南靖县汽车中心站智能化工程

招标文件

报建编号：         3506271807049901

项目名称：   南靖县汽车中心站智能化工程

招标编号：  闽营招【2016】漳第013号-003

招标人：    福建漳州市长运集团有限公司       （盖单位公章）

招标代理机构：福建省营造项目管理有限公司  （盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：张 芃

招标代理机构编制人：方秀慧

招标文件编制日期：2018年5月

目	录

第一章	招标公告	03

第二章	投标须知	06

第三章	评标办法和标准	21

第四章	合同条款	30

第五章	主要材料产品技术标准和要求	35

第六章	投标文件格式	65

# 第一章   招标公告

1、招标条件

南靖县汽车中心站智能化工程经南靖县发展和改革局以靖发改投资【2016】22号文批准建设，建设单位为福建漳州市长运集团有限公司，建设资金来源业主多渠道筹措解决，招标人为福建漳州市长运集团有限公司，委托的招标代理单位为福建省营造项目管理有限公司。项目已具备招标条件，现对本项目的智能化系统集成进行公开招标。

2、项目概况和招标范围

2.1.项目名称：南靖县汽车中心站智能化工程。

2.2.项目地点：南靖县城环城东路新县医院南边。

2.3.工程建设规模：本项目预算审核价为1982335.89元。

2.4.本招标项目最高控制价为 1883219 元  。

2.5.招标范围和内容：整个汽车中心站的综合布线系统、停车管理工程、视频安防监控系统、信息引导及发布系统、门禁工程、电梯五方通话工程、计算机内网工程、机房工程、智能化UPS供电系统设备及保修车间、附属用房、主站房等设备。具体内容详见招标文件、工程量清单、预算审核书、图纸、答疑纪要或补充通知等相关资料为准。

2.6.交货时间：70个日历天内完成。

2.7.采购内容、数量及主要技术规格，详见工程量清单及主要技术规格、第五章技术规格及要求。。

3、投标人资格要求及审查办法

3.1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照；

3.2.投标人须具备有效的不低于二级电子与智能化工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.3.根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3 号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供人民检察院出具的（投标单位、法定代表人《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件且在有效期内；

3.4.本招标项目不接受联合体投标；

3.5.本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件；

3.6.其它要求和标准详见招标文件的规定。

4、招标文件的获取

4.1.凡有意参加投标者，请于 2018 年 07 月 20日至 2018 年 07月 24 日（投标人要求澄清招标文件应在招标文件中规定的截止时间前提出）登陆到新的漳 州 市 工 程 项 目 交 易 中 心 网 站 进 行 招 标 文 件 的 下 载 。 下 载 网 址 ：http://www.zzgcjyzx.com。

4.2.招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

5、评标办法

5.1 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6、投标保证金的提交

6.1. 投标保证金提交的时间： 应在2018年08月09日17:00时之前（以到账时间为准）；

6.2. 投标保证金提交的金额： 人民币叁万柒仟元整（￥37000元） ；

6.3. 投标保证金提交的方式： 投标人应使用现金转账或年度投标保证金等方式提交 。

7、投标文件的递交

7.1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间  2018年08月10 日08时30分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件；

7.2.开标时间：北京时间 2018 年 08 月10日 08 时 30 分；

7.3.开标地点：南靖县公共资源交易管理中心（南靖县山城镇江滨路21号行政服务中心六楼开标大厅）。

7.4.招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U 盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。

8、发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjxzjd.gov.cn/）、漳州市发展和改革委员会（http://fgw.zhangzhou.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）、南靖县人民政府网（http://www.fjnj.gov.cn/）等网站上发布。

10、联系方式

招标人：福建漳州市长运集团有限公司

地址：漳州市芗城区九龙大道1009号

联系人： 郭先生          联系电话： ‭13606992901

招标代理机构：福建省营造项目管理有限公司

地址：漳州市芗城区南昌路九龙城7幢0901室

电子邮件:yzzz2967466@qq.com     邮编：363000

联系人：  小周              联系电话：0596-2061979、13959650644

投标保证金银行帐号：

（1）开户行：南靖县农村信用合作联社营业部

账户名称：南靖县公共资源交易管理中心

账号：9080910010010000047528

注:投标单位需准备一份投标保证金汇款凭证及开户银行许可证复印件（加盖投标单位公章），待开标结束后向南靖县公共资源交易管理中心交易科递交；如已提交“漳州市年度投标保证金收讫凭证明书”者则无需提供。中心联系电话：7853991

招标投标交易场所名称：南靖县公共资源交易管理中心

地址：南靖县山城镇江滨路21号南靖县行政服务中心

监督部门：南靖县城乡规划建设局、南靖县发展和改革局、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会；

监督电话：0596-6033270（南靖县城乡规划建设局）；

# 第二章	投标须知

## 第一节 投标人须知前附表

| 项号 | 项目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人及招标代理 | 招标人：福建漳州市长运集团有限公司 地址：漳州市芗城区九龙大道1009号 联系人： 郭先生 电话： ‭13606992901 招标代理机构：福建省营造项目管理有限公司 地址：漳州市芗城区南昌路九龙城7幢0901室 联系人：小周 电话：0596-2061979、13959650644 电子邮箱：yzzz2967466@qq.com |
| 2 | 投标人资格要求 | 投标人资格应满足以下要求: 1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的、有效的营业执照； 2.投标人须具备有效的不低于二级电子与智能化工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。 3.根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供人民检察院出具的（投标单位、法定代表人）《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件且在有效期内； 4.本招标项目不接受联合体投标； 5.本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件； 6.其它要求和标准详见招标文件的规定。 |
| 3 | 资金来源 | 业主多渠道筹措解决。 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标。 |
| 5 | 招标范围 | 整个汽车中心站的综合布线系统、停车管理工程、视频安防监控系统、信息引导及发布系统、门禁工程、电梯五方通话工程、计算机内网工程、机房工程、智能化UPS供电系统设备及保修车间、附属用房、主站房等设备。具体内容详见招标文件、工程量清单、预算审核书、图纸、答疑纪要或补充通知等相关资料为准。 |
| 6 | 交货时间 | 70个日历天内完成。 |
| 7 | 采用合同价 格方式 | 固定总价加风险包干。 |
| 8 | 投标文件份数 | 电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF 格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF 格式投标文件刻录到光盘或者存放到 U 盘中，于开标前携带至开标现场。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书 6 份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 |
| 9 | 投标文件的递交 | 开标时间： 2018 年08月10日 08 时 30 分。 开标地点：南靖县公共资源交易管理中心（南靖县山城镇江滨路21号行政服务中心六楼开标大厅）。 注：投标人于投标截止时间前，由该投标单位的法定代表人或委托代理人[须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）、被授权人身份证复印件、投标保证金汇款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件各一份，所有复印件均需加盖投标人单位公章] ，并携带一份电子版投标文件(如光盘、U 盘等，用信封密封并加盖投标人公章)及已经激活并审核通过的 CA 到场签到。招标人不接受书面投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用备用电子版投标文件进行评标（若启用备用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以备用电子版投标文件为准）。 投标人有以下情形之一的投标无效： ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后 10 分钟内）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200 、400-850-3300。、 |
| 10 | 投标文件的截止时间 | 截止时间：2018 年 08月 10 日 8 时 30 分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 招标人在截止时间前 30 分钟开始接收投标文件电子备用光盘。逾期送达的或者未送达指定地点的，招标人不予接收。 |
| 11 | 踏勘现场、 补遗、通知、答介疑等发布 媒 | 1、招标人不组织集中踏勘现场及预备会，投标人应自行踏勘现场。 2、投标人提出问题的截止时间 2018年07月25日 12 时 00 分前。 投标人问题的提交方式为 无记名方式 ： 投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： - 件： yzzz2967466@qq.com ； - 招标人澄清、修改或补充文件的截止时间为 2018年07月25日 17时 00 分前。 招标人发布澄清、修改或补充招标文件的方式为 无记名方式： 投标人领取澄清、修改或补充招标文件的时间为：网站上发澄清、修改或补充招标文件通知起至投标文件递交截止时间止，领取书面通知地点为：漳州市芗城区南昌路九龙城7幢0901室。招标人并通过下列方式发布： 网站： 福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市发展和改革委员会、漳州市工程项目交易中心、南靖县人民政府网。 投标人领取澄清、修改或补充招标文件时无需签收和确认。注： 招标文件的澄清、修改或补充内容以网上公布明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充内容相互矛盾时以最后发出的通知、纪要或文件为准。 投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市发展和改革委员会、漳州市工程项目交易中心网、南靖县人民政府网查询本工程招投标的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏和损失均由投标人自行负责。 |
| 12 | 投标保证金 | 1、投标保证金提交的时间： 2018年 08月 09 日17：00时前（含）（指款项到达账户时间） 。 2、投标保证金提交的金额： 叁万柒仟元整（小写￥37000元）。 3、投标保证金提交的方式：现金（银行转账）或年度投标保证金。 3.1方式一：单项工程缴交投标保证金 投标人提交投标保证金必须通过投标人基本账户以银行转账、电汇方式办理，汇款地必须是投标人《企业法人营业执照》注册地；（须标明本项目项目名称） 汇入投标保证金的银行专用帐号： 账户一：开户银行：南靖县农村信用合作联社营业部 帐户名称：南靖县公共资源交易管理中心 帐 号：9080910010010000047528 3.2方式二：年度投标保证金 3.2.1投标人可按《漳行政[2012]19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”可参与本项目的投标，投标时不再需要按单项工程交存投标保证金。 3.2.2投标人可按闽建筑[2014]33号文要求提交年度投标保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，凭福建省公共资源交易中心开具的《福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，投标时不再需要按单项工程交存投标保证金。 4、投标保证金证明材料提交形式： ①采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。 5、投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 13 | 投标报价 | 合同总价包括本次货物清单所有软件开发、设计、供应（含设备器材、配件、辅助材料、仓储费用、运输费用、安装费用等）、项目实施、运输、采购保管、安装、整体联动调试、检验检测、技术协助、校准、培训、增值税专用发票以及售后服务等一切费用。 |
| 14 | 最高限价 | 本招标项目最高控制价为1883219 元，投标人的投标报价若超过该项目的最高控制价，则作废标处理。 |
| 15 | 评标办法 | 综合评估法。 |
| 16 | 是否授权评标委员会确 定中标人 | 否，推荐的中标候选人数： 1个 。 |
| 17 | 中标公示 | 公示场所：在指定的网站上 公示媒介： - 福建省公共资源交易电子公共服务平台https://www.fjxzjd.gov.cn/ - 漳州市发展和改革委员会http://fgw.zhangzhou.gov.cn - 漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front/ - 南靖县人民政府网http://www.fjnj.gov.cn/ |
| 18 | 履约担保形式 | 1.履约担保金额：合同总额的10％。 2.履约担保形式：①履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；②履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；③保险公司出具的保证保险。（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。 3.履约保证金的提交时间为在中标通知书发出之日起7个工作日内且在签订合同前。 4.履约保证金的退还：履约担保金在本项目货物提交，经招标人验货确认并安装调试完成并提交完整申请支付手续后 15 天内一次性退还（不计利息）。 中标人若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 |
| 19 | 签订合同 | 中标人在中标通知书发出之日起 7 日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 20 | 投标有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后 90 日历天。 |
| 21 | 监督部门 | 南靖县城乡规划建设局、南靖县发展和改革局、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会。 |
| 22 | 其他 | 1.本项目按合同包进行授标，投标人可对所有合同包的货物和服务进行完整投标，但不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行投标,否则其投标将被拒绝。 2.本次招标活动只允许满足或优于招标文件要求的产品来投标，投标人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。 3.投标人在后续提供的资料及设备参数等与参与投标时所承诺的事实不符，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 4.本次招标活动中，投标人所提供的相关证明材料均需真实有效（原件备查）。 5.投标人若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。 6.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院令第 613 号）第五十四条“投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出”的规定及根据漳州市人民政府办公室《关于进一步加快推进项目开工建设切实扩大有效投资的通知》（漳政办发[2015]91 号）“依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起 3 日内公示中标候选人，公示期不得少于 3 日，招标人在公示期内未收到异议的，公示期满后直接确定中标人并发出中标通知书，中标结果在国家指定媒介公开之日即可签订合同”的精神，投标人或其他利害关系人对中标候选人有异议，应在中标候选人公示期间提出，中标候选人公示期满，招标人不再接收异议申诉。 |

第二节  投标人须知

一、说  明

1.适用范围

本招标文件仅适用于南靖县汽车中心站智能化工程。

- 定义

2.1“招标人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“招标代理单位”系指组织本次招标活动的代理人。

2.3“招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4“投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或准备提交本次投标文件的投标人。

2.5“货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切软件、硬件及其它有关技术资料和材料。

2.6“服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及 其它类似的义务。

3.资格审查要求

3.1投标人的资格要求详见第一节投标人须知前附表第 2 项。

3.2投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股 50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股 50%及以上的被投资公司。

3.4投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4.投标费用

4.1招标代理服务费按发改办价格（2003）857号文精神和计价格[2002]1980号文标准80%计取，由招标人支付。

4.2本工程的建设工程交易服务费按闽价通告【2018】9号文标准计取，招标人支付40%，中标人支付60%

二、招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）评标办法和标准

（4）合同条款

（5）技术规格及要求

（6）投标文件格式

5.2除本须知 5.1 款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3招标人获取招标文件后，须仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应及时向招标人提出，以便补齐。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时须认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

6.1投标人若对招标文件有任何疑问，在投标须知前附表第 11 项规定时间内应以书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：邮箱（yzzz2967466@qq.com）提交代理机构，逾期不受理。招标人将给予必要的答复与澄清，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

6.2本工程的答疑纪要、补充通知等将于截标时间 15 日前在发布，各投标人可自行上网下载，也可到福建省营造项目管理有限公司（地址：漳州市芗城区南昌路九龙城7幢0901室）领取书面文件。各投标人须随时关注发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

7.招标文件的修改

7.1在投标截止时间15天前，招标人可以书面形式修改或补充招标文件。如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天，应相应延长投标截止时间。

7.2当招标文件、修改或补充招标文件对同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.3投标人应随时查看本项目发布的相关信息，否则由此引起的后果及损失由各投标人自行承担。

三、投标文件的编写

8.要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1除专用术语外，与招标投标有关的所有文件均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。若投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其它语言时，必须附上中文译文， 最终以中文为准。

9.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

10.投标文件的组成

10.1 投标人编写的投标文件应包括下列部分：

资格审查文件：

1）资格审查申请书

2）投标人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

3）技术规格与功能配置承诺书

4）资格审查资料

商务文件：

1）投标函

2）投标报价一览表

3）售后服务承诺书

4）投标保证金

5）商务得分估分表

6）其他资料

技术文件：

1) 技术文件详细内容

11.投标报价

11.1投标人应在投标分项报价表上标明本合同拟提供货物的单价（如适用）和总价。

11.2投标人对每种设备只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

11.3投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

11.4投标人不得以低于成本的报价竞标。

11.5若投标人的投标报价高于本须知前附表第 14 条规定的招标最高限价，评委会有权不推荐其为中标候选人。

12.证明投标人合格和资格的文件

12.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。

12.2投标人提交的合格性证明文件应符合招标文件的要求，投标人在投标时应符合本须知第 3 条规定。

12.3投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应符合招标文件的要求， 即：

（1）如果投标人按照合同提供的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造厂同意其在本次投标中提供该货物的正式授权；

（2）投标人满足“投标须知前附表”中列出的资格要求。

13.证明货物和服务的合格性和符合招标文件规定的文件

13.1 证明货物和服务与招标文件的要求一致的文件，可以是已标价采购清单中的文字描述。

14.投标有效期

14.1投标文件从本项目投标截止期之后开始生效，在投标截止期结束后 90 日历天内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

14.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，即不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

15.投标保证金

15.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标须知前附表第12项规定的金额、时间和方式要求递交投标保证金，并作为其投标文件的一个组成部分。

15.2投标人不按投标须知前附表第12项规定的金额和方式要求提交投标保证金的，该投标文件作废标处理。

15.3保证金的退还：

（1）中标候选人以外的投标保证金退还按投标须知前附表第11项规定；

（2）招标人与中标人签订合同后，退还中标人的投标保证金。

15.4投标保证金的有效期与投标有效期一致。

15.5投标人如有下列情况发生时，其投标保证金将不予退还：

（1）在投标文件有效期内撤回投标文件；

（2）投标人拒绝按本须知的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（3）中标人未能按本招标文件的规定签订合同协议书或提交履约担保，企图改变投标文件中的承诺；

（4）以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，中标无效，承担赔偿责任；

（5）投标人在投标过程所提供的资料与事实不符。

（6）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

15.6投标人涉嫌有违规行为，在调查处理期间该项目的投标保证金暂不退还。

15.7项目有投诉的，待投诉处理完毕后方可退还。

16.履约保证金

16.1履约保证金为合同总额的10%，提交方式：①履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；②履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；③保险公司出具的保证保险。（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。

16.2履约担保金在本项目货物提交，经招标人验货确认并安装调试完成并提交完整申请支付手续后 15 天内一次性退还（不计利息）。

16.3如果供方违反合同规定或合同货物存在质量问题，则履约保证金将作为全部或部分违约金支付给需方。

17.投标文件

17.1投标文件的制作

17.1.1所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章。

17.1.2除投标文件格式中有规定外，其余相关证件均无需加盖企业法定代表人电子印章。

17.1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的 CA 数字证书，方能正常解密。

17.1.4投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在投标文件制作软件中上传。

17.1.5投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软

件。

17.1.6开标时投标人应携带已经激活并审核通过的 CA 与法人授权委托书，同时必须携带一份电子版投标文件(如光盘、U 盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

17.2电子投标文件制作要求

17.2.1投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版

本生成的.ZZTF 格式电子投标文件。

17.2.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章（采用联合体投标的，联合体成员各方均应加盖各企业电子公章）。

17.2.3企业已取得企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

17.2.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

（1）投标人使用非福建 CA 数字证书；

（2）投标人使用的福建 CA 数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

（3）投标人未携带加密用的 CA 数字证书到现场或携带非本次投标加密用的 CA 数字证书；

（4）其他特殊情况下导致投标人 CA 数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

17.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

17.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

17.5未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件模糊不清的，其投标将被拒绝。

18.投标文件的提交

18.1投标人应按将前附表第 10 项所规定的时间，于投标截止时间前将投标文件上传至网上招投标系统。网上投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件；现场递交投标文件备用光盘截止时间后送达的，视为逾期送达不予接受。

18.2投标人于投标截止时间前，由该投标单位的法定代表人或委托代理人至现场签到并提交相关资料。否则，招标人和招标代理机构有权否定投标人资格。

18.3投标人在上传提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

18.4递交投标文件截止时间后参加投标的投标人不足三个的，本次招标程序终止，招标人将依法重新组织招标。

18.5投标人有以下情形之一的投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后 10 分钟内）；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

四、开标与评标

19.开标

19.1招标代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。 开标时邀请投标人代表参加及有关行政监督部门。

19.2开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。出席开标会议的投标人应为法定代表人或委托代理人， 开标时由该投标单位的法定代表人或委托代理人[须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）、被授权人身份证复印件、投标保证金汇款凭证复印件和基本账户开户许可证复印件各一份，所有复印件均需加盖投标人单位公章]，并携带一份电子版投标文件(如光盘、U 盘等，用信封密封并加盖投标人公章)及已经激活并审核通过的 CA 到场签到。

19.3开标程序

19.3.1开标会在有关监督部门人员监督下，由招标人或代理公司主持；

19.3.2主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位；

19.3.3主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求；

19.3.4各投标人投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，投标人携带 CA 密钥，依次到解密机前，插入密钥， 输入密码进行解密，解密成功；②其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构） 插上福建 CA 数字认证系统授权的代理方密钥，输入 CA 密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功；③最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建 CA 数字认证系统授权的密钥，输入 CA 密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密，解密成功。

19.3.5系统进行电子唱标，最后由投标人的法定代表人（或其委托代理人）签字确认；

19.3.6各投标人代表对上述唱标内容在开标记录上签字确认。投标人不予签字的视为同意开标记录结果；

19.3.7开标记录应经监督机构代表签字后存档备查；

19.3.8开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。

20.评标

20.1评标委员会

20.1.1招标人将依法组建评标委员会。

20.1.2评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为 5 人或以上单数组成,均由福建省评标专家库中随机抽取。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

20.1.3 评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评估，并向招标人提交书面评标报告。

20.2评标方法：综合评估法（详见附件：评标办法和标准）。

20.3投标文件的澄清

20.3.1 在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件实质性内容。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交，澄清的内容为投标文件的组成部分。

20.4投标文件的资格审查和初步评审（详见附件：评标办法和标准）。

20.5比较和评价。

20.5.1 评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务、技术、报价评审，综合比较评价后打分。

五、授予合同

21.中标人的确认

21.1 招标人根据评委会的评标报告的推荐意见，按有关规定确认中标人。

22.合同授予标准

22.1 招标人将把合同授予经依法确认的中标人。

23.授标时更改采购货物数量的权力

23.1 招标人在授予合同时有权在招标文件规定的幅度内对货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

24.中标通知书

24.1中标人确定后，招标代理机构将在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市发展和改革委员会、漳州市工程项目交易中心、南靖县人民政府网及公示栏上公示， 公示期满后招标代理机构将向中标人发出中标通知书。

24.2中标通知书是合同的一个组成部分。

25.签订合同

25.1中标人在中标通知书发出之日起 7 日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。

25.2中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失，且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。

# 第三章   评标办法和标准

第一条  为保证评标的公平和公正，维护招标投标活动当事人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《福建省招标投标条例》等有关规定，结合本项目招标文件要求，特制定本《评标细则》。

第二条  评标工作遵循公平、公正、科学、择优的原则。任何单位和个人不得非法干预或者影响评标过程和结果。评标工作由招标人依法组建的评标委员会组成负责。评标委员会成员有下列情形之一的，应当向招标人申请回避；未申请回避的，招标人或者行政监督部门发现后，应当立即停止其参与评标活动：

(一) 投标人或者其主要负责人的近亲属的；

(二)  招标项目主管部门或者有关行政监督部门的工作人员的；

(三)  与投标人有其他利害关系、可能影响评标活动公正性的。

第三条   评标委员会应民主推荐一名主任委员，负责组织协调评标委员会成员开展评标工作。评标委员会应根据评标工作量和工程特点，制订工作计划，明确分工，交叉审核， 确保评标质量。评标委员会评标工作规则如下：

(一) 按照招标文件规定的评标程序、标准和方法对投标文件进行评审和比较；

(二) 对投标文件中含义不明确的内容，要求投标人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原投标文件的范围，并不得改变其实质性内容；

(三) 招标文件未规定的事项不得作为评标依据，评标委员会对投标人在作出任何一项废标决定前，都应当要求投标当事人作相应的说明，投标人除违反法定废标条款和约定废标条款外，不得被评为废标；

(四) 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底（或工程预算造价）时明显低于标底（或工程预算造价），使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理；

（五）通过资格审查、初步评审的投标人为有效投标人，经评标委员会按招标文件规定的各项因素详细评审汇总各投标单位综合得分后，按照经评审的综合得分由高到低的顺序排序。

（六）通过评审合格的投标人少于 3 家（不含 3 家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

(七) 对评标过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评标委员会成员过半数通过。

(八) 评标委员会表决通过的评标事项被确认为违法或者违反招标文件规定的，评标委员会成员应当承担责任，但在表决中持反对意见并记载于会议记录的，可以免除责任。

第四条   评标工作按以下程序进行：

评标委员会根据招标文件规定对各投标人的资格进行审查，资格审查合格的投标人进行初步评审、商务文件、技术文件的评审。

4.1资格审查：

凡未全部通过资格审查的申请人作废标处理，不能进入下一轮评审。资格审查条件如下：

（1）投标文件未按资格文件规定的格式、内容填写，内容不全或关键字迹模糊不清，无法辨认的；

（2）未按照招标文件要求进行盖章和签署；

（3）不具备有效的企业法人营业执照；

（4）不具备有效的资质证书；

（5）投标人未提供《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》原件或提供的告知函不符合要求；

（6）提供的设备参数不符合招标文件要求；

4.2初步评审：

经评标委员会进行初步评审，投标文件出现下列情形之一的，投标文件为无效投标文件，不得进入详细评审。

（1）投标文件未按照本招标文件投标人须知第 17 条的规定签署要求；

（2）未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

（3）投标文件未按商务文件规定的格式、内容填写，内容不全或关键字迹模糊不清，无法辨认的；

（4）未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（5）投标报价高于招标人最高控制价的；

（6）递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（7）未载明交货时间或所载明的交货时间不满足招标文件要求的；

（8）附有招标人不能接受的条件；

（9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

4.3评标委员会将对投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

4.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

4.3.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.3.3各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4.3.4按上述修正错误的原则及方法修正投标文件的投标报价，修正后的投标报价经投标人法定代表人或其委托代理人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

- 综合得分的评审标准

| 投标满分值 | 商务因素 | 技术因素 | 价格因素 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 分 | 满分 15 分 | 满分 40分 | 满分45 分 |

本项目评标采用百分制评分法，如下：

评分标准以及各项权重详见《智能化系统集成项目评分表》。

评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。

### 智能化系统集成项目评分表

一、技术项满分40分。

| 评分项目 | 评分标准 |  |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 若投标人技术因素分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分 50%的，则按实质性偏离招标文件要求处理，可参与下一阶段评标但不能作为中标候选人。 |  |  |  |  |
| 综合布线系统（4分） | 六类网络模块(2分) |  | 产品采用绿色环保材料，安全、无危害，通过ROHS、REACH、C-tick认证，提供证明文件的得2分，其他不得分。 | 2分 |
|  | 双口面板(2分) |  | 采用优质PC(聚碳酸酯)材料，阻燃、抗冲击、防变色，性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》和GB/T6040-2002《红外光的谱分析方法通则》，提供材质检测报告和阻燃检测报告证明文件的得2分，其他不得分 | 2分 |
| 计算机网络系统（13分） | 核心交换机（5分） | 1、支持EPON OLT接口，提供官网链接及截图证明的得2分，其他不得分； 2、多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术，支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供第三方测试报告证明的得2分，其他不得分； 3、支持OPENFLOW 1.3，提供官网信息截图及链接证明的得1分，其他不得分； |  | 5分 |
|  | 24口接入交换机（4分） | 1、实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms，提供权威检测报告证明的得2分，其他不得分； 2、符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源（提供官网链接截图证明的得2分，其他不得分） |  | 4分 |
|  | 防火墙（4分） | 1、支持带宽预约功能：支持基于用户的预约带宽，解决突发紧急带宽需要，能够根据有效时间、使用次数策略，临时抢占带宽，提供更好的策略灵活性，提供截图证明的得2分，其他不得分； 2、支持设备性能趋势统计分析：时间（最近1小时、最近1天、最近1周、最近1月、最近1年）、设备性能指标(CPU使用率、内存使用率、最大并发数、每秒新建会话、最大用户数)、统计(最大值、最小值、平均值、当前值) ，提供界面截图证明的得2分，其他不得分 |  | 4分 |
| 视频监控系统（12分） | 全彩筒型网络摄像机（5分） | 1.内置2颗白光补光灯。（提供公安部授权的相关机构提供的检测报告为考评依据的得2分，其他不得分）； 2. 白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（提供公安部授权的相关机构提供的检测报告为考评依据的得1分，其他不得分） 3. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部授权的相关机构提供的检测报告为考评依据的得2分，其他不得分） |  | 5分 |
|  | 黑光级球机（6分） | 1、内置GPU芯片；具备双路视频融合功能。同一镜头内具有2个Sensor传感器，一个Sensor传感器采集黑白信息，一个Sensor传感器采集色彩信息，球机对采集后的视频信息进行融合（提供公安部相关授权机构出具的有效检验报告复印件作为考评依据的得3分，其他不得分） 2、具有三种滤光片。三种滤光片透过率均不小于95%；支持快速聚焦功能，当设备跟踪行人或机动车等移动目标并录像时，单帧回放录像文件，每1帧画面均应清晰可见（提供公安部相关授权机构出具的有效检验报告复印件作为考评依据的得3分，其他不得分） |  | 6分 |
|  | 拼接屏（1分） | 屏幕漏光度小于0.01cd/㎡，可抵抗太阳光等强光干扰,照度在95KLux能正常工作。提供针对漏光和抗强光的封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件的得1分，其他不得分 |  | 1分 |
| 室内P2.5全彩显示屏（5分） | 1、在1.1倍额定电源电压下，LED屏的电源线对金属外框的对地电流应不大于0.26mA(交流有效值)；（提供国家权威质量监督检测机构出具的检测报告复印件的得2分，其他不得分） 2、LED开关电源处于通的位置，在交流电源输入端与金属外框或可触及的金属结构件施加1500V（交流有效值）、50HZ的试验电压1min，不应发生绝缘击穿；（提供国家权威质量监督检测机构出具的检测报告复印件的得2分，其他不得分） 3、投标人所投LED显示屏具有“对地漏电流，抗电强度、亮度均匀性、像素失控点”（提供国家级质量监督检验中心出具的检测报告的得1分，其他不得分） |  |  | 5分 |
| 智能化UPS供电系统—铅酸蓄电池（6分） | 1、所投产品（主机以及蓄电池）品牌在国内市场占有率前3名，有官方认可的证明材料的得2分，其他不得分。 2、提供电池化学品安全说明MSDS报告的得2分，其他不得分； 3、提供电池危险品安全检测报告IEC60896-21/22:2004的得1分，其他不得分 ； 4、具有广电入网许可证及电池抽样检测凭证的得1分，其他不得分； |  |  | 6分 |
| 其他 | 根据招标文件第五章 第三点“主要材料产品技术参数要求”的要求： 带“★”号的为重要技术指标，投标人须对“★”号提供相关证明文件，否则不推荐为中标候选人。 |  |  |  |

中标后，招标方和相关监督部门有权组织人员对中标人所投品牌生产厂家或代理商进行实地验证。若有存在提供虚假证明资料或瞒报信息行为，将取消中标资格并追究法律责任。

技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

二、商务项满分为15分。

| 序号 | 项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力（满分6分） | 投标人通过国家级高新技术企业认证的得2分，未提供有效证明复印件不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人获得电子与智能化工程专业承包一级资质证书的得1分，其他不得分，未提供有效证明复印件不得分。 | 1分 |
|  |  | 投标人近两年荣获过“中国安防百强工程商”荣誉的得3分，其他不得分。（提供有效证明复印件） | 3分 |
| 2 | 资质荣誉（满分4分） | 投标人同时具备ISO9001：2015质量管理体系认证，ISO 14001：2015环境管理体系认证，OHSAS 18001：2007职业健康安全管理体系认证，且三体系认证涵盖范围包含“建筑智能化工程、安防工程、计算机系统集成、应用软件开发等”的得1分，须提供证书复印件加盖公章，缺一项不得分，原件备查 | 1分 |
|  |  | 投标人荣获省级或以上工商行政主管部门颁发的省级著名商标证书的得2分，其他不得分。 | 2分 |
|  |  | 投标人荣获省级工商行政管理部门颁发的“守合同重信用”企业证书的得1分 | 1分 |
| 3 | 高级技术人员配套（满分3分） | 投标人参与本项目的团队中，具备3名（含以上）信息安全保障人员的得3分，具备2名的得2分，具备1名得1分。须提供持证人认证证书及连续6个月以上（即2017年12月-2018年5月）缴交社保证明文件并加盖公章（社保缴纳单位须与投标人营业执照名称一致，否则无效，本项不得分）。 | 3分 |
| 4 | 售后服务（2分） | 投标人总公司注册在项目所在地地级市的得2分（提供营业执照证明）；投标人在项目所在地地级市设有分公司并有效运行5年以上且社保缴纳人数超过10人的得1分（提供分公司营业执照复印件及社保缴纳证明），本项满分2分。 | 2分 |

三、价格评分（共 45 分）

各有效报价投标人的投标报价分（BF），按如下公式计算：

- Ai  — 基准价

BF＝ 45－                       ×100×Q

基准价

注：（1）Ai为各有效报价投标人的报价；

（2）基准价 = i=1NAiN×0.97，N≤7；N为“技术分+商务分”之和排序在前7名的，投标人因前述原因被评为废标而出现遗缺的，则按排序依次递补，以此类推；全部合格的投标人数不足7名的，则以实际数量为准。

（3）Q为折价分值，即每偏离基准价所扣的分值：

当有效报价投标人的报价小于基准价时，Q＝0.5；当有效报价投标人的报价大于基准价时，Q＝1。

（4）计算BF时，取小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

四、综合得分=商务分+技术分+价格分

根据各评委的打分结果，计算投标人商务、技术及报价综合得分，每一评分项目计分时，取平均值作为投标人该评分项目得分。最后根据各有效投标人的最后综合得分公式计算其综合得分，各分值的计算最多保留小数点后 2 位，第 3 位四舍五入。

第六条 评标委员会根据本细则进行评标，评标结束后，评标委员会应编写评标报告， 对否决投标的情况做详细说明。

第七条 推荐中标人

本工程采用综合评估法进行定标：

综合评估法，通过资格审查、初步评审的投标人为有效投标人，经评标委员会按招标文件规定的各项因素详细评审汇总各投标单位综合得分后，按照经评审的综合得分由高到低的顺序排序，根据漳政综〔2016〕142号文规定，建议推荐一名中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，依次按报价得分、技术得分、商务得分的高低进行排序，按报价得分、技术得分、商务得分顺序高者优先；当上述得分均相同时，招标人随机抽取。

随机抽取方法：

首先，招标人在号码池中放入进入抽取的投标人相对应个数球，分别代表进入抽取的投标人相对应的编号（进入抽取的有效投标人按签到顺序先后抽取投标人对应的编号球）， 其次，招标人公开随机抽取一个号码，对应的投标人为中标候选人。

第八条 有下列情形之一的，招标人应当依法重新招标：

1、在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

2、所有投标均被作为废标处理的；

3、经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会可否决所有投标的。

第九条 附则

1、在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（应在半个小时内到达评标地点）向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标

人的情形认定。

投标人提交的与投标有关的所有证明资料的扫描件应完整且清晰可辨，否则，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料作出不利于投标人的认定。

3、投标人所提供的证书、证件应完整且合格有效。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

- 合同条款

招标人（以下称甲方）： 福建漳州市长运集团有限公司

中标人（以下称乙方）：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国合同法》及福建省、漳州市等法律法规的规定，甲乙双方经协商一致签订本合同。

第一条 项目概况

1、项目名称：南靖县汽车中心站智能化工程。

2、项目地点：南靖县城环城东路新县医院南边。

第二条 合同总价款

本项目合同总价款为（大写） 	（¥ 	元）。

本合同总价包括本次货物清单所有软件软件开发、设计、供应（含设备器材、配件、辅助材料、仓储费用、运输费用、安装费用等）、项目实施、运输、采购保管、安装、整体联动调试、检验检测、技术协助、校准、培训、增值税专用发票以及售后服务等一切费用。

- 组成本合同的有关文件

下列文件或招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方的投标文件；

（2）中标通知书；

（3）招标文件；

（4）已标价采购清单；

（5）图纸；

（6）合同履行中，甲乙双方来往函件及文件等。

第四条 甲方权利与义务

1、甲方负责软件运行所需的软硬件设备、光纤网络、系统安全设施等运行所依赖的环境。

2、甲方须及时配合乙方对软件进行测试和试运行，并及时反馈修改意见给乙方。

3、甲方保留在项目的关键点对项目进行质量检查的权利。乙方应协助甲方完成质量检查，并提供甲方需要的材料和信息。

4、甲方与乙方共同对项目实施结果进行验收，出具验收结论性报告。

5、甲方应配合乙方维护人员进行日常性系统管理和数据维护，与乙方技术人员一起完成维护工作，以保持系统运行在最佳状态。

第五条 乙方权利与义务

1、乙方负责根据甲方及本合同附件 1 要求，完成软硬件设备采购、安装及整体联动调试工作。

2、乙方所提供的设备的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致或优于招标文件规定的技术规格；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。乙方负责确保软硬件设备质量，提供高质量的运行软件和硬件设备；并确保运行数据可靠准确、实用、简捷、界面良好。软件系统应充分考虑到今后的扩充和升级，应具有良好的开放性和可扩充性。软件系统应具有可靠的安全和保密机制，以确保数据完整、安全和不被非法用户登录。

3、乙方应负责将设备免费运送到甲方指定地点，并负责免费安装和整体联动调试，经最终验收合格后，交付甲方使用。

4、乙方提供的全部设备均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保所有货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的设备损失均由乙方承担。

5、乙方负责培训甲方人员，提供操作说明文档，培训相关费用由乙方负责。

6、乙方负责软硬件设备的后期维护，并持续跟进系统及设备运行情况，及时解决运行中的问题。

7、乙方负责根据甲方的需求变更，在本合同界定的功能范围内适时进行软件的修改、升级工作。

8、乙方应当保证其交付给甲方的软硬件设备不侵犯任何第三方的合法权益。如发生第三方指控甲方实施的技术侵权的，乙方应当承担相应责任。

9、乙方需保守甲方的商业秘密，不得利用工作之便外泄资料，避免给甲方带来损失。

10、乙方为甲方提供的产品不加密，不限制安装次数和安装的终端数量。

第六条 交货和验收（甲方将视情况组织相关人员进行验收）

1、中标后乙方即刻安排软件开发、设备进场，70个日历天内完成。深化设计时间由乙方自行安排， 但需保证满足本项目工期要求。

2、乙方交付的设备应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的要求。乙方不得少交或多交。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

3、验收标准：本项目采用现场验收方式验收,验收标准以甲方的要求及招标文件要求为准。

4、验收由双方及相关单位人员共同参与。乙方应在验收前应向甲方至少提供以下资料：

《需求规格说明书》、《详细设计说明书》、《数据库设计说明书》、《应用系统接口设计》、《项目实施计划》、《项目进度报告》、《系统测试报告》、《试运行、上线报告》、《培训计划》、《培训记录》、《用户手册》、《系统安装维护手册》等。

第七条 售后服务

1、乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及本条款的约定提供服务。

2、有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

2.1乙方应负责所有货物的安装、调试。

2.2乙方向甲方提供的为保证本系统正常运行的现场系统维护项目包括：

（1）应用软件在运行中的故障带来的排错工作。

（2）应用软件与系统软件及数据库系统适配带来的调整工作。

（3）甲方非正常操作带来的系统及数据的修复工作。

2.3乙方必须保证甲方在软件更新过程中，各种数据的完整、准确，确保原系统数据的无缝迁移。负责指导和协助甲方人员整理历史数据、系统初始化及基础数据录入工作。

2.4乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

2.5自项目竣工验收（最终验收）之日起，乙方为用户方提供 3 年的免费维保期(质保期)服务。维护服务内容至少包括：软硬件系统维护、功能完善或微调、性能调优、故障检测、信用数据采集规则修改，对系统进行升级服务，保证系统的正常运行。

2.6保修期内，乙方负责对其提供的硬件设备整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

2.7设备到场并安装和整体联动调试验收完毕，质量三包、保修期应不低于厂家承诺的保修期且不低于 3 年及终身维护服务，在保修期限内货物发生非人为故障，乙方应免费上门检修维护，免费更换零部件。保修期限后终身维修（保修期过后对设备故障需要更换的配件将以成本价提供）。

2.8在质保期内，乙方提供 24 小时的技术支持服务。如果系统出现紧急技术问题后， 工程师将在 0.5 小时内予以答复。当系统提供的业务中断时，系统提供方在提供远端服务的同时，须在收到用户通知后 2 小时内恢复业务。对系统故障，如现场服务人员无法解决， 乙方需指派后台高级工程师到达故障现场，在报修 8 小时内恢复甲方系统的正常运行，并及时提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。

2.9质量保修期内要求现场保修的硬件设备若发生问题，乙方最终维修服务响应时间为4 小时，在 12 小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。故障原因在 24 小时内无法排除的，则应提供相应的备用货物以保证招标人的正常使用。故障维修响应时间内未到达现场进行维修者，甲方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由乙方承担。乙方在投标文件中必须明确说明服务承诺。乙方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

2.10保修期后的维护由双方协商再定。

第八条 货款支付

1、本合同项下所有款项均以人民币支付。

2、支付方式：合同签订后30个工作日内或乙方软硬件设备入场70%以上甲方支付给乙方 30%预付款；各区域内所有项目安装调试后，甲方 10 个工作日内支付已调试完成区域造价的 70%；展厅内所有货物安装并整体联动调试完成后，经验收合格后并经审计后 10 个工作日内支付至合同价的 97%，余 3%作为质量保修金，待质量保修期满后付清（不计利息）。

乙方根据合同提供有效增值税专用票据，甲方以银行转账方式支付货款。

第九条 违约责任

1、乙方提交的深化设计若不满足项目整体联动调试及甲方要求，乙方需负责免费修改直至满足本项目整体联动调试及甲方要求，并自行承担逾期造成的损失。

2、若乙方深化设计图纸提交时间未能满足项目工期或甲方规定的时间要求，由此造成的工期延误损失由乙方负责。

3、乙方逾期交付设备的，每逾期 1个日历天，乙方按应交付设备金额的2%向甲方支付违约金。逾期 30 日历天及以上的，甲方有权解除合同，并没收履约保证金。

6、乙方所交付的设备不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应当更换符合合同要求的货物，因此导致设备交货逾期的，乙方应按本条第5点规定支付违约金。

7、乙方提供的软件系统不满足甲方及本合同要求的，乙方应负责修改完善，并于三个月内完善至符合甲方及本合同要求，否则，甲方有权解除合同，并没收履约保证金。

8、乙方在承担本条第 1、2点的一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

9、如乙方维护消极，甲方有权根据乙方服务情况相应扣减质量保修金的 1%~20%。

第十条 合同的变更、终止

1、本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、未经甲方同意，乙方不得将本合同权利和义务转让第三方承担。

3、双方均可由于对方未履行其在本合同内的义务而终止本合同。

第十一条 争议的解决

1、因设备的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对设备质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则任何一方均可向项目所在地人民法院提起诉讼。

在诉讼期间，本合同应继续履行。

第十二条 合同生效及其他

1、履约保证金

（1）履约保证金金额： 	。

（2）履约保证金提交方式： 	。

（3）履约担保金退还：在本项目货物提交，经甲方验货确认并安装调试完成并提交完整申请支付手续后 15 天内一次性退还（不计利息）。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式_陆 份，甲方执 叁 份，乙方执 叁份。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖公章）：                乙方（盖公章）：

地  址：          地  址： 

法定代表人(签字)：          法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：          委托代理人(签字)：

电  话：        电  话：

传  真：        传  真：  

开户银行：        开户银行：



账  号：            账  号：



邮政编码：          邮政编码：

第五章  主要材料产品技术标准和要求

# 一、项目概况

南靖县汽车中心站位占地面积30亩，建筑面积16706平方米，其建设内容包含主站楼、保修间、附属用房、公交首末站等建设项目。

南靖县汽车中心站智能化系统工程包含如下系统：

- 综合布线系统

- 计算机网络系统

- 信息引导及发布系统

- 视频监控系统

- 出入口门禁控制系统

- 停车场管理系统（车牌识别）

- 机房建设工程

- 智能化UPS供电系统

# 二、技术标准化和规范

系统实施所涉及的技术标准和规范、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等必须符合中华人民共和国有关条例及规范，至少应包括：

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）

《综合布线工程设计规范》（GB50311-2007）

《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2002

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2001

《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

《视频安防监控系统工程设计规范》（GB 50395-2007）

《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）

《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）

《民用闭路监控电视系统工程技术规范》（GB50198-2011)

《数字高清视频监控系统技术规范》（DB35/T 1247-2012）

《电气装置安装工程电缆施工及验收规范》(GB 50168-2006)

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2006)

《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》(GB/T28181-2011)

《综合布线工程验收规范》（GB50312-2007）

《通信管道与通道工程设计规范》（GB50373-2006）

《防盗报警控制器通用技术条件》（GB 12663-2001）

《防盗报警中心控制台》（GB/T 16572-1996）

《报警图像信号有线传输装置》（GB/T 16677-1996）

《安全防范工程程序与要求》（GA/T75-94）

《城市有线广播电视网络设计规范》 （GY 5075-2005）

《有线电视网络工程施工及验收规范》（GY5073-2005）

《计算机机房用活动地板技术条件》（GB6650-86）

《电子信息系统机房设计规范》（GB 50174-2008）

《信息技术软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

# 三、主要材料产品技术参数要求

本次采购货物的技术参数为采购人的最低配置要求，“★”必须提供相关证明文件，否则不推荐为中标候选人。投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购方和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。

1、综合布线系统

1.1、6类非屏蔽网络线

1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T50312六类标准。

2)中心PE十字骨架，最大程度上保证安装过程中不破坏双绞线绞距，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度。

3)绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。

4)外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP。

5)电气性能：工作电容：≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡：≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65%；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：7.32Ω /100米 (23AWG)；线对直流不平衡电阻： ≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000。

6)物理特性：传输带宽大于250MHz；23AWG线规。

7)★检验依据须符合GB/T 50312《综合布线系统工程验收规范》，为保证实际应用中不会因增加中继点对传输通道的性能产生影响，线缆须通过专业数字式局域网电缆分析仪的六连接信道链路（100米、45米）与三连接永久链路（90米）的第三方检测，提供证明文件并加盖厂商有效印章，原件备查。

1.2、24芯多模万兆光纤

1)性能符合GB/T50312标准。

2)24芯，万兆多模（50/125）OM3;使用温度-20℃~+60℃；允许拉伸力长期 130N，短期440N；允许压扁力长期 200N/100mm，短期 1000N/100mm；动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。

3)高强度芳纶加强件，确保光纤传输特性长期稳定。

4)外径小，重量轻，易剥离，衰减小，并具有高柔软性。

5)护套层材料通常采用环保阻燃聚氯乙烯（PVC）。

6)可水平布放或垂直布放。

1.3、多模LC单芯尾纤

1)符合GB/T 50312标准。

2)通过业界标准YD/T 1272.1-2003光纤连接器的一般要求。

3)万兆多模50/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。

1.4、多模LC-LC多模光纤跳线

1)符合GB/T 50312标准。

2)通过业界标准YD/T 1272.1-2003光纤连接器的一般要求。

3)万兆多模50/125；插入损耗≤0.2db；温度范围-40℃~+85℃；重复性≤0.2db；互换性≤0.2db；回波损耗≥45db。

4)采用低插入损耗和反射的优质材质，具有很好的光学性能，可以和适配器实现简单安装，增强性和抗拉设计提供了较高的机械稳定性。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。

1.5、六类网络跳线

1)性能符合ISO11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007六类标准

2)采用六类多股非屏蔽阻燃线缆和六类RJ45水晶头制做而成。

3)六类水晶头采用物理线缆隔离技术，为两件式结构，实现最大限度的线对平衡。

4)水晶头压接簧片镀金50μ”。

5)传输带宽大于250MHz；插头与插座插拔次数大于1500次；工作温度：-20℃～70℃；最小弯曲半径：4D。

1.6、三类25大对数

1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2007标准。

2)绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。

3)外护套材料为PE阻水材料。

1.7、24口配线架

1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T50312六类标准。

2)模块化配线架设计，正面及背面有明显的标签系统，带线缆管理架。

3)模块接触针触点采用高低错位技术，有效降低近端串扰值。

4)IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度。

5)磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子。

6)8芯针触点均使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料。

7)阻燃性能达到UL94V-0级别。

8)电气性能：耐压强度：DC1000V(AC750V)1min 无击穿和飞弧现象；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻:≥200MΩ；接触电阻:≤1MΩ；连续电抗：20MΩ；工作温度：-25℃～70℃。

9)物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接；插头与插座插拔次数大于1500次。

1.8、理线架

1)符合GB/T3047.1-95安装标准，为配线架、跳线架及设备连接的跳线提供辅助管理。

2)采用优质冷轧钢板冲压成型后进行喷塑处理，避免划伤线缆，提高承重能力。

3)表面可脱卸挂式的安装面板设计，施工方便。

4)对各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观、设计简洁，方便现场施工。

1.9、24口光纤配线架（含耦合器）

1)符合GB/T50312标准。

2)适用于光纤接入网中的光纤终端点，具有光缆的配线和熔接功能，可以实现光缆纤芯的灵活跳线及存储，兼容ST、SC、FC及LC光纤藕合器接口。

3)箱体采用优质冷轧钢板材料，表面环氧静电喷塑处理，外形美观。

4)19英寸标准网络机柜安装，尾纤收容设置于机架内，用于纤熔接或研磨处理。

5)配线架的开启方式为免工具设计，易于维护和管理。

6)全封闭式结构，光纤跳线不外露，外观整洁有序，防尘效果好。

7)藕合器为30°卡接式安装设计，既保证了跳线的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼。

8)走线通道带有橡胶保护套，防止损伤跳线外护套。

1.10、六类网络模块

1)性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T50312六类标准。

2)接触针触点采用高低错位技术，有效降低近端串扰值。

3)IDC打线柱夹子与8芯针方向为180度。

4)磷青铜镀金金针和磷青铜镀锌卡线端子。

5)8芯针触点均使用在100微英寸金属导针的镍层上敷有50微英寸的镀金层材料。

6)阻燃性能达到UL94V-0级别。

7)电气性能：耐压强度：DC1000V(AC750V)1min无击穿和飞弧现象；额定电流：1.5Amp；绝缘电阻: ≥200MΩ；接触电阻: ≤1MΩ；连续电抗：20MΩ；工作温度：-25℃～70℃。FCC、

8)物理特性：传输带宽大于250MHz；IDC端子卡接22～26AWG导体；IDC打线柱耐用性大于250次端接；插头与插座插拔次数大于1500次。

1.11、双口面板

1)符合ANSI/TIA/EIA570、JB/T 8593-1997标准。

2)嵌入式面框，隐藏螺丝孔。

3)带有标识条，方便编号管理和维护使用。

4)面板表面带嵌入式图表及标签位置，便于识别数据和语音端口。

5)密封性能良好的弹性防尘盖。

6)使用优质PC材料 。

7)电气性能：储存温度：-40℃～80℃；工作温度：-30℃～70℃；工作湿度：<95%相对湿度。

8)物理特性：面板与模块的插合次数≥1000次。

1.12、单口面板

1)符合ANSI/TIA/EIA570、JB/T 8593-1997标准。

2)★采用优质PC(聚碳酸酯)材料，阻燃、抗冲击、防变色，性能符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》和GB/T6040-2002《红外光谱分析方法通则》，提供材质检测报告和阻燃检测报告证明文件并加盖厂商有效印章。

3)嵌入式面框，隐藏螺丝孔。

4)带有标识条，方便编号管理和维护使用。

5)面板表面带嵌入式图表及标签位置，便于识别数据和语音端口。

6)密封性能良好的弹性防尘盖。

7)使用优质PC材料 。

8)电气性能：储存温度：-40℃～80℃；工作温度：-30℃～70℃；工作湿度：<95%相对湿度。

9)物理特性：面板与模块的插合次数≥1000次。

1.13、双口地插

1)符合GB/T 50312标准。

2)四周边缘有圆角处理 。

3)面板尺寸：118x121mm(弹起式)。

4)底盒尺寸：100X100mm。

5)地插与模块的插合次数≥1000次。

6)储存温度：0℃～50℃。

7)工作温度：0℃～50℃。

8)工作湿度：<95%相对湿度。

1.14、22U机柜

1)符合GB/T 50312标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。

2)黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度1200mm，厚度:方孔条1.2mm，灰色钢化玻璃5mm。

3)最大静载达500KG。

4)可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。

5)可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看,高效坚固的并柜连接方式。可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，配高级旋把门锁。

6)全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。

7)配置PDU插座，配置1块层板。

9)良好的接地设计，机柜内部多处预留了标准的接地柱。

10)为保证布线系统的稳定性和统一性，机柜须与综合布线系统产品同一品牌。

1.15、27U机柜

1)符合GB/T 50312标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。

2)黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度1400mm，厚度:方孔条1.2mm，灰色钢化玻璃5mm。

3)最大静载达500KG。

4)可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。

5)可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看,高效坚固的并柜连接方式。可同时安装脚轮和支撑脚，结构坚固，配高级旋把门锁。

6)全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑。

7)配置PDU插座，配置1块层板。

9)良好的接地设计，机柜内部多处预留了标准的接地柱。

10)为保证布线系统的稳定性和统一性，机柜须与综合布线系统产品同一品牌。

1.16、42U机柜

1)符合GB/T 50312标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。

2)黑色，前门为钢化玻璃门，后门为全钢门，宽度600mm，深度600mm，高度2000mm，厚度:方孔条2.0mm，其他1.2mm，灰色钢化玻璃5mm。

3)最大静载达1000KG，移动承载500KG。

4)可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。

5)可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作，多方位察看,高效坚固的并柜连接方式。

6)全部选用优质冷轧钢板制作，脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑，方孔条采用镀蓝白锌。

7)配置PDU插座，配置3块层板。

9)良好的接地设计，机柜内部多处预留了标准的接地柱。

10)★品牌厂商应具有ISO9001及ISO14001和OHSAS18001认证，且认证范围包括：综合布线产品（六类、光纤）、网络机柜，提供证明文件并加盖厂商有效印章。

1.17、6u壁挂机柜

1)符合GB/T 50312标准，兼容19英寸国标标准、公制标准和ETSI标准。

2)电脑灰，前门为钢化玻璃门，宽度600mm,深度450mm，高度367mm,钢板厚度：方孔条1.2㎜,灰色钢化玻璃5mm。

3)最大承载达60KG。

4)欧美式的风格，工艺精湛、尺寸精密，极富时代气息，为您的工程增添价值，方便的挂墙安装设计，顶盖及底座电缆二种进线方式，前门及侧门带锁、加强安全效能，齐全的可选配件，配置L型导轨一付。

5)全部选用优质冷轧钢板制作，板材通过严格的脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗后，再进行静电喷塑。

1.18、LC耦合器

1)符合GB/T 50312标准。

2)接头，插入损耗<0.2dB，反射损耗>55dB，温度范围-40~+85摄氏度，耐久性1000次，变化小于等于0.2dB。

3)陶瓷（氧化锆）套管，该部件采用进口高精度机床加工，产品光洁度高，精确轴心定位，保证产品同轴度及同圆度精确系数。

4)一体化的内部结构独特设计，结构更简单，使用更轻松，易于装配，提高效率。良好的稳定性能，连续插拔试验插损小。

1.19、4芯多模万兆光纤

1)符合GB/T50312标准。

2)4芯，室外;万兆多模（50/125）OM3;使用温度-20℃~+60℃;抗拉力长期600N，短期1500N;允许压扁力（长期/短期）：300-1000（N/100mm）;动态弯曲半径20*D，静态弯曲半径10*D。

3)阻水带纵包防止光缆的纵向渗水。

4)两根平行钢丝保证光缆的抗拉强度。

5)PE护套具有很好的抗紫外线辐射性能及耐环境应力开裂性能。

6)套管内填充特种防水化合物,完全缆芯填充油膏或加阻水带。

7)涂塑钢带防潮层。

8)适用：管道、架空。

9)为保证布线系统的稳定性，与综合布线系统产品同一品牌。

2、计算机网络系统

2.1、核心交换机

1. 业务插槽数≥6，交换容量≥76.8Tbps，包转发率≥20880Mpps

2. 主控引擎模块≥2，满足1+1冗余。主控槽位与业务槽位宽度相同的全宽槽位，提供更好的扩展性和可靠性

3. 电源模块冗余，主控交换卡、电源、接口模块、风扇、网板等关键部件可热插拔

4. ★以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口，单槽位线速万兆端口密度≥16，单槽位线速40G端口密度≥4，单槽位万兆端口密度≥48，单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性（24电+20光+4万兆），提供官网链接证明并加盖厂商有效印章

5. 聚合组数≥128组，每组成员≥8个，支持跨设备链路聚合，支持对广播、组播、单播报文的均匀分担；支持链路聚合+ECMP情况也可以对报文均匀分担，即等价路由的链路是由聚合链路组成情况下的报文分担

6. 每端口支持8个优先级队列，3个丢弃优先级，支持SP、WRR、SP+WRR三种队列调度算法；支持精细化的流量监管，粒度可达8K；支持流量整形Shapping；支持WRED拥塞避免；支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射

7. 双引擎快速倒换，主备切换时候板内转发无丢包；支持NSF/GR for OSFP/BGP/IS-IS；支持热补丁功能，可在线进行补丁升级；支持BFD，BFD for VRRP/BGP/IS-IS/OSPF/RSVP/LDP/RIP/静态路由，BFD收敛时间<50ms

8. IPv4路由转发表容量≥256K，ARP表项≥64K

9. 支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制；

10. 支持和配套的端口扩展模块虚拟成单一的逻辑设备，在管理层面实现单一节点管理；虚拟化能力≥30：1，即通过单一管理节点可实现超过30台物理设备的统一管理。整机支持的最大PE设备台数≥30

11. ★支持防火墙业务插卡、负载均衡业务插卡、应用控制网关插卡、IPS业务插卡，非多功能业务模块，提供官网选配信息截图及链接证明并加盖厂商有效印章；

12. 支持AC板卡，POE，POE+，支持有线无线一体化的终端准入认证

13. 支持Portal，802.1x等多种接入认证方式；支持SSL VPN插卡，作为VPN认证网关

14. 支持L3 VPN，支持VLL，支持VLPS，VPLS MAC≥256K

15. ★支持FLOGI/PLOGI和DCBX功能，提供第三方测试报告证明并加盖厂商有效印章

16. ★支持IEEE 802.1ae介质访问控制安全技术，提供官网截图和第三方测试报告证明并加盖厂商有效印章。

17. 支持IPv4 uRPF，支持DHCP Snooping，支持ARP防攻击，支持广播风暴抑制，支持IP+MAC+VLAN+PORT的绑定，支持报文过滤功能，黑洞路由、黑洞MAC

18. 支持Console/AUX/Telnet/SSH2.0；支持风扇管理；支持电源管理；支持在线诊断；支持SNMPv1/v2/v3，支持端口镜像、 VLAN镜像、流镜像

19. 支持802.1x、mac认证、Portal、本地认证、Radius认证、Tacacs+认证

20. ★支持VXLAN 二层交换，支持VXLAN 路由交换，提供官网截图并加盖厂商有效印章

21.配置要求：单台配置2个主控模块，双电源模块；千兆电口≥24个，千兆光口≥20个，万兆光口≥4个

2.2、24口接入交换机

1. ★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥96Mpps, 提供官网链接截图证明并加盖厂商有效印章

2.路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K，ACL≥1K。

3.端口数≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口

4.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。

5.支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）

6. ★支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1），提供权威检测报告证明并加盖厂商有效印章

7. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明并加盖厂商有效印章

8.支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

9.支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

10.支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

11.★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明并加盖厂商有效印章）

12.为保障设备的兼容性，要求与核心交换机同一品牌

2.3、防火墙

1、产品具备公安部销售许可证、国家保密局《涉密信息系统产品检测证书》 、《中国国家信息安全产品认证证书》

2、≥1U标准机架，标准配置6个10/100/1000M接口和1个扩展槽；可支持扩展≥2口的千兆光或者电模块，整机最大可以支持≥8个1000M接口,网络吞吐量≥2G，并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥4万

3、具备较好的网络适应能力，支持路由模式、透明模式、混合模式，支持多网桥模式接入，支持PPPoE接入，支持多ISP线路接入，支持链路备份和链路聚合，支持802.1Q、VTP、STP、VLAN、GVRP VLAN；

4、★支持虚拟防火墙，可划分成多个独立的虚拟防火墙系统，并可进行虚拟系统热切换，每个虚拟防火墙都是一个唯一的安全域，拥有独立的策略和资源，支持根防火墙管理员和虚拟防火墙管理员，须提供虚拟防火墙界面截图证明；

5、★支持和IDS/IPS联动、安全准入系统、数据库审计系统联动，形成完善的安全防御体系，须提供截图证明；

6、★支持双机热备功能，防火墙系统包括主主模式、主备模式功能，支持配置同步和会话同步；支持多系统冗余、系统版本回溯，须提供截图证明；

7、支持WEB认证页面推送，自定义Web认证页面；

8、提供基于HTTPS协议的全中文、图形化的Web管理界面进行配置和管理，无需安装客户端管理软件，支持SSH、Console、SNMP管理，支持SNMPv1/v2c/v3；

9、★提供多种网络诊断工具，包括PING、TraceRoute、Sniffer，须提供截图证明；

10、支持查看当前所有配置和规则信息，支持按功能模块进行策略配置备份和恢复；

11、★产品支持配置向导功能，初次登录设备时需提示配置向导界面，并在一个界面三步内需实现设备上线配置、策略配置即可投入使用，需提供界面截图证明；

12、设备提供3年7*24小时电话技术支持，2小时内现场技术服务、3年免费保修,包括硬件更换、软件升级等。

13、★为确保能够提供本地网络安全服务，厂商具有国家信息安全工程类二级以上（含二级）服务资质证书；投标时提供相关材料复印件；

3、视频监控系统

为了保障数字系统的兼容性、稳定性、功能的统一性，全彩筒型网络摄像机、网络半球摄像机、黑光级球机、网络硬盘录像机、解码器、拼接屏必须为同一品牌。

3.1、全彩筒型网络摄像机

1. 具有200万像素CMOS传感器。

2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

3. 最低照度彩色：0.0004lx。

4. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。

5. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。

6. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。

7. 信噪比不小于59dB。

8. 需具大于105dB宽动态。需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

9. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。

10. 可开启或关闭智能后检索功能。

11. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。

12. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

13. 不低于IP67防尘防水等级。

14. ★投标人所投的全彩筒型网络摄像机设备厂商拥有国家公安部认定的重点实验室（投标时提供有效证明材料复印件并加盖厂商有效印章作为佐证材料）

3.2、网络半球摄像机

1. 具有200万像素CMOS传感器。

2. 最大分辨率1920x1080.

3. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

4. 最低照度彩色：0.001lx，黑白:0.0001lx，灰度等级不小于11级。

5. 红外补光距离不小于50米。

6. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。

7. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL。

8. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。

9. 信噪比不小于59dB。

10. 需具100dB宽动态。

11. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。

12. 可开启或关闭智能后检索功能。

13. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。

14. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

15. 不低于IP67防尘防水等级。

16. 防暴等级支持IK10

17. 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。

18. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

19. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部授权的相关机构提供的检测报告为考评依据并加盖厂商有效印章，原件备查）

20. 子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式、视频水印等功能。

21. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

22. 不低于IP67防尘防水等级。

23. 防暴等级支持IK10

24. 需具有1个RJ-4510M/100M自适应网络接口。

25. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

26. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部授权的相关机构提供的检测报告为考评依据并加盖厂商有效印章，原件备查）

3.3、黑光级球机

1. 红外距离不小于550米

2. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux

3. 照度适应范围不小于145dB，宽动态能力综合得分不小于139，信噪比不小于64dB

4. 支持水平手控速度不小于800°/S,垂直手控速度不小于300°/s。水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

5. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，每条巡航路径可设置不小于32个预置点。支持预置位视频冻结功能；支持优先控制功能。

6. 支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。

7. 支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。有SD卡槽，最大支持256GB的SD卡。

8. 可识别不低于170种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%。

9. 可识别不低于3600种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率大于96%，晚上准确率大于93%

10. 可识别11种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率大于97%

11. 可识别10种车型，包括轿车、小型轿车、微型轿车、客车、中型客车、面包车、大货车、小货车、SUV-MPV、皮卡。车型识别白天准确率大于98%，晚上准确率大于97%

12. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能

13. 室外球机应具备较好防护性能，支持IP67；具备较好的电磁兼容性，支持空气放电20KV，接触放电10KV，15KV防浪涌

14. 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±47%或DC24V±47%范围内变化时，设备可正常工作

15. 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-45℃到70℃

16.★投标人所投的全彩筒型网络摄像机设备厂商拥有国家公安部认定的重点实验室（投标时提供有效证明材料复印件并加盖厂商有效印章作为佐证材料）

3.4、网络硬盘录像机

1. ★可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（提供公安部相关授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据并加盖厂商有效印章，原件备查。）

2. ★支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（提供公安部相关授权机构出具的有效检验报告复印件做为考评依据并加盖厂商有效印章，原件备查。）

3. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能

4. 可设置主码流、子码流、第三码流进行录像

5. 可支持最大接入总带宽512Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像

6. 可接入H.265、H.264、MPEG4、SVAC视频编码格式的IPC

7. 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像

8. 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能

9. 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档

10. 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生；支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像

11. 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠

12. 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC

13. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲

14. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改

15. 支持定时、移动侦测、报警、移动侦测且报警、智能侦测和手动抓图功能，可进行32路抓拍并存储1080P格式的图片

16. 支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖

17. 支持系统备份功能，检测到一个系统异常时，可从另一个系统启动，并恢复异常系统

18. 支持8个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，4路报警输出接口

3.5、解码器

1. 要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路对讲输入，1路对讲输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持8个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出。

2. 要求设备具备1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。

3. 设备支持外接电脑桌面解码输出。

4. 设备支持客户端软件导入和导出参数配置功能。

5. 设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。

6. 设备支持解码显示画面任意设置大小，并可通过客户端软件使显示画面在外接多个显示屏上随意移动并跨屏显示。

7. 设备支持视频图像轮巡输出显示。

8. 设备支持客户端或IE浏览器控制，对IPC解码显示输出。

9. 要求设备支持按1/4/9/16画面进行分割，也支持1路输入视频发送到多个输出接口拼接显示，支持1x2,1x3,1x4,2x1,2x2,2x3，2x4，3x1,3x2,4x2的拼接显示.

10. 要求设备支持ONVIF、RTSP、H264、H265等协议。

11. 要求设备支持软件客户端、控制键盘等对云台进行控制

12. 设备客户端具有可以重启设备，进行恢复出厂设置功能。

13. 设备支持NTP校时和客户端手动校时等功能。

14. 要求设备支持4000x3000下分辨率的解码输出：可同时输出64路分辨率为1920×1080（H.264/H.265），或40路分辨率为2048×1536（H.264/H.265），或32路分辨率为2592×1944（H.264/H.265），或16路分辨率为3840×2160(H.265），或16路分辨率为4096×2160(H.264）,或8路分辨率为4000×3000的视频图像(H.264）。

15. 设备可接入1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1680×1050、1366x768等的视频图像分辨率并进行显示。

3.6、拼接屏

1. LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤12ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。

2. LCD显示单元亮度达到500cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。

3. 液晶拼接屏必须采用整机设计，严禁使用飞线屏（供货时如果发现飞线屏，业主有权取消中标资格），显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，整体美观大方，而且产品符合检测规范。

★4. LCD显示单元具备智能光感护眼功能,液晶单元可自动识别环境光强弱,根据环境光变化调节屏幕亮度，需提供国家知识产权局颁发的大屏拼接墙光线感应装置专利证书并加盖厂商有效印章。

5. 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。

6. LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。

7. LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。

8. LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。

9. LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。

10. LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；

11. LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。

12. LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。

4、智能卡系统

4.1、系统要求

为保证系统的兼容性、可靠性和售后服务，一卡通系统IC卡硬件设备（发卡器、门禁控制器、门禁感应器等）及一卡通系统管理软件要求选用同一品牌。

★主要门禁系统产品通过CE认证、FCC认证。为确保快捷、有效的提供技术支持和服务，要求在福建设立有子公司、分公司或办事处机构，投标时需提供以上证明文件并加盖厂商有效印章。

4.2、四门网络控制器

·工作电压：12-16VDC

·功耗：200-250mA

·指示灯：3×LEDS

·CPU：32位ARM9微处理器

·操作系统：Linux

·存贮容量：32Mbyte（可扩展1Gbyte）

·卡片存贮量：4×10000

·脱机信息量：4×25000

·数据保存：FLASH保存数据，掉电不丢失

·通讯接口：TCP/IP、RS-485

·读卡器接口：4×Wiegand26/34/58、8×RS-485

·输入接口(TTL)：4×开门按钮、 4×门磁、8×辅助、1×防拆报警

·输出接口(继电器)：4×开门、4×报警

·抗静电干扰：15KV

·备用电池接口(可选)：12VDC/7AH

·工作温度：-10℃-+70℃

·工作湿度：10%-90%

·门禁控制器通过CE、FCC、RoHS认证（提供相关证书并加盖厂商有效印章）

·门禁系统具有MA检测报告（提供相关检测报告并加盖厂商有效印章）

4.3、发卡机

·工作电压：7V-16VDC

·支持IC卡：125KHZ：EM、13.56MHZ：Mifare1 (ISO14443A)、TI (ISO15693)、CPU(ISO14443A)(国密、3-DES)、中国移动/中国电信手机卡/芯银行卡

·读卡距离：20-80mm

·感应时间：<0.2s

·通讯接口：USB

·功耗：50- 100mA

·抗静电干扰：15KV

·工作温度：-10℃-+70℃

·工作湿度：10%-90%

·防护等级：IP54

·外壳：PC/ABS塑料

4.4、门禁管理工作站

CPU ：Intel第六代CPU四核处理器，I5-6500主频≥3.2G,缓存≥6M ；

主板：Intel H110，集成硬盘还原保护功能；

硬盘：≥1TB 7200K SATA 3，传输速率：6 Gb/s,缓存：16 M,可扩展为双硬盘；

内存：≥1*4G DDRIII 2133预留扩展到2*4G ；支持双通道；

显卡：高性能独立显卡，显存≥1G；

声卡：集成HD Audio；

网卡：集成千兆网卡；

光驱：DVD-RW刻录光驱；

接口：≥6个USB接口 （前置2个USB 3.0接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口，VGA+HDMI接口，支持双屏显示；

机箱:MATX立式,主机箱≤20L ,顶置开关，顶置提手；键盘及鼠标：标配PS/2防水抗菌键盘、光电鼠标

电源: ≥110/220V 250W 节能电源，可适应90V至265V的工作电压

安全标准:平均无故障运行时间≥90万小时，计算机可根据CPU使用率、温度、转速能有效的调节其频率、降温以及闭环控制冷却。随机自带硬件设备驱动程序的安装方法。

主板硬件可支持网络同传功能和硬盘还原保护功能

随机系统应用功能：预装正版Win7 操作系统，具备应用软件自动安装及自动修复功能

显示器：≥22寸液晶,且与主机同一品牌，分辨率≥1920×1080带VGA接口，符合国家一级能效；主机和显示器同一品牌；

4.5、标准型读卡器

·工作电压：7V-16VDC

·支持IC卡：125KHZ：EM、 13.56MHZ：Mifare1(ISO14443A)、TI(ISO15693)、CPU(ISO14443A/B/C)(国密、3-DES)、中国移动/中国电信手机卡/芯银行卡

·读卡距离：20-80mm

·感应时间：<0.2s

·通讯接口：Wiegand34(26) 【可选RS-485】

·功耗：50-100mA

·抗静电干扰：15KV

·工作温度：-10℃-+70℃

·工作湿度：10%-90%

·防护等级：IP54、56

·外壳：PC/ABS塑料

·★读卡器通过CE、FCC认证（提供相关证书并加盖厂商有效印章）

·★读卡器获得外观设计专利证书（提供相关证书并加盖厂商有效印章）

4.6、网络门禁系统管理软件

·提供全中英文界面；

·具有多级密码保护功能；

·具有多种授权方式供选择：

  多人授权：一个设备同时对多个用户进行授权。

  多门授权：一个用户同时下载到多个设备。

  复合授权：多个设备同时对多个用户进行授权。

·门禁可按单位、部门、人员等分多级控制管理，最多可分5级；同时可按门禁物理位置实现分片区（组）控制管理， 最多可分99个片区（组）；

·可设防、撤防，设防报警模式可分：连续报警（普通、特殊）、可调时间报警（1-60秒）；

·报警时间段内读非法卡、非法开门、门未关等，均可实现中心报警及现场报警；

·当合法卡在授权时段外试图开门时视同非法卡处理；

·开门时间段设置：支持最多9种类型时间段的下载，每种类型可包括3个时间段；

·每个时间段控制起始值任意定义；

·每张卡均可设置休息节假日，一周内任意定义；

·通过软件对开门时间长短可以进行设定（1-255秒）；

·通过软件可对门禁设置常开时间段（3个时间段）

·同一控制器的多个门之间可设置互锁，即同一时间只允许一扇门为开门状态；

·对密码读卡器通过软件按人设置不同的开门方式（卡and密码）与（卡or密码）；

·具有防胁迫密码开门功能，遇到特殊情况，输入特定的密码，在开启门的同时发出报警信号；

·通过密码键盘输入特定密码，实现本地门禁的设/撤防；

·对金库、枪械库等重要门禁可设置多卡论证方式，既同时读完多张卡，才能开门

·系统实现对每个发生的事件都有详细的记录功能。记录的信息包括：每次门锁开闭的时间、开门卡号、报警原因、位置等。

·具备WEB浏览功能，通过TCP/IP协议，可实现数据的实时上传及实时监控。

·系统可实时监控持卡人的身份档案，自动显示持卡人的照片等资料。

·支持各种防区报警，包括内部防区、周界防区、出入防区、日夜防区、24小时防区、火警防区等；同时系统还具备多种工作模式，如布防工作状态、旁路工作状态、非报警状态等。

·系统可实现图标列表实时监控，每屏可同时监控81个门（总数不限），也可根据需要选择部分门禁图标列表进行监控；每个门的相关状态可通过图标颜色（图标状态包括15种）的变化及报警声音（不同状态可由用户自定义不同的声音）的不同来判断； 其信息包括：

  常规信息：刷卡开门、密码开门、按钮开门等信息。

  非法信息：非法卡、非法用户、胁迫开门等非法报警信息。

  报警信息：门磁、红外等各种防区异常报警。

  连接信息：监控当前各门禁设备的通讯状态。

  遥控信息：软件开门及撤销报警等的操作情况。

·系统可实现电子地图实时监控，最多可分5级，每级可分99层

  系统可显示报警监视的建筑物平面图和示意图。

  系统具有各种矢量图形导入接口，操作方便。

  系统可实时控制报警系统监视图。

  电子地图可实现无级缩放

·系统通过软件能实现门禁与火灾自动报警系统的联动功能

·系统通过软件能实现门禁与摄像监控系统的联动功能。

·提供远程检测程序及远程下载工具程序，维护人员无须到设备现场即可获知设备使用状况及进行程序更新。

·门禁信息查询可根据所选设备及用户，查询对应门禁信息，包括设备、用户、开门时间、开门方式、开门结果等信息。

·对于查询结果的显示及报表输出，操作员可根据条件要求自行配置。

★门禁管理软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供相关证书并加盖厂商有效印章）

4.7、出门按钮

·安装：86型底盒

·工作方式：按键动作

4.8、双门磁力锁

·工作电压：12VDC

·工作方式：断电开

·安装方式：明装

·指示灯：LED

·门磁：有

·拉力：270Kg*2

·面板材料：高强度铝合金

5、停车场管理系统（车牌识别）

5.1、停车场管理软件

·车牌识别停车场管理系统是采用国际先进的车牌识别技术自动识别进出车场的车辆的车牌号码，以此作为车辆出入车场的身份凭证，并结合先进的计算机技术、电子控制技术、图像抓拍对比技术，实现对出入车场的车辆进行自动控制、自动计算停车费用、自动比对车辆出入的车牌号码，完成车场的电脑化管理系统。

·系统软件是基于Windows平台开发而成的图形化中文版应用程序，采用稳定可靠的大型数据库软件Microsoft SQL Server。界面友好，操作简单，功能完善。主要包括：系统、档案、车辆、卡片、监控、记录、统计等功能模块。

·操作界面统一：统一的操作界面，易学易用，操作简单。

·主监控人性化：主监控界面人性化设计，美观大方，自然清晰。

·收费标准灵活：可支持多种类别车辆(由用户自由添加，无限制)的不同收费标准的收费。

·打印报表详尽：可打印输出几十种报表，各种数据一目了然。

·车辆管理完善：系统提供车辆的注册、延期、充值、禁用、恢复、更换、注销、基本资料查询等管理。

·卡片管理辅助：系统同时支持用RFID卡片作为凭证进出车场，弥补无车牌的新车等特殊情况下车辆的进出。

·权限控制完善：系统的每个操作模块都可以进行权限控制，权限又细分为：浏览、增加、修改、删除、审核、打印等，只有拥有了权限的系统用户才能进行操作。

·多停车场管理：系统支持对大型停车场中的各分车场的进出控制和管理，分车场的数量不限，由客户自己设置。例如：地面停车场内包含多个地下停车场，实现分别进行权限控制。

·实时检测设备：系统实时检测各种设备的工作状态并图文显示，方便设备的检修和维护。

·★停车场管理软件获得国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书（提供相关证书并加盖厂商有效印章）

5.2、道闸

·工作电压：220VAC±10%

·功率： 50W

·使用寿命：5000000次

·平均无故障时间：100000小时

·输入接口：1×开闸、1×落闸、1×停止、1×地感线圈、2×红绿灯

·最大杆长：4m

·起落时间：3s

·机芯结构：非等速运行机构

·工作温度：-30℃-+70℃

·工作湿度：10%-85%(不凝露)

5.3、车牌识别显示一体机

·工作电压：220VAC±10%

·功耗：50W

·显示屏：高亮四行三色（红黄绿）显示，8个字符（4个汉字）可滚动显示，显示内容：车牌号码信息提示，收费金额显示等，有自定义信息发布功能

·语音报读：高音质真人发音，提示车牌号码收费金额等信息，可通过软件分时段控制音量大小

·识别车牌：识别符合“GA36-92”(92式牌照) 和“GA36.1-2001” (02 式牌照)，包括普通蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆车牌

·传感器：1/3" CMOS

·视频压缩：H.265/H.264/MJPEG

·最大图像尺寸：200万像素1920*1080

·车牌识别速度：≤0.3s

·号牌识别率：白天≥99.8%；夜间≥99.6%

·号牌检出率：白天≥99.9%；夜间≥99.7%

·输出信息：车辆特征图像、车牌图像，牌照号码、颜色、类型、通过时间

·识别距离：3-10米

·触发方式：支持线圈、视频、RS-485、雷达、网络等触发方式

·I/O接口：2路输出，2路输入

·通讯接口：TCP/IP、RS-485

·补光灯：外置6颗LED自动补光、摄像机内置4颗LED补光灯，可调亮度

·防护等级：IP54

·环境温度：-30℃-+70℃

·相对湿度：10%-85%(不凝露)

6、信息显示发布系统

6.1、室内P2.5全彩显示屏

长5.76米*高3.36米；

像数点间距 2.5mm

像素密度 160000Dots/㎡

像素构成 1R1G1B 单元板分辨率 128*64=8192Dots

尺寸(长*宽*厚) 320mm*160mm*13mm

★全彩LED显示屏：具备低亮高灰节能技术、具备LED显示屏自动检测及老化装置的现金技术、具备“虚拟全彩LED显示屏及其控制方法”的先进技术、具备使用超声波焊接LED显示屏模组的先进技术、具备LED户外大模组整屏安装用弹性卡紧装置的先进技术，以上几个功能需提供国家权威机构或第三方权威检测单位出具的相关证明文件并加盖厂家有效印章。

★LED显示屏中心位置的白场X、Y色坐标：X≤0.23,Y≤0.25；亮度均匀性：≥1.6；（提供国家权威质量监督检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家有效印章）

★投标人所投LED显示屏须提供全国质量检验稳定合格产品证书并加盖厂家有效印章

★投标人提供的显示屏的显示模组具有防火阻燃报告（提供专业组织的认证报告、技术资料及可追溯的有效证件并加盖厂家有效印章）

★为了保证LED显示屏产品品质，厂家需要达到一定实力工厂生产，显示屏生产厂家需要是被国家机构联合认定为的：国家认定企业技术中心，需出具的有效证明材料复印件并加盖厂家有效印章。

6.2、室内P3.75双基色显示屏

长15.898*高0.698米；

像数点间距 4.75mm

像素密度 44321Dots/㎡

像素构成 1R1G 单元板分辨率 64*32=2048Dots

尺寸(长*宽*厚) 305.0*152.0*12.0mm 重量 0.48kg±0.05kg

结构特点 灯驱合一 最大电流 3.9A±0.1A

输入电压(直流) 4.5-5.5V 驱动方式 1/16 扫恒流驱动

6.3、功放音响

1.输入灵敏度 & 输入阻抗:MIC 1, 2, 3: 5mV/600Ω, 不平衡TRS端子输入,MIC 2, 3 Line 输入: 775mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入,AUX 1, 2: 350mV/10KΩ, 不平衡RCA端子输入,EMC: 775mV/10KΩ, 不平衡DG7.62端子输入

2.输出灵敏度 & 输出源阻抗：MIX OUT: 1000mV/470Ω, 不平衡RCA端子输出

3.过载源电动势  MIC 1, 2, 3: ＞12dB, 不平衡TRS端子输入， MIC1，2, 3 Line 输入: ＞12dB, 不平衡RCA端子输入，AUX 1, 2: ＞20dB,不平衡 RCA端子输入， EMC: ＞12dB, 不平衡DG7.62端子输入

4.音调：低音:±10dB at 100Hz，高音:±10dB at 10KHz

5.频响 ：50Hz～16KHz(+1dB, -3dB)

6.信噪比： MIC 1, 2, 3: 66dB; AU× 1, 2: 80dB

7.总谐波失真 ：1KHz时0.5%, 1/3 输出功率

8.默音功能： MIC 1 优先其他通道0-30 dB可调

9.通道串音衰减 ：≤50dB

10.散热： 由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇

6.4、电脑

CPU ：Intel第六代CPU四核处理器，I5-6500主频≥3.2G,缓存≥6M ；

主板：Intel H110，集成硬盘还原保护功能；

硬盘：≥1TB 7200K SATA 3，传输速率：6 Gb/s,缓存：16 M,可扩展为双硬盘；

内存：≥1*4G DDRIII 2133预留扩展到2*4G ；支持双通道；

显卡：高性能独立显卡，显存≥1G；

声卡：集成HD Audio；

网卡：集成千兆网卡；

光驱：DVD-RW刻录光驱；

接口：≥6个USB接口 （前置2个USB 3.0接口分离放置，互不干涉）、PS/2接口、串口，VGA+HDMI接口，支持双屏显示；

机箱:MATX立式,主机箱≤20L ,顶置开关，顶置提手；键盘及鼠标：标配PS/2防水抗菌键盘、光电鼠标

电源: ≥110/220V 250W 节能电源，可适应90V至265V的工作电压

安全标准:平均无故障运行时间≥90万小时，计算机可根据CPU使用率、温度、转速能有效的调节其频率、降温以及闭环控制冷却。随机自带硬件设备驱动程序的安装方法。

主板硬件可支持网络同传功能和硬盘还原保护功能

随机系统应用功能：预装正版Win7 操作系统，具备应用软件自动安装及自动修复功能

显示器：≥22寸液晶,且与主机同一品牌，分辨率≥1920×1080带VGA接口，符合国家一级能效；主机和显示器同一品牌；

7、智能化UPS供电系统

7.1、UPS主机

1、单进单出高频在线式不间断电源系统，容量为10KVA

2、整体结构要求：

1） 具有维修旁路模块可分离，当UPS故障需维修时可在线取出维修旁路模块，同时输出负载维持不断电。同时UPS完全隔离，不带电，提高安全性，方便后期升级维护。

2） 具有并机可共用电池组功能；具备经济运行模式（ECO）功能

3）通过选配并机接口模块可以实现4台机器并联供电。

3、面板显示要求：LCD+LED的显示方式，可直观显示，UPS各工作状态、负载大小显示及故障提示。中文简易操作界面，显示输入（出）电压、电流、频率、功率因数、在线功率、电池电压，故障提示等

4、电气性能要求：

1）输入电压范围：120VAC-276VAC（单项电压）； 输入功率因数：满载时≥0.99

2）电源效率：经济模式≥98%  正常模式≥90%

3）输出电压稳压精度：220×（1±1％）VAC

4）输出频率精度：市电模式，与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%）时，输出频率（50±0.2)Hz; 电池模式：（50Hz±0.2) Hz;

5）输出过载能力：负载≤110%，60min，≤125%，维持10min，≤150%维持1min，≥150% 立即转旁路

6）瞬变响应恢复时间（ms）：0ms；市电电池切换时间：0ms；旁路逆变切换时间：0ms

5、外接电池标称电压: ±96Vdc；±108 Vdc；±120 Vdc需要中性线

6、智能化电池管理要求：自动浮充与均充转换，具有温度补偿功能，电池组放电记录

7、告警输出保护功能要求：短路保护、输出过载保护、风扇故障告警、电池低压保护、输出过欠压保护、防雷保护

8、通讯接口RS232通讯口，光耦干接点，SNMP卡（可选），并机卡（可选），RS485通讯口（可选），集中监控卡（可选），告警继电器卡（可选）

9、安全要求

1） 绝缘电阻：UPS的输入端、输出端对地施加500V直流电压时，绝缘电阻应>2MΩ。

2） 绝缘强度：UPS的输入端、输出端对地施加50Hz、2000V的交流电压1min，无击穿、无飞弧、漏电流<10mA;或2800V直流电压1min，无击穿、无飞弧，漏电流应<1mA。

3）接触电流：UPS机壳对地泄露电流不大于3.5

10、雷击10/700μs电压波5KV冲击正负极各5次，8/20μs电流波20KVA冲击正负极各5次，冲击时间间隔不小于1分钟，设备应能正常工作

7.2、铅酸蓄电池

1、★所投品牌为知名品牌，投标UPS主机与蓄电池必须为同一品牌，不接受OEM，蓄电池需提供生产许可证,蓄电池制造商与UPS制造商营业执照法人为同一人，投标时需提供证明文件并加盖厂商有效印章。

2、电池配置：65AH电池*16节

3、蓄电池使用容量要求：在25℃工况条件下，开始使用容量为100%；使用1~2年，要求容量不低于90%，使用4年容量不低于70%~80%；

4、自放电速率要求：在25℃存放12个月，容量>60%

5、深充深放循环次数100%，≥180次

6、存放时间要求：可存放时间，>4个月

7、保护要求：具备深度放电保护功能，具备电池状态检测功能，电池放电实时监测及显示；

8、充电时间要求：8小时之内充到电池容量的90%

★9、蓄电池漏液及散热解决方案:为了有效预防蓄电池漏液引发机房火灾，需提供蓄电池防漏液及散热解决方案并加盖厂家有效印章。

11、所投产品制造商厂家注册时间大于20年。

12、★投标方须提供所投设备制造厂商的ISO9001质量体系证书、ISO14001环境体系证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、IECQ认证证书复印件及两化融合管理体系评定证书并加盖厂家有效印章；

13、★投标方提供的设备制造商须具有国军标质量管理体系认证证书，投标时需提供证明文件并加盖厂家有效印章，以保证投标产品的质量，生产工艺及技术具有过硬实力；

14、由产品所属原生产厂商提供UPS主机及电池三年保修服务。

# 四、主要材料设备选用品牌

| 序号 | 材料设备名称 |  | 质量等级 | 参选品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 综合布线产品 |  | 合格 | 北讯 | HONVED翰睿 | 航天易联 |  |
| 2 | 计算机网络系统 | 交换机 | 合格 | H3C | 锐捷 | 华为 |  |
|  |  | 防火墙 | 合格 | 捷普 | 中新网安 | 黑盾 |  |
| 3 | 信息显示发布系统 |  | 合格 | 强力巨彩 | 上海三思 | 艾比森 |  |
| 4 | 视频监控系统 |  | 合格 | 海康威视 | 宇视 | 天地伟业 |  |
| 5 | 出入口门禁控制系统 |  | 合格 | 浩科 | 海康威视 | 英特韦特 |  |
| 6 | 停车场管理系统（车牌识别） |  | 合格 | 浩科 | 海康威视 | 英特韦特 |  |
| 7 | 防静电地板 |  | 合格 | 凯牌 | 方信 | 众力 |  |
| 8 | 智能化UPS供电系统 |  | 合格 | 科士达 | 台诺 | 冠军 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。采购人有权要求中标候选人在结果公告后的五个工作日内提供投标产品进行功能演示及性能检测，以确定是否满足招标文件里的技术要求，如果无法满足，将视为虚假应标，并取消其中标资格、没收其投标保证金。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

五、采购数量及内容：详见工程量清单及编制说明。

六.售后服务

6.1本次采购项目要求中标人应提供叁年免费质保，并提供终身维护服务，保修期内非因操作不当造成需要更换的由中标人负责包修、包换。保修期从工程竣工验收合格并交付使用之日算起。

6.2质量保修期内要求现场保修的硬件设备若发生问题，乙方最终维修服务响应时间为4 小时，在 12 小时内派专业技术人员到达现场进行免费维修服务。故障原因在 24 小时内无法排除的，则应提供相应的备用货物以保证招标人的正常使用。故障维修响应时间内未到达现场进行维修者，甲方可自行委托相关企业进行维修，所需费用由乙方承担。乙方在投标文件中必须明确说明服务承诺。乙方可视自身能力在商务文件中提供更优、更合理的维修服务承诺。

第六章	投标文件格式

（用于资格审查文件封面）

（项目名称）

招标编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格审查文件

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人：                               （盖章）

日期：     年           月         日

## 目录

1、资格审查申请书

2、投标人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

3、技术规格与功能配置承诺书

4、资格审查资料

## 1、资格审查申请书

致： 	（招标人名称）

1、我方         	 （单位名称）根据贵方提供的招标文件的要求，就 	（项目名称）采购招标资格审查提报资格审查申请书和有关文件并接受审查。

2、我方授权招标人或其授权的代表进行调查工作，审核我们提交的文件和资料，澄清申请中有关财务和技术方面的问题。为此，我方还将授权任何提供与申请有关证明资料的任何机构或人员，按招标人的要求提供必要的相关资料以核实本申请中所提交的文件和资料或本公司的能力和信誉。

3、我方在此声明，申请文件中所提交的资料在每一方面都是完整的、真实的和准确的；如果资料不真实或不准确愿意取消中标资格、没收投标保证金。

4、我方在此保证：一旦我方获得该项目的投标资格，将严格按照我们提交的申请书中的技术人员进行投标，未经招标人的允许不得变更，否则愿被取消投标资格。

投标人：                  （盖投标人单位公章）

法定代表人或授权委托人：    （签字或盖章）

地	址：

电	话：

邮  编：

日	期：   	年 	月 	  日

### 2、投标人法定代表人授权委托书

致： 	      （招标人名称）

（投标人全称）  法定代表人 	授权  （被授权人姓名）为委托代理人（投标人代表），代表本公司参加贵司组织的          		项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

代理人姓名：                 性别：         手机号码：

单      位：                  部门：        职务：

身份证号码：

附：法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

投标人：              （盖投标人单位公章）

法定代表人：                （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字）

日	期： 	年 	月 	日

## 技术规格与功能配置承诺书

致： 	   （招标人名称）

根据贵方为 	招标项目的投标邀请，我司对该项目设备采购的技术规格与功能要求配置做出如下承诺：

我司所提供的设备的规格与功能配置全部满足本项目招标文件第五章技术规格及要求、工程量清单及主要技术规格中的各项要求。

特此承诺！

投标人：            （盖投标人单位公章）

日  期：    年   月     日

## 4、资格审查资料

注：1.本表根据漳州市项目交易中心电子投标文件编制程序中的格式形成。

2.须附上合格有效的法人营业执照扫描件。

3.须附上相关资质扫描件。

4.《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》扫描件。

5.其他需附的资料。

（用于商务文件封面）

（项目名称）

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容：　　　        商务文件

投标人：                           （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字或盖章）

日期：_______年         月         日

## 目	录

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）售后服务承诺书

（4）投标保证金

（5）商务得分估分表

（6）其他资料

## 1、投标函

致： 	   （招标人名称）

1、根据你方的招标文件，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：

元（￥          元）承担建设南靖县汽车中心站智能化工程，并响应招标文件的一切要求。

2、我方保证在中标后即刻安排软件开发、设备进场，   个日历天内安装并整体联动调试完成。深化设计时间由投标人自行安排，但需保证满足项目工期要求。

3、我方已准确领会了招标文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中标，将按照招标文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按招标文件的规定，提供招标人要求的所有资料。

6、我方愿按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址：

联系人：

地  址：

电  话：

邮政编码：             传   真：

投标人：             （盖投标人单位公章）

日  期：     年     月     日

### 2、投标报价一览表

注：投标单位根据招标人提供的工程量清单，提供已标价的工程量清单

## 3、售后服务承诺书

致： 	（招标人名称）

根据贵方为 	招标项目的投标需求，我司对该项目做出如下承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人： 		（盖投标人单位公章） 日	期： 	年 	月 	日

## 4、投标保证金

投标人须附上投标保证金汇款单据和法人单位基本开户许可证明扫描件并加盖电子公章

## 5、商务得分估分表

| 评审内容 | 分值 （分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分 （分） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：      （盖投标人单位电子公章）

日	期：  年   月   日

注：1.投标人应按上表顺序附上商务评审所需的所有证明资料。

## 6、其他资料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。

（用于技术文件封面）

（项目名称）

招标编号：

投 标 文 件

投标文件内容： 	技术文件