中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017年版）

使用说明

- 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

- 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

- 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

- 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

- 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

- 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

- 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

- 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

- 联系电话：（010）68502581

漳浦县实验幼儿园夏商分园电梯设备采购及安装

（招标编号：卓知（Z-2018）招字023号）

招标文件

报建编号：3506231802060140

招标人：漳浦夏商置业发展有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：林孝武

招标代理机构编制人：危贤任

招标文件编制日期：2018年7月

目  录

第一卷	5

第一章  招标公告	6

第二章　投标人须知前附表	10

第三章 评标办法（综合评估法）	32

评标办法前附表	32

1.	评标方法	37

1.1	初步评审标准	37

1.2	分值构成与评分标准	37

2.	评标程序	37

2.1	初步评审	37

2.2	详细评审	38

2.3	投标文件的澄清	38

2.4	评标结果	39

第四章　合同条款及格式	40

电梯设备销售合同	40

电梯安装合同	51

第二卷	67

第五章 供货要求	68

第三卷	83

第六章　投标文件格式	84

# 第一卷

## 第一章  招标公告

漳浦县实验幼儿园夏商分园电梯设备采购及安装招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳浦县实验幼儿园夏商分园电梯设备采购及安装，招标人为漳浦夏商置业发展有限公司，招标项目资金来自业主自筹，该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：漳浦县实验幼儿园夏商分园电梯设备采购及安装；

2.2招标范围：负责本次招标电梯设备的采购、安装、调试及试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用，技术培训及售后服务等。本项目为交钥匙工程。

2.3交货期：接到采购人通知生产后，105个日历日内完成所有电梯设备进场安装、调试、验收，并取得电梯准用证后交付使用。采购人根据需求发出书面安装通知之日起7个日历日内，中标人安排不少于3组人员进行井道内脚手架安装；采购人发出书面安装通知之日起65个日历日内所有的电梯部件全部到货，所有的电梯部件到货之日起40个日历日内安装调试验收合格，取得特种设备使用登记证并交付使用。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。投标人可报更短的交货期。

2.4 数量及招标最高限价：有机房乘客电梯1部；最高控制价为人民币贰拾捌万元整（￥280000元），投标总价高于最高限价的作无效标处理。

2.5 技术规格：

| 栋号 | 单元 | 功能 | 底坑深度（m） | 提升高度（m） | 井道尺寸（m） | 到达楼层 | 服务层/站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 普通电梯 | 1.6 | 9 | 宽2.4x深2.2 | 3 | 3 |
| - 本梯为有机房乘客电梯，速度均为1.5m/s，普通电梯载重800kg。 - 1F为4.5m层高，2F及以上均为4.5m层高，井道顶高出屋面4.8m。 - 门洞尺寸≥1.0m×2.2m，要求电梯开门净宽≥0.8m，各层门套均为304#以上厚度大于1.2mm不锈钢小门套。 - 普通电梯要求轿厢按标准轿厢设置。 - 本工程为漳浦县实验幼儿园夏商分园（货物到工地时间以采购人正式通知时间为准）。 |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 交货地点：漳浦县实验幼儿园夏商分园工地；

2.7 采购招标的主要内容：具体内容详见第五章供货要求“招标内容及要求”。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；且具有与本项目相应的供货能力及相应的经营范围。

3.2、投标人拟采用的设备制造商须具备《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引式客梯等级为Ａ级的制造许可且特种设备制造许可证在有效期内；

3.3、投标人拟负责电梯安装单位（安装方）须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》乘客电梯B级或以上的安装和修理（维修）资质且特种设备安装维修许可证在有效期内；

3.4 本招标项目允许由具备上述相应电梯制造许可资格的制造商（或经销代理商）和具备上述相应电梯安装和维修（修理）资格的安装方自愿组成联合体投标，联合体成员不超过2人，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。

3.5 一个制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。若出现两家或两家以上的投标人以同一品牌参加投标的，则以制造商开具的有效授权书为准，若授权委托书出现重复的，招标人有权拒绝该品牌参加本次投标。

3.6 投标人所投货物的其他要求：

① 本次招标电梯所投品牌必须为中外合资企业或外商法人独资企业（以制造商营业执照为准）在中国生产的产品。

② 投标电梯产品制造商的注册资金须≥3000万美元（或等额的其他货币，以开标当日的中间汇率换算），注册资金以营业执照上的注册资本为评审标准。投标人投标时须提供电梯制造商的营业执照证明资料扫描件，并加盖制造商公章。(货币单位为外币的,等额外币以招标文件上网公告之日货币汇率进行换算，供应商需自行提供招标文件上网公告日汇率换算表）。

3.7 根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供人民检察院出具的投标人及法定代表人《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》且无行贿犯罪记录。

3.8 本次招标 接受 联合体投标。

3.9 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.	招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2018年7月17日至2018年7月21日，登录漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。

5. 投标保证金的递交

5.1.投标保证金提交的时间：北京时间2018年8月8 日上午12：00时前；

5.2.投标保证金提交的金额：人民币伍仟叁佰元整（￥5300元）；

5.3.投标保证金提交的方式：

投标人须在上述时间内将投标保证金从投标人基本账户以银行转账、现金电汇方式汇至招标文件指定账户（指款项到达指定账户的时间），汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，转账单上必需注明项目名称(可简写)。

投标保证金银行账号：

开户银行：漳浦县农村信用合作联社绥西信用社

账户名称：漳浦县公共资源交易中心

账    号：9080 5250 6001 0000 0128 86

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2018年8月9日08时30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

6.2	投标人的法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件）和投标保证金汇款凭证各一份，复印件应加盖投标人单位公章］携带已经激活并审核通过的CA到开标现场签到同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

6.3 投标人现场递交备用电子投标文件地点为：漳浦县工程项目交易中心（漳浦县金浦大道景泰园C幢二楼（浦邑基督教堂旁））。

6.4 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

7.	发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国采购与招标网（http://www.zbytb.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州发改委网站（http://fgw.zhangzhou.gov.cn/）、漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/）等网站（发布公告的媒介名称）上发布。

8. 联系方式

招标人：漳浦夏商置业发展有限公司 　　　　　招标代理机构：福建卓知项目投资顾问有限公司

地　址：漳浦县绥安镇龙湖路中段永嘉天地   　地  址：漳州市龙文区明发商业广场20

1幢1603                                　　幢1102-1109室

邮　编： 363200　　　　　　　　　　　　　　邮　编：363000

联系人： 小洪        　　　　　　　　　　　联系人：小郑

电　话：0596-3620802　　　　　　　　　　　电　话：0596-2668011-601

传　真：0596-3620806 　　　　　　　 　　　传　真：0596-2668013

电子邮件：zpxszy@163.com            　　　电子邮件：zhuozhi2009@126.com

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网

网址：http://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳浦县城乡规划建设局；漳浦县发展与改革局

地址：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县金浦大道

联系电话：0596-3106633、0596-3221035

公共资源交易中心名称：漳浦县工程项目交易中心

地址：漳浦县金浦大道景泰园C幢二楼（浦邑基督教堂旁）

联系电话：0596-3208708

第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳浦夏商置业发展有限公司 地址：漳浦县绥安镇龙湖路中段永嘉天地1幢1603号 联系人：小洪 电话：0596-3620802 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建卓知项目投资顾问有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢1102-1109室 联系人：小郑 电话：0596-2668011-601 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 漳浦县实验幼儿园夏商分园电梯设备采购及安装 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 漳浦县实验幼儿园夏商分园电梯设备采购及安装 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 负责本次招标电梯设备的采购、安装、调试及试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用，技术培训及售后服务等。本项目为交钥匙工程。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 接到采购人通知生产后，105个日历日内完成所有电梯设备进场安装、调试、验收，并取得电梯准用证后交付使用。采购人根据需求发出书面安装通知之日起7个日历日内，中标人安排不少于3组人员进行井道内脚手架安装；采购人发出书面安装通知之日起65个日历日内所有的电梯部件全部到货，所有的电梯部件到货之日起40个日历日内安装调试验收合格，取得特种设备使用登记证并交付使用。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。投标人可报更短的交货期。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 漳浦县实验幼儿园夏商分园工地。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 具体内容详见第五章供货要求“招标内容及要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求：①投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；且具有与本项目相应的供货能力及相应的经营范围。②投标人拟采用的设备制造商须具备《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引式客梯等级为A级的制造许可且特种设备制造许可证在有效期内；③投标人拟负责电梯安装单位（安装方）须具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》乘客电梯B级或以上的安装和修理（维修）资质且特种设备安装维修许可证在有效期内；④本招标项目允许由具备上述相应电梯制造许可资格的制造商（或经销代理商）和具备上述相应电梯安装和维修（修理）资格的安装方自愿组成联合体投标，联合体成员不超过2人，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。⑤一个制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。若出现两家或两家以上的投标人以同一品牌参加投标的，则以制造商开具的有效授权书为准，若授权委托书出现重复的，招标人有权拒绝该品牌参加本次投标。 （2）财务要求：∕ （3）投标人业绩：∕ 投标设备业绩：∕ （4）信誉要求：∕ （5）其他要求：①本次招标电梯所投品牌必须为中外合资企业或外商法人独资企业（以制造商营业执照为准）在中国生产的产品。②投标电梯产品制造商的注册资金须≥3000万美元（或等额的其他货币，以开标当日的中间汇率换算），注册资金以营业执照上的注册资本为评审标准。投标人投标时须提供电梯制造商的营业执照证明资料扫描件，并加盖制造商公章。(货币单位为外币的,等额外币以招标文件上网公告之日货币汇率进行换算，供应商需自行提供招标文件上网公告日汇率换算表）。③根据最高人民检察院、国家发展改革委[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供人民检察院出具的投标人及法定代表人《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》且无行贿犯罪记录。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人对招标文件澄清发布的时间为：北京时间2018年7月24日下午17时30分前。 所有的澄清文件的内容均通过：漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/）、中国采购与招标网（http://www.zbytb.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州发改委网站（http://fgw.zhangzhou.gov.cn/）、漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn）等网站上公布，投标人应通过该项目发布招标公告的的媒介进行下载。 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。（最终均以上传到漳州市工程项目交易中心交易系统上的电子文件为准。）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件。 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见投标人须知前附表“投标人资质条件、能力、信誉”要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许重大偏离 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：北京时间2018年7月23日上午12时00分前。 投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：无记名方式。 投标人以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的邮件形式提交给招标人或招标代理机构。（邮箱zhuozhi2009@126.com，并致电0596-2668011-601告知）。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人对招标文件澄清发布的时间为：北京时间2018年7月24日下午17时30分前。 所有的澄清文件的内容均通过：漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/）、中国采购与招标网（http://www.zbytb.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州发改委网站（http://fgw.zhangzhou.gov.cn/）、漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn）等网站上公布，投标人应通过该项目发布招标公告的的媒介进行下载。 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。（最终均以上传到漳州市工程项目交易中心交易系统上的电子文件为准。）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不确认 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。（最终均以上传到漳州市工程项目交易中心交易系统上的电子文件为准。）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 所有的修改文件的内容均通过：漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/）、中国采购与招标网（http://www.zbytb.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州发改委网站（http://fgw.zhangzhou.gov.cn/）、漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn）等网站上公布，投标人应通过该项目发布招标公告的的媒介进行下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 不确认 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的修改通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人认为需提交或补充的其他资料 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 本项目漳浦县实验幼儿园夏商分园电梯设备采购及安装价格是含税价格，其增值税税率按国家相关部门规定的现行的增值税率，开具的发票必须为一票制专用发票。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价：28万元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 合同价格形式为固定总价包干。投标报价包含货物的出厂价、运输费用（应考虑到道路运输及路况条件等）、装车费用、卸车费、损耗费、保险费、采购保管、增值税、合同所包含的一切风险责任等各项费用。结算时，中标人开具的发票必须为一票制增值税专用发票（以实际供货数量、单价、总金额为准），同时满足第五章第二节的报价要求。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金提交的时间：北京时间2018年8月8日上午12：00时前； 2、投标保证金金额：人民币伍仟叁佰元整（￥5300元）； 3、投标保证金形式： 投标人须在上述时间内将投标保证金从投标人基本账户以银行转账、电汇方式汇至招标文件指定账户（指款项到达指定账户的时间），汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，转账单上必需注明项目名称（可简写）。 投标保证金银行账号： 开户银行：漳浦县农村信用合作联社绥西信用社 账户名称：漳浦县公共资源交易中心 账 号：9080 5250 6001 0000 0128 86 备注：投标人自己需考虑银行之间汇款所需的时间，确保投标保证金能按时到达指定的账户，以款项到达账户的时间为准，并于递交投标文件时提供一份投标保证金汇款凭证复印件，并加盖投标人公章(投标保证金汇款凭证需携带原件以供招标人核对)。 4、投标保证金证明材料提交形式： 采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为投标文件资格审查的组成部分。 5、投标保证金退还程序： （1）招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金或投标保函原件。 （2）招标人在与中标人签订合同后的5日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。 6、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的； （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的或投标人被依法取消中标资格； （4）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （5）投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标； （6）投标人提交了虚假资料。 （7）法律、法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 1、若投标人为经制造商授权的代理商，证明材料由制造商提供的，应加盖制造商有效印章。投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件的电子版文件；投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会可对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。 2、投标文件所有证明资料扫描件应按要求加盖投标人的公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，在指定的位置加盖相应的印章，并将制作完成的投标文件上传至电子交易平台。 |
| 4.1.2 | 备用投标文件封套上应载明的信息 | 招标人名称：漳浦夏商置业发展有限公司 招标人地址：漳浦县绥安镇龙湖路中段永嘉天地1幢1603 漳浦县实验幼儿园夏商分园电梯设备采购及安装招标项目投标文件 招标项目编号：卓知（Z-2018）招字023号 在2018年8月9日08：30时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标截止时间：北京时间2018年8月9 日08：30时； 投标人的法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件）和投标保证金汇款凭证各一份，复印件应加盖投标人单位公章］携带已经激活并审核通过的CA到开标现场签到同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳浦县金浦大道景泰园C幢二楼（浦邑基督教堂旁）。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表 0 人， 专家5人； 评标专家确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取确定。 评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳浦县工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/）、中国采购与招标网（http://www.zbytb.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州发改委网站（http://fgw.zhangzhou.gov.cn/）、漳州市住房和城乡建设网（http://www.zzjs.gov.cn）。 公示期限： 不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：①现金电汇或银行转账的方式提交；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函（提交保函的同时，需提供担保单位的资产负债表、现金流量表、利润表及营业执照等复印件并加盖公章）；④履约保证保险。 履约担保期限：履约保证金的提交时间：在中标通知书发出后15个工作日内且在签订合同前。以现金电汇或银行转账方式提交的，以到达招标人指定的银行账户的时间为准；以银行保函形式、担保公司出具的保函形式以及履约保证保险形式提交的，以保函或保险到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。中标通知书发出之日起15个工作日内且在签订合同前，中标人必须提交履约保证金。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 履约担保的退还：1.履约保证金退还：待工程竣工验收合格，且在工程竣工资料备案后 30 日内无息退还。2.履约保函及履约保证保险的退还：待工程竣工验收合格，且在工程竣工资料备案后 30 日内无息退还。3.履约担保的有效期应至承包人履行完合同全部义务时截止。 |
| 7.7 | 签订合同 | 中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。并在中标通知书发出之日起15个工作日内与招标人签订合同。 中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或未能按招标文件规定提交履约担保金的，招标人则可取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，原中标人应当对超过部分予以赔偿。在此情况下，招标人按规定重新组织招标。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是，具体要求： 投标文件编制工具软件名称及版本： 新点电子投标文件制作软件（漳州版） 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。 投标文件编制要求： 1.电子投标要求： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。 1.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 1.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： ①投标人使用非福建CA数字证书； ②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； ③投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； ④其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。 出现第④项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 2.投标人有以下情形之一的投标无效： ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内上传工程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的； ④唱标平台未填写投标报价及相关消息的，视为投标人自动放弃投标资格。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1、在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（在30分钟内须到达指定地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。。 2、本次招标的具体内容详见第五章供货要求“招标内容及要求”。 3、中标人如出现以下情况之一，则视为中标人放弃中标资格，招标人将废除授标并有权要求对此项造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新依法招标授予合同的中标人的合同价的差额）。中标人同时依法承担相应的法律责任。 3.1未按招标文件规定在规定时间内提交履约担保。 3.2无正当理由在签订合同期限内不与招标人签订合同。 3.3在签订合同时向招标人提出附加文件或者更改合同实质性内容的。 4、中标人未按招标文件规定提交履约担保的，中标人有权没收其投标保证金；中标人不履行与招标人合同的约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 5、中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。 6、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 7、招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 8、中标人应按照本招标文件的合同格式与招标人、供货单位、安装单位签订三方协议。 9、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 10、漳州市工程项目交易中心网站系统平台上的开标一览表中只须填写“投标总价、交货期、交货地点。” |

- 总则

1.1	招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

  - 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

  - 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4	投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2本招标项目接受联合体投标。

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

1.5.1不论中标与否，投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

1.5.2中标人应按闽价通告［2018］9号文标准向漳浦县工程项目交易中心支付建设工程交易服务费

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9	投标预备会

本次招标不组织投标预备会。

1.10	分包

本招标项目不允许分包。

1.11	响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供技术规格和商务偏离表、服务承诺、技术服务和售后服务内容及措施等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4本招标项目不允许重大偏差。

2.	招标文件

2.1	招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2	招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3	招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4	招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.	投标文件

3.1	投标文件的组成

3.1.1	投标文件应包括下列内容：

（1）投 标 书

（2）开标一览表

（3）分项报价表

（4）货物说明一览表

（5）供货范围清单

（6）电梯主要部件品牌、产地、寿命一览表

（7）技术服务和售后服务内容及措施

（8）保修期后的服务承诺及收费标准

（9）安装施工组织设计

- 技术规格和商务偏离表

- 投标人的资格证明文件

- 服务承诺

- 联合体协议书

- 投标保证金扫描件

- 投标人提交的其它资料

- 自评分索引表

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（13）目所指的联合体协议书。

3.2	投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标书中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标书中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3	投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4	投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3投标保证金退还程序：

（1）招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金或投标保函原件。

（2）招标人在与中标人签订合同后的5日内，将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、信誉等要求。

3.6	备选投标方案

3.6.1本项目不允许递交备选投标方案。

3.7	投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件编制和加密要求：

电子投标要求：投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件；电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章；本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

1、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：

①投标人使用非福建CA数字证书；

②投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活；

③投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书；

④其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。

电子投标文件出现前款①、②、③项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第④项情形的，由漳浦县工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。

2、投标人有以下情形之一的投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内上传工程项目交易系统的；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的；

④唱标平台未填写投标报价、供货期、供货地点等，视为投标人自动放弃投标资格。

4.	投标

4.1	投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2备用投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2	投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3	投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.	开标

5.1	开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人、招标人、交易中心通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.	评标

6.1	评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3	评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3有下列情形之一的，采购人应当依法重新招标：

①在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

②所有投标均被作为废标处理的；

③经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会可否决所有投标的。

7.	合同授予

7.1	中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

7.6	履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。

7.6.2中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7	签订合同

7.7.1中标人在中标通知书发出后3日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。并在中标通知书发出后15个工作日内与招标人签订合同。

7.7.2中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或未能按招标文件规定提交履约担保金的，招标人则可取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金的，原中标人应当对超过部分予以赔偿。在此情况下，招标人按规定重新组织招标。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5	投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价得分高的优先；投标报价得分也相等的，以技术部分得分由高至低的次序确定排序；技术部分得分也相同的，以商务部分得分高至低的次序确定排序；商务部分得分也相同的，通过随机抽取方式确定排序。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标书签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |

|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 投标人须明确投标与招标要求的正负偏离情况，如实填写技术规格与商务偏离表。其中设备的技术要求部分按第五章供货要求列在偏离表中，招标文件中的带＊号的条款必须逐条响应。其他条款与招标要求有不同时也应逐一列在偏离表中，否则视为无条件响应招标文件要求。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |

| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：100 分（占权重10%） 技术部分：100 分（占权重40%） 投标报价：100 分（占权重50%） |
| --- | --- | --- |

| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |

| 2.2.2 （1） | 商务评分标准 | 企业实力信誉（35分） | 满分9分 | 1、投标电梯制造商获得ISO9001体系认证、ISO14001体系认证、OHSAS18001体系认证，每个得3分，满分9分（需提供相关证明文件扫描件，否则不得分）。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 满分5分 | 2、根据投标电梯制造商注册资金进行评分，制造商注册资金为3000万美元（或等值其他币种）得3分，每增加1000万美元（或等值其他币种）加1分，满分为5分。 注：需提供营业执照证明资料扫描件，并加盖制造商公章。(货币单位为外币的,等额外币以招标文件上网公告之日货币汇率进行换算，投标人需自行提供招标文件上网公告日汇率换算表）。 |
|  |  |  | 满分5分 | 3、投标电梯制造商的外资控股比例，按由高到低排序，最高得5分，其余按5×投标人的外资控股比例/最高外资控股比例得分（投标人须提供该百分比，并提供相关证明文件扫描件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 满分5分 | 4、制造商获得银行出具的资信等级证明达到AAA级的得5分，达到AA级的得3分，其他不得分（投标人需提供相关证明文件扫描件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 满分6分 | 5、投标人及投标安装单位注册资金≥1000万元人民币（以最低注册资金为准）得6分，其他不得分（注：须提供营业执照证明资料扫描件，否则不得分） |
|  |  |  | 满分5分 | 6、投标电梯安装维保机构获ISO9001体系认证的得5分（需提供相关证明文件扫描件，否则不得分）。 |
|  |  | 售后维保（40分） | 满分10分 | 1、电梯制造商在福建设立分公司且年限≥10年的得10分、≥5年的得5分、其他得3分，授权的合作伙伴（需提供授权证书）的得3分，否则不得分（需提供相关证明文件扫描件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 满分10分 | 2、投标电梯安装维保机构的安装维保资质为A级的可得10分，B级得5分，其它不得分（需提供相关证明文件扫描件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 满分5分 | 3、投标安装单位在厦门或漳州地区注册时间≥5年得2分、每增加一年得1分， 2年≤注册时间﹤5年、得1分，其它不得分（需提供相关证明文件扫描件，否则不得分）。 |
| 2.2.2 （1） | 商务评分标准 |  | 满分5分 | 4、现场维修的响应时间（到场维修时间），满足招标要求的得3分，高于招标要求的根据情况加1-2分（必须提供承诺函等相关证明文件扫描件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 满分10分 | 5、质保期（免费）达30个月的得6分，达36个月的得10分，低于30个月的不得分（必须提供承诺函等相关证明文件扫描件，否则不得分）。 |
|  |  | 类似业绩、经验情况（25分） | 满分20分 | 1、根据投标人提供的2015年1月以来投标电梯品牌的客梯，且由投标人与业主签订合同的，在厦门或漳州地区业绩有效证明文件，经评审确认的，单个合同单个项目的总台数≥15台的得10分，单个合同单个项目的总台数≥25台的得15分，单个合同单个项目的总台数≥35台的得20分，最高得分20分。以上业绩不累积计算，只取投标人提供的业绩证明文件中单个项目总台数最大的业绩进行评价。（注：投标人须提供业绩的合同或中标通知书或验收报告作为证明资料，否则不得分） |
|  |  |  | 满分5分 | 2、根据投标电梯安装维保机构提供的2015年1月以来类似客梯的安装业绩，且由投标电梯安装维保机构与业主签订安装合同的，在漳州地区的业绩有效证明文件进行评价，单个合同单个项目的总台数≥15台的得2分，单个合同单个项目的总台数≥25台的得3分，单个合同单个项目的总台数≥35台的得5分，最高得分5分。以上业绩不累积计算，只取投标人提供的业绩证明文件中单个项目总台数最大的业绩进行评价。（注：投标人须提供业绩的合同或中标通知书或验收报告作为证明资料，否则不得分）。 |
| 2.2.2 （2） | 技术评分标准 | 电梯的主要部件、技术水平和性能（59分) | 满分5分 | ①据投标电梯产品的整体优势及质量水平、性能指标先进性和可靠性，分三个档次进行评价：优5分(获得国家部委产品质量奖)、良3分（获得电梯制造行业产品质量奖）、一般1分（获得其他协会产品质量奖）。以上评审奖项不累积计算，只取投标人提供的资料的最高奖（需提供电梯制造商加盖公章的相关证明文件扫描件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 满分15分 | ②投标电梯的曳引机、控制系统、门机系统等三大组成部件须采用所投电梯的同品牌产品的得15分，其中2个部件与所投电梯的同品牌产品得10分，仅1个部件与所投电梯的同品牌产品得5分。（需提供电梯制造商加盖公章的技术说明文件及相关资料扫描件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 满分10分 | ③投标电梯的主机系统与门机系统均采用永磁同步马达驱动方式的得10分，其他不得分。（需提供电梯制造商加盖公章的技术说明文件及相关资料扫描件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 满分14分 | ④投标设备的安全性和稳定性：投标电梯具备溜梯自救功能得8分；投标电梯具备抱闸力侦测得6分。满分14分。（需提供电梯制造商加盖公章的技术说明文件及相关证书扫描件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 满分10分 | ⑤投标电梯的轿厢内净高≥2500MM的得10分。否则不得分。（需提供电梯制造商加盖公章的技术说明文件及相关资料扫描件，否则不得分）。 |
|  |  |  | 满分5分 | ⑥根据投标电梯的提供关键部件如曳引机、变频器的使用年限，以及控制电脑模块、主钢绳、随行电缆、开门机系统、限速器、安全钳、缓冲器、逆变器、电路板的使用寿命指标等技术响应情况综合评价。优5分，良3分，一般1分。（需提供电梯制造商加盖公章的技术说明文件及相关资料扫描件，否则不得分）。 |
|  |  | 专利证书 (15分) | 满分15分 | ①根据制造商获得的电梯实用新型专利技术证书。 ②根据制造商获得的电梯发明专利证书。 逐一提供，每个得5分，满分15分。（需提供电梯制造商加盖公章的证书及相关资料扫描件，否则不得分）。 |
|  |  | 电梯安装施工组织设计 (6分) | 满分6分 | 依据该项目情况考虑确保安全生产的技术组织措施；确保质量和工期的技术组织措施和文明施工措施；设备运行调试方案；设备的成品保护方案；拟投入项目管理班子是否满足工程设备施工管理需要优6分、良4分、一般2分。（需提供电梯制造商加盖公章的承诺函，否则不得分）。 |
|  |  | 变频器、控制主板(10分) | 满分10分 | 投标电梯的控制柜内的变频器、控制主板与投标电梯整机同一品牌的，满足一项得5分，满分10分。（需提供电梯制造商加盖公章的相关资料扫描件，否则不得分）。 |
|  |  | 曳引绳(5分) | 满分5分 | 投标电梯的曳引绳/带为原品牌原产地国（欧、美、日）原装进口的得5分。（需提供原产地、原产国的证明文件扫描件，并加盖制造商公章，否则不得分）。 |
|  |  | 操纵箱、液晶显示（5分） | 满分5分 | ①采用一体式操纵箱得3分，其余不得分。 ②外呼面板采用液晶显示得2分，其余不得分。 （需提供电梯制造商加盖公章的相关资料扫描件，否则不得分）。 |

| 根据各评委的打分结果，在计算投标人商务、技术综合得分时，对评委的技术部分及商务部分的打分结果分别汇总，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，计算出各有效投标人的技术因素得分及商务因素得分。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分标准 |

| 2.2.2 （3） | 投标报价评分标准 | 满分100分 （占权重50%） | 1、当投标人的投标报价为多个选择性的投标报价或超过招标最高限价的投标报价，价格得分为0分，且不能成为中标候选投标人。 2、技术和商务两部分评审合计得分由高到低排名前三名的投标人为入围投标人，获得进入综合评分的资格。 3、评标委员会对前三名的投标报价进行审核确定有效评标价后，各投标人的价格得分按以下方式得出： “设各入围投标人报价平均值的97%为A值，报价低于A值的入围投标人的报价得分均为100分，其余各入围投标人报价得分 = A÷该入围投标人报价×100”。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 其他 | 通过以上资格、符合性评审的投标人，评标委员会依照以下标准和权重进行商务、技术、价格评分，各入围投标人的综合得分＝技术因素×40%＋商务因素×10%＋价格因素×50% |  |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章2.2 款规定的评分标准进行打分，并按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排序。如果出现最终得分相同的情况时，以投标报价得分高的优先；投标报价得分也相等的，以技术部分得分由高至低的次序确定排序；技术部分得分也相同的，以商务部分得分高至低的次序确定排序；商务部分得分也相同的，通过随机抽取方式确定排序。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3　　响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：／

    - 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的 除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

    - 在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2　评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 第四章　合同条款及格式

（本格式编制在招标文件中，待中标后签订）

- 电梯设备销售合同

需方：

住所：

法定代表人：

供方：

住所：

法定代表人

依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，以及 招投标文件的要求，供需双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就需方向供方采购电梯及相关事宜签订本合同，以资共同遵守：

- 工程概况

  - 工程名称：

  - 工程地点：

- 合同文件

下述文件组成本合同不可分割的部分：

  - 双方在执行本合同过程中经协商同意的有关对合同进行修改、补充的补充协议、洽商记录、会议纪要等书面文件

  - 本合同及附件

  - 中标通知书

  - 双方技术与商务谈判的承诺书

  - 投标文件（包括但不限于：报价文件、答疑文件及相关附件等）

  - 招标文件（包括但不限于：报价要求、答疑文件及相关附件等）

上述文件应能互相解释、互相说明，相互矛盾而又无相应说明时，上述文件的优先顺序以序号排列为准。

- 合同设备

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号、厂家/产地 |  | 现场交货价单价 （元/台） | 台数 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乘客电梯 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价：￥ 元（人民币 ）。 备注：合同总价为采购一切设备、材料(包括必配的备品备件和易损件)、辅材、提供专用工具、生产、制造、运输、保险、装卸、短途搬运、保管、所需的全部税费、质保期（免费）内的零部件更换费用等。上述合同总价不因工期、市场的人工、材料、机械价格或汇率的变动而有所调整。 |  |  |  |  |  |  |  |

四、质量标准及要求

所有工作及标的物须符合以下要求、规范、条例：

- 中华人民共和国国家规范，国家电梯质量标准、符合合同所要求的技术规格和标准。生产厂家的产品标准；

- 中华人民共和国国家标准GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》；

- 中华人民共和国国家标准GB/T 10058-2009《电梯技术条件》；

- 中华人民共和国国家标准GB/T 10059-2009《电梯试验方法》；

- 中华人民共和国国家标准GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》；

- 中华人民共和国国家标准GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；

- 中华人民共和国国家标准GB50182-1993《电梯电气装置安装施工及验收规范》；

- 货物符合国家质量技术监督局、漳州质量技术监督局电梯验收标准及招标文件的要求；

- 供方在标的物的生产过程中无条件接受需方到生产现场的监督；

- 电梯其他要求符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准的规定；

五、合同范围

适用于本合同的设备供货工程，包括所应有的更改工程，合同总价视为已包括且不限于所有基本项目、经营、管理及其他费用。

本合同工程包括：电梯供应工程，包括属于电梯使用应有但没有特别说明之配、附件及所有资料。

六、交货

- 供方交货期及交货顺序应满足本工程建设设备安装进度和顺序的要求并应保证及时安装和部件的完整性。交货时间以需方书面通知要求的交货进场时间、数量为准。如需方要求的供货期有变动，以其书面通知的时间为准。如供方影响需方工程周期，供方要负一切责任，由此产生的费用由供方承担。

- 交货地点为需方指定地点，运输途中由于包装原因，引起货物损坏、损失均由供方承担。

- 在货物预订启运 3日前供方应将货物名称、总重量、总体积和交货日期的初步交货计划及本合同项下的货物总清单和装箱总清单等内容书面通知需方。

- 在每批货物到达工地现场前24小时内，供方应以传真或电报将该批货物的如下内容通知需方：

- 合同号；

- 机组号；

- 货物备妥发运日；

- 预计到达时间；

- 货物名称及编号和价格；

- 货物总毛重；

- 货物总体积；

- 总包装件数；

- 交运车站/码头名称、车号/船号和运单号；

- 对于特殊物品（易燃、易爆、有毒物品及其它危险品和运输过程中对温度等环境因素和震动有特殊要求的设备或物品〕必须特别标明其品名、性质、特殊保护措施、保存方法以及处理意外情况的方法。

- 供方应在发货的同时或货到后3 日内向需方提供满足设计、特种设备检测单位、施工、调试、试验、检验、培训、运行和维修所需的技术资料等完整的文件资料 1 套（包括但不限于品牌证书、质保书、电梯出厂合格证明文件、随机文件、使用及维护说明书、装箱清单、井道布置图等等。）

- 如果上述技术资料经需方和特种设备检测单位检查后发现有缺少、丢失或损坏，且非需方原因，供方应在收到需方通知后 5日内（对急用者应在 3 日内）免费向现场补充提供缺少、丢失或损失的部分。如因需方原因发生缺少、丢失或损坏，供方应在接到需方通知后 5 日内（对急用者应在 3日内），向现场补充提供缺少、丢失或损坏部分，费用由需方承担。

- 需方可派遣代表到供方工厂及装货车站检查包装质量和监督装车情况，上述需方代表的检查与监督不能免除供方应负的责任。

8、本合同项下标的物毁损灭失的风险于标的物安装完毕取得准用证并移交之次日起转由需方承担。

七、付款方式

1、合同生效后且收到供方的履约担保（金额为合同价的10%，RMB￥              元）及收款收据后15个工作日内，需方以电汇或转账方式向供方支付电梯数量总价10%的定金。

即：RMB￥              元（大写人民币：            元整）。

2、供方收到需方安排生产通知，且需方收到供方的预付款保函（金额为电梯数量总价的20%）及发票后15个工作日内，需方以电汇或转账方式向供方支付电梯数量总价20%的预付款。

即：RMB￥              元（大写人民币：            元整）。

3、电梯运抵安装工地并经需方开箱验货，需方有权委托第三方验货，若验货时与投标不一致的,需方有权处罚或退货。验货合格且需方收到供方的发票后15个工作日内，需方以电汇或转账方式向供方支付该批次电梯总金额的30%，同时退还相应批次电梯预付款保函。

即：RMB￥              元（大写人民币：            元整）。

4、电梯安装完成后经验收合格并取得《安全检验合格证》，经相关部门检验并出具电梯准用证，电梯一次性全部及资料正式移交需方或需方委托的物业公司，且收到供方该批次电梯总值100%的发票后10个工作日内，需方支付本合同总价款的35%。

即：RMB￥              元（大写人民币：            元整）。

5、合同总价5%作为质量保证金，在    年免费质保期满后无质量保证规定的未了事件且收到供方的该批次电梯总金额的5%的收款收据后，需方以电汇或转帐方式向供方支付5%的该批次合同总价款。

即：RMB￥              元（大写人民币：            元整）。

6、上述款项的支付均须以供方按照需方内部管理程序审核通过为前提，对经审核认为支付依据不符合要求的，需方有权暂缓支付直至供方提供符合要求的支付依据，相应的付款期限顺延，且需方无需承担违约责任，供方对此没有异议。

八、工程竣工结算：

1、工程竣工验收合格后三十日内，供方应向需方提交竣工结算报告及完整的结算资料叁份{包括但不限于：(1)经监理单位审核、需方代表签字、盖章的竣工图；(2)设计单位提出的设计变更；(3) 需方会同设计单位提出的有关工程的修改变更等通知单；(4)由需方代表、监理单位、设计单位、供方共同会审的会审纪要文件；(5)经现场监理、需方代表共同签字的工程隐蔽签证单；(6)工程结算书；(7)工程量计算书；（8）验收合格证明（包括电梯准用证），如供方未在该期限内完整提供上述资料的，经需方催促后十四日内仍未提供的，需方有权根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据，供方对此没有异议，因此而造成的结算延误等责任由供方承担；

2、需方收到供方提交的竣工结算报告及完整的结算资料后九十日内提出审核意见，供方收到审核意见十五日内提出反馈意见，供方收到反馈意见之后连续十五个工作日为双方结算核对时间，供方未能如期派人连续核对的，需方有权根据其掌握的资料进行审核确定。需方亦可分计量、计价两个阶段与供方核对，供方应在需方通知的时间内派人核对，供方未能如期派人连续核对的，需方有权根据其掌握的资料进行审核。阶段核对时间不计入需方审核工作时间。双方核对后将结算资料报送需方审定。供方应配合造价咨询单位审核。如供方接到造价咨询单位核对通知后十四日内未配合审核的，造价咨询单位有权根据其掌握的资料进行审查并作出审核结论，对此供方不得有任何异议。

九、货物初步验收

1、由供方供应的所有合同设备/部件，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前须进行部套和/或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件。此外，供方在交货时还应提供合法有效的合格证和质量证明文件。

2、货物运到交货地点后，需方在接到供方通知后应及时到现场，与供方、特种设备检测单位一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观及件数品牌、规格型号进行清点检验。如发现有任何不符之处经叁方代表确认，属供方责任的，由供方处理解决。到货后需方应尽快开箱检验，检验货物的数量、规格和质量。供方应在开箱检查前3日通知需方开箱检验日期，供方应派遣检验人员参加现场检验工作，检验工作和记录对双方同样有效，并作为需方向供方提出索赔的有效证据。但需方对货物的检验确认并不免除供方对货物的质量保证责任．

3、供方应负责到货设备的保管，对货物丢失或损失承担责任。该保管责任直至电梯取得准用证并移交给需方次日时为止，所产生的费用均由供方负责。

4、到货时随机资料应齐全，随机资料应包括发票、包装单、厂商质检证书、产地证明、出厂检验报告、产品合格证、使用说明书、产品说明书、电气原理图、中文安装说明、维护保养手册、产品出厂检验合格证、进口货物报关单复印件、品质保证书及本合同约定的其它资料和文件。交货不全或随机资料不全的视为逾期交货或交货不合格。对有疑义的，需方有权到厂家核定。

5、检验时，如发现货物由于供方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，应做好记录并由双方代表签字，各执一份，作为需方向供方提出更换或索赔的依据；如果供方委托需方修理损坏的设备，所有修理设备的费用由供方承担；如果由于需方原因，发现损坏或短缺，供方在接到需方通知后，应尽快提供或替换相应的部件，但费用由需方承担。

7、供方如对需方提出修理、更换、索赔的要求有异议，应在接到需方通知后 2日内书面提出，否则上述要求即告成立。如有异议，供方在接到通知后3日内，自费派代表赴现场同需方代表共同复验。

8、如双方代表在货物检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由漳州市特种设备监督局的检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方承担。由于供方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响项目建设进度为原则，但最迟不得晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后15日。

9、本条所述的各项检验仅是现场的到货检验，仅是对货物的初步检验，尽管没发现问题或供方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为供方按本合同的规定应承担的质量保证责任的免除，乙方交付的货物是否符合约定，应以电梯安装完毕试运行后经漳州市特种设备监督局检测机构的验收并颁发电梯准用证为准。

十、货物（电梯设备）的安装

需方同意供方指定                公司负责货物（电梯设备）的安装工程和维修保养，需方在供方承诺不影响有关部门验收手续办理的前提下同意与          签订电梯安装合同。

供方同意就              如约履行电梯安装合同和维修保养承诺向需方承担连带担保责任。该项连带责任包括但不限于上述合同和承诺中责任的承担，还包括其义务和责任的替代履行。

十一、专用技术、专利权和使用费

为执行工料规格规定的工程以及合同项下的电梯的整体及任何部件而供应和使用的任何知识产权，其费用视为包在合同总价内，供方提供的电梯或其任何部件若触犯或涉嫌触犯第三方的任何知识产权，由供方承担法律责任，因此使需方蒙受的所有损失，供方须予以全额赔偿。

十二、人身和财产的损伤和业主/需方的保障

供方须对与标的物有关或标的物安装期间发生或标的物引致的人身伤亡及财产损坏承担全部责任，并须保障业主/需方免负该等责任。

十三、违约责任

- 如果不是由于不可抗力或需方原因或需方要求推迟交货，而供方未能按本合同规定的标准在交货期交货的，需方有权按下列标准向供方收取违约金：

①迟延交付，但迟延时间不超过  30  日（含30日历日的）的，每迟交一日，供方应按迟交货物金额的千分之三向需方支付违约金；

②迟延交付，且迟延时间超过  30日的，需方可解除本合同且同时有权要求供方按合同总金额的百分之三十向需方支付违约金。如需方要求供方继续履行合同，则每延迟一日，供方应按合同总金额的百分之一向需方支付逾期交付违约金。

供方支付逾期交货违约金后，除需方依约解除合同外，并不解除供方按照合同继续交货的义务。

- 供方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，需方有权向供方提出更换货物及索赔，供方应在需方提出之日起  30日内免费更换货物，由此造成的时间延误视作供方未按时交货，按本条第1款处理。如供方未能在前述期限内更换符合合同约定的货物，需方有权解除合同，供方除应向需方支付合同总金额的百分之五的违约金，还应赔偿需方因此产生的全部损失。

- 若因产品质量原因产生安全事故的，供方应承担全部责任。因此给需方造成损失的，供方应予以赔偿，且每发生一次，需方有权要求供方按合同金额的20%承担违约责任。

- 供方必须保证提供原产地、原厂正宗品牌设备。不得用假冒或伪劣设备替代，否则，需方有权退货，由此造成的损失，由供方给予赔偿并承担全部责任。

- 如由于确属供方责任未按本合同的规定按时交付随机资料和/或技术资料时，则每迟交 10 日，供方支付违约金 1000元／件。如供方迟延超过 30日未交齐关键技术资料导致严重影响安装工程的，需方可解除本合同。合同解除后，供方应按合同价款总额的百分之三十向需方支付违约金。

- 若因需方原因未按合同约定迟付货款的，每延迟一日，须按迟付货款的千分之三向供方支付违约金，但累计不超过合同价款总额的10 ％。

- 任何一方违反法律规定或合同约定擅自单方解除本合同的，应按合同价款总额的 30 ％向对方支付违约金并赔偿对方由此产生的直接经济损失。

- 一方违约，约定的违约金不足以弥补对方因此而遭受的损失的，违约方仍应继续赔偿不足的部分。

十四、保险

供方须对合同设备，根据水运、陆运和空运等运输方式，向保险公司以需方为受益人投保发运合同设备价格110％的运输一切险。

供方须对合同设备的关键部件的加工制造过程向保险公司投保合同设备关键部件价格110％的、以需方为受益人的设备制造质量险，投保范围为制造过程中合同设备发生制造质量问题和/或车间内搬运等损坏和现场安装、调试、运行直至质量保证期届满前出现的设备质量问题。

十五、税费

1、根据国家有关税收征收的法律、法规规定，供方应交纳的与本合同有关的税费由供方自行承担。

2、本合同价格为含税价。供方提供的设备、技术资料、服务（也包括运输）、进口设备/部件相关的所有税费（包括保险费）已全部包含在合同价格内，由供方自行承担。

十六 廉洁共保约定

（一）供需双方及其工作人员应当自觉遵守国家法律法规以及企业有关廉政建设的各项规定。

（二）在履行合同过程中，供需方及其工作人员应遵守以下“十不准”行为准则：

1、不得利用职务上的便利为本人或特定关系人谋取利益；

2、不得接受供方的礼金、有价证券和贵重物品；

3、不得在供方报销任何应由个人支付的费用；

4、不得以任何形式向供方索要和收受回扣或变相收受贿赂；

5、不得参加可能影响公正履行合同活动的宴请、旅游、健身或娱乐活动；

6、不得在甄选或考核供方的活动中违反公司有关评定程序的规定，违背诚信与公正原则；

7、不得在供方单位兼职服务；

8、不得泄漏公司机密甚至出卖公司机密获取利益；

9、不得在履行合同过程中，故意刁难供方，影响正常的合同履行；

10、不得在履行合同过程中,利用公司名义或职务之便进行倒买、倒卖，从中赚取差价谋取利益。

（三）在履行合同过程中，供方及其工作人员应遵守如下“五不准” 行为准则：

1、不得向需方人员及其亲属赠送或变相赠送礼金、有价证券和贵重物品等；

2、不得为谋取自身利益擅自与需方人员就有关合同的履行问题私下进行有损需方利益的非正常竞争性商谈或者达成损害需方利益的行为；

3、不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请需方工作及业务事宜人员外出旅游、健身、宴请或进入营业性消费娱乐场所；

4、不得为需方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、办公用品等；

5、不得为需方人员报销任何应由需方个人支付的费用。

（四）责任追究：

1、在履行合同过程中，如供方发现需方工作人员有违反上述约定，应向需方监察部门进行实名举报，需方有责任为供方举报人保密。

需方在事实核查后，对违反上述行为准则的需方工作人员视情节予以批评教育、降职降级、调整岗位、扣发效益薪酬、解除劳动关系、责令赔偿损失或依法追究法律责任。

2、在合同履行过程中，如发现供方及其工作人员违反上述约定，需方有权视情况单方面解除与供方签订的合同，同时供方应按合同总额的20%向甲方支付违约金，情况严重者，需方可向相关司法部门举报，要求追究供方的法律责任。

十七、其他

1、争议解决方式：

双方之间由本合同产生的或与本合同有关（包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止）的一切争议、纠纷或索赔均应友好协商解决；协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院起诉。

2、双方同意就本合同之磋商、制订及签订所引起之费用及开支各自承担。

3、合同未经双方书面同意，不得修改；若双方对本合同有关条款一致同意进行补充、修改或变更的，双方应当进行书面确认或签订补充协议或其它类似文件，补充协议与本合同有不同规定的，按照补充协议执行，补充协议未规定的仍按本合同执行。

4、合同的某些条款违法、无效或在法律上不能执行，或被法院、仲裁庭宣布违法或不能执行，并不影响其它条款的有效性、合法性。

5、如任何一方并无要求另一方履行本合同内任何条款时，并不影响该方要求该条款仍被履行的权利；如本合同内任何条款确有被一方违反，而对方放弃对其追究时，不应被视作同时放弃追究任何对该条款之继续或以后之违反，或放弃在本合同下之任何权利。

6、附件应为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：

附件1	电梯设备产品的规格

附件2	产品数量及技术参数

附件3	关键部件使用寿命时间表

附件4  电梯主要配置清单

附件5	售后服务承诺书

附件6	电梯备品备件、专用工具明细表

附件7	维保服务承诺

附件8	电梯定期保养主要项目表

附件9	电梯分项报价表

7、本合同自双方盖章后生效。

8、本合同一式 陆 份，供需双方各执叁份。

需方：                                   供方：

住所：  	住所：

法定代表人： 	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

经办人:	经办人:

电话： 	电话：

邮政编码： 	邮政编码：

开户银行： 	开户银行：

账号： 	账号：

签订日期：      年   月   日

签订地点： 漳州市漳浦县

- 电梯安装合同

甲方（需方）：

住所：

法定代表人：

乙方（电梯安装方）：

住所：

法定代表人：

丙方（供方）：

住所：

法定代表人：

依据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规的规定，以及 招投标文件要求 ，甲、乙、丙三方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方根据甲方的电梯供货商（即丙方）的指定向甲方提供为     牌电梯提供安装服务及丙方为乙方提供连带责任担保等相关事宜签订本合同，以资共同遵守：

一、工程概况

1、工程名称：

2、工程地点：

二、合同文件

下述文件组成本合同不可分割的部分：

- 双方在执行本合同过程中经协商同意的有关对合同进行修改、补充的补充协议、备忘录、洽商记录、会议纪要、电报、双方认可的传真件、函件和图表等书面文件；

- 本合同及附件；

- 中标通知书；

- 双方技术与商务谈判的承诺书

- 投标文件（包括但不限于：报价文件、答疑文件及相关附件等）；

- 招标文件（包括但不限于：报价要求、答疑文件及相关附件等）

上述文件应能互相解释、互相说明，相互矛盾而又无相应说明时，上述文件的优先顺序以序号排列为准。

三、安装工程

- 乙方安装工程范围：

- 本合同附件      的设备及部件安装工程，包括所应有的更改工程；

- 电梯安装完成后检查电梯及调校试运行、试验安全设备、验收交付；

- 向有关管理单位提交竣工验收书及申请使用许可证直到取得本合同项下全部电梯的准用证；提交中文版操作手册；

- 按照附件      承担维护责任；

- 个月的免费保养及维修；

- 免费维保期限届满前免费供应附件6的备用件；

- 培训物业电梯管理人员；

- 代办电梯质检手续负责验收。

2、安装、测试及调试应当按照国家标准进行，本合同（含附件）约定的安装测试标准高于国家标准的，按约定的安装测试标准执行，所发生的费用均由乙方承担。

3、接到甲方通知后设备在    日内进场并报验，设备到达安装地点且安装所需的各项条件均满足后，乙方应在初步验收合格之后根据甲方通知开始安装，全部电梯安装工期为   日，（若分期分批安装的，双方共同确认的安装工作计划作为本合同附件）。乙方应确保全部电梯于甲方通知安装之日起     日内安装完成并具备验收条件，若需延期，均应征得甲方书面同意，否则安装开始日期及工期均不得顺延。

4、甲乙双方根据附件   中的约定相互配合进行安装工作。

- 乙方应按以下约定向甲方提供相关资料：

  - 获得中标通知书后 15 日内向甲方提交 壹 套安装接线图

  - 于安装调试后10日内 向甲方提交肆份安装调试报告；

  - 于安装验收合格后5日内 向甲方提交 壹 套操作/维修保养手册；

（4）安装工程经验收合格后 7 日内，按有关规范、规程与标准及甲方要求，制作、整理、移交一式 贰 套完整的电梯安装工程竣工档案（其中一套移交甲方委托物业管理机构）。

四、标准及要求

所有工作和物料须符合以下要求、规范、条例：

中华人民共和国国家规范；国家电梯质量标准；符合合同所要求的技术规格和标准。

五、合同价款及其支付方式

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号、厂家/产地 |  | 数量 | 计量 单位 | 安装单价 (元) | 安装总价(元) | 安装时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同安装总价:￥（大写： 人民币 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： - 本合同为固定总价，此价格包含乙方执行和完成合同约定的工程以及不能或缺的或突然需要克服困难的所有附带工作及费用，不论是否在合同文件中有所说明。甲方无须向乙方另外支付本合同价款之外的任何费用； - 本合同总价已包括但不限于：报建费、井道永久照明施工工程费、井道预埋件施工、装卸费、材料费、专用工具费、垂直运输费、底坑缓冲墩制作安装费用、搬运费、设备运至采购人指定地点后的保管费、安装施工费、调试费、脚手架费、质量保证期内的电梯维护费用、检验验收费(含质保期（免费）内)、特种设备检验检测所或技术监督局的电梯检测费（含质保期（免费）内）、电梯监检费、土建配合费（按安装总价的1%）、税费、保险费等费用； - 合同总价不因人工、材料或汇率的变动而有所调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

支付方式：

1、甲方应当安装开始后十天内支付给乙方当期电梯安装调试合同总价30%的安装调试款，即：人民币         元整 （RMB               ）。若设备已经到达工地，且工地具备安装条件，乙方在收到甲方通知三天内进场安装；

2、电梯安装调试完毕并经当地政府主管部门验收合格取得“两证一书”后十个工作日内，甲方向乙方支付当期工程安装合同总价的45%；

3、电梯移交完毕、结算完成后十个工作日内，甲方支付至当期结算总价的95 %给乙方，保留当期结算总价 5 %至   年保修期结束后十五个工作日内确认乙方无其它违约行为后结清。

4、乙方应于每次付款前向甲方提供由项目所在地的地方税务部门开具的合法有效的足额合法有效的增值税发票，支付结算款前提供余款全额的由项目所在地的地方税务部门开具的合法有效的足额合法有效的增值税发票（含 保修金 金额），否则付款时间顺延，由此引起的一切损失及责任均由乙方承担。

5、质量保证期（以电梯取得准用证后电梯一次性全部及资料正式移交需方或需方委托的物业公司接受之日起计）   个月期满，已无质量保证规定的未了事件，乙方按照甲方内部规定办理完成保修款支付手续，且甲方收到乙方的相关电梯结算总价安装费用的5%的收款收据后，甲方以转帐方式向乙方支付质量保修金余款（应扣除罚款及违约金和乙方与丙方承担保修责任应支付的款项）。

6、上述款项的支付均须以乙方和丙方按照甲方内部管理程序审核通过为前提，对经审核认为支付依据不符合要求的，需方有权暂缓支付直至乙方和丙方提供符合要求的支付依据，相应的付款期限顺延，且甲方无需承担违约责任，乙方和丙方对此没有异议，因此而造成的结算延误等责任由乙方承担。

六、工程竣工结算

1、工程竣工验收合格后三十日内，乙方应向甲方提交竣工结算报告及完整的结算资料叁份{包括但不限于：(1)经监理单位审核、甲方代表签字、盖章的竣工图；(2)设计单位提出的设计变更；(3) 甲方会同设计单位提出的有关工程的修改变更等通知单；(4)由甲方代表、监理单位、设计单位、乙方共同会审的会审纪要文件；(5)经现场监理、甲方代表共同签字的工程隐蔽签证单；(6)工程结算书；(7)工程量计算书；（8）电梯安装记录，电梯调试记录、电梯验收报告、安装接线图、操作保养手册等；（9）验收合格证明（包括电梯准用证），如乙方未在该期限内完整提供上述资料的，经甲方催促后十四日内仍未提供的，甲方有权根据其掌握的资料进行审查并作为结算依据，乙方对此没有异议．因此而造成的结算延误等责任由乙方承担。

2、甲方收到乙方提交的竣工结算报告及完整的结算资料后九十日内提出审核意见，乙方收到审核意见十五日内提出反馈意见，甲方收到反馈意见之后十五个工作日为双方结算核对时间，乙方未能如期派人连续核对的，甲方有权根据其掌握的资料进行审核确定。甲方亦可分计量、计价两个阶段与乙方核对，乙方应在甲方通知的时间内派人核对，乙方未能如期派人连续核对的，甲方有权根据其掌握的资料进行审核。阶段核对时间不计入甲方审核工作时间。

七、安装施工及配合要求

1.电梯供货商应负责实现电梯五方对讲功能的建设，包括底坑、轿厢内、轿顶、电梯机房及安保管理中心的对讲设备及连接线路的材料供应、安装、调试、运行、维护等相关工作。其中电梯机房至安保管理中心的对讲线路由智能化专业负责实施，电梯公司负责配合及提供安保管理中心的合并式对讲话机。电梯集中对讲系统的要求：

1.1消控室主机要求集中式（即一台，不可每台电梯配一台）。

1.2轿内对讲报警装置 轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置 。

1.3应采用双向对讲系统，以便与救援服务持续联系。

1.4在启动此对讲系统之后，应不必再做其它操作。

1.5对讲报警装置的电源 该装置的供电应来自紧急照明电源或等效电源。

1.6监控中心对讲主机设置于消控中心，在操作台上平放。

1.7电梯供应商提交电梯对讲系统、轿厢监控系统深化图，由主体工程设计院审核确认，最终由主体设计院出图; 拟安排弱电承包单位负责施工，包括弱电桥架或钢管施工、穿线、电梯供应商负责线路进行验收并出具书面确认文件。

2.电梯供货商应负责实现电梯消防联动迫降功能的实现，与模块对接，并能配合相关施工单位，由消防施工单位穿线安装模块，电梯单位负责接线。

3.电梯供货商提供的随行电缆中应包含用于轿厢监控的专用铠装视频线缆。该线缆应接至电梯机房。

4.电梯轿厢应为监控摄像机提供DC12V开关电源。

5.电梯供货商应承担对智能化系统工程实施过程中的相关配合工作，不限于对轿厢内监控摄像机安装开孔、摄像机电源供应、摄像机字符叠加的设计与施工等工作。

6与智能化专业的配合需求:智能化专业在设备安装调试时，中标人必须派出专业电梯维护人员在现场提供支持。

7.其他智能化系统功能对电梯的配合需求，如信号覆盖施工。

8.轿厢视频监控系统分界点为电梯控制柜接线端子板，由智能化承包单位接线，电梯控制柜至轿厢吊顶之间的电梯专用综合线缆（四屏蔽双护套，视频线规格不小于SYV75-5-96P，电源线规格不小于2×1.0）由中标人负责，摄像头由智能化承包单位提供并安装，中标人配合。

9电梯供应商（安装单位）应在屋顶层施工前确定方案，提供相关预埋需求。

10.电梯动力箱至电梯控制柜配电箱，此段电源配线及桥架（线管）、接线均匀，中标人负责施工并满足质检验收。

11.中标人应委派一名技术人员负责施工过程中的协调配合，并参加工地的相关会议。

12.施工过程中井道门洞的安全围护，应服从总包安全管理，全力配合。

八、安装调试和验收

1、甲方根据工程进展的需要确定安装日期并提前30日书面通知乙方后，乙方应及时安排班组进场安装以保证工期，并根据甲方进度节点制定计划提交甲方。

2、电梯安装施工期间，乙方须服从甲方及甲方指定总包单位的协调管理，以保证项目总体工程的有序开展。乙方负责保管设备及部件，注意成品、半成品及防盗，直至验收合格移交甲方，否则所引起损失由乙方负责。

3、安装班组应根据规定安装工艺进行施工并自检，并应由生产厂家质检人员按工程进度进行抽检。

4、乙方应负责安排生产厂家的调试工程师在电梯交付验收前对电梯的稳定性和舒适性作全面调试，并由班组全面自检，尽快解决调试中出现的设备问题，其所需时间应不超过 10  日。合格后申报项目所在地电梯行政主管部门验收，同时将有关技术资料和随机工具交付甲方。

5、安装验收合格取得准用证后 15 日内，乙方应根据甲方通知与甲方委托的物业公司进行电梯交接验收，移交后如有需乙方配合的事项，乙方应无偿积极配合完成。

6.电梯取得准用证后免费在轿厢内安装厚度不小于0.9cm的保护板。

九、 双方在安装施工中承担的主要工作

（一）、甲方承担的工作：

协调土建承包人负责完成下列工作：

1.按照电梯土建图的要求，完成土建条件施工；

2.确保设备搬入通道畅通，乙方施工期间，应提供无干扰的作业空间；

3.提供电梯安装施工方的施工用水、施工用电，其中施工用水和施工用电所发生的费用由乙方自行向土建承包人缴交。

4.提供的电梯安装工作间；

5.负责电梯安装完毕后的土建填补。

6.协助乙方办理进场前和安装完工后的手续及缴纳电梯专项监督监测费用；费用由乙方承担。

7.乙方施工人员进场后，如属土建承包人责任造成零部件损坏的，甲方负责协调土建承包人赔偿乙方零部件损失费，根据停工情况并顺延完工日期；

8.负责电梯安装后土建余尾修补工作。

（二）、乙方承担的工作

1.负责全部电梯设备的安装调试；

2.负责检查土建条件是否满足招标文件的要求；

3.负责土建承包人协调电源动力箱的安装位置；自行解决在项目建设用地内的电梯安装及调试的电源电缆。负责配合各电梯井道及轿厢的信号覆盖施工工作。

4.应在货物运抵现场壹周前，向甲方提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

5.指派专人为工地代表（需向甲方书面备案，未经甲方同意不得擅自更换），全权负责现场协调工作；并根据工地需要参加会议。

6.负责现场安装人员的人身安全和施工安全，应为现场人员投保人身伤害意外险等强制保险；负责施工过程中电梯井道门洞的安全围护，服从总包管理，全力配合及现场总包的统一管理。

7.在施工期间遵守甲方内部的管理制度；

8.工程所需工料和施工设备、工具除本合同规定由甲方负责外，均由乙方负责；

9.乙方施工人员不得向甲方提出无理要求，否则由此造成甲方的实际损失由乙方负责赔偿；若甲方私自委托乙方施工人员或其他人员施工造成损失乙方不承担任何责任。若施工期间损坏土建成品、半成品，引起的费用由乙方负责。

10.乙方应确保设备的安装调试，验收合格后，甲方及乙方、特种设备监检机构共同签署设备检验合格证书。

11.电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，乙方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合合同约定的标准，检验记录应提供给甲方。

12.安装调试和试运行结束后，由乙方负责联系电梯使用地技术监督部门，会同甲方、特种设备监检机构按本合同约定的验收标准进行联合验收。验收合格后乙方应及时办理电梯使用许可证，按交钥匙工程的方式和产品质格证，检测报告等全部资料移交给甲方使用，所发生一切费用均乙方负责。正式移交前，所有设备材料看管及维护由乙方自行负责，费用由乙方承担。

13.乙方负责对现场土建测量，测量结果须报甲方确认，并绘制电梯土建图。

14.乙方须接受和配合现场总包和监理的工作，电梯安装后配合土建的修补、填洞等。

15.乙方提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收验评标准。

16.乙方和丙方必须保证提供原产、正宗品牌设备，不得用假冒或伪劣设备替代；否则，甲方有权退货，由此造成的损失由乙方给予赔偿并承担全部责任。

17.乙方应结合电梯的安装、调试及试运行过程,有计划无偿地对甲方以及将来负责物业管理的公司派出的管理、维保人员（应有电梯操作证人员）进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的培训（包括乙方定期举办的培训班），以保证售后电梯的良好运行状态。

18.乙方应保证其具备电梯安装资质，保证在安装过程中严格遵守电梯安装的安全操作规范，符合安全要求。如因乙方原因造成电梯出现安全事故或存在重大安全隐患给甲方或第三方造成人身、财产损失，乙方应承担所发生的一切费用并承担须赔偿的一切责任及费用。

19.电梯调试试运行期间，如特殊原因需使用电梯，乙方应无条件配合。如遇验收工作，乙方应配合电梯的使用。安排专人定期维护检查。

20.乙方负责配合五方通话、消防开关、消防电梯迫降、接线调试，并无偿配合消防验收。

十、专用技术、专利权和使用费

为安装工程使用的任何专有技术、专利物品、程序或发明和其他知识产权，其费用视为已包含在合同总价内，乙方触犯或涉嫌触犯第三方的任何专有技术或物品、程序或发明的专利权或其他知识产权，而使甲方蒙受的所有索赔、诉讼、赔偿、费用和支出等，乙方须予以解决和赔偿并承担法律责任。

十一、移交及维保责任

(一)、移交责任

乙方将工程实物移交给甲方委托的物业公司前10日应提供移交检测清单。乙方若未按甲方要求办理移交手续，则应以合同总价款的15%作为违约金支付给甲方。

电梯正式移交前，若遇到甲方急需提前使用电梯时，乙方应无条件开启电梯供甲方使用，有义务配合进行电梯的维护。若因乙方未开启电梯造成甲方相应纠纷的，则甲方有权每次扣除合同总价款的15%，作为补偿甲方品牌、声誉的损失。但乙方开启电梯供甲方临时紧急使用的，并不视为乙方完成了该等电梯的交付使用。电梯与工程主体同步移交，移交前的保管工作由乙方负责，产生费用由乙方负责。

(二)、质量保修期自如下规定日期起计算：

质量保修期从电梯经相关主管部门验收合格及向甲方和甲方委托的物业公司移交并将所有设备及竣工资料(包括但不限于电梯购销合同第八条货物初步验收中所提及的各项资料)全部移交之日起算，若移交时仍存在质量尚未整改，则质量保证期从整改合格之日起算。

如合同设备在质量保证期内发现属乙方或丙方责任的十分严重的缺陷，则其免费维修保养期将自该缺陷修正后开始重新计算。

(三)、维保责任及维保时限

1、工程竣工前，乙方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知甲方。如甲方在工程竣工时仍未收到乙方的通知，则乙方同意指定该工程项目负责人       （联系电话：           ）为该工程保修负责人。乙方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，乙方应及时以书面形式通知甲方，有关变更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。

2、如果甲方在免费维修保养期内发现设备的任何缺陷且被证实为制造或安装原因引起的，乙方应负责调换缺陷部分。被调换部份的所有权属乙方。因乙方或丙方的原因所发生的任何维修费用均由乙方及丙方负责。

3、免费维修保养期内，如设备的质量或安装存在任何问题，乙方应在收到业主（或甲方建设管理部门或甲方委托的物业公司）的故障通知后 30分钟内到现场进行维修，故障修复时间（包含请电梯生产厂家派技术人员到现场解决故障的时间）不得超过1小时。因此而发生的一切费用（包括但不限于交通费、通讯费、修理费、更换设备材料费等）均由乙方自行承担。

因以上质量问题导致电梯维修而无法使用超过1日的，则就无法使用期间，乙方及丙方每日应向甲方支付相当于该电梯设备总价与安装总价之和的 千分之五 的赔偿金。

因以上质量问题导致电梯维修而无法使用达到3日的(或每月累计达到2日的)，则乙方及丙方每次应向甲方支付相当于该电梯设备总价与安装总价之和的百分之二 的赔偿金。

4、在免费质量保证期内和在免费质量保证期满后至第一次大修时止（该电梯工程的保养期满），由于乙方或丙方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了甲方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则乙方及丙方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过3日运到甲方指定地点并提前通知甲方。

5、所有故障的维修处理均应有书面记录（包括但不限于注明接到故障通知的时间、到达现场的时间、报修人、维修人、报修地址、故障部位、故障分析、故障处理方案、更换的零配件、故障处理完成时间、服务态度、业主或物业公司确认签名栏等），并在获得业主或物业公司认可签名后的24小时内，将此书面记录送一份到甲方建设管理部备案，作为今后退还保修款的依据之一；

6、乙方维保人员响应时间及要求详见上述款项之规定；如乙方维保人员的响应时间或维修时限或维修方案、维修记录的送达时间每拖延一小时（不足一小时的按一小时计），须向甲方支付人民币200元／小时的违约金，以此类推，从预留的保修款中抵扣。

7、在免费维修保养期内，乙方应按照招标文件和维护承诺的要求进行维护保养。维护保养应有书面记录，包括但不限于注明维保工作内容、时间及物业公司确认签名等，作为今后退还保修款的依据之一。若乙方未尽到维保义务，则甲方有权酌情扣除或拒付余款（免费维修保养期内每月至少两次定期上门维保）；

8、乙方维保人员应遵守业主或物业公司的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清；

9、乙方应结合电梯的安装、调试及试运行过程,有计划无偿地对甲方委托的物业公司派出的管理、维保人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的培训（包括乙方定期举办的培训班），以保证售后电梯的良好运行状态。所有培训均应有书面记录及被培训人(甲方委托的物业公司)的签名盖章，培训最迟应在工程移交后的一个月内完成，培训完的所有材料应送一份到甲方建设管理部门存档，作为今后退还保修款的依据之一。

10、在保修期限内，因乙方原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，乙方应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向甲方索赔而使甲方遭受损失，乙方应赔偿甲方的全部损失。

11、因乙方及丙方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，乙方及丙方应承担相应的赔偿责任。

12、若因乙方原因造成业主索赔的，乙方同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到甲方电话通知后配合甲方与业主协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对乙方和丙方具有法律效力，乙方和丙方同意承担相应的法律后果。甲方、乙方与丙方同意并确认：若乙方委托的工程保修负责人未按甲方的要求配合甲方进行协商处理的，则乙方和丙方同意委托甲方全权处理补偿事宜，甲方与业主签订的补偿协议书对乙方和丙方具有法律效力，其项下约定的补偿金由乙方和丙方承担，并授权甲方直接从乙方和丙方预留的质量保修金中扣付。

13、甲方、乙方与丙方同意并确认：乙方不在约定时限内派人保修的，甲方可以委托他人修理，修理费用以甲方与修理单位协商的金额为准并由乙方和丙方承担，且甲方可按所发生费用总额的5%向乙方和丙方收取代办费，乙方和丙方对此没有异议。如乙方和丙方拒不承担上述费用，甲方有权从预留的保修金中直接抵扣。因乙方不按时保修给甲方造成的损失由乙方和丙方承担，并从预留的保修金中扣除。

(四)、质量保修金的支付与返还

1、本工程双方约定甲方预留工程结算价5 % 的工程质量保修金，且质量保修金预留期间不计利息。

2、自第(二)条规定的质量保修期开始计算之日起满 40 个月时，且具备本合同第五条约定的条件后，甲方应将预留保修金余额全部返还乙方。

3、甲方根据规定在保修期限满后将预留的保修金返还乙方前，乙方应对该工程的质量进行全面回访(质量回访记录应注明的内容包括但不限于业主名字或物业公司名称、联系电话、地址、质保期（免费）内的故障次数及处理结果、维保人员的服务态度、维保的及时性、设备目前的运行状态、有无质量遗留问题、业主或物业公司确认签名栏等)，在确定无质量缺陷或遗留问题后并将相关方签章确认的质量回访单提交甲方后，甲方才将保修金返还。

4、甲方在返还保修金时，有权将应由乙方承担但已由甲方垫付的款项从中直接予以抵扣，如保修金余额不足以抵扣，乙方须在接到甲方书面通知后10日内偿付甲方，否则，每逾期一日，乙方应按应付款项的万分之四向甲方支付违约金。

5、自本条规定的保修金返还之日起14日内，乙方应凭相关证明文件（包括但不限于：(1)工程移交记录(若有整改项目,需提供有关方签署的整改合格的书面文件)；(2)竣工验收证明；(3)保修书或合同(含保修条款)及合同约定支付保修款需提供的资料；(4)竣工结算循环单；(5)住户回访表（工程质量回访表）；(6)单位授权委托书及受托人身份证复印件等）到甲方处办理保修金返还手续，因乙方原因逾期办理的，保修金在逾期返还期间不计利息。

(五)、上述(一)至(四)项的条款对乙、丙方均有效，丙方对乙方的各项义务以及违约责任承担连带责任。

十二、人身和财产的损伤和业主/甲方的保障

乙方须对与工程有关或工程进行期间发生的或因工程引致的人身伤亡及财产损坏承担费用、责任、损失、索偿或诉讼的法律责任，并须保障业主和甲方免负该等责任。因此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。

十三、违约责任

1、除由于不可抗力或甲方原因或甲方要求推迟安装的原因外，乙方未能按本合同约定时间完成安装的，每迟延一天，乙方应向甲方支付迟延安装电梯总价的千分之三违约金；迟延30天以上的，甲方有权解除合同并要求乙方应按安装合同总价的20％向甲方支付违约金。

2、乙方未按本合同的规定按时向甲方交付资料的，则每迟交一日，乙方支付违约金人民币1000元。

3、因乙方安装或维保产生安全事故的,应由乙方负责承担全部责任，因此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。且每发生一次，甲方有权要求乙方按合同金额的20%承担违约责任。

4、若因甲方原因未按合同约定付款的，每逾期一日，须按逾期付款金额的千分之三向乙方支付违约金（累计不超过安装合同价款总额的1％）。

5、任何一方违反法律规定或合同约定擅自单方解除本合同的，应按合同价款总额的20％向对方支付违约金并赔偿对方由此产生的全部损失。

6、一方违约，约定的违约金不足以弥补对方因此而遭受的损失的，违约方仍应继续赔偿不足的部分。

十四、保险

1、工程开工前，乙方应为建设工程和施工场内的自有人员及第三人生命和财产办理保险，支付保险费用。

2、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备及施工机械设备等，由乙方办理保险，并支付保险费用。

3、乙方在办理完本条第1款、第2款所规定的保险后，应将相关保险单据的复印件交由甲方备案。

4、乙方在施工过程中，应为建设工程和施工场内的自有人员提供符合法律、法规及相关规定所要求的安全保障措施，并支付安全保障措施费用。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。

5、保险事故发生时，乙方应尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

十五、保证人

丙方同意就乙方如约履行本合同向甲方承担连带担保责任。该项连带责任包括但不限于合同责任的承担，还包括其义务和责任的替代履行。

十六、廉洁共保约定

（一）甲方、乙方及其工作人员应当自觉遵守国家法律法规以及企业有关廉政建设的各项规定。

（二）在履行合同过程中，甲方及其工作人员应遵守以下“十不准”行为准则：

1、不得利用职务上的便利为本人或特定关系人谋取利益；

2、不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品；

3、不得在乙方报销任何应由个人支付的费用；

4、不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂；

5、不得参加可能影响公正履行合同活动的宴请、旅游、健身或娱乐活动；

6、不得在甄选或考核乙方的活动中违反公司有关评定程序的规定，违背诚信与公正原则；

7、不得在乙方单位兼职服务；

8、不得泄漏公司机密甚至出卖公司机密获取利益；

9、不得在履行合同过程中，故意刁难乙方，影响正常的合同履行；

10、不得在履行合同过程中,利用公司名义或职务之便进行倒买、倒卖，从中赚取差价谋取利益。

（三）在履行合同过程中，乙方及其工作人员应遵守如下“五不准” 行为准则：

1、不得向甲方人员及其亲属赠送或变相赠送礼金、有价证券和贵重物品等；

2、不得为谋取自身利益擅自与甲方人员就有关合同的履行问题私下进行有损甲方利益的非正常竞争性商谈或者达成损害甲方利益的行为；

3、不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作及业务事宜人员外出旅游、健身、宴请或进入营业性消费娱乐场所；

4、不得为甲方单位或个人购置或者提供通信工具、交通工具、家电、办公用品等；

5、不得为甲方人员报销任何应由甲方个人支付的费用。

（四）责任追究：

1、在履行合同过程中，如乙方发现甲方工作人员有违反上述约定，应向甲方监察部门（Tel:0592—5899374、E-mail：xmsyldcw@163.com）进行实名举报，甲方有责任为咨询人举报人保密。

甲方在事实核查后，对违反上述行为准则的甲方工作人员视情节予以批评教育、降职降级、调整岗位、扣发效益薪酬、解除劳动关系、责令赔偿损失或依法追究法律责任。

2、在合同履行过程中，如发现乙方及其工作人员违反上述约定，甲方有权视情况单方面解除与乙方签订的合同，同时乙方应按合同总额的20%向甲方支付违约金，情况严重者，甲方可向相关司法部门举报，要求追究乙方的法律责任。

十七、其他

1、甲方、乙方、丙方之间由本合同产生的或与本合同（包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止）有关的一切争议、纠纷或索偿均应友好协商解决；协商不成，任何一方均有权向合同签订地 人民法院起诉。合同各方同意就本合同之磋商、制订及签订所引起之费用及开支各自承担。

2、合同未经甲方、乙方、丙方书面同意，不得修改；若对本合同有关条款一致同意进行补充、修改或变更的，三方应当进行书面确认或签订补充协议或其它类似文件，补充协议与本合同有不同规定的，按照补充协议执行，补充协议未规定的仍按本合同执行。

3、合同的某些条款违法、无效或在法律上不能执行，或依法确认违法或不能执行，并不影响其它条款的有效性、合法性或强制性。

4、如任何一方并无要求其他方履行本合同内任何条款时，并不影响该方要求该条款仍被履行的权利；如本合同内任何条款确有被一方违反，而其他方放弃对其追究时，不应被视作同时放弃追究任何对该条款之继续或以后之违反，或放弃在本合同下之任何权利。

5、附件应为本合同不可分割之组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件包括：

附件1	电梯设备产品的规格

附件2	产品数量及技术参数

附件3	关键部件使用寿命时间表

附件4电梯主要配置清单

附件5	售后服务承诺书

附件6	电梯备品备件、专用工具明细表

附件7	维保服务承诺

附件8	电梯定期保养主要项目表

附件9	电梯分项报价表

6、本合同自三方盖章后生效。

7、本合同一式拾份，正本一式贰份，甲乙双方各执壹份；副本捌份，甲方肆份，乙方和丙方各执贰份，各份具有相同法律效力。

8、合同签订日期：        年     月     日

9、合同签订地点：漳州市漳浦县

甲方：	乙方：

住所：	住所：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

经办人:	经办人:

电话： 	电话：

邮政编码： 	邮政编码：

开户银行： 	开户银行：

账号： 	账号：

丙方（保证人）：

住所：

法定代表人：

电话：

邮政编码：

（附件部分根据招标文件、中标人的投标文件进行编制）

# 第二卷

## 第五章 供货要求

- 招标内容及要求

- 技术规格及要求

- 项目概况

1.1本次招标为漳浦县实验幼儿园夏商分园的采购及安装项目，要求投标人提供的货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得的，设备技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。投标人所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标人应对质量向采购人负责，并提供相应的出厂和验收证明。

1.2项目招标范围

1.2.1本次项目招标内容和项目承包范围：负责本次招标电梯设备的采购、安装、调试及试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用，技术培训及售后服务等。本项目为交钥匙工程。

1.2.2交货期：接到采购人通知生产后，105个日历日内完成所有电梯设备进场安装、调试、验收，并取得电梯准用证后交付使用。采购人根据需求发出书面安装通知之日起7个日历日内，中标人安排不少于3组人员进行井道内脚手架安装；采购人发出书面安装通知之日起65个日历日内所有的电梯部件全部到货，所有的电梯部件到货之日起40个日历日内安装调试验收合格，取得特种设备使用登记证并交付使用。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。投标人可报更短的交货期。

1.2.3投标人应参考招标文件所附图纸所示的土建尺寸，结合所投标的设备品牌产品特点进行配置，应与土建总包单位进行充分的沟通、协商。投标人必须书面承诺其投标产品满足土建施工图的尺寸要求（详见图纸），若不满足，中标后须负责进行土建条件改造，并承担由此发生的一切费用。投标人应自行踏勘测量土建尺寸，并自行承担因现场尺寸与图纸误差而可能增加的费用，由此产生的工期延误不予顺延。投标人应在其投标报价中综合考虑，一旦中标将不再调整。中标人应绘制最终《电梯土建布置图》，由双方确认后，安排生产。

- 适用标准与要求

2.1国家标准（标准若有更新,则以更新后的国家和部门标准执行）：

除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准规定的相关要求、标准与指标，且必须同时满足国家与地方的相关技术、政策、规范、规程、标准与规定的相关要求：

GB10060-2011《电梯安装验收规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059-2009《电梯试验方法》

GB50310-2012《电梯工程施工质量验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

漳州建设与管理局和漳州市质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准。

《特种设备安全监察条例》

本招标文件的各项要求。

2.2安全设施要求

2.2.1电梯的安全设施应符合 GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》的规定。

2.2.2限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求。

2.2.3安全钳应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求。

2.2.4缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的要求。

2.3基本要求： 电梯应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.1条的基本要求。

2.4性能要求：电梯性能应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条中的优等品规定。

2.5电气安全要求：电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

2.6电梯可靠性要求：可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条中要求。

2.7电梯其它要求：电梯其它要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。

3.电梯土建设计参数及基本技术要求一览表

3.实验幼儿园电梯需求表：

| 栋号 | 单元 | 功能 | 底坑深度（m） | 提升高度（m） | 井道尺寸（m） | 到达楼层 | 服务层/站数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 普通电梯 | 1.6 | 9 | 宽2.4x深2.2 | 3 | 3 |
| ①本梯为有机房乘客电梯，速度均为1.5m/s，普通电梯载重800kg。 ②1F为4.5m层高，2F及以上均为4.5m层高，井道顶高出屋面4.8m。 ③门洞尺寸≥1.0m×2.2m，要求电梯开门净宽≥0.8m，各层门套均为304#以上厚度大于1.2mm不锈钢小门套。 ④普通电梯要求轿厢按标准轿厢设置。 ⑤本工程为漳浦县实验幼儿园夏商分园（货物到工地时间以采购人正式通知时间为准）。 |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 注：中标人须无条件配合采购人的需求时间，按采购人的进度要求供货、安装、验收、交付使用。

3.3预留孔洞尺寸：详见图纸。

- 技术性能指标、推荐品牌及基本配置要求

＊4.1、本次招标电梯所投品牌必须为中外合资企业或外商法人独资企业（以制造商营业执照为准）在中国生产的产品。

＊4.2投标电梯产品制造商的注册资金须≥3000万美元（或等额的其他货币，以开标当日的中间汇率换算），注册资金以营业执照上的注册资本为评审标准。投标人投标时须提供电梯制造商的营业执照（副本）的扫描件。

＊4.3、投标人必须承诺其投标产品能满足招标文件及图纸提供的机房、底坑尺寸、井道尺寸、预留孔洞等的要求，如现有的土建条件无法满足电梯安装的需要，投标人应承诺自行承担井道的改造的费用以满足电梯安装的需要。

4.4、电梯轿厢和机房安装轴流国产一线品牌的风机。

4.5、投标人必须提供对以下常规要求一一对应的对照表，并由制造商盖章确认：

4.5.1额定荷载：详见《电梯土建设计参数及基本技术要求一览表》。

4.5.2额定速度：详见《电梯土建设计参数及基本技术要求一览表》。

4.5.3相对湿度：≦100%。

4.5.4抗震等级：≥7.5级。

4.5.5抗腐蚀：应考虑海滨地理位置造成的腐蚀。

4.5.6温度：-2至-45度。

4.5.7电源要求：动力电源—AC 三相380V、50HZ；照明电源—AC 单相220V、50HZ；允许电压波动范围+10%。

4.5.8平层精确度：≤±5mm。

4.5.9噪声：乘客电梯：运行中轿厢内噪声≤48dB(A)，开关门噪声≤50dB(A)，机房噪声：≤70 Db（A）；

4.5.10电梯起制动及额定运行时应舒适、无抖动冲击感觉，运行平稳。电梯起、制动平均加、减速度应能在0.5m/s2-1 m/s2之间可调，垂直方向和水平方向的振动加速度分别≤10cm/s2。）

4.5.11故障率：电梯在交付使用后的年平均故障次数≤2次（常规易损件定期更换不计入故障），该指标将在电梯交付使用后按年度进行考核，如达不到该指标，将由采购人从质保金中按相应比例扣除。

4.5.12井道：设置井道照明底坑及机房应设置控制开关；投标产品应满足土建施工图的机房、底坑尺寸要求，不能变更主体结构。

4.5.13厅门：符合消防梯要求。

4.5.14控制系统要求：

a 乘客电梯：主板采用32位模块化微电脑处理器；

b 运行方式详见《电梯土建设计参数及基本技术要求一览表》；

c.同一梯间的电梯外呼按钮要求具有联控功能。

4.5.15拖动系统要求：

a曳引机采用变频变压变速式驱动（VVVF）。

b采用环保、节能、永磁同步无齿轮曳引机，采用专用的电梯变频马达。

c曳引机应满足GB10058-2009电梯技术条件3.5条的规定要求，必须采用环保节能型。

d变频器：乘客电梯采用32位电脑主板及电梯专用变频器。

4.6、门机：门机整机系统需满足VVVF变频门机系统控制要求。门保护装置说明品牌、型号。

4.7、投标人应提供的电梯集中监测系统，系统采用在消控室配置监测电脑的方案，监测电脑提供包括但不限于具有以下基本功能：①监测电梯的运行启停状态、向下／向上运行状态、事故报警状态；②发生火灾时由消防报警系统控制电梯降至首层，并显示状态；③记录各种参数、状态、报警时间、启停时间、累计运行时间等。

4.8随行电缆：防缠绕型电梯专用的扁平电缆。应包含用于轿厢监控的专用铠装视频线缆。

4.9、轿厢:

4.9.1轿厢内净高度≥2500MM，其他必须满足国家标准并根据自身情况及参考井道尺寸设置。

4.9.2围壁采用镜面和发纹不锈钢（国标304#，厚度不小于1.2MM）装饰；轿顶设送风扇和紧急出口并承受三人以上的重量以便于维修，轿顶嵌入式照明、天花板应采用最新的装饰标准；轿厢后侧设不锈钢扶手。投标人须提供轿厢内部装潢效果图供采购人选定，轿厢内部装潢费用须包含在投标报价中。

4.9.3轿厢内顶采用拉丝不锈钢及拱形透明材料装饰，左右LED灯具照明，两侧送风。

4.9.4轿厢门：采用拉丝不锈钢（国标304#，厚度不小于1.2MM）装饰，

4.9.5轿厢地板：采用2mm厚高档PVC仿大理石纹拼花地板。板材的颜色、样式在中标后由采购人确定，中标人负责采购安装；

4.9.6地坎：冲压硬铝

4.9.7踢脚板：铝合金；

4.9.8电梯轿厢操纵箱信号指示装置：设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式或触摸式，其面板采用拉丝不锈钢面板（中标人须送样给甲方确定）。

4.10层门：

4.10.1  标准中分门，厅门及层门采用发纹不锈钢装修（国标304#，厚度不小于1.2MM）。

4.10.2所有门套采用拉丝不锈钢（国标304#，厚度不小于1.2MM）小门套。

4.10.3厅门呼梯盒控制及信号指示装置要求：带运行方向、层站显示和维修状态提示和呼梯按钮，厅门信号装置不得突出墙面装饰,面板采用拉丝不锈钢装饰。信号指示装置的布置方式及具体的式样在投标文件中要有具体说明。

4.10.4投标文件中，轿厢内操纵盘、厅门呼梯盒、门框、轿厢天花、轿厢地板等乘梯人可见部件必须附有相应的型号（或编号）、图片及采用的材料等资料。相关费用含在投标总价中，不予调整。

4.11、投标文件须提供国家电梯权威检测机构出具的同类产品的整机检测证书。中标人提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收验评标准。中标产品须经特种设备监督检测单位、采购人验收合格。因产品质量与投标文件的响应及承诺不符造成的一切损失由中标人承担，且采购人有权没收中标人的履约保证金。

4.12乘客电梯应具有的功能：

| 编号 | 名 称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电梯受阻失速保护 | 曳引钢丝绳打滑达到计时器设定的时间时，电梯停止运行。 |
| 2 | 轿内反向召唤消除 | 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令。 |
| 3 | 轿内运行方向指示 | 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。 |
| 4 | 层站方向指示 | 在层站箭头表示电梯的运行方向 |
| 5 | 关门按钮响应答灯 | 当关门按按钮时，按钮内指示灯会亮。 |
| 6 | 换向重开门 | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。 |
| 7 | 门负载检测 | 如果电梯门不能正常的打开或关闭，门将会朝相反方向动作。 |
| 8 | 开门按钮响应指示 | 按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。 |
| 9 | 开门受阻控制 | 如果电梯开门受阻，立即关门。 |
| 10 | 自动调节开门保持时间 | 按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间。 |
| 11 | 轿内应急照明 | 能够自动充电；当电梯在行驶过程中，发生故障电源被切断或中途停电时，应急照明应能够自动启动，照明时间不小于1小时。 |
| 12 | 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |
| 13 | 警铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道的铃会鸣响。 |
| 14 | 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式。 |
| 15 | 五方通话装置（注：对讲装置） | 紧急时，轿厢内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话（含消防验收要求的五方对讲装置）； |
| 16 | 强制关门 | 如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭。 |
| 17 | 开／关门受阻反转装置 | 当电梯在开／关门过程中，受到外来的阻力，且该阻力超过一定的数值时，电梯门将往相反方向动作。 |
| 18 | 电子连续称重启动 | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳。 |
| 19 | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢内不能完全开启，则关门前行到下一站，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
| 20 | 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门并轿厢内蜂鸣器鸣响。 |
| 21 | 带召唤按钮层站位置显示 | 电梯在自动状态下，可以进行召唤登记，并且显示轿厢位置与运行方向。 |
| 22 | 重复关门 | 有时因阻碍或干扰，电梯门未能关闭，电梯门就会重复打开或关闭，直到杂物被清除。） |
| 23 | 安全停靠 | 电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。 |
| 24 | 停层开门 | 采用电子钟通知候梯的乘客，电梯已到站。 |
| 25 | 轿厢照明自动关闭 | 如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明会自动关闭，以节约能源。 |
| 26 | 轿厢风机自动关闭 | 如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的风机会自动关闭，以节约能源。且可根据季节变化需要自行切换风机。 |
| 27 | 消防应急功能 | 消防开关启用后，所有召唤均被取消，指定电梯立即返回指定层站，为救援，电梯只应答轿厢召唤。 |
| 28 | 双击取消按钮 | 双击取消楼层按钮。 |
| 29 | 快开门 | 采用快开门。 |
| 30 | 无障碍设计 | 无障碍电梯须按标准进行配置。 |
| 31 | 自动再平层。 |  |
| 32 | 红外线光幕门保护系统 | 门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度。 |
| 33 | 满载直驶 | 满负荷时，电梯将自动越过层站召唤，只执行轿厢内召唤指令 |
| 34 | 配置轿厢上行超速保护装置（GB7588第9.10条），及配置独立的双机电式制动器； |  |
| 35 | 电磁干扰滤波器 | 此滤波器用以防止电梯的运行对建筑物中其他电子设备的干扰； |
| 36 | 闭路监控系统 | 提供轿内闭路电视监控及广播接口 |

如有未列详尽部分按标准配置执行。

- 5安装施工及配合要求

5.1电梯供货商应负责实现电梯五方对讲功能的建设，包括底坑、轿厢内、轿顶、电梯机房及安保管理中心的对讲设备及连接线路的材料供应、安装、调试、运行、维护等相关工作。其中电梯机房至安保管理中心的对讲线路由智能化专业负责实施，电梯公司负责配合及提供安保管理中心的合并式对讲话机。电梯集中对讲系统的要求：

5.1.1消控室主机要求集中式（即一台，不可每台电梯配一台）。

5.1.2轿内对讲报警装置 轿厢内应装设乘客易于识别和触及的报警装置 。

5.1.3应采用双向对讲系统，以便与救援服务持续联系。

5.1.4在启动此对讲系统之后，应不必再做其它操作。

5.1.5对讲报警装置的电源 该装置的供电应来自紧急照明电源或等效电源。

5.1.6监控中心对讲主机设置于消控中心，在操作台上平放。

5.1.7电梯供应商提交电梯对讲系统、轿厢监控系统深化图，由主体工程设计院审核确认，最终由主体设计院出图; 拟安排弱电承包单位负责施工，包括弱电桥架或钢管施工、穿线、电梯供应商负责线路进行验收并出具书面确认文件。

5.2电梯供货商应负责实现电梯消防联动迫降功能的实现，与模块对接，并能配合相关施工单位，由消防施工单位穿线安装模块，电梯单位负责接线。

5.3电梯供货商提供的随行电缆中应包含用于轿厢监控的专用铠装视频线缆。该线缆应接至电梯机房。

5.4电梯轿厢应为监控摄像机提供DC12V开关电源。

5.5电梯供货商应承担对智能化系统工程实施过程中的相关配合工作，不限于对轿厢内监控摄像机安装开孔、摄像机电源供应、摄像机字符叠加的设计与施工等工作。

5.6与智能化专业的配合需求:智能化专业在设备安装调试时，中标人必须派出专业电梯维护人员在现场提供支持。

5.7中标人必须无条件配合垂直梯内弱电系统设备施工，包括配合弱电系统专用随行电缆的敷设、弱电系统设备的开孔，移动、联通、电信等公司电梯井道信号覆盖等等相关工作）。

5.8轿厢视频监控系统分界点为电梯控制柜接线端子板，由智能化承包单位接线，电梯控制柜至轿厢吊顶之间的电梯专用综合线缆（四屏蔽双护套，视频线规格不小于SYV75-5-96P，电源线规格不小于2×1.0）由中标人负责，摄像头由智能化承包单位提供并安装，中标人配合。

5.9电梯供应商（安装单位）应在屋顶层施工前确定方案，提供相关预埋需求。

5.10电梯动力箱至电梯控制柜配电箱，此段电源配线及桥架（线管）、接线均由中标人负责并施工，且满足质检验收。

5.11中标人应委派一名技术人员负责施工过程中的协调配合，并参加工地的相关会议。

5.12施工过程中井道门洞的安全围护，应服从总包安全管理，全力配合。

- 6 其它相关要求

6.1所报电梯的控制柜主控板、门机变频系统若采用欧洲或美国或日本原装进口的产品。曳引机、门机需为电梯厂商原品牌原产地原装厂进口的产品。合同正式签订后至中标人发货前，采购人有权前往工厂核实并要求工厂出具进口件证明，投标人应书面承诺：若发现中标人弄虚作假的，中标人将向采购人赔偿20万元，并同意终止合同，采购人有权追究法律责任。

6.2电梯预留装修重量：投标人需自行考虑，中标后，不得以此为由增加任何费用。

6.3井道圈梁现场设置情况如下：投标人需根据建筑图、结构图和现场施工情况考虑由于现场电梯井道圈梁、门洞过梁设置与电梯成交产品要求不符时所采取的调整、补救措施等费用，此部分的所有费用（含材料、安装费）由投标人负责并含在投标总价中，中标后不再调整。

6.4投标产品中涉及技术配置，包括以下配置应明确：裸轿箱高度、一体化面板款式、主电脑板型号与产地、变频器型号与产地、门机型号与产地、轿箱不锈钢材料规格，投标人应在投标文件中提供以上技术清单；如投标人对以上部件提供的是进口产品，则应提供进口清单列表，并加盖投标人及电梯制造商公章，并承诺所提供的进口件为出口国生产的产品，不是其它国家生产后转运至出口国，再出口到中国的产品；中标后在签订合同时由制造商签订以上配置的责任书，承诺上述配置的真实性，承担以上配置与合同不符的全部责任，规定以上到货部件与投标文件不符每台电梯每部件应赔偿使用单位5万元整违约金并按原报价配置进行供货。投标人应对提供的进口件在采购单位要求海关验货的情况下不得拒绝或弄虚作假，否则按设备总价50%扣除设备款或取消中标资格并赔偿相关经济损失。

- 7 商务响应要求

7.1投标人应在投标文件中提供电梯制造厂商营业执照有效扫描件和制造商通过ISO9001、ISO14001等认证、OHSAS18001职业健康认证等资料的有效扫描件。

＊7.2 投标人为厂商授权代理商的，注册资金（人民币）必须大于等于500万元人民币以上。

7.3 投标人应在投标文件中提供其投标品牌2015年1月以来的类似业绩的有效证明文件（应提供合同或中标通知书或验收报告的有效扫描件）。

7.4投标人须证明投标设备在厦门或漳州具有厂家设立或授权的维保机构，能定期对设备进行维保和售后服务。维保机构属分公司的，应在投标文件中提供在工商行政管理部门注册登记的、经年检的营业执照(副本)有效扫描件。属合作伙伴的，应具有独立法人资格，并在投标文件中提供以下材料：（1）与合作伙伴签订的合作协议书原件，注明双方合作范围及分工；（2）本地合作伙伴的经年检的企业法人营业执照副本有效扫描件(加盖合作伙伴的公章)。（3）须注明常驻漳州维保机构的地址、电话。

7.5投标文件按第六章投标文件的格式编写，应包含投标书、开标一览表、售后服务承诺、货物简要说明一览表、规格技术参数偏离表、投标设备的代理授权书扫描件（投标人不是投标设备制造商的）、电梯土建安装图效果图及轿厢装潢效果图等本招标文件要求的其他资格证明文件等等。

＊7.6　交货期：接到采购人通知生产后，105个日历日内完成所有电梯设备进场安装、调试、验收，并取得电梯准用证后交付使用。采购人根据需求发出书面安装通知之日起7个日历日内，中标人安排不少于3组人员进行井道内脚手架安装；采购人发出书面安装通知之日起65个日历日内所有的电梯部件全部到货，所有的电梯部件到货之日起40个日历日内安装调试验收合格，取得特种设备使用登记证并交付使用。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。投标人可报更短的交货期。

以上证明文件均应加盖投标人公章，方才上传。

- 8. 售后服务及质量保证要求

8.1投标人应在投标文件中提供详细的设备售后服务方案承诺，并加盖投标人公章。

8.2技术培训：中标人应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对采购人以及将来负责物业管理的公司派出的管理、维护保养人员进行电梯基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训（包括中标人举办的培训班），以保证售后电梯的良好运行状态。

8.3若遇到使用单位急需使用，则中标供应商应无条件免费派人开启电梯供使用单位使用，并免费负责该期间电梯的使用维护、维修工作（电费由使用单位负担）。

8.4维保服务

＊8.4.1设备的质保期（免费）不得少于30个月；

8.4.2质量保证期自获得政府有关部门颁发的《电梯准用证》，并从正式交房且将所有设备及相关资料全部移交给使用单位委托的物业管理公司后，三方签订设备移交书起算，若移交时仍存在质量尚未整改，则质量保证期从整改合格之日起算。

8.4.3投标人须于投标文件中说明，质量保证期满后，其可为使用单位提供长期优惠维护、保养及售后服务，参照同期市场物价指数为标准，并注明电梯半包价（元/台）与全包价（元/台）的费用。

8.4.4投标人在投标文件中须对质量保证及售后服务方案（包括保修期及非保修期）作出承诺，列出质保期过后的半包及保养服务费用，列出质保期过后的主要部件的维修价格（详附格式）。并加盖投标人公章。

8.4.5质量保证期（免费）内每月至少两次定期上门免费维保，并经物业相关管理人员 签字认可。在质保期（免费）内，如电梯发生故障，投标人的售后服务至少应达到以下标准：接到急修电话应在30分钟内响应，1小时内赶到现场，4小时内修复，维护保养人员不能排除故障时，中标人应负责请电梯生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，相关费用由中标人负责；故障修复时间(包含请电梯生产厂家派技术人员到现场解决故障的时间)不得超过2小时。中标人应免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套，并在投标文件中详细列明清单），并承诺设备故障的维修响应时效。

8.4.6在质保期（免费）内，中标人应按照招标文件和投标文件维保承诺进行维护保养，若中标人未尽到维保义务，则采购人有权扣除费用1000元／每台次（质量保证期内每月至少两次定期上门维保）。

8.4.7质量保证期结束后，可与采购人指定的物业公司签定维保协议。

8.4.8生产厂商应在漳州地区或厦门地区设有备品备件库，以备及时维修和更换产品部件；提供24小时全天候召修服务。

8.4.9投标人必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的土建配合工作，配合土建施工进度，及时做好预埋件的安装及监控系统的施工配合工作，确保安装工程质量。

8.4.10故障率：电梯在交付使用后的年平均故障次数≤2次（常规易损件的定期更换不计入故障），该指标将在电梯交付使用后按年度进行考核。

8.5质量保证要求：中标人必须以书面形式保证提供原产、正宗品牌设备，不得用假冒及伪劣设备替代。

8.6投标人认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。

注：投标人应在投标文件中结合以上要求说明设备保障措施、质量保证期内的维保范围和内容，承诺文件均需加盖投标人公章。

- 第二节　报价要求

- 9.投标报价

9.1本项目为整体招标，投标人必须就所有货物及服务进行投标报价，拆分报价或不完整响应的将视为无效投标。

9.2投标报价应为一次性总包价格，报价以人民币为货币单位，应分别报出各种货物的综合单价、小计和投标总报价。

9.3本电梯采购项目为交钥匙工程。投标报价包括但不限于以下方面：设备费、运至采购人指定地点的运输保管费、运输保险费、材料费（包括必配的零部件和易损件）、轿厢装潢费、管理费、其他材料费（包括轿箱闭路监控视频管线与电梯五方通话系统的设备、管线等统一由中标人从轿箱提供至机房电梯控制柜、从电梯电源箱（双切箱）至垂直梯自带控制箱的电缆线路及桥架、起吊分层就位、井道脚手架、井道永久照明、机房承重钢梁、设备搬运吊装、泥辅工料、重块租运等的费用，专用工具费（含灭火器材）、税费、设备运至采购人指定地点后的保管费、安装调试费、土建总包配合费（安装费的1%）、脚手架费、电梯取得准用证后在电梯矫厢内安装厚度不小于0.9cm的保护板费用、质量保证期内的电梯零部件更换维护费用、质保期（免费）内检验验收费、质保期（免费）内特种设备检验检测所或技术监督局的电梯检测费、电梯监检费、施工用水电费、土建条件修改费等费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。还包括电梯设备安装过程中的监理费及办理一切手续费。并按要求报出单台电梯的销售价款及安装价款及合计报价，据此签定销售和安装合同。

9.3.1轿门驱动控制系统和召唤按钮电脑板防护等级应充分考虑现场施工环境的复杂性，应采用防水防溅型产品即防护等级IP≥54。出现水渍现象损坏门机控制系统或召唤面板中标人应无条件免费更换。

9.3.2施工用水用电费用：土建总包单位提供电梯安装方的施工用水、施工用电驳接点，但驳接点到电梯配电箱的引线电缆由电梯公司负责，施工用水用电所发生的费用由中标人按实际发生的费用自行向土建总包单位人缴交（如中标人延迟交货，则应另自行支付垂直运输设备如塔吊及施工电梯的租金）。

9.3.3电梯安装及调试、验收所需的电源电缆（含施工电源至电梯机房的临时电缆，施工电源接点由土建总包单位在项目红线内设置）由中标人解决，投标人应在其投标报价中综合考虑，一旦成交将不再调整。

9.3.4其它费用，包括专用工具费、电梯管理人员培训费用，技术服务费用、砝码租运和电梯井道照明费、税费、风险费等其它中标人完全履行合同约定责任义务所可能发生的所有费用。

9.3.5电梯机房布置应结合建筑屋面机房层图纸充分考虑好机房安装方式，尤其是电梯机房开间与井道尺寸相同的户型。

9.3.6投标人需综合考虑以下情况报价，费用包含在投标总价中，中标后不再调整：

9.3.6.1由于电梯层门安装按没有设置牛腿的结构安装条件，为满足电梯厅地面装修及电梯验收需要，投标人需自行考虑设置措施；

9.3.6.2中标人需考虑现场电梯各层召唤面板和消防按钮预留洞尺寸偏差、相应线缆预留管及孔洞堵塞等的凿打修正费用；

9.3.6.3因电梯井道内壁垂直度在允许偏差内等客观原因，影响电梯轨道安装时额外采取的找平措施。

9.3.6.4由于现场电梯井道圈梁、门洞过梁设置与电梯中标产品要求不符时所采取的调整、补救措施。

9.3.6.5由于部分客用电梯底坑未设置排水措施，现场安装至验收移交前所发生的临时抽水费用；

9.3.6.6投标人应在电梯底坑设爬梯设置。

9.4投标人的投标总价须包括以下风险范围：

9.4.1本合同履行过程中，因国家政策、税收调整、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输价格变化；

9.4.2投标报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差；

9.4.3中标供应商须对使用单位提供的图纸、清单等资料进行认真审查和实地勘验，中标人签署本合同签订同时即视为中标人对使用单位提供的资料无异议，对使用单位资料可能存在的错、漏、碰、缺等问题承担风险；

9.4.4合同履行过程中除本合同约定可调整内容外的一切可预见或不可预见的风险；综合上述风险因素，并根据工程技术复杂程度、施工自然条件，中标人已在安装费中考虑上述风险因素并包干。

9.5土建配合内容：

9.5.1提供电梯安装施工方的施工用水、施工用电，其中施工用水和施工用电所发生的费用由中标人自行向土建承包人缴交，投标人应在其投标报价中综合考虑，一旦中标将不再调整；

9.5.2提供电梯安装工作间；

9.5.3负责电梯厅门安装完毕后的土建填补，费用由中标人向土建缴交。

9.5.4本项目的土建总包配合费为安装费的1%，由中标人支付给土建总包单位，投标报价须包含该部分费用。

9.6电梯各楼层层门的门坎下部与井道侧壁间的间隙要求中标人必须采用同等大小的2.0MM厚钢板满设，采用焊接安装， 电梯各楼层层门的门框(每个门含上部、左右侧共三处)等与井道侧壁间的间隙要求中标人必须采用同等大小的1.0MM厚镀锌板满设，此部分的所有费用（含材料、安装费）由中标人负责并含在投标总价中。投标人需考虑现场各楼层电梯层门的门框镀锌板焊接后与门套间形成的空间的堵塞费用；

9.7电梯轿厢侧壁距电梯开启门下部的梁侧距离不能大于150MM，若有超过不能满足相关验收要求，由中标供应商负责处理（要求采用角铁框架外安装1.0MM厚镀锌板的方案）。

9.8投标总价还应包括电梯机房空调设备费、交房前年检费、交房前维修保养费。

9.9除招标文件要求土建配合的工作内容外，其他需要配合的工作及事务均由电梯采购项目的中标人自行解决，投标人应在其投标报价中综合考虑，一旦中标将不再调整。

9.10在项目建设用地内的电梯安装及调试的电源电缆由中标人解决，投标人应在其投标报价中综合考虑，一旦中标将不再调整。

9.11电梯安装时的井道脚手架、井道永久照明、机房承重纲梁、设备搬运吊装、检验、税费等均应包含在投标报价中，一旦中标将不再调整。

9.12投标人对本项目只能有一个报价，采购单位不接受有选择的报价。

9.13设备价和安装费应分开报价，其中设备价含：设备费、运至使用单位指定地点的运输费、运输保险费、专用工具费、税费等，其它列入安装费。

9.14设备的质量保证期及免费维护期应不少于30个月，投标报价中应包含该部分费用；

9.15投标人投标报价须包含货物验收后运行30个月所需的备品备件。

9.16投标人投标报价须包含安装调试和试运行结束后，由中标人负责联系电梯使用地特种设备监检机构会同采购人按本招标文件验收标准规定的标准要求进行联合验收并办理电梯使用许可证，按交钥匙工程的方式移交给采购人使用。所发生的一切费用（包括电梯设备安装过程中的监理费及办理一切手续费）均已包含在投标总价中。

＊9.17本项目将设最高控制价为人民币贰拾捌万元整（￥ 28万元 ），若投标人的投标总价高于该控制价的，将视为无效投标。

- 10.付款条件和支付方式

10.1履约保函和预付款保函：中标人收到中标通知后，应按合同约定的期限向采购人提供拟签合同价款10%的履约保证金（可以是转帐或提供履约保函）。履约保证金待工程竣工验收合格，且在工程竣工资料备案后 30 日内无息退还。

10.2付款方式：详见电梯销售合同及电梯安装合同条款的相关规定。

# 第三卷

## 第六章　投标文件格式

（ 封面）

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 投 标 书

2. 开标一览表

3. 分项报价表

4. 货物说明一览表

5. 供货范围清单

6. 电梯主要部件品牌、产地、寿命一览表

7. 技术服务和售后服务内容及措施

8. 保修期后的服务承诺及收费标准

9. 安装施工组织设计

10.技术规格和商务偏离表

11.投标人的资格证明文件

12.服务承诺

13.联合体协议书（如有）

14.投标保证金扫描件

15. 投标人提交的其它资料

16.自评分索引

格式1　　投 标 书

致　　　　　　　　　：

根据贵方为      项目的投标邀请（招标编号）:  卓知（Z-2018）招字023号，本签字代表　　　　　（全名、职务）正式授权并代表投标人　　　　　（投标人名称、地址）提交下述文件。

（1） 投 标 书

（2） 开标一览表

（3） 分项报价表

（4） 货物说明一览表

（5） 供货范围清单

（6） 电梯主要部件品牌、产地、寿命一览表

（7） 技术服务和售后服务内容及措施

（8） 保修期后的服务承诺及收费标准

（9） 安装施工组织设计

（10）技术规格和商务偏离表

（11）投标人的资格证明文件

（12）服务承诺

（13）联合体协议书（如有）

（14）投标保证金扫描件

（15） 投标人提交的其它资料

（16）自评分索引

以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

4.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3.3.1项所规定的期限内保持有效。

５.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

６.我司承诺其我司的投标产品能满足招标文件及图纸提供的土建尺寸等的要求，或者经改造后能满足要求，且不变更主体结构。如现有的土建条件无法满足我司投标电梯安装的需要，我司承诺自行承担改造费用以满足电梯安装的需要。

７. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                 邮编：

电话：                 传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

格式2　开标一览表

项目名称：                 招标编号∶              货币单位：

| 范围 | 序号 | 货物名称 | 品牌及规格型号 | 数量 | 制造商 | 投 标 价 格（含税） |  | 增值税率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 设备单价 | 安装单价 |  |
| 合同范围内部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同范围外部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备费（含税）合计：大写 小写 安装费（含税）合计：大写 小写 投标总报价（含税）：大写 小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期： 交货地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |

若招标人需要购买合同范围外部分电梯，我司承诺在24个月内以投标价格提供供货及安装等服务，且以优惠的价格应对采购人产品升级及装修的需求。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

格式3　分项报价表

项目名称：             招标编号：               货币单位：

| 1 | 投标货物品目号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 品牌、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 货物出厂单价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标价格 | 出厂设备价 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | 交付使用价 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1．第1栏投标货物品目号系指“招标货物一览表”中该货物的品目号。

2．出厂设备价投标价格＝栏目6×栏目5（数量）。

3．交付使用价投标价格＝栏目6×栏目5（数量）＋栏目7至栏目13的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第16项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

格式4  货物说明一览表

（按投标货物品目号类别分别填写）

项目名称:                                      招标编号∶

| 序号 |  | 货物 名称 |  | 型号 规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日         期：

格式5  供货范围清单

5-1主机和标准附件清单

（按投标货物品目号分别填写）

招标编号：

货物品目号：          货物名称型号：                       数量：

| 序号 | 组成主机整件、附件名称 | 品牌 | 产地（具体国家和省市） | 规格或型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |

注：1、成套货物或带有附件的主机均应填写此表，不含附件的单机不填此表。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

5-2备品备件清单

（按投标货物品目号分别填写）

招标编号：

货物品目号：                                货物名称型号：                          数量：

| 序号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价 |  |  |  |  |  |

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

5-3专用工具清单

（按投标货物品目号分别填写）

招标编号：

货物品目号：                        货物名称型号：               数量：

| 序号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计的合价： |  |  |  |  |  |

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

5-４投标人推荐的选择功能件清单

（按投标货物品目号分别填写）

1.货物品目号和名称：

2.推荐的选择功能件内容：

| 序号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 原产地和制造商和厂商 | 单 价 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.推荐理由：

注：1）如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

2）投标人认为其提供的设备增加某些功能单元可以提高或扩大设备的功能　　或技术性能，可以按本格式提出推荐清单以供买方选择。其价格不含在投标价格中。

3）本表价格出厂价填报

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

格式6 电梯主要部件品牌、产地、寿命一览表

招标编号：

货物品目号：               货物名称型号：

| 序号 | 主要部件 |  |  | 品牌 | 产地（具体国家和省市） | 型号 | 平均使用年限（寿命） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯整机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜内的主要部件 |  | 主控板 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 变频器 |  |  |  |  |
| 5 | 曳引机 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门机 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 门机系统内的主要部件 | 变频系统 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电机 |  |  |  |  |  |
| 9 | 限速器 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安全钳 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 缓冲器 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 光幕保护装置 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 曳引绳/带（主钢绳） |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 平层感应（控制）装置 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 称重感应装置 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 随行电缆 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 导轨 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 轿箱、轿门不锈钢材料 |  |  |  |  |  |  |
| …… | （其他部件由投标人进行扩展） |  |  |  |  |  |  |

供关键部件如曳引机、变频器的使用年限，以及控制电脑模块、主钢绳、随行电缆、开门机系统、限速器、安全钳、缓冲器、逆变器、电路板的使用寿命指标等

投标人全称(加盖公章)：

投标电梯制造商全称（加盖公章）：

投标人代表签字：

日    　    期：

格式7　技术服务和售后服务内容及措施

招标编号：

项目名称：

（由投标人根据本项目特点进行编写）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

格式 8  保修期后的服务承诺及收费标准

招标编号：

项目名称：

（1）、保修期满后的维保报价：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单价（元/台/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含电梯所有部件（全包价） |  |  |  |
| 2 | 不含备件（半包价：即包含单件100元以下备件免费） |  |  |  |

（2）、保修期后的电梯备品备件清单及报价（可自行分规格补充）

| 序号 | 备件名称 | 单价（元/个） | 备注 | 序号 | 备件名称 | 单价（元/个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机房限速器开关 |  |  | 32 | 光幕装置 |  |  |
| 2 | 机房安全回路保险丝 |  |  | 33 | 轿内显示板 |  |  |
| 3 | 极限开关 |  |  | 34 | 楼层网络板 |  |  |
| 4 | 急停开关 |  |  | 35 | 外呼单位按钮板 |  |  |
| 5 | 控制柜锁 |  |  | 36 | 外呼双位按钮板 |  |  |
| 6 | 变频器风扇 |  |  | 37 | 外呼四位按钮板 |  |  |
| 7 | 变频器熔断器 |  |  | 38 | 外呼八位按钮板 |  |  |
| 8 | 层门防震橡胶 |  |  | 39 | 厅外显示板 |  |  |
| 9 | 层门滑块 |  |  | 40 | 测速发电机 |  |  |
| 10 | 层门坠陀钢丝绳 |  |  | 41 | 轿厢导靴衬 |  |  |
| 11 | 层门限位轮 |  |  | 42 | 平层感应器 |  |  |
| 12 | 层门三角锁 |  |  | 43 | 380V电梯专用变压器 |  |  |
| 13 | 层门反绳轮轴承 |  |  | 44 | 36V电梯专用变压器 |  |  |
| 14 | 层门按钮外壳 |  |  | 45 | 电梯专用三方对讲 |  |  |
| 15 | 外呼按钮面板压条 |  |  | 46 | 门机主板 |  |  |
| 16 | 底坑缓冲器开关 |  |  | 47 | 轿厢主板 |  |  |
| 17 | 底坑涨紧轮开关 |  |  | 48 | 控制柜主板 |  |  |
| 18 | 轿底安全钳开关 |  |  | 49 | 外呼板 |  |  |
| 19 | 轿顶照明 |  |  | 50 | 轿厢扩展板 |  |  |
| 20 | 轿门反绳轮轴承 |  |  | 51 | 控制柜变频器 |  |  |
| 21 | 轿箱滑块 |  |  | 52 | 限速器 |  |  |
| 22 | 对重油杯 |  |  | 53 | 安全钳 |  |  |
| 23 | 集油盒 |  |  | 54 | 主板电源盒 |  |  |
| 24 | 轿箱油杯 |  |  | 55 | 相序继电器 |  |  |
| 25 | 轿顶天花卡簧 |  |  | 56 | 安全回路继电器 |  |  |
| 26 | 门机限位开关 |  |  | 57 | 门锁继电器 |  |  |
| 27 | 门机板熔断器 |  |  | 58 | 照明继电器 |  |  |
| 28 | 补偿链开关 |  |  | 59 | 主接触器 |  |  |
| 29 | 底坑急停开关 |  |  | 60 | 主机编码器 |  |  |
| 30 | 底坑涨紧轮轴承 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 门机板 |  |  |  |  |  |  |

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

格式9  安装施工组织设计

招标编号：

项目名称：

（由投标人根据本项目特点进行编写）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

格式10　技术规格和商务偏离表

招标编号：                                 项目名称：

| 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 投标响应对应的页码 | 偏离说明 |

注：投标人须明确投标与招标要求的正负偏离情况，如实填写技术规格与商务偏离表。其中设备的技术要求部分按第五章供货要求列在偏离表中，招标文件中的带＊号的条款必须逐条响应。其他条款与招标要求有不同时也应逐一列在偏离表中，否则视为无条件响应招标文件要求。

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

格式11投标人的资格证明文件

11-1关于资格的声明函

致：

根据贵方       年    月    日第     （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标内容及要求”中规定的               （名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

11-2制造商的资格声明

（投标人为代理商的还须填写代理商的资格声明）

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：        传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：             法人资本：

个人资本：         　　     外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

F． 最近损益表（到    年   月   日止）

(1) 本年（期）利润总额累计：

(2) 本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，我方及我方法定代表人在经营活动中没有重大违法记录；

3．与投标提供货物有关情况

Ａ．关于投标人所提供货物的制造厂家的设施及其它情况：

| 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

Ｂ．本制造厂家不生产，而需要从其它制造厂家购买的关键零部件：

| 投标货物名称 | 关键零部件名称 | 供应的制造厂家名称、地址 |
| --- | --- | --- |

Ｃ．制造厂家生产投标货物的经历（包括：年限、额定生产能力、初始商业运行日期、实际已生产数量、鉴定与获奖情况等）。

Ｄ．最近三年投标货物在国内外主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4．投标人近三年的营业总额：

| 年 度 | 内 销 | 出 口 | 总营业额 |
| --- | --- | --- | --- |

5．易损件供应商的名称和地址、邮编：

| 易损零、部件名称 | 供应商名称、地址、邮编 |
| --- | --- |

6．提供资信证明的银行名称、地址:

| 银行名称 | 地址 | 邮编 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |

资信函已随“关于资格的声明函”附送。

6．所属财团、企业集团（如有的话）：________________________

7．其它情况：_______________________________________________

8. 法人营业执照见附件11－4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月       日

电      传：

传      真：

电      话：

11-3法定代表人授权书

致：

（投标人全称）法定代表人        授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：         身份证号：

单  位：                  部门：         职务：

详细通讯地址：          邮政编码:        电话：

附：被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

11-4营业执照

______________________（采购人名称）:

现附上由                         （签发机关名称）签发的我单位的法人营业执照（副本）扫描件，该执照已经年检，真实有效。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

11-5生产、销售、服务许可证

凡国家或地方行政管理部门实行许可证管理制度的产品的生产、销售、使用或服务的许可证均应在此附件中提交。

(采购人名称)：

现附上我方投标货物       （货物名称）的  （ 许可证名称）   许可证扫描件；如需证实，可通知我方提供原件予以说明。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日          期：

11-6制造商出具的唯一投标授权函

：

我方                         （制造商名称）是按

（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在

（制造商地址）。兹指派按                （国家）的法律正式成立的，主要营业地点设在                                                （供应商地址）的                      （供应商名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

(1)代表我方在中华人民共和国办理贵方                  (招标编号) 招标公告关于           (招标项目名称)要求提供的由我方制造的        (货物或服务名称)的有关事宜，并对我方具有约束力。

(2)作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该采购共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

(3)我方兹授予                    （投标人）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认                    （投标人）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于      年     月     日签署本文件，

（投标人名称）于      年     月     日接受此件，以此为证。

投标人全称：

出具授权书的制造商名称(加盖公章)：

正式授权签字的代表姓名、职务和部门：

格式12   服务承诺

（采购人）：

我司参与                   项目的投标（招标编号：            ）,如获中标，我司保证按以下条款进行服务：

（内容自拟）

我方如违反上述承诺，将在货款结算等方面按合同约定被处罚，我方对此无异议。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮  编：              电  话：

传  真：              日  期：

- 格式13　　　联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加 （项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。

- 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：  （签字）

联合体成员名称：   （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

联合体成员名称：       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字）

……

年 	月 	日

格式14　　投标保证金单据扫描件

格式15   投标人提交的其它资料

（投标人认为应提交的其他材料, 可在此附件中提交）

投标人全称(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

格式16　自评分索引

| 序号 | 评分标准 | 分值 | 投标响应情况说明 | 索引号 | 投标人自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、商务部分满分100分，占权重10% |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |
| 二、技术部分满分100分，占权重40% |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |