南靖县五福花园电梯工程招标文件

招标编号：E3506270601100012

报建编号：3506271806250101

招标人： 漳州市通发房地产开发有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司（盖章）

二零一八年七月

目  录

第一章   招标公告  ………………………………………………03

第二章   投标人须知  ……………………………………………06

第三章   招标内容、技术规格及要求……………………………22

第四章   合同条款    ……………………………………………31

第五章   投标文件格式    ………………………………………45

第六章   图纸(如有)  ……………………………………………59

第一章   招标公告

本招标项目南靖县五福花园电梯工程已由南靖县发展和改革局以闽发改备【2017】E09094号文批准建设，采购资金由业主自筹，招标人为漳州市通发房地产开发有限公司，委托的招标代理单位为广东粤能工程管理有限公司。项目已具备招标条件，欢迎具备相应资格条件的供应商参与投标。

1、项目概况和招标范围

  - 项目名称：南靖县五福花园电梯工程

  - 供货地点：漳州市南靖县山城镇杉行街169号

  - 招标范围和内容：电梯的采购、安装及相关服务，预算审核价为706.8万元；

  - 货物名称及数量：20部电梯，详细参数及要求见后附；

  - 交货期要求：招标人通知交货后60日历天内货物运抵施工现场，60日历天内安装调试完毕，30日历天内验收合格并交付使用。

  - 质量要求：达到国家现行的合格标准，详见后附。

2、合格投标人资格条件

2.1、凡有能力提供本招标文件所述货物的，具有中华人民共和国境内注册的企业法人资格并具备以下条件的代理商或制造商均可成为合格的投标人：

⑴投标人需具备有效中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格；投标人具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已实行三证合一的企业提供新证）。

⑵投标人所投品牌制造商持有质量技术监督局颁发的客梯A级电梯特种设备制造、安装改造维修许可证且许可证在有效期内；

⑶本项目安装、售后维修单位具备合法有效的C级及以上《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》（获得乘客电梯的安装和维修许可）；

⑷一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）；

⑸检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函原件；

⑹本招标项目允许联合体（代理商及安装单位）投标，自愿组成联合体的应由代理商为牵头人且双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

3、报名及资格审查方法

3.1凡有意参加投标者，请于2018年7月13日至2018年7月17日可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载(http://www.zzgcjyzx.com)。

3.2招标人不提供书面招标资料（含招标文件等相关材料），只提供电子招标资料。投标人若需书面资料需向代理公司另行购取，售后不退。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标(投标人要求澄清招标文件应在招标文件中规定的截止时间前提出)。

3.3开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

4、评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

5、投标保证金的提交

方式一：单项工程缴交投标保证金

5.1投标保证金提交的金额：人民币 壹拾贰万元整（￥120000元）；

5.2投标保证金提交的时间：北京时间2018年8月6日17时00分前（指款项到达指定账户时间）；

5.3投标保证金提交的方式（可按以下①、②、③方式提交）：

①现金形式投标保证金：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户；

投标保证金账户：

（1）开户行：工商银行南靖支行

帐户名称：南靖县公共资源交易管理中心

帐号：1409022119700081886

②福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式：根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，已缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。

③年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018年8月7日08时30分。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。开标地址：南靖县公共资源交易管理中心六楼 。

6.2投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7、发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务网、漳州发改委网、漳州市工程项目交易中心网、南靖县人民政府网等网站上发布。

8、招标代理服务费

招标代理机构的招标代理费参照发改办价格（2003）857号文的标准的60%计取，由招标人支付。

9、联系方式

招标人：漳州市通发房地产开发有限公司

电话：0596-7828871

联系人： 李先生

招标代理机构：广东粤能工程管理有限公司

地址：福建省漳州市芗城区南坑路2号火车站广场，邮编：363000

电子邮箱: gdynzz@163.com

电话：2109798，传真：2529798

联系人：  小庄

第二章  投标须知及投标须知前附表

### 投标须知前附表

| 项 号 | 条款 号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称 | 南靖县五福花园电梯工程 |
| 2 | 2.5.1 2.5.2 | 招标范围和内容 | 20部的采购、安装及相关服务 |
|  | 2.5.3 | 供货期 | 招标人通知交货后 60日历天内货物运抵施工现场，60日历天内安装调试完毕，30日历天内验收合格并交付使用。 |
|  | 2.5.4 | 供货地点 | 漳州市南靖县山城镇杉行街169号 |
|  | 2.5.5 | 质量标准 | 达到国家现行的合格标准，详见后附。 |
|  | 2.5.6 | 质保期 | 电梯已经验收且交房使用后24个月为质量保证期。 |
|  | 2.5.7 | 合同方式 | 固定总价承包加风险包干 |
|  | 2.5.8 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 3 | 3.1~3.5 | 合格投标人资格条件 | 凡有能力提供本招标文件所述货物的，具有中华人民共和国境内注册的企业法人资格并具备以下条件的代理商或制造商均可成为合格的投标人： 1.投标人需具备有效中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格；投标人具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已实行三证合一的企业提供新证）。 2.投标人所投品牌制造商持有质量技术监督局颁发的客梯A级电梯特种设备制造、安装改造维修许可证且许可证在有效期内； 3.本项目安装、售后维修单位具备合法有效的C级及以上《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》（获得乘客电梯的安装和维修许可）； 4.一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）； 5.检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函原件； 6.本招标项目允许联合体（代理商及安装单位）投标，自愿组成联合体的应由代理商为牵头人且双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。 |
| 4 | 11 | 投标有效期 | 90日历天（从投标截止之日算起） |
| 5 | 12 | 投标保证金 | 投标保证金的提交: 投标保证金提交的金额：人民币 壹拾贰万元整（￥120000元）； 投标保证金提交的时间：北京时间2018年8月6日17时00分前（指款项到达指定账户时间）； 投标保证金提交的方式（可按以下任一方式提交）： ①现金形式投标保证金：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户； 投标保证金账户： （1）开户行：工商银行南靖支行 帐户名称：南靖县公共资源交易管理中心 帐号：1409022119700081886 ②福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ③年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。 |
| 6 | 6、7 | 踏勘现场、补遗、通知、答疑等发布媒介 | 招标人不组织集中踏勘现场及预备会，投标人应自行踏勘现场，投标人对招标文件、图纸等如有疑问请在质疑时限前以署名书面形式提交业主及招标代理机构。 书面质疑提交时间：2018年7月18日16：00前 招标人澄清时间：2018年7月19日17：00前 补遗、通知、答疑等发布媒介： 福建省公共资源交易电子公共服务（www.fjggfw.gov.cn）； 漳州发改委网（http://fgw.zhangzhou.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com） 南靖县人民政府网：(http://www.fjnj.gov.cn)。 |
| 7 | 13.2 | 投标文件份数 | 提交相应的电子文档一份：含全部投标资料。 |
| 8 | 16 | 开标时间、 地点和公布内容 | 开标时间：2018年8月7日8 时 30 分 开标地点：南靖县公共资源交易管理中心六楼 公布内容：《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。 投标人存在下列情景之一的投标无效： 1.投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； 2.因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）； 3.电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 |
| 9 | 25 | 评标方法及标准 | 综合评估法 |
| 10 | 19.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 授权评标委员会确定中标人，推荐的中标候选人数：不超过3人 |
| 11 | 24 | 履约担保金额 | 履约担保的金额：履约担保金额为合同总额的 10％； 履约担保形式： 履约担保以转账或电汇或履约保函或建设工程保险的方式提交。履约保函可以是漳州区域内银行保函（仅限于中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行及邮政储蓄银行），也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。履约担保有效期至工程竣工验收合格止，中标人应在中标结果公示期满5天内提交履约保证金。 履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续一个月内无息退还合同履约担保金额。 中标人未能在提交履约保证金的期限内能提交的或未按招标人同意的形式缴交履约保证金的或出现招标文件规定的其他情形的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能提交履约保证金的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。 |
| 12 | 23 | 监督部门 | 南靖县发展和改革局、南靖县建设局、漳州市国资委、漳州市交通集团 |

一、投 标 人 须 知

A  总 则

1.  适用范围

1.1 本招标文件仅适用于南靖县五福花园电梯工程。

2.  定义

2.1 “采购人”系指漳州市通发房地产开发有限公司。

2.2 “供应商（投标人）”系指响应采购人要求，向采购人提交投标文件的制造商或经销（代理）商。

2.3 “货物”系指供应商按招标文件规定，中标供应商须向采购人提供符合技术规格要求的一切设备、机械、备品配件、仪器仪表、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的运输、保险、交付使用前的设备看管费用、安装、测试、检验、调试、技术支持、保修以及其他与前述内容相关的义务。

2.5  招标规模

2.5.1  招标内容：南靖县五福花园电梯工程

2.5.2  招标范围：电梯设备的采购、安装、服务等。

2.5.3  供货期：招标人通知交货后 60日历天内货物运抵施工现场，60日历天内安装调试完毕，30日历天内验收合格并交付使用。

2.5.4  交货地点：漳州市南靖县山城镇杉行街169号

2.5.5  质量要求：达到国家现行的合格标准，详见后附。

2.5.6  质保期：交房使用后24个月为质量保证期。

2.5.7  合同方式：固定总价承包加风险包干

2.5.8  资金来源：业主自筹

3. 投标人的资格条件及要求

3.1、凡有能力提供本招标文件所述货物的，具有中华人民共和国境内注册的企业法人资格并具备以下条件的代理商或制造商均可成为合格的投标人：

3.1.1、投标人需具备有效中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格；投标人具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已实行三证合一的企业提供新证）。

3.1.2、投标人所投品牌制造商持有质量技术监督局颁发的客梯A级电梯特种设备制造、安装改造维修许可证且许可证在有效期内；

3.1.3、本项目安装、售后维修单位具备合法有效的C级及以上《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》（获得乘客电梯的安装和维修许可）；

3.1.4一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）；

3.1.5检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函原件

3.1.6本招标项目允许联合体（代理商及安装单位）投标，自愿组成联合体的应由代理商为牵头人且双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

4.  投标费用

4.1本工程的招标代理服务费标准按照国家发改办价格【2003】857号文规定×60%由招标人支付。若投标人递送了投标书，视为同意了本约定，投标人在投标总报价中应考虑此项费用。

B  招标文件说明

- 5.  招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明所需提供的制造及服务、招标投标程序和合同条件。招标文件包括：

（1）  技术规格及要求

（2）  供应商须知前附表

（3）  招标内容和要求

（4）  合同主要条款

（5）  投标文件格式

（6）　图纸（另附）

5.2  除5.1内容外，招标人以电子形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5.4 除非有特殊理由，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公共设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 6.  招标文件的修改

- 6.1　当招标文件修改与补充内容未能保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

- 6.2. 当招标文件与招标文件的修改内容相矛盾时，以最后发出的通知、纪要或修改文件为准。投标人在截标前应随时登陆该网站，查询本工程招投标活动其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

- 7.  招标答疑及招标文件的澄清和解答

- 7.1  投标人在下载招标文件后，对招标文件若有任何疑问需要澄清，应在招标文件要求提交问题截止时间前以电子形式或书面传真形式向招标人提出（传真0596-2529798、邮箱：gdynzz@163.com）。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，把澄清的内容以电子形式通知所有投标人。

- 7.2  当招标文件的澄清内容未能保证在原招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

- 7.3  招标文件的澄清内容、修改通知的发布媒介为福建省公共资源交易电子公共服务网、漳州发改委网、漳州市工程项目交易中心网、南靖县行政服务中心。投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务网、漳州发改委网、漳州市工程项目交易中心网、南靖县人民政府网站查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

- 7.4 当招标文件与招标文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的书面通知、纪要或文件为准，招标文件的补充通知书将构成招标文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

- C  投标文件的编写

- 8.  要求

- 8.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交的投标文件，投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

- 8.2  除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

- 9.  投标文件语言

- 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

- 10. 投标文件的组成

- 10.1 投标文件包括下列部分：

- （1）投标书

- （2）开标一览表

- （3）投标分项报价表

- （4）货物说明一览表

- （5）供货范围清单

- （6）技术规格和商务偏离表

- （7）投标人的资格证明文件（含委托协议书—如有）

- （8）投标人提交的有关评分其他材料

- （9）投标保证金汇款凭证资料

- （10）超出质保期后的维修服务的承诺函

- (11)联合体协议书

- （12）制造商授权经销委托书

- 11.  投标有效期

- 11.1  投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

- 11.2  在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内应以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效延长期继续有效。

- 12.  投标保证金

- 12.1　投标保证金为投标文件的组成部分之一。

- 12.2  投标人应在提交投标文件之前按招标公告中要求缴交投标保证金。

- 12.3  投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

- 12.4  未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

- 12.5　中标人的投标保证金，在中标人支付所有招标服务费、按本须知规定提交履约担保，并签订合同后5个工作日内予以无息退还。

- 12.6  投标保证金的有效期与投标有效期一致。

- 12.7  发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

- （1） 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤消其投标；

- （2） 中标人未能做到按本须知规定签订合同；

- （3） 中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费；中标人未按本须知规定提交履约保证金的；

- （4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

- （5） 投标人拒绝按本须知规定修正标价；

- （6） 招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

- 12.8投标保证金的退还：

- （1）中标结果公示后，退还中标候选人以外的投标保证金；

- （2）中标通知书发出后，由招标人书面通知退还第二、第三中标候选人的投标保证金；

- （3）招标人与中标人签订合同后，由招标人书面通知退还中标人的投标保证金。

12．9投标人应对提供资料的内容真实性负责。招标人有权对投标人提供的资料随时进行核实，如发现与事实不符、弄虚作假，则其投标保证金不予退还，投标保证金归招标人所有。若中标，则其中标无效，情节严重的将被移送到有关部门、追究其法律责任。导致招标人招标人重新招标或从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价等损失；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。

- 13.  投标文件格式

- 13.1  投标人须编制由本须知规定文件组成的电子投标文件一份。

- 13.2  所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人（包括授权代理人）签字或盖章部份，只需盖单位电子章即可。中标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）柒份给招标代理机构进行备案。

- 13.3  除非另有规定或许可，投标使用货币为人民币。

- 13.4  投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

- 13.5  未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

- 14.  投标报价

- 14.1  投标人应根据第三章招标规定及要求在招标文件所附的投标价格表（见第五章投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标书中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以投标书为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

- 14.2　投标价格表填写时应注意下列要求：

- （1）本招标项目招标最高限价为660万元。

- （2）技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- （3）技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

- （4）投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。

- 14.3  投标人按上述14.2款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

- 14.4  本工程投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。

- 14.5  投标的单价及总价应包含用水、用电、电梯的安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、井道改造费（含预埋件）、交付使用前的设备看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、五方通话，土建封堵、井道坑的放样预埋的即时检验、整改、土建配合费及监检费【土建配合费由中标人与施工方商定并由中标人支付给主体施工单位】、货物验收后运行5年所需的备品备件和其他需要配合的工作及事务等费用，投标人均须考虑并计算至对应投标报价中。

- D 投标文件的提交

- 15.   投标文件的提交

- 15.1  投标文件在投标截止时间前提交，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

- 15.2.  招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

- 15.3  投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

- 15.4  投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

- 15.5  投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式招标。

- E  投标文件的评估和比较

- 16.  开标、评标时间

- 16.1  在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

- 16.2  开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。出席开标会议的投标人应为法定代表人或委托代理人，开标时须持有投标人法定代表人授权委托书（如法定代表人亲自参加不用提供）、本人身份证扫描件、投标保证金汇款凭证原件的扫描件并加盖公章，同时应携带已经激活并审核通过的CA。

- 16.3  开标时，由主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称并介绍参加开标会等有关单位及人员。接下来进行投标文件解密：由投标人、招标人及交易中心按顺序进行依次解密，解密成功进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知等内容，唱标结束后，记录人做好开标会议内容记录。投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。最后宣布开标会议结束。

16．4评标委员会与评标

16.4.1评标委员会构成： 5 人；评标专家确定方式：从福建省评标专家库随机抽取。

评标委员会应民主推荐一名评委组长，负责组织协调评标委员会成员开展评标工作。评标委员会应根据评标工作量和工程特点，制订工作计划，明确分工，交叉审核，确保评标质量。评标委员会评标工作规则如下：

16.4.1.1按照招标文件规定的评标程序、标准和方法对投标文件进行评审和比较；

16.4.1.2对投标文件中含义不明确的内容，要求投标人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原投标文件的范围，并不得改变其实质性内容；

16.4.1.3对报价明显低于其他投标人或者明显低于招标人限价的，应当要求投标人具体说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作否决投标处理；

16.4.1.4对符合招标文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的投标文件，应当要求该投标人在评标结束前予以补正；

16.4.1.5推荐一至三个中标候选人，并标明排列顺序；采购人委托评标委员会直接确定中标人。

16.4.1.6对评标过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评标委员会成员过半数通过。

16.4.1.7评标委员会表决通过的评标事项被确认为违法或者违反招标文件规定的，评标委员会成员应当承担责任，但在表决中持反对意见并记载于会议记录的，可以免除责任。

16.4.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当向采购人申请回避；未申请回避的，采购人或者行政监督部门发现后，应当立即停止其参与评标活动：

16.4.2.1投标人或者其主要负责人的近亲属的；

16.4.2.2招标项目主管部门或者有关行政监督部门的工作人员的；

16.4.2.3与投标人有其他利害关系、可能影响评标活动公正性的。

16.4.3采购人委托评标委员会直接确定中标人。

16.4.4开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

17. 评标过程的保密

17.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

17.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

17.3中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

18. 投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本细则第四条三款规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

19. 评标办法和标准

- 本工程采用综合评分法进行定标，即通过资格审查、初步评审的投标人为有效供应商，经评标委员会按招标文件规定的各项因素详细评审后，综合得分最高的有效供应商为第一中标候选人，依次为第二、第三中标候选人。评标委员会完成评标后，应向采购人推荐不超过三名中标候选人，并标明排列顺序。采购人应当确定排名第一的候选人为中标供应商。当出现并列的第一中标候选人时，综合得分相同的,按报价由低到高的顺序排列,以报价低的优先为原则进行推荐:如果综合得分、报价得分均相同时,则采用随机抽取的方式确定排序，先抽取顺序号，最后抽取中标人。

19.1评标委员会对投标人的资格进行评审，资格审查的合格条件为：

19.1.1、凡有能力提供本招标文件所述货物的，具有中华人民共和国境内注册的企业法人资格并具备以下条件的代理商或制造商均可成为合格的投标人：

⑴投标人需具备有效中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格；投标人具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已实行三证合一的企业提供新证）。

⑵投标人所投品牌制造商持有质量技术监督局颁发的客梯A级电梯特种设备制造、安装改造维修许可证且许可证在有效期内；

⑶本项目安装、售后维修单位具备合法有效的C级及以上《中华人民共和国特种设备安装维修许可证》（获得乘客电梯的安装和维修许可）；

⑷一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）；

⑸检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函原件；

⑹本招标项目允许联合体（代理商及安装单位）投标，自愿组成联合体的应由代理商为牵头人且双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。投标文件不符合以上条件之一的，不能通过资格审查，不得进入下阶段评审。

19.2经评标委员会进行初步评审，投标文件出现下列情形之一的，投标文件为无效投标文件，不得进入详细评审。

- （1）投标有效期不满足招标文件要求；

- （2）本须知第10条规定的投标文件有关内容未按本须知规定加盖投标人公章的；

- （3）投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

- （4）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

- （5）一个投标人不止投一个标；

- （6）投标人提交的是可选择的报价；

- （7）投标总价高于招标最高限价的；

- （8）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

- （9）不符合招标文件中规定的其他实质性条款。

如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

19.3评标委员会将对投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

19.3.1、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

19.3.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

19.3.3各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

19.3.4按上述修正错误的原则及方法修正投标文件的投标报价，修正后的投标报价经投标人法定代表人或其委托代理人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

- F  定标与签订合同

20.定标准则

20.1最低投标价不作为中标的保证。

- 20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审汇总各投标人的“商务因素得分+技术因素得分+价格因素得分”之和，作为各投标人的最终得分，并按最终得分由高到低顺序推荐三名中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的最终得分相同时，综合得分相同的,按报价由低到高的顺序排列,以报价低的优先为原则进行推荐:如果综合得分、报价得分均相同时,则采用随机抽取的方式确定排序，先抽取顺序号，最后抽取中标人。

- 20.3通过评审合格的投标人少于3家（含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

- 20.4评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

21. 中标通知

- 21.1评标结束后，评标结果经招标人确认后，招标代理机构方可在刊登本招标项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，公示期3天，公示期后招标代理机构通知中标供应商领取中标通知书（中标供应商在公示期后3天内未领取中标通知书的视为自动放弃中标资格，并没收其投标保证金，招标人可以重新确定中标人）。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任（中标供应商放弃中标的没收其投标保证金）。投标人对中标公示有异议的，应当在中标公示期间提出，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

- 21.2 招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

- 21.3中标人在收到中标通知书后5天内，应派中标人法定代表人及本工程项目负责人至招标人单位提交履约保证金，并商讨合同事宜、签订施工合同，否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。

21.4《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

22.签订合同

- 22.1招标人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起5日内，应派中标人法定代表人及本工程项目负责人至招标人单位提交履约保证金，并商讨合同事宜，履约保证金提交后5天内签订施工合同，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》主要条款签订合同文本，双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件做出实质性修改。否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，且其投标保证金不予退还，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

23.招标项目监督部门

23.1招标项目监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第12项所述招标项目监督部门投诉。

24.履约与验收

24.1中标人应按招标文件和合同的要求履约，逾期未能完成的，应提供采购人或权威部门出具的有效证明。否则按无法履约处理，中止合同、履约保证金不予退还，给采购人造成损失的，应承担赔偿责任。

履约担保的形式和金额：履约担保金额为合同总额的 10％；

履约担保形式：履约担保以转账或电汇或履约保函或建设工程保险的方式提交。履约保函可以是漳州区域内银行保函（仅限于中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行及邮政储蓄银行），也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。履约担保有效期至工程竣工验收合格止，中标人应在中标结果公示期满5天内提交履约保证金。

履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续一个月内无息退还合同履约担保金额。

24.2货物设备的验收由采购人负责组织人员进行验收。中标人必须按招标文件规定的期限或合同规定的期限负责送货到位并交付使用，报采购人组织验收。采购人无正当理由不得拒绝验收，否则视同验收合格。

25.评标附表：

评标标准和方法

采用综合评分办法,确定中标侯选供应商,分值由价格、商务,枝术参部分构成,采用百分制。评标委员会按评审后授标供应商综合得分由高到低排列顺序,得分最高的为第一中标候选人,以此类推。综合得分相同的,按报价由低到高的顺序排列,以报价低的优先为原则进行推荐:如果综合得分、报价得分均相同时,则采用随机抽取的方式确定排序。评标采用综合评估办法,按商务25分、技术45分、报价30分进行打分。具体分项分数如下

| 序号 | 评分项目 | 分项分数 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 报价分 | 30 |
| 二 | 商务部分 | 25 |
| 三 | 技术部分 | 45 |

评标分项评分规则

一、投标报价得分

报价分（满分30分）：

注：经评标委员会修正后的通过投标文件符合性评审的且商务技术部分评分按分值高低取前列计6位的投标人进入报价部分评分（如出现经符合性评审且商务技术部分评分与第六位分值相同的投标人，其报价为有效报价，也进入报价部分评分）,投标人不足6家的全部进入评分。

评标基准价的确定：

基准价=各有效投标报价之和÷进入计算基准价的有效报价数。

注：投标报价超过招标最高限价的将不列入计算基准价，并作为废标处理。

根据价格评分公式计算出各个通过投标文件符合性评审的投标报价得分，计算分数时四舍五入取小数点后两位。

PF= 30-︱Fi-Fn︱÷Fn×30×Q

PF：投标人的价格部分得分

Fn：评标基准价即各合格投标人报价算术平均值

Fi：各投标人报价即报价评标价

Q 为折价分值，当报价> Fn 时，Q =0.5；当报价< Fn 时，Q = 0.25。

二、商务部分（满分25分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 满 分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商注册资金、成立年限及控股比例 | 按各制造商提供的营业执照中的注册资金高低进行评分，第一名得5分；第二名得3分；第三名得1分；其余不得分。(须提供营业执照复印件，并加盖制造商公章，注册资本金为美元的按市场汇率1：6.2换算） | 5 |
|  |  | 制造商在中国独资或合资生产电梯年限最长的得5分，第二名得3分，第三名得1分，其余不得分。（须提供营业执照复印件，并加盖制造商公章，以制造商营业执照上的注册成立年月时间为评分依据。） | 5 |
|  |  | 根据投标人所投品牌的制造商外商投资控股比例由高到低进行评分：排名第一的得5分，排名第二的得3分，排名第三的得1分，其余0分。（须提供外商投资企业批准证书复印件并加盖制造商公章，港澳台投资企业除外） | 5 |
| 2 | 制造商销售实力 | 投标产品制造商2015年至2016年度连续两年的主营业务收入高低进行评分，主营业务收入达到25亿元（含25亿元）人民币的得2分，在此基础上每增加25亿再加1分，满分5分。（主营业务收入以经会计师事务所审计的审计报告为评审依据） | 5 |
| 3 | 制造商实力 | 制造商试验塔的高度大于200米且已经竣工验收的得2分，其余不得分。（须提供相关证明材料扫描件） | 2 |
|  |  | 制造商在福建省设立的分公司或同一法人的公司成立年限＞15年，且福建省内分公司或子公司具备全部类型的电梯为A级安装维修资质得3分，15年≥成立年限＞10年得1分，其余不得分。（须提供制造商福建省内分公司或同一法人的公司营业执照复印件、安装维修资质复印件并加盖制造商公章，否则不得分） | 3 |

三、技术部分（满分45分）

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术与安全性能要求 | 投标产品的技术来源采用欧、美原技术的，得5分；需提供欧、美外商投资批准证书（不含港澳台），未提供则不得分。 | 5 |
| 2 | 电梯的整机 | 整机采用欧美品牌且与所投的电梯品牌一致并为原厂原商标原品牌的得5分；采用其他品牌且与所投电梯品牌一致并为原厂原品牌的得3分；否则不得分。(须提供电梯制造商证明文件，并加盖投标人公章、电梯制造商公章) | 5 |
| 3 | 曳引机 | 曳引机采用欧美品牌且与所投的电梯品牌一致的得5分；整机采用其他品牌且与所投电梯品牌一致的得3分；否则不得分。 | 5 |
| 4 | 控制系统 | 控制柜采用欧美品牌且与所投的电梯品牌一致,控制柜主板采用欧美原厂原商标原品牌的得5分,采用其他品牌且与所投电梯品牌一致的得3分,其余不得分。 | 5 |
| 5 | 门机系统 | 门机采用欧美品牌且与所投的电梯品牌一致并为原厂原商标原品牌的得5分；采用其他品牌且与所投电梯品牌一致并为原厂原品牌的得3分；否则不得分。 | 5 |
| 6 | 电梯安全保护装置 | 限速器和安全钳采用与所投电梯同品牌的得5分，其它得3分。（提供主要部件清单并加盖制造商公章） | 5 |
| 7 | 制造商的研发能力及技术水平 | 特种设备制造许可证中曳引式客梯制造速度8米/秒≤制造速度≤10米/秒的得3分； 6米/秒≤制造速度＜8米/秒的得1分；其余不得分。 | 3 |
| 8 |  | 投标电梯制造商具有电梯钢带或皮带技术的得3分，须提供国家质监总局或国家知识产权局颁发的证书，原件备查，否则不得分。 | 3 |
| 9 |  | 投标电梯制造商具有层门门锁、缓冲器、限速器、上门超速保护装置的质量保证体系证书（必须提供质量体系证书，否则不能得分） | 3 |
| 10 | 安装维护机构的资格、年限、实力 | 投标人的安装单位具有特种设备安装改造维修许可证，曳引电梯安装维修许可证为B级以上得3分,C级1分，其余不得分。(需提供特种设备安装改造维修许可证加盖投标人公章。) | 3 |
|  |  | 本项目的维保单位是制造商在福建省内的分公司或者同一法人的公司具备A级维修资质的（包含乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯及自动人行步道）得3分，其余不得分。（须提供福建省质量技术监督局颁发的安装资质复印件作为证明文件，否则不得分） | 3 |

- 第三章   招标内容、技术规格及要求

- 主要技术参数和配置要求

1、货物技术规格与要求：

1.1货物名称：南靖县五福花园电梯工程

1.2电梯土建设计参数（详见后附）

1.3技术参数

1.3.1额定速度：见上表

1.3.2平层精确度≤±3㎜

1.3.3噪声：轿厢噪声≤48dB(A)；开关门噪声≤50dB(A)；机房噪声≤70dB(A)

1.3.4电源：交流三相380V±10%，50HZ；交流单相电压220V±10%,50HZ；

电压波动范围±10%。

1.3.5控制方式：见附表

1.4电梯基本要求

1.1.1电梯技术基本要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.4.2投标货物应为本企业该类电梯新型或先进的产品。

1.5整机性能要求

电梯整机性能符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.6安全设施要求

电梯的安全设施、限速器、安全钳装置和缓冲器GB10060-93《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》和GB/T10058-1997《电梯技术条件》相关条款规定。

1.7外观质量与装饰要求

1.7.1电梯外观质量符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.7.2厅门形式与装饰

为标准中分门，电梯的装潢部分轿厢、厅门采用不锈钢，且厚度≥1.5mm。轿内外呼显示板为红色点阵；所有外呼按钮采用花纹不锈钢且带盲文，轿厢天井采用LED照明。门保护装置采用80束以上红外线光幕。

1.7.3门套

全部采用不锈钢。

1.7.4轿厢形式与装饰

A、轿厢操纵板：操纵箱设在轿厢右前壁：设有上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其它必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式和触摸式，其面板采用发纹不锈钢板。

B、轿厢壁：采用不锈钢。

C、轿厢顶：配低噪音排风扇及LED灯照明，天花板装饰由投标人在投标时提供样本，在签约时商定。

轿厢门：采用不锈钢，自动中分门带光幕自动保护。

轿厢地板面：材质为PV地板.

1.7.5厅门信号装置与招呼按钮

操作面板式样按投标人提供的样本，在签约时商定；电梯各层均配楼层显示、运行方向装置、每层厅门装有微动式上下召呼按钮；其面板为发纹不锈钢。

1.8电梯控制系统

主控板采用32位微机处理器，单块主板不少于16位，系统采用微机智能网络化控制，具备标准通讯接口，能与楼宇自动化管理系统、保安系统及消防自动化系统兼容。

1.9拖动系统

电梯的拖动采用矢量VVVF型变压调速拖动方式；电梯曳引机符合GB/T10058-19 97《电梯技术条件》的规定，采用永磁同步无齿轮曳引机。

1.10门机系统

电梯的门机系统采用变频变压调速方式。

1.11电梯功能

| 1.安全接触器触点检测保护 | 28.楼层滚动显示 |
| --- | --- |
| 2.按钮控制 | 29.满载直驶 |
| 3.报警按钮 | 30.门受阻保护 |
| 4.变频器多重保护 | 31.内部通话装置/对讲系统 |
| 5.层楼位置信号的自动修正 | 32.逆向运行保护 |
| 6.超速保护 | 33.起动补偿 |
| 7.超载保护 | 34.欠相保护 |
| 8.磁角度自学习功能 | 35.停电照明功能 |
| 9.错相保护 | 36.误指令消除 |
| 10.点阵式层楼显示器 | 37.闲时节电 |
| 11.电梯自救运行 | 38.消防信号反馈 |
| 12.反向时自动消指令 | 39.消防员服务 |
| 13.防溜车保护 | 40.永磁同步变频门机 |
| 14.防门锁短接 | 41.运行超时保护 |
| 15.防终端越程保护 | 42.运行次数计数器 |
| 16.故障历史记录 | 43.再平层/微动平层（提升高度＞60米） |
| 17.故障显示 | 44.驻停 |
| 18.故障重开门 | 45.自动门 |
| 19.关门按钮提前关门 | 46. 桥箱吊顶送、排风扇 |
| 20.光幕 | 47. 电梯语言提示 |
| 21.换站停靠 | 48. 电梯广告机安装 |
| 22.火灾应急返回 | 49. 按工程量清单内容要求 |
| 24.检修操作 |  |
| 25.井道层楼数据自学习 |  |
| 26.开门按钮开门 |  |
| 27.开锁区域外不能开门保护 |  |

1.12电梯的可靠性

电梯的可靠性应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。

1.13电气安全要求

电梯的电气安全要求符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的有关规定。

1.14电梯的其他要求

除上述规定外，电梯的电气装置还应符合GB50310-2002《电梯电气装置施工及验收规范》的规定；投标电梯的其他技术条件应符合GB/T10058-1997、GB/T10059-1997、GB7588-2003和GB10060-1993、GB50310-2002等电梯相关标准要求；制造厂商必须通过ISO9000系列质量体系认证等ISO管理体系认证。

1.15本次电梯招标的综合单价包含电梯设备费、电梯安装调试、土建配合费、井道整改费、第三方监督费、监管部门的监检验收费及电梯2年保修维护费等所有费用（详见工程量清单中项目特征描述）

2、验收标准和验收程序

2.1验收标准

本规程的技术指标和要求主要引用了《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）和《电梯安装验收规范》（GB10060-1993）等国家标准的规定。

电梯的电气安全要求及电梯的可靠性应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》的规定。电梯的电气装置还应符合GB50310-2002《电梯电气装置施工及验收规范》的规定；投标电梯的其他技术条件应符合GB/T10059-1997《电梯试验方法》等相关标准要求。电梯的安全设施、限速器、安全钳装置和缓冲器应符合GB10060-1993《电梯安装验收规范》相关条款的规定。

如上述相关标准被修订，应以最新标准为准。

2.2验收程序

验收分卖方出厂检验、安装调试及最终验收三个阶段；

A．出厂检验

卖方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，卖方应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证等，结果必须符合第3.1款验收标准的要求。

B．安装调试检验（卖方自检）

货物安装、调试过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件对招标货物的具体规定。检验记录应真实并提供给买方。

C．最终验收

货物安装、调试结束后，由卖方负责并会同买方及有关专家按等3.1款规定的标准要求进行联合验收。

3、技术服务要求

3.1安装和调式

3.1.1由卖方负责派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。

3.1.2卖方应在货物运抵现场前一周前，向买方提供安装、调试及运行的进度计划表。

3.1.3卖方应负责联系建筑劳动安全和技术监督部门、商检部门，按现行有关规范规定办好电梯验收有关手续并承担相应费用，负责办理好电梯使用证后移交给买方。

3.2技术培训

3.2.1卖方应负责专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作。卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

3.3维保服务

3.3.1设备验收合格后质量保证期为交房使用后24个月。在质量保证期内设备运行发生故障时，卖方在接到买方故障通知后90分钟内应委派专业技术人员到达现场，免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，在保修期结束前1个月，要对机器进行一次全面的维护与保养。买方在货物交货后6个月内不安装、使用，则质量保证期为往后延续6个月。

3.3.2卖方有责任在电梯使用地自行或指定有能力的持有安装维保许可证的电梯维保代理人，在必须时对电梯进行维护或修理。无论在质保期内或在质保期过后，检修人员的响应时间应不超过90分钟。维保点检修人员不能排除故障时，卖方应负责电梯生产厂家派技术人员到现场解决故障问题。

3.3.3若供货方不再生产或代理该产品，必须事先与买方做好维保交接手续。

4、技术资料要求

卖方应向买方提供以下中文技术资料叁套，其费用包括在投标价格中：

A．产品验收标准

B．技术说明书

C.使用说明书

D.设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F.备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.合同中要求的其他文件资料

I．电梯使用证和电梯验收报告

5、专用工具

卖方应提供一套维修所需的专用的工具及其清单。

6、备品备件

卖方应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及其清单（含价格清单，但其价格不含在投标报价中），并且备品备件需要有10年以上的供货保证。

7、有关合同条款要求

7.1采购人在授权合同时有权对本次招标采购货物的数量和服务增加或减少。

8、本技术规格及要求中所发生的费用全部包含在投标报价中。（除另有说明外）

二、电梯相关尺寸(详后附表)

三、服务

1、技术培训：中标供应商应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对采购人派出的管理、维护保养人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训，以保证售后电梯的良好运行状态。

2、交房使用后24个月为质量保证期。如电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月还未使用，则质量保证期为往后延续6个月。

3、质保期内电梯销售方（下简称卖方）应负责每月至少两次定期上门维保，在质量保证期内，如电梯发生故障，卖方应免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套），且检修人员应在接到买方通知后 5 分钟内响应，并于 90分钟内到达现场进行故障排除。一般故障应在到达现场后 24 个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，卖方应负责由电梯生产厂家在 24 小时内派技术人员到现场解决故障问题。若发生配件损坏，不能在24小时内修复时，卖方无条件提供同等质量物品替代。

4、在质保期结束前1个月，要对机器进行一次全面的维护与保养。超出质保期后的维修服务按投标文件的承诺执行，投标人投标文件中须对此作出承诺。

5、投标人应于投标文件中分别说明所投电梯的质量保证期、上门维护保养服务内容、紧急情况下如何处理问题。

6、投标人必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的土建配合工作，全程跟踪服务。

7、若在维保期内发生：（1）非因电梯生产、制造、运输过程中造成的电梯的故障和损坏（2）因安装过程中由于乙方对图纸或现场情况计算失误造成的电梯的故障和损坏。（以电梯现场验收报告、相关质检部门检测报告为准），由乙方负责予以维修至符合验收合格安全使用标准。若乙方不执行上述维保规定的，甲方有权没收该维保金；若损失较大超过维保金数额的，甲方有权就超出金额向乙方追偿；若造成巨大损失的，甲方有权追究相关民事赔偿责任。

四、其他要求

本项目所提供的土建设计参数、图纸仅供参考，投标人必须在投标前对施工现场实际情况进行（井道尺寸）核对确认，并对此负全部责任。中标后若因现场井道尺寸的原因不能满足招标文件的技术要求，招标人有权没收履约保证金并由中标人赔偿一切损失。

- 五、违约责任

- 1、卖方未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，买方有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由卖方承担。在质保期内发生问题，卖方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

- 2、卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 3、卖方延期交货时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约金，如果卖方延期交货5天~15天违约金按5000元/天计取（不含第5天），超过15天违约金按8000元/天计取，违约金的最高限额为货物价款的20%。如果达到最高限额,买方可考虑终止合同并由中标人赔偿一切损失。买方延期付款（正当拒付除外），应向卖方偿付延期违约金，违约金按银行同期贷款利率支付。

- 4、卖方延迟竣工验收交付使用时间，除不可抗力因素所致之外应向甲方偿付延期违约金，工期延误10天~20天违约金按10000元/天计取（不含第10天），超过20天违约金按20000元/天计取，违约金的最高限额为货物价款的20%.甲方延期付款（正当拒付除外），应向卖方偿付延期违约金，违约金按银行同期贷款利率支付。

- 5、因卖方违约行为（包括但不限于延期交货、验收不合格等）造成买方交房延误而使买方遭受索赔而产生的经济损失由卖方承担赔偿责任。

- 6、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使买方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，卖方应予以承担。

- 7、卖方在安装电梯过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装电梯过程发生的事故由卖方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与甲方无关。

- 8、在质保期（或维保期）内，当电梯出现故障或损坏时，供货方（或安装方）若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由供货方（或安装方）承担，并且当违约行为发生时买方有权每次扣除供货方（或安装方）的质保金（维保金）的十分之一作为违约金。

- 六、付款方式

1、本项目不接受预付款

2、电梯设备货物到达指定地点后经三方（买方、卖方、安装方）组织人员清点数量完毕后7个工作日内支付合同总价的60%。

3、电梯安装调试完毕经质量技术监督局验收合格，取得相关电梯使用许可证且竣工备案后7日内，支付至合同总价的90%，中标人收到此款后立即将电梯设备正式移交给甲方使用；

4、电梯安装调试完毕经质量技术监督局验收合格后试运行6个月无质量问题后，7天内招标人支付至合同总价的97%；

5、余款合同总金额的3%作为质量保修金，在经当地质量技术监督部门验收合格交房使用24个月后，7日内，无质量问题退还（无息）。

电梯移交前卖方应提供文件如下:

a.电梯验收合格文件、检验报告及准用证；

b.移交单；

c.随机文件资料；

e.质量保证资料（技术内业资料）；

d.已签署的保修证书；

f.合同总价100%的合法有效增值税专用发票（税率不低于10%）。

- 第四章合同主要条款

采购合同

- 买卖合同

买方（甲方）: 漳州市通发房地产开发有限公司         合同编号:

卖方（乙方）:

合同标的:

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定,买、卖双方经协商一致,订立本合同。

一、合同标的之名称、品牌、型号、规格、数量、价格和包装（详见附表）

合同标的之技术要求详见附件。

合同标的包装除非本合同另有规定外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于海运或空运或陆上运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其保护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任和费用。

卖方所供的设备必须是完整的、全新的最终设备。合同供货范围包括了所有设备、材料、专用工具、备品备件、技术资料等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在《设备、材料供货清单》中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第四部分《技术规范》及国家有关标准对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所缺部分补上，且不发生费用问题。

二、合同价款：

1、本工程合同总金额为人民币        ，其中电梯采购费为人民币（大写）：     ，电梯安装费为人民币（大写）：                。固定总价加风险包干（风险包含但不限于人工费、法律法规及政策性变化等造成的承包人费用增加），中标后不再调整价格。

三、技术服务、图纸及技术资料的提供与确认：

技术服务：技术服务按合同技术协议内有关条款执行。

图纸及技术资料的提供与确认：

1、合同签订后，卖方应对工程现场及各技术参数进行核对，并提交买方和监理确认。

2、卖方应在与买方签订合同后一周内向买方提供所供设备所需的图纸及与合同货物相符的中文技术资料，例如：样本、图纸、操作手册、使用说明或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或寄送丢失，卖方应在收到买方通知后立即免费另寄。

3、卖方应准备上述一套完整的资料随包装好的每批货物一起发送。

四、付款方式及付款条件（中标人应按规定在合同签订之前向采购人提交履约担保。）

1、本项目不接受预付款

2、电梯设备货物到达指定地点后经三方（买方、卖方、安装方）组织人员清点数量完毕后7个工作日内支付合同总价的60%。

3、电梯安装调试完毕经质量技术监督局验收合格，取得相关电梯使用许可证且竣工备案后7日内，支付至合同总价的90%，中标人收到此款后立即将电梯设备正式移交给甲方使用；

4、电梯安装调试完毕经质量技术监督局验收合格后试运行6个月无质量问题后，7天内招标人支付至合同总价的97%；

5、余款合同总金额的3%作为质量保修金，在经当地质量技术监督部门验收合格交房使用24个月后，7日内，无质量问题退还（无息）。

1.6履约保证金

履约担保的形式和金额：履约担保金额为合同总额的 10％；

履约担保形式：履约担保以转账或电汇或履约保函或建设工程保险的方式提交。履约保函可以是漳州区域内银行保函（仅限于中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行及邮政储蓄银行），也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。履约担保有效期至工程竣工验收合格止，中标人应在中标结果公示期满5天内提交履约保证金。

履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续一个月内无息退还合同履约担保金额。

2、付款条件

电梯移交前卖方应提供文件如下:

a.电梯验收合格文件、检验报告及准用证；

b.移交单；

c.随机文件资料；

e.质量保证资料（技术内业资料）；

d.已签署的保修证书；

f. 合同总价100%的合法有效增值税专用发票（税率不低于10%）。

2.4质保金为合同价款的3%，质保期为交房使用后24个月。在设备安装完成、经当地质量技术监督部门验收合格交房使用后24个月后，无质量问题退还（无息）。付款前卖方应提供文件如下：

a.质量保证期内，已无质量保证规定的未了事件；

b.正式发票，质量保证金支付通知书。

2.5上述买方延期付款（正当拒付除外），应向卖方赔偿违约金，违约金按银行同期贷款利率支付。

五、交货时间、地点：

1、交货时间：合同签订后60日历天内货物运抵施工现场

2、交货地点：漳州市南靖县山城镇杉行街169号。

3、交货方式为现场交货，卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的地点。有关运输、搬运和保险的一切费用由卖方承担。交货日期以货到指定的地点，由买方清点验收合格后为准。

4、设备发运前，卖方应提前书面通知买方发货清单及到货时间，以便买方做好配合准备。如因卖方原因未提前通知买方具体到货时间而造成的交货延误，由卖方承担违约责任。

5、货物到达现场后卖方应及时通知买方组织接收，双方在货物接收单上签字，货物接收单上应注明货物的名称、数量、规格等相关内容。

6、货到现场，买、卖及监理三方共同到场核对清单，核对完毕买方提供存放场地，卖方负责妥善保管。

六、质量保证

1、卖方应保证货物是用一流的工艺和最佳材料制造而成，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证该货物经正确使用和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。

2、卖方未按招标文件要求制造，买方有权拒收，由此造成的损失全部由卖方承担。在质保期内发生质量问题，卖方应无条件更换新部件，并从发生之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同金额的万分之二赔偿。

3、卖方所供货物须为投标文件所署名的原厂生产，不得提供分厂、联营厂或委托其它厂生产的产品。一经发现，买方将有权取消合同，不予支付货款并不退还履约保证金。

七、检验：

1、卖方应严格按技术要求及有关标准生产，确保产品质量，保证各部件原产、原装、交货时应出具产品生产厂的合格证及国内商检确认书,否则按卖方违约。

2、买方有权派人到卖方现场对设备进行监造，卖方应提供方便，并充分考虑监造人员的意见，采用必要的措施保证质量。

3、买方收到卖方通知后，应及时向第三方监督和有关主管部门申请组织验收。验收费（含特种设备监检费）用由卖方负责。

4、卖方供应的配套件或随机附件的质量应符合各自的产品标准，有关质量问题由卖方负责维修更换，直至合格。

当满足以下条件时，才视为验收合格。

A 卖方已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料;

B 货物符合国家相关规范中的规定，性能满足要求;

C 货物供货、安装调试、验收，并经试运行达到约定的目标值;

D 性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至买方满意;

E 国家指定的检验机构出具检验合格证书。

- 5、适用标准

- 除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、制造、测试、安装、验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

- A、国家标准：

- 除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

- WWWJSSS《全球工地安全标准》

- GB/T10058-1997《电梯技术条件》

- GB/T10059-1997《电梯试验方法》

- GBT10060-1993《电梯安装验收规范》

- GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

- GB50310-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

- 漳州市质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

- B、安全设施要求

- （1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

- （2）限速器应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.6条的要求；

- （3）安全钳符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.7条的要求；

- （4）缓冲器应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.8条的条件。

- （5）无障碍电梯、候梯厅应符合JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求

- （6）无障碍电梯、电梯轿厢应符合JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求

- C、电气安全要求

- 电梯电气安全要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

- D、电梯可靠性要求

- 可靠性必须达到GB/T10058-1997《电梯技术条件》第4条中要求。

- E、电梯其他要求：

- 电梯其他要求按GB/T10058-1997《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

八、保修

1、电梯已经验收且交房使用后24个月。如电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月还未使用，则质量保证期为往后延续6个月。

2、质保期内卖方应负责每月至少两次定期上门维保，在质量保证期内，如电梯发生故障，卖方应免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套），且检修人员应在接到买方通知后 5 分钟内响应，并于 90 分钟内到达现场进行故障排除。一般故障应在到达现场后 24 个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，卖方应负责由电梯生产厂家在 24 小时内派技术人员到现场解决故障问题。若发生配件损坏，不能在24小时内修复时，卖方无条件提供同等质量物品替代。

3、在保修期结束前1个月，要对机器进行一次全面的维护与保养。超出质保期后的维修服务按投标文件的承诺执行，投标人投标文件中须对此作出承诺。

九、违约责任

1、卖方未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，买方有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由卖方承担。在质保期内发生问题，卖方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

2、卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、卖方延期交货时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约，如果卖方延期交货5天~15天违约金按5000元/天计取（不含第5天），超过15天违约金按8000元/天计取，违约金的最高限额为货物价款的20%。如果达到最高限额,买方可考虑终止合同。买方延期付款（正当拒付除外），应向卖方偿付延期违约金，违约金按银行同期贷款利率支付。

4、因卖方违约行为（包括但不限于延期交货）造成买方交房延误而使买方遭受索赔而产生的经济损失由卖方承担赔偿责任。

5、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使买方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，卖方应予以承担。

- 6、在质保期内，当电梯出现故障或损坏时，供货方若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由供货方承担，并且当违约行为发生时买方有权每次扣除供货方的质保金的十分之一作为违约金。

十、解决纠纷的方式：

合同执行过程中出现的争执，应通过友好协商解决，协商结果以“补充协议书”形式作为合同附件，与本合同具有同等法律效力，若协商不成可向合同签订地人民法院起诉。

十一、其他约定事项

本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。本工程采用固定总价加风险包干方式（风险包含但不限于人工费、法律法规及政策性变化等造成的承包人费用增加），中标后不再调整价格。

十二、与本合同不可分割附件

1、产品技术要求(电梯)。

2、其他:

十三、生效：

本合同买、卖双方签字盖章生效。本合同正本三份，买方执二份、卖方执一份；副本六份，买方执四份、卖方执二份，具有同等法律效力。本项目中标通知书、招标文件、招标答疑、投标文件、承诺函等均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

买方（甲方）：                         卖方（乙方）：

法定代表人：                          法定代表人：

授权代表人：                          授权代表人：

开户银行：                            开户银行：

帐号：                                帐号：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

日期：                                日期：

附表：

另册提供

（二）  电梯安装工程合同

甲方：漳州市通发房地产开发有限公司            合同编号:

乙方：

合同标的:

依据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，为明确双方在安装过程中的权利义务，经双方协商一致，订立本合同。

一、电梯品牌、型号、规格、数量和安装工程费用（同采购合同附表）

二、工程质量标准：

除本章节另有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、制造、测试、安装、验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

A、国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

WWWJSSS《全球工地安全标准》

GB/T10058-1997《电梯技术条件》

GB/T10059-1997《电梯试验方法》

GBT10060-1993《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50310-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

漳州市质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

B、安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.8条的条件。

（5）无障碍电梯、候梯厅应符合JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求

（6）无障碍电梯、电梯轿厢应符合JGJ50-2001《城市道路和建筑物无障碍设计规范》要求

C、电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

D、电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-1997《电梯技术条件》第4条中要求。

E、电梯其他要求：

电梯其他要求按GB/T10058-1997《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

三、安装地点：漳州市南靖县山城镇杉行街169号。

四、安装工期：

1、安装、调试工期：采购人书面通知之日起60日历天内货物运抵施工现场，60日历天内安装调试完毕，30日历天内验收合格后并取得质量技术监督局核发的使用许可证（安装为全包工程，即电梯的整机安装、调试及试运行，并通过相关部门验收合格。安装过程中，生产厂家应派技术人员到现场指导安装。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责）。

2、乙方应在收到中标通知书后5天内向甲方提供准确的电梯井道规格的技术参数的书面文件；10天内向采购人提供电梯设备的安装施工图纸、预埋部件的规格和技术参数以及安装的详细技术要求以及预埋施工的计划安排，并根据已施工的电梯实际井道尺寸进行电梯井道施工。

3、乙方应在设备运抵现场前一周，向甲方提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

4、井道已建成，技术要求中已提供井道尺寸,合同签订后乙方应对井道及其它安装条件进行核查核实,乙方负责在安装时需要对井道、机房及按钮的预留孔洞进行改造及补充，其费用由乙方负责，相关改造费用也由乙方承担。乙方在收到甲方要求乙方进场安装的书面通知后即派人勘察现场，在甲、乙双方共同认定井道、机房等符合电梯图纸要求后7天内进场安装。

五、付款方式和期限：

1、本项目不接受预付款

2、电梯设备货物到达指定地点后经三方（买方、卖方、安装方）组织人员清点数量完毕后7个工作日内支付合同总价的60%。

3、电梯安装调试完毕经质量技术监督局验收合格，取得相关电梯使用许可证且竣工备案后7日内，支付至合同总价的90%，中标人收到此款后立即将电梯设备正式移交给甲方使用；

4、电梯安装调试完毕经质量技术监督局验收合格后试运行6个月无质量问题后，7天内招标人支付至合同总价的97%；

5、合同总金额的3%作为质量保修金，在经当地质量技术监督部门验收合格交房使用24个月后，7日内，无质量问题退还（无息）。

6、履约保证金

履约担保的形式和金额：履约担保金额为合同总额的 10％；

履约担保形式：履约担保以转账或电汇或履约保函或建设工程保险的方式提交。履约保函可以是漳州区域内银行保函（仅限于中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行及邮政储蓄银行），也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。履约担保有效期至工程竣工验收合格止，中标人应在中标结果公示期满5天内提交履约保证金。

履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续一个月内无息退还合同履约担保金额。

7、若在维保期内发生：（1）因电梯生产、制造、运输过程中造成的电梯的故障和损坏（2）因安装过程中由于乙方对图纸或现场情况计算失误造成的电梯的故障和损坏。（以电梯现场验收报告、相关质检部门检测报告为准），由乙方负责予以维修至符合验收合格安全使用标准。若乙方不执行上述维保规定的，甲方有权没收该维保金；若损失较大超过维保金数额的，甲方有权就超出金额向乙方追偿；若造成巨大损失的，甲方有权追究相关民事赔偿责任。

六、甲方责任：

1、无偿提供电梯安装所需的临时设施存放场所。

七、乙方责任：

1、根据双方确认的电梯安装布置图及技术要求，确保电梯井道、机房以及基础楼面和预留孔洞符合安装条件。负责电梯安装后的土建填补工作。乙方自行承担安装过程的水电费。

2、验收合格后，向甲方提交三份完整的全套设备竣工资料。

3、进场后电梯设备的拆箱清点和清点后仓库保管。自备安装所需的小型设备、专用工具、消耗性材料。

4、提供符合电梯安装要求的合格的井道脚手架以及电梯安装后脚手架的拆除。

5、提供厅门安全防护栏所需材料并负责安装。

6、负责将机房设备吊运至机房、将其它大型设备及主要设备材料吊运至指定位置。

7、负责提供底坑爬梯所需材料并负责安装。

8、负责提供井道固定照明材料并负责安装。

9、自行承担电梯安装过程的安全责任。

10、安装人员的劳动保险、人身保险。遵守施工现场的有关规章制度。

11、为甲方免费派出2 名以上管理人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训，以保证电梯的良好运行。

12、负责电梯交付使用前的保护工作。

八、质量保证：

1、电梯安装完毕，乙方应自检，确认具备验收条件后，提前5 天通知甲方。

2、甲方收到乙方通知后，应及时向有关主管部门申请组织验收。验收费（含特种设备监检费）用由乙方承担。

3、电梯安装质量的验收将按照电梯合同的技术要求和中国有关部门标准(包括建设部门)进行。

4、如发现不合格需返工，应及时按有关主管部门(包括区建筑工程质量监督站)提出的整改意见在规定期限内完成。

5、乙方在收到有关主管部门发给电梯验收合格准用证书并通过区质量监督站评审合格后，将电梯移交甲方委托的物业管理公司使用。

6、甲方有权在合同执行过程中，邀请有关部门进行监督和检查，乙方可视实际情况按甲方要求进行整改。

当满足以下条件时，才视为验收合格。

A 卖方已提供了合同中签署的全部货物及完整的技术资料;

B 货物符合国家相关规范中的规定，性能满足要求;

C 货物供货、安装调试、验收，并经试运行达到约定的目标值;

D 性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至买方满意;

E 国家指定的检验机构出具检验合格证书。

九、违约责任：

1、乙方延迟竣工验收交付使用时间，除不可抗力因素所致之外应向甲方偿付延期违约，工期延误10天~20天违约金按1万/天计取（不含第10天），超过20天违约金按2万/天计取，违约金的最高限额为货物价款的20%。甲方延期付款（正当拒付除外），应向乙方偿付延期违约金，违约金按银行同期贷款利率支付。

2、因乙方违约行为（包括但不限于验收不合格等）造成甲方交房延误而使甲方遭受索赔而产生的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使甲方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，乙方应予以承担。

4、乙方在安装电梯过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装电梯过程发生的事故由乙方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与甲方无关。

5、在维保期内，当电梯出现故障或损坏时，安装方若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由安装方承担，并且当违约行为发生时买方有权每次扣除安装方的维保金的十分之一作为违约金。

十、解决纠纷方式：

合同执行过程中出现的争执，应通过友好协商解决，协商结果以“补充协议书”形式作为合同附件，与本合同具有同等法律效力，若协商不成可向合同签订地人民法院起诉。

十一、生效：

本合同甲、乙双方签字盖章生效。本合同正本三份，甲方二份、乙方执一份；副本六份，甲方执四份、乙方执二份，具有同等法律效力。本项目中标通知书、招标文件、招标答疑、投标文件、承诺函等均为合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

本页以下无正文。

甲方：                                   乙方：

法定代表人：                             法定代表人：

授权代表人：                             授权代表人：

开户银行：                               开户银行：

帐号：                                   帐号：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

日期：                                   日期：

第五章 投标文件格式

（项目名称）

投标文件

招标编号：

投   标  人：                     （盖章）

日  期：      年     月    日

目    录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标分项报价表

四、货物说明一览表

五、供货范围清单

六、技术规格和商务偏离表

七、投标人的资格证明文件（含委托协议书—如有）

八、投标人提交的有关评分其他材料

九、投标保证金汇款凭证资料

十、超出质保期后的维修服务的承诺函

十一、联合体协议书

十二、制造商授权经销委托书

说明：1.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人（包括授权代理人）签字或盖章部份，只需盖单位电子章即可。

- 投标文件所有资料应为原件扫描件或扫描件加盖法人单位公章扫描件（诚信库中获取的资料除外）。

3.投标人以联合体投标的，除了联合体牵头人应按规定提交全部资料外，《资格文件》内容应包括联合体各方相关情况的资料，内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章。投标人以独立投标人参加投标的，则无需提交第二项的内容。

一、 投  标  书

致：漳州市通发房地产开发有限公司

我方认真研究了你方招标项目编号为              号的          （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、主要合同条款、招标项目说明及要求及其他有关文件后，签字代表宣布同意如下：

1、 我方愿以人民币（大写）                            元（小写￥            元）

的投标报价完成本货物招标文件要求和合同条款上所列招标工程范围的全部内容。

2、 我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收。

5、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成电梯的安装并取得质量技术监督部门核发的使用许可证。

6、 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知前附表第4项规定的投标有效期内有

效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：                                      （盖章）

单位地址：

法定代表人或其投标人代表：                      （姓名）

邮政编码：         电话：          传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

二、 开标一览表

投标人名称：                                           招标编号：                                货币单位

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、 投标分项报价表

招标编号：_______                                       货币单位：________

| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他费用 | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
|  |  | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 现场交货价 |  |  |  |  |  |

注：1．投标价格＝栏目4×栏目3（数量）＋栏目5至栏目12的各项费用。

2．此表第12项中投标人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用，如施工配合费等。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．此表第13项投标价格若与投标书有出入，以投标书的投标价格为准。

投标人名称：           （盖章）

四、 货物说明一览表

招标编号：

| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |

投标人名称:                      （盖章）

五、 供货范围表

5-1 主机和标准附件清单

招标编号：

货物名称型号：                       　　数量：

| 序号 | 组成主机整件、附件名称 | 数 量 | 原产地 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |

注：１、本表的“本项累计合价”应和投标价格表的栏目4×栏目3的价格相一致。  

投标人名称：               （盖章）

5-２备品备件清单

招标编号：

货物名称型号：                        数量：

| 序号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价 |  |  |  |  |  |  |

注：１．“本项累计合价”应和投标价格表的栏目5相一致。

投标人名称：                （盖章）

5－３ 专用工具清单

招标编号：

货物名称型号：                     数量：

| 序号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本品目号累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：１．“本品目号累计合价”应和投标价格表的栏目6相一致。

投标人名称：                （盖章）

5-4投标人推荐的选择功能件清单

1.货物名称：

2.推荐的选择功能件内容：

| 序号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 原产地和制造商和厂商 | 单 价 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.推荐理由：

注：1.如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

2.投标人认为其提供的设备增加某些功能单元可以提高或扩大设备的功能或技术性能，可以按本格式提出推荐清单以供招标人选择。其价格不含在投标价格中。

3.本表价格出厂价填报。

投标人名称：               （盖章）

六、技术规格和商务偏离表

招标编号：

| 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：                    （盖章）

七、投标人的资格证明文件

1、代理商投标应提供以下资料（原件扫描件或扫描件加盖法人单位公章扫描件），（1）（2）（3）（4）的内容应提供经公证的有效原件扫描件:

（1）制造厂商销售授权证明书或代理证明；

（2）提供电梯制造商具有国家技术监督部门颁发的A级特种设备安装改造维修许可证（电梯类）；

（3）电梯安装维护单位合格的营业执照（含委托协议书—如有时，格式由投标人自拟，应符合招标文件规定要求）。

2、制造厂商直接投标应提供以下资料（原件扫描件）:

（1）国家技术监督局颁发的A级特种设备安装改造维修许可证（电梯类）；

（2）合格的营业执照；

（3）设电梯安装维护单位合格的营业执照（含委托协议书—如有时，格式由投标人自拟，应符合招标文件规定要求）。

3、其他资料（原件扫描件或扫描件加盖法人单位公章扫描件）

①投标保证金汇款凭证；②银行基本户开户许可证

4、投标人应提供下列资料：

若所提供的材料不真实、弄虚作假，招标人将没收其投标保证金。

附件1  投标人的资格声明

１．投标人概况：
    Ａ．投标人名称：_____________________________________
    Ｂ．注册地址：_____________________________________
        传真：_________  电话：_________  邮编：__________
    Ｃ．成立或注册日期：_____________________________
    Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

２．关于投标人所提供货物的制造厂家的设施及其它情况：

| 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：______________________________（加盖公章）

投标人代表（姓名、职务）：

日期：       年      月    日

附件2  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：        年龄：       职务：

系                                  的法定代表人。

投标人：（公章）

日期：    年   月   日

附件3   法定代表人授权委托书（若有授权）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                          （投标人）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）的                   （姓名）为我公司投标人代表，以本公司的名义参加                              项目的投标活动。代理人在资格审查、领取招标文件、勘察现场、领取答疑纪要或补充通知、开标、评标过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人代表：                         性别：             年龄：

单  位：                         部门：             职务：

联系电话：

投标人：   （公章）

法定代表人：（签字）

投标人代表：（签字）

日期：   年   月   日

八、投标人提交的有关评分其他材料

（按评分顺序依次附上材料并加盖投标人公章）

九、投标保证金汇款凭证资料

十、超出质保期后的维修服务及备品备件的承诺函

致：漳州市通发房地产开发有限公司

1.根据贵方为                         招标项目的招标，我司对该项目做出如下超出质保期后的维修服务的承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

2.提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及其清单（含价格清单，但其价格不含在投标报价中），并且备品备件有10年以上的供货保证。

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

年   月   日

十一   联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称及标段）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.                       （牵头人单位名称）为       （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体各方和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人盖章的，应附法定代表人的授权委托书。

联合体牵头人名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员一名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

联合体成员二名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                           （盖章）

联合体成员三名称：                                  （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                            （盖章）

……

年    月    日

十二、制造商授权经销委托书

第六章 图纸(如有)

（另册提供）