漳州市南星小区（安置房）工程

电缆材料采购

招标文件

（2017 年版）

报建编号：3506951807240101

招标编号：ZZHH20180701

招标人：福建漳龙建投集团有限公司（盖章）

招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司（盖章）

2018年8月

目录

第一卷	1

第一章招标公告（适用于公开招标）	2

第二章投标人须知	6

投标人须知前附表	6

第三章评标办法（综合评估法）	33

第四章合同条款及格式	41

第二卷	44

第五章供货要求	45

第三卷	54

第六章投标文件格式	55

# 第一卷

# 第一章招标公告

漳州市南星小区（安置房）工程电缆材料采购招标公告

## 招标条件

本招标项目 漳州市南星小区（安置房）工程 已由 漳州市发展和改革委员会以漳发改审[2015]15号批准建设，项目建设单位为 福建漳龙建投集团有限公司，招标人为福建漳龙建投集团有限公司，招标项目资金来自 业主自筹。该项目已具备招标条件，现对 电缆材料 采购进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

2.1建设地点：芗城区南大道与漳码路交叉口东北角；

2.2建设规模：项目总投资初步估算（含征地拆迁费用）57548万元，其中建安费用41420.43万元。

2.3招标内容及范围：本项目电缆材料采购，货物的技术规格与要求具体详见招标文件第五章《供货要求》。

2.4交货期：合同签订后，中标人收到招标人订单后十五个工作日内到货。

2.5质量要求：达到国家现行规定合格标准。

2.6最高投标限价：￥2400000.00元；最高控制单价详见第五章《招标材料需求一览表》。

## 投标人资格要求

3.1投标人须为在中华人民共和国境内工商注册登记的独立法人，须为电缆材料的制造商或经其对本项目授权的代理商。制造商与其授权的代理商不得同时参与同一标的的投标。一个制造商对同一品牌同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标。提供企业营业执照副本扫描件、税务登记证副本扫描件，或统一社会信用代码营业执照副本扫描件。

3.2法定代表人及投标人代表的有效身份证扫描件；

3.3投标人须提供经第三方审计单位出具的财务状况报告，提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3.4投标人履约信用要求:参加本次工程采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；参加工程采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（由投标人自行书面声明）。

3.5本次招标不接受联合体投标。

3.6本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

## 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2018年8月17日8:00时至2018年9月6日18:00时(北京

时间，下同)，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com下载电子招标文件。

4.2.招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。本招标项目电子招标文件使

用新点电子招标文件制作软件（漳州版）V5.0 打开。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电

子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

## 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

## 投标保证金的提交

## 6.1投标保证金提交的时间：北京时间2018年9月6日16时00分前汇达招标人指定的保证金

## 账户；

## 6.2投标保证金金额：人民币肆万陆仟元整（小写：￥46000.00元）  ；

## 6.3投标保证金提交的方式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账、电汇方

## 式办理；

## 开户名称：福建漳龙建投集团有限公司

## 银行帐号：35001662433050000691

## 开户行：建行漳州市分行营业部

## 说明：①投标保证金必须从企业基本账户汇出。

## ②投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。

## 投标文件的递交

投标文件递交的截止时间（开标时间）为2018年9月7日8时30分，投标人应在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2018年9月7日8时30分，提交地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

## 发布公告的媒介

本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com”上发布。

## 联系方式

招标人：福建漳龙建投集团有限公司

地址：漳州市龙文区九龙大道270号

电话：18905967882

联系人：小林

招标代理机构：福建互华土木工程管理有限公司

地址：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716号

电话：0596-2933815       传真： 0596-2933815

联系人： 小欧

交易中心名称:漳州市工程项目交易中心

地址:漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

监督部门:漳州市住房和城乡建设局、漳州市发展和改革委员会、漳州高新技术产业开发区建设管理局

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称 ： 福建漳龙建投集团有限公司 地 址 ： 漳州市龙文区九龙大道270号 联系人：小林 电话：18905967882 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称 ： 福建互华土木工程管理有限公司 地 址 ：漳州市龙文区明发广场1号楼1711-1716号 联系人：小欧 电话：0596-2933815 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 漳州市南星小区（安置房）工程电缆材料采购 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 漳州市南星小区（安置房）工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：业主自筹;比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 项目总用地面积49821.24㎡，实际用地面积35903.1㎡，总建筑面积150813.15㎡（地上125660.85㎡，地下25152.3㎡）。项目主要建设8幢28层安置房，配套商业、公建、区内道路、绿化、给排水、电力等基础设施。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：合同签订后，中标人收到招标人订单后十五个工作日内到货。 |
| 1.3.3 | 建设地点 | 芗城区南大道与漳码路交叉口东北角 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 达到国家现行规定合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1.投标人须为在中华人民共和国境内工商注册登记的独立法人，须为电缆材料的制造商或经其对本项目授权的代理商。制造商与其授权的代理商不得同时参与同一标的的投标。一个制造商对同一品牌同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标。提供企业营业执照副本扫描件、税务登记证副本扫描件，或统一社会信用代码营业执照副本扫描件。 2.法定代表人及投标人代表的有效身份证扫描件； 3.投标人须提供经第三方审计单位出具的财务状况报告，提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 4.投标人履约信用要求:参加本次工程采购活动前三年内，在经营活动中没有违法违规记录；参加工程采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（由投标人自行书面声明）。 5.本次招标不接受联合体投标投标人。 6.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 无论是招标人（或招标代理单位）根据需要主动对招标文件进行必要的修改和补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清和解答，招标人（或招标代理单位）将在投标截止时间15天前予以澄清和解答要求。 所有的澄清或补充文件的内容均通过“福建省公共资源 交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com”公布，投标人应自行到代理单位领取书面答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。 答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，具有约 束作用。 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2018年8月22日11时。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：投标人对招标文件等如有疑问请在质疑时限前以传真0596-2933815或电子邮件（huhua53888@163.com）方式(需电话确认,不署名）形式提交业主及招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“福建省公共资源交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com”公布 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人应自行到代理单位领取书面答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。投标人未按规定领取文本文件的，视同已收到。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过“福建省公共资源交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com”公布，投标人应自行到代理单位领取书面答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人应自行到代理单位领取书面答疑纪要或补充通知作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。投标人未按规定领取文本文件的，视同已收到。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 本项目行电缆材料采购价格是含税价格，其增值税税率为16%，开具的发票必须为一票制16%增值税率的专用发票。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | £无 R有，最高投标限价总价：￥2400000.00元。投标人投标报价和投标单价超过招标人最高投标限价总价或最高控制单价（详见招标材料需求一览表）的按无效标处理。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标报价应包含招标货物的制造、包装、运输、装卸车费、保险、税收、指导调试合格交付使用、服务、技术资料提交、人员培训、税金（含材料的关税、增值税等）及1年质量保证期的售后服务等所有费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | ## 投标保证金的提交 ## 6.1投标保证金提交的时间：北京时间2018年9月6日16时00分前汇达招标人指定的保证金账户； ## 6.2投标保证金金额：人民币肆万陆仟元整（小写：￥46000.00 元） ； ## 6.3投标保证金提交的方式：投标保证金必须通过投标人的基本账户以银行转账、电汇方式办理； ## 开户名称：福建漳龙建投集团有限公司 ## 银行帐号：35001662433050000691 ## 开户行：建行漳州市分行营业部 ## 说明：①投标保证金必须从企业基本账户汇出。 ## ②投标人在电汇、转账投标保证金时一定在备注栏认真填写工程项目名称，否则招标人无法辨别投标保证金所属工程项目，无法出具到账证明，由此造成的后果将由投标人自行负责。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | R无 £有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2017 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2015年 7月 1日至2018年 6 月 30日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2015年 7月 1日至2018年 6 月 30日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：不适用 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：提交相应的电子文档一份：含全部投标资料。 一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖投标人单位公章，于开标前带至开标现场。 招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版（.nZZTF格式）投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | 不适用。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | （1）投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等证明材料应保证扫描件清晰可辩，否则专家可以做出不利于投标人的认定。 （2）所有证书、证件等相关证明材料（授权书除外）均以诚信库中录入信息为准，不允许采用工具上传，即以诚信库中的材料为准。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处，需按照规定格式加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。 在投标文件制作过程中，企业法定代表人电子印章（法人CA）（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V5.0 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300、0596-2032597 投标文件编制和加密要求： 资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中；（1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。（2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。（3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处，需按照规定格式加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。（4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。（5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。（6）投标人应当按招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。（7）在投标文件制作过程中，企业法定代表人电子印章（法人CA）（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。（8)招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版（.nZZTF格式）投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称： 招标人地址： （项目名称）材料采购招标项目投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 20118年9月7日8:30时 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | R否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心(漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼) |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标顺序： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库内随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：“福建省公共资源交易电子公共服务平台(www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com” 公示期限： 3 日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | £是 R否，推荐中标候选人3个。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求 履约担保金额：为中标合同总价的 5 ％ 履约担保形式：电汇或银行转账或四大银行的银行保函（从基本账户开具） 履约担保期限：履约担保金应于领取中标通知书之后5天内，签订采购合同前向招标人提交。采用电汇或银行转账方式提交履约担保金的，于工程竣工验收合格后14天内无息退还。银行保函的有效期：如工程实际总工期超过银行保函的有效期，银行保函的有效期需延长至工程竣工验收合格之日，若未按要求延长银行保函的有效期，发包人有权暂扣与履约担保金金额相等的工程款，待工程竣工验收合格后14天内无息退还。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 R是，具体要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 （2）投标人应利用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处，需按照规定格式加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA）。 （4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨。 （6）投标人应当按招标文件规定的格式要求编制电子投标文件。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1. 投标人有下列行为之一的，投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 2.中标人在接到招标代理机构通知后应于三日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应向代理机构支付招标代理费，本工程的招标代理服务费按计价格[2002]1980号文件规定的取费标准*50%计取。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 3.中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的（限定天数）。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约担保的。 （4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 4.电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 5.投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效。否则视为资格审查不合格。 6.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 |

## 总则

### 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 质量标准：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及相关服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 投标文件

### 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）商务和技术偏差表；

（5）分项报价表；

（6）资格审查资料；

（7）投标材料质量标准的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）相关服务计划；

（10）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件

“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中提供基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应提交投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的原件扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的原件扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照原件扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的原件扫描件。

    - “近年财务状况表”应提交经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应提交合同协议书、材料进场验收证书等的原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应提交中标通知书或合同协议书原件扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的材料买卖合同的相关情况，并提供法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应提供由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

    - （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

    - （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

### 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 合同授予

### 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 天。

### 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同总金额的 5%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 10 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按随机抽取的方式确定中标候选人顺序。 |  |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应提供法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应提供授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |  |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |  |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |  |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |  |
|  |  | 投标材 料制造 商的资 质要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
|  |  | 投标材料的业绩要求（如 有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |  |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |  |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |  |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |  |
|  |  | 质量要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |  |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |  |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |  |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |  |
|  |  | 投标材料及相关服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |  |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |  |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | A商务部分： 20 分 B技术部分： 30 分 C投标报价：50 分 A和B部分的最终得分为各个评委的评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。 综合得分：P＝A+B+C 以上得分计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。 |  |
| 2.2.3 |  | 投标报 价的偏差率计算公式 | / |  |
| 2.2.4 （1） | A商务 评分 标准 （满 分20 分） | 1.投标人的注册资金 | 6分 | 投标人所投标品牌的制造商注册资金≥1亿元人民币的得3分，≥2亿元人民币的得6分（需提供营业执照扫描件，加盖投标人公章，否则不得分；注册资本金为美元时，按1美元等于6.8元人民币计）。 |
|  |  | 2.投标人的销售情况 | 6分 | 投标人提供近三年（2015-2017年）且连续三年年度销售额10亿以上（含10亿）得2分,20亿以上（含20亿）得4分，30亿以上（含30亿）得6分，投标人需提供相关证明材料扫描件，未提供则不得分，否则不得分。 |
|  |  | 3.投标人体系认证 | 8分 | 投标人所投标品牌的制造商企业认证情况:投标人所投品牌的制造商须提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证、测量管理体系认证得8分，缺其中任何一项扣2分，投标人需提供相关证明材料扫描件，未提供则不得分。 |
| 2.2.4 （2） | B技术 评分 标准 （满 分30 分） | 1.技术性能 | 20分 | 投标人所投产品的技术性能的优越性、功能配套的完整性以及对招标文件各项技术要求（第五章供货要求中的各项主要技术性能、功能、配置、产品品质等要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得20分。标注有“*”号的关键技术要求每负偏离一项扣3分，未带有“*”号标注的技术要求每负偏离一项扣1分，无偏离的不扣分。 |
|  |  | 2.国家电网使用情况 | 3分 | 投标人所投产品（品牌）具有南方电网公司供货资格的得3分。投标人需提供相关证明材料扫描件，未提供则不得分。 |
|  |  | 3.电压等级生产能力 | 3分 | 投标人所投产品（品牌）35KV及以下电力电缆具有采用国际标准产品标志证书，得3分，投标人需提供相关证明材料扫描件，未提供则不得分。 |
|  |  | 4.业绩情况 | 2分 | 投标人所投产品近3年来（2015年至今）有单项合同金额1千万人民币及以上的业绩合同证明，得2分，投标人需提供相关证明材料扫描件，未提供则不得分。 |
|  |  | 5.产品型式检验验报告 | 2分 | 投标人所投产品具有国家权威机构出具的检验报告的得1分，低烟无卤阻燃电缆提供国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的试验报告可加1分。投标人需提供相关证明材料扫描件，未提供则不得分。 |
| 2.2.4 （3） | C投标报价评分标准（满分50分） |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×0.50×100。 （计算结果保留两位小数，第三位四舍五入） |  |

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 评审标准

### 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 分值构成与评分标准

    - 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

### 初步评审

    - 评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

漳州市南星小区（安置房）工程电缆材料采购合同

买方：福建漳龙建投集团有限公司             （以下简称甲方）   合同编号：ZLJTDL20180801

卖方：                                     （以下简称乙方）

根据甲方委托福建互华土木工程管理有限公司对漳州市南星小区（安置房）工程电缆材料进行招标采购【招标编号：ZZHH20180701】的招标结果，就漳州市南星小区（安置房）工程电缆材料采购项目，甲、乙双方经过友好协商，本着公平诚信、平等合作、互惠互利的原则，达成如下合作协议：

一、电缆材料清单、数量、单价及总价如下表（该电缆单价不再变更）

单位（人民币）：元

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 ZR-YJV-4×4 | m | 109.71 |  |  |
| 2 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-5×4 | m | 315.45 |  |  |
| 3 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-5×25 | m | 758.10 |  |  |
| 4 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-5×2.5 | m | 900.03 |  |  |
| 5 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-5×16 | m | 138.82 |  |  |
| 6 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-5×10 | m | 151.24 |  |  |
| 7 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×70+1×35 | m | 3,380.04 |  |  |
| 8 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×6 | m | 85.43 |  |  |
| 9 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×50+1×25 | m | 36.17 |  |  |
| 10 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×4 | m | 268.94 |  |  |
| 11 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×35+1×16 | m | 729.52 |  |  |
| 12 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×25+1×16 | m | 655.35 |  |  |
| 13 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×240+1×120 | m | 303.52 |  |  |
| 14 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×2.5 | m | 359.62 |  |  |
| 15 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×10 | m | 205.26 |  |  |
| 16 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×70+1×35 | m | 59.01 |  |  |
| 17 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×70 | m | 59.01 |  |  |
| 18 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×4 | m | 52.53 |  |  |
| 19 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×35+1×16 | m | 56.56 |  |  |
| 20 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×35 | m | 56.56 |  |  |
| 21 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×240+2×120 | m | 690.63 |  |  |
| 22 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×2.5 | m | 974.54 |  |  |
| 23 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×185+1×95 | m | 53.57 |  |  |
| 24 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×185 | m | 53.57 |  |  |
| 25 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×150+2×70 | m | 640.69 |  |  |
| 26 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-5×6 | m | 406.43 |  |  |
| 27 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-5×4 | m | 812.87 |  |  |
| 28 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-5×25 | m | 789.34 |  |  |
| 29 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-5×16 | m | 196.33 |  |  |
| 30 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-5×10 | m | 33.25 |  |  |
| 31 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-4×70+1×35 | m | 232.60 |  |  |
| 32 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-4×50+1×25 | m | 584.22 |  |  |
| 33 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-4×35+1×16 | m | 337.92 |  |  |
| 34 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-4×25+1×16 | m | 118.52 |  |  |
| 35 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-4×120+1×70 | m | 321.01 |  |  |
| 36 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-3×4 | m | 2,226.44 |  |  |
| 37 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-3×2.5 | m | 1,225.88 |  |  |
| 38 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZ-YJV-5×10 | m | 51.91 |  |  |
| 39 | 控制电缆 ZR-KVV-7×1.5 | m | 2,689.96 |  |  |
| 40 | 控制电缆 ZR-KVV-4×1.5 | m | 3,018.25 |  |  |
| 41 | 控制电缆 ZBN-KVV-4×1.5 | m | 4,338.38 |  |  |
| 42 | 控制电缆 ZBN-KVV-2×1.5 | m | 2,466.30 |  |  |
| 43 | 控制电缆 ZBN-KVV-10×1.5 | m | 475.63 |  |  |
| 44 | 控制电缆 WDZBN-KVV-7×1.5 | m | 1,337.91 |  |  |
| 45 | 控制电缆 WDZBN-KVV-4×1.5 | m | 131.59 |  |  |
| 46 | 控制电缆 NH-KVV-2×1.5 | m | 89.34 |  |  |
| 47 | 控制电缆 KVV-8×1.5 | m | 814.21 |  |  |
| 48 | 控制电缆 KVV-6×1.5 | m | 36.75 |  |  |
| 49 | 控制电缆 KVV-4×1.5 | m | 64.50 |  |  |
| 50 | 控制电缆 KVV-12×1.5 | m | 287.99 |  |  |
| 51 | 铜芯电力电缆 WDZYJV-5X10 | m | 23.84 |  |  |
| 52 | 铜芯电力电缆 WDZBNYJV-3X6 | m | 7.37 |  |  |
| 53 | 铜芯电力电缆 WDZBNYJV-3X4 | m | 7.37 |  |  |
| 54 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-5X4 | m | 374.51 |  |  |
| 55 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-5X25 | m | 119.03 |  |  |
| 56 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-5X10 | m | 336.84 |  |  |
| 57 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-4X6 | m | 79.18 |  |  |
| 58 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-4X4 | m | 72.92 |  |  |
| 59 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-4X10 | m | 31.11 |  |  |
| 60 | 控制电缆 ZBN-KVV-2X1.5 | m | 2,116.85 |  |  |
| 61 | 控制电缆 NH-KVV-2X1.5 | m | 441.78 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |
|  | 合计金额：人民币（大写） ； （小写） 元 。 注：电缆长度（单位：米）为预估数量，最后结算以实际到货量为准。费用包含货物的制造、包装、运输、装卸车费、保险、税收、指导调试合格交付使用、服务、技术资料提交、人员培训、税金（含材料的关税、增值税等）及1年质量保证期和售后服务的所有费用。 |  |  |  |  |

二、产品的技术标准（包括质量要求）

1、产品的质量必须符合国家最新的质量标准;

2、产品的质量必须满足漳州市南星小区（安置房）工程招标文件的相关要求。

三、产品的交货期、交货地点、交货方法及相关费用的承担

1、交货地点：漳州市南星小区（安置房）项目现场;

2、交货方法：由乙方负责运送至交货地点，运输费用由乙方承担;

3、交货期：合同签订后，乙方收到甲方订单后十五个工作日内到货。

4、合同设备运抵施工现场前灭失风险由乙方承担，运抵施工现场后由甲方承担。

四、货物的验收

1、到货验收：货到工地后,由甲方指定的验收人清点并签名验收,该验收单据将作为甲方的验收凭证。

验收人              联系电话

验收：设备安装调试完毕后由甲方指定的验收人确认并签名验收该验收单据将作为甲方的验收凭证。

2、甲方将随机组织相关人员进行现场抽查，乙方应配合甲方相关抽查活动。

五、货款支付方式及发票要求

1、付款方式：货款以银行转账的方式支付。

2、乙方应提交相应的到货签收单据及相应金额的税率为16%的增值税专用发票向甲方申请支付货款；

3、本合同签订后，乙方将每批次电缆供应至指定地点后并办理相关手续后，甲方收到发票和单据后在1个自然月内支付该批次电缆材料总价的80%作为到货款。乙方将工程所需电缆材料全部供应至现场并经相关部门验收合格后，甲方在15个工作日内向乙方支付全部电缆材料价款的17%的货款。剩余3%作为质量保证金，与验收之日起一年后无息退还。

六、违约及不可抗力

1、未按期交货的违约责任

如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交 1天，按迟交货物金额的 1 ‰。

如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期 1天，乙方应按迟交货物金额的 5 ‰向甲方支付逾期交货的违约金。逾期交货违约金的支付甲方有权从未支付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

- 若乙方不能交货的（逾期30日视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的30%的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

- 违约终止合同

- 在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物；乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

- 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

七、因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向 （甲方所在地）仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本合同自双方签字盖章后生效

九、本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份,具有同等法律效力。

甲方：福建漳龙建投集团有限公司               乙方：

法定代表人：                         法定代表人：

或授权代理人：                       或授权代理人：

签订时间：    年   月   日

# 第二卷

# 第五章供货要求

一、项目概况及总体要求

- 建设地点：芗城区南大道与漳码路交叉口东北角；

- 建设规模：项目总投资初步估算（含征地拆迁费用）57548万元，其中建安费用41420.43万元；

- 交货期：合同签订后，中标人收到招标人订单后十五个工作日内到货。

二、招标材料需求一览表

| 序号 | 货物名称及规格型号 规格型号 | 单位 | 数量 | 最高控制单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 ZR-YJV-4×4 | m | 109.71 | 11.53 |
| 2 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-5×4 | m | 315.45 | 18.29 |
| 3 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-5×25 | m | 758.10 | 87.94 |
| 4 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-5×2.5 | m | 900.03 | 13.15 |
| 5 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-5×16 | m | 138.82 | 59.21 |
| 6 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-5×10 | m | 151.24 | 38.99 |
| 7 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×70+1×35 | m | 3,380.04 | 199.84 |
| 8 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×6 | m | 85.43 | 20.87 |
| 9 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×50+1×25 | m | 36.17 | 155.08 |
| 10 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×4 | m | 268.94 | 14.95 |
| 11 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×35+1×16 | m | 729.52 | 106.69 |
| 12 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×25+1×16 | m | 655.35 | 81.78 |
| 13 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×240+1×120 | m | 303.52 | 681.77 |
| 14 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×2.5 | m | 359.62 | 10.85 |
| 15 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-4×10 | m | 205.26 | 31.52 |
| 16 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×70+1×35 | m | 59.01 | 164.96 |
| 17 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×70 | m | 59.01 | 141.39 |
| 18 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×4 | m | 52.53 | 11.71 |
| 19 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×35+1×16 | m | 56.56 | 87.95 |
| 20 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×35 | m | 56.56 | 75.89 |
| 21 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×240+2×120 | m | 690.63 | 606.32 |
| 22 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×2.5 | m | 974.54 | 8.27 |
| 23 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×185+1×95 | m | 53.57 | 424.18 |
| 24 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×185 | m | 53.57 | 361.44 |
| 25 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZBN-YJV-3×150+2×70 | m | 640.69 | 369.65 |
| 26 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-5×6 | m | 406.43 | 22.71 |
| 27 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-5×4 | m | 812.87 | 15.81 |
| 28 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-5×25 | m | 789.34 | 80.09 |
| 29 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-5×16 | m | 196.33 | 52.96 |
| 30 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-5×10 | m | 33.25 | 34.25 |
| 31 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-4×70+1×35 | m | 232.60 | 185.96 |
| 32 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-4×50+1×25 | m | 584.22 | 134.26 |
| 33 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-4×35+1×16 | m | 337.92 | 97.96 |
| 34 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-4×25+1×16 | m | 118.52 | 74.64 |
| 35 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-4×120+1×70 | m | 321.01 | 328.35 |
| 36 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-3×4 | m | 2,226.44 | 9.76 |
| 37 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZB-YJV-3×2.5 | m | 1,225.88 | 6.61 |
| 38 | 铜芯电力电缆敷设 铜芯电缆 WDZ-YJV-5×10 | m | 51.91 | 34.22 |
| 39 | 控制电缆 ZR-KVV-7×1.5 | m | 2,689.96 | 7.58 |
| 40 | 控制电缆 ZR-KVV-4×1.5 | m | 3,018.25 | 5.15 |
| 41 | 控制电缆 ZBN-KVV-4×1.5 | m | 4,338.38 | 7.00 |
| 42 | 控制电缆 ZBN-KVV-2×1.5 | m | 2,466.30 | 4.06 |
| 43 | 控制电缆 ZBN-KVV-10×1.5 | m | 475.63 | 16.58 |
| 44 | 控制电缆 WDZBN-KVV-7×1.5 | m | 1,337.91 | 11.49 |
| 45 | 控制电缆 WDZBN-KVV-4×1.5 | m | 131.59 | 7.07 |
| 46 | 控制电缆 NH-KVV-2×1.5 | m | 89.34 | 3.56 |
| 47 | 控制电缆 KVV-8×1.5 | m | 814.21 | 9.45 |
| 48 | 控制电缆 KVV-6×1.5 | m | 36.75 | 7.05 |
| 49 | 控制电缆 KVV-4×1.5 | m | 64.50 | 5.10 |
| 50 | 控制电缆 KVV-12×1.5 | m | 287.99 | 14.25 |
| 51 | 铜芯电力电缆 WDZYJV-5X10 | m | 23.84 | 34.22 |
| 52 | 铜芯电力电缆 WDZBNYJV-3X6 | m | 7.37 | 17.41 |
| 53 | 铜芯电力电缆 WDZBNYJV-3X4 | m | 7.37 | 11.71 |
| 54 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-5X4 | m | 374.51 | 18.29 |
| 55 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-5X25 | m | 119.03 | 87.94 |
| 56 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-5X10 | m | 336.84 | 38.99 |
| 57 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-4X6 | m | 79.18 | 20.87 |
| 58 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-4X4 | m | 72.92 | 14.95 |
| 59 | 铜芯电力电缆 WDZBN-YJV-4X10 | m | 31.11 | 31.52 |
| 60 | 控制电缆 ZBN-KVV-2X1.5 | m | 2,116.85 | 4.06 |
| 61 | 控制电缆 NH-KVV-2X1.5 | m | 441.78 | 3.56 |
|  | 1.招标人最高投标限价总价为：2400000元。 2.投标人须按以上清单数量报价，投标报价和投标单价超过招标人最高投标限价总价和最高控制单价的按无效标处理。 注：电缆长度（单位：米）为预估数量，最后结算以实际到货量为准。 |  |  |  |

- 质量标准

达到国家现行规定合格标准。

- 验收标准

以相关部门及国家相关验收标准执行。

五、电力电缆相关技术标准

额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃（耐火）电力电缆技术标准

1、适用范围

本技术条件适用于额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃（耐火）电力电缆（WDZC-YJY 0.6/1kV 、WDZCN-YJY0.6/1kV、WDZB-YJY0.6/1kV）。

*2、引用标准

额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘低烟无卤阻燃耐火电力电缆遵循的主要标准：

GB/T 12706.1-2008   额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件  第1部分： 额定电压1kV到3kV电缆

GB/T 19666-2005   阻燃和耐火电线电缆通则

GB/T3956-2008     电缆的导体

GB 4909-1985      裸电线试验方法

GB/T 6995-2008     电线电缆识别标志方法

GB/T2900.10-2001   电工名词术语   第10部分  电线电缆

GB/T 2951-2008     电缆绝缘和护套通用试验方法

GB/T 3048-2007     电线电缆电性能试验方法

JB/T 8137-1999      电线电缆交货盘

3 、使用系统条件

3.1电压等级：额定电压工作电压U0/U为0.6/1kV。

3.2额定频率：50HZ。

3.3弯曲半径：15倍电缆外径。

3.4线芯长期允许最高温度：90℃。短路时最高温度250℃，持续时间不超过5秒。

*4  技术要求

4.1 导体

导体符合GB/T 3956-2008规定的要求，导体表面光滑、绞线均匀，不允许存在油污、毛刺、氧化、跳股等缺陷，导体电阻符合GB/T3956-2008的规定。

4.2 耐火层

导体外应重叠绕包二层电线电缆用耐火云母带，绕包后的导体应经受50Hz、2000V火花机试验不击穿。

4.3 绝缘

绝缘采用交联聚乙烯绝缘材料，其混合物性能应符合GB/T 12706.1-2008规定要求，绝缘应紧密挤包在耐火层上，绝缘表面应平整，色泽均匀；绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1-2008规定要求，绝缘厚度平均值不小于标称值，任一点最小测量厚度不小于绝缘标称厚度的90%-0.1mm。任何隔离层的厚度不应包括在绝缘厚度中。

表1 绝缘标称厚度

| 标称截面 mm2 | 1.5 2.5 | 4、 6 10、16 | 25 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XLPE绝缘 标称厚度mm | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |

4.4 电缆的中心及四周间隙使用填充物进行填充，填充物采用聚丙烯网状纤维材料，填充圆整，缆芯外应重叠绕包一层电线电缆用无卤阻燃带。

4.5 电缆外护套：外护套采用黑色90℃低烟无卤阻燃聚烯烃料挤塑成型，符合GB/T 12706.1-2008规定要求。任一点护套厚度不小于标称值的85%-0.1 mm。

4.6电缆不圆度

成品电缆不圆度不大于15%

电缆不圆度=（电缆最大外径---电缆最小外径）/电缆最大外径*100%

4.7 成品电缆标志

成品电缆表面连续印有商标名、厂名、型号、电压、规格、计米长度，不得连续500MM内无标志。

5   电缆盘

电缆应采用铁木结构电缆盘（对于特殊情况，双方可协商解决），电缆盘能承受所有在运输、现场搬运或在正常气象条件下可能遭受的外力作用，且电缆盘应能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力；电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径，一个电缆盘只能盘一根电缆，不允许多根电缆用一个电缆盘。

*6  监造、试验

6.1　电缆在制造、处理、试验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝，买方人员的工作不对加工厂家产品质量负责。

*6.2阻燃与耐火性能

6.2.1电缆的阻燃性能根据用户需求，满足GB/T 18380规定的A类、B类或C类的要求。

6.2.2电缆的耐火性能根据用户需求，满足GB/T 19666规定的要求。

6.2.3电缆的低烟性能，其透光率应不小于60%.

6.2.4电缆的无卤性能，其PH值应不小于4.3，电导率不超过10μs/mm。

6.3　每批电缆出厂前，卖方应对其按GB/T 12706.1-2008规定项目及有关标准进行试验，并应符合规定要求，其项目应至少包括以下表：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 试验类型 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T 3048.4 | R | 符合GB/T 3956-2008 |
| 2 | 交流电压试验 | GB/T 3048.8 | R | 符合GB/T 12706.1-2008 |
| 3 | 结构尺寸检查 | GB/T2951-2008 | S | 符合GB/T 12706.1-2008 |

7  包装储运

7.1　电缆交货使用电缆盘，电缆盘上应至少标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月。

7.2　封盘方式依据运输条件确定。

7.3　其它情况按双方约定进行。

额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘阻燃（耐火）电力电缆技术标准

1、适用范围

本技术条件适用于额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘电力电缆（YJV 0.6/1 kV 、ZBN-YJV 0.6/1kV、YJV22 0.6/1 kV、ZBN-YJV22 0.6/1 kV）。

*2、引用标准

额定电压0.6/1kV交联聚乙烯绝缘阻燃电力电缆遵循的主要标准：

GB/T 12706.1-2008   额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件  第1部分： 额定电压1kV到3kV电缆

GB/T3956-2008   　电缆的导体

GB/T 6995-2008   　电线电缆识别标志方法

GB/T 2951-2008     电缆绝缘和护套通用试验方法

GB/T 3048-2007     电线电缆电性能试验方法

JB/T 8137-1999      电线电缆交货盘

GB/T 19666-2005    阻燃和耐火电线电缆通则

3、使用系统条件

3.1电压等级：额定电压工作电压U0/U为0.6/1kV。

3.2额定频率：50HZ。

3.3弯曲半径：15倍电缆外径。

3.4线芯长期允许最高温度：90℃。短路时最高温度250℃，持续时间不超过5秒。

*4、技术要求

4.1 导体

导体符合GB/T 3956-2008规定的要求，导体表面光滑、绞线均匀，不允许存在油污、毛刺、氧化、跳股等缺陷，导体电阻符合GB/T3956-2008的规定。

4.2绝缘

绝缘采用交联聚乙烯绝缘材料，其混合物性能应符合GB/T 12706.1-2008规定要求，绝缘应紧密挤包在导电线芯上，绝缘表面应平整，色泽均匀；绝缘标称厚度符合GB/T 12706.1-2008规定要求，绝缘厚度平均值不小于标称值，见表1。任一点最小测量厚度不小于绝缘标称厚度的90%-0.1mm。任何隔离层的厚度不应包括在绝缘厚度中。

绝缘收缩率不大于4%，热延伸负载下伸长率不大于175%，冷却后永久变化率不大于15%，绝缘老化前抗张强度不小于12.5N/ mm2，绝缘老化前断裂伸长率不小于300%。

表1 绝缘厚度标称值

| 标称截面 mm2 | 1.5 2.5 | 4、 6 10、16 | 25 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XLPE绝缘 标称厚度mm | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 |

4.3  电缆的中心及四周间隙使用填充物进行填充，填充物采用聚丙烯网状纤维材料，填充圆整，缆芯外应重叠绕包一层电线电缆用无卤阻燃带。

4.4  铠装电缆(YJV22)内衬层采用黑色PVC护套料挤塑成型，具有防水保护作用，不得有破洞等，厚度应符合GB/T 12706.1-2008规定要求。

4.5 金属铠装：铠装电缆（YJV22）采用双层镀锌钢带铠装，钢带规格符合GB/T 12706.1-2008规定要求，绕包间隙应不超过钢带宽度的50%。

4.6 电缆外护套：外护套采用黑色90℃聚氯乙烯或黑色90℃阻燃聚氯乙烯护套料（阻燃型）挤塑成型，符合GB/T 12706.1-2008规定要求。铠装电缆护套最薄点厚度不小于标称值的80%-0.2 mm；非铠装电缆护套最薄点厚度不小于标称值的85%-0.1mm。

4.7 阻燃电缆性能：阻燃电缆应符合GB/T 12706.1-2008规定要求，试验方法和要求符合GB/T 18380.35-2008相应的规定。

4.8 电缆不圆度

成品电缆不圆度不大于15%

电缆不圆度=（电缆最大外径－电缆最小外径）/电缆最大外径*100%

4.9 成品电缆标志

成品电缆表面连续印有商标名、厂名、型号、电压、规格、计米长度，不得连续500MM内无标志。

5、 电缆盘

电缆应采用铁木结构电缆盘（对于特殊情况，双方可协商解决），电缆盘能承受所有在运输、现场搬运或在正常气象条件下可能遭受的外力作用，且电缆盘应能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力；电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径，一个电缆盘只能盘一根电缆，不允许多根电缆用一个电缆盘。

*6、监造、试验

6.1　电缆在制造、处理、试验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝，买方人员的工作不对加工厂家产品质量负责。

6.2　每批电缆出厂前，卖方应对其按GB/T 12706.1-2008规定项目及有关标准进行试验，并应符合规定要求，其项目应至少包括以下表：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 试验类型 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T 3048.4-2007 | R | 符合GB/T 3956-2008 |
| 2 | 交流电压试验 | GB/T 3048.8-2007 | R | 符合GB/T 12706.1-2008 |
| 3 | 热延伸 | GB/T2951-2008 | S | 符合GB/T 12706.1-2008 |
| 4 | 结构尺寸检查 | GB/T2951-2008 | S | 符合GB/T 12706.1-2008 |

7、包装储运

7.1　电缆交货使用电缆盘，电缆盘上应至少标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月。

7.2　封盘方式依据运输条件确定。

7.3　其它情况按双方约定进行。

# 第三卷

# 第六章投标文件格式

说明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2.投标文件制作工具中所涉及到盖投标人单位公章及法定代表人签字或盖章的，均须加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA），投标文件格式另有说明除外。

3.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以本招标文件格式为准。

4.投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等证明材料应保证扫描件清晰可辩，否则专家可以做出不利于投标人的认定。

5.企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

6.投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等相关证明材料均以诚信库中录入信息为准，不允许采用工具上传。

（项目名称）材料采购招标项目

投 标 文 件

投标人： 	（盖单位章） 法定代表人：                （盖章）

年 	月 	日

## 目录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况） 或授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、商务和技术偏差表五、分项报价表

六、资格审查资料

七、投标材料质量标准的详细描述八、技术支持资料

九、相关服务计划十、其他资料

评分标准对照情况点对点应答表

| 标注 | 评分内容 | 投标响应情况 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 技术部分 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人必须如实填报该表，投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，若评委会掌握了确切事实证据说明某投标人没有如实填报技术规格和商务偏离表或有弄虚作假行为，该投标将作为无效投标处理，并按相关规定进行处罚。

投标人盖章：

## 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 	（项目名称）材料采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为 	）提供 		（材料名称及相关服务），并按合同约定履

行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金（如有）；

（4）商务和技术偏差表；

（5）分项报价表；

（6）资格审查资料；

（7）投标材料质量标准的详细描述；

（8）技术支持资料；

（9）相关服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7． 	（其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字或盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

提供：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

## 二、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

提供：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件及委托代理人身份证原件扫描件

投	标	人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

注：授权委托书须由法定代表人（单位负责人）签字和委托代理人签字并加盖单位公章后扫描上传再加盖电子公章法人章。

## 三、投标保证金

## 投标人应提供汇款凭证的原件扫描件。

## 四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件第五章供货要求的

全部要求。

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

## 五、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

## 六、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： | 证书号： |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标材料制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标材料制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求提供相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应提供基本账户开户许可证原件扫描件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标材料制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求提供相关资质证书原件扫描件。

### （二）近年财务状况表

- 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求提供相关证明材料。

- 对于可以现货供应的标准材料（非定制材料），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 材料名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求提供相关证明材料。

2.投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标材料的业绩的，

投标人应按照上表的格式提供投标材料的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求提供相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 材料名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求提供相关证明材料。

### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求提供相关证明材料。

### （六）制造商授权书

制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位 	（制造商名称）是按 	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在 	（制造商地址）。兹授权按 	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 	（投标人的单位地址）的 	（投

标人名称）以我单位制造的 	（材料名称）进行 	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限： 	。

投标人名称： 	（盖单位章）	制造商名称： 	（盖单位章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

注：本表可打印签名和盖单位公章后扫描上传再加盖投标人电子公章。

## 投标材料质量标准的详细描述

## 技术支持资料

## 相关服务计划

## 十、其他资料