南江滨路第Ⅳ标段电力杆线迁移（4标中段下地缆化）工程电缆采购项目

招标编号：HRC［ZZ-2018］第176号

招

标

文

件

招标人：漳州市水利电力工程有限公司

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司

二０一八年九月

南江滨路第Ⅳ标段电力杆线迁移（4标中段下地缆化）工程电缆采购项目

招标人：漳州市水利电力工程有限公司

招标代理机构：华睿诚项目管理有限公司

编制人：

总  目  录

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

一、说明

二、招标文件

三、投标文件的编写

四、投标文件的提交

五、投标文件的评估和比较

六、定标与签订合同

第三章　招标内容及要求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

第一章  招标公告

南江滨路第Ⅳ标段电力杆线迁移（4标中段下地缆化）工程电缆采购项目经漳州市发展和改革委员会以漳发改审[2014]58号核准，采购资金由业主筹集解决。我公司受：漳州市水利电力工程有限公司委托，代理本项目的材料设备采购招标，欢迎具备相应资格条件的制造商或供货商参与投标。

1、项目概况和招标范围

  - 项目名称：南江滨路第Ⅳ标段电力杆线迁移（4标中段下地缆化）工程电缆采购项目

  - 供货地点：漳州市南江滨路第Ⅳ标段

  - 招标范围和内容：南江滨路第Ⅳ标段电力杆线迁移（4标中段下地缆化）工程电缆采购项目

  - 货物名称及数量：电力电缆一批

  - 交货期要求：本项目招标人有权根据施工进度，要求中标人分批次供货，具体供货事项以招标人下单通知书为准。各批次交货时间在中标人接到招标人下单通知后15 个日历天内将本批货物供货至招标人指定地点。

  - 质量要求：达到国家相关规范合格标准。

  - 货物的技术规格与要求

| 合同包 | 品目号 | 货 物 名 称 | 数量 | 主要技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 铜芯电力电缆 | 一批 | （详见招标文件第三章 招标内容及要求） |

2、投标人资格要求及审查办法

投标人资格要求：必须按招标法第二十二条的规定，投标人在投标文件中须提供相关证明材料的复印件，原件备查。

（1）企业营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件，或统一社会信用代码营业执照副本复印件；投标人若为供货商须提供投标人所供产品的制造商对该项目开具的授权书及制造商营业执照；

（2）投标人须具备国家电网有限公司的供货资格并提供近3年的中标通知书或相关证明；

（3）投标人代表及法定代表人的有效身份证复印件；

（4）法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需)；

（5）投标人须提供经第三方审计单位出具财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）投标人或投标人所供产品的制造商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（7）投标人须书面承诺近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（8）本项目不接受联合体投标。

注：以上所有资格证明文件必须同时满足，若有一项审核未通过视为没有实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。提供的所有资格类文件资料应是有效、清晰。复印件须加盖投标人公章，否则无效，原件备查。评标委员会对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究其法律责任。

3、报名及资格审查方法

3.1凡有意参加投标者，请于2018年  9 月 30  日至2018年10 月  4 日可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站(http://www.zzgcjyzx.com)进行招标文件的下载。

3.2招标人不提供书面招标资料（含招标文件等相关材料），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。（如需书面材料及图纸请至招标代理公司购买，售后不退）。

3.3开标时投标人应携带已经激活的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，同时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

3.4本招标项目资格审查采用的方式：资格后审。其他资格审查的合格条件详见招标文件规定。

4、评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

5、投标保证金的提交

5.1投标保证金提交截止的时间：2018年 10  月  23 日上午12：00时前（指款到达指定账户时间，投标人应自行考虑银行休息日及银行之间汇款所需时间，确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达招标人指定的银行账户）；

5.2投标保证金提交的方式：投标人须在上述时间内将投标保证金从投标人基本账户以银行转账、电汇方式汇至指定账户（指款项到达指定账户的时间）；

5.3投标保证金提交的金额：人民币：柒万叁仟元整。

汇入银行投标保证金专用户：

单位名称：漳州市水利电力工程有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州分行

帐    号：35001662433050002396

（应在汇款凭证上注明“南江滨路第Ⅳ标段电力杆线迁移（4标中段下地缆化）工程电缆采购项目”投标保证金”）

6、投标文件的递交

6.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018年  10 月  24 日上午 8  时 30  分。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

6.2.投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

6.3.投标人现场携带投标文件备用光盘及签到地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

6.4.开标时间：2018年  10 月 24  日上午 8  时 30  分。

7、发布公告的媒介

- 本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）等网站上发布。

8、联系方式

招标代理：华睿诚项目管理有限公司

地   址：漳州市龙文区明发商业广场2幢3梯2509-2512室

邮   编：363000

联 系 人：黄先生

电    话：0596-2161156

传    真：0596-2161156

招标人： 漳州市水利电力工程有限公司

联 系 人：邱女士

电  话：18905965430

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

| 第二章 投标人须知 |  |
| --- | --- |
| 投标人须知前附表 |  |
| 序号 | 内 容 规 定 |
| 1、 | 工程综合说明 |
|  | 项目名称：南江滨路第Ⅳ标段电力杆线迁移（4标中段下地缆化）工程电缆采购项目 |
|  | 招标人：漳州市水利电力工程有限公司 项目实施地点：漳州市南江滨路第Ⅳ标段 |
|  | 资金来源：业主自筹 |
|  | 招标编号：HRC［ZZ-2018］第176号 |
| 2、 | 招标方式：公开招标 |
| 3、 | 招标范围：电力电缆的采购供应。 |
| 4、 | 质量等级：达到国家相关规范合格标准。 |
| 5、 | 采用合同价格方式：固定单价合同加风险包干方式，以实际采购量结算。 |
| 6、 | 评标方法：综合评估法 |
| 7、 | 投标保证金金额：（大写）柒万叁仟元整，（小写）73000元。 |
| 8 | 最高限价：人民币叁佰陆拾玖万伍仟叁佰肆拾陆元整（￥3695346.00）；投标人的投标报价如果超过该项目的最高限价，其投标文件将被拒绝。 |
| 9、 | 履约担保形式和金额： 履约担保金额：为合同价款的 10％； 履约担保形式：电汇或转账或银行保函； 注：若采用银行保函的，中标人要确保银行保函有效期在该项目经供电部门验收合格并出具验收报告，且正常运行全面通电前均有效。因银行保函所产生的一切费用均由中标人承担； 履约担保的提交时间：中标通知书发出之日起至签订货物采购合同前； 若采用银行保函担保形式而无法在约定期限内提交的可先用电汇或转账提交，待提交待银行保函后可申请退回用电汇或转账提交的保证金。 履约保证金的有效期：自甲方收到履约保证金之日起至该项目经供电部门验收合格并出具验收报告，正常运行且全面通电之日止。 履约保证金的退还时间：完工验收合格后，无息退还。 注：若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃履约合同。 招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。在此情况下，可将合同依次授予下一个候选的中标人或重新组织招标活动。 |
| 10、 | 投标文件份数：提交相应的电子文档一份：含全部投标资料。 |
| 11、 | ⑴ 踏勘现场 招标人不另行组织现场踏勘，货物规格以实地踏勘为准，请投标人自行前往踏勘，所发生的安全及费用由投标人自行负责。 ⑵ 投标人提交问题时限： 时间：2018年 10 月 8 日上午 12:00 时前以电子形式或书面传真形式提交至代理机构及招标人，逾期不予受理。（电子邮箱：hrc2161156@163.com传真： 0596-2161156 ） ⑶ 答疑纪要发布时间：2018年 10 月 8 日下午17:30前 媒介：①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/） ②漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/） |
| 12、 | 投标报价应包含招标货物的制造、包装、运输、卸车费、保险、税收、指导调试合格交付使用、服务、技术资料提交、人员培训、税金（含设备的关税、增值税等）、及1年质量保证期等售后服务。 |
| 13、 | 投标文件递交： 投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2018年 10月 24 日 8 时30 分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 |
| 14、 | 投标截止日期： 2018 年 10 月 24日 8 时 30 分。 |
| 15、 | 投标有效期：120日历天(投标截止之日起计算) |
| 16、 | 开标 时间： 2018年 10 月 24 日 8 时30 分。 地点：漳州市工程项目交易中心(漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼) 开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 投标人现场递交投标文件备用电子投标文件地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。 |
| 17、 | 中标结果公示 时间：2018年 10 月 25 日—— 2018年 10月 27 日 地点：①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/） ②漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/） |
| 18、 | 监督部门：福建漳龙集团 |
| 19、 | 其他： 1. 因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 2. 中标人在接到招标代理机构通知后应于三日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按投标须知第4条款规定向代理机构支付招标代理费。中标人未按以上规定领取中标通知书并支付招标代理费的，视为其自行放弃中标权，并没收其投标保证金。 3. 中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除受标并没收其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标： （1）无正当理由不与招标人签订合同的（限定天数）。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约担保的。 （4）在中标公示结束后3天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 |
| 20、 | 4.投标文件的制作： 4.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 4.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。 4.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 4.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 - 投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须合格有效。否则视为资格审查不合格。 6.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 |

评标细则

评标标准和方法：综合评分法 综合评分法，即指最大限度地满足招标文件实质要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合审定后，按各合格投标人的综合得分从高到低依次进行排序，评委会推荐排名前三名投标人依次为第一、第二、第三中标候选人，若出现相同综合得分的情况，则其中投标总价低的投标人将按排序在前；若综合得分和投标总价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若综合得分、投标总价和技术部分得分均相同，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。（评分细项详见“招标项目评分表”） 各部分评分分值分布如下： A：商务部分评分 满分10分 B：技术部分评分 满分25分 C：报价部分评分 满分65分 A和B部分的最终得分为各个评委的评分中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值，并取小数点后的2位数。 综合得分：P＝A+B+C 以上中标候选人如所提供的资料为虚假资料，或中标候选人自动放弃中标资格将按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的有关规定处理。

| 标注 | 评审 项目 |  | 最高 分值 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 商务部分10分 注：投标人须提供以上所有评分细项相关证明材料扫描件并加盖单位公章，未提供或提供的材料不完整的则不得分。评标过程中对提供虚假资料的投标人，一经发现，不推荐为本次投标或中标资格。 |  |  |  |  |
| A1 | 制造商体系认证 |  | 4分 |  | 投标人所投品牌的制造商具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证、测量管理体系认证得4分，缺其中任何一项扣1分，投标人需提供相关证明材料扫描件，未提供则不得分。 |
| A2 | 制造商财务审计证明文件 |  | 3分 |  | 投标人需提供2015-2017年度制造商的财务审计报告，资产负债表、损益表、现金流量表和审计报告等内容务必齐全，资产负债率合理、资金流正常同时取得无保留意见的审计报告。符合得3分，否则不得分。 |
| A3 | 制造商合同信用度 |  | 3分 |  | 投标人所投标品牌的制造商为有获得地市级以上工商行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”的得3分，投标人需提供相关证明材料扫描件，未提供则不得分。 |
| B | 技术部分25分 |  |  |  |  |
| B1 | 技术性能 | 15分 |  | 投标人所投产品的技术性能的优越性、功能配套的完整性以及对招标文件各项技术要求（招标内容及要求中的各项主要技术性能、功能、配置、产品品质等要求）的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，全部满足招标文件要求的得15分。技术要求每负偏离一项扣1分，扣完为止，无偏离的不扣分。（详见本文件第三章） |  |
| B2 | 国家电网使用情况 | 5分 |  | 投标人所投产品（品牌）同时具有两大电网（国家电网公司及南方电网公司）供货资格得5分，只有取得国家电网有限公司供货资格得3分，投标人需提供相关证明材料扫描件，未提供则不得分。 |  |
| B3 | 电压等级生产能力 | 5分 |  | 投标人所投产品（品牌）35KV及以下电力电缆具有采用国际标准产品标志证书，得5分，投标人需提供相关证明材料扫描件，未提供则不得分。 |  |
| C | 报价部分65分 根据投标人的有效投标报价，按照本公式进行计算得分： 投标报价得分C=65-│投标价-评标基准价│÷评标基准价×100×E （1）若投标人的评标价＞评标基准价，则扣分值取E=2； （2）若投标人的评标价≤评标基准价，则扣分值取E=1； 其中评标基准价为满足招标文件要求的有效投标价格的算术平均值，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 注：若投标人的投标总报价超过最高限价为无效报价。 |  |  |  |  |

### 一、说明

##### 1、适用范围：

1.1本招标文件仅适用于招标公告中所述项目的货物及服务招标。

##### 2、定义

2.1. “招标人”系指本次采购项目的买方（甲方）：漳州市水利电力工程有限公司

2.2. “招标代理单位”系指组织本次招标活动的招标人或招标代理机构。

2.3. “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4. “投标人”系指购买了本招标文件，且已经能够提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5. “中标人供货商”系指乙方。

2.6. “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.7.“服务”系指招标文件规定卖方须承担的制造、运输、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

##### 3、合格的投标人

投标人须提供以下有效证明文件（原件备查）：

（1）企业营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件，或统一社会信用代码营业执照副本复印件；投标人若为供货商须提供投标人所供产品的制造商对该项目开具的授权书及制造商营业执照；

（2）投标人代表及法定代表人的有效身份证复印件；

（3）法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需)；

（4）投标人须提供经第三方审计单位出具财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（5）投标人或投标人所供产品的制造商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（6）投标人须书面承诺近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（7）本项目不接受联合体投标。

以上为合格投标人基本条件，不符合条件，作废标处理；如发现弄虚作假，按废标处理并承担由此带来全部损失。

##### 4、投标费用

4.1 投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

4.2中标人应按发改办价格（2003）857号文精神和计价格【2002】1980号文的向招标代理机构支付本工程招标代理费，以实际中标价格为基准(不含税)。

4.3招标人和中标人应按闽价通告〔2018〕9号标准向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

#### 二 、招标文件

##### 5、招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序及合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  招标内容及要求

第四章  合同主要条款

第五章  投标文件格式

5.2  除5.1内容外，招标人以电子形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件后向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

5.4 除非有特殊理由，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公共设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

##### 6、招标文件的澄清

6.1投标人在下载招标文件后，对招标文件若有任何疑问需要澄清，应在招标文件要求提交问题截止时间前以电子形式或书面传真形式向招标代理提出（传真：0596-2161156）。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或者是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，把澄清的内容以电子形式通知所有投标人。

6.2 当招标文件的澄清内容未能保证在原招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

6.3 招标文件的澄清内容、修改通知的发布媒介为福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市发展和改革委员会、漳州市工程项目交易中心。投标人在截标前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州市发展和改革委员会（http://fgw.zhangzhou.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

6.4 当招标文件与招标文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的书面通知、纪要或文件为准。

##### 7、招标文件的修改

7.1　当招标文件修改与补充内容未能保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

7.3. 当招标文件与招标文件的修改内容相矛盾时，以最后发出的通知、纪要或修改文件为准。投标人在截标前应随时登陆该网站，查询本工程招投标活动其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

三、投标文件的编写

##### 8、要求

8.1  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交的投标文件，投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2  除非有另外的规定，投标人可对招标货物一览表所列的全部合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

##### 9、投标文件语言

9.1 投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

##### 10、投标文件的组成

10.1 投标文件包括下列部分：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）投标报价汇总表

（5）货物说明一览表

（6）供货范围清单

（7）技术规格和商务偏离表

（8）投标人的资格证明文件

（9）投标人的质量保证书和授权书

（9）投标人提交的有关评分其他材料

（10）投标保证金汇款凭证资料

（11）招标服务费承诺书

### 11.投标有效期

11.1.投标文件从投标人须知前附表所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2.在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内应以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效延长期继续有效。

##### 12、投标保证金

12.1　投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2  投标人应在提交电子投标文件之前按招标公告中要求的方式提交投标保证金。

12.3  投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4  未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.5　中标人的投标保证金将在中标人按招标文件规定支付招标服务费提交并签订合同后予以退还。

12.6  投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历天。

12.7  发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤消其投标；

（2） 中标人未能做到按招标文件规定签订合同；

（3） 中标人未按本须知规定缴纳招标服务费；中标人未按招标文件规定提交履约担保；

（4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5） 投标人拒绝按本须知规定修正标价；

（6） 招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

12.8投标保证金的退还：

（1）中标结果公示后，无息退还中标候选人以外的投标保证金；

（2）招标人与中标人签订合同后，由招标人通知无息退还第二、第三中标候选人的投标保证金；

（3）招标人与中标人签订合同后，由招标人通知无息退还中标人的投标保证金。

##### 13、投标文件格式

13.1投标人须编制由本须知规定文件组成的电子投标文件一份。

13.2所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】，投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。中标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）伍份给招标代理机构进行备案。

13.3 除非另有规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4.投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5.未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

##### 14、投标报价

- 14.1投标人应根据第三章招标规定及要求在招标文件所附的投标价格表（见第五章投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标书中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以投标书为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。

- 14.2　投标价格表填写时应注意下列要求：

- （1）本招标项目投标限定最高控制单价及最高控制总价

- 最高控制总价为人民币叁佰陆拾玖万伍仟叁佰肆拾陆元整（￥3695346.00）；投标人所报价格不得超过最高控制单价及最高限制总价，否则以废标处理。

- （2）技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- （3）技术规格中特别要求的调试、培训及其它附带服务的费用。

- （4）投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。

- 14.3投标人按上述14.2款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。

14.4本工程投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。

- 14.5投标报价应包含招标货物的制造、包装、运输、保险、指导调试合格交付使用、服务、技术资料提交、人员培训、税金（含设备的关税、增值税等）、及1年质量保证期等售后服务。

- 四、投标文件的提交

- 15、投标文件的提交

- 15.1投标文件在投标截止时间前提交，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

15.2. 招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

15.3.投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

15.4.投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

15.5.投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除招标任务取消情形外，招标单位将依法重新组织招标或者采取其他方式招标。

#### 五、投标文件的评估和比较

##### 16、开标、评标时间

16.1.在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

16.2.开标由招标代理机构主持，招标人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。出席开标会议的投标人应为法定代表人或委托代理人，开标时须持有投标人法定代表人授权委托书（如法定代表人亲自参加不用提供）、本人身份证复印件、投标保证金汇款凭证原件的复印件及银行基本户开户许可证复印件并均须加盖公章，同时应携带已经激活并审核通过的CA。

16.3.开标时，由主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称并介绍参加开标会等有关单位及人员。接下来进行投标文件解密：由投标人、招标人及交易中心按顺序进行依次解密，解密成功进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、交货时间、质量、修改或撤回通知等内容，唱标结束后，记录人做好开标会议内容记录。投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。最后宣布开标会议结束。

##### 17、评标委员会

17.1  招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和招标人代表组成。成员为5人及以上单数组成：其中招标人代表 0 人，评标专家 5 人，专家不能少于三分之二。评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

##### 18、投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或者上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标文件被拒绝，并被没收投标保证金。

投标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

18.1 评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交投标保证金、文件是否已正确签署。

18.2  算术错误将按以下方法更正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

18.3 资格性检查和符合性检查

18.3.1 资格性审查

（1）企业营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件，或统一社会信用代码营业执照副本复印件；投标人若为供货商须提供投标人所供产品的制造商对该项目开具的授权书及制造商营业执照；

（2）投标人须具备国家电网有限公司的供货资格并提供近3年的中标通知书或相关证明；

（3）投标人代表及法定代表人的有效身份证复印件；

（4）法定代表人授权书原件(投标代表是法定代表人无需)；

（5）投标人须提供经第三方审计单位出具财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（6）投标人或投标人所供产品的制造商须具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（7）投标人须书面承诺近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（8）本项目不接受联合体投标。

以上为合格投标人基本条件，不符合条件，作废标处理；如发现弄虚作假，按废标处理并承担由此带来的全部损失。

18.3.2 符合性检查

依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。

实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了招标人的权利和中标人合同项下的义务；③不公正地影响了其他作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）投标有效期不满足招标文件要求；

（2）本须知第10条规定的投标文件有关内容未按本须知规定加盖投标人公章的；

（3）投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件未能正常导入评标系统，且导入电子评标系统后未能正确读取数据，读取的数据齐全的；

（5）投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

- （6）一个投标人不止投一个标；

- （7）投标人提交的是可选择的报价；

- （8）投标总价高于项目投标最高限价的；

- （9）投标单价高于项目投标最高控制单价的；

- （10）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

- （11）不符合招标文件中规定的其他实质性条款。

- （12）投标人未按招标文件要求提供配置清单。

##### 19、投标文件的澄清

19.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人做出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间被以书面形式作出。由其法定代表人或者授权代表签字，并不超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

##### 20、比较和评价

20.1 评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较评价后打分。

20.2 对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予以核减，全部进入评标价评议。

第三章    招标项目内容规格及要求

一、招标货物一览表

| 序号 | 材料名称 | 材料规格 | 单位 | 用量 | 最高控制单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电力电缆 | YJV22-10KV-3*70 | m | 925 | 256 |
| 2 | 铜芯电力电缆 | YJV22-8.7/15KV-3*300 | m | 5642 | 613 |

注：

1、以上货物数量为暂订量，实际数量以施工现场实际需求为准。投标人所填报单价不得超过最高控制单价；

2、以上报价包括货物的运输费（送至指定地点）、装卸费、抽样检测费（包括采购人组织的随机抽检）、免费仓储保管、税费等相关费用；

3、以上货物报价含配件、不含安装费；

4、货物质量要求：

（1）货物应是符合国标、全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品；

（2）产品需提交产品合格证、出厂检验报告

（3）配件不另计费，配件数量以实际需求为准。

（4）投标方须保障供应的货物、服务及其他任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标或工业设计的指控。任何第三方如果提出侵权指控，投标方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。如在合同签订履行过程中，发包人受到相关利益方的干涉（诸如专利权人声明，律师函等），中标人又无法提供充足证据，发标人有权解除合同或者与其他方签订采购合同。

二、相关技术参数

额定电压8.7/10kV 、8.7/15kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆

技术协议

- 1、适用范围

本技术条件适用于司YJV22-8.7/10kV、YJV22-8.7/15kV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装电力电缆。

- 2、引用标准

交联聚乙烯绝缘电力电缆遵循的主要标准：

GB/T 12706.2-2008   额定电压1kV到35kV挤包绝缘电力电缆及附件  第2部分： 额定电压6kV到35kV电缆

GB/T2951-2008     电缆绝缘和护套通用试验方法

GB/T3956-2008     电缆的导体

GB/T3048-2007     电线电缆电性能试验方法

3、使用系统条件

3.1电压等级：额定电压工作电压U0/U为8.7/10kV或 8.7/15kV。

3.2额定频率：50HZ。

3.3弯曲半径：15倍电缆外径（多芯电缆）。

3.4线芯长期允许最高温度：90℃。短路时最高温度250℃，持续时间不超过5秒。

- 4、技术要求

4.1 导体

导体符合GB/T 3956-2008规定的要求，导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压，紧压系数不小于0.9。铜导体单线必须采用TR型软铜线。

- 4.2 挤出交联工艺

中压电缆的导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤工艺。

- 4.2.1导体屏蔽

中压电缆导体屏蔽为挤包的交联半导电层，半导电层均匀地包覆在导体上，导体屏蔽表面光滑，无尖角、颗粒、烧焦、绞线凸纹等缺陷；

导体屏蔽标称厚度为0.8mm，最小厚度为0.6mm。

- 4.2.2 绝缘

中压电缆绝缘采用中压XLPE绝缘材料，其混合物性能应符合GB/T 12706.2-2008规定要求，绝缘应紧密挤包在导体屏蔽上，绝缘表面应平整，色泽均匀；绝缘标称厚度为4.5mm，符合GB/T 12706.2-2008规定要求，任一点最小测量厚度不小于绝缘标称厚度的90%-0.1mm 。

- 4.2.3绝缘屏蔽

中压电缆绝缘屏蔽应由非金属半导电层和金属层组合而成。非金属半导电层为挤包的交联半导电层，半导电层均匀地包覆在绝缘上，半导电层可剥离，绝缘屏蔽表面光滑，无尖角、颗粒、烧焦、绞线凸纹等缺陷；金属层由一层重叠绕包的软铜带组成，铜带平均搭盖率不小于15% ，单芯电缆铜带标称厚度为0.12mm。铜带的最小厚度应不小于标称值的90%。

绝缘屏蔽标称厚度为0.8mm，最小厚度为0.6mm。

4.3填充及隔离套

缆芯采用与电缆运行温度相适应的非吸湿性聚丙烯撕裂薄膜填充，应紧密无空隙，三芯成缆后外形应圆整。铠装电缆缆芯外应采用黑色PVC护套料挤塑成型，具有防水保护作用，不得有破洞等，应符合GB/T 12706.2-2008规定要求，隔离套厚度应不小于国标规定的标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的80%-0.2 mm。

4.4金属铠装：采用双层镀锌钢带铠装，螺旋绕包两层，外层钢带的中间大致在内层钢带间隙上方，包带间隙应不大于钢带宽度的50%，绕包应平整光滑，钢带规格符合GB/T 12706.2-2008规定要求。

4.5电缆外护套：外护套采用黑色90℃ PVC护套料挤塑成型，符合GB/T 12706.2-2008规定要求。

- 4.6电缆不圆度

成品电缆不圆度不大于10%

电缆不圆度=（电缆最大外径---电缆最小外径）/电缆最大外径*100%

- 4.7 成品电缆标志

成品电缆表面连续印有商标名、厂名、型号、电压、规格、计米长度，不得连续500MM内无标志。

- 5 电缆盘

电缆应采用铁木结构电缆盘（对于特殊情况，双方可协商解决），电缆盘能承受所有在运输、现场搬运或在正常气象条件下可能遭受的外力作用，且电缆盘应能承受在安装或处理电缆时所可能遭受的外作用力；电缆盘筒体最小直径应符合电缆最小弯曲半径，一个电缆盘只能盘一根电缆，不允许多根电缆用一个电缆盘。

- 6、监造、试验

- 6.1　电缆在制造、处理、试验、检验过程中，买方有权监造和见证，卖方不得拒绝，买方人员的工作不对加工厂家产品质量负责。

6.2　每批电缆出厂前，卖方应对其按GB/T 12706.2-2008规定项目及有关标准进行试验，并应符合规定要求，其项目应至少包括以下表：

| 序号 | 试验项目 | 试验方法 | 试验类型 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体直流电阻试验 | GB/T 3048.4 | R | 符合GB/T 3956-2008 |
| 2 | 局部放电试验（中压） | GB/T 3048.12 | R | 符合GB/T 12706.2-2008 |
| 3 | 交流电压试验 | GB/T 3048.8 | R | 符合GB/T 12706.2-2008 |
| 4 | 结构尺寸检查 | GB/T 2951 | S | 符合GB/T 12706.2-2008 |
| 5 | 热延伸试验 | GB/T 2951 | S | 符合GB/T 12706.2-2008 |

7、包装储运

- 7.1　电缆交货使用电缆盘，电缆盘上应至少标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月。

7.2　封盘方式依据运输条件确定。

7.3　其它情况按双方约定进行。

第四章  采购货物购销合同

（参考文本）

合同编号：（                 ）

南江滨路第Ⅳ标段电力杆线迁移（4标中段下地缆化）工程电缆采购项目采购合同

招标人： 漳州市水利电力工程有限公司  （以下简称甲方）

中标人：　　　　　　　　　　　　　　（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用、意思表达真实的基础上，就甲方向乙方订购 南江滨路第Ⅳ标段电力杆线迁移（4标中段下地缆化）工程电缆采购项目相关事宜，经充分协商，一致达成如下条款以兹共同遵守：

- 采购标的及数量、规格型号、合同价格

| 项 序 目 号 | 货物名称 | 铜芯电力电缆 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产厂家及品牌 |  |  |  |  |  |
|  | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | YJV22-10KV-3*70 | 米 | 925 |  |  |  |
| 2 | YJV22-8.7/15KV-3*300 | 米 | 5642 |  |  |  |
| 合计：（大写）人民币 元； （小写）￥ 元 （注：本项目实行固定单价，电缆长度（单位：米）为预估数量，最后结算以实际到货量为准） |  |  |  |  |  |  |

本次招标乙方所报总价包含电缆的制造和供应、产品检测、抽检、技术资料费、包装、从供方到甲方目的地的国内外运输装卸费及运输保险、装卸保险、调试、检验、验收、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、人员培训、检验、关税、税金（含设备的关税、增值税等）、所需零配件、以及工程竣工验收合格之日起计算的1年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）。

第二条　合同价款支付

中标人必须在收到中标通知书后七日内与招标人签订合同

货款支付：

1. 双方在签订采购合同后，根据招标人下单通知，中标人在15个日历天内将货物送达招标人指定地点，招标人向中标人支付到货价款的60%，
　　2. 工程完工送电后，招标人向中标人支付至到货价款的90%，
　　3. 工程完工结算审核后拨付至到货总价款的95％
　　4、剩余5%作为质保金于质保期1年满后无息退还。

注：乙方在申请设备款时，应提供相关的验收资料、厂品出厂检验报告和产品合格证及税率为16%的增值税专用发票给乙方，否则付款时间顺延，因此造成的损失及责任由乙方承担。

第三条  交货地点及交货期

1、设备交货期：本合同项目甲方有权根据施工进度，要求乙方分批次供货，具体供货事项以甲方下单通知书为准。各批次交货时间在接到甲方下单通知后15 个日历天内将本批货物供货至甲方指定地点。

2、乙方负责将合同设备运送至交货地点，运输装卸费用由乙方承担；

3、设备交货地点：南江滨路第Ⅳ标段电力杆线迁移（4标中段下地缆化）工程电缆采购项目施工现场。

第四条  合同履约

1.履约担保金额：为合同价款的  10  ％；

2.履约担保形式：电汇或转账或银行保函；

注：若采用银行保函的，中标人要确保银行保函有效期在该项目经供电部门验收合格并出具验收报告，且正常运行全面通电前均有效。因银行保函所产生的一切费用均由中标人承担；

3.履约担保的提交时间：中标通知书发出之日起至签订货物采购合同前；

4.履约保证金的有效期：自甲方收到履约保证金之日起至该项目经供电部门验收合格并出具验收报告，正常运行且全面通电之日止。

5.履约保证金的退还时间：完工验收合格后，无息退还

注：若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃履约合同。招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。在此情况下，可将合同依次授予下一个候选的中标人或重新组织招标活动。

第五条  产品质量保证与查验

1、乙方提供的设备品牌应与参选时所承诺的品牌一致。

2、乙方保证按合同规定的合同设备规格向甲方提供全新未使用过的合同设备，保证提供的产品符合设计图纸及国家现行<<工程施工质量验收规范>>及电力工程验收相关规范的合格标准，并符合项目所在地主管电力部门相关要求。

3、乙方按满足变配电设备装运要求的企业标准提供合同设备包装，以确保合同设备安全运抵合同约定的卸货地点，确保在合同约定或甲方要求的的期限内将设备发运到位。

4、甲方负责合同设备接收工作，乙方应确保接收时完整无损的合同设备包装箱体在开箱前维持原样；如在设备到货后开箱前发现接收时完整无损的箱体有损坏，则乙方应承担由此而引起的一切责任。

5、质量验收：货物安装完毕后由建设单位或当地供电部门等相关部门进行验收的单据将作为甲方的质量验收凭证。

第六条  质保责任

1、本工程免费质保期为工程竣工验收合格之日起12个月，免费保养期的起止日同免费质保期，当期合同设备的免费保养责任由乙方承担。

2、在设备安装及质保期内，发现有属于乙方责任的质量问题，乙方应在接到甲方或本项目业主单位或使用单位  发出维修通知后4个小时以内，乙方必须派人到达现场解决质量问题，对于紧急维修，乙方应于 2 小时内予以解决，乙方在约定的时间内未能到达现场解决问题或故意拖延的，甲方有权委托 第三方 解决，所需的费用经甲方审核后从乙方质保金中列支并支付给甲方违约金每次3000元，不足部分甲方向乙方追偿，该部分的质量及质保责任仍由乙方负责。

3、质保期满后，经甲方或 本项目业主单位或使用单位 确认合同设备在质保期内出现的所有属乙方责任的质量问题均得以解决。于工程竣工验收合格之日起1年后，若无出现质量问题结清质保金（质保金将于有效期到达之日后30个工作日内结清），质保金不计息。

4、质保期满后，乙方承诺以最优的价格供应零、配件。

第七条  违约责任

1、因乙方原因不能按合同约定或甲方要求的时间交付合同设备的，每延迟一日，乙方应按  3000   元/天的标准向甲方支付违约金，延期交货超过 30  日的，则自超过之日起，每延误一日，乙方应按 5000  元/天的标准向甲方支付违约金，且甲方有权解除合同并没收履约保证金。

2、若乙方交付的设备经  建设单位或供电等相关部门  验收不合格或未按招标文件约定的质量要求供货，乙方应免费予以更换，并按该设备价款的10 %支付违约金，交货时间以甲方收到符合要求设备的时间为准，因此造成交货延迟的，乙方应承担延迟交货的责任，除按上述第3条执行外，甲方保留进一步追偿的权利；并且甲方有权解除合同，按本合同第九条约定处理。

3、质保期内乙方若未按照   合同的约定及参选文件的承诺   履行售后服务义务而造成甲方经济损失的，甲方有权从质保金中扣除相应款项以弥补损失，并保留向乙方追偿的权利。

第八条  合同的变更与解除

1、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日之前  10  天以书面形式通知乙方，并征得乙方书面同意。合同变更后需重新确定交货期。合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。

2、甲、乙双方任何一方无正当理由单方面提出解除合同的，或者因一方违约而致解除合同的，违约方须按合同总价 30 %的标准向守约方支付违约金并赔偿由此给守约方造成的损失，属乙方违约的，还须退回甲方所有已付款项。

第九条  不可抗力

1、本合同所称不可抗力，是指人所不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分减轻或者免除责任。

2、当事人一方因不可抗力的原因不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在  7  日内提供有效证明。

第十条  组成合同的文件及优先顺序

构成合同的文件应当互为解释，这些文件内容出现多义性或不一致而发生分歧时，合同文件应按 ⑴在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件；⑵材料采购合同；⑶中标通知书；⑷招标文件及补充规定；⑸投标文件；⑹有关技术文件；⑺国家标准及行业技术规范 的顺序优先解释。

第十一条  其它事项

1、乙方提前交货而甲方未予以接收的，应由乙方提供免费的仓储保管服务并承担相应费用。在合同约定或甲方要求的交货期届至后，因甲方原因推迟提货的，乙方为甲方免费保管该批设备，保管期间发生损坏或丢失的，由乙方负责赔偿。

2、本合同条款修改必须由甲、乙双方协商达成一致的书面修改意见，并经甲、乙双方签字盖章后方能生效，作为合同附件。

3、如双方因合同或执行过程中发生争议，应通过友好协商方式解决，产品品质发生争议的，以甲方所在地  产品质量监督检验部门   检验结果为准。如双方通过协商不能达成协议，当事人一方可向 甲方所在地  人民法院提起诉讼。

4、本采购项目的资金是由项目业主拨付给甲方，再由甲方与乙方进行结算。若由于项目业主的原因导致甲方无法及时向乙方结算货款，则乙方不能以此为由向甲方主张任何权利。

5、本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执正本 叁 份，具有同等法律效力。

6、本合同经  双方签字盖章  后立即生效。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：      法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地址：

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：

开户名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户名：

开户银行：                           　　　 开户银行：

银行帐号                            　　　  银行帐号：

签订日期：              年        月        日

签订地点：　漳州市芗城区

物资设备采购廉政协议书

甲方：    漳州市水利电力工程有限公司     （采购单位）

乙方：    　　　　　　　　　　　　       （供货单位）

为加强　　　　　　　　工程物资设备采购供应中的廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经双方同意在签订采购合同的同时签订本廉政协议。

一、甲方义务

1、甲方及其工作人员不得向乙方索取或接受乙方任何形式的现金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、甲方及其工作人员不得以咨询费、劳务费等名义向乙方索要合同以外的各种费用，不在乙方报销应由本单位或个人承担的费用。

3、甲方及其工作人员不得接受乙方提供的公款旅游和高消费健身、娱乐等活动，不得参加乙方组织的有可能影响公正履行合同的宴请等活动。

4、甲方其工作人员不得要求乙方为自己亲友的经营活动提供便利条件。

5、甲方及其工作人员不准在乙方合同签订、验收、付款等正常按约履行时为索取合同约定以外的费用而推诿扯皮、借故刁难。

二、乙方义务

1、乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员送礼金、银行卡、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。

2、乙方及其工作人员不支付甲方及其工作人员以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，报销应由甲方单位或个人承担的费用。

3、乙方及其工作人员不得为甲方及其工作人员提供公款旅游和高消费健身、娱乐活动，不利用宴请等活动影响甲方人员公正履行合同。

4、乙方及其工作人员不得为甲方工作人员亲友的营利活动提供便利条件。

5、乙方及其工作人员不得在合同签订、验收、付款等履行环节为获得便利向甲方任何人支付任何合同约定以外的费用。

三、违约责任

1、乙方人员如从事上述行为，均视为乙方谋取不法利益，甲方有权决定是否解除采购合同，有权没收已发生的贿赂财产，有权对乙方处以1－10万元或行贿金额5倍的处罚，涉及犯罪的依法追究其法律责任。

2、乙方如发现甲方人员收受贿赂或其他违法、违纪行为，要向本协议指定的监督部门或甲方负责人举报，如知情不报，包庇纵容，一经核实，将按上述约定执行，并按采购物资总价或货款总额的50％对乙方作扣款处理。

3、甲方人员如违反本协议有关条款，甲方将依据公司制度给予违纪人员经济处罚和解除劳动合同（经济处罚标准为违纪金额的5倍）。情节严重，触犯法律的移交司法机关处理。

4、乙方违反协议约定义务的，除按约定的支付相应的罚金外，甲方有权终止直至取消乙方今后作为甲方采购单位的参投资格。

双方不履行上述各自义务，构成违法违纪的，由司法机关和有关执纪部门按管辖权依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担约定违约责任的依据。

四、违约责任追究

1、双方应自觉履行本协议书并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。乙方举报甲方违规违纪行为，甲方保证乙方不会在正常业务中受不公平待遇。

2、由于双方单位或工作人员个人行为造成违约的，按照相关法律法规等规定应由单位承担的责任，由双方单位承担上述约定的违约责任。

3、双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方的上级主管部门和执纪部门反映情况，并要求帮助解决争议。

4、违约方应在有关部门对不履行本协议的行为做出处理或结论后（约定时间）7个工作日内向对方支付违约金。

五、甲乙双方有其他违反廉政规定的行为，影响正确履行采购合同的，按国家的有关法令、法规，对相关方予以责任追究。

六、本协议作为采购合同的组成部分，具有与采购合同同等的法律效力。

七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份。

八、本协议有效期限为采购合同签署之日起，至采购合同履行期满止。

甲方：漳州市水利电力工程有限公司         乙方：

法定代表人：__              __           法定代表人或其授权代表人：___

甲方相关经办人员：____   _               乙方相关经办人员：

_____                   （签字）                                   （签字）

甲方举报电话：  0596-2303250             乙方举报电话：

签订时间：       年     月    日         签订地点：   漳州市芗城区

第五章    投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

采 购 项 目

投  标  文  件

（第一册  商务技术标）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

附件1.评分标准对照情况点对点应答表……………………………………………………（）

附件2.货物说明一览表………………………………………………………………………（）

附件3.供货范围清单…………………………………………………………………………（）

附件4.商务和技术规格偏离表………………………………………………………………（）

附件5.投标人的资格证明文件………………………………………………………………（）

关于资格的声明函……………………………………………………………………（）

投标人的资格声明……………………………………………………………………（）

法人代表授权书………………………………………………………………………（）

法人营业执照…………………………………………………………………………（）

附件6. 投标人提交的其它资料………………………………………………………………（）

附件7. 投标保证金……………………………………………………………………………（）

附件8：招标服务费承诺书……………………………………………………………………（）

附件1：

评分标准对照情况点对点应答表

| 标注 | 评分内容 | 投标响应情况 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 |  |  |  |
| A2 |  |  |  |
| A3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| B1 |  |  |  |
| B2 |  |  |  |
| B3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：投标人必须如实填报该表，投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，若评委会掌握了确切事实证据说明某投标人没有如实填报技术规格和商务偏离表或有弄虚作假行为，该投标将作为无效投标处理，并按相关规定进行处罚。

投标人：            （盖章）

附件2：

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人（全称并加盖公章）：                                  招标编号：

| 合同包/品目号 |  | 货物名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 数 量 |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |

注：投标人对“招标货物一览表”及其对应的技术部分的要求中提出的技术指标、性能、功能、配置、产品品质等要求，应在“货物说明一览表”中逐项答复；说明是否能满足要求，该说明可包括图片、说明书、技术特征、现场性能及要求、功能列表等资料，以便评委会能对投标人所提供的产品做出准确判断和评估。

投标人代表签字：

附件3：

供货范围清单

说 明：

1、本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地。

2、本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地。

3、本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地。

投标人：             （盖章）

附件4：

商务和技术规格偏离表

（一）技术规格偏离表

投标人名称：                               招标编号∶

| 合同包号 | 品目号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：            （盖章）

注：1、投标人在投标文件中应对照招标文件的技术规格部分具体要求进行逐项应答；并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的，经查证后将被视为虚假应标；若未按照要求进行填写的则视为非应答性投标，按无效标处理。

2、若事项较多，投标人可根据实际情况进行顺延或另纸说明。

（二）商务偏离表

投标人名称（盖章）：                          招标编号∶

| 序号 | 商务要求项目 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ··· |  |  |  |  |

投标人代表签字：

注：1、投标人在投标文件中应对照招标文件的商务部分具体要求进行逐项应答；并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的，经查证后将被视为虚假应标；若未按照要求进行填写的则视为非应答性投标，按无效标处理。

2、若事项较多，投标人可根据实际情况进行顺延或另纸说明。

附件5：

投标人的资格证明文件

附件5-1                     关于资格的声明函

有限公司：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的                                   （项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2.我方的资格声明正本一份，副本五份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

附件5-2                    投标人的资格声明

1．投标人概况：

A．投标人名称：

B．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

C．成立或注册日期：

D．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

E．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计：

(2)流动资产合计：

(3)长期负债合计：

(4)流动负债合计：

F．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证见附件7-4。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日   电传：

传      真：                   电话：

附件5-3

法定代表人授权书

有限公司：

（投标人全称）法定代表人         授权    （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：(1) 法定代表人身份证复印件加盖单位公章或法定代表人身份证明书。

（2）被授权人身份证复印件加盖单位公章。

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

附件5-4

营业执照

（本格式仅供参考)

有限公司：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

（注：法人营业执照副本复印件，需由投标企业加盖公章，否则无效。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

附件5-5

其它资格等证明文件

投标人根据须知前附表第2项中基本资格标准的其它证明材料（复印件均需加盖投标人单位公章）

投标人若为供货商须提供投标人所供产品的制造商对该项目开具的授权书（格式自拟）及制造商营业执照。

提供近3年在国家电网有限公司的中标通知书或相关证明材料；

提供财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟）。

提供书面承诺近3年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺函（格式自拟）。

其它相关证明材料。

附件6：

投标人提交的其它资料

投标人根据自身实际情况编写有关资料包括：

（1）产品技术规格说明书（含逐项应答）、彩页技术资料等。

（2）质保期和售后服务承诺书、交货期承诺、技术培训承诺、合同付款方式承诺等。

（3）投标人根据招标文件要求及评分标准内容并结合自身实际情况进行编制或投标人认为应提交的其他材料, 均可在此附件中提交。

（注意：投标人应仔细阅读本招标文件中的评分标准，须对评分表技术部分评分细项 “点对点”说明，并提供的材料。提供材料若有遗漏，对评分造成不利影响，由投标人自行负责。）

附件7：

投标保证金

投标人应将投标保证金交款凭证复印件密封装订在投标文件正本中或随投标文件同时 递交。

附件8：

招标服务费承诺书

致：    有限公司

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以银行转账、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

采 购 项 目

投  标  文  件

（第二册  报价标）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

附件1. 投标书……………………………………………………………………（）

附件2. 开标一览表………………………………………………………………（）

附件3. 投标分项报价表…………………………………………………………（）

附件1：

投 标 书

致：    有限公司

根据贵方为                  项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本五份。

(1) 开标一览表

(2) 投标分项报价表

(3) 货物说明一览表

(4) 供货范围清单

(5) 商务和技术规格偏离表

(6) 投标人资格证明文件

(7) 投标人提交的其它资料

(8) 以          方式提供的金额为人民币         元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标人不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯资料：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

开户银行全称：                 账号：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

附件2：

开标一览表

投标人（全称并加盖公章）：                 招标编号：         货币单位：

| 合同包 | 货物名称 | 数 量 | 单价 | 投标报价 (现场交货价) | 交货期承诺 | 投标保证金 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

注：当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

投标人代表签字：

附件3：

投标分项报价表

投标人（全称并加盖公章）：                   招标编号：        货币单位：

| 1 | 投标货物合同包/品目号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 生产厂家和品牌型号 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数 量 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 货物费用 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其它费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标总价（现场交货价） |  |  |  |  |  |  |

投标人代表签名：

注：1．现场交货投标价格＝栏目5至栏目12的各项费用。

2．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．此表第13项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。