龙文区粮食储备库化验室设备采购及安装项目

（招标编号：E3506010601100278001001 ）

招标文件

招标人：漳州市龙文发展有限公司（盖单位章）

招标代理机构：欧邦工程管理有限公司（盖单位章）

2018年 10 月

目	录

第一卷..............................................................3

第一章 招标公告.................................................4

第二章 投标人须知...............................................7

第三章 评标办法（简易评标法）...................................30

第四章 合同条款及格式...........................................38

第二卷..............................................................62

第五章 供货要求.................................................63

第三卷..............................................................76

第六章 投标文件格式	............................................77

# 第一卷

# 招标公告

#### 龙文区粮食储备库化验室设备采购及安装项目（项目名称）招标公告

1. 招标条件

本招标项目龙文区粮食储备库化验室设备采购及安装项目（项目名称）已由漳州市龙文区发展和改革局以漳龙发改审【2016】4号批准建设，招标人为漳州市龙文发展有限公司，招标项目资金来自业主自筹（资金来源），出资比例为/。该项目已具备招标条件，现对实验室检测设备采购及安装（设备名称）进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1.招标采购设备名称：龙文区粮食储备库化验室设备采购及安装项目

2.2.建设地点：漳州市；

2.3.项目规模：本项目预算审核价197651元；

2.4.招标范围和内容：主要包括粮食真菌毒素及重金属快速检测及监测分析系统、电子天平、电子容重器、电热恒温鼓风烘箱、电动粉碎机、小麦硬度仪、双目显微镜、稻米脂肪酸值测定仪、脂肪酸值专用振荡器、砻谷机、面筋测定仪、面筋烘干仪、面筋离心仪、台式低速离心机、分样器、筛选器、筛层、锤式旋风磨、移液枪、比色管、化验室操作台等化验室设备的采购、安装服务、技术服务和质保期服务等；具体以招标人提供的供货要求、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准；

2.5.数量：1批；

2.6.技术规格：详见招标文件第五章供货要求；

2.7.交货地点：招标人指定地点；

2.8.交货期：合同签订收到预付款后90日内到货将出厂检验合格后的货物运送至招标人指定地点并完成安装、调试、培训、验证、试运行并交付使用。发货时提前2日通知招标人。

2.9.质量要求：完全满足第五章的供货要求和验收条款。

3. 投标人资格要求

3.1.本次招标要求投标人须具备法人资格，有能力提供实验室检测设备及安装服务的设备制造商或国内代理商，投标人为国内代理商的，须提供设备制造商或该设备制造商的中国国内总代理出具的针对本项目的授权书；

3.2.投标人应具有合格有效的企业营业执照；

3.3.本招标项目不接受联合体投标；

3.4.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查；

3.5.一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标；

3.6.在最近三年内（自2015年1月1日以来）无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

3.7.未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）；

3.8.未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）；

4. 招标文件的获取

4.1.凡有意参加投标者，请于2018年 10  月  29日至2018年 11 月 11日可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。http://www.zzgcjyzx.com；

4.2.招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料；

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5. 投标文件的递交

5.1.投标文件提交的截止时间（投标截止时间，下同）：2018年 11月 12日北京时间 08时 30 分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2018年  11 月 12  日北京时间  08  时  30  分，提交地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。开标时间：2018年  11  月 12   日北京时间 08   时  30  分，开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）；

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名；

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300；

5.2.投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件；

5.3.投标截止时间前，投标人法定代表人或其授权委托人须持身份证明或授权委托书原件及身份证到场验证登记并提交身份证复印件、投标保证金缴交凭证等相关证明，材料复印件加盖公章。

6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。

7. 联系方式

招标人：漳州市龙文发展有限公司

地址：蓝田开发区招商大楼7层

联系人：小许  联系电话：0596-2105976

招标代理机构：欧邦工程管理有限公司

地址：漳州市芗城区悦华城市广场2幢711室

联系人：小吴    电话：0596-2965573

邮箱：zjobzz@126.com

招标投标交易场所名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼

监督部门：漳州市住房和城乡建设局 联系电话：0596-2931236

2018年  10 月  26  日

# 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳州市龙文发展有限公司 地址：蓝田开发区招商大楼7层 联系人：小许 联系电话：0596-2105976 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：欧邦工程管理有限公司 地址：漳州市芗城区悦华城市广场2幢711室 联系人：小吴 电话：0596-2965573 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 龙文区粮食储备库化验室设备采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 龙文区粮食储备库化验室设备采购及安装项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 主要包括粮食真菌毒素及重金属快速检测及监测分析系统、电子天平、电子容重器、电热恒温鼓风烘箱、电动粉碎机、小麦硬度仪、双目显微镜、稻米脂肪酸值测定仪、脂肪酸值专用振荡器、砻谷机、面筋测定仪、面筋烘干仪、面筋离心仪、台式低速离心机、分样器、筛选器、筛层、锤式旋风磨、移液枪、比色管、化验室操作台等化验室设备的采购、安装服务、技术服务和质保期服务等；具体以招标人提供的供货要求、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准； |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：合同签订收到预付款后90日内到货将出厂检验合格后的货物运送至招标人指定地点并完成安装、调试、培训、验证、试运行并交付使用。发货时提前2日通知招标人； 计划开始交货日期：2018年/月/日 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第五章供货要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1、本次招标要求投标人须具备法人资格，有能力提供实验室检测设备及安装服务的设备制造商或国内代理商，投标人为国内代理商的，须提供设备制造商或该设备制造商的中国国内总代理出具的针对本项目的授权书； 2、投标人应具有合格有效的企业营业执照； 3、本招标项目不接受联合体投标； 4、本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查； 5、一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标； 6、在最近三年内（自2015年1月1日以来）无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； 7、未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）； 8、未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）； |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  不接受 □ 接受，应满足下列要求： / |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 |  不召开 □ 召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / 形式： / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： / 分包金额要求： / 对分包人的资质要求： / |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见第五章供货要求 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数： / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2018年 11 月 5 日 11时00分前提交招标代理单位 形式：无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：《福建省公共资源交易电子公共服务平台》）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2965572或电子邮箱：zjobzz@126.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过该项目发布招标公告的媒介发布答疑、澄清文件。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过该项目发布招标公告的媒介发布修改、补充文件。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的招标文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取修改后的招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按照福建省有关规定计取 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，发包价价：人民币 壹拾柒万柒仟捌佰捌拾陆元壹角柒分整（¥： 177886.17元）（K=10%） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求， 1、投标保证金的形式（可按以下任一方式提交）： ①现金或支票形式投标保证金：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户； 汇入银行投标保证金专用户： 开户银行：中国工商银行漳州市龙文支行 帐号名称：漳州市龙文发展有限公司 帐号：1409022809600012822 说明：投标保证金必须按本项目招标文件规定的银行帐户进行缴纳，否则会出现投标保证金无法到指定帐户导致废标，由投标单位自行负责。 （应在汇款凭证上注明“实验室检测设备投标保证金” ） ②银行保函形式； 2、投标保证金的金额：人民币叁仟元整（小写：￥ 3000元）； 3、投标保证金提交的截止时间：2018年 11 月 9 日北京时间17:00前（以到户银行出具的证明为准），否则其投标担保视为无效； □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； 法律、法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 提供近三年任意一年经第三方审计机构出具的财务审计报告扫描件（近三年是指：2015年-2017年） |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2015年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | / |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | / |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传； |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用。 本项目采用电子招标。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 注：中标后中标人须再提供伍份正本投标资料，并加盖投标单位公章。纸质版与电子交易平台上的电子投标文件应一致。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2018年 11 月 12 日 8 时 30 分前 |
| 4.2.2（B） | 递交投标文件地点 | 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 投标截止时间前，投标人法定代表人或其授权委托人须持身份证明或授权委托书原件及身份证到场验证登记并提交身份证复印件、投标保证金缴交凭证、开户许可证、无行贿犯罪档案查询结果告知函原件等相关证明，材料复印件加盖公章。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1（B） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼） |
| 5.2（4）（B） | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1、主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况； 2、主持人介绍参加开标会等有关单位及人员； 3、主持人宣布投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密；② 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密；③最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建CA数字认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密。④进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、交货期、质量、修改或撤回通知、发包价以及其他内容。 4、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。 5、主持人宣布开标会议结束。 6、开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为3人，其中招标人代表0人，专家3人； 2、评标委员会成员的确定方式：评标专家从福建省综合性专家库漳州市工程项目交易中心终端随机抽取。 3、评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心等网站上发布。 公示期限：10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 □否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：投标人可以选择现金、银行保函等形式之一。 履约保证金的金额：为签约合同价的 10％； 履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后7天内且在合同协议书签订前向招标人缴交履约保证金。 履约保证金的退还：在合同设备验收证书颁发28日内一次性无息退还。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 是，具体要求：本项目采用电子招标。招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 投标费用 | 1、投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2、本项目的招标代理费参照计价格[2002]1980号文规定计取（不含税），由招标人向招标代理机构支付； #### 3、本项目招标人及中标人的交易服务费按《闽价通告〔2018〕9号》标准计取，均由中标人支付，开评标费用按时计取，由中标人支付。 |
| 10.2 | 监督部门 | 漳州市住房和城乡建设局 |
| 10.3 | 合同形式 | 采用固定单价加风险包干合同，按实结算。 1 、采用固定单价合同形式的，中标价即为合同价款，结算时数量按实计算，单价按中标单价以及约定的调整方式计算。 2、 风险范围：对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨在合同执行期间不再调整合同单价，投标人所填写的报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动（招标文件及专用合同条款中有约定调整的除外）风险自负。投标人应考虑下列投标风险因素（包含但不限于下列风险费用）： （1）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格格等变化； （2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施； （3）合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的赶工措施费用等。 |
| 10.4 | 新增条款 | 1、依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。 2、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。 3、中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从招标人的组织安排； 4、清单中部分设备（用品）可能与实际使用不相称，中标人必须服从招标人的意见决定是否采购（甩项）或调整采购，如发生甩项（含招标人要求甩项），招标人不予经济补偿； 5、若因设备参数、规格标明不到位，中标人与招标人可协商解决，但所购产品必须符合实际使用需要，且价位不得低于投标人的投标报价； 6、本项目不允许转包及违法分包，承包人因转包、违法分包，招标人有权撤销合同并拒付货款；承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等； 7、若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： （1）中标候选人公示过程中，如查出投标人（包括中标候选人和中标人）在投标文件中有提供虚假材料的。 （2）中标候选人公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书或中标人无正当理由拒签合同协议书等情况的）。 （3）在签订合同时向招标人提出附加文件或者更改合同实质性内容的。 |

### 投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人 须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权 利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相 关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

1.5.1投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任；

1.5.2本项目的招标代理费参照计价格[2002]1980号文规定计取（不含税），由招标人向招标代理机构支付；

#### 1.5.3本项目招标人及中标人的交易服务费按《闽价通告〔2018〕9号》标准计取，均由中标人支付。开评标费用按时计取，由中标人支付。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和 地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标 人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.10 分包

1.10.1不允许分包。

#### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资 料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支 持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的 其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人 须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除 列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组 成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1招标文件的澄清时间：2018年    月    日17时00分前；

2.2.2招标文件的澄清形式：无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：《福建省公共资源交易电子公共服务平台》）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2965572或电子邮箱：zjobzz@126.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。招标人将通过该项目发布招标公告的媒介发布答疑、澄清文件。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标文件的修改时间：2018年 11 月  6 日17时00分前；

2.3.2招标文件修改发出的形式：、招标人将通过该项目发布招标公告的媒介发布修改文件。

#### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）资格审查资料；

（5）投标设备技术性能指标的详细描述；

（6）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有发包价的，投标人的投标报价不得超过发包价，发包价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表” 应附投标人合格有效的企业营业执照及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）针对本项目授权书的扫描件。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标 文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利 于招标人的承诺。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附 证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署 的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公 开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人应当准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1、主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

2、主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

3、主持人宣布投标文件解密：1.首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密；2. 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密；3. 最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建CA数字认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密。4.进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、交货期、质量、修改或撤回通知、发包价以及其他内容。

4、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

5、主持人宣布开标会议结束。

6、开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

#### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

#### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 7日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人则有权视为中标人主动放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.7.4 招标文件、投标文件均作为合同订立的基础。招标文件与投标文件在某方面的表述不一致时，招标人有权选择执行标准。

7.7.5中标人可委托代理人代为行使合同权利履行合同义务，但中标人应对购销合同承担完全责任。

### 8.纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自

知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标

人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法（简易评标法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用简易评标法。 1、评标前的准备工作 （1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。 （2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。 2、评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。 3、招标人进行公开随机抽取。首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入公开随机抽取中标人的投标人相对应的投标人代表号，然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，此号码对应的投标人为第一中标候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人电子签章。由法定代表人电子签章的，应附法定代表人身份证明，由代理人签章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | / |
|  |  | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质、信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 满足招标文件对投标人其他实质性要求的 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何 一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 说明： (1)在评标期间，若出现资格条件符合本招标文件规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。 (2)对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。若有漏报，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时不予核减，全部进入评标价评议。 |  |  |  |

评标办法和标准

- 评标方法

本次评标采用简易评标法。

（1）评标前的准备工作

①投标人数量少于20家时，全部入围评审。

②投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

（2）、评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

（3）、招标人进行公开随机抽取。首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入公开随机抽取中标人的投标人相对应的投标人代表号，然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，此号码对应的投标人为第一中标候选人。

2. 评审标准

#### 2.1 评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1本次评标采用简易评标法。

（1）评标前的准备工作

①投标人数量少于20家时，全部入围评审。

②投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

（2）、评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

（3）、招标人进行公开随机抽取。首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入公开随机抽取中标人的投标人相对应的投标人代表号，然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，此号码对应的投标人为第一中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 合同条款及格式

### 第一节通用合同条款

1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、 专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的 详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

##### 1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、 操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一 定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的 技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、 技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

##### 1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2  施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次 日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。 合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一 天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换 和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件 的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

#### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人或其授权代表 在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

#### 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联 络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系 人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的 约定事先书面通知卖方。

#### 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连 带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体 成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行 合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方 的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行 为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

#### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

### 2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等 合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

#### 3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 工程进度款按每月实际完成工程量的70%拨付，每月完成工程量由承包人计量，发包人审核后10个工作日内支付。

3.2.2 工程竣工验收合格后支付实际完成工程量的85%。

3.2.3 结算审核完成且资料归档后15个工作日内支付至结算总价的97%，余下3%作为工程质量保修金，在保修期满后无息退还。

3.2.4 承包单位应承诺：若项目被审计机关抽审，承包单位应在审计机关规定的期限内严格执行审计报告或审计决定。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

注：①本项目的合同价款均为含税价。

②货款应以转帐方式汇入承包人帐户。

③工程款以转帐方式汇入承包人帐户（承包人需提供相应金额的正式发票）。

#### 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予 以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

### 4. 监造及交货前检验

#### 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设 备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工 作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合 同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知 买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同 文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人 员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、 查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权 提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的 延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后 买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定 对合同设备所应承担的任何义务或责任。

#### 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出 具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括 但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买 方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照 合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加 的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应 采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确 认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 5.包装、标记、运输和交付

#### 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的 需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而 保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

#### 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明 显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心 轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的 超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备 中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

#### 5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调 试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3  表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运 输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

#### 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应

在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术

资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）

损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付 合理的复制、邮寄费用。

### 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

#### 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同 条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点

通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场 的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方 已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检 验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与 合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验 时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致 合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不 符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因 导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同 设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结 果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期 内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备 质量在内的任何义务或责任。

#### 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、 调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。 除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承 担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下 出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

#### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应 在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次 考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如 果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的 后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行 达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为 合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用 合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应 协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会 不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及 处理情况等。

#### 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验 收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在

考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供 相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖 方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未

能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验 收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

### 7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术 服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技 术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现 场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承 担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

### 8. 质量保证期

8.1  除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期

为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专

用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签

署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期

最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合 同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计 算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由 买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

### 9. 质保期服务

9.1  卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自 行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2  如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3  如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后 提交给买方。

### 10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的 约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

### 11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地 方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳 定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获 得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8  卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、 标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补 充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

### 12. 知识产权

12.1  买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中 提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生 的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收 到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和 遭受的损失均应由卖方承担。

### 13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密 义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

### 14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调 试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。 在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

### 15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除 合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方 在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方 未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得 另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一 方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力 的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例 如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项 下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不 可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履 行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另 一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期

限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则 任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

### 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 第二节专用合同条款

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 合同形式：采用固定单价加风险包干合同，按实结算。

1 、采用固定单价合同形式的，中标价即为合同价款，结算时数量按实计算，单价按中标单价以及约定的调整方式计算。

2、 风险范围：对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨在合同执行期间不再调整合同单价，投标人所填写的报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动（招标文件及专用合同条款中有约定调整的除外）风险自负。投标人应考虑下列投标风险因素（包含但不限于下列风险费用）：

（1）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格格等变化；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3）合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的赶工措施费用等。

#### 3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 工程进度款按每月实际完成工程量的70%拨付，每月完成工程量由承包人计量，发包人审核后10个工作日内支付。

3.2.2 工程竣工验收合格后支付实际完成工程量的85%。

3.2.3 结算审核完成且资料归档后15个工作日内支付至结算总价的97%，余下3%作为工程质量保修金，在保修期满后无息退还。

3.2.4 承包单位应承诺：若项目被审计机关抽审，承包单位应在审计机关规定的期限内严格执行审计报告或审计决定。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

注：①本项目的合同价款均为含税价。

②货款应以转帐方式汇入承包人帐户。

③工程款以转帐方式汇入承包人帐户（承包人需提供相应金额的正式发票）。

### 5.包装、标记、运输和交付

#### 5.2 标记

5.2.1 卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记以下必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要：

（１）收货人

（２）合同号

（３）发货标记

（４）收货人编号

（５）目的地

（６）货物的名称、品目号、箱号

（７）毛重/净重（公斤）

（８）尺寸（长×宽×高，以厘米计）

5.2.2 凡货物重量达两吨或两吨以上的包装，乙方应在每件包装箱的两侧，以国内贸易相宜的运输标志标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的贸易标志，以方便装卸和搬运。

5.4.1卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，卖方负责进行卸货并承担相应的费用。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

### 7. 技术服务

7.2  卖方免费对买方技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

### 8. 质量保证期

8.1  合同设备整体质量保证期为验收之日起   个月（易耗品除外），质保期自仪器设备现场安装调试验收合格之日起计算。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

### 9. 质保期服务

9.1  卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后    小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后   小时内到达，并在到达后   小时内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自 行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

### 10. 履约保证金

履约保证金的形式：投标人可以选择现金、银行保函等形式之一。

履约保证金的金额：为签约合同价的 10％；

履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后7天内且在合同协议书签订前向招标人缴交履约保证金。

履约保证金的退还：在合同设备验收证书颁发28日内一次性无息退还。

### 14. 违约责任

14.1、招标人每逾期一日交付货款，应承担应付货款金额1‰的违约金。

14.2、中标人如不能按时交货，每逾期交货一日，应承担合同总价1‰的违约金，并赔偿因供货不及时造成招标人的经济损失。一旦中标人延误交货累计达到30天，中标人应支付合同总价10%的违约金，招标人可单方面解除合同也可要求中标人继续履行。

14.3、在履行合同过程中，如果中标人遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生当日以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知招标人。招标人在接到通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长交货时间。若中标人在交货延缓期内仍不能交货，每逾期一日，应承担当批货物总价2‰的违约金，招标人有权要求中标人继续履行合同，也可单方解除合同并追究中标人的违约责任。

14.4、中标人提供的产品质量达不到约定质量标准的，必须重新供货，所发生的一切费用均由中标人承担，中标人必须承担招标人经济损失。

14.5、招标人如在合同的履行过程中发现中标人有以下行为的，可单方面中止合同并要求中标人支付合同总价10%的违约金，违约金不足以赔偿招标人经济损失的部分，招标人有权继续追偿。

1）在投标文件中弄虚作假、存在欺诈行为的。

2）中标人在投标文件中表述的生产能力或售后服务或产品性能指标优于招标文件要求、但实际上没能兑现其投标文件表述内容的。

### 15. 合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月（不可抗力除外）；

（2）卖方在达到迟延交付违约金的最高限额后仍不能交货，买方有权解除合同

（3）买方迟延付款超过 3 个月（不可抗力除外）；

（4）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方 在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方 未就合同的后续履行协商达成一致；

（5）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得 另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一 方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（6）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力 的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，按照以下第 2 方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地的人民法院提起诉讼。

### 第三节合同附件格式

#### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受	（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）供货要求；

（6）中标设备技术性能指标的详细描述；

（7）其他合同文件。

2.  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.  买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.  本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

7.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：                                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年	月	日

卖方：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字）

年	月	日

#### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于   年   月   日参加          （项目名称）招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）	（¥）	。

2.  担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

3.  在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.  买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

# 第二卷

# 供货要求

- 一、设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 推荐品牌 | 数量 | 单位 | 备注 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见技术性能指标 |  | 1 | 套 |  | 合同签订收到预付款后90日内到货将出厂检验合格后的货物运送至招标人指定地点并完成安装、调试、培训、验证、试运行并交付使用。发货时提前2日通知招标人。 | 招标人指定地点 |
| 2 |  | 详见技术性能指标 |  | 1 | 套 |  |  |  |

注：本招标项目招标人要求的关于本项目设备推荐品牌如上表。投标人需选择推荐品牌投标，选择符合招标文件的实质性技术参数要求的型号，否则，其投标将被拒绝。在合同实施过程中，招标人与中标人协商后可更改部分品牌，并按实调整设备价格。中标人所用的设备须事先得到招标人批准后方可使用，招标人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

- 二、技术性能要求及标准：

（一）、粮食真菌毒素及重金属快速检测及监测分析系统

系统整体参数

- 外箱尺寸：仪器箱 61*43.5*28 ( 单位：cm3)，耗材箱 48*34*28( 单位：cm3)

- 外箱材质：铝合金仪器箱；环保 PP5 耗材箱

- 重量：仪器箱 14kg，耗材箱 4.5kg

★ 4. 检测项目：黄曲霉毒素 B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素、T2-毒素、伏马毒素、重金属离子铅、重金属离子镉。

★ 5.可接入云平台，实现联网检测

★ 6.通过国家粮食局标准质量中心验证评审

7. 系统包含真菌毒素及重金属试纸条前处理所需各种仪器及耗材，无需额外配置。

仪器箱包括以下内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HF6000便携式试纸条扫描读数仪 | 1台 |
| 2 | 粉碎机 | 1台 |
| 3 | 电子天平 | 1台 |
| 4 | 迷你振荡器 | 1台 |
| 5 | 迷你离心机 | 1台 |
| 6 | 微型干式加热器 | 1台 |
| 7 | 计时器 | 1台 |
| 8 | 100-1000μL移液器 | 1支 |
| 9 | 20-200μL移液器 | 1支 |

耗材箱包括以下内容：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50mL离心管 | 100支 | 量取提取液及涡旋振荡 样本时使用 |
| 2 | 7mL离心管 | 100支 | 样本稀释时使用 |
| 3 | 2mL离心管 | 100支 | 离心时使用 |
| 4 | 多功能离心管架 | 1个 | 放置50/7mL离心管 |
| 5 | 2mL离心管架 | 1个 | 放置2mL离心管 |
| 6 | 200µL枪头 | 200个 | 与20-200µL移液器 相匹配 |
| 7 | 1000µL枪头 | 200个 | 与100-1000µL移液器 相匹配 |
| 8 | 200µL枪头盒 | 1个 | 与200µL枪头相匹配 |
| 9 | 1000µL枪头盒 | 1个 | 与1000µL枪头相匹配 |
| 10 | 热敏打印纸 | 1卷 | 打印读数仪数据 |
| 11 | 吸水纸 | 1包 | 用读数仪检测前擦拭试纸条表面 |
| 12 | 称量纸 | 50张 | 称量样本时使用 （不需要剪） |
| 13 | 不锈钢称量勺 | 1支 | 取样使用 |
| 14 | 乳胶手套 | 20副 | 试验时使用 |
| 15 | 口罩 | 1包 | 试验时使用 |
| 16 | 记号笔 | 1支 | 标记 |

定量试纸条产品参数

真菌毒素定量快速检测试纸条

★1.产品检测范围：

黄曲霉毒素B1：0-160 ppb

玉米赤霉烯酮：0-1500ppb

呕吐毒素：0-8000ppb

赭曲霉毒素A：0-150 ppb

★2.提取液：采用乙醇溶液/水提取，安全环保

★3.前处理：黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素前处理方法统一

重金属定量快速检测试纸条

★1.产品检测限：

重金属离子铅：0ppb-400ppb

重金属离子镉：0ppb-400ppb

- 分项仪器参数

HF6000便携式试纸条扫描读数仪

1.屏幕：≥７英寸触摸屏

2.光源：节能环保LED光源

3.操作系统：安卓系统

4.外观设计：便携设计，可手提，可平置

★5.基础功能：定量测读胶体金快速检测试纸条

★ 6.兼容性：兼容真菌毒素和重金属两类检测项目

★7.联网功能：支持检测数据实时联网，可实现采样、收样、检测全过程监控和多点联网布控（通过省级以上粮食局试点验证），便于整体监控，数据可溯源

8.一键检测功能：读数仪设有一键快速检测功能，可以直接进入检测状态

9.自动识别功能：自动识别CT线位置

10.数据传输方式：读数仪可以通过无线/有线上传或接收数据，支持二维码扫描/IC卡传输曲线

11.打印功能：自带热敏打印机，可同时打印检测内容和检测信息二维码

12.变异系数：CV<1%（标准卡测试）

粉碎机：

- 电压：220V

- 功率：350W

- 转速：24000转/分钟

- 产量：10-100g/次

- 细度：10-150目,通过控制粉碎时间的长短控制细度

- 体积：160*160*320mm

- 重量：3kg

- 适用范围广泛，植物性纤维、高硬度、高韧性物料，如中药材、无机物矿物质等均能达到良好的粉碎效果

电子天平

- 最大量程：500g

- 分度值：0.01g

- 不锈钢称台，蓝色 LCD 显示器

- 低电压报警

- 6 种称量单位选择

迷你振荡器

- 运行方式：圆周

- 周转直径：4.5 mm

- 允许震荡承重量(含夹具)：0.1 kg

- 电机输入功率：1.2 W

- 电机输出功率：0.8 W

- 允许连续运转时间：100 %

- 固定转速：2800 rpm

- 点动功能：是

- 外形尺寸：100 x 70 x 100 mm

- 重量：0.55 kg

- 允许环境温度：5 - 40°C

- 允许相对湿度：80 %

- DIN EN 60529 保护方式：IP 40

- 电压：100 - 240 V

- 频率：50/60 Hz

- 仪器输入功率：30	W

迷你离心机

- 转速：6000转/分

- 相对离心力：2000g

- 样品处理：6×1.5ml/0.5ml/0.2ml（离心管）和2×8×0.2ml（0.2mlPCR离心管）

- 盖开关外凸设计，具有启动/停止动能，方便单手操作。

- 重 量：≤0.9kg

- 最大噪音：45dB

- 外型尺寸：168×138×120（mm）

微型干式加热器

- 温控范围：2-100℃

- 升温时间：≤12分钟（从20℃升至100℃）

- 温度稳定性@100℃：≤±0.5℃

- 模块最大温差@40℃：0.3℃

- 模块温度均匀性：≤±0.5℃

- 显示精度：0.5℃

- 时间设置最长： 99h59min59s

- 最高温度：100℃

计时器

- 到时提醒功能

- 三道计时轨道：同时计时，互不干扰

- 背面有支架与磁铁

移液器

- 通道：单道

- 自动程度：手动移液器

| 规格 | 可变分量 | 不准确性 | 不精确性 | 适用管嘴 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20-200ul | 1ul | ±0.6% | ±0.15% | 300ul |
| 100-1000ul | 5ul | ±0.6% | ±0.2% | 1000ul |

（二）、电子天平：

型号： FA2004

技术参数：

称量范围(g)：200

精度(mg)：0.1

重复性(≤mg)：±0.1

线性(≤mg)：±0.2

秤盘尺寸(mm)：Φ90

（三）、电子容重器

型号： GHCS- - 1000A

技术参数：

分辨率：1g

最大工作称量：1000±2g

最小工作称量：1g

容重筒容积：1000±1.5ml

供电电源：

无打印机型：交流、直流电两用；

功率：10W

（四）、电热恒温鼓风烘箱

型号： DHG- - 9146A

技术参数：

控温范围：RT+10~300℃

控温精度：0.1℃

温度波动：±1℃

定时范围：0~9999min

工作室尺寸：450*550*550mm

功率：2000W

电源：220V 50Hz

不锈钢工作室带观察窗

（五）、电动粉碎机

型号： JFSD  — 100

技术参数：

最大试样量：≤50 g

转子直径：100mm

筛孔直径：Φ1 、1.5、2 mm

电机转速：1400r/min

电机功率：180W

工作电压：AC220V

整机重量：12.5kg

外形尺寸：280mm × 170mm × 280mm

（六）、小麦硬度仪

型号： JYDX×100×40

（1）、原理

根据软、硬麦具有不同的抗机械粉碎强度的原理，在粉碎时，硬麦不易成粉状、软麦易成粉状，在规定条件下粉碎样品，在筛网上的样品质量与样品总质量的比例决定小麦的硬度。

JYDX100×40 小麦硬度指数测定仪利用电机驱动设置于转子外表面的磨刀，磨刀与外刀盘对样品产生剪切和撞击粉碎作用，使样品粉碎。同时，高速旋转的转子刀片在粉碎室里产生一离心气流场，粉碎后的粉粒在气流场与转子及自身的离心撞击作用下，通过筛网进入接料斗中。在一定的粉碎时间内，不同硬度的小麦穿过筛网的粉粒质量是不同的，用留存在筛网上的粉粒质量占测试小麦样品质量的百分比值表征小麦的硬度，简称 HI。硬度指数越大，表明小麦硬度越高，反之则表明小麦的硬度越低。

（2）、仪器构成

JYDX100×40 小麦硬度指数测定仪良好的性能保证了实验结果的重复性和再现性。小麦硬度指数测定仪由主机、称量及数据处理系统两部分组成。

（3）：技术参数

外形尺寸（长×宽×高）：345×212×354mm

转子直径：&100mm

测定准确性：与小麦硬度指数标准样品标称值的误差绝对值不小于1.5

测定变异系数（CV）：不小于 2.4%

额定产量：25g/批次

配备功率：180W

电压：220V

频率：50Hz

电流：2.5A

净重：21.5Kg

毛重：32Kg

（七）、双目显微镜

型号： PH50- - 2ARCS- -AA

技术参数

光学放大倍数：40X-1600X，

镜筒：铰链式双目，30°倾斜，瞳距48-75mm，360°

旋转目镜：广角 WF10X/18mm，广角 WF16X/15mm

物镜：195mm 消色差物镜 4×，10×，40×(弹)，100（弹油）

载物台：双层机械移动平台，大小 140×132mm，移动范围 76×52mm

转换器：四孔内倾，钢珠定位。

调焦结构：粗微动同轴，粗调行程：20mm，微调精度：0.002mm，

聚光镜：阿贝聚光镜，NA=1.25, 可变光阑，手轮升降，

下光源： LED 冷光源，3W，亮度可调

上光源：LED 光源

电源：外置稳压电源适配器，DC5V/2A

（八）、稻米脂肪酸值测定仪

型号： JDDY

（1）、仪器用途和适用范围

JDDY 型自动滴定分析仪实现了多项粮油品质指标的自动检测；建立了滴定分析平台，可用

于其它基于颜色变化判定终点的滴定分析。广泛应用于各级质检机构、粮食企业、农业、食品加工及科研院校等。

（2）、仪器性能特点

自动滴定分析仪是基于颜色变化作为滴定终点的分析滴定平台，它运用 DSP 技术提高系统运行效率，选用新型定量泵等提高仪器的精度、抗干扰能力；脱离 PC 机，采用嵌入式技术实现仪器的小型化，仪器具有自动滴定、数据处理、显示、保存、打印的功能，同时实现了油脂酸值、过氧化值、粮食酸度、还原糖和稻谷、玉米的脂肪酸值等多个指标的自动检测。

（3）、遵循标准

该仪器符合以下标准的要求：

GB/T 20569-2006 附录 A 、GB/T 20570-2006 附录 A、GB/T 5530-2005、

GB/T 5538-2005、GB/T 5513-2008、GB/T 5517-2010、LS/T 6105—

2012《粮油检验谷物及制品脂肪酸值的测定自动滴定分析仪法》、

LS/T 6106—2012《动植物油脂过氧化值测定自动滴定分析仪法》、

LS/T 6107—2012《动植物油脂酸值和酸度测定自动滴定分析仪法》、

LS/T 3706—2012《粮油检验仪器自动滴定分析仪技术条件与试验方法》。

已通过国家粮食局标准质量中心组织的国家标准验证测评。

（4）、主要技术指标

稻谷、玉米脂肪酸值双试验差不大于 2mg/100g；

油脂酸值双试验符合国家标准要求；

过氧化值双试验相对偏差不大于 10%；

粮食酸度双试验差不大于 0.50 碱液 ml/10g 样品；

还原糖双试验差不大于 0.05%。

（九）、脂肪酸值专用振荡器

型号： JZDZ- -I I

（1）、仪器特点

JZDZ-I型脂肪酸值专用振荡器是根据《稻谷和玉米储存品质判定规则》对脂肪酸值测定方法中振荡品的要求设计而成的，具有振荡频率稳定，时间控制精确等优点，最大限度地减小了因振荡频率和振荡时间对提取效率的影响。保证了脂肪酸值测定的准确性和结果的可比性。广泛应用于各级质检机构、粮食企业、农业、食品加工及科研院校等。

（2）、主要技术参数：

振荡方式：往返式；

振荡频率：100±1 次/min；

振幅：30mm。

（十）、砻谷机

型号：JLG-IIA

（1）、仪器用途和适用范围

JLG-II 型实验小型砻谷机是检验稻谷出糙米的专用设备，也是常用的稻谷脱壳设备。广泛应用于各级质检机构、粮食企业、农业、食品加工及科研院校等。

（2）、仪器性能特点

JLG-II 型实验小型砻谷机脱壳、分离效果好，运行稳定，采用自动连续进料，操作方便，稻谷试样量可根据需要随意设定；采用聚氨酯滚筒，使脱壳后糙米无损伤，不产生碎米，使用寿命长。结构简单便于维护。

（3）、遵循标准

该仪器符合 GB5495-85。

（4）、主要技术指标

1.一次性脱壳率达 97%以上，两次砻谷的脱壳率达 100%；

2. 50g 稻谷试样脱壳时间约为 40S；

3.稻谷容器容量：300g。

（十一）、面筋测定仪

型号： JJJM54S （双头）

技术参数

细洗涤网规格：200 目

粗洗涤网规格：26 目

洗杯内径：54 mm

洗涤试样量：10g （每个洗杯）

洗涤液流量：50～56 ml

和面时间：5～75 s(数显可调）

洗涤时间：1～15 min(数显可调）

工作电压：AC220V 50Hz

整机重量：22 kg

外形尺寸：335mm×330mm×325mm

（十二）、面筋烘干仪

型号： JHGM

技术参数

工作温度：180-200℃

相对湿度：＜90%

额定功率：650W

工作电源：AC220V 50Hz

整机重量：2.5kg

外形尺寸：230mm×250mm×110mm

（十三）、面筋离心仪

型号： JLZM6000

技术参数

电机转速：6000r/min

指数孔板：600μ m

离心孔板：500μ m

工作时间：1min

电机功率：36W

工作电压：AC220V

整机重量：6kg

外形尺寸：265mm×220mm×165mm

（十四）、台式低速离心机

型号： KA- - 1000

技术参数

最高转速：4000 转/min

最大相对离心力：2220*g

转子名称：角式

规格容量：15mL*8

（十五）、分样器

型号： HGG- -I I

技术参数

材质：不锈钢

凹槽数量：16 格

槽宽：12.7mm

最大分量：150-1200g

外形尺寸：315*240*260mm

适用范围：水稻小麦等中小粒种子

规格：中小号

（十六）、筛选器、筛层

型号：JJSD

技术参数

筛选器

最大筛理量：500g

筛框层数：3 层

筛动幅度：100mm

回转速度：120r/min

顺逆转时间：各为 60s（数显）

配套筛格外径：220mm

电机功率：60W

工作电压：AC220V

整机重量：22kg

外形尺寸：400mm×400mm×200mm

选筛

外径：Φ220mm

高度：50mm

孔径：1.0 、1.2 、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、12、

1.7×20 mm

（十七）、锤式旋风磨

型号： FSJ- - II

（1）、仪器用途和适用范围

FSJ-II 型锤片式粮食试验粉碎机是实验室制取粉状样品的专用设备，是根据高速锤击和旋风集尘原理而设计。是各级检化验室制备样品的理想设备。

（2）、仪器性能特点

该仪器具有粉碎速度快，效率高，无粉尘，低噪音，低发热，磨腔自动清洁，自动喂料，样品处理量大，粉碎样品细度均匀，样品不需预粉碎可直接处理，操作方便安全等特点。已通过国家粮食局标准质量中心组织的国家标准验证测评。

（3）、主要技术指标

碾磨能力：一次性碾磨量最大不超过300g；

粉碎速度：不超过 150g/min（水分≤14%）；

筛片规格：0.5mm，0.8mm（标准型），1.0mm；

磨腔残留物重量：不超过 1.5g（水分≤14%）。

（十八）、移液枪、比色管

1、比色管25ml、50ml；具塞三角瓶250ml；三角瓶200ml；漏斗75ml；量筒50ml；微量滴定管5ml、10ml；容量瓶100ml、200ml、1000ml；烧杯100ml、500ml、1000ml；（数量各10个）

2、移液枪（单管、多排1-5ml、10-     100ml、100-1000ml）（数量各2个）

3、无水乙醇、95%乙醇、酚酞、邻苯二甲酸氢钾（数量各2瓶）

（十九）、化验室操作台

序号产品名称	规格	单位	数量	材质说明

1	边台	2000*750*850	张	4	"钢木结构,H型钢架采用40*60*1.5mm

方管，台面采用12.7mm厚黑色实芯理化板；柜体采用15mm优质环保型三聚氰氨板；门板配铝合金暗拉手。"

2	中央台	3000*1500*850	张	1	"钢木结构,H型钢架采用40*60*1.5mm

方管，台面采用12.7mm厚黑色实芯理化板；柜体采用15mm优质环保型三聚氰氨板；门板配铝合金暗拉手。"

3     试剂架3000*300*700座1	采用环氧树脂烤漆的铝合金框架，配置10厘钢化玻璃层板。

4   	药品柜	900*450*1800	座	1	"铝木结构，柜体采用15厘厚中密度纤

维板制作。"

5器皿柜900*450*1800座2	"铝木结构+铝合金整体框架+优质中密度纤维板柜体+PP材质层板配四周铝合金框架。"

6	电源盒	六孔多功能	套10	"钢制线槽，表面经过环氧树脂静电喷涂

处理，配有实验室专用六孔多功能插座。

2 设备合格证书

3 设备操作、保养和维护手册

4 投标方认为必须提供的其它技术资料。

4.1专利

设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已含在设备费用之内。投标方应保证招标方不承担有关设备专利的一切责任。

4.2设备的铭牌和标签

设备应在明显的位置清晰铸出型号、规格、商标或厂名，必要时可以附加标志牌。铭牌上应有下列内容：

4.2.1 制造厂家的名称

4.2.2 设备的型号和类型

4.2.3 其它必要的技术参数

4.2.4 制造厂家指定的其它内容

四、商务要求表

| 质保期及安装调试 | 仪器设备的质保期至少为壹年（易耗品除外），质保期自仪器设备现场安装调试验收合格之日起计算。仪器到货后，中标人应在两周内派遣技术人员到招标人指定地点进行免费安装、调试，直至验收合格。 |
| --- | --- |
| 售后技术服务要求 | 1、中标人提供的产品必须是符合招标文件内容、技术条件中的规格型号和技术性能。产品的质量\技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新国家标准执行，无国家标准的，按普遍认可的国内行业标准或招标人认可的其它国家的权威标准。 2、在产品质量保证期之内，中标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责，由中标人负责免费维修。产品质量保证期内非因招标人的人为原因而出现货物质量问题的，中标人负责免费维修。因招标人人为因素出现的故障不在免费保修范围内。在质保期内，中标人应有24小时服务热线，中标人在接到货物故障通知后，保证在4小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后72小时内解决合同设备的故障（重大故障除外）。否则，造成招标人损失的中标人应承担全部赔偿责任，招标人有权将自行委托其他单位维修，所有费用由中标人承担。3、当货物质保期满之后，中标人依然能提供全面的技术支持及备件供应，费用双方另行协商。质量保证期外，中标人在接到货物故障通知后，保证在4小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后72小时内解决合同设备的故障（重大故障除外）。中标人保证对所供产品提供终身有偿维修服务。 4、中标人应派技术工程师在安装现场对招标人的人员进行技术培训，使最招标人的使用人员能掌握设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作。中标人应为招标人提供国内人员技术培训一次（免培训费，差旅费自理）。培训名额二人，进行至少5天的培训，内容包括：基本理论、实验方法原理、实验操作、软件的使用、仪器维护、安全要点以及其他相关内容。（注：投标人可提供优于招标文件规定的售后技术服务） |
| 交货时间及地点 | 交货时间：合同签订收到预付款后90日内到货将出厂检验合格后的货物运送至招标人指定地点并完成安装、调试、培训、验证、试运行并交付使用。发货时提前2日通知招标人。 交货地点：招标人指定地点。 |
| 付款方式 | 1、预付款合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的30%作为预付款。 买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。 货到招标人指定卸货地点，招标人应当日清点货物，确认外包装是否完整，若发现破损及时反馈给中标人。货到现场清点数量后由招标人负责保管，制造商安装技术人员到达现场安装前招标人不得拆开外包装，否则由此产生的责任由招标人负责。 2、交货款：卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的50%： （1）卖方出具的交货清单正本一份； （2）买方签署的收货清单正本一份； （3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份； （4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。 3、验收款：买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的17%。 3.2.4 结清款：买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的3%。 如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。 注：①本项目的合同价款均为含税价。 ②货款应以转帐方式汇入承包人帐户。 |

- 报价要求

1、报价以人民币为货币单位，应分单价、小计和总价。

2、投标报价均为运抵招标人指定地点、经招标人验收合格并交货完毕所有可能发生的费用和售后服务费用，包括货物制造、运输、保险、装卸、税收及售后服务等费用。所有报价均应已包含国家规定的所有税费。供应商应自行核算项目正常、合法运作及使用所必需的费用。

3、投标人对本项目只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。

- 供货与验收

1、卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，卖方负责进行卸货并承担相应的费用。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

2、合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

3、买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术

资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付 合理的复制、邮寄费用。

4、验收标准：招标文件、投标文件和厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为质量技术标准和验收标准。投标文件中有关技术性能指标若优于招标文件要求的部分，将直接成为验收执行标准的一部分。

# 第三卷

# 投标文件格式

注：①投标文件格式与电子系统的格式不一致的，以招标文件中的格式为准；

②所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。

③投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。

#### （项目名称）

投 标 文 件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （盖章）

年	月	日

### 目录

- 投标函

- 法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、资格审查资料

五、投标设备技术性能指标的详细描述

六、其他资料

### 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）招标项目招标文件的全部 内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价（其中，增值税税率为      ），交货期          ，按合同约定实施和完成承包项目，质量达到               标准。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	（其他补充说明）。

投 标 人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   （电子签章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年	月	日

### 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：               （单位公章）

年  月   日

### 二、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律 后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人盖章。

投	标	人：	             （单位公章）

法定代表人：         （盖章）

身份证号码：

委托代理人：                       （签字）

身份证号码：

年  月  日

### 三、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。如采用银行保函，格式如下。

鉴于  （投标人名称）（以下称“投标人”）于  年 月 日参加     （项目名称）设备采购招标的投标，    （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写    ）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方

担保人名称：	                    （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：    （盖章）

地址：

邮政编码：

电话：

年  月  日

### 四、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |
| 注册地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话： |
|  | 网址 |  | 传真： |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话： |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证扫描件。

- 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

（二）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求：自2015年1月1日以来。

（三）在最近三年内（自2015年1月1日以来）未发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（四）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）；

（五）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）；

（六）制造商授权书

制造商授权书

致：	（招标人）

我单位	（制造商名称）是按	  （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造商地址）。兹授权按	（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人的单位地址）的	（投标人名称）以我单位制造的	（设备名称）进行	（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。 授权期限：	 。

投标人名称：	（盖单位章）	制造商名称：	            （盖单位章）

签字人职务：	签字人职务：

签字人姓名：	签字人姓名：

签字人签名：	签字人签名：

日期：             日期：

### 七、投标设备技术性能指标的详细描述

### 八、其他资料

| 龙文区粮食储备库化验室设备-选中单位工程- 工程发包价分析表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 预算价(元) | 发包价(元) | 发包价计算方法 |
| 一 | 分部分项工程费 | 195736.00 | 176162.40 | 1.1+1.2 |
| 1.1 | 甲供材料 | 0.00 | 0.00 | 同预算价 |
| 1.2 | 扣除甲供材料费后的分部分项工程费 | 195736.00 | 176162.40 | 预算价*(1-K) |
| 二 | 措施项目清单合计 | 1915.00 | 1723.77 | 2.1+2.2 |
| 2.1 | 总价措施费 | 1780.00 | 1602.27 | 2.1.1+2.1.2 |
| 2.1.1 | 安全文明施工 | 1476.00 | 1328.67 | （分部分项工程费发包价+单价措施项目费发包价-设备费*(1-K)*1.10）*安全文明施工费费率 |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | 304.00 | 273.60 | 预算价*(1-K) |
| 2.2 | 单价措施项目费 | 135.00 | 121.50 | 预算价*(1-K) |
| 三 | 其他项目费 | 0.00 | 0.00 | 3.1+3.2+3.3 |
| 3.1 | 暂列金额 | 0.00 | 0.00 | 同预算价 |
| 3.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 0.00 | 同预算价 |
| 3.3 | 总承包服务费 | 0.00 | 0.00 | 预算价*(1-K) |
| 四 | 合计 | 197651.00 | 177886.17 | 一+二+三 |