福建省漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路

改扩建工程（漳州市境）

生活污水处理工程

招标文件

招标编号：E3506010601100335001

招 标 人：漳州厦蓉高速扩建工程有限公司

招标代理：欧邦工程管理有限公司

招标代理项目负责人：朱岩

招标文件编制日期：2018年11月27日

目    录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 评标办法	28

第四章 合同条款及格式	39

第五章  工程量清单及计价	65

第六章 招标图纸	68

第七章 技术标准和要求	69

第八章 投标文件格式	74

- 招标公告

（网上电子招标）福建省漳州天宝至龙岩蛟洋

高速公路改扩建工程（漳州市境）

生活污水处理工程招标公告

1.招标公告

本招标项目福建省漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程（漳州市境）生活污水处理工程（项目名称）已由国家发展和改革委员会、交通运输部以发改基础〔2013〕1612号、交公路发〔2014〕30号文批准建设，项目业主（招标人）为漳州厦蓉高速扩建工程有限公司，建设资金来自国家、省、市投资及国内银行贷款，出资比例为政府自筹资金36%，国内银行贷款64%。项目已具备招标条件，现对该项目的生活污水处理工程施工进行公开招标，本次招标采用资格后审。

- 项目概况与招标范围

2.1项目的建设地点：福建省漳州市。

2.2建设规模：本次招标项目总投资约800万元。

2.3招标范围及内容：本次招标为福建省漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程（漳州市境）生活污水处理工程，共分为1个标段，包括福建省漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程（漳州市境）的天宝服务区（左、右区）、金山服务区（左、右区）、丰田收费站、和溪收费站、斗米加水区、奎洋加水区等8个污水处理土建工程的施工及设备采购、供应、运输、埋设、安装、调试，环保部门出水验收，托管期的管理、服务等一切与此有关的作业。

2.4项目的计划工期：在合同约定的90日历天内完成土建工程的施工及设备采购、供应、运输、埋设、安装、调试等项目，本项目完工后15日历天内提交由本省地市级以上（含市级）具有CMA资质的第三方检测机构出具的水质检测合格报告。缺陷责任期24个月，从提交检测合格报告之日起计。

2.5质量标准、处理容量和水质指标要求如下：

⑴土建质量标准：达到国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）的合格标准。

⑵污水处理容量及设备类型

| 序号 | 名称 | 设计水量：T/d | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天宝服务区（左区） | 150 | 具有膜生物反应器（MBR）或其他更先进的技术 |
| 2 | 天宝服务区（右区） | 150 |  |
| 3 | 金山服务区（左区） | 150 |  |
| 4 | 金山服务区（右区） | 150 |  |
| 5 | 丰田收费站 | 50 |  |
| 6 | 和溪收费站 | 50 |  |
| 7 | 斗米加水区 | 50 |  |
| 8 | 奎洋加水区 | 50 |  |

⑶水质指标：生活污水处理设施处理后出水水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，主要控制指标如下：

| PH | 氨氮（mg/L） | SS（mg/L） | COD（mg/L） | BODs（mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-9 | 5 | 10 | 50 | 10 | 15 | 0.5 |

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备以下条件：

⑴企业资质：具有国内独立法人资格，具备有效的环保工程专业贰级及以上资质；具备有效的企业安全生产许可证。

⑵项目负责人：须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

⑶2013年7月1日以来至投标截止日期间（以交工时间为准），投标人作为主承包人完成过一项300t/d以上（污水处理量）且合同金额300万元以上的污水处理工程。

3.2本次招标必须是独家申请，不接受联合体形式申请。

3.3具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及以上法人（以上统称关联企业）不得同时对同一标段投标，否则按照废标处理。

4.招标文件的获取

4.1.本招标项目采用电子招投标。其执行的文件为：漳政办【2012】222号的标准执行。

4.2.凡有意参加投标者，请于2018年12月5日至2018年12月10日，用已经激活并审核通过的CA通过http://www.zzgcjyzx.com/Front/采取无记名方式下载电子招标文件，招标人不另行出售纸质招标文件。本招标项目电子招标文件使用新点电子招标文件制作软件V8.0打开。投标人若需要书面的招标文件、施工图纸等，由投标人向招标代理机构另行购取，售后不退。

4.3.开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人的投标以电子版投标文件为准）。

5．投标文件的递交及相关事宜

5.1投标人在购买招标文件后自行对工程现场详细情况进行充分考察，招标人不统一组织。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为2018年12月28日上午8时30分，前将电子投标文件上传至漳州市工程交易中心网上投标系统平台。同时携带存有电子投标文件的光盘或U盘装入信封内密封并加盖单位公章，写明投标单位名称和工程名称，提交到指定地点，逾期将不予接受。提交地点为漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

5.3.投标截止时间后，网上投标系统无法接收投标文件。

6.投标保证金

6.1投标保证金提交的时间：2018年12月27日12时00分前（指款到达指定帐户时间）；

6.2投标保证金提交的方式：（1）应从投标人基本账户以银行转账或电汇方式汇至下面指定账户（指款项到达指定账户的时间），汇款地区必须是投标人《企业法人营业执照》注册地，电汇或转账单上需注明工程项目名称（厦蓉高速改扩建生活污水处理投标保证金）；（2）年度投标保证金：按漳行政《（2012）19号》及漳建易[2012]12号文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。（3）福建省年度保证金：投标人可按闽建筑【2014】33号文要求提交年度保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。（4）银行保函形式：银行保函须由投标人基本户开户行开具。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

6.3投标保证金提交的金额：人民币壹拾肆万元整。

指定的保证金账户：

① 开户银行：建行南靖支行

账     号：3500 1667 7070 5251 0590

全     称：漳州厦蓉高速扩建工程有限公司

② 开户银行：工行漳州龙江支行

账     号：1409 0201 1960 0089 939

全     称：漳州厦蓉高速扩建工程有限公司

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下网站上发布：

7.1福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）。

7.2漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）。

8． 联系方式

招 标 人：漳州厦蓉高速扩建工程有限公司

地    址：福建省漳州市南靖县金山镇东建村319国道边厦蓉扩建指挥部

联 系 人：小陈

电    话：0596-7553851

招标代理：欧邦工程管理有限公司

联 系 人：小吴

电    话：0596-2965573     传    真：0596-2965572

邮    箱：zjobzz@126.com   邮编：363000

8、监督部门：漳州市高速公路建设总指挥部

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼。

- 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：漳州厦蓉高速扩建工程有限公司 地 址：福建省漳州市南靖县金山镇东建村319国道边厦蓉扩建指挥部 联系人：小陈 电 话：0596-7553851 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称：欧邦工程管理有限公司 地 址：漳州市芗城区悦华城市广场2幢711室 联系人：小吴 电 话：0596-2965573 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 福建省漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程（漳州市境）生活污水处理工程 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 漳州市 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国家专项建设资金、省市自筹和国内银行贷款 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次招标为福建省漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程（漳州市境）生活污水处理工程，共分为1个标段，具体包括天宝服务区（左、右区）、金山服务区（左、右区）、丰田收费站、和溪收费站、斗米加水区、奎洋加水区等8个污水处理土建工程的施工及设备采购、供应、运输、埋设、安装，环保部门出水验收以及缺陷责任期的服务等一切与此有关的作业。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 在合同约定的90日历天内完成土建工程的施工、设备采购、供应、运输、埋设、安装、调试等项目，本项目完工后15日历天内提交由本省地市级以上（含市级）具有CMA资质的第三方检测机构出具的水质检测合格报告。缺陷责任期24个月，从提交检测合格报告之日起计。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | ⑴土建质量标准：达到国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）的合格标准 ⑵处理水量 序号; 名称; 设计水量T/d; 类型. 1; 天宝服务区（左区）; 150; 具有膜生物反应器（MBR）或其他更先进的技术. 2; 天宝服务区（右区）; 150. 3; 金山服务区（左区）; 150. 4; 金山服务区（右区）; 150. 5; 丰田收费站; 50. 6; 和溪收费站; 50. 7; 斗米加水区; 50. 8; 奎洋加水区; 50. ⑶水质指标：出水水质指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，主要控制指标如下： PH; 氨氮（mg/L）; SS（mg/L）; COD（mg/L）; BODs（mg/L）; TN（mg/L）; TP（mg/L）. 6~9; 5; 10; 50; 10; 15; 0.5. |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目经理和技术负责人资格：见附录4 其他要求（投标人的其他主要管理人员）：见附录4 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止时间 18日前，即2018年12月11日12:00时逾期不予受理。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间 15日前，即2018年12月12日17:30时 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 招标文件的组成 | 第一章 招标公告 第二章 投标人须知 第三章 评标办法 第四章 合同条款及格式 第五章 工程量清单（另册） 第六章 图纸（另册） 第七章 技术规范 第八章 投标文件格式 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 递交投标文件截止时间 15天前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2018年12月28日08:30时 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 不进行确认。投标人在截标前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 不进行确认。投标人在截标前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 投标文件的组成 | 投标人编制的投标文件应包括下列内容： 第一部分（资格文件）： （一）资格审查申请函 附：投标保证金有关单据 （二）资格审查申请函附表 附表1 投标人基本情况表 附表2 法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书 附表3 授权委托书 附表4 拟派出项目负责人简要情况表 附表5 拟派出项目技术负责人简要情况表 附表6 项目管理机构组成表和安全生产考核合格证 附表7 项目部施工管理人员到位承诺书 附表8 拟投入本合同工程的主要施工机械设备 附表9 信誉情况 附表10 近年发生的诉讼及仲裁情况 附表11 “类似工程业绩”情况表 附表12 投标人基本账户信息 附表13 其他资料 第二部分（商务文件）： 一、投标函 二、投标函附录 三、已标价工程量清单 四、招标代理费承诺书 五、其他资料 第三部分（技术文件） |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人应该按照招标人提供的“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。 |
| 3.2.5 | 是否接受调价函 | 否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的提交： 方式一：单项工程缴交投标保证金 1.投标保证金提交的时间：2018年12月27日12:00时（含）前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。 2.投标保证金提交的方式：从投标人基本账户以银行转账或电汇的方式提交（并注明投标项目工程名称），现金缴纳或分支机构汇出均不予受理。 3.投标保证金提交的金额：人民壹拾肆万元整（￥140000元）。 4.投标保证金银行帐号 ① 开户银行：建行南靖支行 账 号：3500 1667 7070 5251 0590 全 称：漳州厦蓉高速扩建工程有限公司 ② 开户银行：工行漳州龙江支行 账 号：1409 0201 1960 0089 939 全 称：漳州厦蓉高速扩建工程有限公司 方式二：年度投标保证金 按漳行政《（2012）19号》及漳建易[2012]12号文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。 方式三：福建省年度保证金 投标人可按闽建筑【2014】33号文要求提交年度保证金。凡缴存年度投标保证金的龙头企业，凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。 方式四：银行保函形式：银行保函须由投标人基本户开户行开具。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 5.投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.2 | 未提交投标保证金的处理 | 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 |
| 3.4.4 | 投标保证金的没收 | 发生下列情形之一的，视为投标违约行为： （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； （2）招标人在发出中标通知书后，投标人无正当理由而放弃中标、拒签合同或未按招标文件规定提交履约银行保函； （3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （4）投标人提交了虚假资料； （5）反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同； （6）有证据显示投标人以他人名义投标、与他人串通投标、以非法手段谋取中标。 如投标人违约，招标人将没收其投标保证金，同时报请省交通运输行政主管部门在其门户网站公告，并按法律、法规、规章有关规定处理；对由于投标违约行为造成招标人损失的（含工期延误损失、中标差价损失），投标人应予赔偿。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2013年7月 1 日至投标截止日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2015年11月1 日至投标截止日 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许。 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 详见投标须知前附表第10.6之规定 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。 2.中标单位需另提供陆份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档壹份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 采用电子评标，本条款不适用。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 电子投标文件光盘或U盘封套上写明： 招标人名称： (项目名称)投标文件电子光盘 （招标编号：） 在年 月 日 时 分前不得拆封 投标人名称(加盖单位公章)： 投标人地址： |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.2.6 | 招标人通知延后投标截止时间的时间 | 原定投标截止时间5天前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 1、开标时间：2018年12月28日08时30分。 2、开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。 开标时公布内容为：《投标函》中的投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号、投标保证金递交情况、投标报价、质量、工期等。 3、采用电子化招投标的，开标要求： 提交截止时间2018年12月28日08:30时前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列行为之一的，投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统。 （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。 （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 |
| 5.2.1 | 开标程序 | （1）宣布开标纪律以及开标人、唱标人、记录人、监标人有关人员姓名。 （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否到场。 （3）主持人宣布开标期间的工作纪律等有关事项要求。 （4）宣布投标文件的开标顺序：按电子系统送达投标文件的时间顺序开标。 （5）按照电子系统进行电子唱标，最后由投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）签字确认在开标记录上签字确认。投标人不予签字的视为同意开标记录结果。 （6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。 （7）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人。 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1个。 |
| 7.3.1 | 履约担保 | （1）提供履约担保的形式：投标人可以选择现金、银行保函等形式之一。 （2）提供履约担保的金额：为签约合同价的 10 ％； （3）履约保证金提交时间在收到中标通知书后且在合同签订前，未按时缴纳履约保证金视为自动放弃中标； （4）提供履约担保的期限：至工程交工验收止； （5）履约担保金的退还：待工程交工验收合格后，承包人办理完相关手续，招标人一个月内无息退还履约担保金。 |
| 7.3.2 | 未按要求提交履约担保处理 | 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.4.1 | 投标人未按要求签订合同的处理 | 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.4.2 | 招标人未按要求签订合同的处理 | 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 |
| 9.5 | 监督部门 | 漳州市高速公路建设总指挥部 投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，应按《中华人民共和国招标投标法实施条例》（国务院2011年第613号令）的规定，在相应时限内向有关行政监督部门投诉，投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。对恶意虚假投诉的，将报请省交通运输厅按有关规定进行处理。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.2 | 招标人补遗书的方式及投标人收悉确认方式 | 在投标截止时间15天前，将以编号的补遗书（盖有招标人印章的扫描件电子文档，下同）发布在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）网站上，供投标人自行查阅和下载，由投标人自行打印成书面文件，招标人不再以其它方式通知投标人。所有澄清补遗内容均为招标文件的组成部分。各次补遗书将按时序编号，如先后发出的补遗书有不一致之处，以编号最后的补遗书为准。 在投标截止日前，投标人每天都必须登入发布补遗书的网站，以免错过可能的补遗资料（如延期投标通知），对由于投标人未及时下载阅读补遗书所造成的后果，由投标人自已负责。 |
| 10.3 | 最高限价 | 最高限价为人民币柒佰壹拾捌万陆仟玖佰贰拾柒元整（小写:7186927元），投标报价超出最高限价的，按废标处理。 |
| 10.4 | 税费 | 承包人因承包本合同工程需缴纳的一切税费均由承包人承担，并包含在所报的单价或总额价内，因决(结)算审计金额调整造成承包人应缴纳的营业税等一切税费变化，承包人已缴纳而无法退回的损失由承包人承担。 |
| 10.5 | 费用承担 | 投标人准备和参加投标活动发生的所有费用自理。 中标人应按闽价[2003]505号标准向工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。 代理报酬按人民币39800元计取，由中标单位支付。中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的手续，同时向招标代理机构支付招标代理服务费等相关费用。 污水处理设备的调试、检测、检验、验收、质保服务及操作人员培训，以及办理本省地市级以上（含市级）具有CMA资质的第三方检测机构出具的水质检测合格报告等过程所发生的一切费用均应包含相应的清单子目报价中，发包人不另行支付。 |
| 10.6 | 3 | 1、电子标相关要求： 1.1所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中挑选的资料除外），需盖企业电子公章。 1.2企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。 2.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 3.投标文件的制作： 3.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 3.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料各投标单位务必真实、准确、完整录入资料 (原件扫描件)。 3.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 3.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市建设工程项目交易管理中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 3.5投标人应按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）及相应版本生成的.ZZTF格式电子投标文件。 3.6电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章和法人私章处加盖投标人的企业电子公章和法人电子章。 |

## 附录1  资格审查条件(资质最低条件)

施工企业资质等级要求

具有国内独立法人资格，具备有效的贰级及以上环保工程专业承包资质；具备有效的企业安全生产许可证。

## 附录2  资格审查条件(业绩最低要求)

业 绩 要 求

2013年7月1日以来至投标截止日期间（以交工时间为准），投标人作为主承包人完成过一项300t/d以上（污水处理量）且合同金额300万元以上的污水处理工程。

- 附录3  资格审查条件(履约信誉最低要求)

履约信誉要求

1.投标人在截止投标文件递交之日前未被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消一定期限内投标资格，且未在取消投标资格期限内的（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准）,否则其资格审查不予通过。 2.2015年1月1日至投标文件递交截止日期间，投标人所承建的工程项目（基础设施建设类）未曾发生过重大及以上等级安全事故，否则资格审查不予通过。安全事故以国家安全生产监督管理总局（http://www.chinasafety.gov.cn）、福建省安监局、福建省交通运输厅的公告、公文为准。 3.投标人自2015年1月1日以来未在福建省普通公路建设项目投标中出现骗取中标、串通投标的（以福建省交通运输厅网站公布的为准），否则资格审查不予通过。 4.投标人没有涉及正在诉讼、仲裁的案件，或涉及正在诉讼、仲裁的案件但经评标委员会认定不会对承担本工程造成重大影响。 5.投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 6.其他原因限制不能投标的。

- 附录4 资格审查条件（主要人员最低要求）

| 人 员 | 数量(人) | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 项目经理 | 1人 | 市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证） |
| 项目技术负责人 | 1人 | 环保工程专业，工程师及以上。 |
| 项目负责人应持有相应的合格有效的安全生产考核合格证书B证。 |  |  |

说明：⑴拟派出项目经理须附上注册建造师证书及安全生产考核合格证书B证，以注册建造师证书上的注册单位为准；专业以注册建造师证书为准。

⑵拟派出项目技术负责人须附上其职称证书，以职称证书或养老保险所署单位任一体现；专业可通过职称证书或毕业证书任一体现。

⑶拟派出项目经理和技术负责人须为投标人本企业在岗人员，所谓本单位职工是指具有社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。或相关行政主管部门核发的注册证书或岗位证书证明（如上述人员所提交的注册证书或岗位证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。

⑷投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：工程开工后，除不可抗力外,变更项目部施工管理人员中的项目经理或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金。

⑸上述人员不得兼任。投标人须附上所有有效证书、证件的电子件，所有的电子件以诚信库中链接的为准。

## 投标人须知正文

本须知正文摘录自国家《标准施工招标文件》和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》，内容有不一致之处，以国家《标准施工招标文件》和交通运输部《公路工程标准施工招标文件》相关内容为准。

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）

投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。

1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体所有成员数量不得超过投标人须知前附表规定的数量；

（5）联合体牵头人所承担的工程量必须超过总工程量的50%;

（6）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；

（7）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履约合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本标段的监理人；

（4）为本标段的代建人；

（5）为本标段提供招标代理服务的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定会对承担本项目造成重大影响；

（14）被交通主管部门取消项目所在地的投标资格或禁止进入该区域公路建设市场且处于有效期内；

（15）为投资参股本项目的法人单位。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.9.5招标人提供的本合同工程的水文、地质、气象和料场分布、取土场、弃土场位置等参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对自己就上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合以下规定：

分包内容要求：允许分包的工程范围仅限于非关键性工程或者适合专业化队伍施工的专业工程。

分包金额要求：专业工程分包的工程量累计不得超过总工程量的30%；

接受分包的第三人资料要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应，具备相应的专业承包资质或劳务分包资质；

其他要求：投标人如有分包计划，应按第八章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”，且投标人中标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术规范；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间15天前在发布本项目招标公告的相关网站上发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

招标人对澄清招标文件答复的发布方式为：网上发布，招标人将通过下列网站发布：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网。

投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

2.2.3 投标人在截标前应随时登陆发布本项目招标公告的相关网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内领取答疑（澄清）或补遗书。

2.3 招标文件的修改

2.3.1	在投标截止时间15天前，招标人可修改招标文件，并将修改内容在发布本工程招标公告的相关网站上公布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15天，相应延长投标截止时间。

招标人对修改招标文件的发布方式为：网上发布，招标人将通过下列网站发布：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）。

投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

2.3.2	投标人在截标前应随时登陆发布本项目招标公告的相关网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内领取修改或补遗书。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

第一部分：资格文件

（一）资格审查申请函

附：投标保证金有关单据

（二）资格审查申请函附表

附表1  投标人基本情况表

附表2  法定代表人资格证明书和企业技术负责人证明书

附表3  授权委托书

附表4  拟派出项目负责人简要情况表

附表5  拟派出项目技术负责人简要情况表

附表6  项目管理机构组成表和安全生产考核合格证

附表7  项目部施工管理人员到位承诺书

附表8  拟投入本合同工程的主要施工机械设备

附表9  信誉情况

附表10 近年发生的诉讼及仲裁情况

附表11 “类似工程业绩”情况表

附表12 投标人基本账户信息

附表13 其他资料

第二部分商务文件

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单

四、招标代理费承诺书

五、其他资料

第三部分技术文件

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按照招标人提供的“工程量清单”的要求逐项填报工程量清单。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

（4）投标人提交了虚假资料。

3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

3.5.1根据第八章投标文件格式，提供相应的资格审查资料。

3.5.2“近年财务状况表”应附会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和合同协议书扫描件。

3.5.5“今年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.5.7投标人在投标文件中填报的项目经理、项目技术负责人和其他主要人员（如有）不允许更换。

3.5.8 招标人将进一步核查投标人在投标文件中提供的材料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作废标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约担保金中扣除不超过10%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报省级交通主管部门，作为不良记录纳入公路建设市场信用信息管理系统。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3电子投标文件制作：详见投标须知前附表第10.6之规定。

3.7.4投标文件份数规定见投标人须知前附表。

3.7.5投标文件装订要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

本项目采用电子招投标，投标人必须在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交网上投标文件，并在开标现场提交一份电子版投标文件（如光盘、U盘，用信封密封并加盖投标人公章）备用。（中标人在中标后须再提供纸质投标文件伍套，包含所有投标文件内容扫描件的电子光盘一张）。

电子投标文件光盘或u盘的封套要求见投标人须知前附表。

4.2 电子投标文件的递交

投标人的法定代表人或其委托代理人应在投标人须知前附表规定的开标时间前及时到场参加开标程序，并且应提供如下材料：

①携带已经激活并审核通过的CA

②提供授权委托书原件（非法定代表人到场投标的应提供）

③法定代表人或其委托代理人身份证复印件（加盖投标人单位公章并提供原件核对）

④清晰可辨的投标保证金汇款单据复印件（加盖投标人单位公章）

只有上述条件全部符合才准予参加投标；上述材料未提供的，招标人（或招标代理机构）有权拒绝接收投标文件。

4.2.2递交投标文件地点见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。（不适用）

4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.6在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式通知所有投标人延后投标截止时间。再此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

4.3.2投标人在投标有效期内不能撤回投标文件，否则其投标保证金将被没收。

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。投标人未按规定的时间和地点参加开标程序的，视为自行放弃可能被选为中标候选人的资格。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律以及开标人、唱标人、记录人、监标人有关人员姓名；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否到场；

（3）主持人宣布开标期间的工作纪律等有关事项要求；

（4）宣布投标文件的开标顺序：按电子系统送达投标文件的时间顺序开标；

（5）按照电子系统进行电子唱标，最后由投标人的法定代表人（或其授权委托代理人）签字确认在开标记录上签字确认。投标人不予签字的视为同意开标记录结果；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（7）开标结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，中标候选公示期满后3日历天内，中标候选人应向交易中心缴纳建设工程交易服务费；中标结果公示期满后3日历天内，中标人应到招标代理单位办理领取中标通知书等相关手续；中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜；招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.4.3 合同协议书经双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖单位章后生效。若为联合体投标，则联合体各成员的法定代表人或其授权的代理人都应在合同协议书上签署并加盖单位章。发包人和中标人在签订合同协议书的同时需按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同及安全生产合同，明确双方在廉政建设和安全生产方面的权利和义务以及应承担的违约责任。

7.4.4  如果根据本章第3.5.3项（适用于已进行资格预审的）、第7.3.2项或第7.4.1项规定，招标人取消了中标人的中标资格，在此情况下，招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人均未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其他情形。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

监督部门的联系方式见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 评标办法

## 第1节 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与标准 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本项目招标实行资格后审，并采用“综合评分法”的方法评标，对具备参投资格的所有投标人的投标文件按投标人须知规定的顺序依次进行开标。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。当两个或两个以上投标人的综合得分相同时，以投标报价低者优先；当综合得分和投标报价均相同时，则通过抽签的方式来确定排名顺序。 |  |
| 2.1.1 | 资格审查 | 资格审查文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审： （1）未完整提供招标文件第8章 “资格审查文件格式”所规定的全部资格审查文件以及未按规定盖章和签署 （2）未按招标文件规定提交了投标保证金； （3）不具备合格有效的企业法人营业执照； （4）不具备有效的投标附录1规定的企业资质和《施工企业安全生产许可证》； （5）不具备有效的投标附录2规定的类似项目业绩； （6）不具备有效的投标附录3的履约信誉； （7）拟派出的项目负责人或其他主要人员不满足投标附录4规定的要求； （8）企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致； （9）存在投标须知第4.3款规定的情形之一； （10）不符合招标文件规定的其他资格条件。 |  |
| 2.1.2 | 商务文件初步评审办法和标准 | 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审： （1）未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料； （2）相关内容与资格审查文件填报（包括盖章和签署）不一致； （3）未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档； （4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）； （5）投标总价高于招标最高限价的； （6）投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计（税金除外）与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）； （7）投标函中载明的工期超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的； （8）附有招标文件规定的不能接受的条件； （9）不符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 2.1.3 | 商务文件算术性修正和细微偏差补正 | 1.投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正： 1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准； 1.2单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准，并修改总价，如果修正后的投标总价高于最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价； 1.3本办法第2.2.2（6）项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的为准修正。 2.细微偏差补正。评标委员会仅对经算术性修正后投标报价进行细微偏差补正。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。投标人拒不补正的，由评标委员会在详细评审时对细微偏差作出不利于该投标人的补正。下列问题属于细微偏差： 2.1投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。 2.2投标文件中填写的工程名称、工程质式、建筑面积、层数有误时，以招标项目的实际内容为准。 3.按照本办法第2款规定进行补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人或拟派出的项目负责人确认后产生约束力。 |  |
| 2.1.4 | 商务文件详细评审办法和标准 | 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标： （1）规费费率、税率不按规定计取的； （2）暂列金额、甲供材料费、暂估价不按招标工程量清单中列出金额填写的； （3）项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致的。 |  |
| 2.2 | 分值构成 （总分100分） | 商务分：20分 技术分：30分 报价分：50分 |  |
| （一）商务分 |  | 20分 |  |
| 1 | 业绩 （满分6分） | 1、2015年1月1日至投标截止日，投标人具有污水处理业绩单项合同处理量≥300t/d的每个得1分，最多单项合同处理量≥800t/d以上得2分，满分得3分 2、2015年1月1日至投标截止日，投标人具有高速公路污水处理业绩单项合同金额在150万（含）以上得1分，单项合同金额在500万元（含）以上得2分。满分3分。 （业绩证明资料以中标通知书及合同复印件为准，项目不重复得分）。 |  |
| 2 | 企业体系认证 （满分2分） | 投标人同时具有ISO9001、GBT50430、ISO14001以及OHSAS18001体系认证证书的得2分；未提供的，不得分。 |  |
| 3 | 企业信誉及获奖情况 （满分6分） | - 投标人自2015年1月以来具有信用等级3A级证书的得1分。 - 投标人获得高新技术企业证书的得1分。 - 投标人自2012年至今连续获得市级及以上政府行政部门颁发的“守合同，重信用”称号的得2分。 （4）投标人近两年连续在税务部门颁发的：“纳税信用A级证明的得2分。 满分6分，未提供相关证书资料的不得分。 |  |
| 4 | 企业技术水平（满分4分） | - 投标人具有水处理技术专利每项得1分，满分2分，投标人须提供专利证书，未提供不得分。 - 投标人具有环境监测相关著作权证书的，每提供一个得1分，满分2分。 |  |
| 5 | 售后服务 （满分2分） | 维护响应计划 质保期承诺（满分2分） 投标人在响应招标文件要求的质保期基础再延长免费质保保修期年限的，每增加一年可加1分，最高加分至2分。 |  |
| （二）技术分 |  | 30分 |  |
| 1 | 主要设备 技术水平 （满分12分） | ①主要设备（水泵）厂家获得专利证书每项得1分，该项满分5分； ②主要设备（水泵）厂家获得过国家科学技术进步奖的得2分； ③根据投标人提供的罗茨鼓风机采用低噪音设备，并且噪音值不超过60分贝的得3分（以提供的厂家彩页为依据）；获得专利证书每项得1分，满分2分。 |  |
| 2 | 项目方案 合理化 （满分2分） | 投标人针对项目设计方案提出切实可行、详细的合理化建议。较好得2分，一般得1分，较差不得分。满分2分。 |  |
| 3 | 系统运行 经济指标 （满分2分） | 运行成本低得2分，运行成本一般得1分，运行成本高不得分。 |  |
| 4 | 调试和试 运行方案 （满分6分） | （1）科学、系统、可操作性强的调试方案，得2-4分。 （2）严谨、可靠的试运行方案，得1-2分。 |  |
| 5 | 项目管理 （满分8分） | 1.项目管理方案（满分2.5分） （1）项目管理结构与组织设计，得0-0.5分。 （2）项目进度管理与控制，得0-0.5分。 （3）项目质量管理与控制，得0-0.5分。 （4）项目安全管理与控制，得0-0.5分。 （5）项目投资管理与控制，得0-0.5分。 |  |
|  |  | 2.物资采购管理（满分2分） 物资采购工作的总体安排、质量监督与控制，得1-2分。 |  |
|  |  | 3.工程施工管理（满分3.5分） - 项目组织机构与人员管理，得0-0.5分 - 施工方案及技术措施，得0-0.5分。 - 施工进度计划及保证措施，得0-0.5分。 - 施工质量控制及保证措施，得0-0.5分。 （5）施工安全文明组织措施，得0-0.5分。 （6）成品、半成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 ，得0-0.5分。 （7）紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施，得0-0.5分。 |  |
| （三）报价分 |  | 50分 |  |
| 1 | 投标报价评分标准 | 高于最高限价的投标价为无效投标报价，不参与评标基准价计算，低于最高限价的85%的投标价，不参与评标基准价计算。 评标价得分计算公式（评标价得分取值至小数点后两位数，其后按四舍五入）： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=50-偏差率×100×E1 （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=50+偏差率×100×E2 评标基准价的计算： 若参与评标基准价计算的投标价（去掉超出最高限价的投标报价和低于最高限价的85%的投标价）家数大于（含）5家，则去掉一个最高和一个最低有效投标报价后计算平均值；若参与评标基准价计算的投标价（去掉超出最高限价的投标报价和低于最高限价的 85%的投标价）家数少于5家，则直接计算各有效投标报价的平均值。 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价，其中评标价为投标人的投标报价 E1=1.2，E2=1.0 评标基准价计算原则： （一）开标现场被宣布为废标的投标报价不予宣读，不参与评标基准价计算，评标价不参与评审；投标文件在评审过程中被废标，但其开标报价低于最高限价且高于最高限价的85%的投标报价，仍然参与评标基准价的计算。 （二）高于最高限价的投标价，不参与评标基准价计算；低于最高限价的85%的投标价，亦不参与评标基准价计算。 （三）确认后的评标基准价在整个评标期间保持不变，不随通过初步评审和详细评审的投标人数量、算术性修正发生变化。 |  |

第2节  技术参数及要求

- 招标范围及内容

- 工程施工范围

- 污水处理工程土建工程、污水处理工程设备的采购和供应。

- 本工程含施工、环保监测等全过程的所有工作。污水处理站总体包括设备工艺、土建、电气等部门的施工。

- 污水处理站设备制造或采购、安装、调试、维护。

- 污泥、噪音、除臭、废气处理等部分的施工。

- 系统整体安装、调试、监测合格并经主管部门批准投入使用为止的所有内容。

2、污水排放执行中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918—2002。

- 其他要求

1、投标人必须提供施工组织设计方案（含人员组织、设备配备、施工进度、安全措施）。

- 投标人必须详细说明投标设备性能、技术指标、规格技术参数等，提供详细的设备配置清单。

- 投标人须在投标文件中对售后服务进行详尽阐述（包括售后服务支持队伍、协调方式、现场响应时间、培训计划、保修期、维修费用等等）。

- 报价要求

投标人必须负责整个项目土建施工、设备采购、安装、调试，经用户和当地相关部门监测合格后交付使用（中标人协助招标人通过相关行政主管部门的监测验收和办理相关手续）。

- 验收条件

- 验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

- 货物验收：货物运抵采购人处后由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

- 系统验收：系统及其设备根据要求进行安装、调试、测试后，由采购人及政府相关部门进行使用性能方面的验收（以环保取样监测合格报告为准）。

- 施工验收：符合相关行政主管部门验收标准。

- 验收时中标人必须派代表参加。

- 工程报审：中标人应提供污水处理工程报环保部门审批所需的全部资料，经招标方认可后，由中标人负责协助招标人办理相关的报批手续。

- 交付使用期

项目的计划工期：工程施工计划工期为90天，缺陷责任期24个月。

- 技术规格、参数及其他要求

（一）相关标准

1、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）

2、《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）

3、《建筑结构荷载规范》（GBJ987）

4、《混凝土结构设计规范》（GBJ987）

5、《建筑结构统一设计标准》（GBJ68-84）

6、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》（GB50062-92）

7、《城市区域环境噪声标准》（GB309693）

8、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；

9、《污水综合排放标准》，GB8978-1996；

10、《室外排水设计规范》，GB50014-2006；

11、《建筑给水排水设计规范》，GB50015-2003修订版；

12、《给水排水标准规范实施手册》；

13、《城市污水生物脱氮除磷处理设计规程》，CECS07-2004；

14、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

15、其他相关设计规范、施工规范及规程。

当上述标准被修订时，应使用最新版本。

（二）设计技术要求

设计污水处理规模：最大处理规模按150T/d配备。

（三）规模与内容

1、本项目确定工程建设规模为：最大污水处理规模150T/d。

2、地点及用地规模：本次招标为福建省漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程（漳州市境）项目生活污水处理工程，共分为1个标段，包括福建省漳州天宝至龙岩蛟洋高速公路改扩建工程（漳州市境）的天宝服务区（左、右区）、金山服务区（左、右区）、丰田收费站、和溪收费站、斗米加水区、奎洋加水区等8个污水处理土建工程的施工，设备采购、供应、运输、埋设、安装、调试，环保部门出水验收以及托管期的管理、服务等一切与此有关的作业。

3、本招标项目工程施工范围：

⑴污水处理工程总体包括工艺、土建、电气等部分的施工、采购和供应。

⑵污水处理站土建工程、设备安装工程，调试、维护。

⑶污泥、噪音、除臭等部分的施工。

⑷系统整体安装、调试、验收合格并经主管部门批准投入使用为止的所有内容。

（四）质量标准

⑴土建质量标准：达到国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）的合格标准

⑵处理水量

| 序号 | 名称 | 设计水量：T/d | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天宝服务区（左区） | 150 | 具有膜生物反应器（MBR）或其他更先进的技术 |
| 2 | 天宝服务区（右区） | 150 |  |
| 3 | 金山服务区（左区） | 150 |  |
| 4 | 金山服务区（右区） | 150 |  |
| 5 | 丰田收费站 | 50 |  |
| 6 | 和溪收费站 | 50 |  |
| 7 | 斗米加水区 | 50 |  |
| 8 | 奎洋加水区 | 50 |  |

⑶水质指标：漳州厦蓉高速扩建工程有限公司生活污水处理设施处理出水水质指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，主要控制指标如下：

| PH | 氨氮（mg/L） | SS（mg/L） | COD（mg/L） | BOD（mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | 5 | 10 | 50 | 10 | 15 | 0.5 |

（五）工程技术要求

1、污水处理工艺：详见污水处理设备说明。

2、要求有与污水处理系统配套的标准计量排放口、减振、降噪、除臭措施，从而防止对环境的二次污染。如设计需要有地面上建筑物，要求建筑物与周围环境设施相适应。

3、提供设备用电总容量。

4、污水处理系统运行噪声执行《城市区域环境噪声标准》中的一类标准（<即昼间≤55dB、夜间≤45dB）。

5、污水处理池采用地埋式，其上部覆土绿化。

6、污水处理池应设有事故溢流结构标准排放口。排放应满足当地生活污水排放要求。

7、要求系统设有自控和手控两种方式，同时考虑应急措施及在事故突发状况下的各类自动保护临时措施，有关电气设备连接、安装、调试应按国家有关规范进行。

8、要求所使用的设备、材料具有防腐蚀能力（包括盐、碱、氯）。

9、要求系统操作运行简便，维护保养方便，尽量做到无需专人管理。

10、处理工艺流程：投标人必须对污水工艺流程设计进行详细的介绍，写明详细的处理工艺流程及处理工艺内置主要设备说明；要求说明处理过程、各工艺的作用、有效容积的大小、污水停留时间、及内置设备数量。

11、投标人建成的污水处理站要求到达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，并不得造成二次污染。

12、中标人在施工时可根据设备选型的不同由具备相应资质的设计单位对施工图纸进行合理调整,但需征得业主批准。设备安装调试后必须满足招标文件规定的处理水量和出水水质指标要求，否则，业主有权不支付任何工程款并由中标人承担一切责任及损失。

13、投标人需对其产品和方案的可靠性和实用性进行论述。

14、在施工过程中，中标人要遵守招标人的有关规章制度，施工过程中的安全工作由中标人负责，有关规费由中标人承担。中标人必须充分了解污水处理站地理地质条件，对整个处理池底部基础采取专业性的加固，施工过程中产生的费用包含在本次投标报价内，符合国家相关安全规定、规范。

15、中标人应提供资料

⑴必须提供本工程的操作维护手册，包括工程的介绍、工艺运行过程、设备的操作维护、日常的管理及运行记录等标准资料。

⑵提供本工程中全部设备工艺、土建、电气工程的内业资料和竣工图5套，其中原件至少 1套。

（六）提供资料的基本要求

1、要求提供完整的污水处理设备工艺方案。

2、投标人应提供设备运行成本的详细分析，并提供每吨可达到运行成本的分析。

3、提供整套设备每年维护成本分析及人员配备要求成本分析。

4、项目后期服务的要求；

（1）试运行监测验收合格日之后起计，设备保修期为贰年。

（2）保修期内接到处理故障通知后，4小时内回复处理意见，24小时内派人迅速到达现场，对保修设备免费提供备品和各部件。

（3）本项目试运行期90天，存在问题及时解决处理。

（4）系统保质期内运行期间，应派员定期跟踪指导半个月，发现问题在24小时内应派技术人员到现场解决并跟踪运行状况。

（5）调试期即开始免费培训操作工及维修人员。

备注；投标人在递交投标文件之前，自行进行现场考察，应认为已经取得现场地形，地貌和特征等所有资料并进行了必要的专业分析和考虑,对上述情况造成工期延误及给招标人造成相关损失，招标人将按违约处罚从工程款中扣除。

（七）其他要求

（1）选用工艺能满足各点污水的处理，各处理工序之间衔接良好，工艺流程顺畅连续、过程简单，管线短、操作方便，易实现自动化控制，能稳定运行，处理出水各项指标均能达到排放标准，设备、管件安装位置维修、操作方便，运行费用低，尽量降低能耗。

（2）完整的电气配电图、各设备（管道）安装图、建、构筑物的工艺条件图等，工艺流程图指明整个工程污水、污泥、臭气处理、加药部分的处理方式；工艺流程图指明各构筑物、主要机电设备的数量和型式。

（3）设备布置紧凑合理，占地面积少，设备及建构筑物之间的管道衔接美观、路线短、降低投资成本。

（4）选用高新技术和新型环保材料制造的设备，质量性能好、使用寿命长、能耗低、自动化水平高等，与工程的规模及处理工艺相配套，能满足投产后使用的要求，同时具有一定的灵活性。

（5）设计技术人员应在土建工程开工后予以必要的指导

（6）材料变更时价格确定：

①承包人材料价格明细表已有的材料，根据承包人材料价格明细表所列的材料单价计算；

②承包人材料价格明细表没有的材料，承包人在投标时必须考虑，投标的设备必须达到本文件 “技术规格、参数及其他要求”的各项参数、规格要求，所增加的材料均由承包人自行负责。

（八）售后服务要求（投标人必须在投标文件中对“售后服务要求”进行承诺保障，否则不可推荐为中标候选人）

1、提供至少2年的设备免费维修，包括非人为故障维修、更换零部件等。质保期和维护期内需要更换的设备主要构配件由供应商负责，该期限内非因操作不当造成需要更换的构配件须由供应商负责包修、包换。

2、维修工程师应在接到用户设备报修信息2小时之内及时响应，6小时抵达现场并解决设备故障。

4、保修期满后，中标人须负责免费定期回访。

5、中标人负责免费现场培训设备使用工作人员，直至能够独立正确操作仪器，掌握设备各项使用功能及日常维护。

6、中标人负责免费安装调试，直至设备运行达到预期效果。

7、中标人须免费提供完整的技术资料(包括使用说明书、安装手册、维修手册、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书、合法完整的进口手续及其他相关文件资料)。

- 合同条款及格式

第1节  合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：                                  

承包人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                                  。

2.工程地点：                                                  。

3.工程内容：                                                  。

#### 二、合同工期

工期总日历天数：90天。

#### 三、质量标准

⑴土建质量标准：达到国家现行《建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）的合格标准

⑵污水处理容量及设备类型

| 序号 | 名称 | 设计水量：T/d | 设备类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天宝服务区（左区） | 150 | 具有膜生物反应器（MBR）或其他更先进的技术 |
| 2 | 天宝服务区（右区） | 150 |  |
| 3 | 金山服务区（左区） | 150 |  |
| 4 | 金山服务区（右区） | 150 |  |
| 5 | 丰田收费站 | 50 |  |
| 6 | 和溪收费站 | 50 |  |
| 7 | 斗米加水区 | 50 |  |
| 8 | 奎洋加水区 | 50 |  |

⑶水质指标：漳州厦蓉高速扩建工程有限公司生活污水处理设施处理出水水质指标达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中一级A标准，主要控制指标如下：

| PH | 氨氮（mg/L） | SS（mg/L） | COD（mg/L） | BOD（mg/L） | TN（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6~9 | 5 | 10 | 50 | 10 | 15 | 0.5 |

#### 四、签约合同价：人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写） (¥元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写） (¥元)；（4）暂列金额：人民币（大写） (¥元)。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：                                             。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于  年  月  日签订。

#### 十、签订地点

本合同在漳州市南靖县厦蓉高速公路金山指挥部签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：  

地  址：            地  址： 

邮政编码：                             邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                               电  话： 

传  真：                                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                             账  号：                  

- 通用合同条款

[引用自《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）]

### 通用合同条款

（投标人另行下载）

- 专用合同条款

[引用自《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）]

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①标准、规范及有关技术文件、技术要求；②设计变更、补充协议等书面文件；③发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；④与工程有关的各方往来信件、数据电文（传真、电子邮件等）。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.2.5 设计人：福建省交通规划设计院

名    称：

资质类别和等级：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   无   。

1.1.3.9 永久占地包括：见规划红线图。

1.1.3.10 临时占地包括：承包人自行解决，租费已含在合同价款内。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、漳州市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：⑴本工程设计要求；⑵国家、省、市（工程所在地）现行有关建筑安装工程的施工及验收规范、规程和标准；⑶国家及地方没有规定的，按发包人指定的规范、标准执行；⑷工程施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行新版的规范和标准，仍需执行非最新版本规范和标准的，需征得发包人和监理单位同意；⑸对不在规范验评范围内的项目，执行设计院、制造厂家或发包人和承包人双方议定的补充技术标准及本标书的施工技术要求。上述标准、规范如有矛盾之处，承包人应书面提请发包人和监理工程师予以澄清。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：       /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：            /        ；

发包人提供国外标准、规范的名称：            /        。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： / 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：；

发包人向承包人提供图纸的数量：                             ；

发包人向承包人提供图纸的内容：  污水处理设备说明           。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天应提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月20日前提供当月实际完成的经审核合格的工程量报表、下月完成工程量报表、月进度报表等；

承包人提供的文件的期限为：使用5天之前报送给监理人及发包人；

承包人提供的文件的数量为：一式四份   ；

承包人提供的文件的形式为：书面形式（必要时提供可编制的电子版资料）；

监理人及发包人审批承包人文件的期限：应在收到承包人文件后 7 天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在三  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：

发包人指定的接收人为：

承包人接收文件的地点：

承包人指定的接收人为：

监理人接收文件的地点：

监理人指定的接收人为：

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：取得道路通行权、修建场外设施权的办理人为承包人，施工现场内临时道路由承包人负责建设并承担相关费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  无  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人自行   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：详见通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：详见通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：详见通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：详见通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包方承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本条款约定调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：本项目实行固定单价加风险包干合同方式，工程量按实结算。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：

身份证号：

职    务：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：详见通用条款。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

(1)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：项目施工所需水表接口、施工用电接至施工现场、现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，承包人应在投标报价中综合考虑，所有费用包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由发包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

(2)正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：已满足开通条件。

(3)协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工后7日历天内发包人将周边地下管线现状书面通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

(4)协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同总价中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：详见通用条款。

发包人是否提供支付担保：/ 。

发包人提供支付担保的形式： / 。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、完整的竣工图（含电子档）、规定的其他应提交资料，具体满足《建筑工程文件归档整理规范》GB/T50328-2001规定。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工验收合格5天内，承包人应提供与现场施工一致的竣工图5套（不得用原施工图盖竣工章代替，否则处于合同价款5%的施工费作为违约金）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人自行承担     。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式    。

- 承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月25日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担相关费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。严格执行《安全生产责任协议书》—详合同附件4。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由发包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关 项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量（除桩基检测费用外）由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提 供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、交房共三次房屋全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

⑱向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：

身份证号：

建造师执业资格等级：

建造师注册证书号：

建造师执业印章号：

安全生产考核合格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

承包人对项目经理的授权范围如下：按通用条款。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：按国家现行规定不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：视同项目经理未到位，且按此承担违约责任。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：5000元/天 ，若项目经理被发现3次不在施工现场的，招标人有权单方终止合同，造成的一切损失由承包人负责。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：更换项目经理或项目技术负责人每人次壹拾万元人民币；擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担 。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后3天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经招标人及监理工程师批准，主要施工管理人员方能离开施工现场。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人每人次人民币壹拾万元的违约金，更换其他人员可以每人次人民币叁万元的违约金。擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每人次2000元/次。

3.4以上违约责任，若行政主管部门有另行规定的，以行政主管部门规定的为准。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   /  。

主体结构、关键性工作的范围：/    。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：

其他关于分包的约定：

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：        /             。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：合同签订后。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：  是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

（1）提供履约担保的形式：投标人可以选择现金、银行保函形式之一；

（2）提供履约担保的金额：为签约合同价的 10 ％；

（3）履约保证金提交时间在收到中标通知书后且在合同签订前，未按时缴纳履约保证金视为自动放弃中标；

（4）提供履约担保的期限：与工期相同；

（5）履约担保金的退还：待工程竣工验收合格后，承包人办理完相关手续，招标人一个月内无息退还履约担保金。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；

非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按通用条款    。

关于监理人的监理权限：  按通用条款    。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：   /   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：

职    务：

监理工程师执业资格证书号：

联系电话：

电子信箱：

通信地址：

发包人委托的职权：详见委托监理合同约定的内容，发包人委托的职权，本工程全权委托监理人监理。

关于监理人的其他约定：本项目设计变更、费用增减、工期顺延的指令、总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1） 由发包人与监理人按委托监理合同确定；

（2）                 /                 ；

（3）                  /                。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  / 。

关于工程奖项的约定：  /。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 见通用条款。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定（试行）》（闽建建[2011]9号）的标准，并另行签订“安全生产责任合同”。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款要求做好施工现场的安全保卫工作并承担相应费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：见通用条款。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ 146-2013 。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同总价款中（具体详见专用条款第12.4 工程进度款支付）。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按开工条件审查单位的要求 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后14天内，但最迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：见通用条款。

7.2 施工进度计划

7.2.1合同工期：   日历天

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限： 见通用条款 。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  见通用条款  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  见通用条款  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  见通用条款  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  见通用条款  。

7.4.2发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：（由承包人委托有资质单位以书面形式提交并至现场交验，并报监理审核，其费用由承包人承担。）

图纸会审和设计交底时间：无。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；3）发包人和承包人双方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

上述原因引起的工期延误，根据实际延误情况给予确认工期延长，但不予增补工期延误费用。

7.5.1.2双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；4）承包人自身原因的待工待料的；5）雨季和法定节假日；6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：10000元/天，逾期的总天数不超过10天（因征地赔青问题导致的工期延误，发包人不予考虑延长工期）。因承包人现场施工管理组织不力、人员及设备材料不到位、资金周转困难、发生质量安全事故等承包人原因造成工期延误15日历天以上，承包人又不能提出有效的改进措施，发包人有权单方面解除合同，清退承包人，给发包人造成的损失由承包人全额赔偿。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：本工程承包人逾期竣工违约金限额为签约合同价的10%，承包人逾期竣工的违约金可由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  / 。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

- 烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；

- 持续24小时且降雨量超到60毫米的大、暴雨；八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；

- 空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；

- 市级以上政府公告不允许施工的日期；

- 战争、动乱、洪水等；

- 其他不可抗力的原因。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /       。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /     。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：各种材料和工程设备进场7天前。

承包人采购材料设备的约定：

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理工程师和发包人要求提前15天向发包人提供样品、有关资料和采购计划，经发包人书面确认后，方可采购进场。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的参考品牌项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人驻地代表和监理工程师提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，报送产品合格证（复印件），并由发包人和监理工程师按批次随机抽样送有资质单位进行检测，费用由承包人承担。

（4）由承包人采购的建筑装修材料、大宗设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

（6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。不符合要求的材料设备由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人应自行承担修建临时设施的费用。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：见通用条款。

施工现场需要配备的试验设备：见通用条款 。

施工现场需要具备的其他试验条件：见通用条款。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：       /      。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款10条规定，若与招标文件相关条款相违背，执行招标文件相关规定。工程变更须由总监和现场人员核实签字盖章，并提交发包方研究同意签字盖章。以设计单位及发包方发出的设计变更通知单、图纸为依据。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:  以业主委托的具备相应资质的造价咨询单位审核为准。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：     /     。

发包人审批承包人合理化建议的期限：     /     。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：       /          。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：由发包人根据实际发生情况支付。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：①因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致人工、材料、机械等价格变化；②因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；③投标人应根据实际情况自行勘察现场，考虑施工中所产生的不可预见的费用；④投标人应综合考虑取、弃土点位置，发包人不提供弃土点，及场内外运输距离，中标后不再做调整；⑤渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，列入综合单价报价内，实际施工中招标人不再另行支付；⑥现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用应列入相应项目综合单价中，中标后不再调整；⑦理顺与当地村民关系及因施工原因影响周边村民生产生活设施破坏所产生的各种费用（含军用光缆维护费用等）；⑧交叉施工干扰、临时便道、施工便道、临时占地、临时排水、施工时降排水、清障及保持道路畅通、场地平整、挖填、夯实以及清除地下障碍物等可能产生的各项费用；⑨施工过程可能发生的停水、停电（不可抗力除外）因素。

风险范围以外合同价格的调整方法：采用固定单价合同形式的，结算时工程数量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算，单价按中标单价以及约定的调整方式计算。对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨对工程成本的影响，视为已考虑在投标报价中，合同执行期间不再调整，风险自负。非承包人原因造成的变更，且变更程序符合相关规定的项目。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：        /        。

风险费用的计算方法：        /        。

风险范围以外合同价格的调整方法：     /   。

3、其他价格方式：           /            。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：       /        。

预付款支付期限：        /             。

预付款扣回的方式：        /           。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      /   。

预付款担保的形式为：        /         。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按通用条款第12.3.2条规定执行 。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量 。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： 按通用条款第12.3.3条规定执行。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：       /       。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：    /      。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：      /      。

12.4 工程进度款支付

本项目不支付预付款，工程进度款（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）每月25日由承包人报送工程量报表及工程量清单，经监理单位14天内审定后送发包人。发包人在收到监理单位审批的同意承包人付款申请单后14天内审核后支付进度款的80%；

工程竣工验收材料备案且验收合格后付至工程结算审定价的95%；

剩余5%作为工程保修金。

④工程款全部以银行转账形式支付。承包人支取工程款时应提交同等金额的正式发票。承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，保修费用承包方承担。工程保修期按有关规定执行，保修期满后十天内无息退还保修金。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：由承包人报送工程量报表。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到承包人付款申请单后7个工作日内 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审批的同意承包人付款申请单后7个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：同意拨付后 14日内支付 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： / 。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款13.2.2条规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：无  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款13.2.5条规定执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按通用条款13.2.5条规定执行。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按通用条款13.2.5条规定执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：        /              。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     /   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 颁发工程接收证书后3天内 。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：按通用条款14.1条规定执行。

竣工付款申请单应包括的内容：除通用条款14.1条规定的内容外，还应包含施工合同、补充协议书、工程竣工图纸及资料、双方确认的工程量、双方确认追加（减）的工程价款、双方确认索赔、现场签证事项、招标备案材料（含投标文件、招标文件）及其它依据。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款14.2条规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：按本合同专用条款第12.4.1规定执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式肆份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款14.4.1.（1）条规定执行。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请30日历天内。

（2）发包人完成支付的期限： 申请签发后30日历天内 。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起2年。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按结算总价的5%作为质量保修金 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： 无 ；

（2）   5  %的工程款；

（3）其他方式:  无   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （1）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    无    。

关于质量保证金的补充约定：   无  。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》建设部第80号令执行，设备保修按照投标人承诺的保修期为准。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：按通用条款15.4.3条规定执行。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款16.1.1条规定执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：  无  。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①若由于承包人的责任造成工程质量达不到合格标准的，承包人应立即报告发包人，承包人负责返修至合格，经再次验收通过后方可使用，由此造成的经济损失由承包人负责，由此引起的工程延期，由承包人承担工期延误违约的责任，并处罚质量没有一次性达标的违约金（按总造价5%计算）；②因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人承担；③工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止本合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔；④承包人有本合同补充条款约定的违约行为的，发包人有权按本合同第21条约定要求其承担违约责任。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： （1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；（2）持续24小时且降雨量超到60毫米的大、暴雨；八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；（3）空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；（4）市级以上政府公告不允许施工的日期；（5）战争、动乱、洪水等。

遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  /  天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：（1）发包人投保内容：无。（2）承包人投保内容：有关规定强制险种和第三者责任险由承包人负责，其费用已含在投标总价内。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：    /    。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： /  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   /     。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否，相关约定取消 。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向      /           仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程项目所在地  人民法院起诉。

附件：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本项目工程的质量保修期为贰年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                  承包人(公章)：            

地  址：                         地  址：              

法定代表人(签字)：               法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：               委托代理人(签字)：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：                    

开户银行：                      开户银行：

账  号：                          账  号：

邮政编码：                        邮政编码：

- 第五章  工程量清单及计价

第1节  工程量清单

一、说明

1、本招标工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本招标工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、本招标工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见本招标工程量清单中的“总说明”。

5、本招标工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标工程量清单

1、污水处理设备施工与安装经监理单位验收合格后按不同吨位以处计量。

2、污水处理设备施工与安装所涉及基坑开挖、回填、地基处理、绿化场地恢复及安全文明施工费等作为承包人应做的附属工作，均不单独计量。

3、污水处理设备施工与安装所涉及高速公路通行费，投标人在投标报价中应考虑此项费用。

按上述规定计量，经监理人验收的列入了工程量清单的以下支付子目的工程量，其每一计量单位，将以合同单价支付。此项支付包括材料、劳力、运输、工具、安装等及其他为完成污水处理工程所必需的费用，是对完成工程的全部偿付。具体支付子目如下：

| 子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150T/d污水处理设备施工与安装 | 处 | 4 |  |  |
| 2 | 50T/d污水处理设备施工与安装 | 处 | 4 |  |  |
| 3 | 投标总价 | 元 |  |  |  |

## 第2节 招标最高限价

一、说明

1、本招标最高限价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、本招标最高限价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本招标项目招标最高限价见投标人须知前附表。

3、本招标项目招标最高限价相关信息：

（1）计取的风险包干系数：  /  。

（2）单独发包专业工程的总承包服务费费率：     /       。

（3）甲供材料的总承包服务费费率：       /        。

（4）工程排污费取费标准：   暂不计算      。

第3节  投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

七、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

- 第六章 招标图纸

招标人只提供各处污水处理设备情况说明，具体安装位置待签订施工合同，承包人进场后由招标人组织监理、承包人现场确定。

- 第七章 技术标准和要求

第1节 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

自行考察

## 工程建设地点的现场施工条件

自行考察

## 招标项目说明

招标文件要求

## 第2节 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

第3节 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

（1）承包人负责施工现场的安全防护及安全保卫工作，其费用由承包人承担。

（2）承包人负责对已完成工程的成品在竣工交工前的保护，并承担其费用；因发包人原因引起除外。

## 水土保持与环境要求

## 根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。

## 文明施工要求

由中标人按规定执行。

## 施工机具进场要求

按投标文件、工程进度需要及时安排进退场，保证工程，进度的需要。

第4节  招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

按设计单位提供的污水处理设备说明要求

## 质量要求

按设计单位提供的污水处理设备说明要求

（三）参考品牌

- 第八章 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2.企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

3.采用电子招投标的，招标文件要求提交证件、单据等证明材料的，应为原件扫描件。投标人附上有效证书、证件的电子件以诚信库中链接的为准。

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、“类似工程业绩”情况表（如有时）

十、投标保证金有关单据扫描件

十一、信誉情况

十二、近年发生的诉讼及仲裁情况的说明

十三、其他资料（资格文件）

十四、封面（商务文件）

十五、投标函

十六、投标函附录

十七、其他资料（商务文件）

十八、其他材料

十九、技术文件

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

日期：_______年 月 日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：性别：身份证号码：

职务：手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：(盖单位公章)

年月日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：           性别：               手机号码：

单      位：           部门：                职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：(盖单位公章)

法定代表人：（盖章）

委托代理人：（盖章）

年  月   日

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：(盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳万元违约金。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、“类似工程业绩”情况表（如有时）

| 项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 |  | 竣工验收信息 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同金额（万元） | 施工合同标注项目负责人 | 竣工备案编号 | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价（万元） | 实际面积（平方米） | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

注：招标文件有要求提供“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第3章“评标办法和标准”的要求提交类似业绩证明材料。

- 十、投标保证金有关单据扫描件

- 十一、信誉情况

信誉情况

| 项目 | 要求内容 | 投标人情况说明 |
| --- | --- | --- |
| 信誉要求 | 1.投标人在截止投标文件递交之日前未被交通运输部、福建省交通运输厅依法取消一定期限内投标资格，且未在取消投标资格期限内的（以交通运输部、福建省交通运输厅文件或行政处罚文书为准）,否则其资格审查不予通过。 |  |
|  | 2.2015年1月1日至投标文件递交截止日期间，投标人所承建的工程项目（基础设施建设类）未曾发生过重大及以上等级安全事故，否则资格审查不予通过。安全事故以国家安全生产监督管理总局（http://www.chinasafety.gov.cn）、福建省安监局、福建省交通运输厅的公告、公文为准。 |  |
|  | 3.投标人自2015年1月1日以来未在福建省普通公路建设项目投标中出现骗取中标、串通投标的（以福建省交通运输厅网站公布的为准），否则资格审查不予通过。 |  |
|  | 4.投标人没有涉及正在诉讼、仲裁的案件，或涉及正在诉讼、仲裁的案件但经评标委员会认定不会对承担本工程造成重大影响。 |  |
|  | 5.投标人没有正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 |  |
|  | 6.其他原因限制不能投标的。 |  |

注：1、本表内容以自述为准，若经查证，弄虚作假的，按废标处理。已中标的，中标无效。

投标人：                  (盖投标人单位公章)

年月日

- 十二、近年发生的诉讼及仲裁情况的说明

- 近年发生的诉讼及仲裁情况的说明

| 具体情况 | 投标人说明 |
| --- | --- |
| 投标人近三年（自招标公告发布之日的前三年内）已完和目前在建的工程合同履约工程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况起止时间：从2015年11月至投标截止日。 |  |
| 如有的话，请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人起止时间：从2015年11月至投标截止日。 |  |
| 投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态起止时间：从2015年11月至投标截止日。 |  |

投标人：            （盖投标人单位公章）

日期：  年  月  日

- 十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件_

投标人:（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

日期：   年  月  日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥元）的投标总报价，工期   日历天（其中各关键节点的工期要求为），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）元（¥     元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出（项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年月日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 投标人意见（同意或不同意） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同工期 | 7.2.1 | 按照招标文件规定执行 |  |
| 2 | 履约担保形式和金额 | 3.7 | 按照招标文件规定执行 |  |
| 3 | 承包人的工期延误 | 7.5.2 | 按照招标文件规定执行 |  |
| 4 | 提前竣工的奖励 | 7.9.2 | 按照招标文件规定执行 |  |
| 5 | 预付款的支付 | 12.2.1 | 按照招标文件规定执行 |  |
| 6 | 预付款担保 | 12.2.2 | 按照招标文件规定执行 |  |
| 7 | 工程款支付 | 12.4 | 按照招标文件规定执行 |  |
| 8 | 保修责任 | 15.4.1 | 按照招标文件规定执行 |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、招标代理费及交易服务费承诺书

我方于报名时已了解国家计价价格【2002】1980号文及发改办价格【2003】857号文文规定的内容，经充分考虑自身实际后，我方自愿与    （项目名称）   的招标人及招标代理机构做如下约定：

如我方有幸中标，我方将按招标文件规定时间在领取中标通知书时由我方支付招标代理费，并将招标代理费做为我方投标费用的组成内容，在投标报价时一并综合考虑。

如我方有幸中标，我方将按规定向交易中心缴交交易服务费。

如我方未按招标文件规定支付招标代理费、交易服务费，招标人及招标代理机构可以从我方的投标保证金中扣除。

投标人：（盖投标单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

- 六、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 三、技术文件格式

由投标人根据评分标准自行编制。

技术文件采取暗标评审。

A.评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对技术文件的投标人逐一评审打分。

B.技术文件采用暗标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理：

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、插字、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行；不得编制页眉、页脚和页码。