漳州市老旧小区供水改造工程（二期）

设计施工总承包（EPC）

招标文件

招标项目编号：E3506010601100427001

招标人：漳州发展水务集团有限公司（盖单位章）

招标代理机构：福建安华发展有限公司（盖单位章）

招标代理机构项目负责人：王许平

招标代理机构编制人：        黄杰武

2019年 3 月

# 目     录

第一卷	2

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

投标人须知前附表	8

第三章 评标办法（综合评估法）	30

评标办法前附表	30

1. 评标方法	37

2. 评审标准	37

3. 评标程序	37

第四章 合同条款及格式	40

第一节  通用合同条款	41

第二节 专用合同条款	42

第三节 合同附件格式	58

附件一：合同协议书	58

附件二：履约担保格式	59

附件三：预付款担保格式	59

第二卷	60

第五章  发包人要求	61

第六章  发包人提供的资料	66

第三卷	68

第七章  投标文件格式	69

# 第一卷

# 第一章 招标公告

漳州市老旧小区供水改造工程（二期）设计施工总承包（EPC）

招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目 漳州市老旧小区供水改造工程（二期）设计施工总承包（EPC） （项目名称）已由 漳州市发展和改革委员会 以 漳发改审[2019]3号 （批文名称及编号）批准建设，项目业主为 漳州发展水务集团有限公司 ，建设资金由财政和供水企业承担（资金来源），招标人为 漳州发展水务集团有限公司 。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包（EPC）进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点:漳州市区；

2.2建设规模:本项目总投资估算27160.19万元，其中工程费用22114.10万元；该项目包含74个老旧小区的供水改造，主要建设内容为市政供水管道接入点至居民户表之间的供水管道改造，长度200.9km，配套设置阀门、水表等附属设施；新建31套分散式加压设备和22套集中无负压加压设备、23套集中式变频加压设备，配套建设泵房、自动化、安防等措施，建立二次供水智能调度监控系统；增设室外消火栓153套，新建管道与原消防系统对接供水，长度72km，配套设置阀门、水表等附属设施。

小区名单如下：

| 序号 | 小区名称 | 序号 | 小区名称 | 序号 | 小区名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝珠园（社区） | 26 | 龙江花园 | 51 | 小商品城片区 |
| 2 | 大同家园 | 27 | 陆达花园 | 52 | 新华西片区 |
| 3 | 丹霞园 | 28 | 陆锋楼 | 53 | 新浦花园 |
| 4 | 东华广场 | 29 | 玫瑰园 | 54 | 鑫园小区 |
| 5 | 东南商贸城 | 30 | 浦东批发市场 | 55 | 怡景花园 |
| 6 | 福泰楼 | 31 | 千嘉景园 | 56 | 银苑花园 |
| 7 | 甘棠宫社区 | 32 | 乔安瑞京园 | 57 | 邮政宿舍 |
| 8 | 鸿达花园 | 33 | 乔安县后园 | 58 | 元南新村 |
| 9 | 湖内新村 | 34 | 乔安县前园 | 59 | 园丁园 |
| 10 | 华东工业品批发市场 | 35 | 清华园 | 60 | 悦港新村 |
| 11 | 华港翠园 | 36 | 群裕小区 | 61 | 悦华园 |
| 12 | 华港温泉公寓 | 37 | 瑞芳苑 | 62 | 云港花园 |
| 13 | 华元小区 | 38 | 瑞景园 | 63 | 漳福新村 |
| 14 | 佳苑花园片区 | 39 | 瑞鑫小区 | 64 | 中兴爱贤花园 |
| 15 | 嘉鑫花园 | 40 | 胜东广场 | 65 | 中银花园 |
| 16 | 建元南花园（一期） | 41 | 世纪广场 | 66 | 钟芬楼片区 |
| 17 | 江滨花园 | 42 | 北桥市场 | 67 | 鑫荣小区（一期） |
| 18 | 金福小区 | 43 | 桃林新村 | 68 | 桂溪花园 |
| 19 | 金冠花园 | 44 | 天福园 | 69 | 华兴楼 |
| 20 | 鲸天洋小区 | 45 | 天下广场AB区 | 70 | 东方苑 |
| 21 | 九龙新村 | 46 | 通用公寓 | 71 | 丽嘉花园 |
| 22 | 凯撒王朝 | 47 | 同益广场 | 72 | 工人新村 |
| 23 | 丽都花园 | 48 | 文华园 | 73 | 公安小区 |
| 24 | 丽景花园 | 49 | 武夷明仕园 | 74 | 马鞍山路7号 |
| 25 | 粮食新村 | 50 | 小吃街 |  |  |

2.3计划工期：

2.3.1设计周期：签订合同后10日内完成初步设计（含概算）；初步设计（含概算）经评审通过后15天内完成施工图设计。

2.3.2施工工期：200日历天。

2.4招标范围和内容:对74个老旧小区的供水改造方案深化设计（方案设计及优化设计）、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工阶段配合及相关后续服务，以及设计施工图范围内的施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。

2.5质量标准

2.5.1设计质量标准: 达到国家、行业及地方有关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查（含节能审查），及满足设计任务书要求；

2.5.2施工质量标准:达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本招标项目要求投标人具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格；或者投标人具备合格有效的事业单位法人证书；

3.2投标人应同时或联合具备有效的①工程设计综合甲级资质或市政行业甲级设计资质或市政行业（给水工程）专业甲级设计资质；②市政公用工程或建筑工程施工总承包二级（含二级）及以上资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.3拟派项目经理须具备市政公用工程或建筑工程专业一级注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具有有效的安全生产考核合格证B证，若以联合体投标的应由施工方派出。可兼任施工负责人，不允许其他岗位人员兼任项目经理。

注：投标人其他项目管理机构及人员要求、以及资格审查的其他条件要求的具体内容见招标文件“投标人须知前附表”；

3.4 本次招标接受 联合体投标，允许由具有以上资质单位组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的应由具有本招标项目相适应的施工方为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。

3.5本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程或建筑工程类（根据施工方的投标资质确定）。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。

3.6业绩要求:不要求。

3.7其他要求：独立投标人或联合体牵头人①应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；②根据闽建[2016]5号及闽建建[2018]11号等文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年3月28日至2019年4月1日利用已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。http://www.zzgcjyzx.com。

4.2 招标人不提供书面招标文件，只提供电子招标文件。投标人必须通过网上银行在企业业务系统的网上支付标书费平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

4.3 招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份非加密电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为北京时间2019年4月28日8时30分，通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：北京时间2019年4月28日8时30分，提交地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

5.2、投标截止时间前，投标人法定代表人或其授权委托人须持授权委托书原件及身份证到场验证登记并提交身份证复印件、投标保证金缴交凭证等相关证明，材料复印件加盖公章；项目经理持注册建造师证书及身份证到场核验登记并拍照，并提交相应证件的复印件（加盖公章）；否则，投标人的投标文件不予接收。

## 6. 评标办法

## 本招标项目采用的评标办法:综合评估法。

## 投标保证金的提交

7.1.投标保证金提交的时间：北京时间2019年4月26日17：00时前 。

7.2.投标保证金提交的金额：伍拾万元整（¥500000.00）。

7.3.投标保证金提交的方式：（投标人若以联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交）

方式一：由企业基本账户汇达以下账户（以款项到达为准），现金缴纳或分支机构汇出均不予受理；

汇入银行投标保证金专用户：

账户名称:漳州发展水务集团有限公司

账    号:35001662433052506343

开户银行:中国建设银行股份有限公司漳州分行

（应在汇款凭证上注明“漳州市老旧小区供水改造工程（二期）设计施工总承包（EPC）投标保证金”）

方式二：年度投标保证金

投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或者已根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。

方式三:银行保函或担保保函或投标保证保险。

## 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）上发布。

## 9. 联系方式

招 标 人：漳州发展水务集团有限公司

地    址：漳州市胜利东路九龙官邸D栋

邮    编：363000

联 系 人：陈先生

电    话：0596-2525009

招标代理机构：福建安华发展有限公司

地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园四楼

邮    编：363000

联 系 人：小黄

电    话：0596-2961882

传    真：0596-2961882

电子邮件： FJAHDL006@126.com

交易中心名称:漳州市工程项目交易中心

地址:漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

监督部门: 漳州市发展和改革委员会、漳州市住房和城乡建设局、漳州市人民政府国有资产监督管理委员会

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人：漳州发展水务集团有限公司 地 址：漳州市胜利东路九龙官邸D栋 邮 编：363000 联 系 人：陈先生 电 话：0596-2525009 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 | 招标代理机构：福建安华发展有限公司 地址：漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园四楼 邮 编：363000 联 系 人：小黄 电 话：0596-2961882 传 真：0596-2961882 电子邮件： FJAHDL006@126.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 漳州市老旧小区供水改造工程（二期）设计施工总承包（EPC） |
| 1.1.5 | 建设地点 | 漳州市区； |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | / |
| 1.2.2 | 资金落实 情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 方案深化设计（方案设计及深化设计）、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工阶段配合及相关后续服务，以及设计施工图范围内的施工，直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 设计周期：签订合同后10日内完成初步设计（含概算）；初步设计（含概算）经评审通过后15天内完成施工图设计。 施工工期：200日历天。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 设计质量标准: 必须达到国家、行业及地方有关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查（含节能审查），及满足设计任务书要求； 施工质量标准:达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1.本招标项目要求投标人具备合格有效的企业法人营业执照，并具有独立法人资格；或者投标人具备合格有效的事业单位法人证书； 2.投标人应同时或联合具备有效的①工程设计综合甲级资质或市政行业甲级设计资质或市政行业（给水工程）专业甲级设计资质；②市政公用工程或建筑工程施工总承包二级（含二级）及以上资质并持有合格有效的《施工企业安全生产许可证》。 3.项目经理资格要求:拟派项目经理须具备市政公用工程或建筑工程专业一级注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具有有效的安全生产考核合格证B证，若以联合体投标的应由施工方派出。可兼任施工负责人，不允许其他岗位人员兼任项目经理。 4.项目管理机构及人员： （1）设计负责人及其他人员要求: ①设计负责人应具备有效的市政公用工程（市政或道路）专业高级工程师及以上职称，若以联合体投标的应由设计方派出； ②其他主要人员至少2人： 给排水专业负责人1人：具有公用设备工程师注册执业资格或给排水专业工程师及以上职称； 电气专业负责人 1 人：具有电气类专业工程师及以上职称； 后续服务负责人1人：具备给排水专业工程师及以上职称，后续服务负责人可以由设计项目负责人兼任； 注：①上述人员应为投标人本单位正式在岗职工，所谓本单位正式在岗职工，是指具有社保缴费证明【必须附上社保管理部门出具的缴交社保费（公告之日前连续缴费六个月（2018.9-2019.2））的社保缴费证明或带有二维码标识的社保证明；若投标人为高等院校所属设计单位，其社保由上级院校缴交的，则须提交上级院校证明原件；若投标人单位为无法出具社保证明的事业编制的，则应提交由该事业单位主管部门近一年内（自投标截止日期前一年内）出具的证明复印件加盖投标人单位公章（说明原因，提供相关主管部门名称、联系人及联系固定办公电话），并提交原件核查或国家建设行政主管部门核发的执业资格证书证明（如上述人员所提交的加盖注册章的执业资格证书的章号与投标人单位资质证书号一致或执业资格证书所署的单位名称与投标人名称一致的，则可以不提交社保费证明）。 ②若投标人为高等院校所属设计单位，可使用教学、研究系列职称。 ③后续服务负责人可以由设计项目负责人兼任，其他人员必须专人专职，不得兼职。专业以注册执业资格证书或职称证书或学历证书上的专业为准。上述人员要求应具备国家注册资格的，专业应以注册证书为准。 ④投标人及其拟派的主要设计人员未处于《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制期限内。 （2）技术负责人及其他人员要求: ①项目技术负责人须具备市政公用工程专业工程师职称，若以联合体投标的应由施工方派出； 注：附上人员其职称证书、毕业证书以及能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料复印件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月（2018.9-2019.2）及以上的社保缴费证明复印件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 ③其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 ④投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： 工程开工后，除不可抗力外，投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 注：投标人拟派出本项目的人员均需为本企业或联合体各方相对应企业的在岗人员。 5.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程或建筑工程类（根据施工方的投标资质确定）。投标人的企业季度信用得分不得低于60分；投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统查询，网址：xy.fjjs.gov.cn。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统无法查询到企业相关信息的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的当期行业季度平均分（根据招标项目的工程类型，对应为房屋建筑类或市政工程类的行业季度平均分）确定。当行业季度平均分低于60分的，以60分计取。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应在资格审查文件中提供名称变更材料，并在递交投标文件时单独再向招标人递交一份名称变更证明材料复印件且加盖投标人单位公章。未如实提供名称变更材料的，视为弄虚作假行为。 6.业绩要求:不要求。 7.其他要求：独立投标人或联合体牵头人①应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；②根据闽建[2016]5号及闽建建[2018]11号等文件相关规定，被列入黑名单施工企业在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √接受，应满足下列要求：本次招标接受 联合体投标，允许由具有以上资质单位组成联合体参加投标，联合体成员不超过两个；自愿组成联合体的应由具有本招标项目相适应的施工单位为联合体牵头人，且各方均应具备其所承担本招标项目工作内容的相应资质条件；联合体各方不得再单独以自己的名义参加另外的联合体，参投同一个项目。投标人的投标文件及联合体协议书，对联合体每一成员均具有法律约束，所有联合体成员为实施合同项目共同和分别承担责任。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 投标人应承担现场踏勘、投标文件编制与递交过程所涉及的一切费用。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任。 招标代理服务费按照人民币壹拾陆万捌仟元整（¥:168000.00元）计取。 √不补偿, 本项目开标后招标人有权免费使用投标文件全部或者部分设计成果。 |
| 1.9.1 | 踏勘 | √不组织； |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开； |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 不适用（适用于召开投标预备会的项目） |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 不适用（适用于召开投标预备会的项目） |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | / |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | √不允许； |
| 1.12 | 偏离 | √不允许； |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 除本投标须知总则第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间、符合法定时间发出的答疑、澄清、修改或补充内容，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人提出问题的截止时间为2019年4月2日11时00分。 投标人提出问题的提交方式为无记名方式 投标人提出问题的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交:投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州工程项目交易中心）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2961882或电子邮箱：FJAHDL006@126.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 投标截止时间：2019年4月28日8时30分（北京时间）。 投标人应在截止时间前 30 分钟开始进行现场签到。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年4月2日17时00分。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b（a、b） ： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州工程项目交易中心）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2961882或电子邮箱：FJAHDL006@126.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 本项目合同价格形式：采用固定单价（含风险包干）合同形式。投标人的投标报价均以下浮率的方式进行报价,投标人的报价包含设计费和建安费两部分，包括完成该工程项目的设计、劳务、机械、安装、施工、缺陷修复、管理、保险、验收、利润、税费、检测、建设工程交易服务费、招标代理服务费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用以及投标人认为有必要计入的其它费用等所有费用。主要材料和设备价格风险控制按闽建筑〔2018〕41号文执行。 本项目招标总价:暂按工可批复估算建安费为招标控制价。 本项目设计费和工程施工承包费分别报价: 1、设计费： 1.1、设计费报价为:按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）规定及下浮率K1计取，计费额暂定为22114.10万元（其中：专业调整系数为1.0；工程复杂程度调整系数为1.15；附加调整系数等为1.3；）。设计费=按标准计取的设计费×（1-投标下浮率K1）。设计费下浮率K1报价按固定费率35%，否则，作废标处理。 1.2、设计费用包括的工作内容但不仅限于：①方案设计、方案深化设计（含多次修编或根据项目需要重新更改设计方案）、初步设计（含概算编制）、扩初设计（如需）、施工图设计、提供设计电子文档、制作效果图、按业主要求提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、大范围设计变更等因素所产生的费用以及后续服务（驻现场配合）等费用。②为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。 1.3、以财政审核的建安工程预算审核价为计费基数，相应调整最终设计费【即最终设计费按《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）规定及下浮率K1计取，计费额为财政审核的建安工程预算审核价（其中：专业调整系数为1.0；工程复杂程度调整系数为1.15；附加调整系数等为1.3；）。最终设计费=按标准计取的设计费×（1-中标下浮率K1）。】 2、工程施工承包费： 2.1、工程施工承包费下浮率K2报价为: 工程施工承包费按招标文件确定的主要材料推荐品牌及其市场价作为参考。施工承包费下浮率K2报价区间为10.00%（含）~12.00%（不含），否则，作废标处理。 2.2、暂定施工承包费按预算审核总价(不含暂列金)为计费基数乘以（1-中标下浮率K2）【即暂定施工承包费=预算审核总价(不含暂列金)×（1-中标下浮率K2）】。待工程竣工验收合格后，以财政审核的建安工程结算审核价为计费基数相应调整实际施工承包费【即实际施工承包费=财政审核的建安工程结算审核价×（1-中标下浮率K2）。固定费率（风险已考虑在合同价款内，中标下浮率K2在合同实施的全过程固定不变。）下浮率K2针对工程费用整体下浮，不做可竞争费与不可竞争费的区分。本项目不计取总承包服务费和管理费（即总承包服务费和管理费已含在工程费用中随进度款支付，不另计取）。 3、编制预算及结算的计价依据：以发出中标通知书之日现行的计价清单、定额及当期当地的材料报告期（价格根据相关文件计取）以及相关配套文件进行计价编制，最终以财政部门审定为准。 备注：1、设计费报价包含但不仅限于：①各阶段工程设计、设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起）等费用。②方案深化设计、初步设计、施工图设计、分期设计、提供电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、按施工合同段需要提供工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用。③专家评审费（含方案设计评审费等）、为本项目建设所必需的专题研究费。④因赶工产生的所有费用等。⑤为完成本招标文件规定的其他义务以及投标人认为有必要计入的其它费用。 2、建安费投标报价应由完成该工程项目的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、设备购置费、税金、政策性文件规定费用等所有费用组成，包括但不限于完成工程采取特殊施工措施所需的费用、施工场地整理夯实回填、设备进退场费、安拆费、设备场地内转移费、施工场地的排降水费用、孤石爆破、临时用水、用电、清运费用及各种损耗、处理挠民、疏导交通等一切费用。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标截止之日算起120日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1.投标保证金提交的时间：北京时间2019年4月26日17：00时前。 2.投标保证金提交的金额：伍拾万元整（¥500000.00）。 3.投标保证金提交的方式：（投标人若以联合体投标的，投标保证金应由联合体牵头人提交） 方式一：由企业基本账户汇达以下账户（以款项到达为准），现金缴纳或分支机构汇出均不予受理； 汇入银行投标保证金专用户： 账户名称:漳州发展水务集团有限公司 账 号:35001662433052506343 开户银行:中国建设银行股份有限公司漳州分行 （应在汇款凭证上注明“漳州市老旧小区供水改造工程（二期）设计施工总承包（EPC）投标保证金”） 方式二：年度投标保证金 投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”或者已根据闽建筑[2014]33号文《关于实施建筑业龙头企业年度保证金制度的通知》，缴交年度投标保证金的投标人凭福建省公共资源交易中心开具的“福建省房建和市政工程年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查申请书同时提交。 方式三:银行保函或担保保函或投标保证保险 采用电子招投标的，须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格审查文件的组成部分。 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | / |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许； |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 除了授权委托书，所有投标文件中所涉及到盖投标人单位公章及法定代表人或其委托代理人签字或盖章，均应盖电子公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场递交。 2.中标单位需另提供7份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为： 含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | / |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 备用电子投标文件等资料提交地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。 公布内容:《投标函》中的投标人名称、投标报价、质量、工期等。 注:招标人要求投标人的《资格审查文件》与《商务文件》同时提交的，开标时仅公布《商务文件》有关内容。 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标程序： 1.开标会在有关监督部门人员监督下，由招标人或代理公司主持； 2.主持人介绍参加会议的有关行政监督部门等有关单位； 3.主持人宣读开标、评标期间的工作纪律等有关事项要求； 4.各投标人投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；②其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建 CA 数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功。 5.系统进行电子唱标，最后由投标人的授权委托人签字确认；投标人不予签字的视为同意开标记录结果； 6.开标记录应经监督机构代表签字后存档备查； 7.开标会议结束，主持人宣布休会，投标人退场。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人；其中：招标人代表1人。 评标专家确定方式：评标专家从福建省综合性专家库漳州市工程项目交易中心终端随机抽取； |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √否，推荐的中标候选人数：1人 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.fjggfw.gov.cn/）漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/）上发布。 |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保金额: 为中标合同价的10％ 履约担保形式: 以现金或银行转账或电汇或履约保函的方式提交。履约保函可以是银行保函，也可以是由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函。 若采用银行保函的，银行保函应由投标人开立的基本账户银行开具，并保证其有效。 若采用担保保函的，签订合同时需提供担保公司的财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表等）、营业执照复印件并加盖担保公司公章。 履约担保缴纳时间:中标通知书发出后5日历天内提交。 履约担保退还时间:工程竣工验收合格，且中标人提交办理退还所需的完整资料后15日历天内退还履约担保（不计利息）。 |
| 7.5 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定合同事宜；中标人需在中标通知书发出后5日历天内提交履约担保；中标人应于中标通知书发出之日起10日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同，否则其投标保证金不予退还，取消其中标资格。即以上3个时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，中标人在接到招标代理机构通知后应立即到招标代理机构领取中标通知书）。 |
| 8.5 | 监管部门 | 漳州市发展和改革委员会 漳州市住房和城乡建设局 漳州市人民政府国有资产监督管理委员会 |
|  | 需要补充的其他内容 |  |
| 9 | 电子招标 投标 | √是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（福建版）V8.0.1.18。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 c、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 d、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 |
| 10 |  | 1、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标实施条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。 2、依据《工程建设项目施工招标投标办法》第八十一条：中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，无正当理由不与招标人签订合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还；给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标金额千分之十以下罚款。 3、承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及福建省住房和城乡建设厅转发关于防治和治理建设施工领域拖欠农民工工资工作意见的通知，到劳动管理部门办理有关手续，及时支付农民工工资； 4、建筑施工总承包企业在其承接的工程项目中使用自有建筑起重机械应满足闽建建[2015]5号文规定的要求；建筑施工总承包企业使用自有建筑起重机械实行备案管理，应当通过“福建省建机一体化企业信息系统”向设区市住房城乡建设主管部门办理备案手续；未经备案或审查不合格的建筑起重机械不得作为施工总承包企业的自有设备在房建和市政工程项目中使用。 |
| 11 |  | 造价控制原则： ⑴项目严格实施限额设计，承包人在设计各环节中应合理有效控制工程建安投资，如初步设计概算价超过估算价，施工图预算价超过概算价。承包人应对其设计成果文件进行优化以降低建安工程造价，否则招标人将不予以支付设计费用。 ⑵在工程施工期间非发包人原因引起的设计变更须报发包人批准方可实施，若因此导致工程量及相关费用的增加则不予调价。因发包人原因引起的设计变更则按实调整。 质量控制原则：保证竣工项目的各项施工成果与设计文件（包括变更文件）所规定的质量标准相一致。因承包人不按施工设计图纸和经监理人批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等原因产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建的，其全部责任、费用以及赔偿均由承包人承担；工程虽经竣工验收合格但与设计图纸不符，未达到设计图纸规定的质量标准，且承包人不能证明发包人和监理人同意或者确认变更的，承包人仍应当承担返工、补救、整改或重建的责任，其全部责任、费用以及赔偿也均由承包人承担。 |
| 12 |  | 本招标工程合同承包方式采用固定单价（含风险包干）合同形式，结算时工程数量根据设计图纸、变更签证、现场签证按实计算，单价按预算审核单价以及约定的调整方式计算。 16.4、风险范围：对于合同执行期间劳务、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整合同单价，投标人所填写的报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动（招标文件及专用合同条款中有约定调整的除外）风险自负。投标人应考虑下列投标风险因素（包含但不限于下列风险费用）：因市场变化、政策性文件规定等原因导致其他设备、材料价格、机械台班价格等变化（主要材料和设备价格风险控制按闽建筑〔2018〕41号文执行）；因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等； （4）其它风险： ①本项目场地内施工中所需水源、电源（含总电源和总水表的维护费用）由投标人自行解决，所产生的水、电费用由投标人自行支付，费用考虑在报价中。 ②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用计入报价。 ③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由投标人负责处理，其费用应计入报价中，中标后不再调整。 ④本项目如有停水、停电均由投标人自备设施自行解决，招标人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付（不可抗力除外）。 ⑤渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，计入报价综合单价内，实际施工中招标人不再另行支付。 ⑥预制场地:由投标人自行考虑,如需办理租用，投标人自行考虑租赁费，中标后不调整。 ⑦本工程所有项目的检测费（桩基检测费除外）、试验费由中标人承担，投标人应考虑此费用，中标后不调整。 ⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。 ⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。 ⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。 ⑪风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。 ⑫如发生甩项，招标人不予任何经济补偿由此给投标人造成的收益损失。 ⑬本工程招标范围内的地面物由投标人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入投标报价中，中标后不调整。 ⑭承包人已充分考虑由于地下军用光、电缆、地下电力通道、地下高压走廊、地下燃气管道等地下设施的保护引起的费用及由于地质复杂（如遇到淤泥、泉眼、石块等）而影响施工工期和增加工程造价等因素，结算时均不做调整综合单价及合同总价。 ⑮承包人在投标报价时应考虑施工场地平整、回填所发生的费用和施工便道所需费用全部计入投标报价，合同实施过程中不再调整。 |

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计施工进行总承包招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 质量标准：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目经理的资格要求：应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表；

（8）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（9）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（10）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为招标项目前期工作提供咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（11）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（12）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

### 1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.11 分包

1.11.1 投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该澄清。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）价格清单；

（6）承包人建议书；

（7）承包人实施计划；

（8）资格审查资料；

（9）投标人须知前附表规定的其他资料。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照及其年检合格的证明材料、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、发包人出具的证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（6）设有标底的，公布标底；

（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（8）规定最高投标限价计算方法的，计算并公布最高投标限价；

（9）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（10）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7.2 中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

### 7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。

### 7.4 履约担保

7.4.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 设计负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工机械设备 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定的权利义务 |
|  |  | 承包人建议 | 符合第五章“发包人要求”的规定 |
|  |  | …… | …… |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 资信业绩部分：40分 承包人建议书：15分 承包人实施方案：5分 投标报价：40分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准价D等于所有有效投标费率K2报价中的最低值。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | / |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4（1） |  | 承包人建议书评分标准 | 详见综合评估法评分标准 |
| 2.2.4（2） |  | 资信业绩评分标准 | 详见综合评估法评分标准 |
| 2.2.4（3） |  | 承包人实施方案评分标准 | 详见综合评估法评分标准 |
| 2.2.4（4） |  | 投标报价评分标准 | 详见综合评估法评分标准 |

综合评估法评分标准

一、综合评估法的分值组成综合评估法评分采用百分制。其分值组成为商务分占 40%（资信业绩部分：40分），技术分占20%（承包人建议书：15分，承包人实施方案：5分），价格分占40%。

二、商务分

| 序号 | 评分 因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（2）资信业绩评分标准（40分） | 企业实力 （10分） | - 独立投标人或联合体施工方同时具备建设行政主管 部门核发合格有效的市政公用工程和建筑工程施工总承包二级（含二级）及以上资质，并持有有效的《施工企业安全生产许可证》的，得2分； - 独立投标人或联合体设计方具备工程设计综合甲级资质的，得3分。 |  | 5分 |
|  |  | 投标人近年（2017年1月1日至今）承接过单项合同金额达到2000万元以上老旧小区供水改造工程（EPC）业绩的，得3分；其余不得分。 |  | 3分 |
|  |  | 独立投标人或联合体设计方注册资本在3亿元（不含）-6亿元（含）得，得1分；6亿元以上的，得2分； 注：需提供相关证明文件或证书的原件扫描件。 |  | 2分 |
|  | 财务状况 （3分） （由联合体牵头方提供） | 投标人近年（2017年或2018年）企业负债率在30%（含）以下的，得3分；在30%-50%（含）的，得2分；在50%-70%（含）的，得1分；70%以上不得分。 注：提供第三方的审计报告原件扫描件。 |  | 3分 |
|  | 企业获奖 （8分） | 独立投标人或联合体设计方近2年（获奖时间为2017年1月1日至今）有获得中国勘察设计协会颁发的全国优秀工程勘察设计行业奖优秀市政工程给水排水工程（含固废）一等奖的，每增加一个奖项的，得2分；二等奖的，每增加一个奖项的，得1分；三等奖的，每增加一个奖项的，得0.5分；同一工程项目奖项不可累计得分，本项最高得8分。 注：提供协会网站公布的评选结果的通知和名单。 |  | 8分 |
|  | 诚信评价证书 （6分） | 独立投标人或联合体设计方获得省级或以上行业协会颁发的AAAAA级诚信评价证书（设计类）的得6分，AAAA级诚信评价证书（设计类）的得3分，AAA级诚信评价证书（设计类）的得1分，其余得0分。本项最高分得6分。 |  | 6分 |
|  | 企业科技实力 （3分） | 独立投标人或联合体设计方近2年（获奖时间为2017年1月1日至今）有获得中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步奖的，得2分；有获得省级人民政府颁发的省级科学技术进步奖的，得1分。本项满分3分，同一项目获奖的不累加。 |  | 3分 |
|  | 施工负责人（项目经理）（2分） | 施工负责人（项目经理）：具有高级职称（社会化）得2分。 |  | 2分 |
|  | 设计负责人业绩 （4分） | - 设计负责人承接过单项合同50公里或以上市政给水管道设计业绩的，得2分；其余不得分。 ②设计负责人获得过全国优秀工程勘察设计行业奖市政公用工程类给排水专业奖项（含国家级行业协会颁发的奖项）的，每增加一项得1分，最高2分。 注：提供协会网站公布的评选结果的通知和名单。 |  | 4分 |
|  | 主要设备材料品牌授权（2分） | 球墨铸铁管主材（1.0分） | 针对发包人提供的主要材料设备参考品牌明细表中的推荐设备，独立投标人或联合体施工方取得其中1家品牌授权的可得1.0分。 （可以为厂家授权或厂家授权后的区域经销商授权） | 1.0分 |
|  |  | 加压设备（1.0分） | 针对发包人提供的主要材料设备参考品牌明细表中的推荐设备，独立投标人或联合体施工方取得其中1家品牌授权的得1.0分。 （可以为厂家授权或厂家授权后的区域经销商授权） | 1.0分 |
|  | 本地化服务 （2分） | 独立投标人或联合体牵头人的法定代表人到场签到参加开标会议的得2分；法定代表人应持法定代表人身份证明原件及身份证复印件（原件备查）加盖投标人单位公章到场核验登记。 上述均以企业营业执照为准。 |  | 2分 |

注:

1）、设计业绩的应附上设计合同书、施工图审查合格书等证明材料；施工业绩的应附上施工合同和中标通知书等证明材料，否则，其工程业绩不计。若设计与施工为同一个项目的业绩，必须同时满足设计及施工业绩要求才可同时加分。

2）、 “施工业绩”时间以施工合同日期为准。“设计业绩” 以施工图审查合格日期为准。

3）、上述人员职称专业以职称证书上注明的专业为准，职称证书上未注明专业的以毕业证书上的专业为准。执业资格的专业以注册证书上的专业为准。

4）、本企业在岗人员以注册证的单位为准，注册证不能体现的以社保管理部门出具的在法定媒介发布招标公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明所署单位为准。高等院校所属单位，如其社保由上级院校缴交的，须提交上级院校证明原件扫描件。

5）、若投标人工程业绩与项目经理或设计负责人的工程业绩为同一个的，投标人以及项目经理或设计负责人均可计算得分。

6）、获奖时间:以获奖文件或证书的时间为准。

7）、具有教学、研究系列职称的人员从事工程设计时，讲师、助理研究员可等同于工程系列的中级职称；副教授、副研究员可等同于工程系列的高级职称；教授、研究员可等同于工程系列的正高级职称。

二、技术分

| 序号 | 评审因素 |  | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4（1）承包人建议书（15分） | 设计图纸 |  | 提供对老旧小区供水改造的设计图纸，达到初步设计深度，并满足小区改造要求，提供37个小区的改造图纸得基本分7分，每增加1个小区的改造图纸加0.5分，最高加5分；满分12分。 |  | 12分 |
|  | 调查分析报告 |  | 对现有小区供水现状进行调查分析，提供调查分析报告（含现场图片及现状问题、投标人提出的改造方案），投标人提供的调查分析报告全面、可行的得0-1分； |  | 1分 |
|  | 城市供水系统分析评价 |  | 对城市供水管网系统进行分析评价，投标人提供的平差成果完整、详细、与实际数据符合度高的，得0-1分； |  | 1分 |
|  | 改造措施建议 |  | 投标人对小区供水改造提供改造措施建议，建议详细、可操作的，得0-0.5分； |  | 0.5分 |
|  | 设备方案 |  | 针对本项目所需要使用的主要设备（材料）的规格型号、安装使用节点要求、应急（替代）方案等，方案合理、详细、可操作的，得0-0.5分； |  | 0.5分 |
| 2.2.4（3） | 承包人实施方案评分标准（5分） | 总体实施方案 | 项目目标（质量、工期、造价）符合招标文件要求的，得0-0.25分； |  | 0.25分 |
|  |  |  | 项目施工组织设计内容详实、完整、叙述清楚的，得0-0.25分； |  | 0.25分 |
|  |  | 项目实施要点 | 采购实施要点内容详细、合理、可行的，得0-0.25分； |  | 0.25分 |
|  |  |  | 施工实施要点内容详细、合理、可行的，得0-0.25分； |  | 0.25分 |
|  |  | 项目管理要点 | 质量管理（1.5分） | 质量目标明确的，得0-0.5分； | 0.5分 |
|  |  |  |  | 质保体系健全、切实可行的，得0-0.5分； | 0.5分 |
|  |  |  |  | 有创优工程措施的，得0-0.5分。 | 0.5分 |
|  |  |  | 安全管理（1分） | 安全文明施工目标明确的，得0-0.5分； | 0.5分 |
|  |  |  |  | 安全文明施工体系健全、措施得力、切实可行的，得0-0.5分。 | 0.5分 |
|  |  |  | 进度控制（1.5分） | 施工组织设计工期明确，满足招标文件工期要求的，得0-0.5分； | 0.5分 |
|  |  |  |  | 对进度影响因素考虑全面且有合理措施的，得0-0.5分； | 0.5分 |
|  |  |  |  | 有施工进度网络计划图，且科学、合理的，得0-0.5分。 | 0.5分 |

- 报价分

参与评标价的为建安费报价。

（1）建安费报价：建安费以投标费率K2报价，建安费报价为暂估建安费×（1-K2）；

（2）评标基准价D等于所有有效投标费率K2报价中的最低值。

（3）当投标人的投标费率等于评标基准价时得满分。

用公式表示如下（四舍五入，保留两位小数）：

Fi=F-︱K2-D︱÷D×100×40%

式中：Fi——有效投标人的投标费率报价得分；

F——报价得分；

K2——有效投标人的投标费率；

D——评标基准价。

注：投标费率K2报价在招标人公布的控制价范围外的，不得分。

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人或者经招标人授权评标委员会自行确定。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）承包人建议书：见评标办法前附表；

（2）资信业绩部分：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）投标报价：见评标办法前附表；

（5）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信业绩评分标准：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表；

（4）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（5）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对资信业绩部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分E。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

## 第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用《标准设计施工总承包招标文件（2012年版）》第二部分通用条款。

## 第二节 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人:。

1.1.2.3 承包人:。

1.1.2.5 设计负责人:。

1.1.2.6 施工负责人:。

1.1.2.9 监理人:。

- 1.1.4.3 工期：。

- 1.3法律

适用法律和法规需要明示的法律、行政法规：（1）国家、福建省、漳州市现行的有关建设工程的法律、法规及建设行政主管部门的有关规定等；（2）其它有关主管部门颁布的行政规章和规范性文件。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下:

（1）本合同协议书；

（2）专用合同条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（3）中标通知书；

（4）通用合同条款；

（5）招标文件、投标文件及其附件；

（6）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，由此产生的费用不予调整，由此引起的工期延误，工期可相应顺延。

2．发包人义务

2.3提供施工场地

2.3.1施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路开通至规划红线，规划红线以内的施工道路由承包人自行解决并承担一切费用，并须满足政府对建筑行业生活办公区的相关要求。

2.3.2工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工五个工作日前发包人将提供施工场地范围内的地下管线、地下设施资料等数据、资料，但需特别声明的是：发包人所提供的各类工程数据、资料是发包人在既有条件下收集、整理、购买到的技术成果，供承包人参考，发包人对承包人依据各技术资料作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2.3.3水准点与坐标控制点交验要求：于开工前7个工作日内，由发包人或其委托的监理人联系勘察测绘部门向承包人提供水准点与坐标控制点等书面资料，交付承包人后由承包人负责保管。

2.3.4本合同工程的施工用地范围为招标图纸所示的红线范围内的区域。承包人可按此范围布置施工临时工程。在此范围以外的临时用地费用由承包人负责办理有关手续并承担相关费用，发包人给予协助。发包人有权对施工用地范围作适当的调整。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1根据发包人与监理人之间签订的《工程建设监理合同》，发包人委托监理人在本工程的施工准备阶段、施工阶段、竣工交付阶段及质量保修等阶段全过程实行监理，发包人在工程建设的质量、进度、投资控制，安全施工、文明施工、信息和合同管理、现场施工协调、工程结算及审计工作等方面的分别授予监理人不同权限的建议权、审批权、处罚权等，具体详见《工程建设监理合同》。需要取得发包人批准才能行使的权力：（1)工程变更；（2)工期延期索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3)工程款支付；（4)停工通知、复工通知；（5)分包人的确定；（6)主要设备、材料的确定；（7)施工组织设计、施工总进度计划的确认；（8)承包人主要管理人员更换；（9)其他重要突发事件处理决定见本工程建设监理合同约定的权限；（10)发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

3.1.2尽管发包人委托的监理人对现场工程质量、安全、投资等进行监督、控制，但不能免除承包人法定的建设工程质量、安全责任，包括造成质量、安全事故的原因是由于监理人的错误判断、结论和指令造成的。

3.4监理人的指示

3.4.6根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人对于有关本项目的工期、质量、投资、合约和安全等重大问题的指令准备时限：详见发包人与监理人签订的本工程《建设工程委托监理合同》。

3.4.7根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。

4. 承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.10 其他义务

4.1.10.1应提供计划、报表的名称及完成时间：每月25日前承包人向监理工程师及发包人报送当月（上月25日到本月24日）完成工作量报表，并提供下个月施工进度计划、资源投入计划和资金使用计划及资金专用帐户对帐单各壹式肆份，并同时提供有关电子文本。

4.1.10.2承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人按国家及漳州市有关政策文件规定，满足安全保卫工作及非夜间施工照明的需要，夜间安全保卫工作的照明工作所发生费用自负。

4.1.10.3需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责按漳州市有关规定办理，有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理方面的法律责任由承包人承担。

4.1.10.4已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：本工程已交接工作面的工程成品、半成品，经发包人与监理工程师验收合格后，由承包人无偿保护。由发包人另行购置或委托施工的成品、半成品，承包人也应无偿保护。凡发生损坏、丢失，承包人应予以赔偿，并不得有异议，保护期至工程移交止。在工程正式竣工验收前，已完工程成品在竣工验收并工程移交前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作，其费用已包括在预算价款中。竣工通过验收并移交后的工程维护、保洁、安全工作，其费用由发包人负责。

4.1.10.5承包人应以监理发出通知单中要求的时限配合完成其他等相关工作。

4.1.10.6施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行，费用已在施工承包费价款中综合考虑包干使用。在工程施工期间，承包人必须服从发包人的管理，同时应保持现场不出现不必要的障碍，及时排除雨水和污水，承包人的任何设备和多余材料应妥善安排存放，及时清运现场废料、垃圾，及时拆除不需用的临时设施，确保施工场地清洁有序，并承担由此发生的费用。因承包人违反漳州市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定而发生的费用及处罚责任由承包人承担。

4.1.10.7双方约定的承包人应做的其他工作：

1）承包人应在现场配备一套完整的施工图纸和本工程建设相关规范、规程和图集、标准，可随时提供给发包人或监理工程师，以及总监理工程师书面授权的其他任何人员使用和查阅。

2）承包人根据工程特点和工程建设总体进度要求，科学合理地安排工程进度计划、详细施工图纸的设计计划、物料进场计划、场地使用移交计划、现场工作制度、专业交叉施工顺序，进行科学管理。承包人的施工管理区及施工场地应设有临时的污水处理设施和施工排水设施，生活、施工垃圾等处置应及时妥当。

3）承包人物料须作适当的保护措施，承担保管责任。承包人应以满足正常施工进度为前提，及时做好所需材料的采购准备工作，迅速而有序地将所采购的材料运至工地现场，并应承担提供全部保管试验、试样及检测等费用。因承包人的原因造成材料、人员不能及时进场施工，致使本专业工程及其他专业工程停工或窝工，要赔偿损失。

4）应严格及时执行工程质量检验见证取样和送检制度。承包人应提供检验、测试及试验任何材料，按监理工程师的选择和要求，提供材料样品以供试验。当承包人开展与本合同有关的各种试验、试样、检测工作不符合现行有关规定（包括不及时开展相关工作）时，监理工程师有权直接指定符合有关规定的试验检测机构进行相关试验、试样、检测工作，由此发生的所有费用由承包人承担。

5） 检验费用:如果检验属于下列情况，承包人应承担其任何检验费；

（a）所有按规范应作的常规检验项目；

（b）在合同中明确指明或规定的；

（c）在合同中已作出足够详细说明的；

6）样品费用：

承包人应承担提供全部试样和封样的费用；材料正式批量采购前应先经监理工程师和发包人许可确认后方可采购并用于工程施工。

7）应自行负责协调工程现场、周边的关系以及入户协调工作，消除影响工程施工的干扰因素，并自行承担由此产生的费用和责任，确保工程顺利完成，工期不予顺延。

8）承包人应办理单项工程竣工验收，负责其承包范围项目的档案管理和竣工资料的检查、汇总（包括发包人要求指定分包项目），并负责将其承建工程的竣工资料汇总移交承包人接收、审查、统一归档，承包人提供的资料必须完整、齐全、真实、有效。

9）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用，承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。其费用承包人已在施工承包费价款中综合考虑，发包人不再另行支付。承包人应保障发包人免于承担由此引起的索赔、诉讼或其他费用。承包人不能滥用或破坏其他人的设施。对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。

10）因漳州地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计中就防台抗台、雨季确保施工安全等制定方案和措施，并在工程实施过程中切实执行该方案或措施，由此所发生的一切费用承包人已在施工承包费价款中综合考虑。未按方案和措施进行施工而造成的一切损失和后果发包人将不承担任何责任。

11）承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，自行考虑诸如施工设备的停放，台风、雨季季节施工现场的防风、防雨措施， 施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用承包人在施工承包费价款中已综合考虑，发包人将不予以增补。

12）承包人必须充分考虑本地区电力紧张、限电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因对工程施工所造成的影响，配备足够的发电设备确保施工用电的供应，所发生全部费用承包人在施工承包费价款中已综合考虑，发包人将不予以增补，承包人对发包人没有工期变更和增加费用或索赔的权利。

13）保证执行投标文件所承诺的施工组织设计中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准足额投入。否则，按相关条款规定承担违反投标承诺的违约责任。

14）负责所承建工程的施工图设计，最终须得到发包人的认可。因所承建工程设计变更或施工偏差或内容修改会对其他专业带来影响或连锁修改，承包人应及时通知发包人及总监理工程师，以便统一协调。施工中发现图纸与现场不符或与其他专业矛盾，应及时提出，并请发包人、总监理工程师、设计负责人和其他相关单位共同商议，按商议的指令施工，因承包人忽视、失误造成其他承包人的损失的，由承包人承担全部损失。

承包人必须重视设计与施工的配合：承包人既是设计单位，又是施工单位,要求施工期间，主设计人员驻现场配合施工，对材料选用、对施工主要材料下料单和施工做法进行审核确认，结合现场对设计进行调整完善，确保达到工程的效果。省、市建设行政主管部门或业主要求对本工程施工过程中采用的材料、施工工艺、施工方案、超规范等进行论证或审核时，承包人应无条件协助和配合，与论证有关的费用（含专家费、差旅费）已包含在施工承包费价款中。

设计与施工的配合所发生的设计费用承包人在施工承包费价款中已综合考虑。

15）承包人必须充分考虑与其他各专业工程施工单位之间的密切配合，所需费用已综合计入施工承包费价款中，发包人将不予以增补。承包人应尽早在进行项目隐蔽工作或施工前通知发包人对相关专业有影响的事项，如预埋、预留、技术复核工作等，并给予足够的时间去完成此项工作，因承包人的忽视、失误造成其他人或发包人的损失，承包人须予以补偿。

16）承包人应自行负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候都应采取一切合理的预防措施，以防止其职员在施工期间发生任何违法的、防害治安的行为，并维护治安和保护施工现场的个人或公共财物免遭上述行为的破坏。否则，视为违约，并按违约的相应条款承担违约责任。

17）承包人应按安全施工管理有关规定，设置安全管理机构及配备合格的安全管理人员，确保安全设施、劳动保护等资金的足额投入，及时清除安全隐患确保安全生产，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。

18）向发包人、监理人提供的办公场所及设施，该费用已计入合同价款。承包人在现场搭设的临时设施、仓库和施工现场必须设置相应用途和一定数量的消防器材，必须符合安全规定要求。易燃材料要设专用仓库保管，仓库内不准吸烟、用火。

19）工程的照管

a、从工程开工之日到工程竣工或发包人接管工程为止，承包人应该对整个本专业工程的照管负全部责任，并且应对任何施工设备、临时建筑和材料以及现场的任何物品或放于现场的为其实施目的的任何事项的照管负完全责任。

b、如果专业工程或其任何部分或任何施工设备、临时建筑、材料和任何设于现场的物品出现破坏、丢失或损伤，无论出于任何原因，承包人应自费并以尽可能快的速度修复此类破坏、丢失或损伤。

20）对交通和毗邻财产的干扰

在合同要求许可的范围内，在施工、完成工程及保修过程中，所必须的一切操作均不应对公众的便利及公用道路，以及通往属于他人财产的人行道的进入，使用或占有，产生不必要及不适当的干扰。

21） 承包人应按照监理工程师的要求，为在工程现场或毗邻从事未包括合同中的单位所要求的任何工作的任何人，提供一切合理的设施。

22）竣工时的现场清理

移交证书后，承包人应立即从签发了移交证书的那部分工地上将所有有关的承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程清除、移走，并使这一部分工程及工地保持清洁，使发包人满意，同时承担由此发生的费用。在保修期结束之前，为完成保修期内的义务，将其需要的材料、承包人的设备、临时设施保留在发包人指定的位置。

23）除了为合同目的外，承包人不得使用、泄露任何由发包人或总监理工程师提供的合同中的信息或任何相关的信函或文件。

24） 自费完成政府或行业相关主管部门对本工程采用的材料、施工工艺或施工方案所要求的论证或审核。

25）承包人须无条件及时配合发包人进行施工图预算的编制及报送财政部门审核。

26）在维保期内如发现产品的质量被证明有缺陷，包括内在缺陷及使用不适当原材料等其他原因所造成的缺陷，发包人将请有关部门复验，并向承包人索赔。维保期内，如因承包人提供的产品因本身质量等而非人为原因、自然灾害原因而造成不良后果，其直接损失，承包人无条件全部赔偿。各产品维保期要求均为产品经最终验收合格后36个月。承包人应定期或不定期进行设备检修维护。若发包人发现设备故障，抢修队伍要在接到发包人故障通知后1小时内应委派专业技术人员到现场免费维修和更换零部件到能正常运行，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及发包人意见等）报发包人备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用产品供发包人使用。其中发生一切费用由承包人承担。质量保证期内承包人有责任对设备进行不定期的巡查检修。

4.1.11本项目由承包人负责所有设计。承包人按经批准的进度计划进行方案设计、初步设计（如有）、施工图设计、竣工图编制等，并按计划提供施工图纸。承包人应对其未能按时提交施工图纸而造成的工期延误负责。承包人免费向发包人提供由承包人设计的施工图纸成果和其它技术资料（具体份数根据发包人需要提供），并提供装有全部设计资料的电子光盘两套。承包人的设计成果版权归发包人所有，发包人有权要求承包人提供任何样式及版本的图纸，承包人不得以任何理由拒绝。

4.2 履约担保

4.2.1承包人须向招标人提供履约担保:承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的要求（第二章投标人须知前附表7.4.1履约担保的形式内容）提交履约担保；或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约保证金，经过发包人事先书面认可的其他格式的履约保证金，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。

承包人提供履约担保的退还期限: 履约担保待工程竣工验收合格验后15天内一次性退还（不计利息）。若采用保函的，承包人完成合同约定的设计任务以及施工任务，通过竣工验收合格后，凭竣工工验收合格证明报请终止履约担保。

4.3 分包和不得转包

本工程除经发包人书面同意，否则不可进行分包或转包。

4.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

4.12进度计划

4.12.1承包人编制进度计划的时间：承包人于中标通知书发出后3天内向发包人及监理工程师提交详尽的出图计划及施工组织设计和施工总进度计划（横道图或网络图），每周必须根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各阶段目标的实现。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1承包人应本着节约的原则，在确保整体效果的前提下，对现有可利用的设施应充分利用。

5.1.2承包人应按第五章《发包人要求》进行施工图设计。设计完成后报送发包人审核，且承包人必须按发包人的审核意见进行图纸修改，图纸修改费由承包人承担。承包人将修改后且经发包人核实无误的施工图设计文件报送并通过施工图审查机构等相关部门审查（如需要）。

5.1.3若承包人拒不按照发包人的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从其合同价款中扣除，发包人将该款项直接拨付给发包人另行委托的设计单位。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应满足设计任务书及发包人的要求，不得以未经审查批准为由申请顺延工期。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.4本工程承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：⑴按合同中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

6.1.5除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按使用该批材料、设备的工程暂估价总额的10%对承包人进行罚款；若出现多次上述违约情况，从第二次起，罚款比例在使用该批材料、设备的工程暂估价总额的10%的基础上按每次5%递增，由发包人从施工承包费价款中直接抵扣。

6.1.6承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其自购材料的合格证或质量证明，并提供向专业厂家购买设备、材料的购销合同，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，检测费用由承包人承担。

6.1.7承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

6.1.8 项目实施过程中发包人将随时对已完工分品牌、按批次随机抽检，抽检产品必须通过发包人要求的第三方检测机构检测或设计单位检测认可。若发现检测不合格的产品，承包人应立即清退出场所有不合格产品，重新采购符合要求的产品，并进行返工，由此所发生的一切费用（含检测费用）由承包人承担，且承包人须以现金形式向发包人支付违约金人民币10万元/每次.每批，给发包人造成损失的，应赔偿损失。若承包人拒不整改的，须以现金形式向发包人支付违约金人民币100万元。检测内容及数据应满足附件A的要求。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，由发包人协调办理，由此产生的相应费用由承包人承担。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

本项目承包人应自行办理施工场地外道路的通行权以及承担由此产生的相关费用（含交通协管费），发包人配合出具相关证明文件。

与施工现场周围的公共道路通道已畅通，若未能满足施工交通要求，承包人应自行解决，发包人给予协助，由此产生的相关费用由承包人承担，并满足文明施工要求，但承包人仍应遵守漳州市交通管理部门限制通行的有关规定。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，其费用已包含在施工承包费中，且承包人已综合考虑了：可能出现的运距加长、坡度加大、路面质量降低等情况。

10．安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.4发包人应当支付安全文明施工措施费，该费用已包含在合同价款中，由发包人按建设行政主管部门的有关规定支付。

10.2 承包人的施工安全责任

10.2.10重大施工措施的安全保证：

10.2.10.1在对动力设备、输电线路、易燃易爆设施实施改造、新建时，以及使用有毒害性、腐蚀性、放射性等物品储存、运输、施工时，承包人应按工程实际情况编制、报送专项施工组织设计，发包人委托监理人对其安全性进行专项审查，必要时将由发包人约请政府安监部门及其他社会专家组织会审，承包人按经评审通过的方案组织实施。

11. 开始工作和竣工

11.1开始工作

开始工作条件：

至少包括：承包人提交履约担保和按时编制进度计划并经监理人批准、施工图经发包人及政府有关部门批准、施工场地已无任何直接影响开始工作的不利条件。

11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：

①日降雨量大于50mm的雨；
②10级以上台风灾害；
③日最高气温超过38℃ 的高温超过3天；
④日最高气温低于0摄氏度的严寒超过3天；
⑤大雾致使工程有关的材料、设备运输受到交通管制超过1天。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在23.1款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.8 工期予以顺延的情况

经发包人、主管部门协调后仍无法入户施工等客观原因，而影响工期的，由承包人提出申请，经发包人同意后，工期予以顺延。

14．试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

承包人采购材料设备的约定：本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：①符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。②具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。若出现增项的部分，结算依据及下浮率同主体工程，最终以财政部门审核为准。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（4）除通用条款约定内容外，若发包人与承包人就变更价款或工期产生分歧，按本通用条款关于争议的约定处理。

（5）承包人在双方确定变更后14天内不按上述程序提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及工期及费用的变更。

（6）发包人及监理人等相关单位应在收到承包人变更工程价款报告之日起第14天内予以确认，各相关单位无正当理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起第14天后视为变更工程价款报告已被确认。

（7）变更程序

设计变更需遵守发包方管理规定。由提出人办理申请建议，按漳州市现行有关规定报请批准。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

合同价格形式：采用固定单价（含风险包干）合同形式

本工程采用固定费率计算合同总价，除合同另有约定外，原则上不再调整。

本工程暂定合同总价为人民币万元（大写：万元）本合同价格由以下各项费用组成：

1、设计费：万元（大写：万元），计费（基数）暂定为22114.10万元，固定下浮率35%；

2、建安费：万元（大写：万元），计费额暂定为22114.10万元，固定下浮率%；

17.2 预付款

17.2.1 预付款

本工程不支付预付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

17.3.1.1承包费支付方式:设计费和建安费分开支付，设计费拨付时由承包人（联合体设计方）出具等额的增值税专用发票；建安费拨付时由承包人（联合体牵头人）出具等额的增值税专用发票。

（1）设计费的支付

①设计人提交经审查通过的施工图后，自设计人提出支付申请15个工作日内支付相应设计费的30%。（以概算审核价为基础计算）

②根据施工图编制的预算经财政审核后，自设计人提出支付申请15个工作日内支付至相应设计费的60％。

③完成竣工验收合格后，自设计人提出支付申请15个工作日内支付至相应设计费的95％。

③工程归档完成后，自设计人提出支付申请20个工作日内付清剩余的设计费。

注：承包人于设计费各阶段均应在提出支付申请同时提供合同价等额合法税率为6%的增值税专用发票，否则承包人有权拒绝支付合同款。

（2）建安费（施工进度款）的支付

①按月进度支付当月完成工程量对应工程价款的60%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等），经监理工程师审核后报发包人确认后于次月支付；

②完成竣工验收合格后15个工作日内支付至工程价款的85%（不含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）；

③工程结算审核定案且工程资料完整归档后15个工作日内支付至结算总价的97%（含设计变更的调整和发包人中间签证增减费用等）；

③预留结算总价的3%作为质保金，于缺陷责任期满后15个工作日内一次性付清。缺陷责任期为竣工验收合格后24个月。

注：承包人于施工承包费各阶段均应在提出支付申请同时提供合同价等额合法税率为10%的增值税专用发票，否则承包人有权拒绝支付合同款。（若国家出台新的税收政策，则按新政策执行。）

实际施工承包费=财政审核的建安工程预算审核价×（1-中标下浮率K），下浮率K=%，

注：若投标人有缴交履约保证金的，质量保证金的预留要符合《国务院办公厅关于清理规范工程建设领域保证金的通知》（国办发[2016]49号）及住房城乡建设部财政部关于印发《建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017〕138号）的要求。

18. 竣工试验和竣工验收

18.10竣工文件的编制与提交

18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。

18.10.2工程完工后30个工作日内，承包人应向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。承包人未能按时提交竣工文件，每拖期一天承包人应向发包人支付违约金人民币10000元。同时，发包人有权自行提交给漳州市财政部门审核并确认审核结论，审核结论对双方均具有约束力。发包人可以从应付或到期应付给承包人的任何款项中扣除，但总额不超过结算审核总价的5％。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在维保期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

按相关规定执行，由承包人负责。

20.5对各项保险的一般要求

20.5.7 本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：              /

发包人委托承包人办理的保险事项：无

（2）承包人投保内容：承包人应按规定办理工程一切险，包括有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险等。

20.5.8保险凭证提交时间：施工合同签订后14日内。

20.6保险的延期

若因非承包人原因出现工程尚未完工但保险已过期的情况，承包人应主动续保，涉及费用由承包人承担。若承包人不主动续保，因保险过期各类损失无法得到保险赔偿，由此造成损失由承包人自行承担。

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1不可抗力的其他情形：（1）台风、地震、洪水等自然灾害；社会异常事件、战争等；（2）空中飞行物坠落；（3）非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾；（4）市级或市级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成发包人无法履行或按约定时间履行合同约定义务。

22、违约

22.1承包人违约

22.1.2（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况的处理：

①发生第22.1.1（1）目至第22.1.1（3）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

②发生第22.1.1（4）目约定的违约情况处理：该项违约承包人应自费修补缺陷，使其达到双方约定的质量标准，修补后仍达不到约定的质量标准，不能交工，应拆除后重建，达到约定的质量标准，并向发包人支付违约金直至最高赔偿额，该项违约金的最高赔偿额为合同价的5%。

- 发生第22.1.1（5）目约定的违约情况处理：

设计：因承包人原因不能按合同规定的设计期节点时间完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人每逾期一天按人民币5000元向发包人支付违约金，若因工程误期给发包人造成的其他损失，发包人有权追索。

施工：因承包人原因不能按合同约定的工期竣工，应当承担逾期竣工的违约责任，每逾期一天按人民币20000元向发包人支付违约金，工期违约最高不超过合同价款的10%向发包人支付违约金。因施工质量达不到设计、规范和合同约定的要求的，承包人按合同价款的3%向发包人支付违约金，同时发包人有权要求承包人返工或返修，其费用由承包人承担。

④发生第22.1.1（7）目约定的违约情况处理：监理人向承包人发出整改通知，要求在7日内纠正，承包人承担由此引起的费用增加和（或）工期延误。

⑤发生第22.1.1（9）目约定的违约情况处理：

A、因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包方承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

B、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，投标书内承诺配备的施工现场项目管理人员（设计人员除外）必须在监理工程师指定的日期进场，以保证项目管理机构有效运转。未经发包人同意，承包人在投标书中承诺配备的施工现场项目管理人员不得更换。对未经监理工程师同意没有按时进场或进场后发现缺岗的项目负责人（项目经理）、项目技术负责人，发包人将按2000元/人·天从工程款中扣除违约金，对未按时进场或进场后发现缺岗的施工员、安全员、质量员、试验员，发包人将按1000元/人·天从工程款中扣除违约金，直到缺员进场为止。

C、承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

D、在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

E、在工程施工期间，未经监理工程师批准，承包人的施工现场项目管理人员缺员30%以上，在监理工程师发出3次书面警告后5日内，发包人有权终止本合同，承包人不得有异议。

22.1.7以上违约罚款的，均从进度款中扣除。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

本合同在履行中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可向有工程项目所在地管辖权的人民法院提起诉讼，因诉讼产生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

25．补充条款：

25.1其他

25.1.1.监理人的管理权限另行通知。

25.1.2.承包人应自备发电机组确保施工用电，并充分考虑工程所在地停电、电压偏低、负荷偏小的风险。任何因施工现场供电原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.1.3. 停水、水压偏低等的风险。任何因施工现场供水原因而导致的费用索赔或工期索赔申请将不被批准。

25.1.4.其他未尽事宜，由双方协商并另行以书面形式补充。

25.1.5加压设备为本工程的关键设备材料，对后期供水安全影响重大，因此加压设备及其配件、辅件必须完全满足《漳州市老旧小区供水改造工程（二期）可行性研究报告》、本次招标文件中关于加压设备的所有要求，满足甲方对设备进行后期管理的需要。加压设备的采购方式由甲乙双方共同确定，甲方全程参与加压设备的采购，供应商及设备必须获得甲方认可后方可最终确定。

合同附件格式

## 附件一：合同协议书

合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施（项目名称），已接受（承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计施工总承包投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

3. 签约合同价：

本工程暂定合同总价为人民币万元（大写：万元）本合同价格由以下各项费用组成：

1、设计费：万元（大写：万元），计费（基数）暂定为万元，固定下浮率%；

2、建安费：万元（大写：万元），计费额暂定为万元，固定下浮率%。

4. 承包人项目经理：；设计负责人：；施工负责人:。

5. 联合体分工如下：联合体牵头方为（施工单位），负责本工程的采购、安装、施工与调试，统筹本工程实施进度与工作协调；联合体设计方为（设计单位），负责本工程的设计工作，配合牵头单位完成工程实施。双方各自对本方分工范围内的工作负责任。

6. 工程质量符合的标准和要求：。

7. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、实施、竣工及缺陷修复。

8. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

9. 承包人计划开始工作时间：________________，实际开始工作时间按照监理人开始工作通知中载明的开始工作时间为准。工期为天。

10. 本协议书一式份，合同双方各执一份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：（盖单位章）     承包人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）    法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月  日          年月 日

附件二：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受 （承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）（¥）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年月日

# 第二卷

# 第五章  发包人要求

设计任务书

# 一、项目概况

## 1.项目名称：漳州市老旧小区供水改造工程（二期）

## 2.工程建设规模

# 本项目总投资估算27160.19万元，其中工程费用22114.10万元；该项目包含74个老旧小区的供水改造，主要建设内容为市政供水管道接入点至居民户表之间的供水管道改造，长度200.9km，配套设置阀门、水表等附属设施；新建31套分散式加压设备和22套集中无负压加压设备、23套集中式变频加压设备，配套建设泵房、自动化、安防等措施，建立二次供水智能调度监控系统；增设室外消火栓153套，新建管道与原消防系统对接供水，长度72km，配套设置阀门、水表等附属设施。

小区名单如下：

| 序号 | 小区名称 | 序号 | 小区名称 | 序号 | 小区名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝珠园（社区） | 26 | 龙江花园 | 51 | 小商品城片区 |
| 2 | 大同家园 | 27 | 陆达花园 | 52 | 新华西片区 |
| 3 | 丹霞园 | 28 | 陆锋楼 | 53 | 新浦花园 |
| 4 | 东华广场 | 29 | 玫瑰园 | 54 | 鑫园小区 |
| 5 | 东南商贸城 | 30 | 浦东批发市场 | 55 | 怡景花园 |
| 6 | 福泰楼 | 31 | 千嘉景园 | 56 | 银苑花园 |
| 7 | 甘棠宫社区 | 32 | 乔安瑞京园 | 57 | 邮政宿舍 |
| 8 | 鸿达花园 | 33 | 乔安县后园 | 58 | 元南新村 |
| 9 | 湖内新村 | 34 | 乔安县前园 | 59 | 园丁园 |
| 10 | 华东工业品批发市场 | 35 | 清华园 | 60 | 悦港新村 |
| 11 | 华港翠园 | 36 | 群裕小区 | 61 | 悦华园 |
| 12 | 华港温泉公寓 | 37 | 瑞芳苑 | 62 | 云港花园 |
| 13 | 华元小区 | 38 | 瑞景园 | 63 | 漳福新村 |
| 14 | 佳苑花园片区 | 39 | 瑞鑫小区 | 64 | 中兴爱贤花园 |
| 15 | 嘉鑫花园 | 40 | 胜东广场 | 65 | 中银花园 |
| 16 | 建元南花园（一期） | 41 | 世纪广场 | 66 | 钟芬楼片区 |
| 17 | 江滨花园 | 42 | 北桥市场 | 67 | 鑫荣小区（一期） |
| 18 | 金福小区 | 43 | 桃林新村 | 68 | 桂溪花园 |
| 19 | 金冠花园 | 44 | 天福园 | 69 | 华兴楼 |
| 20 | 鲸天洋小区 | 45 | 天下广场AB区 | 70 | 东方苑 |
| 21 | 九龙新村 | 46 | 通用公寓 | 71 | 丽嘉花园 |
| 22 | 凯撒王朝 | 47 | 同益广场 | 72 | 工人新村 |
| 23 | 丽都花园 | 48 | 文华园 | 73 | 公安小区 |
| 24 | 丽景花园 | 49 | 武夷明仕园 | 74 | 马鞍山路7号 |
| 25 | 粮食新村 | 50 | 小吃街 |  |  |

# 二、设计内容及要求

1.设计内容74个小区供水方案深化设计（含多次修编或根据项目需要重新更改设计方案）、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工阶段配合及相关后续服务（驻现场配合）。

## 2.设计质量标准

达到国家、行业及地方有关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查（含节能审查）。

## 3.设计周期

设计周期：签订合同后10日内完成初步设计（含概算）；初步设计（含概算）经评审通过后15天内完成施工图设计。

## 4.设计要求

4.1设计单位应自行现场踏勘。

4.2设计单位提供供水改造方案需综合考虑小区周边市政管网供水情况。

4.3设计单位需提前做好准备，派设计人员驻场，定期举行例会，讨论相应阶段图纸问题。设计院应在会议前作好准备，提供最新作业图纸及相关设计问题，以备开会研讨、定案。

4.4小区供水改造设计，在完成方案后，须报我公司审核，审查是否符合规范和我公司的要求，同意后方可全面开展工作。

## 三、设计依据

### 1.有关方针政策性文件

①《关于加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理确保水质安全的通知》（建城【2015】31号）；

②《福建省人民政府关于进一步加强城市供水安全保障工作的实施意见》（闽政〔2014〕46号）；

③《漳州市人民政府关于进一步加强城市供水安全保障工作的实施意见》（漳政综〔2015〕78号）；

④《福建省人民政府办公厅关于印发提升城市供水水质三年行动方案的通知》（闽政办〔2018〕78号）。

### 2. 城市总体规划及有关专业规划文件

### ①《漳州市中心城区（九龙江西溪北区）给水专项规划（调整）》（漳州市城市规划设计院）；

②《漳州市城市总体规划（2012-2030）公示稿》（中国城市规划设计研究院、漳州市城市规划规划设计研究院，2013年9月）

### 3.相关规范和标准

①符合国家地方标准和规范。

## 四、设计原则

本工程设计将体现如下设计原则：

1、在城市总体规划和给水专项规划的指导下，结合城市发展，经济状况以及城区的给水设施现状等情况，对漳州市老旧小区供水进行全面改造整合，逐步建立一个完善、合理的供水体系。

2、统建统管，全面接收社会管理供水设施，取消小、散、乱泵站，建设标准化二次供水泵站，统一管理。

3、对布局不合理、漏损严重、使用寿命超限的小区供水管网进行更新布局、翻建新建，提高供水效率。

5、对已完成一户一表改造的小区，新建小区供水管道与现状居民水表进行对接，保证用户的供水水质水量安全。对未进行一户一表改造的小区，新建小区供水管道与现状水表对接并预留接口，为日后一户一表改造使用。

6、针对旧改特点，尽可能减少工程量、降低施工难度，节约改造时间，综合考虑前期建设成本和后期管理成本，降低整体运维成本。

发包人要求附件清单

# 第六章  发包人提供的资料

发包人提供的资料

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 | 内衬不锈钢复合钢管 | 按设计要求，合格以上 | 合格 | 华阳 | 众信康源 | 水联 |  |
| 2 | 球墨铸铁管 | 按设计要求，合格以上 | 合格 | 新兴 | 台明 | 圣戈班 |  |
| 3 | 弹性座密封闸阀 | 按设计要求，合格以上 | 合格 | 上海冠龙 | 津滨 | 盾安 |  |
| 4 | 手动法兰蝶阀、伸缩器 | 按设计要求，合格以上 | 合格 | 上海冠龙 | 津滨 | 盾安 |  |
| 5 | 铜闸阀、止回阀 | 按设计要求，合格以上 | 合格 | 赣玛 | 杰克龙 | 竹箦 |  |
| 6 | 排气阀 | 按设计要求，合格以上 | 合格 | 上海冠龙 | 津滨 | 盾安 |  |
| 7 | 水表 | 按设计要求，合格以上 | 合格 | 宁波 | 赣玛 | 三川 |  |
| 8 | 超声水表 | 按设计要求，合格以上 | 合格 | 汇中 | 天信 | 格维奇 |  |
| 9 | 消防栓 | 按设计要求，合格以上 | 合格 | 天广 | 中消 | 首安 |  |
| 10 | 球墨井盖（重型） | 按设计要求，合格以上 | 合格 | 吉信 | 金龙 | 万润 |  |
| 11 | 二次供水设备 | 按设计要求，合格以上 | 合格 | 威派格、海源、南方中金、熊猫、杜科 |  |  |  |

注：加压设备为本工程的关键设备材料，对后期供水安全影响重大，因此加压设备及其配件、辅件必须完全满足《漳州市老旧小区供水改造工程（二期）可行性研究报告》、本次招标文件中关于加压设备的所有要求，满足甲方对设备进行后期管理的需要。加压设备的采购方式由甲乙双方共同确定，甲方全程参与加压设备的采购，供应商及设备必须获得甲方认可后方可最终确定。

# 第三卷

# 第七章  投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件

（资格文件）

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人：（盖法定代表人电子印章）

年月日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 目    录

一、资格审查申请函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、联合体协议书（如有）

五、投标保证金承诺书

六、资格审查资料

七、其他资料

注:企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。

## 一、资格审查申请函

资格审查申请函

致:（招标人）

1．根据贵方编号为（招标编号）的（招标项目名称）招标发出的招标公告，授权代表人（姓名），代表申请人（投标人名称）愿意按照招标文件的资格审查文件提出的该项目设计、采购、施工总承包（EPC）的投标申请。

2．我方己详细了解全部招标文件（含资格审查文件），接受招标文件的资格审查文件对此次申请的全部要求和规定。

3．我方所提交的声明和资料完整、真实、准确。

4．我方承诺在提交申请日后的个日历天内不改变申请内容。本申请书将作为招标人与我方之间具有法律约束力的文件。

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄:

地址:  邮编:

电话:  传真:

联系人:

法定代表人                          (盖法定代表人电子印章）

投标申请人:（盖投标人单位公章）

日期:年月日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄：职务：

系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：附:法定代表人身份证电子件。

投标人：（盖投标人单位公章）

年月 日

注:如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交本表格。

## 二、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）设计施工总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证电子件

投标人：（盖投标人单位公章）

法定代表人：（盖章或签字）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年月日

注:1、若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。2、如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人。

## 三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：（盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

## 四、投标保证金承诺书

致: 		（招标人名称）

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加

（项目名称）的投标，保证:我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或未按照招标文件规定缴交招标代理费和建设交易服务费，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还，我方承担保证责任。

我方将与本承诺书一起，提交金额为人民币元作为投标保证金。

本保函在投标有效期内保持有效。

投标人名称:                        （盖投标人单位公章）

法定代表人:                         (盖法定代表人电子印章）

地    址:

邮政编码:

电    话:

年月日

附:须将电汇或银行转账单或银行保函或担保保函或年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格审查文件的组成部分。

注:若以联合体投标的，投标保证金应由牵头人提交。

六、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数: |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注:1.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须填写此表，牵头人盖单位电子章，联合体成员按照格式填写盖章后上传。2.独立投标人或联合体投标的联合体成员各方均须附上企业法人营业执照的电子件或扫描件、资质证书的电子件或扫描件、基本账户开户许可证的电子件或扫描件。3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则按废标处理。

### （二）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注: 1.设计施工业绩的应附上中标通知书、合同书、施工图审查合格书（如有）等证明材料。设计业绩的应附上设计合同书、施工图审查合格书等证明材料；施工业绩的应附上施工合同和中标通知书等证明材料，否则，其工程业绩不计。若设计与施工为同一个项目的业绩，必须同时满足设计及施工业绩要求才可同时加分。

### （三）近年发生的重大诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

注:本表后应附（上传）法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书电子件或扫描件。

### （四）项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

### （五）主要人员简历表

“主要人员简历表”中的项目经理、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人应附上资格审查要求提交的相关资料。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

## （六）项目部施工管理人员到位承诺书

致:（招标人名称）

本人（姓名）系（投标人）的法定代表人，现承诺:

我单位在（项目名称）中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理:

a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任；

b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的施工项目负责人或施工项目技术负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。

投标人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人:        (盖法定代表人电子印章）

年月日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## （七）承诺函

我方承诺:

1.我方无不良记录及其他违约行为，也未因违法违规被限制参加投标。

2.我方所提交的资料在各方面都是完整、真实和准确，无弄虚作假行为。

3.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形。

4.我方如违反上述承诺，愿凭贵方通知取消我方投标或中标资格，投标保证金不予退还，并要求我方承担相关的法律责任（包括并不限于赔偿由此引起的贵方一切损失、向行政部门报备违约行为以及请求行政部门对我方进行行政处罚等）。

5.若我方中标，我方接受你方招标文件中条款的约束。

6.若我方中标，在中标后按招标文件要求向漳州工程项目交易中心支付建设工程交易服务费并在接到中标通知书同时一次性向招标代理机构缴清招标代理服务费；如果未能按要求缴纳招标代理服务费，则招标代理机构有充分的理由从投标保证金中扣除。

特此承诺！

投  标  人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:                   (盖法定代表人电子印章）

单位地址:____________________________________________

邮政编码:______电话:_________传真:

日期:_____年____月____日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 七、其他资料

注:1.投标人（独立投标人或联合体施工方）如非福建省省内建筑企业需将登记的企业基本信息和企业主要人员信息截图上传至资格审查文件的其他资料中。

2.投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。

（项目名称）

投  标  文  件

（商务文件）

投标人:                       （盖投标人单位公章）

法定代表人:             (盖法定代表人电子印章）

年月日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 目  录

- 投标函及投标函附录

- 参考品牌

三、   其他资料

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

致:（招标人名称）

1.我方已仔细研究了（项目名称）招标招标文件的全部内容，并作出如下报价:①设计费按财政审核的建安工程结算审核价为计费额，以《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）规定及下浮率K1计取（其中：专业调整系数为；工程复杂程度调整系数为；附加调整系数等为；），最终设计费=按标准计取的设计费×（1-中标下浮率K1），下浮率K1=%；②实际施工承包费=财政审核的建安工程结算审核价×（1-中标下浮率K2），下浮率为K2=%，按照招标文件规定的建设工期及质量要求完成本项目的总承包建设。

我方将派出（项目经理姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目经理，（施工负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的施工负责人，（项目技术负责人姓名及其职称）为本项目的项目技术负责人，（设计负责人姓名及其职称）为本项目的设计负责人。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（¥ ）。

4．如我方中标:

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）我方已全面了解和接受本招标文件所有内容以及所含的风险包干范围，并在投标报价中已充分考虑，中标后不再调整下浮率。

（6）我方已详细审查全部招标文件（包括答疑纪要、补充通知等修改文件），以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件和合同所规定的各项条款。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

投 标 人:              （盖投标人单位公章）

法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）

地址:

电话:

传真:

年月日

注:1.如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

2. 本项目暂定建安费为22114.10万元，投标人的有效报价仅作为施工承包费报价评分的依据，不作为最终合同价款。

3. 下浮率K报价保留小数点后两位。

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要负责人 | 1.1.2.4~1.1.2.6 | 项目经理姓名: 设计负责人姓名: 施工负责人姓名: 项目技术负责人姓名: |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 按合同工期执行。 |  |
| 3 | 保修期 | 1.1.4.5 |  |  |
| 4 | 履约担保形式和金额 | 4.2.1 |  |  |

投标人:                 （盖投标单位公章）

法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）

日期:年月日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 二、参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人须根据所推荐的品牌自选报价，否则，不推荐为中标候选人。未经发包人同意，承包人不得私自变更材料厂家或品牌。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材价格。承包人所用的主材须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。
    2.变更材料品牌的价格按以下约定进行价格调整：
    a.变更材料的价格高于投标人所选材料品牌价格时不得调整；
    b.变更材料的价格低于投标人所选材料品牌价格时，按招标人经市场询价所调查的价格报送财政部门审定的价格为准。
    c.承包人采购的主要材料或设备的厂家、品牌应与发包人提供的品牌、厂家相符。如因市场或其他特殊原因需变更材料或设备的厂家或品牌，应提前报监理工程师、发包人审批。变更的范围原则上应在原招标文件中规定的推荐品牌范围内，变更的材料或设备的档次应高于变更前的材料或设备，且价格不作任何调整。
   d.发包人认为确有必要时，有权更换产品的生产厂家或品牌，并按有关约定进行价格调整。

投标人:                 （盖投标单位公章）

法定代表人:          (盖法定代表人电子印章）

日期:年月日

注:如以联合体投标的，由牵头人盖单位公章。

## 三、其他资料

1.投标人认为与商务评审有关的其他资料。

（项目名称）

投  标  文  件

## （技术文件）

目 录

一、承包人建议书

二、承包人实施方案

备注:为保证技术文件投标文件暗标评审有效进行，签署及规定:

A.采取封闭式评审。评审前由电脑系统随机编号，然后由各评委对通过资格审查的投标人逐一评审打分，根据各家技术文件最后得分进行汇总。

B.必须采用隐标方式，具体要求如下，未能满足的按0分处理:

①不得出现投标人法人单位公章、法定代表人（或授权委托人）签章及投标人名称、地址、电话、邮编等其他可识别投标人的标志和暗示；

②技术文件内容不得出现涂改、投标人名称、投标人有关人员姓名、承担过的工程项目名称、企业标志、企业精神及口号等其他可以认定投标人的任何标记和暗示；

③技术文件的全部内容文字部分均采用Microsoft  Word中文系统下的宋体字，字号小四，字体不得出现加黑、加粗或斜字体，行距为固定值 20磅（图表除外）；除章节须换页外，章节、大小标题和段落正文文本内容不得留有空行（插入图表除外）；不得编制页眉、页脚和页码。若技术文件内容出现投标人名称、投标人有关人员姓名、可以认定是投标人承担过的工程项目名称的任何标识情形，则技术标评审得分直接以零分计。

## 一、承包人建议书

1.设计图纸；

2.调查分析报告；

3.城市供水系统分析评价；

4.改造措施建议；

5.设备方案；

## 二、承包人实施方案

- 总体实施方案；

- 项目实施方案；

- 项目管理要求；