漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装

招标文件

招标项目名称：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装

招标编号： FJYTZZ[2018]第006号

采购人（招标人）： 漳州高新区靖城建设开发有限公司  （盖招标人单位公章）

招标代理机构： 驿涛项目管理有限公司  （盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：刘春荣

招标代理机构编制人： 林晓东

招标文件开始发出日期：2019年 4 月

目  录

第一部分   招标公告  ………………………………………………… 3

第二部分   投标人须知  ……………………………………………… 7

投标人须知前附表   …………………………………………………… 7

投标人须知………………………………………………………………  11

总  则   ………………………………………………………………… 11

招标文件说明   ………………………………………………………… 12

投标文件的编写   ……………………………………………………… 13

投标文件的递交   ……………………………………………………… 17

开标和评标   …………………………………………………………… 18

授予合同   ……………………………………………………………… 19

附件《评标细则》 ……………………………………………………… 21

第三部分   技术规格及要求…………………………………………… 31

第四部分   合同条款   ………………………………………………  40

第五部分   投标文件格式   …………………………………………  59

第一部分  招标公告

漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装招标公告

- 本招标项目漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装，招标人为漳州高新区靖城建设开发有限公司，招标项目资金来自业主自筹，该项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1、项目名称：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装

2、招标内容及要求

2.1招标范围和内容：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园工程共设置18部电梯（其中1#楼4部、2#楼4部、5#楼2部、6#楼2部、7#楼3部、12#楼3部）。电梯设备采购、安装及相关服务，包含整个工程电梯设备的采购、安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求；

2.2交货地点：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园指定地点；

2.3交货期：采购人通知进场后 45日历天内货物运抵施工现场，进场后30日历天内安装调试完毕，安装调试后20日历天内验收合格并交付使用。乙方供应的电梯设备及零部件应与投标时承诺的相一致，若不一致甲方有权不予接收。

2.4本招标项目共采购18部电梯设备，预算审核价为最高限价，招标最高限价为人民币5266457元，投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

2.5质量要求：达到国家现行技术标准。

3、参加本次投标的投标人必须具备的条件：

3.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；

3.2投标人拟采用的设备制造商须具备《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引式客梯及无机房客梯制造许可级别为A级且曳引式货梯及无机房货梯制造许可级别B级，且特种设备制造许可证在有效期内；

3.3本项目安装维修单位须具备由福建省质量技术监督局颁发的《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》曳引式驱动电梯安装和修理（维修）资质B级及以上的，且特种设备安装改造维修许可证在有效期内；

3.4投标人拟采用的电梯设备品牌的制造商仅能委托一个代理商参加投标。（同样一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目招标中同时投标。）供应商若为所投电梯的经销代理商，须提供拟所投电梯品牌制造商针对本招标项目的授权经销（代理）证件。

3.5 本项目接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。本招标项目仅允许制造商或其授权代理商（作为设备主办方）和安装方自愿组成联合体投标，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。

3.6投标人投报货物的四大部件：

①主控电脑板品牌须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

②控制柜变频系统须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

③拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，其品牌与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

④门机系统须为永磁同步门机VVVF变频控制，门机变频系统须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

3.7投标人须满足本招标文件“电梯技术规格及要求”配置。

4、评标办法：综合评估法。

5、招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2019年4月25日至2019年5月20日用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/）进行报名。

5.2采购人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。投标人若需要书面的招标文件、施工图纸等，由投标人向招标代理机构另行购取，售后不退。

5.3采购人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件，开标时提交一份电子版投标文件(如光盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人的投标以电子版投标文件为准）。

6、投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年5月21日8时30分，投标人应在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年5月21日8时30分，提交地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。开标时间：2019年5月21日8时30分，开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

6.2投标人的法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件）和投标保证金汇款凭证各一份，复印件应加盖投标人单位公章］携带已经激活并审核通过的CA到开标现场签到同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

6.3投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

6.4逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

7、投标保证金的提交

7.1投标保证金提交的时间：2019年5月20日12：00前汇达采购人指定账户；

7.2投标保证金金额：人民币壹拾万元整（¥100000元）；

7.3提交方式：从投标人的法人单位基本账户汇出，以转账或电汇方式汇达指定账户。（注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。）

投标保证金银行账号：

开户银行：中国建设银行股份有限公司南靖支行

全    称：漳州高新区靖城建设开发有限公司

账    号：3500 1667 7070 5250 1534

投标人须将法人单位的基本账户开户许可证及投标保证金相关银行汇款单据扫描件附于投标文件中一并提交。

8、招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn ）上公布。

9、本招标项目招标代理服务费4.26万元，由中标人支付。

10、联系方式

采购人：漳州高新区靖城建设开发有限公司

地址：漳州高新区靖城园区

联系人：黄工    电  话：0596-6032780

招标代理机构：驿涛项目管理有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场26幢1梯2503室

联 系人：小叶     电  话：0596-2680609

监督部门：

漳州市发展和改革委员会   0596-2053127

漳州市住房和城乡建设局    0596-2927973

漳州高新技术产业开发区经济发展局  0596-6620580

漳州高新技术产业开发区建设管理局 0596-66289370

招标投标交易场所名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

第二部分  投标人须知

第一节 投标人须知前附表

| 项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装 采购人名称：漳州高新区靖城建设开发有限公司 采购人地址：漳州高新区靖城园区 招标内容及范围：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园工程共设置18部电梯（其中1#楼4部、2#楼4部、5#楼2部、6#楼2部、7#楼3部、12#楼3部）。电梯设备采购、安装及相关服务，包含整个工程电梯设备的采购、安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求； 交货地点：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园指定地点 |
| 2 | 交货期：采购人通知进场后 45日历天内货物运抵施工现场，进场后30日历天内安装调试完毕，安装调试后20日历天内验收合格并交付使用。乙方供应的电梯设备及零部件应与投标时承诺的相一致，若不一致甲方有权不予接收。 |
| 3 | 投标人的资格应满足以下要求： 3.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照； 3.2投标人拟采用的设备制造商须具备《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引式客梯及无机房客梯制造许可级别为A级且曳引式货梯及无机房货梯制造许可级别B级，且特种设备制造许可证在有效期内； 3.3本项目安装维修单位须具备由福建省质量技术监督局颁发的《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》曳引式驱动电梯安装和修理（维修）资质B级及以上的，且特种设备安装改造维修许可证在有效期内； 3.4投标人拟采用的电梯设备品牌的制造商仅能委托一个代理商参加投标。（同样一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目招标中同时投标。）供应商若为所投电梯的经销代理商，须提供拟所投电梯品牌制造商针对本招标项目的授权经销（代理）证件； 3.5本项目接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。本招标项目仅允许制造商或其授权代理商（作为设备主办方）和安装方自愿组成联合体投标，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。 3.6投标人投报货物的四大部件： ①主控电脑板品牌须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件； ②控制柜变频系统须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件； ③拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，其品牌与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件； ④门机系统须为永磁同步门机VVVF变频控制，门机变频系统须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件； 3.7投标人须满足本招标文件“电梯技术规格及要求”配置。 |
| 4 | 书面质疑提交时间：2019年4月30日17:00前 补遗、通知、答疑等于2019年5月5日17：00前发布媒介福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn ）上公布 |
| 5 | 投标保证金金额：人民币壹拾万元整（¥100000元）； 投标保证金提交方式：应于2019年5月20日12：00 前以银行转账或电汇的形式从投标人法人单位的基本账户汇达指定的投标保证金账户，并写明投标人及投标项目名称。（注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。） 指定投标保证金账户： 开户银行：中国建设银行股份有限公司南靖支行 全 称：漳州高新区靖城建设开发有限公司 账 号：3500 1667 7070 5250 1534 投标人须将投标保证金有关银行汇款单据扫描件附于投标文件中一并提交。 为方便投标保证金的查询和退还，投标人应另行准备1份投标保证金缴交凭证复印件加盖单位公章于递交投标文件时一并提交采购人。 |
| 6 | 投标有效期：开标后90天 |
| 7 | 投标文件的份数：投标人必须将投标文件于规定的投标截止时间前上传至漳州市工程交易中心网上投标系统电子交易平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统交易平台无法接受投标文件。同时提交一份备用投标文件(存有全部投标文件电子文档的光盘，用信封密封并加盖投标单位公章)。未提交备用投标文件的为自动放弃投标资格。 |
| 8 | 投标人递交备用投标文件的截止时间和地点为： 地点：漳州市工程项目交易管理中心（漳州市工会大厦四楼） 收件人：驿涛项目管理有限公司工作人员 投标截止时间：2019年5月21日8时30分。收件人在截止时间前 30分钟开始接收。 |
| 9 | 开标时间：2019年5月21日8时30分 开标地点：漳州市建设工程项目交易管理中心（漳州市工会大厦四楼） 投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格： （1）唱标平台未填写投标报价、交货期的。 （2）因投标人原因，投标文件解密失败或无法正常导入唱标和评标平台的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）。 （3）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统或未提交备用投标文件的； （4）法定代表人（或授权委托人）未按规定持相关证件到场验证登记。 |
| 10 | 评标办法：综合评估法 |
| 11 | 履约担保金额：为合同总额的 10 ％； 履约担保形式：(现金电汇或银行转账的方式提交；(银行保函③工程担保公司出具的担保保函(由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函) 提交时间：在中标通知书发出之日起30日历天内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行账户的时间为准，以银行保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 履约担保金汇入账户： 开户银行：中国建设银行股份有限公司南靖支行 全 称：漳州高新区靖城建设开发有限公司 账 号：3500 1667 7070 5250 1534 中标通知书发出之日起30日历天内中标人必须提交履约保证金（以银行保函形式提交的，以保函到达招标人财务时间为准）。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 |
| 12 | 合同的签订：中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 13 | 部门或机构名称：漳州高新技术产业开发区经济发展局0596-6620580、漳州高新技术产业开发区建设管理局0596-6628937 |
| 14 | 采购人：漳州高新区靖城建设开发有限公司 地址：漳州高新区靖城园区草坂村 联系人：黄工 电 话：0596-6032780 |
|  | 招标代理机构：驿涛项目管理有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场26幢1梯2503室 联 系人：小叶 电 话：0596-2680609 |

第二节  投标人须知

## 一、总 则

1.  适用范围:

# 1.1 本招标文件仅适用于漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装项目招标。

2.  定义

2.1 “采购人（招标人）”系指漳州高新区靖城建设开发有限公司。

# 2.2 “供应商（投标人）”系指响应采购人要求，向采购人提交投标文件的制造商或经销（代理）商。

2.3 “货物”系指投标人按招标文件规定，中标人须向采购人提供符合技术规格要求的设备、机械、备品配件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、测试、检验、调试、技术支持、保修以及其他与前述内容相关的义务。

2.5  项目概况

2.5.1  招标内容和范围：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园工程共设置18部电梯（其中1#楼4部、2#楼4部、5#楼2部、6#楼2部、7#楼3部、12#楼3部）。电梯设备采购、安装及相关服务，包含整个工程电梯设备的采购、安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求；

2.5.2  交货期：采购人通知进场后 45日历天内货物运抵施工现场，进场后30日历天内安装调试完毕，安装调试后20日历天内验收合格并交付使用。乙方供应的电梯设备及零部件应与投标时承诺的相一致，若不一致甲方有权不予接收。

2.5.4  交货地点：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园指定地点。

# 3.  合格的投标人

3.1本项目采用资格后审方式确定合格的投标人，即只有资格审查合格的投标人才可能被推荐为中标候选人。

3.2合格的投标人具体条件详见前附表第3项。

3.3法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时投标。

# 4.  投标费用及招标代理服务费

4.1投标人应承担所有与编写和提交投标书有关的费用，无论是否中标，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目的招标代理费4.26万元，由中标人支付。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本款规定。

4.3中标人应按闽价通知[2018]9号标准缴交建设工程交易服务费。

## 二、招标文件说明

# 5.  招标文件的构成

5.1招标文件用以阐明所需提供的制造及服务、招标投标程序和合同条件。招标文件包括：

(1) 招标公告

(2) 投标人须知

(3) 技术规格及要求

(4) 合同主要条款

(5) 投标文件格式

5.2  投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。采购人有权拒绝没有对招标文件要求做出实质性响应的投标。

# 6.  招标文件的修改

6.1 在投标截止期前2天，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答投标人要求澄清的问题时对招标文件进行修改。

6.2 为使投标人在准备投标文件时，有充分的时间对招标文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟投标截止日期。

7.  招标答疑及招标文件的澄清和解答

7.1 投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标人须知前附表第4项规定时间前以书面形式(含电子邮件fjsytzbdl@126.com) 递交给采购人或招标代理机构，采购人将视情况在投标截止时间15天（如至原定截止时间不足15天，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的答复发给所有投标人。

7.2  所有招标答疑内容、招标文件澄清修改通知以及本次招投标活动其它变更通知均通过“福建省公共资源交易电子公共服务平台（网址： http://www.fjggfw.gov.cn ）上公布，并同时告知投标人索取书面招标答疑内容、招标文件澄清修改通知等文件的方法，投标人应自行到通知地点索取上述书面文件。未按要求自行索取上述书面文件的，采购人不负任何责任，视为投标人已知书面文件的全部内容。

7.3招标答疑纪要、招标文件澄清、修改、补充通知等文件为招标文件的组成部分。

7.4投标人在投标截止时间前应随时登陆以上网站，查询本次招投标活动其它变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

7.5招标答疑纪要、招标文件澄清、修改、补充通知等均构成招标文件的一部分，对采购人和投标人都具有约束力。

## 三、投标文件的编写

# 8.  投标语言

投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。

# 9.  计量单位

除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 10.  投标文件的组成

投标人编写的投标文件由资格审查文件、商务文件、技术文件组成：

10.1 资格审查文件包括下列内容

（1）资格审查申请函

（2）法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

（3）电梯制造商委托销售授权书（由制造商负责销售的无需提供此项）

（4）设备制造商委托安装授权书（由制造商负责安装的无需提供此项）

（5）投标人投报货物的四大部件有关证明资料

（6）电梯的技术规格与功能配置承诺书

（7）其他资料（如有）

（8）资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩

10.1 商务文件包括下列内容

（1）投标函

（2）投标报价一览表

（3）投标货物分项价格表

（4）售后服务承诺书

（5）投标保证金

（6）投标人商务得分估分表

（7）其他资料

10.3 技术文件包括下列内容

（1）技术规格和功能要求响应表

（2）投标人技术得分估分表

（3）投标人提交的证明资料

10.4 投标人提交的其它资料

以上所有材料，应按规定制作电子投标文件并在指定的位置加盖相应的印章。投标人应对其提供的证件的完整性、真实性负责。

# 11.  投标文件格式

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式(格式可扩展)填写。

# 12.  投标报价

12.1本项目采用固定总价加风险包干合同方式。投标报价本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前不锈钢及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保，具体样式由采购人确定）、售后保质期内所需的备品备件费（必须与所投电梯的配件一致）、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，以及因其他工程交叉施工造成的窝工等其他因素产生的费用等。安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（不含消控室到机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费及监检费等一次性包干等费用均包含在报价中。投标人应考虑以上费用，并全部含在投标总价，报价应为一次性总包价格。

12.2土建配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、洞口开孔、修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费【土建配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定】。

12.3投标人应自行勘察现场，了解现场平面尺寸及高度等实际情况，投标报价时应考虑现场的情况，中标后价格不做任何调整。

12.4投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

12.5每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。

12.6设备到现场后，由采购人提供场地，中标人自行保管，现场产生垃圾由中标方自行清理。

12.7本招标项目共采购18部电梯设备，预算审核价为最高限价，招标最高限价为人民币5266457元，投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

# 13.  投标货币

投标书、开标报价一览表、投标报价表中的报价一律用人民币币种填报。

14.  投标保证金

14.1  投标保证金在投标文件有效期满后30天内保持有效，采购人如果按本须知的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

14.2  未按投标人须知前附表第5项规定提交投标保证金的投标文件将予以拒绝。

14.3  中标候选人以外的投标人的投标保证金在发出中标通知书后五日内退还，中标人的投标保证金在中标人与采购人签订合同后五日内退还，最迟应不超过投标文件有效期满后30天。

14.4  投标人如有下列情况，其投标保证金将被没收：

14.4.1  在投标文件有效期内撤回投标文件；

14.4.2  隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标；

14.4.3  中标人未能按本须知第27、28条的规定提交履约担保金、签订合同协议书；

14.4.4  法律法规及招标文件规定的其他没收投标保证金的情形。

# 15.  投标有效期

15.1  投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

15.2  特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

# 16.  投标文件的签署及规定

16.1投标文件应按 “投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

16.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

16.3　投标人必须严格按照漳州市工程交易中心电子招投标系统的操作规程编制电子投标文件，在指定的位置加盖相应的印章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人公章确认。

16.4  投标人应提交一份含全部投标资料的电子文档的备用投标文件(如光盘等，用信封密封并加盖投标人公章)。

16.5电子投标文件制作要求

16.5.1 投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。

16.5.2电子交易平台为投标人提供在线或离线编辑和制作投标文件的功能，主要包括文件的导入、文件内容编辑、工程量清单报价（如有）导入、版式文件转换、电子签章、文件生成、 校验以及加密等功能。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。

16.5.3投标人在电子交易平台递交的投标文件以及在电子交易平台上填写或上传的资料信息均真实、合法、有效。

16.5.4投标人在制作电子投标文件过程中，投标人自身企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。

16.5.5投标文件所有证明资料扫描件应按要求加盖投标人的公章，若为诚信库中获取的资料则无需盖章。

16.5.6在投标文件制作过程中，投标人可启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

16.5.7本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以电子招投标系统格式为准。

16.6投标人应使用电子交易平台提供的投标文件制作软件制作投标文件，在指定的位置加盖相应的印章，并将制作完成的投标文件上传至电子交易平台，同时存入（光盘）提交采购人。

16.7 投标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式陆份给招标代理机构进行备案。

## 四、投标文件的递交

# 17.  投标文件的数量、包装和标记

17.1投标人应将存有全部投标文件电子文档的（光盘）（即备用投标文件）装入信封内密封，写明投标项目名称，并加盖投标单位公章。

17.2　投标文件的封套应写明以下内容：

所投项目的项目名称；

17.3 未按要求密封和加写标记的投标文件，采购人不予受理。

17.4采购人不接受书面投标文件，投标人必须将投标文件于投标截止时间前上传至漳州市工程交易中心网上投标系统平台，否则视为自动放弃投标资格。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。同时提交一份备用投标文件(存有投标文件电子文档的光盘，用信封密封并加盖投标单位公章)。未提交备用投标文件的为自动放弃投标资格。

17.5 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

17.6 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

# 18.  投标截止时间

18.1投标人应按须知前附表所规定的地点，由委托代理人（须出示法人授权委托书原件）或法定代表人于投标截止时间前递交投标文件，并出示身份证。否则采购人有权拒绝接受其投标文件。

18.2  在特殊情况下，采购人如果决定延后递交投标文件截止期，至少应在原定的投标截止期2天前，将此决定用补充通知书的形式在网上发布。在此情况下，采购人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止日。

18.3  到投标截止时间止，采购人收到的投标文件少于3个的，采购人当场宣布招标失败，并将已接收的投标文件原封退还相应的投标人；投标人不愿意领回的投标文件由采购人按机要件销毁。

# 19.  迟交的投标文件

采购人将拒绝接收并原封退回在投标截止时间后收到的任何投标文件。

# 20.  投标文件的修改和撤销

20.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改或撤销，但该修改或撤销的书面通知须在投标截止时间之前送达采购人，且该通知需经正式授权的投标人代表签字，方为有效。

20.2 投标人对投标文件修改或撤销的通知应按第16和17条规定进行编写、密封、标注和递送，并注明“修改投标文件”或“撤销投标”字样。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

20.4 投标人不得在开标时间起至投标文件有效期期满前撤销其投标文件。否则其投标保证金将按14条的规定被没收。

## 五、开标和评标

21.  开标

21.1 采购人将按本须知前附表中规定的截止时间(或按18.2款通知延后的截止时间)和地点，对所有收到的投标文件进行开标。开标时，投标人应委派法定代表人或其授权代理人携带身份证原件，授权代理人还需携带授权委托书原件，准时出席，确认开标结果，并在开标记录上签字。

21.2 开标由招标代理主持，邀请行政主管部门监督。主持人按下列程序进行开标：

(1) 主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会议单位代表；

(2) 根据投标系统生成的顺序依次由投标人使用原CA加密锁解封，将电子投标书导入唱标平台，宣读投标报价、交货期等。

(3) 打印开标会议记录。

(4) 投标人代表、采购人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

(5) 开标会结束。

注：1.投标人对开标会议若有异议，应在开标现场提出。

2. 法定代表人（或其授权委托人）应参加开标会议，以备采购人或监督人员认为必要时进行身份核查。

3. 投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：

（1）唱标平台未填写投标报价、交货期的。

（2）因投标人原因，投标文件解密失败或无法正常导入唱标和评标平台的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）。

（3）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统或未提交备用投标文件的；

（4）法定代表人（或授权委托人）未按规定持相关证件到场验证登记。

21.3 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开启，并退回给投标人。

21.4 若开标时，宣读的结果与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监督当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。若投标人现场未提出异议，则认为投标人已确认宣读的结果。

22.  保密

22.1 开标以后，直到签订合同协议书为止，凡有关对投标文件的审查、澄清和评比工作都应在保密的情况下进行，任何有关信息和资料，均不得向投标人或与上述工作无关的人员泄露。

22.2 投标人在上述工作过程中对采购人施加任何影响的行为，都将会导致取消对其投标文件的评定。

23.  评标定标标准及方法

# 详见附件《评标细则》。

## 六、授予合同

24.  授予合同

本招标项目的合同将授予按本须知第23款所确定的中标人。

##### 25.  采购人拒绝投标的权力

采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

26.  中标通知书

26.1 评标结束后，采购人将根据评标委员会的评标结果并在投标文件有效期截止前向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标人在收到中标通知书时，应当签署收件回执交采购人收存。

26.2 中标通知书是合同文件的组成部分。

27.  履约担保

27.1 中标人在收到中标通知书后30日历天内，并在签订合同协议书前，按投标人须知前附表规定的形式和金额将履约担保交至采购人。

27.2履约担保在本工程电梯全部竣工验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性无息返还或终止。

28.  合同协议书的签署

28.1 中标人在收到中标通知书后30日历天内，应与采购人签订合同协议书。在签订合同协议书之前，应按本须知第27条规定提交履约担保金。

28.2 签订合同协议书时，签约双方应出示法定代表人证书。

28.3 合同协议书经双方法定代表人签署并加盖公章后生效。

28.4 中标人放弃中标项目的，无正当理由不与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或未能按本须知第27条的规定提交履约担保金的，采购人则可取消其中标资格，投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保证金的，原中标人应当对超过部分予以赔偿。在此情况下，或者按规定重新组织招标。

28.5 中标人不得向他人转包中标项目，否则采购人有权中止合同，中标人应负责赔偿由此引起的一切损失，同时履约担保金不予退还。

29.  纪律与监督

29.1 严禁投标人向参与招标、评标工作的有关人员行贿，使其泄露一切与招标、评标工作有关的信息。在招标、评标期间，不得邀请参与招标、评标工作的有关人员到供应商单位参观考察或出席投标人主办的或赞助的任何活动。

29.2 投标人在投标过程中严禁互相串通、结盟，损害招标的公正性和竞争性，或以任何方式影响其他投标人参与正当投标。

29.3 如发现投标人有上述不正当竞争行为，将取消其投标资格，已中标的，其中标无效。

29.4 招标工作将公开接受社会监督。

附 件：  评标细则

第一条. 评标委员会与评标

一、评标委员会由采购人依法组建，负责评标活动。评标委员会由5人或以上的单数组成，评标专家从福建省评标专家库随机抽取确定。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

评标委员会应民主推荐一名主任委员，负责组织协调评标委员会成员开展评标工作。评标委员会应根据评标工作量和工程特点，制订工作计划，明确分工，交叉审核，确保评标质量。评标委员会评标工作规则如下：

(一) 按照招标文件规定的评标程序、标准和方法对投标文件进行评审和比较；

(二) 对投标文件中含义不明确的内容，要求投标人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原投标文件的范围，并不得改变其实质性内容；

(三) 对报价明显低于其他投标人或者明显低于标底的，应当要求投标人具体说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作废标处理；

(四) 对符合招标文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的投标文件，应当要求该投标人在评标结束前予以补正；

(五) 推荐一个中标候选人，采购人委托评标委员会直接确定中标人。

(六) 对评标过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评标委员会成员过半数通过。

(七) 评标委员会表决通过的评标事项被确认为违法或者违反招标文件规定的，评标委员会成员应当承担责任，但在表决中持反对意见并记载于会议记录的，可以免除责任。

二、评标委员会成员有下列情形之一的，应当向采购人申请回避；未申请回避的，采购人或者行政监督部门发现后，应当立即停止其参与评标活动：

(一) 投标人或者其主要负责人的近亲属的；

(二) 招标项目主管部门或者有关行政监督部门的工作人员的；

(三) 与投标人有其他利害关系、可能影响评标活动公正性的。

三、采购人不委托评标委员会直接确定中标人。

四、开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。

第二条. 评标过程的保密

一、开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

二、在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

三、中标人确定后，采购人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

第三条. 投标文件的澄清

为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本细则第四条三款规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误进行核实的修改不在此列。

第四条. 评标办法和标准

本工程采用综合评估法进行定标，即通过资格审查、初步评审的投标人为有效投标人，经评标委员会按招标文件规定的各项因素详细评审后，按总得分由高到低顺序进行排序确定中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。得分且报价和技术综合得分均相同的，按商务指标优劣顺序排列。若上述三项均相同时，则在排序并列的候选人中采用公开随机抽取的方式确定中标候选人。

一、评标委员会对投标人的资格进行评审，资格审查的合格条件为：

投标人的资格应满足以下要求：

1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；

2、投标人拟采用的设备制造商须具备《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引式客梯及无机房客梯制造许可级别为A级且曳引式货梯及无机房货梯制造许可级别B级，且特种设备制造许可证在有效期内；

3、投标人须具备由福建省质量技术监督局颁发的《特种设备安装改造维修许可证（电梯）》曳引式驱动电梯安装和修理（维修）资质B级及以上的，且特种设备安装改造维修许可证在有效期内；

4、投标人拟采用的电梯设备品牌的制造商仅能委托一个代理商参加投标。（同样一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目招标中同时投标。）供应商若为所投电梯的经销代理商，须提供拟所投电梯品牌制造商针对本招标项目的授权经销（代理）证件；

5、本项目接受联合体投标。本招标项目仅允许制造商或其授权代理商（作为设备主办方）和安装方自愿组成联合体投标，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。

6、投标人投报货物的四大部件：

①主控电脑板品牌须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

②控制柜变频系统须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

③拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，其品牌与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

④门机系统须为永磁同步门机VVVF变频控制，门机变频系统须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

7、投标人须满足本招标文件“电梯技术规格及要求”配置。

投标文件不符合以上条件之一的，不能通过资格审查，不得进入下阶段评审。

二、经评标委员会进行初步评审，投标文件出现下列情形之一的，投标文件为无效投标文件，不得进入详细评审。

1、投标文件有关内容未按规定加盖相应印章或签字的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”的；

2、投标文件未按招标文件规定的格式、内容填写，内容不全或关键字迹模糊不清，无法辨认的；

3、未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

4、递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5、投标总价高于招标最高限价的；

6、未载明供货期或所载明的供货期不满足招标文件要求的；

7、附有采购人不能接受的条件；

8、其他未实质上响应招标文件要求的。

如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

三、评标委员会将对投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

2、当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

3、各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准，修正总价。

4、唱标平台填写的投标报价、	交货期与投标文件中投标函或报价一览表的相应项目不相符的，以投标文件中投标函报价一览表中的数据为准。

5、按上述修正错误的原则及方法修正投标文件的投标报价，修正后的投标报价经投标人法定代表人或其委托代理人确认后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝。

第五条、综合得分的评审标准

- 商务分15分

- 技术分45分

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分满分15分 |  |
| 1 | 制造商的综合实力（4分） | 满分2分 | 各有效投标人电梯制造商的注册资本高低评分：电梯制造商的注册资本≥30000万人民币的得1分，每增加10000万人民币加1分，最高得2分。 注：须提供营业执照证明资料扫描件，并加盖投标人公章。(货币单位为外币的,等额外币以招标文件上网公告之日货币汇率进行换算，投标人需自行提供招标文件上网公告日汇率换算表）。 |
| 3 |  | 满分2分 | 投标人所投品牌制造商2014年以来连续两年获得国家工商总局颁发的“守合同重信用”证明的得2分，未提供的不得分。 （需提供国家工商总局网站公示下载证明文件及证书复印件加盖投标人公章，原件备查） |
| 4 | 体系认证（6分） | 满分3分 | 投标人（若为联合体投标，则联合体双方均应提供）同时通过IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、GB/T28001或OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证等有效证明资料，且三个认证证书适用范围应涵盖电梯销售、安装、修理的得3分，未提供或提供不全或涵盖范围不全的均不得分。 |
|  |  | 满分3分 | 投标人（若为联合体投标，则联合体双方均应提供）具备省级及以上科技厅颁发的高新技术企业认证证书且在有效期内的得3分，未提供或提供文件不在有效期内的均不得分。 |
| 5 | 安装资质情况（3分） | 满分3分 | 投标人持有有效的《特种设备安装改造维修许可证》，其中客梯、消防电梯安装资质达到A级的得3分，其他不得分（需提供由福建省质量技术监督局颁发的资质文件，不提供则不得分）。 |
| 6 | 售后服务能力（2分） | 满分2分 | 投标人技术人员配备情况（《特种设备作业人员证》上的受聘单位名称应与投标人名称一致）：人员数量不少于40人（含40人）的得2分，其余的不得分。投标人需提供《特种设备作业人员证》复印件、特种设备安装维修许可证及社保管理部门出具缴交社保费的凭证（社保缴款单位名称应与投标人名称一致），所有的复印件均应加盖投标人公章，否则本项不得分。 |
| 二 | 技术部分满分45分 | 设备制造标准、安装标准等相关标准的配套性、完整性进行评价： 注：其品牌与欧、美、日原厂原品牌一致的须满足以下情形之一，否则不能认定为其品牌与欧、美、日原厂原品牌一致。 （1）若该品牌电梯在中国国内有制造商，其品牌的商标须与欧、美、日原厂原品牌的商标完全一致，且欧、美、日原厂注册时间要早于在中国国内的生产该品牌的电梯制造商。 （2）若该品牌电梯在中国国内没有制造商，为进口电梯，则该品牌须在欧、美、日原厂生产并有原厂的离岸证明及进口许可证。（投标人须提供有关证明文件或书面承诺说明，否则不予认定其品牌与欧、美、日原厂原品牌一致） |
| 1 | 整梯及相关部件要求（30分） | 满分15分 | 根据投标人所投电梯的技术性能，满足招标文件指标要求的得15分；每有一项不满足招标技术指标要求的扣3分。超过三项（不含三项）不满足招标技术指标要求的作无效标处理。 |
| 2 |  | 满分3分 | 本采购电梯的拖动系统为永磁同步无齿轮曳引机，且品牌与投标人电梯品牌一致的得基本分1分，其品牌与欧、美、日原厂原品牌一致或其主机整机产品为欧、美、日原厂原品牌原装进口的加2分，否则不得分。 须提供型式实验报告、进口报关单（非进口件无需提供）证明资料扫描件，加盖投标人的公章。 |
| 3 |  | 满分3分 | 本采购电梯的控制柜整机品牌与投标电梯品牌一致的得基本分1分，其品牌与欧、美、日原厂原品牌一致或其控制柜整产品为欧、美、日原厂原品牌原装进口的加2分，否则不得分。 须提供型式实验报告、进口报关单（非进口件无需提供）证明资料扫描件，加盖投标人的公章。 |
| 4 |  | 满分3分 | 本采购电梯的主电脑板、变频器品牌与投标电梯品牌一致的得基本分1分，其品牌与欧、美、日原厂原品牌一致或其主电脑板、变频器产品为欧、美、日原厂原品牌原装进口的加2分，否则不得分。 须提供型式实验报告、进口报关单（非进口件无需提供）证明资料扫描件，加盖投标人的公章。 |
| 5 |  | 满分3分 | 本采购电梯的门锁及门机整机品牌与投标电梯品牌一致的得基本分1分，其品牌与欧、美、日原厂原品牌一致或其门锁及门机整机产品为欧、美、日原厂原品牌原装进口的加2分，否则不得分。 须提供国家电梯质量监督检验中心颁发的门机整机及门锁的型式实验报告、进口报关单（非进口件无需提供）证明资料扫描件，加盖投标人的公章。 |
| 6 |  | 满分3分 | 本采购电梯安全部件（限速器、安全钳、缓冲器）同时与投标电梯品牌一致的得基本分1分，其品牌与欧、美、日原厂原品牌一致或其限速器、安全钳、缓冲器产品为欧、美、日原厂原品牌原装进口的加2分，否则不得分。 须提供国家电梯质量监督检验中心颁发的限速器、安全钳、缓冲器的型式实验报告、进口报关单（非进口件无需提供）证明资料扫描件，加盖投标人的公章。 |
| 7 | 制造商综合技术能力（12分） | 满分3分 | 根据电梯制造商A级（曳引客梯）特种设备制造许可证的最高速度V评定： V≥8.0M/S，得3分 8.0M/S>V≥6.0M/S，得1分； 其余不得分； 须提供制造商特种设备制造许可证复印件并加投标人公章，未提供不得分。 |
| 8 |  | 满分3分 | 投标人所投电梯品牌电梯制造商电梯制造许可证上的“消防电梯”为A级且“型号/参数”所列“V”值：V≥4m/s的得3分；3m/s≤V<4m/s的得1分；其余不得分。 须提供制造商特种设备制造许可证复印件并加投标人公章，未提供不得分。 |
| 9 |  | 满分3分 | 投标人所投电梯品牌电梯制造商电梯制造许可证上的“曳引式货梯”“型号/参数”所列“Q”值：Q˃8000kg的得3分；6000kg<Q≤8000kg的得1分。其余不得分。 须提供制造商特种设备制造许可证复印件并加投标人公章，未提供不得分。） |
| 10 |  | 满分3分 | 投标人所投产品整机型号（非部件）符合电磁兼容性相关标准的得3分。需提供与投标产品整机型号一致的国家电梯质量监督检验中心出具的整机电磁兼容性报告为评判依据。 |
| 11 | 业绩（3分） | 满分3分 | 投标人所投品牌电梯制造商自本招标公告发布之日前3年内（销售合同签订的时间）的同品牌、同商标的永磁同步无齿轮乘客电梯(速度≥3.0M/S)销售业绩情况进行评分： 销售量≥20台，得3分 20台＞销售量≥10台，得2分； 销售量＜10台，得1分。 业绩需提供销售合同书和验收报告复印件并加盖投标人公章且合同需体现制造商、台数、产品使用地点以及电梯类型否则不得分. |

三、价格评分（共40分）

1、当投标人的投标报价为多个选择性的投标报价或超过招标最高限价的投标报价，价格得分为0分，且不能成为中标候选投标人。

2、评标委员会对各投标报价进行审核确定有效评标价后，各投标人的价格得分按以下方式得出

│F-Fm│

A=40- ————× Q × 100

Fm

注：

1)、A为价格得分。

2)、Fm为评估基准价为入围投标人所有投标报价平均价，Fm为评估基准价高于最高限价的投标价为无效投标价，不参与评标基准价计算；低于最高限价的80%（含80%）的投标价，亦不参与评标基准价计算。

3)、F为进入价格评分的各合格投标人的报价评标价。

4)、Q为折价分值，当F≥Fm时，Q=0.2；反之，当F＜Fm时，Q=0.1；计算分数时四舍五入取小数点后两位。

四、综合得分=技术分+商务分+价格分

根据各评委的打分结果，在计算投标人商务、技术综合得分时，对评委的技术部分及商务部分的打分结果分别汇总，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，计算出各有效投标人的技术因素得分及商务因素得分。最后根据各有效投标人的最后综合得分公式计算其综合得分，各分值的计算最多保留小数点后2位，第3位四舍五入。

第六条 评标委员会根据本细则进行评标，评标结束后，评标委员会应编写评标报告，对否决投标的情况做详细说明。

第七条 有下列情形之一的，采购人应当依法重新招标：

1、在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

2、所有投标均被作为废标处理的；

3、经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会可否决所有投标的。

第八条 附则

1、在评标过程中，有关评委会要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

2、投标人提交的与投标有关的所有证明资料的扫描件应清晰可辨且合格有效，否则，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料作出不利于投标人的认定。

3、投标人所提供的证书、证件应完整齐全。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。采购人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给采购人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

第三部分   技术规格及要求

一、项目基本情况

本次项目招标内容和项目承包范围：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园工程共设置18部电梯（其中1#楼4部、2#楼4部、5#楼2部、6#楼2部、7#楼3部、12#楼3部）。电梯设备采购、安装及相关服务，包含整个工程电梯设备的采购、安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求；

二、交货地点：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园指定地点；

三、交货期：采购人通知进场后 45日历天内货物运抵施工现场，进场后30日历天内安装调试完毕，安装调试后20日历天内验收合格并交付使用。乙方供应的电梯设备及零部件应与投标时承诺的相一致，若不一致甲方有权不予接收。

四、电梯设计相关参数：

表一：

| 序号 | 楼号 | 电梯性质 | 台数 | 层数 | 电梯站数 | 载重量（KG） | 速度 （m/s） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼A座 | 有机房客梯 | 1 | 负1+10 | 11 | 1000 | 1.5 |  |
|  |  | 有机房客梯兼无障碍梯 | 1 |  | 11 | 1000 | 1.5 |  |
| 2 | 1#楼B座 | 有机房客梯 | 1 | 负1+3 | 4 | 1000 | 1.5 |  |
|  |  | 有机房客梯兼消防电梯、无障碍梯 | 1 |  | 4 | 1000 | 1.5 |  |
| 3 | 2#楼A座 | 有机房客梯 | 1 | 负1+10 | 11 | 1000 | 1.5 |  |
|  |  | 有机房客梯兼无障碍梯 | 1 |  | 11 | 1000 | 1.5 |  |
| 4 | 2#楼B座 | 有机房客梯 | 1 | 负1+3 | 4 | 1000 | 1.5 |  |
|  |  | 有机房客梯兼消防电梯、无障碍梯 | 1 |  | 4 | 1000 | 1.5 |  |
| 5 | 3#楼 | 无电梯 |
| 6 | 4#楼 | 无电梯 |
| 7 | 5#楼A区 | 有机房货(客)梯 | 1 | 3 | 3 | 2000 | 1 | 无地下室 |
| 8 | 5#楼B区 | 有机房货(客)梯 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 1 |  |
| 9 | 6#楼A区 | 有机房货(客)梯 | 1 | 3 | 3 | 2000 | 1 |  |
| 10 | 6#楼B区 | 有机房货(客)梯 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 1 |  |
| 11 | 7#楼A区 | 有机房货(客)梯 | 1 | 5 | 5 | 2000 | 1 |  |
| 12 | 7#楼B区 | 有机房货(客)梯 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 1 |  |
| 13 | 7#楼C区 | 有机房货(客)梯 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 1 |  |
| 14 | 12#楼A区 | 有机房货(客)梯 | 1 | 5 | 5 | 2000 | 1 |  |
| 15 | 12#楼B区 | 有机房货(客)梯 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 1 |  |
| 16 | 12#楼C区 | 有机房货(客)梯 | 1 | 4 | 4 | 2000 | 1 |  |

表二：

| 序号 | 楼号 | 电梯性质 | 门洞尺寸 （宽*高）mm | 井道尺寸 （宽*深）mm | 基坑深 mm | 机房层高 mm | 提升高度 | 地下室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#楼A座 | 有机房客梯 | 1300*2200 | 2700*2300（梁与梁之间） | 1600 | 2490不含梁 | 39.3 | 一层 |
|  |  | 有机房客梯兼无障碍梯 | 1300*2200 | 2600*2300（梁与梁之间） | 1600 | 2490不含梁 |  | 一层 |
| 2 | 1#楼B座 | 有机房客梯 | 1300*2200 | 2500*2400（梁与梁之间） | 1600 | 2490不含梁 | 14.1 | 一层 |
|  |  | 有机房客梯兼消防电梯、无障碍梯 | 1300*2200 | 2600*2400（梁与梁之间） | 1600 | 2490不含梁 |  | 一层 |
| 3 | 2#楼A座 | 有机房客梯 | 1300*2200 | 2700*2300（梁与梁之间） | 1600 | 2490不含梁 | 39.3 | 一层 |
|  |  | 有机房客梯兼无障碍梯 | 1300*2200 | 2600*2300（梁与梁之间） | 1600 | 2490不含梁 |  | 一层 |
| 4 | 2#楼B座 | 有机房客梯 | 1300*2200 | 2500*2400（梁与梁之间） | 1600 | 2490不含梁 | 14.1 | 一层 |
|  |  | 有机房客梯兼消防电梯、无障碍梯 | 1300*2200 | 2600*2400（梁与梁之间） | 1600 | 2490不含梁 |  | 一层 |
| 5 | 3#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 4#楼 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 5#楼A区 | 有机房货(客)梯 | 1700*2200 | 3200*3575（梁与梁之间）有柱脚 | 1600 | 2500不含梁 | 9.3 | 无 |
| 8 | 5#楼B区 | 有机房货(客)梯 | 1700*2200 | 3000*3400（梁与梁之间）有柱脚 | 1600 | 2500不含梁 | 13.8 | 无 |
| 9 | 6#楼A区 | 有机房货(客)梯 | 1700*2200 | 3200*3575（梁与梁之间）有柱脚 | 1600 | 2500不含梁 | 9.3 | 无 |
| 10 | 6#楼B区 | 有机房货(客)梯 | 1700*2200 | 3000*3400（梁与梁之间）有柱脚 | 1600 | 2500不含梁 | 13.8 | 无 |
| 11 | 7#楼A区 | 有机房货(客)梯 | 1700*2200 | 3050*3350（梁与梁之间）有柱脚 | 1600 | 2500不含梁 | 18.3 | 无 |
| 12 | 7#楼B区 | 有机房货(客)梯 | 1700*2200 | 3000*3350（梁与梁之间）有柱脚 | 1600 | 2500不含梁 | 13.8 | 无 |
| 13 | 7#楼C区 | 有机房货(客)梯 | 1700*2200 | 3000*3350（梁与梁之间）有柱脚 | 1600 | 2500不含梁 | 13.8 | 无 |
| 14 | 12#楼A区 | 有机房货(客)梯 | 1700*2200 | 3050*3350（梁与梁之间）有柱脚 | 1600 | 2500不含梁 | 18.3 | 无 |
| 15 | 12#楼B区 | 有机房货(客)梯 | 1700*2200 | 3000*3350（梁与梁之间）有柱脚 | 1600 | 2500不含梁 | 13.8 | 无 |
| 16 | 12#楼C区 | 有机房货(客)梯 | 1700*2200 | 3000*3350（梁与梁之间）有柱脚 | 1600 | 2500不含梁 | 13.8 | 无 |

五、电梯技术规格与功能要求

5.1 电源要求：交流三相380V，50HZ

交流单相220V，50HZ

电压波动范围±15%

5.2载重：详上表；速度：详上表

5.3 平层精确度：≤±5mm

5.4 消防要求：所有厅门防火等级设计标准至少 1小时

5.5 抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀。

5.6 投标的货物须为电梯制造商同类梯型目前最新的原品牌。

5.7噪声：

（1）运行中轿厢内噪声≤48db(A)、开关门噪声≤50 db(A)、机房噪声：符合国家标准或优于国家标准；

（2）故障率：交付使用后，须满足电梯的年平均故障次数≤2次（常规易损件的定期性更换不计入故障）。

5.8 无障碍电梯具备无障碍配置：语音报站、三边扶手、整衣镜、盲文按钮、副操纵箱。

5.9 五方通话（机房至值班室的电话线缆由采购人提供及施工）

5.10 起、制动及定额运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高。起、制动平均加、减速度应能在0.7m/S2 -1 m/S2可调，加速度变化率应≤2 m/S2。

5.11 厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应<0.3秒。

5.12电梯轿厢运行时，垂直方向和水平方向的振动加速（单峰值）分别不大于25 cm/S2、15 cm/S2。

5.13 门运行效率。在开关噪声≤50(A)时，开、关门时间（中分开门）：基准开门时间≤2.5秒，关门时间≤3秒。

5.14轿厢内净尺寸：根据实际井道尺寸按标准配置

5.15性能要求：除上述特别要求外电梯性能还应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条的优等品规定。

5.16 外观质量要求：

（1）外观质量要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条要求。

（2）轿厢采用发纹不锈钢板装饰。

（3）1#、2#楼共8部电梯轿门采用发纹不锈钢板门及大门套，5#、6#、7#、12#共10部电梯楼采用发纹不锈钢板门及小门套；轿厢设有通风机，轿厢操纵箱设在轿厢右手侧，面板为发纹不锈钢、控制按钮为微动式，有数字楼层登记及显示按钮，有电梯位置及方向显示，硬质铝；

层门信号装置：其面板为发纹不锈钢面板，有楼层数字及方向显示(嵌入式)；

（4）层门召呼按钮：每层层门装微动式上/下召呼按钮其面板为发纹不锈钢面板(嵌入式)；

（5）轿厢地坎：硬质铝；

（6）轿厢地板采用PVC地板；

（7）天花板采用中间部分为拱形白色有机遮光板，两侧为长方形中空透明灯柱、光照度柔和明亮；轿内光源为LED光源；

（8）开门方式为自动门，门保护装置采用安全触板加80束以上光幕的或采用150束以上光幕；

（9）所有的不锈钢板材质须为304不锈钢，厚度≥1.2MM；

5.17 拖动系统：

（1）拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，其品牌须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）。

5.18 控制系统：

（1）主控电脑板的品牌须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）。

（2）控制柜变频系统须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）；

5.19 门机控制系统性能要求：

（1）门机系统须为永磁同步门机VVVF变频控制。

（2）门机变频系统须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）。

注：欧、美、日原厂原品牌须满足以下情形之一，否则不能认定为欧、美、日原厂原品牌。

（1）若该品牌电梯在中国国内有制造商，其品牌的商标须与欧、美、日原厂原品牌的商标完全一致，且欧、美、日原厂注册时间要早于在中国国内的生产该品牌的电梯制造商。（投标人须提供有关证明文件或书面承诺说明，否则不予认定其品牌为欧、美、日原厂原品牌）

（2）若该品牌电梯在中国国内没有制造商，为进口电梯，则该品牌须在欧、美、日原厂生产并有原厂的离岸证明及进口许可证。（投标人须提供有关证明文件或书面承诺说明，否则不予认定其品牌为欧、美、日原厂原品牌）

5.20安全保护装置性能指标：

（1）抱闸器必须配有消声模块或动态制动装置，以降低制动燥声。

（2） 限速器、安全钳、缓冲器应符合GB10058－2009《电梯技术条件》的要求。

注：上述的电梯各系统、配置、主部配件应详细标明产地（进口产品就标明生产国家名称、品牌并且提供入关证明材料；国产产品的应标明省、城市及名称、品牌）。

5.21功能要求：投标电梯必须至少包含以下功能，其它功能须按《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）和《电梯安装验收规范》（GB10060-2011）等国家标准的规定进行配备齐全。

（1）电梯受阻失速保护

（2）全集选控制运行功能（每层门厅控制面板每部电梯独立控制，但同时兼有群控功能）

（3）轿内反向指令消除

（4）换向重开门

（5）层站运行控制开关

（6）开门受阻控制

（7）超载报警及指示：轿厢超载知鸣响并停止于该层站

（8）门负载检测

（9）上电再平层

（10）开关门按钮响应指示

（11）开门保持时间自动调整

（12）轿内运行方向指示

（13）层站运行方向指示

（14）警铃

（15）轿厢应急照明

（16）检修操作

（17）称重启动

（18）单侧抱闸后备操作或抱闸采用电磁双抱闸

（19）操纵箱微机异常处理

（20）关门保护

（21）轿厢侧手动运行

（22）门速自适应控制

（23）关门力矩控制

（24）层站微机异常处理

（25）层站侧检修运行

（26）五方通话装置并配置轿厢、机房、轿顶、底坑四方通话电缆

（27）消防运行

（28）轿内门几点源切断开关

（29）优先运行

（30）防捣乱功能“空载时取消剩余内呼”

（31）防捣乱功能“最后停层取消内呼”

（32）防捣乱功能“反向召唤自动消除”

（33）双击按钮取消错误内呼

（34）满载直驶

（35）运行次数累计

（36）群控时召唤立刻自动分配

（37）如有一台电梯出现故障其它电梯自动继续运行（在群控时）

（38）安全停靠：如电梯发生故障并停在楼层之间，控制系统执行诊断检查后，将电梯驶往最近的楼层；故障时最近自动平层（非电源及安全回路故障）。

（39）基站返回

（40）电梯由钥匙停层及锁定

（41）火灾时，消防电梯不下地下室，迫降于首层。

以上所有技术规格与功能要求，投标人必须全部满足并进行逐项承诺或提供相关证明，任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，作为废标处理，不能列为中标人。

六、适用标准

6.1国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

WWWJSSS《全球工地安全标准》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059-1997《电梯试验方法》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

漳州市住建局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

6.2安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的条件。

6.3电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

6.4电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条中要求。

6.5系统的适应性：投标人提供的整套设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

6.6电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

（2）设备要求采用具有完善控制模块功能的乘客消防电梯，以便今后根据需要可以升级，如需要增加远程监控功能可以方便实现。消防电梯要严格按照国家的相关标准生产和安装。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

七、服务

7.1技术培训：中标人应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对采购人派出的管理、维护保养人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训，以保证售后电梯的良好运行状态。

7.2质量保修期为24 个月，自电梯取得有关主管部门准用证后6个月内智能制造产业示范园交付使用之日起计算，但如果电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月后仍未交付使用，则质量保修期从电梯取得有关主管部门准用证之日后6个月起开始计算。

7.3 在质量保证期内卖方每月应至少两次定期上门维保。检修人员全天候24小时响应，到达现场时间为30分钟内。一般故障应在到达现场后2个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，中标人应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由中标人负责。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。投标人可以视自身实际情况在投标文件中提供更优更合理的质保期和售后服务承诺。

7.4超出质保期后的维修服务按投标文件的承诺执行，投标人投标文件中须对此作出承诺。

7.5 投标人应在投标文件中分别说明所投电梯的质量保证期、上门维护保养服务内容、紧急情况下如何处理问题。

7.6投标人必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的土建配合工作，全程跟踪服务。

八、验收标准

8.1设备验收按照生产厂家的企业标准（投标人在投标提供），WWWJSSS《全球工地安全标准》，中华人民共和国GB/T10058-2009《电梯技术条件》、GBT10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安全规范》、GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及招标文件中的相关规定。

8.2中标人应确保设备的安装调试符合质量验收规范的要求，设备安装验收合格后，采购人及中标人双方共同签署《设备检验合格证书》。

8.3交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、中文安装、海运提单副本、装箱清单、品质保证书、使用及维护说明书。

8.4中标人提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收标准。

九、其它要求

9.1本批招标为整体采购，投标人必须对所有货物进行投标，不得将其中的内容拆分报价，拆分漏项报价无效。

9.2投标人所提供的产品性能必须符合招标文件中的技术规格及要求，投标人应以招标文件中提供的技术指标为标准，可提供相同或更优的技术指标的相应设备。

9.3本文所述技术要求，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

9.4投标人所提供的产品必须为全新货物，具有一定的先进性和性能可靠性。

9.5中标后，中标人应向采购人提供技术资料（中英文对照操作使用说明书、操作手册、安装维修手册和维修线路图）各一套。

9.6设备若有涉及节能问题，根据相关规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能设备。

9.7投标人所供电梯设备的质量、技术规格及性能达不到投标承诺规定或存在严重缺陷，投标人应负全部责任，视为违约行为，采购人有权没收其履约担保金并要求中标方赔偿一切损失。

十、履约担保金

中标人在收到中标通知书后30日历天内，并在签订合同协议书前，将履约担保金以现金电汇或银行转账或银行保函或担保公司出具的担保保函(由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函)形式提交，履约担保金的金额为合同价款的10%，于在本工程电梯全部竣工验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）或终止。

第四部分  合同条款及格式

- 协议书

甲方：漳州高新区靖城建设开发有限公司

乙方：

漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装所需的电梯经公开招标，确定                 为中标人，负责本工程电梯的采购、安装及售后服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

- 项目名称：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装

2.交货地点：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园指定地点。

3.合同范围和内容：漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园工程共设置18部电梯（其中1#楼4部、2#楼4部、5#楼2部、6#楼2部、7#楼3部、12#楼3部）。电梯设备采购、安装及相关服务，包含但不限于负责整个工程电梯设备的采购、安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求；电梯设备的采购、安装及相关服务；

二、工期要求

1.交货工期：采购人通知进场后 45日历天内货物运抵施工现场。

- 安装工期
    2.1电梯设备到达本工程施工现场，进场后30日历天内安装调试完毕，安装调试后20日历天内验收合格并交付使用。

2.2出现下列情形之一，安装工期另行商定,乙方过错造成的除外：
    (1)甲方土建或付款条件情况未能符合合同规定,则安装工期另行商定。
    (2)如因不可抗力或甲方的原因影响乙方施工时，安装工期另行商定。

- 质量标准：

- 电梯货物质量标准：达到国家现行技术标准。

- 电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

四、合同价与支付

1、本工程合同总金额为人民币        ，其中电梯采购费为人民币（大写）：     ，电梯安装费为人民币（大写）：                。固定总价加风险包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响，若双方经协商同意变更合同内容而导致的价格变化除外。

本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前不锈钢及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保，具体样式由采购人确定）、售后保质期内所需的备品备件费（必须与所投电梯的配件一致）、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，以及因其他工程交叉施工造成的窝工等其他因素产生的费用等。安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（不含消控室到机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、洞口开孔、修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费（土建配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定）。

2.合同款支付

1、本合同签订且乙方收到甲方的电梯生产通知书后，甲方支付合同总价的10%作为定金。定金可转作为电梯采购合同货款。乙方收到定金后正式安排生产，甲方逾期付款超过60日历天的，乙方有权解除合同。

2、乙方在电梯进场安装前15日历天内开出付款申请书和等额发票，并提供本电梯采购费款总额50%的提货保函（保函有效期至合同规定的全部货物到达甲方工地止），甲方收到提货保函、付款申请书和等额发票后15日历天内将电梯货款（包括已付的定金）支付至电梯采购费款总额50%。乙方收到此款后，按时将电梯设备运至本工程工地。

3、电梯设备全部运至本工程工地，经甲方验货合格后，甲方15日历天内支付至电梯采购费款总额70%（乙方需提供等额发票），即支付电梯采购费20%到货款。

4、所有电梯安装完成后，乙方提交完整支付申请资料，甲方15日历天内付给乙方电梯安装费总额70%。

5、电梯安装调试结束后，由乙方在3天内向当地政府主管部门申报验收并承担验收费用。验收合格（以取得政府主管部门颁发的电梯使用许可证为准）后，乙方提交完整支付申请资料，甲方15日历天内支付至合同总金额的97 %；如果由于乙方的原因造成复检，复检费用由乙方承担。

6、预留合同总金额的3%作为本工程的质保金，待质保期满后15日历天内一次性付清。

7、经验收合格的电梯，自各期应付设备款和电梯安装费用全部支付给乙方后，将电梯交付甲方使用，并同时双方签收《电(扶)梯安装交工验收单》，如甲方未能按时给付上述各期设备款、电梯安装费用，除无权要求乙方交付电梯外，还须承担验收后的保管责任。

注：(1)若甲方要求电梯分批进场、分批安装，则按进场电梯采购费总价、分批安装费及以上规定的支付比例支付设备款及安装款。

(2)乙方收到甲方的每一笔款项前，应向甲方提供完整申请支付手续。

五、履约担保的有效期、数额及退还

1.履约担保的有效期截止至电梯安装工程竣工验收合格之日；

2.履约担保金数额为合同总额的10%，即人民币                    ；

履约担保在本工程电梯全部竣工验收合格后并提交完整申请支付手续后15日历天内一次性退还（不计利息）或终止。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）电梯采购部分、电梯安装部分和电梯维修保养部分；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）双方认可的来往传真、电报、会议纪要、乙方提供的经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、签订时间

本合同于 2019年   月    日签订。

#### 八、签订地点

本合同在  漳州市   签订。

九、合同生效

本合同自  双方盖章签字后 生效。

十、合同的变更

1、本合同生效后，任何一方不得擅自变更合同，若需要变更，须经甲、乙双方协商同意，并依法签订变更协议。

2、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日45天之前以书面形式通知乙方，乙方在接到通知10日历天内给予答复，逾期未答复则视为已同意。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效，在新协议未达成前，原合同仍然有效。

十一、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有约定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有约定的除外。

3、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后15日历天内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

（1）烈度为6级以上的地震；

（2）8级以上台风、海啸；

（3）持续降雨24小时且降雨量为50mm以上。

十二、合同纠纷的解决

甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。不能协商或虽经协商但不能达成协议的，任何一方均可依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### 十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

十五、合同双方应指定现场代表，负责处理本工程电梯采购、安装和维保相关事宜。甲方指定代表：                   ，乙方指定代表：                  。

（本页为签署页，无正文）

甲方(公章)：漳州高新区靖城建设开发有限公司     乙方(公章)：

法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地  址：                                  地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：

电  话：                                电  话：

传  真：                            传  真： 

电子信箱：                           电子信箱：  

开户银行：                              开户银行：

账  号：                              账  号：

二、电梯采购部分

- 货物名称、规格型号、数量

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 采购单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、供货范围

合同供货范围包括了所有设备、材料、专用工具、备品备件、技术资料等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备、材料供货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是技术规格及要求及国家有关标准对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺部分补上，且不发生费用问题。

3、产品质量要求：

3.1乙方必须保证所供的货物是原厂生产的、完整的、全新的并经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求。

3.2货物必须达到或超过国家、行业技术标准的要求，并应完全符合招标文件要求和投标文件所承诺的（含投标文件评分中得分或承诺的所有内容）的标准、规范。乙方可提供相同或更优的技术指标的相应设备，但不得追补合同价款。

3.3若在设计、制造、提供服务中应用的标准或规范在国家相应标准技术规范及性能要求中没有规定，或乙方采用其他的标准或规范，则乙方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整的中文原件给甲方。只有当其采用的标准和规范等于或优于国家相应标准、招标文件要求和投标文件所承诺的技术规范要求时，此标准或规范才可能为甲方所接受。

3.4电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与《技术规格及要求》的内容一致。

3.5货物的设计方案（如有），需经双方按照约定进行确认，并依据双方会审通过的方案实施。

4、货物交货验货及保管方式

4.1乙方应在交货前10历天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后5日历天内予以答复，经甲方确认同意后乙方方可发货。甲方在书面确认的发货日期前通知乙方延期交货的，乙方不得收取因此增加的仓储费等费用，但推迟时间不得超过60天，超过60天的，自第61天起，甲方应向乙方支付仓储费。

4.2货物包装应符合国家颁发的标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

4.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

4.4货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

4.5 到货后，甲方组织工程监理公司、承包安装单位，会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

4.6交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

4.7乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

5、专利权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权、指控，与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

6、技术资料

6.1乙方必须在合同签订之日起3日历天内提供机房平面布置图、井道平面布置图、井道截面图、电气系统配置图。

6.2提供货物合格证明并随货物提供以下资料(一式3份)：

(1)电气原理图、接线图

(2)安装图纸及安装技术说明

(3)操作使用说明书及维修手册

(4)检修专用仪器仪表及工具明细表

(5)货物出厂前的各种检验和试验记录

(6)其他供用户使用的必备资料

(7)全套系统货物配置、电气图（如需）

6.3乙方必须严格按照《建设工程文件归档整理规范》GB／T 50328—2001等有关国家标准的各项细则进行资料的收集、整理，同时还要遵照档案管理的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

6.4除非特别指明，本标书所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。

6.5所有图纸资料的右下角应标有乙方的名称、数据、比例等。

6.6为培训目的，甲方有权复制这些资料而不另付费用。

7、索赔

7.1乙方所供设备的质量和性能达不到合同要求或存在严重缺陷，乙方应负全部责任，甲方可向乙方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

7.1.1乙方同意退货，并承担由此发生的一切损失和费用。包括设备费、利息、运杂费、仓储费、拆除费和由于设备不能正常使用造成的相关损失。

7.1.2根据设备低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低设备的价格。

7.1.3换有缺陷的零件、部件或使设备达到合同规定的质量和性能要求，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。同时，乙方应对更换或修理的设备相应延长质量保证期。

7.1.4于乙方设计制造缺陷造成现场改造或影响设备性能时，改造或修补缺陷的一切费用由乙方承担，乙方应按改造或修补次数及10000元/次·台的标准向甲方支付违约金，前述违约金从未支付的合同价款或质保金中扣除，未支付的合同价款或质保金不足予扣除的，乙方应当在责任明确之日起5日历天内以自有资金向甲方支付违约金。因改造或修补造成工期拖延的，按逾期完工违约处理。

7.2 如果在甲方发出索赔通告后10日历天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后10日历天内或甲方同意的更长时间内，按照上述的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将首先从未付款或从质保金中扣回全部或部分索赔金额。

8、违约责任

8.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

8.2乙方收到定金后不安排电梯生产，不履行合同义务的，甲方可解除合同，乙方应双倍返还定金给甲方。

8.3乙方逾期供货的，乙方应当按3000元/天·台的标准支付给甲方违约金，累计计取；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方实际损失的30%向甲方支付违约金。逾期交货超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应返还甲方已支付的货款（若乙方执意不退还乙方已支付的货款，甲方有权从乙方提交的提货保函中扣回已支付的货款），并向甲方支付电梯采购费总额的10％为违约金。

8.4若因乙方逾期供货导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方、电梯安装单位、总承包单位等相关单位的实际损失。

8.5乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。

8.6甲方未按合同约定期限支付货款的，应就拖欠金额甲方应向乙方支付延误违约金，按每延误一周，金额为3000元，不足一周的以一周计算, 但此违约金最多不超过电梯采购费总额的10%。

8.7因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

8.8因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，赔偿因此给甲方及第三方（施工方）造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

8.9乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。

三、电梯安装部分

- 安装范围及规格
    1.1漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装所需18部电梯的安装、调试。
    1.2电梯规格详见本合同“二、电梯采购部分”中的电梯规格及双方确认的图纸。

1.3货物名称、规格型号、数量、安装价格

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 安装单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 台 |  |  |  |

2.安装地点：本工程施工现场。

3.预定安装日期
    3.1电梯设备到达本工程施工现场，进场后60日历天内安装调试完毕，安装调试后30日历天内验收合格并交付使用。
    3.2出现下列情形之一，安装工期另行商定,乙方过错造成的除外：
    (1)甲方土建或付款条件情况未能符合合同规定,则安装工期另行商定。
    (2)如因不可抗力或甲方的原因影响乙方施工时，安装工期另行商定。

4.甲方负责的工作

4.1甲方需提前20日历天通知乙方开始安装的日期。乙方收到甲方安装通知后，按双方商定的指定日期进行施工。

4.2入场安装前，甲方按乙方提供的《电梯土建技术要求》提供具备安装条件的井道、机房及其他各项要求事项。甲方的建筑土建必须符合双方确认的图纸和乙方的土建技术要求，若不符合规定要求，乙方应在及时提出，甲方应按规定的标准在正式开始安装工程之前修改完毕，否则乙方自理。

4.3甲方提供水、电接入点，水电费用由乙方自行承担。

4.4甲方除提供作业场地、施工期间必要的水、电源接入点外，其他均由乙方自理。
  4.5电梯安装施工过程中,甲方对不符合《电梯土建技术要求》的事项需整改，并且不影响乙方的正常施工，否则工期顺延。

5.乙方负责的工作

5.1乙方应在合同签定后的15个日历天内提供所有的电梯安装图纸和电梯井道的结构尺寸复核文件，对影响电梯安装的问题须以书面形式一并提交，提交设计单位审核确认。负责交付施工图和竣工图等相关图纸资料。

5.2乙方负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作和提供相关图纸资料。

5.3乙方负责搭建符合国家安全规定和施工要求的脚手架，并提供合格证。

5.4乙方安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.5井道照明、检查爬梯、井道改造、外召唤孔洞位置尺寸改造和为通过质量监督部门验收而需设置的全部设施均由乙方负责施工，其相关费用已包含在电梯安装费款内。

5.6安装、改造施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于2人，并任命其中1名为项目负责人，现场安全检查员不得少于1人。

5.7保证施工安全是乙方的责任和义务，乙方必须按照安全操作规范施工，保证施工安全，若在安装过程中发生安全事故，按现行法律及政府相关规章制度处理。

5.8乙方负责电梯的报批、报建、报验并通过质量技术监督部门验收。

5.9乙方安装的设备在安装验收合格移交前由乙方保管。

5.10乙方应按施工总进度计划的要求安排施工，并主动配合总承包单位及其他分包单位的工作。

5.11乙方应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，经审核同意后方可进场，对乙方的施工人员应进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

5.12乙方应做好安全文明施工与环境保护。

6.质量保证

8.1 电梯到货后，乙方自行保管，以保证安装顺利和延长电梯使用寿命。

8.2 乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：

生产厂家的企业标准（投标人在投标提供）；

WWWJSSS《全球工地安全标准》

中华人民共和国GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及招标文件、乙方投标文件中的相关规定。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

7.成品保护

电梯安装前后交付使用之前，应将层门、门框再粘贴一层保护纸，须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护。对于一些较为贵重的层门（如烤漆、镀金、蚀刻、镜面不锈钢装饰门板），可临时用模板封住层门。

8.安装调试、验收

8.1乙方应按甲乙双方确认的实施方案进行现场安装调试和技术服务。

8.2安装调试完毕后，乙方3日历天内向当地政府主管部门申报验收，按技术标准进行产品的最终质量验收，验收后3日历天内并向委托方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

8.3当满足以下条件时，才视为验收合格。

（1）货物符合国家相关规范中的规定，有关技术参数性能全部满足招标文件要求和投标文件承诺的技术规范、性能要求；

（2）货物经试运行达到约定的目标值；

（3）性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至符合相关技术规范、性能要求；

（4）国家指定的检验机构出具检验合格证书。

9.违约责任

9.1乙方未按约定安装移交期完成产品安装并将产品移交甲方的，乙方应当按5000元/天的标准支付给甲方违约金，累计计取。

9.2若因乙方原因导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方及第三方（总承包单位）的实际损失。

10.其他约定

10.1甲方如要求更改安装日期，须提前二个月书面通知乙方并取得乙方同意。

10.2工程完工后，需经当地政府有关部门验收合格，发给用户验收合格证书，方可交付用户使用，工程未经验收，甲方提前使用电梯，按已交工验收处理，乙方不再承担责任。

10.3电梯经政府有关部门验收合格后，建筑施工中如需使用电梯，请根据另行的报价单签订合同。

四、电梯维修保养部分

为了保证漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装的电梯的正常安全运行,根据《特种设备安全监察条例》的有关规定，现甲、乙双方经协商一致，就漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装电梯质量保修期内的维修保养事宜达成以下协议，以便双方共同遵守：

一、维修保养的电梯数量、期限

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 维保期限 | 维保费用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本工程电梯质保期为24个月 | 质保期内无偿保修 |
| 合计 | 台 |  |  |  |

二 、维修保养服务项目

1、本工程电梯质量保修期为     个月，自电梯取得有关主管部门准用证后6个月内安置房交付使用之日起计算，但如果电梯取得有关主管部门准用证之日起6个月后仍未交付使用，则质量保修期从电梯取得有关主管部门准用证之日后6个月起开始计算。

2、维保合同期间，乙方派出维保人员每月 2 次定期对甲方上述电梯进行维保，作好逐台电梯维保记录、建档备查。保养的范围、内容按合同附件《电梯定期保养项目表》执行，包括但不限于：

①曳引系统维修保养；

②电力拖动系统维修保养；

③各控制系统维修保养；

④轿厢及轿门系统维修保养；

⑤厅门及开关门系统维修保养；

⑥各安全系统维修保养；

⑦各润滑系统维修保养；

⑧提供 24 小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务（乙方提供的24小时紧急故障维修电话是：             ）。

2、电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即电话通知乙方，乙方应在接到甲方通知后30分钟内派员到达现场进行处理。

3、有关维修保养过程中需要更换零部件的特别约定：

检修人员全天候24小时响应，到达现场时间为30分钟内。一般故障应在到达现场后2小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，乙方应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由乙方负责。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡逻检修。（其他约定根据在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺列入。）

4、乙方应本着先处理问题，后区分责任的原则，处理影响货物正常运行的一切问题。如乙方在规定的时间内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题，并承担由此而发生的一切费用。

三、甲方的权利和义务

1、甲方应按乙方提供的操作程序及《特种设备安全监察条例》的规定对电梯使用和管理。如因甲方违反操作规程造成电梯损坏，需进行维修等，维修费用由甲方负责。

2、甲方需定期清理轿厢底板、踏板、镜底及机房。如井底遇水淹时，甲方应及时排除并采取措施预防漏水或渗入。

3、每次维修、保养工作完毕后，甲方应在维修保养人员的《维修单》、《保养记录表》上签字。

4、在本合同有效期内，如乙方善尽职责，则甲方不得委托其他单位或个人（包括乙方的保养人员）进行对合同以内的保养、维修。

5、甲方对乙方在执行本合同维保工作时的全方位管理中有监察权和技术监督权。

四、乙方的权利和义务

1、根据本合同附件《电梯定期保养项目表》的规定对电梯及其安全设施进行预防性维修保养，保证其维修保养的电梯安全技术性能符合国家规定的标准，维持电梯日常使用的正常进行。

2、采取积极措施消除事故隐患，发生电梯故障时，应当立即书面通知甲方停止使用电梯，并与甲方共同做好电梯的安全防护工作。

3、乙方应按招标文件的要求和投标书中的承诺，进行其他售后服务工作及备品备件的供应。乙方负责免费为用户培训操作及维修人员，并给予甲方必要的保养技术指导。

4、协助甲方按照《特种设备安全监察条例》的规定建立《电梯技术档案》。

5、维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于1人。

6、负责落实维修保养过程中的现场安全防护措施，保证施工安全，乙方人员在履行合同中发生任何人身事故完全由乙方承担，甲方不负任何责任。

7、乙方应当保证其设立的24小时紧急故障维修电话的畅通，保证在接到故障通知后2小时内及时赶到现场检查排除故障。

8、由于维修保养造成的启动和控制部分损坏，由乙方负责维修赔偿。

9、乙方应当做好下列维修保养记录，并归入电梯维修保养档案，甲方有权随时检查：

（1）保养记录包括电梯编号、保养日期、保养内容、作业人员和甲方对保养工作的确认等内容。

（2）应急维修记录包括电梯编号、维修日期、故障原因、处理结果、维修人员到达维修现场时间和维修结束的时间、维修人员和甲方对维修工作的确认等内容。

（3）报修记录包括报修时间、报修单位名称、故障内容、派出维修人员的姓名及维修人员到达维修现场时间等内容。

10、乙方应每半年以书面形式分析所有电梯的运行和安全情况，并上报甲方，在年度维修保养期限届满前10天应出具年度年检分析报告一份，提出所有电梯的技术数据和可行性建议。

11、乙方应负责年度的电梯年检全过程，并负责领取安全运行使用证，年检的费用由甲方承担。

12、质保期满后，乙方仍应保证提供及时的维修服务，并以优惠价格提供终身所需配件。

五、违约责任

1、乙方应严格按照合同中规定内容及时间履行维修保养义务。维保项目发生故障 ,乙方应在规定的时间内到达现场进行处理，如延时到达（指超过应到达时间1个小时以内），每次应向甲方支付违约金300元，如乙方累计延时到达的次数达到4次，甲方有权提前解除合同，除要求乙方支付延时到达违约金外还可以要求乙方由此给甲方造成的损失；如乙方延时到达超过应到达时间2个小时（含2个小时）以上的，视为乙方本次应急维修未到达，乙方每次应向甲方支付违约金1000元，如乙方累计未到达的次数达到2次，甲方有权提前解除合同，除要求乙方支付延时到达违约金外还可以要求乙方由此给甲方造成的损失。

2、在合同履行期限内，因乙方违反本合同的约定造成电梯运行过程中发生事故，造成他人人身和财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

3、在合同履行期限内，因乙方的原因造成电梯被政府质监部门责令停止运行的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

4、因乙方的原因造成电梯年检未能通过的，乙方应立即整改并负责重新办理年检手续，所需的全部费用由乙方承担，如年检还是未能通过，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

六、乙方的保证

1、乙方保证其已经依法取得电梯维修许可资格，并可以在许可的范围内开展业务，同时乙方保证其可以在漳州市从事电梯维修保养业务，

2、乙方保证其履行本合同的维修人员具有电梯维修从业资格，持有相应的操作证书。

# 第五部分   投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖章系指独立投标人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及投标人和法定代表人盖章的，均可加盖相应的电子印章。

3.投标人按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖投标人单位公章，如从诚信库中链接上传获取的资料则无需盖章。

投  标  文  件

招标编号：FJYTZZ[2018]第006号

资格审查文件

项 目 名 称：

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

目录

- 资格审查申请书函

- 法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

- 电梯制造商委托销售授权书（如有）

- 设备制造商委托安装授权书（如有）

- 联合体协议（如有）

- 投标人投报货物的四大件有关证明资料资格审查资料

- 电梯的技术规格与功能配置承诺书

- 其他资料（如有）

- 资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩

1、资格审查申请函

致：                      （采购人）

1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及 要求后，我方        （投标人名称）         愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对招标编号为                    的    （填入招标项目名称）       招标项目的投标提出申请，并接受采购人对我方进行的资格审查。

2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金 来源、经验和能力有关的声明和资料。

3. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

4. 我方未被限制（或暂停）投标或承接业务，保证不存在法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标中同时投标的情形。

5．我方保证投标文件中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。若存在虚假或不真实，愿意接受采购人或主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                                （盖章）

地址：

电话：

传真：

年     月     日

注：投标人须附上招标文件要求的企业营业执照（含联合体）、电梯制造、安装改造维修许可、基本账户开户许可证等相关证明资料扫描件。

2. 以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应在本表中盖章。

2、法定代表人授权委托书

采购人：

（投标人全称）法定代表人         授权  （被授权人姓名）为委托代理人（投标人代表），代表本公司参加贵司组织的               项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：被授权人身份证扫描件

授权方

投标人（盖单位公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

委托代理人签字：

日     期：

注：本表可扫描上传。

3、电梯制造商委托销售授权书

致：      （采购人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (销售代理商全称)为我方授权电梯销售代理单位，以我方的名义在 漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装 项目中从事的电梯的设备销售代理工作，我方将承担电梯质量和对电梯设备售后保修、服务等负责。

设备制造商全称（加盖公章）：

年   月   日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯销售的无需提供此表。

2.本表可扫描上传

4、电梯制造商委托安装授权书

致：      （采购人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (安装方全称)为我方授权电梯安装施工单位，以我方的名义在 漳州高新技术产业开发区靖城园区智能制造产业示范园电梯设备采购与安装项目中从事的电梯的设备施工安装、维修工作，我方将承担质量的保证并对售后保修、服务等负责。

设备制造商全称（加盖公章）：

年   月   日

注：1.由所投电梯制造商负责电梯安装施工的无需提供此表。

2.本表可扫描上传

5、联合体协议书（如有）

5-1  联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）的招标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1.                          （牵头人单位名称）为                    （联合体名称）牵头人，为本招标项目的                     （制造商或经销商）。联合体成员方                                  （成员方单位名称）为本采购项目的安装施工单位，施工资格等级为                                      。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：                               （盖单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （盖章）

联合体成员一名称：                               （盖单位公章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

……

年    月    日

注：以联合体形式参加投标的，才须提交此表。

5-2  联合体牵头人授权书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        （联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （盖章）

联合体各成员名称：                          （盖单位公章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

注：以联合体形式参加投标的，才须提交此表。

6、投标人投报货物的四大部件有关证明资料

须附上符合资格审查条件中所投报货物四大部件的证明资料扫描件，包括：

①主控电脑板品牌须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

②控制柜变频系统须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

③拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，其品牌与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

④门机系统须为永磁同步门机VVVF变频控制，门机变频系统须与所投标的电梯品牌一致（为自主品牌或欧、美、日原厂原品牌）的证明资料扫描件；

7、电梯的技术规格与功能配置承诺书

致：      （采购人名称）

根据贵方为                         招标项目的投标邀请，我司对该项目电梯采购的技术规格与功能要求配置做出如下承诺：

我司所提供的电梯的规格与功能配置全部满足本项目招标文件第三部分“五、电梯技术规格与功能要求”规定的技术规格与功能要求，并进行逐项承诺或提供相关证明（详见我方提交的技术文件），如任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，可作为资格审查不合格，按废标处理。

特此承诺！

投标人：               （盖单位公章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

# 8、其他资料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

9、资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩

“资格审查资料、项目管理机构配备情况、企业业绩”是网上投标系统平台提供的模块，供投标人上传企业相关信息资料使用。

投  标  文  件

招标编号：FJYTZZ[2018]第006号

商务文件

项 目 名 称：

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

目      录

- 投标函

- 投标报价一览表

- 投标货物分项价格表

- 售后服务承诺书

- 投标保证金

- 投标人商务得分估分表

- 其他资料

1、  投标函

采购人：

1、根据你方的招标文件，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：                                 （￥          元），其中安装费为人民币（大写）：                                 （￥          元）承担招标标的电梯的制造、供货、安装调试、售后服务等全部任务，并响应招标文件的一切要求。

2、我方保证在接到采购人通知进场后    日历天内货物运抵施工现场，进场后   日历天内安装调试完毕，安装调试后     日历天内验收合格并交付使用。

3、我方已准确领会了招标文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中标，将按照招标文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，我方承担相应的经济责任。

5、我们同意按招标文件的规定，提供采购人要求的所有资料。

6、我们完全理解你们不一定要接受最低价的投标。

7、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定提交招标代理服务费及交易服务费。

8、我方愿按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：             邮政编码：

电    话：             传    真：

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                   （盖章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

2、投标报价一览表

# 投标人名称：

# 采购项目名称：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）： |
| 说明： |

# 投标人：                         （盖单位公章）

# 年  月  日

# 注：（1） 投标报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“投标总价”含义同本文件本文件《投标函》“总价”一致。

3、投标货物分项价格表

| 电梯名称 | 电梯编号 | 数量 | 型号规格 | 电梯价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电梯总价 | 采购费 | 安装费 |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 说明：项四＝项六＋项五 |

# 投标人：                 （盖单位公章）

# 年  月  日

4、售后服务承诺书

致：      （采购人名称）

根据贵方为                         招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

# 5、投标保证金

# 投标人须附上投标保证金汇款单据扫描件

6、投标人商务得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造商的注册资本情况 | 3 |  |  |
| 安装单位业绩经验 | 3 |  |  |
| 体系认证 | 2 |  |  |
| 安装、维保资质情况 | 2 |  |  |
| 安装单位维保信用 | 3 |  |  |
| 本地化服务 | 2 |  |  |

投标人：                         （盖单位公章）

年   月   日

# 注：投标人应按上表顺序附上商务评审所需的所有证明资料

# 7、其他资料

# 投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

投  标  文  件

招标编号：FJYTZZ[2018]第006号

技术文件

项 目 名 称：

投标人：                        （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式中投标的，联合体各成员方均应盖章。

目    录

- 技术规格和功能要求响应表

- 投标人技术得分估分表

- 投标人提交的证明资料

1、技术规格和功能要求响应表

| 序号 | 条款号 | 招标文件条款 | 投 标 条 款 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.1 |  |  |  |
|  | 5.2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人：                               （盖单位公章）

年  月  日

注：投标人必须全部满足招标文件第三部分“五、电梯技术规格与功能要求”中规定的技术规格与功能要求并进行逐项承诺或提供相关证明，任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，视为资格审查不合格，作为废标处理，不能列为中标人。

2、投标人技术得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 拖动系统9分 | 拖动系统 | 3 |  |  |
|  | 曳引机功率 | 3 |  |  |
|  | 曳引机免润滑 | 2 |  |  |
|  | 曳引机轴承、旋转编码器 | 1 |  |  |
| 控制系统9分 | 控制柜整机品牌 | 3 |  |  |
|  | 变频器、主控制板等品牌 | 3 |  |  |
|  | 模块化全电脑集合微机网络控制系统 | 3 |  |  |
| 门机系统9分 | 门机系统与变频器 | 3 |  |  |
|  | 门机整机品牌 | 3 |  |  |
|  | 独立电脑板控制门机 | 3 |  |  |
| 安全保护装置9分 | 门保护装置 | 3 |  |  |
|  | 电磁双抱闸 | 3 |  |  |
|  | 配有消音模块 | 3 |  |  |
| 质量保修期3分 | 质量保修期 | 3 |  |  |
| 质量保修3分 | 维保业绩 | 3 |  |  |
| 节能环保技术3分 | 节能环保技术证书 | 3 |  |  |

投标人：                               （盖单位公章）

年   月   日

3、投标人提交的证明资料

1. 投标人应按顺序附上技术规格与功能响应证明资料及技术评审得分所需的所有证明资料。

2．投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。