中华人民共和国

标准设计施工总承包

招标文件

（2012年版）

使用说明

一、《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计施工一体化的总承包招标。

二、《标准设计施工总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设计施工总承包招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设计施工总承包招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设计施工总承包招标文件》第五章“发包人要求”由招标人根据行业标准设计施工总承包招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设计施工总承包招标文件》为2012年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设计施工总承包招标文件》的修改意见和建议，可向编制工作小组反映。

联系电话：（010）68502510

龙海市华侨大酒店改扩建工程二次装修项目PC总承包

招 标 文 件

报建编号： 3506811907100101

招标编号：E3506010601800111002

招标人：龙海市华侨大酒店有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：廖秀红

招标代理机构编制人：郭洁

2019年7月

目   录

一、投标须知前附表	10

二、投标须知	23

1. 总则	23

2. 招标文件	25

4. 投标（本招标项目采用电子招投标）	29

5. 开标	30

6. 评标	30

7. 合同授予	31

8.纪律和监督	32

9. 需要补充的其他内容	33

10. 电子招标投标	33

第三章 评标办法（综合评估法）	34

评标办法前附表	34

2. 评审标准	39

3. 评标程序	39

第四章 合同条款及格式	42

第一节 合同协议书	43

第二节 通用合同条款	46

2．发包人义务	51

3. 监理人	51

4. 承包人	52

5. 设计	56

6. 材料和工程设备	58

7. 施工设备和临时设施	59

8. 交通运输	59

9. 测量放线	60

10. 安全、治安保卫和环境保护	61

11. 开始工作和竣工	62

12. 暂停工作	63

13. 工程质量	65

14. 试验和检验	66

15. 变更	66

16. 价格调整	68

17. 合同价格与支付	70

18. 竣工试验和竣工验收	73

19. 缺陷责任与保修责任	76

20. 保险	76

21. 不可抗力	78

22. 违约	79

23. 索赔	81

24. 争议的解决	82

第三节 专用合同条款	84

1.一般约定	84

2.发包人义务	85

3.监理人	86

4.承包人	87

6．材料和工程设备	93

7.施工设备和临时设施	94

8．交通运输	94

9.测量放线	94

10．安全、治安保卫和环境保护	94

11、开始工作和竣工	94

12. 暂停工作	95

13. 工程质量	95

15. 变更	96

17．合同价格与支付	98

18．竣工试验和验收	100

19、缺陷责任与保修责任	101

20、保险	101

21、不可抗力	102

22、违约	102

24、争议的解决	104

25、竣工文件	104

27、合同附件	105

一、工程规模：详见协议书	107

二、工程范围：详见协议书	107

三、工艺安排或要求（无）	107

四、时间要求	107

五、技术要求：详见招标文件要求。	107

六、竣工验收：根据国家相关验收规范执行。	107

七、竣工后试验（如有）	107

八、文件要求	107

九、工程项目管理规定	107

十、其他要求	107

十一、合同价款的确定：按合同协议书。	108

十二、付款方式：按专用条款。	108

第六章  发包人提供的资料	131

一、项目概况	137

1、项目概况	137

2、项目内容	137

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	138

1、内容及主要技术参数要求	138

第七章 投标文件格式	211

第一章 招标公告

龙海市华侨大酒店改扩建工程二次装修项目PC总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目龙海市华侨大酒店改扩建工程二次装修项目PC总承包已由龙海市发展和改革局以 闽发改备[2018]E030066号批准建设，项目业主为龙海市华侨大酒店有限公司，建设资金来自企业自筹，招标人为龙海市华侨大酒店有限公司，委托的招标代理单位为福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工、采购总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：龙海市华侨大酒店改扩建工程二次装修项目PC总承包。

2.2建设地点：龙海市华侨大酒店。

2.3建设规模：龙海市华侨大酒店改扩建工程项目，项目总占地面积3945平方米,总建筑面积9811.94平方米,其中主楼改建面积5317.67平方米,新建裙楼面积4221.59平方米。新增生产能力(或使用功能)提供住宿，餐饮服务；

2.4计划工期

总工期120日历天，其中施工工期要求:领取中中标通知书后，120日历天内完成全部工程施工并通过竣工验收。采购工期要求：领取中中标通知书后，120日历天内全部的货物、设备采购安装调试完成通过验收合格。

2.5工程质量

2.5.1施工要求的质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

2.5.2采购要求质量标准：货物及设备符合国家、行业及地方相关验收规范合格标准。

2.6招标范围：本招标项目为施工—采购(交钥匙)工程，工作内容包括龙海市华侨大酒店改扩建工程项目PC总承包的采购、施工任务。具体内容如下：

（1）施工范围：包含为完成本项目设计所有内容的室内工程施工及后续服务等；其中电子与智能化工程需根据招标提供任务书进行设计及报价。

（2）采购范围：本招标项目采购包含智能化设备、电梯、中央空调等；

（3）中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

（4）负责办理规划、建设、消防等相关的所有审批、报建手续，以及配套设施等相关事宜。

3. 投标人资格要求及审查方式

3.1投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有合格有效的独立法人资格的企业，具备有效的建设行政主管部门核发的一级建筑装饰装修工程专业承包资质和有效的《施工企业安全生产许可证》。

3.2信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。

3.3项目总负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备合格有效的一级及以上建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，且应是独立投标人或联合体牵头人本单位正式在岗职工。项目总负责人可由施工负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。

3.4施工负责人的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级及以上建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。

3.5项目技术负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目技术负责人应具备装饰装修工程类中级及以上专业技术职称，且应是独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工。

3.6投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力，具体要求详见招标文件。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

3.8投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：/；

3.10：①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建办筑〔2015〕13号文及闽建筑〔2015〕35号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息；（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。 ②根据闽建[2016]5号文、闽建筑〔2018〕38号文、闽建筑〔2018〕43号文、闽建筑[2019]7号文、闽建筑[2019]10号文、闽建筑〔2019〕17号文及其他相关规定，被列入黑名单的施工企业及项目经理在黑名单有效期内不得参与国有投资（含国有投资占主导或控股地位）的房屋和市政工程投标（具体附件名单自行查阅）。

3.11 本项目招标采用资格后审方式，投标人必须按招标文件要求报送资格审查资料，其他资格审查条件详见招标文件。

3.12本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2019年7月13日8时30分00秒至2019年7月17日17时30分00秒通过漳州市工程项目交易中心网站http://www.zzgcjyzx.com。采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新版新点投标文件制作软件（漳州版）打开。

5. 投标文件的递交

5.1.递交投标文件的截止时间（投标截止时间）为2019年8月5日上午8时30分，网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597。

5.2投标文件上传截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

5.3.开标时间：北京时间2019年8月5日上午8时30分（提前半小时接收备用光盘及签到）；

5.4.开标地点：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼；

5.5.在递交投标文件时，投标人代表应在投标截止时间前到场开标并递交相关资料，但无须签到（根据《漳州市工程项目交易中心关于工程项目开标程序取消投标人代表签到环节的通知》{漳工易[2019]1号}要求）。

6. 投标保证金

6.1投标保证金提交的金额：伍拾万元人民币。

6.2投标保证金提交的时间：2019年8月2日下午16：00前（以款项到达账户的时间为准）。

6.3投标保证金提交的方式：允许投标人使用现金（转账或电汇）或银行保函或福建省建筑业龙头企业年度投标保证金或漳州市工程建设项目年度投标保证金（投标保证金提交形式以投标须知前附表规定为准）。

7．本项目采用的评标办法：综合评估法。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com上发布。

9. 联系方式

招标人：龙海市华侨大酒店有限公司；

地址：龙海市石码镇人民路82号，邮编： 363100 ；

电子邮箱:/；

电话：18965268989；

联系人：曾先生。

招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司

地址：漳州市芗城区江滨花园沿江2号楼606室，邮编：363600

电话：0596-2568567 ；传真：0596-2568567；

邮箱：ruicheng-018@163.com；

联系人： 小吴。

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心；

网址：http://www.zzgcjyzx.com/zzztb/；

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市国资委、漳州市旅游投资集团有限公司、龙海市住房和城乡建设局。

地址：漳州市芗城区上街片仔癀综合大楼7-8层、漳州宾馆4号楼、龙海市公园西路82号；

联系电话：0596-2050086、0596-6527390。

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心；

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心；

联系电话：0596-2945642。

第二章 投标须知及投标须知前附表

## 一、投标须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：龙海市华侨大酒店有限公司； 地址：龙海市石码镇人民路82号； 电话：18965268989； 联系人：曾先生。 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建瑞晟建设工程造价咨询有限公司 地址：漳州市江滨花园沿江2号楼606室 项目联系人：小吴 电话：0596-2568567传真：0596-2568567 电子邮箱：ruicheng-018@163.com； |
| 1.1.4 | 项目名称 | 龙海市华侨大酒店改扩建工程二次装修项目PC总承包 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 龙海市华侨大酒店 |
| 1.2.1 | 资金来源 及比例 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实 情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 总工期120日历天，其中施工工期要求:领取中中标通知书后，120日历天内完成全部工程施工并通过竣工验收。采购工期要求：领取中中标通知书后，120日历天内全部的货物、设备采购安装调试完成通过验收合格。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 施工要求的质量标准：工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。 采购要求质量标准：货物及设备符合国家、行业及地方相关验收规范合格标准。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件：投标人必须是在中华人民共和国境内注册，具有合格有效的独立法人资格的企业，同时具备有效的建设行政主管部门核发的一级建筑装饰装修工程专业承包资质和有效《施工企业安全生产许可证》。 2、信誉要求：投标人未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。 3、业绩要求：投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：/； 4、项目总负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目总负责人应具备合格有效的一级建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，且应是独立投标人本单位正式在岗职工。项目总负责人可由施工负责人兼任，不允许其他岗位人员兼任项目总负责人。 5、施工负责人的资格要求：1人，投标人拟担任本招标项目的施工负责人应具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级建筑工程专业注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书B证，且应是独立投标人的本单位正式在岗职工。 6、项目技术负责人的资格要求：1人，投标人拟派出担任本招标项目的项目技术负责人应具备装饰装修工程类中级及以上专业技术职称，且应是独立投标人的本单位正式在岗职工。 7、施工机械设备：由投标人自行配备，并应满足项目施工需要。 8、项目管理机构及人员：除项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人外，投标人在中标后还应配备以下人员（详见以下“8.1”人员要求），但投标人在投标时无须提交相关人员信息及证件材料，评委会评标时不对除“项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人”以外的其他人员信息及证件材料进行审查。中标通知书发出后14天内，中标人应将以下人员的信息及有关证件报送招标人审查。审查不通过的，招标人有权要求中标人更换符合要求的人员并按合同约定支付违约金。 8.1其他现场施工管理人员（共8人），由建筑装饰装修工程施工单位派出，具体人员如下： 1）施工技术负责人：1人，职称：中级工程师及以上，专业：建筑工程类。 2）施工员：2人，其中 房屋建筑工程类专业：1人，具备相应岗位证； 安装类专业：1人，具备相应岗位证； 3）安全员：1人，并持有建设行政主管部门核发的合格有效的安全生产考核合格证书C证； 4）材料员：1人，具备相应岗位证； 5）质量员（质检员）：1人，具备相应岗位证； 6）机械员（机管员）：1人，具备相应岗位证； 7）试验员：1人，具备相应岗位证； 8.3除项目总负责人可由施工负责人兼任外，其余各岗位必须一人一职，不得兼任。 说明： 1）本项目评标时仅对拟派出“项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人”进行评审（按要求附上有关证件）； 2）拟派出本项目的项目总负责人必须为投标人本单位正式在岗职工；其所属单位以注册建造师执业资格证书上所明确的聘用企业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目总负责人的建造师注册证书和身份证的原件扫描件，扫描件均应加盖单位公章。 3）拟派出本项目的施工负责人必须为投标人本单位正式在岗职工，其所属单位以建造师注册证书上所明确的聘用企业为准，专业以建造师注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上施工负责人的建造师注册证书、安全生产考核合格证（B证）、身份证原件扫描件，扫描件均应加盖单位公章； 4）拟派出项目技术负责人必须为投标人的本单位正式在岗职工，其所属单位以建设主管部门颁发的注册执业证书复印件或社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。职称等级以职称证书上标注的等级为准。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。投标人应在投标文件中同时附上项目技术负责人的注册执业证书（或社保缴费证明）、高级及以上职称证书、毕业证书（如职称上无法体现专业时须提供）及身份证原件扫描件或复印件，复印件均应加盖单位公章； 5）上述所有复印件应包括年审及变更等记录页（如有），并加盖投标人的单位公章； 6）“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明； 7）根据《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函[2010]80号）的规定，一级注册建造师有效期满的，原注册证书和执业印章继续有效； 8）上述各类注册执业证书和岗位证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则投标将被否决； 10)其他要求： 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对： （1）通过福建省建设行业信息公开平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。省外入闽建筑施工企业在福建省建设行业信息公开平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。 上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。 （2）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：shixin.court.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。 （3）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本次招标不接受联合体投标。 |
| 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | 本招标项目未中标的智能化设计成果不补偿，投标人自行承担。 |
| 1.9.1 | 踏勘 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人提出问题的截止时间：2019年7月18日12时00分。 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交：1. 传真：0596-2568567 2. 邮件：ruicheng-018@163.com。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 招标人书面澄清的时间：2019年7月19日17时00分。 采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。 招标答疑、补充通知等有关材料公布于以上网站。投标人应在招标全过程中下载作为招标文件的组成部分，若有遗漏其后果由投标人自负。招标文件的澄清、补充内容以网上公布明确的内容为准，当招标文件与招标文件的澄清、补充内容相互矛盾时，以最后发出的通知、纪要或文件为准。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | 除本项目建筑装饰装修工程关键性工作外，招标人允许投标人在中标后将本项目部分专业工程的施工择优分包给具有相应资质和施工经验的企业，上述分包须征得发包人的同意。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | √允许 分包内容要求：①本工程项目中的电子与智能化工程设计业务；②除本项目建筑装饰装修工程关键性工作外的部分专业工程。 分包金额要求：承包人与分包人自由协商解决。 对分包人的资质要求：具有相应资质和施工经验的企业。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件补遗、澄清及书面通知。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2019 年7月18日12时00 分。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2019年7月19日8时30分。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 澄清回复等。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 报价类型 报价子项编号 报价子项内容 最高限价 （万元） 报价综合下浮率范围（%） 报价金额 （万元） 计算依据、备注 一类费用 ① 建安工程费 1391.0461 7-9 招标控制价 ② 电子与智能化工程 680 投标人自行报价 ③ 空调采购与安装 300 投标人自行报价 ④ 电梯采购与安装 130 投标人自行报价 二类费用 ⑤ 总承包管理费、项目服务费(工程保险费、 招标代理服务费、工程交易费等) 15 投标人自行报价 根据可研报告二类费用 合计（万元） 2516.0461 |
|  | 投标项目子项费用说明 | 项（建安工程费）： 投标人可按企业经营情况自行报价。建筑安装工程费：投标报价=（建筑安装工程最高投标限价-暂列金）×（1-K）+暂列金，本项目建筑安装工程最高投标限价即上表中的建安工程费1391.0461万元（含暂列金69万元），K为本项目建安造价建安造价中可竞争部分下浮率，K的取值区间为7.00%～9.00%（含7.00%、不含9.00%，按百分数表示的K值小数点后保留2位），投标人在此区间根据项目情况选定K值来计算投标报价。 项（电子与智能化工程） 根据招标人提供的项目电子与智能化工程设计任务书，对本项目电子与智能化工程进行设计和按提交的设计成果进行清单报价。（本项目为交招标人有权根据设计任务书要求对中标人提交的设计进行优化，但不调整中标人该项目的报价；投标报价应自行考虑软件升级，兼容、接口的费用。无论投标报价中是否有体现以上费用，招标人视为投标单位已经考虑，将不再另行支付。） 项（空调采购与安装） 根据招标人提供的项目中央空调采购安装的要求、技术规格参数及品牌进行报价，同时提供所投品牌货物的技术参数说明。 项（电梯采购与安装） 根据招标人提供的项目电梯采购安装的要求、技术规格参数及品牌进行报价，同时提供所投品牌货物的技术参数说明。 项（总承包管理费、项目服务费） 二类费用（包含总承包管理费、项目招标代理费、工程交易费、电子与智能化工程设计施工图纸审查费（如有）、工程保险费等项目服务费）投标人按企业经营情况自行报价，风险包干，中标后不再调整。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、最高限价、下浮率范围及投标报价：本项目有5个子项目，每个子项目最高限价及下浮率范围详见上表，本项目最高限价为 2516.0461万元，投标报价按照各项报价，合计为投标总价。 2、否决投标的情形：①投标人投标总价高于最高限价的；②投标人各项子项投标报价高于该子项最高限价的；③投标报价各项下浮率超出下浮率范围的。 3、投标总价：投标总价=一类费用+二类费用 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日后90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：伍拾万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用以下之一的有效投标保证金形式： ①现金形式:应按招标公告规定时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇达招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标编号：E3506010601800111002，如因投标人汇款凭证未注明项目招标编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行账号： 开户银行：中国银行龙海支行； 帐户名称：龙海市华侨大酒店有限公司； 帐 号：419574928847。 ②银行保函形式：投标人应当出具其基本户开户银行开具的投标保函，投标保函上必须注明：a、本工程项目名称；b、有效期：应等于或长于投标有效期。 采用银行保函形式的，银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ④有效的漳州市工程建设项目年度投标保证金形式。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①须将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的原件扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人在递交投标文件时，应将银行保函的原件由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。 4、投标保证金有效期：除银行汇票外与投标有效期一致。 5、投标保证金应遵守以下规定： （1）投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额及方式要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 （2）投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 （3）招标人在中标通知书发出后5个工作日内无息退还未中标投标人的投标保证金，招标人与中标人签订合同后5个工作日内无息退还中标候选人的投标保证金。中标人的投标保证金待招标人与中标人双方签订合同且中标人提交履约保证金后退还。 （4）投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还： 1、投标人在投标有效期内撤销其投标文件； 2、中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金； 3、投标人的投标文件存在福建省住建厅文件规定的雷同情形之一； 4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效； 5、法律、法规规定的其他情形。 注：投标人应按规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：/； |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | 按实填写投标文件格式中的企业履约情况表。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 所有投标文件制作工具中（除了授权委托书）所涉及到盖投标人单位公章，只需盖单位电子章即可；所涉及到法定代表人或其委托代理人签字或盖章，只需盖法人电子章即可。授权委托书须为有法定代表人签字或签章和委托代理人签字并加盖公章的原件扫描件。 |
| 3.7.4 | 投标文件 份数 | 本招标项目采用电子招投标的，投标文件的份数和具体要求： 电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中，于开标前带至开标现场。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书伍份复印件（盖章签字完整，资料齐全），给招标代理机构进行备案。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标人必须网上提交全部投标文件，同时提交一份备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。（本招标项目采用电子招投标）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 一、 投标人在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心电子交易平台（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件。 二、投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 三、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、方案图纸等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。 投标人代表应在投标截止时间前到场开标并递交相关资料，但无须签到（根据《漳州市工程项目交易中心关于工程项目开标程序取消投标人代表签到环节的通知》{漳工易[2019]1号}要求）。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间： 2019年8月5日8时30分； 开标地点：漳州市工程项目交易中心-漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼。 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标按下列程序进行： （1）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （2）主持人宣布开标纪律； （3）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量； （4）主持人宣布投标文件解密：首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功； （5）进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知以及其他内容； （6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认；参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性； （7）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会总人数为5人，其中招标人代表1名，技术、经济类评标专家4人； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取产生。 评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，推荐的中标候选人数：1名。 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com |
| 7.4.1 | 履约担保 | 履约担保金额：为签约合同价的10％； 履约担保金形式：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前以现金（电汇或银行转账）、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式提供，中标人可任选一种方式提交。（银行保函、工程担保、建设工程保证保险需具有连带责任的条款）若采用现金以外的方式，需确保担保有效期在工程竣工验收前有效。 现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。 履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。 履约担保金在工程竣工验收合格后工程竣工资料备案后三十天内无息退还。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。 |
| 7.5 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜； 7天内草签合同，同时进场施工，15天内签订总承包合同。 |
| 8.5 | 行政监督部门 | 部门或机构名称：漳州市人民政府国有资产监督管理委员会、漳州市旅游投资集团有限公司、龙海市住房和城乡建设局。 地点：漳州市芗城区上街片仔癀综合大楼7-8层、漳州宾馆4号楼、龙海市公园西路82号； 电话：0596-2050086\0596-6527390。 |
| 9 | 需要补充的其他内容 |
| 9.1 | 投标报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 9.2 | 中标合同金额 | 中标合同金额=一类费用的投标报价+二类费用的投标报价 合同形式为固定单价加风险包干合同方式。 |
| 9.3 | 合同价款支付 | 进度款的支付： (1)一类费用建安工程（含智能化）及二类费用进度款的支付： ①按当月实际完成工程量对应价款的70%，在收到中标人按合同规定提交的支付申请，并经监理人审核且报发包人批准后，以银行转帐的方式支付。 ②工程竣工验收合格后14天内，支付至已完工程量对应价款的85% ③工程决算经建设单位指定造价审核单位审定确认后，收到支付申请后14天内，支付工程款至审定建安工程款的97%。 工程缺陷责任期满后14天内发包人支付承包人剩余建安工程款的3%（质量保修金）。 (2) 一类费用空调、电梯采购与安装进度款的支付： 1、合同签订后卖方向买方提供合同总价的10%履约金后，买方以银行汇款方式支付合同价的30%作为预付款。 2、中央空调设备货物全部到达现场且经买方组织相关人员验收合格后，买方以银行汇款方式支付至合同总价的70%。 3、中央空调设备安装调试完毕经质量技术监督局验收合格，取得相关中央空调设备使用许可证起十日内，买方以银行汇款方式支付至合同总价的95%。 4、预留合同总金额的5%作为本项目的质量保修金，待质保期满后七个工作日内付清。 工程缺陷责任期满后14天内发包人支付承包人剩余建安工程款的3%（质量保修金）。 注：上述所有款项按合同约定经发包人和监理人审核无误后，由项目发包人直接向承包人支付。承包人为获得合同支付款项而出具的所有税务增值税专用发票均应向项目发包人开具。 质量保修金可采用提供等额的保函、保险凭证。 |
| 9.3 | 缺陷责任期 | 工程缺陷责任期从工程实际竣工日期起计算24个月 |
| 10 | 电子招投标 | □否 是，具体要求： 1.电子标相关要求： 1.1所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分（诚信库中挑选的资料除外），需盖企业电子公章。 1.2企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。 1.3电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。 1.4电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业法定代表人电子印章（法人CA）处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA）。 2.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 3.投标文件的制作： 3.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 3.2投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。 3.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 3.4电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 3.5投标文件解密失败的补救方案: （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
| 11 | 其他 | 1、中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，或无正当理由不与招标人签订合同的，或在签订合同时提出附加条件或者更改合同实质性条款的，或者拒不提交要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格并不予退还其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，中标人应对超过部分予以赔偿。 2、招标文件中所设置的内容、条款及未尽事宜，均以国家、省市或建设行政主管部门颁发的招投标有关规定为准。 3、投标人在投标文件中有隐瞒事实、弄虚作假的行为，或有不按招标文件的要求如实提供有关情况、文件、证明等资料的行为，或有所提供的有关情况、文件、证明等资料与经查实的事实不符的行为，且上述行为对该投标人有利的，按照不合格投标人处理。已被列为中标候选人的，取消其中标候选人资格。已中标的，依据有关法律法规规章的规定处理。 4、为了设计出电子与智能化工程最优的方案，最终方案设计可能采用博采众长的方式，招标人可能会引用未中标投标人的部分设计观念及构思。未中标投标人不得以知识产权为理由，向招标人提出额外索赔。 5、各潜在投标人从系统下载的资料如不清楚，可自行进入邮箱下载：ruisheng530@163.com；密码：123456a；所有招标资料以漳州市交易中心系统下载的为准。各潜在投标人应自行核对。 6、中标人应向漳州市工程项目交易中心缴纳建设工程交易费，标准及收费依据见《福建省物价局关于重新规范建设工程交易服务收费标准及有关问题的通知》。本招标项目的招标代理服务费招标人已考虑在二类费用报价中。中标人应按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）标准的收费计取（以中标价为基数）向招标代理机构支付招标代理费。本项目的专家评审相关费用由中标人支付。 7、中标人应当按照漳人社[2018]373号《漳州市人力资源和社会保障局等六部门关于完善工程建设领域工资保证金制度的实施意见》全面落实工程建设领域工资保证金制度，根据文件要求的缴存标准及方式缴纳工程建设领域工资保证金；应当按照闽建筑[2016]34号《关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》”要求对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。 8、中标单位严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件及《漳州市住房和城乡建设局 漳州市生态环境局关于进一步强化建筑施工扬尘防治的通知》漳建工【2019】25号文规定。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。 9、中标单位签订合同时，应同时提交智能化、电梯、空调等保质期内维保单位的三方协议书，协议书应满足招标人及招标文件要求。 10、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》、《电子招标投标办法》、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）》等有关规定执行。 11、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 |

## 二、投标须知

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目设计采购施工进行总承包招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目总负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（6）设计负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（7）施工负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（8）项目技术负责人的资格要求：见投标人须知前附表；

（9）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（10）项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（11）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为本项目的监理人；

- 为本项目的代建人；

- 为本项目提供招标代理、造价咨询、项目建议书、可行性研究报告、设计编制（含装修）及其评估等服务单位的；

- 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构或造价咨询机构或工程咨询单位或设计单位或评估单位及其他投标人同为一个法定代表人的；

- 与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

- 被有关行政主管部门责令停业的；

- 本项目投标截止时仍处于被有关行政主管部门、司法机关暂停或者取消投标资格状态的；

- 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行的；

- 企业法人、拟派出主要施工管理人员被县级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》（闽建法[2007]15号）的规定建立其违规违法档案的；

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

- 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

1.4.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会(本项目不适用)

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1投标人须知前附表规定应当由分包人实施的专业分包、劳务分包等，投标人应当按照第五章“发包人要求”的规定提供分包人侯选名单及其相应资料。

1.11.2投标人拟在中标后将中标项目的专业分包、劳务分包等进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）设计任务书；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清将会在本项目招标公告的同一媒介福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com发布。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应自行上网查看澄清文件，招标人（或招标代理机构）不承担因投标人未及时关注相关信息引发的相关责任及后果。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以修改招标文件，并发布在福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应自行上网查看澄清文件，招标人（或招标代理机构）不承担因投标人未及时关注相关信息引发的相关责任及后果。

2.3.3当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容：

3.1.1资格审查文件

一、资格声明函

二、投标人基本情况表

三、投标人有关资质证明材料

（1）营业执照副本；

（2）资质证书；

（3）安全生产许可证；

（4）其他证明材料。

四、法定代表人资格证明书

五、授权委托书

六、投标人项目组人员要求

（1）主要人员（项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人）简历表；

（2）项目管理班子配备表；

（3）项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标保证金

八、企业履约情况表

九、投标人近年完成的类似业绩情况表

十、其他资料

3.1.2商务文件

（1）投标函及投标函附录

（2）投标人资信业绩证明材料（如有）

（3）其他资料

3.1.3技术文件

（1）承包人建议书

（2）承包人实施方案

具体详见第七章“投标文件格式”

3.1.4投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1④目所指的联合体协议书。

3.1.5技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写价格清单。

3.2.2投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价的，此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1详见投标须知前附表3.3.1项。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由联合体牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等）的收取单位办理并退还现金投标保证金及银行同期存款利息或投标保函原件，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称。

3.4.4招标人在中标人与招标人签订合同且中标人已提交履约担保（招标文件中规定中标人需提交履约担保的）后的5日内，按本投标须知第3.4.3款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.5资格审查资料

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人合格有效的营业执照、资质证书副本等材料的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。（本项目资格审查不要求）

3.5.3“近年完成的类似设计施工总承包项目情况表”（如有）应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件；或“近年完成的类似工程设计项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或发包人出具的完成证明文件；“近年完成的类似施工项目情况表”应附中标通知书或合同协议书或工程接收证书（工程竣工验收证书）复印件。具体年份要求见投标人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在实施和新承接的项目情况表”应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本项目资格审查不要求）

3.5.5“近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关招标范围、投标有效期、工期、质量标准、发包人要求等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件份数：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前带至开标现场。

注：中标单位在领取中标通知书时需另提供5份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人电子公章和一份投标文件扫描光盘及word电子文档1份。

3.7.4投标文件的包封密封和标识规定要求的方式为：含资格审查文件、商务文件和技术文件（如有）等内容并由福建CA数字证书加密工程的.ZZTF格式电子投标文件上传到会员系统中；.nZZTF格式的备用电子投标文件刻录到光盘或者存在到U盘中密封在一个封套中，投标人应将投标文件备用光盘放入投标文件封袋中，封袋上正确写明招标人名称、招标编号、工程名称、投标人名称并加盖投标单位公章，并于投标截止时间前递交。

## 4. 投标（本招标项目采用电子招投标）

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件应进行包装。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5天内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标按下列程序进行：

（1）主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（2）主持人宣布开标纪律；

（3）主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人数量；

（4）主持人宣布投标文件解密：首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功；最后，进行第三次解密：由交易中心工作人员插上第三方福建CA数字认证系统授权的密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行最终的解密，解密成功；

（5）进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量、修改或撤回通知以及其他内容；

（6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在《开标记录表》上签字确认；参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果，也不影响开标记录的有效性；

（7）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.4 无效投标

5.4.1投标人电子投标书为在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

5.4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

5.4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的；

5.4.4因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；

5.4.5因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其他情形。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2投标截止时间止，投标人少于3个的，招标人应重新招标。

7.1.3经评标委员会评审后否决所有投标的，招标人应重新招标。

7.1.4国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标候选人公示

招标人收到评标报告和推荐中标候选人名单之日起，在福建省公共资源交易电子公共服务平台www.fjggfw.gov.cn、漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com对推荐的中标候选人进行公示，中标候选人公示不少于三天，中标结果公示不少于十天。招标人应当在公示期满后确定中标人。

7.3 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

7.4.1在签订合同后，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额与发包方支付的预付款金额一致。联合体中标的，其履约担保由联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.4.2 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5 签订合同

7.5.1中标人应当自收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜；7天内草签合同，同时进场施工；15天内根据招标文件和中标人的投标文件订立EC总承包书面合同，负责项目的设计、施工建设等工作。（专用条款参照本招标文件第四章“专用条款”的要求）。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5质疑与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章的，应按照投标须知前附表的相关规定向招标人或有关行政部门质疑或投诉。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 10. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等具体要求，见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第七章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人（本招标项目不适用） |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目总负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 施工负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目技术负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4款规定 |

| 2.2详细评审 |
| --- |
| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 工程总承包报价： 50分 承包人建议书： 25分 承包人实施方案： 10分 工程业绩： 10分 资信分： 5分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价=全部合格投标人的投标报价的算术平均值。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=¦100% ×（有效的投标人报价－评标基准价）/评标基准价¦； |
| 2.2.4 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| （1） | 工程总承包报价（A：50分） | 投标报价得分 （50分） | 投标报价得分计算式： 投标报价得分=投标报价分值满分-（¦Ai-评标基准价¦÷评标基准价）×100×Q 其中，Ai 为各投标人的报价；Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值： 当合格投标人的投标报价≤评标基准价时，Q的取值为3； 当合格投标人的投标报价>评标基准价时，Q的取值为6。 投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 |
| 2 | 承包人建议书评分标准（B：25分） | 电子与智能化工程设计（21分） | 1、计算机网络系统2分； 根据投标人提供的计算机网络系统设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得2分，一般的得1分，不符合招标文件要求的得0分。 2、酒店管理平台系统2分； 根据投标人提供的酒店管理平台系统设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得2分，一般的得1分，不符合招标文件要求的得0分。 3、微信营销管理软件1分； 根据投标人提供的微信营销管理软件设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得1分，一般的得0.5分，不符合招标文件要求的得0分。 4、视频安防监控系统2分； 根据投标人提供的视频安防监控系统设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得2分，一般的得1分，不符合招标文件要求的得0分。 5、背景音乐及消防广播系统2分； 根据投标人提供的背景音乐及消防广播系统设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得2分，一般的得1分，不符合招标文件要求的得0分。 6、多媒体会议系统2分； 根据投标人提供的多媒体会议系统设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得2分，一般的得1分，不符合招标文件要求的得0分。 7、餐厅无线呼叫系统2分； 根据投标人提供的餐厅无线呼叫系统设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得2分，一般的得1分，不符合招标文件要求的得0分。 8、酒店（网络型）SOS紧急呼叫系统1分； 根据投标人提供的酒店（网络型）SOS紧急呼叫系统设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得1分，一般的得0.5分，不符合招标文件要求的得0分。 9、有线电视系统1分； 根据投标人提供的有线电视系统设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得1分，一般的得0.5分，不符合招标文件要求的得0分。 10、综合布线系统2分； 根据投标人提供的综合布线系统设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得2分，一般的得1分，不符合招标文件要求的得0分。 11、 LED显示屏系统1分； 根据投标人提供的 LED显示屏系统设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得1分，一般的得0.5分，不符合招标文件要求的得0分。 12、机房工程2分； 根据投标人提供的机房工程设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得2分，一般的得1分，不符合招标文件要求的得0分。 13、宴会厅舞台灯光系统1分； 根据投标人提供的宴会厅舞台灯光系统设计文件和图纸满足《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》相应内容要求进行评审，优的得1分，一般的得0.5分，不符合招标文件要求的得0分。 |
|  |  | 投标电梯设备参数及技术服务和质保期服务（2分） | 根据投标人所投的电梯设备满足招标文件中“龙海市华侨大酒店电梯采购与安装要求”中的配置要求、主要技术参数、技术和服务要求等实质性要求和条件进行横向对比；优的得2分，良的得1.5分，一般的得1分，不符合招标文件要求的得0分。 |
|  |  | 投标中央空调设备参数及技术服务和质保期服务（2分） | 根据投标人所投的中央空调设备满足招标文件中“华侨大酒店中央空调采购与安装要求”中的内容、技术要求、售后服务及其他要求等实质性要求和条件进行横向对比；优的得2分，良的得1.5分，一般的得1分，不符合招标文件要求的得0分。 |
| 3 | 承包人实施方案评分标准（10分） | 总体实施方案（5分） | （1）总体实施方案完整性（满分0.5分）。 评分标准如下：可行得1分；不可行得0分。 （2）项目管理结构与组织设计（满分0.5分）。 评分标准如下：可行得1分；不可行得0分。 （3）项目进度管理与控制（满分1分）。 评分标准如下：可行得1分；不可行得0分。 （4）项目质量管理与控制（满分1分）。 评分标准如下：可行得1分；不可行得0分。 （5）项目安全管理与控制（满分1分）。 评分标准如下：可行得1分；不可行得0分。 （6）项目投资管理与控制（满分1分）。 评分标准如下：可行得1分；不可行得0分。 上述（1）～（6）合计满分5分。 |
|  |  | 2．施工的重点难点（2分） | 对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。 评分标准如下：可行得2分；不可行得0分。 |
|  |  | 3.采购管理方案（3分） | 对采购工作程序、采购执行计划、采买、催交与检验、运输与交付、采购变更管理、仓储管理等内容进行评分。 评分标准如下：可行得3分；不可行得0分。 |
| 4 | 工程业绩（D:≤10分） | 1. 投标人类似工程业绩（6分） | 投标人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的合同价不低于1500万元的公共建筑场所的装饰装修工程项目，每项得3分，最多得6分。 注：1、投标人应提交相关业绩的工程承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 2、投标人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、工程承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若工程承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 （4）其他要求： / 。 3、以联合体方式承担的工程承包业绩，只计为联合体牵头人的工程承包业绩，不作为联合体其他成员的工程承包业绩。 4、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。 |
|  |  | 2. 工程总承包项目负责人（或施工负责人）类似工程业绩（4分） | 工程总承包项目负责人（或施工负责人）“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的合同价不低于1500万元的公共建筑场所的装饰装修工程项目，每项得2分，最多得4分。 注： 1、工程总承包项目负责人（或施工负责人）的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、工程承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）“类似工程业绩”工程承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。 （4）若工程承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 （5）其他要求： / 。 2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。 |
| 5 | 企业资信 （E： ≤5分） | 1. 企业资质（2分） | 1、投标人具有一级电子与智能化工程专业承包资质的，得1分。 2、投标人具有一级建筑机电安装工程专业承包资质的，加1分。 |
|  |  | 2.项目管理机构（3分） | 1、对工程总承包项目经理、施工项目经理、技术负责人、取得的专业类别、技术职称级别、岗位证书、执业资格等，全部满足招标文件中人员要求的标准得1分； 2、项目经理同时具有一级建筑工程和机电工程双专业注册建造师的再加1分。 3、工程总承包技术负责人具有装饰装修工程类高级及以上专业技术职称的再加1分。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）工程总承包报价：见评标办法前附表。

（2）承包人建议书：见评标办法前附表。

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表。

（4）工程业绩：见评标办法前附表。

（5）资信分：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

（1）投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

（2）投标报价的其他要求：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）工程总承包报价：见评标办法前附表。

（2）承包人建议书：见评标办法前附表。

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表。

（4）工程业绩：见评标办法前附表。

（5）资信分：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项、第1.4.4项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，根据各个评委独立评分汇总后的算术平均值计算出得分。评标办法前附表对承包人建议书中的设计文件评审有特殊规定的，从其规定。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对工程总承包报价进行评审计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书进行评审计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案进行评审计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩进行评审计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对工程资信部分进行评审计算出得分E。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D+E。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，综合得分最高的投标人为中标候选人。若出现二个或二个以上投标人的综合得分相同时按以下方法确定中标候选人：

当综合得分最高的投标人出现二个或二个以上投标人的得分相同时，则由招标人当众随机抽取出1名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

3.4.4 评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由，并根据少数服从多数的原则进行投标表决。

3.4.5 若通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

3.4.6若中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新组织招标。

3.5 附则

3.5.1投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

3.5.2在评标过程中，有关评委若要求投标人作出澄清的，须由投标人的法定代表人或其委托代理人或项目总负责人按规定时间（一般在半个小时内须到达评标地点）、地点向评标委员会作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

3.6根据《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》规定，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。

# 第四章 合同条款及格式

## 合同协议书

龙海市华侨大酒店有限公司（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施龙海市华侨大酒店改扩建工程二次装修项目PC总承包，已接受                      （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目设计、施工总承包投标。

发包人和承包人共同达成如下协议：

项目规模： 总投资约         万元  。

承包范围：本项目工作内容包括龙海市华侨大酒店改扩建工程二次装修项目PC总承包的设计、施工任务。具体内容如下：

（1）设计范围：包含为完成本项目设计所有内容的室内装修设计及后续服务等。

（2）施工范围：包含为完成本项目设计所有内容的室内工程施工及后续服务等。

（3）采购范围：包含为完成本项目设计所有内容的机电设备（电梯、空调等）、智能化设备、其他物品等采购项目。

（4）中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

（5）负责办理规划、建设相关的所有审批、报建手续，以及市政配套设施包括但不限于永久性用水、用电、电信、宽带、煤气、排水、排污等的申请等相关事宜。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 合同协议书、补充协议；

- 专用合同条款；

- 发包人要求；

- 通用合同条款；

- 中标通知书；

- 国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

- 设计文件、图纸；

- 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

- 承包人实施计划；

（10）工程预算书（由发包人委托工程造价咨询机构编制并经发包人委托另一家工程造价咨询机构审核确认）；

（11）价格清单；

（12）本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；

（13）投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述合同文件在先者为准。

3.本工程签约合同价约定如下：

签约合同价（中标价）：人民币（大写）           （¥         ），其中       。

建筑安装工程费：本项目采用固定单价合同方式。

4.承包人项目总负责人：        ；项目施工负责人:           ；项目技术负责人:           。

5.工程质量符合的标准和要求：

（1）设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求，且顺利通过施工图审查机构等有关部门的审查合格。

（2）施工要求的质量标准：符合《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。

（3）采购要求质量标准：货物及设备符合国家、行业及地方相关验收规范合格标准。

工程建设地点：龙海市华侨大酒店。

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的设计、施工、竣工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8.工期

总工期120日历天，其中施工工期要求:领取中中标通知书后，120日历天内完成全部工程施工并通过竣工验收。采购工期要求：领取中中标通知书后，120日历天内全部的货物、设备采购安装调试完成通过验收合格。

9. 本协议书一式  捌  份，发包人执  伍   份。备案合同份数另计。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签字）

年       月         日

承包人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                  （签字）

年       月         日

## 通用合同条款

### 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书；

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

### 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

### 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

### 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

### 1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

### 1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### 1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

### 1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

### 1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

### 1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

## 2．发包人义务

### 2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

### 2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

### 2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

### 2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

### 2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

### 2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

### 2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

## 3. 监理人

### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

### 3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

### 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

### 3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

## 4. 承包人

### 4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

### 4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

### 4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

### 4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

### 4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

### 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

### 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

### 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

### 4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

### 4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

### 4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

### 4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

### 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

### 4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

## 5. 设计

### 5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

### 5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

### 5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

### 5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

### 5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

### 5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

### 5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

## 6. 材料和工程设备

### 6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

### 6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

### 6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

### 6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

### 6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

## 7. 施工设备和临时设施

### 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

### 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

### 7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

## 8. 交通运输

### 8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

### 8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

### 8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

### 8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

### 8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

### 8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### 8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

## 9. 测量放线

### 9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

### 9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

### 9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

### 9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

## 10. 安全、治安保卫和环境保护

### 10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

### 10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

### 10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

### 10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

### 10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

## 11. 开始工作和竣工

### 11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

### 11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

### 11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

### 11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

### 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

### 11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

## 12. 暂停工作

### 12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

### 12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

### 12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

### 12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

### 12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

## 13. 工程质量

### 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

### 13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

### 13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 14. 试验和检验

### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

### 14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

## 15. 变更

### 15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

### 15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

### 15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

### 15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

#### 15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

#### 15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

#### 15.6 暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

#### 15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

## 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn

△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］

F01        F02       F03              F04

式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

### 16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

### 16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

## 17. 合同价格与支付

### 17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

### 17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

### 17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

### 17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

### 17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

### 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

## 18. 竣工试验和竣工验收

### 18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

### 18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

### 18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

### 18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

### 18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

### 18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

### 18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

### 18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

### 18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

## 19. 缺陷责任与保修责任

### 19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

### 19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

### 19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

### 19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

### 19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

### 19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

### 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

## 20. 保险

### 20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

### 20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

### 20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

### 20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

### 20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

## 21. 不可抗力

### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

### 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### 21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

## 22. 违约

### 22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

### 22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

### 22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 23. 索赔

### 23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

### 23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

### 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

### 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

## 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

### 24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

## 专用合同条款

## 1.一般约定

### 1.1词语定义

增加：

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：

1.1.2.3 承包人：                          。

1.1.2.4 承包人项目总负责人：         。

1.1.2.5 设计负责人：            。

1.1.2.6 施工负责人：          。

1.1.2.7 项目技术负责人：          。

1.1.2.8 监理人：              。

1.1.2.9 总监理工程师：         。

1.1.3.4区段工程：             。

1.1.3.10永久占地：             。

1.1.3.11临时占地：             。

1.1.4.3 工期：总工期120日历天，其中施工工期要求:领取中中标通知书后，120日历天内完成全部工程施工并通过竣工验收。采购工期要求：领取中中标通知书后，120日历天内全部的货物、设备采购安装调试完成通过验收合格。

1.1.4.5 缺陷责任期：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的合同总金额。本合同采用固定单价合同。

1.1.5.2合同价格（竣工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整和因发包人提出的变更而产生的费用。

### 1.4合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：

- 合同协议书、补充协议；

- 专用合同条款；

- 发包人要求；

- 通用合同条款；

- 中标通知书；

- 国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

- 设计文件、图纸；

- 合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

- 承包人实施计划；

（10）工程预算书（由发包人委托工程造价咨询机构编制并经发包人委托另一家工程造价咨询机构审核确认）；

（11）价格清单；

（12）本项目招标文件（除上述项目以外的部分）；

（13）投标文件及其附件（除上述项目以外的部分）。

### 1.6 文件的提供和照管

1.6.1承包人提供的文件

承包人负责本项目所有图纸的设计并按计划通过相关审查（如有）。

电子与智能化工程设计方案文本至少提供6套给发包人。电子与智能化工程施工图应按发包人要求的时间提供8份经施工图审查合格的设计文件及可编辑的电子文件。按规定需报政府主管部门审批的文件份数由承包人另行提供，费用不另行增加。

提供给发包人的图纸均由承包人负责送达指定地点。

承包人文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后14天内批复。需经发包人批准的，监理人在7天内审核完毕并报发包人审批。发包人应在收到承包人文件后7天内批复。对于数量较大的图纸文件(包括设计方案、施工图)，发包人应在收到承包人文件后14天内批复。

1.6.2发包人提供的文件

发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：1套。

发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

1.6.3图纸的修改

监理人应在施工 7天内给承包人签发图纸修改指令。

1.6.4一套图纸应保存在工地：承包人应保存一套在工地，这些图纸应能随时提供给监理人及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。

## 2.发包人义务

发包人派驻的工程师

姓名：__     ___职务：_____现场工程师____

该工程师的职权范围包括：发包人派驻的工程师是发包人现场的全权负责人，行使本工程施工合同、监理合同所赋予的职权和工作。

### 2.3提供施工场地

2.3.1施工场地具备施工条件的要求：施工现场已具备进场施工条件，承包人必须按发包人要求的时间组织进场开工。

2.3.2施工临时用水、临时用电由发包人协助承包人办理。

2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；费用已含在合同款项中。

2.7其他义务:如下

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已具备条件 。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：已具备条件。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：本项目的道路已通，但承包人应遵守地方的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：合同签订后7天内。

（5）由发包人协助办理的施工所需要证件、批件的名称和完成时间：开工日期前不少于7天协助提供办理质监申报、施工许可证等证件所需资料。

（6）图纸会审和设计交底时间： 施工图审查合格报告书出来后7日内。

（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：协助解决本项目与政府部门相关的协调工作，具体费用由承包方承担。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：①协助解决本项目与政府部门相关的协调工作；②及时通报发包人关于本项目管理人员分工及人员变动情况；③协调其它专业承包人的进度计划。

（9）发包人委托承包人办理的工作：委托协助办理开工前的质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其他有关手续。

## 3.监理人

### 3.1监理人职责和权力

3.1.1 监理人的权力：按监理合同。

需要取得发包人批准才能行使的权力：本项目设计方案、设计变更、费用增减、工期顺延的指令、停工令、复工令的签发；施工总进度计划的审定；总监理工程师签发任何付款凭证及主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人同意。

### 3.4监理人的指示

3.4.7根据本工程《工程建设监理合同》要求：监理人或其派驻的监理服务人员不得明示或者暗示承包人采购某品牌材料或选用某分包商（或劳务公司），无论监理人与该材料供应商、分包商（或劳务公司）是否存在经济利益，均将视为违反监理合同廉政协议，承担相应的法律责任。发包人要求监理人根据本项目实际情况推荐品牌及单位的情况除外。

### 3.5商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。如果这项商定或确定导致费用增加和（或）工期延长，或者涉及确定变更工程的价格，则总监理工程师在发出通知前，应征得发包人的同意。若发包人与承包人对某一涉及变更合同价款的事项未能达成一致意见，在征得发包人同意后，监理人可暂定一个金额，作为中期支付的参考。

## 4.承包人

### 4.1承包人的一般义务

4.1.8为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容: /。

4.1.10 其他义务

（1）对承包人设计的电子与智能化工程施工图纸应由发包人将委托施工图审核机构进行审查，以确认是否符合设计要求和技术规范、要求，承包人必须按审核及审查意见要求修改其施工设计图纸，直至通过设计审查达到技术规范和使用要求。经发包人指定的施工图审核机构审查通过的图纸即为正式施工图。承包人向发包人提供正式施工图16套（含施工图纸质及可编辑的电子版施工图）。此外，施工单位在本项目建设期间所需的图纸由施工单位自行向设计单位索取，发包人不再另行提供。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：承包人应于每月25日前向监理人及发包人提供当月完成施工工程量统计报表（截止每月25日）、下月工程施工进度计划表，一式五份。

（3）承担施工安全保卫工作及施工照明的责任和要求：承包人按国家及地方有关政策文件规定，满足安全保卫工作及施工照明的需要，所发生费用由承包人自负。

（4）向发包人、监理提供的办公和生活房屋及设施的要求：向发包人及监理人免费提供办公和生活房屋及设施。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人负责按地方有关规定办理，有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理方面的法律责任由承包人承担。

承包人应科学安排施工，采取有效措施尽量减少施工噪音、粉尘等对周边居民正常工作、生活造成的影响，同时负责协调处理好与周边单位及居民关系，自行妥善解决工地外部对工程施工的干扰影响，并按照相关规定，承包人承担相应费用。

承包人必须严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件规定。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人施工已完工程成品保护由承包人负责，一切保护责任和维护、维修费等费用均由承包人承担，其余按通用条款执行。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木（若有）的保护要求及费用承担：由承包人承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：施工单位需在开工7天内完成施工场地雨水、污水排水方案，并按照建委施工要求完成施工（包括洗车台、泥沙过滤池等），并按通用条款规定、福建省及地方有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。交工前，承包人应将搭设临时设施全部拆除（发包人与承包人另有协议的除外）并清理至工程师满意。

（9）承包人应在发包人委托的造价咨询单位编制预算完成后28天内对预算予以核对。

（10）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施。

（11）承包人应按相关规定完成备案，否则，由此造成的一切责任与后果由承包人承担。承包人应配备1～2名专职人员积极配合发包人办理施工许可证、质监委托、开工备案等相关报建手续工作。发包人提供前置手续后，承包人应于签订合同后一个月内完成质检、安全、人员备案（外地企业可延长一个月），否则处以1万/日罚款。

（12）为推进建筑业信用体系和工程项目信息化建设，加强本工程质量安全管理，进一步提升工程质量安全水平，承包人必须严格按《关于启用“福建省建设工程质量安全监管动态信息系统”的通知》（闽建建[2009]49号）、《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见>（闽建建[2013]43号）、《关于印发《福建省建设工程质量安全动态监管办法》的通知》（闽建[2014]17号）、《福建省建筑施工企业信用综合评价体系企业质量安全文明施工行为评价标准（2014年修订版）》（闽建[2014]30号）、《关于建筑工程施工许可证网上办理的通知》（闽建建[2015]2号）等建设行政主管部门发布的有关规定完成福建省工程项目建设监管信息系统人员录入管理工作。

承包方必须确保在合同签订后一个月内完成上述工作。

（13）承包人必须指派专人负责12345、数字城管等诉求件的处理，及时整改反馈。因承包人原因不能按12345、数字城管等诉求件要求期限完成，承包人承担违约责任。

（14）双方约定的承包人应做的其他工作：承包人对发包人另行发包的施工项目提供配合并给予方便。

### 4.2履约担保

履约担保金额：为签约合同价的10％；

履约担保金形式：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前以现金（电汇或银行转账）、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式提供，中标人可任选一种方式提交。（银行保函、工程担保、建设工程保证保险需具有连带责任的条款）若采用现金以外的方式，需确保担保有效期在工程竣工验收前有效。

现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。

履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。

履约担保金在工程竣工验收合格后工程竣工资料备案后三十天内无息退还。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。

### 4.3分包

4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：①本工程项目中的电子与智能化工程设计业务；②除本项目建筑装饰装修工程关键性工作外的部分专业工程。要求：（1）承包人若确无相应专项设计资质、施工专业资质的，经发包人同意，由承包人负责将专项工程委托给具备相应专项资质的单位，发包人不再支付任何费用给被委托的单位。（2）所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位。

4.5承包人项目经理

4.5.1 承包人指派的项目总负责人姓名：                   ；

4.5.2承包人指派的施工负责人：               。

### 4.6 承包人人员的管理

4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：

（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

（2）如承包人要求更换承包人项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等；因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册执业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。

（3）对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照22条承担违约责任。

### 4.7撤换承包人项目总负责人和其他人员

4.7.1在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、项目技术负责人、以及专职质量、安全生产管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第22款的约定承担违约赔偿责任。

### 4.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

4.11 不可预见的困难和费用

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

### 4.12进度计划

4.12.1承包人编制进度计划的时间：承包人应在合同签订后7日内提交进度计划，包括设计、进场、施工、安装的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。

### 5.设计

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成方案设计、初步设计、概算、施工图设计工作，工程设计及概算、工程造价控制价清单抽钢筋等应由第三方造价咨询机构审查；经审核后的竣工结算价不超过经审核后的相对应项目的工程概算，并通过发包人认可。

5.1.2 法律和标准的变化

承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在招标文件发布之日适用的版本。招标文件发布之日后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

### 5.2承包人设计进度计划

承包人应合理安排设计进度，充分考虑设计前置需求，在时间上留有余地。发包人在合同约定时间内进行审查，承包人不得以此进行工期延误的签证。

### 5.3 设计审查

5.3.1承包人的设计文件（包括初步设计、概算等）应报发包人审查同意。

自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.8 补充条款如下：

5.8.1、发包人责任：

5.8.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同规定交付设计时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

5.8.1.2 发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

5.8.2、设计人责任：

5.8.2.1 设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

5.8.2.2 设计合理使用年限按照国家标准执行。

5.8.2.3 设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

5.8.2.4 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

5.8.2.5 设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

5.8.3、承包人被视为已仔细审查了发包人要求。

5.8.4、承包人负责“项目管理组织方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性承担责任。

5.8.5、承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

5.8.6、承包人设计文件应包括发包人要求中规定的技术文件、为满足所有规章要求报批的文件、以及竣工文件。

5.8.7、承包人承诺其设计、承包人文件、实施和竣工的工程符合：

《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

5.8.8、承包人应编制并随时更新一套完整的、有关工程施工情况的“竣工”记录，尺寸和实施工作的详细说明。上述竣工记录应保存在现场，并仅限用于本项目的目的。应在竣工验收开始前，提交两套副本给发包人。

5.8.9、承包人应负责绘制并向发包人提供12套工程的竣工图（含所有工程竣工材料电子版及扫描件），表明整个工程的施工完毕的实际情况，提交发包人根据设计文件的规定进行审核。承包人应取得发包人对他们的尺寸、基准系统、及其他相关细节的同意。

5.8.10、在颁发任何移交证书前，承包人应按照发包人要求中规定的份数和复制形式，向发包人提交上述相关的竣工图。在发包人收到这些文件前，不应认为工程已经按照单位工程验收规定的接收要求竣工。

5.8.11、资料移交

在允许接受本工程日之前不迟于十五（15）天，承包人必须提交给发包人与项目有关的设计、施工文件，至少包括：

（1）工程设计的全套设计图纸及审查合格的设计图纸电子档及扫描件（含施工图审查资料）及竣工图（含电子档及扫描件）。

（2）建设过程中的各种文件记录。

（3）工程竣工验收资料。

（4）其他技术资料和文件。

5.8.12、设计期

（1）技术规范和承包人义务

1)承包人必须按照以下文件，完成项目施工图设计。

(a)有关部门、单位及发包人通过的承包人建议书；

(b)政府或政府指定或委托的机构出具统一标准或技术要求；

(c)适合本项目的技术规范和要求；

(d)有关中国国家标准（GB）及其他相关行业标准、法律、法规和规范；

(e) 发包人的要求；

(f)其他项目需要的资料。

2)承包人负责保证工程设计符合以下要求：

通过行政主管部门的消防、环保、节能、安全、规划等各专项审查以及由发包人委托的施工图审查机构的审查，有关中国标准、法律和法规。

5.8.13、发包人的合理要求，这些要求须是与本合同一致的，如与合同不一致时，承包人需与发包人另行协商。

5.8.14、若承包人未按投标所承诺设计期（以施工图审查通过时间）完成完整的工程设计图，由此耽误发包人工程时间，承包人按10000元/天向发包人支付违约金，并赔偿由此给发包人造成的损失。

5.8.15、承包人应将其所设计的施工图纸报送发包人及发包人委托的施工图审查机构进行审核。承包人必须按发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改，图纸修改费用由承包人承担。若承包人拒不按照发包人及发包人委托的施工图审查机构的审查意见进行图纸修改的，发包人将另行委托设计单位进行修改，承包人无条件认可修改后的施工图，相关费用从工程进度款中直接拨付给发包人另行委托的设计单位。

5.8.16、凡是为确保整体效果、使用功能所必须的工程项目，承包人在投标文件中即使没有详述，均属承包范围。

5.8.17、若设计人涉及未含有的专业设计资质（包括人防、消防等专业工程施工图设计）或专业设计能力弱的，经发包人同意后，允许设计人将其专项工程深化设计分包给有相应资质的设计单位进行设计，由此产生的设计相关费用全部由设计人承担，该费用已包含在本项目的设计总费用中，发包人不另外支付。

## 6．材料和工程设备

### 6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.4承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：

⑴承包人应按附件一《主要材料设备品牌明细表》要求的材料设备品牌进行采购；附件一没有明确的品牌参照施工图预算审核资料的《主要材料设备品牌明细表》要求的材料设备品牌进行采购；上述资料都没明确的主要材料设备品牌，承包人在采购前，应报请发包人或其委托的监理人同意后再进行采购。

⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。

⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。

6.1.5除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。承包人强行使用未经发包人认可的材料设备或使用假冒伪劣产品，视为违约，发包人有权让承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额（参照合同价）的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接抵扣。

6.1.6承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向发包人和监理人提交其采购材料的合格证或质量证明，否则发包人和监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

6.1.7承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

### 6.2发包人提供的材料和工程设备：按通用合同条款B项。

## 7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2发包人承担修建临时设施费用的范围：修建临时设施所产生的一切费用均由承包人自行承担，且包含在投标报价中。

临时占地的申请：按照工程建设需要办理。

临时占地相关费用：由承包人自行承担，且包含在投标报价中。

## 8．交通运输

### 8.1 道路通行权和场外设施：按通用合同条款B项。

## 9.测量放线

### 9.1施工控制网

9.1.1测量基准点、基准线和水准点交验要求：发包人提前将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。

## 10．安全、治安保卫和环境保护

### 10.2 承包人的施工安全责任

10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。

10.2.10承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门的规定组织施工；加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，消除事故隐患，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

若发包人现场检查时，发现有违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《福建省建筑工地文明施工指南》以及建设主管部门和相关行业主管部门规定的情况，除责令承包人限期整改外，可根据情况轻重对承包人处以100元～10000元不等的违约金，该违约金从工程进度款中直接扣除。

## 11、开始工作和竣工

### 11.3 发包人引起的工期延误：在履行合同过程中，由于发包人的原因造成工期延误的，工期可以顺延，但发包人不增加费用；所造成的相关经济损失承包人自行承担。

### 11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1)日降雨量大于 80 mm的雨日超过 1 天；

(2) 8级以上台风灾害；

(3)日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天；

(4)日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天；

(5)其它异常恶劣气候灾害。

由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

### 11.5承包人引起的工期延误

11.5.1因承包人原因造成工期延误，按下表约定赔偿：

| 延误天数X(日历天) | 每天赔偿金额(万元) | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1-30天 | 3 | X*3 |
| 31-60 | 5 | 30*3＋(X-30)*5 |
| 61-90 | 10 | 30*3＋30*5＋(X-60)*10 |
| 91以上 | 15 | 计算方式同上 |

工期延误的赔偿最高限额为建安总造价的10%。

11.5.2承包人进场后十日内应向监理单位和发包人提交施工组织方案和建设资金使用计划。因承包人单方面原因，若实际施工进度明显滞后于施工组织方案时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人同意；③上述两点仍无法保证本工程按期完成，发包人有权利单方面终止合同，并另行委托其他单位施工，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。

## 12. 暂停工作

### 12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，费用由承包人承担。

### 12.4 暂停工作后的复工

12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，费用由承包人承担。

## 13. 工程质量

工程设计质量应符合国家和福建省有关标准要求，且通过施工图审查机构等有关部门的审查。

工程施工质量应符合现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

工程材料及设备质量应符合国家相关材料设备管理条例及相关规范合格标准，并通过发包人审查认可。

承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人或监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担，并承担工期延误的违约金。工程竣工验收时未能达到《建筑工程施工质量验收规范》的合格标准要求，承包人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到《建筑工程施工质量验收规范》的合格标准；承包人还应向发包人支付质量违约赔偿金，承包人向发包人支付质量违约赔偿金，由发包人直接从工程款或履约保证金中扣抵。

## 15. 变更

15.1除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：

15.1.1变更单分类管理，一类是发包人提出的变更或合理性建议受到发包人采纳而引起的变更。一类是设计人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。

发包人提出的设计变更，由发包人出具设计变更通知书，承包人收到变更通知书并完成设计变更文件后，填写工程联系单报发包人确认后才可进行实际变更；因变更造成的费用增加予以确认。

15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。变更造成费用减少的，发包人有权从结算中扣除。

15.1.3工程联系单：《工程联系单》应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：

（1）联系单签证单编号应连续有效。

（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。

（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。

设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。

15.1.4变更估价原则

变更估价按照本款约定处理：

（1）已标价预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价预算书中无相同项目，也没有类似项目的，由承包人提出估价申请，报监理人及发包人确认。

（4）变更的价格最终以发包人指定的造价审核部门审核的价格为准。

15.1.5变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

15.1.6签证管理办法

（1）工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办，还应留存能完整反映施工实际情况的影像资料，作为工程结算审计的依据。发包人在收到承包人提出的签证后14日内给予答复。

（2）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确认，最后均体现在竣工图中，以免造成结算重复计算。

（3）签证事项承包人应在甲乙双方确定变更后14日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。

（4）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签字确认才能作为造价计量的依据。

（5）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚，或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批（见附表8）。

（6）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。

（7）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。

（8）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。

（9）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。签证应明确其材料的处置方式。

（10）签证单编号应连续有效。编号规则另行约定。

（11）签证一式四份，审批后发包人两份（项目负责人、预决算部各一份），监理单位、承包人各留一份。

（12）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。

（13）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.2 增加：承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人无奖励。

15.5 选用：计日工（B）

修改为：签约合同价已包括计日工。

## 17．合同价格与支付

### 17.1 合同价格

修改为：

（1）本项目采用固定单价的合同方式。

（2）变更价款和合同价格调整约定的其他方法：

施工期间按照住建部和福建省住房和城乡建设厅等相关部门的相关法律法规的政策性文件调整执行；经发包人认同的设计变更和现场签证等其他发包人同意的工程变更导致工程造价增减。

（3）计价依据如下：

详见第五章《发包人要求》第五条“预算编制依据”

（4）其他要求：双方约定合同价款的其他调整因素：

①招标文件的工程量清单中包含的项目或数量实际没有发生或减少的，在工程结算时扣减相应价款。

②只有经监理工程师检验达到质量合格要求的工序或项目才能进行计量与计价，未经验收或不合格的工程不能进行计量和计价。

③凡是现场签证应由承包人在其施工前或在其隐蔽前48小时内通知并会同监理和业主代表通过现场共同测量进行计量并签证确认。现场签证应及时办理，如因承包人未按要求的时间通知监理与业主进行现场签证的，视为未发生，不予计量，不予签证。

（5）经审核后的竣工结算价不超过经审核后相对应的各项工程概算，并通过发包人认可，合同价格按照经招标人委托的第三方机构审核后实际完成的工程量价款进行支付。

### 17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

(1)一类费用建安工程（含智能化）及二类费用进度款的支付：

①按当月实际完成工程量对应价款的70%，在收到中标人按合同规定提交的支付申请，并经监理人审核且报发包人批准后，以银行转帐的方式支付。

②工程竣工验收合格后14天内，支付至已完工程量对应价款的85%

③工程决算经建设单位指定造价审核单位审定确认后，收到支付申请后14天内，支付工程款至审定建安工程款的97%。

工程缺陷责任期满后14天内发包人支付承包人剩余建安工程款的3%（质量保修金）。

(2) 一类费用空调、电梯采购与安装进度款的支付：

1、合同签订后卖方向买方提供合同总价的10%履约金后，买方以银行汇款方式支付合同价的30%作为预付款。

2、中央空调设备货物全部到达现场且经买方组织相关人员验收合格后，买方以银行汇款方式支付至合同总价的70%。

3、中央空调设备安装调试完毕经质量技术监督局验收合格，取得相关中央空调设备使用许可证起十日内，买方以银行汇款方式支付至合同总价的95%。

4、预留合同总金额的5%作为本项目的质量保修金，待质保期满后七个工作日内付清。

质量保修金可采用提供等额的保函、保险凭证。

注：双方同意用转账支付工程款，承包人支取工程款时应提交税务部门开具的同等金额的正式增值税专用发票

17.3.6进度款支付的方式：按月支付工程进度款并以银行转帐方式支付。

### 17.4 质量保证金

17.4.2修改为： 在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在28个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。

### 17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）增加：竣工付款申请单约定的份数为 六 份，期限为 竣工验收合格后28天内 。

除竣工付款申请单外，承包人还需要提供竣工结算资料：合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

17.5.6结算价款的其他相关规定

（1）投标时未明确品牌的材料，综合价中没有的按市场价进行签证材料价。

（2）工程签证项目应在签证内容发生时的7天内办好签证手续，否则视为承包人放弃签证，过后不予补签证。

（3）在施工过程中，参照市工程造价管理机构发布的价格信息时，只能按其发布的市场信息税前综合价格作为结算依据，厂商报价不能作为结算依据。

（4）本工程项目结算审核由发包人委托工程造价咨询公司审核确定。若承包人编制的竣工结算与审核部门审核后的总造价相比，核减率≥10%的，发包人将按超出10%以外部分的10%对承包人进行罚款，财务结算时由发包人直接从该工程款中扣除（核减率=审减数/审定造价*100%）。

（5）承包人应于工程竣工验收合格后60天内向发包人提交完整的叁套竣工结算及相关资料，逾期未提交的，每延误一天罚款人民币贰仟元。当罚款金额累计达到壹拾贰万元，发包人将上报建设行政主管部门给予通报批评，并记录不良行为一次。

（6）定额中没有的签证价仅计取税金，不下浮，不另外计取其他费用。

（7）双方商定人员、机械未按期到位的，每延误一天罚款人民币叁仟元。

（8）施工单位应按《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》和有关规范、技术标准认真组织施工，积极推行建筑施工安全文明标准化，同时制定严格的安全文明措施费用使用计划，并做到专款专用。安全文明措施费用的使用情况应作为安全文明标准化考评和安全文明措施落实情况的重要依据。安全文明措施费用未投入及投入不到位的，应当及时改正，对拒不改正的，发包人将对承包人未投入实施的安全文明施工措施项给予专款处罚，发包人还将上报建设行政主管，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。

（9）实际施工过程中，承包人未按施工图要求的材料施工或未按议定的品牌等材料进行施工的，每发现一次给予承包人处罚人民币3-5万元，并按规定要求返工整改，当在同一项目发现三次以上时，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。

（10）承包人对工程质量、安全问题未在规定的时间内整改到位的，每拖延一天给予承包人处罚人民币3000元，当拖延10天以上罚款金额累计达到人民币叁万元时，发包人还将上报建设行政主管部门，对承包人给予通报批评并记录不良行为一次。

（11）如因承包人未按规定办理弃土证及未遮盖等进行外运，造成发包人被罚款，则该费用由承包人承担。

（12）如因承包人未按城市文明施工要求施工而造成的罚款或处罚，均由承包人自行负责。

### 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）增加：最终结清申请单约定的份数为 六 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。

## 18．竣工试验和验收

18.3竣工验收

18.3.5实际竣工日期：以竣工验收合格日期为准。

18.7竣工清场

18.7.1竣工清场：由承包人负责，费用由承包人承担。

18.8施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的时限：工程接收证书颁发后15天内。

### 18.10竣工文件的编制与提交

18.10.1承包人提供竣工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖竣工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于竣工后由承包人加盖竣工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图并承担相应费用；（4）工程竣工验收后28日内免费提供给发包人3套、城市档案馆1套完整符合要求的竣工图、竣工资料。

18.10.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应及时向发包人提交竣工报告及竣工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.3工程竣工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程决算。

## 19、缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

修改为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。

19.2缺陷责任

19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

### 19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。详见本合同后附件《质量保修合同》。

## 20、保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 修改为：由承包人投保建设工程一切险（包括建设工程设计责任险、建筑工程一切险、安装工程一切险、第三者责任险）等保险。

投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和施工设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险，保险金额、保险费率由承包人按国家有关规定执行；

保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至本合同工程竣工验收合格之日止。

20.1.2增加：承包人应对本工程施工范围内的第三者投保第三者责任险。

20.4 其他保险

修改为：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

增加：承包人应在开工前购买保险，并向发包人提供各项保险生效的证据和保险单副本。

20.5.4 保险金不足的补偿

修改为：保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。

## 21、不可抗力

### 21.1不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

## 22、违约

### 22.1承包人违约

22.1 承包人违约

增加：22.1.7发生专用条款22.1.1承包人违约情形后，承包人拒绝整改的，发包人可在提前七日通知后，没收其履约保证金；承包人工期延误的按11.5款处理。

补充：撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应按投标文件所列的项目总负责人、设计负责人、设计各专业负责人、施工负责人、项目技术负责人及时到岗到位，其他技术管理骨干应按工程施工需要及时到位，并保证主要管理人员和技术骨干人员不得变动，并接受发包人的指纹考勤。

（1）承包人须按投标书承诺指派项目总负责人且保证其合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更。若擅自变更项目总负责人的，承包人应交纳每一人（次）叁拾万元人民币的违约金。

（2）承包人须按投标书承诺指派主要管理人员(除项目总负责人外）且保证其在合同签订后7日内到岗履职,不得擅自变更。擅自变更主要管理人员（包括设计专业负责人、项目技术负责人、其他主要施工管理人员）的，承包人应交纳每一人（次）贰拾万元人民币的违约金。经发包人同意的现场主要施工管理（除项目总负责人外）人员，承包人应交纳每一人（次）伍万元人民币的违约金。擅自变更主要项目管理人员超过3人，发包人有权解除合同，履约保证金不予退还。在工程施工过程中，发包人将不定时抽查承包人配备的现场主要管理人员(除项目总负责人外）到位情况。若发现现场主要管理人员(除项目总负责人外）未全部到位，承包人应交纳每一人（次）伍仟元人民币的违约金。

（3）监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目总负责人和其他人员的，承包人应在 3天内撤换，否则承包人应承担责任并向发包人交纳每人每天壹万元人民币的违约金。

（4）承包人必须保证项目总负责人、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，承包人应建立现场考勤制度，并接受监理人和发包人的监督检查。

（5）上述承包人向发包人交纳的赔偿金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人直接从工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中扣取。

（6）承包人违反通用条款第6.5条，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担。

（7）违反通用条款第6.5条，因承包人提供和使用了不合格的材料和工程设备，设备材料12小时内退场，已使用的必须拆除。由此造成的工期延误由承包人承担工期延误责任，造成的损失由承包人自行承担，并由承包人向发包人承担所提供和使用的不合格材料和工程设备总价10%的违约金。

（8）承包人未按施工规范施工或施工质量达不到合同规定要求的，自监理人发出整改通知发出3日内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，承包人应承担人民币10000元/次的违约金，发包人有权另行指定施工单位进行整改，其费用由承包人承担，单价不经商议。

（9）违反通用条款第13.1条、第9.2条，因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。造成人员死亡等重大安全事故的还必须向发包人承担每次人民币20万元的违约金。

（10）承包人违反国家、省、市有关文明施工管理、卫生管理、噪声扬尘污染防治等规定，造成后果的，由承包人承担一切责任。一旦被政府有关职能部门处罚、负面通报和媒体负面曝光，除接受相关部门处罚外，还必须向发包人承担每次人民币1万元的违约金。

（11）承包人不按要求对工程成品进行管护，发包人有权委托其他承包人进行该项工作，费用从工程款或质保金中扣除。

（12）未按发包人、监理人以及主管部门规定建立、健全安全、文明施工制度、措施等，每发现一处处罚承包人人民币1000元，出现一般安全事故、重大安全事故的按相关规定进行处罚。

（13）因承包人提供产品材质或工期不能满足发包人要求的，或承包人提供的材料或设备价格差异过大的，自监理人发出整改通知3日历天内，承包人必须无条件进行整改，费用自行承担。如整改后，仍达不到规定要求的，发包人有权另行指定分包，其费用由承包人承担。

（14）如果发生恶意停工、恶意闹事，每发生一次支付违约金人民币20万元。

（15）若发包人或建设主管部门发现承包人未能按期足额支付民工工资，建设主管部门或发包人有权在民工工资保证金中直接扣除代为支付。由此而造成相关单位（人员）集体上访发包人或发包人的上级主管部门, 每发生上访一次，承包人承担人民币20万元整的违约金。

（16）如有民工闹事等破坏发包人形象的恶性事件发生超过二次（含二次）以上，发包人有权不清算直接托管。

（17）承包人未经发包人同意擅自分包，经济损失由承包人承担，同时发包人有权从履约保证中扣除相应的经济损失。

（18）关于施工项目负责人每月在施工现场的时间要求：常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币2000元。

（19）承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交，并承担违约金1万元；3日内不能补交的，发包人有权要求承包人更换施工项目负责人，并承担违约金3万元。由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

（20）施工项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币2000元。

（21）承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过8天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过8天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。常驻项目现场每月不少于22天，每缺勤1天，支付违约金人民币1000元。

（22）承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每发现一次处罚人民币1000元。

## 24、争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议，由双方当事人协商解决或邀请第三方调解。协商或调解不成的，双方均同意向工程所在地的人民法院提起诉

## 25、竣工文件

增加：竣工资料：按《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房和城乡建设部令第2号等相关规定提交一式伍份（其中一份为原始材料）完整的技术档案和施工管理资料。发包人应负责办理建设工程档案移交工作（向档案馆移交）及竣工归档、备案手续,承包人予以配合。

26、补充条款

26.1承包人承诺不拖欠农民工工资，维护农民工合法权益。若有拖欠，发包人有权从应付给承包人的工程款或履约担保中直接代予支付,并按拖欠工资额的2倍处以违约金。

26.2本工程项目在具体合同实施过程中承包人除应按投标时所报人员配备进场外，还应按现行“闽建建[2013]43号《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》”标准进行相应人员的配备。本工程现场安全员的数量应按“建质[2008]91号《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》”标准配置。以上人员应及时到岗到位，且不得变动，并接受发包人的指纹考勤。

26.3、承包人配备的施工机械必须满足本招标工程项目的工期和质量要求。

26.4、承包人进场后，应严格执行漳州市关于渣土运输的有关规定。杜绝使用非法渣土车；严格按漳州市城市管理执法局核准的“建筑垃圾和工程渣土运输卡”指定的运输路线、时段和处置地点行驶和卸放，不得丢弃、遗洒，不得乱倒、乱卸；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处理。发现一次，承包人除按城市管理执法局的有关规定接受处罚外，还须承担因此对相关单位造成的损失，并且发包人另按漳州市城市管理执法局的处罚金额向承包人追加处罚，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约担保中支取。。

26.5承包人必须严格按照《福建省建设工程施工扬尘防治管理导则》（闽建建（2016）17号）文件规定。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。若有新文件规定，则按最新文件执行。

26.6、承包人应签署廉洁自律承诺书。

26.7、联合体牵头人应根据整个项目（含专业分包项目）需要，对联合体其它成员及专业分包工作进行全面的指导与管理，在联合体间协议书及分包合同中应明确约定，联合体其它成员及专业分包单位需向联合体牵头人支付其承包费用一定比例的管理费，该比例不得低于3%也不得高于5%，具体由当事人协商确定。

26.8、承包人应该配备柴油发电机以满足停电、施工用电容量不足等情况下施工用电的要求，由此实际产生的其他增加费用及工期影响由承包人自行承担。

26.9、承包人应在接到发包人要求开工的正式书面通知后5天内进场施工，否则，每推迟一天进场，按人民币5000元进行罚款，若推迟5天开工，发包人有权单方解除合同并没收承包人的履约保证金。

26.10、承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到安全生产、文明施工、搭设临时围挡设施、保持施工场地清洁。承包人在施工期间必须抓好文明施工，及时清洁施工造成的相邻道路的污染，并承担由此产生的全部费用。若承包人在施工期间受到相关部门的处罚，发包人另按相关部门处罚金额的50%给予处罚。该款项直接从承包人当月进度款中扣除。

26.11、承包人必须办理施工保险和第三者责任险，其费用已包含在投标总价中，施工过程中发生的安全责任事故由承包人负全部责任。

26.12、发包人在施工前已提供施工道路的通畅，在施工期间道路的维护由承包人自行负责，发包人不另行支付费用。

26.13、若发包人按合同约定解除合同，发包人有权没收承包人履约保证金。

26.14、承包人在开标前应实地查看本工程的施工场地，今后承包人不得以施工的操作面不够或施工机械无法正常施工为由要求延长工期和增加费用。

26.15、发包人将在工程施工中检查安全文明措施落实情况的依据，文明施工、安全施工的措施不符合规定要求的，发包人有权对承包人进行相应处罚。

26.16、按照闽建筑[2012]35号文、闽建筑[2013]12号文及龙建建[2012]89号文规定要求,使用建筑起重机械施工的房屋建筑和市政基础设施工程，必须选用建机一体化企业。

26.17、现场签证，应按有关文件规定办理。承包人在办理签证时应附上该签证事项发生前的照片及该签证事项发生后的照片，并附上工程量计算书、现场实测记录、施工平面位置图、工程洽商记录（如有）、设计变更通知单（如有）等材料。计算用工量、机械台班用量的签证，还应附上用工日、机械台班登记表，并对所施工内容进行文字说明（包括内容、位置、原因、依据等必要事项）。工程量必须实测的，由承包人、监理人、发包人三方现场代表共同测量，并在记录上签字，办理签证时应附上原件。所有附件均须承包人、监理人、发包人三方现场代表签字并盖公章，并明确施工时间。现场签证在发生时间后7天内办理完毕，过后不予补签。

26.18、承包人必须按《福建省住建厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》（龙建筑〔2016〕55号 ）、（闽建筑〔2016〕34号） 的规定，做好工程建设项目劳务实名制管理工作。

26.20、如双方确需进一步明确的事项，在该条款中另行补充

## 27、合同附件

附件：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供银行保函。

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

年        月        日

第五章 发包人要求

发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、验收的具体要求。

发包人要求通常包括但不限于以下内容：

## 一、工程规模：详见协议书

## 二、工程范围：详见协议书

## 三、工艺安排或要求（无）

## 四、时间要求

（一）开始工作时间：

（二）设计完成时间： 承包人上报设计进度计划，经发包人确定后实施。

（三）进度计划：详见合同条款

（四）质量保修期：按照建设部《房屋建筑工程质量保修办法》规定执行。

（五）其他时间要求。

## 五、技术要求：详见招标文件要求。

## 六、竣工验收：根据国家相关验收规范执行。

## 七、竣工后试验（如有）

## 八、文件要求

（一）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求。

（二）沟通计划。

（三）风险管理计划。

（四）竣工文件和工程的其他记录。

（五）操作和维修手册。

（六）其他承包人文件。

## 九、工程项目管理规定

（一）质量：详协议书。

（二）进度，包括里程碑进度计划（如果有）：科学合理安排施工进度进度，组织实施与控制。

（三）支付：详见本章第十三条“付款方式”

（四）HSE（健康、安全与环境管理体系）：建立HSE管理体系制度，明确责任，坚持“安全第一，预防为主、以人为本”，落实HSE管理目标。

（五）沟通：必须建立沟通体制，完善各部门联络体系。

（六）变更：详合同条款

(七) 设计变更：详专用条款

## 十、其他要求

（一）具体详见招标文件及附件

# 十一、合同价款的确定：按合同协议书。

# 十二、付款方式：按专用条款。

十三、预算编制依据

1.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 。

2.预算定额：《福建省建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301~311-2017)及现行补充或调整文件（截止2019年06月20日） 。

3.费用定额：闽建筑[2017]20号《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）、闽建筑[2019]11号文调整及现行补充调整文件（截止2019年06月20日） 。

4.人材机价格：

（1）人工费指数：按照闽建筑[2018]28号规定、漳建筑[2018]88号规定。

（2）施工机械台班单价：福建省2019年第一季度清单机械台班。

（3）材料设备价格：漳州龙海市201905期清单综合价; 福建省2018定额材料综合价、市场询价。

发包人要求附件清单

附件一：主要材料及设备参考品牌明细表

| 材料名称 | 品牌 |
| --- | --- |
| 一 | 装饰材料 |  |  |  |
| 1 | 地面石材 | 隆嘉 | 瑞达 | 新中成 |
| 2 | 墙面石材 | 隆嘉 | 瑞达 | 新中成 |
| 3 | 仿米黄大理石地面砖 | 格莱斯 | 冠军 | 鹰牌 |
| 4 | 防火夹板 | 益得安 | 莫干山 | 千年舟 |
| 5 | 轻钢龙骨 | 龙牌 | 可耐福 | 拉法基 |
| 6 | 硅酸钙板 | 龙牌 | 可耐福 | 拉法基 |
| 7 | 石膏板 | 龙牌 | 可耐福 | 拉法基 |
| 8 | 木饰面 | 贝思特 | 泰顺德 | 金光明 |
| 9 | 门锁 | 汇泰龙 | 英格索兰 | 海福乐 |
| 10 | 暗藏防盗链、猫眼、防尘条 | 汇泰龙 | 英格索兰 | 海福乐 |
| 11 | 拉手、暗藏闭门器、五金配件 | 汇泰龙 | 英格索兰 | 海福乐 |
| 12 | 肌理漆 | 立邦 | 三棵树 | 多乐士 |
| 13 | 墙面肌理壁 | 丽哆美 | 皇泽 | 雅丽 |
| 14 | 防水涂料 | 欧西盾 | 宏源 | 东方雨虹 |
| 15 | 地毯 | 海马 | 东升 | 新银禾 |
| 16 | 手工地毯 | 海马 | 东升 | 新银禾 |
| 17 | 皮革硬包 | 宜侃 | 南博 | 优品 |
| 18 | 布艺硬包 | 优雅亚特 | 志达 | 优品 |
| 19 | 阻燃基层板 | 益利安 | 千年舟 | 莫干山 |
| 20 | 铝合金型材 | 凤铝 | 伟业 | 南平闽铝 |
| 21 | 不锈钢板（304材质） | 长城 | 宝钢 | 环球 |
| 22 | 钢化玻璃、银镜、茶镜 | 旗滨 | 福耀 | 明达 |
| 23 | 夹绢玻璃 | 介仁 | 匡氏 | 柏雅丽 |
| 24 | 不锈镀浅香槟金板、型材 | 万佳弘 | 联众 | 荣盛达 |
| 25 | 水泥 | 紫金 | 十大 | 华润 |
| 二 | 安装材料 |  |  |  |
| 1 | 坐便器 | 箭牌 | 九牧 | 航标 |
| 2 | 浴缸、智能坐便器 | 箭牌 | 九牧 | 航标 |
| 3 | 小便器 | 箭牌 | 九牧 | 航标 |
| 4 | 水龙头、花洒 | 箭牌 | 九牧 | 航标 |
| 5 | 卫生间成品淋浴房 | 箭牌 | 九牧 | 航标 |
| 6 | 射灯（LED)、筒灯(LED) | 欧普 | 华格 | 罗姆尼 |
| 7 | 灯带((LED) | 欧普 | 华格 | 罗姆尼 |
| 8 | 开关面板及插座 | 施耐德绎尚系列 | 欧普S07系列 | 公牛706系列 |
| 9 | 排气扇(暗藏式） | 正野 | 艾美特 | 西顿 |

说明：

1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2. 附件一没有明确的品牌参照施工图预算审核资料的《主要材料设备品牌明细表》要求的材料设备品牌进行采购；都没明确的主要材料设备品牌，承包人在采购前，应报请发包人或其委托的监理人同意后再进行采购。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，应优先选用福建的名优产品。

4.阿克明斯特地毯技术参数

（1）产品名称：阿克明斯特地毯

（2）结构：机织阿克明斯特

（3）成分构成：80%进口新西兰羊毛+20%进口尼龙66

（4）底背: 高防腐涤纶经线与优质PP丝纬纱

（5）密度：7 X 8

（6）绒高：7mm

（7）绒重：1160 克/平方米

（8）阻燃测试等级：符合GB8624-2006 Cf1 级或原GB8624-1997 B1 级或GB8624-2012 B1 级（国家现行的最新标准）

（9）静电抑制类型：GB/T18044—2000Ⅱ级标准或GB/T18044—2008相关标准（国家现行最新）（含美国首诺尼龙导电纤维，永久抗静电）；

（10）耐摩擦牢度：干、湿摩擦牢度≥4 级

（11）室内空气纯度：通过国家GB18587-2001 标准检测、美国CRI 室内外空气质量认证、中国环保地毯认证、国际高级环保地毯认证

（12）抗菌性能：抗菌、防螨，能有效抑制细菌、真菌的生长，符合AATCC 174

（13）耐光色牢度：≥5 级

（14）地毯幅宽：3.66—4m

（15）染料：进口亨斯迈（原瑞士汽巴）环保染料

（16）胶料：环保羧基丁苯胶或美国陶氏胶

（17）其他：按国家标准（GB/T14252-2008）

附件二：

龙海市华侨大酒店电梯采购与安装要求

一、招标主要内容

| 电梯 编号 | 使用 性质 | 基坑深(m) | 载重 量(KG) | 运行 速度 (m/s) | 提升 高度 (m) | 停站 | 站数 | 井道净尺寸 (mm) (宽*深) | 轿厢内净尺寸 (mm) (宽*深*高) | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 2# | 客梯 | 1.75 | 800 | 1.6 | 现场估测 | 9层/9站 | 9 | 1800mm*2000mm | 宽1400mm*深1350mm* 高2500mm | 富士达、迅达、蒂森克虏伯 |
| 3# | 客梯 | 1.75 | 1600 | 1.6 | 现场估测 | 3层/3站 | 3 | 2600mm*2500mm | 宽1900mm*深1800mm*高2500mm | 富士达、迅达、蒂森克虏伯 |
| 4# | 货梯 | 1.75 | 1600 | 1.6 | 现场 估测 | 3层/3站 | 3 | 2700mm*2500mm | 宽1900mm*深1800mm*高2500mm | 富士达、迅达、蒂森克虏伯 |

二、主要配置要求

1、门机系统（需提供制造商承诺文件加盖制造商公章）

1.1电梯的门机系统采用变频变压调速方式。门机变频器品牌须与所投标的电梯品牌一致（为欧、美、日原厂原品牌）。

2.拖运系统（需提供制造商承诺文件加盖制造商公章）：

*2.1采用电梯专用交流永磁同步无齿轮曳引机（VVVF），传动2：1曳引驱动系统电梯同一品牌,其品牌须与所投标的电梯品牌一致（为欧、美、日原厂原品牌）。*2.2曳引机具有电动机空转保护功能及电动机过热保护功能

*2.3曳引机应满足GB10058-97电梯技术条件3.5条的规定要求，采用环保节能型

*2.4驱动钢丝绳采用直径不得小于10mm，每台采用钢丝绳条不得少于5条或高新技术钢丝绳。

*2.5变频器具备能源再生功能与电梯整机同一品牌。

3.控制系统（需提供制造商承诺文件加盖制造商公章）：

*3.1主控板采用32位模块化微电脑处理器，主控板与所投标的电梯品牌一致（为欧、美、日原厂原品牌）。

*3.2控制方式：单台电梯采用单控运行，两台采用并联运行。

*3.3、能源再生变频器控制柜内。

*3.4控制系统具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯回复正常；

*3.5控制系统具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能

- 轿厢、轿门（需提供制造商承诺文件加盖制造商公章）：

*4.1轿壁：采用厚度1.2mm的304发纹不锈钢。

*4.2操纵箱面板：采用一体式双操作盘，10.4液晶多媒体显示器

*4.3吊顶：轿内吊顶美观大方，且有充足照明，提供三款轿厢装饰图方案供采购人选择，且费用含在投标总价中，不另增加费用。

*4.4  3#客梯：预留300kg重量。

*4.6电梯随行电缆线内配置监控视屏专用线路

*4.7配置语音报站功能

*4.8电梯轿厢高不得低于2.5米。

*4.9电梯超载语音报站功能提示。

*4.10净离子群技术应用，提供无菌清洁的移动空间。

5.厅门、门套（需提供制造商承诺文件加盖制造商公章）

*5.1层门、门套材质：全部采用：304#发纹不锈钢板，厚度：1.5mm 且品牌须与所投标的电梯品牌一致（为欧、美、日原厂原品牌）。

*5.2厅门信号装置和招呼按钮：各层不锈钢按钮蓝屏显示器。

*5.3层门耐冲击系统能够满足的要求：

·1000N(约100kg)静力强度要求；

·软摆锤(45kg)冲击要求；

·硬摆锤(10kg)冲击要求。

6.外呼显示器（需提供制造商承诺文件加盖制造商公章）

*6.1外显器采用蓝屏液晶显示器。

*6.2电梯按钮采用不锈钢按钮。

7.装饰要求（需提供制造商承诺文件加盖制造商公章）

*7.1轿壁装潢:  前围壁、侧围壁和后围壁均为钢板提供玫瑰金装饰方案

7.2轿门装潢:  玫瑰金

*7.3轿厢地板:  含大理石拼花地板。

*7.4操 纵 盘:  轿厢侧壁设主副双操纵盘（玫瑰金操纵盘+玫瑰金按钮），运行方向指示，人员超载警示，集成对讲电话，发纹不锈钢面板。

注：装饰材料和装饰效果必须满足业主的要求。

三、主要技术参数：

2.1技术规格

2.1.1无机房电梯：

（1）额定载重量：具体详见技术规格及参数表或图纸

（2）额定速度：具体详见技术规格及参数表或图纸

（3）提升高度及停站层数：具体详见技术规格及参数表或图纸

（4）井道净尺寸（宽×深）：具体详见技术规格及参数表或图纸

（5）轿厢内最小净尺寸（宽×深）：具体详见技术规格及参数表或图纸

（6）厅门及轿厢门：中分两扇密封自动门，厅门、门套及轿厢门采用304发纹不锈钢材料。

2.2整机性能要求

2.2.1操作控制方式：单台集选控制 。

*2.2.2电气控制类型：乘客电梯微机控制（32位），提供电器原理图证明。

*2.2.3速度调控方式：乘客电梯主机及门机均采用变频调速控制（VVVF），提供电器原理图证明。

2.2.4平层准确度：-3mm～+3mm范围内。

2.2.5速度偏差：-3～+3％。

2.2.6噪声要求：

（1）运行中轿厢内噪声≤50dB(A)（最大允许值为55dB(A)，测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。

（2）开、关门过程噪声≤55dB(A) （最大允许值为60dB(A)，测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。

2.2.7电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化顺畅，舒适感好。

（1）最大垂直振动加速度＜15cm/s2  。

（2）最大水平（前/后）振动加速度＜10cm/s2  。

2.2.8电梯的平衡系数：40％～50％。

3、主要技术要求

3.1功能要求

3.1.1运行功能：电梯除应具有自动平层、预定时间自动开关门、层站召唤、轿厢内层站登记等集选控制下的一般运行操作功能外，还应具有以下功能：

（1）集选控制功能：还应包括电梯自动应答厅外的呼叫信号，并优先响应与运行方向相同的呼叫，对轿厢内操纵箱上的层楼信号按顺序停靠。

（2）自动返回基站功能：闲梯10分钟后，电梯应能够自动驶至基站，关门待客。要求电梯闲置时间可调。

（3）再平层功能：在开门过程中，当由于乘客进出等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置，且运行跨接轿/厅门锁的电路需符合GB7588-2003对安全电路的要求。

（4）具有消防迫降功能。

（5）节能功能：电梯在没有内外呼叫的情况下停靠超过10分钟后（这一时间可通过参数调整），能够自动关闭轿厢内的照明及风扇，以节约电能。

（6）超载报警。

3.1.2指示与操作功能：

3.1.2.1厅门位置指示器和召唤按钮：

每层厅门应设有楼层信息显示装置以显示电梯运行方向和位置。厅门召唤按钮设于在大厅面对电梯的右侧。报价人应在报价文件中提供电梯厅门位置指示器和召唤按钮及轿厢操纵面板（包括盲人用按钮）的彩色样本图片。

（1）面板：采用不少于2mm厚的发纹不锈钢面板；

（2）层站位置和方向指示器：采用点阵式数字显示屏或更高配置，显示信号应清楚明亮；

（3）召唤按钮：采用不锈钢微动型按钮。

3.1.2.2轿厢操纵面板：

（1）面板：采用不少于2mm厚的发纹不锈钢面板；

（2）层站位置和方向指示器：采用点阵式数字显示屏或更高配置，显示信号应清楚明亮；

（3）楼层按钮：采用不锈钢微动型按钮。

3.1.2.3在基站配有驻停钥匙开关。

3.1.2.4检修运行操纵功能：能够通过设置在轿顶检修箱上/控制柜内的检修开关控制电梯以检修速度慢行。

3.1.3语音报站功能：轿厢到站时，在开门前能够对层站和轿厢内发出中英文语音报站。

3.1.4门机运行功能：

（1）开门时间及门机性能

①要求电梯门机反应灵敏。

②开门时间：应能够便于现场调节。关门时间不大于3.6s；开门时间不大于4s。

③开门保持时间：开门保持时间的设置，应能够便于用户在现场调节。调整范围为2～25s，初始设置时间为10s。

（2）按钮开、关门功能：按下轿厢操纵箱上的开门按钮应能使正在关闭状态的门转为开门状态，按住开门按钮能使电梯在一定时间（此时间可调）内保持开门状态；按下关门按钮，在开门过程的门需开门到位后才能关门。

（3）外呼再开门功能：按下厅门呼梯箱同方向按钮，能使正在关闭的电梯门再次打开。

（4）强迫关门功能：当门保持打开时间超过预定的最长时间时，电梯应能够进行声音报警，以提醒乘客电梯将有关门行动，此时，开门按钮、门保护装置都自动失效，不能继续阻止关门，电梯门将被慢速强制关闭。

（5）关门受阻保护功能：当正在关的电梯门受到外力阻止时，门自动转为反向运行。或者往复运行几次，如仍然不能克服阻力，门复位，保持静止状态。

（6）开门受阻保护功能：当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间时，内外呼信号会自动取消，驶向相邻层楼开门并释放乘客。

（7）提前开门功能：当电梯进入开门区，在平层同时进行开门动作，以利于提高电梯的工作效率，开门时需跨接的门锁电路需符合GB7588-2003要求的安全电路。

（8）开门故障自救功能：电梯到站平层后，在规定时间内不能正常开门时，应能够自动熄灭方向指示灯，清除轿厢内停梯及厅门呼梯的全部记录，运行至另一个层站，开门放人，以防止电梯因开门故障困人。如门还不能打开，则电梯停止运行，门关闭。

（9）关门时间保护功能：当电梯不能在规定的时间内正常关闭时，再尝试三次，电梯门仍然不能正常关闭时，应能够自动熄灭方向指示灯，清除轿厢内停梯及厅门呼梯的全部记录，则门保持打开状态。

（10）轿厢门和厅门应能够保证开关过程平稳，无撞击。开门力应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中的相关规定。

（11）在报价文件中提供门机的型号及基本结构。

3.1.5安全保护功能：

（1）超速保护功能：限速器-安全钳系统联动超速保护装置，限速器、安全钳动作电气保护装置及限速器断裂或松弛保护装置：

①限速器的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T 10058-1997）中3.6中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。其动作后应能在井道外复位。

②安全钳的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T 10058-1997）中3.7中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。

③报价人应在报价文件中提供限速器、安全钳的结构简图及主要技术参数，并说明其工作原理及调整方式。

（2）电梯终端限位保护：电梯应能够提供在上下端站越位时强迫减速、上下极限（切断动力电源、迫使电梯停止）的保护开关。

（3）电梯撞底保护功能：电梯井道底部应安装轿厢和对重缓冲器，以提供电梯失控时的撞底保护。缓冲器的要求应符合国家标准《电梯技术条件》（GB/T 10058-1997）中3.8中的相关规定，并有国家认定资质的专业检测机构的有效检测报告。请卖方在报价文件中提供缓冲器结构简图和主要技术参数。

（4）错、断相保护装置：当供电电源错、断相时，应能够保证电梯不能启动，或不能运行。

（5）超载保护功能：当载荷达到额定载荷110％时，电梯应能够发出声光报警信号，电梯不能关门运行，直至载荷减至合适为止。

（6）应急通信装置：电梯应能够在困人的情况下提供以下通讯及报警装置：

①轿厢内应设置警铃按钮，能够使安装在轿顶的警铃鸣响。

②与控室直通电话。

③五方对讲功能：能够实现轿厢内、轿顶、轿底、层站门召唤箱、控制室五方通话。

（7）停电再平层功能：应配备紧急电源驱动装置，当突然停电时，能够使电梯以慢速运动至最近层站，开门放人，以防止出现困梯现象。

（8）应急照明功能：当电梯在行驶过程中，发生故障电源被切断或中途停电时，应急照明应能够自动启动，照明时间不小于1小时。

（9）电梯门保护装置：

①电梯正常运行时，不应打开层门，如果有层门是打开状态，电梯将不能够启动或继续运行。

②验证层门锁紧的电气安全装置、紧急开所与层门的自动关闭装置。

③每个厅门设置符合《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中7.7.1规定的门锁装置。

④每个厅门装设强迫关门重锤，当轿厢在开锁区域以外时，该装置可以确保厅门的自动关闭。

⑤电梯应提供先进的进口红外线光幕门保护装置，该装置可有效的实现免接触式门保护功能。多重红外线在电梯门口形成一个覆盖整个门高度的安全光屏，对进入探测区的任何物体进行探测，以防止有人穿过门口被撞击，从而保证乘客的安全。同时，电梯门还应具有在遇到关门阻力时，自动回弹功能。

⑥门机系统具有电子转矩测量功能，阻止关门所需要的力不应大于150N。轿厢门与其刚性连接的机械零件的动能不应大于10J。

⑦轿厢门应采用门制动装置，当轿厢处于非开门区时，能够有效的防止轿厢门开度不大于100mm。

3.2主要部件要求

3.2.1导轨

（1）轿厢导轨及其附件和接头应有足够的强度，应能承受安全钳装置（或夹紧装置）等装置动作时产生的力和由于轿厢不均匀载荷引起的变形，此变形应予以限制，不得影响电梯的正常工作。其要求应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中10.1中的相关规定。对导轨的更换应依据年度检查报告。在电梯的随机文件中应提供导轨的检验报告、质量报告、安装及使用说明等。导轨支架的距离不应大于2.5m。

（2）悬挂装置：用于悬挂的钢丝绳的抗拉强度、安全系数应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中9.1中的相关规定。

3.2.2曳引装置：

（1）应采用以交流永磁同步电机为动力的无齿轮曳引机，安装位置在井道顶部。

（2）曳引装置应是为报价型号电梯专用装置，由本品牌工厂制造或更高配置，性能应满足《电梯曳引机》（GB/T13435-92）中的相关要求。

（3）功率配置应按照国家标准《电梯安装验收规范》（GB/T 10060-1997）中的相关规定进行试验和超载试验，曳引机应能正常工作。报价人应在报价文件中说明报价产品的电机功率、传动机构的原理。

（4）曳引机应配有以下保护功能：

①电动机空转保护功能

②电动机过热保护功能

3.2.3控制系统：

（1）控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯回复正常。

（2）控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。

（3）报价人应在报价文件中提供主控微机的型号及主要技术参数。

3.2.4轿顶检修装置

轿顶上应设有的安全护栏，并设检修箱，供电梯检修使用，检修运行应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中14.2.1.3的规定。检修箱应包括以下装置：

（1）拉拔式复位的红色停止按钮

（2）检修开关

（3）带36v检修照明灯

（4）维修用插座（AC220v，单相，三极）

（5）检修运行按钮

（6）停止按钮与检修开关的误动作防护

3.2.5电梯设于轿顶的安全窗尺寸不小于350mm×350mm，其两侧各设一台电梯专用风机通风。每台电梯应单设一个切断该电梯的主电源开关，但该开关不应切断下列供电电路：

（1）轿厢内的照明和通风电路

（2）轿顶的电源插座电路

（3）电梯井道内的照明电路

（4）电梯的报警装置电路

3.2.6电缆电线：

3.2.6.1电梯的随行电缆应为阻燃型，且低烟低毒，阻燃特性试验应符合IEC 332-2标准的要求；低烟试验应符合IEC 1034-2（1991）标准的要求，低毒特性试验应符合IEC754-2标准的要求。

3.2.6.2除满足上述要求外，所有电缆电线还应满足《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中13.5电气配线的规定。

3.2.6.3电磁兼容性要求符合下列标准：

（1）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性总论》（GB/13923.1-1992）

（2）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性静电放电要求》（GB/13923.2-1992）

（3）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性辐射电磁场要求》（GB/13923.3-1992）

（4）《工业过程测量和控制装置的电磁兼容性电快速瞬变脉冲要求》（GB/13923.4-1992）

3.2.7结构件防腐蚀处理要求：除不锈钢装饰外，轿厢的全部钢制件均作可靠的防腐处理。零部件都必须经过严格的除锈、去油等工艺，以确保良好的防腐蚀效果。防腐蚀能力应不低于20年。

3.3 装修要求

3.3.1轿厢内地板应采用花岗岩，材料档次不低于400元/m2。

3.3.2轿厢内吊顶应美观大方，且有足够的照明。请成交供应商在报价文件中提供轿顶样板供采购人选择。

3.3.3门套采用不锈钢小门套。

3.3.4幕板（门楣）：首层厅门采用不锈钢幕板。

3.3.5地坎：客梯采用模压硬质铝合金或不锈钢地坎。

3.3.6轿厢内均预留摄像头的安装孔、车站电梯的轿厢内应安装与车控室直通电话一部。

3.3.7报价人应在报价文件中提供可选的轿厢内装修的彩色样本图片集。

3.4 重要部件铭牌、标记要求：

3.4.1应在门锁装置、安全钳装置、缓冲器上标明

（1）制造厂名称

（2）型式试验标志及其试验单位名称。

3.4.2应在限速器上标明：

3.4.3应在底坑内的停止设备上标出“停止”字样。

3.4.4应在轿厢顶上给出下列标记：

（1）停止开关上或近旁标出“停止”字样。

（2）检修开关上或近旁标出“正常”、“检修”字样。

（3）在检修按钮上或近旁标出运行方向。

3.4.5应在轿顶上、井道内、底坑内按照国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中15条中的相关要求标明各种提示性字符和使用须知。

如有未列详尽部分按标准配置执行。

3.5乘客电梯（含消防电梯）应具有的功能：

| 编号 | 名 称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 并联功能 | 电梯并联为一组，全集选方式操作。 |
| 2 | 电梯受阻失速保护 | 曳引钢丝绳打滑达到计时器设定的时间时，电梯停止运行。 |
| 3 | 轿内反向召唤消除 | 电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检查并消除余下的轿内指令 |
| 4 | 轿内运行方向指示 | 在轿厢内用箭头表示电梯的运行方向。 |
| 5 | 层站方向指示 | 在层站箭头表示电梯的运行方向 |
| 6 | 关门按钮响应答灯 | 当关门按按钮时，按钮内指示灯会亮。 |
| 7 | 换向重开门 | 电梯门开状态，前行方向上没有轿内指令和层站召唤，且该层站的相反方向的层站召唤已被登记，电梯关门后立即重开。 |
| 8 | 门负载检测 | 如果电梯门不能正常的打开或关闭，门将会朝相反方向动作。 |
| 9 | 开门按钮响应指示 | 按下开门按钮时开门按钮灯同时点亮。 |
| 10 | 开门受阻控制 | 如果电梯开门受阻，立即关门。 |
| 11 | 自动调节开门保持时间 | 按照召唤是层站召唤或轿厢召唤的区别，自动调整保持开门的时间。 |
| 12 | 轿内应急照明 | 当正常照明电源断电时，立即提供轿厢照明。 |
| 13 | 即时关门 | 电梯停站开门后，按下关门按钮，门立即关闭。 |
| 14 | 警铃 | 紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道的铃会鸣响。 |
| 15 | 检修操作 | 供维修人员使用的检修运行模式。 |
| 16 | 五方通话装置 | 紧急时，轿厢内或轿顶或底坑的人可以通过该装置与机房或监控室的人通话。 |
| 17 | 强制关门 | 如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭。 |
| 18 | 开／关门受阻反转装置 | 当电梯在开／关门过程中，受到外来的阻力，且该阻力超过一定的数值时，电梯门将往相反方向动作。 |
| 19 | 电子连续称重启动 | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳。 |
| 20 | 次层停靠 | 电梯到达目的层后，若轿厢内不能完全开启，则关门前行到下一站，直到门能完全开启后，恢复正常运行。 |
| 21 | 超载报警 | 轿厢超载时，电梯保持开门并轿厢内蜂鸣器鸣响。 |
| 22 | 带召唤按钮层站位置显示 | 电梯在自动状态下，可以进行召唤登记，并且显示轿厢位置与运行方向。 |
| 23 | 重复关门 | 若关门受阻，电梯就会重复关门动作，直到杂物被清除。 |
| 24 | 安全停靠 | 电梯因故停在门区外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门。出现故障，电梯可低速就近平层，开门放人。 |
| 25 | 停层开门 | 电梯停层后自动开门。 |
| 26 | 轿厢照明自动关闭 | 如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的照明会自动关闭，以节约能源。 |
| 27 | 轿厢风扇自动关闭 | 如在规定的时间内，没有召唤信号登记，轿厢内的风扇会自动关闭，以节约能源。 |
| 28 | 消防应急功能 | 消防开关启用后，所有召唤均被取消，指定电梯立即返回指定层站，为救援，电梯只应答轿厢召唤。 |
| 29 | 自动平层 | 具有自动再平层功能及停电自动平层功能 |
| 30 | 满载不停 | 电梯满载，自动停止响应厅外召唤，具有满载不停功能。 |
| 31 | 防捣乱功能 | 如同时按下三个按钮或短时间内按下四个以上按钮，则会取消所有呼叫 |
| 32 | 取消错误呼叫功能 | 如果按错召唤面板及按错轿厢操作盘的选层按钮，在0.3~1.0秒的时间内再连续二次按钮，登录可以被取消 |
| 33 | 语音播放系统 | 利用微电脑合成声音信号，自动进行电梯报站广播，可进行运行方向，到达楼层及紧急情况等广播功能 |
| 34 | 井道随行轿厢视频电缆 | 提供井道随行轿厢视频电缆，并在电梯机房预留电梯轿厢监控视频接口 |
| 35 | 光幕 | 2D多光束感应 |

三、技术服务要求

3.1安装和调式

3.1.1由卖方负责派专业技术人员到现场进行安装、调试，并负责调试至验收合格。

3.1.2卖方应在货物运抵现场前一周前，向买方提供安装、调试及运行的进度计划表。

3.1.3卖方应负责联系建筑劳动安全和技术监督部门、商检部门，按现行有关规范规定办好电梯验收有关手续，负责办理好电梯使用证后移交给买方。

3.2技术培训

3.2.1卖方应负责专业技术人员到买方指定的地点对买方的技术人员进行使用操作、设备维修、保养等技术的现场培训，直至买方的技术人员能熟练独立工作。卖方委派的专业技术人员所需费用均由卖方承担。

3.3维保服务

3.3.1设备验收合格后质量保证期为两年。（电梯取得有关主管部门准用证之日起 24 个月为质量保证期。）卖方有责任在电梯使用地自行或指定有能力的持有安装维保许可证的电梯维保代理机构，在必须时对电梯进行维护或修理。质保期内供货方应负责每月至少两次定期上门维保，在质量保证期内，如电梯发生故障，供货方应免费提供咨询、维修服务（含易损备品备件的免费更换，并无偿提供应急专用工具一套），且检修人员应在接到买方通知后 5 分钟内响应，并于 20 分钟内到达现场进行故障排除。一般故障应在到达现场后 8 个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，供货方应负责由电梯生产厂家在 24 小时内派技术人员到现场解决故障问题。若发生配件损坏，不能在24小时内修复时，供货方无条件提供同等质量物品替代。在质保期内，投标人应充分考虑酒店的特殊性，对以上要求响应和到达电梯现场时间应制定合理有效可行的方案和措施，否则引起的一切后果及损失均由投标人负责。

在保修期结束前1个月，要对机器进行一次全面的维护与保养。

3.3.2若供货方不再生产或代理该产品，必须事先与买方做好维保交接手续。

4、技术资料要求

卖方应向买方提供以下中文技术资料叁套，其费用包括在投标价格中：

A．产品验收标准

B．技术说明书

C.使用说明书

D.设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F.备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.合同中要求的其他文件资料

I．电梯使用证和电梯验收报告

5、专用工具

卖方应提供一套维修所需的专用的工具及其清单。

6、备品备件

卖方应提供设备在质量保证期过后一年内所需的备品备件及其清单（含价格清单，但其价格不含在投标报价中），并且备品备件需要有10年以上的供货保证。

7、有关合同条款要求

7.1采购人在授权合同时有权对本次招标采购货物的数量和服务增加或减少。

8、本技术规格及要求中所发生的费用全部包含在投标报价中。（除另有说明外）

四、投标报价

本货物采购投标报价包含：本电梯采购项目为交钥匙工程。报价要求包含了设备费、税金、装卸及运输费、运输保险费、材料费、专用工具费、备品备件费、税费、现场安装工程费、意外险费用、安装调试费及其它措施费、脚手架（井道搭架）费、搬运费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、人员培训、检验、税金，中标服务费相关费用、电梯监检费及验收费。（供货人应对电梯安装现场勘查报价，提供的货物必须满足现有井道要求，如有差错应承担全部责任及费用。）

五、其他

投标人所采购的电梯品牌应从招标人推荐的参考品牌中选取，否则其投标文件被拒绝。

电梯货物全部到达现场且经买方组织相关人员验收合格后且电梯安装调试完毕经质量技术监督局验收合格，取得相关电梯使用许可证起十日内，应向招标人移交全部资料及备品备件，并且同时向招标人提交一份服务承诺书。

附件三          华侨大酒店中央空调采购与安装要求

一、招标内容

| 序号 | 货物名称 | 主要技术规格 | 数量 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裙楼部分 |
| 1 | 风冷热泵螺杆式机组 | 制冷量475KW，制热量510KW 制冷功率：144kw，cop≥3.3 | 3 |  |
| 2 | GXI30(1) | 制冷量：38kw，制热量：41.2kw，新风量：3000CMH,余压：170pa，功率：0.55kw，噪音：58dB (A),四排管 | 2 | 标准新风制冷工况:进风干球温度:27°c 进风湿球温度:19.5°c 进水温度:7°c 出水温度12°c |
| 3 | GXI20(1) | 制冷量：25kw，制热量：27.6kw，新风量：2000CMH,余压：170pa，功率：0.37kw，噪音：58dB (A),四排管 | 7 |  |
| 4 | FP-6.3 | 制冷量：3.66kw，制热量：6.2kw，新风量：680CMH,余压：30pa，功率：0.072kw，噪音：43dB (A),二排管 | 101 | 标准回风制冷工况: 进风干球温度:27°c 进风湿球温度:19.5°c 进水温度:7°c 出水温度12°c 制热工况： 干球温度21°c 进水温度60°c 制冷量以中间档为准 |
| 5 | FP-10 | 制冷量：5.42kw，制热量：8.85kw，新风量：1020CMH,余压：30pa，功率：0.108kw，噪音：47dB (A),二排管 | 4 |  |
| 6 | FP-12.5 | 制冷量：7.63kw，制热量：12.09w，新风量：1360CMH,余压：30pa，功率：0.156kw，噪音：48dB (A),二排管 | 14 |  |
| 7 | FP-16 | 制冷量：9.05kw，制热量：14.6kw，新风量：1700CMH,余压：30pa，功率：0.174kw，噪音：50dB (A),二排管 | 14 |  |
| 8 | FP-20 | 制冷量：10.8kw，制热量：17.31kw，新风量：2040CMH,余压：30pa，功率：0.212kw，噪音：52dB (A),二排管 | 3 |  |
| 主楼部分 |
| 9 | GXI30(1) | 制冷量：38kw，制热量：41.2kw，新风量：3000CMH,余压：170pa，功率：0.55kw，噪音：58dB (A),四排管 | 2 | 标准新风制冷工况:进风干球温度:27°c 进风湿球温度:19.5°c 进水温度:7°c 出水温度12°c |
| 10 | GXI40(1) | 制冷量：53kw，制热量：56.1kw，新风量：4000CMH,余压：220pa，功率：1.1kw，噪音：60dB (A),四排管 | 3 |  |
| 11 | GXI70(1) | 制冷量：99.5kw，制热量：108.6kw，新风量：8000CMH,余压：270pa，功率：2.2kw，噪音：64dB (A),四排管 | 2 |  |
| 12 | G25WF4 | 制冷量：159.9kw，制热量：249.6kw，新风量：25000CMH,余压：320pa，功率：7.5kw，噪音：72dB (A),四排管 | 1 | 标准回风制冷工况: 进风干球温度:27°c 进风湿球温度:19.5°c 进水温度:7°c 出水温度12°c 制热工况： 干球温度21°c 进水温度60°c |
| 13 | GXI15(1) | 制冷量：25kw，制热量：27.6kw，新风量：2000CMH,余压：170pa，功率：0.37kw，噪音：58dB (A),四排管 | 1 | 标准新风制冷工况:进风干球温度:27°c 进风湿球温度:19.5°c 进水温度:7°c 出水温度12°c |
| 14 | FP-3.5 | 制冷量：1.92kw，制热量：3.35kw，新风量：340CMH,余压：30pa，功率：0.042kw，噪音：39dB (A),二排管 | 3 | 标准回风制冷工况: 进风干球温度:27°c 进风湿球温度:19.5°c 进水温度:7°c 出水温度12°c 制热工况： 干球温度21°c 进水温度60°c |
| 15 | FP-6.3 | 制冷量：3.66kw，制热量：6.2kw，新风量：680CMH,余压：30pa，功率：0.072kw，噪音：43dB (A),二排管 | 2 |  |
| 16 | FP-8 | 制冷量：4.52kw，制热量：7.67kw，新风量：850CMH,余压：30pa，功率：0.087kw，噪音：45dB (A),二排管 | 4 |  |
| 17 | FP-10 | 制冷量：5.42kw，制热量：8.85kw，新风量：1020CMH,余压：30pa，功率：0.108kw，噪音：47dB (A),二排管 | 1 |  |
| 18 | FP-12.5 | 制冷量：7.63kw，制热量：12.09w，新风量：1360CMH,余压：30pa，功率：0.156kw，噪音：48dB (A),二排管 | 29 |  |
| 19 | FP-16 | 制冷量：9.05kw，制热量：14.6kw，新风量：1700CMH,余压：30pa，功率：0.174kw，噪音：50dB (A),二排管 | 14 |  |
| 20 | FP-20 | 制冷量：10.8kw，制热量：17.31kw，新风量：2040CMH,余压：30pa，功率：0.212kw，噪音：52dB (A),二排管 | 10 |  |

注：★1、所投的风冷热泵螺杆式机组和空调末端设备必须为同一品牌，方便酒店维护。

2、交货期: 合同生效并接到业主书面通知后50日历天内货到工地现场并安装调试完成。

3、交货地点: 龙海市华侨大酒店。

4、招标人推荐的品牌如下：风冷热泵螺杆式机组：格力、海尔、约克、特灵；

二、技术要求

一、招标项目概况及总体要求

2、本次采购的货物为龙海市华侨大酒店中央空调采购项目所需的螺杆式风冷热泵机组和空调末端设备安装就位。要求投标人所投设备为全新优质产品，采用最新标准制作,具有高质量、可靠性及稳定性，且技术规格及功能应符合招标文件的规定和使用要求。

二、供货范围

龙海市华侨大酒店中央空调设备采购项目所需的螺杆式风冷热泵机组、空调末端设备，包含采购项目中所需的所有货物的制造、包装、运输、装卸、保管、保险、指导安装、调试和试运行、工程配合及服务、检验、验收、技术资料提交、人员培训及备品备件供应、质量保证期内的维护保养等售后服务。

货物的供货范围应包括但不限于以下内容：制冷压缩机、电动机、蒸发器、冷凝器、油分离器、油冷却器、机组内部管路系统、润滑系统、控制系统（含电源控制柜）、易损件、备件及专用工具；若空机供货则还应包括机组所需制冷剂和冷冻机专用油。

备注：投标人的供货范围与上述要求不符时，应在投标文件中予以说明，否则将认为投标人承诺满足招标文件的要求。若中标，投标人必须按此规定签约并履约，否则招标人有权不予退还其投标保证金。

三、技术标准和要求

1、技术标准

投标产品制造以及产品质量和各项性能指标必须满足国家和相关行业标准，包含但不仅限于以下内容：

《容积式冷水（热泵）机组》JB/T4329—97

《容积式冷水机组性能试验方法》GB10870-89

《蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组工商业用和类似用途的冷水（热泵）机组》GB/T18430.1

《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB9237

《容积式和离心式冷水(热泵)机组安全要求》JB 8654-1997

《钢制压力容器》GB150

《壳管式换热器》GB151

《机电产品包装运输通用技术条件》GB/T13384

《压力容器规范-压力容器安全技术监察规程》GB

《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级测定工程法》GB/T9068-1988

《空调用通风机安全要求》GB/T10080-2001

《空气处理机组安全要求》GB/T10891-1989

《组合式空气处理机组噪声限值》GB/T13326-1991

《小型贯流式通风机》GB/T13933-1992

《组合式空调机组》GB/T14294-2008

《空气过滤器》GB/T14295-1993

《空调与制冷用无缝铜管》GB/T17791-1999

《空调用空气过滤器》JB/T6417-1992

《采暖通风与空气调节设备涂装技术条件》JB/T9062-1999

《房间风机盘管空调器安全要求》JB/T9063-1999

《盘管耐压试验与密封性检查》JB/T9064-1999

《冷暖通风设备 包装通用技术条件》JB/T9065-1999

《柜式风机盘管机组》JB/T9066-1999

《前向多翼离心通风机》JB/T9068-1999

《空调用风机 平衡精度》JB/T9070-1999

《空气-空气能量回收装置》GB/T21087-2007

《制冷设备通用技术规范》GB9237-88

《运输包装收发标志》GB6388-86

《机电产品包装通用技术要求》GB/T13384-92

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB20736-2012）

2、空调主机技术要求（需提供制造厂商加盖公章的关于技术参数的说明文件）

2.1螺杆式风冷热泵机组技术参数

2.1.1数量：3台

★2.1.2参数：制冷量475KW，制热量510KW制冷功率：144kw，冷媒采用R134a。

2.1.3采用符合国家使用标准的制冷剂。

★2.1.4制冷量、制热量：制冷功率偏离情况：不允许负偏离，正偏离<5%。

2.1.5制冷工况：冷冻水，回水温度12℃，出水温度7℃，环境干球温度35℃。

2.1.6制热工况：热水，回水温度40℃，出水温度45℃，环境干球温度7℃。

★2.1.7压缩机：双螺杆半封闭螺杆式，工作平稳、性能可靠且材质优良、密封性好。

2.1.8 压缩机在满负荷到规定工况下从25%至100%负荷范围内平稳运行。

2.1.9机组采用可实现远程操作功能：远程数据查看、机组故障预防、运行数据记忆、故障快速处理等功能。

★2.1.10机组的制冷满负荷能效比COP≥3.30,提供政府采购节能认证CQC证书及提供中国能效标识网截图并加盖制造商公章。

★2.1.11应确保风冷螺杆热泵机组正常制冷运行时室外环境温度为15~52℃，正常制热运行时室外环境温度为-10~25℃。

2.1.12风冷螺杆热泵机组多机组合后，机组具备后备运转功能，，1台机组维护保养，其他机组可正常运行。

2.1.13所投风冷螺杆式热泵机组风侧换热器采用V型设计设计，采用高效铜管套亲水铝翅片式。

★2.1.14机组配置经济器，有效提升机组的性能，过冷度可达18℃。

★2.1.15 节能装置采用电子膨胀阀,总步数达3800步以上，电子膨胀阀品牌是稳定可靠的进口品牌。

2.1.16风冷螺杆具有多级密码保护功能。

★2.1.17所投产品风冷螺杆机组系列获得产品诚信联盟认证证书、CRAA证书。

2.2风机盘管空调末端技术参数

★2.2.1参数及数量详见设备清单，制冷量、风量、制冷功率，不允许负偏离，正偏离<5%。

2.2.2机组内配置的风机、电机、表冷器、以及其他零部件应符合国家有关标准的规定。

★2.2.3机组采用宽叶轮低噪音的离心式风机，且材质采用金属蜗壳和金属风扇，运行可靠，满足防火要求。

★2.2.4风盘机身厚度<230mm，可最大限度保证吊顶高度及装潢美观。

2.2.4机组应设有3档风量及以上调节。

★2.2.5机组冷凝水管倾斜设计，排水更通畅，避免存凝露水引起细菌滋生。

★2.2.6机组应接水盘一次冲压成型，内外静电喷塑，一次热覆成型PE保温层，无焊接渗漏。

2.2.7机组吊装孔采用U型设计，可在安装时直接把吊杆推入，简单操作。

★2.2.8所投产品风机盘管系列获得产品诚信联盟认证证书、CRAA证书、工程末端设备评价证书（一级）。

2.3空气处理机空调末端技术参数

★2.3.1参数及数量详见设备清单，制冷量、风量、制冷功率，不允许负偏离，正偏离<5%。

★2.3.2采用无框架设计，高强度铝型材间采用凹凸槽嵌入式连接密封与螺栓固定配合的方式固定。

2.3.3机组采用三重密封技术，漏风率≤0.13%。

★2.3.4机组采用三重防护，一重防护：在金属内板内侧贴和PE保温材料来隔绝冷、热量传递；二重防护：在金属内板和表面铝型材之间用PVC塑料隔热型材搭接，隔绝冷、热量传递；三重防护：在金属内板和金属面板、表面铝型材之间填充245fa环保发泡材料。要求冷桥因子达到0.88，达到TB1级。

2.3.5机组材料均符台欧盟ROSH环保认证要求。

★2.3.6面板为高压聚氨酯发泡材质，发泡剂采用特殊的HFC-245fa环保型发泡剂，安全无害，清洁环保，保温隔音效果好。

2.3.7可以灵活控制机组启动电流和转炬，平稳控制电流和电压，实现机组软启动和停止控制，以延长电机寿命，可以实施查看监控电源运行状态、故障状态、远程，本地控制指示，可以自动（远程）、手动（本地）两种控制方式间自由切换。

★2.3.8换热器采用优质无缝紫铜管和波纹型亲水铝箔，经先进的机械或液压胀管工艺使之紧密一体，每一台换热器均经气压密封检漏测试，保证了产品优越的性能和可靠的质量。

三、售后服务及其他要求

1、货到安装调试验收完毕，免费维护保修期不少于一年，终身维护服务，质量保修期内设备若发生故障，中标方必须在12小时内响应并到达现场进行免费维修服务，24小时内维修到位。如发现设备有质量问题或发现故障，维修人员无法修复的，并影响到用户正常工作开展，中标方必须在48小时内，或者与用户协商在最短的时间内，无条件免费更换与原设备相同型号的全新原装产品供采购人使用。保修期过后对货物需要更换的配件将以成本价提供。投标人应按照本采购项目特点，提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2、中标供应商须免费提供完整的技术资料(包括使用说明书、安装手册、维修手册、用户手册、出厂明细表或装箱单、制造厂质量合格证书及其他相关文件资料)。

3、中标供应商向用户提供安装和维修所需的工具及清单和中文说明书，其费用包括在报价价格内。

4、中标供应商须派技术人员在现场对采购相关人员免费进行设备的操作使用、日常维护等培训，直至采购人能够独立操作使用和具备处理一般故障的能力为止。

- 安装及验收

1、合同生效并接到业主书面通知后50日历天内货到工地现场并安装调试完成，供应商或制造商进行设备安装调试。

2、货物验收：货物运抵招标人指定地点后，由双方对照采购清单及技术要求进行验收。

五、其他说明

1、投标人所采购的空调品牌应从招标人推荐的参考品牌中选取，否则其投标文件被拒绝。投标人提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，投标人提供的货物技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求。投标人可提供更优的技术规格要求。

2、投标人应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供设备的品牌、技术规格和参数、产地。

3、报价要求包含了设备费、税金、装卸及运输费、运输保险费、材料费、专用工具费、备品备件费、税费、现场安装工程费、意外险费用、安装调试费及其它措施费、脚手架（井道搭架）费、搬运费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、人员培训、检验、税金，中标服务费等相关费用；本文要求中所发生的一切费用均包含在投标总价中，中标人不得以任何理由增加额外费用。

# 第六章  发包人提供的资料

发包人提供以下(不限)资料：

- 项目立项备案表

- 设计任务书（详见附件《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》）

龙海市华侨大酒店智能化系统

技

术

参

数

要

求

2019年4月

目录

一、项目概况	137

1、项目概况	137

2、项目内容	137

2.1本项目智能化系统包含以下系统	137

2.2设计依据	137

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）	138

1、内容及主要技术参数要求	138

1.1 酒店信息管理系统	138

1.1.1 系统设计	138

1.1.2主要设备技术要求	139

1.1.2.1软件部份	139

1.1.2.1硬件部份	139

1.1.2.1.1专业级服务器	139

1.1.2.2品牌要求	139

1.2 微信营销管理系统	139

1.2.1 系统设计	139

1.2.2 品牌要求：	139

1.3 计算机网络系统	139

1.3.1 系统设计	139

1.3.2 品牌要求：	140

1.3.3 主要设备技术要求	140

1.3.3.1 吸顶无线AP	140

1.3.3.2 无线控制器	140

1.3.3.3 千兆8口POE交换机	141

1.3.3.4 千兆16口POE交换机	142

1.3.3.5 无线网汇聚层核心交换机	143

1.3.3.6  24口接入层交换机（办公网）	144

1.3.3.7  48口接入层交换机（办公网）	144

1.3.3.8  汇聚层核心交换机（办公网）	145

1.3.3.9  防火墙系统V3	146

1.3.3.10  安全接入网关VPN	147

1.3.3.11  网管服务器	148

1.3.3.12  网管软件	149

1.3.3.13  8口接入交换机（智能化专网）	151

1.3.3.13  24口接入交换机（智能化专网）	152

1.3.3.14  48口接入交换机（智能化专网）	152

1.3.3.15  汇聚层核心交换机（智能化专网）	153

1.3.3.16  汇聚层核心交换机（智能化专网）	154

1.3.3.17  程控交换机（16进208出）	155

1.4 视频安防监控系统	156

1.4.1 系统设计	156

1.4.2 品牌要求	156

1.4.3 主要设备技术要求	157

1.4.3.1 网络半球摄像机	157

1.4.3.2 电梯专用摄像机	157

1.4.3.3 前台及收银拾音器	158

1.4.3.4 筒型网络摄像机	159

1.4.3.5 红外半球型网络摄像机	159

1.4.3.6 全景摄像机	160

1.4.3.7 室外网络快球摄像机	161

1.4.3.8 电梯专用无线网桥	162

1.4.3.9 数据中心	162

1.4.3.10 企业级硬盘	164

1.4.3.11 综合安防管理平台服务器	164

1.4.3.12 综合安防管理平台	164

1.4.3.13 高清网络解码器	165

1.4.3.14 网络键盘	166

1.4.3.15 液晶拼接屏	166

1.4.3.15 管理监控工作站	168

1.5 背景音乐及紧急广播系统	168

1.5.1 系统设计	168

1.5.2 品牌要求	168

1.5.3 主要设备技术要求	168

1.5.3.1 IP网络广播控制主机（含数字化IP网络广播客户端管理软件V1.0）	168

1.5.3.2 数字化IP网络广播系统V3.0	169

1.5.3.3 CD播放器（含多功能音源控制嵌入软件V2.11）	170

1.5.3.4 数字调谐器（含收音机控制嵌入软件V1.83)	170

1.5.3.5 话筒系列	170

1.5.3.6 前置放大器	170

1.5.3.7 IP网络音频采集终端	171

1.5.3.8 IP网络寻呼(对讲)话筒（含话筒呼叫控制嵌入软件V1.32）	171

1.5.3.9 节目定时器（含数字音频控制嵌入软件V1.08）	172

1.5.3.10 IP消防报警采集器（含数字IP网络平台终端嵌入软件V2.02）	172

1.5.3.11 IP网络有源音箱（含数字化IP网络终端嵌入软件V2.0）	172

1.5.3.12 豪华型装配式机柜	172

1.5.3.13 IP网络广播系统分控软件V2.03	173

1.5.3.14 机柜式IP网络解码终端带功放（含数字IP网络平台终端嵌入软件V2.02）	173

1.5.3.15 全频高保真天花喇叭（球顶高音同轴）	174

1.5.3.16 8口千兆交换机	174

1.5.3.17 IP网络广播系统分控软件V2.03	175

1.5.3.18 机柜式IP网络解码终端（带功放）（含数字IP网络平台终端嵌入软件V2.02）	175

1.5.3.19 机柜式IP网络解码终端（带功放）（含数字IP网络平台终端嵌入软件V2.02）	176

1.5.3.20 全频高保真天花喇叭（球顶高音同轴）	177

1.5.3.21 音量控制器	177

1.5.3.22 音量控制器	177

1.5.3.23 音量控制器	178

1.5.3.24 音量控制器	178

1.6 多媒体会议系统	178

1.6.1 系统设计	178

1.6.1.1 小会议室	178

1.6.1.2 会见厅	179

1.6.1.3 大会议室	180

1.6.1.4 宴会厅	181

1.6.2 品牌要求	182

1.6.3 主要设备技术要求	182

1.6.3.1 电动投影幕	182

1.6.3.2 投影机4300流明	182

1.6.3.3 500W高端工程音箱	182

1.6.3.4 300W高端工程音箱	182

1.6.3.5 音箱支架	183

1.6.3.6 2100W专业功放	183

1.6.3.7 1460W专业功放	183

1.6.3.8 1200W专业音箱	183

1.6.3.9 5400W专业功放	183

1.6.3.10 16路带4编组调音台	184

1.6.3.11 音频处理器	184

1.6.3.12 UHF段液晶显示可调频真分集无线咪（双领夹）（含话筒呼叫控制嵌入软件V1.32）	184

1.6.3.13 UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持）（含话筒呼叫控制嵌入软件V1.32）	185

1.6.3.14 （话筒）天线分配器	185

1.6.3.15 对数指向性天线	185

1.6.3.16 8路电源时序器	185

1.6.3.17 大功率电源时序器	185

1.6.3.18 2通道反馈抑制器	186

1.6.3.19 手持话筒	186

1.6.3.20 无缝高清混合矩阵切换器（8路）（含高清无缝混插矩阵切换内嵌软件V3.20）	186

1.6.3.21 矩阵控制卡	186

1.6.3.22 可编程嵌入式控制面板	186

1.6.3.23 4路HDMI音视频信号输入卡（含高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件V5.10）	187

1.6.3.24 4路HDMI音视频信号输出卡（含高清HDMI矩阵输输出板卡内嵌软件V5.12）	187

1.6.3.25 4路SDI输入卡（含高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件V5.10）	187

1.6.3.26 4路SDI输出卡（含高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件V5.12）	187

1.6.3.27 双绞线传输发送器（含高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件V5.12）	187

1.6.3.28 双绞线传输接收器（含高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件V5.10）	188

1.6.3.29 高清会议录播主机（含自动录制控制内嵌软件V3.11）	188

1.6.3.30 高清视频会议专用摄像机（含高清视频会议专用摄像头内嵌软件V2.0）	189

1.6.3.31 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件V2.15）	189

1.6.3.32 8路电源控制器	189

1.6.3.33 全数字会议系统主机（含全数字会议系统音频传输内嵌软件V2.5)	190

1.6.3.34 主席单元(4.3英寸彩屏)（含会议主席控制内嵌软件V1.2）	190

1.6.3.35 代表单元(4.3英寸彩屏)（含手拉手会议代表控制内嵌软件V1.0）	190

1.6.3.36 450W专业音箱	191

1.6.3.37 350W专业音箱	191

1.6.3.38 音箱支架	191

1.6.3.39 智能无纸化会议管理控制主机(服务器）（含智能无纸化会议管理服务器软件V2.0）	191

1.6.3.40 智能无纸化会议终端（含交互式多媒体无纸化会议终端内嵌软件V2.0）	192

1.6.3.41 无纸化电容屏话筒升降器一体机（含无纸化会议终端客户端软件V2.0）	193

1.6.3.42 智能无纸化流媒体服务器（含无纸化流媒体服务器嵌入软件V1.0）	193

1.6.3.43 120W专业音箱	194

1.6.3.44音箱支架	194

1.6.3.45 600W专业功放	194

1.6.3.46 音频处理器	194

1.6.3.47 2通道反馈抑制器	194

1.6.3.48 12路数字输出两编组USB录音实况调音台	195

1.6.3.49 极化板状全向天线	195

1.6.3.50 话筒	195

1.6.3.51 话筒处理器	195

1.6.3.52 话筒天线	196

1.6.3.53 话筒天线	196

1.6.3.54 一拖四桌面式无线话筒	196

1.6.3.55 一拖四手持式无线话筒	196

1.7 餐厅无线呼叫系统	197

1.7.1 系统设计	197

1.7.2 品牌要求	197

1.8 电子巡更系统	197

1.8.1 系统设计	197

1.8.2 品牌要求	197

1.8.3 主要设备技术要求	198

1.8.3.1 网络通讯座	198

1.8.3.2 感应巡检机	198

1.8.3.3 感应巡更点	199

1.9 酒店（网络型）SOS紧急呼叫系统	199

1.9.1 系统设计	199

1.9.2 品牌要求	199

1.9.3 主要设备技术要求	199

1.9.3.1 SOS呼叫开关	199

1.9.3.2 SOS专用交换机	199

1.9.3.3 SOS系统主机	200

1.10 有线电视系统	200

1.10.1 系统设计	200

1.11 LED显示屏系统	200

1.11.1 系统设计	200

1.11.2 品牌要求	201

1.11.3 主要设备技术要求	201

1.11.3.1 P2.5室内LED显示屏	201

1.12 宴会厅舞台灯光系统	202

1.12.1 系统设计	202

1.12.2 品牌要求	202

1.12.3 主要设备技术要求	202

1.12.3.1  54*3W PAR灯	202

1.12.3.2  10R摇头光束灯	203

1.12.3.3  200W PAR灯	203

1.12.3.4  18*10W PAR灯	204

1.12.3.5  灯光控制台	204

1.12.3.6  直通12*4KW	205

1.12.3.7  信号放大器	205

1.13 机房工程系统	205

1.13.1 系统设计	205

1.13.2 设计内容	206

1.16.2 品牌要求	206

1.13.3 主要设备技术要求	206

1.14 综合布系统	207

1.14.1 系统设计	207

1.14.2 品牌要求	207

1.14.3 主要设备技术要求	208

1.14.3.1 六类非屏蔽模块	208

1.14.3.2 六类非屏蔽双绞线	208

1.14.3.3  24口六类非屏蔽配线架	208

1.14.3.4 六类非屏蔽跳线	208

1.14.3.5 理线架	209

1.14.3.6  86型信息面板	209

1.14.3.7 光纤配线架	209

1.14.3.8 万兆单模室内光纤	209

1.14.3.9 万兆单模尾纤	209

1.14.3.10 万兆单模跳线	209

1.14.3.11 LC双工耦合器	210

1.14.3.12 三类语音大对数	210

1.14.3.13 语音配线架	210

1.14.3.14 RJ45-RJ110语音跳线	210

1.15 电梯五方通话系统	210

1.15.1 系统设计	210

# 一、项目概况

## 1、项目概况

龙海市华侨大酒店位于福建省龙海市石码镇人民路。龙海市华侨大酒店由9层主楼和3层裙楼组成。其中：一层为办公区、酒店大堂、特色餐厅、厨房及弱电机房；二层餐饮包间5间、433平方大宴会厅、厨房及员工餐厅；三层客房10间、104平会见厅1间、94.5平方会议室1间及433平方会议室1间；4层至9层客房90间。

龙海市华侨大酒店是由龙海市华侨大酒店有限公司按四星级标准投资兴建。酒店拥有配套齐全的餐饮、会议及娱乐等设施，是以休闲娱乐为主，商务会议为辅，特定宾客与商务散客互为补充的四星级综合性酒店。

## 2、项目内容

### 2.1本项目智能化系统包含以下系统

1、酒店信息管理系统

2、微信营销管理系统

3、计算机网络（含无线AP、程控交换机）系统

4、视频安防监控系统

5、背景音乐及公共广播系统

6、多媒体会议系统

7、餐厅无线呼叫系统

8、电子巡更系统

9、酒店（网络型）SOS紧急呼叫系统

10、有线电视系统

11、LED显示屏系统

12、宴会厅舞台灯光系统

13、机房工程

14、综合布线系统

15、电梯五方通话系统

### 2.2设计依据

2.2.1.国家和地方的有关设计规范、标准：

《建筑设计防火规范》                      GB50016-2006

《建筑物防雷设计规范》                    GB50057-94（2000年版）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》        GB50343-2004

《智能建筑设计标准》                      GB/T-50314-2015

《火灾自动报警系统设计规范》              GB50116-98

《安全防范工程技术规范》                  GB50348-2004

《入侵报警系统工程设计规范》              GB50394-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》          GB50395-2007

《出入口控制系统工程设计规范》            GB50396-2007

《民用闭路电视系统工程技术规范》          GB50198-94

《有线电视系统工程技术规范》              GB50200-94

《综合布线系统工程设计规范》              GB50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》              GB50312-2007

《扩声、会议系统安装工程施工及验收规范》  GY5055-2008

《厅堂扩声系统声学特性指标》              GYJ125

《民用建筑电气设计规范》                  JBJ16-2008

《供配电系统设计规范》                    GB50052－95

《低压配电设计规范》                      GB50054－95

《建筑电气工程施工质量验收规范》          GB50303-2002

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2007

上述标准中，若国家和地方相关标准有更新规定的按新规定执行。

# 二、技术和服务要求

# （以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

## 1、内容及主要技术参数要求

### 1.1 酒店信息管理系统

### 1.1.1 系统设计

据建设方要求龙海华侨大酒店信息管理系统应与集团总部对接，因集团总部酒店管理平台已采用捷信达酒店信息管理系统方案，龙海市华侨大酒店采用捷信达GSHIS酒店管理系统方案。提供微信支付接口、支付宝支付接口、手机端远程查询房态及报表、门锁接口、电话计费接口、金碟接口等。

龙海市华侨大酒店酒店信息管理系统包括：软件部份和硬件部。

### 1.1.2主要设备技术要求

#### 1.1.2.1软件部份

品牌要求：捷信达

#### 1.1.2.1硬件部份

#### 1.1.2.1.1专业级服务器

配英特尔®至强®处理器 E5-2609v4 (1.7GHz,20MB共享三级缓存,85W),16GB DDR4-2666MHZ ECC-R内存, B140i智能RAID; 主板 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片; 3个 PCIe 插槽; 配置3个600GB SAS 10k 硬盘; 配双端口千兆网络适配器; 配双电源：2*550W高效电源(89%转化率),键盘、鼠标。装WINDOWS 2012 SEVER，硬盘磁盘阵列RID5

#### 1.1.2.2品牌要求

- 专业级服务器品牌要求：DELL、联想、惠普

- 电脑主机品牌要求：DELL、联想、惠普

- 单据打印机品牌要求：DELL、联想、惠普

- 发票打印机品牌要求：DELL、联想、惠普

- 会员卡感应刷卡器品牌要求：捷信达

### 1.2 微信营销管理系统

#### 1.2.1 系统设计

微信营销管理系统包括：微信客房预定、微信餐饮预定、微信扫码点餐、微信会员管理、微信商城及微信营销工具六个模块。

#### 1.2.2 品牌要求：捷信达

### 1.3 计算机网络系统

#### 1.3.1 系统设计

龙海市华侨大酒店计算机网络系统包括办公网、智能化专网、无线网络三个应用，网络采用物理隔离的方式进行设计，所有网络都接入互联网。选择星型结构作为本项目计算机网络的主拓扑结构，计算机网络系统采用三级交换体系，将整个网络逻辑结构划分为二个层次：汇聚层、接入层。

程控交换机系统应充分考虑大楼语音通信的应用需求，从覆盖整个大楼的建设全局出发，来规划设 计程控交换机系统。建立一个统一的综合性平台，通过统一的通信网络接入，实现功能丰富、自动路由、全透明传输、全面业务受理等一体化的处理与管理。

#### 1.3.2 品牌要求：

计算机网络品牌要求：H3C、中兴、迪普

防火墙、VPN品牌要求：天融信、启明星辰、绿盟科技

程控交换机品牌要求：国威时代、恒捷通信、申瓯通信

#### 1.3.3 主要设备技术要求

#### 1.3.3.1 吸顶无线AP

1. 可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11ac协议；

2. 同时支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n工作

3. 5GHz支持866Mbps，2.4GHz支持300Mbps；

4. 整机最大功耗小于13W(所有空间流满速率工作)；

5. 供电支持PoE或本地电源适配器；

6. 支持IPv4/IPv6双协议栈、Native原生，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI；

7. 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；

8. 支持AP上二层转发抑制；

9. 支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离；

10. 支持IPv6 SAVI；

11. 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略；

12. ★产品性能不少于65个用户视频点播无卡顿，不低于600Mbps传输速率，提供国家权威检测机构出具的测试报告佐证。

13. ★为保证兼容性，要求与无线控制器为统一品牌

#### 1.3.3.2 无线控制器

1. ★千兆电口≥8（2个conbo口），USB≥1，SD Card slot≥1；提供官网截图及链接证明；

2. 吞吐量≥2G；

3. ★最大管理AP数≥128个（不区分墙体ap和放装AP）；

4. AC在组网架构上支持分层AC，消除核心链路带宽和核心层AC转发能力限制。即支持核心层部署一级AC，并管理汇聚/接入层部署的二级AC，核心层一级AC实现网络的管理控制和集中认证等非实时性全局业务； 二级AC实现AP接入和数据转发等实时性业务；

5. AC控制器所装软件系统支持内置无线定位功能，，无需第三方定位引擎，参与定位的AP支持跨信道部署，无需实现进行工程采样，支持显示定位终端热图

6. AC控制器所装软件系统支持802.11k/v/r快速漫游协议

7. AC控制器所装软件系统支持零漫游功能，终端在AP之间移动，反复发生漫游时，终端PING包不丢包，要求提供国家级第三方测评机构出具的功能测试报告，为保证权威性，要求测评机构具有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可。

8. 实际配置≥32个无线AP管理授权，且可以与汇聚交换机中的无线AP管理授权叠加；

9. 无线支持：在双频模式下,优先引导用户使用5Ghz频段。

10. 能针对单一用户及用户群组进行上、下行带宽独立限制。支持智能业务感知，直接基于以太网协议报文的七层特征，根据具体应用中报文的特征库进行识别，进行完全的限制；

11. 支持无线链路层安全监控防御，能够基于SSID发现和抑制非法AP，阻止一些非法AP仿冒合法SSID提供WLAN接入服务,干扰网络正常运营。本功能如需配置授权，必需配置设备支持的全部license，后续无需添加。

12. 无线控制器能够协同智能管理中心平台提供频谱防护图表，并且所显示的频谱防护内容同时包括2.4GHz频段和5GHz频段的快速傅立叶变换以及信道占空比等无线频谱实时动态图表。本功能如需配置授权，必需配置设备支持的全部license，后续无需添加。

13. 支持无感知认证，用户首次认证成功接入后，以后不需要接入网络认证时再次输入用户名密码，系统会自动记录用户信息并且与设备绑定。

14. 提供用户二层隔离功能，支持802.1Q的VLAN协议。

15. 支持不同SSID采用不同转发模式(集中转发与本地转发)，灵活组网。

16. 支持802.1X、Portal、MAC认证；支持远程Portal认证，支持远程独立服务器模式；支持基于SSID、AP的Portal页面推送；

#### 1.3.3.3 千兆8口POE交换机

1. ★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥27Mpps, 提供官网链接截图证明

2. 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K

3. 端口数≥8GE端口(支持POE供电)，≥2个千兆SFP口

4. 实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

5. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作

6. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）

7. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

8. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）

9. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

10. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明

11. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

12. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

13. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

14. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明）

15. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

16. ★为保证兼容性，要求与核心交换机为统一品牌

#### 1.3.3.4 千兆16口POE交换机

1. ★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥30Mpps, 提供官网链接截图证明

2. 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K

3. 端口数≥16个10/100/1000Base-T自适应以太网端口，≥4个千兆SFP口

4. 实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

5. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作

6. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）

7. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

8. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）

9. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

10. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明

11. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

12. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

13. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

14. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明）

15. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

16. ★为保证兼容性，要求与核心交换机为统一品牌

#### 1.3.3.5 无线网汇聚层核心交换机

1. ★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps，提供官网链接截图证明

2. 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K

3. 端口数≥24个100/1000 SFP光口（其中有8个combo口），≥4个10G/1G BASE-X SFP+端口

4. 实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

5. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作

6. 支持横向虚拟化和纵向虚拟化功能

7. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）

8. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

9. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）

10. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

11. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明

12. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

13. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

14. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

15. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明）

16. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

17. ★为保障设备兼容性，要求与核心交换机同一品牌

#### 1.3.3.6  24口接入层交换机（办公网）

1. ★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps, 提供官网链接截图证明

2. 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K

3. 端口数≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口

4. ★实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供权威检测报告证明

5. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠

6. 支持横向虚拟化和纵向虚拟化功能

7. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

8. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）

9. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

10. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明

11. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

12. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

13. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

14. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明）

15. ★符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源（提供官网链接截图证明）

16. ★制造厂商须具备有害物质过程管理体系认证证书，以确保生产过程中对环境的低损耗，提供QC080000有害物质过程管理体系认证证书，提供证书复印件证明。

17. ★为保证本项目的完善实施、严格按照要求落地，制造厂商均须具备良好的商业信誉，提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整URL链接）证明，在“行政处罚内容“栏目内无行政处罚记录。

18. ★为保障设备的兼容性，要求与核心交换机同一品牌

#### 1.3.3.7  48口接入层交换机（办公网）

1. ★交换容量≥ 3.36Tbps，转发性能≥ 166Mpps, 提供官网链接截图证明

2. 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K

3. 端口数≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口

4. 实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

5. ★实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，提供权威检测报告证明

6. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）

7. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

8. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

9. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明

10. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

11. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

12. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

13. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明）

14. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

15. ★制造厂商须具备有害物质过程管理体系认证证书，以确保生产过程中对环境的低损耗，提供QC080000有害物质过程管理体系认证证书，提供证书复印件证明。

16. ★为保证本项目的完善实施、严格按照要求落地，制造厂商均须具备良好的商业信誉，提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整URL链接）证明，在“行政处罚内容“栏目内无行政处罚记录。

17. ★为保障设备兼容性，要求与核心交换机同一品牌

#### 1.3.3.8  汇聚层核心交换机（办公网）

1. ★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps，提供官网链接截图证明

2. 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K

3. 端口数≥24个100/1000 SFP光口（其中有8个combo口），≥4个10G/1G BASE-X SFP+端口

4. 实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

5. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作

6. 支持横向虚拟化和纵向虚拟化功能

7. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）

8. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

9. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）

10. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

11. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明

12. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

13. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

14. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

15. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明）

16. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

17. ★为保障设备兼容性，要求与核心交换机同一品牌

#### 1.3.3.9  防火墙系统V3

1. 机架式设备；配置为不少于4个10/100/1000MBase-T端口；产品性能：防火墙吞吐率≥1Gbps；最大并发连接数≥100W;

2. 设备支持主备双系统，当主系统异常后，可在设备开机时通过命令行进行备用系统切换，保证系统能够快速切换（非WEB界面选择）；（提供命令界面切换系统截图证明）。

3. 至少支持8路ADSL拨号接入，可对各ADSL链路之间通过WCMP与ECMP方式进行路由均衡；。

4. 支持对单条访问控制策略进行最大并发连接数和长连接的限制；（提供截图证明）。

5. 支持WEB界面显示每条策略的命中数，能够在WEB界面显示每条策略所引用资源的对象信息。

6. 支持在WEB界面上开启策略冲突检测功能，在出现策略冲突时，能够在WEB界面进行警告；（提供截图证明）。

7. 支持防共享接入功能，能够有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为；（提供截图证明）。

8. 支持基于DSCP优先级、COS优先级重标识；（提供截图证明）。

9. 支持加密流量识别，如HTTPS流量、BT加密流量、迅雷加密流量、网络视频加密流量、Skype加密流量等等；

10. 支持HTTP、FTP、Telnet、SMTP、POP3、IMAP等协议进行Banner替换；

11. 支持快速扫描、深度扫描双引擎恶意代码防护技术；厂商防病毒技术或防病毒产品的病毒检测率大于98%；（提供截图证明）。

12. 要求具有配置文件自动定时上传到指定外部服务器功能；（提供截图证明）。

13. 至少支持254个虚拟防火墙，虚拟防火墙支持IPv4/IPv6双栈部署，并能够实现IPv4/IPv6双栈的各种安全控制，虚拟防火墙同样支持策略自学习功能。

14. 具有智能访问控制策略功能，通过对会话连接的监控和学习，快速生成访问控制策略；（提供快速生成访问控制策略功能截图）。

15. 支持 DNS Doctoring功能，同一域名对应不同的内网服务器真实IP地址，实现内网资源服务器的负载均衡；（提供截图证明）。

16. 该产品为防火墙非UTM设备；生产厂商具有质量管理体系TL9000认证资质；中国信息安全测评中心颁发的中国国际信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位；网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）；ISCCC信息安全服务资质认证证书（一级应急处理服务）；生产厂商具有质量管理体系TL9000认证资质；（以上资质提供相关证书复印件并加盖公章）

17. 为了维护方便，本次采购的防火墙、VPN产品须同一品牌。

#### 1.3.3.10  安全接入网关VPN

1. 产品说明：设备为1U标准机架式结；配置不少于4个10/100/1000MBase-T端口；

2. 产品性能：整机吞吐率≥1Gbps，并发连接数≥80W，IPSEC隧道数≥800，IPSEC吞吐率≥50Mbps，SSL吞吐率≥200Mbps，SSL并发用户数≥1000

3. 产品授权：含100个SSL VPN的客户端许可，5个IPSEC VPN的客户端许可；

4. 支持透明、路由、混合模式。

5. 支持多线路源路返回的智能选路，且提供自有DDNS动态域名注册，支持使用域名进行隧道定义及协商，支持使用域名进行集中认证和管理。

6. 支持IPSEC与SSL使用同一套用户认证、管理系统，且支持主从账号绑定，并可实现用户个性化界面（提供主从账号绑定及用户个性化界面功能截图）

7. 支持根据IP、协议、角色、接口、时间等定义带宽分配策略，支持最小保证带宽和最大限制带宽；支持共享、独享、受控等多种带宽策略类型；支持对p2p的带宽限制

8. 支持国家商用密码算法SM1、SM2、SM3、SM4，提供WEB转发、端口转发、全网接入模式，并支持智能递推功能（提供智能递推功能截图）

9. 支持Windows系列系统、MAC系统、Linux系统（含Cent OS、Ubuntu、银河麒麟、优麒麟等）

10. 支持传统集群和分布式集群功能，集群能同时提供SSL和IPSEC客户端用户接入；传统集群支持状态和Session同步，对外提供同一接入IP；分布式集群能提供线路优选和线路备份两种接入策略，支持HTTP401方式、WEB方式、密码助手方式的单点登录，支持用户修改单点登陆的账户信息。

11. 支持口令复杂度设置、支持首次登录修改口令、支持密码找回功能；支持多点登录地点数设置、支持登录时间、登录地址范围控制

12. 支持短信、动态令牌、硬件特征码、图形码认证；支持多达4因素的组合捆绑认证（用户名口令、数字证书、短信、硬件特征码、指纹认证）（提供功能截图）

13. 支持接入主机的安全检查，包括安装的软件、进程、端口、服务、注册表、操作系统及补丁、文件、网卡等，支持接入前检查、接入后检查、定时检查等策略；支持可信接入分级授权（提供功能截图）

14. 支持ESP/AH/IKE/NATT等标准IPSEC协议，支持隧道模式、传输模式，且网关所有功能都必须是基于标准IPSEC协议，同时支持GRE over IPsec方式，支持组播穿越IPSec隧道（提供GRE over IPsec功能截图）；

15. 支持第三方标准IPSec客户端接入，支持iOS、Android终端自带的IPSec客户端接入；支持量子密钥（提供量子密钥截图）

16. 支持Watchdog功能并支持双系统引导（提供双系统引导截图）

17. 支持双机热备（Active-Standby）、负载均衡（Active-Active）、连接保护（Session Protect）模式，支持系统故障自动切换和抢占功能。

18. 支持管理员分权管理，不同管理员管理不同的功能模块，可自定义管理员权限模板；支持多达16级的管理员分级管理；

19.为了维护方便，本次采购的防火墙、VPN产品须同一品牌

#### 1.3.3.11  网管服务器

1. ≥2U机架式，实配≥2颗4110(2.1GHz/8核/11MB/85W) CPU模块处理器，配置原厂导轨和面板

2. 配置≥2* 16GB 2Rx8 DDR4-2666P-R内存模块。≥24个DIMM内存插槽；实配一块RAID卡，配置≥1GB缓存

3. 配置≥4千兆电口

4. 配置≥2块600GB 12G SAS 10K 2.5in EP 512n HDD通用硬盘模块，配置≥8硬盘盘位，最大支持≥40块热插拔硬盘，提供官网链接及截图证明

5. 最大支持≥10个PCIe 3.0扩展槽，最大支持≥3个高性能GPU卡，提供官网链接及截图证明；

6. 为保障散热，配置≥2个冗余风扇，提供官网链接及截图证明

7. 配置≥5个 USB 3.0 端口，并且具备扩展能力，提供官网链接及截图证明

8. 标配≥2个电源模块。要求：支持1+1通用接口热插拔高效电源模块。电源功率≥550 W

9. 硬件集成1个独立管理GE端口，1、实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能；2、必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡；3、支持针对整台服务器的温度高低分布3D显示；4、支持网络防火墙功能；5、支持本地、远程批量的驱动及固件更新；

10. 支持最高5-50°C标准工作温度，提供官网链接及截图证明

11. 服务器应经过《信息安全技术 服务器安全测评要求》和《电信设备抗地震性能检测规范》的测试，并且提供测试报告.

12. 服务器应具备中国国家强制性产品认证证书,提供相应的证明材料。

#### 1.3.3.12  网管软件

1. 分布式部署：要求资源拓扑、告警、性能等功能模块支持多服务器分布式虚拟化部署，可实现负载分担，满足大规模网络环境的统一管理。

2. 用户分权管理：可以为不同的管理员设置不同的用户名、密码，并限制管理员的管理权限和管理范围，实现用户分权管理。

3. 支持自定义用户主页：管理员可以首页中通过拖拽，自定义需要在首页展示页面

4. 自动发现拓扑：自动发现网络中的所有网络设备，并在拓扑中显示出来，支持拓扑图自定义修改，包括设备、链路等。

5. 支持IP拓扑、二层拓扑、自定义拓扑视图（支持网络区域的任意划分、命名、拖拽、折叠和展开）、全景拓扑、Vxlan拓扑等多种拓扑类型；二层拓扑支持多协议，包括Bridge、NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP、DISMAN-PING等二层协议，支持聚合链路，支持第三方的设备；拓扑可融合链路状态、设备告警等多种信息；

6. 故障管理：支持对全网设备告警的实时监控和统一浏览；支持多种提醒方式，如告警实时提醒（告警板）、告警音响提示；支持多种转发方式，比如转E-mail，转短信，转上级网管或其它网管等。支持告警分析，可以屏蔽重复告警、闪断告警，支持告警自动确认功能；

7. 告警智能分析，包括告警分类关联分析、告警多源关联分析、告警拓扑根源分析、告警网络影响度分析。

8. ★提供直观的设备的面板视图：支持设备面板的显示、定时刷新、面板缩放功能，通过面板管理，网络管理人员可以直观地看到设备、板卡、端口的工作状态；

9. 支持虚拟网络资源管理、虚拟网络拓扑展示、虚拟网络告警管理、虚拟网络性能监控、虚拟交换机配置管理、虚拟网络配置迁移管理。

10. 支持设备配置集中管理：配置库包括配置文件和配置片断，配置内容可带有参数，在部署时根据设备的差异设置不同的值；配置文件可部署到设备的启动配置或者运行配置；配置片断只能部署到设备的运行配置。

11. 支持批量的设备配置备份和恢复。支持向导方式或者任务方式（周期性任务、一次性任务或立即任务）批量的备份、恢复完整的配置文件，也可以批量的下发配置片断。

12. ★多厂商设备配置及软件管理：支持H3C/HUAWEI/3COM/CISCO/HP设备的批量配置和软件管理，包括的软件版本和软件库中最新可用的软件，更新设备的软件。提供web界面截图

13. ★支持Syslog分析：接收Syslog，完成基本格式的解析，并入库。提供Syslog特征分析及策略注册能力，支持基于统计规则进行聚合生成告警（Trap），提供web界面截图

14. 支持业务联动控制：根据预定义的联动策略对匹配的事件（Trap）执行联动控制；支持各类安全威胁的分析和联动（支持防火墙、IPS、交换机、终端软件等上报信息的分析）；并支持在拓扑中显示攻击路径、攻击源等节点信息

15. IP地址自动扫描：实现网络IP地址自动扫描、统计、分配和管理，同时允许用户手工分配和管理IP地址，以达到更加灵活的分配管理。结合IP地址段的管理功能，将整个网络的IP，划入各个不同的IP地址段，分别进行管理，并给出详细直观的IP分配情况统计图表，使管理员能清楚的了解和掌握整个网络的IP使用情况。

16. ★支持全网VLAN管理：全网VLAN管理功能可以在全网范围内增加、修改和删除VLAN，并能够方便地对VLAN内的设备进行管理，对access端口、trunk端口、hybrid端口和VLAN进行批量配部署。提供web界面截图

17. 支持VLAN拓扑：VLAN拓扑功能以可视的方式对网络中的VLAN资源进行管理，查看拓扑视图中所有设备节点和链路是否允许某个特定VLAN通过

18. 网络资产自动发现：在设备增加到网络资产管理的同时，系统还会自动发现该设备上可以管理的配件信息，并将这些配件加入到网络资产中进行管理，网管员可以根据不同的查询条件查询网络资产信息，对资产信息进行审计。

19. 周期性报表机制：支持天报表、周报表、月报表、季度报表、半年报表、年报表。可以设定周期性报表的开始时间、失效时间。可以将自身的组织名称和Logo融入到发布的报表中，可以定时生成后Email到指定邮箱

20. 支持管理第三方设备：新设备注册，告警注册，新性能指标注册，新Syslog解析注册，Mib编译，第三方设备配置管理-CLI下发，配置管理-配置备份、软件升级（使用TCL/ Expect /Perl模板自定制），第三方设备管理系统集成。

21. ★支持超长离线设备自动删除，可设置离线删除时间，提供web界面截图

22. 支持有线无线一体化管理，可统一管理AC、AP、无线终端、PoE交换机等设备，支持在拓扑上支持展示设备告警、状态，可以十分逼真的展示全网的网络结构

23. 支持查看AC与AP之间真实物理链路连接，对于排查网络故障能提供很大帮助

24. 支持分级报表，分级管理中网管上级可以方便地管理到下级报表

25. 作为上级无线网络管理组件实现对多个下级网管的统一管理和业务监视。最多可对30000台Fit AP进行业务监视和配置下发。

26. 支持AP接入端口管理，支持PoE功能的设备，可以通过禁止、使能PoE供电功能使AP重启

27. 无线定位: 支持移动用户、Rogue用户、Rogue AP的定位；结合iNode提供RTLS实时定位，可以做到对无线终端所处位置的全程监控,提供区域准入控制功能；基于AP提供RTLS实时定位，终端只要开启wifi就可以，不需要连上AP。提供定位接口，可实现基于位置信息的大数据分析、营销及服务

28.★本项目实际配置≥25节点的网络设备管理授权,50个无线AP管理授权

#### 1.3.3.13  8口接入交换机（智能化专网）

1. ★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥27Mpps, 提供官网链接截图证明

2. 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K

3. 端口数≥8GE端口，≥2个千兆SFP口

4. 实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

5. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作

6. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）

7. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

8. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像

9. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

10. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明

11. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

12. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

13. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

14. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明）

15. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

16. ★为保证全网兼容性，要求与核心交换设备为同一品牌

#### 1.3.3.13  24口接入交换机（智能化专网）

1. ★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps, 提供官网链接截图证明

2. 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K

3. 端口数≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口

4. ★实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供权威检测报告证明

5. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠

6. 支持横向虚拟化和纵向虚拟化功能

7. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

8. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）

9. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

10. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明

11. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

12. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

13. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

14. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明）

15. ★符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源（提供官网链接截图证明）

16. ★制造厂商须具备有害物质过程管理体系认证证书，以确保生产过程中对环境的低损耗，提供QC080000有害物质过程管理体系认证证书，提供证书复印件证明。

17. ★为保证本项目的完善实施、严格按照要求落地，制造厂商均须具备良好的商业信誉，提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整URL链接）证明，在“行政处罚内容“栏目内无行政处罚记录。

18. ★为保障设备的兼容性，要求与核心交换机同一品牌

#### 1.3.3.14  48口接入交换机（智能化专网）

1. ★交换容量≥ 3.36Tbps，转发性能≥ 166Mpps, 提供官网链接截图证明

2. 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表≥16K

3. 端口数≥48个GE端口，≥4个千兆SFP口

4. 实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

5. ★实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，提供权威检测报告证明

6. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）

7. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

8. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

9. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明

10. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

11. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

12. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

13. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明）

14. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

15. ★制造厂商须具备有害物质过程管理体系认证证书，以确保生产过程中对环境的低损耗，提供QC080000有害物质过程管理体系认证证书，提供证书复印件证明。

16. ★为保证本项目的完善实施、严格按照要求落地，制造厂商均须具备良好的商业信誉，提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整URL链接）证明，在“行政处罚内容“栏目内无行政处罚记录。

17. ★为保障设备兼容性，要求与核心交换机同一品牌

#### 1.3.3.15  汇聚层核心交换机（智能化专网）

1. ★整机交换容量≥5.98Tbps，包转发能力≥222Mpps；提供官网链接截图

2. 整机支持≥24个千兆光口（8个combo口），万兆光口≥4个万兆SFP+口 ，万兆端口均固化，万兆端口支持千兆自适应；

3. 支持1个扩展插槽，可扩展万兆端口数量≥12个；40G端口数量≥2个；

4. ★配置上述端口后，至少余下≥1个业务插槽；为了节约机房空间，设备高度小于等于1U；支持配置防火墙模块，实现区域安全防护。且通过添加liciense或添加硬件模块等方式实现入侵防御系统，SSL VPN，负载均衡，提供官网截图链接证明

5. ★支持二层VxLAN，支持三层VxLAN，提供官网截图链接证明

6. 支持可插拔双电源，支持可插拔双风扇，风扇支持端口侧/端口侧出风；实配双电源双风扇

7. MAC地址表≥64K，路由表容量≥32K；ARP容量≥32K

8. 支持MPLS、L2VPN、L3VPN、VPLS、MCE；

9. 支持通过标准以太端口进行堆叠，最大堆叠台数≥9台；

10. 持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID) ≥4094；

11. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+；

12. ★内置软AC功能，交换平台实现有线无线一体化集成，消除无线带宽瓶颈，要求提供官网截图及链接证明；

13. 支持OPENFLOW 1.3标准，支持普通模式和Openflow 模式切换

14. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；

15. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。提供官网截图及链接证明

#### 1.3.3.16  汇聚层核心交换机（智能化专网）

1. ★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥126Mpps, 提供官网链接截图证明

2. 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K

3. 端口数≥24个GE端口，≥4个千兆SFP口

4. ★实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作，提供权威检测报告证明

5. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠

6. 支持横向虚拟化和纵向虚拟化功能

7. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

8. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像；同时支持N：M的端口镜像（M大于1）

9. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

10. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明

11. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

12. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

13. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

14. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明）

15. ★符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源（提供官网链接截图证明）

16. ★制造厂商须具备有害物质过程管理体系认证证书，以确保生产过程中对环境的低损耗，提供QC080000有害物质过程管理体系认证证书，提供证书复印件证明。

17. ★为保证本项目的完善实施、严格按照要求落地，制造厂商均须具备良好的商业信誉，提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）上行政处罚信息一栏的网站截图（带完整URL链接）证明，在“行政处罚内容“栏目内无行政处罚记录。

18. ★为保障设备的兼容性，要求与核心交换机同一品牌

#### 1.3.3.17  程控交换机（16进208出）

1、 PC管理软件，支持状态监控、参数修改、硬件自检、话单/叫醒，酒管对接支持叫醒设置、等级控制，转发话单的格式可自定义。支持网络联机，免驱易用。

2、 支持离线话单，可离线存储4000条话单。

3、 语音早叫，提供预设语音，最长可录60秒，可随意选用自录/预设语音。

4、 自录引导/夜服语音，最长120秒，引导/夜服语音可在预录/自录中自由切换。

5、 自动日夜服切换，可按工作日、上下班时间自动切换。

6、 反极计费功能，精确统计通话时长。

7、 全新IVR导航设计，单键呼叫最多32个话务机，可群呼/循环/依次振铃。

8、 中继连号功能，全面兼容多种外线，支持自定义功能指令。

9、 内外线多次来显，独立解码芯片智能兼容多制式来电显示。

10、内线号码1-5位，0-9字头，任意混编。

11、分机端口自改号码，快速装机/移机。

12、出局离位转移，可将来电转移至手机/固话等。

13、多模多组智能IP，市话、国内、国际三模单线独立加发。

14、内置多曲目等待音乐，自由切换，音量可调。

15、智能语音提示，编程更直观，人机交互更简单。

16、二次局自动兼容，支持汇线通免拨9。

17、多路多段内置语音，场景智能提示，语音查号，查等级。

18、0-9多局向自由出局，每条外线可设置不同出局号。

19、出局话务均衡，可在循环出局/优先出局中自由切换。

20、来电多模式应答，支持夜服/IVR导航/电脑值班/人工值班。电脑值班/人工值班的话务机多达8个，可在群呼/优先/循环中自由切换。

21、忙音检测，快速释放已挂机的来电。

22、支持3.5MM音频接口导录语音

23、高清广播功能，独立功放+变压器隔离方案。

24、话务管控，提供内线等级、出局等级、呼出黑白名单、呼出限时、监听等级、分机禁止外线直呼、分机上锁等管理方式。

25、提机自动出局、提机自动呼叫分机、内外线分组、来电代接、内线单键呼叫、

遇忙转移、无应答转移、离位转移、征询转接、立即转接、遇忙回转、无应答回转、经理秘书、免打扰、漫游账号、多方会议、内线特殊组功能。

### 1.4 视频安防监控系统

#### 1.4.1 系统设计

1.4.1.1 本系统采用全数字结构模式。前端全部采用网络摄像机，视频信号通过接入交换机接入智能化设备管理网。采用1080P摄像机；

1.4.1.2 本系统主要对各出入口、电梯厅、走廊、酒店后勤区等重要区域设置监控点。

1.4.1.3 管理存储中心设置在1层弱电机房，部署监控平台和存储系统。监控中心设置在一层的消控机房，在监控中心安装客户端工作站，电视监控墙、操作控制台、机柜等设备。实时视频画面通过消控机房大屏显示。监控录像要求保存时间为90天；

1.4.1.4 智能化中心机房电视墙采用2×3块55寸液晶拼接屏；

1.4.1.5 所有网络摄像机采用六类非屏蔽双绞线，电梯摄像机采用网桥进行传输，可有效避免电梯线缆损耗和减少维修困难；

1.4.1.6 室内地上层线缆采用金属线槽和KBG管相结合的敷设方式。若线路经过室外采用SC管。本系统每个监控点采用1根六类非屏蔽双绞线+1根RVV2×1.0电源线，1个监控点采用1根KBG25。

1.4.2 系统功能

1.4.2.1 中心可调用各监控画面，将任意摄像机画面切换到任意一台显示器上显示。可完成画面存贮、调阅、管理任务，完成系统的控制、调配、显示等功能；

1.4.2.2 对图像、声音并行处理，记录和显示全实时；

1.4.2.3 多画面分割，模式可任意切换，并可自动循环显示。每通道均可进行录音、录像流量调节；

1.4.2.4 录像资料检索方便，可任意抓拍画面，可存储软盘，光盘刻录，手动备份；

1.4.2.5 可运用动态侦测，可任意设置报警区域，实现视频报警。并具有视频丢失报警功能；

1.4.2.6 可通过局域网、INTERNET传输可实现网络分控。

#### 1.4.2 品牌要求

监控系统品牌要求：海康、三星、松下

#### 1.4.3 主要设备技术要求

#### 1.4.3.1 网络半球摄像机

1. 具有400万像素 CMOS传感器。

2. 具有2颗白光灯。

3. ★最低照度彩色：0.0005 lx ，灰度等级不小于11级。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

4. 白光补光距离不小于15米。

5. 需支持三码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，第三码流最大1920x1080@25fps，子码流704x576@30fps。

6. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。

7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

8. 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域等功能。

9. 需支持DC12V/POE供电。

10. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约80%。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

11. 在彩色模式下，当照度降低至一定值时，可自动开启白光补光。

#### 1.4.3.2 电梯专用摄像机

1. 具有200万像素CMOS传感器；

2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频；

3. 最低照度彩色：0.01lx，黑白:0.001lx，灰度等级不小于11级；

4. 需支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps；

5. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1000TVL；

6. 信噪比不小于55dB；

7. 支持不小于105dB宽动态；

8. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能；

9. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域；

10. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低；

11. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址；

12. ★需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更、虚焦侦测、音频异常侦测等功能。；（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

13. ★需支持智能后检索功能。；（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

14. 需具有数字降噪、自动增益、背光补偿、视频水印、噪声过滤、SVC可伸缩编码、电子防抖、走廊模式、ROI感兴趣区域、防红外过曝等功能；

15. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。；

16. 不低于IP67防尘防水等级；

17. 需具有1个RJ-45网络接口；

18. 需支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作；

19. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，并支持6kV峰值电压；

20. 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%；

21. 在丢包率设置为5%的网络环境下，可正常显示监视画面；

22. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G；

#### 1.4.3.3 前台及收银拾音器

1. 拾音面积：10平方米-40平方米；

2. 音频传输距离：3000米；

3. 灵敏度：-45dB；

4. 频率响应：20Hz ～ 20kHz；

5. 指向特性：全指向性；

6. 信噪比：65dB ( 1米40 dB音源)30dB (10米40 dB音源) 1KHz at 1 Pa；

7. 动态范围：104dB (1KHz at Max dB SPL)；

8. 最大承受音压：120dB SPL (1KHz,THD 1%)；

9. 输出阻抗：600欧姆非平衡；

10. 输出信号幅度:2.5Vpp/-25db；

11. 麦克风：全指向性电容咪头；

12. 咪头数量：单咪头；

13. 信号处理电路：ClearSpeech FOR TRADIO 数字降噪；（提供证明文件）；

14. 防水特性：户内防潮；

15. 电磁兼容性：通过电子标准电磁兼容检测FOR TRADIO（提供检测报告盖厂家公章）；

16. 符合标准符合标准欧盟CE标准,美国FCC认证,最高检同步录音录像系统建设规范

#### 1.4.3.4 筒型网络摄像机

1. 具有200万像素CMOS传感器。

2. ★内置2颗白光补光灯。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

3. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

4. 最低照度彩色：0.0004lx。

5. ★白天或夜晚均可输出彩色视频图像。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

6. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x480@30fps。

7. 在1920x1080@25fps下，清晰度不小于1100TVL。

8. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/HighProfile。

9. 信噪比不小于59dB。

10. 需具大于105dB宽动态。

11. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

12. 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。

13. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个MAC地址。

14. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。

15. 可开启或关闭智能后检索功能。

16. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。

17. 摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

18. 不低于IP67防尘防水等级。

19. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

20. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

21. ★同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

#### 1.4.3.5 红外半球型网络摄像机

1. 具有400万像素 CMOS传感器。

2. 最大分辨率2560x1440。

3. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。

4. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx，灰度等级不小于11级。

5. 红外补光距离不小于50米。

6. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440 @ 30fps，子码流704x576@30fps。

7. 在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。

8. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。

9. 信噪比不小于58dB。

10. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。

11. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。

12. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、音频异常、场景变更等功能。

13. 需支持智能后检索功能。

14. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。

15. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

16. 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。

17. 不低于IP67防尘防水等级。

18. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。

19. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。

20. 需支持本地SD卡存储，最大支持128G，并支持存储卡可使用时长显示。

21. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。

22. 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。

#### 1.4.3.6 全景摄像机

1. ★摄像机具有4个图像采集模块，可输出1路主视频图像和3路辅视频图像，通过1个IP与外界对接。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）★可通过单IP进行访问，实现3路辅视频图像和1路主视频图像画面的实时预览、操作和配置。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

2. 主码流分辨率和帧率可设置为主视频图像1920x1080，25帧/秒；辅视频图像1920x1080，25帧/秒。

3. 视频图像输出支持，分辨率设置为1920x1080，帧率设置为25fps，分辨力不小于1100线。

4. 红外作用距离，可识别距设备50m处的人体轮廓。

5. 支持数字降噪、强光抑制、透雾功能、区域曝光

6. 支持设置H.264、MJPEG、H.265视频编码格式，H.264格式支持Main/High Profile，音频编码支持MP2L2/G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。

7. 摄像机与客户端之间用250m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送2500个数据包，重复测试3次，每次丢包数应不大于1个。

8. 主视频图像和辅视频图像的录像文件可同步回放

9. 支持300个预置位，具有存预置位和调预置位功能，支持预置位视频冻结功能

10. 支持本机存储功能，支持SD卡热插拔，SD卡最大可支持256GB。

11. ★可监控环绕设备360°范围视场角，垂直方向上可监控不小于90°范围视场角（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

12. ★具备定位联动功能。可手动标定辅视频图像及主视频图像，在辅视频图像中点击或框选任意区域后，在主视频图像旋转角度范围允许的条件下，可将该区域处于主视频图像中央。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

13. 具备较好的电源适应性和防护能力，支持IP66，电源电压在DC12V±25%范围内变化时，设备可正常工作。

14. 符合《GB/T28181-2016公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。

#### 1.4.3.7 室外网络快球摄像机

1. 视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米

2. 支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux

3. ★设备支持可见光及红外光补光，开启可见光补光，可识别距设备50m处的人体轮廓（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

4. ★镜头采用F1.2大光圈（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

5. 支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度为±0.1°

6. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90°

7. 支持300个预置位，支持35条巡航路径，支持7条以上的模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

8. 信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms

9. 动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于138dB，宽动态能力综合得分不小于135

10. 样机与客户端之间用150m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个

11. 具备较强的网络适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。

12. 支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能

13. 支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能

14. 球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB

15. 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/AAC

16. 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps

17. 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议

18. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车，并联动报警

19. 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，6kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃

20. 具备较好的电源适应性，电压在AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作

#### 1.4.3.8 电梯专用无线网桥

1.200米电梯专用无线网桥 (需含摄像机端和机房端)

2.实际有效带宽≥40Mbps

3.至少拥有1个百兆电口

4.可适用于200米

#### 1.4.3.9 数据中心

1. 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统

2. ★单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

3. 应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能

4. 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔；

5. 可接入硬盘≥48块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展；

6. 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构；

7. 设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常

8. 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像；

9. 支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出

10. 当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复

11. 在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入

12. 支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储

13. 根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问

14. 设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署

15. 设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。

16. 可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。

17. 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。

18. 设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。

19. 支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。

20. 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播

21. ★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

22. ★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

23. ★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

24. ★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设。（以部级及以上单位相关机构出具的有效检验报告为考评依据）

#### 1.4.3.10 企业级硬盘

1.SEAGATE,ENTERPRISE CAPACITY 3.5 HDD,6TB,7200RPM, 256MB, SATA 6Gb/s

#### 1.4.3.11 综合安防管理平台服务器

1. 2U机架式机箱设计，全模块化设计。

2. 配置1颗Intel Xeon E5-2630 V4,主频2.2GHz,10核心

3. 支持高速QPI 互连总线，支持大容量三级缓存

4. 处理器集成4通道内存控制器，并支持最高2133MHz 的DDR4 内存

5. 配置16GB DDR4 ECC内存*2，支持≥4根内存插槽；支持DDR4 2133/1866 ECC内存，最大可扩展至512GB内存；

6. 设备配置2个1TB SATA硬盘；

7. 集成3008 SAS卡，支持RAID 0/1/5/6/10，集成8口SATA硬盘控制器，支持RAID 0、1，支持SAS/SATA 硬盘混插

8. 标配四口RJ45 千兆网口，可选集成双口RJ45 千兆网口、双口光纤万兆网口

9. 高效能550W铂金1+1 冗余电源；

10. 支持≥1 个RJ-45 管理接口，≥1 个VGA 接口，≥1 个串口

#### 1.4.3.12 综合安防管理平台

1. 支持指定IP地址段、MAC地址的用户登录管理

2. 支持对用户的禁用／解禁管理，支持强制登录在线用户下线

3. 支持用户优先级管理功能，用户优先等级可设置，用户等级支持多级；

4. 支持组织结构的增删改管理，组织结构深度为5级。支

5. 持在IE浏览器上1/4/9/16画面及全屏预览方式；

6. 支持在客户端上画面自定义布局显示，预览画面

7. 支持4:3、16:9及画面自适应比例，视频支持查看图像分辨率、码率、编码格式、码流类型，预览界面应支持音频控制、主子码流切换、手动录像、抓图及连续抓图，预览应支持自动断网重连；

8. 支持电子放大和3D放大；需确保无缝对接解码系统和存储系统。

9.视频接入授权≥200路

#### 1.4.3.13 高清网络解码器

1. 采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。

2. ★要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，1个RS485接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA视频输入接口，1个DVI-I输入接口。输出口支持16个HDMI接口，支持16路模拟音频输出，支持8路模拟视频输出。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告复印件证明

3. 具有1个电源指示灯，2个硬盘指示灯。

4. 可对客户端电脑桌面解码输出显示。

5. 可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。

6. 可通过客户端软件设置HDMI接口输出分辨率为1024×768（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1920×1080（50Hz）、1920×1080（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1680×1050（60Hz）、3840x2160（30Hz）。

7. 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。

8. 可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。

9. 可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。

10. 支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36画面分割显示。

11. 可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、1×5、1×6、1×7、1×8、1×9、1×10、1×11、1×12、1×13、1×14、1×15、1×16、2×1、2×2、2×3、2×4、2×5、2×6、2×7、2×8、3×1、3×2、3×3、3×4、3×5、4×1、4×2、4×3、4×4、5×1、5×2、5×3、6×1、6×2、7×1、7×2、8×1、8×2、9×1、10×1、11×1、12×1、13×1、14×1、15×1、16×1的拼接显示。

12. 可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。

13. 具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。

14. 设备通过高温、低温、恒定湿热试验（高温55±2℃，低温-10±3℃，持续时间2H；相对湿度90%~95%、温度40±2℃，持续时间48H）。

15. ★可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：16路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；32路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；32路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；48路分辨率为2592×1944（30fps，25fps）的视频图像；80路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；128路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；256路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告复印件证明

16. ★可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告复印件证明。

17. 可对以下分辨率及编码格式的视频图像进行解码后输出：32路分辨率为1920×1080（30fps）的MJPEG视频图像。

18. 支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件。

19. 可对输入的视频画面进行90°旋转显示。

20. 可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。

21. 可通过APP客户端对设备输出的视频图像进行控制操作

22. ★设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。提供封面具有CNAS认证标识的公安部报告复印件证明

#### 1.4.3.14 网络键盘

1. 支持7寸触摸屏，分辨率800*480

2. 支持网络控制方式

3. 支持RS232、RS485串口控制

4. 延时≤200ms

5. 支持两级用户权限，支持16个用户，1个管理员用户，15个操作员用户；

6. 支持≥6000台设备，并支持excel文件批量导入

7. 支持1路1080P视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像

8. 支持音频输入、输出口

9. 支持USB接口

10. 连接云台设备时，支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能

11. 支持四维摇杆控制；

12. 具有回放控制键，支持回放控制功能

13. 支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备

14. 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换等功能

15. 支持抓图和录像功能，文件可保存至外接U盘或上传至FTP服务器

#### 1.4.3.15 液晶拼接屏

1. LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到1920×1080，物理拼缝≤3.5mm，响应时间≤8ms。输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1，USB×1。

2. LCD显示单元亮度达到600cd/㎡，对比度达到5000:1，图像显示清晰度为950TVL，亮度鉴别等级为11级。

3. 具有节能功能。可以实现拼接单元的自动变频节能功能。打开“节能模式”时，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率、节能减排等直观显示项目。显示单元支持定时屏保和开启。背光手动控制功能，可以手动调节背光;支持一键开启或关闭背光功能，实现节能环保效果。

4. LCD显示单元支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。

5. ★LCD显示单元支持HDTVI同轴高清视频信号，带一入一出环通接口。支持分辨率：720P@50Hz/60Hz、720P@25Hz/30Hz、1080P@25Hz/30Hz。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

6. LCD显示单元支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI、DP(4K)、S-video等接口的环通，BNC、DVI、VGA、HDMI、SDI、DP(4K)、S-video等信号的环通显示，及RJ45接口环通输出；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现自拼接显示。

7. ★LCD显示单元内置黑白精显模式，可将彩色信号转换成黑白灰度模式并提高图像细节辨认能力。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

8. ★LCD显示单元需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

9. LCD显示单元可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。

10. ★LCD显示单元内置wifi模块，支持无线管理，支持手机短信及网络邮件报警功能，显示屏出现异常时可通过互联网进行邮件和短信报警。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

11. ★用户可以选择显示默认开机LOGO、定制开机LOGO、不显示LOGO。用户可以任意定制LOGO而无需升级软件,而且具有LOGO拼接技术，可设置15*15，具有自然拼接模式；能实现开机LOGO拼接及开机高清底图拼接。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

12. LCD显示单元支持边缘屏蔽功能，智能去除黑边功能，可消除显示终端上存在的黑边，及因拼缝带来的图像变形；

13. LCD采用双CPU+多个协处理器核的构架；双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理，分工明确保证系统稳定性和实时性，使图像处理更加游刃有余；

14. LCD显示单元通过调整γ曲线，使得实际γ曲线更为平滑且更为准确，从而提升显示设备的显示效果。

15. ★LCD显示单元支持自动镜像功能，可以实现显示内容（视频、文本等）镜像、OSD菜单的自定义0-360°旋转。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件。

#### 1.4.3.15 管理监控工作站

1. I5-7500/4G/1T/R5-430 2G/WIN7 64位专业版（正版授权）

### 1.5 背景音乐及紧急广播系统

#### 1.5.1 系统设计

本次酒店公共广播系统是一套纯数字音频广播系统，酒店公共广播系统要求严格按照酒店公共广播的设计要求，结合相关设计标准和建设图纸进行设计，公共广播系统设计要求主要满足酒店的背景音乐播放、信息广播、广播通知、紧急广播等使用需求，公共广播系统的总服务器设备设于消防监控室，在消防监控室安装系统的总主控设备、音源设备、消防紧急联动设备、广播呼叫设备、周边设备等，消防监控室的系统服务器是整个系统的总服务器，承担整个系统的运行通信，对整个系统进行广播寻呼控制，背景音乐播放控制，支持广播系统数据和音频的传输，支持系统定时播放、终端点播、临时插播、消防紧急广播等系统服务器功能；同时提供高品质的背景音乐，背景音乐包括有CD播放器，数字调谐器，PC播放器等。在酒店各个楼层的弱电井设置安装IP网络适配器功放，IP网络适配器通过网络交换机与消防监控室IP网络广播系统服务器连接，音频IP网络音频解码终端主要对来自服务器的控制信号和音频信号进行实时解码和播放，把数字音频信号转换成模拟音频信号传输给功率放大器，最后传输到前端音箱，由音箱放声。

#### 1.5.2 品牌要求

背景音乐及紧急广播系统品牌要求：ITC、CRX、LISTEN

#### 1.5.3 主要设备技术要求

#### 1.5.3.1 IP网络广播控制主机（含数字化IP网络广播客户端管理软件V1.0）

1、采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器要求运载windows server 2008操作系统。

2、支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。

3、支持≥4×USB接口、≥1×PS/2接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。

4、配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。

5、设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。

6、系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。

7、支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。

#### 1.5.3.2 数字化IP网络广播系统V3.0

1、软件是整个系统的运行核心，统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。

2、★广播系统需要为嵌入式（B/S架构），通过网页登陆即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作。（提供功能演示视频光盘供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）

3、管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。

4、提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。

5、支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章）

6、支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放等。

7、编程定时任务，支持编程多套定时方案，支持选择任意终端和设置任意时间；支持多套定时打铃方案同时启用，每套定时打铃方案支持多套任务同时进行，支持一键启用/停用所有方案。

8、支持定时巡更功能，支持自定义巡更任务的执行时间及重复周期，可自定义指示灯闪烁间隔时间0-30s。（提供配置界面截图，并盖设备生产厂商公章）

9、支持后台换肤功能，可根据喜好自由切换皮肤主题；后台软件支持对终端进行远程固件升级。

10、支持广播、对讲、实时采集、终端监听进行录音；支持文本广播功能，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能；支持电子地图功能，可实现在地图上实时显示终端状态。

11、支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章）

12、支持对终端设置时间显示配置，可设置0-6级别亮度值，可设置离线后不显示时间等模式。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章）

13、支持对终端设置不同的灯光模式，可分别自定义设置红灯亮、红灯灭、绿/蓝灯亮、绿/蓝灯灭时间0.1S-10S。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章）

14、★为了使得终端设备在现场使用环境不同而调节修饰音效，要求网页登陆广播系统后台可对终端进行5段均衡器调节：可对终端进行80Hz、300Hz、1KHz、3KHz、10KHz频点的±16dB调节。（提供功能演示视频光盘供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）

#### 1.5.3.3 CD播放器（含多功能音源控制嵌入软件V2.11）

1. 吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长；

2. 自动播放控制，全数码伺服；

3. 可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片；

4. 内置宽频高保真监听扬声器；

5. 内置MP3播放器，可读USB和SD卡；

6. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。

#### 1.5.3.4 数字调谐器（含收音机控制嵌入软件V1.83)

1. 调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个；

2. 电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能；

3. 采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定；

4. 两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入；

5. 1路音频信号左右声道（L /R）输出；

6. 可通过面板按键或红外遥控器控制操作。

#### 1.5.3.5 话筒系列

1. 话筒带前奏音（开启时，有前奏音乐放出）

2. 具备有灯环提示功能

3. 具有良好的抗手机、电磁、高频干扰能力。

4. 话筒心型指向性

5. 频率响应范围40Hz-16KHz

6. 灵敏度-38dB±2dB

#### 1.5.3.6 前置放大器

1. 具有5路话筒（MIC）输入，3路标准信号线路（AUX）输入，2路紧急线路（EMC）输入；

2. 第5个话筒（MIC5）具有最高优先、强行切入优先功能；MIC5和EMC最高优先权限功能可通过拔动开关交替选择；

3. 4路紧急输入线路具有二级优先，强行切入优先功能；

4. MIC1、2、3、4、5 和2路紧急输入（EMC）通道均附设有线路辅助输入接口功能；

5. 具有默音深度调节旋钮和EMC输入增益调节旋钮。

#### 1.5.3.7 IP网络音频采集终端

1、采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。

2、具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。

3、★采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证，并盖生产厂商公章）

4、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

5、频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。

#### 1.5.3.8 IP网络寻呼(对讲)话筒（含话筒呼叫控制嵌入软件V1.32）

1、采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。

2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。

3、支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。

4、★支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）

5、支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。

6、支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。

7、具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。

8、★具有1路短路输出接口、1路短路输入接口。（提供设备短路输入与输出接口佐证图，并盖生产厂商公章）

9、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

10、信噪比＞65dB，总偕波失真≤1%，LIEN OUT频率响应：80Hz～16KHz，输出电平：1000mV。

#### 1.5.3.9 节目定时器（含数字音频控制嵌入软件V1.08）

1、标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。

2、 ★大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并盖生产厂商公章）

3、具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。

4、具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。

5、设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。

6、支持将一星期内某一天的程序拷贝到其它的某一天或某几天。

7、断电程序不丢失，来电自动恢复运行。

8、存储容量大，可进行多步编程定时控制电源。

#### 1.5.3.10 IP消防报警采集器（含数字IP网络平台终端嵌入软件V2.02）

1、设备用于采集消防报警短路信号，机柜式设计。

2、具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率，支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

3、★支持≥16路消防短路输入接口，支持后台设置报警策略，可为每路短路信号输入端口配置报警策略，关联联动的终端及播放曲目等功能。（提供后台设置16路短路端口功能界面图佐证，并盖生产厂商公章）

4、支持通过面板一键取消任务。

#### 1.5.3.11 IP网络有源音箱（含数字化IP网络终端嵌入软件V2.0）

1、设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。

2、支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。

3、设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。

4、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

5、频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。

#### 1.5.3.12 豪华型装配式机柜

产品特点

1.行业标准尺寸设计，符合消防认证IP30标准；

2.外观设计高贵典雅，工艺精湛、尺寸精密；

3.同时安有万向脚轮和支撑脚，便于移动、固定；

4.左右侧门可快速拆、装，方便工作；

5.带线槽设计方便设备连接线梳理。

技术参数

1.高度1430mm

2.宽度600mm

3.深度600mm

4.重量71Kg

#### 1.5.3.13 IP网络广播系统分控软件V2.03

1、分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。

2、支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。

3、可实现终端状态查看、音频播放、监听中心、广播室广播及对讲、会话状态监控等功能。

4、支持实时查看广播终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。

6、支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。

7、★支持创建终端采集任务，可设置普通、中级、高级的采集音质类型。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章）

8、支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。

9、支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。

10、支持进行发起监听功能，在监听中心选择监听终端，可监听某任务播放的内容。

11、支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。

#### 1.5.3.14 机柜式IP网络解码终端带功放（含数字IP网络平台终端嵌入软件V2.02）

1、设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。

2、内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。

3、支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。

4、具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。

5、集成模拟功放，功率≥60W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出

6、支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。

7、频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。

8、支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。

#### 1.5.3.15 全频高保真天花喇叭（球顶高音同轴）

1．额定功率(100V)：0.75W,1.5W,3W,6W

2．额定功率(70V)：0.38W,0.75W,1.5W,3W

3．灵敏度≥88dB

4．频率响应(-10dB)：80-20KHz

5．喇叭单元：5"×1,1.5"×1

#### 1.5.3.16 8口千兆交换机

1. ★交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥27Mpps, 提供官网链接截图证明

2. 路由表容量≥1K（支持OSPF），MAC地址表>=16K

3. 端口数≥8GE端口，≥2个千兆SFP口

4. 实现ERPS功能，可与其他厂商设备混组网，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms

5. 实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作

6. 支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）

7. 支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN；最大VLAN数(不是VLAN ID)>=4094

8. 支持本地端口镜像和远程端口镜像RSPAN；支持流镜像

9. 支持IGMP v1/v2/v3，MLD v1/v2；支持PIM Snooping；支持MSDP，MSDP for IPv6；支持MBGP，MBGP for Ipv6

10. ★支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，需提供官网截图和链接证明

11. 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF；支持IPv6静态路由、RIPng

12. 支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过50ms；支持RSTP功能：收敛时间≤50ms；支持PVST功能：收敛时间≤50ms

13. 支持SNMP V1/V2/V3、RMON、SSHV2；支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准

14. ★为了避免强雷雨天气，设备遭受雷击损坏。要求设备端口具备10KV抗雷击。（提供官网截图及链接证明）

15. 符合IEEE 802.3az（EEE）节能标准，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源

16. ★为保证全网兼容性，要求与核心交换设备为同一品牌

#### 1.5.3.17 IP网络广播系统分控软件V2.03

1、分控软件运行于Windows操作系统的台式电脑或笔记本电脑，用户登陆通过系统服务器的权限验证即可进行对广播系统的控制。

2、支持多套客户端软件同时登录到服务器，各套客户端软件独立工作。

3、可实现终端状态查看、音频播放、监听中心、广播室广播及对讲、会话状态监控等功能。

4、支持实时查看广播终端工作状态、音量、任务，并且可在终端状态界面设置终端音量。

6、支持创建文本广播任务，可实现将文本转成语音，支持后台调整语速、设置男声或女声功能。

7、★支持创建终端采集任务，可设置普通、中级、高级的采集音质类型。（提供设置界面截图，并盖设备生产厂商公章）

8、支持创建声卡采集任务，可通过分控客户端所在电脑的声卡进行实时采播，并且支持将采播的内容进行录音存储。

9、支持创建音乐播放任务，可进行本地文件播放，可选择多首歌曲进行顺序播放或循环播放或随机播放。

10、支持进行发起监听功能，在监听中心选择监听终端，可监听某任务播放的内容。

11、支持远程对某终端/分区或全区进行实时的寻呼广播，支持选择网络寻呼话筒进行实时对讲。

#### 1.5.3.18 机柜式IP网络解码终端（带功放）（含数字IP网络平台终端嵌入软件V2.02）

1、设备采用标准19英寸机架式设计，自带≥4.3英寸TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能，方便远距离操控。

2、图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。

3、内置SSD存储容量≥8GB，支持离线自动播放功能。

4、集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。

5、内置≥350W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。

6、具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。

7、★支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。（提供设备接口图，并盖设备生产厂商公章）

8、具有声压报警功能，当检测环境音量持续超过预设声压范围，可实现声压触发自定义执行任务，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒、监听。支持灵活的短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。

9、具备≥1路三线制音控的强切接口。

10、支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息；支持广播系统对终端进行远程固件升级；支持短路恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。

11、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP；支持音频格式：MP3、WMA、WAV。

12、频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。

#### 1.5.3.19 机柜式IP网络解码终端（带功放）（含数字IP网络平台终端嵌入软件V2.02）

1、设备采用标准19英寸机架式设计，自带≥4.3英寸TFT真彩液晶显示屏、≥21颗工业金属按键，支持红外接收功能，方便远距离操控。

2、图形化UI界面显示，可调节网络节目、本地MIC、本地AUX的音量。

3、内置SSD存储容量≥8GB，支持离线自动播放功能。

4、集成USB和Micro SD(TF)卡接口，可实现音频文件本地播放，也可将本机的USB和TF卡、系统媒体库的内容自由点播至权限范围内的其他终端播放。

5、内置≥240W定阻（4-16Ω）/定压（70V/100V）功率输出，支持外接音箱。

6、具备≥1路AUX音频输入接口、≥1组MIC输入接口、≥1路EMC紧急输入接口、≥1路Line out独立音频输出接口、≥1路监听MIC。

7、★支持≥2路短路输出接口，≥2路短路输入接口。（提供设备接口图，并盖设备生产厂商公章）

8、具有声压报警功能，当检测环境音量持续超过预设声压范围，可实现声压触发自定义执行任务，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒、监听。支持灵活的短路触发自定义执行任务功能，可实现本地媒体播放、本地接收频道、广播、消防报警、录音、发短信、发送邮件、弹窗提醒。

9、具备≥1路三线制音控的强切接口。

10、支持系统后台WEB查看设备状态与管理设备信息；支持广播系统对终端进行远程固件升级；支持短路恢复出厂功能，最大程度方便系统维护管理。

11、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)，IETF SIP；支持音频格式：MP3、WMA、WAV。

12、频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。

#### 1.5.3.20 全频高保真天花喇叭（球顶高音同轴）

1．额定功率(100V)：0.75W,1.5W,3W,6W

2．额定功率(70V)：0.38W,0.75W,1.5W,3W

3．灵敏度≥88dB

4．频率响应(-10dB)：80-20KHz

5．喇叭单元：5"×1,1.5"×1

#### 1.5.3.21 音量控制器

1.控制方式:定压式

2.输入功率:6W

3.信号输入:70～100V

4.信号输出:0～100V

5.输出连接:定压喇叭

6.频率响应:80Hz-16KHz

7.衰减方式:变压器

8.音控级别:十一档

#### 1.5.3.22 音量控制器

1.控制方式:定压式

2.输入功率:15W

3.信号输入:70～100V

4.信号输出:0～100V

5.输出连接:定压喇叭

6.频率响应:80Hz-16KHz

7.衰减方式:变压器

8.音控级别:十一档

#### 1.5.3.23 音量控制器

1.控制方式:定压式

2.输入功率:30W

3.信号输入:70～100V

4.信号输出:0～100V

5.输出连接:定压喇叭

6.频率响应:80Hz-16KHz

7.衰减方式:变压器

8.音控级别:十一档

#### 1.5.3.24 音量控制器

1.控制方式:定压式

2.输入功率:60W

3.信号输入:70～100V

4.信号输出:0～100V

5.输出连接:定压喇叭

6.频率响应:80Hz-16KHz

7.衰减方式:变压器

8.音控级别:十一档

### 1.6 多媒体会议系统

#### 1.6.1 系统设计

#### 1.6.1.1 小会议室

会场配置情况如下：

- 主要用途：日常会议、培训、信息发布、无纸化会议。

- 功能：多媒体显示系统，音频扩声系统，全数字讨论系统，中控系统、矩阵系统、无纸化系统、录播系统等。

平面布局（详见CAD平面图）：

显示系统：

根据会场实际使用环境设计一套投影显示系统，主要用于显示信号源的文字、图片、视频画面等信号，视频接口可随时接入电脑、摄像头、DVD、视频终端等信号源，这些信号源通过显示设备显示出来。

- 投影机1套，做主显示设备；

- 多媒体插座2个（含HDMI、网口、音频、电源接口，嵌入式安装）。

数字会议系统：

会议室设计数字会议系统，会议系统采用目前国内知名的ITC品牌的数字会议论系统，系统采用手拉手方式连接，发言单元采用便携式手拉手安装，外形美观，安装灵活，使用非常方便，而且布线量非常的少，不影响整体的装修布局。根据会议室布局和需求会议室单间设计如下：

- 数字会议主机1台（系统核心，控制、管理单元）；

- 主席单元1台（具有优先强切权限，与升降器一体）；

- 代表单元15台（与升降器一体）；

- 话筒前级处理器1台（提升音质效果。增强拾音距离）；

- 会议延长线20米1根（用于单元和机房主机连接）；

- 会议地插1个（会议室地面嵌入安装）。

专业扩声系统：

参考国家厅堂扩声设计标准一级进行设计，语言扩声系统一级标准要≥98dB，声场不均匀度要做到1kHz和4kHz时测量≤8dB；传声增益在125~4 kHz的平均值要≥-8dB。

- 设计4只120W主音箱（由2台2*200W功放驱动）音箱安装在会场四周。

- 现场声压级达到国家一级标准，满足现场会议扩声的使用需求。

- 功放功率严格按照音箱功率的1.5倍配置。

- 12路调音台、音频处理器各一台（给音频提供接口，处理音色效果）。

- 设无线话筒T-521UH一套，用于会议主持、用移动发言等。

矩阵系统：

在现代多媒体会议室，为了满足不同演示场合的需求，通常会具备多种不同的音视频信号源和显示终端。

中控系统：

中央集中控制系统为智能多媒体会议室系统设计灵魂，集中了灯光、机械、投影及视音频控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能，本次会议设计：

- 一台网络中控主机TS-9100D；

- 一台无线触控屏；

- 一台电源管理器；

- 一套软件（软件由厂家结合实际需求现场编程），以及其他配套辅件等。

会议录播系统：

对于重要的会议，需要把现场的音视频录制下来，保存起来，方便以后查询，本次会议设计：

- 一台会议录播主机机TS-0650M

无纸化会议系统：

在会议室每个座位配置一台无纸化会议终端；由一台控制主机来控制和管理，实现智能交互式无纸化会议系统功能；配置一台流媒体服务器，用于无纸化会议系统外部高清视频信号输入和视频信号同步输出的同步、异步处理转换处理，实现无纸化会议系统与其他视频设备的无缝对接；工作人员配置一套无纸化会议系统服务APP软件，方便工作人员看到服务请求，及时提供会议服务。

- 1台无纸化控制主机TS-8300；

- 16台无纸化一体式升降器和无纸化终端，每个座位1台；

- 1台无纸化智能流媒体服务器TS-8308；

#### 1.6.1.2 会见厅

会场配置情况如下：

- 主要用途：日常会议、接待客户等。

- 功能：音频扩声系统等。

平面布局（详见CAD平面图）：

专业扩声系统：

参考国家厅堂扩声设计标准一级进行设计，语言扩声系统一级标准要≥98dB，声场不均匀度要做到1kHz和4kHz时测量≤8dB；传声增益在125~4 kHz的平均值要≥-8dB。

- 设计4只120主音箱（21台2*200W功放驱动）音箱安装在会场2侧墙上。

- 现场声压级达到国家一级标准，满足现场会议扩声的使用需求。

- 功放功率严格按照音箱功率的1.5倍配置。

- 12路调音台、音频处理器各一台（给音频提供接口，处理音色效果）。

- 设无线话筒T-521UH一套，用于会议主持、用移动发言等。

- 设有线话筒TS-338十套，用于会议发言。

#### 1.6.1.3 大会议室

会场配置情况如下：

- 面积：约400㎡

- 主要用途：日常会议、培训、信息发布、录播会议等。

- 功能：多媒体显示系统、音频扩声系统、全数字讨论系统、中控系统、矩阵系统、录播系统等。

平面布局（详见CAD平面图）：

显示系统：

根据会场实际使用环境设计一套投影显示系统，主要用于显示信号源的文字、图片、视频画面等信号，视频接口可随时接入电脑、摄像头、DVD、视频终端等信号源，这些信号源通过显示设备显示出来。

- 投影幕2套（120寸、在会场中央壁挂安装）；

- 投影机2台（6000流明、会议室天花顶板吊装）；

- 电动吊架2副（配合投影机吊装天花顶板）；

- LED一套；

- 多媒体插座2个（含HDMI、网口、音频、电源接口，嵌入式安装）。

数字会议系统：

会议室设计数字会议系统，会议系统采用目前国内知名的ITC品牌的数字会议论系统，系统采用手拉手方式连接，发言单元采用便携式手拉手安装，外形美观，安装灵活，使用非常方便，而且布线量非常的少，不影响整体的装修布局。根据会议室布局和需求会议室单间设计如下：

- 数字会议主机1台（系统核心，控制、管理单元）；

- 主席单元1台（具有优先强切权限，桌面式放置安装）；

- 代表单元7台（桌面式放置安装）；

- 数字会议音频处理器1台（提升音质效果。增强拾音距离）；

- 会议延长线50米1根（用于单元和机房主机连接）；

- 会议地插1个（会议室地面嵌入安装）。

专业扩声系统：

参考国家厅堂扩声设计标准一级进行设计，语言扩声系统一级标准要≥98dB，声场不均匀度要做到1kHz和4kHz时测量≤8dB；传声增益在125~4 kHz的平均值要≥-8dB。

- 设计2只450W主音箱（由1台2*700W功放驱动）音箱安装在会场2侧墙上。

- 设计2只350W辅助音箱（由1台2*500W功放驱动）音箱安装在会场2侧墙上。

- 现场声压级达到国家一级标准，满足现场会议扩声的使用需求。

- 功放功率严格按照音箱功率的1.5倍配置。

- 16路4编组调音台、音频处理器各一台（给音频提供接口，处理音色效果）。

- 设无线话筒T-521UH一套，用于会议主持、用移动发言等。

- 设置有DVD播放器一台用于常规音视频播放。

矩阵系统：

在现代多媒体会议室，为了满足不同演示场合的需求，通常会具备多种不同的音视频信号源和显示终端。

信号源：

- 高清摄像机2台（需2路SDI接口）

- 2个带高清多媒体信息盒（需2路HDMI信号接口）

显示设备：

- LED显示屏（需HDMI信号1路接口）

- 高清投影机（需HDMI信号2路接口）

中控系统：

中央集中控制系统为智能多媒体会议室系统设计灵魂，集中了灯光、机械、投影及视音频控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能，本次会议设计：

- 一台网络中控主机TS-9100D；

- 一台无线触控屏；

- 一台电源管理器；

- 一套软件（软件由厂家结合实际需求现场编程），以及其他配套辅件等。

会议录播系统：

对于重要的会议，需要把现场的音视频录制下来，保存起来，方便以后查询，本次会议设计：

- 一台会议录播主机机TS-0650M

- 3台高清视频会议摄像头

#### 1.6.1.4 宴会厅

会场配置情况如下：

- 面积：约400㎡

- 主要用途：大型宴会、工作报告、文艺演出、培训、信息发布等。

- 功能：多媒体显示系统、音频扩声系统、中控系统、矩阵系统、录播系统等。

平面布局（详见CAD平面图）：

显示系统：

根据会场实际使用环境设计一套小间距LED投影显示系统，主要用于显示信号源的文字、图片、视频画面等信号，视频接口可随时接入电脑、摄像头、DVD、视频终端等信号源，这些信号源通过显示设备显示出来。（具体设计详见小间距LED显示系统设计说明）

专业扩声系统：

参考国家厅堂扩声设计标准一级进行设计，语言扩声系统一级标准要≥98dB，声场不均匀度要做到1kHz和4kHz时测量≤8dB；传声增益在125~4 kHz的平均值要≥-8dB。

- 设计2只500W主音箱（由1台2*700W功放驱动）音箱安装在会场2侧墙上。

- 设计2只400W辅助音箱（由1台2*700W功放驱动）音箱安装在会场2侧墙上。

- 设计2只1000W低音音箱（由1台2*1200W功放驱动）音箱安装舞台2侧落地放置。

- 现场声压级达到国家一级标准，满足现场会议扩声的使用需求。

- 功放功率严格按照音箱功率的1.5倍配置。

- 16路4编组调音台、音频处理器各一台（给音频提供接口，处理音色效果）。

- 设无线话筒T-521UH一套，用于会议主持、用移动发言等。

- 设置有DVD播放器一台用于常规音视频播放。

中控系统：

中央集中控制系统为智能多媒体会议室系统设计灵魂，集中了灯光、机械、投影及视音频控制手段于一体，为使用者提供简单、直接的控制界面，令使用者能方便地掌握整个空间环境各设备的状态及功能，本次会议设计：

- 一台网络中控主机TV-715；

- 一台无线触控屏；

- 一台电源管理器；

- 一套软件（软件由厂家结合实际需求现场编程），以及其他配套辅件等。

录播系统：

对于重要的宴会，需要把现场的音视频录制下来，保存起来，方便以后查询，本次会议设计：

- 一台会议录播主机机TS-0650M

- 3台高清视频会议摄像头

#### 1.6.2 品牌要求

多媒体会议系统品牌要求：ITC、CRX、LISTEN

#### 1.6.3 主要设备技术要求

#### 1.6.3.1 电动投影幕

1、尺寸：120寸

2、比例：16:9

3、投影画面尺寸：2660*1290

4、幕面总尺寸：2740*1880

5、外壳尺寸：3000*96*96

6、电机类型：同步电机

#### 1.6.3.2 投影机4300流明

1、屏幕比例: 16:9 16:10

2、分辨率(dpi): 1280x800dpi

3、显示 技术: 三片LCD技术

4、变焦倍数: 1.6倍

5、对比度: 10001:1-20000:1

6、亮度: 4300流明

7、灯泡类型: 超高压汞灯泡

8、投放画面大小: 30~300英寸

9、最佳投放距离: 0.76-7.70米

10、梯形校正范围: ±30度

11、支持色彩数目: 10.7亿色

12、灯泡功率: 225W

13、灯泡寿命: 8000(不含)-10000(含)小时

14、机体尺寸（cm）: 36.5x25.2x9.62

#### 1.6.3.3 500W高端工程音箱

1．阻抗：8Ω

2．频响：40Hz-20KHz

3．额定功率：500W

4．灵敏度：100dB/W/M

5．覆盖角度：(H)90°(V)80°

6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：15"低音×1

#### 1.6.3.4 300W高端工程音箱

1．阻抗：8Ω

2．频响：45Hz-20KHz

3．额定功率：300W

4．灵敏度：98dB/W/M

5．覆盖角度：(H)90°(V)80°

6．高音：1.7"压缩高音单元×1；低音：10"低音×1

#### 1.6.3.5 音箱支架

1.固定面板尺寸（长*宽）:240mm*130mm

2.臂杆长度:440mm

3.箱体固定杆长度:165mm

#### 1.6.3.6 2100W专业功放

1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。

2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。

3、输出功率:立体声/并联8Ω:700W*2、立体声/并联4Ω:1050W*2、桥接8Ω:2100W。

4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。

#### 1.6.3.7 1460W专业功放

1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。

2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。

3、输出功率:立体声/并联8Ω:500W*2、立体声/并联4Ω:730W*2、桥接8Ω:1460W。

4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。

#### 1.6.3.8 1200W专业音箱

1.阻抗：4Ω

2.频响：40Hz~2KHz

3.额定功率：1200W

4.灵敏度：100dB/W/M

5.低音：18"低音×2

#### 1.6.3.9 5400W专业功放

1、设备支持开机软启动，支持高品质变压器和低阻大容量电解滤波，内置30Hz/50Hz高通滤波器；支持智能控制强制散热设计，内置智能压限系统。

2、支持立体声或桥接、并行工作模式，输出功率支持立体声/并联8Ω×2:1200W×2、立体声/并联4Ω×2:1800W×2、立体声/并联2Ω×2:2700W×2、桥接8Ω:3600W、桥接4Ω:5400W。

3、采用XLR/TRS接口输入接口，支持过流保护、直流保护、短路保护等功能，具有电源 、保护、失真指示灯。

4、信噪比≥100dB、频响:20Hz-20KHz；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。

#### 1.6.3.10 16路带4编组调音台

1、具有≥8路（单声道）输入通道，≥4组立体声，话筒接口幻像电源：+48V；输出通道支持≥2路主输出、≥4路编组输出、≥2路辅助输出、≥2路CD/TAPE输出、≥2路效果输出、≥1路立体声耳机输出。

2、频率响应：20～20KHz±0.5dB；通道串音：＜-90dB @ 1KHz；信噪比(计权)：≥83dB @ 1KHz 0dB；失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz。

3、内置21种DSP效果器，面板按键可选择；主输出支持9段图示均衡。

4、电源供应及功耗：220V/50Hz,<100W。

#### 1.6.3.11 音频处理器

1、数字音频处理器支持≥8路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持≥8路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。

2、输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。

3、输出通道支持31段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器。

4、支持24bit/48KHz卓越的高品质声音，支持输入通道48V幻像供电，频率响应：20Hz-20KHz，总谐波失真＜0.002% @1KHz ,4dBu，数/模动态范围(A-计权)：120dB；最大输出电平≥+24dBu，最大输入电平≥+24dBu。

5、★支持通过ipad或iPhone或安卓手机APP软件进行操作控制、切换8个不同场景。面板具备USB接口，支持多媒体存储，可进行播放或存储录播。（提供功能演示视频光盘供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）

6、配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能。配置8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）。

7、支持断电自动保护记忆功能。支持通道拷贝、粘贴、联控功能。支持通过浏览器访问设备，下载自带管理控制软件；软件界面直观、图形化，可工作在XP/Windows7、8、10等系统环境下。

#### 1.6.3.12 UHF段液晶显示可调频真分集无线咪（双领夹）（含话筒呼叫控制嵌入软件V1.32）

1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率

3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。

5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。

6、系统包括有一台主机+两个领夹话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。

#### 1.6.3.13 UHF段液晶显示可调频真分集无线咪(双手持）（含话筒呼叫控制嵌入软件V1.32）

1、采用UHF超高频段双真分集接收，并采用DPLL数字锁相环多信道频率合成技术；V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。红外对频功能，能方便、快捷的使发射机与接收机频率同步，超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰。

2、带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；具有SCAN 自动扫频功能，使用前按SET功能键自动找一个环境最干净的频点处停下来，此频率作为接收机的使用频率

3、平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求。

4、频率指标:640-830MHz，调制方式:宽带FM，提供各200个可调频率，共500个信道选择，真正分集式接收,有效避免断频现象和延长接收距离。工作距离约100m；中频丰富，声音且有磁性感和混厚感，属人声话筒音持的精华。

5、接收机指标：采用二次变频超外差的接收机方式，灵敏度: 12dB μV（80dBS/N)，灵敏度调节范围:12-32dB μV，频率响应:80Hz-18KHz（±3dB）。

6、系统包括有一台主机+两个无线手持话筒；发射机指标：音头采用动圈式麦克风，输出功率:3mW~30mW。

#### 1.6.3.14 （话筒）天线分配器

1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。

2、频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。

#### 1.6.3.15 对数指向性天线

1、宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。

2、输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18、驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。

#### 1.6.3.16 8路电源时序器

1、支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。

2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。

3、单个通道最大负载功率2200W，所有通道负载总功率达6000W。输出连接器：多用途电源插座。

#### 1.6.3.17 大功率电源时序器

1、支持8通道电源时序打开/关闭，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关锁处于off位置时有效。

2、当远程控制有效时同时控制后板ALARM（报警）端口导通—起到级联控制ALARM（报警）功能。

3、单个通道最大负载功率3500W，所有通道负载总功率达6000W，输入连接器：大功率线码式电源连接器。

4、输出连接器：4个16A电源插座和4个10A电源插座。

#### 1.6.3.18 2通道反馈抑制器

1、采用96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。

2、支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；

3、每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。

#### 1.6.3.19 手持话筒

1、 声音纯真而有力度

2、 高频瞬态反应良好，能够轻松应对歌唱爱好者高频区迟顿之状况

3、 高频具有磁性感

4. 换能原理： 动圈

5. 频率响应： 40-18KHz

6. 标准阻抗： 600Ω

7. 灵敏度： -73±3dB

#### 1.6.3.20 无缝高清混合矩阵切换器（8路）（含高清无缝混插矩阵切换内嵌软件V3.20）

1、矩阵采用纯硬件标准化机箱设计，支持配置8×8路信号切换，支持HDMI、DVI、VGA、SDI、HDBaseT、光纤的任意输入/输出信号卡，其中DVI输入卡兼容CVBS，YUV,S-VIDEO信号，VGA输入/输出卡均兼容CVBS，YUV,S-VIDEO。

2、采用板卡模块化设计，支持接入2块输入卡、2块输出卡、1块控制卡；通过定制配置各类相同或不同的输入输出卡可以组成单一接口类型或多接口类型的矩阵，如HDMI矩阵，DVI矩阵，VGA矩阵，YUV矩阵，Video矩阵等。

★3、支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。（提供无缝切换功能演示视频光盘供评标查证，要求切换过程无黑屏、无蓝屏、无卡顿、无马赛克现象，未提供本项演示的视为非实质性响应）

4、支持1080P分辨率，最大可支持4Kx2K。支持断电记忆功能，免除上电重复设置动作。支持智能温控，控制矩阵风扇的运行；系统内可存储多组预切换指令，调用时可以一键切换。

5、支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。

★6、支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232、1路RS-485、1路TCP/IP端口（PC软件）（提供控制板卡的接口演示视频光盘供评标查证）

7、HDBaseT输入输出信号支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。

8、支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。

#### 1.6.3.21 矩阵控制卡

1.支持通过RS232控制矩阵

2.支持通过网口控制矩阵

3.支持通过RS485控制矩阵

#### 1.6.3.22 可编程嵌入式控制面板

1.支持由矩阵主机远程供电，无需配独立适配器。

2.支持编程图片、图形、文字、按键等更具人性化的界面。

3.面板显示屏尺寸为3.5英寸，TFT液晶屏。

4.分辨率支持320*240。

#### 1.6.3.23 4路HDMI音视频信号输入卡（含高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件V5.10）

1、支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入；支持热插拔。

2、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

3、支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。

4、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。最大支持分辨率：1920X1200P@60。

#### 1.6.3.24 4路HDMI音视频信号输出卡（含高清HDMI矩阵输输出板卡内嵌软件V5.12）

1、支持4路HDMI-A母接口和3.5mm音频座，支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。支持热插拔。

2、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

3、支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能。

4、兼容HDMI1.3a的标准，HDCP1.3协议，DVI1.0协议。支持倍线功能，最高分辨率支持1080P。

#### 1.6.3.25 4路SDI输入卡（含高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件V5.10）

1、支持4路SDI视频信号输入，支持热插拔。

2、带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P，兼容HDTV。

3、支持快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

4、支持断电现场切换记忆保护功能。

5、兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。

#### 1.6.3.26 4路SDI输出卡（含高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件V5.12）

1、支持4路SDI视频信号输出，支持热插拔。

2、带宽高达19Mbps至2.97Gbps，支持分辨率1080P,完全兼容HDTV。

3、快速无缝切换，无闪烁，无黑屏。

4、支持断电现场切换记忆保护功能。

5、兼容各种格式的SDI信号，包括：SD/HD/3G-SDI(自适应)。

#### 1.6.3.27 双绞线传输发送器（含高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件V5.12）

1、支持先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。

2、支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准。支持3840x2160@30Hz的分辨率。

3、支持HDMI和DVI视频接口，可自由选择切换。支持HDMI监视输出口；支持画中画预览功能。

4、HDMI线可支持20米，传输距离远，网线长度可达150米。

5、支持将音频数据嵌入视频数据，音视频信号同步传输。

6、支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。支持RS232串口数据的双向透传功能，波特率可高达600000bps。

7、支持EDID学习和记忆功能。

#### 1.6.3.28 双绞线传输接收器（含高清HDMI矩阵输入板卡内嵌软件V5.10）

1、支持先进的HDBaseT传输技术，10.2Gbps传输速率，信号无压缩、无损耗、无延时。

2、支持HDMI 1.4标准（兼容DVI 1.0）和HDCP 1.4标准，支持3840x2160@30Hz的分辨率。

3、支持HDMI和DVI视频接口，支持两路视频同时输出，支持HDMI备用输入口。

4、HDMI线可支持20米，传输距离远，网线长度可达150米。

5、支持从视频中实时提取音频数据，同步输出。

6、支持红外信号的双向透传功能，并且支持38KHz载波调制。支持RS232串口数据的双向透传功能，波特率可高达600000bps。

7、支持EDID学习和记忆功能。

#### 1.6.3.29 高清会议录播主机（含自动录制控制内嵌软件V3.11）

1、设备采用一体化硬件设计，非PC架构，采用嵌入式Linux操作系统，高度集成图像识别跟踪、自动导播、直播、采集录制、视频统计等系统模块。

2、支持高清视频采集模块，视频信号类型支持HDMI/VGA/HD-SDI/DVI/IP，视频采用H.264 High Profile 4.2或更优的编码方式，要求采用的是纯硬件DSP方式采集高清视频/VGA信号，音频采用AAC高清编码方式；具有两路千兆网络接口；内置VOD点播模块，支持50路在线直播功能。

3、支持多流多画面/单流单画面/单流多画面方式，录制的文件格式支持标准MP4、AVI、MOV、FLV和MKV等，录制方式支持电影模式画面/电影模式+任意资源模式画面，支持各种不同厂家非线编工具。支持直接将直播画面输出到大屏/非编等设备中，要求具备≥1路HDMI输出接口，分辨率可设置，支持1920*1080。

4、主机自带硬盘容量≥2TB，文件管理数据库可对课件进行管理，在嵌入式设备上录制信息、课件名均以中文存储，课件查询方便快捷。并带有自动上传及定时上传到额外指定的FTP资源服务器的功能。

5、★具备视频信号输入接口≥8路（含≥4路高清SDI视频信号、≥2路电脑VGA信号、≥2路视频DVI信号），具备≥1路6.35mm音频输入接口和≥2路RCA音频输入接口，≥2路RCA音频输出接口。（提供设备接口演示视频光盘供评标查证）

6、为了实现对接摄像头、控制面板、导播键盘等设备可远程控制摄像头的转动及缩放功能，要求主机具备≥2路RS-232或RS-485接口。支持搭配8英寸控制面板远程操控，通过点击面板按钮可实现输入源画面或输入源画面导播切换，可对主机进行录播模式功换、启动及停止等操作，可实现VGA画面实时锁屏/解锁功能。

7、★为了方便录播系统操作，录播主机要求同时支持桌面式控制面板和导播台同时接入，同时使用。（提供相关实施技术方案、产品图片佐证，并盖生产厂商公章）

8、主机自带显示屏，可实时显示录播主机IP地址和硬盘存储容量。

9、支持Andiord、IOS手机APP进行导播和直播，支持通过APP Store、豌豆荚或应用宝或百度手机等软件应用商城下载。

10、电影任意切换组合特效，支持四画面，三画面，画中画和对话画面，电影模式的切换方式支持网络方式进行人工远程导播,也可配合主机内置的自动导播模块进行全自动导播式切换。支持12个预置位设置，点击即可实现一步画面切换。

11、录播主机支持通过遥控器控制，通过遥控器可实现录播的录制和停止等功能，遥控器支持2.4GHz传输，同时通过遥控器可以作为培训会议的授课翻页笔使用，方便培训会议日常应用。

12、支持将手机或平板的摄像头作为录播主机的移动机位接入（可扩展配合课堂师生互动软件实现），补充固定机位不可以移动的缺陷，通过移动机位可以进行拍照记录、直播学员操作细节画面。

#### 1.6.3.30 高清视频会议专用摄像机（含高清视频会议专用摄像头内嵌软件V2.0）

1、高清摄像机具备≥20倍光学变倍镜头，支持≥10倍数字变焦；采用1/2.8英寸、≥207万有效像素的高品质HD CMOS传感器。

2、镜头支持≥55.4°高品质超广角；镜头焦距f＝4.7～94mm, 光圈系数F1.6 ～ F3.5 。

3、支持1080P60/50/30/25/59.94/29.97；1080I60/50/59.94；720P60/50/30/25/59.94/29.97分辨率，支持输出帧率60帧/秒。

4、具备1路DVI（HDMI）高清视频输出接口、3G-SDI、有线LAN，3G-SDI支持1080P60；视频编码标准：支持H.265/H.264视频压缩；支持高达1920x1080分辨率60帧/秒压缩；支持2路1920x1080分辨率30帧/秒压缩。

5、支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议、RTP组播，同时支持RTMP推送模式，可实现轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS)

6、支持RS232串口远程对摄像机进行控制（带环通RS-232输出），支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议，支持自动识别协议。支持网络全命令VISCA控制协议。支持多达255个预置位(遥控器设置调用为10个)

7、水平视场角：2.9°～55.4°；支持水平转动范围：-170°～+170°，垂直转动范围：-30°～+90°，水平转动速度范围：0.1 ～100°/秒 ，垂直转动速度范围：0.1～45°/秒。

8、采用先进的2D、3D降噪技术，图像信噪比＞55dB；支持16000、32000、44100、48000采样频率，支持AAC、MP3、G711音频编码。

9、最低照度：0.5Lux(F1.8, AGC ON)；支持低功耗休眠/唤醒，休眠时功耗低于400mW

#### 1.6.3.31 网络中控主机（含网络中控系统逻辑处理内嵌软件V2.15）

1、采用机架式设计，采用可编程控制平台，中英文可编程界面，交互式的控制结构，支持苹果ipad和安卓平台的移动设备通过wifi与主机通讯。

2、采用32位Cortex-A8 ARM架构内嵌式处理器（配置不可低于此），处理速度最高可达720MHz。主机内置≥256MByte DDR3 RAM，2GByte EMMC Flash。

3、具有≥8路独立可编程串口，可双向传输RS232，RS485及RS422信号；≥8路独立可编程IR红外发射口；≥8路数字I/0输入输出控制口，带保护电路；≥8路弱电继电器控制接口；≥3个 NET网络控制接口，可做外部功能扩展使用。

4、支持自定义编程设置任何控制协议或者控制代码；内嵌智能红外学习功能模块，无须配置专业学习器。

5、支持全制式环保电源(110V-240V),适合任何地区。

#### 1.6.3.32 8路电源控制器

1、具有≥8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负责能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。

2、每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能，载入容量单路功率≥20A。

3、★具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。（提供复位按键及网口接口图佐证）

4、具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。

5、具有键盘锁（LOCK）功能，放置误操作，便于用于维护管理。

#### 1.6.3.33 全数字会议系统主机（含全数字会议系统音频传输内嵌软件V2.5)

1、采用5GHz的通信频段，拥有更强的抗干扰能力，提供更大的带宽和传输速度，并不受移动电话和其他蓝牙设备干扰，确保实现最佳的信号接收。采用128位AES加密技术，支持WPA/WPA2无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性。

2、内置高性能双CPU处理器，超强的处理能力，内核具有28/56位、50MIPS数字音频DSP处理器，立体声音频ADC和DAC，支持8KHz至96KHz范围内的采样速率，并支持数字音量控制。

3、具有≥4.3英寸触摸屏，具有WIFI网络接口，可以通过连接POE网络交换机扩充无线AP数量，提供更大的无线覆盖范围。具有1-4路会议单元输出接口，具有超大系统容量，系统最大支持≥4096台有线会议单元，≥300台无线会议单元。系统最大支持同时开≥8个有线话筒和≥6个无线话筒。

4、★支持WiFi会议系统和全数字会议系统同时使用（有线会议单元和WiFi会议单元同时使用）。具有一键关机所有无线单元功能。具有1路USB接口，支持插入U盘设备进行录音功能，支持播放背景音乐功能。具有≥两路功放输出接口，可接驳2×25W的定阻音箱。（提供功能界面截图）

5、遵循规范：IEC60914，兼容GBT15381-94标准；支持同声传译功能，支持四种话筒管理模式：FIFO/NORMAL/VOICE(声控)/APPLY。具有1路EXTENSION 口，可用于连接扩展主机。

6、具有≥1路RS-485接口，支持一台摄像机实现摄像跟踪。具有≥1路消防报警联动触发接口，在消防紧急状况下可为会议主机面板触摸屏、单元机屏、PC软件提供火灾报警信息。具有≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输入接口，≥1路平衡信号和≥1路非平衡信号输出接口。

7、PC软件端可查看无线单元的电池电量、WiFi信号等信息状态。支持中英文语言界面切换。

8、具有丰富的会议应用功能，支持投票表决功能、会议签到功能、5段EQ调节功能、广播短消息、茶水申请服务等，支持会议信息导出，满足日常会议应用所需。

9、频率响应范围20Hz~20KHz，总谐波失真<0.05%，信噪比>85dB(A)，动态范围>80dB。

#### 1.6.3.34 主席单元(4.3英寸彩屏)（含会议主席控制内嵌软件V1.2）

1、桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。

2、具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。

3、支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决，主席机支持发起投票、签到功能；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。

4、遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。支持声控功能。

5、主席单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言；单元具备优先权功能，可关闭正在发言的所有代表话筒。

6、具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。

7、支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。

8、单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。

#### 1.6.3.35 代表单元(4.3英寸彩屏)（含手拉手会议代表控制内嵌软件V1.0）

1、桌面式话筒采用48KHz采样率，内部具有DSP音频处理，没有“噗噗”的低频冲击声；采用100M网络传输，实现手拉手级联，长距离输对音质不会有任何影响。

2、具有≥4.3英寸触摸屏，支持茶水服务功能。

3、支持触摸按键签到功能。支持表决评级选举功能，支持五键选举/三键表决；支持签到、表决状态实时显示，后台同步显示。

4、遵循规范：IEC60914，采用心型指向性驻极体麦克风，频率响应：80Hz-16KHz，信噪比>80dB(A)，THD<0.1%，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa。支持声控功能。

5、代表单元具有计时发言功能 ，发言时间不受限制；代表机具有申请发言功能，主席可批准申请人发言。

6、具有3.5mm 立体声输出插座，可做录音及连接耳机用。

7、支持5段EQ调节功能，后台软件可针对发言者的声音特点调节不同的音效，可达到完美的效果。

8、单元具有自动编ID功能，支持同声传译功能可选择接收语言通道，出厂默认为15+1，可选配31+1，63+1。

#### 1.6.3.36 450W专业音箱

1.阻抗：8Ω

2.频响：45Hz~20KHz

3.额定功率：450W

4.灵敏度：100dB/W/M

5.覆盖角度：(H)80°(V)60°

6.高音：1.73"压缩高音单元×1

7.低音：15"低音×1

#### 1.6.3.37 350W专业音箱

1.阻抗：8Ω

2.频响：50Hz~20KHz

3.额定功率：350W

4.灵敏度：99dB/W/M

5.覆盖角度：(H)80°(V)60°

6.高音：1.7"压缩高音单元×1

7.低音：12"低音×1

#### 1.6.3.38 音箱支架

固定面板尺寸（长*宽）： 140mm*65mm

箱体固定面板尺寸（长*宽）： 128mm*70mm

#### 1.6.3.39 智能无纸化会议管理控制主机(服务器）（含智能无纸化会议管理服务器软件V2.0）

1、系统可靠稳定，可为无纸化多媒体会议系统提供管理、控制、数据交互、服务等功能，支持远程登录web管理；支持对服务器进行统一配置管理， 包括普通服务器、流媒体服务器、文件服务器；配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息。

2、支持添加多个会议室，支持对终端进行单个或多个同时升降机控制/开关机控制。支持添加、修改会议议题，并对议题进行开启、结束等管理操作功能。

3、支持用户管理功能，添加、导入、修改、删除用户，支持对用户进行分组，支持建立用户的组织架构，添加用户时可用组织架构来筛选用户；支持不同权限管理模式，含系统管理员、会议秘书、和普通用户，不同会议秘书创建的会议互相保密，系统管理员有管理所有会议的权限。

4、支持会前模拟会议室对参会人员进行排位，并导出排位图；支持创建多个会议模板，会议管理人员可以编辑模板，进行快速会议的创建。

5、会中可以对终端进行欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面的切换，同时支持统一升降机控制、统一开关机；支持多会议标语，在会议中可以任意切换会议标语，方便不同议程议题召开。

6、支持多个投票项，支持实时查看投票结果、查看历史投票记录。

7、支持添加各类视频文件，用户在客户端可自由点播查看，可以在管理后台预览；支持添加rtmp/rtsp格式直播流,用户可在终端点播查看。

8、可接收保存终端U盘上传的文件，并根据会议需要分发给对应的参会人员；支持设置文件的查看权限，若参会人员无权限查看，终端会自动屏蔽此文件的显示。支持对终端设备进行统一配置管理，配置其名称、ID、网络地址、备注等详细信息

9、★会中及时接收会议服务信息并进行处理；支持会议后勤服务APP，通过手机或平板可以接收到会议室的即时需求。（提供会议服务APP功能演示视频光盘供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）

10、要求无纸化服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz，内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘容量至少1TB。

11、★支持系统服务器对终端进行远程固件升级，无需到终端本地升级。（提供后台操作界面截图，并盖生产厂商公章）

12、支持进行系统通知或与单个或多个参会人员进行会议交流；支持在后台查看历史会议数据，支持查看并管理终端的签到情况。

#### 1.6.3.40 智能无纸化会议终端（含交互式多媒体无纸化会议终端内嵌软件V2.0）

1、支持账户密码登录功能，能自动登录默认会议，能选择参加想要的会议；支持多种分辨率适配，适应各种终端界面。

2、支持对会议签到进行开始或统一签到控制，并查看当前状态情况，可对签到情况进行投屏。

3、可对多种文件格式进行阅览，包括常见格式；支持权限功能，参会人只可看到有权限的文件；支持通过U盘，进行阅览文件或上传共享其他参会人员，文件同时可保存在服务器和本地。终端具有强大的保密性能，退出软件会自动清除会议文件。

4、支持单人白板或多人同时共享同一白板，支持与一人或多人进行实时会议交流，可对任意页面进行手写批注，并将批注保存上传至服务器，方便会后进行归档。

5、支持屏幕自由共享，任何参会人员可以在会议中进行屏幕广播将本地画面共享至其他参会人员，支持跨平台广播（Windows/Ios/android）

6、★支持多会议标语，在会议中主席或秘书权限可以控制不同标语切换，方便不同议程议题召开。（提供功能演示视频光盘供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）

7、支持将任一参会人本地画面屏幕广播至全部参会人，也可以结束任一参会人的共享画面。参会人员可以异步浏览退出广播画面，自由使用终端其他功能，可切换无纸化终端为普通电脑使用。

8、会中可以呼叫会议服务，选项包括茶水、笔、纸等，也可自定义输入服务需求；支持会议服务APP，后勤人员可随时随地接收并处理。

9、内置浏览器，支持浏览以太网网络；会议过程中可以随时进行会议笔记记录，并保存上传至服务器，支持下载到本地。

10、★支持对服务器中的视频进行任意点播，支持实时观看视频流直播，可全屏显示视频。（提供功能演示视频光盘供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）

11、支持对不同会议议题进行自由切换启用。 支持对会议投票进行启用、结束、查看 统计结果功能。

12、主席或秘书权限可控制展示欢迎页面、会议信息、显示人名、会议标语等画面，同时支持统一升降机控制、统一开关机。

13、要求终端设备的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3GHz，内存配置不低于8GB DDR4 2133，硬盘为固态硬盘且容量至少128GB。

14、支持分组同屏功能，主席权限或秘书权限可指定某台终端的屏幕广播到其他一台或几台目标终端，支持4路不同的终端并发广播；并可选择投送到大屏，支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏到流媒体服务器输出显示。

#### 1.6.3.41 无纸化电容屏话筒升降器一体机（含无纸化会议终端客户端软件V2.0）

1、升降器采用触控超薄高清显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作，升/降时间≤28S。

2、升降器集成升降麦克风一体化设计，话筒可适应不同的环境具有自动扶直功能，当麦杆弯曲时，机器关闭可自动扶直麦杆，不会损坏麦杆。

3、为将噪音降到最低，要求采用钢丝与高精密度的导轨和直线轴承配合，交流减速电机做驱动动力。

4、为了安装于桌面占用空间小，要求设备面板厚度≤3mm，宽度≤70mm，长度≤555mm，显示屏厚度≤9.7mm。

5、显示器为超薄液晶触屏类型，前屏显示尺寸15.6英寸，屏幕比例为16:9，显示分辨率达1920*1080P，显示屏亮度≥300cd/㎡，对比度≥600：1。

6、升降器具有≥2组232/485输入输出接口，≥2路USB接口（作用：开/关机、数据传输）。

7、支持≥1路HDMI、≥1路VGA视频信号输入，当只有一路信号输入时，屏幕会自动识别信号，当两路信号同时输入时，可通过面板按键手动切换，当无信号输入时，屏幕自动进入省电模式。

8、设备可通过中控软件进行集中控制，支持通过主机进行控制，一键可让室内所有的设备都上升或下降。

9、显示屏仰角符合人体工程学原理，不遮挡视线和人脸，要求显示屏仰角角度可调0-30°。

10、★为了工程现场布线更加整洁美观，要求升降器具备≥1路环通输出电源插座，给终端供电减少终端电源插座布线。（提供电源接口图佐证，并盖生产厂商公章）

11、桌面面板具备≥1路USB接口，支持连接U盘可进行浏览文件或上传文件等操作。

12、升降话筒采用手拉手方式连接，心型指向性驻极体，频率响应范围80Hz-16KHz，灵敏度等于或优于-46dBV/Pa，最大SPL可达125dB（A），信噪比＞80dB，THD＜0.1%。

#### 1.6.3.42 智能无纸化流媒体服务器（含无纸化流媒体服务器嵌入软件V1.0）

1、无纸化智能流媒体服务器支持信号格式自动转换功能，网络数据信号转换成数字信号，数字信号自动转换成网络信号传输；实现无纸化会议系统与其他视频设备的无缝对接，可为无纸化多媒体会议系统提供外部音视频信号和内部音视频信号互联互通的流媒体平台。

2、支持与会场同步信号跟踪功能，当会场有同步信号时保持实时跟踪并同步输出到输出接口，当会场无同步信号时，输出接口无任何画面输出；内嵌高清、标清视频信号处理模块，同步、异步处理视频信号输入、输出。

3、支持全高清1080P、高清720P等多种高清分辨率输出；支持将会场终端信号、会议标语投屏广播显示，支持将投票结果和签到结果投屏广播显示。

4、★支持将4组不同的无纸化系统屏幕广播画面以4分屏画面投屏输出显示。（提供功能演示视频光盘供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）

5、具备≥1路HDMI视频输入接口和≥1路VGA视频输入接口，≥1路HDMI视频输出接口和≥1路VGA视频输出接口，≥1路3.5mm音频输入接口和≥1路3.5mm音频输出接口，实现音视频同步输入输出；具备≥2个串口、≥4个USB接口。

6、要求服务器的CPU配置不低于四核/四线程/CPU主频3.2GHz，内存配置不低于4G DDR3 1600，硬盘为固态硬盘且容量至少64GB。

#### 1.6.3.43 120W专业音箱

1.阻抗：8Ω

2.频响：70Hz~20KHz

3.额定功率：120W

4.灵敏度：95dB/W/M

5.覆盖角度：(H)120°(V)60°

6.高音：3"锥形高音单元×2

7.低音：6.5"低音×1

#### 1.6.3.44音箱支架

固定面板固定孔尺寸（长*宽）：34mm*34mm

箱体固定面板固定孔尺寸：110mm

#### 1.6.3.45 600W专业功放

1、两声道功放有三档输入灵敏度选择（支持0.775V/1V/1.44V），可轻松接纳宽幅度范围信号源输入。输入座接地脚接地和悬浮控制。

2、采用智能控制强制散热设计，具有风机噪音小，散热效率高等特点；具有完善可靠的安全保护措施和工作状态指示（短路、过载、直流和过热保护，变压器过热保护），让用户放心使用。

3、输出功率:立体声/并联8Ω:200W*2、立体声/并联4Ω:300W*2、桥接8Ω:600W。

4、采用标准XLR+TRS1/4” 复合多功能输入接口，更加方便不同用户需求。智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。

5、信噪比≥90dB、频响:20Hz-20KHz(+0dB/-2dB)；分离度≥80dB、失真度≤0.05%。

#### 1.6.3.46 音频处理器

1、采用96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持直接用面板的功能键和拔轮进行功能设置或是连接电脑通过PC控制软件来控制。

2、支持2输入6输出，可灵活组合多种分频模式，高、低通分频点均可达20Hz~20KHz。

3、每个输入和输出均有6段独立的参量均衡，调节增益范围可达±20dB，同时输出通道的均衡还可选择Lo-shelf和Hi-shelf两种斜坡方式。每个输入和输出均有延时和相位控制及哑音设置，延时最长可达1000ms，延时单位可选择毫秒(ms)、米(m)、英尺(ft)三种。

4、输入通道可调噪声门，输出通道还可控制增益、压限及选择输入通道信号，并能将某通道的所有参数复制到另外一个通道并能进行联动控制。

5、可通过面板的SYSTEM键来设定密码锁定面板控制功能，以防止闲杂人员的操作破坏机器的工作状态。可以分功能锁定，实现数据保密。单机可存储30种用户程序。

6、可通过WIFI连接电脑远程控制（通过外接串口转WIFI控制器实现），支持通过RS-485接口连接中控主机来实现主要参数的修改和程序的调用。

7、频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB)、信噪比≥100dB@1KHz0dBu、失真度＜0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz、通道分离度＞88dB（1KHz）。

#### 1.6.3.47 2通道反馈抑制器

1、采用96KHz采样频率，32-bit DPS处理器，24-bitA/D及D/A转换，支持数字信号输入输出通道提供coaxial，AES及光纤接口。

2、支持144 x 32的LCD显示屏显示参数功能，提供4段LED显示输出电平；每通道24个LED灯显示啸叫抑制状态数量；

3、每通道支持压缩、限幅、噪声门、功能设置，可切换工作模式为直通或反馈抑制；可任意编辑固定和动态反馈点数量，可一键清除啸叫点；单机可存储30组用户程序。

#### 1.6.3.48 12路数字输出两编组USB录音实况调音台

1、具有≥8路单声道输入通道，支持≥8个话筒兼容线路输入，具有1组效果返送。具有≥2组立体声输入通道（4路单声道）；单声道话筒接口支持+48V幻像电源，可直接给幻像话筒供电。

2、具有≥1组立体声主输出、≥2路编组输出、≥2路辅助输出、≥1路立体声监听输出、≥1组CD/TAPE输出。

3、★内置USB声卡，支持连接电脑进行音乐播放和声音录音；内置蓝牙播放模块，可对频蓝牙设备并播放其数字音频节目。（提供USB声卡播放输出、蓝牙播放输出功能演示视频光盘供评标查证，未提供本项演示的视为非实质性响应）

4、内置DSP效果器，带21种DSP效果处理能力；单声道通道均衡高频、可扫频中频、低频的频点范围：14KHz、200Hz~8KHz 、80Hz；立体声通道均衡高频、中高频、中低频、低频的频点范围：20KHz、3KHz 、500Hz、20Hz；

5、采用低噪音设计的外置电源适配器，配LED DJ灯；通道削波指示灯比削波电平提前3dB指示，编组及主输出具有≥12段电平指示灯。

6、频率响应：20Hz~20KHz ±0.5dB，单声通道话筒到主输出最大增益≥60dB±2dB，单声通道线路到主输出最大增益≥45dB±2dB，立体声声通道线路到主输出最大增益≥15dB±1dB，信噪比(计权)≥95dB @ 1KHz 0dB，失真度≤0.002% @ 0dB 1KHz。

#### 1.6.3.49 极化板状全向天线

1、采用专业UHF频段无线真分集接收机用的45度极化宽频全向天线，支持550MHz ~ 850MHz频率范围频段，具有8dBi的高指向特性的增益。

2、最大功率支持50W，半功率波瓣宽度：H:76°±5°，V:76°±5°，前后比≥23dB，。

3、接头类型BNC，输入阻抗50Ω，雷电保护：直流接地DC。

4、支持吸顶、壁挂、垂直安装方式。

#### 1.6.3.50 话筒

1.指向性：心形指向性

2.信噪比：65dB SPL 1KHz at 1Pa

3.频率响应：20-18KHz

4.输出阻抗：75Ω

5.灵敏度：-40dB±2dB

6.动态范围：109dB,1KH

7.供电电压：DC3V/幻象48V

#### 1.6.3.51 话筒处理器

1、具备12路幻象供电话筒输入，无需外部供电，每路麦克风音量分别独立调整，方便调试选择。

2、自带防啸叫移频功能，内置五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术，有效防止啸叫。

3、话筒传声增益提升量范围5dB-14dB；移频量7 Hz±1 Hz。

4、支持2路RCA、1路平衡卡农输出接口，支持幻象供电48V选择开关。

#### 1.6.3.52 话筒天线

1、可支持为4台一拖二真分集话筒自动选讯接收机的多频道系统共用一对天线和一个电源，简化天线装配工程，提升接收距离及效能。

2、频带范围：640~960MHz，输出/入增益+1.0dB(频段中心)，输出/入阻抗：50Ω，频宽：320MHz。

#### 1.6.3.53 话筒天线

1、宽频定向天线680-960MHz；适用于GSM,CDMA,WCDMA,WLAN,LTE网络；频带范围：680~960MHz，增益：11dB。

2、输入阻抗：50Ω，水平面波源宽度：60°、垂直面波源宽度： 50°，前后比： ＞18、驻波比： ＜1.5，模化形式： 垂直，最大功率可达50W。

#### 1.6.3.54 一拖四桌面式无线话筒

1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统。

2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定。

3. V/A显示屏在任何角度观察字体清晰同时显示信道号与工作频率。带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示。

4. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰。

5. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率。

6. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。

7.系统指标：频率范围： 640-690MHZ  740-790MHz  807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米

8.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；

9.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW

10.系统包括有一台主机+四台桌面式无线麦克

#### 1.6.3.55 一拖四手持式无线话筒

1. 采用先进PLL频率合成锁相环技术，微电脑集成中央处理器CPU总线控制系统；

2. 兼容手动选频和红外自动对频锁定频道， 杂讯锁定静噪控制及音码锁定静噪控制，信号更稳定；

3. 先进的滤波及抗干扰功能能够有效阻隔外界不良信号及手机信号的干扰；

4. 使用640-830MHZ频段，每台接收机拥有200个可调频率；

5. 采用传统按键操控，更省电，更经济实惠，性价比高，内置高性能的语音压扩技术，支持平衡和非平衡两种选择输出端口。

6.系统指标：频率范围： 640-690MHZ  740-790MHz  807-830MHz、频道数目： 500个、音频响应 ：80HZ-18KHZ(±2dB)、信噪比： >105dB、灵敏度 ：–105 dBm for 12 dB SINAD, typical、有效使用距离 ：空旷50米

7.接收器指标：平衡200Ω 负载-13dBV，非平衡600Ω、音频输出阻抗： 平衡200Ω；1路合并非平衡600Ω；

8.麦克风指标：输出功率 ：高功率30mW；低功率3mW

9.系统包括有一台主机+四个无线手持话筒

### 1.7 餐厅无线呼叫系统

#### 1.7.1 系统设计

多嘴猫服务无线呼叫、服务管理考核系统由无线呼叫器、控制接收中心和腕表是接收机、服务监督考核软件几部分组成。选配服务监督软件可设定标准呼叫响应时间，并可通过监督管理软件统计分析，通过电脑、手机随时查看。整套系统可有效提升中西餐饮场所的服务效率、服务水准。

#### 1.7.2 品牌要求

多嘴猫、迅铃、乐旭

### 1.8 电子巡更系统

#### 1.8.1 系统设计

巡更点登录：根据巡更路线的规划原则，将巡更路线上的巡更点进行一一登记。

巡更系统由管理工作站，软件、巡更捧、巡更信息钮组成。对进出人员进行管理。

各类巡更点编辑：对交接班点、工作人员、上巡更点、下巡更点进行增加、修改、删除操作。

班次时间设置：用于早中晚时间设定。

违规提示：对于巡更违规的记录，系统可通过红字进行提示。

查询数据：对巡更人员的巡查情况进行查询和报表打印。

数据备份：可对巡更数据进行自动/手动备份及备份恢复。

该系统设计需要注意的事项主要有以下方面：

系统巡更线路设计；

考虑系统功能及操作便捷性。

#### 1.8.2 品牌要求

唯实、兰德华、北京蓝卡

#### 1.8.3 主要设备技术要求

#### 1.8.3.1 网络通讯座

#### 1.8.3.2 感应巡检机

#### 1.8.3.3 感应巡更点

### 1.9 酒店（网络型）SOS紧急呼叫系统

#### 1.9.1 系统设计

SOS紧急呼叫系统：由前端设备，传输线，SOS数据交换机和信息求救软件平台组成。
前端设备：SOS紧急呼叫按钮。
    传输线：网线或者电源线。SOS系统传输的信号是一个通断的开关信号，所以网线和电源线都可以使用。
    SOS数据交换机：是针对该系统专门研制，具有自主知识产权的数据交换设备。该设备为整个SOS紧急求救系统的核心，设置在中心机房，数据交换机通讯采用标准的TCP/IP网络通讯方式。数据传输速度快捷，稳定可靠，安装方便。
    信息求救软件平台：可同时设在监控中心和客服服务中心，在客人遇到紧急情况需要求助时，可以将救助信息迅速、及时、准确的通知酒店管理方。

#### 1.9.2 品牌要求

盛达科技、君豪、多嘴猫

#### 1.9.3 主要设备技术要求

#### 1.9.3.1 SOS呼叫开关

1、面板材质：进口 ABS阻燃材料

2、工作电压：DC-12V

3、待机功耗：≤0.1W

4、接线方式：端子压接

5、工作温度：-10℃–60℃；相对湿度 0-95%

6、外壳材质：进口 ABS阻燃材料

7、安装方式：标准 86底盒安装

8、自锁式开关，性能安全、可靠，有专用钥匙复位

#### 1.9.3.2 SOS专用交换机

1、工作电压：190V-260V～50Hz

2、额定功率：10W

3、接口标准：RJ45,可设置端口功能定义；

4、带地址编号功能：软件设置分线联接SOS按钮房间号；

5、CPU主频：16MHz

6、工作环境温度：零下 15℃～零上 70℃

7、输入采集：开关量24路，接入国际标准自锁式紧急面板

8、输出控制：联网输出 TCP/IP

9、运行指示：电源 LED DC-12V DC-5V 通讯 LED 数据交换

10、网络通讯：TCP/IP以太网10M，用于系统互联

11、星型布线方式，接入酒店区域网，接受客房SOS呼叫信息。

#### 1.9.3.3 SOS系统主机

1、当按下SOS紧急呼叫按钮，信息软件平台发出报警提示，由24小时执勤人员通知酒店相关部门做紧急处理，在紧急情况处理完毕后，服务人员用专用钥匙复位SOS紧急呼叫开关，软件平台报警提示取消，无需人为干预。操作简单方便。同时，软件记录服务过程的时间，地点，方便管理人员查询相关记录。

2、主机采用中文视窗操作系统，信息采用中文提示、图形界面，鼠标操作简便，易学习、易掌握。可实现简明管理，系统自动生成年月日记录日志可输出打印。SOS呼叫应用软件的设计具有高容错能力，可以避免因误操作引起的软件故障。

3、系统特点：

*支持单间客房多点位 SOS呼叫信息上传实时化；

*开关为国际标准，数据无损传输距离可达1200米；

*支持多部门同时登录查询与管理；

*房间布线方式为星型结构；

*可借用电话线或局域网网线，无需二次布线，可大大降低成本

### 1.10 有线电视系统

#### 1.10.1 系统设计

本系统前端接收数字电视节目信号。市数字电视节目信号采用末端机顶盒解码方式。

- 系统传输结构是采用传统的模拟传输结构，即860MHz双向邻频传输系统，纯同轴电缆的星型传输网络，系统采用分配-分支结构，用户终端电平设 计达到64±4dB。

- 系统传输采用光纤传输结构。

在包间、客房、公共区域等设置有线电视点。

本项目由广电网络公司负责提供设备建设，智能化专业仅负责布线。

### 1.11 LED显示屏系统

#### 1.11.1 系统设计

蓝普的LED显示系统由三大主要子系统构成：信号源子系统、中央控制子系统、LED显示屏子系统。除了三大子系统以外，根据具体应用情况还包括配电子系统、通讯传输子系统、视频编辑子系统等。

信号源子系统

为整个系统提供播放所需的视频、动画及数码图像等各类信息素材，常用输入设备包括：DVD（及其它碟片输入设备），TV（摄/录像设备、视频编/播设备、有线电视及现场转播设备等），图片生成设备（扫描仪、照相机等），PC计算机等。

中央控制子系统

作为整个系统的中央控制部分，凯视达视频处理器把不同的信号源数字化后，并对信号进行专业广播级的高品质图像处理，最后由千兆网信号传送至LED显示屏。而凯视达视频处理器可由一台安装有领秀视频显示系统控制软件的PC进行控制或独立工作控制LED显示屏。

LED显示屏子系统

各种输入视频源信号，通过中央控制系统处理后，传输到LED模块上进行显示，同时LED模块要安装在特定的钢结构上。

| 安装位置 | 屏体面积 | 系统要求 | 屏体类型 | 安装方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 宴会厅 | 约12.288㎡ | 蓝普光电 | 模组 | 嵌入式 |
| 大会议室 | 约12.288㎡ | 蓝普光电 | 模组 | 嵌入式 |
| 大门 | 约7㎡ | 蓝普光电 | 模组 | 嵌入式 |

#### 1.11.2 品牌要求

LED屏品牌要求：高科、利亚德、洲明

#### 1.11.3 主要设备技术要求

#### 1.11.3.1 P2.5室内LED显示屏

| 规格型号 | PH2.5室内LED显示屏 |
| --- | --- |
| 像素间距(mm) | 2.5mm |
| 像素组成 | 1R1G1B |
| LED外型 | 2121 |
| 扫描方式 | 1/32 |
| 屏幕亮度(cd/m2) | ≥1200cd |
| 平均功率(W/m2) | 550W |
| 最大功率(W/m2) | 1200W |
| 单元板点数(dot) | 64×64 |
| 单元板尺寸(mm) | 160mm×160mm |
| 屏幕密度(dots/m2) | 160000点 |
| 观看距离(m) | 2-25m |
| 屏幕重量(kg/m2) | 30kg |
| LED驱动方式 | 恒流 |
| 显示颜色 | 17M～69G色 |
| 亮度调节 | 256级亮度等级 |
| 灰度等级 | 4096级 |
| 图象调节 | 对比度，色调调节、单模组高亮调节 |
| 刷新频率 | 300～2440帧/秒 |
| 换帧频率 | 大于60HZ |
| 显示接口 | VAG+DVI显示卡 |
| 显示模式 | 640×480、800×600、1024×768、1280×960…1920×1200、2048×640 |
| 控制方式 | LED显示屏与计算机显示器点对点对应 |
| 传输距离 | 超五类网线≦130M 多模光纤≦500M 单模光纤≦10KM |
| 视频源(可选) | TV VCD DVD |
| 连续使用时间 | >72小时 |
| 使用寿命 | 100,000小时 |
| 平均无故障时间 | >10,000小时 |
| 离散失控点 | <0.01% |
| 连续失控点 | 无 |
| 使用环境温度 | -35℃～+60℃ |
| 便用环境湿度 | 室内10～60% 户外10～90% |

### 1.12 宴会厅舞台灯光系统

#### 1.12.1 系统设计

舞台灯光灯位布置应全方位立体分布，面光、一顶光、侧光等灯位构成全方位的布光阵列，舞台各部位均有布光点，杜绝照射盲区，可灵活多变地按需组合。

该舞台应甲方愿景简洁明了，又不失灯光效果，能够为其提供讲座、各种工作会议及文艺演出所采用：

面  光：7台200W定焦成像灯

一顶光：5台54*3W PAR灯和4台470W摇头光束灯

侧  光：10台18*10W PAR灯

#### 1.12.2 品牌要求

ITC，3A，CRX

#### 1.12.3 主要设备技术要求

#### 1.12.3.1  54*3W PAR灯

1、额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz   功率:165W

2、★光源： 54×3W LED(R14G14B14W12)/平均寿命：50000H

3、色温校正：3200K～7200K线性调节

4、★透镜角度：25°(15°、45°可选)

5、发光角度：可调节角度

6、★频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪

7、★混色：RGBW(红绿蓝白)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能

8、★电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步

9、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行

10、控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式

11、通道：5/8通道(二种通道模式可选)

12、灯具连接：三芯信号线IN/OUT    电源线IN/OUT

13、特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和，

13、防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20

14、声控灵敏度：65-130dB

15、工作环境：-20℃~40℃

16、产品尺寸：290×220×310mm

17、包装尺寸：250×250×360 mm

18、净重/ 毛重：3.4 kg/2.8 kg

#### 1.12.3.2  10R摇头光束灯

1、额定电压: AC110V-240V 50/60Hz 470W

2、镇流器: 电子镇流器

3、★灯泡:10R/OSRAM SIRIUS HRI 280

4、色温: 8500K

5、平均寿命: 2000H

6、★光学： 采用耐高温透光度强的光学镜片（6层镀膜），多级光学镜头组电子调焦，线性放大功能

7、★光束角度：Zoom /2.5°-10°   Spot/5° -20°     Wash/ 2.8-38°

8、调光： 0-100%线性调节

9、色盘：13个颜色片+1个白光，双向彩虹效果，速度可调，任意定位功能

10、★固定图案盘：14个固定图案片+1个白光，带图案抖动,单向流水，速度可调，任意定位功能,

11、★旋转图案盘：9个可旋转图案片+1个白光，每个图案具有正反旋转，抖动及流水效果

12、棱镜：一个八面旋转棱镜+一个六面旋转凌镜，棱镜正反向旋转，速度可调

13、★频闪：双片式频闪0.5-14次/S，具有同步、异步、随机频闪方式，速度可调

14、雾化： 1个独立的雾化效果，光斑柔和自然

15、扫描范围: X轴540°/2.5 S，Y轴270°/1.5 S，解析度：8Bit/16Bit

16、显示界面：采用宽屏2.2寸LCD液晶中英文显示界面

17、智能散热：采用风向引流与温度智能监控技术，根据灯具不同位置的温度高低，自动驱动灯具里面不同部位的冷却风扇，对灯具部件进行有效的冷却

18、控制方式：DMX512(ART-NET/RDM/DMX无线)选配

19、通道：16/24通道

20、灯具材料: 耐高温塑料+模压合金材料

21、防护等能: IP 20

22、灯具尺寸： 390  X 365  X 590 mm

23、包装尺寸： 452X430X570mm

24、毛重/净重：18.65KG/15.65KG

#### 1.12.3.3  200W PAR灯

1、电源输入：AC100-240V  50/60Hz   功率：200W

2、★光源：超亮LED 200W双色美国进口芯片.一颗100W暖白LED灯珠色温3200K，一颗100W正白LED灯珠色温6500K/平均寿命：50000H

3、色温：3200K～7200K调节

4、★发光角度：60度角

5、控制模式：声控、自走、主从、DMX,

6、通道：6通道/3通道.

7、★特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和，

8、防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20

9、声控灵敏度：65-130dB

10、工作环境：-20℃~40℃

11、产品尺寸：310×230×320mm

12、包装尺寸：245×245×355 mm

13、净重/ 毛重：2.9kg/3.5kg

#### 1.12.3.4  18*10W PAR灯

1、额定电压：AC110V～240V, 50～60Hz   功率：200W

2、★光源： 18×10W LED(6IN1)/平均寿命：50000H

3、色温校正：3200K～7200K线性调节

4、★透镜角度：25°(15°、45°可选)

5、发光角度：可调节角度

6、★频闪：独立电子频闪1-25Hz，可随机频闪，脉冲频闪，同步异步频闪，单色、混色温频闪

7、★混色：RGBWAP(红绿蓝白琥珀紫)线性混色，1670万种颜色（0-100%饱和度可调），内置宏功能

8、★电子调光：0-100%独立电子线性调光，摄像视频真实无闪烁，主从自走自动同步功能，控台正常控制自走永久同步

9、液晶显示菜单：调用各种场景，内置程序可以直接调用执行

10、控制模式：多种声控、DMX512、内置程序自走、主从联机模式

11、通道：7/10通道(二种通道模式可选)

12、灯具连接：三芯信号线IN/OUT    电源线IN/OUT

13、特点：铸铝外壳，光效高，混光均匀，性能稳定，配一进一出手拉手1米长电源、信号线，1024级超高灰度调光更加柔和，

14、防护等级：电气Ⅱ级，防火V-1，防护IP20

15、声控灵敏度：65-130dB

16、工作环境：-20℃~40℃

17、产品尺寸：290×220×310mm

18、包装尺寸：250×250×360 mm

19、净重/ 毛重：3 kg/3.55 kg

#### 1.12.3.5  灯光控制台

1、★DMX512/1990标准，最大1024个DMX控制通道，两路光电隔离信号输出。

2、★最大控制120台电脑灯或120路调光。

3、★使用珍珠灯库（R20格式灯库），且控台上可自行编写灯库。

4、★带背光的LCD显示屏，首创的中英文显示可切换界面。面板中英文可选。

5、★内置图形轨迹发生器，有227个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。

6、★图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置，更方便快捷的做出想要的造型和场景。

7、★每个场景可保存图形数量5个；同时可运行图形数量10个。

8、★有节目录制功能，最多可储存100个节目，灯光秀演示一劳永逸。

9、★有内置时间码和外置MIDI触发功能,让您轻松实现一键声光同步的炫丽灯光秀。

10、★场景能够实现交叠功能，图形有宽度参数，能够更快速的编程。

11、★具有高级编组功能。

12、★可储存100个素材，素材共享或者独立素材均可随心设置。

13、★素材储存模式有四种，素材储存和调用灵活便捷。

14、★可储存120个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。每个多步场景最多可储存600个单步。

15、★可同时输出和运行12个重演场景。

16、★带12根集控推杆。按键点控和推杆集控兼容。

17、★支持重新配节地址码、垂直水平交换、通道输出反向等功能。

18、★关机或者突发断电等情况数据可记忆保持。

19、★U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享。

20、支持远程软件升级，随时随地增加新的功能。

21、具有预编程功能，离线事先编程，省事省心。

22、预置推杆可控制电脑灯的属性，属性控制更方便快捷。

23、支持立即黑场、场景互锁。

24、专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）

25、产品尺寸：500*460*120

26、电源：AC 100 -240V / 50-60Hz

#### 1.12.3.6  直通12*4KW

1、★供电：三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％.

2、★额定功率：12路×4KW; 可适用于任何负载.

3、★过载与短路双重保护高分断空气开关.

4、★A.B.C三相工作指示灯. 设两脚和三脚万能

5、★用插座方便使用，进口接线端输入，单40A胶木插输出。

6、外形尺寸(mm):L515×W485×H133. 单机重量:12KG.

#### 1.12.3.7  信号放大器

1、1路DMX512数码输入，1路DMX512直接输出。                                                                                                                                                                                                              2、★输入输出光电隔离 。                                                                                                                                                                                                                3、★8路独立放大驱动输出。                                                                                                                                                                                                       4、★信号放大整形功能，延长信号传输距离。                                                                                                                                                                                                        5、★增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台DMX512输出接口，故障现场隔离，提高数字式灯光控制系统的安全可靠性。                                                                                                                    6、★独立的LED信号指示。                                                                                                                                                                                                          7、电源：AC100~240V/50-60HZ

### 1.13 机房工程系统

#### 1.13.1 系统设计

弱电机房位于一层。面积24㎡，机房按照B级机房标准进行设 计。建设内容包括机房装修、机房配电系统、UPS、空调通风、机柜、综合布线、机房防雷接地系统等。火灾报警及灭火系统不在本次设计范围，由消防专业进行设计。

消控机房位于一层。面积67㎡，机房按照B级机房标准进行设 计。建设内容包括机房装修、机房配电系统、UPS、空调通风、机柜、综合布线、机房防雷接地系统等。火灾报警及灭火系统不在本次设计范围，由消防专业进行设计。

#### 1.13.2 设计内容

1.13.2.1 机房装修:铺设600×600×35mm钢质抗静电活动地板。顶棚刷防尘漆、墙面刷水泥漆。门采用甲级钢制防火门；

1.16.2.2 机房配置一台三进三出40KVA在线式UPS (后备时间2小时)，保障系统供电的质量和市电停电状态下的重要系统运行；

1.16.2.3 机房空调通风系统：机房空调通风系统采用1台5匹空调；

1.16.2.4 机柜：消控机房及弱电机房设置相应的机柜；

1.16.2.5 综合布线：机柜设置24口六类非屏蔽配线架、12芯光纤配线架、24芯光纤配线架；

1.16.2.6 机房防雷系统：在机房电源柜主开关前设计二级电源防雷保护（一级防雷保护由小区变配电所低压进线柜设置），可阻挡通过一级电源防雷保护削弱后的雷电流侵入。在弱电系统重要设备电源配电回路前安装三级电源防雷（浪涌吸收器）；

1.16.2.7 机房接地系统：机房接地包括安全保护接地、防静电接地、采用BYJR-35mm2或铜排接地引下线与接地系统可靠连接，机房内设有保护接地铜母排。机房内采用局部等电位措施。机房内机柜金属外壳采用BYJR-6mm2导线与保护接地铜母排连接，机房抗静电地板接地和等电位接地铜网等采用BYJR-6mm2导线与保护接地铜母排连接。

#### 1.16.2 品牌要求

静电地板品牌要求沈飞翔、跃图、远航

UPS品牌要求：山特、APC、华为

低压电线品牌要求：花城、太阳、江南电缆

#### 1.13.3 主要设备技术要求

1.13.3.1  40KVA UPS主机

（1）★UPS主机采用模块化设 计，含集中旁路模块。投标时，需提供第三方检测报告佐证，原件备查；

（2）▲机柜容量≥60KVA，模块容量≥10KVA，模块数量≥4；本次配置容量≥50KVA，投标时，需提供产品彩页佐证；

（3）▲所投设备采用集中旁路，避免分散旁路出现电流不均衡、不可控引起故障，同时确保不因故障模块退出而使旁路容量下降出现过载；所投设备应提供具有UPS旁路模块系统，UPS功率模块系统，投标时，需提供省 级以上第三方权威机构佐证资料，原件备查；

（4）★输出功率因数1.0，即输出有功功率等于额定功率。（例60KVA/60KW、90KVA/90KW），输入功率因数≥0.993(50%负载) ≥0.998(100%负载)；100%负载时，输入电流谐波成分≤2.8%；输出电流不均衡度：50%负载时≤0.5%，100%负载时≤0.6%；系统运行中故障功率模块能自动退出运行，不影响其他部件的正常工作。提供有效期内第三方权威机构试验报告材料，原件备查；

（5）▲监控模块、功率模块均可以抽屉式在线热插拔，投标时，需提供第三方检测报告佐证，原件备查；

（6）▲所投产品具有功率模块编号方法及装置；具有故障检测系统和电子电路系统，保障系统安全可靠运行；投标时，需提供省 级以上第三方权威机构佐证资料，原件备查；

（7）支持不同容量功率模块混合使用，如10KVA、15KVA在同一个主机柜中工作，方便管理维护，节省备品备件；

（8）▲考虑系统兼容性及维护方便，蓄电池与UPS采用同一品 牌，按满载1小时计算；电池质量可靠，通过了国家权威机构质量测试,投标时，需提供第三方测试报告佐证资料，原件备查；

（9）每个模块单元具有数字化智能1+1冗余DSP控制器，独立自主控制，故障自动隔离功能，整个系统独立性增强，稳定可靠；

（10）每个功率模块均内置独立的充电器，保证电池组的可靠充电，根据管理需要，可对充电功率进行1～20%可调设置，杜绝电池直接挂母线方式的高危险与高风险。

（11）考虑将来扩容，主机必须支持机柜间并机，并机系统内所有模块单元均分负载，任意模块退出，余下2N-X个(N、X≥1)功率模块自动均分负载，系统带载能力强、可用性高。

### 1.14 综合布系统

#### 1.14.1 系统设计

本项目综合布线系统包括语音应用和数据应用。语音应用包括酒店普通电话。数据应用包括办公网、智能化设备管理网以及无线网络。布线系统按照六类布线系统设计，采用星型拓扑结构，系统设备间设在一层弱电机房，

楼层交接间设在每层弱电间内。

办公网、智能化设备管理网以及无线网络、语音水平线缆均采用六类非屏蔽双绞线，数据主干采用1根24芯单模室内万兆光纤，以满足未来网络对数据流量传输高带宽的要求。语音主干采用三类大对数电缆，语音干线按照语音信息点1：1配置，本系统1个数据点采用1根KBG20，2~3个网络点采用1根KBG25，4个网络点采用2根KBG25，以此类推。

#### 1.14.2 品牌要求

爱谱华谱、亿缆、贝思柯

#### 1.14.3 主要设备技术要求

#### 1.14.3.1 六类非屏蔽模块

（1）分别依据EN50173； ISO 11801第二版本或EIA/TIA568B.2-1规定的六类标准，适用于所有六类应用；

（2）插拔次数：≥800次，端接寿命：≥200次；

（3）模块的打线部分设 计有保护盖，模块上标有T568A/568B打线色标，避免不必要的打线误操作；

（4）连接片采用镀金铜磷合金，镀金厚度为50μ(inch)；

（5）可卡接线束直径：0.4mm(AWG26)～0.65(AWG22)、绝缘线径：0.7mm～1.6mm；

（6）PCB板布线设 计优化，金针补偿的结构设 计；

（7）可提供黄、绿、蓝三种以上颜色，以便区分数据和语音，及智能化专网等的应用。

#### 1.14.3.2 六类非屏蔽双绞线

（1）性能优于国标YD/T 1019-2001；美标ANSI/EIA/TIA-568-B.2-2001；

（2）LSZH护套，十字骨架结构，两根绝缘导线扭绞成对，导线尺寸要求：(n×n×AWG) 4×2×23AWG，芯线直径：>=0.57mm；外径：>=6.0mm；

（3）高性能的六类电缆充分满足在电气和机械性能的方面的要求，兼容所有Cat.6非屏蔽系统；

（4）线缆要求可以传输数字，语音，数据和视频信号，满足高端需求适合所有D、E级链路和六类的应用；

（5）环路电阻（20℃时）：< 176Ω/km  容抗：50pF/m 阻抗：100±15Ω；

（6）弯曲半径：固定时：≥21mm   牵引时：≥42mm 拉伸强度：≤82N；

（7）具有低传输延迟，低误码率和高抗电磁干扰性能；

（8）温度范围：安装时：0℃~+50℃工作时：-20℃~+60℃；

（9）▲所投六类非屏蔽双绞线须通过CE认证，原件备查；

（10）▲针对本项目投标所使用的六类非屏蔽低烟无卤线缆须提供国际第三方机构Delta的的测试报告，原件备查。

#### 1.14.3.3  24口六类非屏蔽配线架

（1）性能满足并优于TIA/EIA-568B.2；

（2）符合19英寸标准机架尺寸要求；

（3）正面直观的标签窗分组标签区，为书写标签提供方便的管理；

（4）背面自带理线器，用于捆扎、管理线缆，避免线缆与模块端接处受力；

（5）连接片全部镀金，厚度为50μ(inch)，插拔寿命≥750次，IDC线卡镀镍，可卡接导体线径为0.40～0.65mm，重复卡接>200次；

（6）结构件采用优质钢板，表面镶嵌磨砂面板，美观、坚固、不易划伤。

#### 1.14.3.4 六类非屏蔽跳线

（1）符合ISO/IEC 规定的最新六类和E级链路的标准；

（2）采用24-22AWG标准多股软线，柔软、易弯曲；带有十字骨架隔离技术；水晶头应采用上下交错式脚位设 计，减少串扰；

（3）传输带宽达>250MHz，跳线阻抗均为100欧姆；

（4）水晶头采用PC料，触点表面镀金，确保优良电气性能；

（5）注塑密封工艺，确保跳线抗恶劣环境能力；

（6）具有防止松动、自锁、插拔灵活的功能，接点镀金厚度为50μ(inch)，插拔寿命>1000次。

#### 1.14.3.5 理线架

（1）可上下开合的前板设 计，方便用户应用理线需求；

（2）提供双面理线槽管理线缆走向，保证安装更加美观；

（3）理线槽的入口设 计可容易引入线缆，有效保证线缆的弯曲半径；

（4）大空间线槽方便对电缆进行管理；

（5）符合19英寸标准机架尺寸要求；

（6）金属材质，表面喷涂，美观大方。

#### 1.14.3.6  86型信息面板

（1）国标86型面板,具有原厂LOGO标识；

（2）ABS材料，防撞、阻燃抗冲击；

（3）防尘盖设 计，以保护模块，防止灰尘、污物进入，方便用户使用和维护；

（4）嵌入式结构安装，适用于系列RJ45模块、电话模块等多种类型标准模块。

#### 1.14.3.7 光纤配线架

（1）采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，内部框架采用优质不锈钢，具有良好的抗腐蚀能力；

（2）采用一体化模块设 计，熔接、存储、配线在同一模块内操作，科学化管理光缆接头；

（3）全程走纤路径设 计，全程保护跳纤，并保证其弯曲半径≥40mm；

（4）适合FC、SC、ST、LC、LC双工等适配器的安装，容量大，最大芯数192芯，可存储冗余跳纤。

#### 1.14.3.8 万兆单模室内光纤

（1）满足ANSI/TIA-568-C.3；IEC 60794-2-20/21; ICEA-596；光纤标准；

（2）采用900um紧套阻燃光纤，芳纶/玻璃丝加强元件，使光缆具有优异的抗拉、抗扭曲性能；全介质结构，不受电磁干扰；

（3）工作温度：-10℃- 70℃；

（4）拉伸力（长期/短期）：200N/660N；

（5）扁压力（长期/短期）：300N/1000N；

（6）衰减：≤2.3dB/km@850nm；≤0.6dB/km@1300nm。

#### 1.14.3.9 万兆单模尾纤

（1）性能超过ANSI/TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求；

（2）提供最好的机械性能，防止弯曲造成损坏；

（3）多模50/125 纤芯，可提供ST、SC、LC等各种连接头；

（4）平均插入损耗：<0.2dB。

#### 1.14.3.10 万兆单模跳线

（1）光纤规格：OM3万兆50/125μm；

（2）执行标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0，ANSI/TIA 568C.3；

（3）双工跳线的2芯采用不同颜色，以方便识别正确的极性状态；

（4）平均插入损耗：<0.2dB。

#### 1.14.3.11 LC双工耦合器

（1）选用LC万兆多模光纤耦合器，陶瓷套筒；

（2）性能符合ISO/IEC 1801 2版 2002和ANSI/TIA/EIA-568-B系列标准中连接件要求；

（3）平均插入损耗：<0.2dB。

#### 1.14.3.12 三类语音大对数

（1）性能优于国标YD/T 1019-2001；美标ANSI/EIA/TIA-568-B.2-2001中规定的三类线缆标准；

（2）单股裸铜线, 聚乙烯绝缘，两根绝缘导线扭绞成对。

#### 1.14.3.13 语音配线架

（1）符合ISO/IEC11801 、YD/T 926.3-2001、TIA/EIA-568B.2-2001国际标准；

（2）外壳采用聚碳酸酯，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性大于250次端接；

（3）四对或五对打线模块可选；

（4）适用于22-26AWG线缆，可安装在19英寸标准机柜。

#### 1.14.3.14 RJ45-RJ110语音跳线

（1）性能符合ANST/TIA-568-C.2-2009和GB/T 50312-2016标准；

（2）适用于设备间或水平子系统的现场端接。

### 1.15 电梯五方通话系统

#### 1.15.1 系统设计

（1）电梯五方通话系统：轿厢、轿顶、轿坑、电梯机房分机、消防监控中心管理中心主机实现五方通话；是专门解决轿厢到值班室困人问题、平时电梯保养维修的系统

（2）前期通信线缆由弱电施工方从电梯机房点到点布放至消防监控中心（RVVP6*0.75），电梯内均自带轿厢、轿顶、轿坑、电梯机房呼叫系统，未带消防监控中心主机设备；此主机设备建议由电梯公司提供配置，与电梯自带四方通话设备兼容。

# 第七章 投标文件格式

- 投标人应按招标文件本章规定的格式和内容编写《投标文件》，如有必要，可以增加附页，并作为投标文件的组成部分。

- “其他”是指按照招标文件要求的，以及招标文件其他要求和投标人为了证明自己符合投标资格合格条件需要提供的资料。

- 除另有说明外，投标格式说明中的“加盖投标单位签章”系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人公章或法人代表或其授权委托人的签章。

- 资格审查文件格式

龙海市华侨大酒店改扩建工程二次装修项目PC总承包

投 标 文 件

（资格审查文件）

投标人：                                    （盖投标单位电子公章）

投标人法定代表人：                （盖法定代表人电子印章）

日  期：        年        月         日

目    录

一、资格声明函

二、投标人基本情况表

三、投标人有关资质证明材料

（1）营业执照副本；

（2）资质证书；

（3）安全生产许可证；

（4）其他证明材料。

四、法定代表人资格证明书

五、授权委托书

六、投标人项目组人员要求

（1）主要人员（项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人）简历表；

（2）项目管理班子配备表；

（3）项目部施工管理人员到位承诺书

七、投标保证金

八、企业履约情况表

九、投标人近年完成的类似业绩情况表

十、其他资料

一、  资格声明函

致：     （招标人）

鉴于本投标人拟参加贵公司                   的招标，本文件签署人愿意提交本资格文件，并在检查了以上所递交的资格文件后作如下申明：

1. 保证所提交一切资料是真实的和正确的；

2. 无条件地接受招标人对资格审查所作出的决定，不得提出申诉；

3. 本公司未被暂停投标资格、拟投入本工程的主要人员没有处于违法和违规的从业限制情形。

4. 如果本公司的技术、财务状况或履行合同的能力，在授予中标通知时发生了变化，我方承诺将此情况告知招标人，并理解招标人有权更改原先评审时所作出的决定；

5. 如果需要更进一步的资格资料，我方愿意按招标人要求提交任何相关资料。

投  标  人：     （盖单位电子公章）

委托代理人：

日      期：     年   月   日

二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  | 助理级职称人员 |  |
| 账 号 |  |  | 其他人员 |  |
| 与本次招标相关的专业、人员情况 |  |
| 经营范围备注 |  |
| 备注 |  |

投标人：                                             （盖单位电子公章）

三、投标人有关资质证明材料

1. 投标人应提供以下资质证明材料的扫描件：

（1）营业执照副本；

（2）资质证书；

（3）安全生产许可证；

（4）其他证明材料。

四、法定代表人资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：         年       月       日

经营期限：

姓名：           性别：       年龄：     职务：     系       （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

投标人名称：    （盖单位公章）

日      期 ： 年    月   日

五、法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人：                               （盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

附代理人身份证复印件

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

六、投标人项目组人员要求

### （一）主要人员（项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人）简历表

“主要人员简历表”中的项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人应附注册执业证（如有）、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 | 参加过的类似项目 | 担任职务 | 发包人及联系电话 |

投标人：       （盖投标单位电子公章）

（二）项目管理班子配备表

| 岗位名称 | 姓名 | 职称 | 专业 | 岗位证号或执业注册资格证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本合同工程现场管理人员 | 项目总负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 施工负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 施工技术负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |  |
|  | 施工员 |  |  |  |  |  |
|  | 安全员 |  |  |  |  |  |
|  | 材料员 |  |  |  |  |  |
|  | 质量（检）员 |  |  |  |  |  |
|  | 机械（管）员 |  |  |  |  |  |
|  | 试验员 |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |  |

投标人：       （盖投标单位电子公章）

注：（1）拟派出主要施工管理人员的最低资格和人数要求见投标人须知前附表1.4.1。

（2）投标人为省外入闽建筑施工企业的，根据闽建筑[2015]35号文《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》、闽建办筑[2015]13号《关于规范省外入闽建筑企业信息登记工作的通知》，福建省省外建筑业企业在福建省开展工程建设活动，实行信息登记，福建省省外建筑业企业须提供福建省住房和城乡建设厅网（www.fjjs.gov.cn）”→“建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统”→“省外入闽建筑施工企业信息登记系统”中的查询网页（须加盖投标人公章），查询网页至少须包含“企业基本情况”网页。

（3）本项目评标时仅对拟派出项目总负责人、施工负责人、项目技术负责人进行考核（按“投标人须知前附表”第1.4.1条要求附上相应的社保缴纳证明、注册证书复印件、安全生产考核合格证（B证）、高级及以上职称证书、毕业证书（如职称上无法体现专业时须提供）和身份证复印件）。

（4）其他现场施工管理人员投标人须在投标文件中予以响应并承诺（有关证件无需在投标文件中提供。）

（三）项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系               （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在           （项目名称）  / 标段中标后，若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,我单位投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，按本承诺第2条规定的数额向招标人交纳违约金，或按我单位愿意放弃中标并承担相应的法律责任处理；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳壹拾万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元的违约金。

投标人：              （盖投标人单位电子公章）

法定代表人：         （盖法定代表人电子印章）

注：根据《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》（闽建建[2013]43号）规定：项目部施工管理人员存在下列情形之一的，变更后一年内不得参加工程项目投标活动：

（一）因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的；

（二）未按《关于规范房屋建筑和市政基础设施工程项目部施工管理人员备案工作的意见》规定擅自变更或退场的。

七、投标保证金相关证明材料（自行粘贴）

八、企业履约情况表

投标人名称：

| 项目 | 是或否 |
| --- | --- |
| 投标人和拟派项目管理班子成员在投标时是否被有关行政监督部门取消投标资格或限制投标； |  |
| 投标人近五年（自招标公告发布之日的前五年以来）已完和目前在建的工程合同履约工程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况 |  |
| 如有的话，请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人 |  |
| 投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态 |  |
| 投标人的企业法人或拟派出主要施工管理人员是否被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制 |  |
| 投标人是否因违法违规被限制参加相应项目投标 |  |

投标人名称：_______               ____（盖投标单位电子公章）

年    月    日

### 九、投标人近年完成的类似业绩情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

投标人名称：_______               ____（盖投标单位电子公章）

注：1、投标人应提交相关业绩的工程施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。工程施工合同上应能体现作为工程施工单位的投标人名称，否则，其业绩不计。

（1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。

（2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。

（3）若工程施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第1项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第1项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。

十、其他资料

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖独立投标人或联合体牵头人公章，否则资料无效。

- 商务文件格式

龙海市华侨大酒店改扩建工程二次装修项目PC总承包

投 标 文 件

（商务文件）

投标人：                                    （盖投标单位电子公章）

投标人法定代表人：                （盖法定代表人电子印章）

日  期：        年        月         日

目录

一、投标函及投标函附录

二、投标人资信证明材料

三、其他资料

一．投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）         （¥           ）的投标总报价，工期           日历天，按合同约定进行采购、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        （¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6. 、我方承诺，施工时所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

7．                                       （其他补充说明）。

投标人名称：______      ____（盖投标单位电子公章）

法定代表人：          （盖法定体表人电子印章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年      月      日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 | 1.1.2.4 | 姓名： 证号： |  |
| 3 | 施工负责人 | 1.1.2.6 | 姓名： 证号： |  |
| 4 | 项目技术负责人 | 1.1.2.7 | 姓名： 证号： |  |
| 4 | 工期 | 1.1.4.3 | 总工期120日历天，其中施工工期要求:领取中中标通知书后，120日历天内完成全部工程施工并通过竣工验收。采购工期要求：领取中中标通知书后，120日历天内全部的货物、设备采购安装调试完成通过验收合格。 |  |
| 5 | 缺陷责任期 | 1.1.4.5 | 本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。 |  |
| 6 | 履约担保形式和金额 | 4.2 | 履约担保金额：为签约合同价的10％； 履约担保金形式：履约担保金在中标通知书发出之日起7日历天内且在签订施工合同前以现金（电汇或银行转账）、银行保函、工程担保、建设工程保证保险等方式提供，中标人可任选一种方式提交。（银行保函、工程担保、建设工程保证保险需具有连带责任的条款）若采用现金以外的方式，需确保担保有效期在工程竣工验收前有效。 现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号文的规定。以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。 履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果。 履约担保金在工程竣工验收合格后工程竣工资料备案后三十天内无息退还。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权不予退还其投标保证金。 |  |
| 7 | 分包 | 4.3.4 | ①本工程项目中的电子与智能化工程设计业务；②除本项目建筑装饰装修工程关键性工作外的部分专业工程。要求：（1）承包人若确无相应专项设计资质、施工专业资质的，经发包人同意，由承包人负责将专项工程委托给具备相应专项资质的单位，发包人不再支付任何费用给被委托的单位。（2）所有分包单位均应经发包人、监理人审核书面同意确认，承包人方可将分包工程分包给分包单位。 |  |
| 80 | 保修责任 | 19.7.1 | 保修期限：按国家有关规定执行。 |  |

投标人：       （盖投标单位电子公章）

投标人法定代表人：（盖法定代表人电子印章）

年      月        日

### 投标报价汇总表

| 报价类型 | 报价子项编号 | 报价子项内容 | 最高限价 （万元） | 报价综合 下浮率范围（%） | 报价金额 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类费用 | ① | 建安工程费 | 1391.0461 | 7-9 |  |  |
|  | ② | 电子与智能化工程 | 680 | 投标人自行报价 |  |  |
|  | ③ | 空调采购与安装 | 300 | 投标人自行报价 |  |  |
|  | ④ | 电梯采购与安装 | 130 | 投标人自行报价 |  |  |
| 二类费用 | ⑤ | 总承包管理费、项目服务费等(工程保险费、招标代理服务费、工程交易费等) | 15 | 投标人自行报价 |  |  |
| 投标总价（填入投标报价书） |  |  |

投标人：       （盖投标单位电子公章）

投标人法定代表人：（盖法定代表人电子印章）

年      月        日

2-1 建安工程费（已标价工程量清单）

2-2智能化工程清单报价表（格式自拟）

说明：本项目的智能化工程为交钥匙工程，投标人根据招标人提供的《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》进行设计报价，该部分采用总价加风险包干，中标后不再调整报价。投标人报价时，应考虑到招标人可按《龙海华侨大酒店智能化系统技术参数要求》要求中标人对设计进行优化，因此产生增加的费用，招标人不再给予补偿等风险。

2-3空调采购与安装清单报价表

工程名称： 序号 名称 规格型号 单位 数量 单价 （元） 总价（元） 参考品牌 一、空调主设备部分 1 R134a螺杆式风冷冷水机组 制冷量：475KW,制热量：510KW,制冷输入功率：144kw, 制热输入功率：150kw 台 3 格力、海尔、约克 2 卧式暗装风机盘管 FP-20 制冷量：10.8KW，风量：2040CMH，余压：30pa。 台 13 格力、海尔、约克 3 卧式暗装风机盘管 FP-16 制冷量：9.05KW，风量：1700CMH，余压：30pa。 台 28 格力、海尔、约克 4 卧式暗装风机盘管 FP-12.5 制冷量：7.63KW，风量：1360CMH，余压：30pa。 台 53 格力、海尔、约克 5 卧式暗装风机盘管 FP-10 制冷量：5.42KW，风量：1020CMH，余压：30pa。 台 5 格力、海尔、约克 6 卧式暗装风机盘管 FP-8 制冷量：4.52KW，风量：850CMH，余压：30pa。 台 4 格力、海尔、约克 7 卧式暗装风机盘管 FP-6.3 制冷量：3.66KW，风量：680CMH，余压：30pa。 台 103 格力、海尔、约克 8 卧式暗装风机盘管 FP-3.5 制冷量：1.92KW，风量：340CMH，余压：30pa。 台 3 格力、海尔、约克 9 吊顶柜式风机盘管 GCI15(1) 制冷量：19.6KW，风量：1500CMH，余压：120pa。 台 1 格力、海尔、约克 10 吊顶柜式风机盘管 GCI20(1) 制冷量：25KW，风量：2000CMH，余压：170pa。 台 7 格力、海尔、约克 11 吊顶柜式风机盘管 GCI30(1) 制冷量：38KW，风量：3000CMH，余压：170pa。 台 3 格力、海尔、约克 12 吊顶柜式风机盘管 GCI40(1) 制冷量：53KW，风量：4000CMH，余压：220pa。 台 2 格力、海尔、约克 13 吊顶柜式风机盘管 GCI70(1) 制冷量：99.5KW，风量：7000CMH，余压：270pa。 台 2 格力、海尔、约克 14 立柜式风机盘管 G25WF4 制冷量：159.9KW，风量：25000CMH，余压：320pa。 台 1 格力、海尔、约克 15 立柜式风机盘管 G50WF4 制冷量：65.7KW，风量：5000CMH，余压：220pa。 台 1 格力、海尔、约克 16 变频冷冻水循环泵 L=184.0m3/h;H=30M;N=22KW 台 2 凯泉、南方、天泉 17 变频冷冻水循环泵 L=92.0m3/h;H=30M;N=15KW 套 2 凯泉、南方、天泉 18 设备小计 A 233 19 橡塑管保温 DN200 M 58 河北华美、神州、金威 20 橡塑管保温 DN150 M 209 河北华美、神州、金威 21 橡塑管保温 DN125 M 62 河北华美、神州、金威 22 橡塑管保温 DN100 M 309 河北华美、神州、金威 23 橡塑管保温 DN80 M 232 河北华美、神州、金威 24 橡塑管保温 DN65 M 233 河北华美、神州、金威 25 橡塑管保温 DN50 M 458 河北华美、神州、金威 26 橡塑管保温 DN40 M 200 河北华美、神州、金威 27 橡塑管保温 DN32 M 160 河北华美、神州、金威 28 橡塑管保温 DN25 M 372 河北华美、神州、金威 29 橡塑管保温 DN20 M 1445 河北华美、神州、金威 30 无缝钢管（焊接） D219*6 M 58 辉源、鞍钢、华岐 31 无缝钢管（焊接） D159*5 M 209 辉源、鞍钢、华岐 32 无缝钢管（焊接） D133*4 M 62 辉源、鞍钢、华岐 33 镀锌钢管（焊接） DN100 M 309 辉源、鞍钢、华岐 34 镀锌钢管（焊接） DN80 M 232 辉源、鞍钢、华岐 35 镀锌钢管（丝扣） DN65 M 233 辉源、鞍钢、华岐 36 镀锌钢管（丝扣） DN50 M 458 辉源、鞍钢、华岐 37 镀锌钢管（丝扣） DN40 M 200 辉源、鞍钢、华岐 38 镀锌钢管（丝扣） DN32 M 160 辉源、鞍钢、华岐 39 镀锌钢管（丝扣） DN25 M 372 辉源、鞍钢、华岐 40 镀锌钢管（丝扣） DN20 M 1445 辉源、鞍钢、华岐 41 闸阀 DN20 个 418 盾安、威特森、埃美柯 42 钢制截止阀 DN25 个 22 盾安、威特森、埃美柯 43 钢制截止阀 DN32 个 6 盾安、威特森、埃美柯 44 钢制截止阀 DN40 个 4 盾安、威特森、埃美柯 45 蝶阀 DN50 个 12 盾安、威特森、埃美柯 46 蝶阀 DN65 个 7 盾安、威特森、埃美柯 47 涡轮蝶阀 DN80 个 12 盾安、威特森、埃美柯 48 涡轮蝶阀 DN100 个 10 盾安、威特森、埃美柯 49 涡轮蝶阀 DN125 个 8 盾安、威特森、埃美柯 50 涡轮蝶阀 DN150 个 13 盾安、威特森、埃美柯 51 涡轮蝶阀 DN200 个 4 盾安、威特森、埃美柯 52 电动二通阀(含温控器) DN20 个 209 厦门百圣、霍维、海林 53 电动比例积分调节阀 DN25 个 11 厦门百圣、霍维、海林 54 电动比例积分调节阀 DN32 个 3 厦门百圣、霍维、海林 55 电动比例积分调节阀 DN40 个 2 厦门百圣、霍维、海林 56 电动比例积分调节阀 DN80 个 1 厦门百圣、霍维、海林 57 水过滤器 DN20 个 209 厦门百圣、霍维、海林 58 水过滤器 DN25 个 11 厦门百圣、霍维、海林 59 水过滤器 DN32 个 3 厦门百圣、霍维、海林 60 水过滤器 DN40 个 2 厦门百圣、霍维、海林 61 水过滤器 DN80 个 1 厦门百圣、霍维、海林 62 水过滤器 DN150 个 4 厦门百圣、霍维、海林 63 水流开关 个 1 厦门百圣、霍维、海林 64 压差旁通阀 DN150 个 1 厦门百圣、霍维、海林 65 止回阀 DN150 个 4 盾安、威特森、埃美柯 66 自动排气阀 个 12 厦门百圣、霍维、博正 67 压力表 个 48 漳州仪表、精创衡、榛利 68 温度计 个 48 漳州仪表、精创衡、榛利 69 排污阀 个 16 盾安、威特森、埃美柯 70 不锈钢金属软接头 DN20 个 418 厦门百圣、霍维、海林 71 不锈钢金属软接头 DN25 个 22 厦门百圣、霍维、海林 72 不锈钢金属软接头 DN32 个 6 厦门百圣、霍维、海林 73 不锈钢金属软接头 DN40 个 4 厦门百圣、霍维、海林 74 可曲挠软接头 DN80 个 2 上海松江、皮尔特、优特邦 75 可曲挠软接头 DN125 个 6 上海松江、皮尔特、优特邦 76 可曲挠软接头 DN150 个 8 上海松江、皮尔特、优特邦 77 可曲挠软接头 DN200 个 4 上海松江、皮尔特、优特邦 78 集分水器 DN500;L=4000mm 套 2 国标 79 U-PVC冷凝水管及保温 DN20 M 716 冠益、中财、闽丰（河北华美、神州、金威） 80 U-PVC冷凝水管及保温 DN25 M 123 冠益、中财、闽丰（河北华美、神州、金威） 81 U-PVC冷凝水管及保温 DN32 M 147 冠益、中财、闽丰（河北华美、神州、金威） 82 U-PVC冷凝水管及保温 DN40 M 270 冠益、中财、闽丰（河北华美、神州、金威） 83 U-PVC冷凝水管及保温 DN50 M 282 冠益、中财、闽丰（河北华美、神州、金威） 84 单面彩钢酚醛复合风管 m2 2300 闽乐斯、维沃、威腾 85 蜗轮蜗杆蝶阀 400*200 个 4 赣玛、威特森、埃美柯 86 蜗轮蜗杆蝶阀 320*160 个 3 赣玛、威特森、埃美柯 87 蜗轮蜗杆蝶阀 250*200 个 3 赣玛、威特森、埃美柯 88 蜗轮蜗杆蝶阀 200*200 个 1 赣玛、威特森、埃美柯 89 蜗轮蜗杆蝶阀 120*120 个 101 赣玛、威特森、埃美柯 90 方形散流器 420*420 个 22 风利达、欧雅鑫、新泓升 91 方形散流器 360*360 个 34 风利达、欧雅鑫、新泓升 92 方形散流器 300*300 个 44 风利达、欧雅鑫、新泓升 93 方形散流器 240*240 个 8 风利达、欧雅鑫、新泓升 94 双层百叶送风口 1560*130 个 4 风利达、欧雅鑫、新泓升 95 双层百叶送风口 1430*130 个 4 风利达、欧雅鑫、新泓升 96 双层百叶送风口 1300*130 个 29 风利达、欧雅鑫、新泓升 97 双层百叶送风口 1100*130 个 1 风利达、欧雅鑫、新泓升 98 双层百叶送风口 860*130 个 36 风利达、欧雅鑫、新泓升 99 双层百叶送风口 740*130 个 58 风利达、欧雅鑫、新泓升 100 单层百叶回风口 1880*255 个 27 风利达、欧雅鑫、新泓升 101 单层百叶回风口 1560*255 个 25 风利达、欧雅鑫、新泓升 102 单层百叶回风口 1300*255 个 42 风利达、欧雅鑫、新泓升 103 单层百叶回风口 970*255 个 5 风利达、欧雅鑫、新泓升 104 单层百叶回风口 850*255 个 4 风利达、欧雅鑫、新泓升 105 单层百叶回风口 740*255 个 102 风利达、欧雅鑫、新泓升 106 单层百叶回风口 500*255 个 4 风利达、欧雅鑫、新泓升 107 带调节阀方形散流器 400*400 个 3 风利达、欧雅鑫、新泓升 108 带调节阀方形散流器 300*300 个 2 风利达、欧雅鑫、新泓升 109 带调节阀方形散流器 240*240 个 30 风利达、欧雅鑫、新泓升 110 带调节阀方形散流器 200*200 个 17 风利达、欧雅鑫、新泓升 111 带调节阀方形散流器 160*160 个 1 风利达、欧雅鑫、新泓升 112 带调节阀方形散流器 120*120 个 7 风利达、欧雅鑫、新泓升 113 带调节阀双层百叶风口 1000*150 个 16 风利达、欧雅鑫、新泓升 114 带调节阀双层百叶风口 240*240 个 3 风利达、欧雅鑫、新泓升 115 带调节阀双层百叶风口 120*120 个 84 风利达、欧雅鑫、新泓升 116 双层百叶新风口 3200*500 个 2 风利达、欧雅鑫、新泓升 117 双层百叶新风口 400*200 个 2 风利达、欧雅鑫、新泓升 118 双层百叶新风口 320*160 个 2 风利达、欧雅鑫、新泓升 119 双层百叶新风口 250*200 个 3 风利达、欧雅鑫、新泓升 120 双层百叶新风口 120*120 个 16 风利达、欧雅鑫、新泓升 121 单层防雨百叶新风口 1000×400 个 3 风利达、欧雅鑫、新泓升 122 单层防雨百叶新风口 1000×300 个 4 风利达、欧雅鑫、新泓升 123 单层防雨百叶新风口 630*300 个 7 风利达、欧雅鑫、新泓升 124 单层防雨百叶新风口 400×300 个 1 风利达、欧雅鑫、新泓升 125 手动对开多叶调节阀 800*250 个 3 旭峰、泰安、华东暖通 126 手动对开多叶调节阀 500*200 个 11 旭峰、泰安、华东暖通 127 手动对开多叶调节阀 400*300 个 1 旭峰、泰安、华东暖通 128 手动对开多叶调节阀 400*200 个 3 旭峰、泰安、华东暖通 129 70℃常开防火阀 3200*500 个 1 旭峰、泰安、华东暖通 130 70℃常开防火阀 2000*500 个 1 旭峰、泰安、华东暖通 131 70℃常开防火阀 1000*400 个 4 旭峰、泰安、华东暖通 132 70℃常开防火阀 800*250 个 1 旭峰、泰安、华东暖通 133 70℃常开防火阀 400*200 个 1 旭峰、泰安、华东暖通 134 70℃常开防火阀 250*160 个 5 旭峰、泰安、华东暖通 135 消声静压箱 1200*800*800 个 2 旭峰、泰安、华东暖通 136 消声静压箱 1000*1300*500 个 1 旭峰、泰安、华东暖通 137 消声静压箱 1000*800*500 个 7 旭峰、泰安、华东暖通 138 消声静压箱 800*700*500 个 14 旭峰、泰安、华东暖通 139 消声静压箱 600*600*500 个 1 旭峰、泰安、华东暖通 140 石棉网布软接头 m2 22 国标 141 空调补水系统 1立方米 项 1 国标 142 一般管架制作 100Kg 47.2 国标 143 管道消毒冲洗 100M 51.4 国标 144 管道压力试验 100M 51.4 国标 145 一般钢结构刷防锈漆两遍 100Kg 47.2 国标 146 一般钢结构刷调和漆两遍 100Kg 47.2 国标 147 室外机吊装 台 3 国标 148 水泵安装 台 4 国标 149 卧式风盘安装及吊装费 台 209 国标 150 吊柜式风盘安装及吊装费 台 15 国标 151 立柜风盘安装及吊装费 台 2 国标 152 其他辅材费 项 1 国标 153 以上安装小计 B 154 投标总价 A+B

投标人名称：_______               ____（盖投标单位电子公章）

说明：报价要求包含了设备费、税金、装卸及运输费、运输保险费、材料费、专用工具费、备品备件费、税费、现场安装工程费、意外险费用、安装调试费及其它措施费、脚手架（井道搭架）费、搬运费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、人员培训、检验、税金，中标服务费等相关费用；本文要求中所发生的一切费用均包含在投标总价中，中标人不得以任何理由增加额外费用。

2-4电梯采购与安装清单报价表

招标编号：_______                                            货币单位：________

| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |
| 5 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |
| 9 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费用 |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他费用 | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
|  |  | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 现场交货价 |  |

注：1．投标价格＝栏目4×栏目3（数量）＋栏目5至栏目12的各项费用。

2．此表第12项中投标人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用，如施工配合费等。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．此表第13项投标价格若与投标书有出入，以投标书的投标价格为准。

投标人名称：_______               ____（盖投标单位电子公章）

二． 投标人资信证明材料（若有）

三．其他资料

投标人认为还需提供的其他证明材料复印件（复印件加盖独立投标人或联合体牵头人公章）

- 技术文件格式

龙海市华侨大酒店改扩建工程二次装修项目PC总承包

投 标 文 件

（技术文件1——承包人建议书）

日  期：        年        月         日

说明：此部分为电子标暗标评审，投标文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

承包人建议书

一、承包人建议书包含下列内容：

1、电子与智能化工程设计及造价预算

2、电梯设备参数及技术服务和质保期服务

3、中央空调参数及技术服务和质保期服务

二、承包人建议书编制要求

1、提交的电子与智能化工程设计文件应符合有关主管部门制定的设计标准、规范、规程、定额和办法的要求，并能够通过审查（如有）。

2、电子与智能化工程方案优化设计及造价预算应满足招标文件要求及设计任务书的要求。

3、电梯设备、中央空调应满足招标文件中对应的各项要求。

龙海市华侨大酒店改扩建工程二次装修项目PC总承包

投 标 文 件

（技术文件2——承包人实施方案）

日  期：        年        月         日

说明：此部分为电子标暗标评审，投标文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

目录

一、总体实施方案

（1）总体实施方案完整性

（2）项目管理结构与组织设计

（3）项目进度管理与控制

（4）项目质量管理与控制

（5）项目安全管理与控制

（6）项目投资管理与控制

二、施工的重点难点

三、采购管理方案