#### 圣王大道生活垃圾生态流转中心污水处理工程设备采购标准设备采购招标文件

（2017年版）

招标编号：  E3506010601800135001

招标人：漳州环境集团有限公司（盖单位公章）

招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司（盖单位公章）

2019年07月24日

目	录

第一卷	1

第一章招标公告（适用于公开招标）	2

第二章投标人须知	6

投标人须知前附表	6

1.  总则	24

2.  招标文件	28

3.  投标文件	29

4.  投标	32

5.  开标	33

6.  评标	34

7.  合同授予	35

8.  纪律和监督	36

9.  是否采用电子招标投标	37

10.  需要补充的其他内容	37

第三章评标办法（综合评估法）	37

评标办法前附表	37

1.  评标方法	44

2.  评审标准	45

3.  评标程序	45

第四章合同条款及格式	48

第二卷	59

第五章供货要求	60

第三卷	70

第六章投标文件格式	71

# 第一卷

第一章  招标公告

#### （网上电子招标）圣王大道生活垃圾生态流转中心污水处理工程设备采购

#### 招标公告

1. 招标条件

本招标项目圣王大道生活垃圾生态流转中心污水处理工程设备采购，招标人为漳州环境集团有限公司，招标备案编号为：闽发改备【2018】E00002号，招标项目资金来自业主自筹。该项目已具备招标条件，现对圣王大道生活垃圾生态流转中心污水处理工程设备采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：漳州市圣王大道以东、农丰路以北交汇处；

2.2 建设规模：生活垃圾转运站污水排量约为200m3/d，按每天20h运行处理，污水处理设施小时平均排放量约为10 m3/h。

2.3 招标内容及范围：

（1）设备采购包括污水处理设施、升降机、数据传输系统、中央控制室及监控系统等相应材料、设备及预埋件（包括制作、运输、安装、运行调试、验收）；

（2）范围为污水进水口到达标排放口。招标方提供一路电源至设备总进线柜接线开关处；一路网线（或信号传输线）至污水站主电控柜；一路自来水管至污水站设备间；

（3）包括自行负责铺设废气收集管至除尘除臭设备间；协助招标方将污水处理系统监控信息传输至转运站监控中心。

（4）负责提供废水处理系统调试阶段和调试完成后三个月内运营所需的水处理药剂（其中易制毒药品和危化品报备手续由招标方负责）。

2.4 交货期：中标人在合同签订后20日历天内完成工艺设备流程图优化设计，在招标人通知进场后40个日历天内将设备生产完成并运输到安装地点安装到位，安装完成之后20个日历天内完成设备调试，具备试运行条件。

2.5 设备质量要求：完全满足第五章的供货要求和验收条款。

2.6 招标最高限价为人民币300万元。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

3. 投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，具有履行合同所需的财务、技术和安装生产能力的设备制造商；

3.2投标人须具备建筑机电安装工程承包叁级及以上资质和企业安全生产许可证。

3.3 投标人拟担任本项目的现场管理人员：项目负责人1人，项目技术负责人1人。（详见投标人须知第1.4.1条款）。

3.4 财务要求：须提供2018年财务状况报告（报告应由具有资质的中介机构出具），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

3.5信誉要求：投标人需自行承诺至投标截止时间前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.6投标人须提供参加招标活动前三年内无行贿犯罪记录的书面承诺。

3.7根据第二章16点其他条款要求投标人应出具承诺：中标后将派出足够的技术人员配合现场施工并保质保量完成工程任务。

3.8本项目不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年07月26日8:30时至2019年07月30日17:30时(北京时间，下同)，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com。下载电子招标文件。

4.2.招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版非加密投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的金额：人民币陆万元整（¥60000元）；

6.2投标保证金截止时间2019年08月19日北京时间16:00（含）前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）；

6.3投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式（应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的）。

7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年08月20日08时30分，投标人应在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年08月20日08时30分，提交地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。开标时间：2019年08月20日08时30分，开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

7.2投标人的法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件）和投标保证金汇款凭证各一份，复印件应加盖投标人单位公章］携带已经激活并审核通过的CA到开标现场并同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用（投标人代表应在投标截止时间前到场开标，但无须签到（根据《漳州市工程项目交易中心关于工程项目开标程序取消投标人代表签到环节的通知》{漳工易[2019]1号}要求）。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。

- 联系方式

招标人：漳州环境集团有限公司

地址：漳州市龙文区翰苑颐园1-3栋3楼

联系人：小李

联系电话：0596-2181372

招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司

地址：漳州市龙文区碧湖万达广场写字楼A座1110号

联系人：小叶

联系电话：0596-2631717

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

网址：HTTP：//www.zzgcjyzx.com

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局

地址：漳州市胜利东路15号建设大厦

联系电话：0596-2931236

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

联系电话：0596-2939029

第二章 投标人须知

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：漳州环境集团有限公司 地址：漳州市龙文区翰苑颐园1-3栋3楼 联系人：小李 联系电话：0596-2181372 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：华春建设工程项目管理有限责任公司 地址：漳州市龙文区碧湖万达广场写字楼A座1110号 联系人：小叶 联系电话：0596-2631717 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 圣王大道生活垃圾生态流转中心污水处理工程设备 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 圣王大道生活垃圾生态流转中心 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | （1）设备采购包括污水处理设施、升降机、数据传输系统、中央控制室及监控系统等相应材料、设备及预埋件（包括制作、运输、安装、运行调试、验收）； （2）范围为污水进水口到达标排放口。招标方提供一路电源至设备总进线柜接线开关处；一路网线（或信号传输线）至污水站主电控柜；一路自来水管至污水站设备间； （3）包括自行负责铺设废气收集管至除尘除臭设备间；协助招标方将污水处理系统监控信息传输至转运站监控中心。 （4）负责提供废水处理系统调试阶段和调试完成后三个月内运营所需的水处理药剂（其中易制毒药品和危化品报备手续由招标方负责）。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 中标人在合同签订后20日历天内完成工艺设备图纸优化设计，在招标人通知进场后40个日历天内将设备生产完成并运输到安装地点安装到位，安装完成之后20个日历天内完成设备调试，具备试运行条件。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定的污水处理站施工现场 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 设计水量200m3/d,处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放限值。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 1 本次招标要求投标人须具备独立的法人资格，具有履行合同所需的财务、技术和安装生产能力的设备制造商； 2投标人须具备建筑机电安装工程承包叁级及以上资质和企业安全生产许可证。 3 投标人拟担任本项目的现场管理人员要求如下： （1）项目负责人须具备有效的不低于贰级机电工程专业注册建造师执业资格（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证），拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件。拟派出项目负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准，专业以注册建造师执业资格证书标注的为准。 （2）项目技术负责人具有环境工程中级职称及以上。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、身份证的复印件。拟派出项目技术负责人必须为本企业在岗人员，以近一年的单位社保证明为准，专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准。 4财务要求：须提供2018年财务状况报告（报告应由具有资质的中介机构出具），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 5信誉要求：投标人需自行承诺至投标截止时间前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 6投标人须提供参加招标活动前三年内无行贿犯罪记录的书面承诺。 7根据第二章16点其他条款要求投标人应出具承诺：中标后将派出足够的技术人员配合现场施工并保质保量完成工程任务。 8本项目不接受联合体投标。 备注：(1)财务状况报告的相关材料，是指提供会计师事务所出具的2018年度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供基本开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。 - 依法缴纳税收的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月内任一个月依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。 - 社会保障资金的相关材料，是指提供投标截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据；或者提供不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。 - 至投标截止时间前近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，是指提交“参与招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函”。 - 参加招标活动前三年内无行贿犯罪记录的书面承诺。是指提交“参加招标活动前三年内无行贿犯罪记录的书面声明函”。 - 投标人应出具承诺：中标后将派出足够的技术人员配合现场施工并保质保量完成工程任务（至少需项目负责人1人，项目技术负责人1人），工程开工后,投标人根据投标文件派出相应的项目负责人和项目技术负责人，不可随意更换，若要更换请提前1个月书面通知招标人并得到招标人同意，若无通知招标人擅自更换，每人每次需向甲方交纳2万元违约金 。中标后，中标单位应接到招标人通知的十个日历天内提供本项目所要求的预埋铁件到现场并配合现场土建单位的施工工作；预埋件及设备的进场及施工进度不得以假期为由进行拖延。 - 提供的所有资格类文件资料应是有效、清晰。扫描件须加盖投标人公章，否则无效。评审委员会对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评审过程中乃至确定中标人，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人资格并追究其法律责任。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | √ 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 发送澄清的方式：漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）发布。 |
| 1.10.1 | 分包 | √ 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年 07月31日12:00时。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b（a、b） ： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com））进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子邮箱：huachunzbdl@163.com提交给招标人或招标代理机构，并电话确认：0596-2631717。 |
| 2.2.2 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 发送澄清的方式：漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不进行确认。投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发送修改的方式：漳州城投集团招标采购网（https://ctzb.fjzzct.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 不进行确认。投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 税费根据现行规定计取。（货物采购类） |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | √ 有，最高投标限价：招标人公布的招标最高限价：叁佰万元整。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120 天 |
| 3.4 | 投标保证金 | 1、投标保证金提交的金额：人民币陆万元整（¥60000元）， 2、投标保证金提交的截止时间2019年08月19日北京时间16:00时（含）前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。 3、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号: 开户银行:兴业银行漳州万达广场支行 账户名称:漳州环境集团有限公司 账号:161100100100055580 ②银行保函形式：提交一份金额60000元的银行保函，该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具，并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 4、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函提交投标保证金的，应当由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作。 5、投标保证金有效期：与投标有效期一致 6.未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 7.投标保证金退还程序： a、在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后15个日历天内无息退还； b、在开标现场未向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形； （4）法律、法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | √ 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2018年度的的财务状况报告 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2016年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2016年1月1日至今 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | √ 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求及投标文件签字或盖章要求 | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司电子标书生成器制作电子投标文件； 2、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入（在系统有诚信库的条件下）且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传； 3、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标后须再提供五份正本投标资料，并加盖投标单位公章。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；投标人应携带一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)至开标现场。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 截止时间：2019年08月20日08时30分（北京时间）。 投标人应在截止时间前 30 分钟开始进行现场递交投标材料（投标人代表应在投标截止时间前到场开标，但无须签到（根据《漳州市工程项目交易中心关于工程项目开标程序取消投标人代表签到环节的通知》{漳工易[2019]1号}要求）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 如未到开标现场提交电子光盘投标文件并按照招标文件规定解密的；投标文件将被退回。 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年08月20日08时30分 开标地点：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼 |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布到场的开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案； （5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 备注：1、投标文件解密方式 □在线解密 ☑现场解密 开标时，电子交易平台自动抽取所有投标文件，按时在现场解密如下： 1.首先，进行投标文件解密：由各投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带 CA 密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功； 2.其次，进行二层解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建 CA 数字认证系统授权的代理方密钥，输入 CA 密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二层解密， 解密成功； 3.唱标并打印开标记录表。 注：因投标人原因造成投标文件无法解密的（所有投标人解密完成后十分钟内），视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件无法解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的损失。部分投标文件未解密，其他投标文件的开标可继续进行。 - 投标文件解密失败的补救方案 电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 3、投标人有下列行为之一的，投标无效： ①投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统； ②因投标人原因投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：评标专家从省综合性专家库随机抽取； |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐 1 名中标候选人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：在漳州城投集团招标采购网、福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心发布 公示期限：不少于10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √ 否 推荐的中标候选人个数： 1 名 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约保证金：中标总金额的10%； 提交形式：中标人领取中标通知书后，3个工作日内以银行转账或电汇或银行保函的方式提交。（以保函形式提交的，以保函到达招标人财务时间为准）。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收其投标保证金。 履约期限：设备通过第三方水质检测合格并通过环保部门备案。 履约保证金转入账户： 开户银行:兴业银行漳州万达广场支行 账户名称:漳州环境集团有限公司 账号:161100100100055580 履约保证金（保函）的退还：全部货物通过第三方检测验收合格并报送环保部门备案后，中标人可在十五个工作日内向招标人提交开户行许可证复印件、汇款凭证及等额合法退款收据（以上资料均须加盖公章）申请履约保证金无息退还。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将保函的有效期延续至项目结束。 |
| 9 | ·是否采用电子招标投标 | √ 是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（福建版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入（在系统有诚信库的条件下）且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 c、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 d、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须携带一份非加密电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 |

| 需要补充的其他内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 原文条款 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一，如有不一致，以此条为准： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 11 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.参照计价格[2002]1980号和发改办价格〔2003〕857号文件规定的取费标准的50%计取，由招标人支付。 3.招标人和中标人应按闽价通告〔2018〕9号文规定向漳州市工程项目交易中心交纳交易服务费。 |
| 12 | 监督部门 | 监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局 地址：漳州市胜利东路15号建设大厦 联系电话：0596-2931236 |
| 13 | 质保期 | 本项目设备质保期为12个月。 |
| 14 | 合同形式 | 合同价格形式为固定总价加风险包干。 固定总价包干，投标报价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、药剂费及土建配合费用（由中标人自行与总包协商）、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、喷漆、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、过磅、验收、有关水质检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后个月的的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）（但不含调试期间的水电费） 价格不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。 |
| 15 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后3个工作日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面合同。中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 16 | 其他条款 | 1.依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人重新组织招标。 3.本项目不允许转包及违法分包，承包人因转包、违法分包，招标人有权撤销合同并拒付货款；承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。 4、现场勘察：（1）本项目不组织踏勘现场及投标答疑会； （2）投标人必须自行对工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的所有资料； （3）投标人必须了解现场平面尺寸及高度等实际情况，如图纸与现场实际参数出现误差等情况足以影响承包价的情况，须在2019年07月31日12时00分之前以书面形式将情况提交代理公司，以便我司及时调整，逾期不予受理； （4）投标人必须先至工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制、现场平面尺寸、高度及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准； （5）投标人如有任何问题请在投标报价时考虑现场的情况，中标后价格不做任何调整。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件； （6）投标人踏勘现场发生的费用自理； （7）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘所发生的人员伤亡和财产损失。 5投标人应出具承诺：中标后将派出足够的技术人员配合现场施工并保质保量完成工程任务（至少需项目负责人1人，项目技术负责人1人），工程开工后,投标人根据投标文件派出相应的项目负责人和项目技术负责人，不可随意更换，若要更换请提前1个月书面通知招标人并得到招标人同意，若无通知招标人擅自更换，每人每次需向甲方交纳2万元违约金 。中标后，中标单位应接到招标人通知的十个日历天内提供本项目所要求的预埋铁件到现场并配合现场土建单位的施工工作；预埋件及设备的进场及施工进度不得以假期为由进行拖延。 6中标人在合同签订后必须马上派人对招标人提供的施工图纸进行熟悉核对，在收到施工图纸的一周内，提出影响设备预埋件施工、设备安装及设备运行等情况并及时反馈招标人及设计单位核实，以便做相应进一步优化及变更设计。若收到图纸一周内，中标人未能提出与之相关的问题，视为本次施工图纸已能够满足中标人进行设备预埋、设备安装及后续设备运行的要求。日后若发现因设计图纸影响设备安装及运行的问题，由中标自行解决并承担由此引起的所有费用。 7澄清答疑截止时间为2019年8月1日17:00前。 |

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（投标人须自行承诺，格式自拟。）”；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招

标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的

投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买

招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前

以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式

和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决

其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 10个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7. 合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标

人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起7个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分得分最高者由评标委员会推荐为第一中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；若技术得分也相等时，则由招标人采用随机抽取方法确定排序[随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号【按照递交投标文件的正顺序由投标人现场抽取投标编号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 业绩要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准— | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务评分标准，满分29分 技术评分标准，满分41分 投标报价评分标准，满分30分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 取有效投标方最低报价作为基准价。 |

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.3 | 商务评分标准 | 荣获的称号（5分） | 1、投标人曾获得省级（含省级）以上政府部门相关机构授予的守合同重信用单位称号的，每获得一次得0.5分，最高得4分。 2、投标人获得国家高新技术企业称号得1分。 注：投标人必须提供相关证书扫描件，未提供者不得分。 |  |
|  |  | 管理体系认证（3分） | 1、投标人具有ISO9001质量管理体系认证得1分； 2、投标人具有ISO14001环境管理体系认证得1分； 3、投标人具有OHSAS18001职业健康安全管理体系认证得1分。 注：投标人必须提供相关证书扫描件，未提供者不得分。 |  |
|  |  | 投标人资质 （7分） | 1、投标人具有环境工程设计（水污染防治工程）专项甲级资质得2分； 投标人具有环境工程设计（水污染防治工程）专项乙级资质得1分； 2、投标人具有环保工程专业承包壹级资质得2分； 投标人具有环保工程专业承包贰级资质得1分； 3、投标人具有建筑机电安装工程承包壹级资质得3分；投标人具有建筑机电安装工程承包贰级资质得1分。注：投标人必须提供相关证书扫描件，未提供者不得分。 |  |
|  |  | 经营期限 （4分） | 1、投标人的经营期限8年（含）及以下的得1分； 经营年限8（不含）-14年（含）的得2分； 经营年限15年（含15年）以上的得4分。 注：须提供制造商营业执照并加盖制造商公章后扫描上传，盖投标人单位电子公章。 |  |
|  |  | 业绩证明 （4分） | 投标人提供2016年至今合同价在300万元人民币及以上污水处理项目业绩，每提供一个单笔合同的得1分，最高得分4分。 注：须提供合同协议书。 |  |
|  |  | 售后和培训服务方案（6分） | 根据投标人提供的售后和培训服务方案（方案契合本项目特点，必须包含且不限于：拟派售后和培训服务人员名单、服务具体措施及培训计划、应急处理措施、服务响应时间、保修期限、售后服务承诺等）进行优劣评审，方案优秀得6分，良好得3分，合格得1分，不合格或未提供得0分。 |  |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |  |
| 2.2.4 | 技术评分标准 | 货物配置情况 （3分） | 投标人拟选用水处理设备设施品牌、规格参数说明详尽、准确得3分。 |  |
|  |  | 组织施工设计方案 （7分） | 根据投标人提供的组织施工设计方案进行评审： 项目实施总进度是否包括设计、采购、加工制作、运输与安装、调试等；计划是否具有逻辑性、可行性、合理性、保证措施可实施性；劳动力配置、投入计划是否合理；材料供应计划、资金使用计划是否及时、准确、合理，对工程进度的保证力是否有健全的质量、安全、文明及环保施工保证体系，各项保证措施是否合理、可行，特别是在典型位置的安全措施是否可靠。优秀得7分，良好得4分，合格得2分，不合格或未提供得0分。 |  |
|  |  | 技术方案优化（10分） | 根据投标人提供的技术方案中各项出水指标达标的稳定性，是否满足采购要求情况进行横向比较，分档评分：评价为优得3分；评价为良得2分；评价为中得1分；评价为差不得分。 备注：投标人应提供技术方案。 |  |
|  |  |  | 根据投标人提供的技术方案中设备的技术工艺先进性、合理性，是否减少二次污染的产生（噪音、臭气等，是否满足环保要求情况进行横向比较，分档评分：评价为优得2分；评价为良得1分；评价为中得0.5分；评价为差不得分。 备注：投标人应提供技术方案。 |  |
|  |  |  | 根据投标人提供的技术方案中设备占地面积是否满足采购要求，且设备是否易于装配、迁移情况进行横向比较，分档评分：评价为优得3分；评价为良得2分；评价为中得1分；评价为差不得分。备注：投标人应提供技术方案。 |  |
|  |  |  | 根据投标人提供的技术方案中产生污泥量少，污泥处置方案科学性、合理性、可行性，污泥外运及处置是否满足环保要求情况进行横向比较，分档评分：评价为优得2分；评价为良得1分；评价为中得0.5分；评价为差不得分。 备注：投标人应提供技术方案。 |  |
|  |  | 研发能力（6分） | 投标人具有垃圾渗滤液处理工艺相关发明专利的，得2分； 投标人拟投入本项目的设备具有MBR膜生物反应功能相关的实用新型专利得2分； 投标人拟投入本项目的设备具有生物脱氮除磷相关的实用新型专利得2分； 备注：投标人须提供相关专利证书扫描件，未提供者不得分。 |  |
|  |  | 项目人员配置 （7分） | 投标人拟派出本项目的项目负责人具有一级注册建造师（机电专业）得3分； 拟派的项目技术负责人具有环境工程中级职称得2分； 拟派的项目技术负责人具有注册环保工程师得2分； 所有人员必须提供身份证复印件、近一年的单位社保证明和职称证书等相关文件。不合格或未提供得0分 |  |
|  |  | 电气控制系统配置（8分） | 拟选用电气元件品牌、参数说明详尽，电控系统具备历史数据储存功能，并提供相应图表说明得4分；能提供该项目电控设计准确的人机界面效果图得4分；不合格或未提供得0分。 |  |
| 2.2.5 | 投标报价评分标准 | 各投标方的价格得分按以下方式得出：C=（B0/Bn）×0.30×100。 公式中：C为投标报价得分； B0为评标基准价（有效投标方最低报价） Bn为投标报价； 0.30为价格权值（30%） |  |  |

注：投标人提供的所有相关证明材料，均应提供有效扫描件并加盖单位电子公章，否则视为未响应。

1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分得分最高者由评标委员会推荐为第一中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；若技术得分也相等时，则由招标人采用随机抽取方法确定排序[随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号【按照递交投标文件的正顺序由投标人现场抽取投标编号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人】。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章  合同条款及格式

承包合同

发 包 方（甲方）：

电   话：

地   址：

法定代表人：

承 包 方（乙方）：

电 话：

地  址：

法定代表人：

户  名：

开户行：

账  号：

（提示：此处银行信息乙方应加盖公章确认。）

依照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，经协商一致，订立本合同，以资双方共同遵守：

| 设备的名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量（个） | 单价 (不含土建) （元） | 总额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 暂定合计含税人民币金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |

1. 设备名称、数量、价款、工期等

乙方合同主要义务包含：乙方负责将设备运至甲方指定地点；乙方负责将设备安装在指定地点并完成调试。乙方完成前述全部内容后，将工程整体交由甲方与第三方检测验收。

1.1交货期限：乙方在合同签订后20日历天内完成工艺设备流程图优化设计，在甲方通知进场后40个日历天内将设备生产完成并运输到安装地点安装到位，安装完成之后20个日历天内完成设备调试，具备试运行条件。

1.2 交货地点：甲方指定的污水处理站施工现场

1.3本合同价款是指定作物送达交货地点安装完毕经甲方验收合格并交付使用产生的全部费用，其中已包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、药剂费及土建配合费用（由乙方自行与总包协商）、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、喷漆、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、过磅、验收、有关水质检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后12个月的的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）（但不含调试期间的水电费）,甲方不再另行支付其它费用。

2. 设备的质量

完全满足供货要求和验收条款。

3. 履约担保

中标通知书发出后的3个工作日内将合同履约保证金（中标总金额的10%）以银行转账、电汇或银行保函的方式提交。期限为设备通过第三方水质检测合格并通过环保部门备案十五个工作日后，一次性无息退还。

乙方违反合同约定应承担的违约金、损害赔偿款等一切费用，甲方均有权直接从履约保证金中扣除；乙方违反合同约定构成根本违约，甲方提出解除合同的，甲方有权没收该履约保证金，若履约保证金不足以扣除的，乙方应予以赔偿。

4. 原材料的提供

4.1  原材料由 乙 方提供。

4.2  原材料的质量要求：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），并符合原厂质量检测标准（以说明书为准）或国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如货物不符合本合同约定的要求，甲方有权拒绝接受，乙方需重新提供符合质量标准的原材料，期间产生的费用由乙方承当，由此给甲方带来的工期上的延误进行1000元/天赔偿。

5. 采购设备的知识产权

5.1乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应全额赔偿该损失。

6.转委托及权利争议

6.1 乙方不得将本合同项下的任何工作交由第三人完成。6.2 乙方承诺：甲方使用的定作物不涉及与第三方的知识产权等权利争议，否则，引发的与第三人的争议由乙方负责处理，产生的任何风险及费用均由乙方承担，乙方的此项义务规定在本合同终止后仍对乙方有约束力。

7. 定作物的包装、运输要求

7.1定作物的包装：乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件）。

7.2定作物的运输：乙方将货物送至甲方指定地点安装，并承担将定作物安装完成交付甲方使用前发生的一切费用及风险。

8. 定作物的交付和验收

8.1 本合同履行期间，甲方有权到乙方作业地点进行监督检查并提出意见、方案等，特别是对重点工序和重点工艺以及乙方提供的材料进行检查，乙方应无条件配合。

8.2乙方在合同签订后20日历天内完成工艺设备流程图，在甲方通知进场后40个日历天内将设备生产完成并运输到安装地点安装到位，安装完成之后20个日历天内完成设备调试，具备试运行条件。

8.3甲方负责货物清点和验收。乙方所提供的货物安装调试完成后，甲方必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况、技术资料及其他进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名。如发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。

8.4乙方交货时必须向甲方提供并列明货物品牌、外观、规格、数量等的供货清单、质量证明书、产品质量合格证。

8.5乙方负责定作物在运至甲方施工现场后的卸货工作。

8.6 甲方的验收合格不免除乙方按合同约定应承担的保修或其他责任。

9. 结算与支付

9.1结算

9.1.1签订合同后，7日内甲方支付给乙方预付款30%，即:         元整(￥     元）。

9.1.2乙方主体设备进场并开始施工后，10日内甲方支付给乙方设备进度款20%，即：        元整￥       元）。

9.1.3乙方所有设备安装完成并通过调试，具备试运行条件，由甲方组织验收合格后支付给乙方设备进度款20%，即：        元整(￥      元）。

9.1.4通过第三方水质检测合格并通过环保部门备案，并稳定运行三个月，在这三个月内甲方应完成环保自主验收，若因甲方原因未完成，也应当视为本项目已竣工验收完成。乙方提供等额合法发票10日内向甲方支付给乙方设备进度款25%，即：         元整(￥         元）。双方应在验收后进行设备移交，并附移交清单，一式二份，双方各执一份。

9.1.5甲方保留5%作为质保金，设备通过第三方水质检测合格并通过环保部门备案之日起计一年保修期满15天内甲方一次性无息支付给乙方剩余尾款。

每次付款前，乙方应向甲方提供合法有效的等额发票，乙方未提供的，甲方有权不予付款。

9.2 付款方式：银行转账。甲方财务部门在未收到增值税专用发票前不予付款。

指定联系人：

联系方式：

收款单位：

开 户 行：

账    号：

9.3 延期付款：如遇甲方资金困难，乙方同意给予甲方 10 日的宽限期，在此宽限期内，甲方不承担违约责任。

10. 质保期与保修

10.1质保期为12个月,自定作物通过第三方水质检测合格并通过环保部门备案之日起计算，分批验收的，质保期以最后一期验收合格开始计算。

10.2（1）所有货物安装、调试后，乙方必须及时为甲方建立客户档案。

（2）乙方对产品质量实行“三包”服务。货物的质量保修期根据投标文所投产品保修的具体要求的时限执行，起始时间自验收合格之日计起。并由厂家提供产品标准的维护保修和售后服务。厂家指定维护保修及售后服务的地址：                         ，联系电话：            。

（3）在质量保修期内，货物出现质量问题，乙方须免费更换同品牌同规格的合格新产品，并对更换的产品质量同样实行“三包”服务。

（4）在质量保修期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 4 小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用，同时，乙方无法在规定时间内排除故障，甲方有权另行聘请第三方进行维修。其中发生一切费用由乙方承担，若由甲方聘请第三方产生的一切费用，甲方有权直接从质保金中扣除。质量保修期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

10.3 质保期满后，甲方返还乙方质保金的，并不表示免除乙方对交付物品质量的责任。乙方对定作物负有终身保修责任，质保期后维修只收取人工和货物成本费。

11. 违约责任

11.1发生下列情形之一的，甲方有权对应支付给乙方货款的额度和期限作相应调整和顺延或采取其他相应解决措施，并不承担由此而产生的违约责任和利息。

(1)乙方延迟交付定作物的，每延迟一日，应按合同总价的千分之二向甲方支付违约金；延迟超过第十六日起每延迟一日，应按合同总价的千分之十向甲方支付违约金，延迟超过三十日，甲方还有权解除合同，没收履约保证金。乙方应全额退还已收款项，并承担由此造成甲方的一切损失。

（2）乙方交付的定作物不符合合同约定的，由乙方负责修复或调换，并承担逾期交付的责任。经过修复或调换后，仍不符合合同规定的，甲方有权要求重修或重做，乙方应当按照甲方的要求办理，并承担逾期交付的责任，没收履约保证金；或甲方有权解除合同，乙方除应将已收款项返还甲方外，还应向甲方支付合同总价款的20%作为违约金，违约金不足以赔偿损失，乙方还应赔偿损失。

（3）乙方未足量交货的，若甲方要求乙方如数补足，则乙方应按本条第（1）款约定承担逾期交货违约责任；若甲方要求退货的，解除合同并没收履约保证金及赔偿一切损失。

（4）乙方违反合同其他约定的，包括但不限于土建施工地点、朝向等与甲方要求不符的设备与合同约定不符或遗漏的等。若出现前述任一情况的，乙方应负责整改至完全符合要求，并承担由此产生的一切费用，同时，每违反一次，乙方应按合同价款的20%向甲方支付违约金，违反三次甲方有权解除合同，乙方就解除合同给甲方带来的损失进行等额赔偿。

11.2由于乙方怠于提供交货资料（交货资料是指本合同第八条第五款规定的相关内容）造成甲方不能完成验收的，因此产生的费用和责任由乙方承担。

11.3因乙方开具的增值税专用发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方需依法向甲方重新开具发票，并向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

11.4因乙方开具的增值税专用发票不及时给甲方造成无法及时认证、抵扣发票等情形的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

11.5乙方向甲方开具的增值税专用发票，乙方必须确保发票票面信息全部真实。因发票票面信息有误导致发票不能抵扣税款或者被认定为虚开的，乙方需向甲方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等，票面值不符合要求的，甲方有权从未付款项中扣除差价。

11.6甲乙双方应切实履行本协议约定的义务，因一方不履行约定义务或履行义务不符合协议要求致使另一方遭受经济损失，违约方应承担违约赔偿责任。

11.7任一方擅自单方解除合同的，经双方无法达成一致解决方案的，则违约方应赔偿守约方直接损失，并按本合同总价款的20%向守约方支付违约金。

11.8乙方擅自将本合同权利义务转让给第三方的，甲方有权解除合同，乙方应按合同价款的20%向甲方支付违约金，造成甲方损失的（含重新招投标产生的一切费用及中标差价等），乙方仍承担赔偿责任。

11.9乙方应付的全部违约金，甲方均有权直接从未付款项或履约保证金中扣除，扣除后，视为甲方已支付同等金额内的合同价款。

11.10工程开工后,乙方根据投标文件派出相应的项目负责人和项目技术负责人，不可随意更换，若要更换请提前1个月书面通知甲方并得到甲方同意，若无通知甲方擅自更换，每人每次需向甲方交纳2万元违约金 ；乙方应接到甲方通知的十个日历天内提供本项目所要求的预埋铁件到现场并配合现场土建单位的施工工作；预埋件及设备的进场及施工进度不得以假期为由进行拖延，逾期需向甲方交纳3万元违约金。

12. 安全责任

12.1乙方应严格遵守安全生产的有关规定，对设备的制作、调试、安装、运输以及施工现场的卸货、安装调试等负有安全责任，并承担相关的费用。

12.2乙方在履行本合同过程中，造成甲方、乙方或第三方人身、财产损害的，由乙方承担责任，并赔偿全部损失。

13. 争议解决方式

甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，选择以下第 ①  种方式：

- 提交甲方单位所在地法院进行诉讼；

②由项目所在地仲裁机构进行仲裁。

甲方追索债权而产生的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费等各种费用由乙方承担。

14.通知

甲乙双方确认

甲方（地址）：     联系人：  电话：

乙方（地址）：      联系人：  电话：

作为本合同履行中发出的全部文件及诉讼、执行、仲裁过程中相关的法律文书的送达地址，若文书采用书面形式通知的，通知在下列日期视为送达：（1）由传真传送的，则于传真机生成发送成功确认时视为送达；（2）由专人送递的，送至对方的通讯地址时视为送达；（3）由挂号信邮递，发出通知一方持有的挂号信回执所示日（含退件）为送达日；（4）由特快专递发送，以寄出日后第三个工作日为送达日。任何一方的通讯信息发生变更的，应在变更之日起3日内书面通知对方。在被通知方收到有关通知之前，被通知方根据变更前的通讯信息所作出的联络和通讯应视为有效。

15. 其他

15.1 乙方不得对本合同的定作物行使留置权。

15.2本合同债权不得转让，也不得用于担保。

15.3 双方确认的招标文件、乙方的投标文件、乙方提交的设计图纸、工程事项通知单等书面资料作为本合同不可分割的组成要件，乙方应严格按照前述文件要求向甲方履行合同义务，乙方违反前述规定的，均视为违反合同义务，构成违约。本合同未尽事宜，双方另行协商并签订补充协议。

15.4本合同自双方签章之日起生效，本合同一式   份，双方各持   份。

甲方：（公章）                    乙方：（公章）

法定代表人/委托代理人：           法定代表人/委托代理人：

地址：                      	   地址：

电话：                            电话：

传真：                            传真：

合同签订时间：   年   月   日

合同签订地点：

附件1：

验收项目及标准

内容为验收单

甲方：                              乙方：

（公章）                          （公章）

单位地址：                          单位地址：

法定代表人：                        法定代表人：

或委托代理人：    （签字或盖章）    或委托代理人：  （签字或盖章）

附件2：

福建漳州城投集团有限公司

廉洁承诺书

(项目名称:                                 项目编号：             ）

为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：

(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。

(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。

（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。

（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。

（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。

（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；

（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。

（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。

（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。

承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受城投集团相关制度、规定约束。

本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。

本《廉洁承诺书》一式 贰 份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字并按手印）：

或委托代理人（签字并按手印）：

经办人（签字并按手印）：

签署日期：    年    月    日

# 第二卷

第五章  供货要求

技术规格及要求

# 一、项目概况

1.概况

生活垃圾转运站正常运营时有转运车冲洗污水、车间冲洗污水排放、员工生活污水排放等。为保护环境，响应政府有关环保政策的要求，拟规划建设污水处理站1座，设计水量200m3/d,处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放限值。

## 2.规模

生活垃圾转运站污水排量200m3/d。按每天20h运行处理，污水处理设施小时平均排放量约为10 m3/h。

## 3.进、出水水质

根据现有资料及现场监测数据等，本垃圾转运站的污水进水水质暂定如下：

| 种类 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | SS(mg/L ) | 氨氮(mg/L) | pH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产污水 | ≤1000 | ≤200 | ≤1000 | ≤25 | 6-9 |

污水处理后外排水质参照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放限值，外排出水水质如下：

| 污染因子 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | pH | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | ≤50 | ≤10 | ≤10 | 6-9 | ≤5 | ≤0.5 |

## 4.污水特征

污水主要来源于垃圾转运车（车内渗滤液单独收集，外运至垃圾填埋场处理）辆冲洗污水、车间地面冲洗污水、垃圾桶的冲洗污水、洒水车的回收污水、有少量的转运站的日常生活污水。转运站的污水来源多样，各股污水水质、水量极其不一样，污染浓度相差甚远。垃圾转运的清洗污水的特征是产量少，成分非常复杂，污染物浓度高，pH值呈酸性，含有油脂，CODcr可高达2700 mg/L，氨氮高达45mg/L，可生化性差。其他类的污水的特征是产量大、悬浮物多、泥渣多，少量的油脂，但COD浓度不高，浓度≤400 mg/L，可生化性差。

## 5.处理工艺

针对该类污水特性，采用“调节 +隔油沉砂+微电解+水解+A2/O池+MBR+化学除磷+过滤+RO膜系统+消毒”工艺处理该污水，将各类污水统一收集，调节水量水质后再混合处理，可有效保证污水中CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷等污染物去除，达到排放要求。

## 6.供货及服务范围

6.1招标内容

本次招标内容为漳州市圣王大道生活垃圾转运站污水处理系统的设备采购及安装等服务。

6.2供货及服务范围

6.2.1本项目招标范围为：

（1）设备采购包括污水处理设施、升降机、数据传输系统、中央控制室及监控系统等相应材料、设备及预埋件（包括制作、运输、安装、运行调试、验收）；

（2）范围为污水进水口到达标排放口。招标方提供一路电源至设备总进线柜接线开关处；一路网线（或信号传输线）至污水站主电控柜；一路自来水管至污水站设备间；

（3）包括自行负责铺设废气收集管至除尘除臭设备间；协助招标方将污水处理系统监控信息传输至转运站监控中心。

（4）负责提供废水处理系统调试阶段和调试完成后三个月内运营所需的水处理药剂（其中易制毒药品和危化品报备手续由招标方负责）。

二、污水处理系统主要内容

- 主要设备表如下：

| 序号 | 构筑物 | 名称 | 型号参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 格栅井 | 机械格栅机 | N=0.75KW | 台 | 1 |
| 2 |  | 集渣槽 | 非标制作,1.0×1.0×0.8m | 套 | 1 |
| 3 | 调节池 | 集水提升泵 | 9m3/h、0.4KW,6m | 台 | 2 |
| 4 |  | 浮球液位器 | L=4m | 套 | 10 |
| 5 |  | 电磁流量计 | 0~30m3/h，DN50,一体式 | 套 | 2 |
| 6 |  | 旁通控制系统 | Φ50，非标制作 | 套 | 2 |
| 7 |  | 推流搅拌器 | 0.75kw | 台 | 2 |
| 8 | 隔油沉砂池 | 吸沙泵 | 4.5m3/h、1.0KW,9.4m | 台 | 2 |
| 9 |  | 砂水分离器 | 5~12L/s | 套 | 1 |
| 10 |  | 集渣装置 | 非标制作,1.0×1.0×0.8m | 套 | 2 |
| 11 |  | 排水系统 | Φ160，UPVC | 套 | 1 |
| 12 | 微电解-混凝沉淀池 | 铁碳微粒 | Φ20-30mm | m3 | 23 |
| 13 |  | 铁碳支架 | Φ38×50，非标制作 | 套 | 1 |
| 14 |  | 微电解曝气装置 | Φ63，UPVC | 套 | 2 |
| 15 |  | 布水装置 | Φ63，UPVC | 套 | 2 |
| 16 |  | 曝气风机 | 0.55kw,0.28m3/min | 台 | 1 |
| 17 |  | 气动隔膜泵 | 133L/min,1寸口径 | 套 | 2 |
| 18 |  | 溶液装置 | 1000L，PE | 个 | 4 |
| 19 |  | 机械搅拌机 | 0.75KW | 套 | 3 |
| 20 |  | 加药泵 | 0~65L/h,PVC泵头 | 台 | 8 |
| 21 |  | pH计 | 0-14，精度0.01 | 台 | 2 |
| 22 |  | 反应搅拌装置 | Φ63，UPVC | 套 | 3 |
| 23 |  | 中心竖流管 | Φ200，2500mm | 套 | 1 |
| 24 |  | 竖流管支架 | 非标制作 | 套 | 1 |
| 25 |  | 排污泵 | 9m3/h、0.4KW,6m | 台 | 2 |
| 26 |  | 出水堰槽 | 直角三角堰，PVC材质 | 套 | 1 |
| 27 | 水解池 | 水解填料 | Φ50，1800mm | m3 | 29 |
| 28 |  | 填料支架 | 碳钢+环氧煤沥青防腐 | 套 | 1 |
| 29 | A/O池 | 组合填料 | Φ50，1800mm | m3 | 130 |
| 30 |  | 组合填料支架 | 防腐碳钢，非标制作 | 套 | 4 |
| 31 |  | 循环回流泵 | 10m3/h、0.75KW,10m | 台 | 2 |
| 32 |  | 生物曝气器 | Φ215 | 套 | 288 |
| 33 |  | 曝气支架 | Φ63 | 套 | 288 |
| 34 |  | 曝气管道 | Φ63，UPVC材质 | 套 | 4 |
| 35 |  | DO仪 | 0-20g/L,0.01 | 台 | 2 |
| 36 |  | 鼓风机 | 5.5kw,4.18m3/min | 台 | 2 |
| 37 |  | 潜水搅拌机 | 0.75kw,SUS304 | 台 | 2 |
| 38 | MBR膜池 | MBR膜 | 处理能力200吨/天 | 套 | 1 |
| 39 | 除磷池 | 斜板填料 | Φ50,PE | m2 | 14 |
| 40 |  | 斜板支架 | 碳钢+环氧煤防腐 | 套 | 1 |
| 41 |  | 排泥泵 | 12m3/h、0.75KW | 套 | 2 |
| 42 |  | pH计 | 0-14，精度0.01 | 台 | 1 |
| 43 |  | 出水堰槽 | 直角三角堰，PVC材质 | 套 | 3 |
| 44 |  | 反应搅拌装置 | Φ63，UPVC | 套 | 2 |
| 45 |  | 加药泵 | 46L/h，PVC泵头 | 台 | 6 |
| 46 |  | 药桶 | 1000L,PE | 个 | 3 |
| 47 |  | 配药搅拌机 | N=1.1KW | 套 | 3 |
| 48 | 多介质过滤 | 过滤罐 | Φ1200×2600 | 套 | 2 |
| 49 |  | 过滤泵 | 12m3/h、1.5KW,14m | 套 | 2 |
| 50 |  | 反洗泵 | 24m3/h、1.5KW,8.5m | 套 | 1 |
| 51 |  | 电磁流量计 | DN50，一体式 | 套 | 2 |
| 52 |  | 滤料 | 0.5~4mm | m3 | 2 |
| 53 | 消毒 | 紫外消毒装置 | 处理量200m³/d | 台 | 1 |
| 54 | 污泥脱水 | 叠螺机 | 301,1.3kw | 套 | 1 |
| 55 |  | 污泥泵 | 12m3/h、0.75KW,8.0m | 套 | 2 |
| 56 |  | 空压机 | 4.0kw，活塞式 | 台 | 1 |
| 57 |  | 储气罐 | 1.0m3 | 套 | 1 |
| 59 | RO膜系统 | RO膜 | 处理能力200m3/d | 套 | 1 |
| 60 | 公共部分 | 超声波流量计 | 分体式，4-20ma | 套 | 1 |
| 61 |  | 三角计量板 | PVC，直角三角，厚10mm | 套 | 1 |
| 62 |  | 应急事故泵 | 10m3/h、0.75KW,10m | 台 | 4 |
| 63 |  | 设备间排水泵 | 10m3/h、0.75KW,10m | 台 | 2 |
| 64 |  | 变频器 | 5.5KW | 套 | 2 |
| 65 |  | 电控系统 | PLC自动控制 | 套 | 1 |
| 66 |  | 线缆 | YJVR3*x+2 | 项 | 1 |
| 67 |  | 升降机 | 地下设备间配套，铰刀式，货运 | 套 | 1 |
| 68 |  | 除臭系统 | 含通风机、臭气收集管网 | 套 | 1 |
| 69 |  | 管件阀门 | 不锈钢、镀锌、UPVC等 | 项 | 1 |
| 70 |  | 调试药剂 | 根据情况 | 项 | 1 |
| 71 |  | 试运行期水处理药剂 | 为期三个月 | 项 | 1 |

备注：报价需包含以上主要设备，但不仅限此清单。

三、报价要求

1、各投标人应根据招标文件的要求，自行现场查勘获取的必要数据与信息情况，做出满足本项目建设要求的详细报价计算书，列明各分项报价的具体工程量清单或材料设备清单、数量、单价、合价，并说明拟选用设备材料厂家和品牌等信息，同时详细列明为完成本项目所需各种细项费用和合计投标总价。详细报价单的格式由投标人自行拟制。

2、本项目采用固定总价包干，投标报价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、药剂费及土建配合费用（由中标人自行与总包协商）、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、喷漆、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、过磅、验收、有关水质检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后不少于12个月的的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）（但不含调试期间的水电费）

价格不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

3、本招标文件要求包含在投标总价中的内容和费用，无论投标人是否在详细报价单中单独列出该子项或费用，均视为已包含在投标报价中的其他子项单价或合价中, 详细报价单中没有列出项目的费用也视为已分配在其他有关的项目的单价和合价中。投标人必须充分和认真地审阅招标文件和所附资料并将各项费用含入投标总价，合同履行过程中，除招标方方面原因主动提出的要求导致引起的设备数量增减外（如发生此类情况，则以招标方盖章确认的书面通知为准，设备数量可以按实计算；设备数量产生的价格变化按详细报价单中所报的单价确定其金额，详细报价单中无细项单价的，则由双方友好协商，并由招标方最终确定），其余任何遗漏或不足或对招标需求理解不正确等导致的费用增加，均由投标人自已承担，合同价均不予调整。

四、工期

2.4 中标单位在合同签订后20日历天内完成工艺设备流程图优化设计，招标人通知进场后40个日历天内将设备生产完成并运输到安装地点安装到位，安装完成之后20个日历天内乙方完成设备调试，具备试运行条件。

五、工程配合

3.1中标人应与建设单位密切配合，做好水处理设备设施及系统的安装配合工作。

3.2中标人在设备到货、安装、调试和验收期间应接受建设单位的协调和管理，设备到工地现场的保管、保护由中标人自行负责。中标人应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故的责任及其发生的一切费用。

3.3中标人在设备到货、安装、调试和验收期间还应与总包单位进行紧密配合及协调。

六、技术文件提交要求

4.1投标人应在投标文件中提交“货物简要说明一览表”。

4.2投标人应在投标文件中提交伴随服务内容、方案及承诺：至少应包括：投标人应提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、调试、试运行、验收、技术协助、技术培训承诺、售后服务承诺以及合同中规定承包人应承担的其它义务。

4.3提交招标文件要求提供的其它技术方面的文件。

七、验收

5.1中标人提供的产品制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家的有关标准及规范要求。

5.2招标人根据招标文件、中标人的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及国家有关的质量标准进行验收。

5.3中标人应提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书及其它完整的产品技术资料。 交货验收时，必须提供产品的相关手续、品牌证书、装箱清单、原产地证明书、品质保证书、使用及维护说明书、提供海关报关单等有关凭证）。

5.4中标人须自备检验及操作用专用工具、仪器、调试用仪器仪表，以配合采购人验收。

5.5经验收合格的，双方签署验收合格证明文件；中标人应对经验收不合格的部分进行必要、及时的修正，并承担相应的法律和经济责任。

5.6验收标准：水处理系统应于调试完成稳定运行3个月后进行验收，出水水质应满足或高于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，以第三方检测机构出具报告为准。投标人配合招标方进行自主验收和相关部门验收。

八、付款方式

详见第四章合同条款及格式中说明

- 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |  |
| 1 | 罗茨鼓风机 | 按设计图 | 合格 | 山东丰源 | 江苏百事德 | 山东章鼓 | / | / |  |
| 2 | 潜污泵 | 按设计图 | 合格 | 台湾河见 | 格兰富 | 川源 | / | / |  |
| 3 | 自吸泵，离心泵 | 按设计图 | 合格 | 格兰富 | 凯泉 | 南方 | / | / |  |
| 4 | 空压机 | 按设计图 | 合格 | 捷豹 | 阿特拉斯 | 英格索兰 | / | / |  |
| 5 | 计量泵 | 按设计图 | 合格 | 河北赛高 | 台湾比特 | 新道茨 | / | / |  |
| 6 | 搅拌机 | 按设计图 | 合格 | 常州博能 | 远蓝 | 国茂 | / | / |  |
| 7 | 潜水推流机 | 按设计图 | 合格 | 远蓝 | 蓝深 | 云齐 | / | / |  |
| 8 | 气动隔膜泵 | 按设计图 | 合格 | 英格索兰 | 威尔顿 | 上海阳光 | / | / |  |
| 9 | PH计 | 按设计图 | 合格 | 合泰 | 上泰 | 比特 | / | / |  |
| 10 | DO仪 | 按设计图 | 合格 | 上泰 | SEKO | APURE | / | / |  |
| 11 | 叠螺机 | 按设计图 | 合格 | 九择 | 大张 | 同臣 | / | / |  |
| 12 | 加药桶 | 按设计图 | 合格 | 洪晴 | 慈溪德顺 | 天津远大 | / | / |  |
| 13 | 组合填料 | 按设计图 | 合格 | 华膜 | 朗坤 | 淞禹 | / | / |  |
| 14 | 微孔曝气器及调节支架 | 按设计图 | 合格 | 华膜 | 朗坤 | 文峰 | / | / |  |
| 15 | 明渠流量计 | 按设计图 | 合格 | 北京九波 | 天津优测 | 广州怡文 | / | / |  |
| 16 | 电磁流量计 | 按设计图 | 合格 | 开封开德 | 上海肯特仪表公司 | 拓安信 | / | / |  |
| 17 | 通风机 | 按设计图 | 合格 | 全力通风机有限公司 | 国通风机 | 德通风机 | / | / |  |
| 18 | UPVC管材（化工、给水） | 按设计图 | 合格 | 武峰 | 三厘 | 南亚 | / | / |  |
| 19 | 电控动力柜 | 按设计图 | 合格 | 厦门同耀电气 | 三明开关厂 | 智能达（厦门） | / | / |  |
| 20 | PLC | 按设计图 | 合格 | 西门子 | 三菱 | 海为 | / | / |  |
| 21 | 变频器 | 按设计图 | 合格 | ABB | 西门子 | 士林 | / | / |  |
| 22 | 微型断路器、塑壳断路器、接触器、继电器 | 按设计图 | 合格 | 施耐德 | ABB | 士林 | / | / |  |
| 23 | 电力电缆及控制电缆 | 按设计图 | 合格 | 上海祥龙 | 宝胜 | 万马 | / | / |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

# 第三卷

- 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的供应商盖章系指独立供应商或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及供应商和法定代表人盖章的，均可加盖相应的电子印章。

3.供应商按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖供应商单位公章，如从诚信库中链接上传获取的资料则无需盖章。

#### （项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（盖章）

年	月	日

### 目录

- 投标函

- 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

### 一、投标函

（招标人名称):

1．我方已仔细研究了	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部 内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价（其中，增值税税率为	）提供	（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

### 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

### 三、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律 后果由我方承担。委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字扫描上传。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

### 四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于	（投标人名称）（以下称“投标人”）于	年 月  日参加	（项目名称）设备采购招标的投标，		（担保人名称，以下简 称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正 当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交 履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）		。 本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我

方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（盖章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

### 五、技术商务评分标准对照情况点对点应答表

投标人名称（公章）：                                    招标编号：

| 技术部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |

| 商务部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |

注：请投标人据实填写投标文件中相关材料所在的页码，由评标委员会进行评定。

1、此表须按评分标准中技术、商务各条款顺序填写，表格自行调整，否则影响评审委员会对其投标文件的判定，后果由投标人承担。

2、投标人可将投标文件中能够反映投标技术、商务部分内容的详细信息所对应的页码填写完整。如因投标人所填页码有误或填写的页码不完全，从而影响了评审委员会对其投标文件的判定，后果由投标人承担。

3、表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

### 六、分项报价表

1.  分项报价表说明

2.  分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计报价 |  |  |  |  |

### 七、资格审查资料

#### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |
| 注册地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |
|  | 网址 |  | 传真 |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证扫描件。

2.  如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

#### （二）近年财务状况表

1.  投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

#### （三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后 附相关证明材料。

#### （四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

### 八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

### 十一、其他资料

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  |  | 投标单位拟选用的品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |  |
| 1 | 罗茨鼓风机 | 按设计图 | 合格 | 山东丰源 | 江苏百事德 | 山东章鼓 | / | / |  |
| 2 | 潜污泵 | 按设计图 | 合格 | 台湾河见 | 格兰富 | 川源 | / | / |  |
| 3 | 自吸泵，离心泵 | 按设计图 | 合格 | 格兰富 | 凯泉 | 南方 | / | / |  |
| 4 | 空压机 | 按设计图 | 合格 | 捷豹 | 阿特拉斯 | 英格索兰 | / | / |  |
| 5 | 计量泵 | 按设计图 | 合格 | 河北赛高 | 台湾比特 | 新道茨 | / | / |  |
| 6 | 搅拌机 | 按设计图 | 合格 | 常州博能 | 远蓝 | 国茂 | / | / |  |
| 7 | 潜水推流机 | 按设计图 | 合格 | 远蓝 | 蓝深 | 云齐 | / | / |  |
| 8 | 气动隔膜泵 | 按设计图 | 合格 | 英格索兰 | 威尔顿 | 上海阳光 | / | / |  |
| 9 | PH计 | 按设计图 | 合格 | 合泰 | 上泰 | 比特 | / | / |  |
| 10 | DO仪 | 按设计图 | 合格 | 上泰 | SEKO | APURE | / | / |  |
| 11 | 叠螺机 | 按设计图 | 合格 | 九哲 | 大张 | 同臣 | / | / |  |
| 12 | 加药桶 | 按设计图 | 合格 | 洪晴 | 慈溪德顺 | 天津远大 | / | / |  |
| 13 | 组合填料 | 按设计图 | 合格 | 华膜 | 朗坤 | 淞禹 | / | / |  |
| 14 | 微孔曝气器及调节支架 | 按设计图 | 合格 | 华膜 | 朗坤 | 文峰 | / | / |  |
| 15 | 明渠流量计 | 按设计图 | 合格 | 北京九波 | 天津优测 | 广州怡文 | / | / |  |
| 16 | 电磁流量计 | 按设计图 | 合格 | 开封开德 | 上海肯特仪表公司 | 拓安信 | / | / |  |
| 17 | 通风机 | 按设计图 | 合格 | 全力通风机有限公司 | 国通风机 | 德通风机 | / | / |  |
| 18 | UPVC管材（化工、给水） | 按设计图 | 合格 | 武峰 | 三厘 | 南亚 | / | / |  |
| 19 | 电控动力柜 | 按设计图 | 合格 | 厦门同耀电气 | 三明开关厂 | 智能达（厦门） | / | / |  |
| 20 | PLC | 按设计图 | 合格 | 西门子 | 三菱 | 海为 | / | / |  |
| 21 | 变频器 | 按设计图 | 合格 | ABB | 西门子 | 士林 | / | / |  |
| 22 | 微型断路器、塑壳断路器、接触器、继电器 | 按设计图 | 合格 | 施耐德 | ABB | 士林 | / | / |  |
| 23 | 电力电缆及控制电缆 | 按设计图 | 合格 | 上海祥龙 | 宝胜 | 万马 | / | / |  |

投标人：                 （盖单位公章）

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。