- 龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表工程

- 标准设备采购招标文件

（2017年版）

招标编号：FJPC[2019]A035号

招标人：龙海市城投房地产开发有限公司（盖单位章）

招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司（盖单位章）

2019年9月12日

目	录

第一卷	1

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	5

第三章评标办法（综合评估法）	31

第四章合同条款及格式	40

第二卷	52

第五章供货要求	53

第三卷	58

第六章投标文件格式	59

- 第一卷

第一章  招标公告

- 龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表工程

- 招标公告

1. 招标条件

本招标项目龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表工程，招标人为龙海市城投房地产开发有限公司，招标项目资金来自业主自筹。该项目已具备招标条件，现对水表采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：榜山镇田边村、榜山村；

2.2 招标内容及范围：对龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表进行采购。

2.3 交货期：①中标通知书发出后50日历天第一批水表（250台）供货完成；②中标通知书发出后60日历天第二批水表（250台）供货完成；③中标通知书发出后70日历天第三批（250台）供货完成；④中标通知书发出后80日历天全部供货完毕。（每次供货的水表均须通过漳州计量所检测合格）。

2.4 质量要求：达到国家现行技术标准。

2.5 招标最高限价为人民币 652828  元。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

- 3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；须为水表生产制造商或者销售代理商。

- 3.2 本次招标不接受联合体投标。

- 3.3 一个制造商对同一品牌的设备，仅能委托一个代理商参加投标。（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）；

- 3.4投标人须满足本招标文件“水表技术规格及要求”配置。

- 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2019年 9 月12日8:00时至2019年9月16日18:00时(北

京时间，下同)，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com。下载电子招标文件。

4.2.招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。

4.3.招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件，同时提交一份电子版投标文件（光盘用信封密封并加盖投标人公章）备用。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审，特殊情况下由漳州市工程项目交易中心决定启用电子版投标文件进行评标（若启用电子版投标文件进行评标，则投标人是否投标以电子版投标文件为准）。

5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的金额：人民币 壹万叁仟 元（￥13000元）；

6.2投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式

- 7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年10月11 日8 时30分，投标人应在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。备用电子投标文件等资料递交的截止时间：2019年10月11日8时30分，提交地点为：漳州市工程项目交易中心四楼开标室（ 漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。开标时间：2019年10月11日8时30分，开标地点为：漳州市工程项目交易中心四楼开标室（ 漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼）。

7.2投标人的法定代表人或其授权委托人［须持法定代表人身份证明书（或授权委托书）原件、个人身份证复印件(需携带原件）和投标保证金汇款凭证各一份，复印件应加盖投标人单位公章］携带已经激活并审核通过的CA到开标现场同时携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。

投标人有下列行为之一的，投标无效：

（1）投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）；

（3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。

网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网上发布。

- 联系方式

招标人：龙海市城投房地产开发有限公司

联系人：林工

联系电话：0596-6563077

招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司

地  址：漳州市芗城区延安北路78号6楼

联系人：吴秋芬

联系电话：0596-2913128

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

监督部门：龙海市住房和城乡建设局   0596-6527390

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 |  |  | 条款名称 |  | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  |  | 招标人 |  | 招标人：龙海市城投房地产开发有限公司 联系人：林工 联系电话：0596-6563077 |  |  |
| 1.1.3 |  |  | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：福建平诚工程造价咨询有限公司 地址：漳州市芗城区延安北路78号6楼 联系人：吴秋芬 联系电话：0596-2913128 |  |  |
| 1.1.4 |  |  | 招标项目名称 |  | 龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表工程 |  |  |
| 1.1.5 |  |  | 工程项目名称 |  | 龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表工程 |  |  |
| 1.2.1 |  |  | 资金来源及比例 |  | 业主自筹 |  |  |
| 1.2.2 |  |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |  |
| 1.3.1 |  |  | 招标范围 |  | 对龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表进行采购。 |  |  |
| 1.3.2 |  |  | 交货期 |  | ①中标通知书发出后50日历天第一批水表（250台）供货完成；②中标通知书发出后60日历天第二批水表（250台）供货完成；③中标通知书发出后70日历天第三批（250台）供货完成；④中标通知书发出后80日历天全部供货完毕。（每次供货的水表均须通过漳州计量所检测合格）。 |  |  |
| 1.3.3 |  |  | 交货地点 |  | 榜山镇田边村、榜山村 |  |  |
| 1.3.4 |  |  | 技术性能指标 |  | 详见“第五章供货要求”。 |  |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 |  |  | 1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；须为水表生产制造商或者销售代理商。 2.本次招标不接受联合体投标。 3.一个制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个代理商参加投标（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）； 4.投标人提供的水表必须满足本招标文件“水表技术规格及要求”配置。 |  |  |  |
| 1.4.2 |  | 是否接受联合体投标 |  |  | √不接受 |  |  |
| 1.4.3 |  | 投标人不得存在的其他情形 |  |  | / |  |  |
| 1.9.1 |  | 投标预备会 |  |  | √ 不召开 |  |  |
| 1.9.2 |  | 投标人在投标预备会前提出问题 |  |  | / |  |  |
| 1.9.3 |  | 招标文件澄清发出的形式 |  |  | 发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |
| 1.10.1 |  | 分包 |  |  | √ 不允许 |  |  |
| 1.11.1 |  | 实质性要求和条件 |  |  | / |  |  |
| 1.11.3 |  | 其他可以被接受的技术支持资料 |  |  | / |  |  |
| 1.11.4 |  | 偏差 |  |  | √ 不允许 |  |  |
| 2.1 |  | 构成招标文件的其他资料 |  |  | / |  |  |
| 2.2.1 |  | 投标人要求澄清招标文件 |  |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2019年9月17日 11:00 时。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b（a、b） ： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：《福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心》）进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2913128或电子邮箱：fujianpingcheng@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |  |  |
| 2.2.2 |  | 招标文件澄清发出的形式 |  |  | 发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |
| 2.2.3 |  | 投标人确认收到招标文件澄清 |  |  | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |  |
| 2.3.1 |  | 招标文件修改发出的形式 |  |  | 发送修改的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |  |  |
| 2.3.2 |  | 投标人确认收到招标文件修改 |  |  | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的修改文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取修改招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |  |
| 3.1.1 |  | 构成投标文件的其他资料 |  |  | / |  |  |
| 3.2.1 |  | 增值税税金的计算方法 |  |  | 税费根据现行规定计取。（货物采购类） |  |  |
| 3.2.4 |  | 最高投标限价 |  |  | √ 有，最高投标限价：招标人公布的招标最高限价： 652828 元。 |  |  |
| 3.2.5 |  | 投标报价的其他要求 |  |  | / |  |  |
| 3.3.1 |  | 投标有效期 |  |  | 投标截止日期后 90 天 |  |  |
| 3.4.1 |  | 投标保证金 |  |  | 投标保证金提交的金额：人民币壹万叁仟元（￥ 13000 元）； 投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式 注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。 ①现金形式:应在投标截止时间2019年10月10日北京时间17:00 时之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户（指款项到达指定账户的时间），并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号，例如“FJPC[2019]A035号”），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：建行龙海支行 帐户名称：龙海市城投房地产开发有限公司 帐 号：35001667107052504386②银行保函形式： 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以银行保函提交投标保证金的，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标银行原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致 5、未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6、投标保证金退还程序： a、在开标现场，已向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后15个工作日内无息退还； b、在开标现场未向招标人提交投标保证金汇款凭证及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还。 温馨提示--本工程投标保证金的退款手续请提供如下资料：退款收据（收据盖章、背面经办人签字、写下联系电话）、汇款凭证复印件盖章、开户许可证复印件盖章、营业执照复印件盖章。于参加开标时一并提交。 |  |  |
| 3.4.4 |  | 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  |  | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |  |  |
| 3.5 |  | 资格审查资料的特殊要求 |  |  | √ 无 |  |  |
| 3.5.2 |  | 近年财务状况的年份要求 |  |  | / |  |  |
| 3.5.3 |  | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  |  | / |  |  |
| 3.5.5 |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  |  | / |  |  |
| 3.6.1 |  | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | √ 不允许 |  |  |
| 3.7.3 |  | 投标文件所附证书证件要求及投标文件签字或盖章要求 |  |  | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司电子标书生成器制作电子投标文件； 2、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传； 3、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标后须再提供五份正本投标资料，加盖投标单位公章。 |  |  |
| 4.1.1 |  | 投标文件加密要求 |  |  | 本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统；投标人应携带一份不加密的.nZZTF格式的备用电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)至开标现场。 |  |  |
| 4.1.2 |  | 封套上应载明的信息 |  |  | 不适用 |  |  |
| 4.2.1 |  | 投标截止时间 |  |  | 截止时间：2019年10月11日8时30分（北京时间）。 |  |  |
| 4.2.2 |  | 递交投标文件地点 |  |  | 地点：漳州市工程项目交易中心开标室（ 漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 收件人：福建平诚工程造价咨询有限公司 |  |  |
| 4.2.3 |  | 投标文件是否退还 |  |  | √ 否 如未到开标现场并提交电子光盘投标文件的； 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 |  |  |
| 5.1 |  | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心开标室（ 漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |  |  |

| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案； （5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：评标专家从省综合性专家库随机抽取； |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √ 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约担保金额：为合同总额的 10％（不含暂列金）； 履约担保形式：从企业法人基本帐户以电汇或银行转账方式或银行保函方式缴交（保函应在福建省区域内的银行开具），招标人不接受担保、保险等形式。 履约担保期限：截止至本工程全部供货完毕且验收合格后。 履约保证金（保函）的退还：在本工程全部供货完毕且验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。 履约保证金转入账户： 开户银行：建行龙海支行 帐户名称：龙海市城投房地产开发有限公司 帐 号：35001667107052504386 履约保证金的提交时间：中标人在接到中标通知书后5个工作日内，合同签订前提交。（以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应在合同签订前5个工作日内提交。若中标人无法在合同签订前5个工作日内以银行保函方式提交履约保证金的，中标人应先行以现金方式提交履约保证金，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函方式提交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的10个工作日内，向中标人无息退还其之前以现金方式提交的履约担保金）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | √ 是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州最新版）。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。 c、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 d、开标时投标人应携带已经激活并审核通过的CA与法人授权委托书，同时必须携带一份电子版投标文件(如光盘、U盘等，用信封密封并加盖投标人公章)备用。 |

| 需要补充的其他内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 原文条款 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）； （18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 11 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.本工程的招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文标准优惠20%计取。 3.本工程招标人及中标人的交易服务费按《闽价通告[2019]9号文标准计取，向漳州市工程项目交易中心缴交。 |
| 12 | 监督部门 | 龙海市住房和城乡建设局 0596-6527390 |
| 13 | 质保期 | 本项目设备质保期至少为6年。 |
| 14 | 合同形式 | 合同价格形式为固定单价加风险包干，最终按实结算。 固定单价包干，投标报价本项目合同单价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、售后保质期内所需的配件费、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费、与漳州计量所配合、衔接费等一切费用。 |
| 15 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面采购合同。 中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 16 | 新增条款 | 1.依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。 3.本项目不允许转包及违法分包，承包人因转包、违法分包，招标人有权撤销合同并拒付货款；承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。 4. 招标人不集中组织投标人对现场及周围环境进行踏勘，投标人应自行踏勘现场，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料；投标人应承担踏勘现场的责任和风险，并承担踏勘现场所发生的所以费用。 5.中标人应配合并指导招标人委托的安装单位安装水表。同时投标人在投标时，关于软件部分的对接与衔接部分，若有需要，可自行与龙海市龙水自来水有限公司咨询。 |

- 1. 总则

- 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招

标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2. 招标文件

- 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的

投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买

招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15日前

以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组

成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式

和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决

其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）    投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

- 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

- 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介

和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标

人。

- 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起7个工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 综合评估法，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分得分最高者由评标委员会推荐为第一中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；若技术得分也相等时，则由招标人采用随机抽取方法确定排序[随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号【按照递交投标相关文件的正顺序由投标人现场抽取投标编号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 业绩要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

招标项目评分表

| 条款号 |  | 条款内容 |  |  |  |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) |  |  |  |  | A：商务部分：15分 B：技术部分：55分 C：投标报价：30分 D：其他评分因素：0分 |  |
| 序号 | - 技术部分【55分】 （本项得分低于27.5分的视为技术上未实质性响应招标文件要求，将视为无效投标人。） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评分内容 |  |  | 分 值 （满 分） |  | 评分说明 |  |  |
| 1 | 产品的技术 性能指标 |  |  | 19分 |  | 根据各投标供应商所投产品对的技术性能、功能以及对招标文件各项技术要求的逐项应答情况由评委进行评议并评分，完全满足招标文件要求的得 19分；每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  |  |  |  | 3分 |  | 投标产品中的集中器具有国家工信部颁发的《无线电发射设备型号核准证》的，得3分，否则得0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3分 |  | 投标产品电子部分采用灌封胶完全密封，且防护等级达到IP68标准的，提供国家水表质量监督检验中心出具IP68检验报告，得3分，否则得0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3分 |  | 投标产品具有CNAS认证的电磁兼容性测试报告的,得3分,否则得0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 3分 |  | 投标人是自主生产且有相应的检验检测设备，具有10-30条（含）水表的校验设备的得1分，30条以上水表校验设备的得3分，不足或未注明的得0分。（提供带有设备编号的校准证书原件扫描件） |  |  |
|  |  |  |  | 3分 |  | 投标人具备10台及以上贴片机设备的，得3分，10台以下得1分，0台得0分。（提供设备采购合同和采购发票原件扫描件） |  |  |
| 2 | 研发力量 |  |  | 3分 |  | 投标人取得软件企业认定证书、信息系统集成资质二级及以上、研发CMMI成熟度等级五级及以上，每提供一个得1分，最高得3分； |  |  |
| 3 | 知识产权 |  |  | 3分 |  | 投标人的产品具有自主知识产权，能提供相关发明专利的并提供相关发明专利发证机构官方网站或微平台查询结果截图并附查询网址得，每提供一项得0.5分，最高的3分。 |  |  |
| 4 | 现场踏勘方案 |  |  | 3分 |  | 投标人须自行踏勘现场，并提供经现场勘察后拟定的（现场实际情况布点情况设置等）技术方案比较考评。优秀得3分，良好得2分，一般得1分，不提供不得分。 |  |  |
| 5 | 供货计划 |  |  | 3分 |  | 由评委根据本工程情况由投标人制定的供货计划、计量所检测对接服务、物流方案、远传水表系统安装、本项目技术团队等方面进行综合评价。方案完善可行的，全面响应，得3分；方案大体完善可行，根据响应情况，得1~2分；方案不可行、未响应等情况，不得分。 |  |  |
| 6 | 售后服务机构 |  |  | 3分 |  | 投标人在福州、厦门、漳州、泉州任一地区设有售后服务和仓储机构，有超过1000㎡的仓库（提供租赁合同或产权证原件扫描件），得3分。 |  |  |
| 7 | 售后服务人员 |  |  | 6分 |  | 投标人针对本项目提供售后技术支持人员，包括现场技术指导、现场集中器等布点安装人员，提供售后人员名单及相关证明材料，并提供承诺书（承诺书格式自拟），得6分。 |  |  |
| 以上须同时提供相关证明资料扫描件，加盖投标人公章，原件备查，提供虚假资料将作无效标处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B、商务部分【15分】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合实力 |  |  | 3分 |  | 投标人被授予省级及以上高新技术企业、省级及以上科技创新领军企业、“守合同重信用”企业、“国家技术创新示范企业”等相关证书，每提供一个得1分，最高得3分； |  |  |
|  |  |  |  | 3分 |  | 投标人获得AAA资信证书的得3分,获得AA资信证书的得2分,获得A资信证书的得1分。（证书须由行政部门颁发的，否则不得分。） |  |  |
|  |  |  |  | 3分 |  | 投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证得3分，未提供或提供不全得0分。 |  |  |
|  |  |  |  | 2分 |  | 投标人取得测量管理体系证书、两化融合管理体系证书、安全生产标准化二级及以上证书，每提供一个得1分，最高得2分。 |  |  |
| 2 | 质量保证 |  |  | 2分 |  | 要求至少提供免费保修期6年（含6年），提供免费保修期每增加1年得1分，满分2分。（需提供承诺函，承诺函格式自拟） |  |  |
| 3 | 国内应用规模 |  |  | 2分 |  | 投标人提供近三年智能水表单项合同在500万元及以上的，每份得0.5分，最高得2分。（提供合同和销售发票扫描件）。 |  |  |
| 以上投标供应商应如实提供有效期内相关的资格证书及证明材料扫描件并加盖投标供应商的公章，未提供不得分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C、投标价格部分【30分】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投标价格 |  | 30 |  | 1、当投标人的投标报价为多个选择性的投标报价或超过招标最高控制价的投标报价，价格得分为0分，且不能成为中标候选人。 2、评标委员会对各投标报价进行审核确定有效评标价后，各投标人的价格得分按以下方式得出： │F-Fm│ A=30- ————× Q × 100 Fm 注： 1)、A为价格得分。 2)、Fm为评标基准价=取所有有效投标报价平均价作为评标基准价，高于最高限价的投标价不参与评标基准价计算。 3)、F为进入价格评分的各合格投标人的报价评标价。 4)、Q为折价分值，当F≥Fm时，Q=0.6；反之，当F＜Fm时，Q=0.3；计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |  |  |

注：投标人提供的所有相关证明材料，均应提供有效扫描件并加盖单位电子公章，否则视为未响应。

1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分得分最高者由评标委员会推荐为第一中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；若技术得分也相等时，则由招标人采用随机抽取方法确定排序[随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号【按照递交投标相关文件的正顺序由投标人现场抽取投标编号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人】。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除 外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章合同条款及格式

- 协议书

甲方：龙海市城投房地产开发有限公司

乙方：

龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区所需的水表经公开招标，确定                 为中标人，负责本工程水表的采购服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表工程有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

- 项目名称：龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表工程

2.交货地点：榜山镇田边村、榜山村。

3.合同范围和内容：对龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表进行采购；

二、工期要求

交货工期：①中标通知书发出后50日历天第一批水表（250台）供货完成；②中标通知书发出后60日历天第二批水表（250台）供货完成；③中标通知书发出后70日历天第三批（250台）供货完成；④中标通知书发出后80日历天全部供货完毕。（每次供货的水表均须通过漳州计量所检测合格）；

- 质量标准：达到国家现行技术标准。

四、合同价与支付

1、本工程合同总金额暂定人民币         。固定单价加风险包干，合同单价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响，若双方经协商同意变更合同内容而导致的价格变化除外。

本项目合同单价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、售后保质期内所需的配件费、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费、与漳州计量所配合、衔接费等一切费用。

2.合同款支付：申请货款提供相关验收资料及正式合法的发票给甲方，由甲方结算支付

| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 每批货物到采购人指定地点付每批货款的50%。 |
| 2 | 47 | 经安装调试验收合格且达到龙海市龙水自来水有限公司接受标准后一个月内付货款的47%。 |
| 3 | 3 | 质量保证期满后7日内付货款的3%。 |

五、履约担保的有效期、数额及退还

1.履约担保的有效期截止至本工程水表供货完毕且验收合格后；

2.履约担保金数额为合同总额的10%，即人民币                    ；

履约担保在本工程水表供货完毕且验收合格后并提交完整申请支付手续后15日历天内一次性退还（不计利息）或终止。

六、质保期：不少于6年。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）水表采购部分；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）双方认可的来往传真、电报、会议纪要、乙方提供的经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、签订时间

本合同于 2019年   月    日签订。

- 九、签订地点

本合同在               签订。

十、合同生效

本合同自  双方盖章签字后 生效。

十一、合同的变更

1、本合同生效后，任何一方不得擅自变更合同，若需要变更，须经甲、乙双方协商同意，并依法签订变更协议。

2、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日50天之前以书面形式通知乙方，乙方在接到通知10日历天内给予答复，逾期未答复则视为已同意。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效，在新协议未达成前，原合同仍然有效。

十二、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有约定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有约定的除外。

3、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后15日历天内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

（1）烈度为6级以上的地震；

（2）8级以上台风、海啸；

（3）持续降雨24小时且降雨量为50mm以上。

十三、合同纠纷的解决

甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。不能协商或虽经协商但不能达成协议的，任何一方均可依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

十六、合同双方应指定现场代表，负责处理本工程水表采购和维保相关事宜。甲方指定代表：                 ，乙方指定代表：                 。

十七、其他

。

甲方(公章)：                               乙方(公章)：

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电  话：                                   电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

二、水表采购部分

- 货物名称、规格型号、数量

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 采购单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、供货范围

2.1 乙方必须能提供货物采购的全部设备、软件、配件、材料及工具。

2.2 乙方拟提供的设备须为全新未使用且经国家相关管理部门认证并检验合格的产品。设备及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备的型号、规格、制造商等内容。

2.3要求乙方提供的其它伴随服务（或义务）。

2.3.1供货

乙方必须能按照合同的规定，准时提供设备、软件、配件、材料及工具，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备、材料供货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是技术规格及要求及国家有关标准对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺部分补上，且所发生的一切费用均已包含在合同单价中。

2.3.2验收

a.出厂检验:乙方在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验, 乙方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。属进口货物的应有报关单。

b. 质量检测：乙方提供经漳州计量所检测合格后的水表，送达甲方指定的存放地点，乙方应随同货物提供漳州市计量检定所检测合格报告，同时货物应有计量检定所的检测合格铅封标志。

c. 初步验收：乙方货物送到甲方指定存放地点后，甲、乙双方现场对货物、品牌、数量基本验收，乙方应对每一规格的水表根据既定的表号进行按序交货，甲方应给予签收。甲方的签收只对实际收到的水表规格及其数量负责。

2.3.3文本资料

--产品技术说明书；

--操作手册；

--维修手册；

--货物相应的软件和光盘；

--出厂明细表（装箱单）；

--出厂检验报告和合格证书。

3、产品质量要求：

3.1乙方必须保证所供的货物是原厂生产的、完整的、全新的并经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求。

3.2货物必须达到或超过国家、行业技术标准的要求，并应完全符合招标文件要求和投标文件所承诺的（含投标文件评分中得分或承诺的所有内容）的标准、规范。乙方可提供相同或更优的技术指标的相应设备，但不得追补合同价款。

3.3若在设计、制造、提供服务中应用的标准或规范在国家相应标准技术规范及性能要求中没有规定，或乙方采用其他的标准或规范，则乙方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整的中文原件给甲方。只有当其采用的标准和规范等于或优于国家相应标准、招标文件要求和投标文件所承诺的技术规范要求时，此标准或规范才可能为甲方所接受。

3.4设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与《技术规格及要求》的内容一致。

3.5货物的设计方案（如有），需经双方按照约定进行确认，并依据双方会审通过的方案实施。

3.6智能水表供应商应负责送检漳州计量所，并把水表送到甲方指定工地。应免费提供售后备用DN20水表，按采购数量的1%配备备品用表。甲方将供水设施移交水司后一并移交备用表。

4、货物交货验货及保管方式

4.1乙方应在交货前10日历天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后5日历天内予以答复，经甲方确认同意后乙方方可发货。甲方在书面确认的发货日期前通知乙方延期交货的，乙方不得收取因此增加的仓储费等费用。

4.2货物包装应符合国家颁发的标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

4.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

4.4货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在交货完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

4.5 到货后，甲方组织工程监理公司，会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

4.6交货后，甲方应提供设备存放地点。

4.7乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

4.8智能水表调试合格，数据抄读成功率、准确率合格，智能水表管理平台安装在水司内部系统上，验收合格后移交后，智能水表供应商应承诺向水司服务（服务费用含在水表单价内）。

4.8.1水表供应商应负责调试好抄读软件系统，抄读成功率要达到99.5%以上，并经人工复核后误差率小于0.5%。

4.8.2智能水表管理系统应符合水司实际需要，并根据水司提出的要求增加相应的功能。

4.8.3采购的产品须经过漳州计量所检定合格或更高级别检定合格，水表供应商应配合送到计量所检定，验收合格后投入使用。水表供应商需承担必要的仓储费和搬运费，还需配套2名人员协助计量所检测水表。检验不合格的产品需包退包换。

4.8.4产品质量保修期内，要保证故障率在4‰内，超过此标准，每台故障按3倍单价赔偿。

4.8.5水表供应商应在福建省内漳州周边有售后服务网点，有专门的售后服务团队。售后服务应在4小时内响应，12小时内排除故障。售后服务响应不及时，应处罚500元/次。

4.8.6智能水表管理系统数据传输速度应满足水司水费抄收，若影响水费抄收，应负责调试合格，若经多次调试不合格，将不予接收。

5、售后服务要求

5.1乙方必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准，免费质量保证期为大于等于6年（含6年通讯费）、水表采用的内置锂电池免费质量保证期为大于等于6年，在免费质量保证期内如出现故障乙方应免费提供咨询、维修服务及免费更换。

5.2免费质量保证期内货物一旦出现故障，乙方须在4小时内响应且检修人员须到设备安装地点，并于12小时内排除故障，如故障无法排除，乙方应在出现故障12小时内负责更换替代设备，其费用由乙方承担。故障水表寄回厂家维修，维修合格后返还甲方。

6、专利权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权、指控，与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

7、技术资料

7.1提供货物合格证明并随货物提供以下资料：

（1）产品技术说明书；

（2）操作手册；

（3）维修手册；

（4）货物相应的软件和光盘；

（5）出厂明细表（装箱单）；

（6）出厂检验报告和合格证书。7.2乙方必须严格按照《建设工程文件归档整理规范》GB／T 50328—2001等有关国家标准的各项细则进行资料的收集、整理，同时还要遵照档案管理的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

7.3除非特别指明，本标书所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。

7.4所有图纸资料的右下角应标有乙方的名称、数据、比例等。

7.5为培训目的，甲方有权复制这些资料而不另付费用。

8、索赔

8.1乙方所供设备的质量和性能达不到合同要求或存在严重缺陷，乙方应负全部责任，甲方可向乙方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

8.1.1乙方同意退货，并承担由此发生的一切损失和费用。包括设备费、利息、运杂费、仓储费、拆除费和由于设备不能正常使用造成的相关损失。

8.1.2根据设备低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低设备的价格。

8.1.3换有缺陷的零件、部件或使设备达到合同规定的质量和性能要求，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。同时，乙方应对更换或修理的设备相应延长质量保证期。

8.1.4于乙方设计制造缺陷造成现场改造或影响设备性能，甲方有权要求直接退货，更换货物到场的日期作为供货日。因更换造成交货期拖延的，按逾期供货违约处理。

8.2 如果在甲方发出索赔通告后10日历天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后10日历天内或甲方同意的更长时间内，按照上述的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将首先从未付款或从质保金中扣回全部或部分索赔金额。

9、违约责任

9.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

9.2乙方未按交货期完成供货的，每逾期一天必须向发包人支付违约金，逾期在10天内的违约金为：0.5元/天﹒台；逾期在11～20天内的违约金为：1.5元/天﹒台；逾期在21～30天内的违约金为：5元/天﹒台。逾期交货超过30天的，甲方有权单方面解除本合同，并没收履约保证金。

9.3若因乙方逾期供货导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方等相关单位的实际损失。

9.4因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

9.5因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，并赔偿因此给甲方及第三方（施工方）造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

9.6乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。

10、违约终止合同

10.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后15天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

10.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

10.1.2乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

11、不可抗力

11.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

11.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

第二卷

第五章供货要求

规格及要求

一、项目基本情况

本次项目招标内容和项目承包范围：对龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表进行采购。

二、交货地点：榜山镇田边村、榜山村；

三、进场时间及工期要求：①中标通知书发出后50日历天第一批水表（250台）供货完成；②中标通知书发出后60日历天第二批水表（250台）供货完成；③中标通知书发出后70日历天第三批（250台）供货完成；④中标通知书发出后80日历天全部供货完毕。（每次供货的水表均须通过漳州计量所检测合格）。

四、水表技术规格与功能要求

（一）本次智能远传水表采购须满足以下规范规程规定：

1、GB/T 778-2007《封闭满管道中水流量的测量饮用冷水水表和热水水表》

2、JJG 162-2009《冷水水表》

3、GB 4208-2008《外壳防护等级》。

4、CJ 266-2008《饮用水冷水水表安全规则》

5、CJ/T224-2012《电子式远传水表标准》

6、JG/T162-2017 《民用建筑远传抄表系统》

7、CJ/188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件标准》

（二）采购智能远传水表基本要求：

1、智能远传水表基本技术要求

传输方式：水表与集中器(若有的话)采用LoRa无线通信方式。

集中器与管理中心采用全网通（同时支持GPRS和CDMA）方式通信。也可其它通信方式，具体情况与客户协商来定。

量程比：R≥125

安装环境等级：C级

电磁环境等级：E1级

数据准确性：传输数据与水表字轮显示数据完全一致

准确度等级：2级

水表的可靠性：A.防震措施B.防水防潮措施C.防雷电措施D.防无线信号干拢措施。

测量误差

低区最大允许误差：正常水温时，最小流量（Q1）与分界流量（Q2）（不包括Q2）之间的流量排出体积的最大允许误差为±5%。

高区最大允许误差：分界流量（Q2）（包括Q2）与过载流量（Q4）之间的流量排出体积的最大允许误差：水温≤30℃时为±2%，水温＞30℃时为±3%。

电子部分防水等级：IP68（需提供第三方计量检定部门或技术监督部门证书）

水表机芯材料：采用进口PPS（聚苯硫醚）塑料。

功耗要求：超低功耗设计，同时采用大容量锂电池供电，使用寿命大于等于8年。电池可在不拆表的情况下更换。

表体材料：

水表上所有接触水的零部件和防护材料应采用无毒、无污染、无生物活性的材料制造，应有足够的强度和耐用度，同时应耐水和大气等通常的内外腐蚀。

连接部件： 螺母、接头，采用国标铸造黄铜（ZcuZn40Pb2）。铜元素含量不低于57%， 其它元素含量符合GB/T 1176要求。

接口螺纹、接管长度、接管螺纹应符合GB/T7306的规定。

铜接管重量： DN20≥75克。

铜螺母重量： DN20≥60克。

机械式户用水表的基表：

（1）罩子：采用铸造铅黄铜（ZCuZn40Pb2），并符合GB/T1176；

（2）表玻璃：采用钢化玻璃，符合JB/T8480标准；

（3）表壳：采用球墨铸铁。

2、数据抄读

采集模块工作方式：脉冲或光电直读。

抄表数据与机械计数器一致。数据保持时间：t≥10年。

抄表率：一次抄读成功率：系统的一次抄读成功率大于99.5%，二次抄表成功率100%；系统的数据抄读总差错率为0（自然灾害及人为破坏因素除外）

数据抄读：水表的当前数据可实现实时抄读，对电池电压、通讯线道等参数进行实时监测并预警。可以通过软件进行设置为每24小时自动抄读并上传一次。无线远传表的智能电子装置有地址码(水表地址是唯一的，地址编号和条形码丝印在水表表盘上)，可以通过集中器、抄表器设置，抄表时按地址码通讯，可保证数据唯一、正确。

传输速率：在保证抄表成功率的情况下，传输到抄表软件的速度要快，不得影响水费的回收。

3、平台软件要求：须与龙海市龙水自来水有限公司对接。智能表管理平台必须安装在水司内部系统上。

3.1智能表管理平台：包含抄表系统、采集前置、采集终端和表计。管理平台是基于B/S架构的J2EE的WEB系统，采集前置是C++开发的系统服务。

3.2开放接口，数据平台可对水司其他业务系统进行数据推送或被读取。

3.3多表计兼容性：为方便日常使用管理，平台具备同时抄收有线远传水表、无线远传水表、物联网远传水表、大口径远传水表的功能，抄表数据可以在同一界面展示，不能分开多个软件。

3.4数据查询：支持按照区域、性质、用途等条件查询表计的实时数据、历史日数据、历史抄表日数据、日或月冻结数据、报警数据、用户信息、系统信息等。

3.5智能分析功能：口径匹配与计量器具选型，用量历史趋势分析，夜间泄漏分析，用量异常分析等等。

3.6报警功能：系统具有对水量突增现象报警提示功能；具有欠费报警提示和违约金计费。发生欠费后，累计数达到设定值的倍数时，以短信和微信的方式发送一次催交信息，第二次达到报警门限时，发送相应警告信息。

3.7统计报表：抄表率统计表、月度统计报表、表计年度用量统计年报、区段小时峰谷值、低流量统计报表、用量分类统计报表等等。

3.8档案管理：客户档案包括客户资料、表计资料和设备资料三部分内容。

3.9远程抄表：正常工作模式下为定时或定点抄表模式，即数据会自动上传到数据平台无需人为操作。同时远程抄表允许直接对终端及表计发送控制命令。远程抄表包括终端抄表、单表读取、终端状态、终端时钟。

（三）售后服务要求

中标供应商必须确保提供的产品应是原厂、原装、全新产品，各项技术参数指标应达到该国家标准或行业标准，免费质量保证期为大于等于6年（含6年通讯费）、水表采用的内置锂电池免费质量保证期为大于等于6年，在免费质量保证期内如出现故障中标供应商应免费提供咨询、维修服务及免费更换。

免费质量保证期内货物一旦出现故障，中标供应商须在4小时内响应且检修人员须到设备安装地点，并于12小时内排除故障，如故障无法排除，中标供应商应在出现故障12小时内负责更换替代设备，其费用由中标供应商承担。故障水表寄回厂家维修，维修合格后返还采购人。

（四）备品备表要求

智能水表供应商应负责送检漳州计量所，并把水表送到甲方指定工地。应免费提供售后备用DN20水表，按采购数量的1%配备备品用表。甲方将供水设施移交水司后一并移交备用表。

（五）智能水表移交及验收相关要求

智能水表调试合格，数据抄读成功率、准确率合格，智能水表管理平台安装在水司内部系统上，验收合格移交后，智能水表供应商应承诺向水司服务（服务费用含在水表单价内）。

1、水表供应商应负责调试好抄读软件系统，抄读成功率要达到99.5%以上，并经人工复核后误差率小于0.5%。

2、智能水表管理系统应符合水司实际需要，并根据水司提出的要求增加相应的功能。

3、采购的产品须经过漳州计量所检定合格或更高级别检定合格，水表供应商应配合送到计量所检定，验收合格后投入使用。水表供应商需承担必要的仓储费和搬运费，还需配套2名人员协助计量所检测水表。检验不合格的产品需包退包换。

4、产品质量保修期内，要保证故障率在4‰内，超过此标准，每台故障按3倍单价赔偿。

5、水表供应商应在福建省内漳州周边有售后服务网点，有专门的售后服务团队。售后服务应在4小时内响应，12小时内排除故障。售后服务响应不及时，应处罚500元/次。

6、智能水表管理系统数据传输速度应满足水司水费抄收，若影响水费抄收，应负责调试合格，若经多次调试不合格，将不予接收。

第三卷

- 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的供应商盖章系指独立供应商或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及供应商和法定代表人盖章的，均可加盖相应的电子印章。

3.供应商按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖供应商单位公章，如从诚信库中链接上传获取的资料则无需盖章。

#### （项目名称）招标项目

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（盖章）

年    月     日

### 目录

- 投标函

- 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

### 一、投标函

（招标人名称):

1．我方已仔细研究了	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部 内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价（其中，增值税税率为	）提供水表及技术服务和质保期服务，按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

### 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

### 三、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律 后果由我方承担。委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字扫描上传。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

### 四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于	（投标人名称）（以下称“投标人”）于	年 月  日参加	（项目名称）设备采购招标的投标，		（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正 当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交 履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）		。 本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我

方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（盖章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

### 五、商务和技术偏差表

投标人名称（公章）：                                    招标编号：

| 技术部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |

| 商务部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码） | 详见页码 |
| --- | --- | --- |

注：请投标人据实填写投标文件中相关材料所在的页码，由评标委员会进行评定。

1、此表须按评分标准中技术、商务各条款顺序填写，表格自行调整，否则影响评审委员会对其投标文件的判定，后果由投标人承担。

2、投标人可将投标文件中能够反映投标技术、商务部分内容的详细信息所对应的页码填写完整。如因投标人所填页码有误或填写的页码不完全，从而影响了评审委员会对其投标文件的判定，后果由投标人承担。

3、表格的“详见页码”可以是具体的页码、章节范围或者是全文。

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

### 六、分项报价表

1.  分项报价表说明

2.  分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计报价 |  |  |  |  |

### 七、资格审查资料

#### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |
| 注册地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |
|  | 网址 |  | 传真 |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证扫描件。

2.  如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

（二）制造商委托销售授权书

致：      （采购人名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)水表产品的制造商，现授权                                 (销售代理商全称)为我方授权销售代理单位，以我方的名义在龙海市紫云片区棚户区改造工程A-08地块安置小区水表工程 项目中从事的水表销售代理工作，我方将承担水表质量和对水表设备售后保修、服务等负责。

设备制造商全称（加盖公章）：

年   月   日

注：1.由所投制造商负责水表销售的无需提供此表。

2.本表可扫描上传

#### 。

### 八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

### 十一、其他资料