# 福建省龙海职业技术学校改扩建工程（二期）消防检测项目

招  标  文  件

报建编号：3506811809040101

招标编号：E3506010601100321003

招标项目名称：福建省龙海职业技术学校改扩建工程（二期）消防检测项目

招标人：福建省龙海职业技术学校（业主单位）、龙海市新天投资建设有限公司（代建单位）

招标代理机构：福建正茂工程造价咨询有限公司

招标代理机构项目负责人：陈跃东

招标代理机构编制人：林小真

招标文件编制日期：2020年5月13日

目  录

- 招标公告……………………………………………………………2

- 投标须知及前附表…………………………………………………5

第三章 合同条款……………………………………………………………19

第四章 工程技术规范………………………………………………………24

第五章 投标文件格式………………………………………………………25

### 第一章  招标公告

- 招标条件

福建省龙海职业技术学校、龙海市新天投资建设有限公司的福建省龙海职业技术学校改扩建工程（二期）消防检测项目已由龙海市发展和改革局以龙发改[2016]501号文、龙发改[2018]223号文批准建设，项目业主为福建省龙海职业技术学校，建设资金来自财政拨款，委托的招标代理单位为福建正茂工程造价咨询有限公司。现决定对该项目消防检测进行公开招标，选定检测单位。

- 项目概况

2.1.项目名称：福建省龙海职业技术学校改扩建工程（二期）消防检测项目；

2.2.建设地点：龙海市榜山镇柯坑村；

2.3.工程建设规模：二期总建筑面积55708.54平方米，其中教学综合楼11398.89m2，学生公寓一6100.27m2、学生公寓二5999.67m2、食堂6003.6m2、实训楼一10846.23m2、实训楼二4635.63m2、实训楼一、二连廊1719.84m2、教学楼二4263.8m2、教学楼三4128.3m2、教学楼一、二间连廊139.3m2、教学楼三、实训楼连廊473.01m2。

2.4．投资总额：本项目检测项目费用发包总价为¥102223元。

2.5．招标范围和内容：对建设工程包括但不限于以下内容进行竣工检测检查：建筑类别与耐火等级，总平面布局，平面布置，建筑保温及外墙装饰防火，建筑内部装修防火，防火分隔，防烟分隔，防爆，消防应急照明和疏散指示系统，消防电梯，防火卷帘、防火门、防火窗，消防给水系统，消火栓系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，电气火灾监控系统，防排烟系统及通风、空调系统，消防电气，建筑灭火器，泡沫灭火系统，气体灭火系统，干粉灭火系统，可燃气体探测报警系统，消防供配电，柴油发电机等所有需要消防检测检查的相关内容。

2.6 检测工期：根据招标人分批检验要求，每批次检测工期不超过30日历天，检测单位应在接到招标人书面进场通知后2日内进场开始检测，并开始计算工期。承包人应在检测工作完成后5天内提交合格有效的检测报告，检测报告应符合国家、行业及省市现行规定标准。

2.7质量要求：符合国家和省市颁布的建筑消防设施检测技术规程、相关规范要求进行检测并对所提交的检测结果承担全部责任。

3．投标人资格要求及审查办法

3.1投标人须具备独立法人资格，并提供企业法人营业执照副本（若有变更，需附变更页）。

3.2投标人必须为福建省住房和城乡建设厅办公室于2019年12月31日公布的消防技术服务机构名单内的企业，且未被列入暂停名单。

3.3投标人项目负责人应持有二级及以上注册消防工程师证书且为本单位在岗人员。

3.4投标人非处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；无因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的。

3.5本项目不接受联合体投标。

4.获取招标文件

4.1本招标项目 采用 电子招投标。

4.2凡有意参加投标者，请于2020年5月15日 08:00:00至2020年5月25日 17:00:00前通过漳州工程项目交易中心网 http://www.zzgcjyzx.com/Front/采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法： 简易评标法  。

6.投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：（指款项到帐截止时间）2020年5月25日17:00:00前。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币贰仟元整。

6.3 投标保证金提交的方式：现金形式或银行保函形式或工程担保公司出具的担保保函形式或保险公司出具的投标保证保险形式或年度投标保证金形式提交。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2020年5月26日 15:00:00，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front/递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9.联系方式

招标人：福建省龙海职业技术学校（业主单位）、龙海市新天投资建设有限公司（代建单位）；

地  址：龙海市

联系人：林老师、温工    电话：18959637186、18020669950

招标代理机构：福建正茂工程造价咨询有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场1幢1806室

电话：0596—2968036     传真：0596—2967036

联系人：小林、小李

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心七楼

监督部门：龙海市住房和城乡建设局

联系电话：0596-6527390

第二章  投标须知及前附表

一、投标须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 福建省龙海职业技术学校改扩建工程（二期）消防检测项目 |
| 2 | 服务地点 | 龙海市榜山镇柯坑村 |
| 3 | 建设规模 | 二期总建筑面积55708.54平方米，其中教学综合楼11398.89m2，学生公寓一6100.27m2、学生公寓二5999.67m2、食堂6003.6m2、实训楼一10846.23m2、实训楼二4635.63m2、实训楼一、二连廊1719.84m2、教学楼二4263.8m2、教学楼三4128.3m2、教学楼一、二间连廊139.3m2、教学楼三、实训楼连廊473.01m2。 |
| 4 | 招标条件 | 具备招标条件 |
| 5 | 招标范围 | 对建设工程包括但不限于以下内容进行竣工检测检查：建筑类别与耐火等级，总平面布局，平面布置，建筑保温及外墙装饰防火，建筑内部装修防火，防火分隔，防烟分隔，防爆，消防应急照明和疏散指示系统，消防电梯，防火卷帘、防火门、防火窗，消防给水系统，消火栓系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，电气火灾监控系统，防排烟系统及通风、空调系统，消防电气，建筑灭火器，泡沫灭火系统，气体灭火系统，干粉灭火系统，可燃气体探测报警系统，消防供配电，柴油发电机等所有需要消防检测检查的相关内容。 |
| 6 | 质量要求 | 符合国家和省市颁布的建筑消防设施检测技术规程、相关规范要求进行检测并对所提交的检测结果承担全部责任。 |
| 7 | 检测工期 | 根据招标人分批检验要求，每批次检测工期不超过30日历天，检测单位应在接到招标人书面进场通知后2日内进场开始检测，并开始计算工期。承包人应在检测工作完成后5天内提交合格有效的检测报告，检测报告应符合国家、行业及省市现行规定标准。 |
| 8 | 资金来源 | 财政拨款 |
| 9 | 投标人资质等级要求 | 投标人须同时具备以下资质：①投标人须具备独立法人资格，并提供企业法人营业执照副本（若有变更，需附变更页）。②投标人必须为福建省住房和城乡建设厅办公室于2019年12月31日公布的消防技术服务机构名单内的企业，且未被列入暂停名单。③投标人项目负责人应持有二级及以上注册消防工程师证书且为本单位在岗人员。④投标人非处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；无因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的。⑤本项目不接受联合体投标。 |
| 10 | 资格审查 方式 | 资格后审 |
| 11 | 报价方式 | 固定发包价（即总价合同）。 |
| 12 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 13 | 踏勘现场 | 本招标项目不集中组织现场踏勘，由投标人自行踏勘现场。 （1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 （2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。 （3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 （4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 （5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面传真形式提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以公布的书面文件为准。 |
| 14 | 投标预备会 | 本项目不组织投标答疑会，投标人在阅读招标文件和踏勘项目现场中若存在投标疑问，投标人应在2020年5月20日11:30前将投标疑问以电子形式或书面的形式传真至0596-2967036或发至邮箱lxz007726@163.com。 招标人书面澄清的时间:2020 年5月20日下午在网站上发布。 |
| 15 | 投标保证金 | 1. 是否要求投标人递交投标保证金： (要求，投标保证金的形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑤种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金账户： 开户银行：建设银行龙海支行 帐户名称：龙海市新天投资建设有限公司 帐 号：35001667107052502371 ②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准，并处于有效期限内。办理保函的一切费用由投标人自理。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 投标人自行办妥担保保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。 2.投标保证金提交的金额：人民币贰仟元整（￥2000元）； 3.投标保证金提交的时间：北京时间2020年5月25日17时00分前（指款项到达指定账户时间）； 4.投标保证金有效期：同投标有效期。 注：①本项目为线上开标形式（即不见面开标），投标人不必到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有），采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）由中标候选人公示前提交并在网上公示。 ②投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ③如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为，其投标保证金将被没收，还应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向公共资源交易中心补足差额。 ④投标人应自行考虑银行之间汇款所需时间，确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达招标人指定的银行账户（以银行开出加盖业务公章的到账凭证为准，并在汇款单注明项目编号或项目名称字样）。否则，其投标保证金视为无效。 ⑤退保材料：投标人需提供内容为“收到退还福建省龙海职业技术学校改扩建工程（二期）消防检测项目投标保证金”收款收据（收据盖章、背面经办人签字、写下联系电话）、投标保证金汇款凭证复印件和企业基本户开户许可证或基本存款账户信息复印件并加盖投标单位公章于开标后邮寄给招标代理机构，以确保投标保证金顺利退还。 ⑥若采用保函形式，保函开具的招标人为“龙海市新天投资建设有限公司”。 |
| 16 | 投标文件份数、编制和加密要求 | 投标文件的份数和具体要求：采用电子招投标的，按电子投标要求递交电子投标文件，投标人投标时无需提供纸质投标文件，中标人在中标后应根据招标人的要求补交与电子投标文件一致的纸质投标文件正本壹份，副本肆份。 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-33000、0596-2032597 投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。 |
| 17 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：公示前 提交地点：本项目为线上开标形式（即不见面开标），投标人不必到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有），采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）由中标候选人公示前提交并在网上公示。 密封要求：/。 |
| 18 | 投标文件解密方式、解密失败的补救方案 | 投标文件解密方式： 采用线上开标形式（即不见面开标），远程解密。 远程开启标书：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 投标文件解密失败的补救方案： 1、由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； 2、由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； 3、由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，否则视为放弃投标资格。 |
| 19 | 开标时间、 地点 | 开标时间：北京时间2020年5月26日15时00分 开标地点：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |
| 20 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：简易评标法 。 |
| 21 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，专家5人； 2、评标委员会成员的确定方式：评标专家从福建省综合性专家库随机抽取。（评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。） |
| 22 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 |
| 23 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人。 |
| 24 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心等网站上发布。 公示期限：不少于三日 |
| 25 | 履约保证金提交形式和金额 | 履约保证金的金额：合同总额的10％。 履约保证金形式：以转帐或电汇或保函等的方式提交。 履约保证金的退还：履约担保金的有效期应当截止至完成全部检测任务并提交合格的正式报告后14天内无息退还。 履约保证金提交时间：中标人应在中标公示期满5天内提交履约保证金。 |
| 26 | 合同签订 | 中标公示期满后3日历天内，中标人应凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证到招标代理单位办理领取中标通知书的相关手续。 中标人在收到中标通知书后5 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，并在中标通知书发出后10天内，与招标人签订工程合同。 若中标人未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权取消其中标资格并不退还其投标保证金。在此情况下，重新进行招标。 |
| 27 | 监管部门 | 部门或机构名称：龙海市住房和城乡建设局 地点：福建省漳州市龙海市公园西路 82 号 联系电话：0596-6527390 |
| 28 | 其他 | 一、电子招投标基本要求： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。 1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。 电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。 五、开标要求：为防止人员聚集，防控期间本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。 六、招标文件第8章投标文件格式说明： 6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。 6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |

### 二、投标须知

#### （一）总则

##### 1、工程说明

1.1 本招标项目说明详见本须知前附表第1项～第4项；

##### 2、招标范围

2.1 本招标项目的招标范围详见本须知前附表第5项。

2.2 本招标项目的质量要求详见本须知前附表第6项。

2.3 本招标项目的检测工期要求详见本须知前附表第7项。

##### 3、资金来源

3.1 本招标项目资金来源详见本须知前附表第8项。

##### 4、投标人

4.1投标人资格要求

4.1.1投标人须具备独立的法人资格，并具有有效的企业法人营业执照。

4.1.2投标人须同时具备以下资质：①投标人须具备独立法人资格，并提供企业法人营业执照副本（若有变更，需附变更页）。②投标人必须为福建省住房和城乡建设厅办公室于2019年12月31日公布的消防技术服务机构名单内的企业，且未被列入暂停名单。③投标人项目负责人应持有二级及以上注册消防工程师证书且为本单位在岗人员。④投标人非处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；无因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的。⑤本项目不接受联合体投标。

4.2 资格审查方式：采用资格后审。

##### 5、踏勘现场

5.1 本工程由投标人对工程现场及周围环境自行进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

5.2 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

##### 6、投标费用

6.1投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任。

6.2本招标项目招标代理服务费由招标人支付给招标代理机构。评标相关费用（按实际发生金额）由中标人应向代理机构支付。中标人在接收中标通知书时需将评标相关费用缴清。

6.3中标人应按相关规定向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。

#### （二） 招标文件

##### 7、招标文件的组成

7.1 招标文件包括下列内容：

第一章 招标公告

第二章 投标须知及投标须知前附表

第三章 合同条款

第四章 工程技术规范

第五章 投标文件格式

7.2 除7.1内容外，招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

7.3 投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

##### 8、招标文件的澄清

8.1投标人若对招标文件有任何疑问，在投标须知前附表第14项规定时间内以书面形式向招标人提出澄清要求。招标人将给予必要的答复与澄清，该澄清作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

##### 9、招标文件的修改

9.1 招标文件发出后，招标人在截标5日前可对招标文件进行必要的澄清或修改。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.2 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

9.3 为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。

#### （三）投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文汉语。

10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 投标文件应包括以下内容：

投标文件封面

一、投标函

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书（若有）

四、资格审查资料

六、投标人认为需提供的其它材料（若有）

备注：上述证件资料若有年检、变更内容的，均需提供相关记录 。

12、投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

13、投标报价

13.1 投标报价应包括对本须知前附表第5项所述的全部工程进行检测的所有费用。投标人应依据招标文件要求自行核算成本报价，报价以人民币为货币单位，投标报价应包含项目实施成功所涉及的所有可能发生的费用：包含完成该工程项目的成本（包含消防整改后的复测费用）、利润、人工费、材料费、设备费、办公耗材费、运输费、管理费、规费及税金等所有相关费用。

13.2投标人提交可选择报价的报价文件将按非响应性报价予以拒绝。

13.3本检测项目固定发包总价为：人民币壹拾万贰仟贰佰贰拾叁元整（¥102223元）。

14、投标货币

14.1本工程投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。

15、投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。

16、投标文件的要求

16.1 投标人应按本须知前附表第16项规定的份数提交投标文件。

17、投标保证金

17.1投标人应提供一份本须知前附表第15项所述金额和规定的提交方式的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。

17.2对于未能按要求提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

17.3招标人应当在发出中标通知书后的五日内，将投标保证金退还中标候选人以外的投标人，并在与中标人签订合同后的五日内，将投标保证金退还中标人。

17.4如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被没收：

17.4.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

17.4.2中标人未能在规定期限内与招标人签订合同协议。

（四）投标文件的提交

18、投标文件的提交

18.1投标人应按本须知前附表第19项所规定的地点，于截止时间前提交投标文件。

19、投标文件提交的截止时间

19.1 投标文件的截止时间见本须知前附表第19项规定。

19.2 招标人可按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

20、迟交的投标文件

20.1 招标人在本须知前附表第19项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

#### （五）开标

# 21.开标

21.1招标人按本须知前附表第19项所规定的时间和地点公开开标。

21.2开标程序：

⑴宣布开标纪律；

⑵公布投标截止时间前递交投标文件情况；

⑶主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

⑷电子交易平台自动提取所有投标文件，主持人宣布投标文件解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位在规定时间内对投标文件进行远程解密；② 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对成功解密的投标人的投标文件进行二次解密；③进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、工期、质量；

⑸招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认；

⑹开标会议结束。

#### （六）评标办法与标准

# 22.评标委员会

22.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。评标委员会由有关专业的技术、经济专家和招标人等方面代表组成。

22.2招标人应当从福建省综合性评标专家库中随机抽取评标专家。

22.3评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

# 23.评标原则

23.1遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。

# 24.评标过程保密

24.1评标采用保密方式进行。公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

24.4招标文件存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

25、资格审查

22.1对投标人资格进行审查，经资格后审不合格的投标人的投标文件按废标处理。

25.2资格审查合格条件及要求如下：

25.2.1投标人须具备独立法人资格，并提供企业法人营业执照副本（若有变更，需附变更页）；

25.2.2投标人必须为福建省住房和城乡建设厅办公室于2019年12月31日公布的消防技术服务机构名单内的企业，且未被列入暂停名单；

25.2.3投标人项目负责人应持有二级及以上注册消防工程师证书且为本单位在岗人员；

25.4.4未处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；无因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的；

25.4.5按招标文件要求提供完整的资格审查申请材料并按规定格式填写、盖章及签署。

26、初步评审及详细评审

26.1初步评审标准（投标文件出现下列情形之一的，将按废标处理）：

26.1.1投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的；

26.1.2投标文件的组成内容不符合招标文件要求（格式可扩展）、字迹模糊不清、难以辨认或投标文件有关内容未按招标文件要求签署或盖章；

26.1.3投标文件附有招标人不能接受的条件或承诺内容未能按招标文件的要求；

26.1.4投标人以他人名义投标、串通投标或以其它弄虚作假方式投标；

26.1.5检测工期及质量不响应招标文件要求；

26.1.6未按招标文件要求提交投标保证金的；

26.1.7投标人拒绝对评标委员会的质询作出说明或其说明不为评标委员会认可的；

26.1.8不符合招标文件规定的其他实质性要求。

26.2详细评审标准（投标文件出现下列情形之一的，将按废标处理）：

26.2.1 投标报价不符合招标文件要求的（即固定发包价）；

26.2.2投标文件附有招标人不能接受的条件。

##### 27、抽取和推荐中标选人（随机抽取法）

27.1评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并由招标人当场公布有效投标人名单及其对应的号码。

27.2按开标会时系统抽取投标人的对应投标编号，由招标人公开随机抽取中标候选人。

27.3本项目只推荐一名中标候选人，招标人公开随机抽取其中一个号码，抽取出的这个号码对应的投标人为中标候选人。

27.4招标人根据评标委员会推荐的中标候选人确定为中标人。

28.评标报告

28.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

28.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

28.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

28.4采用电子招投标的项目，评标结束后，评标委员会成员应按规定对评标系统打印生成的评标报告审查后签字确认。

28.5重新招标和终止招标

28.5.1 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

28.5.2 所有投标均被作为废标处理的；

28.5.3 经评审，有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，且评标委员会决定否决所有投标的；

28.5.4 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

29.附则

29.1评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

29.2在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

#### （七）合同的授予

##### 30、合同授予标准

30.1本招标工程合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知第27条规定所确定的中标人。

30.2 投标人应对其投标文件的真实性负责。招标人有权对投标人的投标文件中所提交的材料进行复核，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任。

30.3中标人在收到招标人签订合同通知后按前附表第26项规定的时间内，应派代表在规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜并订立书面检测合同。

30.4中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目检测，不得将中标项目转让（转包）给他人。

30.5中标人非因不可抗力原因放弃中标或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，没收投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。有下列情况之一的，视为自动放弃中标：

30.5.1 中标人放弃中标项目的；

30.5.2 无正当理由不与招标人签订合同的；

30.5.3 在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；

30.5.4 未能按本须知第31条的规定提交履约保证金的。

##### 31、履约保证金

31.1中标人应在中标结果公示期满5天内提交履约保证金，履约保证金金额为合同总额的10％。履约担保金提交的方式为：以转帐或电汇或保函等的方式提交。履约担保金的有效期应当截止至完成全部检测任务并提交合格的正式报告后14天内无息退还。

31.2若中标候选人放弃中标或不能按本规定执行，招标人将有充分的理由取消其中标资格，没收其投标保证金，并按本须知第30.5条的规定执行，同时招标人将重新招标确定中标人。

#### （八）其它事项

32、招标人应当自确定中标人之日起15日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

第三章 合同条款

发包人（甲方）：

承包人（乙方）：

本合同甲方委托乙方就                                         进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

一、工程承包内容和合同价款

工程建设规模：二期总建筑面积55708.54平方米，其中教学综合楼11398.89m2，学生公寓一6100.27m2、学生公寓二5999.67m2、食堂6003.6m2、实训楼一10846.23m2、实训楼二4635.63m2、实训楼一、二连廊1719.84m2、教学楼二4263.8m2、教学楼三4128.3m2、教学楼一、二间连廊139.3m2、教学楼三、实训楼连廊473.01m2。

承包范围和内容：对建设工程包括但不限于以下内容进行竣工检测检查：建筑类别与耐火等级，总平面布局，平面布置，建筑保温及外墙装饰防火，建筑内部装修防火，防火分隔，防烟分隔，防爆，消防应急照明和疏散指示系统，消防电梯，防火卷帘、防火门、防火窗，消防给水系统，消火栓系统，自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，电气火灾监控系统，防排烟系统及通风、空调系统，消防电气，建筑灭火器，泡沫灭火系统，气体灭火系统，干粉灭火系统，可燃气体探测报警系统，消防供配电，柴油发电机等所有需要消防检测检查的相关内容。

合同价款：合同总价　　           　万元人民币。

二、发包人工作范围：

1、提供相应检测项目设计说明及图纸、检测项目样品等。负责按国家或行业的相关标准及时、真实地进行取样、制样工作，填写检测委托单并加盖委托单位公章。所有送检样品必须由甲方见证，由甲方盖章交由见证人签名，并在现场抽取。送检样品数量及规格必须符合规范要求。

2、甲方根据各项检测项目的要求，提供相应检测条件。现场检测项目必须充分做好自检。

3、指派专人为现场代表便于协调，并负有管理、监督的责任。

三、承包人工作范围：

1、根据甲方提供的资料和图纸制定检测方案，并报甲方审批后进行检测。

2、负责按国家或行业相关规范、标准做好已收试件的保存、保养工作，并向甲方提供企业的资质证书、计量认证证书、对外承担业务许可证、检测委托单。

3、根据检测技术方案，应配合工程进度，及时合理安排检测施工，提供检测报告的份数为6份。

4、检测人员必须遵守职业道德，保证检测数据的真实性。严格按国家相关法律、技术规范、标准及实验室检测工作程序进行检测，保证检测结果的公正性、科学性和准确性。

5、检测内容应满足相关规范规定，结果真实反映工程质量，保证所提供报告的准确性、科学性、真实性和公正性，并负责对甲方的检测数据保密。否则将不予支付检测费，并由乙方承担一切法律责任和经济损失。

6、对甲方提出的有关检测结果的疑问，应及时进行解释、复核。

7、须按国家建设工程安全管理条例及漳州市安全生产、文明施工有关规定执行。

四、合同工期：

根据招标人分批检验要求，每批次检测工期不超过30日历天，检测单位应在接到招标人书面进场通知后2日内进场开始检测，并开始计算工期。承包人应在检测工作完成后5天内提交合格有效的检测报告，检测报告应符合国家、行业及省市现行规定标准。

工期延误：由于以下原因造成竣工工期拖延，经发包人代表或监理单位确认，工期相应顺延：

1、发包人不能按约定期提供开工条件；

2、不可抗力；

3、发包人另行发包的工程拖延了进度；

4、合同中约定的其他非承包人原因的停工。

承包人在上述情况发生后两天内，承包人就延误的内容以书面形式向发包人提出工期顺延报告。发包人代表在收到报告后两天内予以确认、答复。逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。非上述所列的各种原因，检测工作未按合同工期完成或未按发包人同意顺延的工期完成的，每延误一天承包人应向发包人支付违约金人民币1000元/天。

五、质量标准：符合国家和省市颁布的建筑消防设施检测技术规程、相关规范要求进行检测并对所提交的检测结果承担全部责任。

（1）乙方须在本项目整个工程建设过程中根据甲方以及相关规范要求完成本项目各项检测工作，并按时、按量提交对应检测报告。

（2）乙方须按照相关规范要求及政府职能部门、甲方等要求提交各项检测报告，承诺检测质量符合相关规范、规定的要求，并确保本项目各项检测能通过甲方验收以及本项目所在政府相关职能部门（包括但不限于质监站）的验收。

（3）乙方须按照建设部、省建设厅、市建设局的有关规定，按照“谁施工谁负责”的原则，做好本工程的安全施工管理。本工程检测期间发生安全防护措施费用及所有安全事故和相关行政处罚、损失赔偿等一切责任均由乙方负责处理并承担。

六、工程款支付：

1、本工程不设预付款，在乙方完成工程项目的所有技术服务内容、送交合格的检测报告后7个工作日内付至该工程检测费的80%，余款待甲方及相关政府部门完成该工程整体工程验收并确认合格（以验收各方加盖公章确认的合格证明文件为准），并经发包人委托的第三方评审机构审核后一个月内付清。付款前，乙方应提供等额合法有效的增值税专用发票，否则发包人有权拒付，因此造成逾期付款的责任由承包人自行承担。

七、组成合同的文件：

1、本合同书

2、中标通知书

3、招标文件

4、投标文件

5、标准、规范及有关技术文件

6、图纸

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

八、违约责任：

（1）乙方未及时按甲方要求完成现场及实验室内的检测工作并提交检测报告，每逾期一天，乙方须向甲方支付违约金人民币500元/天，逾期超过15天的，甲方有权解除本合同，乙方应支付合同总价15%的违约金，违约金不足以偿付因此造成甲方经济损失的，乙方应负责继续赔偿。合同提前解除，并不解除乙方须对已完成检测工作质量保证责任。

（2）若由于乙方检测不到位或者乙方未按照相关规范标准要求进行检测，导致本项目工程未通过相关政府职能部门验收的，每出现一次，乙方须向甲方支付合同总价15%的违约金，并在甲方要求的时间内采取相应的补救措施，保证对应检测内容符合验收工作，承担由此产生的费用和造成的一切经济损失。因此造成工期延误的，须同时按照上述条款约定承担违约责任。

（3）乙方未按合同要求履行其他相关义务，且经甲方书面通知后仍未改善的，视情节严重程度每次应向甲方支付1000元至5000元的违约金。情节严重的，甲方有权解除合同，因此造成甲方的损失由乙方负责赔偿。合同提前解除，并不解除乙方对已完成检测项目应负的质量保证责任。

（4）本合同约定乙方承担的违约金或赔偿款，甲方有权在履约保证金或合同价款中扣减。（本项目履约保证金为：合同价款的10%）

（5）非因乙方原因，甲方逾期支付检测费用的，每逾期一天，甲方需按照对应应付款1%标准支付违约金。

（6）本项目预算与实际工作量不符时，乙方不得索赔。

九、担保

本工程双方约定担保事项如下：

(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 无  。

(2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：在中标结果公示期满5天内提交履约保证金，金额为合同价款的10%。履约担保金提交的方式为：以转帐或电汇或保函等的方式提交。

(3) 双方约定的其他担保事项：无。

十、合同的变更

签约方确认，在履行合同过程中对于具体内容需要变更的，由签约各方另行协商并书面约定，作为本合同的变更文本。

十一、  合同的解除

双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力。

十二、争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第    2    种方式处理：

1．提交   龙海市 仲裁委员会仲裁；

2．依法向   龙海市  人民法院起诉。

十三、补充条款：

1、乙方应保护检测设备及系统之责任，保护时间与检测时间相同。

2、各检测点在布置之前，应书面与设计及甲方等相关单位确认后方可进行。乙方应按照甲方及相关部门要求对检测方案进行调整，确认后方可实施。

3、乙方应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、住宿、膳食及运输的安排。乙方在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

4、乙方应对检测作业安全生产负责，按安全施工管理有关规定，配备安全管理机构，配备合格的安全管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题，因乙方原因导致安全生产事故由乙方自行承担责任，甲方不负任何责任。

5、乙方在签订合同后，应迅速有序的将实施监测所需的设备仪器和材料运至施工现场，并承担有关的各种试验、监测工作发生的所有费用。

6、乙方应在甲方在需要时出具简报或正式报告。

7、在双方业务往来过程中，包括在谈判、签订合同及实际履行过程中，乙方不得向甲方工作人员赠送物品、现金或以其他任何方式给予甲方工作人员好处或利益，也不得收受本项目建设工程施工企业的任何好处或利益。

8、若乙方违反上述承诺，乙方应向甲方支付合同总价10%的违约金，甲方同时有权单方面解除双方签署的一切合同，因合同解除给甲方造成损失的，乙方应负责全部赔偿。

十四：附则：

1、合同经甲、乙双方签字盖章后生效，作为双方履行合同和工程决算的依据。

2、本合同壹式拾份，甲、乙双方各执伍份。

发包人：（盖章）              承包人：（盖章）

地  址：                      地  址：

法定代表人：                  法定代表人：

委托代表人：                  委托代表人：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：

开户银行：                    开户银行：

日    期：                    日    期：

# 第四章   工程技术规范

技术要求：依据国家和省市颁布的建筑消防设施检测技术规程、相关规范要求提供相应的技术服务内容。

第五章   投标文件格式

说明：

1.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【法定代表人身份证明和授权委托书除外】。

4.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

5. 电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖投标人公章处加盖投标人的企业电子公章。

投标文件封面格式：

福建省龙海职业技术学校改扩建工程（二期）消防检测项目

投标文件

招标编号：                               .

工程名称：                               .

投标申请人：     （盖投标人单位公章）      .

法定代表人：  （盖法定代表人电子印章）      .

地    址：                               .

申请日期：          年       月        日

目    录

一、投标函

二、法定代表人资格证明书

三、授权委托书（若有）

四、资格审查资料

五、投标人认为需提供的其它材料（若有）

一、  投 标 函

致：（填入招标人名称）

1、根据你方招标    （项目名称）     招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和其他有关文件后，我方愿以人民币       （大写）（¥：    ）的投标报价并按上述合同条款、技术规范等条件要求承包上述工程的检测任务。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

3、一旦我方中标，我方承诺本项目检测工期：根据招标人分批检验要求，每批次检测工期不超过30日历天，检测单位应在接到招标人书面进场通知后2日内进场开始检测，并开始计算工期。承包人应在检测工作完成后5天内提交合格有效的检测报告，检测报告应符合国家、行业及省市现行规定标准。质量要求：符合国家和省市颁布的建筑消防设施检测技术规程、相关规范要求进行检测并对所提交的检测结果承担全部责任。项目负责人为： （填写项目负责人姓名）  。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交上述我方对合同条款的意见是：（填写同意或不同意）    ，一旦中标我方将受此协议条款约束。

5、我方同意所提交的投标文件在投标须知第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同文件的组成部分。

7、我方承诺：我公司 未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；无因重大质量事故问题或不良行为被有关主管部门记入信用档案且通报禁止投标的。

8、我方承诺：按本招标文件规定向招标代理机构缴交招标相关费用。

投标人：        （盖投标人单位公章）

单位地址：

法定代表人： （盖法定代表人电子印章）

邮政编码：                         .

电    话：                        ..

传    真：                        .

日期：     年    月    日

二、法定代表人资格证明书

单位名称：                                                             .

地    址：                                                             .

成立时间：                                                             .

经营期限：                                                             .

姓名：              性别：       年龄：      职务：                   .

系      （投标人单位名称）       的法定代表人。

特此证明。

投标人：    （盖投标人单位公章）

日期：    年   月   日

三、授权委托书（若有）

本授权委托书声明：我     （姓名）  系        （投标人名称）    的法定代表人，现授权委托          （单位名称）            的  （姓名）  为我公司委托代理人，以本公司的名义参加        （项目名称）                    工程检测的招标活动。代理人在招标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

代理人：                         性别：             年龄：

身份证号码：                                        职务：

联系电话：

投标人：           （盖投标人单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

其授权委托代理人：              （签字）

日期：     年    月   日

注：若由法定代表人本人递送投标文件、开标、评标过程签署一切文件(含投标文件)和处理与之相关的一切事务，则不需填写此张“授权委托书”。

四、资格审查资料

（1）投标单位基本情况表

| 投标单位名称 |  | 注册地址 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  | 组织机构 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 企业资质等级 |  | 营业执照号 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 电 话 |  |
| 技术负责人姓名 |  | 电 话 |  |
| 成立时间 |  |
| 税务登记证 |  | 组织机构代码证 |  |
| 注册资金 |  | 开户银行 |  |
| 帐 号 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

投标人：          （盖投标人单位公章）

法定代表人：   （盖法定代表人电子印章）

日       期:       年    月    日

注：附营业执照等扫描件并加盖单位公章。

（2）以往履约信誉情况表

| 项 目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |
| 1、投标人在投标截止日之前是否被福建省建设主管部门取消一定期限内投标资格，且在取消投标期限内的(以福建省建设主管部门颁布的文件或行政处罚文书为准)。 |  |
| 2、投标人是否正受到责令停业的行政处罚或正处于财务被接管、冻结、破产的状态。 |  |
| 3、投标人在福建省建设项目投标中是否出现以他人名义投标、串通投标行为之一的（以福建省住房和城乡建设厅网站公告为准），且在处理期限内的。 |  |
| 4、投标人涉及诉讼、仲裁的案件情况。 |  |

投标人：            （盖投标人单位公章）

法定代表人：   （盖法定代表人电子印章）

日       期:      年    月    日

注：1、投标人应按本表中的要求详细说明以往的履约信誉情况，投标人如未如实填报，一经查实，立即取消其投标资格或中标候选人资格或中标资格。

（3）拟派出主要检测人员表

| 岗位名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要经历及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本检测项 目现场人员 |  |  |  |  |  |

注：1、项目负责人本单位在岗人员以注册证书上的单位或社保为准（社保证明资料：社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。）

2、其他检测人员的身份证及其相关证明资料(检测相关人员可在中标后根据项目现场实际需要及相关部门规定配备的人数进行配置，其相应资料提交至招标人审核，投标时可不提供)。

投标人：           （盖投标人单位公章）

法定代表人：    （盖法定代表人电子印章）

日       期:       年    月    日

（4）拟投入本合同工程的主要检测机械设备

投标人保证本表所填入的拟投入本合同工程的主要检测机械设备须及时到位，否则愿意接受本投标文件和技术服务合同（消防检测）约定的处罚。

| 序号 | 机械（设备）名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |

注： 投标人投入的主要检测机械设备的规格型号及数量要符合投标文件的要求，须附上其相关证明资料扫描件。

投标人：           （盖投标人单位公章）

法定代表人：   （盖法定代表人电子印章）

日       期:       年    月    日

五、投标人认为需提供的其它材料（若有）