中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017年版）

# 使用说明

#### 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

#### 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

#### 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

#### 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

#### 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

#### 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

#### 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

#### 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

#### 联系电话：（010）68502581

## 73131部队军民融合饮水项目泵站工程（加压设备部分）第二次

## 招标文件

## 报建编号：3506012001210291

## 招标项目编号：E3506010601800361004001Z01

## 招标人： 漳州发展水务集团有限公司  （盖单位公章）

## 招标代理机构：福建安华发展有限公司（盖单位公章）

## 招标代理机构项目负责人：  王许平

## 招标代理机构编制人：      黄文彦

## 招标文件编制日期： 2020 年 06月17日

目录

使用说明	2

第一卷	1

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	5

第三章评标办法（综合评估法）	30

第四章合同条款及格式	39

第一节通用合同条款	39

第二节专用合同条款	53

第三节合同附件格式	60

第二卷	67

第五章  供货要求	68

第三卷	79

第六章 投标文件格式	80

一、投标函	83

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	85

二、授权委托书	86

三、联合体协议书	87

四、投标保证金	88

五、商务和技术偏差表	89

六、分项报价表	90

七、资格审查资料	91

八、投标设备技术性能指标的详细描述	99

九、技术支持资料	100

十、技术服务和质保期服务计划	101

十一、 其他资料	102

# 第一卷

# 第一章  招标公告

#### 73131部队军民融合饮水项目泵站工程（加压设备部分）第二次招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目73131部队军民融合饮水项目泵站工程（加压设备部分）第二次，项目业主为漳州发展水务集团有限公司，招标人为漳州发展水务集团有限公司，招标项目资金来自市财政承担50%、龙海市政府和高新区管委会各承担25%。该项目已具备招标条件，现对泵站设备采购及安装进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：龙海市、高新区；

2.2 招标内容及范围：主要包括73131部队军民融合饮水项目泵站工程加压设备采购、运输装卸及成品保护、安装调试、试运行、验收、培训、维护保养和售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。（详细的以招标人提供的施工图、有关设计更改通知、工程预算审核书，答疑纪要及有关修改或补充文件为准）。

2.3 交货期：中标通知书发出之日起50个日历天内按批次全部将货物运送至买方指定的交货地点，卖方应于每批次货到现场后的10个日历天内完成安装，安装后10个日历天内完成调试，设备全部安装完后由使用单位一次性验收。

2.4 质量要求：符合国家现行工程施工质量验收规范等相关规范要求的合格标准及出厂水水质达到国家饮用水卫生标准。

2.5 招标最高限价为人民币2516089.99元。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

### 3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；

3.2 本招标项目要求投标人具有建设主管部门颁发的机电安装工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并持有《施工企业安全生产许可证》。

3.3 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的二级或以上机电工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）；

### 3.4 本次招标不接受联合体投标；

### 3.5 投标人在最近三年内（自2017年1月1日以来）无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺；

3.6 投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）；

3.7 投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）；

3.8 根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内（自2017年1月1日以来）无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）；

3.9 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

### 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2020年06月22日08时00分至2020年07月13日18 时00分(北京时间

，下同)，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到新的漳州市工程项目交易中心网http://www.zzgcjyzx.com下载电子招标文件。

4.2招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。

4.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

### 5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

### 6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的金额：人民币伍万元（¥50000.00元）；

6.2投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式（应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的）

### 7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年07月14日8时30分，投标人应在截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.2 本工程采用不见面开标，开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心上发布。

### 联系方式

招标人：漳州发展水务集团有限公司

地址：漳州市芗城区九龙官邸D幢2楼

电话：0596-2528587

联系人：周先生

招标代理机构：福建安华发展有限公司

地址：福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层，邮编：363005

电子邮箱:FJAHDL006@126.com

电话：17365160001

联系人：小许

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局

地址：芗城区胜利东路15号

联系电话：0596-2931236

# 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：漳州发展水务集团有限公司 地址：漳州市芗城区九龙官邸D幢2楼 电话：0596-2528587 联系人：周先生 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建安华发展有限公司 地址：福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层 联系人：小许 电话：17365160001 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 73131部队军民融合饮水项目泵站工程（加压设备部分）第二次 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 73131部队军民融合饮水项目泵站工程（加压设备部分）第二次 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 市财政承担50%、龙海市政府和高新区管委会各承担25% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 主要包括73131部队军民融合饮水项目泵站工程加压设备采购、运输装卸及成品保护、安装调试、试运行、验收、培训、维护保养和售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。（详细的以招标人提供的施工图、有关设计更改通知、工程预算审核书，答疑纪要及有关修改或补充文件为准）。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：中标通知书发出之日起50个日历天内按批次全部将货物运送至买方指定的交货地点，卖方应于每批次货到现场后的10个日历天内完成安装，安装后10个日历天内完成调试，设备全部安装完后由使用单位一次性验收。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 龙海市、高新区本项目施工现场。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见“第五章供货要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1 .投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照； 2 .本招标项目要求投标人具有建设主管部门颁发的机电安装工程施工总承包或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质，并持有《施工企业安全生产许可证》。 3.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的二级或以上机电工程专业注册建造师执业资格（不含临时建造师），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。 4 .本次招标不接受联合体投标。 5 .投标人在最近三年内（自2017年1月1日以来）无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺； 6 .投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）； 7 .投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）； 8 .根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内（自2017年1月1日以来）无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。 9 .本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 接受，应满足下列要求：/ |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | √ 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |
| 1.10.1 | 分包 | √ 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | √ 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2020年06月28日11:00时。投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b（a、b） ： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b 无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过电子邮箱(FJAHDL006@126.com)以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标代理机构,但需与招标代理机构电话确认。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发送修改的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的修改文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取修改招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 税费根据现行规定计取。（货物采购类：13%） |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | √ 有，最高投标限价：招标人公布的招标最高限价：2516089.99元。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 120 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金提交的金额：人民币伍万元（¥：50000.00元）； 投标保证金形式：①现金形式②银行保函形式 注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。 ①现金形式:应在投标截止时间2020年07月13日北京时间12:00时之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户（指款项到达指定账户的时间），并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目名称），如因投标人汇款凭证未注明招标项目名称造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州市分行 帐户名称：漳州发展水务集团有限公司 帐 号：35001662433052506343 ②银行保函形式： 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以银行保函提交投标保证金的，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标银行原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致 5、未按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。 6、投标保证金退还程序： a、已向招标人提交收款凭证、营业执照及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在中标候选人公示后5个工作日内无息退还； b、未向招标人提交收款凭证、营业执照及基本账户开户许可证复印件（加盖投标人单位公章）的投标单位（中标候选人以外）的投标保证金在资料补充完整后15个日历天内无息退还。 C、未中标投标人的投标保证金，待中标候选人公示暨中标结果公示结束后的5个工作日内退还。中标候选人的投标保证金待签定合同且提交履约担保后5个工作日内退还。 D、上述材料由投标人采用邮递的方式提交给招标代理机构，由代理机构统一收集齐全提交给招标人。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标 人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | √ 无 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | √ 不允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求及投标文件签字或盖章要求 | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司最新投标文件制作工具制作电子投标文件； 2、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标后须再提供五份正本投标资料，加盖投标单位公章。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 1、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 2、本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。 3、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 5、在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子章（法人 CA），该法人 CA 可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 截止时间：2020年07月14日 8 时 30 分（北京时间）。 投标人应在截止时间前 30 分钟开始进行现场签到。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） 收件人：福建安华发展有限公司 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | √ 否 如未到开标现场签到并提交电子光盘投标文件的； 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼） |
| 5.2 | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招 标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案； （5） 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：在福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网发布 公示期限：不少于10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √ 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约保证金：为合同含税总额的 5％； 提交形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函（应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的）。 履约期限：截止至设备竣工验收合格之日后15个工作日（以使用单位验收为准）。 履约保证金（保函）的退还：在本项目设备全部验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将保函的有效期延续至项目结束。 履约保证金转入账户： 开户银行：中国建设银行股份有限公司漳州市分行 帐户名称：漳州发展水务集团有限公司 帐 号：35001662433052506343 履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起5个工作日内且在签订合同前，以现金电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。（公示期满后招标代理机构持中标通知书到有权部门备案登记编号之日视为中标通知书发出之日，招标代理机构须在当日及时以电话、短信、传真方式向中标人告知并短信截图留存记录，中标人应在中标通知书发出之日到招标代理机构领取中标通知书）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | √ 是，具体要求： 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 C、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 10 | 原文条款 | 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 11 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.本工程的招标代理费按招标代理合同约定计取，由招标人支付。 3.本工程招标人及中标人的交易服务费按《闽价通告[2019]9号文标准计取，向漳州市工程项目交易中心缴交。 |
| 12 | 监督部门 | 漳州市住房和城乡建设局 |
| 13 | 质保期 | 整个加压设备系统质保期为(2+N)年，其中水泵整机（包括电机）质量承诺需做到（5+N）年内出现故障免费更换新泵、十年内免费保修。N=0或1或2，由投标人在投标文件中承诺。 |
| 14 | 合同形式 | 合同价格形式为固定总价加风险包干。 投标报价：本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、水电费及土建配合费用（由中标人自行与总包协商）、设备土建基础整改费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后不少于24个月的的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、不少于24个月的免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。 价格为固定总价包干，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。 |
| 15 | 合同签订 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件，签订书面合同。 中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 16 | 投标文件解密方式 | 采用现场开标，远程不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。解密。 远程开启标书：投标人网上递交投标文件，投标人可选择到开标现场进行现场解密或者使用远程解密功能。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。解密时因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：4009280095。 首先进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。投标人可选择到开标现场进行现场解密或者使用远程解密功能，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功。 |
| 17 | 新增条款 | 1.依法必须招标的项目评标委员会否决所有投标的，或者评标委员会否决一部分投标后其他有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争，决定否决全部投标的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当重新招标。 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。 3.中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从招标人的组织安排； 4.本项目不允许转包及违法分包，承包人因转包、违法分包，招标人有权撤销合同并拒付货款；承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。 5.投标人应出具承诺：中标后将派出足够的技术人员配合现场施工并保质保量完成工程任务（至少需项目负责人1人，项目技术负责人1人），工程开工后,投标人根据投标文件派出相应的项目负责人和项目技术负责人，不可随意更换，若要更换请提前1个月书面通知招标人并得到招标人同意，若无通知招标人擅自更换，每人每次需向招标人交纳2万元违约金 。中标后，中标单位应接到招标人通知的十个日历天内提供本项目所要求的预埋铁件到现场并配合现场土建单位的施工工作；预埋件及设备的进场及施工进度不得以假期为由进行拖延。 6.中标人在合同签订后必须马上派人对招标人提供的施工图纸进行熟悉核对，在收到施工图纸的一周内，提出影响设备预埋件施工、设备安装及设备运行等情况并及时反馈招标人及设计单位核实，以便做相应进一步优化及变更设计。若收到图纸一周内，中标人未能提出与之相关的问题，视为本次施工图纸已能够满足中标人进行设备预埋、设备安装及后续设备运行的要求。日后若发现因设计图纸影响设备安装及运行的问题，由中标自行解决并承担由此引起的所有费用。 7.本次招标文件投标格式与系统格式不一致的，以招标文件提供的格式为准。 |

### 1. 总则

## 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

## 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

## 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

## 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

## 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招

标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的

投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买

招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

## 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组

成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件 不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税 金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写 分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

## 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式

和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的 规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决

其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

## 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

## 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

## 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

## 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求 加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

## 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记

录。

### 6. 评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

## 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介

和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

## 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

## 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标

人。

## 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起12工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8.纪律和监督

## 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | A：商务部分：25分 B：技术部分：35分 C：投标报价：40分 D：其他评分因素：0分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评标分值 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 | 企业荣誉 | 满分3分 | 投标人具有知识产权管理体系认证证书的（含给水设备），得1分，不提供不得分；投标人具有省级科技小巨人领军企业证书的，得1分，不提供不得分；（需提供相关证书扫描件，否则不得分） 2、设备生产企业主编过国家标准或行业标准，并提供相关标准证明，得1分，没有或不提供不得分。（需提供相关规范编号、发布网页截图及网址，否则不得分） |
|  |  | 认证证书 | 满分5分 | 投标产品获得设备获得中国节能产品认证证书的得1分（即认证范围为整机）；成套设备获得建设部或中国工程建设标准化协会推荐产品得1分,不提供或提供的证书不是叠压（或无负压）给水设备类的本项目不得分.（以上证件需提供相关证书扫描件，否则不得分）。 2、投标人同时具有经中国国家认证认可监督委员会认可的认证机构颁发的ISO9001质量管理体系认证证书、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理认证体系认证证书的，每项得1分。 （以上证件需提供相关证书扫描件，否则不得分） |
|  |  | 业绩证明 | 满分3分 | 根据投标人 自2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）在国内二次供水成套设备供货业绩情况进行评审：S 为二次供水成套设备单项合同金额，100万元≤S每提供一个得1分；满分3分。投标人须提供该业绩项目以下资料有效扫描件： ①中标（成交）公告（提供相关网站中标或成交公告的下载网页及其网址）；②中标（成交）通知书（招标代理机构详细名称及中标项目的招标编号（或项目编号）；③合同文本。 备注：如未按照以上要求提供该项目业绩完整资料的，不得分。 |
|  |  | 服务 时效 | 满分2分 | 投标人承诺在采购方二次供水设备出现故障时，4小时内予以更换或维修完毕，得分1分；承诺3小时内予以更换或维修完毕，得2分。没有承诺不得分。 |
|  |  | 服务 认证 | 满分3分 | 投标人具有经中国国家认证认可监督委员会认可的认证机构颁发的五星级售后服务认证证书的得3分，四星级售后服务认证证书的得2分，三星级（含）以下售后服务认证证书的得1分，最多3分。（以上证件需提供相关证书扫描件，否则不得分）。 |
|  |  | 质保期 | 满分2分 | 整个加压设备系统质保期为3年，其中水泵整机（包括电机）质量承诺需做到6年内出现故障免费更换新泵、十年内免费保修，得1分； 整个加压设备系统质保期为4年，其中水泵整机（包括电机）质量承诺需做到7年内出现故障免费更换新泵、十年内免费保修，得2分。 |
|  |  | 控制柜 | 满分2分 | 电气控制柜（动力柜、配电箱）取得国家强制性3C认证证书得2分，需提供相关证明文件，不提供不得分； |
|  |  | 注册资金 | 满分3分 | 各有效投标人的注册资本高低评分：投标人的注册资金≥3000万人民币的得1分，每增加1000万人民币加1分，最高得3分。 注：须提供营业执照证明资料扫描件，并加盖单位公章。(货币单位为外币的,等额外币以招标文件上网公告之日货币汇率进行换算，投需自行提供招标文件上网公告日汇率换算表）。 |
|  |  | 本地化服务 | 满分2分 | 充分考虑投标人熟悉本地情况、服务响应时间短、沟通交流方便、应急能力强等优势，投标人注册地在漳州市辖区内或设办事处（或分支机构）的得2分，投标人注册地在福建省辖区内或设办事处（或分支机构）的得1分，没有不得分。（须提供办公场所租赁合同或自有产权登记证或营业执照副本的材料证明，否则不得分）。 |
| 条款号 | 评分因素 | 评标分值 | 评分标准 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分 标准 | 技术参数等响应情况 | 满分20分 | 根据投标设备的技术参数、性能、配置、用途等完全响应招标要求的得20分；其中带“◆”为重要设备，设备参数中每负偏离或不响应一项的扣4分，扣完为止。（满分20分） |
|  |  | 满足招标货物的性能及技术指标要求 | 满分5分 | 供货产品可靠、先进、技术资料完整，设备配置和技术指标等符合招标文件要求，基本满足得3分，指标正偏离每个加1分，最多加2分。 本条最高得 5分。 |
|  |  | 供货、安装、调试、验收的方案和措施及人员配备 | 满分5分 | 根据各投标人提供的安装实施方案的技术说明情况、质量、安全保障措施及人员配备由评委根据实施方案及计划的科学、可行、合理等方面情况进行评议。优秀的得5分，良得3-4分，一般得2分。 本条最高得5分。 |
|  |  | 产品制造工艺、制作与验收标准 | 满分5分 | 产品制作验收，严密的质量监控措施，质量检测设施，质量检验流程。优秀的得5分，良得3-4分，一般得1-2分。 本条最高得5分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准（满分40分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。 |

综合得分=技术分+商务分+价格分

根据各评委的打分结果，在计算投标人商务、技术综合得分时，对评委的技术部分及商务部分的打分结果分别汇总，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，计算出各有效投标人的技术因素得分及商务因素得分。最后根据各有效投标人的最后综合得分公式计算其综合得分，各分值的计算最多保留小数点后2位，第3位四舍五入。

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之

中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 招标人根据评标小组评分，计算每一投标人的评议分的算术平均分，投标人的最后得分为评议分和价格得分的合计得分。

评议分、价格得分的计算采用四舍五入法，保留小数点后两位数。

评委根据投标人的合计得分由高到低排名情况，推荐中标候选供应商。

当出现两个或两个以上相同合计得分时，报价低者为先，若报价相同时，则按“技术部份”得分的算术平均值高者为先。

招标人将现场公布专家考评结果，宣布本次采购项目中标候选供应商。

投标人不得干扰招标人的招标活动，否则将废除其投标,并没收投标保证金。

上述中标候选投标人均由评委推荐产生3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

# 第一节通用合同条款

1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、 专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、 技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的 详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

##### 1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套

使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、 操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一 定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的 技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同 设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、 技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

##### 1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2  施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次 日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。 合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一 天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换 和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2 语言文字

#### 合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件 的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

#### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表 在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订 书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

#### 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联 络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系 人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的 约定事先书面通知卖方。

#### 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连 带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体 成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行 合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方 的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行 为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

#### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

### 2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费 用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

#### 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款 合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一

份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了 合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款 卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并

经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款 买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款

支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款 买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支

付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方 可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合 同结清款，买方不得拒绝。

#### 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予 以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

### 4. 监造及交货前检验

#### 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、 查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权 提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

#### 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出 具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确 认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 5.包装、标记、运输和交付

#### 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的 需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

#### 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明 显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心 轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

#### 5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调 试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、 数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3  表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、 运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运 输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

#### 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面 上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应 签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双 方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包 括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付 合理的复制、邮寄费用。

### 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

#### 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同 条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。 如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点

通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场 的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期 内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

#### 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、 调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。 除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按

照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

#### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定 的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、 其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应 在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次 考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如 果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的 后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行 达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为 合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用 合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应 协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会 不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及 处理情况等。

#### 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验 收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核

结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖 方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方

应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未

能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在

收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之 日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

### 7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术 服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技 术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承 担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现 场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承 担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

### 8. 质量保证期

8.1  除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期

为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合 同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3  质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合 同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备

仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约 定的时间内签署结清款支付函。

8.5  在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍

未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同 条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6  在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在

收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起 生效。

### 9. 质保期服务

9.1  卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自 行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2  如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提

供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款 另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场

的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3  如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承 担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后 提交给买方。

### 10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收

款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的 约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

### 11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地 方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第 三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权 利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳 定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合 同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运 行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行 的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用 寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行 所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获 得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三 方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

### 11.8  卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、 标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补 充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

### 12. 知识产权

12.1  买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中 提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。 12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提

出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生 的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收 到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和 遭受的损失均应由卖方承担。

### 13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当 事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提 供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密 义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

### 14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调 试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。 在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过

合同价格的 10%。 迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导

致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条 款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。 在计算迟延付款违

约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

### 15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除 合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方 在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方 未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得 另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例 如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项 下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不 可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履 行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另 一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期

限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则 任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

### 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 第二节专用合同条款

1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。①招标文件（含澄清、修改文件）；②标准、规范及有关技术文件、技术要求；③设计变更、补充协议等书面文件；④施工图纸、工程量清单及预算审核书⑤买方派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑥与工程有关的各方往来信件、数据电文（电报、电传、传真、电子邮件等）。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

### 通信地址：                        。

#### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）其他合同文件；

（7）通用合同条款；

（8）供货要求；

（9）分项报价表；

（10）中标设备技术性能指标的详细描述；

（11）技术服务和质保期服务计划。

1.5联络

1.5.1买方和卖方应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 买方接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

买方指定的接收人为：                            。

卖方接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

卖方指定的接收人为：                            。

监理人接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

监理人指定的接收人为：                            。

### 2. 合同范围

主要包括73131部队军民融合引水项目泵站工程加压设备采购、运输装卸及成品保护、安装调试、试运行、验收、培训、维护保养和售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。（详细的以招标人提供的施工图、有关设计更改通知、工程预算审核书，答疑纪要及有关修改或补充文件为准）。卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等 合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

合同价格形式为固定总价加风险包干。

本次买方向卖方采购泵站设备及安装服务，包含设备采购、运输装卸及成品保护、安装调试、试运行、验收、培训、维护保养和售后服务等，采购含税总价为人民币（大写）           （¥：            元）。

本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、水电费及土建配合费用（由中标人自行与总包协商）、设备土建基础整改费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后不少于24个月的的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、不少于24个月的免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。

价格为固定总价包干，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

#### 3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款 本项目不支付预付款。

3.2.2 交货款 卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税专用发票正本一份。

3.2.3 验收款

（1）买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的20%。

（2）在财政竣工财务决算（含土建部分及加压设备部分）批复之日起40日内，买方应支付卖方合同价格的17%。

3.2.4 结清款 质量保证期满后若无发现其他问题，买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期

届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 3%。

#### 5.4 交付

5.4.1 卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，卖方并负责风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.4交货安装工期、地点

5.4.4.1交货安装工期：卖方应于交货期：中标通知书发出之日起50个日历天内按批次全部将货物运送至买方指定的交货地点，卖方应于每批次货到现场后的10个日历天内完成安装，安装后10个日历天内完成调试，设备全部安装完后由使用单位一次性验收。

5.4.4.2交货及安装地点：龙海市、高新区本项目施工现场。

#### 6.2 安装、调试

6.2.2 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

#### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定 的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、 其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

#### 6.4 验收

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在

考核结束后 14 日内内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供 相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。卖方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

### 8. 质量保证期

8.1 质量保证期：整个加压设备系统质保期为    年，其中水泵整机（包括电机）质量承诺需做到       年内出现故障免费更换新泵、十年内免费保修。

### 10. 履约保证金

履约保证金：为合同含税总额的 5％；

提交形式：①现金电汇或银行转帐的方式提交；②银行保函（应由国有商业银行或全国性股份制商业银行开具的）。

履约期限：截止至设备竣工验收合格之日后15个工作日（以使用单位验收为准）。

履约保证金（保函）的退还：在本项目设备全部验收合格后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将保函的有效期延续至项目结束。

14. 违约责任

14.1如果卖方未能按合同规定从合同生效之日起 50 个日历天内按批次将货物全部运送至买方指定的交货地点，未能按合同规定在每批次到货后的 10 个日历天内完成安装，并在安装完毕后 10 个日历天内完成调试工作，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期，核定损失额的支付将由未付的合同货款中扣除。核定损失额以卖方延期交货时间为据（卖方延期交货违约金按2000元/天计，不可抗力因素所致除外），违约金的最高限额为迟交货物合同含税总价款的10%，如果达到最高限额, 买方有权终止合同。因卖方设备逾期交货进场或交付使用的给买方造成的损失或者造成买方应向第三方承担违约责任的，卖方还应予以赔偿，卖方支付逾期交付违约金不能免除该赔偿责任。

14.2卖方如有下列行为之一视为违约，买方有权终止合同，并有权要求卖方按合同含税总金额的10％向买方支付违约金：

14.2.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

14.2.2 卖方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

14.2.3未经买方同意将项目转包他人。

14.3、买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条 款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：/。

卖方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由卖方负责。

14.4、卖方的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由卖方承担，设备提前进场，买方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

### 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（2）

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地的人民法院提起诉讼。

18.补充条款

18.1各方的权利及义务

1、买方有权对安装进度、质量进行监督。

2、买方依照合同条款及时支付货款，买方在收到业主方付款应及时支付给卖方，若业主方无法及时支付货款给买方，而导致卖方没有按时收到货款，买方不承担任何责任，但买方有义务进行协调。

3、卖方在建设工地现场与买方共同验收到货设备，并派专业人员在现场与土建配合，做好安装调试工作。安装的运输、起吊、脚手架（如有）、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由卖方承担，业主方及买方只提供电源、水源。

4、卖方应派技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为制造商派出的高水平技术人员。

5、为防止货物就位后土建单位在进行施工时造成货物损坏，卖方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由卖方承担。

6、卖方作为项目卖方，报价视为已对项目现场的安装条件（包括土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含但不仅限于下列情况：

①根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，卖方不得以此为由拖延验收时间及主张向买方申请费用，买方可酌情延迟验收时间；

②若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建等部分进行拆除或改变，卖方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张向买方申请费用。

③货物到达现场如没有合适的堆放场地，须由卖方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，买方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务。

④若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，卖方应积极配合及服从施工现场业主代表所安排的工作。

⑤若因项目安装条件受限，买方有权根据进度批次发货，每批次交货期可根据买方的通知顺延，但必须根据合同要求的工期完成，不得以此主张延迟设备交付使用时间。

⑥若项目根据实际情况停建或缓建，买方有权取消或暂缓部分设备的排产，卖方不得以此主张向买方进行索赔。

注：1、买方自卖方中标之日截止至设备竣工验收之日（含保修期）不再额外支付任何费用（包括但不仅限于技术上的缺件漏件等，卖方若无在现场勘查及时提出，该费用应由卖方自行承担）卖方不得以任何理由延误安装工期或以此主张增补费用。

18.2索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同规定，卖方应承担相应的违约责任。卖方在取得买方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1、同意买方退货，并承担因此产生的一切费用和买方、卖方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2、按照货物的质量差别程度、损坏范围及买方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，卖方应向买方支付合同含税总金额的100％的质量违约赔偿金。

3、调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，卖方并负责承担因此而产生的一切费用和买方遭受的一切直接损失。对换货的质量，卖方仍应按合同规定执行。

4、因卖方责任所造成的修理设备或换货而使合同设备的交付使用延误时，则卖方虽已承担了修理或换货义务，但还应按合同规定支付设备迟延交货违约金，从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场修理完成的日期。

18.3质量及技术要求

1、整体质量要求达到国家有关规范标准，工程质量达到合格；

2、卖方提供的设备、材料都应与工程设计或标准要求相符；

3、卖方应按招标中最终确定的货物及配件，必须是原装未使用过的全新产品，并应附有质量检测报告（如有）、合格证书、产品使用证，验收时，按照相应的标准规范进行验收，本项目的验收以使用单位验收为准。否则买方有权拒绝验收，造成的一切后果由卖方负责；

4、验收过程所发生的一切费用由卖方承担；

5、技术要求：详见第五卷。

# 第三节合同附件格式

#### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）其他合同文件；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划。

2.  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.  买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.  本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

7.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

卖方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

#### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

#### 履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于	年	月

日参加	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）	（¥）	。

2.  担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函

签署之日起 28 日后失效。

3.  在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方

在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.  买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

附件三

廉洁协议书

买方：                       （以下简称买方）

卖方：                       （以下简称卖方）

合同编号：

签订地点：

签订日期：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在合同（编号XXX，下同）履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方的共同责任

（一）严格遵守合同对应的经济业务活动的法律法规及廉政建设的规定。

（二）严格履行合同约定，杜绝违约行为的发生。

（三）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的违法违纪、行贿受贿行为的，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，有权向有关监察部门检举、揭发。

第二条 买方的责任

（一）买方工作人员个人应保持与卖方正常工作交往，不得接受卖方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在卖方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向卖方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

（二）买方工作人员个人私下不得参加有可能影响公正从业的卖方宴请和娱乐、健身等消费活动。

（三）买方工作人员个人不得要求、暗示或者接收卖方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排以及出国等提供方便。

（四）买方工作人员不得向卖方介绍亲属或亲友从事与买方工作有关的经济活动。

（五）买方在双方项目合作期间发现买方工作人员个人有任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止。

（六）买方工作人员个人如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，买方应视情节轻重、影响大小给予其相应的经济处罚。

（七）对于卖方举报买方工作人员个人违反廉洁合作规定的情况，买方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

（八）买方监察部门负责廉政监督及投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

举报电话：           举报邮箱：

信函举报或来访联系地址：                     邮政编码：

第三条 卖方的责任

（一）保证卖方及卖方工作人员（包括卖方自身、卖方的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表，以及卖方的关联公司自身或卖方的关联公司的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表等，下统称卖方）了解买方单位有关廉洁合作管理的原则及本协议的规定，并遵照执行。

（二）卖方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得私下向买方工作人员个人及其关联亲属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（三）卖方不得为谋取私利擅自与买方工作人员个人及第三方单位就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

（四）卖方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请买方工作人员个人私下外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

（五）卖方不得为买方工作人员个人私下购置或者提供通信、交通工具、家电、高档办公用品等。

（六）卖方不得在本合同签约洽谈过程、履行过程、结算过程中，向买方工作人员个人私下进行商业贿赂，以抬高或降低合同价格，以次充好，降低服务质量，或追求其他不当利益。

（七）无论贿赂发生在本合同签订或履行之前或之后；无论发生贿赂或承诺贿赂；无论该贿赂是否影响了合同价款或所供产品、服务质量，均属本合同所称商业贿赂行为，卖方贿赂或承诺贿赂的，应向买方承担商业贿赂违约责任。卖方通过口头、电话、短信、邮件、书信等任何方式向买方工作人员个人私下许诺好处的，视为卖方承诺贿赂，一经发现将按卖方有商业贿赂行为处理。

（八）卖方在业务合作期间发现任何卖方工作人员向买方人员个人私下有行贿的行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报买方；卖方有义务就买方工作人员个人有任何形式的索贿或受贿行为及时向买方举报。

（九）卖方有责任接受买方对卖方在业务合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。

第四条 违约责任

（一）卖方违反本廉洁协议第三条规定的，一经买方查实，买方将取消与卖方合作，一切责任由卖方承担；若给买方造成的经济损失，卖方应依法予以赔偿。

（二）卖方任何人员向买方人员个人行贿，无论是买方人员个人索贿，还是卖方主动行贿，一经查实，属于违反党风廉洁自律的，按照党内处罚条例执行；如涉嫌犯罪的，应移送司法机关依法追究相关刑事责任；

第五条 本协议不影响卖方按合同其它条款承担相关责任。

第六条 本协议一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效，有效期与合同一致。本协议作为双方签订的合同的附件，与合同具有同等法律效力，在合同有效期内不可撤销。

买      方：                            卖      方：

法定代表人：                            法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

# 第二卷

# 第五章  供货要求

一、1#加压泵站

（一）基本性能要求

1、产品需符合现行变频给水设备国家标准或行业标准并通过检测。成套供水设备包括机组部分、水箱部分，机组部分应包括不锈钢水泵、不锈钢阀门，不锈钢管道、不锈钢法兰、气压水罐、智能微机变频控制柜、压力检测仪表等配套的所有配件。泵房内所有生活给水管道布置（进出水管道均需预留出泵房不少于1米长度）包含水箱总进水不锈钢管道、不锈钢总闸阀、不锈钢Y型过滤器、电磁流量计，设备出手不锈钢管道、各分区不锈钢闸阀和电磁流量计，所有管道及附件的安装固定方式采用不锈钢支撑或抗震支架安装。设备外观和管道布置应合理、美观（含整版不锈钢基座或槽钢基座），检修方便。设备及组件，包括管材、水泵、阀门等与水直接接触的过流部件应符合相关、技术质量标准和卫生防疫要求，且不能对水质造成污染；所有涉水主配件均需采用S304或更高级别的不锈钢材料，设备中的不锈钢材质均应不低于食品级SUS304，不得使用工业用产品。

2、超压保护功能

设备应具有超压保护功能，应能保护设备在运行过程中出现超压时自动停止运行并报警，超压消除后能自动恢复正常运行。

3、无水保护功能

设备应具有无水保护功能，应能保护设备在运行过程中出现无水时自动停止运行并报警，来水后能自动恢复正常运行。

4、水位报警功能

成套供水设备应包含水箱高、低水位控制设备另具备显示水箱或水池液位功能，当水箱水位达到超低水位或出现溢流时，设备应能发出报警信号且该信号能远程传输至中心控制室。

5、小流量停泵保压功能

设备在用水低峰或夜间小流量时，设备应能自动切换为小流量停机保压的工作状态，即设备应具有小流量停泵保压功能。

6、压力控制误差及校正功能

供水设备应具有恒压功能，并可分时段设定压力。当恒压供水时，压力控制误差不应超过±0.01Mpa。

7、设备启、停控制功能

成套设备运行必须有“手动/自动”两种运行方式，并通过转换开关进行运行方式切换。

8、故障报警显示及自动复位功能

供水设备应具备自动诊断运行过程中的故障功能，并能够以中文（非代码）型式将诊断的故障信息显示在控制柜的液晶屏幕上，以方便设备操作管理和维护。

9、远程监测功能

设备应具有GPRS（移动）及CDMA（电信）兼容的无线远程监测功能，实现24小时实时监测、记录水泵电机电压、电流、出水压力、水泵工作状态、变频器的运行频率以及故障报警状态等技术参数，保证现场数据的准确率为100％，同时具备存储一年内运行状况参数的容量，并预留标准RS485通讯窗口。设备供应商必须提供开放的通讯协议和源代码用于中心控制室远程监测。

监测系统由GPRS采集终端、GPRS运行网、用户服务器、内部网络查询工作站组成。GPRS采集终端采集供水系统中的各个关键点的工作压力、设定压力、流量，自来水的进水压力，各台水泵的工作电流、频率、电压等参数，实时或任意有要求时，向系统发送最新的数据。

接受端软件能同时监测多个泵房水泵情况，并具有数据显示、历史数据查询、报表管理、数据（流量）叠加、数据对比分析、自动报警等多种功能，同时能把控制命令及各种修改参数命令发送至各采集终端。

监测系统具备接入泵房门禁及视频监控系统的能力，并能够把相关数据实时传输至二次供水管理平台，实现对人员进出泵房管理和实时查看，确保泵房安全。

10、仪表

设备出水口应设压力传感器。设备配套的压力传感器的精度应达到1.5级以上。进水侧压力传感器量程应为最高进水压力的（1.5-2）倍，出水侧压力传感器量程应为设备出水压力的（1.5-2）倍，且应有产品合格证。

11、显示及功能

（1）控制柜面板应包括以下显示功能：电源、电流、电压、水泵启、停状态；设定压力、实际压力、水泵频率；故障声、光报警；按钮、开关、及仪表功能标志齐全。

（2）设备控制柜应具有以下基础功能：①全自动运行功能：在微机控制器的控制下，可以实现恒压供水或变量变压供水；②相序保护功能：当电脑出现相序错误时，相序保护器应动作，控制柜发出声光报警，同时切断控制回路电源；③自动保护功能：具由电源过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动消除或手动消除，恢复正常运行；④远程报警功能：具由远程功报警功能，既当出现故障时，控制柜应能自动向监控中心报警。

12、安全接地

控制柜的金属构件应有可靠地接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T3797-2005中4.10.6的要求，与接地点连接的导线应是黄绿双色线。不能明显标明的接地点，应在其附近标注明显的接地符合。主接地点与任何有关的、因绝缘损坏可能带点的金属部件之间的电阻不应超过0.1Ω。连接接地线的螺钉和接地点不能作其他用途。

13、防雷

控制柜应有可靠的防雷击措施，并应符合GB/T3482-2008的要求。

14、设备的抗干扰能力

设备应具有较强的抗干扰能力。应设置数字信号传输及滤波隔离系统，以保证设备不受外界干扰。

15、噪音要求

按照《城市区域环境噪音标准》的规定，以居住为主的区域，白天不能超过55分贝，夜间不能超过45分贝的要求，在无外接噪音干扰情况下，设备正常运行时泵房外1米内噪音白天不能超过55分贝，夜间不能超过45分贝。

16、平台接入要求

设备必须实现24小时实时监测、记录水泵电机电压、电流、出水压力、水泵工作状态、变频器的运行频率、设备流量、耗电量以及故障报警状态等技术参数，并能够把相关数据及视频监控、门禁信息实时传输至水务集团信息中心的二次供水管理平台，实现对人员进出泵房管理和实时查看，确保泵房安全。

（二）供配电系统要求

1、变频控制系统的抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定，及控制系统应有可靠的防雷击措施，并符合GB/T3482的要求。

2、变频控制系统应符合国家现行标准的规定并达到不低于IP54的安全防护等级GB/T3074.1)。变频器采用国际知名品牌。

3、供水设备水泵变频控制器必须采用一控一模式即每台泵配备一台变频控制器。

4、供水设备具备在变频器故障的情况下，具备应急情况下控制水泵运行的技术措施。

5、设备应具有电压波动适应性，将电源电压分别调到额定电压的90％-110％，设备应能正常工作。

6、变频控制柜应提供控制柜与设备控制有关的信号线，即设备电气控制一次主回路、二次控制回路均采用多股铜芯线，各铜芯线端头均采用专用线帽（鼻）压紧，然后与电气元器件端子连接，各连接线线号标识清楚，位置准确，禁止采用实芯线裸接在电气元件端子上。

7、供水设备变频器发生报警时，主控制器应能够自动检测报警信号，自动对发生报警变频器实施自动复位，且自动复位时间不得超过15秒，确保设备在变频器发生报警的情况下，自动复位自动投入正常运行，确保供水安全。

（三）加压水泵机组要求

1、泵应带有一个径向入口和一个径向出口。所有泵均符合ISO5199标准。叶轮动平衡符合ISO1940G6.3标准。

2、入口和出口法兰钻孔均符合DIN标准。

3、在流量与设计工作点之间存在20％的差异的情况下也能保持出色的水力效率。补偿的双窝壳设计几乎消除了作用在轴上的径向力，从而延长密封和轴承的使用寿命。在平衡了径向力并且液压特性也得到轴向平衡之后，泵在整个运行范围内都能实现安静、平稳的运行。

4、应提供机械密封和填料用于轴的密封。

5、泵壳材料未球磨铸铁或不锈钢泵壳的

6、叶轮标准材料为不锈钢。

7、水泵性能应符合GB/T5657要求，效率值不低于GB19762效率要求的规定。设有备用水泵，备用水泵的供水能力不应小于最大一台运行工作水泵的供水能力。

8、水泵配套的电机性能应符合GB755的规定，采用新型节能产品，能耗等级不低于2级（GB18613-2012），绝缘等级不低于F，防护等级不低于IP54。

9、水泵电动机要求为标准三相交流异步电动机，电动机类型应为TEFC以上，电源类型为：380V/50HZ。每台电机应附有原厂的标志牌，详细列明设备系列、型号、制造商名称、各技术数据及生产日期等资料。

（四）各相关产品材料选型应符合以下要求

1、不锈钢钢板、封头、管道及配件、螺栓（丝）、螺帽、垫片、管道等材质应采用不低于SUS304食品级不锈钢材质。不锈钢板应选用太钢、宝钢、韩国浦项等同档次的品牌，不锈钢板厚度按设计要求制作。

2、设备选配的各类阀门应符合有关标准。阀门公称压力不低于管道的设计压力，且各阀门应灵活可靠。蝶阀应符合GB/T12238-2008的要求。对夹式止回阀应符合JB/T8937-2010的要求。可曲挠橡胶接头应符合CJ/T208-2005的要求。其他类型的阀门应符合相应标准的要求。

（五）其他

1、对成套设备研发制造企业的资格审查，须经现场实地考察后认定。

2、成套设备各工艺参数还应满足本项目设计相关要求。

二、2#加压泵站

（一）基本性能要求

1、全自动运行，无人值守，无水停机，来水自动开机，自动开机、停电后复电再自动启动，变频器报警自动复位和再自动启动，具有手动、自动切换功能，可实现设备的自动、手动启停功能。

2、常规自动保护功能：具有对过压、欠压、过流、过载、缺相等故障进行报警及自动保护，对可恢复的故障应能自动、手动控制消除，恢复正常运行。具备报警记忆功能，故障报警应及时准确。

3、设备泵组轮换功能：设备运行时，工作泵与备用泵应能够自动交替轮换运行。当任一台工作水泵发生故障时，备用水泵应能自动投入运行。工作泵与备用泵能定时轮换运行，自动切换、自动巡检。水泵切换时间与设定时间的偏差不应超过正负30s，能做到先启后停。

4、成套设备自动运行控制功能:当系统需求降低到最小极限值时，及现在供水量非常小时，系统自动启动小流量停机功能。当用户有少量用水需求，将由气压罐有限补偿，气压罐不能满足需求时，水泵再此启动。每台水泵采用一台独立的变频器拖动与控制。

5、控制功能：设备控制面板应能显示运行状态、紧急停机、手动/自动控制功能；通过手机端或后台管理平台可查看当前供水运行压力、设定压力、运行频率、运行比率、各泵状态、各泵电流、各泵电压、各泵当前耗电量、各泵累积电量以及相关参数设定等功能。

6、变频控制柜应有RS485通讯端口配以太网模块，MODBUS通讯协议，以便实现对设备的远程通讯功能。同时应配置I/O远程监控模块、数据采集模块。远程控制柜安装于管理泵房内，便于日常巡查和操作。

7、应急变频供水功能：设备出水口侧检测压力信号的传感器同时发生故障时，系统应能够利用检测到吸入口侧的压力信号进行水泵的变频调速与运行控制，实现应急供水功能。

8、设备应具有超压、瞬间失压保护功能：当设备供水压力超过设定超压压力时，设备可自动停止运行并报警，超压消除后可自动恢复正常运行。当出现加压管道瞬间失压时，设备应自动停机。

9、设备应具有连续运行功能：设备在额定供水流量和扬程的条件下，连续运转不少于12小时后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音。

10、设备具备视频监控、防盗、防暴力拆解功能、具备防触电功能。

11、显示及功能

（1）面板显示

控制柜面板应包括以下显示功能：电源、电流、电压、水泵启、停状态；设定压力、实际压力、水泵频率；故障声、光报警；按钮、开关、及仪表功能标志齐全。成套设备需配置不小于7寸的液晶显示屏。

（2）设备控制柜应具有以下基础功能：①全自动运行功能：在微机控制器的控制下，可以实现恒压供水或变量变压供水；需采用PLC进行成套设备运行控制。②相序保护功能：当电脑出现相序错误时，相序保护器应动作，控制柜发出声光报警，同时切断控制回路电管；③自动保护功能：具由电源过压、欠压、过流、过载、缺相、短路、过热等故障报警及自动保护功能。对可恢复的故障应能自动消除或手动消除，恢复正常运行；④远程报警功能：具由远程功报警功能，既当出现故障时，控制柜应能自动向监控中心报警。

12、安全接地

控制柜的金属构件应有可靠地接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T3797-2005中4.10.6的要求，与接地点连接的导线应是黄绿双色线。不能明显标明的接地点，应在其附近标注明显的接地符合。主接地点与任何有关的、因绝缘损坏可能带点的金属部件之间的电阻不应超过0.1Ω。连接接地线的螺钉和接地点不能作其他用途。

13、防雷

控制柜应有可靠的防雷击措施，并应符合GB/T3482-2008的要求。

14、设备的抗干扰能力

设备应具有较强的抗干扰能力。应设置数字信号传输及滤波隔离系统，以保证设备不受外界干扰。

◆15、远程监测功能

设备应具有GPRS（移动）及CDMA（电信）兼容的无线远程监测功能，实现24小时实时监测、记录水泵电机电压、电流、出水压力、水泵工作状态、变频器的运行频率以及故障报警状态等技术参数，保证现场数据的准确率为100％，同时具备存储一年内运行状况参数的容量，并预留标准RS485通讯窗口。设备供应商必须提供开放的通讯协议和源代码用于中心控制室远程监测。

监测系统由GPRS采集终端、GPRS运行网、用户服务器、内部网络查询工作站组成。GPRS采集终端采集供水系统中的各个关键点的工作压力、设定压力、流量，自来水的进水压力，各台水泵的工作电流、频率、电压等参数，实时或任意有要求时，向系统发送最新的数据。

接受端软件能同时监测多个泵房水泵情况，并具有数据显示、历史数据查询、报表管理、数据（流量）叠加、数据对比分析、自动报警等多种功能，同时能把控制命令及各种修改参数命令发送至各采集终端。

监测系统具备接入泵房门禁及视频监控系统的能力，并能够把相关数据实时传输至二次供水管理平台，实现对人员进出泵房管理和实时查看，确保泵房安全。

◆16、所投的成套设备必须具有卫生许可批件或疾病预防控制中心检验报告

根据《福建省住宅建筑生活供水技术规程》第3点基本规定3.0.3所有涉水的材料和设备不得影响生活饮用水水质，应符合现行国家标准《二次供水设施卫生规范》GB17051和《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的要求，应取得省级及以上卫生主管部门的许可。

17、保护市政管网压力要求

与市政管道直接对接的设备必须保证不对市政管网压力造成影响，坚决杜绝设备安装运行后加压区供水影响市政直供区水压的情况。根据《福建省住宅建筑生活供水技术规程》第4.5节增压设备第4.5.8条款的规定，设备待机状态下，设备启动运行时进水压力下降不得超过0.05Mpa（5m）。

必须做出相应书面承诺，实际运行必须满足上述要求，在后续验收过程中如不符合此条要求，视为验收不合格且比选人不予以验收结算并有权追究经济责任。验收方法：在设备进水端安装压力表，待设备运行时观察启动前后压力表的下降情况，下降超过0.05Mpa（5m）的视为不符合要求。

18、平台接入要求

设备必须实现24小时实时监测、记录水泵电机电压、电流、出水压力、水泵工作状态、变频器的运行频率、设备流量、耗电量以及故障报警状态等技术参数，并能够把相关数据及视频监控、门禁信息实时传输至水务集团信息中心的二次供水管理平台，实现对人员进出泵房管理和实时查看，确保泵房安全。

投标人必须提供相应的书面承诺，待设备安装完成并具备网络的条件下，一个月内必须将设备接入水务二次供水管理平台进行管理。如不能在承诺时间内接入将不予验收。

19、噪音要求

为保证设备运行噪音不会影响居民正常生活，成套设备箱体必须具备隔音降噪措施。按照《城市区域环境噪音标准》的规定，以居住为主的区域，白天不能超过55分贝，夜间不能超过45分贝的要求，在无外接噪音干扰情况下，设备正常运行时箱体外1米内噪音白天不能超过55分贝，夜间不能超过45分贝。

◆20、水锤防护功能

成套无负压供水设备需具有防水锤功能，要求对水泵及管路有可靠的水锤防护措施。需提供国家级有关部门出具的资料、质量检验部门出具的检验报告以证明其功能的存在。

21、稳流补偿器

稳流补偿器为无负压供水设备的核心部件，具备稳流自动补偿技术以保证对本项目的周边供水不产生影响，保证在正常供水的情况下对管网不产生吸程影响。

（二）供配电系统要求

1、变频控制系统的抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定，及控制系统应有可靠的防雷击措施，并符合GB/T3482的要求。

2、变频控制系统应符合国家现行标准的规定并达到不低于IP54的安全防护等级GB/T3074.1)。变频器采用国际知名品牌。

3、供水设备水泵变频控制器必须采用一控一模式即每台泵配备一台变频控制器。

4、供水设备具备在变频器故障的情况下，具备应急情况下控制水泵运行的技术措施。

5、设备应具有电压波动适应性，将电源电压分别调到额定电压的90％-110％，设备应能正常工作。

6、变频控制柜应提供控制柜与设备控制有关的信号线，即设备电气控制一次主回路、二次控制回路均采用多股铜芯线，各铜芯线端头均采用专用线帽（鼻）压紧，然后与电气元器件端子连接，各连接线线号标识清楚，位置准确，禁止采用实芯线裸接在电气元件端子上。

7、供水设备变频器发生报警时，主控制器应能够自动检测报警信号，自动对发生报警变频器实施自动复位，且自动复位时间不得超过15秒，确保设备在变频器发生报警的情况下，自动复位自动投入正常运行，确保供水安全。

（三）加压水泵机组要求

1、成套供水设备所选配立式或卧式离心泵，所有过流部件必须均为不锈钢材质，即叶轮、泵轴、外筒、泵盖、进出水端均为不锈钢材质。

2、水泵采用不锈钢离心泵，过流部件全部采用304不锈钢，水泵性能应符合GB/T5657要求，效率值不低于GB19762效率要求的规定。设有备用水泵，备用水泵的供水能力不应小于最大一台运行工作水泵的供水能力水泵采用机械密封，采用博格曼集装式机封。

3、水泵均采用变频控制，且按同频同速模式工作运行，能与变频器配合保持最佳效率点，避免工作水泵低频率下运行。

4、水泵配套的电机性能应符合GB755的规定，采用新型节能产品，能耗等级不低于2级（GB18613-2012），绝缘等级不低于F，防护等级不低于IP54，噪声≤45dB。

5、水泵电动机要求为标准三相交流异步电动机，电机类型应为TEFC以上，电源类型为：380V/5011Z。每台电机应附有原厂的标志牌，详细列明设备系列、型号、编号、制造商名称、各项数据及生产日期等资料。

（四）各相关产品材料选型应符合以下要求

1、不锈钢钢板、封头、管道及配件、螺栓（丝）、螺帽、垫片、管道等材质应采用不低于SUS304食品级不锈钢材质。不锈钢板应选用太钢、宝钢、韩国浦项等同档次的品牌，不锈钢板厚度按设计要求制作。

2、设备选配的各类阀门应符合有关标准。阀门公称压力不低于管道的设计压力，且各阀门应灵活可靠。蝶阀应符合GB/T12238-2008的要求。对夹式止回阀应符合JB/T8937-2010的要求。可曲挠橡胶接头应符合CJ/T208-2005的要求。其他类型的阀门应符合相应标准的要求。

3、法兰应选用符合国标GB9112-9123要求的优质产品，公称压力不得低于PN10（或根据工程设计需要选定）。材质不低于SUS304的食品级不锈钢等级（包括橡胶伸缩节法兰片）。

（五）其他

1、所有产品、材料等选型品牌、型号、规格如与上述各条要求不符，则必须是同等档次或更高档次的产品、材料，并提供其证明材料。

2、对成套设备研发制造企业的资格审查，须经现场实地考察后认定。

3、成套设备各工艺参数还应满足本项目设计相关要求。

◆三、加压设备选用主要材料与配件品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 | 投标人承诺使用的品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |  |
| 1 | 闸阀 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 2 | 法兰式电动蝶阀 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 3 | 泄压阀 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 4 | 缓闭止回阀 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 5 | 法兰松套传力接头 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 6 | 多功能水泵控制阀 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 7 | 水泵 | 按施工图纸要求 | 合格 | 凯士比 | 宾特尔 | 格兰富 | ITT（赛莱默） |  |
| 8 | 电磁流量计 | 按施工图纸要求 | 合格 | 德国科隆 | E+H | ABB | 西门子 |  |
| 9 | 变频器 |  |  | 施耐德 | 丹佛斯 | ABB | 西门子 |  |
| 10 | 压力变送器 | 按施工图纸要求 | 合格 | 德国科隆 | E+H | ABB | 西门子 |  |
| 11 | 安防组件 | 按施工图纸要求 | 合格 | 大华 | 海康威视 | 泰科 | 博世 |  |
| 12 | 网络组件 | 按施工图纸要求 | 合格 | 华为 | DELL | 思科 |  |  |
| 13 | PLC | 按施工图纸要求 | 合格 | 施耐德 | ABB | 西门子 | 丹佛斯 |  |
| 14 | 电机 | 按施工图纸要求 | 合格 | 施耐德 | ABB | 西门子 |  |  |
| 15 | 轴承 | 按施工图纸要求 | 合格 | 瑞典SKF | 日本NTN | 德国FAG |  |  |
| 16 | 机械密封 | 按施工图纸要求 | 合格 | 瑞典SKF | 日本NTN | 德国FAG |  |  |

说明：

1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表，在本次投标中投标人应从推荐品牌中选择一种品牌作为报价依据，否则视为不响应招标文件规定，否决其投标。中标单位在中标后经业主批准可以另选用以上业主推荐《加压设备选用主要材料与配件品牌表》内要求的其他品牌。若发现承包人使用贴牌、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的3倍对承包人进行罚款。招标人有权更改品牌，并按实调整主材（设备）价格，增减部分只计税，不计其他费用。投标人所用的主材（设备）必须事先得到招标人批准后方可使用。

2.施工图纸或招标人未推荐的材料或设备由投标人自行报价（应注明生产厂家、品牌、规格）但其质量和技术性能应符合施工图要求及国家和福建省相关标准。在合同实施时，中标人须提前将材料生产厂家、品牌、规格报招标人，供招标人确认。

3.所有设备按要求提供质保期相应的备品备件及维护工具。

4.设备具体尺寸，采购前应现场测量，经业主确认后方可采购。

5. 一体化无负压加压设备在采购之前，承包人应先提供样板（或样品）报发包人确认，经发包人认可后方可采购。该设备须事先得到发包人批准后方可使用，否则发包人有权拒绝。

◆四、服务承诺：

（1）制定（修改）供水设备技术方案（含二次供水管网系统）、安装到位、调试合格、质量保证期内验收、技术服务、培训、检验检测、交付使用及售后服务和后期技软件升级。

（2）必须保证二次供水设备可以接入水务集团信息中心的二次供水设备管理平台。

（3）水泵整机（包括电机）质量承诺需做到五年内出现故障免费更换新泵、十年内免费保修。

（4）水泵结构及材料应保证提供的水泵结构和材质满足最新国家、行业技术标准所规定的材质、铸造标准。

#### 五、交货时需要提交的文件

1、设备安装使用说明书。此说明书不应少于如下内容：

- 设备装配剖视总图，电气接线图；

- 设备的详细配置清单并注明原产地

- 设备安装的方法及安装精度的要求；

- 设备调试大纲及注意事项；

- 设备运行的程序及记录表格；

- 设备操作与维修手册；

2、成套设备的合格证、出产检验报告、成套涉水卫生许可批件；

3、出具省级以上监督部门出具的设备检验报告，并且检验报告中必须满足设备功能性要求；

4业主单位可根据国家相关标准及设计标准对到场的设备进行检验，若检查出不合格，可无理由要求退换货。

5、需要提交的其他资料

(1)提供控制系统主要设备、线缆、附件的品牌、规格型号、技术参数明细列表。

(2)提供控制系统功能说明文档。

(3)提供控制系统接线图，包含柜内、柜外接线图。

(4)提供电气控制柜及水泵电机的使用说明书。

(5)提供电气控制原理、接线图以及变频器、电力、显示仪表灯等设备的使用手册、合格证等。

(6)单台水泵机组的性能曲线及出厂测试实测值。

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的供应商盖章系指独立供应商或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及供应商和法定代表人盖章的，均可加盖相应的电子印章。

3.供应商按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖供应商单位公章。

#### （项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

# 投标人：	（盖单位章）

# 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		（盖章）

# 年	月	日

### 目录

# 投标函

# 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

# 二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

# 三、联合体协议书

# 四、投标保证金

# 五、商务和技术偏差表

# 六、分项报价表

# 七、资格审查资料

# 八、投标设备技术性能指标的详细描述

# 九、技术支持资料

# 十、技术服务和质保期服务计划

# 十一、其他资料

### 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥	）的投标总报价（其中，增值税税率为	）提供	（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

### 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

### 二、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（

单位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律 后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

### 三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同

参加	（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项 目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.  本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份 证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

……

年	月	日

### 四、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的扫描件。 如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于	（投标人名称）（以下称“投标人”）于	   年	月	日 参加	（项目名称）设备采购招标的投标，		（担保人名称，以下简 称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）	。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（盖章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

### 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

### 六、分项报价表

1.  分项报价表说明

2.  分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计报价 |  |  |  |  |

### 七、资格审查资料

#### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |
| 注册地址 |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证扫描件。

- 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应

根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

#### （二）近年财务状况表

1.  投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

2.  对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

#### （三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

- 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的

业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

#### （四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

#### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

- 加压设备选用主要材料与配件品牌表

加压设备选用主要材料与配件品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 | 投标人承诺使用的品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 |  |
| 1 | 闸阀 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 2 | 法兰式电动蝶阀 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 3 | 泄压阀 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 4 | 缓闭止回阀 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 5 | 法兰松套传力接头 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 6 | 多功能水泵控制阀 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海冠龙阀门机械有限公司 | 阀安格水处理系统（太仓）有限公司 | 良工阀门有限公司 |  |  |
| 7 | 水泵 | 按施工图纸要求 | 合格 | 凯士比 | 宾特尔 | 格兰富 | ITT（赛莱默） |  |
| 8 | 电磁流量计 | 按施工图纸要求 | 合格 | 德国科隆 | E+H | ABB | 西门子 |  |
| 9 | 变频器 |  |  | 施耐德 | 丹佛斯 | ABB | 西门子 |  |
| 10 | 压力变送器 | 按施工图纸要求 | 合格 | 德国科隆 | E+H | ABB | 西门子 |  |
| 11 | 安防组件 | 按施工图纸要求 | 合格 | 大华 | 海康威视 | 泰科 | 博世 |  |
| 12 | 网络组件 | 按施工图纸要求 | 合格 | 华为 | DELL | 思科 |  |  |
| 13 | PLC | 按施工图纸要求 | 合格 | 施耐德 | ABB | 西门子 | 丹佛斯 |  |
| 14 | 电机 | 按施工图纸要求 | 合格 | 施耐德 | ABB | 西门子 |  |  |
| 15 | 轴承 | 按施工图纸要求 | 合格 | 瑞典SKF | 日本NTN | 德国FAG |  |  |
| 16 | 机械密封 | 按施工图纸要求 | 合格 | 瑞典SKF | 日本NTN | 德国FAG |  |  |

说明：

1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表，在本次投标中投标人应从推荐品牌中选择一种品牌作为报价依据，否则视为不响应招标文件规定，否决其投标。中标单位在中标后经业主批准可以另选用以上业主推荐《加压设备选用主要材料与配件品牌表》内要求的其他品牌。但选用的其他品牌（应注明生产厂家、品牌、规格）其质量和技术性能应不低于投标人拟使用的品牌，且符合施工图要求及国家和福建省相关标准。若发现承包人使用贴牌、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的3倍对承包人进行罚款。招标人有权更改品牌，并按实调整主材（设备）价格，增减部分只计税，不计其他费用。投标人所用的主材（设备）必须事先得到招标人批准后方可使用。

2.施工图纸或招标人未推荐的材料或设备由投标人自行报价（应注明生产厂家、品牌、规格）但其质量和技术性能应符合施工图要求及国家和福建省相关标准。在合同实施时，中标人须提前将材料生产厂家、品牌、规格报招标人，供招标人确认。

3.所有设备按要求提供质保期相应的备品备件及维护工具。

4.设备具体尺寸，采购前应现场测量，经业主确认后方可采购。

5. 一体化无负压加压设备在采购之前，承包人应先提供样板（或样品）报发包人确认，经发包人认可后方可采购。该设备须事先得到发包人批准后方可使用，否则发包人有权拒绝。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

### 八、投标设备技术性能指标的详细描述

# 九、技术支持资料

# 十、技术服务和质保期服务计划

### 其他资料