漳州市益民花园安置房二期27-36#楼及地下室电梯采购及安装工程

招 标 文 件

报建编号：             3506021902200101

招标项目编号：       E3506010601800076002

招   标   人：漳州市芗城工业加工区开发有限公司（盖章）

招标代理机构： 厦门象屿工程咨询管理有限公司 （盖章）

招标代理机构项目负责人：   何艳山

招标代理机构编制人：      曾丽月

招标文件开始发出日期：　  2020 年  9 月  12  日

总  目  录

第一章：招标公告

第二章：投标人须知

- 投标人须知前附表

- 总则

- 招标文件的澄清、修改、补充

- 投标文件的编制

- 投标文件的递交

- 开标与评标

- 合同授予

附件：评标定标办法

第三章：合同主要条款（附技术参数）

第四章：投标文件格式

招标活动日程安排

| 序号 | 时 间 | 工作内容 | 地 点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020年9 月12 日 | 发布招标公告 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网站 |  |
| 2 | 2020年9月12 日 至 2020年10月9 日 | 下载电子招标文件等相关资料。 | 下载网址： 漳州市工程项目交易中心-- http://www.zzgcjyzx.com/Front/ |  |
| 3 | 2020年 9月17 日 上午9时30分前 | 各投标人将与本次招标有关的疑问通过电子交易平台或电子邮件或传真等形式提出，投标人不得署名，逾期不予受理。 | 邮箱:xyzb200308@126.com 传真: 0596-2662525 |  |
| 4 | 2020年9月18 日 16时30分起 | 对投标人书面提出的问题进行解答，整理后公布，作为招标文件的 组成部分 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网站 |  |
| 5 | 2020年10 月10 日 上午10时00分前 | 递交投标文件 | 漳州市工程项目交易中心 |  |
| 6 | 2020年10 月10 日 上午10时00分 | 开标 | 漳州市工程项目交易中心 |  |
| 7 | 2020年10 月10 日起 （公示期不少10天） | 中标候选人公示（暨中标结果公示） | 福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心网站 |  |

注：1.上表所有时间均为北京时间。

2.投标人在截标前应随时登陆招投标活动日程安排第4项规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

第一章  招标公告

# 1.招标条件

漳州市益民花园安置房二期27-36#楼及地下室工程已由漳州市芗城区发展和改革局批复及招标核准以（漳芗发改审【2018】72号）（批文名称及编号）批准建设，项目业主及招标人为漳州市芗城工业加工区开发有限公司， 建设资金来自业主多渠道筹集 ，招标人委托的招标代理单位为 厦门象屿工程咨询管理有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的采购及安装进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：漳州市益民花园安置房二期27-36#楼及地下室电梯采购及安装工程

2.2 招标范围和内容：漳州市益民花园安置房二期27-36#楼及地下室电梯的设计、制造、运输、装卸、安装调试、前期土建跟踪、机房空调采购及安装（机房空调不小于1匹）、验收、培训及售后服务等工作。

2.3货物名称及数量：详见招标货物一览表

2.4供货地点：合同签订生效后按合同要求送至招标人指定地点。

2.5交货期：合同签订后并收到发包人书面通知后60个日历天交货至指定地点，货到现场后90个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证。

2.6.招标最高限价：¥809万元（含土建改造完善及与主体工程配合费、井道脚手架搭设、电梯验收检测费、空调采购及安装、井道整改费（电梯安装就现有井道，如井道不符，需改造井道的改造费用由电梯中标单位负责）及维护保养费用等全部费用），电梯数量：27部（其中1部食梯），技术规格详见招标文件“技术参数”。

3.投标人资格要求

3.1投标人应具有独立法人资格的有能力提供招标货物及服务的制造商或授权代理（经销）商；制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个投标人参加投标;

3.2投标人具备有效的企业法人资格的营业执照；

3.3投标人应具有制造商出具针对本项目的授权函或代理证明书；

3.4投标人所投品牌货物制造商须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引式电梯等级不低于B级，消防电梯等级不低于B级或曳引驱动乘客电梯（含消防电梯）等级不低于B级；

3.5投标安装方必须持有有效的国家技术监督部门颁发的B级或B级以上的特种设备安装维修许可证（电梯类）或《特种设备生产许可证》B级或B级以上的；

3.6投标供货商须提供投标单位、法定代表人无行贿犯罪记录承诺书；

3.7本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商(或经销代理商)和投标安装方自愿组成联合体投标，联合体成员单位不超过二家。联合体应由经销代理商（制造商直接经销的由制造商作为联合体牵头人）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。

3.8本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：采用资格后审方式。

4.招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2020年9 月12 日 08:00:00至2020年10月 9日 17:30:00通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2020年10月 9 日 12时00分00秒时前（指款到达指定帐户时间）；

6.2投标保证金提交的金额：人民币壹拾陆万元整。

6.3投标保证金提交的方式：现金形式或银行保函形式或建设行政主管部门备案认可的担保公司保函或保证保险等形式提交。

7.投标文件的递交

7.1 递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：北京时间2020年 10 月 10 日上午10时00分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件。招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传电子投标文件。开标时间：北京时间2020年 10 月 10 日上午10时00分；

7.2 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.3 本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件扫描（应为原件彩色扫描件）加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交并网上公示。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）

8.发布招标公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）等网站上发布。

9.联系方式

招标人：漳州市芗城工业加工区开发有限公司

地址：漳州市芗城区腾飞花园6幢3楼，邮编：363000

电子邮箱:/

电话：0596-2878800，传真：/

联系人：小叶

招标代理机构：厦门象屿工程咨询管理有限公司

地址：漳州市芗城区悦港路87号龙江明珠16幢A202，邮编：363000

电子邮箱:xyzb200308@126.com

电话：0596-2662345，传真：0596-2662525

联系人：小曾、老何

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市芗城区住房和城乡建设局

地址：漳州市芗城区胜利东路15号、漳州市芗城区元光北路48号

联系电话：0596-2931236、0596-2934951

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心四楼

联系电话：0596-2871120，0596-2939029

第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：漳州市芗城工业加工区开发有限公司 地址：漳州市芗城区腾飞花园6幢3楼 联系人：小叶 电话：0596-2878800 |
| 2 | 招标代理机构 | 招标代理机构: 厦门象屿工程咨询管理有限公司 地址：漳州市芗城区悦港路87号龙江明珠16幢A202 联系人：小曾、老何 电话：0596-2662345 |
| 3 | 招标项目名称 | 漳州市益民花园安置房二期27-36#楼及地下室电梯采购及安装工程 |
| 4 | 招标项目编号 | E3506010601800076002 |
| 5 | 资金来源 | 业主多渠道筹集 |
| 6 | 招标最高限价 | ¥ 809万元（含土建改造完善及与主体工程配合费、井道脚手架搭设、电梯验收检测费、空调采购及安装、井道整改费（电梯安装就现有井道，如井道不符，需改造井道的改造费用由电梯中标单位负责）及维护保养费用等全部费用） |
| 7 | 招标方式 | 公开招标 |
| 8 | 交货时间、地点 | 交货时间：合同签订后并收到发包人书面通知后60个日历天交货至指定地点，货到现场后90个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证。 交货地点：合同签订生效后按合同要求送至招标人指定地点。 |
| 9 | 质量要求、验收标准 | 质量要求：达到国家现行技术标准。 验收标准：按照相应的国际、国家标准规范进行验收，电梯的验收以市技术监督局核发的合格证等为准。 |
| 10 | 投标人应具备的资格条件 | 1、投标人应具有独立法人资格的有能力提供招标货物及服务的制造商或授权代理（经销）商；制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个投标人参加投标； 2、投标人具备有效的企业法人资格的营业执照； 3、投标人应具有制造商出具针对本项目的授权函或代理证明书； 4、投标人所投品牌货物制造商须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引式电梯等级不低于B级，消防电梯等级不低于B级或曳引驱动乘客电梯（含消防电梯）等级不低于B级； 5、投标安装方必须持有有效的国家技术监督部门颁发的B级或B级以上的特种设备安装维修许可证（电梯类）或《特种设备生产许可证》B级或B级以上的； 6、投标供货商须提供投标单位、法定代表人无行贿犯罪记录承诺书； 7、本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商(或经销代理商)和投标安装方自愿组成联合体投标，联合体成员单位不超过二家。联合体应由经销代理商（制造商直接经销的由制造商作为联合体牵头人）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。 |
| 11 | 踏勘现场和 投标预备会 | 本工程不组织踏勘现场、本工程不召开投标预备会。 |
| 12 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人提交问题时限： 2020年9月 17日上午9:30时前通过电子交易平台或电子邮件或传真等形式提出，逾期不予受理。 |
| 13 | 招标人书面澄清的时间 | 2020年9 月 18 日16时30分前公布答疑纪要。 |
| 14 | 分包履约 | 不允许。 |
| 15 | 招标文件的澄清 | 所有的澄清文件的内容均通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）公布，投标人应自行查阅并可以记名形式到招标代理机构处领取书面文件，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。 |
| 16 | 招标文件的修改和补充 | 所有的修改文件的内容均通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/)公布，投标人应自行查阅并可以记名形式到招标代理机构处领取书面文件，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。 |
| 17 | 投标有效期 | 投标截止期后 90 日历天。 |
| 18 | 投标保证金 | ⑴投标保证金提交的时间：2020年10月 9日12时00分00秒时前（指款到达指定帐户时间）。 ⑵投标保证金提交的金额：人民币壹拾陆万元整。 ⑶投标保证金提交的方式：投标人可以使用下列第①或②或③或④之一种形式提交: ①现金形式:应在2020年10月 9日12时00分00秒时前（指款到达指定帐户时间）从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号） ，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金转入以下招标人指定的银行账户： 帐户名称：漳州市芗城工业加工区开发有限公司； 开户银行：兴业银行漳州江滨支行； 账 号： 161 060 100 100 222 245。 ②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。投标人须在投标截止时间前自行办妥银行保函手续，办理银行保函的一切费用由投标人自理。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须在投标截止时间前自行办妥担保保函手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理，工程担保公司应已在漳州市建设行政主管部门备案 。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 投标人须在投标截止时间前自行办妥投标保证保险手续，办理投标保函的一切费用由投标人自理。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第22项规定，采用扫描纸质保函原件（应为原件彩色扫描件）加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件由中标候选人公示前提交并在网上公示。[注：在中标候选人公示前，纸质保函原件邮寄到厦门象屿工程咨询管理有限公司——漳州市芗城区悦港路87号龙江明珠16幢A202]。 ③联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人递交。 |
| 19 | 备选投标方案和 报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 20 | 要求提交的 投标文件内容 | 资格审查文件：要求提交； 商务文件：要求提交； 技术文件：要求提交。 |
| 21 | 投标文件份数 | 电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中； 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书伍份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。 |
| 22 | 递交电子投标文件截止时间 | 投标人递交电子投标文件的截止时间：北京时间2020年10 月10 日 上午10 时 00 分前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）电子招投标系统，投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的投标无效： ①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； ②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的； ③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：北京时间2020年10月 10日上午10时00分。 开标地点：漳州市工程项目交易中心--漳州市新华南路行政服务中心四楼。 注：本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。不要求投标人到漳州市工程项目交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件扫描（应为原件彩色扫描件）加盖印章后一并在线上传，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交并网上公示。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知） |
| 24 | 评标办法 | 本项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 25 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人数：1个 |
| 26 | 中标候选人公示方式、时间、媒介 | 公示方式：网上公示 公示时间：公示期不少于10天 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/） |
| 27 | 履约担保形式 和金额 | 履约担保金额：为中标合同价的10％； 履约担保形式：以银行转账（现金）或银行保函或建设行政主管部门备案认可的担保公司保函或保证保险等方式提交，未按规定缴交的，招标人有权取消其中标人资格并没收投标保证金。履约担保提交时间：在领取中标通知书后签订本合同前。 履约担保的提交时间：在签订合同之前提交。 |
| 28 | 签订合同 | 1、本项目中标公示期满3日内，中标人须到招标代理单位办理领取中标通知书事宜同时应按投标须知总则第4.1条款规定向代理机构支付招标代理费，逾期视为自动放弃中标，投标保证金不予退还。 2、中标人必须在领取中标通知书之日起10个工作日内，应根据中华人民共和国《合同法》的规定，按照招标文件和中标人的投标文件等有关内容与招标人签订书面合同，逾期视为自动放弃中标，招标人可按规定重新组织招标。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 3、若招标人对中标人有疑议，招标人有权组织相关人员对中标人响应的内容进行核查，必要时可以直接到工厂进行求证。如果发现造假，给招标人带来损失，可以责令中标人赔偿该项目中标价的10%，并追究相关的法律责任。 |
| 29 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市住房和城乡建设局、漳州市芗城区住房和城乡建设局 地点：漳州市芗城区胜利东路15号、漳州市芗城区元光北路48号 电话：0596-2931236、0596-2934951 |
| 30 | 其他 | 1、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 2、招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 3、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 4．所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】，投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。 5．投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 6.、投标文件解密方式： 6.1采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 6.2投标文件解密失败的补救方案 由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； 由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； 由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 |

二、总   则

- 采购范围及综合说明

  - 本次采购的项目为漳州市益民花园安置房二期27—36#楼及地下室电梯设备，详见《招标货物一览表》。

招标货物一览表

| 编号 | 使用性质 | 额定载 质量 (kg) | 额定 速度 (m/s) | 停层 | 站数 | 井道净尺寸（米） | 顶层高度（米） | 机房高度（米） | 提升高度（米） | 基坑深度（m) | 机房（须配空调） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-1# | 消防电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 1F至18F | 18 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 50.0 | -1.6 | 有 | 1 |
| 27-2# | 消防电梯 兼无障碍电梯 兼担架电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 1F至18F | 18 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 50.0 | -1.6 | 有 | 1 |
| 28-1# 28-3# | 乘客电梯 兼消防电梯 | 1000 | 1.75 | -1F至18F | 19 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 2 |
| 28-2# 28-4# | 乘客电梯 兼担架电梯 兼消防电梯 兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | -1F至18F | 19 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 2 |
| 29-1# | 乘客电梯 兼消防电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 1 |
| 29-2# | 乘客电梯 兼担架电梯 兼消防电梯 兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 1 |
| 30-1# | 乘客电梯 兼消防电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 1 |
| 30-2# | 乘客电梯 兼担架电梯 兼消防电梯 兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 1 |
| 31-1# 31-3# | 乘客电梯 兼消防电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 2 |
| 31-2# 31-4# | 乘客电梯 兼担架电梯 兼消防电梯 兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 2 |

| 编号 | 使用性质 | 额定载 质量 (kg) | 额定 速度 (m/s) | 停层 | 站数 | 井道净尺寸（米） | 顶层高度（米） | 机房高度（米） | 提升高度（米） | 基坑深度（m) | 机房（须配空调） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-1# 32-3# | 消防电梯 兼乘客电梯 兼无障碍电梯 兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至25F | 27 | 2.05宽×2.25深 | 4.7 | 2.9 | 79.7 | -1.6 | 有 | 2 |
| 32-2# 32-4# | 消防电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至25F | 27 | 2.0宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 79.7 | -1.6 | 有 | 2 |
| 33-1# 33-3# | 消防电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 2 |
| 33-2# 33-4# | 消防电梯 兼无障碍电梯 兼担架电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 2 |
| 34-1# | 消防电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 1 |
| 34-2# | 消防电梯 兼无障碍电梯 兼乘客电梯 兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 1 |
| 35-1# | 食梯 | 300 | 1.75 | 1F至3F | 3 | 1.3宽×1.3深 | 3.6 | 0 | 7.5 | -1.4 | 无 | 1 |
| 36-1# | 消防电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.2宽×2.3深 | 5.1 | 3.0 | 66.0 | -1.6 | 有 | 1 |
| 36-2# | 消防电梯 兼无障碍电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.2宽×2.3深 | 5.1 | 3.0 | 66.0 | -1.6 | 有 | 1 |
| 注：1.招标货物一览表中详细参数要求,详见招标文件“技术参数”。 2．每间电梯机房配备一台不小于1匹的空调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2交货时间：合同签订后并收到发包人书面通知后60个日历天交货至指定地点，货到现场后90个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证。

1.3交货地点: 合同签订生效后按合同要求送至招标人指定地点。

1.4本次招标采用公开招标方式。

1.5综合说明见“投标人须知前附表”（以下简称“前附表”）第1项～第6项。

- 资金来源：业主多渠道筹集。

3、合格的投标人

3.1投标人应具有独立法人资格的有能力提供招标货物及服务的制造商或授权代理（经销）商；制造商对同一品牌的货物，仅能委托一个投标人参加投标;

3.2投标人具备有效的企业法人资格的营业执照；

3.3投标人应具有制造商出具针对本项目的授权函或代理证明书；

3.4投标人所投品牌货物制造商须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引式电梯等级不低于B级，消防电梯等级不低于B级或曳引驱动乘客电梯（含消防电梯）等级不低于B级；

3.5投标安装方必须持有有效的国家技术监督部门颁发的B级或B级以上的特种设备安装维修许可证（电梯类）或《特种设备生产许可证》B级或B级以上的；

3.6投标供货商须提供投标单位、法定代表人无行贿犯罪记录承诺书；

3.7本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商(或经销代理商)和投标安装方自愿组成联合体投标，联合体成员单位不超过二家。联合体应由经销代理商（制造商直接经销的由制造商作为联合体牵头人）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。

- 以联合体投标的，则两个法人单位组成一个联合体以一个投标人身份共同投标的，除符合投标人资格要求外，还应遵守以下规定：

- 3.7.1联合体投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体每一成员均有约束力。

- 3.7.2联合体双方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体成员应按规定指定经销代理商（制造商直接经销的由制造商作为联合体牵头人）为联合体牵头人，明确联合体牵头人和联合体各成员的权利、义务，并且由联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

- 3.7.3联合体各成员之间签订的联合体协议书原件彩色扫描件应随投标文件一起上传递交。

- 3.7.4联合体各成员均应具备承担招标项目的相应资质条件；联合体成员具有多种资质的，以在联合体中提供的资质为准；在联合体中提供相同资质的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

- 3.7.5参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上的联合体投标。如有违反将取消该联合体及联合体各成员的投标资格。

4、投标费用

4.1本工程招标代理费用按招标人与招标代理机构签订的招标代理合同约定支付；评标相关费用（按实际发生金额）由中标人支付，中标人应当在接到中标通知书前向招标代理机构一次性付清以上费用。

4.2招标人和中标人应按闽价[2003]房505号标准向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。

4.3投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。

三、招标文件

### 5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标定标办法；

（4）合同主要条款；

（5）技术参数及要求；

（6）投标文件格式。

5.2除5.1内容外，招标人在投标人提交投标文件截止时间15天前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或内容修改，均视为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有问题应以书面形式向招标人提出。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标文件有可能被拒绝。

### 6. 招标文件的澄清、修改和补充

6.1如果投标人对本招标文件任何部分有疑问或在现场踏勘中发现任何疑问，投标人均应于2020年9 月17日上午9:30时前以电子交易平台或邮件或传真等形式，投标人不得署名，逾期不予受理（招标代理机构传真：0596-2662345，邮箱：xyzb200308@126.com）。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出答疑，招标人都将于投标截止时间15日前以书面形式予以澄清。

6.2当招标文件的澄清、修改与补充内容未能保证在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日历天前通知给所有投标人时，招标人将酌情延长递交投标文件的截止时间，具体延长时间将在招标文件澄清通知、纪要或文件中明确。

6.3招标人将澄清文件公布在“福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）”，投标人认为有必要的，可到招标代理机构处索取书面澄清文件。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。投标人未按要求索取上述书面通知的，将视为投标人已充分了解上述书面通知的内容，代理机构对此将不负任何责任。

6.4投标人在截标前应随时登陆“福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://www.ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）”查看本工程招投标活动的其它变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失由投标人自行负责。

6.5当招标文件与招标文件的澄清内容相矛盾时，以最后发出的书面通知、纪要或文件为准。

四、投标文件的编制

7、投标文件的语言及度量衡单位

7.1投标文件和投标有关的所有文件均应使用中文。投标文件中涉及其他语言文字的材料均应由投标人提供中文译本，且以中文版本为准。

7.2除工程规范另有规定外,投标文件使用的度量衡单位,均采用中华人民共和国法定计量单位。

7.3本招标工程的投标价格一律以人民币元为计价货币。

8、投标文件组成：

8.1投标文件包括下列部分：

（1）投标书

（2）开标一览表

（3）投标分项报价表

（4）货物说明一览表

（5）供货范围清单

（6）技术规格和商务偏离表

（7）投标人的资格证明文件

（8）投标人提交的有关评分其他材料

（9）投标保证金凭证资料

（10）无行贿犯罪行为记录承诺书

8.2电子投标文件制作要求

8.2.1投标人应当按照招标文件的具体要求编制电子投标文件。

8.2.2投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。

8.2.3电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。

8.3.4投标人在制作电子投标文件过程中，投标单位企业资格审查相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且审核通过的信息为准，不允许在工具中上传。

8.2.5投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。

注：⑴投标文件中有关资料的不齐全将不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。⑵投标人应当使用招标文件第四章中所提供的文件格式填写，所有表格均需填写,如不够用时，投标人可按同样格式自行编制和添补。

9.1投标报价

9.1.投标报价说明:

⑴每个投标人只能有一个投标报价。

⑵投标文件中的单价和合价全部采用人民币表示。若用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

9.2 投标报价依据：招标文件、技术规范、补充通知。

9.3 投标报价应计取的费用

⑴各投标人的报价中应包含从工程项目中标起到竣工验收止(含保修期)所发生的一切费用(不包括监理费)，应包括（但不限于）以下各项：

⑴.1设备费：含运到施工现场所需的一切费用，包括交付使用前的设备看管费用、各种运费、税金、保险金及其它费用。

⑴.2设备安装费：应包括材料费(含电梯电缆)、机械费、人工费、吊装费、水电费、施工照明、脚手架费用、配合土建预埋（提供预埋件、指导预埋）、税金、保险金及其它费用。如现场塔吊已拆除，则中标人需自行搬运电梯进行安装。

⑴.3试运行及各验收环节的验收费用。

⑴.4维修及其它认为应计费用。

⑴.5与同场施工的其他队伍协调配合所需发生的工作和费用。

⑴.6易损易耗零配件的备品备件费。

⑵投标报价由投标人依据工程实际、企业自身情况自行确定，除本款第⑴条规定以外，还包含以下内容：专用工具及仪器仪表、技术资料和技术配合、包装费、安装损耗、运杂费、装卸费、仓储费、技术服务费、总承包服务费、售后服务费、保险费等，以及与合同有关的全部费用在内的直接费、间接费、税金和合理的利润。

⑶投标报价为固定价格，各投标人应充分考虑各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，今后不作调整。（投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）。

9.4本工程招标最高限价为人民币809万元（含土建改造完善及与主体工程配合费、井道脚手架搭设、电梯验收检测费、空调采购及安装、井道整改费（电梯安装就现有井道，如井道不符，需改造井道的改造费用由电梯中标单位负责）及维护保养费用等全部费用），各投标人的投标报价不得高于招标最高限价，否则其投标报价无效，其投标文件做废标处理。

10、投标文件的份数和签署

10.1投标文件的组成必须按本须知第8条的规定编制。

10.2所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】，投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。

投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

10.3电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中；

注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书伍份复印件并加盖公章，和包含投标文件全部内容的电子光盘一份。

11、投标有效期

11.1 自本须知第13款规定的投标截止日期起，投标有效期按前附表第17项所述的日历天。

11.2 在原定的投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人，不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，本须知第11款的规定仍然适用。

12、投标保证金

12.1　投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2  投标人应在提交电子投标文件之前按招标公告中要求的方式提交投标保证金。

12.3  投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4  未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.5　中标人的投标保证金，在中标人支付所有招标服务费、按招标文件规定提交履约担保，并签订合同后5个工作日内予以退还。

12.6  投标保证金的有效期：与投标有效期一致。

12.7  发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤消其投标；

（2） 中标人未能做到按本须知规定签订合同；

（3） 中标人未按本须知规定缴纳招标服务费；中标人未按招标文件提交履约保证金的；

（4） 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

（5） 投标人拒绝按本须知规定修正标价；

（6） 招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

12.8投标保证金的退还：

（1）中标结果公示后，退还中标候选人以外的投标保证金；

（2）中标人提交履约保证金，且与招标人签订合同后，招标人退还中标候选人的投标保证金；

（3）招标人与中标人签订合同后，由招标人书面通知退还中标人的投标保证金。

五、投标文件的递交

13、递交电子投标文件截止时间

13.1递交电子投标文件的截止时间（投标截止时间）：北京时间2020 年10月 10日上午10时00分前将投标文件上传至网上招投标系统。网上投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件；

13.2投标人有下列情形之一的投标无效：

①投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的；

②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的；

③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。

13.3招标人可按本须知第6条规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。

14 、到投标截止时间止，网上递交的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

15、投标文件的修改与撤回

投标人在上传提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，若须修改或撤回已提交的投标文件，可自行与漳州市工程项目交易中心技术部门咨询。但在投标截止时间以后，不能更改和撤回投标文件。

六、开标

16、开标

16.1开标会议按照前附表第24项规定的时间地点举行，所有投标人均应当准时在线参加开标。开标会议由招标代理机构主持进行。

16.2本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为撤销其投标文件。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。

16.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的，其投标无效。

16.4因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。

16.5开标程序

16.5.1开标由招标代理单位工作人员主持，主持人宣布开标纪律，介绍参加开标会代表的身份并签到。

16.5.2主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和家数等，宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名。

16.5.3 主持人宣布投标文件开标顺序。

16.5.4 对投标文件进行解密、导入，并唱标。

16.5.5开标会议结束

16.6投标文件解密失败的补救方案：

由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；

由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；

由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。

七、评标定标

17、详见附件：评标定标办法（详见招标文件第26～34页）

八、合同授予

18、中标通知书

18.1招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不少于10天，经公示无异议，招标代理机构应在确定中标人后5日内通知中标人领取中标通知书，中标通知书将成为合同的组成部分。

18.2中标人在接到通知后应于三日内到招标代理机构领取中标通知书，同时应按本须知第4.1条款规定向代理机构支付招标代理费。

19、合同的签署

19.1中标人在接到中标通知书之日起10个工作日内，应根据中华人民共和国《合同法》的规定，按照招标文件和中标人的投标文件等有关内容与招标人签订书面合同。

19.2 中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让，否则招标人有权终止合同，中标人应负责赔偿由此引起的一切损失，同时履约保证金不予退还。

19.3 中标人应在中标后7个日历天内向招标人提供安装现场的井道安装图，并与招标人、监理进行三方确认。

19.4确定中标以后，由于中标人非因不可抗力原因放弃中标、未按照招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，没收其投标保证金；导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，应当向招标人赔偿中标差价及工期延误等损失（直接损失=中标人的中标价与评标推荐排序次中标候选人投标报价差额；间接损失按实计算,如工期延误等）超过投标保证金数额的还应当对超过部分予以赔偿。招标人按评标结果的排序顺序另选中标人。导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的费用等损失。中标人有前款违法行为，情节严重的，提请有关行政监督部门取消其二年至五年内参加依法必须进行招标项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

19.5中标人在签订合同前，应向招标人提交合同价款10%的履约保证金，以银行转账（现金）或银行保函或建设行政主管部门备案认可的担保公司保函或保证保险等方式提交并与招标人签订合同。在电梯安装验收合格并移交使用后，招标人10个工作日内一次性无息返还履约保证金。

19.6若中标人未按19.5款办理履约保证金，招标人有权废除中标并没收其投标保证金。

19.7招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标权；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。

附件：

评标定标办法（综合评估法）

  - 评标委员会

    - 本招标项目的评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由评标专家5人组成，评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取确定。

    - 评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。

  - 评标委员会在评标过程中应当遵守下列规定：

    - 评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。招标文件中没有规定的办法和标准不得作为评标的依据。

    - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明或者补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或者补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或者补正，直至满足评标委员会的要求。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

    - 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。未能在实质上响应的投标，应作废标处理。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

2.5评委的评审意见不一致时，应以书面形式进行表决，并按照少数服从多数的原则处理。评审结束后，评标委员会应当对否决投标或不采信投标人说明的情况在评标报告中作详细说明。

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标文件进行符合性评审；

        - 对投标文件进行细微偏差补正；

        - 对投标文件进行价格、商务和技术评分，计算各投标人的最后得分；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

  - 评标前的准备工作

    - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

  - 投标文件符合性评审办法和标准

    - 投标文件必须同时符合以下要求，方视为对招标文件做出实质性响应：

      - 按照招标文件第四章 “投标文件格式”所规定的格式、内容填写、盖章、签署、提交材料；

      - 投标人资格要求符合招标文件“投标人须知前附表”第10项要求的；

      - 投标有效期满足招标文件要求；

      - 按招标文件规定提交投标保证金的；

      - 投标人只递交一份投标文件，且在投标文件中对同一招标项目仅有一个最终报价的；

      - 投标总价低于招标最高限价的；

      - 投标函中载明的招标项目完成期限和达到的质量水平符合招标文件要求的；

      - 投标文件无关键内容字迹模糊、无法辨认的；

      - 投标内容与招标内容及要求无重大偏离或保留的；

      - 未附有招标人不能接受的条件；

      - 投标人未以他人名义投标、未串通投标或未以其它弄虚作假方式投标；

      - 符合招标文件中规定的其他实质性要求的 。

  - 投标文件细微偏差补正

    - 细微偏差补正。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准应当在招标文件中规定。下列问题属于细微偏差：

      - 投标文件中填报的投标工期、工程质量标准前后不一致时，以投标函填报的为准。

      - 投标文件中填写的工程名称、招标范围有误时，以招标项目的实际内容为准。

    - 按照本办法第6.1款规定进行补正后，经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后产生约束力。

7.评分办法

7.1本次招标采用综合评估法评标，由评标委员会对投标文件中商务、技术和投标报价等进行打分，按投标人综合得分从高至低推荐前三名且综合得分必须大于等于80分进入随机抽取中标候选人（得分相同名次并列，前三名同时进入随机抽取），由招标人在开标大厅采用公开随机抽取方式确定（以电子唱标开标记录表中投标人的顺序号为投标编号），招标人公开随机抽取其中一个号码，抽中的号码对应的投标人为中标候选人。

7.2 分值构成和评分标准

7.2.1综合评估法采用百分制进行量化。综合评估法的评分细则见本章第7.3条款规定。

7.2.2评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准进行独立、客观、公正地进行量化打分。

7.2.3 每一项计分时，去掉一个最高和一个最低评分，取平均值作为投标人该项得分，分数值保留至小数点后两位，第三位四舍五入。

7.2.4 评标委员会按照综合评估法的评标得分的从高到低的顺序进行排名，推荐合格的中标候选人。

7.3评分细则（未按招标文件要求提供证明资料的，其对应评分项不得分）

| 投标满分值 | 商务因素分 | 技术因素分 | 价格因素份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 分 | 满分20分 | 满分40分 | 满分40分 |

㈠商务因素分：满分20分

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造商的综合实力（10分） | 满分2分 | 所投品牌制造商在福建省内设立一家分支服务机构且注册时间大于5年的得1分；福建省内设立分支服务机构数量≥2家且注册时间大于5年的得2分。（需提供分支服务机构营业执照为评分依据） |
|  |  | 满分3分 | 所投电梯设备制造商具有银行资信（信用）AAA级证书的得3分,AA级证书的得1分，其它的不得分。（须提供证书扫描件并加盖制造商公章，未提供不得分） |
|  |  | 满分3分 | 投标电梯制造商提供近3年（2017-2019）的财务审计报告，根据电梯制造商的营业收入总额情况进行评分： 近3年营业收入总额排名前三名得3分，第四名得1.5分，第五名得1分，其余不得分。（注：须提供第三方机构出具的财务审计报告，以审计报告中的营业收入额为准） |
|  |  | 满分2分 | 投标电梯制造商近三年（2017-2019）获得国家税务总局的企业纳税信用等级评定查询结果评分：获得1年A 级信用的得1分，获得2年A级信用的得1.5分，获得3年A级信用的得2分。 (注：根据投标人提供的国家税务总局信用中国网站http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitCredit.html查询截图进行评审，并加盖投标人公章，否则不得分。) |
| 2 | 安装单位业绩经验（3分） | 满分3分 | 拟负责本招标项目的安装单位自2016年1月1日以来在福建省内成功安装完成所投品牌永磁同步无齿轮电梯的业绩：拥有一个单个合同台数在30台（含）以上的业绩得0.5分；每增加一个合同台数在30台（含）以上的业绩的加0.5分，最高得3分； 评审依据投标人提供的合同扫描件及业主主要联系人和联系电话，未提供证明文件的不得分。 |
| 3 | 投标人安装方的综合实力及信誉（7分） | 满分7分 | 1.承担本项目安装方持有有效的市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》（曳引驱动乘客电梯）A1级别的得3分，A2级别的得1.5分，其余不得分。(持福建省质量技术监督局颁发的原《安装改造维修许可证》（曳引驱动乘客电梯）A级的，按照A1级别得分。） （注：须提供投标人的《特种设备生产许可证》或《安装改造维修许可证》并加盖投标人公章，否则不得分。） 2.投标人持有特种设备作业人员证的维修人员20人-40人得1.5分;持有特种设备作业人员证的维修人员40人以上（不含40人）得3分。（注：提供（①该证书聘用单位名称须与投标人名称一致且在有效期内。②在有效期内由省级质量技术监督局（或市场监督管理局）颁发的作业人员证书，同时须提供由社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保证明。） 3.投标人通过IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证、GB/T28001或OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证等有效证明资料的得1分，未提供或提供不全的不得分。 |

㈡技术因素分：满分40分

| 序号 | 评标项目 | 评标分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 满足招标文件技术要求总体情况 | 满分5分 | 所投电梯产品技术性能及电梯功能完全满足招标文件的要求，得5分。少一项扣0.5分，扣完为止。 （须提供该品牌的电梯技术性能及功能相关内容加盖制造商公章作为评分依据） |
| 2 | 拖动系统 | 满分3分 | 所投电梯的拖动系统为永磁同步无齿轮曳引机，采用整机同一品牌且为欧、美、日原厂原品牌得3分，其他得1分。（需提供曳引机型式试验报告原件扫描件，否则不得分） |
| 3 | 控制系统 | 满分3分 | 所投电梯的电梯控制柜整柜采用整机同一品牌且为欧、美、日原厂原品牌的得3分，其他得1分。（须提供控制柜型式实验报告原件扫描件，否则不得分） |
| 4 | 门机系统 | 满分3分 | 所投电梯的门机系统为永磁同步门机VVVF变频控制，且采用整机同一品牌且为欧、美、日原厂原品牌的得3分，其他得1分。（须提供检验报告原件扫描件，否则不得分） |
| 5 | 节能效果 | 满分3分 | 根据各投标人所投乘客电梯产品能耗消耗为VDI4707 A级的得3分，B级的得1.5分，其它的不得分。（须提供VDI证书，否则不得分）。 |
| 6 | 装潢美观度 | 满分2分 | 根据所投电梯轿内操纵箱面板、按钮、不锈钢材质、钢板材质、轿厢装饰及外观装修等（根据提供的加盖电梯制造商公章的轿厢内装修图片、装修材质资料等情况进行综合评价），优得2分，良得1分，其余不得分。 |
| 7 | 安全保障 | 满分3分 | 所投电梯电梯安全钳采用整机同一品牌且为欧、美、日原厂原品牌的得3分，其他得1分。（须提供型式实验报告相关证明资料，加盖制造商及投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 满分3分 | 所投电梯电梯限速器采用整机同一品牌且为欧、美、日原厂原品牌的得3分，其他得1分。（须提供型式实验报告证相关证明资料，加盖制造商及投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 满分3分 | 所投电梯电梯缓冲器采用整机同一品牌且为欧、美、日原厂原品牌的得3分，其他得1分。（须提供型式实验报告相关证明资料，加盖制造商及投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 满分3分 | 所投电梯具有用于电梯的位置和负载测量系统或电梯钢丝绳弯曲疲劳测试装置或电梯绳索状态监测装置或具有主动门机传动装置，能够有效确保电梯安全的得3分。其余不得分。 注：须提供国家权威机构认证证书复印件并加盖制造商及投标人公章，否则不得分） |
|  |  | 满分3分 | 所投电梯具有远距离监控电梯安全情况或诊断电梯问题方面技术的得3分。其余不得分。 注：须提供相关证明资料并加盖制造商及投标人公章，否则不得分 |
| 8 | 技术研发 | 满分3分 | 根据所投电梯制造商自身拥有的试验塔高度按以下标准进行评分： 试验塔建筑高度达到200米的得0.5分，每增加5米加0.5分，最高得3分；其余不得分。 （须提供实验塔的竣工报告或施工图设计审查合格书并加盖制造商公章，未满足本项的不得分。） |
|  |  | 满分3分 | 所投电梯制造商的曳引驱动乘客电梯速度（V值）≥8米/秒的得3分，8米/秒＜V值≤6米/秒的得2分。其它得1分。（须提供相关证明文件扫描件并加盖制造商公章，否则不得分） |

备注：欧美日品牌且与所投的电梯品牌一致并为原厂原商标原品牌是指：

*1.电梯制造厂家的营业执照公司类型栏中须标注有中外合资或中外合作或外商独资；

*2.该产品的商标必须为全球统一商标且在欧洲、美国或日本原属国原品牌注册的商标；

*3.须提供该产品在中国的商标注册证书（国外商标申请注册时间须早于中国国内）。

㈢投标报价分：满分40分

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 说明： 入围投标人的有效报价按下列方法计算其得分（计算分数时四舍五入取小数点后两位）： PF=40-│F-Fm│/Fm×100×Q 式中：PF为报价部分得分； Fm为评标基准价=取所有有效投标报价平均价作为评标基准价，低于最高控制价80%的报价不参与评标基准价的计算； F为入围投标人的有效报价； Q为投标报价与本工程评标基准价的折价分；F>Fm时，Q=0.1；F<Fm时，Q=0.05 | 40分 |
| 注：有关报价及得分小数点保留两位数，第三位四舍五入。 |  |  |  |

8.推荐中标候选人

8.1 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评分标准进行评分，汇总各投标人的所有得分之和，作为各投标人的最终得分（商务因素得分+技术因素得分+投标报价得分=投标人最终得分）。

8.2 按最终得分由高到低顺序推荐前三名且综合得分必须大于等于80分进入随机抽取中标候选人，得分相同名次并列，前三名同时进入随机抽取。由招标人在开标大厅采用公开随机抽取方式确定（以电子唱标开标记录表中投标人的顺序号为投标编号），招标人公开随机抽取其中一个号码，抽中的号码对应的投标人为中标候选人。

8.3评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。评标报告应书面记载以下内容：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 废标情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 评分比较一览表；

        - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

        - 澄清、说明、补正事项的纪要。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标报告由评标委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的，评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，并由评标委员会作出书面说明并存档。

10.附则

10.1 各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

10.2 投标人提交的与投标有关的所有证明资料的扫描件应完整且清晰可辨，否则，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料作出不利于投标人的认定。

10.3 投标人所提供的证书、证件应完整且合格有效。投标文件中有关资料的不齐全的不予增补，评标委员会可以对不齐全的资料作出不利于投标人的认定。投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效。招标人保留标后核实的权利，如发现投标人存在弄虚作假，将取消其中标资格并没收投标保证金，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任，且按有关法律规定处理，投标人应自行承担由此造成的赔偿责任及法律后果。

第三章、合同主要条款

- （备注：本项目合同只与中标人签订）

- 合同号：

签订地点：

签订日期：

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确双方在供货施工过程中的权利和义务，根据招标结果并经双方协商一致，签订本合同，具体条款如下：

一、合同的组成：

本合同包括以下组成部分，盖骑缝章的各组成部分（包括附件）均具有同等的法律效力。

1、招标文件及其附件

2、投标文件

3、电梯采购合同

4、技术协议

5、合同执行过程的往来函件

二、设备品牌、型号、规格、数量：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 载重量 | 速度 | 层站 | 数量 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |

三、合同履约相关担保：

1、履约担保

1.1履约担保金额：为合同价款的10  ％；

1.2履约担保形式：以银行转账（现金）或银行保函或建设行政主管部门备案认可的担保公司保函或保证保险等方式提交给甲方；

1.3履约担保的提交时间：在领取中标通知书之日起10个工作日内必须提交；

1.4履约保证金的有效期：截止至电梯安装、调试验收合格并交付使用之日；

1.5履约保证金的退还时间：电梯经安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的使用许可证且交付使用后10个工作日内一次性无息退还。

注：若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃履约合同，甲方有权不予退还预付款担保。

四、合同价格及支付（单位：元）

| 序号 | 名称 | 数量 | 报价(含税) |  | 总价 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 设备单价 | 安装价格 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

本次甲方向乙方采购电梯设备及安装服务，包含设计、制造、运输、装卸、安装调试、前期土建跟踪、机房空调采购及安装（机房空调不小于1匹）、验收、培训及售后服务等工作，采购含税总价为人民币（大写）            （￥：        元）：其中采购设备含税总价为人民币（大写）         （￥：        元） ；安装含税总价为人民币（大写）              （￥：            元） 。

本工程为交钥匙工程，乙方的报价应包含从工程项目中标直至竣工验收止（含保修期内）所发生的一切费用，应包括（但不仅限于）以下项目：安装前准备包含安装前准备工作费用、水电费、总包管理费及土建改造完善及以主体工程配合费用（由乙方自行与总包协商）、井道整改费用（电梯安装就现有井道，如井道不符，需改造井道的改造费用由电梯中标单位负责）、检测费用、税金、设备的制造和供应（包括进口件）、技术资料费、包装、从乙方到招标人目的地的国内外运输【运输过程中的所有风险，（含因天气原因造成的）】及运输保险、装卸保险、二次搬运（含因现场安装条件改变需进行的多次搬运费用）、喷漆、吊装搭棚、安装及调试、检验、验收、有关部门的验收费、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、脚手架费、搬运费、仓储费、安装前现场保管费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、井道永久照明设施、下底坑的爬梯、人员培训、检验、关税、税金（含设备的关税、增值税等）、招标代理服务费及招标其他费用、所需零配件、安装材料以及验收合格后交付使用后2年免费质量保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、2 年免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。此价格为包干价，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间调整等的一切影响。

3、甲方与乙方的设备结算：（详见表1）

3.1合同签订后30日历天内，甲方支付电梯采购费的20%；发货前15天再支付电梯采购费的20%；

3.2电梯设备进场并开箱检查合格并报验完整后，甲方30日历天内再支付电梯采购费的30%；

3.3电梯安装工程竣工并经政府有关部门验收合格并出具合格证书且取得使用许可证后甲方30日历天内支付电梯采购费的25%；

3.4剩余电梯采购费的5%作为质保金，质保期为最终验收合格并取得电梯使用许可之日起设备投入运行满2年结束；运行2年后无质量未了事项，甲方无息支付余款。

4、甲方与乙方的安装结算：（详见表2）

本次甲方应以银行转账方式支付乙方安装款，即人民币（大写）          （￥：      元）。

- 电梯设备到达指定地点由乙方安装完毕并验收合格后，取得技术监督部门核发的电梯使用许可证后，甲方30日历天内支付安装款含税总额的95%；

②剩余安装款含税总额的5%作为质保金，于验收并取得电梯使用许可之日起2年，若无出现质量问题后无息付清。

五、交货安装工期、地点

1、交货安装工期：乙方应于收到甲方的书面通知之日起60个日历天内将货物运送至甲方指定的交货地点，乙方应于货到现场后90个日历天内完成电梯的安装并调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内取得质量技术监督部门核发的使用许可证。

2、交货及安装地点：                                       。

六、质量及技术要求

1、整体质量要求达到国家有关规范标准，工程质量达到合格；

2、乙方提供的设备、材料都应与工程设计或标准要求相符；

3、乙方应按招标中最终确定的货物及配件，必须是原装未使用过的全新产品，并应附有质量检测报告、合格证书、产品使用证，验收时，按照相应的国际、国家标准规范进行验收，电梯的验收以市技术监督局核发的合格证等为准。否则甲方有权拒绝验收，造成的一切后果由乙方负责；

4、验收过程所发生的一切费用由乙方承担；

5、电梯质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的使用许可证且交付使用后24个月。①在质量保证期内乙方每月应至少两次定期上门维保；②涉及人员被困救援，响应到达时间不超过30分钟，一般故障应在到达现场后2个小时内修复，若未在承诺时间内到达现场组织救援则以违约处理，违约金为3000元／次，从设备质保金中扣除；③在质量保证期内电梯运行发生故障，乙方应免费提供所有损坏部件并免费提供维修保养和咨询。检修人员响应时间不超过半小时，到达现场时间不超过1小时。维保点检修人员不能排除故障时，若未在承诺时间内到达现场组织救援则以违约处理，违约金为3000元／次，从设备质保金中扣除。乙方应负责电梯生产厂家派技术人员到现场（时间不超过48小时）解决故障问题，其费用由乙方负责。④若乙方未在承诺规定的时间响应，次数超过3次后，甲方有权扣除剩余设备质保金。

6、若2年维护保养期到期后，维护保养服务不满足甲方要求，甲方有权另行安排维护保养单位。）

7、技术要求：详见附件。

七、各方的权利及义务

1、甲方有权对安装进度、质量进行监督。

2、甲方依照合同条款及时支付货款 。

3、乙方作为项目承包人，报价视为已对项目现场的安装条件（包括井道建设情况、土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含但不仅限于下列情况：

①根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，乙方不得以此为由拖延验收时间及主张向甲方申请费用，甲方可酌情延迟验收时间；

②若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建、二次装修等部分进行拆除或改变，乙方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张向甲方申请费用。

③货物到达现场如没有合适的堆放场地，须由乙方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，甲方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务。

④若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，乙方应积极配合及服从甲方现场业主代表所安排的工作。

⑤若因项目安装条件受限，甲方有权根据进度批次发货，交货期可根据甲方的通知顺延，但必须根据合同要求的工期完成，不得以此主张延迟设备交付使用时间。

⑥若项目根据实际情况停建或缓建，甲方有权取消或暂缓部分设备的排产，乙方不得以此主张向甲方进行索赔。

注：甲方自乙方中标之日截止至设备竣工验收之日（含保修期）不再额外支付任何费用，乙方不得以任何理由延误安装工期或以此主张增补费用。

4、若为联合体投标，联合体双方应承担连带责任。甲方有权向联合体双方同时主张权利。

八、验收、安装及培训

1、乙方到货时应提前24小时通知甲方；

2、验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料等；中华人民共和国国家标准：GB/T10060—1993《电梯安装验收规范》、GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》、GB/T10058—1997《电梯技术条件》、GB/T10059—1997《电梯试验方法》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》；中华人民共和国主席令第四号 《中华人民共和国特种设备安全法》；当地技术监督管理部门要求的安装安全规范；采购文件的约定。

3、验收程序：货物验收分甲方出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

3.1出厂前检验：在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的可靠性试验报告(含限速器调试正本及安全部件型式试验报告)。在货物生产过程中，甲方有权根据项目进度，随时委派工作人员对货物生产过程进行中间核验，乙方应提供充分的条件让甲方委派的工作人员对货物生产过程进行核验。核验结果应符合合同、采购文件的要求及乙方的相关承诺。

3.2货到初步验收：货物到达后,由甲方会同监检方等有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证)，进口部件应提供海关报关单及制造厂的证明文件。该验收应达到合同规定的要求。对乘客电梯安装调试过程，应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准。检验记录须提供给甲方。

3.3最终验收：乘客电梯安装调试和试运行结束后，由乙方提供完整的验收所需资料和验收的书面申请，乙方负责联系乘客电梯使用地监督管理部门，并会同甲方、电梯监检单位按规定的标准要求进行联合验收。验收合格后由乙方联系办理《电梯安全检验合格证》，验收费用由乙方承担。

3.4安装和调试

①由乙方对所有电梯进行安装调试，并负责安装、调试及试运行所需井道灯、安全保护罩、专用灯座等设备材料的供应，安装为全包工程。

②乙方在中标后应实地测量井道技术数据并负责土建预埋等工作，所需的各类材料均由乙方负责，并在中标后7个日历日内提供安装现场的井道安装图。

③乙方应配合项目建设进度（设备运达安装现场一周前）,向甲方提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业计划，并签订施工安全责任书。

④乙方在甲方建设工地现场与甲方共同验收到货设备，并派专业人员在现场与土建配合，做好乘客电梯的安装调试工作。乘客电梯安装的运输、起吊、脚手架、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由乙方承担，甲方只提供电源、水源。

⑤乙方应派技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为制造商派出的高水平技术人员。

⑥乘客电梯安装包含对井道、机房尺寸的调整（含导轨等材料），以确保乘客电梯能安全就位，调整费用均由乙方承担。

⑦为防止货物就位后土建单位进行二次装修时造成货物损坏，乙方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由乙方承担。

九、违约责任

1、除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，甲、乙各方均不得随意解除合同。

2、如果乙方未能按合同规定从收到甲方发出的通知之日起60个日历天内将货物运送至甲方指定的交货地点，逾期交货违约金为5000元∕天（工期缩短不予奖励），违约金在中标合同价中扣除，违约金上限为合同价款的5%。乙方未能按合同规定在到货后90个日历天内完成电梯的安装调试，逾期安装调试完毕的违约金为5000元∕天（工期缩短不予奖励），违约金在中标合同价中扣除，违约金上限为合同价款的5%。并在安装调试完毕后30个日历天内通过质量监督部门的验收，逾期通过质量监督部门验收的违约金为5000元∕天（工期缩短不予奖励），违约金在中标合同价中扣除，违约金上限为合同价款的5%。

3、乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，并有权要求乙方按合同含税总金额（含安装款）的10％向甲方支付违约金：

3.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

3.2 不能达到国家或国际认证的质量保证体系和质量管理体系要求；

3.3 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

3.4未经甲方同意将项目转包他人。

4、乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由乙方负责。

5、乙方的电梯设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由乙方承担，电梯设备提前进场，甲方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

6、各方必须执行中华人民共和国主席令第四号 《中华人民共和国特种设备安全法》。

注：因乙方违约所造成损失的，应直接赔偿甲方。

十、索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同规定，乙方应承担相应的违约责任。乙方在取得甲方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1、同意甲方退货，并承担因此产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2、按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，乙方应向甲方支付合同含税总金额（含安装款）的50％的质量违约赔偿金。

3、调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，乙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切直接损失。对换货的质量，乙方仍应按合同规定执行。

4、因乙方责任所造成的修理设备或换货而使合同设备的交付使用延误时，则乙方虽已承担了修理或换货义务，但还应按合同规定支付设备迟延交货违约金，从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场修理完成的日期止。

十一、合同纠纷的解决

1、除设计变更、工程签证外，其他的工程量均不予调整。调整方法为：①按照有关规定计算工程量增减量以及工程项目增减；②变更项目在原投标项目中已有的，按原预算的综合单价与中标价同等比例下调，其他费用的计取应与预算书的计算口径一致。③变更项目在原投标项目中没有适用的，按预算编制期的有关定额及计价标准计价，并根据中标价与工程预算造价的比例同等优惠进行结算。④变更项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人与发包人共同协商确定其结算价格。

2、各方因履行本合同发生争议的，各方应协商解决，协商不成的，各方均可向乙方所在地的人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为维护权益所支出的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费及保全费等合理费用。

十二、合同生效及其他

1、甲、乙方谨此确认，其已经认真审阅、充分知悉、理解本合同的全部条款内容，签署本合同是其真实的意思表示。

2、合同履行期间，甲、乙各方应保守对方的商业秘密，避免造成不必要的损失。

3、本合同经甲、乙各方法定代表人或其授权委托的代表人签字并加盖公司公章或合同章后生效。本合同的变更或解除须由甲、乙、丙、丁方签订书面协议确认方为有效。本合同一式捌份，甲、乙、丙、丁各方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                              乙方：

法定代表人（或授权委托代表人）：      法定代表人（或授权委托代表人）：

开户行：                                        开户行：

帐号：                                          帐号：

附件

技术参数

- 电梯设备数量、相关要求

| 编号 | 使用性质 | 额定载 质量 (kg) | 额定 速度 (m/s) | 停层 | 站数 | 井道净尺寸（米） | 顶层高度（米） | 机房高度（米） | 提升高度（米） | 基坑深度（m) | 机房（须配空调） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-1# | 消防电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 1F至18F | 18 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 50.0 | -1.6 | 有 | 1 |
| 27-2# | 消防电梯 兼无障碍电梯 兼担架电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | 1F至18F | 18 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 50.0 | -1.6 | 有 | 1 |
| 28-1# 28-3# | 乘客电梯 兼消防电梯 | 1000 | 1.75 | -1F至18F | 19 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 2 |
| 28-2# 28-4# | 乘客电梯 兼担架电梯 兼消防电梯 兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | -1F至18F | 19 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 2 |
| 29-1# | 乘客电梯 兼消防电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 1 |
| 29-2# | 乘客电梯 兼担架电梯 兼消防电梯 兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 1 |
| 30-1# | 乘客电梯 兼消防电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 1 |
| 30-2# | 乘客电梯 兼担架电梯 兼消防电梯 兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 55.2 | -1.6 | 有 | 1 |
| 31-1# 31-3# | 乘客电梯 兼消防电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 2 |
| 31-2# 31-4# | 乘客电梯 兼担架电梯 兼消防电梯 兼无障碍电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 2 |
| 32-1# 32-3# | 消防电梯 兼乘客电梯 兼无障碍电梯 兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至25F | 27 | 2.05宽×2.25深 | 4.7 | 2.9 | 79.7 | -1.6 | 有 | 2 |
| 32-2# 32-4# | 消防电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至25F | 27 | 2.0宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 79.7 | -1.6 | 有 | 2 |

| 编号 | 使用性质 | 额定载 质量 (kg) | 额定 速度 (m/s) | 停层 | 站数 | 井道净尺寸（米） | 顶层高度（米） | 机房高度（米） | 提升高度（米） | 基坑深度（m) | 机房（须配空调） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33-1# 33-3# | 消防电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 2 |
| 33-2# 33-4# | 消防电梯 兼无障碍电梯 兼担架电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 2 |
| 34-1# | 消防电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.05宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 1 |
| 34-2# | 消防电梯 兼无障碍电梯 兼乘客电梯 兼担架电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.15宽×2.05深 | 4.7 | 2.9 | 59.3 | -1.6 | 有 | 1 |
| 35-1# | 食梯 | 300 | 1.75 | 1F至3F | 3 | 1.3宽×1.3深 | 3.6 | 0 | 7.5 | -1.4 | 无 | 1 |
| 36-1# | 消防电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.2宽×2.3深 | 5.1 | 3.0 | 66.0 | -1.6 | 有 | 1 |
| 36-2# | 消防电梯 兼无障碍电梯 兼乘客电梯 | 1000 | 1.75 | -2F至18F | 20 | 2.2宽×2.3深 | 5.1 | 3.0 | 66.0 | -1.6 | 有 | 1 |

注：1、提供的井道土建设计参数由采购单位按现有井道尺寸进行勘察设计，土建设计参数以图纸为准；

2、投标人必须对电梯选型一览表中所有货物进行投标；

3、建筑尺寸、高度等土建设计参数仅供参考，具体以现场实际尺寸为准。

二、电梯应适用于指定的下述工作环境和条件

1.温度：-1℃-45℃；

2.相对湿度：小于等于90%

3.抗地震：按GB 50011-2010《建筑抗震设计规范》；

4.消防要求：符合消防规范要求（电梯应符合防火等级要求）；

5.抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀；

6.电源：动力电源-AC三相380V、50HZ，照明电源-AC单相220V、50HZ，电压允许波动范围±10%；

7.额定速度：1.75（m/s）

三、适用标准

1、国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

漳州市建设与管理局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

2、安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的条件。

3、电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058--2009《电梯技术条件》3.3.9条和3. 14条的有关条款规定。

4、电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条有关条款要求。

5、电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

（2）设备要求采用具有完善控制模块功能的乘客电梯，以便今后根据需要可以升级，如需要增加远程监控功能可以方便实现。

四、垂直电梯主要技术规格及功能要求

4.1拖动系统

曳引机系统采用投标原品牌；采用交流永磁同步无齿轮曳引机，曳引机应满足GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.5条要求。

4.2、控制系统

电梯均应采用矢量型变频变压调速(VVVF)拖动系统；变频器为电梯专用变频器；采用微电脑处理器（模块化）；控制系统应具有以下功能，其信息应在中控显示屏显示：

⑴、监测电梯的运行启停状态、向下／向上运行状态、事故报警状态。

⑵、发生火灾时控制电梯降至首层，并显示状态。

⑶、记录各种参数、状态、报警时间、启停时间、累计运行时间及历史数据等。

4.3、门机系统

门机系统采用原品牌先进新型VVVF变频变压调速门机。具有开门力矩自动调整等智能化功能，能使各层站的开关门速度保持一致。

4.4、随行电缆应包含视频线。（电梯专用视频线）

4.5、主导轨采用实心导轨；

4.6、功能要求：

1)	警铃

供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。

2)	满载直驶

档轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状态，电梯将不再应答厅外召唤而直接响应轿内指令直达指定楼层。

3)	自动返回基站

单台电梯时，可根据大楼实际需求设定运行基站，在预定时间内如果没有召唤或指令登记，轿厢将自动返回基站，关门等待，基站一般设置在交通流量大的楼层或一楼大厅。

4)	轿内风扇与照明控制

在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风扇。

5)	反向指令自动消除

在向上或向下运行时，对于与当前运行方向相反的指令可自动消除。

6)	终端楼层保护

当电梯行驶至终端楼层时，运行速度没有减至预设值时，系统将强迫减速，保证电梯的安全运行。

7)	自动再平层

当由于进出乘客等原因引起负载变化使轿厢地坎与层门地坎的误差超过一定值时，电梯将会自动执行再平层，使轿厢回到准确平层位置。

8)	光幕门保护

专用光幕门保护系统增强了电梯的安全性，对于任何进入其探测区域的人或物体都能做出敏锐的反应，为进出的乘客提供安全保护。

9)	自动泊梯

群控组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时，会自动停泊于大楼的不同楼层以提高电梯组对召唤的响应速度。

10)	五方对讲

通过设置在轿厢操纵面板、轿顶、轿底上的对讲装置保持与机房及监控中心的语音联系。

11)	轿厢内紧急照明

在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用。

12)	停梯开关

即驻停开关，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后，电梯将应答完所有指令后返回指定楼层，同事将启用节能模式，切断轿内照明并点亮厅外停梯开关指示灯。

13)	关门等待取消

自动状态下，在门保持全开状态并正处于开门延时阶段时，按关门按钮可立即执行提前关门。

14)	轿厢关门延迟保护

当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号。当电梯强迫关门重复几次仍未关紧，电梯将停止运转并开门，内外呼信号会自动取消。当电梯监测到门已正常关闭时，电梯恢复正常操作。

15)	轿厢关门保护

当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过预定时间，电梯重复三次关门后，未侦测到门关闭信号，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正常关闭时，电梯将恢复正常操作。

16)	轿顶检修

电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。

17)	超载保护

当轿厢的载重量超出额定允许的载重，超载蜂鸣器会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门电梯不能启动。

18)	开、关门按钮

电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。

19)	厅、轿门分别控制

经过统计，由厅外召唤引起的开门等待时间会比由轿内指令引起的开门等待时间要长，此功能通过独立调整电梯在响应召唤和指令时的开关保持时间，来提高整体的运行效率。

20)	厅外及轿内方向指示

为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵箱面板和厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向。

21)	大厅、轿内数字显示

在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上随时用十六段数码显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯当前运行位置。

22)	本层厅外开门

在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按下时，电梯将重新开门。

23)	重新初始化运行

当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位后位置显示器显示电梯所在的楼层位置，并恢复正常运行。

24)	启动时力矩补偿

为使电梯启动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载荷进行计算，并通过启动时的力矩补偿给予优化。

25)	轿厢意外移动保护

电梯在开门状态下，如发生意外移动离开门区，则该功能可以有效制停电梯，防止电梯持续移动，以保护乘客安全，同时可以定时检测抱闸力矩，确保电梯制停力矩始终符合安全要求。

4.7、电梯装饰要求

4.7.1、首层厅门采用发纹不锈钢，其他为钢板烤漆，门套首层采用发纹不锈钢小门套，其它层为钢板烤漆。

4.7.2、轿厢：厢壁采用发纹不锈钢发泡夹层装修，轿顶照明、地面装潢采用大理石或人字形不锈钢板带扶手，天花板应采用最新的装饰标准。

4.7.3、轿门：采用发纹不锈钢（1.5mm或夹层）装修，带120束以上进口光幕保护装置。

4.7.4、轿厢信号装置：在电梯轿厢右前壁设操纵箱，设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式或触摸式，其面板采用点阵式超薄面板。

4.7.5、层门信号装置：电梯各层均配楼层数字显示、运行方向（一体显示）装置、层站显示和维修状态提示符号装置，每层层门装有触摸式/微动式上/下召呼按钮，其面板为发纹不锈钢板。

五、执行标准

电梯的制造、安装施工、试验、验收、性能要求、技术要求、可靠性、安全设施、电气装置的安装、施工及验收等均应符合以下标准：

GB/T10060—2011《电梯安装验收规范》

GB7588—2003《电梯制造与安装安全规范》

GB/T10058—2009《电梯技术条件》

GB/T10058—2009《电梯技术条件》

GB/T10059—2009《电梯试验方法》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

《特种设备安全监察条例》

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

六、其他要求：

1.投标供应商应根据本招标文件规定的需求，详细提供拟供设备的型号、规格、构成设备主要部分各技术参数、性能指标说明。

2.招标文件未明确规定或要求投标供应商提供的设计方案和说明。

3.投标人必须承诺其投标产品应满足土建施工图的井道尺寸要求且完全了解现场实际情况（详见图纸），并承担由此发生的一切费用。

4.设备安装过程由中标供应商派技术人员到现场安装，决不允许随意将安装工程转包或分包。

5.投标人投标时须提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸。

6、中标人在电梯安装的施工过程中，应做好充分的安全防护措施，包括施工防护措施及电梯洞口的警示标志、防护设施。以防止在施工过程中，出现安全事故。如在电梯安装过程中出现任何安全事故，均由中标人负完全责任，采购人不承担任何责任。

附：施工设计图电子版 1 套。

七、服务

所投产品的质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的使用许可证且交付使用后24个月。质量保修期内货物在运作中发生问题，成交供应商应提供及时、迅速的服务，服务最终维修响应时间不得超过30分钟，1小时内到达现场，产品所需备品备件及易损件一周内送达用户，更换的零配件及设备由中标供应商负责包修、包换。故障维修响应时间超过12小时未到现场进行维修者，采购人可自行委托相关行业进行维修，所需费用从未付款中扣除。投标人售后服务机构有责任在设备的使用地对设备进行必要的维护或修理。中标人应响应本次招标的售后服务要求及合同条款中规定的并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的售后服务承诺。

八、违约责任

- 1、卖方未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，买方有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由卖方承担。在质保期内发生问题，卖方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

- 2、卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 3、卖方延期交货时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约金，如果卖方延期交货1天违约金按5000元/天计取，违约金的上限为合同价款的5%。如果达到最高限额,买方可考虑终止合同并不予以退还履约保证金（作为赔偿买方损失费）。

- 4、卖方延迟竣工验收交付使用时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约金，工期延误1天违约金按5000元/天计取，违约金的上限为合同价款的5%，违约金按银行同期贷款利率支付。

- 5、因卖方违约行为（包括但不限于延期交货、验收不合格等）造成买方交货延误而使买方遭受索赔而产生的经济损失由卖方承担赔偿责任。

- 6、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使买方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，卖方应予以承担。

- 7、卖方在安装电梯过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装电梯过程发生的事故由卖方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与买方无关。

8、在质保期（或维保期）内，当电梯出现故障或损坏时，供货方（或安装方）若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由供货方（或安装方）承担，并且当违约行为发生时买方有权每次扣除供货方（或安装方）的质保金（维保金）的十分之一作为违约金。

九、验收标准：

1、货物验收按照生产厂家的产品标准(投标人在投标时提供)、中华人民共和国国家标准GB/T 10058-2009《电梯技术条件》、GB/T  10059-2009《电梯试验方法》、GB  10060-2011《电梯安装验收规范》、GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、闽质技监锅[2001]53号文，闽特监站[2001]14号文及电梯使用当地技术监督部门的电梯验收规范及招标文件的规定进行。招标文件规定的技术要求与其他验收依据规定的技术条件不符时，以其中最高的技术要求或技术条件为准。

2、中标人应确保设备的安装调试符合质量验收规范的要求，设备安装验收合格后，采购人及中标人双方共同签署《设备检验合格证书》。

3、交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、中文安装、报关单、装箱清单、产品合格证、使用及维护说明书等。

4、中标人提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收标准。

十、其它要求：

1、全文中带有“*”的条款为关键性条款，必须满足。

2、货物名称、主要技术参数、数量见招标货物一览表，本批招标为整体采购，投标人必须对所有货物进行投标，不得将其中的内容拆分报价，拆分漏次报价无效。

3、投标人所提供的产品性能必须符合招标文件中的技术规格义要求，投标人应以招标文件中提供的技术指标为标准，可提供相同或更优的技术指标的相应设备。

4、本文所述技术要求，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、投标人所提供的产品必须为全新货物，具有一定的先进性和性能可靠性。

6、中标人应向招标人提供技术资料（中英文对照操作使用说明书、操作手册、安装维修手册和维修线路图〕各一套。

7、设备若有涉及节能问题，根据相关规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能设备。

十一、技术资料要求

中标人应向招标人提供以下中文技术资料叁套，其费用包括在投标价格中：

A.产品验收标准

B.技术说明书（含电气原理图及其符号说明）

C.使用说明书

D.设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F.备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.安全部件（门锁、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验报告副本，其中限速器和安全钳还须有调试证书副本）

I.出厂明细表（装箱单）

J.合同中要求的其他文件资料

K电梯使用证和电梯验收报告

十二、知识产权要求

投标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用投标方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。

第二节  合同附件格式

### 附件1：

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受	（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.  本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.  上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件 的排列顺序在先者为准。

3.  签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

4.  卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.  买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.  本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

7.  合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

卖方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

附件2：

廉洁协议书

甲方：                         （以下简称甲方）      合同编号：

乙方：                         （以下简称乙方）      签订地点：

签订日期：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在合同（编号XXX，下同）履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方的共同责任

（一）严格遵守合同对应的经济业务活动的法律法规及廉政建设的规定。

（二）严格履行合同约定，杜绝违约行为的发生。

（三）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的违法违纪、行贿受贿行为的，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，有权向有关监察部门检举、揭发。

第二条 甲方的责任

（一）甲方工作人员个人应保持与乙方正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

（二）甲方工作人员个人私下不得参加有可能影响公正从业的乙方宴请和娱乐、健身等消费活动。

（三）甲方工作人员个人不得要求、暗示或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排以及出国等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

（五）甲方在双方项目合作期间发现甲方工作人员个人有任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止。

（六）甲方工作人员个人如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予其相应的经济处罚。

（七）对于乙方举报甲方工作人员个人违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

（八）甲方监察部门负责廉政监督及投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

举报电话：           举报邮箱：

信函举报或来访联系地址：                     邮政编码：

第三条 乙方的责任

（一）保证乙方及乙方工作人员（包括乙方自身、乙方的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表，以及乙方的关联公司自身或乙方的关联公司的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表等，下统称乙方）了解甲方单位有关廉洁合作管理的原则及本协议的规定，并遵照执行。

（二）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得私下向甲方工作人员个人及其关联亲属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（三）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员个人及第三方单位就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

（四）乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员个人私下外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

（五）乙方不得为甲方工作人员个人私下购置或者提供通信、交通工具、家电、高档办公用品等。

（六）乙方不得在本合同签约洽谈过程、履行过程、结算过程中，向甲方工作人员个人私下进行商业贿赂，以抬高或降低合同价格，以次充好，降低服务质量，或追求其他不当利益。

（七）无论贿赂发生在本合同签订或履行之前或之后；无论发生贿赂或承诺贿赂；无论该贿赂是否影响了合同价款或所供产品、服务质量，均属本合同所称商业贿赂行为，乙方贿赂或承诺贿赂的，应向甲方承担商业贿赂违约责任。乙方通过口头、电话、短信、邮件、书信等任何方式向甲方工作人员个人私下许诺好处的，视为乙方承诺贿赂，一经发现将按乙方有商业贿赂行为处理。

（八）乙方在业务合作期间发现任何乙方工作人员向甲方人员个人私下有行贿的行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方；乙方有义务就甲方工作人员个人有任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报。

（九）乙方有责任接受甲方对乙方在业务合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。

第四条 违约责任

（一）乙方违反本廉洁协议第三条规定的，一经甲方查实，甲方将取消与乙方合作，一切责任由乙方承担；若给甲方造成的经济损失，乙方应依法予以赔偿。

（二）乙方任何人员向甲方人员个人行贿，无论是甲方人员个人索贿，还是乙方主动行贿，一经查实，属于违反党风廉洁自律的，按照党内处罚条例执行；如涉嫌犯罪的，应移送司法机关依法追究相关刑事责任；

第五条 本协议不影响乙方按合同其它条款承担相关责任。

第六条 本协议一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效，有效期与合同一致。本协议作为双方签订的合同的附件，与合同具有同等法律效力，在合同有效期内不可撤销。

甲      方：                            乙      方：

法定代表人：                            法定代表人：

或委托代理人：                          或委托代理人：

第四章  投标文件格式

说明：

1. 投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料 (原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。

2.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。

3.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】，投标文件中的证件扫描件若从诚信库中录入链接的，可不用盖公章。

4.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

5.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人单位或联合体牵头人单位公章。

漳州市益民花园安置房二期27—36#楼及地下室电梯采购及安装工程   （项目名称）

招标项目编号：

投 标 文 件

招   标  人：

招标代理机构：

投   标  人：                      （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日  期：    年   月   日

目    录

一、投标书

二、开标一览表

三、投标分项报价表

四、货物说明一览表

五、供货范围清单

六、技术规格和商务偏离表

七、投标人的资格证明文件

八、投标人提交的有关评分其他材料

九、投标保证金凭证资料

十、无行贿犯罪行为记录承诺书

- 投  标  书

致：                           （招标人）

我方认真研究了你方招标项目编号为                 的                   （项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标方法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标人须知、主要合同条款、招标项目说明及要求及其他有关文件后，签字代表宣布同意如下：

1、 我方愿以人民币（大写）                  元（小写RMB：¥            元）的投标报价完成本货物招标文件要求和合同条款上所列招标工程范围的全部内容。

2、 我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

3、 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收。

5、一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成电梯的安装并取得质量技术监督部门核发的使用许可证。

6、 我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知前附表第17项规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：                             （盖投标人单位公章）

单位地址：_________________________________________________

法定代表人或其委托代理人：                     （签字或盖章）

邮政编码：_________   电话： ___________   传真：____________

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：_____年____月____日

- 开标一览表

投标人名称：（盖章）                                   招标项目编号：                               货币单位

| 合同包 | 货物名称规格 | 数量 | 报价（现场交货价） | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、 投标分项报价表

招标项目编号：_______                                            货币单位：________

| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他费用 | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
|  |  | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 现场交货价 |  |  |  |  |  |

注：1．投标价格＝栏目4×栏目3（数量）＋栏目5至栏目12的各项费用。

2．此表第12项中投标人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用，如施工配合费等。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．此表第13项投标价格若与投标书有出入，以投标书的投标价格为准。

投标人名称:               （盖投标人单位公章）

- 货物说明一览表

招标项目编号：_______

| 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |

投标人名称:                （盖投标人单位公章）

五、 供货范围表

5-1 主机和标准附件清单

招标项目编号：

货物名称型号：                       　　数量：

| 序号 | 组成主机整件、附件名称 | 数 量 | 型 号 | 原产地 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：１、本表的“本项累计合价”应和投标分项报价表的栏目4×栏目3的价格相一致。  

投标人名称：           （盖投标人单位公章）

五、  供货范围表（续页１）

5-２ 备品备件清单

招标项目编号：

货物名称型号：                        数量：

| 序号 | 备 品 备 件 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项累计合价 |  |  |  |  |  |  |

注：１．“本项累计合价”应和投标分项报价表的栏目5相一致。

投标人名称：              （盖投标人单位公章）

五、供货范围表（续页2）

5－３ 专用工具清单

招标项目编号：

货物名称型号：                     数量：

| 序号 | 专 用 工 具 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 | 原产地及制造商名称 | 单 价 | 合 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注：以上随机附送。 |  |  |  |  |  |  |
| 本品目号累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：１．“本品目号累计合价”应和投标分项报价表的栏目6相一致。

投标人名称：           （盖投标人单位公章）

五、供货范围表（供选择）（续页3）

5-4投标人推荐的选择功能件清单

1.货物名称：

2.推荐的选择功能件内容：

| 序号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 原产地和制造商和厂商 | 单 价 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

３．推荐理由：

注：１. 如有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明。

２. 投标人认为其提供的设备增加某些功能单元可以提高或扩大设备的功能或技术性能，可以按本格式提出推荐清单以供招标人选择。其价格不含在投标价格中。

３. 本表价格出厂价填报。

投标人名称：          （盖投标人单位公章）

六、技术规格和商务偏离表

招标项目编号：

| 货物名称 | 规格条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人提交的投标文件中与招标文件的技术、商务部分的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人名称：             （盖投标人单位公章）

七、投标人的资格证明文件

1、代理（经销）商投标应提供以下资料（原件扫描件）:

（1）制造厂商销售授权证明书或代理证明；

（2）合格营业执照；制造厂商营业执照及售后服务机构的营业执照；

（3）制造厂商须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引式电梯等级不低于B级，消防电梯等级不低于B级或曳引驱动乘客电梯（含消防电梯）等级不低于B级；

（4）提供电梯安装单位须具有国家技术监督部门颁发的B级或B级以上的特种设备安装维修许可证（电梯类）或《特种设备生产许可证》B级或B级以上的；

（5）电梯安装维护单位合格的营业执照（含委托协议书—如有时，格式由投标人自拟，应符合招标文件规定要求）。

2、制造厂商直接投标应提供以下资料（原件扫描件）:

（1）制造厂商须具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引式电梯等级不低于B级，消防电梯等级不低于B级或曳引驱动乘客电梯（含消防电梯）等级不低于B级；

（2）国家技术监督部门颁发的B级或B级以上的特种设备安装维修许可证（电梯类）或《特种设备生产许可证》B级或B级以上的。

（3）合格的营业执照；

（4）售后服务机构的营业执照；

（5）电梯安装维护单位合格的营业执照（含委托协议书—如有时，格式由投标人自拟，应符合招标文件规定要求）。

3、其他资料（原件扫描件）

- ①、投标保证金凭证；②、银行基本户开户许可证；③、联合体协议书（如有）

若所提供的材料不真实、弄虚作假，招标人将没收其投标保证金。

附件1  投标人的资格声明

１．投标人概况：
    Ａ．投标人名称：_____________________________________
    Ｂ．注册地址：_____________________________________
        传真：           电话：_________  邮编：__________
    Ｃ．成立或注册日期：_____________________________
    Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：________________________________

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:______________________

(2)流动资产合计:______________________

(3)长期负债合计:______________________

(4)流动负债合计:______________________

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

本年（期）利润总额累计：

本年（期）净利润累计：

２．关于投标人所提供货物的制造厂家的设施及其它情况：

| 就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。 工厂名称地址 | 生产的项目 | 年生产能力 | 职工人数 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称：         （盖投标人单位公章）

委托代理人（姓名、职务）：   （印刷体）

日      期：       年        月        日

附件2  法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：             性别：        年龄：       职务：

系                                  的法定代表人。

投标人：     （盖投标人单位公章）

日期：    年   月   日

附件3  法定代表人授权委托书（若有授权）

本授权委托书声明：我        （姓名）系                          （投标人）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）的                   （姓名）为我公司委托代理人（投标人代表），以本公司的名义参加项目的投标活动。委托代理人全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。代理人无转委托权。特此委托。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：                         性别：             年龄：

单  位：                         部门：             职务：

联系电话：

附：法定代表人及委托代理人身份证原件扫描件

投标人：       （盖投标人单位公章）

法定代表人：              （签字）

委托代理人：              （签字）

日期：   年   月   日

注：如以联合体形式投标，联合体成员各方均应提交一份授权委托书，且授权委托人须为牵头人的代表的同一个人【签字、盖章后扫描上传（联合体投标的，联合体各方的授权委托书均应一同提交）】。

附件4   联合体协议书（如有）

4-1  联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）的招标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1.                          （牵头人单位名称）为                    （联合体名称）牵头人，为本招标项目的                     （制造商或经销商）。联合体成员方                                  （成员方单位名称）为本采购项目的安装施工单位，施工资格等级为                                      。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本采购项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （签字或盖章）

联合体成员一名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体成员法定代表人：                         （签字或盖章）

……

日期：   年   月   日

注：如以联合体形式参加投标的，才须盖章后扫描上传。

4-2  联合体牵头人授权书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标项目编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        （联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                        （盖投标人单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （签字或盖章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体成员法定代表人：                        （签字或盖章）

联合体各成员名称：                          （盖投标人单位公章）

联合体成员法定代表人：                        （签字或盖章）

注：如以联合体形式参加投标的，才须盖章后扫描上传。

八、投标人提交的有关评分其他材料

（按评分顺序依次附上材料并加盖投标人公章）

九、投标保证金凭证资料

十、无行贿犯罪行为记录承诺书

投标供货商须提供投标单位、法定代表人无行贿犯罪记录承诺书，格式自拟。