中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017年版）

报建编号：3506031810260101

招标项目名称：漳州市实验小学龙文校区电梯采购及安装项目

项目编号：E3506010601800061002001

招标人：漳州市龙文区城市建设开发中心（盖公章）

招标代理机构：汇龙工程咨询有限公司（盖公章）

招标文件负责人：刘德宁

招标文件编制人：曹丽姗

招标文件开始发出日期：2021年1月

## 使用说明

一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标 项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的， 从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设备采购招标文件》为2017年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

联系电话：（010）68502581

招标活动日程安排

| 编号 | 时 间 | 工作内容 | 地 点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年1月15日 | 发布招标公告 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 漳州市工程项目交易中心网站 |  |
| 2 | 2021年1月16日至 2021年2月7 日 | 用已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站进行招标文件的下载。 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 漳州市工程项目交易中心网站 |  |
| 3 | 2021年1月21 日 17时00分前 | 以邮件形式向招标代理单位提出澄清和解答要求。 | 电子邮箱：zzhlgczx@126.com （邮件发出后，须电话确认。电话号码：0596-2198777） |  |
| 4 | 2021年1月22日 17时00分前 | 对投标人书面提出的问题进行解答，整理后公布，作为招标文件的 组成部分 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 漳州市工程项目交易中心网站 |  |
| 5 | 2021年2月8日 8时00分至8时30分止 | 递交投标文件 | 采用在线开标方式（即不见面开标），线上提交 |  |
| 6 | 2021年2月8日 8时30分 | 开标 | 采用在线开标方式（即不见面开标），远程解密 |  |
| 7 | 公示期不少于10日 | 中标候选人公示 （暨中标结果公示） | 福建省公共资源交易电子公共服务平台 漳州市工程项目交易中心网站 |  |

注：1、上表所有的时间均为北京时间；

- 2、投标人在截标前应随时登陆招投标活动日程安排表规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

目  录

第一卷	4

第一章 招标公告	5

第二章 投标人须知	10

第三章 评标办法（综合评估法）	38

第四章 合同条款及格式	46

第二卷	70

第五章  供货要求	71

第三卷	80

第六章  投标文件格式	80

# 第一卷

第一章 招标公告

漳州市实验小学龙文校区电梯采购及安装项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳州市实验小学龙文校区电梯采购及安装项目已由漳州市龙文区发展和改革局以漳龙发改审[ 2018]43号及漳龙发改审[2019 ]3号文批复建设，招标人为漳州市龙文区城市建设开发中心，建设资金来自业主多渠道筹集，出资比例为100%。委托的招标代理单位为 汇龙工程咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的电梯采购及安装进行公开招标，欢迎资质符合要求的供应商前来参加投标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1项目实施地点：招标人指定地点。

2.2工程建设规模：5部电梯最高投标限价为1600000元。

2.3招标范围和内容：漳州市实验小学龙文校区 5部轿厢电梯的设计、制造、运输、装卸、安装调试、验收、培训及售后服务等工作进行招标。具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求”及所附图纸。

2.4招标货物名称、数量及主要技术规格：具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求”。

| 合同包 | 货物名称 | 主要技术规格 及要求 | 招标 范围 | 交 货 期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漳州市实验小学龙文校区电梯采购及安装项目 | 详见本招标文件第二卷第五章“供货要求” | 5部轿厢电梯的设备、设计制造、运输装卸、安装调试、验收、培训及售后服务等工作。 | 交货期90日历天（合同签订并收到书面通知后30个日历天供货至指定地点，货到现场后30个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内通过相关部门检测与验收并交付使用）。 | 招标人指定地点 |

| 楼号 | 电梯功能 | 台数 | 额度重量（Kg) | 额度 速度（m/s) | 井道尺寸(mm)(宽*深) | 开门尺寸 (mm)(宽*高) | 提升高度(M) | 顶层高度(mm) | 底坑深度(mm) | 停靠站(层） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学综合楼 | 消防功能无机房乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 2200*2200 | 1100*2200 | 27.3 | 4400 | 1700 | -1～7 | 并联 |
|  | 无障碍兼消防功能无机房乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 2200*2200 | 1100*2200 | 27.3 | 4400 | 1700 | -1～7 |  |
| 科技楼 | 无障碍兼消防功能无机房乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 2700*2200 | 1100*2200 | 18.6 | 4800 | 1700 | 1～6 | 单控 |
| 1#教学楼 | 无障碍兼消防功能无机房乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 2200*2200 | 1100*2200 | 18.6 | 4300 | 1700 | 1～6 | 单控 |
| 2#教学楼 | 无障碍兼消防功能无机房乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 2200*2200 | 1100*2200 | 18.6 | 4300 | 1700 | 1～6 | 单控 |

注：

①、本项目按合同包进行授标，投标人可对上述所有合同包的货物和服务进行完整投标报价，但不得

仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行投标报价,否则其投标报价将被拒绝。

②、本次采购活动只允许满足或优于招标文件要求的产品来投标，通过合法渠道获得的全新产品。

③、本次招投标活动中，投标人所提供的相关证明材料均需真实有效。中标人在签订合同前，须配合招标人要求，提交原件复核，如发现投标人提供虚假材料，我单位有权取消中标人的中标资格并依法追究其责任，要求赔偿。

④、本次采购的货物均以人民币报价。

⑤建筑尺寸、高度等土建设计参数仅供参考，具体以现场实际尺寸为准。

2.5电梯质量标准：整体质量要求达到国家有关规范合格标准。

2.6本招标项目共5部电梯，最高投标限价为人民币大写壹佰陆拾万元整（小写：¥ 1600000 .00元）。

3．投标人资格要求

3.1.投标人基本资格要求：

（1）投标人需具备有效中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格；投标人具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（已实行三证合一的企业提供新证）。

（2）若投标人非投标电梯制造商，则须提供投标电梯制造商出具的针对本项目的唯一授权书（授权书内容应明确本招标项目，并包含销售及安装授权等内容，否则授权书无效）。

（3）投标人所投标电梯的制造商应具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证(电梯)》或有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证(电梯)》B级及以上乘客电梯资质（制造许可明细表中的乘客电梯生产类型、乘客电梯形式、参数应可满足本招标文件第二卷第五章“供货要求”--《招标货物一览表》对应内容的要求）。

（4）投标安装维保单位应具备合格有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》C级及以上资质或有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（曳引驱动乘客电梯含消防员电梯）B级及以上资质。

（5）本次招标接受联合体投标，如组成联合体则双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

（6）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（7）一个代理商只能参与一个品牌的投标，且一个品牌只能参与投标报名一次，若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书先后为准，若授权委托书出现时间重复的，招标人有权拒绝该品牌的投标。

（8）投标人所投电梯品牌应为国内合格制造商生产的内资品牌或外商独资或合资企业在中国生产制造的原属国原品牌商标的外国品牌，外国品牌的投标人应在投标文件中提供由电梯制造商出具的关于本次投标电梯采用原属国原品牌商标的下列书面证明文件并加盖制造厂商公章：（1）提供制造厂商外商投资企业批准证书；（2）电梯制造厂商在中国注册的《商标注册证》的复印件；（3）电梯品牌采用原属国原品牌商标，指的是《商标注册证》载明的商标注册人及注册人地址均属于外国的注册商标。

（9）所有电梯均为同一制造商生产的同一品牌电梯。

（10）投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。

（11）本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人应当在电子平台提示解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件。

3.2.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：采用资格后审方式。

3.3其它要求和标准详见招标文件的规定。

4.招标文件的获取

4.1. 凡有意参加投标者，请于2021年1月16日至2021年2月7日登陆到漳州市工程项目交易中心网站（http://www.zzgcjyzx.com）进行招标文件的下载。

4.2.招标人不提供书面招标材料（含招标文件等相关材料），只提供电子招标材料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2021年2月8日08时30分。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。

5.2投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

投标人存在以下情形之一的投标无效：

（1）投标人电子投标文件未在招标文件规定的截止时间内达到工程项目交易系统的。

（2）因投标人原因，投标人提交的电子投标文件解密失败或无法导入的。

（3）电子投标文件未按招标文件规定进行电子签章。

5.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。

5.4投标文件逾期送达的或未送达指定地点的或递交不符合招标文件规定要求的投标文件等资料，招标人将不予受理。

5.5开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。

6、投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的金额：人民币叁万元整 （小写：¥30000元）；

6.2投标保证金提交的时间：北京时间2021年2月5日 17时 00 分前（指款项到达指定账户时间）；

6.3投标保证金提交的方式：

①单项工程投标保证金或②银行保函形式。

注:投标人须将电汇或银行转账单或银行保函（提供保函的需在保函原件扫描件后附“到帐证明”，格式详见附件1-1）的原件扫描件加盖投标人单位电子印章作为资格审查文件的组成部分。

联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人递交。

6.4投标保证金账户：

开户银行： 兴业银行漳州龙文支行

账户名称：漳州市龙文区城市建设开发中心

账   号：161090100100034013

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在“福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心交易网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）”等媒介上发布。

8.联系方式：

招标人：漳州市龙文区城市建设开发中心

地址：漳州市蓝田开发区管委会招商楼5楼

电话：0596-2128375

联系人：陈先生

招标代理机构：  汇龙工程咨询有限公司

地址：漳州市碧湖万达广场SOHO公寓B座313～316

电话：0596-2198777

联系人：小陈

监督部门：漳州市住房和城乡建设局、漳州市龙文区住房和城乡建设局、漳州市龙文发展有限公司

地址：漳州市胜利东路15号建设大厦、漳州市龙文区西溪亲水公园内、漳州市蓝田经济开发区龙祥北路招商楼

联系电话：0596-2931236、 0596-2128106、0596-2105976

交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地   址：漳州市新华南路工会大厦行政服务中心七楼

联系电话：0596-2939029

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：漳州市龙文区城市建设开发中心 地址：漳州市蓝田开发区管委会招商楼5楼 电话：0596-2128375 联系人： 陈先生 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：汇龙工程咨询有限公司 地址：漳州市碧湖万达广场SOHO公寓B座313～316 电话：0596-2198777 联系人：小陈 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 漳州市实验小学龙文校区电梯采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 漳州市实验小学龙文校区电梯采购及安装项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主多渠道筹集 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 5部轿厢电梯的设备、设计制造、运输装卸、安装调试、验收、培训及售后服务等工作进行招标。具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求” |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期90日历天（合同签订并收到书面通知后30个日历天供货至指定地点，货到现场后30个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内通过相关部门检测与验收并交付使用）。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | （1）资质要求：凡有能力提供本招标文件所述货物，并具备以下条件的境内制造商（或授权代理商）均可成为合格的投标人：具体见招标公告。 （2）财务要求：/ （3）投标人业绩：/ 投标设备业绩：/ （4）信誉要求：具体见招标公告。 （5）其他要求：具体见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，应满足下列要求：具体见招标公告及总则第1.4.2规定。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 具体见招标公告及总则第1.4.3规定。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | （1）本项目不组织踏勘现场及投标预备会； （2）投标人应自行对工程现场及周围环境踏勘，以便获取投标人需自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需要的所有资料； （3） 投标人必须先至工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准； （4）投标人应对项目现场的安装条件进行踏勘，如出现因设备安装的原因须对项目其他已完工的土建、二装部分进行拆除及改变，中标人应在完成电梯安装后及时将被破坏的土建、二装部分还原且不影响工程建设的施工及进度。投标人的报价视为已将该风险和可能产生的费用考虑在内，过后招标人不再另行支付； （5）为节约时间成本，保证合同签订完成后设备可以立即排产； （6）投标人如有任何问题请在投标报价时考虑现场的情况，中标后价格不做任何调整。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘过现场，对合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件； （7）投标人踏勘现场发生的费用自理； （8）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘所发生的人员伤亡和财产损失。 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 本项目不组织投标预备会 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | / |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 具体见招标公告 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求” |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.1.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 投标人在阅读招标文件和踏勘项目现场中若存在投标疑问，应在2021年1月21日17时00分之前采用书面或扫描件以邮件形式递交到招标人并抄送招标代理机构，逾期不予受理。招标代理机构电子邮箱：zzhlgczx@126.com（任何形式递交均须电话确认) |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 形式：网上发布或投标人自行索要书面。 媒介：“福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心交易网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）” |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人在投标截止时间前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 形式：网上发布或投标人自行索要书面。 媒介：“福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心交易网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）” |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人应在投标截止时间前随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 投标最高限价： 为人民币大写壹佰陆拾万元整（小写：¥ 1600000 .00元）。 投标人的投标报价不得高于最高限价，否则视为无效报价。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）投标人应根据本招标文件第二卷第五章“供货要求”在招标文件所附的分项报价表（见投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标函中的投标报价与分项报价表上的投标价格有出入的，以投标函为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。 （2）投标价格表填写时应注意下列要求： ①本项目的最高投标限价为:人民币大写壹佰陆拾万元整（小写：¥ 1600000 .00元）。 ②技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。 ③技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。 ④投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。 （3）投标人按上述（2）款要求填写报价供招标人评标方便，但不限制招标人以其它方式签订合同的权力。 - （4）本工程投标文件的投标报价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。 - （5）本电梯采购项目为交钥匙工程。固定总价合同加风险包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响。本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前门套及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护，具体样式由采购人确定）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（含消控室到机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费及监检费【土建配合费为投标总价的百分之一点五，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定】。投标人提供的电梯货物必须满足现有井道要求，如有差错应承担全部责任及费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90个日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金提交的金额：人民币叁万元整 （小写：¥30000元）； （2）投标保证金提交的时间：北京时间2021年2月5日17 时 00 分前（指款项到达指定账户时间）； （3）投标保证金提交的方式：①单项工程投标保证金或②银行保函形式 ①单项工程投标保证金：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800061002001（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ②银行保函形式：银行保函应满足招标文件提供的《投标保证金银行保函（格式）》内容要求（提供保函的需在保函原件扫描件后附“到帐证明”，格式详见附件1-1）。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式：（本项目不适用） 出具投标保证金担保保函的工程担保公司应在项目所在地的设区市建设行政主管部门备案。担保保函的金额同投标保证金金额，以招标人为受益人，担保保函有效期同投标保证金有效期。担保保函应满足招标文件提供的《投标保证金担保保函（格式）》内容要求。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：（本项目不适用） 投标保证保险应满足招标文件提供的《投标保证保险（凭证）（格式）》内容要求（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案） 。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 注:投标人须将电汇或银行转账单或银行保函的原件扫描件加盖投标人单位电子印章作为资格审查文件的组成部分。 联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人递交。 （4）投标保证金账户： 开户银行： 兴业银行漳州龙文支行 账户名称：漳州市龙文区城市建设开发中心 账 号：161090100100034013 - 投标保证金的退还：招标人与中标人签订合同后的5日内，将投标保证金（利息不计）退还中标人及其他中标候选人。 - 投标保证金有效期与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 其他可以不予退还投标保证金的情形： （1）投标人不接受评标委员会根据招标文件规定对投标文件中的算术错误进行更正的； （2）投标人有任何试图影响评标委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为的； （3）中标人未能按招标文件规定及时签订合同； （4）中标人未按规定缴纳招标服务费； （5）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的； （6）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （7）违反规定被取消投标资格的； （8）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的； （9）中标人非不可抗力原因而放弃中标的。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 应满足招标文件中关于“电子招标投标具体要求” |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 1、投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 2、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份（诚信库中读取的资料除外），应按要求加盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。 3、招标文件第8章投标文件格式“授权委托书”中的委托代理人（签字或盖章）处可由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。 4、投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点软件及相应版本产生的.ZZTF格式电子投标文件 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求：电子投标文件全部资料：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。 投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（3）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标文件上传的截止时间：2021年2月8日8时30分前，网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、400-850-3300。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人存在以下情形之一的投标无效： - 投标人电子投标文件未在招标文件规定的截至时间内达到工程项目交易系统的。 - 因投标人原因，投标人提交的电子投标文件解密失败或无法导入的。 - 电子投标文件未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。逾期送达的或不符合上述规定要求的投标文件均不予受理。 |
| 4.2.2 （A） | 递交投标文件地点 | 开标地点为：漳州市工程项目交易中心（漳州市新华南路工会大厦行政服务中心4楼）。 本项目采用在线开标方式（即不见面开标），远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人无需到开标现场。 网上远程解密时长：投标人应当在电子平台提示解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心(漳州市新华南路行政服务中心四楼） |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 1、根据《漳州市工程项目交易中心关于工程项目开标程序取消投标人代表签到环节的通知》{漳工易[2019]1号}要求，投标人无须签到。 2、根据《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》的要求，投标人不需要到漳州市工程项目交易中心现场递交纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有），由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）加盖印章后一并在线上传随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）由中标候选人公示前提交并在网上公示 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人。 其中招标人代表0人，专家5人。 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取5人。评标专家按有关规定从福建省综合评标专家库中随机抽取。评标专家应于通知到达时间前抵达评标室，如超过通知到达时间十五分钟，则由漳州市工程项目交易中心另行抽取一名评标专家。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名。 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福 建 省 公 共 资 源 交 易 电 子 公 共 服 务 平 台、漳州市工程项目交易中心网站。 公示日期：根据闽发改法规〔2018〕444号的福建省发展和改革委员会关于印发《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知中第八条规定：依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人（投标人或联合体牵头人）提交履约保证金：要求。 履约担保金额：为合同价款的10％； 履约担保形式：以现金电汇或银行转账或银行保函提交。 注：①采用银行保函形式的：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 （提交保函的同时，需提供担保单位的资产负债表、现 金流量表、利润表及营业执照等复印件并加盖公章）。 履约担保提交时间：中标通知书发出之日起7日内提交。以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金。 履约担保期限：本项目的履约保证金或银行保函或工程担保有效期合同签订之日起至电梯安装工程竣工验收合格且经学校交接验收合格之日止。 履约担保金的退还：在本工程电梯全部竣工验收合格，同时提供完整备案材料及完整申请退还手续后15个工作日内一次性退还（履约保证金不计取利息）。 履约银行保函的退还：在本工程竣工验收合格且经学校交接验收合格，同时提供完整备案材料及完整申请退还手续后15个工作日内一次性退还。 注：若采用银行保函的，需确保银行保函有效期在工程竣工验收合格前均有效。因工期延误等原因导致银行保函有效期的延长，乙方应自行考虑，且相关延保的费用由乙方承担。 承包人不按上述规定提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，发包人有权不予退还其投标保证金。 |
| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 是，具体要求： 一、投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。 1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后十分钟内）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过网上银行在漳州市工程项目交易中心网上交易系统的网上支付平台进行支付，点击下载招标文件才能参与投标。 五、开标要求： 5.1根据《漳州市工程项目交易中心关于工程项目开标程序取消投标人代表签到环节的通知》{漳工易[2019]1号}要求，投标人无须签到。 5.2根据《漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知》的要求，投标人不需要到漳州市工程项目交易中心现场递交纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有），由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）加盖印章后一并在线上传随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）由中标候选人公示前提交并在网上公示； 六、招标文件第8章投标文件格式说明： 6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份（诚信库中读取的资料除外），应按要求加盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。 6.3招标文件第8章投标文件格式“授权委托书”中的委托代理人（签字或盖章）处可由委托代理人签字后，在进行扫描并上传。 6.4.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | - 本次评标采用综合评估法结合随机抽取法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，按总得分由高到低顺序进行排序，取总得分与最高总得分相差≤2分的有效供应商（总得分与最高总得分相差≤2分的投标人全部进入抽取。）进行随机抽取确定中标候选人；若各有效供应商的总得分与最高总得分相差＞2分，则以总得分最高的为中标候选人。随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入进入抽取的供应商相对应个数球，分别代表进入抽取的供应商相对应的编号（进入抽取的有效供应商按CA解密顺序先后抽取投标人对应的编号球），其次，招标人公开随机抽取一个号码，对应的供应商为中标候选人。 - 中标人在中标公示结束后5日内到招标代理机构领取中标通知书，本工程的招标代理服务费按照与业主签订的合同计取{本工程的招标代理服务费按国家计委计价格【2002】1980号文及国家发改委办公厅发改办价格【2003】857号规定的标准的百分之六十计取由招标人支付。中标人应当在接到中标通知书前向招标代理机构一次性付清专家评审费及相关费用}。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本款规定。 3、中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将取消其中标资格并不退还其投标保证金，并有要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任。招标人依法重新组织招标或招标人根据评标委员会按招标文件规定的评标办法和标准进行评审后的评标报告里投标供应商总得分由高到低顺序进行排序，取总得分与最高总得分相差≤2分的有效供应商（总得分与最高总得分相差≤2分的投标人全部进入抽取。）进行随机抽取确定中标候选人；若各有效供应商的总得分与最高总得分相差＞2分，则以总得分最高的为中标候选人。随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入进入抽取的供应商相对应个数球，分别代表进入抽取的供应商相对应的编号（与原开评标表格里的对应数相同），其次，招标人公开随机抽取一个号码，对应的供应商为中标候选人。 （1）无正当理由不与招标人签订合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）不按规定提交履约保证金担保的。 （4）在中标公示结束后5天内未到招标代理机构领取中标通知书的。 （5）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （6）法律法规规定的其他情况。 中标人有前款违法行为的，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，三年内不得参加本市行政区域范围内的国有投资招标项目的投标，参加投标的，投标无效；已经中标的，取消中标资格。因不可抗力不能履行合同的，不适用前两款规定。 4、在签订协议前，中标人须根据招标人意见对设计方案进行修改、优化，直至符合招标人要求。 5、投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按否决投标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，己中标的，不予授标，由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权力。 6、评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会按招标文件规定的评标办法和标准进行评审，并推荐中标候选人和确定中标人。 7、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 8、中标后中标人须再提供陆份书面正本投标资料，并加盖投标单位公章及完整投标文件（含资格审查文件、商务技术文件及报价文件）PDF格式光盘（U盘）壹份。 9、本项目采用不见面开标，投标人代表无需在开标记录上签字确认。 10.本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。 11、招标文件第二章 投标人须知“1.总则”中第“3.5.2，3.5.3 、 3.5.4、 3.5.5 、 3.7.3 、 4.1.1 （A） 、 4.2.4 （A）”条款不适用于本项目。 12、因本工程采用在线开标方式（即不见面开标），招标文件第三章第3.1.1条款，除特殊情况外，无需现场提交原件。13.本工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，纸质保函原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。 14、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 |

1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。 投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。 需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人

须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15） 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

1.5.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。不管投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。

1.5.2中标人应当在接到中标通知书前向招标代理机构一次性付清专家评审费及相关费用。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本款规定。

1.5.3中标人应按闽价通告〔2019〕9号文规定标准向漳州市工程项目交易中心支付中标人的建设工程交易服务费。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2  中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2  投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4  投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5  投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组 成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招 标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。修改招标文件的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（如有）；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）承诺函；

（12）投标人须知前附表规定的其他资料；

（13）投标人提交的有关评分其他材料。

投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表（若有）。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标人应根据本招标文件第二卷第五章“供货要求”在招标文件所附的分项报价表（见投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标函中的投标报价与分项报价表上的投标价格有出入的，以投标函为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件 “分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90个日历天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以电汇或银行转账形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以电汇或银行转账形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人与中标人签订合同后的5日内，将投标保证金（利息不计）退还中标人及其他中标候选人。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.4.5投标人有下列情形之一的，其投标保证金将不予退还，并报请行政监督管理部门同意，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，并予以公告。情节严重的，报请其他有权机关处理。

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他生产厂商的；

（3）与招标采购单位、其他投标人恶意串通的。

3.4.6中标供应商放弃中标，其投标保证金不予退还，同时应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人、安装维保单位及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的原件扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照原件扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。（本条款不适用）

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（本条款不适用）

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张 表格只填写一个项目，并标明序号。（本条款不适用）

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法 院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。（本条款不适用）

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否 决。

3.6.2  允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（本条款不适用）（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责  人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。（本条款不适用）

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。（本条款不适用）

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公 开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人有权不作解释。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人。

### 7.2评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6  履约担保

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额为合同价款的10％。联合体中标的，其履约保证金以联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金 不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件要求和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.7.4招标人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同。但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

7.7.5中标人因不可抗力或者自身因不能履行合同的，招标人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订合同，以此类推或招标人可以重新招标。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

8.5.3质疑投诉人应保证质疑投诉的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。对捏造事实或者提供虚假投诉材料的，将被列入不良行为记录名单。处罚情况将在上网公布。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。

附件1投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称）的投标，                        （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过                  （投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

2、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

3、投标人的投标文件存在雷同情形之一；

4、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

5、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年       月       日

附件1-1

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

年  月  日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 采用综合评估法结合随机抽取法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，按总得分由高到低顺序进行排序，取总得分与最高总得分相差≤2分的有效供应商（总得分与最高总得分相差≤2分的投标人全部进入抽取。）进行随机抽取确定中标候选人；若各有效供应商的总得分与最高总得分相差＞2分，则以总得分最高的为中标候选人。随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入进入抽取的供应商相对应个数球，分别代表进入抽取的供应商相对应的编号（进入抽取的有效供应商按CA解密顺序先后抽取投标人对应的编号球），其次，招标人公开随机抽取一个号码，对应的供应商为中标候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各 方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标 人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 投标文件签字或盖章要求 | 根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章，在需盖企业法定代表人章处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA） |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照和组织机构代 码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（已实行三证合一的企业提供新证） |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商、投标安装维保单位的资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：20分 技术部分：40分 投标报价：40分 |
| 2.2.4 |  | 评分标准 | 详见以下评分标准表 |

2.2.4本项目评标采用百分制评分法，具体方法和标准如下：

| 序号 | 评分项目 | 说 明 |  | 分值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 商务部分评分（满分20分） 注：投标人须提供以下所有评分细项相关证明材料扫描件并加盖单位公章，未提供或提供的材料不完整的则不得分。评标过程中对提供虚假资料的投标人，一经发现，不推荐为本次有效投标人或具备中标资格。 |  |  |  |  |
| 1 | 制造商综合实力 （5分） | （1）所投品牌制造商在福建省有设立一家具有电梯安装维修能力分公司且注册时间大于5年的得1.5分；在福建省有设立电梯安装维修能力分公司数量≥2家且注册时间大于5年的得3分。（需提供分公司营业执照及特种设备安装改造维修许可证或特种设备生产许可证原件扫描件为评分依据）。 |  | 0-3分 |  |
|  |  | （2）所投电梯品牌制造商持有中国质量诚信企业协会颁发的全国质量诚信AAAAA级品牌企业荣誉证书的得2分（需证件扫描件加盖投标人公章，否则不得分） |  | 0-2分 |  |
|  | 安装售后综合实力（15分） | （1）承诺本项目由电梯制造商做维保的得3分，由承担本项目安装单位维保的得1分，其他情况不得分。（提供承诺函，格式自拟） |  | 0-3分 |  |
|  |  | （2）投标电梯制造商在项目所在地单个项目维保的台量在30台以上（含30台）每个合同得0.5分，每加一个得0.5分，最高得3分。 注：需提供维保合同复印件作为评分依据，维保合同需在有效期内。 |  | 0-3分 |  |
|  |  | （3）承担本项目安装方在同一地级市获得3次市级及以上市场监督管理局组织的电梯施工单位维保质量信用等级评定A级的得3分，获得2次的得1分，其余不得分。 (需要提供同一地级市市级及以上（含市级）市场监督管理局出具的等级评定情况报告单扫描件并加盖投标人公章作为评定依据，未提供不得分,提供虚假证明者将追究其民事及行政责任)。 |  | 0-3分 |  |
|  |  | （4）承担本项目安装方有获得过省级(含省级)工商部门颁发的守合同重信用单位的得3分。 |  | 0-3分 |  |
|  |  | （5）承担本项目安装方通过IS09001、GB/T50430、ISO14001、GB/T28001或GB/T45001四项认证，得3分, 缺其中任何一项均不得分。（需提供证书中英文扫描件，否则不得分）。 |  | 0-3分 |  |
| B | 技术部分评分（满分40分） 注：若投标人的技术部分(B项)实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%[即20分(含)]，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，不推荐为中标候选人,但不作为废标处理。 |  |  |  |  |
| 1 | 技术及功能的响应情况（5分） | 根据投标产品的规格、技术参数及其功能的符合性、先进等进行评价，规格、技术参数全部满足的得5分，若有负偏离，每一项扣0.5分,最多扣5分。（评分标准详见评标办法附表一） （需提供承诺书加盖投标人公章，作为评分依据，否则不得分）。 |  |  | 0-5分 |
| 2 | 整机部件及控制系统(15分) | （1）曳引机与所投的电梯品牌一致得3分，其他不得分。（须提供型式试验报告、商标注册证、商标授权使用授权文件等资料原件扫描件及附制造商承诺书，并加盖投标人公章，否则不得分） |  |  | 0-3分 |
|  |  | （2）曳引机绝缘等级达到F级的得3分，其他不得分。（须提供制造商证明文件料并加盖投标人公章，未提供则不得分），否则不得分。 |  |  | 0-3分 |
|  |  | （3）控制柜与所投的电梯品牌一致得3分；其他不得分。（须提供型式试验报告、商标注册证、商标授权使用授权文件等资料原件扫描件及附制造商承诺书，并加盖投标人公章，否则不得分） |  |  | 0-3分 |
|  |  | （4）主电脑板与所投的电梯品牌一致得3分；其他不得分。（须提供型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |  |  | 0-3分 |
|  |  | （5）门机整机与所投的电梯品牌一致得3分，其他不得分。（须提供型式试验报告、商标注册证、商标授权使用授权文件等资料原件扫描件及附制造商承诺书，并加盖投标人公章，否则不得分） |  |  | 0-3分 |
| 3 | 整梯电磁兼容性情况（2分） | 投标产品整梯符合国际电磁兼容性EMC相关标准的得2分（须提供有效的相关型式试验报告复印件并加盖投标人公章，未提供不得分）。 |  |  | 0-2分 |
|  | 轿厢系统（2分） | 根据电梯轿厢配置绝对位置检测系统等情况进行综合评价：优得2分，良得1分，一般得0.5分。（须提供相关证明文件，提供虚假证明者将追究其民事及行政责任） |  |  | 0-2分 |
|  | 安全保护装置（8分） | （1）安全钳、限速器、门锁安全部件采用与投标电梯同一品牌产品且为欧、美、日原品牌原商标得4分；采用其他品牌的得2分。（须提供型式实验报告、商标注册证相关证明资料，加盖投标人公章，否则不得分） |  |  | 0-8分 |
|  |  | （2）同时具备门保护装置采用光幕保护装置的且其中光幕束150束以上的得4分，光幕束128束-150束的得2分，不满足不得分。（须提供相关证明文件） |  |  |  |
| 4 | 实验室认证水平（3分） | 所投产品制造商获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证实验室证书的，得3分。（需提供加盖制造商公章的以上认证证书扫描件，未提供、缺项或提供无效者不得分）。 |  |  | 0-3分 |
|  | 制造商研发、制造能力及技术水平（5分） | （1）根据试验塔高度进行评定，各投标人所投电梯品牌试验塔高度﹥200米的得2分，200米≤试验塔高度＜150米的得1分，其它的不得分。（需提供实验塔的竣工报告或省级审查机构颁发的施工图设计审查合格书并加盖公章，未满足本项的不得分。（满分2分） |  |  | 0-2分 |
|  |  | （2）根据制造商或其产品获得节能技术方面的证书数量进行评分： a、证书数量≥12项的得3分； b、12项＞证书数量≥10项的得2分； c、10项＞证书数量≥8项的得1分； 其余不得分。 注：须提供证书或相关证明资料扫描件，且其证书应在有效期内。同一证书不同年份、同一证书不同产品按一项计算。 |  |  | 0-3分 |
| C | 报价部分评分（满分40分） 注：为保证采购产品的优越及安全性，入围投标人的有效报价低于等于控制价85%的不举荐为中标人，但不作为废标处理，其报价不列入评标基准价的计算。 |  |  |  |  |
| C1 | 满分40分 | 入围投标人的有效报价按下列方法计算其得分（计算分数时四舍五入取小数点后两位）： PF=40-│F-Fm│/Fm×100×Q 式中：PF为报价部分得分； Fm为评标基准价=取所有有效投标报价平均价作为评标基准价，低于最高控制价85%的报价不参与评标基准价的计算； F为入围投标人的有效报价； Q为投标报价与本工程评标基准价的折价分；F>Fm时，Q=0.1；F<Fm时，Q=0.05 注：①通过评标委员会形式评审、资格评审，有三家或三家以上符合专业条件要求并对招标文件作实质性响应的投标人为合格投标人。 ②投标人的投标报价超出最高限价或低于最高限价的85%（不含85%）的投标报价为无效投标报价，不参与报价评分的计算，且不被推荐为中标候选人。 | 0-40分 |  |  |
| 四 | 合 计 | 100分 |  |  |  |

## 1. 评标方法

## 本次评标采用综合评估法结合随机抽取法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，按总得分由高到低顺序进行排序，取总得分与最高总得分相差≤2分的有效供应商（总得分与最高总得分相差≤2分的投标人全部进入抽取。）进行随机抽取确定中标候选人；若各有效供应商的总得分与最高总得分相差＞2分，则以总得分最高的为中标候选人。随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入进入抽取的供应商相对应个数球，分别代表进入抽取的供应商相对应的编号（进入抽取的有效供应商按CA解密顺序先后抽取投标人对应的编号球），其次，招标人公开随机抽取一个号码，对应的供应商为中标候选人。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 投标报价得分计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算（如有）

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准（详见评分标准表）

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。（如有）

## 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，

以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.1.4评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定：

⑴不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

3.1.5出现下列情形之一的，本次招标采购予以废标：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标采购单位应当将废标理由通知所有投标人。除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个 别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者 不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

注：本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外；本次评标采用综合评估法结合随机抽取法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，按总得分由高到低顺序进行排序，取总得分与最高总得分相差≤2分的有效供应商（总得分与最高总得分相差≤2分的投标人全部进入抽取。）进行随机抽取确定中标候选人；若各有效供应商的总得分与最高总得分相差＞2分，则以总得分最高的为中标候选人。随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入进入抽取的供应商相对应个数球，分别代表进入抽取的供应商相对应的编号（进入抽取的有效供应商按CA解密顺序先后抽取投标人对应的编号球），其次，招标人公开随机抽取一个号码，对应的供应商为中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

附表一                “技术及功能的响应情况”评分参照表

电梯功能表（共64项）

| 1.修正运行 | 18.轿厢上行超速保护 | 35.检修运行 | 52.检修用开关门按钮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.马达过热，自动复位的热敏电阻 | 19.救助运行功能，适用中国市场 | 36.自动返基站 | 53.内呼快速关门 |
| 3.电源相位故障监测 | 20.门锁回路检测 | 37.满载直驶 | 54.加速段截车响应 |
| 4.救助运行功能，向上和向下按钮，另加运行使能按钮 | 21.故障自诊断 | 38.外呼登记显示灯 | 55.取消轿厢虚假召唤 |
| 5.运行时间监察 | 22.电梯门重复开关 | 39.厅外轿厢位置指示，七段码 | 56.指令登记删除 |
| 6.轿门限位开关 | 23.轿厢下行超速保护 | 40.运行方向箭头显示 | 57.按钮粘滞监察，内外呼，不服务本按钮 |
| 7.轿顶急停开关 | 24.上下越层及上下极限保护 | 41.轿内轿厢位置指示，七段码 | 58.反向内呼 |
| 8.井道急停开关，一个开关 | 25.换站停靠 | 42.内呼登记显示灯 | 59.外呼互动 |
| 9.安全钳触点 | 26.故障分级处理 | 43.内呼登记蜂鸣 | 60.电梯变频驱动 |
| 10.轿厢限速器安全触点 | 27.优先放人 | 44.超载功能，指示灯持续亮 | 61.启动补偿 |
| 11.轿厢限速器张紧块安全触点 | 28.对通讯信号传输进行干扰评价 | 45.轿厢位置指示 | 62.直接停靠 |
| 12.轿厢照明主开关—机房 | 29.同步运行 | 46.起动计数器，起动次数，断电不丢失 | 63.自动生成最佳曲线 |
| 13.电梯主开关—机房 | 30.紧急轿厢照明，独立照明 | 47.控制柜内部件标签 | 64、远程监控 |
| 14.轿门触点 | 31.紧急电池供电 | 48.外呼重新开门功能，多次 |  |
| 15.禁止开门功能 | 32.五方通话-6台及以下 | 49.精确再平层 |  |
| 16．缓冲器开关 | 33.多方通话-7台及以上 | 50.提前开门 |  |
| 17．制动方式—电阻制动 | 34.退出服务开关，门关，照明关 | 51.单一光幕 |  |

# 第四章 合同条款及格式

第一节合同协议书

甲方：

乙方： （若联合体中标，各联合体成员均需签订合同并盖章）

所需的电梯经公开招标，确定                 为中标人，负责本工程电梯的采购、安装及售后服务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就漳州市实验小学龙文校区电梯采购及安装项目的电梯采购及安装及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

- 项目名称：漳州市实验小学龙文校区电梯采购及安装项目；

2.交货地点：采购人指定的地点；

3.采购规模及数量：5台电梯

4.合同范围和内容：漳州市实验小学龙文校区所需5部电梯的设备采购、安装及相关服务，包含但不限于负责本项目电梯设备的采购、安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求”及所附图纸。

二、交货期、安装期及地点

1.交货期、安装期及地点：交货期90日历天（合同签订并收到书面通知后30个日历天供货至指定地点，货到现场后30个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内通过相关部门检测与验收并交付使用）。若因前期施工原因造成交货期延迟，实际的交货期应以买方的通知为主。延期交货违约金的支付，甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金的支付总额不超过中标总金额的10%。

2.交货及安装地点：工地。

三、质量标准：

1.整体质量要求达到国家有关规范合格标准。

2.合同签订后，乙方应根据招标文件第二卷第五章《供货要求》的规定，对工程现场及电梯各相关主要技术规格、主要功能及装饰要求和主要技术参数进行核对，并根据主要技术参数要求提供必要的装饰组件样品，提交甲方和监理人确认。

3.乙方应在与甲方签订合同后一周内向甲方提供所供设备所需的图纸及技术资料。

4.乙方应在发货前至少30日历天，提供进口件的最新现行型号或规格。

5.乙方提供的设备、材料都应与招标文件要求相符；应按招标中最终确定的生产企业、品牌、进口国供货，必须是原装未使用过的全新产品，并应附有出厂证明、质量保证书、质量检测报告、合格证书；验收时，按照相关的国际、国家标准规范和招标文件规定进行验收，否则造成的一切后果由乙方负责。

6.验收依据：

- 6.1设备完成安装和调试完毕，报请有关部门进行验收；进口件应提供海关的证明；以上费用由乙方承担；

- 6.2技术要求：详见招标文件。

7.乙方安装施工必须严格按照国家有关的标准规范中的规定和标准组织施工，工程竣工亦按以上规范、标准进行验收。

8.安装施工过程中，乙方必须按有关规定和规程进行检查、调试，并做好记录。

9.竣工验收时，甲方应参加，乙方必须提供完整的工程管理文档和测试报告，并提供保证质量的保证书，还应编制提供与实际安装相符的竣工图叁套。如验收不合格，乙应在10天内整改至合格。

10.甲方收到乙方通知后，应及时向政府有关主管部门申请组织验收。验收费用由乙方承担。

11.电梯安装质量的验收将按照电梯合同的技术要求和中国有关部门标准(包括建设部门)进行。

12.如发现不合格需返工，应及时按政府有关主管部门(包括市建筑工程质量监督站)提出的整改意见在规定期限内完成。

13.乙方在收到政府有关主管部门发给电梯验收合格准用证书并通过市质量监督站评审合格后，将电梯移交甲方使用。

14.乙方供应的配套件或随机附件的质量应符合各自的产品标准，有关质量问题由乙方负责维修更换，直至合格。

15.甲方有权在合同执行过程中，邀请有关部门进行监督和检查，乙方可视实际情况按甲方要求进行整改。

四、乙方应按照如下清单要求提交设备（货物、劳力、工程）

| 品目号 | 名称 | 品牌 | 型号、配置 | 数量 | 单价 | 金额 | 交货地点（用户） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：人民币 元整（￥ ），其中安装费 元整（￥ ）。 |  |  |  |  |  |  |  |

五、合同价与支付

- 本工程合同总金额为人民币        ，固定总价合同加风险包干。

本电梯采购项目为交钥匙工程。固定总价合同加风险包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响。本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至需方指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、售后服务费（即保质期内免费维修）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（含消控室到机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费及监检费【土建配合费为投标安装总价的百分之一点五，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定】。投标人提供的电梯货物必须满足现有井道要求，如有差错应承担全部责任及费用。

2.合同款支付

2.1．根据甲方的工程计划进度和阶段采购台数，乙方提供设备进场报验清单，在电梯交货前15日历天支付相应批次台数价款中合同总价的30%。

2.2. 电梯设备进场开箱检查合格、报验完整且全部安装完成后，甲方再支付合同总价的30%。

2.3．电梯安装工程竣工并经政府有关部门验收合格并取得行业主管部门授予的电梯使用证后,15个工作日内支付合同总价的35%。

付款前乙方应提供文件如下:

a.电梯验收合格文件、检验报告、电梯使用证；

b.移交单；

c.随机文件资料；

D.内业资料。

2.5质量保证期的支付款：质保金为设备费的5%。本项目质保期为最终验收合格后设备投入运行满二十四个月结束。运行2年后无质量未了事项，甲方无息支付余额。若在维保期内发生：（1）非因电梯生产、制造、运输过程中造成的电梯的故障和损坏（2）因安装过程中由于乙方对图纸或现场情况计算失误造成的电梯的故障和损坏。（以电梯现场验收报告、相关质检部门检测报告为准），由乙方负责予以维修至符合验收合格安全使用标准。若乙方不执行上述维保规定的，甲方有权没收该维保金；若损失较大超过维保金数额的，甲方有权就超出金额向乙方追偿；若造成巨大损失的，甲方有权追究相关民事赔偿责任。

备注：付款方式：甲方以银行汇款方式支付合同价款。甲方付款时，注明付款单位、用途、银行帐号及合同编号。乙方申请付款时提供相应的增值税专用发票，否则甲方有权拒绝支付合同价款。

若乙方为联合体，甲方将本项目合同价款支付于联合体牵头人账户，联合体各方应根据各方工作内容协商合同款的分配比例，甲方概不负责。

六、履约担保的有效期、数额及退还

履约担保金额：为合同价款的10％；

履约担保形式：以现金电汇或银行转账或银行保函形式提交。

注：①采用银行保函形式的：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。

履约担保提交时间：中标通知书发出之日起7日内提交，以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金。

履约担保期限：本项目的履约保证金或银行保函有效期合同签订之日起至电梯安装工程竣工验收合格且经学校交接验收合格之日止。

履约担保金的退还：在本工程电梯全部竣工验收合格，同时提供完整备案材料及完整申请退还手续后15个工作日内一次性退还（履约保证金不计取利息）。

履约银行保函或工程担保的退还：在本工程竣工验收合格且经学校交接验收合格，同时提供完整备案材料及完整申请退还手续后15个工作日内一次性退还。

注：若采用银行保函的，需确保银行保函有效期在工程竣工验收合格前均有效。因工期延误等原因导致银行保函有效期的延长，乙方应自行考虑，且相关延保的费用由乙方承担。

承包人不按上述规定提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，发包人有权不予退还其投标保证金。

- 安装、验收和移交

1.电梯安装、调试工作完成后，乙方根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行质量自检验收。

2.井道已建成，技术要求中已提供井道尺寸。合同签订后乙方应对井道及其它安装条件进行核查，乙方负责在安装时对井道进行改造(结构部分除外)。乙方在收到甲方要求乙方进场安装的书面通知后即派人勘察现场，在甲、乙双方共同认定井道、机房等符合电梯图纸要求后进场安装。

3.在电梯安装完工后，乙方向当地技术监督部门提出验收申请。

4.在当地技术监督部门验收合格后，甲方按照招标技术要求进行综合验收。

5.电梯验收合格并取得有关部门颁发的电梯使用证后，乙方按甲方要求向学校管理部门移交。

八、保修售后服务

- 售后服务承诺：本项目质保期为最终验收合格后设备投入运行满二十四个月结束。在质量保证期内电梯运行发生故障，中标人应免费更换所有损坏部件，并免费提供维修保养和咨询服务，更换零部件的时间不超过   小时，更换电机不得超过    小时。在质量保证期内中标人每月应至少两次定期上门维保。在此期间还应对质量问题所造成的甲方损失进行赔偿。

- 乙方应在漳州市设有售后服务点，检修人员响应时间为  分钟，到达现场时间为  小时。一般故障应在  小时内修复。维保点检修人员到现场解决故障问题，其费用由乙方负责（售后服务响应时间以投标承诺为准）。

- 在保修期结束前1个月，要对货物进行一次全面的维护与保养，其费用由乙方负责。保修期结束时，乙方应向现场学校做好移交工作（移交单做为保修金结算的重要依据）。

- 质量保证期结束后，若有委托乙方继续提供维保服务的，乙方应继续提供维保服务并另行签订维保合同，维保期不少于三年。

- 质量保证期结束后，中标人有责任在电梯使用地设定电梯维保点，按电梯设备维保协议条款的具体规定对电梯进行维护或修理。

九、双方责任和义务

- 甲方

  - 甲方在安装施工现场提供电梯部件存储；

  - 甲方负责乙方安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作；

  - 甲方依照合同条款及时支付工程款。

- 乙方：

  - 乙方负责派员前往安装现场对井道及其它安装条件进行勘测，乙方负责在安装时对井道进行改造（结构部分除外）；

  - 乙方在设备到货后，会同甲方根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点；

  - 乙方在正常安装期间，负责保管库房和现场的设备及部件；乙方负责已完工程的成品、半成品在竣工交付前的保护，并承担费用。乙方还应担的工程维护和照管义务；

  - 提供符合电梯安装要求的合格的井道脚手架以及电梯安装后脚手架的拆除；

  - 负责将机房设备吊运至机房、将其它大型设备及主要设备材料吊运至指定位置，负责提供底坑爬梯所需材料并负责安装，负责提供井道固定照明材料并负责安装。负责安装质量的自检验收，配合技术监督部门完成验收工作，并支付验收费用，负责电梯交付使用前的保护工作；

  - 乙方按照国家电梯安装规范和质量标准完成设备的安装和调试工作；

  - 乙方施工中应遵守国家安全施工规范，提供厅门安全防护栏所需材料并负责做到文明施工；若发生安全事故，一切后果由乙方自行负责，甲方不负连带责任；

  - 乙方参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工；

  - 乙方负责为现场施工人员办理劳动保险和人身保险；

  - 乙方负责安装质量的自检验收，配合技术监督部门完成验收工作；

  - 货物验收合格后，向甲方提交三份完整的竣工资料；

  - 负责电梯交付使用前的保护工作；

  - 乙方负责有计划地免费对甲方派出的管理、维保人员进行电梯的基本知识、维护保养技术的现场培训；

  - 负责办理招标文件中规定的其它乙方应负责的工作。

  - 电梯调试用电（电缆自备，就近取电，总包提供单幢楼总箱取电）；

  - 土建施工规范允许的井道偏差所导致的井道改造费用由乙方负责；

十、不可抗力

本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达80mm	(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

十一、违约条款

  - 根据工程进度和阶段进货计划，乙方分期分批完成安装、调试并验收合格（含取得有关部门颁发的电梯准用证）。若因前期施工原因造成交货期延迟，实际的交货期应以甲方的通知为主。延期交货违约金的支付，甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金的支付总额不超过中标总金额的10%。。

  - 乙方延迟交货或延迟安装验收合格交付使用达15个日历天以上，甲方有权因乙方违约终止合同，而乙方仍有义务支付上述违约金。

  - 如果因非乙方原因，造成乙方无法按照双方约定的安装期计划进行安装、调试（如停电、土建延迟），乙方对此所造成的交货期延误和误工不承担责任，交货期顺延。

  - 乙方所交货物品种、型号、性能等不符合招标文件规定要求，甲方有权拒收并解除合同，同时乙方需向甲方偿付合同总额款30%的违约金。

  - 因乙方违约行为(包括但不限于延期交货，验收不合格等)造成甲方交房延误而使甲方遭受索赔而产生的经济损失由乙方承担赔偿责任。

  - 因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使甲方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，由乙方承担。

  - 乙方在安装电梯过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装电梯过程发生的事故由乙方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任。

十二、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）电梯采购部分、电梯安装部分和电梯维修保养部分；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）双方认可的来往传真、电报、会议纪要、乙方提供的经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十三、签订时间

本合同于 2020 年   月    日签订。

#### 十四、签订地点

本合同在  漳州市   签订。

十五、合同生效

本合同自  双方盖章签字后 生效。（联合体投标的应联合体各方法定代表人签字并盖公章）后生效。

十六、合同纠纷的解决

甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。不能协商或虽经协商但不能达成协议的，任何一方均可依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。因诉讼发生的诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、保全费、差旅费等一切费用均由败诉方承担。

#### 十七、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十八、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

十九、合同双方应指定现场代表，负责处理本工程电梯采购、安装和维保相关事宜。甲方指定代表：                   ，乙方指定代表：                  。

（本页为签署页，无正文）

甲方(公章)：漳州市龙文区城市建设开发中心     乙方(公章)：（独立投标人/联合体）

法定代表人或其委托代理人：                  法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                               （签字或盖章）

地  址：                                    地  址：         

邮政编码：                                 邮政编码：         

法定代表人：                               法定代表人：         

电  话：                                   电  话：         

传  真：                                   传  真：         

电子信箱：                                 电子信箱：         

开户银行：                                                                   账  号：           

二、电梯采购部分

- 货物名称、规格型号、数量

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 采购单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 台 |  |  |  |

2、供货时间及范围

2.1 供货时间：交货期90日历天（合同签订并收到书面通知后30个日历天供货至指定地点，货到现场后30个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内通过相关部门检测与验收并交付使用）；

2.2 供货范围：合同供货范围包括了所有设备、材料、专用工具、备品备件、技术资料等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备、材料供货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足国家有关标准对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺部分补上，且不发生费用问题。

3、产品质量要求：

3.1乙方必须保证所供的货物是原厂生产的、完整的、全新的并经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求。

3.2货物必须达到或超过国家、行业技术标准的要求，并应完全符合招标文件要求和投标文件所承诺的（含投标文件评分中得分或承诺的所有内容）的标准、规范。乙方须经甲方同意后提供相同或更优的技术指标的相应设备，但不得追补合同价款。

3.3若在设计、制造、提供服务中应用的标准或规范在国家相应标准技术规范及性能要求中没有规定，或乙方采用其他的标准或规范，则乙方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整的中文原件给甲方。只有当其采用的标准和规范等于或优于国家相应标准、招标文件要求和投标文件所承诺的技术规范要求时，此标准或规范才可能为甲方所接受。

3.4电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与《技术规格及要求》的内容一致。

3.5货物的设计方案（如有），需经双方按照约定进行确认，并依据双方会审通过的方案实施。

4、货物交货验货及保管方式

4.1乙方应在交货前10历天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后5日历天内予以答复，经甲方确认同意后乙方方可发货。甲方在书面确认的发货日期前通知乙方延期交货的，乙方不得收取因此增加的仓储费等费用。

4.2货物包装应符合国家颁发的标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

4.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

4.4货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

4.5 到货后，甲方组织漳州市龙文发展有限公司工程管理部、工程监理公司、承包安装单位，会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。如各方代表对开箱检验记录不能达成一致，则应委托当地商检局进行检验，并应由其出具检验证书，费用由乙方先行垫付。如当地商检局确定乙方应对设备的损坏、短缺等负责，该证书将作为甲方向乙方进行索赔的依据，费用由乙方承担。

4.6交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

4.7乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、使用及维护说明书、装箱清单（含设备的主、附件）、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

4.8乙方负责对设备进行收货查验、现场保管、后续安装调试服务；对到货数量和质量、型号负有完全的核查责任；甲方有权对到货设备核查、监督其保管和安装调试全过程；电梯设备在安装完毕（政府主管部门）验收合格并移交前，其完好状况、数量和质量状况、一切损坏或者灭失风险均由乙方自行承担。

5、专利权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权、指控，与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失，包括但不限于甲方支出的赔偿款、诉讼费、律师费、鉴定费、评估费、差旅费等。

6、技术资料

6.1乙方必须在合同签订之日起3日历天内提供机房平面布置图、井道平面布置图、井道截面图、电气系统配置图。

6.2提供货物合格证明并随货物提供以下资料(一式3份)：

(1)电气原理图、接线图

(2)安装图纸及安装技术说明

(3)操作使用说明书及维修手册

(4)检修专用仪器仪表及工具明细表

(5)货物出厂前的各种检验和试验记录

(6)其他供用户使用的必备资料

(7)全套系统货物配置、电气图（如需）

6.3乙方必须严格按照《建设工程文件归档整理规范》GB／T 50328—2001等有关国家标准的各项细则进行资料的收集、整理，同时还要遵照档案管理的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

6.4除非特别指明，本标书所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。

6.5所有图纸资料的右下角应标有乙方的名称、数据、比例等。

6.6为培训目的，甲方有权复制这些资料而不另付费用。

7、索赔

7.1乙方所供设备的质量和性能达不到合同要求或存在严重缺陷，乙方应负全部责任，甲方可向乙方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

7.1.1乙方同意退货，并承担由此发生的一切损失和费用。包括设备费、按月利率2%计算的利息、运杂费、仓储费、拆除费和由于设备不能正常使用造成的相关损失。

7.1.2根据设备低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低设备的价格。

7.1.3换有缺陷的零件、部件或使设备未达到合同规定的质量和性能要求，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。同时，乙方应对更换或修理的设备相应延长质量保证期。

7.1.4乙方设计制造缺陷造成现场改造或影响设备性能时，改造或修补缺陷的一切费用由乙方承担，乙方应按改造或修补次数及10000元/次·台的标准向甲方支付违约金，前述违约金从未支付的合同价款或质保金中扣除，未支付的合同价款或质保金不足予扣除的，乙方应当以自有资金向甲方支付违约金。因改造或修补造成工期拖延的，按逾期完工违约处理。

7.2 如果在甲方发出索赔通告后10日历天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后10日历天内或甲方同意的更长时间内，按照上述的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将首先从未付款或从质保金中扣回全部或部分索赔金额。

8、违约责任

8.1除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

8.2乙方收到定金后不安排电梯生产，不履行合同义务的，甲方可解除合同，乙方应双倍返还定金给甲方。

8.3乙方逾期供货的，乙方应当按3000元/天·台的标准支付给甲方违约金，累计计取；逾期交货超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应返还甲方已支付的货款（若乙方执意不退还乙方已支付的货款，甲方有权从乙方提交的提货保函中扣回已支付的货款），并向甲方支付电梯采购费总额的10％为违约金。

8.4若因乙方逾期供货导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方、电梯安装单位、总承包单位等相关单位的实际损失。

8.5乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。

8.6因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

8.7因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，赔偿因此给甲方及第三方（施工方）造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

8.8乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。

三、电梯安装部分

- 安装范围及规格
    1.1漳州市实验小学龙文校区电梯采购及安装项目5部电梯的设备采购、安装及相关服务。
    1.2电梯规格详见本合同“二、电梯采购部分”中的电梯规格及双方确认的图纸。

1.3货物名称、规格型号、数量、安装价格

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 安装单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 台 |  |  |  |

2.安装地点：甲方指定的地点。

3.预定安装日期
    3.1交货期90日历天（合同签订并收到书面通知后30个日历天供货至指定地点，货到现场后30个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内通过相关部门检测与验收并交付使用）。
    3.2出现下列情形之一，安装工期相应顺延,乙方过错造成的除外：
    (1)甲方土建或付款条件情况未能符合合同规定,则安装工期相应顺延。
    (2)如因不可抗力或甲方的原因影响乙方施工时，安装工期相应顺延。

4.甲方负责的工作

4.1 甲方按主体设计图施工并向乙方提供主体设计图，若电梯安装需进行土建改造，费用由乙方自理。

4.2甲方提供水、电接入点（电提供到需安装电梯附近，调试时正式电源必需提供到机房，否则无法调试），水电费用由乙方自行承担。

4.3甲方除提供作业场地、施工期间必要的水、电源接入点外，其他均由乙方自理。

- 乙方负责的工作

5.1乙方应在收到甲方通知后，按双方商定的指定日期进行安装。

5.2乙方应在合同签定后的15个日历天内提供所有的电梯安装图纸和电梯井道的结构尺寸复核文件，对影响电梯安装的问题须以书面形式一并提交，提交设计单位审核确认。负责交付施工图和竣工图等相关图纸资料。

5.3乙方负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作和提供相关图纸资料。

5.4乙方负责搭建符合国家安全规定和施工要求的脚手架，并提供合格证。

5.5乙方安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.6井道照明、检查爬梯、井道改造、外召唤孔洞位置尺寸改造和为通过质量监督部门验收而需设置的全部设施均由乙方负责施工，其相关费用已包含在电梯安装费款内。

5.7安装、改造施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于2人，并任命其中1名为项目负责人，现场安全检查员不得少于1人。

5.8保证施工安全是乙方的责任和义务，乙方必须按照安全操作规范施工，保证施工安全，因承包人原因造成的质量事故、工程事故和安全事故，造成人身和财产损害的，承包人承担全部行政、民事和刑事责任，并承担损害赔偿责任。

5.9乙方负责电梯的报批、报建、报验并通过质量技术监督部门验收。

5.10乙方安装的设备在安装验收合格移交前由乙方保管。

5.11乙方应按施工总进度计划的要求安排施工，并主动配合总承包单位及其他分包单位的工作。

5.11乙方应做好安全文明施工与环境保护。

6.质量保证

6.1 电梯到货后，乙方自行保管，以保证安装顺利和延长电梯使用寿命。

6.2 乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：

生产厂家的企业标准（投标人投标时提供）；

中华人民共和国GB/T10058-2009《电梯技术条件》；

GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》；

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》；

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》；

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及招标文件、乙方投标文件中的相关规定。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

7.成品保护

电梯安装前后交付使用之前，乙方应将层门、门框再粘贴一层保护纸，须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护。对于一些较为贵重的层门（如烤漆、镀金、蚀刻、镜面不锈钢装饰门板），可临时用模板封住层门。

8.安装调试、验收

8.1乙方应按甲乙双方确认的实施方案进行现场安装调试和技术服务。

8.2安装调试完毕后，乙方3日历天内向当地政府主管部门申报验收，按技术标准进行产品的最终质量验收，验收后3日历天内并向甲方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

8.3当满足以下条件时，才视为验收合格。

（1）货物符合国家相关规范中的规定，有关技术参数性能全部满足招标文件要求和投标文件承诺的技术规范、性能要求；

（2）货物经试运行达到约定的目标值；

（3）性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至符合相关技术规范、性能要求；

（4）国家指定的检验机构出具检验合格证书。

8.4验收过程中所发生的一切费用均由乙方承担。

9.违约责任

9.1乙方未按约定工期完成产品安装并将产品移交甲方的，乙方应当按3000元/天的标准支付给甲方违约金，累计计取。

9.2若因乙方原因导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方及第三方（总承包单位）的实际损失。

10.其他约定

10.1甲方如要求更改安装日期，须提前通知乙方并取得乙方同意。

10.2工程完工后，需经当地政府有关部门验收合格，发给用户验收合格证书，方可交付用户使用，工程未经验收，甲方提前使用电梯，按已交工验收处理，乙方不再承担责任，但因乙方原因逾期完工时间超过30日后，甲方另行委托第三人负责接管的除外。

根据闽人社发【2018】8号文及闽建筑函【2018】107号文件规定对农民工工资支付要求。

10.3承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。由于本项目工程款是按照工程进度节点拨付，工程款中的人工费（工资款）同工程款一起拨付，在此之前所需要拨付到施工总承包企业开设的工资专户的人工费（工资款），由承包人自行代垫拨付到施工总承包企业开设的工资专户。发包人拨付工程款时足额将应付工程款中的人工费（工资款）一并拨付。（承包人应承诺按时定额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的(此费用从工程款中直接扣除)，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费）。

四、电梯维修保养部分

为了保证漳州市实验小学龙文校区电梯的正常安全运行,根据《特种设备安全监察条例》的有关规定，现甲、乙双方经协商一致，就漳州市实验小学龙文校区电梯质量保修期内的维修保养事宜达成以下协议，以资双方共同遵守：

一、维修保养的电梯数量、期限

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 维保期限 | 维保费用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乙方投标文件承诺的质量保修期 | 质保期内无偿保修 |
| 合计 | 台 |  |  |  |

二 、维修保养服务项目

1、本工程电梯质量保修期为24个月，自电梯取得有关主管部门准用证后之日起计算。

2、维保合同期间，乙方派出维保人员每月应至少两次定期对甲方上述电梯进行维保，作好逐台电梯维保记录、建档备查。保养的范围、内容包括但不限于：

①曳引系统维修保养；

②电力拖动系统维修保养；

③各控制系统维修保养；

④轿厢及轿门系统维修保养；

⑤厅门及开关门系统维修保养；

⑥各安全系统维修保养；

⑦各润滑系统维修保养；

⑧提供 24 小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务（乙方提供的24小时紧急故障维修电话是：             ）。

3、电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即电话通知乙方，乙方应在接到甲方通知后30分钟内派员到达现场进行处理。

4、有关维修保养过程中特别约定：

乙方应派有专人负责本项目的检修工作，检修人员响应时间为24小时制，接到通知后到达现场时间为30分钟内（因乙方延时到达甲方另行委托其他电梯维修单位或个人代替乙方处理故障所产生的所有费用，乙方应无条件接受并支付）。一般故障应在到达现场后2个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，供应商应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由供应商负责。投标人视自身实际情况在投标文件中提供更优更合理的质保期和售后服务承诺。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡逻检修。（其他约定根据在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺列入。）

5、乙方应本着先处理问题，后区分责任的原则，处理影响货物正常运行的一切问题。如乙方在规定的时间内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题，并承担由此而发生的一切费用。

6、乙方在投标文件中应明确质保期后每年的维修保养。维修保养服务内容不低于以下内容要求：

1）每月提供二次定期保养；

2）24小时应急服务，并不收取法定工作日和例常工作以外的附加费用；

3）接到故障通知后应30分钟内到现场；

4）如有损坏，则提供并更换零部件的时间不超过8小时，笨重部件（如电机）不能超过48小时。

三、甲方的权利和义务

1、甲方应按乙方提供的操作程序及《特种设备安全监察条例》的规定对电梯使用和管理。如因甲方违反操作规程造成电梯损坏，需进行维修等，维修费用由甲方负责。

2、甲方需定期清理轿厢底板、踏板、镜底及机房。如井底遇水淹时，甲方应及时排除并采取措施预防漏水或渗入。

3、每次维修、保养工作完毕后，甲方应在维修保养人员的《维修单》、《保养记录表》上签字。

4、在本合同有效期内，如乙方善尽职责，则甲方不得委托其他单位或个人（包括乙方的保养人员）进行对合同以内的保养、维修。

5、甲方对乙方在执行本合同维保工作时的全方位管理中有监察权和技术监督权。

四、乙方的权利和义务

1、根据本合同的规定对电梯及其安全设施进行预防性维修保养，保证其维修保养的电梯安全技术性能符合国家规定的标准，维持电梯日常使用的正常进行。

2、采取积极措施消除事故隐患，发生电梯故障时，应当立即书面通知甲方停止使用电梯，并与甲方共同做好电梯的安全防护工作。

3、乙方应按招标文件的要求和投标文件中的承诺，进行其他售后服务工作及备品备件的供应。乙方负责免费为用户培训操作及维修人员，并给予甲方必要的保养技术指导。

4、协助甲方按照《特种设备安全监察条例》的规定建立《电梯技术档案》。

5、维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于1人。

6、负责落实维修保养过程中的现场安全防护措施，保证施工安全，乙方人员在履行合同中发生任何人身事故完全由乙方承担，甲方不负任何责任。

7、乙方应当保证其设立的24小时紧急故障维修电话的畅通，保证在接到故障通知后30分钟内及时赶到现场检查排除故障。

8、由于维修保养造成的启动和控制部分损坏，由乙方负责维修赔偿。

9、乙方应当做好下列维修保养记录，并归入电梯维修保养档案，甲方有权随时检查：

（1）保养记录包括电梯编号、保养日期、保养内容、作业人员和甲方对保养工作的确认等内容。

（2）应急维修记录包括电梯编号、维修日期、故障原因、处理结果、维修人员到达维修现场时间和维修结束的时间、维修人员和甲方对维修工作的确认等内容。

（3）报修记录包括报修时间、报修单位名称、故障内容、派出维修人员的姓名及维修人员到达维修现场时间等内容。

10、乙方应每半年以书面形式分析所有电梯的运行和安全情况，并上报甲方，在年度维修保养期限届满前10天应出具年度年检分析报告一份，提出所有电梯的技术数据和可行性建议。

11、乙方应负责年度的电梯年检全过程，并负责领取安全运行使用证，年检的费用由甲方承担。

12、质保期满后，乙方仍应保证提供及时的维修服务，并以投标时加分承诺的价格提供终身所需配件。

五、违约责任

1、乙方应严格按照合同中规定内容及时间履行维修保养义务。维保项目发生故障 ,乙方应在规定的时间内到达现场进行处理，如延时到达（指超过应到达时间30分钟以内），每次应向甲方支付违约金300元，如乙方累计延时到达的次数达到4次，甲方有权提前解除合同，除要求乙方支付延时到达违约金外还可以要求乙方支付由此给甲方造成的损失；

因乙方延时到达甲方另行委托其他电梯维修单位或个人代替乙方处理故障所产生的所有费用，乙方应无条件接受并支付。

2、在合同履行期限内，因乙方违反本合同的约定造成电梯运行过程中发生事故，造成他人人身和财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

3、在合同履行期限内，因乙方的原因造成电梯被政府质监部门责令停止运行的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

4、因乙方的原因造成电梯年检未能通过的，乙方应立即整改并负责重新办理年检手续，所需的全部费用由乙方承担，如年检还是未能通过，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

5、乙方如未按约定每月至少两次定期对甲方购买电梯进行维保，甲方则另行委托其他电梯维保单位或个人代替乙方进行维保，所产生的所有费用乙方应无条件接受并支付，若由此发生安全责任事故，乙方应承担全部赔偿责任。

6、因乙方原因导致甲方产生的一切费用，甲方均有权直接从质保金中扣除，包括但不限于维修费用、赔偿金、违约金等。

六、乙方的保证

1、乙方保证其已经依法取得电梯维修许可资格，并可以在许可的范围内开展业务，同时乙方保证其可以在漳州市从事电梯维修保养业务。

2、乙方保证其履行本合同的维修人员具有电梯维修从业资格，持有相应的操作证书。

第二节  合同附件格式

附件1：

廉洁协议书

甲方：漳州市龙文区城市建设开发中心 （以下简称甲方）            合同编号：

乙方：                             （以下简称乙方）            签订地点：

签订日期：

为进一步完善监督制约机制，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，促使双方工作人员在合同（编号XXX，下同）履行过程中廉洁自律、诚实守信，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规及廉政建设的规定，甲乙双方自愿签订本廉洁协议书。

第一条 甲乙双方的共同责任

（一）严格遵守合同对应的经济业务活动的法律法规及廉政建设的规定。

（二）严格履行合同约定，杜绝违约行为的发生。

（三）建立健全自我制约制度，开展廉洁教育，监督并认真查处违法违纪行为。

（四）发现对方在经济业务活动中有违反本协议约定的违法违纪、行贿受贿行为的，有及时提醒和督促对方纠正的权利和义务；情节严重的，有权向有关监察部门检举、揭发。

第二条 甲方的责任

（一）甲方工作人员个人应保持与乙方正常工作交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用，不得以任何形式向乙方索要和收受回扣或变相收受贿赂。

（二）甲方工作人员个人私下不得参加有可能影响公正从业的乙方宴请和娱乐、健身等消费活动。

（三）甲方工作人员个人不得要求、暗示或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属的工作安排以及出国等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方介绍亲属或亲友从事与甲方工作有关的经济活动。

（五）甲方在双方项目合作期间发现甲方工作人员个人有任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止。

（六）甲方工作人员个人如违反廉洁合作管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予其相应的经济处罚。

（七）对于乙方举报甲方工作人员个人违反廉洁合作规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。

（八）甲方监察部门负责廉政监督及投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

举报电话：           举报邮箱：

信函举报或来访联系地址：                     邮政编码：

第三条 乙方的责任

（一）保证乙方及乙方工作人员（包括乙方自身、乙方的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表，以及乙方的关联公司自身或乙方的关联公司的董事、管理人员、职员、雇员、代理或其他代表等，下统称乙方）了解甲方单位有关廉洁合作管理的原则及本协议的规定，并遵照执行。

（二）乙方应当通过正常途径开展相关业务工作，不得私下向甲方工作人员个人及其关联亲属赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

（三）乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员个人及第三方单位就有关工作问题进行私下商谈或者达成默契。

（四）乙方不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请甲方工作人员个人私下外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

（五）乙方不得为甲方工作人员个人私下购置或者提供通信、交通工具、家电、高档办公用品等。

（六）乙方不得在本合同签约洽谈过程、履行过程、结算过程中，向甲方工作人员个人私下进行商业贿赂，以抬高或降低合同价格，以次充好，降低服务质量，或追求其他不当利益。

（七）无论贿赂发生在本合同签订或履行之前或之后；无论发生贿赂或承诺贿赂；无论该贿赂是否影响了合同价款或所供产品、服务质量，均属本合同所称商业贿赂行为，乙方贿赂或承诺贿赂的，应向甲方承担商业贿赂违约责任。乙方通过口头、电话、短信、邮件、书信等任何方式向甲方工作人员个人私下许诺好处的，视为乙方承诺贿赂，一经发现将按乙方有商业贿赂行为处理。

（八）乙方在业务合作期间发现任何乙方工作人员向甲方人员个人私下有行贿的行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方；乙方有义务就甲方工作人员个人有任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方举报。

（九）乙方有责任接受甲方对乙方在业务合作期间廉洁合作管理执行情况的监督。

第四条 违约责任

（一）乙方违反本廉洁协议第三条规定的，一经甲方查实，甲方将取消与乙方合作，一切责任由乙方承担；若给甲方造成的经济损失，乙方应依法予以赔偿。

（二）乙方任何人员向甲方人员个人行贿，无论是甲方人员个人索贿，还是乙方主动行贿，一经查实，属于违反党风廉洁自律的，按照党内处罚条例执行；如涉嫌犯罪的，应移送司法机关依法追究相关刑事责任；

第五条 本协议不影响乙方按合同其它条款承担相关责任。

第六条 本协议一式两份，双方各执一份，自双方签署之日起生效，有效期与合同一致。本协议作为双方签订的合同的附件，与合同具有同等法律效力，在合同有效期内不可撤销。

甲      方：漳州市龙文区城市建设开发中心      乙      方：

法定代表人：                                  法定代表人：

或委托代理人：                                或委托代理人：

附件2：

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

(买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方接受（卖方名称，以下称“卖方于	年	月

日参加	(项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

担保金额人民币（大写）	 (¥) 	。

担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函 签署之日起28日后失效。

在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方 在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称：	(盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	(签字）

地 址：

邮政编码：

电 话：

年      月     日

# 第二卷

# 第五章  供货要求

一、项目基本情况

本次项目招标内容和项目承包范围：漳州市实验小学龙文校区电梯采购及安装项目5部电梯的设备采购、安装及相关服务。

二、交货地点：采购人指定的地点；

三、交货期：交货期90日历天（合同签订并收到书面通知后30个日历天供货至指定地点，货到现场后30个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内通过相关部门检测与验收并交付使用）。

四、招标货物一览表

| 楼号 | 电梯功能 | 台数 | 额度重量（Kg) | 额度 速度（m/s) | 井道尺寸(mm)(宽*深) | 开门尺寸 (mm)(宽*高) | 提升高度(M) | 顶层高度(mm) | 底坑深度(mm) | 停靠站(层） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学综合楼 | 消防功能无机房乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 2200*2200 | 1100*2200 | 27.3 | 4400 | 1700 | -1～7 | 并联 |
|  | 无障碍兼消防功能无机房乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 2200*2200 | 1100*2200 | 27.3 | 4400 | 1700 | -1～7 |  |
| 科技楼 | 无障碍兼消防功能无机房乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 2700*2200 | 1100*2200 | 18.6 | 4800 | 1700 | 1～6 | 单控 |
| 1#教学楼 | 无障碍兼消防功能无机房乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 2200*2200 | 1100*2200 | 18.6 | 4300 | 1700 | 1～6 | 单控 |
| 2#教学楼 | 无障碍兼消防功能无机房乘客电梯 | 1 | 1000 | 1.5 | 2200*2200 | 1100*2200 | 18.6 | 4300 | 1700 | 1～6 | 单控 |

注：

1、提供的井道土建设计参数由采购单位按现有井道尺寸进行勘查设计，土建设计参数以图纸；

- 投标人必须对电梯选型一览表中所有货物进行投标；

- 建筑尺寸、高度等土建设计参数仅供参考，具体以现场实际尺寸为准；

- 本项目参数参照建施图、结施图，此参数仅供参考，中标人需在定制电梯前与图纸进行核对，并通过现场业主代表确认；

5、本项目招标采购的设备运行速度参照土建图纸执行，投标单位设计的电梯运行速度须满足或优于图纸要求。没有明确速度的，以1.5m/s为基础，投标单位设计的电梯运行速度须满足或优于此项要求。

- 参考品牌表

| 序号 | 货物名称 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 品牌6 | 品牌7 |
| 1 | 电梯 | 合格 | 通力 | 日立 | 迅达 | 三菱 | 奥的斯 | 东芝 | 富士达 |

说明：1.本招标项目招标人推荐的参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在电梯施工中，被推荐品牌因质量问题被通报或厂家倒闭等，发包人与承包人协商后可更改品牌，承包人所用的电梯须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的电梯。

六、电梯部件及功能要求

1、主要技术规格要求一览表详见主要规格及要求。

2、噪声标准：

运行中轿厢内噪声：≤48db(A)；开关门噪声：≤50db(A)；机房噪声：≤80db(A；

3、平层精度：≤±5mm。

4、总体精度：≤±50mm。

5、起、制动及额定运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线平滑，运行效率高。

6、起、制动平均加、减速度应能在0.7m/s²--1m/s²之间可调，加速度变化率应在2 m/s²。

7、厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应小于0.3秒。

8、电梯运行时，垂直方向和水平方向的振动加速度分别≤10 m/s²。

9、门动行效率：在开关门噪声≤50db(A)时，开、关门时间：基准开门时间≤2.5秒，关门时间≤3秒。

10、轿厢内净尺寸：根据实际井道尺寸按国标提供。

七、电梯要求：

1、性能要求

除上述特别要求外电梯性能还应符合GB/T10058－2009《电梯技术条件》3.3条的基本要求。

2、外观质量要求

外观质量要求应符合GB/T10058-1997《电梯技术条件》3.4条要求。

厅门形式为中分门（按电梯技术参数一览表的对应要求），由轿门拖动。首层采用发纹不锈钢门套，其余各层采用喷涂钢板。

3、轿厢形式与装饰

轿厢：厢壁采用发纹不锈钢装修，轿顶（平顶）中间设风扇，轿顶照明、天花板装潢应采用最新的装饰标准，地面采用PVC地板。

轿门：采用发纹不锈钢装修，带光幕保护。

4、光幕保护装置。

5、信号指示装置要求

（1）轿厢信号装置：

在电梯轿厢右前壁设操纵箱，设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其他必要的装置如：无障碍配置，楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式或触摸式，其面板采用发纹不锈钢板。

（2）电梯应满足消防规范要求和无障碍规范要求。

（3）层门信号装置：

电梯各层均配楼层数字显示、运行方向装置、层站显示和维修状态提示符号装置，每层层门装有触摸式/微动式上/下召呼按钮，其面板为发纹不锈钢板。

信号指示装置的布置方式及装饰要求美观、新颖，具体的式样由投标人在投标文件中具体说明。

6、技术规格：

| - 产品类型：乘客电梯（担架电梯）（5部） |  |
| --- | --- |
| - 载 重 量：详见招标货物一览表 |  |
| - 运行速度：1.5m/s |  |
| - 层 ／ 站：详见第五章电梯技术规格及要求中的招标货物一览表 |  |
| - 数 量：5部 |  |
| - 净开门宽度(mm)：满足国标基础上自行设计 |  |
| - 轿厢净尺寸(mm) (W×D)：根据井道尺寸自行设计 |  |
| - 控制方式：全集选控制 | - 基站位置：详见第五章电梯技术规格及要求 中的招标货物一览表 |
| - 调速方式：VVVF（变频变压调速） | - 开门方式：中分门 |

7、 标准功能：

| 1.安全接触器触点检测保护 | 24.检修操作 |
| --- | --- |
| 2.按钮控制 | 25.井道层楼数据自学习 |
| 3.报警按钮 | 26.开门按钮开门 |
| 4.变频器多重保护 | 27.开锁区域外不能开门保护 |
| 5.层楼位置信号的自动修正 | 28.楼层滚动显示 |
| 6.超速保护 | 29.满载直驶 |
| 7.超载保护 | 30.门受阻保护 |
| 8.磁角度自学习功能 | 31.内部通话装置/对讲系统 |
| 9.错相保护 | 32.逆向运行保护 |
| 10.点阵式层楼显示器 | 33.起动补偿 |
| 11.电梯自救运行 | 34.欠相保护 |
| 12.反向时自动消指令 | 35.停电照明功能 |
| 13.防溜车保护 | 36.误指令消除 |
| 14.防门锁短接 | 37.闲时节电 |
| 15.防终端越程保护 | 38.消防信号反馈 |
| 16.故障历史记录 | 39.消防员服务 |
| 17.故障显示 | 40.永磁同步变频门机 |
| 18.故障重开门 | 41.运行超时保护 |
| 19.关门按钮提前关门 | 42.运行次数计数器 |
| 20.光幕 | 43.再平层/微动平层（提升高度＞60米） |
| 21.换站停靠 | 44.驻停 |
| 22.火灾应急返回 | 45.自动门 |
| 23.集选控制 |  |

8、增配功能：无障碍功能（含盲文按钮、无障碍操纵箱、扶手、语音报站、后壁中板镜面不锈钢等功能）、消防员运行、远程监控、永磁无齿轮曳引机、担架放置功能。

9、验收应满足闽市监办（2019）62号《福建省电梯安全管理条例》中新的验收规范。

八、适用标准

1、国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50310—2002《电梯工程施工质量验收规范》

GB50045-2005《高层民用建筑设计防火规范》

TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》

GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》

漳州市建设与管理局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

2、安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的条件。

3、电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058--2009《电梯技术条件》3.3.9条和3. 14条的有关条款规定。

4、电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条有关条款要求。

5、电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

（2）设备要求采用具有完善控制模块功能的乘客电梯，以便今后根据需要可以升级，如需要增加远程监控功能可以方便实现。

投标人必须逐项明确承诺并说明各项功能，将作为签订合同、设备进场验收及工程验收的依据。

上述电梯功能为基本功能要求，投标电梯除必须具备以上功能外，还应满足相关电梯国家标准对功能的要求。投标人可以提供更优的功能配置。

九、其他要求：

1.投标人所投电梯品牌应为国内合格制造商生产的内资品牌或外商独资或合资企业在中国生产制造的原属国原品牌商标的外国品牌，外国品牌的投标人应在投标文件中提供由电梯制造商出具的关于本次投标电梯采用原属国原品牌商标的下列书面证明文件并加盖制造厂商公章：（1）提供制造厂商外商投资企业批准证书；（2）电梯制造厂商在中国注册的《商标注册证》的复印件；（3）电梯品牌采用原属国原品牌商标，指的是《商标注册证》载明的商标注册人及注册人地址均属于外国的注册商标。

2.所有电梯均为同一制造商生产的同一品牌电梯。

3.投标供应商应根据本招标文件规定的需求，详细提供拟供设备的型号、规格、构成设备主要部分各技术参数、性能指标说明。

4.招标文件未明确规定或要求投标供应商提供的设计方案和说明。

5.投标人必须承诺其投标产品应满足土建施工图的井道尺寸要求且完全了解现场实际情况（详见图纸），并承担由此发生的一切费用。

6.设备安装过程由中标供应商派技术人员到现场安装，决不允许随意将安装工程转包或分包。

7.投标人投标时须提供满足要求的相关电梯安装、土建布置、预埋件详图等经制造商盖章确认的图纸。

8、中标人在电梯安装的施工过程中，应做好充分的安全防护措施，包括施工防护措施及电梯洞口的警示标志、防护设施。以防止在施工过程中，出现安全事故。如在电梯安装过程中出现任何安全事故，均由中标人负完全责任，采购人不承担任何责任。

附：施工设计图电子版 1 套。

十、服务

所投产品的质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得质量技术监督部门核发的使用许可证且交付使用后24个月。质量保修期内货物在运作中发生问题，成交供应商应提供及时、迅速的服务，服务最终维修响应时间不得超过30分钟，1小时内到达现场，产品所需备品备件及易损件一周内送达用户，更换的零配件及设备由中标供应商负责包修、包换。故障维修响应时间超过12小时未到现场进行维修者，采购人可自行委托相关行业进行维修，所需费用从未付款中扣除。投标人售后服务机构有责任在设备的使用地对设备进行必要的维护或修理。中标人应响应本次招标的售后服务要求及合同条款中规定的并在投标文件中提供详细具体的售后服务条款及保证。各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的售后服务承诺。

十一、违约责任

- 1、卖方未严格按招标文件和投标文件中的技术规格要求制造，买方有权拒收并有权解除合同，由此造成的损失全部由卖方承担。在质保期内发生问题，卖方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备，并从发生问题之日起至更换完成投入正常使用日止，每日按合同总金额的万分之二支付违约金。

- 2、卖方须保障买方在使用其货物或货物的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 3、卖方延期交货时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约金，如果卖方延期交货1天违约金按3000元/天计取，违约金的最高限额为迟交货物价款的50%。如果达到最高限额,买方可考虑终止合同并不予以退还履约保证金（作为赔偿买方损失费）。

- 4、卖方延迟竣工验收交付使用时间，除不可抗力因素所致之外应向买方偿付延期违约金，工期延误1天违约金按3000元/天计取，违约金的最高限额为迟交货物价款的30%，违约金按银行同期贷款利率支付。

- 5、因卖方违约行为（包括但不限于延期交货、验收不合格等）造成买方交货延误而使买方遭受索赔而产生的经济损失由卖方承担赔偿责任。

- 6、因电梯在交付使用后发生质量问题无法正常使用或因非业主自身原因发生的电梯安全事故而使买方可能遭受索赔的一切费用和造成的赔偿责任，卖方应予以承担。

- 7、卖方在安装电梯过程中应严格遵守安全生产的相关规范，如在安装电梯过程发生的事故由卖方负责妥善处理并承担相应的赔偿责任，与买方无关。

8、在质保期（或维保期）内，当电梯出现故障或损坏时，供货方（或安装方）若未能按照招标文件或合同约定中的售后维修条款执行，买方有权另行委托其他单位对电梯进行维修，维修费用由供货方（或安装方）承担，并且当违约行为发生时买方有权每次扣除供货方（或安装方）的质保金（维保金）的十分之一作为违约金。

十二、验收标准：

1、货物验收按照生产厂家的产品标准(投标人在投标时提供)、中华人民共和国国家标准GB/T 10058-2009《电梯技术条件》、GB/T  10059-2009《电梯试验方法》、GB  10060-2011《电梯安装验收规范》、GB50300-2013《建设工程施工质量验收统一标准》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》、闽质技监锅[2001]53号文，闽特监站[2001]14号文及电梯使用当地技术监督部门的电梯验收规范及招标文件的规定进行。招标文件规定的技术要求与其他验收依据规定的技术条件不符时，以其中最高的技术要求或技术条件为准。

2、中标人应确保设备的安装调试符合质量验收规范的要求，设备安装验收合格后，采购人及中标人双方共同签署《设备检验合格证书》。

3、交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、中文安装、报关单、装箱清单、产品合格证、使用及维护说明书等。

4、中标人提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收标准。

十一、其它要求：

1、全文中带有“*”的条款为关键性条款，必须满足

2、货物名称、主要技术参数、数量见招标货物一览表，本批招标为整体采购，投标人必须对所有货物进行投标，不得将其中的内容拆分报价，拆分漏次报价无效。

3、投标人所提供的

产品性能必须符合招标文件中的技术规格义要求，投标人应以招标文件中提供的技术指标为标准，可提供相同或更优的技术指标的相应设备。

4、本文所述技术要求，应视为保证涉及运行所需的最低要求，如有遗漏，投标人应予以补充，否则一旦中标将视为投标人认同遗漏部分并免费提供。

5、投标人所提供的产品必须为全新货物，具有一定的先进性和性能可靠性。

6、中标人应向招标人提供技术资料（中英文对照操作使用说明书、操作手册、安装维修手册和维修线路图〕各一套。

7、设备若有涉及节能问题，根据相关规定，在技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能设备。

十三、技术资料要求

中标人应向招标人提供以下中文技术资料叁套，其费用包括在投标价格中：

A.产品验收标准

B.技术说明书（含电气原理图及其符号说明）

C.使用说明书

D.设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F.备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.安全部件（门锁、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验报告副本，其中限速器和安全钳还须有调试证书副本）

I.出厂明细表（装箱单）

J.合同中要求的其他文件资料

K电梯使用证和电梯验收报告

十四、知识产权要求

投标人必须保证所提供的产品具有独立的知识产权，保证采购单位在使用投标方所提供的产品时不受任何专利或版权等方面的侵权困扰，如出现类似纠纷，投标人应对由此产生的后果负全部责任，并赔偿甲方由此而造成的全部损失。

# 第三卷

# 第六章  投标文件格式

（资格审查文件封面）

（项目名称）

投标文件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                       （盖章）

日  期：      年     月    日

目    录

一、资格审查资料；

二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（如有）；

三、联合体协议书（如有）；

四、承诺函；

五、其他资料（如有）。

说明：

1. 除另有说明外，投标文件格式中的投标人盖章均指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或其委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。

2.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。

## 一、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |  |
| 投标人须知要求投标 | 类型： | 等级： |  | 证书号： |  |
| 人需具有的各类资质 |  |  |  |  |  |
| 证书 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 |  |  |  |  |  |
| （包括但不限于与投 |  |  |  |  |  |
| 标人法定代表人（单 |  |  |  |  |  |
| 位负责人）为同一人 |  |  |  |  |  |
| 或者存在控股、管理 |  |  |  |  |  |
| 关系的不同单位） |  |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 |  |  |  |  |  |
| 投标设备制造商需具 |  |  |  |  |  |
| 有的资质证书 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以电汇或银行转账形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证扫描件。

2. 如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商、投标安装维保单位的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

### （二）承诺书

致：      （招标人名称）

根据贵方为                         招标项目的投标邀请，我司对本项目做出如下承诺：

- 我司所投产品的设备制造商具有投标产品的生产能力，能满足本项目的技术部分、交货时间等招标文件中规定的要求。

2、我司遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3、我司只提交一个投标文件且与其他投标人之间不存在以下情形：

（1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

（2）母公司、直接或间接持股50%及以上的被投资公司；

（3）均为同一家母公司直接或间接持股50%及以上的被投资公司。

4、我司与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构没有任何关联。

5、我司的投标代理人在本项目中只接受我司的委托参加投标。

特此承诺！

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

### （三）制造商授权书

（1）制造商委托销售授权书

致：	（招标人）

我单位	（制造商名称）是按	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在	（制造商地址）。兹授权按	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人的单位地址） ）的	（投

标人名称）以我单位制造的	  （设备名称）进行     	  （项目名称）

的投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：

制造商名称：	         （盖制造商单位章）

日  期：     年    月   日

注：若投标人为制造商的，则无需提供此表。

（2）制造商委托安装授权书

致：	（招标人）

我单位	（制造商名称）是按	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在	（制造商地址）。兹授权按	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人的单位地址） ）的	（投

标人名称）以我单位制造的	（设备名称）进行	（项目名称）中

从事的电梯的设备施工安装、维修工作，我方将承担质量的保证并对售后保修、服务等负责。

制造商全称：           （盖制造商单位公章）

日  期：     年    月   日

注：由所投电梯制造商负责电梯安装施工的无需提供此表。

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（如有）

## 2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

## 2.2  授权委托书（如有）

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

投	标	人：	   （单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（直接打字上去）

身份证号码：

年	月	日

## 三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成	（联合体名称）联合体，共同

参加	（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.	（某成员单位名称）为	（联合体名称）牵头人。

2.  联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、 信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.  联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.  联合体各成员单位内部的职责分工如下：	。

5.  本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之 日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.  本协议书一式	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份

证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

联合体成员名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字或盖章）

年	月	日

四、承诺函

- 我公司参加                    项目投标近三年内，机构或其负责人无因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚，或处于不良行为记录中。

- 我公司（联合体各方成员）及其法定代表人自开标之日起前3年内无行贿犯罪行为及记录。

3、我公司所提交的材料真实、完整、有效。

4、若上述承诺不符合事实或虚假陈述，我公司中标无效，并愿受到有关部门的处理。

投标人：                               （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

联合体成员（如有）：                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（如有）：        （签字或盖章）                 电      话：

传      真：

五、其他资料（如有）

注：投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料

（商务文件封面）

（项目名称）

投标文件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                       （盖章）

日  期：      年     月    日

目    录

一、投标函；

二、投标保证金；

三、商务和技术偏差表；

四、分项报价表；

五、投标人商务得分估分表；

六、其他材料（如有）。

## 一、投标函

致：漳州市龙文区城市建设开发中心

- 我方己仔细研究了漳州市实验小学龙文校区电梯采购及安装项目(项目名称）项目招标文件的全部内容，我方愿以总价为人民币（大）             元整（￥：        元）的投标总报价提供电梯的设备、设计制造、运输装卸、安装调试、验收、培训及售后等服务，完成本货物招标文件要求和合同条款上所列招标工程范围的全部内容。交货期：交货期90日历天（合同签订并收到书面通知后30个日历天供货至指定地点，货到现场后30个日历天内安装并调试完毕，安装调试完毕后30个日历天内通过相关部门检测与验收并交付使用）。交货地点：按招标人指定地点。

2.我方本次投标的电梯品牌为：          ，产地：        ，型号：        。

3.我方的投标文件包括下列内容：

（1）资格审查资料；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（如有）；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）承诺函；

（5）其他资料（如有）；

（6）投标函；

（7）投标保证金；

（8）商务和技术偏差表；

（9）分项报价表；

（10）投标人商务得分估分表；

（11）其他材料（如有）。

（12）投标设备技术性能指标的详细描述；

（13）技术支持资料；

（14）技术服务和质保期服务计划；

（15）技术得分估分表；

（16）投标人提交的证明资料（如有）。

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

4.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和相关附件。

我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

6．我方承诺在招标文件规定的投标有效期（90个日历天）内不撤销投标文件。如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被没收。

7．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

9.一旦我方中标，我方保证按合同协议书中规定的工期内完成电梯的安装并取得质量技术监督部门核发的使用许可证。

10.一旦我方中标，我方保证将按招标文件规定时间提交履约保证金。

11.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投  标  人：                                      （盖章）

单位地址：

法定代表人：                                      （盖章）

邮政编码：_________   电话： ___________   传真：_________

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：____________年____________月__________日

二、投标保证金凭证资料

投标人须附上投标保证金汇款单据扫描件

## 三、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人名称：                    （盖章）

## 四、分项报价表

货币单位：________

| 1 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 运输(至目的地或现场)费用 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他费用 | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
|  |  | （所报费用名称） |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 | 现场交货价 |  |  |  |  |  |

注：1．投标价格＝栏目4×栏目3（数量）＋栏目5至栏目12的各项费用。

2．此表第12项中投标人可自行扩展，填入所报费用名称及其费用，如施工配合费等。

3. 选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

3．此表第13项投标价格若与投标文件有出入，以投标文件的投标价格为准。

投标人名称：________（盖章）

五、投标人商务得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                       （盖单位公章）

年   月   日

- 注：投标人应按上表顺序附上商务评分所需的所有证明资料

六、其他材料（如有）

注：投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

（技术文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                       （盖章）

日  期：      年     月    日

目    录

一、投标设备技术性能指标的详细描述；

二、技术支持资料；

三、技术服务和质保期服务计划；

四、技术得分估分表

五、投标人提交的证明资料（如有）

## 一、投标设备技术性能指标的详细描述

## 二、技术支持资料

## 三、技术服务和质保期服务计划

四、技术得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

五、投标人提交的证明资料（如有）