中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017 年版）

使用说明

#### 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

#### 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

#### 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

#### 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审  的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的， 从其规定。

#### 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标  明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

#### 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采  购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通  用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

#### 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

#### 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

#### 联系电话：（010）68502581

漳浦县第二医院整体搬迁项目—电梯工程（项目名称）设备采购

招标文件

报建编号：  3506231811090101

招标项目编号： E473506231811140014005

招标人：   福建龙睿实业有限公司      （盖单位电子公章）

招标代理机构： 福建泉宏工程管理有限公司 （盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：   蔡德

招标代理机构编制人：    邹立平

招标文件编制日期： 2021年   03月

目	录

第一卷	 1

第一章 招标公告	2

第二章 投标人须知	8

第三章 评标办法：综合评估法	48

第四章 合同条款及格式	56

第二卷	82

第五章 供货要求	83

第三卷	108

第六章 投标文件格式	   109

# 第一卷

# 第一章招标公告

漳浦县第二医院整体搬迁项目—电梯工程（项目名称）设备采购招标公告

- 招标条件

本招标项目 漳浦县第二医院整体搬迁项目—电梯工程（项目名称）招标人为 福建龙睿实业有限公司，招标项目资金来自 业主筹集解决（资金来源）。该项目已具备招标条件，现对 漳浦县第二医院整体搬迁项目—电梯工程（设备名称）采购进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1 项目名称：漳浦县第二医院整体搬迁项目—电梯工程。

2.2 建设地点：漳浦县。

2.3 建设规模：共计21台电梯，详见电梯技术规格一览表。

2.4 数量及招标最高控制价：最高控制价为人民币5882666.95元，投标总价高于最高控制价的作无效标处理。

2.5 漳浦县第二医院电梯技术规格一览表：

| 漳浦县第二医院电梯技术规格一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 电梯编号 | 规格要求 | 井道净尺寸 宽×深(mm) | 载重（kg） | 速度（m/s） | 停 层 | 层/站/门 | 顶层高度 净空(mm) | 提升高度(m) | 底坑深度(m) | 台数 | 备注 | 开门尺寸(mm) | 门洞尺寸(mm) | 轿厢尺寸(mm) |
| 医疗综合楼 | DT1 | 医用电梯 | 2400×3100 | 1600 | 1.6 | 1~12 | 12/12/12 | 4800 | 45.60 | 2.00 | 1 |  | 旁开1200X2100 | 1400*2200 | 1400X2400 |
|  | DT2 | 医用电梯 | 2500*3100 | 1600 | 1.6 | 1~12 | 12/12/12 | 4800 | 45.60 | 2.00 | 1 |  | 旁开1200X2100 | 1400*2200 | 1400X2400 |
|  | DT3 | 医用电梯 | 2100*3100 | 1250 | 1.6 | -1、1~12 | 13/13/13 | 4800 | 50.40 | 1.80 | 1 |  | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2400 |
|  | DT4 | 医用电梯 | 2100×2900 | 1250 | 1.0 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 | 无机房 | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2400 |
|  | DT5 | 医用电梯 | 2100×2900 | 1250 | 1.0 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 | 无机房 | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2400 |
|  | DT6 | 医用电梯 | 2100×2900 | 1250 | 1.0 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 |  | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2400 |
|  | DT7 | 医用电梯 | 2100*2900 | 1250 | 1.0 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 |  | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2400 |
|  | DT8 | 消防电梯（洁梯） | 2000×2400 | 1000 | 1.6 | -1、1~12 | 13/13/13 | 4800 | 50.90 | 1.80 | 1 |  | 1100X2100 | 1300*2200 | 1400X1500 |
|  | DT9 | 消防电梯 | 2400×3000 | 1600 | 1.0 | -1、1~3 | 4/4/4 | 4800 | 15.40 | 2.00 | 1 |  | 旁开1200X2100 | 1400*2200 | 1400X2400 |
|  | DT10 | 消防电梯 | 2400×3000 | 1600 | 1.0 | -1、1~3 | 4/4/4 | 4800 | 15.00 | 2.00 | 1 |  | 旁开1200X2100 | 1400*2200 | 1400X2400 |
|  | DT13 | 消防污梯可进担架 | 2000×2700 | 1000 | 1.6 | -1、1~12 | 13/13/13 | 4800 | 50.40 | 1.80 | 1 |  | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2200 |
|  | DT14 | 污梯 可进担架 | 2000×2700 | 1000 | 1.0 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 | 无机房 | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2200 |
|  | DT12 | 货梯 | 2100*1900 | 800 | 1.0 | 1~3 | 3/2/2 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 | 无机房 | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X1400 |
| 公共卫生综合楼 | DT1 | 客梯 | 2250×2850 | 1000 | 1.5 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.60 | 1 |  | 1100X2100 | 1300*2200 | 1450X1600 |
|  | DT2 | 客梯兼无障碍电梯 | 2250×3000 | 1000 | 1.5 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.60 | 1 |  | 1100X2100 | 1300*2200 | 1450X1600 |
| 后勤保障楼 | DT1 | 客梯 | 2300×3150 | 1000 | 1.5 | 1~5 | 5/5/5 | 5100 | 16.50 | 1.60 | 1 |  | 1100X2100 | 1300*2200 | 1450X1600 |
|  | DT2 | 客梯兼无障碍电梯 | 2200×3400 | 1000 | 1.5 | 1~5 | 5/5/5 | 5100 | 16.50 | 1.60 | 1 |  | 1100X2100 | 1300*2200 | 1450X1600 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 | 电梯编号 | 规格要求 | 提升高度（mm） | 倾斜角 | 投影长度(mm) | 数量 | 名义宽度 | 额定速度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗综合楼 | FT-1 | 室内扶梯 | 4800 | 30 | 12600 | 1 | 1000 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FT-2 | 室内扶梯 | 4800 | 30 | 12600 | 1 | 1000 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FT-3 | 室内扶梯 | 4800 | 30 | 12600 | 1 | 1000 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FT-4 | 室内扶梯 | 4800 | 30 | 12600 | 1 | 1000 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 注：参数为图纸提取参数。电梯编号为图纸编号。 （1）其他技术要求：详见本招标文件第五章“电梯技术规格一览表及技术规格”。 （2）上表土建参数仅供参考，具体尺寸以施工现场实际测量的数据为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.6 招标范围：本项目的招标内容包括电梯设备采购及安装服务，包含设计、制造、采购、运输装卸、安装调试、试运行、验收、培训及售后服务等。

本项目为“交钥匙”工程，投标人的投标总报价为投标项目经招标人验收合格并交付使用过程中所有可能发生的费用，包括但不仅限于：（1）设备价款、税金、技术资料费、包装、从卖方到买方目的地的运输、装车、保险、卸货、场地内二次搬运、安装及调试（含检测及验收报验费、总承包配合费、电梯监检费、垃圾清运费、验收、技术服务、2年的免费保养费（含质保、维保）、电梯安装所需的钻孔（呼唤面板钻孔）、开槽等、电梯井道内脚手架搭设、安全防护、培训费以及所需零配件、外购件、外加工件、安装材料、风险及除合同特殊条款中其他5.1约定应总承包施工范围以外的所有和安装电梯有关的费用；除该费用外，买方不再支付其他任何费用；（2）施工配合费包含在合同总价中，施工配合费包含提供水电接口、提供通道与场地、施工电梯（若无，须自行解决）、脚手架（若无，须自行解决）的费用。施工配合费按照3000/台计算。卖方使用施工用水用电产生的费用自行承担。

2.7工期要求：根据工程进度和阶段进货计划，在买方书面通知且支付相应款项后45个日历日内货到现场，货到现场后90个日历日内安装调试完毕且通过相关部门检测和验收合格并取得电梯使用登记证。

2.8 交货地点：漳浦县第二医院，以招标人指定地点为准。

2.9 质量要求：电梯货物质量标准达到国家或行业质量检验评定的合格标准；电梯安装质量标准达到国家现行验收规范的合格标准。

2.10采购招标的主要内容：具体内容详见第五章供货要求“招标内容及要求”。

2.11标段划分：无。

- 投标人资格要求

3.1 投标人应是具备独立法人资格，投标人须为一般纳税人，且有能力提供招标货物及服务的供货商（包括电梯制造商或授权代理商，须提供营业执照及一般纳税人的证明。）

3.2 若投标人非投标电梯制造商，则须提供投标电梯制造商出具的针对本项目的唯一授权书（授权书内容应明确本招标项目，否则授权书无效。）

3.3 投标人所投标电梯的制造商应具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引驱动乘客电梯等级A级。（制造许可明细表中的乘客电梯生产类型、乘客电梯形式、参数应可满足本招标文件第二卷第五章“供货要求”--《设备需求一览表》对应内容的要求）。

3.4 投标安装维保单位应具备合格有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》乘客电梯等级不低于C级。

3.5 本招标项目允许联合体投标，如组成联合体则双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。

3.6 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

3.7 一个代理商只能参与一个品牌的投标，且一个品牌只能参与投标报名一次，若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书先后为准，若授权委托书出现时间重复的，招标人有权拒绝该品牌的投标。

3.8 投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。

3.9 投标人的其他资格要求：详见招标文件。

3.10 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.11本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人应当在电子平台提示解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2021年03月19日08:00:00至2021年03月24日23:59:59(北京时间，下同)，登录 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）

下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价 0元，售后不退。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

### 6.投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2021年 04  月 12 日17:00:00时（含）前（款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币捌万壹仟元整。

6.3 投标保证金提交的方式：具体详见招标文件中投标须知前附表3.4.1条款规定。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2021年04月13日 09时 00分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件。

7.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）上发布。

9.联系方式

招标人：福建龙睿实业有限公司

地址：漳浦县绥安镇，邮编：363200

电子邮箱:821989760@qq.com

电话：0596-3185530，传真：/

联系人：小罗

招标代理机构：福建泉宏工程管理有限公司

地址：漳浦县绥安镇亿雄蓝溪御墅12栋202，邮编：363200

电子邮箱:zhangpuquanhong@163.com

电话：0596-3800929，传真：/

联系人：小林

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：http：//www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局

地址：漳浦县朝阳路、漳浦县县政府办公楼

联系电话：0596-3106633 、0596-3221035

公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心

地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)

联系电话：0596-3208708

附件：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

我方已于 	年 	月 	日收到你方 	年 	月

日发出的 	（项目名称）设备采购招标的投标邀请书，并确认 	（参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

年 	月 	日

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：福建龙睿实业有限公司 地址：漳浦县绥安镇，邮编：363200 电子邮箱:821989760@qq.com 电话：0596-3185530，传真：/ 联系人：小罗 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建泉宏工程管理有限公司 地址：漳浦县绥安镇亿雄蓝溪御墅12栋202，邮编：363200 电子邮箱:zhangpuquanhong@163.com 电话：0596-3800929，传真：/ 联系人：小林 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 漳浦县第二医院整体搬迁项目—电梯工程 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 漳浦县第二医院整体搬迁项目—电梯工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主筹集解决 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本项目的招标内容包括电梯设备采购及安装服务，包含设计、制造、采购、运输装卸、安装调试、试运行、验收、培训及售后服务等。本项目为交钥匙工程。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 根据工程进度和阶段进货计划，在买方书面通知且支付相应款项后45个日历日内货到现场，货到现场后90个日历日内安装调试完毕且通过相关部门检测和验收合格并取得电梯使用登记证。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 漳浦县第二医院，以招标人指定地点为准。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 具体内容详见第五章“供货要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求： 1.投标人应是具备独立法人资格，投标人须为一般纳税人，且有能力提供招标货物及服务的供货商（包括电梯制造商或授权代理商，须提供营业执照及一般纳税人的证明。） 2.若投标人非投标电梯制造商，则须提供投标电梯制造商出具的针对本项目的唯一授权书（授权书内容应明确本招标项目，否则授权书无效。本授权书在开标现场携带原件备查）。 3.投标人所投标电梯的制造商应具备合法有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》曳引驱动乘客电梯等级A级。（制造许可明细表中的乘客电梯生产类型、乘客电梯形式、参数应可满足本招标文件第二卷第五章“供货要求”--《设备需求一览表》对应内容的要求）。 4 投标安装维保单位应具备合格有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》乘客电梯等级不低于C级。 5 本招标项目允许联合体投标，如组成联合体则双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。 6 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。 7 一个代理商只能参与一个品牌的投标，且一个品牌只能参与投标报名一次，若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书先后为准，若授权委托书出现时间重复的，招标人有权拒绝该品牌的投标。 8 投标人应符合以上条件且没有因违法违规被限制参加投标。 (2)其他要求：其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第6章“投标文件格式”的规定。 |
| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，应满足下列要求：如组成联合体则双方都应具备独立法人资格。鉴于配合力度，联合体成员单位不超过二家，各方均应具备承担招标项目的相应资质条件，以一个投标人的身份参加投标及参加相关事宜。参加联合体的各成员不得再以自己的名义单独投标，也不得同时参加两个及以上的联合体投标，否则，将取消联合体及联合体各成员的投标资格。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 1、投标人被质量监督行政主管部门暂停电梯新增、安装或维修等相关业务。2、两个或两个以上的投标人以同一品牌同一型号的货物进行投标。3、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司及其全资子公司、控股公司，同时参加本招标项目投标。4、在最近三年有骗取中标和严重违约行为的。注：投标须知第1.4.3所称投标人不得存在的情形（包括其他情形），是指在招标人确定中标人之前，投标人不应存在的情形。招标人确定中标人之前发现投标人存在上述情形的，将由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人对招标文件澄清发布的时间为：北京时间 2021 年03 月26日下午17时00分前。 所有的澄清文件的内容均通过：漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）等网站上公布，投标人应通过该项目发布招标公告的的媒介进行下载。 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。（最终均以上传到漳州市工程项目交易中心交易系统上的电子文件为准。）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件。 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见投标人须知前附表“投标人资质条件、能力、信誉”要求 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 2021 年 03月26 日11时00分前。 |
|  |  | 投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：无记名方式。 对招标事项、招标文件有疑问的，投标人应以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人对招标文件澄清发布的时间为：北京时间2021 年 03 月 26日下午17时00分前。 所有的澄清文件的内容均通过：漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）等网站上公布，投标人应通过该项目发布招标公告的的媒介进行下载。 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。（最终均以上传到漳州市工程项目交易中心交易系统上的电子文件为准。）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不确认 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。（最终均以上传到漳州市工程项目交易中心交易系统上的电子文件为准。）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 所有的修改文件的内容均通过：漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）等网站上公布，投标人应通过该项目发布招标公告的的媒介进行下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 不确认 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的修改通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 不确认 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的修改通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 本项目漳浦县第二医院整体搬迁项目—电梯工程价格是含税价格，其增值税税率按国家相关部门规定的现行的增值税率。国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策，符合政策调整的文件规定的，按国家相关部门发布新的建筑安装工程税收调整政策调整税收及合同含税总价。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：人民币5882666.95元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 本项目为“交钥匙”工程，投标人的投标总报价为投标项目经招标人验收合格并交付使用过程中所有可能发生的费用，包括但不仅限于：（1）设备价款、税金、技术资料费、包装、从卖方到买方目的地的运输、装车、保险、卸货、场地内二次搬运、安装及调试（含检测及验收报验费、总承包配合费、电梯监检费、垃圾清运费、验收、技术服务、2年的免费保养费（含质保、维保）、电梯安装所需的钻孔（呼唤面板钻孔）、开槽等、电梯井道内脚手架搭设、安全防护、培训费以及所需零配件、外购件、外加工件、安装材料、风险及除合同特殊条款中其他5.1约定应总承包施工范围以外的所有和安装电梯有关的费用；除该费用外，买方不再支付其他任何费用； （2）施工配合费包含在合同总价中，施工配合费包含提供水电接口、提供通道与场地、施工电梯（若无，须自行解决）、脚手架（若无，须自行解决）的费用。施工配合费按照3000/台计算。卖方使用施工用水用电产生的费用自行承担。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：捌万壹仟元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：漳浦县农村信用合作联社绥西信用社 帐户名称：漳浦县公共资源交易中心 帐 号：9080 5250 6001 0000 0128 86 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，该保函应由投标人开立基本账户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并处于有效期限内。缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：采用工程担保公司出具的担保保函形式递交的，出具担保保函的工程担保公司必须向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，保函的有效期同投标保证金有效期。办理担保保函所需的一切费用由投标人自理。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公 章的到账证明扫描件（加盖投标人单位电子公章），作为投标文件的组成部分附在《资格审查文件》中“投 标保证金有关单据”后面。（2）投标保证保险的保险条 款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。（3）纸质投标保证保险的原件扫描件（或电子保函）（加盖单位电子公章）附在《投标文件》中“投标保证金”后面，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。开具投标保证保险的费用由投标人自理。（4）投标人以纸质保证保险形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间 提交投标保函原件的或经招标人核实投标保函不满足招标文件要求的，招标人有权取消其中标候选人资格。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按漳行政《（2012）19号》及漳建易[2012]12号文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第24项规定。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的： 应满足下述要求，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格：电子保函的内容应与招标文件内容相符合（如：招标人（被保险人）、保险人、项目名称、保险单号、招标编号、金额等）；电子保函符合电子交易平台有关规定；电子交易平台对电子保函进行在线验证，电子保函以电子交易平台电子保函在线验证结果为准。投标人开具的电子保函在线验证未通过的，视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。开具电子保函的费用由投证标人自理。 ④根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号文）的规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件应作为投标文件的组成部分。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与电汇或银行转账单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 - 投标保证金有效期：与投标有效期一致。 ## 注：1、各投标企业可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家电子保函出具机构开具电子保函。如果在申请电子保函过程中有什么疑问，可以联系保函出具机构的客服电话进行咨询。联系电话：0596-2025907 2、在试运行期间投标人如果申请电子保函不成功，请及时使用其他电子保函出具机构或根据招标文中载明的其它方式缴交保证金，以免影响投标。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的； （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招 标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金； （3）投标人的投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一； （4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效； （5）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （6）违反规定被取消投标资格的； （7）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的； （8）法律、法规规定的其他情形。 投标人有以上情况招标人保持标后调查核实的权利，若发现有隐瞒作假的事实后投标保证金不予退还，已取得中标资格的取消中标资格，并承担相应的法律责任。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章；法定代表人按规定加盖电子章；本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（3）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标文件上传的截止时间：2021年 04月13日9时00分前，网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、400-850-3300。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人存在以下情形之一的投标无效： 投标人电子投标文件未在招标文件规定的截至时间内达到工程项目交易系统的。 因投标人原因，投标人提交的电子投标文件解密失败或无法导入的。 电子投标文件未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。逾期送达的或不符合上述规定要求的投标文件均不予受理。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳浦县建设工程项目交易中心（地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)） 本项目采用在线开标方式（即不见面开标），远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人无需到开标现场。 网上远程解密时长：投标人应当在电子平台提示解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 开标顺序：按投标文件上传至网上开评标系统的先后 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人 其中招标人代表 0人，专家 5人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取5人。评标专家按有关规定从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福 建 省 公 共 资 源 交 易 电 子 公 共 服 务 平 台、漳州市工程项目交易中心网站 公示期限： 10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约担保金额：为合同价款的10％； 履约担保形式：以现金电汇或银行转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险形式提交。 注：①采用银行保函形式的：该保函应由投标人开立基本帐户的银行开具（若投标人开立基本账户为银行的分支机构，不具备开具投标信用银行保函资格时，可由该分支机构的上级且具有开具投标信用保函资格的银行开具，并附相关证明材料），并保证其有效。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 ②采用工程担保公司出具的担保保函形式的：出具担保保函的工程担保公司应当向项目所在地的设区市住房城乡建设主管部门备案，所需费用由承包人承担。 ③采用保险公司出具的投标保证保险形式的：由保险公司出具的投标保证保险,保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。 履约担保提交时间：中标通知书发出之日起7日内提交，否则取消其中标资格，投标保证金不予退还。以电汇或银行转账方式提交的以到达招标人指定的银行帐户的时间为准，以保函形式提交以保函到达招标人财务部门并签收的时间为准。中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金。 履约担保期限：本项目的履约保证金或银行保函或工程担保或建设工程保证保险有效期至电梯安装工程竣工验收合格且经物业交接验收合格之日止。 履约担保金的退还：在本工程电梯全部竣工验收合格，同时提供完整备案材料及完整申请退还手续后15个工作日内一次性退还（履约保证金不计取利息）。 履约银行保函或工程担保或建设工程保证保险的退还：在本工程竣工验收合格且经物业交接验收合格，同时提供完整备案材料后15个工作日内凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。 注：若采用银行保函的，需确保银行保函有效期在工程竣工验收合格前均有效。因工期延误等原因导致银行保函有效期的延长，乙方应自行考虑，且相关延保的费用由乙方承担。 承包人不按上述规定提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，发包人有权不予退还其投标保证金 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 是，具体要求：是，具体要求： 1.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 2.投标文件的制作： 2.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 2.2投标人在制作电子投标文件过程中，投标人企业基本信息以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入的信息为准（包括相关原件扫描件）。各投标单位务必真实、准确、完整录入诚信库资料(原件扫描件)，如果因诚信库资料导致废标等情况，由录入投标单位自行负责。 2.3本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 2.4除另有说明外，投标文件格式中的投标人盖章均指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或其委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。 2.5投标文件中所有的扫描件均应加盖投标人公章（诚信库获取的资料除外）,投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 1、本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。 2、本次招标的具体内容详见第五章供货要求“设备需求一览表”。 3、中标人如出现以下情况之一，则视为中标人放弃中标资格，招标人将取消其中标资格并有权要求其对招标人造成的损失予以赔偿（赔偿金额包括但不限于其中标价与招标人重新依法招标确定的中标人的中标价的差额）。中标人同时依法承担相应的法律责任。 3.1未按招标文件规定在规定时间内提交履约担保。 3.2无正当理由在签订合同期限内不与招标人签订合同。 3.3在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 4、中标人未按招标文件规定提交履约担保的，中标人有权没收其投标保证金；中标人不履行与招标人合同的约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。 5、中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。 6、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 7、招标人有权对投标文件的真实性予以查证，若发现中标人在投标时弄虚作假，招标人将不予退回投标保证金，并取消其中标资格；已签订合同的将按中标人单方违约进行处理。 8、中标人应按照本招标文件的合同格式与招标人签订合同。 9、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 10、漳州市工程项目交易中心网站系统平台上的开标一览表中只须填写“投标总价、交货期、交货地点。” 11、所有招标电梯的安装、维保不得转包或分包。 12、中标人在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标时所提交的电子投标文件一致的纸质投标文件6份（盖章签字完整，资料齐全）和1份扫描件（刻录到光盘）用以向相关监督单位报备。 13、中标人在中标公示结束后5个工作日内到招标代理机构领取中标通知书，本工程的招标代理服务费按照与招标人签订的合同计取,由招标人支付。专家评审费及相关费用由中标人支付。在投标人递交了投标文件的同时，视为已同意本款规定。中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 14、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 15、本项目采用不见面开标，投标人代表无需在开标记录上签字确认。 16、因本工程采用在线开标方式（即不见面开标），招标文件第三章第3.1.1条款，除特殊情况外，无需现场提交原件。 17.本工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，纸质保函（或保险）原件由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示。 18、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 |

- 总则

### 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

    - 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其 他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享 平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

  - 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

  - 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

  - 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，

否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

  - 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，

并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

  - 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

  - 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式

提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 投标文件

  - 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

  - 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

  - 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

  - 投标保证金

    - 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投

标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

  - 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

  - 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

    - “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

- 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

- 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证 的复印件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证

书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

  - 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

- 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应 清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当   副

本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分 册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

### 投标文件的密封和标记

    - （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

    - （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

    - （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 投标文件的修改与撤回

    - 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

    - （A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

    - （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

    - 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

    - 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 开标

### 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

    - 宣布开标纪律；

    - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

    - 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

  - 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 合同授予

  - 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示

中标候选人，公示期不得少于 3 天。

  - 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

  - 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

  - 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

  - 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

  - 履约保证金

    - 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合

同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

    - 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

  - 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 纪律和监督

  - 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

  - 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

  - 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第

三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

  - 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

  - 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

- 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年 	月 	日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 	年 	月 	日 	时前递交至

（详细地址）或传真至 	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在 	年 	月

日 	时前将原件递交至 	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：	元。

请你方在接到本通知书后的	日内到 	（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：） 	（签字）

年 	月 	日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 	（中标人名称）于 	（投标日期）所递交的 	（项

目名称）设备采购招标的投标文件，确定 	（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于 	年 	月 	日发出的 		（项目名称）设备采购招标关于招 标文件的澄清/修改的通知，我方已于 		年 	月 		日收到。

特此确认。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

# 第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次招标采用综合评估法进行定标。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分。 综合得分由高到低排名，得分第一名的投标人即为中标候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的 规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
|  |  | 投标文件签字或盖章要求 | 根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章，在需盖企业法定代表人章处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA） |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如 有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |

| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) |  | 商务部分： 20分 技术部分： 55分 投标报价： 25分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 取所有有效投标报价平均价为评标基准价 |  |
| 序号 | 评分项目 |  | 说 明 |  | 分值 |
| A | 商务部分评分（满分20分） 注：投标人须提供以下所有评分细项相关证明材料扫描件并加盖单位公章，未提供或提供的材料不完整的则不得分。评标过程中对提供虚假资料的投标人，一经发现，不推荐为本次有效投标人或具备中标资格。 |  |  |  |  |
| A1 | 安装能力 |  | 1：承担本项目安装维保方持有有效的市场监督管理局颁发的《特种设备生产许可证》，（曳引驱动乘客电梯）A级(含A1、A2)的得2分，B级的得1分。 须提供投标人的《特种设备生产许可证》，或《安装改造维修许可证》，并加盖投标人公章，否则不得分。 2：投标人或投标人所投电梯品牌制造商拥有先进的安装工艺或技术的得1分，须提供电梯行业协会出具的体现安装工艺或技术领先行业水平的评审报告。 |  | 0-3分 |
| A2 | 品牌业绩 |  | 投标人所投电梯品牌近3年内（2018-2020年）单项合同台数≧20台）业绩，提供1个得1分，每多提供一个加1分，最高2分（须提供合同复印件、验收报告并加盖投标人公章）。 |  | 0-2分 |
| A3 | 资信认证 |  | 投标人所投电梯品牌制造商获得企业AAA资信、银行AAA资信、省级或省级以上工商部门“守合同重信用“单位证书的得3分，缺1项扣1分，扣完为止。(须提供相关证明文件，并加盖投标人公章)。 |  | 0-3分 |
| A4 | 高新技术 |  | 投标人所投电梯品牌制造商为省级或省级以上高新技术企业的得3分。（须提供政府部门颁发认证证书且在有效期内，并加盖投标人公章）。 |  | 0-3分 |
| A5 | 体系认证 |  | 投标人所投电梯品牌制造商获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康与安全管理体系认证（或者ISO45001职业健康与安全管理体系认证）得3分，缺1项扣1分，扣完为止。（须提供相应管理体系认证证书复印件并加盖投标人公章）。 |  | 0-3分 |
| A6 | 质量诚信 |  | 所投电梯设备制造商在近三年2018~2020年获得过中国质量检验协会颁发的“全国产品和服务质量诚信示范企业”得3分。（须提供质量检验协会证书复印件并加盖制造商公章）。 |  | 0-3分 |
| A7 | 售后体系 |  | 本次投标品牌拥有统一新型物联网维保管理平台，并为维保员工配置现代化维保管理APP得3分。需提供系统介绍与APP界面图，不提供的不得分。 |  | 0-3分 |
| B | 技术部分评分（满分55分） |  |  |  |  |
| B1 | 技术性能及配套功能响应情况 |  | 1、投标人所投货物满足“第五章供货要求”中的2.6--2.10响应情况进行对应打分，满分10分，每负偏离一子项扣1分，扣完为止（须提供政府部门颁发的技术证明，电梯质量监督检验机构出具的型式试验报告及有相应资质机构出具的检测报告）。 2、投标人所投货物满足“第五章供货要求”中的2.11及自动扶梯主要技术规格及功能要求须提供技术偏离表，无偏离的得2分，偏离的不得分。 |  | 0-12分 |
| B2 | 主机系统 |  | 投标人所投品牌垂直电梯曳引机与所投电梯品牌一致的得2分，其它不得分。（须提供电梯质量监督检验机构出具的型式试验报告并加盖制造商公章，否则不得分） |  | 0-2分 |
|  |  |  | 投标人所投电梯的拖动系统为永磁同步无齿轮曳引机的得2分，曳引机制动响应时间优于国家标准的再得1分。（须提供电梯质量监督检验机构出具的型式试验报告并加盖制造商公章，否则不得分） |  | 0-3分 |
| B3 | 控制系统 |  | 投标人所投品牌垂直电梯控制柜与所投电梯品牌一致的得3分，其它不得分。（须提供电梯质量监督检验机构出具的型式试验报告并加盖制造商公章，否则不得分） |  | 0-3分 |
|  |  |  | 电梯控制系统软件为电梯制造商原厂编制的得3分。（须提供国家版权局出具的等级证书并加盖制造商公章，否则不得分）。 |  | 0-3分 |
|  |  |  | 投标人所投品牌垂直电梯轿厢意外移动保护装置采用与所投的电梯品牌一致的得3分，其余不得分（须提供电梯质量监督检验机构出具的型式试验报告并加盖制造商公章，否则不得分）。 |  | 0-3分 |
|  |  |  | 投标电梯采用微机控制板或微机控制系统双32位的得2分，其余不得分（须提供电梯质量监督检验机构出具的检测报告并加盖制造商公章，否则不得分）。 |  | 0-2分 |
| B4 | 门机系统 |  | 投标人所投品牌垂直电梯门机整机与所投的电梯品牌一致的得3分。（须提供电梯质量监督检验机构出具的型式试验报告并加盖制造商公章，否则不得分） |  | 0-3分 |
|  |  |  | 门机采用永磁同步电机驱动，VVVF无极调速变频控制驱动系统得2分，开关门噪音优于国家标准的再得1分，其余不得分。（须提供电梯质量监督检验机构出具的试验报告并加盖制造商公章，否则不得分） |  | 0-3分 |
|  |  |  | 光幕保护系统采用≥154束红外线密集网的得1分，防尘、防水IP等级>54的得2分，其余不得分。（须提供具备光幕检测资质机构出具的专项测试报告并加盖制造商公章，否则不得分）。 |  | 0-3分 |
| B5 | 安全部件 |  | 投标人所投品牌垂直电梯限速器与所投的电梯品牌一致的得3分。（须提供电梯质量监督检验机构出具的型式试验报告并加盖制造商公章，否则不得分） |  | 0-3分 |
|  |  |  | 投标人所投品牌采用电梯门锁与电梯品牌一致且当层门需要人工开锁时配有安全保护技术的得3分。（须提供电梯质量监督检验机构出具的型式试验报告及政府部门颁发的技术证明并加盖制造商公章，否则不得分） |  | 0-3分 |
|  |  |  | 投标人所投品牌垂直电梯缓冲器与所投的电梯品牌一致且具有防水功能的得3分。（须提供电梯质量监督检验机构出具的型式试验报告及政府部门颁发的技术证明并加盖制造商公章，否则不得分） |  | 0-3分 |
| B6 | 节能系统 |  | 投标人所投品牌垂直电梯型号同时获得TUV-VDI4707及ISO25745电梯能效等级证书A级的得2分，只满足一项的得1分（须提供TUV能量认证机构出具的证书复印件，并加盖制造商公章，否则不得分）。 |  | 0-2分 |
| B7 | 制造水平 |  | 投标品牌垂直电梯制造商的客梯速度V≥8m/s的得3分，6m/s≤V<8m/s的得2分,4m/s≤V<6m/s的得1分。（须提供电梯质量监督检验机构出具的型式试验报告并加盖制造商公章，以型式实验报告体现的速度为准，否则不得分）。 |  | 0-3分 |
|  |  |  | 投标人所投品牌垂直电梯在产品质量，经营管理，节能降耗，环境监测等方面符合测量管理体系GB/T19022及ISO10012标准要求的得2分（须提供计量体系认证部门出具的计量体系认证证书复印件，并加盖制造商公章，否则不得分）。 |  | 0-2分 |
| B8 | 扶梯技术 |  | 投标人所投品牌自动扶梯急停开关获得国家强制性产品认证的得1分；自动扶梯有附加制动器的得1分。（须提供国家强制认证证书及政府部门颁发的技术证明并加盖制造商公章，否则不得分） |  | 0-2分 |
| C | 报价部分评分（满分25分） |  |  |  |  |
| C1 | 价格部分评分办法（满分25分） |  | 1、该项最高分值和最低分值，最高分25分，最低分0分。 2、取所有有效投标报价平均价为评标基准价，入围投标人的有效报价等于评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：PF=25-│F-Fm│/Fm×100×Q 式中：PF为报价部分得分； Fm为评标基准价=取所有有效投标报价平均价作为评标基准价， F为入围投标人的有效报价； Q为投标报价与本工程评标基准价的折价分；F>Fm 时，Q=0.2；F<Fm时，Q=0.1 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 当投标人的投标报价低于招标控制价的80%时不参与评标基准价的计算，但参与报价得分的计算。 |  | 0-25分 |
| P | 合计 |  | 综合得分：P＝A＋B＋C |  |  |

- 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，综合得分最高的为第一中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，参照房建市政由招标人随机抽取中标候选人。

- 评审标准

  - 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

  - 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

  - 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超 出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的 除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分 项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

  - 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

  - 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

  - 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

      - 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

      - 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

      - 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

##### 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、

配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

##### 工程

      - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

      - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

  - 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

  - 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

  - 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

### 联合体

    - 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

    - 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

    - 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

### 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

- 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

- 合同价格与支付

  - 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

  - 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

    - 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

    - 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

- 卖方出具的交货清单正本一份；

- 买方签署的收货清单正本一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

- 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

    - 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

    - 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

  - 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 监造及交货前检验

### 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求

等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

  - 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不

免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

- 包装、标记、运输和交付

### 包装

    - 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

### 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

    - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备   中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

    - 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

    - 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

- 开箱检验、安装、调试、考核、验收

  - 开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买

方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

  - 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

### 验收

    - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供

不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

## 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

## 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

## 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

## 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或

验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

## 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- 以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

- 免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

## 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

## 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

## 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，

迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

  - 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

- 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

- 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过 3 个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

专用合同条款是对合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

（1）以下为对应合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址： 项目现场地址： |
| 3 | 技术规格和标准：详见招标文件第五章供货要求“设备需求一览表”，若投标人投标文件对此有更优越描述，且买方同意，以投标文件内容为主。 |
| 6 | 运输标记：详见合同一般条款第6条。 |
| 7 | 交货方式：现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场并交付买方的日期为交货日期。 |
| 9 | 保险：由卖方办理货物运抵工地现场这一段保险和安装施工中保险的手续，保险以人民币按照发票金额的110%办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物和安装施工中的有关保险，保险费用由卖方承担。 |
| 10 | 付款方式与条件（合同一般条款第10条） - 本项目的合同总金额为： 元人民币（以大写和数字表示）（￥： ）。 上述合同总价包含增值税税费，若国家法律、法规、规章及其他有关规定调整增值税税率的，则本项目不含税价款不变，增值税税额及合同总价（含税）按照调整后的增值税税率相应调整。 本项目为“交钥匙”工程，投标人的投标总报价为投标项目经招标人验收合格并交付使用过程中所有可能发生的费用，包括但不仅限于：（1）设备价款、税金、技术资料费、包装、从卖方到买方目的地的运输、装车、保险、卸货、场地内二次搬运、安装及调试（含检测及验收报验费、总承包配合费、电梯监检费、垃圾清运费、验收、技术服务、2年的免费保养费（含质保、维保）、电梯安装所需的钻孔（呼唤面板钻孔）、开槽等、电梯井道内脚手架搭设、安全防护、培训费以及所需零配件、外购件、外加工件、安装材料、风险及除合同特殊条款中其他5.1约定应总承包施工范围以外的所有和安装电梯有关的费用；除该费用外，买方不再支付其他任何费用；（2）施工配合费包含在合同总价中，施工配合费包含提供水电接口、提供通道与场地、施工电梯（若无，须自行解决）、脚手架（若无，须自行解决）的费用。施工配合费按照3000/台计算。卖方使用施工用水用电产生的费用自行承担。 2、付款方式： 2.1在卖方提供正式增值税专用发票及本合同要求提交的文件且卖方不存在其他违约情形时进行付款： 2.1.1 付款过程： ①第一次付款（货物预定前付款）： 按照买方的工程计划进度和阶段采购台数，供应商在收到买方发出书面发货通知书并向买方提供相应批次货款的30%等额的银行保函后，买方在10个日历天内向供应商支付该批次货款的30%款项。 ②第二次付款（货到付款）： 按照买方的工程计划进度和阶段采购台数，供应商在收到买方发出书面发货通知书后组织供货，相应批次到货并经买方现场验收后，买方在10个日历天内向供应商支付该批次货款的30%款项，即支付至该批次货款的60%。 ③第三次付款：（安装完成）： 安装完成后，买方应在10个日历日内向供应商支付相应批次货款的25%款项，即支付至该批次货款的85%。付款前供应商应向买方提供货物质量合格证、产地证明、商检证明和海关报关证明等资料。 ④第四次付款（结算后付款）： 全部电梯安装调试完毕且验收合格、取得电梯使用登记证、且结算审核完成后，买方在10个日历日内向供应商支付结算审核价款的12%，即支付至结算审核总价款的97%。 ⑤第五次付款：电梯全部安装、调试验收合格并取得政府有关主管部门的电梯使用登记证且交付使用后2年届满时，买方以银行转账方式向供应商支付剩余结算总价款的3%（无息）。 2.2买方延期付款（正当拒付除外），应向卖方支付违约金，违约金以延期付款金额为基数按中国人民银行同期存款利率支付。 每次付款前，卖方未向买方提供本合同所约定增值税专用发票及本合同所要求单据及文件的，则买方有权延迟付款，并不承担任何违约责任。 2.3买方以银行转账方式向卖方支付价款项。 |
| 13 | ①质保期（含质保、免费日常维护保养）：为电梯全部安装、调试验收合格并取得有关部门的电梯使用登记证且交付使用后2年。 ②质保期内，检修人员响应时间为30分钟，到达现场时间为1小时。一般故障应在2个小时内修复。卖方接到买方急修电话（如人员被困等紧急情况等），应于30分钟内到达现场进行处理，未按时到场的，每次向买方支付叁仟元人民币的违约金，费用从质保金中扣除。 ③售后服务的内容、服务效率按投标文件的承诺执行。 |
| 16 | 延期交货及延期安装、调试或延期验收违约金：延期交货一天按延迟交货设备货款的5‰从未付的合同价款中扣除。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过延迟交货设备货款的50％。若卖方未在合同约定的时间内完成设备的安装、调试或验收工作，延期安装、调试或验收合格一天按延迟安装及相关服务费的5‰从未付的合同价款中扣除。但是，延期安装、调试或验收合格违约金的支付总额不得超过延迟安装货物部分安装及相关服务费的50％。 |
| 30 | 其他： 1、卖方在中标通知书发出后20天内并在合同签订前，以现金或银行保函或保险保函的方式向买方提交履约保证金，履约保证金为合同总价的10%，招标人有权不予退还投标保证金，并且每延迟提交一天，应向招标人支付违约金2000元/天，延迟30天以上的，招标人有权解除合同。 2、履约担保退还：①采用现金形式提交的履约担保在全部电梯安装验收合格且取得电梯使用登记证后15天内予以无息退还；②采用保函形式提交的保函有效期为开具之日起至全部电梯验收合格且取得电梯使用登记证后60天。 |

（2）其他补充或修改

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 20 | 本合同的签订地为漳州市漳浦县，本合同发生纠纷，由双方协商解决，若协商不成，任何一方向买方所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 21 | 详见以下约定： 21. 违约解除合同： （1）卖方提供货物的质量、规格、性能、数量，重量中只要有任何一项不符合合同约定的： a、若该货物未交付给买方，买方有权拒收，拒收货物期间卖方按特殊合同条款第16条约定承担逾期交货违约责任；自买方拒收货物之日起30个日历日内卖方仍不能提供符合合同约定货物的，买方有权单方解除合同。 b、若该货物已交付给买方的，卖方应在收到买方通知之日起30个日历日内免费更换不符合合同约定的货物（由此产生的所有费用由卖方承担），自卖方收到通知之日至卖方免费更换当日期间卖方按特殊合同条款第16条约定承担逾期交货违约责任；若卖方拒绝免费更换或免费更换货物超过期限，买方有权单方解除合同。 （2）买方依合同约定行使解除权的，自买方解除合同通知到达卖方之日本合同解除，买方有权不予退还履约保证金，且卖方应承担以下约定的责任： a.因解除合同给买方造成的经济损失（损失包括直接损失和间接损失以及买方因追索该损失而产生的诉讼费、律师费、保全费、鉴定费等）。 b.卖方自本合同解除的5个日历日内返还所有已收款项，若卖方逾期返还已收款项，自逾期之日起应向买方支付未还款项总额日千分之一的违约金。 c.货物买方已收的，自本合同解除的5个日历日内卖方负责收回，收回货物所需费用由卖方自行承担；若卖方未在约定期限收回货物，导致货物置留在买方，给买方造成的经济损失卖方应予以承担。 （3）买方解除合同不免除卖方在解除合同前应承担的违约责任。 |
| 其他 | 1、卖方所交付的货物品种、部件配置、型号、规格不符合投标文件和合同规定的，买方有权拒收。买方拒收的，卖方应向买方支付设备总额5%的违约金，同时不予退还全部履约担保。卖方还应承担合同约定的包括逾期责任在内的其他违约责任。 2、电梯运输、装卸、施工过程的安全责任由卖方自行负责。 3、卖方未按招标文件的技术指标要求安装设备的必须返工到位，若无法整改到位的，买方将有权要求卖方支付设备总额5%的违约金，同时不予退还全部履约担保，卖方还应承担合同约定的包括逾期责任在内的其他违约责任。 4、若卖方未在合同约定的时间内完成设备的安装、调试或验收工作，延期安装、调试或者验收合格一天按延迟安装及相关服务费的5‰从未付的合同价款中扣除。但是，延期安装、调试或验收合格违约金的支付总额不得超过延迟安装货物部分安装及相关服务费的50％。工期提前不予奖励。延误工期赔偿金由买方直接从应支付的合同款项中抵扣（不可抗力除外）。 5、本工程总承包单位负责对所有分包单位的现场安全生产、文明施工的管理，负责分包工程质量、施工进度的监督管理；卖方需配合总承包单位对分包工程的质量、安全文明、施工进度的监管，卖方需在本合同签订之日起 10日内与总承包单位签订《总承包与分包单位管理协议书》，约定总承包和分包单位质量、安全、进度的责任和权利，并将该协议书备份至买方处。卖方未按时向总承包单位支付配合费的，买方有权从未付卖方合同款项中预留相应费用。相应的权责区分如下： 5.1电梯工程与土建工程分界： 5.1.1 总承包单位根据施工图预留与电梯有关的井道、孔洞（不含穿线孔），提供底坑设施混凝土基础、确保电梯基坑满足防水要求。 5.1.2 电梯井道、轿厢门位置四周与外部、电梯厅门洞之间的塞缝封堵、铝板封闭和泡沫剂、结构胶封堵等保护、防护性措施由卖方负责。主机工字梁的混凝土支座施工由卖方负责。 5.1.3属于已明确总承包单位责任范围之外的其他所有与土建工程有关的施工内容由卖方负责，例如钢牛腿的制作安装。 5.1.4 电梯安装施工过程中的井道、井道门洞等安全防护由卖方负责。 5.1.5由于卖方无法满足招标文件的要求所增加的改造内容由卖方负责。 5.1.6电梯机房钢丝绳孔洞未预留，需由卖方自行负责。 5.2电梯工程与电气工程分界： 5.2.1消防报警系统分界点：为电梯控制柜接线端子板，由卖方在端子板提供消防迫降和消防报警反馈信号所需的接口由卖方负责。 5.2.2供配电系统分界点：电梯为控制柜的进线端，由总承包单位负责控制柜进线的施工，控制柜至电梯配套配电箱电源线及线槽由卖方施工；其中对讲报警装置的电源独立设置供电回路，卖方负责。 5.2.3井道照明和井道插座分界点：总承包单位提供电源总柜，总柜至井道照明和插座由卖方施工。 5.2.4电梯导轨和机房设备接地：总承包单位负责提供电梯接地点，导轨和电梯机房设备接地由卖方从接地点自行连接。 5.3、电梯工程与智能化工程分界 5.3.1五方通话分界点：卖方负责轿厢、轿顶、机房、电梯井道底的电话分机及线路施工安装至电气管井。 5.3.2电梯提供五方通话设备，并完成调试，智能化完成线路施工并配合调试。 6、在交叉施工过程中，卖方应采取措施保护工程成品，在工程未验收合格移交前成品遭到破坏的由卖方承担。 7、买方在授予合同时有权对“设备需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加或减少。 8、电梯单位在电梯安装过程中应配合总包、安装、智能化、电力等相关施工单位的施工及验收相关工作。 |

第三节合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

卖方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年 	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

# 第二卷

# 第五章供货要求

供货要求

一、项目概况及总体要求

1.本次项目招标内容和项目承包范围：电梯采购与安装项目所需21部电梯电梯设备采购、安装及相关服务，包含但不限于负责本项目电梯设备的采购、安装、调试、维护、检验、验收（包括技术监督局检验）、维保及售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。

2.交货地点：招标人指定的地点；

3.进场时间及工期要求：根据工程进度和阶段进货计划，在买方书面通知且支付相应款项后45个日历日内货到现场，货到现场后90个日历日内安装调试完毕且通过相关部门检测和验收合格并取得电梯使用登记证。

二、设备需求一览表

| （一）、漳浦县第二医院电梯技术规格一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 电梯编号 | 规格要求 | 井道净尺寸 宽×深(mm) | 载重（kg） | 速度（m/s） | 停 层 | 层/站/门 | 顶层高度 净空(mm) | 提升高度(m) | 底坑深度(m) | 台数 | 备注 | 开门尺寸(mm) | 门洞尺寸(mm) | 轿厢尺寸(mm) |
| 医疗综合楼 | DT1 | 医用电梯 | 2400×3100 | 1600 | 1.6 | 1~12 | 12/12/12 | 4800 | 45.60 | 2.00 | 1 |  | 旁开1200X2100 | 1400*2200 | 1400X2400 |
|  | DT2 | 医用电梯 | 2500*3100 | 1600 | 1.6 | 1~12 | 12/12/12 | 4800 | 45.60 | 2.00 | 1 |  | 旁开1200X2100 | 1400*2200 | 1400X2400 |
|  | DT3 | 医用电梯 | 2100*3100 | 1250 | 1.6 | -1、1~12 | 13/13/13 | 4800 | 50.40 | 1.80 | 1 |  | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2400 |
|  | DT4 | 医用电梯 | 2100×2900 | 1250 | 1.0 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 | 无机房 | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2400 |
|  | DT5 | 医用电梯 | 2100×2900 | 1250 | 1.0 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 | 无机房 | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2400 |
|  | DT6 | 医用电梯 | 2100×2900 | 1250 | 1.0 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 |  | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2400 |
|  | DT7 | 医用电梯 | 2100*2900 | 1250 | 1.0 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 |  | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2400 |
|  | DT8 | 消防电梯（洁梯） | 2000×2400 | 1000 | 1.6 | -1、1~12 | 13/13/13 | 4800 | 50.90 | 1.80 | 1 |  | 1100X2100 | 1300*2200 | 1400X1500 |
|  | DT9 | 消防电梯 | 2400×3000 | 1600 | 1.0 | -1、1~3 | 4/4/4 | 4800 | 15.40 | 2.00 | 1 |  | 旁开1200X2100 | 1400*2200 | 1400X2400 |
|  | DT10 | 消防电梯 | 2400×3000 | 1600 | 1.0 | -1、1~3 | 4/4/4 | 4800 | 15.00 | 2.00 | 1 |  | 旁开1200X2100 | 1400*2200 | 1400X2400 |
|  | DT13 | 消防污梯可进担架 | 2000×2700 | 1000 | 1.6 | -1、1~12 | 13/13/13 | 4800 | 50.40 | 1.80 | 1 |  | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2200 |
|  | DT14 | 污梯 可进担架 | 2000×2700 | 1000 | 1.0 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 | 无机房 | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X2200 |
|  | DT12 | 货梯 | 2100*1900 | 800 | 1.0 | 1~3 | 3/2/2 | 4800 | 9.60 | 1.80 | 1 | 无机房 | 旁开1100X2100 | 1300*2200 | 1200X1400 |
| 公共卫生综合楼 | DT1 | 客梯 | 2250×2850 | 1000 | 1.5 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.60 | 1 |  | 1100X2100 | 1300*2200 | 1450X1600 |
|  | DT2 | 客梯兼无障碍电梯 | 2250×3000 | 1000 | 1.5 | 1~3 | 3/3/3 | 4800 | 9.60 | 1.60 | 1 |  | 1100X2100 | 1300*2200 | 1450X1600 |
| 后勤保障楼 | DT1 | 客梯 | 2300×3150 | 1000 | 1.5 | 1~5 | 5/5/5 | 5100 | 16.50 | 1.60 | 1 |  | 1100X2100 | 1300*2200 | 1450X1600 |
|  | DT2 | 客梯兼无障碍电梯 | 2200×3400 | 1000 | 1.5 | 1~5 | 5/5/5 | 5100 | 16.50 | 1.60 | 1 |  | 1100X2100 | 1300*2200 | 1450X1600 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 扶梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 楼号 | 电梯编号 | 规格要求 | 提升高度（mm） | 倾斜角 | 投影长度(mm) | 数量 | 名义宽度 | 额定速度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗综合楼 | FT-1 | 室内扶梯 | 4800 | 30 | 12600 | 1 | 1000 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FT-2 | 室内扶梯 | 4800 | 30 | 12600 | 1 | 1000 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FT-3 | 室内扶梯 | 4800 | 30 | 12600 | 1 | 1000 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FT-4 | 室内扶梯 | 4800 | 30 | 12600 | 1 | 1000 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
| 注：参数为图纸提取参数。电梯编号为图纸编号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### (二）、技术规格要求

2.6技术参数要求

a.平层精确度：≦±5mm

b.噪声：轿厢内噪声≦55dB(A) 开关噪声≦60dB(A) 机房噪声≦80 dB(A)

c.电源：交流三相380V、50Hz 交流单相220V、50Hz 电压允许波动范围±10%

2.7拖动系统、门机系统要求

（1）曳引悬挂系统采用顶吊式，能够减小曳引轮以及导向轮对曳引悬挂索的磨损，在保证电梯安全稳定运行的前提下，延长曳引悬挂索的使用寿命。

（2）曳引机具有减震防倾翻，能实现减震和防倾翻双重功能。

（3）曳引机编码器均采用欧、美、日进口。

（4）曳引机必须满足GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.5条的规定要求，采用永磁同步无齿轮曳引机，VVVF调速，环保节能型且与投标电梯同一品牌，需提供所投直梯型号VDI4707能耗认证；

（5）门机采用与投标电梯同一品牌，要求开关门动作轻盈安静，可以灵活调整开关门的速度。

(6）光幕保护系统采用≥154束红外线密集网，防尘，防水IP等级必须>54,需提供权威证明。

（7）门机采用永磁同步电机驱动，VVVF无极调速变频控制驱动系统。

2.8控制系统要求

（1）电梯控制系统控制装置采用与投标电梯同一品牌，提供整机型式报告。

（2）同一梯间的电梯外呼按钮要求具有联控功能；

（3）投标电梯采用微机控制系统双32位或以上微机控制板，串行通讯传递信号。

（4）具有稳定安全控制系统技术，通过制动力测量装置检测制动后轿厢的溜车距离，当轿厢溜车异常时，可发出停机控制信号，同时提醒维修人员进行维修，避免危险事故的发生。

（5）具备并联上下行集选功能。DT1、DT2、DT3采用群控。

2.9安全装置要求

（1）电梯轿厢拥有减震装置技术，且该装置强度高，稳定性好，且能够有效减震、隔震，在紧急情况下，防止电梯发生意外，保护乘客以及运载货物的安全。

（2）电梯上行超速保护验证装置，电梯上行时，运行速度超过规定的速度时，需有效的进行安全保护。

（3）电梯具有钢丝绳断裂检测装置，检测板采用滑动安装方式，去除了现有技术中的卡扣，在检测板受力向上弹起时不会卡壳，反应灵敏，提高了检测装置的检测精度。

（4）电梯安全钳，缓冲器，限速器采用与投标电梯同一品牌。

2.10外观形式质量与控制显示装置要求。

2.10.1外观质量要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.4条要求。

2.10.2厅门形式与装饰

a.厅门：采用双扇旁开门或中分门，并具有红外光幕保护功能。电梯全部层站门采用304发纹不锈钢，厚度≥1.5mm。

b.层门召唤按钮、信号装置：每层厅门配有4.3寸断码液晶，设数字楼层显示器和运行方向指示器；每层召唤盒面板采用304发纹不锈钢板，厚度≥1.2mm，微动式上下召唤按钮。

c.小门套及地坎：全部层采用304发纹不锈小门套，厚度≥1.2mm，轿厢及门地坎采用硬质铝合金。

2.10.3轿厢形式与装饰

a.电梯轿厢壁板：采用304发纹不锈钢板，厚度≥1.5mm。

b.轿厢顶：天花板装潢样式由投标人提供三种或以上，在签约合同同时给招标人选择，其价格应含在投标总价中。

c.轿厢操纵箱装置：轿厢操纵箱设在轿厢的右前壁，面板式样采用发纹不锈钢材料，7.4寸断码液晶，设有开关对讲机紧急呼叫等按钮。

d.轿厢地板：采用大理石地板，大理石厚度不少于2cm，规格样式至少三种可选。

2.11功能要求（包括但不限于下述功能）：

| 运行功能 |  |
| --- | --- |
| 全集选控制 | 在自动状态或司机状态，电梯在运行过程中，在响应轿内指令信号的同时， 自动响应上下外召唤按钮信号，任何层楼的乘客，都可通过登记上下外召 唤信号召唤电梯。 |
| 满载直驶 | 在自动无司机运行状态，当轿内满载时（一般为额定负载的80℅），电梯 不响应经过的召唤信号而只响应轿内指令信号。 |
| 自动返回基站 | 当无司机运行时，如果设定自动返基站功能有效，当无指令和召唤时， 电梯在一定时间（时间可通过参数设置）延迟后自动返回基站 |
| 错误指令取消 | 误按了轿内指令按钮，连按两次该按钮，可取消该指令。 |
| 楼层间距自学习 | 在电梯正式运行前，起动系统的井道学习功能，学习井道内各种数据 （层高，保护开关位置、减速开关位置等等），并永久保存这些运行数据。 |
| 锁梯开关 | 通过操作指定层站上安装的“运行／停止”钥匙开关，开启或关闭电梯的 运行。 |
| 开关门按钮 | 当电梯门开关过程中受阻，但又未达到门过载保护时，电梯系统自动对门 开关时间进行计算，若开关门时间超过设定时间，电梯门将往原运动方向 的相反方向动作，以保护门电机及障碍物。 |
| 厅外、轿内开门时间分别控制 | 可以独立调整开门, 关门的速度及时间, 提高电梯运行效率。 |
| 自动校正运行 | 在电梯运行过程中，电梯系统会自动对轿厢所在的位置进行监测与分析， 若存在偏差，系统则低速自动纠正。 |
| 关门等待取消 | 电梯停站后，按下关门(开门)按钮，门立即关闭(打开)，同时按钮亮灯。 |
| 本层厅外重开门 | 当电梯在本层时，可以通过按下电梯运行方向同向的外召按钮，使电梯 重新开门 |
| 无称重力矩补偿 | 电梯根据轿厢内的负载，调整启动力矩，以使电梯启动平稳。 |
| 末站换向预指示 | 电梯运行至目的层之前，计算得知响应完该目的层后，已无相同方向 的指令和方向时，显示方向提前换向。 |
| 司机服务 | 轿箱内配置有司机开关时,动作此开关电梯进入司机服务，由司机决定 电梯的开门、关门 |
| 独立服务 | 轿厢内配置独立服务开关，此开关动作时，电梯脱离群控，不响应外召 指令 |
| 人机界面 |  |
| 轿厢到站钟 | 当电梯运行到站时，轿厢到站钟会发出响亮的钟声提醒乘客 |
| 厅外及轿厢方向指示 | 在电梯运行时，在外召和轿内显示都会显示电梯的运行方向 |
| 轿内、厅外LED显示 | 操纵箱和外召显示配备液晶显示器，显示楼层及电梯运行方向等信息 |
| 轿内消防状态提醒显示 | 当发生火警时，通过轿内显示，提醒乘客退出电梯、不要乘坐电梯 |
| 个性化楼层显示设置 | 可以根据客户的需求，设置不同的楼层显示信息，该信息可设0-9，A-Z 或者任意两个字符的组合，也可以是3位显示(必须为TFT或EOD显示器)。 注：0与O，5与S，不能区分 |
| 安全功能 |  |
| 端站保护 | 当轿厢运行速度超过额定运行速度的115％时，电梯强制制停。 |
| 故障自诊断 | 当电梯故障发生时，电梯自动检测出故障发生的原因、位置、状态，并对 故障作出及时的分项登录和分级处理。 |
| 驱动设备过热保护 | 检测曳引机热度，到达设定温度时进行保护。 |
| 关门力矩保护 | 当在电梯开关门过程中，因受阻而导致开关门力矩过大，门过载保护开 关动作，电梯门将往原运动方向的相反方向动作，以保护门电机及障碍物。 |
| 速度异常检测功能 | 系统通过对编码器反馈信号与系统给定速度进行比较,对电梯运行速度进行 控制，一旦两者偏差超出系统允许的范围，系统进入保护，电梯停止运行 |
| 接触器异常检测功能 | 系统根据接触器控制命令状态检测主接触器、抱闸接触器的反馈，如发现 异常，系统进入保护，电梯停止运行 |
| 电网异常检测功能 | 电网波动幅度超过一定的安全范围，错相、缺相时，系统进入保护状态， 电梯停止运行 |
| 光幕门保护 | 在电梯入口形成光幕防护网，每一扫描循环内有超过154束红外线，反应 时间少于0.1秒。 |
| 超载报警 | 当电梯内的乘客超过电梯额定负载后，蜂鸣器响，发出超载报警信号， 提醒乘客离开，取消已登记轿内指令 |
| 轿厢开、关门延时保护 | 当电梯到达某一层开门时，由于阻力等原因在设定时间内没有开门到位时， 电梯会进入开门保护状态，在本层尝试开门三次还不成功后，则运行到下 一层开门；当电梯关门过程中遇到阻力等原因在设定时间内没有关门到位 时，电梯进入关门保护状态，不响应呼梯指令 |
| 抱闸异常检测功能 | 当系统发出运行命令时，检测到抱闸未打开时；或者系统未发出运行命令， 却检测到抱闸打开信号，电梯都将保护，不能运行 |
| 厅门自学习 | 当增加层站时，必须进行厅门自学习。确保安全后方可正常运行 |
| 安全救助功能 | 当电梯监测到异常时，在保证安全的前提下，进入安全救助运行模式， 发出语音安抚和提示，并就近楼层停靠开门释放乘客，释放乘客后根据 实际情况智能判断电梯是否可再运行 |
| 钢丝绳滑动自检功能 | 实时监测曳引钢丝绳滑动相对位移量 |
| 应急功能 |  |
| 五方对讲 | 轿厢、轿底、轿顶、机房和监控室之间的一个对讲系统，管线引至弱电井。 |
| 轿厢警铃 | 发生紧急情况，乘客可按动轿内操纵箱上报警按钮，向外报警 |
| 机房紧急电动运行 | 控制柜内设有机房紧急电动运行装置，发生紧急情况时，可由专业人员 在机房进行操作 |
| 轿厢内应急照明 | 轿厢内设有应急照明装置 |
| 节能功能 |  |
| 轿内照明风扇自动控制 | 在规定时间内无呼梯信号，轿厢内照明及风扇会自动关闭以节约能源 |
| 显示节能 | 当长时间没有呼梯信号显示屏将自动进入节能模式 |
| 特殊运行 |  |
| 防捣乱保护 | 轿厢载重与实际信息进行比较，如乘客较少，指令过多，系统会自动取 消已登记的轿内信号 |
| 自动泊梯 | 电梯将运算不同的楼层信息，并控制各台电梯自动停泊在不同楼层， 提高效率 |
| 厅外呼梯切除开关 | 主板上设置开关，只需通过拨码，就可以取消外呼指令，方便调试、 检修等专业人员操作 |
| 静态定位功能 | 电梯安装时，无需将钢丝绳从主机上脱开进行主机角度定位，方便工 地安装. |
| 轿顶检修 | 轿顶设置检修开关，可以方便检修人员，在井道内进行检修等操作， 此时，机房检修开关无效 |
| 静音模式 | 针对酒店、公寓等场所设计，可以在特定的时间段（例如夜晚）， 自动关闭到站钟等发生装置的声音，为楼宇住户提供安静的休息空间； 其他时间段，到站钟等发生装置自动恢复声音，为电梯使用者提供声音提醒 |
| 语音安抚 | 电梯处于特殊状态时语音安抚乘客情绪 |
| 就近平层功能 | 当电梯丢失平层位置时,无需到底层复位,到就近楼层停靠,纠正位置， 节约乘客等待时间. |
| 斜线撤电流 | 电梯在停止时，驱动器撤销电流成斜线方式，提高电梯停止舒适感。 |
| 检修零速停车 | 检修运行时，零速停车。提高主机抱闸的运行寿命。 |
| 免调试功能 | 通过控制板上的拨码与检修开关组合，自动运行后完成调试。 |
| 自动再平层 | 当电梯开门时,由于人员的进入,钢丝绳的伸缩导致电梯平层位置发生变化, 此时电梯会以缓慢的速度,自动纠正平层位置，停电应急平层。 |
| 层站召唤智能登记 | 群控模式下，当一台电梯未能接走所有等待的乘客，该层站按钮将自动再登 记并保持呼梯状态，系统将自动派遣另一台电梯来服务 |
| 开门保持时间智能调节 | 电梯系统根据层站出入口人流情况，以及按照轿内指令、厅外指令的不同自 动对开门保持时间进行自动调整。 |
| 智能舒适运行 | 控制系统根据不同目的层间距自动计算最优运行曲线，使电梯平稳舒适运行 |
| 按钮粘连自动识别 | 控制系统可以自动识别出厅外召唤按钮的粘连或卡住情况，自动去除该粘连 或卡住的召唤指令，避免电梯由于外召按钮的粘连或卡住情况而无法关门运行。 |
| 空气净化功能 | 电梯轿厢采用双层结构，同时在外层装饰板的内侧面设置吸附材料层，可通 过通气间隙实现对轿厢空气的净化，轿厢空调，轿厢清风系统，轿厢负离子 除菌装置。 |
| 无障碍功能 | 盲文按钮，语音报站，残疾人操纵箱，后壁半身整容镜，后壁一面扶手 |
| 免保期限 | 24个月 |
| 载荷类型 | 轿厢集中载荷不小于80%的额定载荷。 |
| 自动扶梯主要技术规格及功能要求 1、货物技术规格与要求： 1.1 电梯应适用于指定的下述工作环境和条件： 1.1.1 温度：5℃～40℃。 1.1.2 相对湿度：90%。 1.1.3 大楼抗震等级：7 级。 1.1.4 抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀。 1.1.5 电源：动力电源—AC 三相 380V、50HZ，照明电源—AC 单相 220V、50HZ，电压允许波动 范围±5%。 2、主要技术参数（自动扶梯部分）： 2.1 基本技术： 2.1.1 额定速度：招标货物一览表。 2.1.3 自动扶梯倾角：倾斜角度均为 30 度。 2.1.4 水平梯级数量：招标货物一览表。 2.1.5 梯级宽度：招标货物一览表。 2.1.6 上、下导轨转弯半径：不低于国标或行业相关标准规范要求。 2.2 中间是否可加支撑：中间不允许加支撑。 2.3 控制方式与基本功能： 2.3.1 自动扶梯只能就地起动和停车。 2.3.2 节能速度： 2.3.2.1 节能速度由变频器实现。扶梯上无乘客时，扶梯能自动转入这种节能速度慢速运行， 节约能源，减少机器的磨损。 2.3.2.2 判断有无乘客的传感器应采用光电感应开关或压电开关，设置在扶梯上、下水平端， 其作用范围一般应在离梳齿板 1.3 米左右时起作用。传感器的动作应灵敏。 2.3.2.3 采用智能变频，节能速度可调。能使用钥匙开关将节能速度断开，使扶梯以额定速度 运行。 2.3.2.4 应确保两种速度之间的转换对乘客是安全的。速度转换过程的加速度不应大于0.1m/s2，但总的加速时间不应超过 6 秒，整个速度转换过程应平稳。 2.4 电力供应：三相五线，电压（380±38）V，50Hz。 2.5 整机技术性能： 2.5.1 在供电符合要求的条件下，实际运行速度和额定速度之间的允许最大偏差为±5%。 2.5.2 扶手带的运行速度相对于梯级的速度允差 0～+2%。 2.5.3 空载运行时，在梯级及地板上方 1m 处噪音值不大于 60dB（A）。 2.5.4 当速度符合额定的要求时，在无载或带制动负载（120kg/级）下行时，制动距离应 在 0.3m至 1.3m 之间。 2.6 主要部件： 2.6.1 驱动主机： 2.6.1.1 驱动主机包括电机、减速机、制动器、联轴器等，安装在桁架上端部。 2.6.1.1.1 减速机： 结构：减速机宜采用先进高效传动结构。 规格：减速机的规格应与电机功率相匹配，允许的传动扭矩不应小于电机的输出扭矩。 2.6.1.2 电机： 2.3.1.2.1 绝缘等级 F，外壳保护等级不小于 IP55（电机的端子保护等级不应小于 IP65）。 2.6.1.2.2 电机要求采用六级电机。 2.6.1.3 减速机与电机之间不应存在皮带等摩擦传动。 2.6.1.4 工作制动器： 2.6.1.4.1 应全面符合 GB16899-2011 中 5.4.2 条要求。 2.6.1.4.2 应有制动器松闸检测装置，制动器未完全打开时，扶梯不能起动。 2.6.1.5 驱动链： 2.6.1.5.1 在主机与主驱动轴之间可采用双排链条或齿轮传动，当采用链条传动时，安全 系数≥5。强度计算的方法应按 GB16899-2011《自动人扶梯和自动人行道的制造和安装安 全规范》规定进行计算。 2.6.2 主驱动轴和梯级链张紧装置，均包括轴体和轴上的各种链轮： 2.6.2.1 主驱动轴应有足够强度和刚度，各种链轮在轴上的固定应可靠。如采用焊接应作 探伤检查。 2.6.2.2 各种链轮均采用优质材料制造，经必要的热处理，表面硬度合理。在扶梯保持单 向运行的情况下，链轮的工作寿命均应在 20 年以上。 2.6.3 扶手带驱动装置： 2.6.3.1 应采用端部驱动轮驱动或摩擦轮驱动。 2.6.3.2 结构应简单，不宜采用多级链条传动。链条应有足够的强度，安全系数不小于 5。 2.6.4 桁架： 2.6.4.1 挠度：按 GB16899-2011 中 5.2.5 条载荷要求，实测的最大挠度不应超过支承 水平距离的 1/750。 2.6.4.2 桁架的全部焊缝应是连续焊，表面应平整。 2.6.5 梯级与梯级滚轮（梯级副轮）： 2.6.5.1 铝合金整体压铸。 2.6.5.2 梯级两个侧边和前边（主轮上方）应有喷黄漆，不允许采用工程塑料制造的 黄色边线。 2.6.5.3 梯级滚轮应由特殊耐磨的抗水解的聚亚安脂材料加工的轮缘和高质量带密封 圈的滚珠轴承组成。梯级滚轮的轮缘应采用耐油、耐水、强度高的材料制造；采用免维 护密封滚珠轴承，轴承和润滑油脂寿命应和梯级滚轮同寿命。 2.6.6 梯级链与梯级链滚轮（梯级主轮）： 2.6.6.1 梯级链的安全系数不能小于 5，销轴比压不能大于 25N/mm2。 2.6.7 导轨与支架： 2.6.7.1 导轨应有足够的强度和刚性，上、下导轨的曲率半径应满足相关规定。 2.6.7.2 主导轨材料的截面厚度不小于 3mm。 2.6.7.3 导轨应作镀锌处理，锌层厚度不应小于 20μm。 2.6.7.4 导轨支架应有足够的强度和刚度，表面热镀锌，锌层厚度不小于 50μm。当 使用板材制造时，材料厚度应不小于 4 mm。 2.6.8 扶手带与扶手带导轨系统： 2.6.8.1 扶手带结构应与扶手带驱动装置相配套，采用黑色合成橡胶。 2.6.8.2 扶手带破断力至少为 25000N，表面硬度应合理，黑色。滑动层(内衬)应采 用合成纤维。 2.6.8.3 扶手带应能阻燃，即燃烧的扶手带移开火源后能自动熄灭。 2.6.8.4 扶手带应有去静电的装置。 2.6.8.5 在上下端转弯处应有导轮。 2.6.9 扶栏：要求采用透明安全钢化玻璃，厚度不小于 10mm；扶栏高度不小于 1000mm。 2.6.10 梯级挡板：在上下机房的梯级翻转部位应设挡板，以保证维修时的安全。 采用镀锌钢板材料。 2.6.11 地板和梳齿板： 2.6.11.1 地板和梳齿板应有足够强度和刚度，在使用中不允许出现永久变形。地板体 和梳齿板应采用铝合金制造，地板和梳齿板表面条纹状，能防滑。 2.6.11.2 梳齿固定在防滑的梳齿板上，可以互换。梳齿嵌入首级梯级踏板凹槽内。 整个梳齿板可作微量移动。如有异物塞入梳齿与梯级凹槽之间，梳齿板即会在水平方 向移位，触发梳齿板安全开关，使扶梯停车。 2.6.11.3 地板面和梳齿板地板边框用铝合金制作带黑色凹槽。 2.6.11.4 地板应设安全开关，当地板被打开时，扶梯不能运行，只能用维修控制盒操纵。 2.6.11.5 梳齿应采用铝合金制造，强度应适中，能有效地对梯级起保护作用，规格 应尽量少，有好的互换性。 2.6.12 维修控制盒： 2.6.12.1 每台扶梯提供一个便携式维修控制盒。盒上的开关都应是防滴型的。 2.6.12.2 桁架内设维修盒插座，上下水平段各设一个。当维修盒插上时，扶只能用 维修盒操纵，而钥匙开关失效。两个插座都插上维修盒时，则同时失去作用。 2.6.12.3 应有电源开关、上行与下行开关、报警开关、急停开关，其中急停开关应是 非自动复位的。其余均为自动复位式按钮开关。按下维修盒上的上行与下行按钮，便能 使扶梯以维修速度运动。 2.6.12.4 维修盒电缆的长度应不短于 5m，电缆应是防滴型铠装普通软电缆。 2.6.13 手动盘车装置： 2.6.13.1 每台扶梯配有一套手动盘车装置，以及工作制动器释放工具，外表涂以黄色。 2.6.13.2 在手动盘车装置上有永久性的箭头指示盘车方向（上或下）。 2.6.14 电气控制装置： 2.6.14.1 控制柜： 2.6.14.1.1 控制柜内全部电气元件均应符合 GB16899-2011 要求。图纸和控制柜上 电气符号应符合国家标准。 2.6.14.1.2 控制柜应放置在上部机房中。外壳保护等级不小于 IP54。 2.6.14.1.3 控制柜预留 BA 干接点（提供上行、下行、故障及停梯四个信号）。 并协助楼宇自控调试。 2.6.14.2 变频器： 2.6.14.2.1 变频器的适用功率与电机功率相匹配。 2.6.14.3 其它电控装置： 2.6.14.3.1 所有电控装置的箱体应具有与控制柜相同的外壳保护等级。 2.6.15 导线和导线的敷设要求不低于国标或行业相关标准规范要求。 2.6.16 标志牌和警示牌： 2.6.16.1 钥匙开关，急停开关，停止开关等操纵开关和维修、照明等专用插座旁应 有开关功能、操作方向等永久性标志。各种安全开关应有代号标志。 2.6.16.2 所有标志均使用中文。 2.6.16. 扶梯扶手带中心与障碍物之间的距离小于 0.5m 时，如扶梯与步行楼梯交叉， 扶梯与立柱交叉，交叉配置的扶梯，扶梯与步行楼梯交叉等。这些地方应设三角警示牌， 三角警示牌的高度不应小于 0.3m。三角警示牌由报价人设计、提供及安装，设计方案 应该经过使用单位认可。 2.6.17 开关和插座： 2.6.17.1 在上下水平段的扶栏端部，设有带蜂鸣器的操纵钥匙开关和方向转换开关， 钥匙是专为使用单位特制的。 2.6.17.2 在上下水平桁架空间内，均设有手旋式非自动复位停止开关，一经动作扶梯 不能起动。 2.6.17.3 在上下水平桁架空间内，均设有 220V、5A、3 极插座和 36V、2 极插座； 在上下机房内应各设置一个 36V 的安全防爆灯，旁边设开关。 2.6.17.4 在控制柜旁边应按 GB16899-2011 中 5.11.4 要求设置一个主电源开关。 2.6.17.5 安全开关、钥匙开关、停止按钮、插座等电气件的外壳保护等级应不小于 IP54。 2.7 安全装置（自动扶梯至少应具有如下安全装置）： 2.7.1 供电系统断相、错相保护装置：在扶梯运行时发生错相断相，使扶梯停止； 在扶梯静止时发生错相断相时，使扶梯不能启动。 2.7.2 电机保护：当过载或短路而产生过电流时，使扶梯停止。 2.7.3 工作制动器：采用带式制动器，工作制动器除能使扶梯按 2.7 条要求停止， 还能在扶梯静止时作为固定楼梯用于紧急疏散。 2.7.4 附加制动器： 2.7.4.1 提升高度大于 6.0m 的自动扶梯均应装设附加制动器，附加制动器应是机械 磨擦式的。在单独制动扶梯时，不允许出现倒转。 2.7.4.2 附加制动器工作性能： 2.7.4.2.1 单独制动扶梯时能使无载或带制动载荷（120Kg/级）下行的扶梯，在速度 超过 1.4倍之前，以有效减速度停止并保持静止，其最小制度距离为 0.3m，最大制动 距离不宜超过倾斜部分的 1/3（但不超过 5m）。 2.7.5 超速保护装置：装置应遵照 GB16899-2011 中 5.4.2 要求设置。在扶梯超速 至 1.2 倍时，使工作制动器动作；当扶梯超速至 1.4 倍时，使附加制动器动作。 2.7.6 意外逆转保护装置：在扶梯速度降低至额定速度的 20%时，使工作制动器动作。 当扶梯一旦出现逆转方向运行时，在速度为 0 前，使附加制动器动作使扶梯停止。 2.7.7 梯级链保护装置：该装置在梯级链过度伸长或不正常收紧或破断时能使扶梯停止。 2.7.8 扶手带保护装置：每条扶手带都安装保护装置，在扶手带破断时使扶梯停止运行。 2.7.9 梳齿板照明装置：扶梯两端梳齿板的附近有足够和适当的照明。 2.7.10 扶手带入口保护：按 GB16899-2011，5.6.4 设置。 2.7.11 梳齿板安全开关：按 GB16899-2011，5.7.3 设置。应能在水平和垂直两个方向 进行保护。 2.7.12 梯级塌陷保护：按 GB16899-2011 规定，梯级任何一部分下陷，能使扶梯停止。 2.7.13 梯级运行安全装置：两个梯级之间卡入异物，梯级滚轮运行轨迹异常时，梯级运 行安全装置使扶梯停止。 2.7.14 裙板安全保护：当有异物卡入梯级与裙板之间，使裙板受到异常压力时，扶梯停 止。它安装在裙板后面，数量不少于两对，直线距离不大于 10m。 2.7.15 驱动链破断保护装置：驱动链过度松弛时使扶梯停止或不能起动；驱动链破断 时使附加制动器动作，使扶梯停止。 2.7.16 裙板防护：沿着整台扶梯裙板安装毛刷，防止乘客无意接触裙板。应采用双排结 构的毛刷，可拆卸长度应与每块裙板同长。请提交毛刷的结构和在裙板上固定方法的示意图。 2.7.17 急停开关：上、下水平段端部设急停按钮，当自动扶梯高度大于 12m 时倾斜部 分的合适位置应附加一个急停按钮。 2.7.18 接地故障保护：当扶梯接地出现故障时，使扶梯停止。 2.7.19 梯级安全工具：机械式锁紧扶梯，便于安全地对扶梯进行维修。 2.8 内外盖板及围裙板：内外盖板及围裙板的材质为不锈钢。 2.9 外包板：需要。 3.0 警示标示：需要 扶梯要求 序号; 功能名称; 功能说明. 1; 双向运行; 操作上下进出口处钥匙开关可实现上行或下行. 2; 紧急停止; 按下上下进出口处急停按钮，可使扶梯、人行道停止运行. 3; 检修运行; 操作检修盒，可进行各项检修活动. 4; 登梯照明; 上下出入口平台设有梯级（踏板）间隙照明引导乘客登梯. 5; 故障显示; 在上入口设有数码故障显示装置，以便查找各触点故障. 6; 安全装置; 具备国家标准规定的所有安全功能. 7; 自动润滑; 由微机控制，在设定的时间发出加油信号，进行自动加油润滑. 8; 防夹毛刷; 防止衣裤和儿童手指夹入保护. 序号; 安全保护名称; 功能说明; 备 注. 1; 过载保护; 当电机持续过载时保护. 2; 梳齿保护; 当异物夹入梳齿时保护. 3; 梯级下陷保护; 当梯级损坏陷时保护. 4; 围裙保护; 当异物夹入梯级和裙板间隙时保护. 5; 扶手带入口保护; 当扶手有异物夹入时保护. 6; 驱动链断保护; 当驱动链断裂或过长保护. 7; 静电保护; 消除梯级或踏板在运行中产生的静电. 8; 急停保护; 当需要紧急停车时保护. 9; 相序保护; 当电源断相或错相时保护. 10; 超速保护; 当运行速度超过额定速度20%时保护. |

1、安全设施要求

a.限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》要求；

b.安全钳应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》要求；

c.缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》要求。

2、电气安全要求：电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》的有关条款规定。

3、电梯可靠性要求：可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》的要求。

4、电梯其它要求：电梯其它要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。

5、投标电梯应配备轿厢上行超速保护装置（GB7588第9.10条）及配置独立的双机电磁制动器

### （三）、商务及其他要求

- 安装和调试

（1）中标供应商应在收到中标通知书后5个日历天内向招标人提供准确的电梯井道规格的技术参数的书面文件；10个日历天内向招标人提供电梯设备的安装施工图纸、预埋部件的规格和技术参数以及安装的详细技术要求以及预埋施工的计划安排，并根据已施工的电梯实际井道尺寸协助招标人进行电梯井道施工，若现场井道有必要整改，所产生的费用由招标人承担。

（2）由中标供应商负责委托符合中华人民共和国有关主管部门规定的、具有安装资格的安装单位，在招标人建设工地现场进行电梯的整机安装、调试及试运行，安装为全包工程。安装过程中，生产厂家应派技术人员到现场指导安装。电梯制造单位对电梯质量以及安全运行涉及的质量问题负责。

（3）中标供应商应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装、调试及试运行的进度计划表和施工作业措施计划。

（4）通电前电梯调试电缆由中标供应商自备，电源为现场施工用电，技术措施自行解决。

- 技术培训

中标供应商应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划地对招标人派出的管理、维保人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术的现场培训（包括招标人定期举办的培训班），直至招标人的技术人员能熟练独立工作，以保证售后电梯的良好运行状态。中标供应商委派的专业技术人员所需费用均由中标供应商承担。投标人在投标文件中提供详细的技术培训方案承诺。

- 售后服务承诺：

投标人可根据自身情况以及评分标准进行承诺，但所承诺内容的至少满足以下要求，否则视为废标：

（1）质量保证期为货物安装、调试验收合格并取得有关部门的电梯准用许可且交付使用后2年。

（2）中标供应商在福建省漳州市内应设有售后维保服务机构。

（3）在质量保证期内中标供应商负责按相关维保规范的规定，提供免费售后维保服务。在质量保证期内提供定期维保（包含但不仅限于每月不少于两次的保养）；在质量保证期内电梯运行发生故障，中标供应商应免费更换所有损坏部件，并免费提供维修保养和咨询服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报用户备案，更换零部件的时间不超过8小时，更换电机不得超过24小时。检修人员响应时间为30分钟，到达现场时间为1小时。一般故障应在2个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，中标供应商应负责电梯生产厂家派技术人员24小时内到现场解决故障问题。因本项目电梯用于医院考虑如遇到特殊情况（如遇到病人被困在电梯内），应在0.5-1个小时内修复，以免耽误病情。在质量保证期结束前1个月，要对货物进行一次全面的维护与保养。所有费用由中标供应商负责。投标人视自身实际情况在投标文件中提供更优更合理的质保期和售后服务承诺。（以上时间均以中标供应商的投标承诺为准）

- 验收标准和验收程序

4.1验收标准

货物验收按照生产厂家的产品标准（在投标时提供）、中华人民共和国国家标准GB/10058-2009《电梯技术条件》、GB10059-2009《电梯试验方法》、TSG T7001-2009《电梯监督检验和定期检验规则—曵引与强制驱动电梯》、GB/T10060-93《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、GB50182-93《电气装置安装工程  电梯电气装置安装施工及验收规范》、GB50310-2001《电梯工程施工质量验收规范》、GB50300-2001《建设工程质量验收统一标准》、闽质技监锅[2001]53号文、闽特监站[2001]14号文及当地特种设备监督检验站的电梯验收规范，以及招标文件的规定进行。

如上述相关标准被修订，应以最新标准为准。

4.2验收程序

验收分中标供应商出厂检验（包括原装部件出厂检验）、安装调试检验及最终验收三个阶段：

（1）出厂检验

中标供应商在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标供应商应随同货物出具产地证书、出厂检验报告和产品质量合格证以及原装进口部件的报关单及货号等，结果必须符合第12.1款验收标准的要求。

（2）安装调试检验

A、货物到达后，由招标人会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证）。该验收应达到合同规定的要求，并按福建省特种设备安全性能监督检验管理办法的有关要求由中标供应商负责邀请法定专业检测单位对其安全性能进行检测，经检测合格后方可安装，若检测不合格须进行整改至合格，由此发生的费用由中标供应商负责。

B、电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，中标供应商应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件第四章“货物技术规格、参数与要求”规定。检验记录应提供给招标人。

（3）最终验收

A、电梯安装调试和试运行结束后，由中标供应商负责联系电梯技术和建设监督部门，并会同招标人按12.1款规定的标准要求进行联合验收合格并办理使用许可证，按交钥匙工程的方式移交给指定的管理部门使用。

B、最终验收所发生的一切费用由中标供应商承担。

C、必须在土建单体工程竣工验收前通过最终验收。

- 技术资料要求

中标供应商应向招标人提供以下中文技术资料叁套，其费用包括在投标价格中：

A.产品验收标准

B.技术说明书（含电气原理图及其符号说明）

C.使用说明书

D.设备安装、调试、维修线路原理图

E.零部件目录

F.备品备件、易损件清单

G.安装、维修及操作手册

H.安全部件（门锁、限速器、安全钳及缓冲器的型式试验报告副本，其中限速器和安全钳还须有调试证书副本

I.出厂明细表（装箱单）

J.合同中要求的其他文件资料

K.电梯使用登记证和电梯验收报告

- 专用工具要求

专用工具配置由中标供应商免费提供

- 备品备件要求

备品备件配置由中标供应商免费提供

- 其他

- 投标供应商的投标产品必须符合国家对有关产品的相关标准的规定。

- 投标供应商选定的投标货物技术性能必须符合或优于招标文件的技术性能要求。

- 投标供应商应根据招标文件的技术要求条款，在投标文件中详细说明所提供设备的品牌、技术规格和参数、产地。

- 本文所述技术要求，应视为保证涉及系统运行所需的最低要求，如有遗漏，投标供应商应予以补充，否则，一旦中标将认为投标供应商认同遗漏部分并免费提供。

- 投标供应商所提供的货物应是先进的、可靠的，投标供应商投标文件应严格按招标文件要求的格式提交，其中的详细报价表、货物说明一览表、售后服务承诺、质量保证承诺将作为评审时重要的评价因素之一。

- 中标供应商应在中标通知书发出后的30天内与招标人签订买卖合同。

- 投标供应商在制作报价文件时，投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

  - 所供货物的出厂价。

  - 备品备件价（根据招标文件要求列出备品备件的清单和价格）。

  - 专用工具价（根据招标文件要求列出专用工具的清单和价格）。

  - 安装调试费用

  - 为完成本项目的全部相关服务费用（包括但不限于检测费、培训费、技术服务费等）

  - 货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物交运的有关费用。

  - 施工配合费：配合费包含提供水电接口、提供通道与场地、施工电梯（若无，须自行解决）、脚手架（若无，须自行解决）的费用。配合费按照3000/台计算。卖方使用施工用水用电产生的费用自行承担。

  - 特种设备检验检测费（监检费）。

  - 投标须知前附表中列出的其他服务的费用（如果有的话）。

  - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

  - 包含取得安全检验合格（牌）为止的所有费用。

三、技术性能指标

招标人应编制详细的技术性能指标并考虑以下因素：

- 技术性能指标构成评标委员会评价投标文件技术响应性的标准。因此，定义明确的技术性能指标有助于投标人编制响应性的投标文件，也有助于评标委员会审查、评审和比较投标文件。

- 技术性能指标应具有足够的广泛性，以免在生产制造设备时对普遍使用的工艺、材料和设备造成限制。

- 招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准。法律法规对设备安全性有特殊要求的，应当符合有关产品质量的强制性国家标准、行业标准。

- 技术性能指标不得限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商，不得含

有倾向或者排斥投标人的其他内容。在引用不可能避免时，该引用后应注明“或相当于”的字样。

四、检验考核要求

招标人应对合同设备在考核中应达到的技术性能考核指标进行规定，并可根据合同设备的实际情况，规定可以接受的合同设备的最低技术性能考核指标。

五、技术服务和质保期服务要求

# 第三卷

# 第六章投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

投标人： 	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 		（签字）

年 	月 	日

## 目录

一、资格审查资料

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况） 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、联合体协议书五、投标保证金

六、投标函

七、分项报价表

八、商务和技术偏差表

九、投标设备技术性能指标的详细描述十、技术支持资料

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料

一、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

（二）近年财务状况表

- 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。

- 对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

（五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（六）制造商授权书

制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位 	（制造商名称）是按 	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在 	（制造商地址）。兹授权按 	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 	（投标人的单位地址）的 	（投

标人名称）以我单位制造的 	（设备名称）进行 	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限： 	。

投标人名称： 	（盖单位章）	制造商名称： 	（盖单位章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

三、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

四、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同

参加 	（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

- 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

……

年 	月 	日

五、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于 		（投标人名称）（以下称“投标人”）于 	年 	月 	 日参加 	（项目名称）设备采购招标的投标， 		（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 		。本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我

方。

担保人名称：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

六、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了 	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为 	）提供 		（设备名称及技术服务和质保期服务），并

按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 按照招标文件要求提交履约保证金；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二 章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

七、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

八、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

九、投标设备技术性能指标的详细描述

十、技术支持资料

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料