中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017年版）

使用说明

- 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

- 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

- 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

- 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

- 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

- 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

- 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

- 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

- 联系电话：（010）68502581

园博壹号院一期工程电梯设备采购及安装项目

招标文件

报建编号：     3506811803190101

招标项目编号：    E3506010601100170004

招标人：漳州园博房地产开发有限公司   （盖单位公章）

招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：   黄鹏

招标代理机构编制人：      许晨旭

招标文件编制日期： 2021 年 4 月 25日

目录

第一卷	1

第一章 招标公告	2

1. 招标条件	2

2. 项目概况与招标范围	2

3. 投标人资格要求	3

4. 招标文件的获取	4

5.投标保证金的提交	4

6. 投标文件的递交	5

7. 发布公告的媒介	5

8. 联系方式	5

第二章 投标人须知	7

投标人须知前附表	7

1. 总则	23

2. 招标文件	26

3. 投标文件	28

4. 投标	32

5. 开标	33

6. 评标	34

7. 合同授予	35

8.纪律和监督	37

9. 是否采用电子招标投标	38

10. 需要补充的其他内容	38

第三章 评标办法（综合评估法）	39

评标办法前附表	39

1. 评标方法	53

2. 评审标准	53

3. 评标程序	54

第四章 合同条款及格式	55

第一节通用合同条款	56

第二节专用合同条款	57

1. 一般约定	57

2. 合同范围	57

3 合同价格与支付	58

4.监造及交货前检验	61

5.包装、标记、运输和交付	62

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收	63

7. 技术服务	66

8.质量保证期	67

9.质保期服务	68

10. 履约保证金	70

11.保证	70

12. 知识产权	72

13.保密	73

14.违约责任	73

15.合同的解除	75

16.不可抗力	75

17．争议的解决	76

18. 变更	76

19. 其他	77

第三节 合同附件格式	81

附件一：合同协议书	82

附件二：履约保证金格式	85

第二卷	86

第五章 供货要求	87

第一节 技术规格及要求	87

一、项目概况	87

二、招标货物一览表	87

三、其它要求：	错误！未定义书签。

第三卷	93

第六章 投标文件格式	94

目录	96

一、投标函	97

二、法定代表人（单位负责人）身份证明	99

二、授权委托书	100

三、联合体协议书（如有）	101

四、投标保证金	102

五、商务和技术偏差表	103

六、分项报价表	104

七、资格审查资料	105

八、 投标设备技术性能指标的详细描述	113

九、 技术支持资料	114

十、 技术服务和质保期服务计划	115

十一、投标人须知前附表规定的其他资料	116

# 第一卷

## 招标公告

#### 园博壹号院一期工程电梯设备采购及安装项目（项目名称）

#### 招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目园博壹号院一期工程电梯设备采购及安装项目（项目名称）招标人为漳州园博房地产开发有限公司，招标项目资金来自企业自筹（资金来源），出资比例为企业自筹100%。该项目已具备招标条件，现对园博壹号院一期工程电梯设备采购及安装项目（设备名称）进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1.招标采购设备名称：园博壹号院一期工程电梯设备采购及安装项目；

2.2.建设地点：漳州市龙海市港尾镇卓歧村卓径大道西侧；

2.3.项目规模：客梯兼无障碍电梯兼消防电梯14部，最大额定速度2.5 m/s，最大载重量1000 kg，预算审核价为653.34万元；

2.4.招标范围和内容：主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容；具体以招标人提供的供货要求、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准；

2.5.数量：14部；

2.6.技术规格：详见招标文件第五章供货要求；

2.7.交货地点：招标人指定地点；

2.8.交货期：合同签订后，招标人发出书面提货通知之日起90 日历天内所有的电梯部件全部到货，所有的电梯部件全部到货之日起60日历天内安装调试验收合格，取得《特种设备使用登记》（电梯）证并交付使用。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。

2.9.本次招标为园博壹号院一期工程电梯设备采购及安装项目招标，投标人须无条件配合招标人的需求时间，按招标人的进度要求供货、安装、验收、交付使用。投标人须充分考虑所有电梯的需求时间，一旦中标，中标价格在合同履行期间内固定，不因市场价格、政策的变动而调整（电梯下单生产时间以招标人正式通知时间为准）。

2.10.质量要求：①电梯货物质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。②电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。（若相关标准更新则以更新后的为准）。

### 3. 投标人资格要求

3.1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）；

3.2.投标电梯制造商在 2019 年 6 月 1 日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》且许可证载明的品种至少应包括：曳引驱动乘客电梯，级别为 B级或以上，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；或在 2019 年 6 月 1 日后取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包括电梯制造，许可子项目至少应包括：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可级别B级(含)以上且许可项目及参数满足招标货物相应范围和技术要求。投标人须提供投标设备制造商有效期内的许可证扫描件。许可参数中为“--”的，代表技术参数不限。

3.3.投标人在 2019 年 6 月 1 日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯，级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足招标货物相应技术要求；或在 2019年6月1日后取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》且许可项目包括电梯安装和修理，许可子项目包括曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可级别B级(含)以上且许可参数范围须满足招标货物相应技术要求。投标人须提供有效期内的许可证扫描件。许可参数中为“--”的，代表技术参数不限。

3.4.投标人必须是投标电梯制造商或其授权的代理商，为授权代理商的，应提供电梯制造商出具的针对本项目的唯一投标授权书扫描件。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标；且一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品，申请投标人若为代理商，必须提供具备投标资格的制造商出具有效的委托代理授权书，若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书时间较早的为准，若授权委托书出现时间重复的，招标人有权拒绝该品牌的投标；

3.5.本招标项目不接受联合体投标。

3.6.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查；

3.7.投标人须满足本招标文件“技术规格及要求”配置；

3.8.投标人在最近三年内（自2018年1月1日以来）无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺；

3.9.投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）；

3.10.投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）；

3.11.根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内（自2018年1月1日以来）无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

### 4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年4月30日8时00分00秒至2021年5月24日9时00分00秒通过已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网站（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式（公共资源电子交易平台名称及网址）免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件(漳州版、最新版）（电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

### 5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

### 6.投标保证金的提交、

6.1.投标保证金的形式：现金形式或银行保函形式或工程担保公司出具的担保保函形式或年度投标保证金形式提交；

6.2.投标保证金的金额：人民币壹拾万元整（小写：￥100000.00元）；

6.3.投标保证金提交的截止时间：2021年 5月 21日北京时间12:00前汇达采购人指定账户

### 7. 投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年5 月24日9时00分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/）（公共资源电子交易平台名称）递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

7.3. 注：为防止人员聚集，防控期间本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 不要求投标人到龙海市公共资源交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心网相关通知）。

### 7. 发布公告的媒介

本次招标公告在福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com）上发布。

### 8. 联系方式

招标人：漳州园博房地产开发有限公司

地址：龙海市

联系人：蔡工  联系电话：13950064119

招标代理机构：福建中融合项目管理有限公司

地址：漳州市芗城区江畔御景4单元1707号

联系人：吴工  电话（传真）：18705929608

邮箱：zrh0592@163.com

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心电子招投标系统

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-6535066

招投标监督机构名称：龙海市住房和城乡建设局

地址：福建省漳州市龙海市公园西路 82 号

联系电话：0596-6527390

公共资源交易中心名称：龙海市公共资源交易中心

地址：龙海市紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼

联系电话：0596-6535066

2021年4月29日

## 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳州园博房地产开发有限公司 地址：福建省龙海市港尾镇 联系人：蔡工 联系电话：13950064119 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：福建中融合项目管理有限公司 地址：漳州市芗城区江畔御景4单元1707号 联系人：吴工 电话：18705929608 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 园博壹号院一期工程电梯设备采购及安装项目 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 园博壹号院一期工程电梯设备采购及安装项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容；具体以招标人提供的供货要求、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准； |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：合同签订后，招标人发出书面提货通知之日起90日历天内所有的电梯部件全部到货，所有的电梯部件全部到货之日起60日历天内安装调试验收合格，取得《特种设备使用登记》（电梯）并交付使用。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 招标人指定地点 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第五章供货要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求： 1.投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发有效的营业执照和组织机构代码证（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照）； 2.投标电梯制造商在 2019 年 6 月 1 日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》且许可证载明的品种至少应包括：曳引驱动乘客电梯，级别为B级或以上，且各品种对应的备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；或在 2019 年 6 月 1 日后取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》，且许可项目包括电梯制造，许可级别B级(含)以上且许可子项目至少应包括：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可项目及参数满足招标货物相应范围和技术要求。投标人须提供投标设备制造商有效期内的许可证扫描件。许可参数中为“--”的，代表技术参数不限。 3.投标人在 2019 年 6 月 1 日前取得主管部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括曳引驱动乘客电梯，级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足招标货物相应技术要求；或在 2019年6月1日后取得《中华人民共和国特种设备生产许可证》且许可项目包括电梯安装和修理，许可子项目包括曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯），许可级别B级(含)以上且许可参数范围须满足招标货物相应技术要求。投标人须提供有效期内的许可证扫描件。许可参数中为“--”的，代表技术参数不限。 4.投标人必须是投标电梯制造商或其授权的代理商，为授权代理商的，应提供电梯制造商出具的针对本项目的唯一投标授权书扫描件。一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标；且一个代理商只能代理一个品牌的电梯产品，申请投标人若为代理商，必须提供具备投标资格的制造商出具有效的委托代理授权书，若出现两家或两家以上投标申请人以同一品牌参加投标的，则以制造商出具的授权委托书时间较早的为准，若授权委托书出现时间重复的，招标人有权拒绝该品牌的投标； 5.本招标项目不接受联合体投标。 6.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查； 3.7.投标人须满足本招标文件“技术规格及要求”配置； 3.8.投标人在最近三年内（自2018年1月1日以来）无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺； 3.9.投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）； 3.10.投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）； 3.11.根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内（自2018年1月1日以来）无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。 （2）财务要求：/ （3）投标人业绩：/ 投标设备业绩：/ （4）信誉要求：具体见招标公告。 （5）其他要求：具体见招标公告。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | þ 不接受 □ 接受，应满足下列要求：/ |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系； （7）为本招标项目的代建人； （8）为本招标项目的招标代理机构； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； （11）被依法暂停或者取消投标资格； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）； （15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； （16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； （17）投标人参与投标时未提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内（自2018年1月1日以来）无行贿犯罪记录承诺函； （18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 |  不召开 □ 召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / 形式： / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过该项目发布招标公告的媒介发布答疑、澄清文件。 |
| 1.10.1 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： / 分包金额要求： / 对分包人的资质要求： / |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 满足本须知前附表第1.4.1项要求。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数： / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2021年 5月 7 日11时00分前提交 形式：无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人应通过该项目发布招标公告的媒介（网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台（www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心（www.zzgcjyzx.com））进行提交或者以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式（包括信函、电报、传真0596-2031669或电子邮箱：zrh0592@163.com等可以有形地表现所载内容的形式，下同）提交给招标人或招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过该项目发布招标公告的媒介发布答疑、澄清文件。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 不进行确认。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过该项目发布招标公告的媒介发布修改、补充文件。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 不进行确认。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按现行计税方法计算。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：人民币陆佰伍拾叁万叁仟肆佰元整（¥6533400元），投标总价高于最高投标限价将被否决其投标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 1、本项目投标报价包括：合同设备销售额、设备运至合同约定交货地点卸车完毕，经甲方验收合格后移交甲方或甲方委托接收单位的所有费用（包含一切设备、材料(包括必配的零部件和易损件)、外包板的装修费用、辅材费、专用工具费、运输、保险、装卸、短途搬运、关税、税收等全部费用）、土建配合费、电梯监检费及验收费、中标服务费相关费用。（自电梯取得有关主管部门准用证之日起24个月为质量保证期。）及其应交纳的增值税。 - 2、本次招标采用按中标价格一次性包干的方式。投标人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。投标人在投标时应考虑主体施工进度因素对电梯生产及安装时间的影响。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求， 1、投标保证金的形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④种形式提交： ①现金形式: 应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号或招标项目名称），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 汇入银行投标保证金专用户： 开户银行：福建龙海农村商业银行股份有限公司营业部 帐户名称：龙海市公共资源交易中心 帐 号：9080310010010000091707 ②银行保函形式：采用银行保函形式缴纳的，缴交金额不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理银行保函所需的一切费用由投标人自理。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：由可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理保函的一切费用由投标人自理。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。 2.投标保证金提交的金额：人民币壹拾万元整（￥100000.00元）； 3.投标保证金提交的时间：北京时间2021年5月 21日12时00分前（指款项到达指定账户时间）； 4.投标保证金有效期：同投标有效期。 注：①根据闽建筑〔2020〕8号文投标人以银行保函、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件（到账证明格式详见投标文件格式附件1），作为投标文件的组成部分。 ②电子投标保函提交形式要求: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b. 电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。 ③本项目为线上开标形式（即不见面开标），远程解密。投标人不必到龙海市公共资源交易中心现场提交纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有），采用扫描纸质保函加盖电子印章形式随同电子投标文件一并在线提交。纸质保函原件及投标人名称变更证明材料（如有）由中标候选人公示前提交并在网上公示。 ④投标人须将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ⑤如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为，其投标保证金将被没收。 ⑥投标人应自行考虑银行之间汇款所需时间，确保投标保证金按上述要求在投标保证金截止时间之前到达招标人指定的银行账户（以银行开出加盖业务公章的到账凭证为准，并在汇款单注明项目编号或项目名称字样）。否则，其投标保证金视为无效。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）除不可抗力外，投标人在投标有效期内撤销、撤回或修改其投标文件的。 （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标项目的、无正当理由不与招标人签订合同的、或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的、或不按照招标文件要求提交履约担保的。 （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的。 （4）投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标。 （5）投标人提交了虚假资料或伪造材料的。 （6）法律、法规规定的可没收投标保证金的情形，或者存在违反相关法律、法规的情形。 （7）被相关主管部门认定为可没收投标保证金的情形。 （8）投标人的投标文件存在雷同情形； 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同： ①不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。 ②不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。 ③不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。 （9）招标文件规定的没收投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / 年至 / 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 2018 年 1 月 1 日至招标公告发布之日前 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 1.电子投标文件：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。 2.一份不加密的.nZZTF格式投标文件刻录到光盘或者存放到U盘中密封并加盖公司公章，于开标前携带至开标现场。 3.中标后，中标单位需另提供伍份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件PDF格式扫描件刻录到光盘或者存放到U盘1份。 |
| 3.7.3（A） | 投标文件是否需分册装订 | ☑不需要； □需要，分册装订要求：/ |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 1、若投标人为经制造商授权的代理商，证明材料由制造商提供的，应加盖制造商有效印章。投标文件中所有的证明、证书、证件、资料均要求提供原件扫描件；投标文件中有关资料的扫描件不齐全的不予增补，评标委员会可对不齐全的扫描件作不利于投标人的认定。 2、投标文件所有证明资料扫描件应按要求加盖投标人的公章。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章、法定代表人签字（或盖章）部分，均需盖单位电子章及法定代表人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）V7.4.2.13及以上版本 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-850-3300 投标文件编制和加密要求：a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。b、投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料以在漳州市工程项目交易中心诚信库中录入且通过的信息为准（包括相关原件扫描件），不允许在工具中上传。c、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。d、投标人必须在网上提交投标文件，递交一份.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用。 本项目采用线上开标形式（即不见面开标）。 注：中标后中标单位需另提供伍份与电子投标文件一致的纸质投标文件并加盖投标人单位公章和一份投标文件PDF格式扫描件刻录到光盘或者存放到U盘1份。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2021年 5 月 24 日9 时00分前 开标地点：龙海市公共资源交易中心（龙海市紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼） |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 为防止人员聚集，防控期间本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 不要求投标人到龙海市公共资源交易中心现场提交纸质保函原件，由投标人在制作电子投标文件时将纸质保函原件加盖印章后一并在线上传。（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心网相关通知） |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 4.2.4 | 投标文件签收 | 本条款不适用 |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 本条款不适用 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 本条款不适用 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，专家5人； 2、评标委员会成员的确定方式：评标专家从福建省综合性专家库随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台、漳州市工程项目交易中心。 公示期限：根据闽发改法规〔2018〕444号第八条 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 否，推荐中标候选人的人数：1人； |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金形式：以现金或电汇或银行转账（采用电汇或银行转账形式，须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函的方式提交。 履约保证金的金额：为签约合同价的 10％； 履约保证金的提交时间：中标人应在收到中标通知书后5天内且在合同协议书签订前向招标人缴交履约保证金。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 þ是，具体要求：①本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场。投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 采用线上开标形式（即不见面开标），远程解密操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的相关通知“不见面开标操作说明--投标单位”， 并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后 30 分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 投标费用 | 1、投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2、本招标项目招标代理服务费由招标人支付给招标代理机构。评标相关费用（按实际发生金额）由中标人应向代理机构支付。中标人在接收中标通知书时需将评标相关费用缴清。 3、招标人和中标人应分别按闽价通告〔2018〕9号标准向龙海市公共资源交易中心支付工程交易服务费。 4、中标人应当在公示期结束后向龙海市公共资源交易中心支付建设工程交易服务费，凭龙海市公共资源交易中心开具的发票原件前往招标代理机构领取中标通知书。 |
| 10.2 | 合同形式 | 采用固定总价加风险包干合同。 1 、采用固定总价合同形式的，中标价即为合同价款。 - 风险范围：（包含但不限于以下条款） （1）本合同履行过程中，因国家政策、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化； （2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差； （3）卖方须对买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料与现场实际情况存在的偏差导致电梯安装条件的变化，由此产生的一切费用由卖方自行承担，买方不再向卖方支付任何费用； （4）合同履行过程中，除本合同约定可调整内容外的一切可预见或不可预见的风险。 综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。 |
| 10.4 | 新增条款 | - 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。 - 中标人应在中标候选人公示（暨中标结果公示）期满后5日内到招标代理机构领取中标通知书，中标通知书发出之日起7日内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。否则招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金，并支付由此产生的一切损失。 3、中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从招标人的组织安排； 4、本项目不允许转包及分包，卖方因转包、分包、违法分包，招标人有权撤销合同并拒付货款；卖方因转包、分包、违法分包而致使施工人以买方为被告主张权利的，卖方应承担由此引起的任何责任和义务，包括买方为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等； 5、若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： （1）无正当理由不与招标人签订施工合同的。 （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。 （3）在接到中标通知书后5天内且在签订合同前不按规定提交履约担保金的。 （4）投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。 （5）法律法规规定的其他情况。 6、各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 7、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 |
| 11 | 监督部门 | 部门或机构名称：龙海市住房和城乡建设局 地点：福建省漳州市龙海市公园西路 82 号 联系电话：0596-6527390 |

### 1. 总则

#### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩 要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 本项目不允许联合体。

本项目不接受联合体投标

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他 利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）投标人参与投标时未提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内（自2018年1月1日以来）无行贿犯罪记录承诺函；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

1.5.1投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任；

#### 1.5.2本项目招标代理费由招标人支付；评标相关费用（按实际发生金额）由中标人应向代理机构支付。中标人在接收中标通知书时需将评标相关费用缴清。

#### 1.5.3招标人和中标人应按照闽价通告【2018】9号文《福建省建设工程交易服务收费标准》分别向龙海市公共资源交易中心交纳交易服务费。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承 担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式 通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.10 分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包 项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的 其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.1.1招标文件的澄清时间：2021年  月  日17时00分前；

2.2.2招标文件的澄清形式：通过该项目发布招标公告的媒介发布答疑、澄清文件。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己 收到该澄清。（不适用）

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项 规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，招标文件的修改时间：2020年   月   日17时00分前；修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认己收到该修改。（不适用）

2.3.2.1招标文件修改发出的形式：招标人将通过该项目发布招标公告的媒介发布修改文件。投标人在截标前应随时登陆发布招标公告的媒介，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。

#### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）资格审查资料

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）授权委托书

（4）制造商授权书

（5）投标函

（6）投标报价一览表

（7）分项报价表

（8）售后服务承诺书

（9）投标保证金

（10）商务和技术偏差表

（11）投标人提交的技术证明资料

（12）技术文件

（13）其他资料（如有）

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为：投标截止日期后90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请 资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实 质性降低。

#### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足 本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或 者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的 复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负 债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。 投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。（不适用）

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。（不适用）

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

#### 3.6 备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。 评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3(A) (1)投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说 明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标 人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人 签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标 文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表 人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。（不适用）

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清 楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。（不适用）

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册 装订要求见投标人须知前附表规定。（不适用）

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1(A)投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定 代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。（不适用）

4.1.1 （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 (A)投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。（不适用）

4.2.2 （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4(A)招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。（不适用）

4.2.4 （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5(A)逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。（不适用）

#### 4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2(A)投标人修改或撤回己递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3 (A)项的要 求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。（不适用）

4.3.2 （B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取 的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规 定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点（A）

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点 公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。（不适用）

#### 5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公 开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

1、宣布开标纪律；

2、公布投标截止时间前递交投标文件情况；

3、主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

4、电子交易平台自动提取所有投标文件，主持人宣布投标文件现场解密：①首先，进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。根据在网上递交投标文件的顺序，请投标人携带CA密钥，依次到解密机前，插入密钥，输入密码进行解密；② 其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密；③进行投标文件导入完成后，由网上交易系统进行电子唱标，宣读投标文件的投标人名称、投标报价、交货期、质量。

5、投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认。

6、开标结束。

#### 注：投标人对开标会议有异议的，应在开标现场提出。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚 或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进 行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委 员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 中标候选人公示（暨中标结果公示）

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人（暨中标结果公示），公示期不得少于 10 天。

#### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

#### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同金额的 10%。联合体中标的，其 履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起7日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人则有权视为中标人主动放弃中标资格，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

7.7.4 招标文件、投标文件均作为合同订立的基础。招标文件与投标文件在某方面的表述不一致时，招标人有权选择执行标准。

7.7.5中标人可委托代理人代为行使合同权利履行合同义务，但中标人应对购销合同承担完全责任。

### 8.纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿 谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干 扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和 比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当 客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活 动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证 明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标

人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签章。由法定代表人（单位负责人）签章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签章的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 不接受联合体 |
|  |  | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质、财务、业绩、信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 满足招标文件对投标人其他实质性要求的 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100 分) | 商务部分：15分 |
|  |  | 技术部分：45分 |
|  |  | 投标报价：40分 |
|  |  | 其他评分因数：无 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 1、投标报价低于招标控制价85%的投标报价不参与评标基准价计算。 2、评标基准价 = 所有有效投标报价（不含低于招标控制价85%的报价）去掉最高和最低各N 家后的算术平均值，其中N=1，当有效投标人数量（不含报价低于招标控制价85%的投标人）等于或少于5 家时, N = 0。 有效投标报价是指有效投标人的投标报价，有效投标人是指投标文件未被否决的投标人。（下同） 3、评标基准价计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=¦投标人的有效报价-评标基准价¦÷评标基准价×100%，计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |

| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 | 类似业绩 （2分） | 投标人投标品牌客梯提供自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含发布招标公告之日）的类似业绩，单个合同中与投标同品牌且速度 V≥2.5m/s 的客梯台数≥14台的得 1分，在此基础上，每增加一个类似业绩加 0.5 分，累计最高得分不超过2 分。 注：须提供相关业绩的合同复印件、监督检验报告并加盖投标人公章，否则不得分。 投标人业绩时间以合同签订日期为准。 |
|  |  | 售后服务 （9分） | 1、投标人承诺质量保证期满足招标人的最低要求基础上（二年），质量保证期每延长半年得 1 分，最高得 2分。 注：投标人须提供投标客梯制造商出具的相关承诺书并加盖投标客梯制造商公章， 否则不得分。 2、本项目所投客梯品牌应在厦门或漳州或泉州有售后服务（维保）机构，若由非制造商直属售后服务部门维保的，须取得所投客梯品牌制造商的授权，且该售后服务（维保）机构应向漳州市质量技术监督局备案。根据拥有质量技术监督局颁发的电梯机械安装维修操作证或电梯电气安装维修操作证或电梯维修操作证，且在福建省内地区缴交社保的维保人员数量超过80人得1分；如满足以上操作证的维保人员在厦门或漳州或泉州缴交社保数量超过80人可再加1分，本项满分2分。 注：需提供以下材料：①投标人需在投标文件中明确本项目的维保单位（项目整体只能由一家单位维保）；投标人需提供维保单位在漳州市质量技术监督局备案的证明资料，若客梯维保单位为非制造商直属售后服务（维保）机构的，还需提供所投客梯品牌制造商维保授权资料的复印件， |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 并加盖投标客梯制造商公章。②提供投标截止时间起 60 日前社保部门出具的售后服务（维保）机构为维保人员缴交社保的证明。③维保人员的特种设备作业人员证的复印件（作业人员证书的复印件应体现以下内容，否则该人员不得计数：（1）、证书须在有效期内；（2）、证书作业项目应为电梯机械安装维修或电梯电气安装维修或电梯维修且证书的作业项目代码应分别为T1 或 T2 或 T；（3）、须提供聘用记录且聘用单位应为维保单位所属公司）。以上三点必须同时满足，否则不得分。 3、本项目的客梯维保单位在2019年度获得市级及以上（漳州市除外）质量技术监督局评定的电梯维保质量等级评定 A 级的得1分，在2019年度获得漳州市质量技术监督局评定的电梯维保质量等级评定 A 级的得 3分，其他不得分。需提供相关证明材料。本项满分3分。 4、投标客梯制造商在福建省设有直属维保机构，且本项目的客梯由其维保的，得1分。投标客梯制造商在厦门市或漳州市或泉州市设有直属维保机构，且本项目的客梯由其维保的，得2分。注：客梯维保单位由客梯制造商负责的，须提供制造商出具维保承诺书、直属维保机构营业执照、直属维保机构维保资质证书。本项总分2分。 |
|  |  | 经营能力 （2分） | - 根据投标人所投电梯制造商在2017~2019年度国家税务总局的企业纳税信用等级评定查询结果评分：连续三年均为A级的得2分，连续两年为A级的得1分，其它不得分。 注：根据投标人提供的国家税务总局官网查询2017~2019年，显示所投电梯制造商的纳税等级截图及网站地址链接经所投电梯制造商加盖公章（非电子公章）后制作成扫描件，再加盖投标人电子公章，否则不得分。 |
|  |  | 认证情况 （2分） | （1）投标品牌电梯制造商全部通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001（或 ISO45001）职业健康和安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证的的得1分（均需在有效期内）。投标人须提供认证证书进行评审，否则不得分。 （2）投标人维保单位通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001（或 ISO45001）职业健康和安全管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证的的得1分。投标人须提供认证证书进行评审，否则不得分。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准 | 曳引机 （12分） | （1）投标客梯的曳引机采用永磁同步无齿轮驱动且投标客梯的曳引机具备终身免润滑性能的，得 4分； 注：①投标人须提供投标所选用的曳引机的《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验证书》（或《特种设备型式试验合格证》）（加盖制造商公章）进行佐证，且型式试验报告上载明的曳引机型号 （系列号）须与投标人电梯配置表上承诺的型号（系列号）一致，否则不得分。 ②根据投标文件中客梯制造商出具产品手册相应内容进行评审，产品手册中体现终身免润滑性能的页面应加盖投标客梯制造商公章。 需提供以上①②要求的证明文件，否则不得分。 （2）投标客梯的曳引机品牌属欧盟或美国或日本且与投标客梯整机相同品牌的， 得 4分。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：①投标客梯整机的品牌，根据投标文 件中投标客梯制造商的在中国国内的《商 标注册证》（或《商标使用许可合同备案 通知书》）进行评审，若《商标注册证》 （或《商标使用许可合同备案通知书》） 中的注册人（或申请人）不是电梯制造 商，还须提供注册人（或申请人）对电梯 制造商的商标使用授权证明； ②投标电梯曳引机的品牌，根据投标电梯 整机制造商盖章确认的配置表进行评审； ③品牌属欧盟或美国或日本，指《商标注 册证》（或《商标使用许可合同备案通知 书》）载明的商标申请人及申请人地址均 属于欧盟或美国或日本； ④《商标注册证》（或《商标使用许可合 同备案通知书》）应加盖投标人公章，否 则不得分。 （3）满足上述（2）项满分要求且为欧盟 或美国或日本原装进口产品的，加 4分。 投标人应提供投标电梯整机制造商盖章确 认的配置表，并附上投标电梯曳引机近两年以往进口的货物报关单、原产地证明、商检证明和投标电梯曳引机的《特种设备型式试验证书》（或《特种设备型式试验合格证》）进行佐证，曳引机的《特种设备型式试验证书》（或《特种设备型式试验合格证》）上载明的申请单位应为投标电梯制造商且曳引机制造单位的地址应属于欧盟或美国或日本。报关单、原产地证明、商检证明及配置表应加盖制造商公章，否则不加分。 |
|  |  | 控制系统 | （1）投标客梯的控制柜整柜（含控制主板和变频器）品牌属欧盟或美国或日本且与投标客梯整机相同品牌的，得 4分。 |
|  |  | （12 分） |  |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 注：①投标客梯整机的品牌，根据投标文件中投标客梯制造商的在中国国内的《商标注册证》（或《商标使用许可合同备案通知书》）进行评审，若《商标注册证》 （或《商标使用许可合同备案通知书》） 中的注册人（或申请人）不是电梯制造 商，还须提供注册人（或申请人）对电梯制造商的商标使用授权证明； ②投标电梯控制柜与电梯整机同品牌，根据投标电梯整机制造商盖章确认的配置表进行评审； ③品牌属欧盟或美国或日本，指《商标注册证》（或《商标使用许可合同备案通知书》）载明的商标申请人及申请人地址均属于欧盟或美国或日本； ④《商标注册证》（或《商标使用许可合同备案通知书》）、应加盖投标人公章， 否则不得分。 （2）控制主板和变频器品牌属欧盟或美 国或日本与投标客梯整机相同品牌，且为欧盟或美国或日本原装进口的，得 4分。注：①投标人应提供投标电梯整机制造商盖章确认的配置表，并附上投标电梯控制主板和变频器近两年以往进口的货物报关单、原产地证明、商检证明和投标控制柜的《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验证书》（或《特种设备型式试验合格证》）（型式试验报告上载明的控制主板和变频器的型号（系列号）须与投标人电梯配置表上承诺的型号（系列号）一致）。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ②控制主板和变频器的报关单及控制柜的 《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验证书》（或《特种设备型式试验合格证》）上载明控制主板和变频器的制造单位的地址应属于欧盟或美国或日本， 如变频模块进口前已安装在控制主板上， 报关单（或原产地证明）上无体现变频模块进口内容的，则应在配置表中进行说 明。 ③货物报关单、原产地证明、商检证明、配置表及《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验证书》（或《特种设备型式试验合格证》）均应加盖制造商公章，否则不加分。 （3）投标客梯控制柜（含控制主板和变频器）品牌属欧盟或美国或日本与投标客梯整机相同品牌，且为欧盟或美国或日本原装进口的，得 8分。 注：第（2）、（3）项不重复得分。 注：投标人应提供投标电梯整机制造商盖章确认的配置表，并附上投标电梯控制柜近两年以往进口的货物报关单、原产地证明、商检证明和投标电梯控制柜的《特种设备型式试验证书》（或《特种设备型式试验合格证》）进行佐证，控制柜的《特种设备型式试验证书》（或《特种设备型式试验合格证》）上载明的申请单位应为投标电梯制造商且控制柜制造单位的地址应属于欧盟或美国或日本。报关单、原产地证明、商检证明及配置表应加盖制造商公章，否则不加分。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 门机系统 （8分） | （1）门机整机品牌均属欧盟或美国或日 本且与投标客梯整机同一品牌的，得 4 分。 注：①投标客梯整机的品牌，根据投标文 件中投标客梯制造商的在中国国内的《商 标注册证》（或《商标使用许可合同备案 通知书》）进行评审，若《商标注册证》 （或《商标使用许可合同备案通知书》） 中的注册人（或申请人）不是电梯制造 商，还须提供注册人（或申请人）对电梯 制造商的商标使用授权证明； ②投标电梯门机整机与电梯整机同品牌， 根据投标电梯整机制造商盖章确认的配置 表进行评审； ③品牌属欧盟或美国或日本，指《商标注 册证》（或《商标使用许可合同备案通知 书》）载明的商标申请人及申请人地址均 属于欧盟或美国或日本； ④《商标注册证》（或《商标使用许可合 同备案通知书》）应加盖投标人公章，否 则不得分。 （2）门机整机在满足上述（1）项要求的 基础上，且为欧盟或美国或日本原装进口 的，加 4分。 注：为原装进口，指投标文件中可以提供投标客梯门机近两年以往进口的货物报关单、原产地证明、商检证明并附上承诺书（承诺应载明一旦中标则该部件将原装进口的实质性内容）。货物报关单、原产地证明、商检证明及承诺书每页均应加盖投标客梯制造商公章，否则不加分。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全部件（指限速器、安全钳、缓冲器）（8 分） | - 投标客梯的三个安全部件品牌均与投标客梯整机相同品牌的，得4分。 - 投标客梯的三个安全部件品牌均属欧盟或美国或日本且与投标客梯整机相同品牌的，加4分。 注：①投标客梯整机的品牌，根据投标文件中投标客梯制造商的在中国国内的《商标注册证》（或《商标使用许可合同备案通知书》）进行评审，若《商标注册证》 （或《商标使用许可合同备案通知书》） 中的注册人（或申请人）不是电梯制造 商，还须提供注册人（或申请人）对电梯制造商的商标使用授权证明； ②投标客梯的三个安全部件的品牌，根据三个安全部件的《特种设备型式试验报 告》及《特种设备型式试验证书》（或 《特种设备型式试验合格证》）载明的安全部件的制造单位（或制造商）进行判 定； ③品牌属欧盟或美国或日本，指《商标注册证》（或《商标使用许可合同备案通知书》）载明的商标申请人及申请人地址均属于欧盟或美国或日本； ④《商标注册证》（或《商标使用许可合同备案通知书》）、《特种设备型式试验报告》及《特种设备型式试验证书》（或 《特种设备型式试验合格证》）复印件 （全本复印）每页均应加盖投标人公章，否则不得分。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 投标客梯的光幕保护装置配置情况 （3分） | 光幕保护装置均采用欧洲或美国或日本产地生产的原装进口产品的得 3分，光幕保护装置为除欧洲、美国、日本以外的场地生产的产品得1分。 注：投标人须提供由电梯整机制造商盖章确认的配置表原件，并提供近两年中国口岸进口该类产品的报关证明及原产地证明进行佐证，否则不得分。 |
|  |  | 参数、性能、功能要求响应情况（2分） | 投标电梯全部满足招标文件第五章中第一节“技术规格及要求”的得2分，如有任何一处不满足，不得分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准（总分40分） | C：报价得分 | 公式：C=40-│F-Fm│/Fm×100×Q 1、C为报价部分得分； 2、Fm为评标基准价，即通过资格及响应性审查的各投标人的有效报价（低于等于控制价85%的报价除外）平均值； 注：为保证采购产品的优越及安全性，投标人的有效报价低于等于控制价85%的，其报价不列入评标基准价的计算，且不推荐为中标候选人 3、F为入围投标人的有效报价； 4、Q为投标报价与本工程评标基准价的折价分； 注：F≥Fm时，Q=0.4；F＜Fm时，Q=0.2 - 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 若投标人的总报价超过最高限价为无效报价。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准 | D：其他因素得分 | 无 |

### 评标方法

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人。】

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同 类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、 说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人】。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 合同条款及格式

## 第一节通用合同条款

（详见标准设备采购招标文件）

## 第二节专用合同条款

### 1. 一般约定

通用合同条款第1.1.5条款增加：

技术资料要求：

卖方应向买方提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在货物交货时随机提供；并提供货物所用各种材质及配件原装品牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。

1）产品技术说明书（含电气原理图及其符号说明）；

2）安装图纸（机房井道图, 部件安装图, 电气接线图）；

3）安装、调试、使用保养维修手册（或说明书）；

4）产品技术标准（含验收标准）和试验方法，产品原产地出厂合格证等；

5）易损零部件的目录清单；

6）电梯使用证和电梯验收报告；

7）合同中要求的其他文件资料；

### 2. 合同范围

通用合同条款第 2 条款修改为：

主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容；具体以招标人提供的供货要求、答疑纪要及在投标文件提交截止时间15日前发出的澄清、修改或补充通知为准。

2.1 合同设备：电梯14部，具体范围详见招标文件第五章供货要求。

#### 2.2 交货期

2.2.1计划交货期

2.2.1.1 除非买方另有书面通知，卖方应在合同签订后7 天内，向买方提交供货计划，并获得买方批准。

2.2.1.2 卖方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装、调试、考核和验收的进度计划表和施工作业措施计划。

2.2.2 供货周期

合同签订后，招标人发出书面提货通知之日起90日历天内所有的电梯部件全部到货，所有的电梯部件全部到货之日起60日历天内安装调试验收合格，取得《特种设备使用登记》（电梯）并交付使用。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。

#### 2.3 技术服务和质保期服务要求

符合国家、地方和行业标准，具体技术服务要求的详细说明，见招标文件“第五章供货要求”。

质量保修期满后维修保养服务内容不低于以下内容要求：

（1）每月提供二次定期保养：

（2）24小时应急服务，并不收取法定工作日和例常工作以外的附加费用；

（3）接到故障通知后应  分钟内到现场；

（4）如有损坏，则提供并更换零部件的时间不超过  小时，笨重部件（如电机）不能超过  小时。（按卖方投标时承诺填写）

### 3 合同价格与支付

通用合同条款第 3 条款修改为：

#### 3.1 合同价格

3.1.1 计价和支付货币

本合同采用的合同价款约定方式为：固定价格。除非合同文件另有约定，本合同项下均以人民币为计价、支付和结算货币。

3.1.2合同标的和合同价格

| 设备名称 | 品牌型号 | 生产厂家 | 产地 | 提升速度 | 额定载重 | 层/站/门 | 数量 | 设备费 | 安装费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详见招标 文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备部分： | - （1）含税价款： 人民币 元整（￥ 元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装部分： | - （1）含税价款：人民币 元整（￥ 元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - （1）合同含税总价：人民币 元整（￥ 元）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 备注：1、本项目合同总价包括：本合同总金额包括合同设备销售额、设备运至合同约定交货地点卸车完毕，乙方负责电梯安装、调试及三年保修、保养工作。乙方负责安装辅助项目，包含现场设备材料、工具、电梯查验交付后的保管，设备起吊、二次搬运、电梯安装的脚手架拆搭、井道永久照明、缓冲支座、五方通话电缆及施工、泥辅工材、重块租运、安装水电费（含设备调试、验收、检测运行发生的电费）、调试试运行费用、排污费、各项保险费、技术监督局的电梯检测费及建设局质检站检测验收费、电梯年检费（电梯移交物业前的年检费）、成品保护费(指电梯到达指定地点并安装、调试完毕直至整体工程综合验收移交物业的所需费用)、人员培训费、售后服务、质量保证期内的电梯维护费用、总承包服务费和施工配合费（总承包服务费：安装费的1.5%,施工配合费：安装费的1.5%），招标代理费、中标服务费相关费用及其应交纳的增值税。 - 2、本次招标采用按中标价格一次性包干的方式。投标人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减。投标人在投标时应考虑主体施工进度因素对电梯生产及安装时间的影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.1.2.1前述合同价格系卖方为完全履行本合同项下全部义务所需的一切费用和利润，除另有约定外，卖方无权额外向买方要求其他任何费用。

3.1.2.2 本项目主体建筑的结构、建筑（二次装修除外）和机电专业等已开始施工或者施工完成，卖方的电梯设备进场运输、安装、验收直至交付买方使用的过程中不得对上述已施工安装完成的各专业造成移动、损坏或者破坏，如果卖方必须移动、损坏或者破坏的，由此产生的一切费用由卖方自行承担并包含在投标报价中，卖方对此已充分了解。

3.1.2.3上述合同已包括但不限于下列风险：

（1）本合同履行过程中，因国家政策、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化；

（2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差；

（3）卖方须对买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料与现场实际情况存在的偏差导致电梯安装条件的变化，由此产生的一切费用由卖方自行承担，买方不再向卖方支付任何费用；

（4）合同履行过程中，除本合同约定可调整内容外的一切可预见或不可预见的风险。

综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。

3.1.3增值税专用发票条款

3.1.3.1开票信息：

（1）甲方信息

公司名称：漳州园博房地产开发有限公司

纳税人识别号：91350681MA2Y79YD77

税务登记地址：福建省龙海市港尾镇卓岐村卓径大道8号附57-62号

电话号码：0596-6899116

开户银行：中国农业银行龙海市支行港尾分理处

银行账号：13621701040002471

（2）乙方开票信息

公司名称：

纳税人识别号：

税务登记地址：

电话号码：

开户银行：

银行账号：

3.1.3.2 乙方确认其增值税纳税人类型为：             ，本合同开具的发票为增值税专用发票（税率/征收率   %，税目：      ），乙方应于签订合同时向甲方提供相关证明并作为合同附件。如合同履行过程中，因政策调整导致税率调整的，双方应按有关规定执行，并签订补充协议予以明确。

3.1.3.3 乙方收取的全部工程款及其他价外款项均为含增值税价格。乙方应于甲方付款前向甲方财务部门提供符合中国《增值税专用发票使用规定》等相关法律法规、合同约定、甲方税控发票管理系统及相关制度要求的增值税专用发票，并提供相关资料供甲方验证，否则甲方有权不予支付款项且不属违约。因法律法规政策变化导致乙方适用的税率/征收率调整的，以不含税价为基础，按有关规定相应调整税金及合同、其他价外款项含税总价。甲方在收到乙方全部付款证明文件的20个工作日内，且增值税专用发票经税务机关交叉稽核比对确属合法有效后支付款项给乙方。

3.1.3.4 乙方每次就开票金额与甲方进行确认，乙方就确认的金额向甲方开具按照合同约定增值税率的增值税专用发票（下同，如发票无法分割的，应在第一次付款时全额提供）。乙方不得在开票金额尚未确认时就提前开具专用发票。乙方开具发票时，应在发票备注栏注明项目名称和项目地点，否则甲方有权拒收发票。乙方应在每次增值税专用发票开具后的30个工作日内向甲方提交相应增值税专用发票，否则甲方有权拒收发票。

3.1.3.5乙方申请支付工程进度款时，应按当期经审批确认的工程量的100%提供全额发票,甲方按照工程量的85%支付工程进度款；竣工结算审核确认后，乙方应于7日内按结算审核价提供剩余的全额发票，以便甲方进行税务清算；竣工结算过程中双方如部分有争议，则甲方有权求承包方对无争议部分先行提供相应发票，乙方应立即配合开具，否则应赔偿甲方损失。

3.1.3.6乙方申请支付工程进度款时，应按当期经审批确认的工程量的100%提供全额发票,甲方按照工程量的85%支付工程进度款；竣工结算审核确认后，乙方应于7日内按结算审核价提供剩余的全额发票，以便甲方进行税务清算；竣工结算过程中双方如部分有争议，则甲方有权求承包方对无争议部分先行提供相应发票，乙方应立即配合开具，否则应赔偿甲方损失。

3.1.3.7乙方开具的增值税专用发票送达并经甲方签收后，若发生丢失，乙方应积极协助甲方，按照相关税收法规和文件的规定提供相应资料，以保证甲方顺利获得抵扣。

3.1.3.9 乙方在执行合同过程中因违约行为支付给甲方的违约金或罚款（包括其他款项），甲方只开具收款收据作为收款凭证，不提供增值税发票。

#### 3.2 合同价款的支付

3.2.1合同签订并在收到乙方提供的并经甲方确认的合同总价的10%履约保函、20%的预付款保函及其他有效付款凭证后10个工作日内，甲方应将合同总价的20%作为预付款，即人民币      元整（¥           元）支付给乙方。

履约保函、预付款保函可采用银行保函或漳州建设主管部门批准的国有控股的担保公司出具的担保书形式。履约保函有效期至合同范围内所有电梯设备经政府部门验收合格交付使用止，预付款保函有效期至合同范围内所有设备到工地经甲方验收合格止。

3.2.2电梯运至工地并报验甲方现场确认后，甲方向乙方支付合同价款的50%，即人民币             元整（¥      元）。

3.2.3电梯安装调试完毕并经当地政府主管部门验收合格取得“两证一书”(即：特检所检验合格证、电梯使用证、产品使用说明书)后十个工作日内，甲方向乙方支付合同价款的15%，即人民币             元整（¥      元）。

3.2.4电梯验收合格后30天内提交完整的结算资料给甲方审核，合同范围内所有电梯设备安装调试完成并经政府部门验收合格且结算经甲方委托的第三方审核完成后10个工作日内甲方将支付至合同结算价的97%，保留合同结算价的3%作为质保金，至设备三年质保期满，且无遗留质量问题后30个工作日内结清，质保金不计息。

3.2.5乙方应于每笔款支付前向甲方开具合法有效足额的税务发票，并于支付结算款前出具余款全额的合法有效税务发票（含质保金），否则付款时间顺延，由此引起的损失及责任由乙方承担。

### 4.监造及交货前检验

4.2交货前检验增加条款

（1）卖方交货期及交货顺序应满足本工程建设设备安装进度和顺序的要求并保证及时安装和部件的完整性。交货时间以买方书面通知要求的交货进场时间、数量为准。如买方要求的供货期有变动，以其书面通知的时间为准，如卖方影响买方工程周期，卖方应负责一切责任，由此产生的费用由卖方承担。

（2）交货地点为买方指定地点，运输途中由于包装原因，造成货物损坏、损失，均由卖方承担。

（3）由卖方供应的所有设备部件，在生产过程中都须进行严格的检验和试验，出厂前进行配套和或整机总装和试验。所有检验、试验和总装（装配）必须有正式的记录文件，此外，卖方在交货时还应提供合法有效的合格证和质量证明文件。

（4）货物运到交货地点后，买方在接到卖方通知后应及时到场，与监理及买方委托的第三方（如有）一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观、及件数品牌、规格型号进行清点检验，检验货物的数量、规格和质量。买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方，卖方应派遣检验人员参与现场检验工作，检验工作和记录对双方同样有效，并作为买方向卖方提出索赔的有效证据。但买方对货物检验确认并不免除卖方对货物的质量保证责任。

（5）卖方应负责设备到货的保管，对货物丢失或损失承担责任。该保管责任直至取得《特种设备使用登记》（电梯）并移交给买方为止，所产生的费用均由卖方承担。

（6）到货时随机资料应齐全，随机资料应包括发票、包装单、厂商质检证书、产地证明、出厂检验报告、特种设备产品合格证、使用说明书、产品说明书、电气原理图、中文安装说明、维护保养手册、产品出厂检验合格证、进口货物报关单（如有）、商检证明、原产地品牌证书、品质保证书及本合同约定的其他资料及文件。交货不全或随机资料不全的视为逾期交货或交货不合格。对有疑义的，买方有权到厂家核定。

（7）检验时，如发现货物由于卖方原因（包括运输）有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同规定的质量标准和规范时，应做好记录并有双方代表签字，各执一份，作为买方向卖方提出索赔的有效证据；卖方应及时提供或替换相应的部件，费用由卖方承担。

（8）如双方代表在货物检验中对检验记录不能取得一致意见时，可由特种设备检验检测机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方承担。由于卖方原因而引起的设备或部件的修理或更换的时间，以不影响项目建设进度为原则，但最迟不晚于发现缺陷、损坏或短缺等之后15日且不超过交货日期，逾期将承担违约责任，若因卖方原因致买方整体工程进度造成严重影响和损失的，卖方应承担本合同约定的一切相关责任。

（9）本条所述的各项检验仅是现场的到货检验，仅是对货物的初步检验，尽管没发现问题或卖方已按索赔要求予以更换或修理均不能被视为卖方按本合同的规定应承担的质量保证责任的免除，卖方交付的货物是否符合约定，应以电梯安装完毕试运行后经安全管理部门或分支机构验收并颁发《特种设备使用登记》（电梯）为准。

### 5.包装、标记、运输和交付

#### 包装

通用合同条款第5.1条款增加：

5.1.4卖方应确保合同设备完好运抵买方指定的供货地点，合同设备包装完好无损。卖方自行承担由于合同设备包装或防护措施不妥而引起合同设备锈蚀、损坏和丢失造成的责任和损失。

#### 5.4交付

5.4.1卖方在货物抵达一周前，向买方提供安装调试及试运行的进度计划和施工作业措施计划。货到现场的交付以及交付过程存在的风险和费用由卖方承担。

5.4.2合同设备的所有权和风险自卖方向买方正式移交电梯，双方签订“电梯移交使用书”后由卖方转移至买方。

### 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

#### 6.1开箱检验

6.1.1开箱检验时间：买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.6卖方应确保到货时，完整无损的合同设备包装箱体在开箱前保持原样；如在设备到货以后开箱前发现到货时完整无损的箱体有损坏，卖方负责由此产生的一切责任。

通用条款6.1条增加：

6.1.9本合同产品规格详见双方确定的作为合同附件的招投标文件等。

6.1.10开箱验货必须由甲方（或甲方的监理公司）和乙方就装箱单上列明的内容共同清点，并书面确认。

6.1.11甲方在开箱验货前7天书面通知乙方开箱日期，乙方应提供设备的合格证及进口部件的通关证明，由本合同设备安装队伍对合同设备根据装箱清单及本合同双方确认的附件清单进行开箱查验。查验时双方代表均应在现场，并作开箱记录。在验箱中如发现有缺、错、损坏的零部件，经甲乙双方共同确认签字后由乙方在 10 天内无偿补换，造成延误的，视为乙方不能按时交付合同设备，按本合同第十一条第1款处理。

6.1.12开箱查验前，设备的保管责任及费用由乙方承担，查验确认后的保管责任由合同指定的电梯安装单位负责。

6.1.13交货验收时乙方需提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书及其它完整的设备技术资料，同时需提供设备的相关手续、品牌证书、装箱清单（含设备的主附件）、原产地证明书、品质保证书、使用和维护说明书、进口部件的通关证明、原品牌证书、装箱清单（含设备的主附件）等文件证明，并提供机房井道布置图、部件安装图、电气敷线图、安装调试说明书、电气原理图及符号（中文说明）。

#### 6.2安装、调试

通用条款6.2.1条款修改为：

6.2.1开箱检验完成后，卖方应当按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作，以使合同设备具备考核的状态。

通用条款6.2.条款增加：

6.2.4买方根据工程进展的需要确定安装日期并书面通知卖方后，卖方应及时派技术人员进场安装以保证工期，在此期间，发生的运输、搬运定位及安装调试费等相关费用均由卖方承担。卖方应在货物运抵现场一周前，向买方提供安装、调试及运行的进度计划表。

6.2.5电梯安装施工期间，卖方须服从买方的管理，以保证项目总体工程的有序开展。卖方负责保管设备及部件，注意成品、半成品及防盗，直至验收合格移交买方，否则，所引起损失由卖方负责。

6.2.6安装班组应根据施工工艺进行施工并自检，并应由生产厂家质检人员按工程进度进行抽检。

6.2.7由于买方的原因而导致卖方无法按照合同履约，则最终验收期限相应顺延。

#### 6.4 验收

通用合同条款第 6.4.条款增加：

6.4.1验收标准：

除本文件条款另有规定的技术要求外，本次招标载客电梯的设计、制造、测试、安装、验收必须符合下列标准规范，同时还应符合国家和省市、行业相关的标准及有关规定。如下述标准标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1）《中华人民共和国特种设备安全法》

2）GB/T10058-2009《电梯技术条件》

3）GB/T10059-2009《电梯试验方法》

4）GB 10060-2011《电梯安装验收规范》

5）GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》

6）GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及招标文件、卖方投标文件中的相关规定。

7）GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

8）当地特种设备监督检验站的电梯验收规范及招标文件招标货物一览表及技术规格等规定。

6.4.2验收步骤：

第一步：出厂检验。卖方需提供设备、安装材料、工具、和文件的发货清单和计划，发货计划应经买方认可后实施。卖方负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地和技术指标的真实性、完整性、合法性，并负责将产品送达交货地点，并向买方提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证书、装箱单、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函。卖方在设备到货后，将按合同规定对所交货物进行清点、核对和商检。

第二步：初验收。货物送至买方安装现场后，在三方(包括买方、卖方及制造商，制造商代表由卖方负责邀请)均到场的情况下，开箱验货，对货物的数量、基本质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验（有特殊规定的除外）。

第三步：试运行。电梯安装调试（包括整机性能试验）过程，卖方应作详细检验记录。安装调试检验结果应符合“制造厂产品标准和招标文件招标货物一览表及技术规格”规定。检验记录应提供给买方。安装调试须符合我国有关技术规范和技术标准。

第四步：最终验收。电梯安装调试和试运行结束后，由卖方负责联系政府有关职能部门对电梯进行验收，并会同招标人按5.1条规定的标准要求进行联合验收合格并办理使用许可证，按交钥匙工程的方式移交给买方使用。 最终验收所发生的一切费用由卖方承担。

6.4.3在买方安装现场进行最终检验所发生的一切费用由卖方承担。

6.4.4若验收不能符合要求，买方将按合同商务条款的有关规定执行。

6.4.5若此验收标准和验收程序与双方签订的采购合同有出入的，以采购合同为准。

### 7. 技术服务

通用合同条款第 7 条款增加：

7.5 买方责任、义务、代表：

（1）提供货物临时存放保管地点

（2）提供电梯施工期间的水、电接口。

（3）在收到卖方书面通知后按时向卖方提供该工程的相关图纸；

（4）协调电梯安装单位与其他施工单位之间的交叉作业。

（5）协助卖方向当地有关部门提出开工申报等手续。

（6）买方项目负责人：【  】，项目负责人有权代表买方在本合同相关文件上签字，负责办理和审核合同变更、费用变更、费用索赔、支付款项等事项，与之相关的所有文件必须同时具有项目经理的签字和买方公章始生效；负责合同履行中重大问题的处理和确定；负责管理监督。

7.6 卖方责任、义务、代表：

（1）合同设备安装质量必须符合国标 GB-10060-2011 电梯安装验收规范标准。

（2）合同设备到货后，在预计安装时间前卖方应负责派员前往工地查验土建安装条件，并依据合同规定提供咨询服务。合同签订后卖方需派员参加监理例会,做好面洽工作。

（3）合同设备的拆箱清点。（需买方在场）

（4）负责合同设备的现场卸货及吊装工作。

（5）按照合同设备安装规范和标准完成安装工作。

（6）按照合同设备安装规范和标准完成调试工作。

（7）卖方施工人员的食、宿费用以及施工用水、用电费用由卖方承担。

（8）卖方负责井道低压照明，重块租运，电梯安装脚手架搭拆。

（9）遵守施工现场有关规章制定，服从买方工程协调，妥善处理与其他施工单位的关系。

（10）办理卖方施工人员的劳动保险和人身保险。在本合同履行过程中，全权负责施工安全，做好安全防护工作，消除安全隐患，如因卖方原因造成安全责任事故，由卖方承担全部法律责任。

（11）本合同履行过程中，因卖方原因造成甲乙双方或任何第三方人身损害或财产损失的，由卖方承担全部赔偿责任。

（12）对于合同设备的开工、报备及验收手续，除漳州市建设局要求必须由买方或土建监理单位汇集办理外，卖方同意代买方向建设局相关部门办理开工、报备及验收手续，费用按合同约定执行。

（13）负责合同设备的验收工作。

（14）负责办理电梯监检手续。

（15）卖方项目负责人：【  】，项目负责人有权代表卖方履行本合同约定的权利和义务，有权代表卖方在本合同相关的文件上的签字，卖方予以认可，承认其签字的最终有效性。

（16）卖方项目负责人按买方批准的施工组织设计（或施工方案）和依据合同发出的指令、签证、要求组织施工。在情况紧急且无法与买方项目经理联系的情况下，可采取保证工程和人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后 48 小时内向买方项目负责人送交报告。

（17）卖方如需更换项目经理负责人应提前 5 个工作日书面通知买方项目负责人，经买方书面同意后方可更换。买方有权要求撤换不称职的卖方项目负责人，卖方应当在接到撤换通知后的 5 个工作日内完成撤换。

（18）水电费由卖方承担。

### 8.质量保证期

通用合同条款第 8.1 条款修改为：

8.1 （1）质量保证期为 36个月

（2）质量保证期自如下规定日期起计算：质量保证期从电梯经政府有关部门验收合格，取得安全管理部门或分支机构核发的《特种设备使用登记证》（电梯）及向买方移交工程并将电梯等所有设备及竣工资料全部移交之日起算，若移交时仍存在质量尚未整改，则质量保证期从整改合格之日起算。

（3）如合同设备在质量保证期内发现属卖方责任的缺陷，则质量保证期将自该缺陷修正后开始重新计算。

### 9.质保期服务

（1）通用合同条款第 9.1 条款修改为：

9.1 卖方收到买方通知后进行免费维修或更换有缺陷的货物的时间：按卖方投标文件承诺的时间。

（2）通用合同条款第 9 条款增加：

9.5 工程竣工前，卖方应将其指定的工程保修负责人姓名、联系电话以书面形式通知买方。如买方在工程竣工时仍未收到卖方的通知，则卖方同意指定该工程项目负责人       （联系电话：           ）为该工程保修负责人。卖方指定的工程保修负责人的联系电话应随时保持畅通，如保修负责人或联系电话发生变动，卖方应及时以书面形式通知买方，有关变更在买方收到卖方的通知之日正式生效。

9.6 如果买方在质量保证期内发现设备的任何缺陷且被证实为制造或安装原因引起的，卖方应负责调换缺陷部分。被调换部份的所有权归买方。因卖方的原因所发生的任何维修费用均由卖方负责。

9.7 在质量保证期内卖方每月应至少  次定期上门维保。检修人员全天候  小时响应，到达现场时间为  分钟内。一般故障应在到达现场后  个小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，卖方应负责由电梯生产厂家在  小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由卖方负责。特殊情况在  小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用，达不到要求的相应扣除质保金。

因以上质量问题导致电梯维修而无法使用超过2日的，则就无法使用期间，卖方每日应向买方支付电梯合同总价的0.5%的赔偿金。

因以上质量问题导致电梯维修而无法使用达到3日的(或每月累计达到3日的)，则卖方每次应向买方支付电梯合同总价的0.5%的赔偿金。

9.8 在质量保证期内和在质量保证期满后至第一次大修时止，由于卖方的过失或疏忽造成的供应设备（或部件）的损坏或潜在缺陷，而动用了买方库存中的备品备件以调换损坏的设备或部件，则卖方应负责免费将动用的备品备件补齐，最迟不得超过3日运到买方指定地点并提前通知买方。

9.9 所有故障的维修处理均应有书面记录（包括但不限于注明接到故障通知的时间、到达现场的时间、报修人、维修人、报修地址、故障部位、故障分析、故障处理方案、更换的零配件、故障处理完成时间、服务态度、买方确认签名栏等），并在买方认可签名后的24小时内，将此书面记录送一份到买方相关管理部门备案，作为今后退还质量保证金的依据之一；

9.10 卖方维保人员响应时间及要求详见上述款项之规定；如卖方维保人员的响应时间或维修时限或维修方案、维修记录的送达时间每拖延一小时（不足一小时的按一小时计），须向买方支付人民币200元／小时的违约金，以此类推，从预留的质量保证金中抵扣。

9.11 在质量保证期内，卖方应按照招标文件和维护承诺的要求进行维护保养。维护保养应有书面记录，包括但不限于注明维保工作内容、时间及买方确认签名等，作为今后退还质量保证金的依据之一。若卖方未尽到维保义务，则买方有权酌情扣除或拒付余款（质量保证期内每月至少两次定期上门维保）；

9.12 卖方维保人员应遵守买方的规章制度，若在户内则应接受业主的监督，并做到现场文明施工，举止礼貌，工完场清；

9.13 卖方应结合电梯的安装、调试及试运行过程,有计划无偿地对买方派出的管理、维保人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的培训（包括卖方定期举办的培训班），以保证售后电梯的良好运行状态。所有培训均应有书面记录及被培训人的签名盖章，培训最迟应在工程移交后的一个月内完成，培训完的所有材料应送一份到买方相关管理部门存档，作为今后退还质量保证金的依据之一。

9.14 在质量保证期内，因卖方原因导致的工程质量缺陷造成使用人或第三方人身、财产损害的，卖方应承担相应的经济与法律责任。如因使用人或第三人向买方索赔而使买方遭受损失，卖方应赔偿买方的全部损失。

9.15 因卖方未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，卖方应承担相应的赔偿责任。

9.16 若因卖方原因造成使用人或第三人索赔的，卖方同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到买方电话通知后配合买方与使用人或第三人协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对卖方具有法律效力，卖方同意承担相应的法律后果。买方、卖方同意并确认：若卖方委托的工程保修负责人未按买方的要求配合买方进行协商处理的，则卖方同意委托买方全权处理补偿事宜，买方与使用人或第三人签订的补偿协议书对卖方具有法律效力，其项下约定的补偿金由卖方承担，并授权买方直接从卖方预留的质量保修金中扣付。不足以扣除的，卖方还应支付赔偿。

9.17 买方、卖方同意并确认：卖方不在约定时限内派人保修的，买方可以委托他人修理，修理费用以买方与修理单位协商的金额为准并由卖方承担，且买方可按所发生费用总额的5%向卖方收取代办费，卖方对此没有异议。如卖方拒不承担上述费用，买方有权从预留的保修金中直接抵扣。因卖方不按时保修给买方造成的损失由卖方承担，并从预留的保修金中扣除。

### 10. 履约保证金

10.1履约保证金的形式：以现金或电汇或银行转账（采用电汇或银行转账形式，须从企业法人基本帐户转账、电汇）或银行保函的方式提交。

履约保证金的金额：为签约合同价的 10％；

履约保证金的提交时间：卖方应在收到中标通知书后5天内且在合同协议书签订前向招标人缴交履约保证金。

履约保证金的退还：电梯取得有关主管部门《特种设备使用登记》（电梯），卖方办理完相关手续28日内无息退还履约保证金（或办理履约保函退还手续）。    10.2 若卖方未按合同约定履行义务，则买方有权选择从履约保证金中扣除应当由卖方承担的违约金、损害赔偿金及其他费用，卖方对此没有异议。

10.3 若履约保函有效期满时，本合同项下全部合同设备尚未安装完毕并经验收合格，或者买方未获得有关部门出具的电梯监督检验报告和《特种设备使用登记》（电梯），或者卖方未向买方正式移交电梯，未签订“电梯移交使用书”的，则卖方应当在保函有效期届满前三十日内自行延长履约保函的有效期，并保持保函的有效性及连续性，并自行承担延长保函有效期的相关费用。若卖方未及时办理履约保函有效期的延长手续，则买方有权要求卖方支付签约合同价的 10%作为违约金。

### 11.保证

（1）通用合同条款第 11.2、11.4 条款修改为：

11.2 卖方保证在履行合同过程中应当遵守任何适用的法律、法规、规章和规范性文件，并保证买方免于承担因卖方违反法律、法规、规章和规范性文件而引起的任何责任。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标，以及国家相关产品质量要求和技术标准等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

（2）通用合同条款第 11 条款增加：

11.9 卖方保证，严格按照本合同文件约定供货及提供相关服务。

11.10 卖方保证，对本合同设备的质量负全面责任，但属于非卖方原因造成的本合同设备的缺陷和质量事故的责任除外。因卖方产品设备和安装质量问题或提供假冒伪劣设备所造成人身及财产损害的由卖方负全部责任。

11.11 卖方保证，按照合同文件约定的工作内容和供货周期要求，编制采购项目供货计划。

11.12 买方按照合同文件约定所发出的所有指令，卖方保证予以执行。

11.13 卖方负责本采购项目相关的技术支持、试验测试、设计联络、协调管理、调试、图纸资料、技术文件管理方面的工作。

11.14 合同文件约定需买方审批、认可的货物（包括样本、文件或工作），卖方应当按照合同文件约定提交买方审批、认可，并在取得买方审批、认可后方可进行下一步工作。

11.15 卖方应当审阅所有合同文件。发现合同文件有歧义或需要补充完善的，应当及时告知买方。

11.16 在本合同履行过程中，卖方全权负责合同履行安全工作，做好安全防护工作，消除安全隐患，如因卖方原因造成安全责任事故，由卖方承担全部法律责任。

11.17 在本合同履行过程中，因卖方原因造成买方、卖方或任何第三方人身损害或财产损失的，由卖方承担全部赔偿责任。

11.18卖方委托代理人【      】，委托代理人有权代表卖方履行本合同约定的权利和义务，有权代表卖方在本合同相关的文件上签字， 卖方对委托代理人的前述行为均予以认可并受其约束。

11.19 卖方如需更换项目经理负责人应提前 5 个工作日书面通知买方项目负责人，经买方书面同意后方可更换。买方有权要求撤换不称职的卖方项目负责人，卖方应当在接到撤换通知后的 5 个工作日内完成撤换。

11.20 卖方应根据买方提供的电梯安装土建条件与现场实际情况进行核对，包括电梯井道、电梯底坑和电梯机房等，由于买方提供的电梯安装土建条件与现场实际情况之间的误差导致电梯采购安装条件变化，由此产生的一切费用由卖方自行承担，买方不再另行支付费用。

11.21卖方应全面负责到货设备的保管工作（从电梯进场安装、调试直至验收合格并移交买方指定的物业管理单位之日止），并对设备丢失或损失承担责任。如买方发现设备有缺、错、坏、表面瑕疵等情况，卖方应立即弥补、更换且供货期限不顺延，在经买方认可卖方的供货符合本合同约定的要求前，视为卖方未完成供货。

11.22 卖方应当负责货物在最终验收合格并移交买方使用前的全部保管工作。卖方在签署本合同前已对供货地点处的货物临时存放保管地点进行查验，对适用性表示满意。如因卖方保管不善，导致货物灭失或价值贬损，由卖方承担全部责任，并应立即弥补、更换，且最终验收期限不顺延。

11.23 卖方确认在货物验收合格并移交买方使用前，不以合同履行、买方违约等原因中止或终止自身的保管责任。

11.24 如果卖方供货至供货地点并检验合格后，因买方原因导致卖方在检验合格后不能进场安装的，卖方仍然需要承担本合同约定的保管责任，同时卖方最终验收期限相应顺延。

### 12. 知识产权

通用合同条款第 12 条款增加：

12.5为执行工料规格规定的工程以及合同项下的电梯的整体及任何部件而供应和使用的任何知识产权，其费用视为包在合同总价内，卖方提供的电梯或其任何部件若触犯或涉嫌触犯第三方的任何知识产权，由卖方承担法律责任，因此使买方蒙受的所有损失，卖方须予以全额赔偿。

12.6为安装工程使用的任何专有技术、专利物品、程序或发明和其他知识产权，其费用视为已包含在合同总价内，卖方触犯或涉嫌触犯第三方的任何专有技术或物品、程序或发明的专利权或其他知识产权，而使买方蒙受的所有索赔、诉讼、赔偿、费用和支出等，卖方须予以解决和赔偿并承担法律责任。

### 13.保密

通用合同条款第 13 条款增加：

买方对图纸保密要求：卖方对买方提供的图纸等文件有保密义务，未经买方同意不得提供给与本工程无关的第三方或用于本合同外的项目，否则买方有权向卖方索赔；买方不承担有关的保密措施费用。

### 14.违约责任

（1）通用合同条款第 14.2、14.3 条款修改为：

除本合同另有约定及本合同约定的不可抗力事件外，若卖方在本合同履约过程中有下列行为，买方有权要求卖方按本合同签约合同价的 20%向买方支付违约金，同时买方有权解除本合同。如违约金不足弥补买方损失，不足部分买方有权继续追索：

①经买方催告，卖方仍未按照合同要求履约的；

②卖方通过欺诈等不正当行为中标的；

③发生安全责任事故；

④其它违法行为或违约行为致使买方无法实现合同目的的。

卖方必须保证提供原产、正宗品牌设备,不得用假冒或伪劣设备替代，且符合国家、行业以及招标文件、合同约定标准，并按合同约定通过验收、取得相关证书，否则，买方有权退货，卖方需返还全部已付货款并支付合同价款 20%的违约金，由此造成的损失由卖方给予赔偿并承担全部责任。

卖方擅自更换委托代理人的，买方有权要求卖方支付本合同签约合同价的 20%作为违约金，同时赔偿因此给买方造成的损失。

卖方应当自买卖双方签订“电梯移交使用书”之日起五个工作日内向买方提交符合国家或福建省或漳州市的档案主管部门的有关管理规定、买方的管理规定以及本合同要求的完整竣工归档资料。卖方逾期提交的，每逾期一日，买方有权要求卖方支付违约金人民币100元；逾期超过十五日的，买方有权要求卖方支付本合同签约合同价的5%作为违约金，同时有权要求卖方赔偿因此给买方造成的损失。

卖方必须按国家和地方有关法律法规合法用工，确保工资按月足额发放，如有发生拖欠工资并给买方经营管理造成负面影响或造成社会负面影响的，视为卖方违约，每发生一起卖方应向买方支付5000元违约金，违约金不足以弥补买方损失的，卖方应赔偿买方全部损失。

卖方安装逾期（即逾期通过最终验收并交付），将对买方整体工程进度造成严重影响，造成严重损失，故双方确认，卖方安装逾期，买方有权要求卖方支付违约金（卖方放弃向厦门仲裁委员会申请调整违约金的权利），每逾期一日, 应当向买方支付1000元/天违约金；延期交货超过30日的，则自超过之日起，每延误一日，乙方应按5000元/天的标准向甲方支付违约金，违约金最多不超过合同总价的30%。且甲方有权解除合同，如违约金不足以弥补买方损失，不足部分买方有权继续追索。

电梯安装过程，买方若发现卖方的项目班子人员配备不满足投标文件所承诺的（包括更换人员），每发现一次，有权要求卖方支付500元/人·次违约金。

质量保证期内，若卖方实际的维修响应（到达现场）时间不满足本合同要求的，买方有权要求卖方每次支付人民币 500 元违约金；卖方未按照本合同其它要求及投标文件售后服务承诺书的条款履行义务的，买方有权要求卖方每次支付人民币500元违约金。买方有权从质量保证金中扣除本条款约定的违约金，违约金或质量保证金不足以弥补买方损失的，卖方应继续承担赔偿责任。

如因卖方原因导致初步验收或最终验收不合格的，卖方负责维修、更换工作并承担由此产生的全部费用，且卖方应当赔偿买方由此产生的损失，最终验收交付期限不予顺延。经过卖方两次维修、更换工作仍无法通过初步验收或最终验收的，买方有权要求卖方向买方支付签约合同总价的10％作为违约金，同时有权单方解除本合同，买方因此造成的损失亦由卖方承担。

卖方应承担的违约金或赔偿金，买方可直接从应付给卖方的款项中直接扣除，不足部分，卖方在接到买方通知之日起5日内补足，卖方对此没有异议。

卖方将工程实物移交给买方前10日应提供移交检测清单。卖方若未按买方要求办理移交手续，则应以合同总价款的1%作为违约金支付给买方。

电梯调试试运行期间，如特殊原因需使用电梯，卖方应无条件配合。如遇验收工作，卖方应配合电梯的使用，安排专人定期维护检查。电梯正式移交前，若遇到买方急需提前使用电梯时，卖方应无条件开启电梯供买方使用，有义务配合进行电梯的维护。但卖方开启电梯供买方临时紧急使用的，并不视为卖方完成了该等电梯的交付使用。电梯与工程主体同步移交，移交前的保管工作由卖方负责，产生费用由卖方负责。

若单台电梯在保修期间15日历天内出现故障次数超过3次的（含3次），乙方应负责在60日历天之内更换该台电梯相关部件(由此产生的所有费用由乙方承担)，更换该台电梯相关部件后15日历天内出现故障次数再超过3次的（含3次），甲方保留要求乙方更换整梯的权利。在电梯停止运行期间每停运一日历天，乙方应向甲方支付人民币10000.00元的补偿金，补偿金最多不超过该部电梯设备款的 25 %。

### 15.合同的解除

通用合同条款第 15 条款的约定不适用。

### 16.不可抗力

通用合同条款第 16 条款修改为：

16.1 不可抗力事件系指工程所在地或卖方设备生产组装所在地【卖方确认为：	】发生的以下任一情形：

16.1.1 战争、动乱、恐怖活动；

16.1.2 非买卖双方责任造成的爆炸、火灾；

16.1.3 七级（含七级）以上地震；

16.1.4 洪水、十级以上大风（以气象台的资料为准）；

16.1.5 合同双方均认可的其他原因。

16.2 如果在合同生效后发生不可抗力事件，从而阻止合同义务的履行，在该不可抗力影响的范围内，买方和卖方均不应当被认为违约或毁约。但如果买方或卖方延迟履行其合同义务以后发生不可抗力事件，则不能免除其相应的责任。

16.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的时间由双方按以下方法分别承担：

16.3.1 买方土建工程本身的损害、因土建工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，由买方承担；

16.3.2 因卖方原因导致第三人人员伤亡和财产损失，以及卖方自身的损失，由卖方承担；

16.3.3 除本合同另有约定外，双方人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

16.3.4 延误的时间相应顺延，但如果上述不可抗力事件发生在任何一方逾期阶段，则延误的时间不顺延。

16.3.5 不可抗力事件的影响持续 30 个日历天及以上，任何一方均有权以书面形式通知对方后终止本合同，且互不承担法律责任。

16.4 本合同履行过程中，卖方不得以国家政策、税收调整、原材料供求关系、原材料价格、技术问题等作为不可抗力事件和自身免责的理由。

### 17．争议的解决

双方之间由本合同产生的或与本合同有关（包括但不限于有关本合同的生效、解释、履行、修改和终止）的一切争议、纠纷或索赔均应友好协商解决；协商不成，任何一方均有权向厦门仲裁委员会申请仲裁。

### 18. 变更

18.1.1 变更：如果买方认为有必要对本项目采购的合同设备做出变更，则买方有权发出指令要求卖方进行下述工作，卖方应当遵照执行：

①增加或者减少本合同项下任何合同设备的数量；

②改变本合同项下任何合同设备的性质、规格和类型；

③改变本合同项下任何合同设备的供货地点；

④改变本合同项下任何合同设备的供货周期及供货计划；

⑤改变本合同项下任何合同设备的服务。

18.1.2 变更的指令

18.1.2.1 无买方发出的书面指令，卖方不得作出任何供货变更。因卖方未按照本合同以及本项目招投标文件要求，擅自变更本合同项下任何合同设备或者未按相关要求履约的，由此产生的一切损失由卖方负责，买方保留继续追索的权利。

18.1.2.2 如果工作内容的增加或者减少不是由于变更造成，而是由于工作内容与招标时存在差异，该情况不属于本条款所指。

18.1.3 变更的计价

18.1.3.1 变更的计价

本合同项下所有变更按照本条款要求对价格进行核增或者核减：

①对合同中已有适用项目的，按合同已列明的单价计算调整合同价格；

②对与合同中已有类似项目的，参照已有项目在合同中列明的单价确定单价；

③合同中没有相同或者类似项目的，合同双方另行协商。

上述变更导致合同价格的核增或者核减的价款最终以买方委托的第三方审核单位审核为准。

18.1.3.2 变更计价的程序

变更计价的程序应按照政府相关法律法规执行， 并且满足买方合同变更的相关规定。变更价款最终以买方委托的第三方审核单位审定金额为准。

### 19. 其他

19.1.卖方未在规定的时间内签订合同及进场施工的，买方将取消其中标资格。

19.2出入现场要求

(1)卖方应在工程师认为适当时间内持作业人员及现场管理人员的名单及相应照片提交给买方，由其统一制作入场证。

(2)作业人员及管理人员进入现场或任何部位要求出示入场证而未能出示时，将被拒绝进入现场。

(3)在任何时候，因持证人停止雇用时，上述颁发的任何入场证应被迫停止使用。

19.3 施工过程管理

19.3.1买方已按合同约定完成了买方应承担的工作后，卖方无正当理由不开工或监理工程师因卖方原因导致不予签发开工令，视为卖方违约，工期不予顺延。由于卖方的原因造成工期延误，除应承担其违约责任外，还应承担后续工程卖方的因工期延误造成的经济损失。

19.4卖方未经买方的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，卖方需将分包人的资质、分包内容和分包合同报监理工程师和买方核准后方可分包。否则，买方除了有权解除分包合同外，还有权要求卖方支付未经买方同意分包工程款的10%的违约金。

19.5卖方不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，买方除了有权解除合同外，还有权要求卖方支付其违法转包部分的工程款的10%的违约金。

19.6卖方所交付的货物必须是原厂包装，通过合法渠道获得。本次招标的货物主要部件须提供相关的货物证明材料。

19.7卖方应根据招标文件的技术要求条款,在投标文件中详细说明所提供的电梯的技术规格、型号、参数、部件配置和功能说明、关键部件产地清单。

19.8合同签订时，楼层标识应报买方确认。

19.9合同变更和解除

19.9.1如有以下情况之一发生，买方有权书面通知解除合同，通知至送达卖方或现场项目管理部后生效：

(1)卖方在施工过程中擅自停工、窝工、施工缓慢或因卖方其他原因致使合同约定的工期延误 10 %及以上或根本无法达到的。

(2)卖方在施工过程中的主要分部施工质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却无正当理由拒绝整改的。

(3)卖方因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求买方停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

(4)卖方因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。

(5) 卖方破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

19.9.2合同解除后，已完成的工程量由双方进行结算，卖方不配合结算的，买方有权自行审核或提交给造价咨询部门审核，审核结论对双方均具有约束力。

19.9.3合同解除后，卖方应于接到买方通知后15日内无条件退出工程现场。

19.9.4合同解除并不解除卖方对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

19.10买方所提供的设计文件中，有可能存在一些不合理或与实际不吻合的错、漏现象，卖方必须根据设计文件结合现场的实际情况进行检查、核实测量及综合判断，将存在的不合理或实际不吻合的错、漏问题及时报告监理工程师。买方在任何时候均有权对设计文件中的不合理或与实际不吻合的错、漏问题提出更改、调整、为完成全部工程所需进行的任何针对上述问题的更改、调整，卖方必须给予配合不得拒绝。

19.11施工现场必须符合国家住建部、省住建厅、市建设行政主管部门有关建筑施工安全文明标准化规定，按规定施工现场设置围挡并保证安全文明施工。本合同总价中已包括施工现场围挡设置费用。

19.12（1）合同中涉及的需由买方审核、批准批复、同意、认可、确认或指令等，均应由买方以书面形式作出，且该书面文件应由买方的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。

（2）合同中涉及的需由监理人审核、确认或指令等，均应由监理人以书面形式作出，且该书面文件应由监理人的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。

（3）合同中涉及的由卖方发送的通知、报告、建议或提起的各种申请等，卖方均应以书面形式发送或提起，该书面文件应由卖方的有权签字人签字并加盖单位公章或项目章后才生效。

19.13 双方确认，前述的工程师专指买方派驻的建设单位的工程师。

19.14 双方确认，前述的工程师或买方不在约定时间内确认、答复、组织或提出修改意见等，即视为买方承认、同意或认可等的“视为条款”对买方均不具有约束力。上述条款约定事项的确认均应得到买方的书面确认，方对买方具有约束力，否则买方不需对此承担责任。

19.15送达条款

卖方确认本合同《协议书》尾部的地址、联系电话为有效的送达地址、联系电话，买方或公证处、法院、仲裁机构等向该地址送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。若卖方送达地址发生变化，应立即书面通知买方，否则买方或公证处、法院、仲裁机构等向原地址送达即视为有效送达（即使退件也不例外）。

19.16卖方应对施工现场所有人员的人身安全和财产安全承担安全责任，若施工现场发生非因买方原因产生的人员人身伤害和/或财产损失的，卖方应负责处理并承担全部责任，若因此给买方造成损失的，卖方应赔偿买方的损失。

### 第三节 合同附件格式

附件包括：

附件一：合同协议书

附件二：履约保证金

附件三：电梯设备产品的规格

附件四：产品数量及技术参数

附件五：关键部件使用寿命时间表

附件六：电梯主要配置清单

附件七：售后服务承诺书

附件八：电梯备品备件、专用工具明细表

附件九：维保服务承诺

附件十：电梯定期保养主要项目表

附件十一 ：电梯分项报价表

补充说明、澄清函等

#### 附件一：合同协议书

合同协议书

买方(全称)：

卖方(全称)：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本合同电梯采购及安装事项协商一致，订立本合同。

一、项目概况

1.项目名称：

2.项目地点：

3.项目内容：

4.工程立项批准文号：

5.资金来源：

二、合同范围

合同范围：主要包括电梯设计、制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容；具体范围详见招标文件第五章供货要求。

三、交货和安装期限

合同签订后，招标人发出书面提货通知之日起90日历天内所有的电梯部件全部到货，所有的电梯部件全部到货之日起60 日历天内安装调试验收合格，取得《特种设备使用登记》（电梯）并交付使用。具体供货期、调试进度需配合施工进度执行。

四、合同价款

1、合同含税总价：人民币             元（￥        元）。

2、具体价款如下：

设备部分：（1）含税价款：人民币           元 （￥        元）。

安装部分：（1）含税价款：人民币            元（￥        元）。

五、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书；

（2）合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（3）合同通用条款；

（4）中标通知书；

（5）招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）、投标文件及其附件（含卖方在评标期间递交和确认并经买方同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；

（6）工程量清单；

（7）工程报价书或预算书；

（8）图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；

（9）标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

六、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

七、卖方向买方承诺按照合同约定进行交货、施工、竣工并在质量保修期内承担质量保修责任。

八、买方向卖方承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

九、合同生效

合同签订时间：        年    月     日

合同签订地点：

本合同双方约定双方签字盖章 后生效。

十、合同争议解决方式：向厦门仲裁委员会申请仲裁。

买      方：(公章)                         卖      方：(公章)

住      所：                               住      所：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代表人：                               委托代表人：

电      话：                               电      话：

传      真：                               传      真：

开户银行：                                 开户银行：

账   号：                                  账      号：

邮政编码：                                 邮政编码：

纳税人识别号：                             纳税人识别号：

#### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于   年   月   日参加          （项目名称）招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1.  担保金额人民币（大写）	（¥）	。

2.  担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

3.  在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

4.  买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：                          （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年	月	日

# 第二卷

# 供货要求

## 技术规格及要求

### 一、项目概况

1.1本次招标为园博壹号院一期工程电梯电梯采购与安装项目，要求投标人提供的货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得的，设备技术参数必须符合或优于国家及行业相关标准。投标人所提供的组件或附件如需向第三方外购时，投标人应对质量向买方负责，并提供相应的出厂和验收证明。

1.2项目招标范围

1.2.1本次项目招标内容和项目承包范围：包括电梯设计、制造、检验、采购交货、安装、校验调试及试运行、验收合格并获得主管部门批准投入使用，维护保养、技术培训及售后服务等一切内容。

### 二、招标货物一览表

| 项目 楼号 |  | 电梯类型 | 井道尺寸（mm*mm） | 速度 (m/s) | 载重量(kg) | 到达楼层F | 停站数m | 提升高度m | 基坑深度m | 冲顶层高m | 机房m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KT1 | KT1-1 | 客梯兼无障碍电梯兼消防电梯 | 2200*2200 | 2.00 | 1050 | -1~17 | 18 | 52.80 | 1.95 | 5.00 | 2.80 |
|  | KT1-2 | 客梯兼消防电梯兼担架电梯 | 2200*2200 | 2.00 | 1050 | -1~17 | 18 | 52.80 | 1.95 | 5.00 | 2.80 |
| KT2 | KT2-1 | 客梯兼无障碍电梯兼消防电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~26 | 27 | 78.90 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |
|  | KT2-2 | 客梯兼消防电梯兼担架电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~26 | 27 | 78.90 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |
|  | KT2-3 | 客梯兼无障碍电梯兼消防电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~26 | 27 | 78.90 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |
|  | KT2-4 | 客梯兼消防电梯兼担架电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~26 | 27 | 78.90 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |
| KT3 | KT3-1 | 客梯兼无障碍电梯兼消防电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~33 | 34 | 99.20 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |
|  | KT3-2 | 客梯兼消防电梯兼担架电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~33 | 34 | 99.20 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |
|  | KT3-3 | 客梯兼无障碍电梯兼消防电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~33 | 34 | 99.20 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |
|  | KT3-4 | 客梯兼消防电梯兼担架电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~33 | 34 | 99.20 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |
| KT5 | KT5-1 | 客梯兼无障碍电梯兼消防电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~33 | 34 | 99.20 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |
|  | KT5-2 | 客梯兼消防电梯兼担架电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~33 | 34 | 99.20 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |
|  | KT5-3 | 客梯兼无障碍电梯兼消防电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~33 | 34 | 99.20 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |
|  | KT5-4 | 客梯兼消防电梯兼担架电梯 | 2200*2200 | 2.50 | 1050 | -1~33 | 34 | 99.20 | 1.95 | 5.40 | 2.90 |

注：实际尺寸以现场测量为准。

（一）电梯工作条件

1、自然环境

1.1气候特点：湿热环境

1.2海拔高度：≤1000m

1.3环境温度：-5°C～+45°C

1.4相对湿度：日平均值≤95%；月平均值≤90%；时有凝露的情况发生。

1.5地震强度：7.5度

1.6雷暴日：47.4日/年

1.7台风等级：15级

1.8电梯周围无爆炸物存在。

2、工作条件

2.1运行能力（正常工作条件）：每小时启动运行次数≤180次；每天工作20小时，全年工作365天。

2.2小机房电梯应能够适合盲人、乘坐轮椅者以及不方便乘坐扶梯者使用，也可作为工作人员运送货物使用。

3、电源条件：

3.1动力电源：AC三相380V±7%V、频率50HZ（1±2%）HZ；

3.2照明电源：照明电源-AC单相220V（1±10%）V、频率50HZ（1±2%）HZ；3.3电压：允许波动范围±7%。

（二）电梯技术及性能要求

★4.1电梯产地、品牌及配置要求

4.1.1投标人应在投标文件中明确本次投标电梯整机的制造商，并在投标文件中出具由该电梯制造商加盖公章的说明文件原件扫描件[全本彩色扫描，经投标电梯制造商加盖公章（非电子公章）后制作成扫描件，并加盖投标人电子公章]；该说明文件中应明确说明本次投标产品为何种品牌，且该证明文件中不允许出现与本项目无关的品牌名称。

4.1.2所投电梯的曳引机整机、门机整机、控制系统（主控板及驱动变频器）必须与投标电梯同品牌。投标人须提供由电梯制造商盖章确认的主要配置清单原件扫描件[全本彩色扫描，经投标电梯制造商加盖公章（非电子公章）后制作成扫描件，并加盖投标人电子公章]，注明电梯整机、曳引机整机、控制柜（含控制柜内主控板及驱动变频器）、门机整机、限速器、安全钳、缓冲器、等主要部件的品牌、产地、实际制造供应商与型号。

表格：主要配置清单（参考格式）

| 序号 | 主要部件 |  | 品牌 | 产地 | 型号 | 制造单位（如部件为进口请提供进口生产单位名称） | 是否进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯整机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 控制柜 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 控制柜 | 主控板 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 变频器 |  |  |  |  |  |
| 5 | 曳引机 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门机 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 光幕保护装置 |  |  |  |  |  |  |
| …… | （其他部件由投标人进行扩展） |  |  |  |  |  |  |

投标人须按上述格式填写主要配置清单，若格数不够，请投标人自行补充。

(2) 产地应明确标明国家以及地区。

4.1.5本次招标的所有电梯必须为同一品牌。

4.2电梯适用标准与技术规格要求

5.1基本要求

5.1.1全面符合以下要求：

5.1.1.1本工程用小机房电梯的设计、制造、安装、安全都满足如下标准、

规范及相关引用标准和规范。

- GB/T7025.1-2008 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸、第一部分》GB/T7025.2-2008 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸、第二部分》GB/T7025.3-1997 《电梯主要参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸、第三部分》《电梯制造与安装安全规范》（GB7588-2003）《电梯技术条件》（GB10058-2009）（4）《电梯实验方法》（GB10059-2009）（5）《电梯安装验收规范》（GB/T10060-2011）（6）《电梯曳引机》（GB/T24478-2009）（7）《电梯操作装置、信号及附件》（GB/T 30560-2014）（8）《电梯T型导轨》（GB/T 22562-2008）（9）《电梯T型导轨检查规则》（JG/T5072.1-1996）（10）《电梯对重用空心导轨》（JG/T5072.1-1996）（11）《电梯用钢丝绳》（GB8903-2005）

5.1.1.2对以上5.1.1.1中未做明确规定的，可按相应标准执行，但不能影响设备的性能及安全保护要求。

5.1.1.3对电梯大修周期：电梯大修周期≥10年（质保期满后）。电梯能长期安全工作，并能长期保持良好的工作性能。在大修周期乃至整个寿命期内，主要部件能正常工作，在大修周期内，轿厢的振动与噪声没有大的变化，且乘坐舒适感好。同时电梯经大修后能基本恢复原有的性能。其各子系统之间能够长期持久的保持良好的匹配性。

5.1.1.4整机使用寿命要求：整机使用寿命≥20年。

5.1.1.5主要部件寿命要求（1）曳引装置：使用寿命20年（2）控制柜及门机主板：8年（3）钢丝绳（带）：5年上述主要部件在寿命要求的期限内，若部件出现质量问题无法满足正常运行的，中标人应无偿更换。

5.1.2电梯设备型号投标人提供的电梯设备应是经批量生产考验的电梯。

★2.1.3无障碍电梯的特殊要求

5.1.3.1电梯轿厢内除设普通操纵箱外，还应在左侧壁（面向门内）设一符合残疾人使用的副操纵箱，操纵箱上设有警铃按钮和对讲机以及其他各种按钮，均应满足残疾人（包括轮椅乘坐者和盲人）使用要求。

5.1.3.2电梯轿厢内应设置语音报站装置。

5.1.3.3电梯外部召唤按钮的设置高度应能够满足残疾人（包括轮椅乘坐者和盲人）使用。

5.1.3.4电梯外部召唤按钮及轿厢内供残疾人使用的操纵按钮均应设有盲文标。

5.1.3.5电梯轿厢内壁上应设有扶手，设置高度应能够满足残疾人（包括轮椅乘坐者和盲人）使用。

5.2主要技术参数

5.2.1技术规格

5.2.1.1小机房电梯：（1）额定载重量：具体详见乘客电梯招标规格及参数表

（2）额定速度：2.5m/s（3）提升高度及停站层数：具体详见乘客电梯招标规格及参数表（4）轿厢内最小净尺寸（宽×深）：应根据载重量和井道尺寸提供最佳轿厢平面尺寸。（5）厅门及轿厢门：中分两扇密封自动门，厅门、门套及轿厢门采用的304单层板发纹不锈钢材料，不得使用复合板；厅门必须采用原厂产品。

5.2.2整机性能要求

5.2.2.1操作控制方式：单台集选控制

★5.2.2.2电气控制类型：微机控制

★5.2.2.3速度调控方式：主机及门机均采用变频调速控制。

5.2.2.4平层准确度：-3mm～+3mm范围内

5.2.2.5速度偏差：-3～+3%

5.2.2.6噪声要求：（1）运行中轿厢内噪声≤50dB（A）（最大允许值为55dB（A），测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。（2）开、关门过程噪≤55dB（A）（最大允许值为60dB（A），测量仪位于轿厢中央且距轿厢地面1.0m处）。

5.1.2.7电梯运行性能指标：要求运行平稳，起动、制动及加、减速度变化顺畅，舒适感好。（1）最大垂直振动加速度＜15cm/s2（2）最大水平（前/后）振动加速度＜10cm/s2。

5.2.2.8电梯的平衡系数：40%～50%

5.3主要技术要求

5.3.1外观质量要求

5.3.1.1外观质量要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.4条要求。

5.3.1.2层门形式与装饰为标准中分门，由轿门拖动，门机应采用交流变频控制，每层均采用发纹不锈钢厅门及小门套。

5.3.1.3轿厢形式与装饰（1）轿厢：厢壁采用304发纹不锈钢与镜面蚀刻图案组合材料（单层板且壁厚：≥1.5mm），轿厢高度≥2600mm（内净高），轿厢通风：采用1P无水专用空调（要求原风扇和空调能够自动切换）轿厢顶：采用豪华吊顶（由投标人提供3种以上不同装修方案供招标人选择）轿顶照明（嵌入式LED）。，轿顶应能承受三人之总重量以便于维修，。轿厢地面采用采用大理石地板，高层大理石材料不得低于1000元/平方，花色由投标人提供样品，由招标人选择确定。（荷载预留约210kg）的可能性，且不得影响电梯载重量。板材的颜色、样式在中标后由采购人确定，中标人负责采购安装；地坎：冲压硬质铝合金。投标人应在投标文件中提供详细的轿厢装潢方案，同时标明含在投标总价中的装潢费用（中标后，至少提供五种装饰标准供招标人选择，经确认后方可实施，报价不做任何调整，投标人须对此进行承诺）。轿厢成品保护套（材质1.8mm免漆板），电梯设备移交物业公司前安装。

（2）轿门：采用≥1.2mm的304单层板发纹不锈钢材料，不得使用复合板，为自动中分门，均带光幕（IP65防护等级）保护装置。轿门必须采用原厂产品。

5.3.1.4信号指示装置要求（1）轿厢信号装置：

在电梯轿厢前壁设操纵箱，设有数字式楼层指示器和上下行箭头，显示电梯位置及运行方向。还应设有其他必要的装置如：楼层登记及显示按钮，三位状态（自动、司机、检修）钥匙，及开关门、对讲机、紧急呼叫等按钮。控制按钮为微动式或触摸式，其面板为发纹不锈钢或更优方案。预留安装五方通话系统接口。

（2）层门信号装置：电梯各层均配楼层数字显示、运行方向装置，每层层门边装有触摸式/微动式上/下召呼按钮，其面板采用无底盒外呼面板。

5.3.1.5投标人应结合自身产品特点，考虑多媒体液晶或LED显示屏是否可显示电梯楼层，综合轿箱内数字楼层显示、横楣数字楼层显示等信号指示装置，提供合理的布置方式。装饰要求美观、新颖，具体的式样由投标人在投标文件中具体说明。投标人在投标时须提供5种或5种以上信号指示装置方案,电梯排产前,

信号指示装置方案须经业主确认后方可实施，报价不做任何调整，投标人须对此进行承诺。

5.3.1.6投标人所提供的操作盘、按钮、候梯厅内招呼盒、轿厢内及候梯厅内数字楼层显示器、门框、天花板、地板等乘梯人可见部件必须在投标文件中附有相应的型号（或编号）、图片及采用的材料等资料。

5.3.1.7电梯应具有梯控功能，须预留读卡器孔位及接口。

5.3.2

控制系统要求

★5.3.2.1控制柜

（1）控制柜应是电梯厂商原品牌，具有丰富的配置和功能，控制柜主控板应采用64位微机全电脑智能化电脑控制系统。

（2）应有远程监控接口，与电梯监控中心相联。

5.3.2.2控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安

全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯回复正常。

5.3.2.3控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。

5.3.2.4投标人应在投标文件中提供主控微机的型号及主要技术参数。

5.3.2.5轿顶检修装置轿顶上应设有的安全护栏，并设检修箱，供电梯检修使用，检修运行应符合国家标准《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588-2003）中14.2.1.3的规定。检修箱应包括以下装置：

（1）拉拔式复位的红色停止按钮；

（2）检修开关；

（3）带36v检修照明灯。

5.3.3机房要求：每间电梯机房配备1.5P单冷空调一台

# 第三卷

# 投标文件格式

（资格审查文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目  录

一、资格审查资料

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

三、授权委托书

四、拟派出现场作业人员表

五、其他材料

一、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应提供营业执照、《中华人民共和国特种设备制造许可证》、《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》等相关证明资料扫描件。

投标人：     	（盖单位章）

（二）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

（三）在最近三年内（自2018年1月1日以来）未发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺；

（四）未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描件)；

（五）未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）；

（六）根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内（自2018年1月1日以来）无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

三、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律

后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签

字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月	日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

四、制造商授权书

致：	（招标人）

我单位	（制造商名称）是按	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在	（制造商地址）。兹授权按	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人的单位地址）的  	（投

标人名称）以我单位制造的	（设备名称）进行	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：	。

投标人名称：	（盖单位章）	制造商名称：	（盖单位章）

签字人职务：		签字人职务：

签字人姓名：		签字人姓名：

签字人签名：		签字人签名：

注：制造商名称（盖单位章）以及签字人签名是指本制造商授权书按规定盖章和签字后，再进行扫描并上传。

六、其他资料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。

（商务文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目  录

一、投标函

二、投标报价一览表

三、分项报价表

四、售后服务承诺书

五、投标保证金

六、投标人商务得分估分表

七、商务和技术偏差表

八、其他材料

一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	（¥		）的投标含税总报价，提供本项目电梯采购及安装的技术服务和质保期服务，并按合同约定履行义务。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）资格审查资料

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明

（3）授权委托书

（4）制造商授权书

（5）投标函

（6）投标报价一览表

（7）分项报价表

（8）售后服务承诺书

（9）投标保证金

（10）商务和技术偏差表

（11）投标人提交的技术证明资料

（12）技术文件

（13）其他资料（如有）

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3. 交货期：                                                                。

4. 交货地点：                                                              。

5．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

6．我方承诺在招标文件规定的投标有效期 90天 内不撤销投标文件。

7．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

9．	（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

地	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年	月	日

二、投标报价一览表

- 投标人名称：

- 招标项目名称：

| - 货物名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |  |
| - 投标总价（大写）： |  |  |  |  |
| - 说明：投标总价为含税价。 |  |  |  |  |

- 投标人：                         （盖单位公章）

- 年	月	日

- 注：（1） 投标报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“投标总价”含义同本文件本文件《投标函》“总价”一致。

三、分项报价表

单位：人民币元

| 电梯名称 | 电梯编号 | 数量 | 型号规格 | 电梯价格（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电梯总价 | 采购费 | 安装费 |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 说明：项四＝项五＋项六 |  |  |  |  |  |  |

投标人：	（盖单位章）

年	月	日

四、售后服务承诺书

致：      （投标人名称）

根据贵方为                        招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

年   月   日

- 五、投标保证金

1.投标人须附上投标保证金单据及开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件。

2. 如需提交到账证明，格式详见附件1。

附件1

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

年  月  日

六、投标人商务得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 类似业绩 | 2 |  |  |
| 售后服务 （9分） | 2 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 2 |  |  |
| 经营能力 （2分） | 2 |  |  |
| 认证情况 （2分） | 1 |  |  |
|  | 1 |  |  |

投标人：                 （盖单位公章）

年   月   日

- 注：投标人应按上表顺序附上商务评分所需的所有证明资料

七、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：          （盖投标人单位公章）

- 日  期：          年      月       日

八、其他材料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

（技术文件封面）

（项目名称）

投	标	文	件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人：	（盖章）

年	月	日

目    录

一、技术得分估分表

二、投标人提交的证明资料

一、技术得分估分表

| 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| 曳引机 | 12 |  |  |
| 控制柜系统 | 12 |  |  |
| 门机系统 | 8 |  |  |
| 安全部件（指限速器、安全钳、缓冲器） | 8 |  |  |
| 投标客梯的光幕保护装置配置情况 | 3 |  |  |
| 参数、性能、功能要求响应情况 | 2 |  |  |

投标人：          （盖投标人单位公章）

日  期：          年      月       日

二、投标人提交的证明资料

1. 投标人应按顺序附上技术评审得分所需的所有证明资料。

2．投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。