福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2017年修订版）

报建编号：3506262107070101

招标项目名称：东山经济技术开发区众创孵化园(一期)开发项目

招标项目编号：E3506260601800232001

招标人：东山开投集团有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建兴诚建项目管理集团有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：卓芝

招标代理机构编制人：李艳霞

招标文件编制日期：2021年9月24日

使用说明

1.《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件》（2007年版）、《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

2.《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

3.《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

4.《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

5.《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加黑斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

6．全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

7. 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

8.本版本根据《福建省住房和城乡建设厅关于调整<福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2017年版）>部分条款的通知》（闽建筑〔2018〕12号）和《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）进行修订。

目    录

第1章 招标公告	7

招标公告	7

第2章 投标须知	12

第1 节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	12

第2节 投标须知	25

“投标须知”内容见《通用本》	25

投标须知内容修改表	27

第3章 评标办法和标准	30

第1节 评标办法和标准数据表	31

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	31

有效投标人对应的信用系数	34

经评审的最低投标价中标法	35

第4章 合同条款及格式	42

第1节 合同协议书	43

合同协议书	43

第2节 通用合同条款	47

“通用合同条款”内容见《通用本》	47

第3节  专用合同条款	48

专用合同条款	48

合同附件	86

第5章 工程量清单及计价	98

第1节 工程量清单	98

第2节 招标控制价	99

第3节 投标报价	142

第4节 工程量清单与计价表格式	144

第5节承包人提供的主要材料和设备清单	145

第6章 招标图纸	148

第1节 招标图纸目录	148

第2节 招标图纸	149

第7章  技术标准和要求	150

第1节 招标项目概况和说明	150

（1） 工程建设地点的现场自然条件	150

（2） 工程建设地点的现场施工条件	150

（3） 招标项目说明	150

第2节 工程建设技术标准	151

（1） 工程建设标准强制性条文	151

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	153

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	153

第3节 施工现场管理要求	154

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	155

（1） 技术要求	155

（2） 质量要求	155

第5节 招标人自行采购的材料设备	156

第6节 其他要求	157

第8章  投标文件格式	158

一、资格文件	159

一、封面（资格文件）	160

二、投标人基本情况表	161

三、法定代表人资格证明书	163

四、授权委托书	164

五、拟派出项目负责人简要情况表	165

六、拟派出项目技术负责人简要情况表	166

七、项目部施工管理人员到位承诺书	167

八、投标人基本账户信息	168

九、投标保证金有关单据扫描件	169

十、其他资料（资格文件）	170

十一、承诺书	170

法定代表人：                 （盖章）	170

二、商务文件	171

一、封面（商务文件）	172

二、投标函	173

三、投标函附录	174

四、已标价工程量清单	176

五、其他资料（商务文件）	177

# 第1章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目东山经济技术开发区众创孵化园(一期)开发项目（招标项目名称）已由东山县发展和改革局以闽发改备[2021]E060062号批准建设，建设单位为东山开投集团有限公司，建设资金来源为业主自筹，招标人为东山开投集团有限公司，委托的招标代理单位为福建兴诚建项目管理集团有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2. 项目概况和招标范围

2.1  工程建设地点：福建省漳州市东山县东山光伏及玻璃新材料产业园光伏一路西侧；

2.2  工程建设规模：东山经济技术开发区众创孵化园(一期)开发项目占地约30亩,拟建设1#、2#、3#通用厂房、18#综合楼及20#设备房,总建筑面积为29497.5平方米,其中1#、2#、3# 通用厂房总建筑面积为20755.7平方米,18#综合楼建筑面积为8109.2平方米,20#设备房建筑面积为632.6平方米。 主要建筑面积:29497.5平方米,新增生产能力(或使用功能):厂房、办公、生产；

2.3  招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：东山经济技术开发区众创孵化园(一期)开发项目招标，具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

建筑工程施工总承包三级可承担建筑面积8万平方米以下的单体工业、民用建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人，根据《注册建造师执业工程规模标准》中房屋建筑工程—一般房屋建筑工程—工业、民用与公共建筑工程中单体建筑面积为3000～30000平方米为中型工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：/；

2.4  招标控制价（即最高投标限价，下同）：预算审核价为¥67672740（含暂列金¥320万元）元；

2.5 工期要求：总工期为540个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6  标段划分（如果有）：/；

2.7  质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）/

3.2 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）/

3.3 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。投标人的企业季度信用得分，可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7 其他资格要求：①福建省省外的投标人应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定完成信息登记（以网上截图扫描件为准）；②根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神， 以及闽建告字〔2020〕162号、闽建告字〔2020〕163号、闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函〔2021〕28号、闽建筑〔2021〕11号等相关文件规定，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前投标人被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”和拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。③近三年内投标人及其法定代表人和拟派的项目负责人在中国裁判文书网上未发现有行贿犯罪行为记录，且投标人参与投标时须提供投标人及其法定代表人和拟派的项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函。④根据闽建筑【2019】16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。。

3.8 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9 本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10 本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2021年10月1日 00:00:00至2021年10月8日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法(6.00% ≤k＜10.00%)。

6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2021年10月26日 16:00:00前（指款项到达指定账户时间）。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币伍拾万元整（¥500000元）。

6.3 投标保证金提交的方式：采用转账或电汇或年度保证金或电子保函形式。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2021年10月27日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）递交电子投标文件；

7.2逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

9. 联系方式

招标人：东山开投集团有限公司

地址：东山县西埔镇白石街泽园路342号，邮编：363400

电子邮箱:/

电话：18760600870，传真：/

联系人：林先生

招标代理机构：福建兴诚建项目管理集团有限公司

地址：东山县西埔镇益泰大厦1幢802室，邮编：363400

电子邮箱:xcjdsfgs@126.com

电话：0596-5868682（东山分公司）   0596-2667020，传真：/

联系人：小游

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网

网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：东山县住房和城乡建设局、东山县发展和改革局

地址：东山县西埔镇白石街341号，东山县西埔镇白石街府后路

联系电话：0596-5883512、0596-5888446

公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心

地址：东山县西埔镇景运巷3号3楼

联系电话：0596-5888600

# 第2章 投标须知

## 第1 节 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：东山开投集团有限公司 地址：东山县西埔镇白石街泽园路342号 联系人：林先生 电话：18760600870 传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建兴诚建项目管理集团有限公司 地址：东山县西埔镇益泰大厦1幢802室 联系人：小游 电话：0596-5868682（东山分公司） 0596-2667020 传真：/ 电子邮箱：xcjdsfgs@126.com |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：东山经济技术开发区众创孵化园(一期)开发项目 报建编号：3506262107070101 招标项目编号：E3506260601800232001 标段名称（如果有）：东山经济技术开发区众创孵化园（一期）开发项目 标段编号（如果有）：E3506260601800232001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：业主自筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 福建省漳州市东山县东山光伏及玻璃新材料产业园光伏一路西侧 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 东山经济技术开发区众创孵化园(一期)开发项目占地约30亩,拟建设1#、2#、3#通用厂房、18#综合楼及20#设备房,总建筑面积为29497.5平方米,其中1#、2#、3# 通用厂房总建筑面积为20755.7平方米,18#综合楼建筑面积为8109.2平方米,20#设备房建筑面积为632.6平方米。 主要建筑面积:29497.5平方米,新增生产能力(或使用功能):厂房、办公、生产 。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 东山经济技术开发区众创孵化园(一期)开发项目招标，具体以招标人提供的施工图纸及工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准。 |
|  | 1.7/21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心网 网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front/ 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：东山县建设工程项目交易中心 地址：东山县西埔镇景运巷3号3楼 联系电话：0596-5888600 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版）。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。 电子投标文件具体要求： 1、投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 2、投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 3、投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 4、电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 5、电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。 6、投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为540日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/ |
|  | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 固定单价加风险包干 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1/4.2 | 合格投标人资格条件 | 1、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） 2、投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） 3、本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人应优先选用福建省建筑业龙头企业作为联合体成员，自愿组成联合体的应由/为牵头人。 4、本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的最低企业季度信用得分确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：xy.fjjs.gov.cn，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第24项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。招标人应当做好接收工作，并由投标人授权委托人签字确认。 5、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 6、其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2021年10月9日 11:00:00 |
|  | 11 | 分包 | ☑不允许 □允许 允许分包内容： 接受分包的第三人资格、资质要求： |
|  | 12 | 偏离 | ☑不允许 □允许 允许偏离范围和幅度： |
|  | 14.1/21.3 | 投标截止时间 | 2021年10月27日 09:30:00 |
|  | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后120日历天。 |
|  | 18.1/18.2.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：伍拾万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑥种形式提交 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506260601800232001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国农业银行东山县支行开发区分理处 帐户名称：东山开投集团有限公司 帐 号：13670901040004671 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 电子保险保函。如采用电子保险保函形式提交项目投标保证金的。可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具，电子保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。保险公司出具的投标保证保险。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人按漳行政【2012】19号及漳建易【2012】12号文件要求已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：采用电子保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保函出具机构开具，电子保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 投标人须将电子保函及到账证明加盖电子印章随同电子投标文件 -并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；XML电子文档的具体要求：已标价工程量清单XML电子文档的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。根据闽建筑【2019】16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的资格条件，否决其投标。 |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597 投标文件编制和加密要求：资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | 提交时间：名称变更证明材料于2021年10月27日09：30前 提交地点：投标人由于名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人的授权委托人应在开标当日09：30时前将变更材料递交至东山县西埔镇景运巷3号3楼开标室。 密封要求：/ |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2021年10月27日 09:30:00 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 1、本项目投标文件采用在线解密方式。投标人采用生成电子投标文件的CA数字证书按时在线进行解密。 2、解密时间：投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密，全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为投标人自愿放弃投标资格。 3、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交电子投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 4、投标人有以下情形之一的投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（解密开始后30分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案： （1）若为投标人原因导致投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标, 开标继续进行； （2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； （3）若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家不少于2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式：从福建省综合评标专家库内随机抽取。 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 经评审的最低投标价中标法(6.00% ≤k＜10.00%) |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清的，投标人应在接到澄清通知后20分钟内在线回复。否则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：1个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为中标合同价的10％ 履约担保形式：以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函或担保保函方式提交。 履约担保期限：中标人应在中标通知书发出之日起15日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。工程竣工验收合格且资料完整归档后，中标人提出退保申请，招标人于30日历天内一次性无息退还。若采用保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：东山县住房和城乡建设局、东山县发展和改革局 地点：东山县西埔镇白石街341号，东山县西埔镇白石街府后路 电话：0596-5883512、0596-5888446 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、福建省省外的投标人应根据闽建筑[2015]35号及闽建办筑[2015]13号文件规定完成信息登记（以网上截图扫描件为准）。 2、根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神， 以及闽建告字〔2020〕162号、闽建告字〔2020〕163号、闽建筑函〔2021〕12号、闽建筑函〔2021〕28号、闽建筑〔2021〕11号等相关文件规定，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前投标人被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”和拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。 3、投标人参与投标时须提供投标人及其法定代表人和拟派的项目负责人近三年内无行贿犯罪记录承诺函。中标候选人公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人和拟派出的项目负责人进行近三年内行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人及其法定代表人和拟派出的项目负责人自开标之日起前3年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。 4、根据闽建筑【2019】16号文规定，投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。 5、按照闽建〔2020〕3号文规定要求，中标人应对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。 6、根据《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》（闽建筑【2018】41号文）要求，投标人应根据建设单位或其委托的代理机构提供的主要材料和设备清单（详见第5章“工程量清单及计价”第5节 “承包人提供的主要材料和设备清单”），填写“投标单价”栏（详见投标文件格式），并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于中标人的原则调整合同价款。 7、投标保证金补充条款： （1）以现金（电汇或者银行转账）形式提交投标保证金的，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到招标文件指定的投标保证金账户，是指应在2021年10月26日16:00:00前（指款项到达指定账户时间）汇至招标文件指定的投标保证金账户。 (2)采用保函形式提交投标保证金的，须为电子保函。投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》要求，且投标人须将电子保函及到账证明加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）本项目潜在投标人资质若为叁级建筑工程施工总承包资质的，且投标时以年度投标保证金形式提交投标保证金的，在本项目投标环节无需补缴投标保证金差额。但若中标后放弃中标或有其他违规违法行为的，投标保证金不予退还。不予退还的投标保证金金额为人民币50万元，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，不足部分投标人必须向漳州市工程项目交易中心补缴。 8、根据闽建办筑函〔2019〕44号规定，本项目福建省建筑业龙头企业年度投标保证金不适用。 9、中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出之日起15日历天内且在合同签订前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。 10、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： 1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标人应按漳人社【2018】373号、漳人社【2019】148号 规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 E.中标人应严格按照漳人社【2019】29号《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》规定执行，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理，在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。 F.中标人在中标后应根据闽建建【2018】36号文和闽建建【2018】37号文需求配备项目部施工管理人员，并根据闽建办筑【2016】8号规定，派出的项目部施工管理人员应当是已在福建省建筑市场综合监管信息平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。 G.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 11、中标单位严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。 12、投标报价 （1）投标人的投标报价计价计量规范应执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。 （2）①投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。②投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。③除招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价；每一项目只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。投标优惠率（价）应体现在各项综合单价中，不得在总报价上优惠。投标人可参照投标期间工程造价管理机构发布的材料市场价格信息的有关规定并结合工程项目、企业自身和市场情况报价，但投标报价不得低于企业自身的成本价。投标总价应包括设计图纸内所有招标项目的全部费用。 （3）本招标工程采用固定单价加风险包干合同方式，固定单价以中标人的投标报价的综合单价为准，工程量按实结算。对于材料【闽建筑（2018）41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外】、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整合同单价，投标人所填写的报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动（招标文件及专用合同条款中有约定调整的除外），风险自负。 投标人应考虑下列投标风险因素： ①因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致材料【闽建筑（2018）41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外】、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整； ②《承包人提供的主要材料和设备清单》中所列的材料价格上涨或下降幅度在5%及以内的，合同实施过程中不再调整； ③因天气、地形等自然条件的变化采取的临时措施； ④排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由投标人自行确定，涉及的费用应列入综合单价中，合同实施过程中招标人不再另行支付； ⑤现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用应列入相应项目综合单价中，合同实施过程中不再调整； ⑥理顺与当地居民关系及因施工原因影响周边居民生产生活设施破坏所产生的各种费用，应综合考虑在投标报价中，中标后不予调整； ⑦交叉施工干扰、临时便道、施工便道、临时占地、临时排水、施工时降排水、清障及保持道路畅通、场地平整、挖填、夯实以及清除地下障碍物等可能产生的各项费用，应综合考虑在投标报价中，中标后不予调整； ⑧施工过程中所产生的水、电费由投标人支付，且停水、停电由投标人自备设施应对，相关费用应计入投标报价中，合同实施过程中招标人不再另行支付； ⑨设备、材料进场后，可对材料按现行国家有关规定进行抽检，合格者可用于工程，不合格者中标人应将其清除出施工现场并承担相关费用； ⑩施工设备、材料等到达施工现场后，场地由投标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由投标人自理，相关费用应计入投标报价中，合同实施过程中招标人不再另行支付； ⑪如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，中标人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔； ⑫施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化产生的相关费用应计入投标报价中，合同实施过程中招标人不再另行支付； ⑬ 风险费、缩短工期措施费，由投标人自行考虑计入投标报价，招标人不另行支付，结算时不再调整该费用； 投标人应综合上述投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、投标人各自实力和施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，自行将风险因素考虑在投标报价内。对风险范围内的工程造价实行综合单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。 （4）投标总报价以大写金额为准，若小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准。 13、本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标委员会发出的询标信息，并在20分钟内答复，未能按时答复的，评标委员会将视同其放弃澄清。 14、同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。 15、申请工程进度款时，应根据相关税务规定提供等额发票，否则因中标人的发票违规，导致招标人被补税、罚款造成损失的赔偿责任，均由中标单位承担。 16.投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同: （1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。 （2）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息、计价软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能（报价编制功能或报价分析功能）有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。 17、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 ，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。 17.1若投标人采用漳州市年度投标保证金形式提交投标保证金的，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向漳州市工程项目中心补足差额。 17.2若投标人采用电子保函形式提交投标保证金的，具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目中心提交的《漳州市工程项目投标电子保函服务承诺书》内容执行。 18、本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。 19、根据闽建筑〔2020〕8号《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》规定： 19.1投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金的， （1）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。 （2）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用 19.2投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。 20、投标人中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式陆份及盖章签字完整的投标文件PDF电子文档壹份给招标代理机构进行备案。 21、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |

## 第2节 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人及招标代理机构对上述相关费用不负任何责任。 5.3本工程的招标代理服务费参照计价格[2002]1980号和国家发改委办公厅发改价格[2003]857号文件规定标准60%计取由招标人支付，开评标过程产生等一切费用由中标人支付。 5.4中标人应按闽价通告【2018】9号标准向东山县建设工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。 |
| 9 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 招标人不组织踏勘现场。 （1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 （2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。 （3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 （4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 （5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应以书面形式通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。 |
| 10 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，并以电话方式向招标代理机构确认。 |
| 14 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 14.1招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 14.2潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://www.fjggfw.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com）。 注：招标人对招标文件的澄清或修改内容的通知将于2021年 10 月 11 日17时30分前发布。 当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。 投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 15.1.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 资格文件应包括以下内容： - 投标人基本情况表 - 法定代表人资格证明书 - 授权委托书（如有时） - 拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表 - 拟派出项目技术负责人简要情况表 - 项目部施工管理人员到位承诺书 - 投标人基本账户信息 - 投标保证金有关单据扫描件 - 其他资料 - 承诺书 |
| 15.1.2 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 商务文件应包含下列内容： （1）投标函 （2）投标函附录 （3）已标价工程量清单 （4）其他资料 （5）承包人提供的主要材料和设备清单 |
| 30.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 中标候选人公示结束之日起3日历天内，中标人应办理领取中标通知书的手续；中标人在中标通知书发出之日起3日历天内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在中标通知书发出之日起15日历天内且在合同签订前缴交履约担保，并在中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。 即以上时间节点，中标人均须按要求履行相关事宜。 |
| 32.4 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当以书面形式答复异议人并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。 |

# 第3章 评标办法和标准

说   明

1．本章分为两节，第一节为“评标办法和标准数据表”，第二节为“评标办法和标准”。“评标办法和标准数据表”和“评标办法和标准”配套使用。本章分别规定了经评审的最低投标价中标法、综合评估法、简易评标法三种办法，由招标人根据招标项目具体特点并依照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的规定选择使用，每一个招标项目只能选择一种评标办法。招标人应根据所选用的评标办法选择相对应的数据表格式，并按数据表的格式和内容要求在《专用本》中填入具体数据。

2．综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： /。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师专业及等级：不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人1人，职称：工程师及以上，专业：建筑工程相关专业（建筑工程相关专业指：土木工程、土木工程施工、建筑工程技术、房屋建筑工程、建筑工程与信息技术、建筑与土木工程、建筑管理工程等专业）。拟派出项目技术负责人须附上其 （职称证书、毕业证书（如需）） 等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：/ （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 |
| 7 | 6.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第三项 |
| 8 | 6.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第四项 |
| 9 | 6.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价 | 详见第5章“工程量清单及计价”第2节“招标控制价”中第五项 |

- 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

### 经评审的最低投标价中标法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

（1）评标前准备工作；

（2）对资格文件进行评审；

（3）对商务文件进行初步评审；

（4）对商务文件进行算术性修正和细微偏差补正；

（5）对商务文件进行详细评审；

（6）推荐中标候选人；

（7）提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

2.2入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于(含)50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围（详评标办法和标准数据表第2项）内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

2.3确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至合格的投标文件不少于3家为止。

2.4招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

2.5评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.资格文件评审办法和标准

3.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

3.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

3.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

3.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

3.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

3.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

3.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

3.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

3.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

3.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

3.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

3.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

3.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

3.1.13已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

3.1.14存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

3.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

4.商务文件初步评审办法和标准

4.1商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

4.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

4.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

4.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

4.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

4.1.6 投标总价高于招标控制价；

4.1.7 所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

4.1.8 投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

4.1.9 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

4.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

4.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

5.商务文件算术性修正和细微偏差补正

5.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

5.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

5.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

5.1.3 本办法第4.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

5.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

5.2.1按照本办法第5.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

5.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

5.3按照本办法第5.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

6.商务文件详细评审办法和标准

6.1商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

6.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第7项)85％；

6.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

6.1.3  安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

6.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

6.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

6.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

7. 推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

7.2采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

采用B类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

7.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

8.提交评标报告

8.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

8.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

9.附则

9.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

9.2所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第4章 合同条款及格式

说   明

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

  - 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：  东山开投集团有限公司

承包人（全称）：                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就东山经济技术开发区众创孵化园(一期)开发项目及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称： 东山经济技术开发区众创孵化园(一期)开发项目

2.工程地点：福建省漳州市东山县东山光伏及玻璃新材料产业园光伏一路西侧

3.工程立项批准文号：闽发改备[2021]E060062号

4.资金来源：业主自筹。

5.工程内容： 东山经济技术开发区众创孵化园(一期)开发项目占地约30亩,拟建设1#、2#、3#通用厂房、18#综合楼及20#设备房,总建筑面积为29497.5平方米,其中1#、2#、3# 通用厂房总建筑面积为20755.7平方米,18#综合楼建筑面积为8109.2平方米,20#设备房建筑面积为632.6平方米。 主要建筑面积:29497.5平方米,新增生产能力(或使用功能):厂房、办公、生产 。

6.工程承包范围：东山经济技术开发区众创孵化园(一期)开发项目招标，具体以发包人提供的施工图纸及工程造价资料所列指的范围、招标文件以及发包人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明等所含内容为准。

二、合同工期

计划开工日期：          年          月          日。

计划竣工日期：          年          月          日。

工期总日历天数：   天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                 (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价加风险包干。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定办理项目前期审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定办理合同实施过程中施工所需的审批手续，履行合同约定的施工内容，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                    生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                 

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节  专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①本合同协议书；②中标通知书；③投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；④标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑤图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑥工程量清单、预算审核书、预算审核编制说明；⑦本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑧合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                                        ；

资质类别和等级：                                                  ；

联系电话：                                                        ；

电子信箱：                                                        ；

通信地址：                                                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                                        ；

资质类别和等级：                                                  ；

联系电话：                                                         ；

电子信箱：                                                         ；

通信地址：                                                         。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： 通用条款规定的发包人提供的施工场地 。

1.1.3.9 永久占地包括： 依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人不另行支付此项费用。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）、《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）、《关于做好建筑业营改增建设工程计价依据调整准备工作的通知》（建办标〔2016〕4号）、《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》（闽建办筑[2016]13号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：达到国家现行相关工程施工质量验收规范规定的合格标准，国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：        /                       ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        /                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  /   。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款及其附件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附录（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件、技术要求（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单、预算审核书、预算审核编制说明；⑨本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑩合同履行中，及发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑪承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人向承包人提供图纸的数量：提供一套施工图纸（包括监理单位用图及竣工图用），承包人需要增加图纸份数，需由发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件一套（包括监理单位用图及竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计、施工方案、施工进度计划表、开工报告等应当由承包人编制的与工程施工有关的文件及办理施工许可证需要的相关文件等；

承包人提供的文件的期限为：监理工程师发出开工令后3天内报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：按发包人的需求提供；

承包人提供的文件的形式为：书面形式并加盖承包人公章，同时提交电子文档；

发包人审批承包人文件的期限：在收到承包人文件后7天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场保留一套完整的图纸和承包人文件，供现场工程师及有关人员进行工程检查时使用并不得向与施工无关的第三者提供。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

发包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  /  。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施并承担由此产生的所有费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担，已包含在合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 按通用合同条款执行。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  /  。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：待定           ；

身份证号：待定           ；

职    务：待定       ；

联系电话：待定         ；

电子信箱：待定        ；

通信地址：待定          。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人。督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行；协调施工现场各方面的关系，处理设计与施工中的技术问题和隐蔽工程的签证；审核施工进度，检查和监督工程质量，协调安全文明施工中存在的问题；组织工程中间及竣工验收，工程款项的拨付；合同及设计变更、增减工程后的工程量认定 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：最迟于开工7天前。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）将施工所需的水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场：项目施工所需水表接口、施工用电（包括临时箱式变电站等）由承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费均由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同价款中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装并承担费用。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线资料的保护工作：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担；

（4）协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：发包人将施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称和要求书面告知承包人，但发包人不承担因书面资料不全面产生的一切责任和费用，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件：承包人应协助发包人及时办理各种施工手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位复核界址点、水准点、坐标控制点等，并配合办理工程规划许可相关手续及资料，费用由承包人自行承担。

（7）图纸会审和设计交底工作：发包人组织承包人、监理人、设计单位及有关部门人员参加施工图技术交底会审。

（8）双方约定发包人应做的其他工作：

所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等变更和签证文件，均应在相应文件上由发包人授权工程师签字后方为有效，任何未由发包人授权工程师签字的该类文件不能作为签证、结算和付款的依据。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按照通用条款执行 。

发包人提供支付担保的形式：  按照通用条款执行      。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证；⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆、建设主管部门及发包人要求的完整工程档案资料，设计变更和工程签证各6份，具体套数以满足建设主管部门、财政主管部门及发包人要求为准。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间： 工程竣工验收合格后1 个月内 。

承包人提交的竣工资料形式要求： 书面及电子文档 。

（10）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、养护要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人承担。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑧承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干费用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，工程项目所涉及的一切检测费用（除桩基检测费用）及管线复核测量费用由承包人承担。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。由此所发生的一切费用已计入合同价款中，承包人应自行考虑，发包人不另行支付。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

⑱向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于15平方米及相应办公桌椅，该费用已计入合同价内。

⑲施工场地清洁卫生的要求：严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到有关主管部门规定及监理、发包人现场工程师满意程度。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。

⑳双方约定承包人应做的其它工作：

A.施工过程中承包人应遵守政府的各项法令和规章。

B.承包人必须按投标文件为本工程配备设备并按时进场。

C.为确保工程施工进度、质量和安全，承包人应认真履行其投标时的承诺，保证按照经发包人及监理工程师批准的工程施工进度计划，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作，施工现场主要施工管理人员每日上下班时间采取签到考勤制度。

D.承包人应采取正确措施，确保施工过程中不影响现有道路的正常通行；无条件配合发包人或其他有关管理部门对道路的管理（如道路清洁、绿化带管护等）。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：        ；

身份证号：        ；

建造师执业资格等级：  ；

建造师注册证书号：；

建造师执业印章号：    ；

安全生产考核合格证书号：；

联系电话：      ；

电子信箱：        ；

通信地址：        ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：项目负责人无权履行职责，发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为¥10万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人代表同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人代表签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金¥5000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。若项目负责人连续两周缺岗且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：须向发包人交纳违约金，违约金为每人次¥10万元。若更换项目负责人，须在缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：应向发包人支付违约金人民币10万元，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按¥2000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人¥1000元/天支付违约金，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天一般至少应按施工管理人员配备标准规定数量到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

安排应在岗的施工项目部人员临时有事需离岗的，须征得发包人两个以上现场代表同意，并报告发包人代表，离岗时间需超过半天或不能回来履行签到制度的，需自行报告施工项目部安排其它人员顶岗或换岗。技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗的但有事确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人代表同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人代表签字才生效 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人未经发包人批准，不得更换承诺派出的施工现场主要施工管理人员。承包人若需更换技术负责人或其他施工管理人员，须事先得到发包人书面批准，接替人员的水平、能力资格资质不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向发包人交纳违约金：更换技术负责人每人次¥10万元；更换其它施工管理人员，每人次¥3万元。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其他项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金¥1000元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金¥500元。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。若施工项目部连续两周缺岗且每周支付违约金累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：全部工程。

主体结构、关键性工作的范围：/  。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/ 。

其他关于分包的约定：/ 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/  。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按照通用合同条款执行。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

履约担保金额：为签约合同价的10％

履约担保形式：以现金（银行电汇或银行转账）或银行保函或担保保函方式提交。

履约保证金转入账户：

开户行：

账号：

履约担保期限：承包人应在中标通知书发出之日起15日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，发包人有权取消承包人的中标资格并没收投标保证金。工程竣工验收合格且资料完整归档后，承包人提出退保申请，发包人于30日历天内一次性无息退还。若采用保函时凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人的监理权限：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：由承包人提供建筑面积不少于15平方米的办公场所并承担费用。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》 。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：详见发包人与监理单位签订的《监理合同》；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：　/　。

关于工程奖项的约定:无。

5.1.2承包人应按国家现行工程施工质量验收规范的合格质量标准完成施工。为了保证协议书约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

(1)建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

(2)对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

(3)分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

(4)要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

(5)要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不过；责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

(6)接受发包人定期不定期的施工质量、进度、管理、安全等检查。

(7)在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人 。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人在工程开工后7天内编制计划交发包人批准实施 。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：

①工程开工前，承包人必须制定安全文明施工措施、临时措施的实施方案及其费用的使用计划，经监理人审查后实施。合同总价中的安全文明施工费和临时措施费，应做到专款专用，不得挪作他用。
    ②达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004），建筑垃圾应及时清理、覆盖。施工现场应采取洒水压尘等措施减少粉尘污染，工地应严格按规定设置洗车台，配备冲洗设施。
    ③废土处置运输应建立和落实运输车辆行发车前检查制度，在装车现场配备专职检查人员，运输车辆装车完毕出场前经检查，车况、装载及整洁情况符合要求并列表登记，再经工地现场管理方检查确认后，确保净车出场上路。
    ④项目管理人员及作业工人须持证上岗，戴好安全帽。若承包人发现有施工人员在施工时不戴安全帽，发包人罚以每人次50元人民币。
    ⑤承包人负责施工场地清洁，做到材料堆放整齐，余土及时外运。如现场检查发现场地卫生不到位，每次交纳违约金人民币500元整。交工前现场施工场地须符合验收标准。
    ⑥建设工程安全文明施工必须符合有关技术标准及住房和城乡建设部、省、市的其他规定。

⑦施工过程承包人严格按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：合同签订后5天内提交 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后7天内提交 。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  /  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按照相关规定执行 。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后、开工前。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，发包人仅允许工期顺延，承包人须在7天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延 。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：延误工期按3000元/天计取，违约金在工程结算审核中扣除。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的5%，工期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同。

7.5.3 双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量（以发包人的书面文件为准）；

（2）发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人作出决定；

（3）发包人和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

7.5.4双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工；

（3）工程实施期间、养护期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改；

（4）承包人自身原因的待工待料；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用合同条款执行，但所引起的费用由承包人承担  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：①风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；②24小时内连续雨量达80mm (含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；③烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；④持续3天且日气温超过40℃的高温天气；⑤冰雹、暴雨等其他异常恶劣气候灾害。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备：

（1）承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理工程师和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求。

（2）本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

（3）承包人应于每月25日向发包人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，附送产品合格证（复印件）。

（4）由承包人采购的材料、大型设备须向发包人提供正式发票复印件备案。

（5）承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。
    （6）承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

（7）承包人提供的材料设备产品质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

（8）承包人应严把材料质量关，不合格的材料、半成品、成品严禁运进施工现场，所有进场材料必须经监理工程师批准，若发现承包人违规使用不合格材料，每次扣除3000元的违约金。

（9）不符合要求的材料由承包人在监理工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

（10）本工程不允许代用材料、设备，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人及设计单位批准，代用材料品牌规格、技术标准和质量等级均不得低于原投标选用材料、设备，调整后主材（设备）价格不予调整。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

（1）本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。

（2）材料在用于工程前，必须向发包人提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

（3）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延 。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：已经包含在承包人的合同价款内，不另外计取  。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要配备的试验设备： 按照国家规范及地方标准执行 。

施工现场需要具备的其他试验条件： 按照国家规范及地方标准执行 。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按照国家规范及地方标准执行  。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②有效的经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、监理人、承包人三方确认的有效的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔），相应核减或增加合同价款。

发包人和监理人商定或确定变更价格的期限：收到变更报价书后14天内确定暂定价（变更报价在工程结算时由审核单位定价）。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：（1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：

A.增减工程量按规定程序按实核增核减。

B.增减工程量的单价确定：

①工程量清单之内的项目：按承包人投标时的工程量报价清单的综合单价计算，其他费用的计取应与投标的工程量报价清单的计算口径一致；当出现投标的单价高于工程预算审核书中编制的单价时，以工程预算审核书中编制的单价进行计算，其他费用的计取应与投标书的计算口径一致。

②不在工程量清单之内的项目：按发包人预算审核编制期的有关定额及计价标准计价，并根据承包人的中标价与工程预算审核价的下浮幅度比例同等优惠【指（中标价-暂列金-暂估价）/（预算审核价-暂列金-暂估价）×100%】进行结算，经发包人及监理单位认可后，在竣工时结算，此部分项目不得再计取风险包干费。

③增减项目在原投标项目中没有适用的且属定额缺项的，由承包人提出适当变更单价，经监理人、发包人初审后报财政审核，优惠率以中标价与工程预算审核价的下调比例同等，最终以财政审核为准。

④规费、税金的计取与本工程预算审核价的计算口径一致。

（4）材料变更时价格确定：

①承包人工程量报价清单中已有的材料，按照工程量报价清单中已有的材料单价计算。

②承包人工程量报价清单中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价，按中标价与预算审核价的比例同等优惠【指（中标价-暂列金-暂估价）/（预算审核价-暂列金-暂估价）×100%】计算。

③《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

（6）当出现增项或甩项时，相应增减工程量，发包人不对甩项项目做任何经济补偿。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内 。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件8：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   2    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： 无 。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：本工程中标合同价包含暂列金金额为人民币叁佰贰拾万元整（¥320万元）不计取税、费并不得优惠。

暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能明确的，可列为专项暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，暂列金额应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 除《承包人提供的主要材料和设备清单》（附件9）中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定： / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

关于基准价格的约定：《承包人提供的主要材料和设备清单》（附件9）中列出的品种价格上涨或下降幅度在5％及以内的，其价差由承包人承担或受益，不予调整；价格上涨或下降幅度在5％以外的，其价差由发包人承担或受益

第3种方式：其他价格调整方式： / 。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：合同价款是承包人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、缺陷修复、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用。承包人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了发包人的招标文件并进行了投标报价。

本工程采用固定单价加风险包干合同方式，风险包干范围（包含但不仅限于下列风险费用）包括:

①因天气变化、市场波动、政策性调整等因素导致材料（闽建筑〔2018〕41号文中要求提供的《承包人提供的主要材料和设备清单》中有约定的除外）、机械等价格变化的，合同实施过程中不再调整；

②《承包人提供的主要材料和设备清单》中所列的材料价格上涨或下降幅度在5%及以内的，合同实施过程中不再调整；

③因天气、地形等自然条件的变化采取的临时措施；

④排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，涉及的费用已列入综合单价中，合同实施过程中发包人不再另行支付；

⑤现有青苗、树木、垃圾、耕植土、障碍物、地下废弃管道管线、井、废弃构筑物、建筑垃圾（使用中的电力、电线、电讯管线除外）等清除费用已列入相应项目综合单价中，合同实施过程中不再调整；

⑥理顺与当地居民关系及因施工原因影响周边居民生产生活设施破坏所产生的各种费用，已综合考虑在合同价款中，合同实施过程中不再调整；

⑦交叉施工干扰、临时便道、施工便道、临时占地、临时排水、施工时降排水、清障及保持道路畅通、场地平整、挖填、夯实以及清除地下障碍物等可能产生的各项费用，已综合考虑在合同价款中，合同实施过程中不再调整；

⑧施工过程中所产生的水、电费由承包人支付，且停水、停电由承包人自备设施应对，相关费用已计入合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付；

⑨设备、材料进场后，可对材料按现行国家有关规定进行抽检，合格者可用于工程，不合格者承包人应将其清除出施工现场并承担相关费用；

⑩施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用已计入合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付；

⑪如发生甩项，相应核减该部分甩项的工程款，承包人必须无条件服从，且甩项项目不得索赔；

⑫施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。因此引起施工方案的变更而导致施工成本的变化产生的相关费用已计入合同价款中，合同实施过程中发包人不再另行支付；

⑬风险费、缩短工期措施费，承包人已自行考虑计入合同价款，发包人不另行支付，结算时不再调整该费用；

承包人应综合上述投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件、承包人各自实力和施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，自行将风险因素考虑在合同单价内。对风险范围内的工程造价实行综合单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。

风险范围以外合同价格的调整方法：有效的设计变更及经发包人同意的现场签证可调整合同价款，其工程量和价格按下述变更价格调整方式中的约定执行：

⑴、风险范围以外可调整的因素：A、设计变更；B、工程联系单确认的有关内容；C、经确认的工程签证；D、发包人要求增加合同外附加工作或发包人要求甩项目而删减部分承包项目。

⑵、具体调整方法：①、根据招标文件、图纸会审纪要、设计变更通知单及工程签证等资料，按现行的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）有关规定、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）、《福建省古建筑保护修复工程预算定额》、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件等有关规定进行编制；②、增减项目的单价仍以中标价为准；③、增加项目的单价无中标价的，按建设工程造价管理部门有关计算规则及招标文件有关规定计算，并按承包人投标确定的优惠率[（中标价-暂列金-暂估价）÷（预算审核价-暂列金-暂估价）×100%]同等优惠，经发包人及监理单位认可后，在竣工结算审核时，此部分项目不得再计取风险包干费。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： / 。

风险范围以外合同价款调整方法： /

3、其他价格方式：  /  。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本工程不采用预付款形式，相关约定取消 。

预付款支付期限：  /  。

预付款扣回的方式：  /  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定： 按月计量  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：（1）承包人应于每月25日向监理人报送当月已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：   /   。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：            /             。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /      。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：详见第12.4.4项[进度款审核和支付]的约定 。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 一式肆份。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：承包人应于每月25日前向监理工程师报送当月已完成工程量报表，经监理单位7天内审核签证后并经发包人14个工作日内审定，作为支付工程进度款的依据。报表应按发包人批准的格式填写。不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。工程量计量的依据：招标文件、合同条款、技术规范、发包人及监理工程师批准的施工图、现场签证、工程量清单及说明、批准的经济索赔文件等。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到申请材料后7天内  。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人审批的同意承包人付款申请单后5天内 。

- 发包人支付进度款的期限：按通用合同条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：本工程若发生逾期支付进度款发包人不承担任何违约责任。

（3）进度款支付：

①合同签订后拨付安全文明施工费；

②按月支付工程进度款，支付金额为本月完成工程量的80%（不含设计变更款项），本月完成工程量由承包人计量，经监理工程师审核后报发包人确认后支付；

③工程竣工验收合格且提交完整工程结算送审资料后支付至已完成工程量的85%；

④工程结算审核定案，且工程资料完整归档后支付至工程结算审核总价的97%；

⑤预留工程结算审核总价的3%作为质量保修金，待缺陷责任期满后30日内无息退还。

注：①承包人申请拨付第一笔工程款时应提供办理工程一切险、劳工险、第三方责任险（工伤险及商业险）和农民工工资保证金凭证等相关证明；

②承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具等额合法的增值税专用发票，税率为9%。

③第二次及以后每次拨付款前，承包人必须出具之前该承包人已发放给本工程劳务人员的工资表。

④所有正式设计变更图、设计变更通知单、工程联系单（技术核定单）、工程签证单等由发包人授权工程师签字并盖章的变更和签证文件所引起的工程造价的增减在结算时，经财政相关部门审核定稿后，计入结算款一并支付。

⑤承包人应设立农民工工资专户，工程月进度款中需扣除本月合同内已完成工程量的100%人工费，该部分人工费由发包人直接转入该专户中，专项用于农民工工资支付。

⑥若有发生违约处罚的情况，需在下一次拨款前以转账的形式先行缴纳违约金，方可申请拨款。工程款全部以银行转账形式支付。

承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提交质量保修书，使用期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。保修期满后30天内无息退还剩余保修金。保修期按相关规定执行。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /      。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用合同条款执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 按通用合同条款执行 。

发包人按照通用合同条款约定组织竣工验收，但非发包人原因造成竣工验收逾期，发包人不承担任何违约责任。

发包人不按照本项约定组织竣工验收的违约金的计算方法： 按通用合同条款执行 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程项目的，每延误工期一天必须向发包人支付违约金，违约金为：人民币1万元/天，在工程结算审核中扣除。

根据本工程的周边环境的交通特点或特殊情况下为解决通车需求，在达到合理养护期后承包人应合理组织先行通车。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若有发生设备安装工程的试车工作按通用条款执行，费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由  承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /  。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限： 本工程竣工验收通过后5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，因承包人自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，由承包人自行承担。承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人支付5000元/天的违约金，同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限： 工程竣工验收合格后28天内  。

竣工结算申请单应包括的内容：按通用合同条款执行。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 按通用合同条款执行 。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行 。

竣工结算资料包括：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式五份   。

承包人提交最终结算申请单的期限： 按通用合同条款执行 。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批的期限：按通用合同条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：工程通过竣工验收之日起24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：     /     ；

（2）  /  %的工程款；

（3）其他方式:  3%的工程结算审核总价款   。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:  /  。

关于质量保证金的补充约定：     /    。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》及《工程质量保修书》规定执行  。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人接到发包人书面通知或口头通知后，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /   。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任  / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：     /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：      /     。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /   。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：（1）承包人在合同签订后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未按规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任:

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金3000元人民币。

（11）工程违约分包处理:本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人10万元人民币的违约金，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并没收其履约担保金。

（12）承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人应按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人方负责（发包人对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人或主管单位备案。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。发包人在施工现场发现如有存在安全隐患，可视情节严重程度给予人民币1万元到10万元处罚，承包人不得有异议。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用合同条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定     。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

① 风力8级(含)以上大风（以有权部门发布的公告为准）；

② 24小时内连续雨量达80mm(含)以上的大雨（以有权部门发布的公告为准）；

③ 烈度7级(含)以上地震（以有权部门发布的公告为准）；

④战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等。

⑤县市级以上政府公告不允许施工的工期。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中  。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是 。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /  。

选定争议评审员的期限：   /   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /  。

其他事项的约定：    /    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向         /                仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   项目所在地  人民法院起诉。

21、其他

21.1承包人需按照闽建〔2020〕3号规定，实行建筑工人实名制管理，对项目现场人员实名登记、实名考勤、劳动合同签订、工资发放等情况进行信息化管理，并按要求将有关数据实时上传省实名制平台或项目所在地实名制系统。

21.2由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理班子成员应持证上岗。

21.3工程竣工及竣工资料：

21.3.1通用条款规定的竣工资料是指：按有关规定必须提交的全部资料。

21.3.2根据国家、省、市建设行政主管部门的规定，承包人须认真做好工程施工与竣工验收声像档案的收集，在工程竣工验收后一个月内提交满足工程竣工验收归档所需的声像档案资料，其费用由承包人承担。并应配合发包人进行有关资料的备案。承包人若未按本专用合同条款规定时间交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款人民币1000元。

21.3.3当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.4竣工日期：工程通过竣工验收合格后，承包人送交竣工报告的日期为实际竣工日期。若需返修才能达到竣工质量（质量经有关单位评定）要求的，应为承包人修复后提请发包人和有关单位验收通过的日期。

21.5承包人违反本合同的约定应向发包人支付违约金的，发包人有权直接从承包人的工程进度款中扣除。

21.6承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。

21.7承包人应当按照《福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法》规定配备施工现场管理人员。

21.8承包人必须做好安全工作、文明施工工作。①工程施工过程中，凡承包方运输车辆运输线路沿线的主要道路和路口，承包方必须设置警示牌、警示灯，确保安全。承包人应配置洒水车、洗车台、道路保洁员做好废弃土清洁工作，确保运输线路沿路、施工场所、及周边的卫生，运输线路沿路等区域必须保持路面清洁。如沿路撒土，将按文明施工不合格予以处理，由此产生的费用将从安全文明施工费中扣除。②承包人在施工过程中应加强安全生产教育及管理，如造成交通事故、施工安全事故及施工作业过程中损毁管线（包括地上管线、地下管线等）等情况，则一切安全和经济责任概由承包人自行负责。

21.9在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线不能造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.10本项目建筑工地防治扬尘设施及要求按照现行相关的建筑工程施工扬尘防治管理规定执行。在施工过程中应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。

21.11承包人应按漳人社〔2018〕373号、漳人社〔2019〕148号规定在建设项目开工前缴存工资保证金，否则发包人有权解除合同并按违约追究其责任。

21.12根据闽人社发〔2018〕8号文及漳人社〔2019〕29号规定：

21.12.1承包人应建立农民工工资专用账户管理制度，实行工程建设项目人工费（工资款）与其他工程款分账管理。承包人应分解工程价款中的人工费（工资款），并在工程项目所在地银行开设农民工工资专户，承包人将其承包的工程项目所涵盖的专业工程或者劳务作业分包给专业承包企业的，应由承包人开设农民工工资专户，专项用于支付农民工工资。

21.12.2未按规定设立账户或未按规定分账管理或未按时支付农民工工资的，发包人有权单方面解除合同，没收履约保证金，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

21.12.3对农民工工资支付要求：

①承包人在工程项目开工前，应在工程项目所在地银行设立农民工工资专户, 并与发包人、开户银行签订《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的分包企业应委托承包人代发工资，并与承包人签订《漳州市工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

②承包人应于应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。农民工工资专户实行资金专项管理，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

③工程（交）竣工验收后，承包人须应在施工现场对该工程无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日公示，无异议的，经发包人同意后办理农民工工资专户撤销手续。开户银行按程序办理农民工工资专户撤销手续后，专户余额划至合同约定的承包人账户。农民工工资专户撤销后7个工作日内，承包人应向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备。

④发包人应按照施工合同价款中约定的人工费（工资款）数额（不得低于施工合同总价的20%），按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到承包人开设的工资专户。

⑤发包人应牵头组建项目部农民工工资支付工作小组。工作小组由发包人、监理企业、承包人、专业承包企业（如有）、劳务分包企业（如有）组成，负责农民工工资支付监管和相关维权事宜。承包人应于每月5日前将劳务企业（劳务作业分包给劳务企业的）及农民工本人签字确认的上月农民工工资表加盖本企业公章后报项目部农民工工资支付工作小组审核确认，于每月15日前由承包人委托开户银行代发至农民工工资个人账户，并在施工现场维权告示牌上进行公示。且应在次月15日前将本月农民工实名制管理、考勤信息、应发工资信息报送至发包人。

合同附件

附件1：承包人承揽工程项目一览表

附件2：工程质量保修书

附件3：主要建设工程文件目录

附件4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件5：承包人主要施工管理人员表

附件6：分包人主要施工管理人员表

附件7：履约担保

附件8：专业工程暂估价表

附件9：承包人提供的主要材料和设备清单

附件1:

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产 能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工 日期 | 竣工 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2:

工程质量保修书

发包人（全称）:

承包人（全称）:

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下:承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下:

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2  年；

7.其他项目保修期限约定如下:其他工程保修期按国家现行规定执行。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

1.工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

2.缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:承包人在提交竣工验收申请报告时应向发包人提交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人自行组织返修的，发生的返修费用从保修金中扣除。质量保证金于缺陷责任期（缺陷责任期为24个月）满后承包人提交申请，经监理单位审核发包人审批后30日内无息退还。以上保修金返还额均需扣减维修不及时违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且保修金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计取。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章):                    承包人(公章):          

地  址:                  地  址: 

法定代表人(签字):                  法定代表人(签字):

委托代理人(签字):                  委托代理人(签字):

电  话:                电  话:

传  真:                传  真:  

开户银行:                开户银行:

账  号:                    账  号:

邮政编码:                  邮政编码:

附件3:

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件4:

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造 年份 | 额定功率(KW) | 生产 能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件6:

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

履约担保

（发包人名称）：

鉴于                   （发包人名称，以下简称“发包人”）接受          （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加                （项目名称）    标段施工的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期项目竣工验收合格止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年        月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 附件8：

专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件9：

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价 （元） | 风险承包 幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程名称：

注：本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人:                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

# 第5章 工程量清单及计价

第1节 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

第2节 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为¥67672740（含暂列金¥320万元）元（大写金额：人民币陆仟柒佰陆拾柒万贰仟柒佰肆拾元整   。

其中：

| 序号 | 单位工程名称 | 分部分项工程费 | 措施项目费 | 其他项目费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#桩基单位工程 | 1102405 | 54550 | 0 | 1156955 |
| 2 | 1#土建单位工程 | 14846227 | 4404677 | 0 | 19250904 |
| 3 | 1#安装单位工程 | 2980766 | 136254 | 0 | 3117020 |
| 4 | 2#桩基单位工程 | 379086 | 47017 | 0 | 426103 |
| 5 | 2#土建单位工程 | 5259906 | 1537672 | 0 | 6797578 |
| 6 | 2#安装单位工程 | 1201310 | 53328 | 0 | 1254638 |
| 7 | 3#桩基单位工程 | 379086 | 47017 | 0 | 426103 |
| 8 | 3#土建单位工程 | 5259906 | 1537672 | 0 | 6797578 |
| 9 | 3#安装单位工程 | 1202145 | 53382 | 0 | 1255527 |
| 10 | 18#桩基单位工程 | 777614 | 51167 | 0 | 828781 |
| 11 | 18#土建单位工程 | 12004696 | 3331040 | 0 | 15335736 |
| 12 | 18#安装单位工程 | 2251799 | 115587 | 0 | 2367386 |
| 13 | 20#桩基单位工程 | 300173 | 3126 | 0 | 303299 |
| 14 | 20#土建单位工程 | 1894575 | 359839 | 0 | 2254414 |
| 15 | 20#安装单位工程 | 763665 | 11110 | 0 | 774775 |
| 16 | 20#安装单位工程（室外管网） | 2103880 | 22063 | 0 | 2125943 |
| 17 | 暂列金及其他工程暂估价 | 0 | 0 | 3200000 | 3200000 |

附表一

| 安全文明施工费 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （投标投价不得低于本表费率） |  |  |
| 工程名称：东山经济技术开发区众创孵化园（一期）开发项目 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费费率 |
| (一) | 1#厂房 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.528% |
| 2 | 土建单位工程 | 2.53% |
| 3 | 安装单位工程 | 2.53% |
| (二) | 2#厂房 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.528% |
| 2 | 土建单位工程 | 2.53% |
| 3 | 安装单位工程 | 2.53% |
| (三) | 3#厂房 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.528% |
| 2 | 土建单位工程 | 2.53% |
| 3 | 安装单位工程 | 2.53% |
| (四) | 18#综合楼 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.528% |
| 2 | 土建单位工程 | 2.53% |
| 3 | 安装单位工程 | 2.53% |
| (五) | 20#楼及室外配套 |  |
| 1 | 桩基单位工程 | 0.528% |
| 2 | 土建单位工程 | 0.528% |
| 3 | 安装单位工程 | 0.528% |
| 4 | 安装单位工程（室外管网） | 0.528% |
| (六) | 暂列金 |  |
| 1 | 暂列金 | 2.53% |

- 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表综合单价的85%）

| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：1#厂房_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度2m以内 | m | 3788.05 | 270.7 | 230.1 | 0.85 |
| 2 | 010301002002 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度4m以内 | m | 165.9 | 272.34 | 231.49 | 0.85 |
| 3 | 010301002003 | 预制钢筋混凝土管桩 | 试验桩 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度2m以内 | m | 82.95 | 302.58 | 257.19 | 0.85 |
| 4 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:3mm厚 3.铁件尺寸:φ125 | t | 0.169 | 10080.77 | 8568.65 | 0.85 |
| 工程名称：1#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502003001 | 异形柱 | 1.柱形状:圆形 2.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送膨胀混凝土 3.混凝土强度等级:C40 | m3 | 10.74 | 820.1 | 697.09 | 0.85 |
| 2 | 010515004001 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.73 | 7331.21 | 6231.53 | 0.85 |
| 3 | 010515004002 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 3.796 | 7135.17 | 6064.89 | 0.85 |
| 4 | 010516002002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:3mm厚 3.铁件尺寸:φ125 | t | 0.169 | 10080.77 | 8568.65 | 0.85 |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实 心砖 2、墙体类型、砌筑高度：砖基础 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂 浆 4、厚度：190mm | m3 | 45.43 | 763.76 | 649.2 | 0.85 |
| 2 | 010401004001 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸 石多孔砖 2.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 3.厚度：190mm | m3 | 1034.1 | 765.27 | 650.48 | 0.85 |
| 3 | 010401004002 | 多孔砖墙 | 部位：卫生间及通风道 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸 石多孔砖 2.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 3.厚度：190mm | m3 | 85.56 | 776.23 | 659.8 | 0.85 |
| 三 | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 | 垫层 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 28.49 | 743.06 | 631.6 | 0.85 |
| 2 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 P6 | m3 | 274.38 | 792.29 | 673.45 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 151.78 | 744.51 | 632.83 | 0.85 |
| 4 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 257.57 | 776.67 | 660.17 | 0.85 |
| 5 | 010502001002 | 矩形柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 217.22 | 746.6 | 634.61 | 0.85 |
| 6 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 84.85 | 921.17 | 782.99 | 0.85 |
| 7 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 1955 | 742.86 | 631.43 | 0.85 |
| 8 | 010505001002 | 有梁板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 498.11 | 766.22 | 651.29 | 0.85 |
| 9 | 010506001001 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m2 | 155.74 | 217.67 | 185.02 | 0.85 |
| 10 | 010506001002 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.三跑楼梯 | m2 | 44.07 | 195.91 | 166.52 | 0.85 |
| 11 | 010505006001 | 栏板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 61.44 | 747.89 | 635.71 | 0.85 |
| 12 | 010503002001 | 矩形梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 20.03 | 749.33 | 636.93 | 0.85 |
| 13 | 010505003001 | 平板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 47.5 | 751.08 | 638.42 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 010501004001 | 满堂基础 | 部位：电梯底板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 10.04 | 760.9 | 646.77 | 0.85 |
| 15 | 010504001001 | 直形墙 | 部位：电梯井壁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30 P6 | m3 | 3.92 | 761.8 | 647.53 | 0.85 |
| 16 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.96 | 935.23 | 794.95 | 0.85 |
| 17 | 010503004002 | 圈梁 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 19.08 | 935.23 | 794.95 | 0.85 |
| 18 | 010505008001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4.09 | 805.18 | 684.4 | 0.85 |
| 19 | 010503005001 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 9.3 | 938.99 | 798.14 | 0.85 |
| 20 | 010507005001 | 压顶 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 14.69 | 861.37 | 732.16 | 0.85 |
| 21 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.368 | 8145.95 | 6924.06 | 0.85 |
| 22 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 3.93 | 7989.89 | 6791.41 | 0.85 |
| 23 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 18.604 | 8078.19 | 6866.46 | 0.85 |
| 24 | 010515001004 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 136.663 | 7331.21 | 6231.53 | 0.85 |
| 25 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 43.176 | 7777.16 | 6610.59 | 0.85 |
| 26 | 010515001006 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 43.072 | 7404.03 | 6293.43 | 0.85 |
| 27 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 10.03 | 7324.03 | 6225.43 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 29.379 | 7234.27 | 6149.13 | 0.85 |
| 29 | 010515001009 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 66.042 | 7267.32 | 6177.22 | 0.85 |
| 30 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 58.128 | 6918.14 | 5880.42 | 0.85 |
| 31 | 010515001011 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ22 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 55.194 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 32 | 010515001012 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 47.637 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 33 | 010515009001 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 3.93 | 8145.96 | 6924.07 | 0.85 |
| 34 | 010515009002 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 4.207 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 35 | 010516006001 | 电渣压力焊接 | 1.规格:≤φ18 | 个 | 1252 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 36 | 010516006002 | 电渣压力焊接 | 1.规格:≤φ32 | 个 | 2250 | 6.75 | 5.74 | 0.85 |
| 37 | 010516003001 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ22 | 个 | 456 | 15.62 | 13.28 | 0.85 |
| 38 | 010516003002 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ25 | 个 | 1210 | 16.48 | 14.01 | 0.85 |
| 工程名称：1#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：2#厂房_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301002004 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度2m以内 | m | 1299.55 | 271.06 | 230.4 | 0.85 |
| 2 | 010301002005 | 预制钢筋混凝土管桩 | 试验桩 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度2m以内 | m | 82.95 | 302.81 | 257.39 | 0.85 |
| 工程名称：2#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502003002 | 异形柱 | 1.柱形状:圆形 2.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送膨胀混凝土 3.混凝土强度等级:C40 | m3 | 3.68 | 820.1 | 697.09 | 0.85 |
| 2 | 010515004003 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.25 | 7331.2 | 6231.52 | 0.85 |
| 3 | 010515004004 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.3 | 7135.17 | 6064.89 | 0.85 |
| 4 | 010516002003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:3mm厚 3.铁件尺寸:φ125 | t | 0.058 | 10080.69 | 8568.59 | 0.85 |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003003 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实 心砖 2、墙体类型、砌筑高度：砖基础 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂 浆 4、厚度：190mm | m3 | 21.79 | 763.76 | 649.2 | 0.85 |
| 2 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸 石多孔砖 2.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 3.厚度：190mm | m3 | 417.81 | 765.27 | 650.48 | 0.85 |
| 3 | 010401004004 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸 石多孔砖 2.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 3.厚度：90mm | m3 | 40.79 | 776.23 | 659.8 | 0.85 |
| 三 | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001002 | 垫层 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 10.52 | 743.06 | 631.6 | 0.85 |
| 2 | 010501005002 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 P6 | m3 | 100.89 | 792.29 | 673.45 | 0.85 |
| 3 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 78 | 744.51 | 632.83 | 0.85 |
| 4 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 96.73 | 776.67 | 660.17 | 0.85 |
| 5 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 55.94 | 746.6 | 634.61 | 0.85 |
| 6 | 010502002002 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.86 | 921.17 | 782.99 | 0.85 |
| 7 | 010505001003 | 有梁板 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 556.41 | 742.86 | 631.43 | 0.85 |
| 8 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 P6 | m3 | 203.37 | 766.22 | 651.29 | 0.85 |
| 9 | 010503002002 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 15.42 | 749.33 | 636.93 | 0.85 |
| 10 | 010503002003 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 P6 | m3 | 1.82 | 772.72 | 656.81 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010506001003 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.双跑楼梯 | m2 | 70.46 | 217.67 | 185.02 | 0.85 |
| 12 | 010506001004 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.三跑楼梯 | m2 | 48.24 | 195.91 | 166.52 | 0.85 |
| 13 | 010504001002 | 直形墙 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 24.6 | 698.28 | 593.54 | 0.85 |
| 14 | 010505003002 | 平板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.16 | 720.5 | 612.43 | 0.85 |
| 15 | 010501004002 | 满堂基础 | 部位：电梯底板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 3.92 | 760.9 | 646.77 | 0.85 |
| 16 | 010504001003 | 直形墙 | 部位：电梯井壁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 3.22 | 761.8 | 647.53 | 0.85 |
| 17 | 010504001004 | 直形墙 | 1.梁加高 2.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.36 | 739.05 | 628.19 | 0.85 |
| 18 | 010503004003 | 圈梁 | 部位：反口、基脚 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 8.39 | 904.66 | 768.96 | 0.85 |
| 19 | 010503004004 | 圈梁 | 部位：圈梁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.19 | 935.23 | 794.95 | 0.85 |
| 20 | 010505008002 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 部位：雨棚 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.86 | 870.59 | 740 | 0.85 |
| 21 | 010503005002 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.72 | 938.99 | 798.14 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 010507005002 | 压顶 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 7.92 | 861.37 | 732.16 | 0.85 |
| 23 | 010515001013 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.076 | 8145.92 | 6924.03 | 0.85 |
| 24 | 010515001014 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.273 | 7989.89 | 6791.41 | 0.85 |
| 25 | 010515001015 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 6.308 | 8078.19 | 6866.46 | 0.85 |
| 26 | 010515001016 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 52.029 | 7331.21 | 6231.53 | 0.85 |
| 27 | 010515001017 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 9.919 | 7777.16 | 6610.59 | 0.85 |
| 28 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 13.287 | 7404.03 | 6293.43 | 0.85 |
| 29 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 2.288 | 7432.42 | 6317.56 | 0.85 |
| 30 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 14.547 | 7224.89 | 6141.16 | 0.85 |
| 31 | 010515001021 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 20.317 | 7231.33 | 6146.63 | 0.85 |
| 32 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 19.944 | 6896.13 | 5861.71 | 0.85 |
| 33 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ22 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 15.825 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 34 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 17.539 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 35 | 010515009003 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.273 | 8145.96 | 6924.07 | 0.85 |
| 36 | 010515009004 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.395 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 37 | 010516006003 | 电渣压力焊接 | 1.规格:≤φ18 | 个 | 604 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 38 | 010516006004 | 电渣压力焊接 | 1.规格:≤φ32 | 个 | 612 | 6.75 | 5.74 | 0.85 |
| 39 | 010516003003 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ22 | 个 | 299 | 15.62 | 13.28 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 010516003004 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ25 | 个 | 377 | 16.48 | 14.01 | 0.85 |
| 工程名称：2#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：3#厂房_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度2m以内 | m | 1299.55 | 271.06 | 230.4 | 0.85 |
| 2 | 010301002007 | 预制钢筋混凝土管桩 | 试验桩 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度2m以内 | m | 82.95 | 302.81 | 257.39 | 0.85 |
| 工程名称：3#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502003003 | 异形柱 | 1.柱形状:圆形 2.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送膨胀混凝土 3.混凝土强度等级:C40 | m3 | 3.68 | 820.1 | 697.09 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010515004005 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.25 | 7331.2 | 6231.52 | 0.85 |
| 3 | 010515004006 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.3 | 7135.17 | 6064.89 | 0.85 |
| 4 | 010516002004 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:3mm厚 3.铁件尺寸:φ125 | t | 0.058 | 10080.69 | 8568.59 | 0.85 |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003004 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实 心砖 2、墙体类型、砌筑高度：砖基础 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂 浆 4、厚度：190mm | m3 | 21.79 | 763.76 | 649.2 | 0.85 |
| 2 | 010401004005 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸 石多孔砖 2.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 3.厚度：190mm | m3 | 417.81 | 765.27 | 650.48 | 0.85 |
| 3 | 010401004006 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸 石多孔砖 2.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 3.厚度：90mm | m3 | 40.79 | 776.23 | 659.8 | 0.85 |
| 三 | 钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001003 | 垫层 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 10.52 | 743.06 | 631.6 | 0.85 |
| 2 | 010501005003 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 P6 | m3 | 100.89 | 792.29 | 673.45 | 0.85 |
| 3 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 78 | 744.51 | 632.83 | 0.85 |
| 4 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 96.73 | 776.67 | 660.17 | 0.85 |
| 5 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 55.94 | 746.6 | 634.61 | 0.85 |
| 6 | 010502002003 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.86 | 921.17 | 782.99 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第11页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 010505001005 | 有梁板 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 556.41 | 742.86 | 631.43 | 0.85 |
| 8 | 010505001006 | 有梁板 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 P6 | m3 | 203.37 | 766.22 | 651.29 | 0.85 |
| 9 | 010503002004 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 15.42 | 749.33 | 636.93 | 0.85 |
| 10 | 010503002005 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 P6 | m3 | 1.82 | 772.72 | 656.81 | 0.85 |
| 11 | 010506001005 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.双跑楼梯 | m2 | 70.46 | 217.67 | 185.02 | 0.85 |
| 12 | 010506001006 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.三跑楼梯 | m2 | 48.24 | 195.91 | 166.52 | 0.85 |
| 13 | 010504001005 | 直形墙 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 24.6 | 698.28 | 593.54 | 0.85 |
| 14 | 010505003003 | 平板 | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.16 | 720.5 | 612.43 | 0.85 |
| 15 | 010501004003 | 满堂基础 | 部位：电梯底板 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 3.92 | 760.9 | 646.77 | 0.85 |
| 16 | 010504001006 | 直形墙 | 部位：电梯井壁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 | m3 | 3.22 | 761.8 | 647.53 | 0.85 |
| 17 | 010504001007 | 直形墙 | 1.梁加高 2.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 3.混凝土强度等级:C30 | m3 | 2.36 | 739.05 | 628.19 | 0.85 |
| 18 | 010503004005 | 圈梁 | 部位：反口、基脚 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 8.39 | 904.66 | 768.96 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第12页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010503004006 | 圈梁 | 部位：圈梁 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌非泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.19 | 935.23 | 794.95 | 0.85 |
| 20 | 010505008003 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 部位：雨棚 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.86 | 870.59 | 740 | 0.85 |
| 21 | 010503005003 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 2.72 | 938.99 | 798.14 | 0.85 |
| 22 | 010507005003 | 压顶 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 7.92 | 861.37 | 732.16 | 0.85 |
| 23 | 010515001025 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.076 | 8145.92 | 6924.03 | 0.85 |
| 24 | 010515001026 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.273 | 7989.89 | 6791.41 | 0.85 |
| 25 | 010515001027 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 6.308 | 8078.19 | 6866.46 | 0.85 |
| 26 | 010515001028 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 52.029 | 7331.21 | 6231.53 | 0.85 |
| 27 | 010515001029 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 9.919 | 7777.16 | 6610.59 | 0.85 |
| 28 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 13.287 | 7404.03 | 6293.43 | 0.85 |
| 29 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 2.288 | 7432.42 | 6317.56 | 0.85 |
| 30 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 14.547 | 7224.89 | 6141.16 | 0.85 |
| 31 | 010515001033 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 20.317 | 7231.33 | 6146.63 | 0.85 |
| 32 | 010515001034 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 19.944 | 6896.13 | 5861.71 | 0.85 |
| 33 | 010515001035 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ22 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 15.825 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第13页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 010515001036 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 17.539 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 35 | 010515009005 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.273 | 8145.96 | 6924.07 | 0.85 |
| 36 | 010515009006 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.395 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 37 | 010516006005 | 电渣压力焊接 | 1.规格:≤φ18 | 个 | 604 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 38 | 010516006006 | 电渣压力焊接 | 1.规格:≤φ32 | 个 | 612 | 6.75 | 5.74 | 0.85 |
| 39 | 010516003005 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ22 | 个 | 299 | 15.62 | 13.28 | 0.85 |
| 40 | 010516003006 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ25 | 个 | 377 | 16.48 | 14.01 | 0.85 |
| 工程名称：3#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 消火栓系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031003011011 | 法兰 | 1.管道附件 碳钢平焊法兰安装 DN100 | 副 | 8 | 165.1 | 140.34 | 0.85 |
| 2 | 031003011012 | 法兰 | 1.管道附件 碳钢平焊法兰安装 DN150 | 副 | 10 | 248.14 | 210.92 | 0.85 |
| 工程名称：18#综合楼_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301002008 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度2m以内 | m | 2516.15 | 270.73 | 230.12 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第14页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 010301002009 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度4m以内 | m | 248.85 | 272.47 | 231.6 | 0.85 |
| 3 | 010301002010 | 预制钢筋混凝土管桩 | 试验桩 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度2m以内 | m | 82.95 | 302.46 | 257.09 | 0.85 |
| 4 | 010301004004 | 截(凿)桩头 | 1.桩类型:预制钢筋混凝土桩 2.桩头截面、高度:桩头截面500mm 3.废料装车外弃，运距自行考虑 | m3 | 14.55 | 242.16 | 205.84 | 0.85 |
| 工程名称：18#综合楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502003004 | 异形柱 | 1.柱形状:圆形 2.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送膨胀混凝土 3.混凝土强度等级:C40 | m3 | 7.58 | 820.1 | 697.09 | 0.85 |
| 2 | 010515004007 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.515 | 7331.2 | 6231.52 | 0.85 |
| 3 | 010515004008 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 2.678 | 7135.17 | 6064.89 | 0.85 |
| 4 | 010516002005 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:3mm厚 3.铁件尺寸:φ125 | t | 0.119 | 10080.76 | 8568.65 | 0.85 |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第15页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003005 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实 心砖 2、墙体类型、砌筑高度：砖基础 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂 浆 4、厚度：190mm | m3 | 21.07 | 763.76 | 649.2 | 0.85 |
| 2 | 010401004007 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸 石多孔砖 2.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 3.厚度：190mm | m3 | 1057.79 | 765.27 | 650.48 | 0.85 |
| 3 | 010401004008 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸 石多孔砖 2.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 3.厚度：90mm | m3 | 53.77 | 776.23 | 659.8 | 0.85 |
| 三 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001004 | 垫层 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 22.98 | 743.06 | 631.6 | 0.85 |
| 2 | 010501005004 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 P6 | m3 | 243.24 | 792.29 | 673.45 | 0.85 |
| 3 | 010501004004 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 P6 | m3 | 5.34 | 791.19 | 672.51 | 0.85 |
| 4 | 010502001007 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 275.56 | 776.67 | 660.17 | 0.85 |
| 5 | 010502001008 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 113.92 | 746.6 | 634.61 | 0.85 |
| 6 | 010502002004 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 102.03 | 921.17 | 782.99 | 0.85 |
| 7 | 010503001004 | 基础梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 60.58 | 744.51 | 632.83 | 0.85 |
| 8 | 010503002006 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 P6 | m3 | 1.34 | 772.72 | 656.81 | 0.85 |
| 9 | 010503002007 | 矩形梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 15.89 | 749.33 | 636.93 | 0.85 |
| 10 | 010503004007 | 圈梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.86 | 935.23 | 794.95 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第16页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010503004008 | 圈梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 34.49 | 904.66 | 768.96 | 0.85 |
| 12 | 010503005004 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.73 | 938.99 | 798.14 | 0.85 |
| 13 | 010504001008 | 直形墙 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 P6 | m3 | 6.9 | 791.62 | 672.88 | 0.85 |
| 14 | 010504001009 | 直形墙 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 14.12 | 698.28 | 593.54 | 0.85 |
| 15 | 010505001007 | 有梁板 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 P6 | m3 | 193.55 | 766.22 | 651.29 | 0.85 |
| 16 | 010505001008 | 有梁板 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 1277.59 | 742.86 | 631.43 | 0.85 |
| 17 | 010505006002 | 栏板 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 22.43 | 747.89 | 635.71 | 0.85 |
| 18 | 010505008004 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.04 | 805.18 | 684.4 | 0.85 |
| 19 | 010506001007 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.双跑楼梯 | m2 | 210.5 | 217.67 | 185.02 | 0.85 |
| 20 | 010506001008 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 3.三跑楼梯 | m2 | 42.75 | 195.91 | 166.52 | 0.85 |
| 21 | 010501006001 | 设备基础 | 屋面设备基础 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 1.8 | 705.21 | 599.43 | 0.85 |
| 22 | 010507005004 | 压顶 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 12.66 | 861.37 | 732.16 | 0.85 |
| 23 | 010515001037 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.328 | 8145.95 | 6924.06 | 0.85 |
| 24 | 010515001038 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.994 | 7989.89 | 6791.41 | 0.85 |
| 25 | 010515001039 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 12.127 | 8078.19 | 6866.46 | 0.85 |
| 26 | 010515001040 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 109.905 | 7331.21 | 6231.53 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第17页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 010515001041 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 26.766 | 7777.16 | 6610.59 | 0.85 |
| 28 | 010515001042 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 25.499 | 7404.03 | 6293.43 | 0.85 |
| 29 | 010515001043 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 2.33 | 7348.02 | 6245.82 | 0.85 |
| 30 | 010515001044 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 9.765 | 7150.59 | 6078 | 0.85 |
| 31 | 010515001045 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 19.463 | 7166.67 | 6091.67 | 0.85 |
| 32 | 010515001046 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 36.444 | 6881.12 | 5848.95 | 0.85 |
| 33 | 010515001047 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ22 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 69.299 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 34 | 010515001048 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 55.39 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 35 | 010515009007 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.994 | 8145.96 | 6924.07 | 0.85 |
| 36 | 010515009008 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 2.147 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 37 | 010516006007 | 电渣压力焊接 | 1.规格:≤φ18 | 个 | 214 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 38 | 010516006008 | 电渣压力焊接 | 1.规格:≤φ32 | 个 | 3476 | 6.75 | 5.74 | 0.85 |
| 39 | 010516003007 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ22 | 个 | 544 | 15.62 | 13.28 | 0.85 |
| 40 | 010516003008 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ25 | 个 | 1290 | 16.48 | 14.01 | 0.85 |
| 工程名称：18#综合楼_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：20#楼及室外配套_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第18页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301002011 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度2m以内 | m | 248.85 | 270.06 | 229.55 | 0.85 |
| 2 | 010301002012 | 预制钢筋混凝土管桩 | 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度4m以外 | m | 746.55 | 275.71 | 234.35 | 0.85 |
| 3 | 010301002013 | 预制钢筋混凝土管桩 | 试验桩 1.桩规格（包括外径、壁厚）:预应力混 凝土管桩PHC500-125-AB 2.沉桩方法:静压式 3.沉桩长度:单桩长度27.5m 4.桩尖类型:十字型钢桩尖 5.接桩方式:焊接 6.送桩长度4m以外 | m | 82.95 | 311.07 | 264.41 | 0.85 |
| 工程名称：20#楼及室外配套_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010502003005 | 异形柱 | 1.柱形状:圆形 2.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送膨胀混凝土 3.混凝土强度等级:C40 | m3 | 2.87 | 820.1 | 697.09 | 0.85 |
| 2 | 010515004009 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.195 | 7331.23 | 6231.55 | 0.85 |
| 3 | 010515004010 | 钢筋笼 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.014 | 7135.17 | 6064.89 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第19页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 010516002006 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:钢板 2.规格:3mm厚 3.铁件尺寸:φ125 | t | 0.045 | 10080.67 | 8568.57 | 0.85 |
| 二 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401003007 | 实心砖墙 | 1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实 心砖 2、墙体类型、砌筑高度：砖基础 3、砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂 浆 4、厚度：190mm | m3 | 2.76 | 763.76 | 649.2 | 0.85 |
| 2 | 010401004009 | 多孔砖墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:烧结煤矸 石多孔砖 2.砂浆强度等级：M5.0混合砂浆 3.厚度：190mm | m3 | 59.48 | 765.27 | 650.48 | 0.85 |
| 三 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001005 | 垫层 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 | m3 | 61.56 | 743.06 | 631.6 | 0.85 |
| 2 | 010501005005 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 P6 | m3 | 28.43 | 792.29 | 673.45 | 0.85 |
| 3 | 010501004005 | 满堂基础 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 P6 | m3 | 200.76 | 791.19 | 672.51 | 0.85 |
| 4 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 | m3 | 21.26 | 776.67 | 660.17 | 0.85 |
| 5 | 010502001010 | 矩形柱 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 18.69 | 746.6 | 634.61 | 0.85 |
| 6 | 010502002005 | 构造柱 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.2 | 921.17 | 782.99 | 0.85 |
| 7 | 010502001011 | 矩形柱 | 部位：梯柱 1.混凝土种类（商品混凝土、现场拌制， 泵送、非泵送）:预拌泵送混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 0.42 | 746.6 | 634.61 | 0.85 |
| 8 | 010503001005 | 基础梁 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 14.44 | 744.51 | 632.83 | 0.85 |
| 9 | 010503004009 | 圈梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.21 | 935.23 | 794.95 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第20页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 010503005005 | 过梁 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.78 | 938.99 | 798.14 | 0.85 |
| 11 | 010504001010 | 直形墙 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C35 P6 | m3 | 132.83 | 791.62 | 672.88 | 0.85 |
| 12 | 010505001009 | 有梁板 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 P6 | m3 | 38.1 | 766.22 | 651.29 | 0.85 |
| 13 | 010505001010 | 有梁板 | 地下室顶板 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 P6 | m3 | 97.17 | 766.22 | 651.29 | 0.85 |
| 14 | 010505008005 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 1.2 | 805.18 | 684.4 | 0.85 |
| 15 | 010506001009 | 直形楼梯 | 1.混凝土种类：泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 | m2 | 14.82 | 217.67 | 185.02 | 0.85 |
| 16 | 010507005005 | 压顶 | 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 | m3 | 0.48 | 861.38 | 732.17 | 0.85 |
| 17 | 010504001011 | 直形墙 | 1.混凝土种类：非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 14.58 | 698.28 | 593.54 | 0.85 |
| 18 | 010505003004 | 平板 | 排风井盖板 1.混凝土种类:非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 0.85 | 709.06 | 602.7 | 0.85 |
| 19 | 010515001049 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.073 | 8146.03 | 6924.13 | 0.85 |
| 20 | 010515001050 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.01 | 7912 | 6725.2 | 0.85 |
| 21 | 010515001051 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.228 | 7989.87 | 6791.39 | 0.85 |
| 22 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.619 | 8078.19 | 6866.46 | 0.85 |
| 23 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 6.904 | 7331.21 | 6231.53 | 0.85 |
| 24 | 010515001054 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 1.729 | 7777.16 | 6610.59 | 0.85 |
| 25 | 010515001055 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 30.433 | 7404.03 | 6293.43 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第21页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 010515001056 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 20.357 | 7530.21 | 6400.68 | 0.85 |
| 27 | 010515001057 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 8.898 | 7263.24 | 6173.75 | 0.85 |
| 28 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 7.061 | 7223.02 | 6139.57 | 0.85 |
| 29 | 010515001059 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.696 | 7024.04 | 5970.43 | 0.85 |
| 30 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ22 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 2.176 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 31 | 010515001061 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 2.289 | 6839.64 | 5813.69 | 0.85 |
| 32 | 010515009009 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类、规格:HPB300Φ6 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.228 | 8145.96 | 6924.07 | 0.85 |
| 33 | 010515009010 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.371 | 7404.04 | 6293.43 | 0.85 |
| 34 | 010515009011 | 支撑钢筋(铁马) | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ25 2.钢筋制作、运输及安装 | t | 0.068 | 6839.71 | 5813.75 | 0.85 |
| 35 | 010516006009 | 电渣压力焊接 | 1.规格:≤φ18 | 个 | 542 | 5.61 | 4.77 | 0.85 |
| 36 | 010516006010 | 电渣压力焊接 | 1.规格:≤φ32 | 个 | 24 | 6.75 | 5.74 | 0.85 |
| 37 | 010516003009 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ22 | 个 | 17 | 15.62 | 13.28 | 0.85 |
| 38 | 010516003010 | 机械连接 | 1.连接方式:直螺纹连接 2.规格:Φ25 | 个 | 83 | 16.48 | 14.01 | 0.85 |
| 工程名称：20#楼及室外配套_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：20#楼及室外配套_安装单位工程（室外管网） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第22页 共23页 |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：暂列金_暂列金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第23页 共23页 |  |

- 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用（投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表综合单价的85%）

| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：1#厂房_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：1#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建建 [2000]230号）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 6989.54 | 81.34 | 69.14 | 0.85 |
| 2 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌筑 2.搭设高度:小于3.6m | m2 | 4925.8 | 3.72 | 3.16 | 0.85 |
| 3 | 011701003002 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌筑 2.搭设高度:3.6m以外 | m2 | 2173.79 | 11.09 | 9.43 | 0.85 |
| 4 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 或墙面装饰 2.服务高度:3.6m-6m | m2 | 11137.17 | 14.8 | 12.58 | 0.85 |
| 5 | 011701010001 | 电梯井脚手架 | 1.搭设方式:电梯井脚手架 2.构筑物几何尺寸、高度:详设计图 | m3 | 658.44 | 34.05 | 28.94 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033001 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 50.03 | 67.26 | 57.17 | 0.85 |
| 2 | 011702001001 | 基础模板 | 1.桩承台模板 | m2 | 538.03 | 67.31 | 57.21 | 0.85 |
| 3 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.有底模基础梁模板 | m2 | 990.92 | 69.95 | 59.46 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共11页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011702002001 | 柱模板 | 1.矩形柱模板 2.模板超高支撑 | m2 | 3423.03 | 75.94 | 64.55 | 0.85 |
| 5 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 2.模板超高支撑 | m2 | 20876.23 | 82.79 | 70.37 | 0.85 |
| 6 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.双跑楼梯模板 | m2 | 155.74 | 172.49 | 146.62 | 0.85 |
| 7 | 011702024002 | 楼梯模板 | 1.三跑楼梯模板 | m2 | 44.07 | 155.23 | 131.95 | 0.85 |
| 8 | 011702002002 | 柱模板 | 1.梯柱模板 2.模板超高支撑 | m2 | 65.66 | 76.73 | 65.22 | 0.85 |
| 9 | 011702003001 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.模板超高支撑 | m2 | 939.94 | 95.56 | 81.23 | 0.85 |
| 10 | 011702023001 | 雨篷、悬挑构件模板 | 1.雨蓬模板 | m2 | 32.58 | 113.89 | 96.81 | 0.85 |
| 11 | 011702021001 | 栏板模板 | 1.栏板模板 | m2 | 904.34 | 66.77 | 56.75 | 0.85 |
| 12 | 011702001002 | 基础模板 | 1.满堂基础模板 | m2 | 12 | 53.88 | 45.8 | 0.85 |
| 13 | 011702013001 | 电梯井壁模板 | 1.电梯井井壁 | m2 | 35.6 | 66.51 | 56.53 | 0.85 |
| 14 | 011702008001 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 260.84 | 62.86 | 53.43 | 0.85 |
| 15 | 011702009001 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 188.89 | 84.26 | 71.62 | 0.85 |
| 16 | 011702025001 | 其他现浇构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 114.96 | 65.21 | 55.43 | 0.85 |
| 17 | 011702016001 | 平板模板 | 1.平板模板 | m2 | 455.86 | 62.51 | 53.13 | 0.85 |
| 18 | 011702006001 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板 2.模板超高支撑 | m2 | 159.3 | 103.52 | 87.99 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输费及其他措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.施工电梯使用费 | 项 | 1 | 513419.2 | 436406.32 | 0.85 |
| 工程名称：1#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：2#厂房_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共11页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：2#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌筑 2.搭设高度:小于3.6m | m2 | 1829.14 | 3.72 | 3.16 | 0.85 |
| 2 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌筑 2.搭设高度:3.6m以外 | m2 | 1893.78 | 11.09 | 9.43 | 0.85 |
| 3 | 011701002002 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建建 [2000]230号）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 3191.86 | 81.34 | 69.14 | 0.85 |
| 4 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 或墙面装饰 2.服务高度:3.6m-6m | m2 | 3533.67 | 15.58 | 13.24 | 0.85 |
| 5 | 011701010002 | 电梯井脚手架 | 1.搭设方式:电梯井脚手架 2.构筑物几何尺寸、高度:详设计图 | m3 | 304.31 | 34.05 | 28.94 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033002 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 20.37 | 67.26 | 57.17 | 0.85 |
| 2 | 011702001003 | 基础模板 | 1.桩承台模板 | m2 | 241.35 | 67.31 | 57.21 | 0.85 |
| 3 | 011702005002 | 基础梁模板 | 1.有底模基础梁模板 | m2 | 454.4 | 69.95 | 59.46 | 0.85 |
| 4 | 011702002003 | 柱模板 | 1.矩形柱模板 2.模板超高支撑 | m2 | 967.49 | 75.13 | 63.86 | 0.85 |
| 5 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 2.模板超高支撑 | m2 | 6428.52 | 83.62 | 71.08 | 0.85 |
| 6 | 011702024003 | 楼梯模板 | 1.双跑楼梯模板 | m2 | 70.46 | 172.49 | 146.62 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共11页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011702024004 | 楼梯模板 | 1.三跑楼梯模板 | m2 | 48.24 | 155.23 | 131.95 | 0.85 |
| 8 | 011702006002 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板 2.模板超高支撑 | m2 | 135.55 | 104.51 | 88.83 | 0.85 |
| 9 | 011702023002 | 雨篷、悬挑构件模板 | 1.雨蓬模板 | m2 | 16.17 | 113.89 | 96.81 | 0.85 |
| 10 | 011702011001 | 墙模板 | 1.部位：女儿墙 | m2 | 378.48 | 67.14 | 57.07 | 0.85 |
| 11 | 011702001004 | 基础模板 | 1.满堂基础模板 | m2 | 4.36 | 53.88 | 45.8 | 0.85 |
| 12 | 011702013002 | 电梯井壁模板 | 1.电梯井井壁 | m2 | 29.2 | 66.51 | 56.53 | 0.85 |
| 13 | 011702003002 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.模板超高支撑 | m2 | 65.81 | 95.95 | 81.56 | 0.85 |
| 14 | 011702008002 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 114.83 | 62.86 | 53.43 | 0.85 |
| 15 | 011702009002 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 33.15 | 84.26 | 71.62 | 0.85 |
| 16 | 011702025002 | 其他现浇构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 60.45 | 65.21 | 55.43 | 0.85 |
| 17 | 011702016002 | 平板模板 | 1.平板模板 | m2 | 178 | 62.51 | 53.13 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输费及其他措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.施工电梯使用费 | 项 | 1 | 170528.52 | 144949.24 | 0.85 |
| 工程名称：2#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：3#厂房_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：3#厂房_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌筑 2.搭设高度:小于3.6m | m2 | 1829.14 | 3.72 | 3.16 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共11页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌筑 2.搭设高度:3.6m以外 | m2 | 1893.78 | 11.09 | 9.43 | 0.85 |
| 3 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建建 [2000]230号）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 3191.86 | 81.34 | 69.14 | 0.85 |
| 4 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 或墙面装饰 2.服务高度:3.6m-6m | m2 | 3533.67 | 15.58 | 13.24 | 0.85 |
| 5 | 011701010003 | 电梯井脚手架 | 1.搭设方式:电梯井脚手架 2.构筑物几何尺寸、高度:详设计图 | m3 | 304.31 | 34.05 | 28.94 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033003 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 20.37 | 67.26 | 57.17 | 0.85 |
| 2 | 011702001005 | 基础模板 | 1.桩承台模板 | m2 | 241.35 | 67.31 | 57.21 | 0.85 |
| 3 | 011702005003 | 基础梁模板 | 1.有底模基础梁模板 | m2 | 454.4 | 69.95 | 59.46 | 0.85 |
| 4 | 011702002004 | 柱模板 | 1.矩形柱模板 2.模板超高支撑 | m2 | 967.49 | 75.13 | 63.86 | 0.85 |
| 5 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 2.模板超高支撑 | m2 | 6428.52 | 83.62 | 71.08 | 0.85 |
| 6 | 011702024005 | 楼梯模板 | 1.双跑楼梯模板 | m2 | 70.46 | 172.49 | 146.62 | 0.85 |
| 7 | 011702024006 | 楼梯模板 | 1.三跑楼梯模板 | m2 | 48.24 | 155.23 | 131.95 | 0.85 |
| 8 | 011702006003 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板 2.模板超高支撑 | m2 | 135.55 | 104.51 | 88.83 | 0.85 |
| 9 | 011702023003 | 雨篷、悬挑构件模板 | 1.雨蓬模板 | m2 | 16.17 | 113.89 | 96.81 | 0.85 |
| 10 | 011702011002 | 墙模板 | 1.部位：女儿墙 | m2 | 378.48 | 67.14 | 57.07 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共11页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 011702001006 | 基础模板 | 1.满堂基础模板 | m2 | 4.36 | 53.88 | 45.8 | 0.85 |
| 12 | 011702013003 | 电梯井壁模板 | 1.电梯井井壁 | m2 | 29.2 | 66.51 | 56.53 | 0.85 |
| 13 | 011702003003 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.模板超高支撑 | m2 | 65.81 | 95.95 | 81.56 | 0.85 |
| 14 | 011702008003 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 114.83 | 62.86 | 53.43 | 0.85 |
| 15 | 011702009003 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 33.15 | 84.26 | 71.62 | 0.85 |
| 16 | 011702025003 | 其他现浇构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 60.45 | 65.21 | 55.43 | 0.85 |
| 17 | 011702016003 | 平板模板 | 1.平板模板 | m2 | 178 | 62.51 | 53.13 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输费及其他措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.施工电梯使用费 | 项 | 1 | 170528.52 | 144949.24 | 0.85 |
| 工程名称：3#厂房_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：18#综合楼_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：18#综合楼_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共11页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:50m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建建 [2000]230号）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 4989.47 | 90.22 | 76.69 | 0.85 |
| 2 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌筑 2.搭设高度:小于3.6m | m2 | 8273.59 | 3.72 | 3.16 | 0.85 |
| 3 | 011701003008 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌筑 2.搭设高度:3.6m以外 | m2 | 1207.96 | 11.09 | 9.43 | 0.85 |
| 4 | 011701006004 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 或墙面装饰 2.服务高度:3.6m-5.2m | m2 | 1573.36 | 11.41 | 9.7 | 0.85 |
| 5 | 011701006005 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 或墙面装饰 2.服务高度:8.6m | m2 | 186.35 | 61.84 | 52.56 | 0.85 |
| 6 | 011701010004 | 电梯井脚手架 | 1.搭设方式:电梯井脚手架 2.构筑物几何尺寸、高度:详设计图 | m3 | 400.2 | 34.05 | 28.94 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702033004 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 33.14 | 67.26 | 57.17 | 0.85 |
| 2 | 011702001007 | 基础模板 | 1.桩承台模板 | m2 | 363.3 | 67.31 | 57.21 | 0.85 |
| 3 | 011702001008 | 基础模板 | 1.满堂基础模板 | m2 | 6.5 | 53.88 | 45.8 | 0.85 |
| 4 | 011702002005 | 柱模板 | 1.矩形柱模板 2.模板超高支撑 | m2 | 2297.44 | 74.18 | 63.05 | 0.85 |
| 5 | 011702003004 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.模板超高支撑 | m2 | 1341.13 | 94.35 | 80.2 | 0.85 |
| 6 | 011702005004 | 基础梁模板 | 1.有底模基础梁模板 | m2 | 510.67 | 69.95 | 59.46 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共11页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011702006004 | 梁模板 | 1.单梁、连续梁模板 2.模板超高支撑 | m2 | 146.28 | 93.51 | 79.48 | 0.85 |
| 8 | 011702008004 | 圈梁模板 | 1.圈梁 | m2 | 467.11 | 62.86 | 53.43 | 0.85 |
| 9 | 011702009004 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 137.6 | 84.26 | 71.62 | 0.85 |
| 10 | 011702011003 | 墙模板 | 1.栏板 | m2 | 113.02 | 67.14 | 57.07 | 0.85 |
| 11 | 011702011004 | 墙模板 | 1.直形墙 | m2 | 64.15 | 67.14 | 57.07 | 0.85 |
| 12 | 011702013004 | 电梯井壁模板 | 1.电梯井井壁 | m2 | 28.92 | 66.51 | 56.53 | 0.85 |
| 13 | 011702014004 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 2.模板超高支撑 | m2 | 12162.75 | 70.91 | 60.27 | 0.85 |
| 14 | 011702021002 | 栏板模板 | 1.栏板模板 | m2 | 373.84 | 66.77 | 56.75 | 0.85 |
| 15 | 011702023004 | 雨篷、悬挑构件模板 | 1.雨蓬模板 | m2 | 8.66 | 113.89 | 96.81 | 0.85 |
| 16 | 011702024007 | 楼梯模板 | 1.双跑楼梯模板 | m2 | 210.5 | 172.49 | 146.62 | 0.85 |
| 17 | 011702024008 | 楼梯模板 | 1.三跑楼梯模板 | m2 | 42.75 | 155.23 | 131.95 | 0.85 |
| 18 | 011702001009 | 基础模板 | 1.设备基础模板 | m2 | 18 | 69.63 | 59.19 | 0.85 |
| 19 | 011702025004 | 其他现浇构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 122.55 | 65.21 | 55.43 | 0.85 |
| 20 | 011702025005 | 其他现浇构件模板 | 1.凸出墙体线条模板 | m2 | 70.12 | 91.45 | 77.73 | 0.85 |
| 21 | 011702034001 | 高大模板 | 1.构件类型:高大模板 | m2 | 264.06 | 283.87 | 241.29 | 0.85 |
| 三 | 垂直运输及其他措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001004 | 垂直运输 | 1.施工电梯使用费 2.塔吊使用费 | 项 | 1 | 692598.6 | 588708.81 | 0.85 |
| 工程名称：18#综合楼_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：20#楼及室外配套_桩基单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共11页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：20#楼及室外配套_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.服务对象:外墙面 2.搭设方式:按照国家现行标准、规范等 规定自行确定搭设方式 3.服务高度:30m内 4.脚手架材质:根据工程实际情况按照国 家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全描述规范》JGJ 130、《建筑施工附着升 降脚手架管理暂行规定》（建建 [2000]230号）等规范自行确定 5.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 386.82 | 63.03 | 53.58 | 0.85 |
| 2 | 011701003009 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌筑 2.搭设高度:3.6m以外 | m2 | 359.3 | 11.09 | 9.43 | 0.85 |
| 3 | 011701003010 | 砌筑脚手架 | 1.服务对象:砌筑 2.搭设高度:小于3.6m | m2 | 34.02 | 3.72 | 3.16 | 0.85 |
| 4 | 011701006006 | 满堂装饰脚手架 | 1.服务对象（天棚和墙面或天棚）:天棚 或墙面装饰 2.服务高度:3.6m-5.2m | m2 | 624.6 | 11.41 | 9.7 | 0.85 |
| 5 | 011701002006 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.地下室外脚手架 2.安全网材质:阻燃安全网 | m2 | 413.85 | 67.21 | 57.13 | 0.85 |
| 二 | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011702001010 | 基础模板 | 1.桩承台模板 | m2 | 192.78 | 80.76 | 68.65 | 0.85 |
| 2 | 010401003008 | 实心砖墙 | 砖模 240mm厚 1.砖模（烧结煤矸石多孔砖） 2.砖模水泥砂浆找平抹灰（20mm厚） | m3 | 43.93 | 1262.81 | 1073.39 | 0.85 |
| 3 | 011702002006 | 柱模板 | 1.矩形柱模板 2.模板超高支撑 | m2 | 239.63 | 95.82 | 81.45 | 0.85 |
| 4 | 011702003005 | 构造柱模板 | 1.构造柱模板 2.模板超高支撑 | m2 | 39.45 | 118.19 | 100.46 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共11页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011702002007 | 柱模板 | 1.梯柱 2.柱支撑高度超过3.6m、不超过6m | m2 | 5.18 | 93.44 | 79.42 | 0.85 |
| 6 | 011702005005 | 基础梁模板 | 1.有底模基础梁模板 | m2 | 136.17 | 83.93 | 71.34 | 0.85 |
| 7 | 011702008005 | 圈梁模板 | 1.圈梁模板 | m2 | 12.79 | 75.43 | 64.12 | 0.85 |
| 8 | 011702009005 | 过梁模板 | 1.过梁模板 | m2 | 10.5 | 101.1 | 85.94 | 0.85 |
| 9 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.有梁板模板 2.模板超高支撑 | m2 | 184.46 | 100.87 | 85.74 | 0.85 |
| 10 | 011702021003 | 栏板模板 | 1.栏板模板 | m2 | 145.8 | 80.12 | 68.1 | 0.85 |
| 11 | 011702023005 | 雨篷、悬挑构件模板 | 1.雨蓬模板 | m2 | 12.1 | 136.66 | 116.16 | 0.85 |
| 12 | 011702024009 | 楼梯模板 | 1.楼梯模板 | m2 | 14.82 | 206.97 | 175.92 | 0.85 |
| 13 | 011702033005 | 垫层模板 | 1.垫层模板 | m2 | 40.29 | 80.7 | 68.6 | 0.85 |
| 14 | 011702025006 | 其他现浇构件模板 | 1.压顶模板 | m2 | 4.05 | 78.26 | 66.52 | 0.85 |
| 15 | 011702011005 | 墙模板 | 1.直形墙模板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m | m2 | 806.09 | 86.13 | 73.21 | 0.85 |
| 16 | 011702014006 | 有梁板模板 | 地下室 1.有梁板模板 2.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m | m2 | 478.5 | 97.67 | 83.02 | 0.85 |
| 17 | 011702016004 | 平板模板 | 部位：平板模板 | m2 | 10.56 | 62.51 | 53.13 | 0.85 |
| 三 | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011703001005 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 | 项 | 1 | 2749.55 | 2337.12 | 0.85 |
| 工程名称：20#楼及室外配套_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：20#楼及室外配套_安装单位工程（室外管网） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共11页 |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、 垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：暂列金_暂列金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
|  |  |  |  |  |  |  | 第11页 共11页 |  |

- 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相材料、设备的单价（投标时本表所列出来的材料报价不得低于本表单价的85%）

| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东山经济技术开发区众创孵化园（一期）开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 1 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 4911.5 | 4174.78 | 0.85 |
| 2 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 4823.01 | 4099.56 | 0.85 |
| 3 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 4699.12 | 3994.25 | 0.85 |
| 4 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 4699.12 | 3994.25 | 0.85 |
| 5 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 4699.12 | 3994.25 | 0.85 |
| 6 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 4699.12 | 3994.25 | 0.85 |
| 7 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 4699.12 | 3994.25 | 0.85 |
| 8 | 01010580 | 线材 | HRB400EΦ6 | t | 5353.98 | 4550.88 | 0.85 |
| 9 | 01010590 | 线材 | HRB400EΦ8 | t | 4761.06 | 4046.9 | 0.85 |
| 10 | 01010600 | 线材 | HRB400EΦ10 | t | 5115.04 | 4347.78 | 0.85 |
| 11 | 01010770 | 冷拔低碳钢筋 | Φ5以内 | t | 4115.04 | 3497.78 | 0.85 |
| 12 | 01090110 | 圆钢 | 综合 | kg | 5.066 | 4.31 | 0.85 |
| 13 | 01090120 | 圆钢 | Φ5.5～9 | kg | 5.077 | 4.32 | 0.85 |
| 14 | 01090140 | 圆钢 | Φ10～14 | kg | 5.066 | 4.31 | 0.85 |
| 15 | 01090200 | 圆钢 | Φ10以内 | kg | 5.062 | 4.3 | 0.85 |
| 16 | 01090240 | 圆钢 | Φ6 | t | 5185.84 | 4407.96 | 0.85 |
| 17 | 01090270 | 圆钢 | Φ8 | t | 5000 | 4250 | 0.85 |
| 18 | 01090290 | 圆钢 | Ф10 | t | 5061.95 | 4302.66 | 0.85 |
| 19 | 01090300 | 圆钢 | Ф12 | t | 5132.74 | 4362.83 | 0.85 |
| 20 | 01090320 | 圆钢 | Ф14 | t | 5000 | 4250 | 0.85 |
| 21 | 01510020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 19.912 | 16.93 | 0.85 |
| 22 | 01510020_1 | 断热铝合金型材 | 综合 | kg | 28.32 | 24.07 | 0.85 |
| 23 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.447 | 0.38 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东山经济技术开发区众创孵化园（一期）开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 24 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 0.465 | 0.4 | 0.85 |
| 25 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.447 | 0.38 | 0.85 |
| 26 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.465 | 0.4 | 0.85 |
| 27 | 04010090_1 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.465 | 0.4 | 0.85 |
| 28 | 04010170 | 散装水泥 | 42.5 | kg | 0.465 | 0.4 | 0.85 |
| 29 | 04290120 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ500 AB125 | m | 179.65 | 152.7 | 0.85 |
| 30 | 06050010_1 | 6高透光单银Low-E+12空气+6透明玻璃 |  | m2 | 175 | 148.75 | 0.85 |
| 31 | 06090080 | 钢化夹层玻璃 | 6+0.76PVB+6 | m2 | 165 | 140.25 | 0.85 |
| 32 | 06110010_1 | 5高透光单银Low-E+9空气+5透明玻璃 |  | m2 | 140 | 119 | 0.85 |
| 33 | 06430020 | 防火玻璃 | δ28 | m2 | 358.41 | 304.65 | 0.85 |
| 34 | 06430030 | 防火玻璃 | 6+1.14PVB+6 0.5h | m2 | 305.31 | 259.51 | 0.85 |
| 35 | 11000001 | 防盗门 |  | m2 | 584 | 496.4 | 0.85 |
| 36 | 11010460 | 成品装饰子母木门及门套 | 1200×2100（实木） | 樘 | 1550 | 1317.5 | 0.85 |
| 37 | 11010480_1 | 成品装饰单开木门及门套 | 1000×2100（实木） | 樘 | 1300 | 1105 | 0.85 |
| 38 | 11010480_2 | 无障碍们 | 1000×2100（实木） | 樘 | 1500 | 1275 | 0.85 |
| 39 | 11010500_1 | 成品装饰双开木门及门套 | 1500×2100（实木） | 樘 | 1900 | 1615 | 0.85 |
| 40 | 11030030 | 甲级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 404.25 | 343.61 | 0.85 |
| 41 | 11030040 | 乙级钢质防火门 | 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 384.4 | 326.74 | 0.85 |
| 42 | 11030210 | 钢质防火窗（不含玻璃） |  | m2 | 212.39 | 180.53 | 0.85 |
| 43 | 11250030 | 铝合金卷帘门 | 综合 含门楣 | m2 | 221.24 | 188.05 | 0.85 |
| 44 | 30108001 | 喷淋供水泵（XBD8/40-125- 250(Q=40L/S,H=80m,N=55kw) |  | 台 | 16800 | 14280 | 0.85 |
| 45 | 30108013 | 室内外消火栓合用泵（XBD8.6/60- 200X30X3(Q=60L/S,H=86m,N=90kw)） |  | 台 | 38000 | 32300 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东山经济技术开发区众创孵化园（一期）开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 46 | 30108120_3 | 潜水泵65WQ/C251- 3.0(Q=36m3/h,H=16m,N=3.0Kw，包含控制电 缆及电缆安装) |  | 台 | 2100 | 1785 | 0.85 |
| 47 | 30108120_4 | 泵类设备安装 潜水泵安装 (65WQ251,Q=36m/h,H=16m，N=3w) |  | 台 | 2000 | 1700 | 0.85 |
| 48 | 30204058 | 密闭油箱（含供油管及自动手动切断阀） |  | 台 | 1000 | 850 | 0.85 |
| 49 | 30402076_9 | 应急照明控制器 KW-C-G8000 |  | 台 | 15750 | 13387.5 | 0.85 |
| 50 | 30605001 | 可燃气体报警控制器(室外防雨型） |  | 套 | 1600 | 1360 | 0.85 |
| 51 | 30701014 | 2P空调（含外机、铜管及支架）（制冷量 :4.8kw, 最大循环风量:1200m3/h，功率 :1.2kw 能效等级2级） |  | 台 | 5800 | 4930 | 0.85 |
| 52 | 30701014_1 | 1.5P空调（含外机、铜管及支架）（制冷量 :3.5kw, 最大循环风量:1000m3/h，功率 :0.86kw 能效等级2级） |  | 台 | 3300 | 2805 | 0.85 |
| 53 | 30701014_2 | 2P空调（含外机、铜管及支架）（制冷量 :4.8kw, 最大循环风量:1200m3/h，功率 :1.2kw 能效等级2级） |  | 台 | 5800 | 4930 | 0.85 |
| 54 | 30701051_3 | 防爆风机 PF-2（CB200,Q=3048m3/h， N=0.55kw,P=200Pa,噪音:55分贝 ） |  | 台 | 4947 | 4204.95 | 0.85 |
| 55 | 30701051_4 | 边墙式风机PF-2（含防虫网）（WEX-400， Q=1500m3/h，N=120w，P=60Pa ，噪音:63分 贝） |  | 台 | 2125 | 1806.25 | 0.85 |
| 56 | 30701051_5 | 边墙式风机PF-1（含防虫网）（WEX-300， Q=900m3/h，N=90w，P=60Pa ，噪音:58分贝 ） |  | 台 | 1625 | 1381.25 | 0.85 |
| 57 | 30701051_6 | 离心风机 PF- 1(CB225D,Q=3000m3/h,N=0.55w,P=200Pa,噪 音:56分贝 ) |  | 台 | 3316 | 2818.6 | 0.85 |
| 58 | 30701053 | 边墙式风机WEX-500 Q=8000m3/h N=500w P=90Pa 噪音：70分贝 |  | 台 | 2700 | 2295 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东山经济技术开发区众创孵化园（一期）开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 59 | 30701059 | 消防排烟风机PY-1(AXF-1120,Q=60300m3/h ,N=18.5Kw,P=600Pa,噪音:87分贝 ) |  | 台 | 10500 | 8925 | 0.85 |
| 60 | 30701059_1 | 消防排烟风机 PY-1(AFX- 900,Q=36000m3/h,N=11kw,P=600Pa.噪音 :86分贝) |  | 台 | 8250 | 7012.5 | 0.85 |
| 61 | 30701062 | 边墙式风机PF-1（含防虫网）（WEX-300， Q=1500m3/h，N=120w，P=80Pa ，噪音:64分 贝） |  | 台 | 1625 | 1381.25 | 0.85 |
| 62 | 30701065 | 排气扇（Q=150m3/h N=28w P=100Pa 噪音 :40分贝 ） |  | 台 | 200 | 170 | 0.85 |
| 63 | 30701076 | 风机 PF-2（CB200,Q=2000m3/h， N=250w,P=200Pa,噪音:58分贝 ） |  | 台 | 4974 | 4227.9 | 0.85 |
| 64 | 30904035 | 消防电源监控器 JBF-PWMS |  | 台 | 2220 | 1887 | 0.85 |
| 65 | 30904035_1 | 电气火灾监控器 JBF-61S30 |  | 台 | 2970 | 2524.5 | 0.85 |
| 66 | 30904035_2 | 防火门监控器 JBF-61S20 |  | 台 | 2220 | 1887 | 0.85 |
| 67 | 30904062 | 报警主机（含智能火灾报警控制器(联动型 )JB-TG-JBF-11SF 1台，消防电话柜 HY5711B 1台，消防电源柜 BYF-PC20M 1台 ，消防广播柜 JBF-11SF-KZ 1台，联动控制 盘 JBF-11SF-CD8B 1台，图形显示装置 JBF5200 1套） |  | 台 | 33630 | 28585.5 | 0.85 |
| 68 | 31009004_2 | 变频加压给水设备（NBGD2-1260(整套设备 Q=12m3/h,H=60m,N=7.5kw,气压罐 直径 600*1800，整套设备2台泵一用一备、包含 控制柜、控制电缆及电缆安装) |  | 套 | 42000 | 35700 | 0.85 |
| 69 | 31009007_1 | 消火栓系统成品增压稳压设备XW(L)-I-3.0- 20-ADL(含管道、阀门及管件，气压罐型号 ：SQL1000×0.6，气压罐总容积1500L，气 压罐调节水容积220L，配套水泵一备一用： ADL10-3 Q=3L/S,H=20m,N=1.5kW，设备控制 箱) |  | 套 | 26300 | 22355 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东山经济技术开发区众创孵化园（一期）开发项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 | 1-K值 |
| 70 | 31009009_3 | 喷淋系统成品增压稳压设备XW(L)-I-1.5- 20-ADL(含管道、阀门及管件，气压罐型号 ：SQL800×0.6，气压罐总容积900L，气压 罐调节水容积150L，配套水泵一备一用： ADL4-3 Q=1.5L/S,H=20m,N=0.55kW，含控制箱) |  | 套 | 25200 | 21420 | 0.85 |
| 71 | 31009057 | WTS-2B型水箱自洁消毒器 |  | 台 | 1200 | 1020 | 0.85 |
| 72 | 33110240_1 | 18吨成品不锈钢生活水箱5m×3m×2m(h) |  | 个 | 30432 | 25867.2 | 0.85 |
| 73 | 33110240_2 | 18吨成品不锈钢生活水箱6m×2m×2m(h) |  | 个 | 30432 | 25867.2 | 0.85 |
| 74 | 55030030_1 | 数字智能消防巡检柜 |  | 台 | 38000 | 32300 | 0.85 |
| 75 | 80213580 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 509.9 | 433.42 | 0.85 |
| 76 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 534.42 | 454.26 | 0.85 |
| 77 | 80213765 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 558.93 | 475.09 | 0.85 |
| 78 | 80213770 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm | m3 | 583.45 | 495.93 | 0.85 |
| 79 | 80215305 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度160-200mm | m3 | 577.67 | 491.02 | 0.85 |
| 80 | 80215310 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C35P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度160-200mm | m3 | 601.94 | 511.65 | 0.85 |
| 81 | 80230010_1 | LC5.0轻骨料混凝土 | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密 度等级≥500kg/m3 容重（ kg/m3） 1300~1500 LC5 | m3 | 250 | 212.5 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |

第3节 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

第4节 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

第5节承包人提供的主要材料和设备清单

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （招标阶段） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：东山经济技术开发区众创孵化园（一期）开发项目 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包 幅度(%) | 招标控制价（或施工图预算）中的单价（元） | 金额 （元） | 比例 (%) |
| 1 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 5525.926 | 558.93 | ±5 | 558.93 | 3088605.82 | 9.45 |
| 2 | 钢筋混凝土PHC管桩 Φ 500 AB125 | m | 10723.802 | 179.65 | ±5 | 179.65 | 1926531.03 | 5.89 |
| 3 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 366.659 | 4761.06 | ±5 | 4761.06 | 1745685.5 | 5.34 |
| 4 | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU7.5 | 块 | 752358.281 | 1.13 | ±5 | 1.13 | 850164.86 | 2.6 |
| 5 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 166.105 | 4699.12 | ±5 | 4699.12 | 780547.33 | 2.39 |
| 6 | 预拌泵送抗渗混凝土 C30P6(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 1283.031 | 577.67 | ±5 | 577.67 | 741168.52 | 2.27 |
| 7 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 153.346 | 4699.12 | ±5 | 4699.12 | 720591.26 | 2.2 |
| 8 | 预拌非泵送普通混凝土 C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1329.361 | 534.42 | ±5 | 534.42 | 710437.11 | 2.17 |
| 9 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 146.87 | 4699.12 | ±5 | 4699.12 | 690159.75 | 2.11 |
| 10 | 预拌泵送抗渗混凝土 C35P6(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 1100.754 | 601.94 | ±5 | 601.94 | 662587.86 | 2.03 |
| 11 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 138.535 | 4699.12 | ±5 | 4699.12 | 650992.59 | 1.99 |
| 12 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 129.098 | 4911.5 | ±5 | 4911.5 | 634064.83 | 1.94 |
| 13 | 松木锯材 | m3 | 503.177 | 1067.26 | ±5 | 1067.26 | 537020.69 | 1.64 |
| 14 | 铝合金型材 综合 | kg | 26680.351 | 19.912 | ±5 | 19.91 | 531259.15 | 1.62 |
| 15 | 玻化砖 800×800 | m2 | 8682.19 | 60.05 | ±5 | 60.05 | 521365.51 | 1.59 |
| 16 | 胶合板 18厚、一级、酚 醛 | m2 | 16264.231 | 30.97 | ±5 | 30.97 | 503703.23 | 1.54 |
| 17 | 陶瓷锦砖 本色 | m2 | 14377.298 | 35 | ±5 | 35 | 503205.43 | 1.54 |
| 18 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 93.339 | 5115.04 | ±5 | 5115.04 | 477432.72 | 1.46 |
| 19 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度160- 200mm | m3 | 787.239 | 583.45 | ±5 | 583.45 | 459314.59 | 1.4 |
| 20 | 5高透光单银Low-E+9空 气+5透明玻璃 | m2 | 3222.766 | 140 | ±5 | 140 | 451187.24 | 1.38 |
| 21 | 断热铝合金型材 综合 | kg | 15542.6 | 28.32 | ±5 | 28.32 | 440166.43 | 1.35 |
| 22 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ16 | t | 91.548 | 4699.12 | ±5 | 4699.12 | 430195.04 | 1.32 |
| 23 | 钢管使用费 | t.月 | 2945.188 | 138.58 | ±5 | 138.58 | 408144.15 | 1.25 |
| 24 | 防火玻璃 6+1.14PVB+6 0.5h | m2 | 1158.802 | 305.31 | ±5 | 305.31 | 353793.84 | 1.08 |
| 25 | 机制砂 用于回填、垫层 | m3 | 2847.048 | 117.67 | ±5 | 117.67 | 335012.14 | 1.02 |
| 26 | 散装水泥 42.5 | kg | 665394.643 | 0.465 | ±5 | 0.47 | 309408.51 | 0.95 |
| 27 | 钢管 Φ48.3×3.6 | t.月 | 2003.88 | 138.58 | ±5 | 138.58 | 277697.69 | 0.85 |
| 28 | 净干砂（机制砂） | m3 | 1533.173 | 176.5 | ±5 | 176.5 | 270605.03 | 0.83 |
| 29 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 529.265 | 509.9 | ±5 | 509.9 | 269872.22 | 0.83 |
| 30 | 6高透光单银Low-E+12空 气+6透明玻璃 | m2 | 1501.445 | 175 | ±5 | 175 | 262752.88 | 0.8 |
| 31 | 线材 HRB400EΦ6 | t | 44.845 | 5353.98 | ±5 | 5353.98 | 240099.23 | 0.73 |
| 32 | 内墙用乳胶漆面漆 | kg | 18055.028 | 12.83 | ±5 | 12.83 | 231646.01 | 0.71 |
| 33 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ14 | t | 39.409 | 4823.01 | ±5 | 4823.01 | 190070 | 0.58 |
| 34 | HDPE排水塑料管DN900 | m | 196.932 | 929.2 | ±5 | 929.2 | 182989.21 | 0.56 |
| 35 | 防滑砖 400×400 | m2 | 5354.28 | 30.75 | ±5 | 30.75 | 164644.11 | 0.5 |
| 36 | 热镀锌钢板（外覆 0.3mm彩钢板，内覆镀锌 钢板，中间层为高密度 陶瓷纤维棉板，厚度 25mm） δ1.2 | m2 | 818.996 | 200 | ±5 | 200 | 163799.2 | 0.5 |
| 37 | 内外壁热镀锌钢管(沟槽 连接) DN150 | m | 1477.862 | 110.01 | ±5 | 110.01 | 162579.6 | 0.5 |
| 38 | LC5.0轻骨料混凝土 塌 落度140~220mm 淤泥陶 粒，密度等级≥ 500kg/m3 容重（ kg/m3） 1300~1500 LC5 | m3 | 647.38 | 250 | ±5 | 250 | 161845 | 0.49 |
| 39 | 烧结煤矸石多孔砖 190×90×90 | 块 | 160401.363 | 0.98 | ±5 | 0.98 | 157193.34 | 0.48 |
| 40 | 钢丝网骨架复合管 DN200 | m | 828.819 | 180 | ±5 | 180 | 149187.42 | 0.46 |
| 41 | 热镀锌钢板（外覆 0.3mm彩钢板，内覆镀锌 钢板，中间层为高密度 陶瓷纤维棉板，厚度 25mm） δ1.0 | m2 | 817.073 | 180 | ±5 | 180 | 147073.14 | 0.45 |
| 42 | JS防水涂料 | kg | 29498.652 | 4.97 | ±5 | 4.97 | 146608.3 | 0.45 |
| 43 | 乙级钢质防火门 综合 含门锁，闭门器 | m2 | 361.079 | 384.4 | ±5 | 384.4 | 138798.77 | 0.42 |
| 44 | 碎石现场 Φ≤40 | m3 | 835.868 | 164.74 | ±5 | 164.74 | 137700.89 | 0.42 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 70.08 |

注：1.本表由建设单位或其委托的代理机构填写。

2. “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或施工图预算）中的单价计算。

3.比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

# 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 第7章  技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

详见本工程的施工图设计说明

    - 工程建设地点的现场施工条件

已具备开工条件，投标人应自行踏勘现场

    - 招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下： 见设计文件要求

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：见设计文件要求

  - 施工现场管理要求

(一)现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

（二）水土保持与环境要求

根据交底等资料，承包人应在施工中，保护好周围地下管线、建筑物、构筑物、已完成或尚未完成的产品的安全，否则一切损失自负。

（三）文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。

（四）施工机具进场要求

承包人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工的。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行

    - 质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

# 第8章  投标文件格式

目  录

一、封面（资格文件）

二、投标人基本情况表

三、法定代表人资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目技术负责人简要情况表

七、项目部施工管理人员到位承诺书

八、投标人基本账户信息

九、投标保证金有关单据扫描件

十、其他资料（资格文件）

十一、封面（商务文件）

十二、投标函

十三、投标函附录

十四、已标价工程量清单

十五、其他资料（商务文件）

十六、其他材料

- 一、资格文件

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件__ _  _____

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 四、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                 性别：           手机号码：

单      位：                 部门：           职    务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                （盖章）

委托代理人：                （盖章或签字）

年    月    日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 六、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 七、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳  10  万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳   3  万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：                （盖章）

- 八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 九、投标保证金有关单据扫描件

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 十一、承诺书

（招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

1、我单位未被建设行政主管部门列为建筑市场主体“黑名单”和拖欠农民工工资“黑名单”。

2、我单位           （投标人名称）、法定代表人         （姓名）及项目负责人          （姓名）近三年内无行贿犯罪记录。

若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

投标人：                    (盖投标人单位公章)

- 法定代表人：                 （盖章）

- 二、商务文件

- 一、封面（商务文件）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

- 二、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）         标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                     （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 三、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 工程通过竣工验收之日起24个月。 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 为签约合同价的10%。 |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 按专用合同条款规定执行。 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：延误工期按3000元/天计取，违约金在工程结算审核中扣除。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额：合同价款的5%，工期延误违约金累计超过上限的，发包人有权单方解除合同。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2.1 | 按专用合同条款规定执行。 |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3.1 | 结算审核总价款的3%。 |  |

投标人：                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 四、已标价工程量清单

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

六、承包人提供的主要材料和设备清单

承包人提供的主要材料和设备清单

（投标阶段）

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价（元） | 投标单价 （元） | 风险承包 幅度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

工程名称：                               标段：

注：本表由投标人根据建设单位或其委托的代理机构提供的表格，填写“投标单价”栏，并确保投标单价与其已标价工程量清单（或预算书）中相应单价一致。如不一致，合同履行期间按照不利于承包人的原则调整合同价款。

投标人:                 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。