福建省水利工程电子招标投标

设备采购招标文件示范文本

(2019年版）

福 建 省 水 利 厅

2019年7月

使用说明

一、《福建省水利工程电子招标投标设备采购招标文件示范文本》（以下简称《设备采购招标文件》）是根据中华人民共和国《标准设备采购招标文件》(2017年版)和中华人民共和国国家发展和改革委员会第20号令《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的水利工程设备采购电子招标。

二、《设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、各使用单位或个人对《设备采购招标文件》的修改意见和建议，请在福建水利信息网上反映。

长泰县城区排涝工程改扩建项目机电设备采购及安装工程 (项目名称)设备采购

（报建编号：3506252004290701招标编号：E3506250601800112004）

招标文件

招标人：福建富达城市发展集团有限公司（盖单位章）

招标代理机构：厦门基业衡信咨询有限公司（盖单位章）

2021年12月24日

# 目 录

目 录	4

第一卷	1

第一章 招标公告（适用于公开招标）	2

1. 招标条件	2

2. 项目概况与招标范围	2

3. 投标人资格要求及审查办法	2

4. 招标文件的获取	3

5. 投标文件的递交	3

6. 发布公告的媒介	3

7. 联系方式	3

第二章 投标人须知	4

投标人须知前附表	4

1. 总则	15

1.1 招标项目概况	15

1.2 招标项目的资金来源和落实情况	15

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标	15

1.4 投标人资格要求	15

1.5 费用承担	16

1.6 保密	16

1.7 语言文字	16

1.8 计量单位	16

1.9 投标预备会	16

1.10 分包	16

1.11 响应和偏差	16

2. 招标文件	17

2.1 招标文件的组成	17

2.2 招标文件的澄清	17

2.3 招标文件的修改	17

2.4 招标文件的异议	17

3. 投标文件	17

3.1 投标文件的组成	17

3.2 投标报价	18

3.3 投标有效期	18

3.4 投标保证金	18

3.5 资格审查资料	18

3.6 备选投标方案	19

3.7 投标文件的编制	19

4. 投标	19

4.1 投标文件的加密	19

4.2 投标文件的递交	19

4.3 投标文件的修改与撤回	20

5. 开标	20

5.1 开标时间和地点	20

5.2 开标程序	20

5.3 开标异议	20

6. 评标	20

6.1 评标委员会	20

6.2 评标原则	20

6.3 评标	20

7. 合同授予	21

7.1 中标候选人公示	21

7.2 评标结果异议	21

7.3 中标候选人履约能力审查	21

7.4 定标	21

7.5 中标通知	21

7.6 履约保证金	21

7.7 签订合同	21

8. 纪律和监督	21

8.1 对招标人的纪律要求	21

8.2 对投标人的纪律要求	22

8.3 对评标委员会成员的纪律要求	22

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	22

8.5 投诉	22

9. 需要补充的其他内容	22

附件一：开标记录表（格式）	23

附件二：问题澄清通知（格式）	24

附件三：问题的澄清（格式）	24

附件四：中标通知书（格式）	25

附件五：中标结果通知书（格式）	25

附件六：确认通知（格式）	26

第三章 评标办法（综合评估法）	27

评标办法前附表	27

1. 评标方法	35

2. 评审标准	36

2.1 初步评审标准	36

2.2 分值构成与评分标准	36

3. 评标程序	36

3.1 初步评审	36

3.2 详细评审	36

3.3 投标文件的澄清	37

3.4 评标结果	37

第四章 合同条款及格式	38

第一节 通用合同条款	38

1. 一般约定	38

2. 合同范围	42

3. 合同价格与支付	42

4. 监造及交货前检验	43

5. 包装、标记、运输和交付	44

6. 开箱检验、安装、调试 、考核、验收	46

7. 技术服务	49

8. 质量保证期	49

9. 质保期服务	50

10. 履约保证金	51

11. 保证	51

12. 知识产权	52

13. 保密	53

14. 违约责任	53

15. 合同的解除	54

16. 不可抗力	54

17. 争议的解决	55

第二节 专用合同条款	55

第二节 专用合同条款	55

专用合同条款	55

通信地址：                        。	56

2. 合同范围	57

3. 合同价格与支付	58

8. 质量保证期	60

10. 履约保证金	60

17. 争议的解决	61

第三节 合同附件格式	69

附件一：合同协议书（格式）	70

附件二：履约保证金格式（格式）	72

第二卷	73

第五章 供货要求	74

第五章 供货要求	74

工程概况及基本参数	74

1.2  工程范围	78

1.3 工期要求	80

1.4  工程设备装卸和转运	80

2.水机安装及采购工程概况	80

3.电气设备安装工程范围	82

4.机组启动验收和工程竣工验收	83

第三卷	88

第六章投标文件格式	89

投标文件（一）	91

资格文件正文	92

目录	92

一、资格审查申请函（格式）	93

二、投标人基本情况表（格式）	94

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）（格式）	96

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（格式）	97

五、联合体协议书（适用于联合体的情况）（格式）	98

六、制造商授权书（适用于制造商授权的情况）（格式）	99

七、投标保证金（格式）	100

八、近年财务状况表（格式）	101

九、近年完成的类似项目情况表（格式）	102

十、正在供货和新承接的项目情况表（格式）	103

十一、投标人承诺书（格式）	104

十二、其他资格材料（如有）（格式）	105

投标文件（二）	106

一、投标函	108

二、分项报价表	110

三、商务和技术偏差表	111

四、近年完成的类似项目情况表	112

五、其他商务情况	113

投标文件（三）	116

一、投标设备技术性能指标的详细描述	118

二、技术支持资料	119

三、技术服务和质保期服务计划	120

第一卷

# 第一章 招标公告（适用于公开招标）

长泰县城区排涝工程改扩建项目机电设备采购及安装工程（项目名称）设备采购招标公告

## 1. 招标条件

本招标项目长泰县城区排涝工程改扩建项目机电设备采购及安装工程（项目名称）已由漳州市长泰区水利局（项目审批、核准或备案机关名称）以漳泰水利审[2021]4号文（批文名称及编号）批准建设，项目业主为漳州市长泰区武安镇人民政府，建设资金来自上级补助及区财政拨款（资金来源），出资比例为100%，招标人为福建富达城市发展集团有限公司，招标代理单位为厦门基业衡信咨询有限公司。项目已具备招标条件，现对长泰县城区排涝工程改扩建项目机电设备采购及安装工程（设备名称）采购进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：漳州市长泰区武安镇；

2.2 工程规模：2.2新建泵站3座：鹤亭泵站、溪东泵站及珠浦泵站，具体如下：（1）鹤亭排涝站设计排涝流量15.5m³/s，采用3台1400ZLB立式轴流泵，单泵排水设计流量5.17m3/s，配套3台10kV 355kW电动机等设备。（2）溪东排涝站设计排涝流量39.0m³/s，采用3台1600ZLB型立式轴流泵加2台1400ZLB型立式轴流泵。1600ZLB单泵排水设计流量9.75m3/s，配套3台10kV 1200kW+2台10kV 560kW电动机等设备。（3）珠浦排涝站设计排涝流量17.1m³/s，采用3台1400ZLB立式轴流泵，单泵排水设计流量5.7m3/s，配套3台10kV 560kW电动机等设备。；

2.3 产业类型：第二产业；

2.4 建设工期：同土建施工工期；

2.5 招标范围和内容：11台立式轴流泵及其附属设备、备品备件、专用工具。包含制造、出厂前的试验、包装、运输、保险、交货；并负责安装、现场试验、试运行、验收和与其他设备连接，做好接口方面工作等；

2.6 最高控制价：预算审核价：39350223元（其中暂列金额1800000元）；

2.7 标段划分（如有）：/；

2.8 质量标准（采购设备的名称、数量、技术规格）：符合国家质量标准及行业要求，并满足技术要求。详见《第五章供货要求》；

2.9 交货地点：中标人按招标人发货通知的具体数量、品种、时间将货物负责送至招标人指定地点，并承担所有费用；

2.10 交货期：招标人发出具体采购清单后15日历天，其中各关键设备的交货期要求：/。

## 3. 投标人资格要求及审查办法

3.1 本次招标要求投标人须具备①具有中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人；②不低于水利水电工程施工总承包一级资质或不低于水利水电机电安装工程专业承包一级资质，③投标人应为水泵的制造厂家（不接受生产厂家的贸易商及代理商）资质，投标人具有近10年内承接过类似的设备业绩（立式轴流泵，出口直径≥1600mm）业绩（指近10年内承担过类似的设备业绩），并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体各成员均须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；（2）本招标项目必须由具有相应资质或能力的施工单位和制造厂家自愿组成的联合体投标（3）本招标项目允许最多两家投标单位组成联合体。（4）以水泵的制造厂家为主体单位牵头人。。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

3.4 本招标项目的投标保证金：人民币500000元。

3.5 本招标项目评标办法：综合评估法。

3.6 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2021年12月28日08:30时至2022年1月21日08:30时(北京时间，下同)，登录漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front）（电子招标投标交易平台名称）下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价/元，售后不退。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年1月21日 08:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：http://www.zzgcjyzx.com/Front）（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front ）网站上发布。

## 7. 联系方式

| 招 标 人： | 福建富达城市发展集团有限公司 | 招标代理机构 | 厦门基业衡信咨询有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 漳州市长泰区武安镇 | 地 址： | 漳州市龙文区碧湖路下洲花园14幢2单元2707-2708室 |
| 邮 编： | 363900 | 邮 编： | 363000 |
| 联 系 人： | 张工 | 联 系 人： | 小陈 |
| 电 话： | 0596-8327680 | 电 话： | 0596-2186645/18559060613 |
| 传 真： | / | 传 真： | 0596-2186645 |
| 电子邮件： | / | 电子邮件： | xmjyhxzz@qq.com |
| 网 址： | / | 网 址： | / |
| 交易平台： | 漳州工程项目交易中心电子交易平台 | 联系方式： | 0596-2032597 |
| 监督单位： | 漳州市长泰区水利局 | 联系方式： | 0596-2605008 |
|  |  |  | 2021年12月27日 |

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：福建富达城市发展集团有限公司 地址：漳州市长泰区武安镇 联系人：张工 电话：0596-8327680 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：厦门基业衡信咨询有限公司 地址：漳州市龙文区碧湖路下洲花园14幢2单元2707-2708室 联系人：小陈 电话：18559060613 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 长泰县城区排涝工程改扩建项目机电设备采购及安装工程 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 长泰县城区排涝工程改扩建项目机电设备采购及安装工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源上级补助及区财政拨款 比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 11台立式轴流泵及其附属设备、备品备件、专用工具。包含制造、出厂前的试验、包装、运输、保险、交货；并负责安装、现场试验、试运行、验收和与其他设备连接，做好接口方面工作等 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：招标人发出具体采购清单后15日历天，其中各关键设备的交货期要求：/。 计划开始交货日期：/ 计划完成交货日期：/ |
| 1.3.3 | 交货地点 | 中标人按招标人发货通知的具体数量、品种、时间将货物负责送至招标人指定地点，并承担所有费用 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见“第五章供货要求” |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明）：1、本次招标要求投标人须具备①具有中华人民共和国境内依法注册的独立企业法人；②不低于水利水电工程施工总承包一级资质或不低于水利水电机电安装工程专业承包一级资质，③投标人应为水泵的制造厂家（不接受生产厂家的贸易商及代理商）；投标人具有近10年内承接过类似的设备业绩（立式轴流泵，出口直径≥1600mm）业绩（指近10年内承担过类似的设备业绩），并具有与本招标项目相应的供货能力。2、本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：（1）联合体各成员均须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；（2）本招标项目必须由具有相应资质或能力的施工单位和制造厂家自愿组成的联合体投标（3）本招标项目允许最多两家投标单位组成联合体。（4）以水泵的制造厂家为主体单位牵头人。 （2）财务要求：/ （3）业绩要求：投标人应为水泵的制造厂家，不接受生产厂家的贸易商及代理商；投标人具有近10年内承接过类似的设备业绩（立式轴流泵，出口直径≥1600mm）业绩 【注：业绩指近10年内承担过类似的设备业绩，具体时间要求见“投标人须知”第3.5.3项规定。有具体业绩要求的，应提供合同协议书和设备进场验收证书等（指设备进场验收证书或发包人证明），以完工为准，完工时间以设备进场验收证书或发包人证明中注明的合同项目完工时间为准。下同。】 （4）信誉要求：/ （5）其他要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：（1）联合体各成员均须具有独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书；（2）本招标项目必须由具有相应资质或能力的施工单位和制造厂家自愿组成的联合体投标（3）本招标项目允许最多两家投标单位组成联合体。（4）以水泵的制造厂家为主体单位牵头人。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | （1）在本招标项目中有以他人名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为； （2）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行； （3）其他情形： / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出 |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | （1）投标内容符合“投标人须知前附表”第1.3.1项规定； （2）交货期符合“投标人须知前附表”第1.3.2项规定； （3）交货地点符合“投标人须知前附表”第1.3.3项规定； （4）技术性能符合“投标人须知前附表”第1.3.4项规定； （5）资格条件符合“投标人须知前附表”第1.4.1项规定； （6）是否接受联合体投标符合“投标人须知前附表”第1.4.2项规定； （7）技术支持资料符合“投标人须知前附表”第1.11.3项规定； （8）投标文件对招标文件的偏差符合“投标人须知前附表”第1.11.4项规定； （9）“分项报价表”项目与数量按招标文件提供的“分项报价表”逐项列项、增减或修改； （10）投标总报价不高于“投标人须知前附表”第3.2.4项最高控制价A； （11）投标设备及技术服务和质保期服务的实质性要求和条件（根据第五章“供货要求”填写，已在上述对应条款中提出的除外）：详见第五章“供货要求”； （12）技术文件编制符合第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（2）目的章节评审规定； （13）投标有效期符合“投标人须知前附表”第3.3.1项规定； （14）投标保证金提交符合“投标人须知前附表”第3.4.1项规定； （15）资格审查资料符合“投标人须知前附表”第3.5款规定； （16）递交备选投标方案符合“投标人须知前附表”第3.6.1项规定； （17）投标文件编制符合“投标人须知前附表”第3.7.1、3.7.3项规定； （18）投标文件加密符合“投标人须知前附表”第4.1.1项规定； （19）投标文件的解密时间符合“投标人须知前附表”第9款规定； （20）其他实质性要求和条件： / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | 技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或：/ |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许，投标文件对招标文件的非实质性要求和条件的偏离允许范围和幅度及其处理方法：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2022年1月4日17：00前 |
|  |  | 形式：通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式提出 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过下载招标文件的电子招标投标交易平台以书面形式发出 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 最高控制价A=预算审核价：39350223元（其中暂列金额1800000元）元（A值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | ☑采用“综合评估法”，“报价合理性评分”按第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（3）目进行。 □采用“经评审的最低投标价法”，“投标价（评标价）评审方法”按第三章“评标方法（经评审的最低投标价法）”第2.2项进行。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 120日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的形式：现金或支票或银行保函或电子保函。 （1）采用现金或支票的，投标人应在投标时间截止前，由其基本账户开户行汇达（以收款银行实时对账单为准）指定账户（保证金户名：漳州市长泰区建设工程交易中心；账号：9080 7150 1001 0000 0001 64；开户银行：长泰县农村信用合作联社董溪头信用社），凭证用途栏应注明本招标工程项目名称或招标编号（如：XXXX项目投标保证金，项目名称可简写）； （2）采用银行纸质保函的，应由投标人开立基本帐户的银行开具（如基本账户开户行网点不具备开具保函资格的，应由网点所在地上级银行开具），并保证其有效。银行保函原件的扫描件加盖单位章上传至下载招标文件的电子招标投标交易平台，且应在投标截止时间前向招标人递交银行保函原件。（3）采用电子保函的，应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》。 投标保证金的金额：人民币500000元 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）弄虚作假； （2）其他： / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 有关证明材料按第六章“投标文件格式”要求在相应处附扫描件 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | /年至/年 【注：指近3年财务状况表。】 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2011年12月1日至2021年12月31日 【注：指近10年内承担过类似的设备业绩具体时间要求。】 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件所附证书证件要求 | 按招标文件规定形式及地方要求附 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 按招标文件规定形式及格式要求签字、盖章 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件前，按招标文件中规定的内容和格式编式，使用下载招标文件的电子招标投标交易平台编制投标文件，进行签字、盖章、文件加密。 有关电子投标文件编制等软件的使用详见电子招标投标交易平台的相关使用说明或电话咨询（联系电话：0596-2032597）。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022年1月21日 08:30:00 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 □是，退还时间：/ |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人 其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 评标委员会推荐中标候选人的人数：1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心 （http://www.zzgcjyzx.com/Front ） 公示期限：根据闽发改法规[2018]444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于10日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：（1）履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；（2）履约保函可以是银行保函，也可以是担保公司出具的保函（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，卖方办理完相关手续一个月内无息退还合同履约担保金额。 履约保证金的金额：为中标合同金额的10% □不要求 |
| 9 | 需要补充的其他内容 | （1）本招标项目开评标程序：①截标、②开标、③确定评标基准价、④初步评审、⑤详细评审、⑥投标文件的澄清、⑦评标结果。 （2）电子招标投标交易平台应满足统一CA兼容互认功能，若为电子招标投标交易平台原因导致投标人无法正常使用CA，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案；若为投标人原因导致无法正常使用CA，投标人自行承担损失。 （3）开标时，电子招标投标交易平台自动提取所有投标文件，通过现场和远程视频同步提示投标人在线开始解密，并向投标人等直播开标全过程。在解密过程中，当所有投标截止时间前递交的投标文件完成解密后（因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效的除外），且完成解密的投标人达到3家及以上的，方可公布除投标人名称以外的其他有关投标人的具体投标信息。 （4）投标人应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，因投标人原因未在规定时间内解密，其投标视为无效。 （5）非投标人引起，在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、“水利交易平台”做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 （6）投标文件解密失败的补救方案： ①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为撤销其投标文件，开标继续进行； ②）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案； ③若为电子招标投标交易平台原因导致无法正常解密，则由电子招标投标交易平台及时提出解决方案。 （7）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。 （8）中标候选人公示应严格按有关规定执行。涉及业绩的，应公示类似的设备业绩及其评审情况。 （9）中标人应在收到中标通知书后3个工作日内向招标人提供加盖单位公章的投标文件纸质版5份。当纸质版与电子招标投标交易平台的电子投标文件不一致时，以电子招标投标交易平台中的电子投标文件为准。 （10）其他： 1、第二章“投标人须知”投标人须知前附表1.4.3中“（2）财产被司法机关接管或冻结”，修改为“（2）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行”。 2、漳州市长泰区建设工程交易中心地址：漳州市长泰区人和南路建设局九楼。 3、投标人存在下列情形之一的视为自动放弃投标资格：①投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统；②因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人的解密完成后10 分钟内）；③电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 4、投标保证金补充说明：（1）采用现金：采用现金的形式递交投标保证金截止时间：2022年1月20日北京时间16时00分之前（指款项到达指定账户时间，以银行收账通知为准）。 （2）采用年度保证金的形式：投标人已按《漳行政[2012]19号》、《漳建易[2012]12号》及《闽建筑[2014]33号文的规定提交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的《漳州市年度投标保证金收讫证明》可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金；（3）投标保函形式：投标人以投标保函形式提交投标保证金的，根据《福建省住房和城乡建设局关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）、漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会《关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知》（漳建筑〔2021〕12号）规定，应使用电子保函。（4）投标保证金不计利息。（5）投标保证金证明材料提交形式：①将电汇或银行转账单、银行保函、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。（6）根据中国人民银行令[2019]第1号及银发[2019]41号文，自2019年2月25日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由银行开具的基本存款账户证明资料。 5、开标补充说明：本工程采用线上开标（即不见面开标），投标人网上递交投标文件，远程解密。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。电子投标文件在线解密具体要求如下：①投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。②投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标资格。③投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 6、投标费用：本项目招标代理服务费按照人民币肆万陆仟整（¥：46000.00），开标费用按实际发生金额计取，均由中标人支付。 4、签订合同：①中标候选人公示期满后 3 日内，中标人应到招标代理单位办理领取中标通知书等相关手续；②中标人在收到中标通知书后7 日历天内且在签订合同前提交履约担保金，并在中标通知书规定的地点与招标人联系商定合同事宜；③中标人应于中标通知书发出之日起30 日内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同，否则投标保证金将不予退还，并取消其中标资格。给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 5、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2021〕510号），为贯彻落实党中央国务院关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作决策部署，深化建筑业“放管服”改革，结合常态化疫情防控要求和建设工程企业资质改革工作安排，现将建设工程企业资质延续有关事项通知如下：①我部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。 6、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》等有关规定执行。 |

## 1. 总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。

### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3. 投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标设备检验或认证等材料的扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的加密

4.1.1 投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求加密的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人均应当准时在线参加开标。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当通过电子交易平台向招标人提交书面评标报告。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7. 合同授予

### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8. 纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。鼓励投标人通过福建省公共资源交易电子行政监督平台线上投诉方式向有关行政监督部门投诉。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 附件一：开标记录表（格式）

开标记录表

开标时间：_______年_____月_____日_____时______分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |

招标人代表：___________记录人：___________监标人：____________

_____________年_______月_______日

## 附件二：问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

（编号：__________________）

__________________________（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于_________年__________月________日_____时前递交至_________________________________（详细地址）或传真至_________________（传真号码）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在________年_______月____日______时前将原件递交至________________________________（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：________________（签字或盖章）

__________年_____月______日

## 附件三：问题的澄清（格式）

问题的澄清

（编号：_________________）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：________________）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人：__________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：__________（签字）

________年______月_____日

## 附件四：中标通知书（格式）

中标通知书

____________________（中标人名称）：

你方于_______________（投标日期）所递交的___________________（项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：_______________元。

请你方在接到本通知书后的_______日内到______________________（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人：______________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：）____________（签字）

___________年______月______日

## 附件五：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

_________________________（未中标人名称）：

我方已接受__________（中标人名称）于_________（投标日期）所递交的____________（项目名称）设备采购招标的投标文件，确定_____________（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：_________________（盖单位章）

___________年_______月_______日

## 附件六：确认通知（格式）

确认通知

_____________________（招标人名称）：

你方于_________年______月_______日发出的___________（项目名称）设备采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于_______年_____月_____日收到。

特此确认。

投标人：________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：__________（签字）

__________年_______月_____日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

【注：评标委员会应按本评标办法规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。评标办法没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。】

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；技术得分也相等的，以投标序号小的优先（投标序号按投标文件递交平台先后顺序产生，以先为小，在唱标信息中查看）。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.1项规定 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 商务部分：20分 技术部分：25分 投标报价：55分 其他评分因素：/ |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价（设定为B，下同）值由电子交易平台按下述公式自动计算，并提供计算过程表格，经评标委员会核对并确认后在电子招标投标交易平台上公布（B值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）： 一、评标基准价计算公式为：B=[最高控制价A-不可竞争金额C]×(1-K)+不可竞争金额C（K指下浮率，C指不可竞争金额，下同）。 二、最高控制价A=预算审核价：39350223元（其中暂列金额1800000元）元（A值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”，由招标人根据招标项目的具体特点和实际确定）。 三、下浮率K的取值范围规定为8%（填入代表a的具体数，含本数）～12%（填入代表b的具体数，含本数）（a≤b，a、b取值范围在0～12之间）。K值由K1和K2组成，即K=K1×d+K2×（1-d）（d代表K1的权重；K1、K2的取值范围同K；K、K1值保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）。 （一）K1值在开标时根据下浮率a%和b%取值范围内（含a%和b%）的投标报价及对应的投标人数量等两个因素由平台自动计算确定: 第一步：计算K1值区间等份数N。将每1个K1值区间分为100个等份（即步长为0.01%），则N（K1值区间等份数）=（b-a）%/0.01%。 第二步：计算下浮率a%和b%取值范围内（含a%和b%）的投标报价hi的累加值H和对应的投标人数量n。报价累加值H指h1+h2+……+hn（H值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）。投标人数量n指投标报价hi下浮率在a%和b%的取值范围内（含a%和b%）的对应的投标人数量。投标报价hi值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”。 第三步：求余数Y。被除数=H+n，除数=1+N，Y为被除数（H+n）和除数（1+N）的余数。余数Y的函数表达式为Y=MOD（H+n，1+N）。 第四步：计算K1值。K1值计算式为K1=Y×0.01%+a%。 （二）K2值采用现场随机抽取方式产生。K2值在唱标后当众抽取确定，按百分数表示的K2值小数点后保留2位。抽取方法：分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 （三）d由现场从0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.9中随机抽取一个值。 【注：评标基准价根据评审前的投标人投标报价和对应的投标人数量等进行计算确定，评审前的投标报价下浮率在a%～b%之外的不参与计算。如有将统一固定总报价或统一固定单价报价作为实质性要求和条件的，应在第二章“投标人须知”第1.11.1项列明。】 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 投标报价偏差率＝∣投标报价-评标基准价∣÷评标基准价 |
| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |  |
| 2.2.4 （1） | 商务评分 标准（满分20分） | 信用 （满分10分） | 投标人信用得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）=投标人的信用评价分×0.1。 投标人的信用评价分根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取（如有联合体投标的，投标人信用评价总得分计取以联合体牵头人的为准）。 投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，年度中标已达2次以上的（从本年 1 月 1 日起至该次招标公告发布之日止），投标人应在投标文件的投标人基本情况表备注栏注明“年度中标2次以上（含2次）”(以下简称“已中2次投标人”），未在备注栏注明的视同弄虚作假。已中2次投标人应按以下方法对其信用得分进行修正： （一）如该次投标存在已中2 次投标人以外的其他投标人（以下简称“未达2次投标人”），已中2次投标人的信用得分分别按照特定未达2次投标人的信用得分修正。特定未达2次投标人是指总分不高于且最接近该已中2次投标人的。 （二）当满足特定未达2次投标人存在多家的，按信用得分最低的修正。当所有特定未达2次投标人信用得分均高于已中 2次投标人，已中2次投标人信用得分不作调整。 （三）如该次投标不存在未达2次投标人，则所有已中2次投标人信用得分不作调整。 |
|  |  | 对招标文件商务条款的响应程度 （满分4分） | 满足基本要求和条件的：投标人完全响应招标文件规定的各项商务条款的（投标人应如实填写“商务和技术偏差表”，并提供证明材料），得基本分2分； ②其他： 此项满分2分： （1）具有参与起草GB/T3216-2016（回转动力泵水力性能验收试验1级、2级和3级）标准的单位，得1分。 （2）具有有效期内的国家认定的质量管理体系、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的三大体系，得1分。（附国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台网站 http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page查询截图证明资料并加盖公章） |
|  |  | 投标设备的业绩 （满分6分） | ①满足资格要求和条件的得基本分2分； ②投标人具有近10年内销售过出口直径≥1600mm立式轴流泵满10台的为一项类似的设备业绩，每项加2分，此项满分4分。 【注：业绩指近10年内承担过类似的设备业绩，具体时间要求见“投标人须知”第3.5.3项规定。有具体业绩要求的，应提供合同协议书和设备进场验收证书等（指设备进场验收证书或发包人证明），以完工为准，完工时间以设备进场验收证书或发包人证明中注明的合同项目完工时间为准。】 |
|  |  | 【注：招标人应按上述评分因素设定评分标准，有类似的设备业绩等加分要求的每项不得少于1分，无要求的应在空格中用“/”标示。评审结果由电子招标投标交易平台自动计算，并经评标委员会核对、确认。】 |  |
| 2.2.4 （2） | 技术评分 标准（满分25分） | 投标设备技术性能指标的详细描述 （满分10分） | ①满足基本要求和条件的：根据投标人所投设备的技术性能、指标、功能配置对招标文件各项供货要求(具体详见招标文件第五章“供货要求”）的逐项响应承诺情况由评委按以下标准进行评议：投标人所投所有设备全部满足招标文件各项供货要求的（投标人应如实填写“商务和技术偏差表”），得基本分9分； ②其他：（1）水泵厂家具有出口直径≥1600mm或流量≥10m³/s立式轴流泵的真机试验能力，以质量监督检验中心出具的泵产品测试系统验收证书为准，本项得1分。 |
|  |  | 技术支持资料 （满分10分） | ①满足基本要求和条件的：满足第五章“供货要求”，得基本分9分； ②其他：试验平台符合GB/T3216-2016标准中1级精度要求，以质量监督检验中心出具的证书为准，本项得1分。 |
|  |  | 技术服务和质保期服务计划 （满分5分） | ①满足基本要求和条件的：本项目质保期为：24个月（以竣工验收合格之日起算），得基本分4.5分； ②其他：此项满分0.5分。1、质保期增加12个月得0.25分，并提供承诺书，否则该项不得分；2、投标人具有符合GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准的“五星级”全国商品售后服务达标证书及以上售后服务完善程度认证证书的，且投标人到场技术服务的响应时效在24小时内的,得0.25分。 |
|  |  | 评分规则（满分25分） 一、技术评分。技术文件由电子招标投标交易平台提交评标委员会评审，评标委员会应按照招标文件规定的技术评分因素、评分标准对各投标人的技术文件进行评审打分。评审结果由电子招标投标交易平台自动计算，并经评标委员会核对、确认； 二、技术评分得分统计。由电子招标投标交易平台提供辅助统计功能，按下述评判标准，自动认定和去除属于无效技术评分评委，计算各投标人的技术文件得分（保留小数点后2位，小数点后第三位“四舍五入”）： （一）针对每个评委的各个投标人技术文件评分：有出现对投标人的技术文件评分在22.50（含）～25.00（含）之外的，对应的评委定为可能无效技术评分评委。如所对应的投标人技术文件不属于无效投标文件的，则该评委视为无效技术评分评委。无效技术评分评委的所有技术文件评分均无效； （二）针对每个评委的各个投标人技术文件评分：去除上述无效技术评分评委后，逐步逐个算出每个评委技术文件评分与其他评委技术文件评分的算术平均数的差值。从差值中找出最大值T，将T值对应的评委（若出现2个及以上并列情形，选择在平台中签到序号排后的）定为可能无效技术评分评委。如该评委的T值大于0.75，则该评委视为无效技术评分评委。无效技术评分评委的所有技术文件评分均无效； （三）针对每个评委的最高投标人技术文件评分与最低投标人技术文件评分的分差值：去除上述无效技术评分评委，算出每个评委的最高投标人技术文件评分与最低投标人技术文件评分的分差值后，逐步逐个算出每个评委技术文件评分的分差值与其他评委技术文件评分的分差值的算术平均数的差值。从差值中找出最大值M，将M值对应的评委（若出现2个及以上并列情形，选择在平台中签到序号排后的）定为可能无效技术评分评委。如该评委的M值大于0.75，则该评委为无效技术评分评委。无效技术评分评委的所有技术文件评分均无效。 （四）去除上述无效技术评分评委后，根据余下评委的评分情况，计算各投标人的技术文件平均得分，所计算得分为各投标人的最终技术文件得分。 【注：投标人应结合招标项目的特点和实际需要，按上述章节编制技术文件。】 |  |
| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准（满分55分） | 偏差率评分 （满分50分） | 投标报价偏差率得分由电子招标投标交易平台按下述公式自动计算，并提供计算过程表格，经评标委员会核对、确认（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）： 一、投标报价偏差率得分＝50-∣投标报价-评标基准价∣÷评标基准价×100Q。投标报价与评标基准价相比较，等于评标基准价的，得满分；低于评标基准价时Q=q；高于评标基准价时Q=2q。 二、q确定方法： （一）求等份值。q值区间在0.3-1.0，按步长0.01，分为70个等份。 （二）计算下浮率a%和b%取值范围内（含a%和b%）的投标报价hi的累加值H和对应的投标人数量n。报价累加值H指h1+h2+……+hn（H值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”）。投标人数量n指投标报价hi下浮率在a%和b%的取值范围内（含a%和b%）的对应的投标人数量。投标报价hi值以元为单位精确到元，小数点后第一位“四舍五入”。 （三）求余数y。被除数为H+n，除数等份数70加1之和，即71。余数y的函数表达式为y=MOD（H+n，71）。 （四）计算q值。q值的计算式为q=余数y×0.01+0.3。 【注：q值根据评审前的投标人投标报价和对应的投标人数量等进行计算确定，评审前的投标报价下浮率在a%～b%之外的不参与计算。】 |
|  |  | 报价合理性评分 （满分5分） | 投标报价低于下浮率b%相应总价的，扣1.5分；投标报价高于下浮率a%相应总价的，扣1.5分；已标价“分项报价表”单价有高于控制价相应单价10%的（如有控制价清单），扣2分。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素 评分标准 | / | / |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则通过电子交易平台要求投标人对投标报价进行修正，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在规定的时限内回复。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

第一节 通用合同条款

【注：本通用合同条款引用中华人民共和国《标准设备采购招标文件》（2017版）通用合同条款。】

1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

#### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

#### 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第1.5.1项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第1.5.1项的约定事先书面通知卖方。

#### 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

#### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

#### 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%。

如果依照合同第9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

#### 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

#### 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

#### 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5. 包装、标记、运输和交付

#### 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

#### 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

#### 5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第5.3.3项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

#### 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后7日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后7日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6. 开箱检验、安装、调试 、考核、验收

#### 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

#### 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

#### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

#### 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述12个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第6.4.2项和第6.4.3项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

8. 质量保证期

8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第6.4.2项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第6.4.3项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

9. 质保期服务

9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

12. 知识产权

12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过3个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过3个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节 专用合同条款

【注：专用合同条款是补充、细化通用合同条款款号相同或当需要时增加新的条款，除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触，不得违反法律、行政法规的强制性规定，以及平等、自愿、公平和诚实信用原则。】

本招标项目专用合同条款如下：

第二节 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。①招标文件（含澄清、修改文件）；②标准、规范及有关技术文件、技术要求；③设计变更、补充协议等书面文件；④施工图纸、工程量清单及预算审核书⑤买方派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑥与工程有关的各方往来信件、数据电文（电报、电传、传真、电子邮件等）。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）其他合同文件；

（7）通用合同条款；

（8）供货要求；

（9）分项报价表；

（10）中标设备技术性能指标的详细描述；

（11）技术服务和质保期服务计划。

1.5联络

1.5.1买方和卖方应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 买方接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

买方指定的接收人为：                            。

卖方接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

卖方指定的接收人为：                            。

监理人接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

监理人指定的接收人为：                            。

2. 合同范围

主要包括11台立式轴流泵及其附属设备、备品备件、专用工具。包含制造、出厂前的试验、包装、运输、保险、交货；并负责安装、现场试验、试运行、验收和与其他设备连接，做好接口方面工作等（详细的以招标人提供的施工图、有关设计更改通知、工程预算审核书，答疑纪要及有关修改或补充文件为准）。卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

如因政府决策变化或业主征地拆迁等原因，买方有权对项目规模及范围进行甩项。卖方在接到买方具体货物清单后，才可下单生产。

3. 合同价格与支付

3.1 合同价格

合同价格形式为固定单价加风险包干。

本次买方向卖方采购包括11台立式轴流泵及其附属设备、备品备件、专用工具包含制造、出厂前的试验、包装、运输、保险、交货；并负责安装、现场试验、试运行、验收和与其他设备连接，做好接口方面工作等，采购含税总价为人民币（大写）           （¥：            元）。

本项目合同单价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前准备工作费用、总包管理费、水电费及土建配合费用（由中标人自行与土建承包方协商）、设备土建基础整改费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等），验收合格并交付使用后    个月的的免费保修（含免费质量保修期内所需零配件及质量保修材料等费用）、不少于24个月的免费维护保养期（含免费维护保养期内所需零配件及维护保养材料及风险等一切不可预见费用）。

价格为固定单价包干，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

签约合同价（扣除暂列金额）的 30% ，卖方应在签订合同后向买方提供与预付款等额的预付款保函（银行保函）后向买方提交预付款支付申请。

预付款支付期限：买方根据卖方的预付款支付申请在开工前7天内向卖方支付预付款。

预付款扣回的方式：预付款从卖方按合同约定交付相应泵站合同设备，买方向卖方支付相应泵站合同价款的50%支付期的工程进度款中扣回。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款 卖方按合同约定交付相应泵站合同设备，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付至相应泵站合同价款的50%（含相应泵站的预付款）。

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）相应支付款100%金额的增值税专用发票正本一份。

（5）卖方的拨款申请。

相应泵站安装并试运行正常，经买方确认后，买方在收到卖方提交的下列全部资料并经审核无误后 28 日内，向卖方支付至相应泵站合同价款 85%（含相应泵站的预付款）：

（1）卖方提供试运行合格报告，并经买方确认。

（2）相应支付款100%金额的增值税专用发票正本一份。

（3）卖方的拨款申请。

3.2.3 验收款

（1）本项目竣工验收合格后，并完成结算审核且资料归档后，买方在卖方提出拨款申请后28日内，向卖方支付至结算审核总价的97%。

3.2.4 结清款 质量保证期满后若无发现其他问题，买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付剩余价款。

5.4 交付

5.4.1 卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，卖方并负责风险和费用进行卸货和施工现场的设备保管，买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.4交货安装工期、地点

5.4.4.1交货安装工期：买方发出具体采购清单后15日历天，卖方按批次将货物全部运送至买方指定的交货地点，卖方应完成设备安装及调试。

5.4.4.2交货及安装地点：本项目施工现场。

6.2 安装、调试

6.2.2 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定 的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、 其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

8. 质量保证期

8.1 质量保证期：本项目质保期为      个月。

其中水泵整机（包括电机）质量承诺需做到       年内出现故障免费更换新泵、十年内免费保修。

10. 履约保证金

履约担保的形式、金额及期限： 履约担保金额：合同金额的10%；

履约担保形式：（1）履约担保应以转账方式汇入发包人指定账户；（2）履约保函可以是银行保函，也可以是担保公司出具的保函（中标单位无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金）。

履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。工程竣工验收合格后，卖方办理完相关手续一个月内无息退还合同履约担保金额。

- 违约责任

14.1如果卖方未能按合同规定在买方发出具体采购清单后15日历天按批次将货物全部运送至买方指定的交货地点，未能按买方要求完成安装，并在安装完毕后完成调试工作，在卖方同意支付核定损失额的条件下，买方将同意延长交货期，核定损失额的支付将由未付的合同货款中扣除。核定损失额以卖方延期交货时间为据（卖方延期交货违约金按5000元/天计，不可抗力因素所致除外），违约金的最高限额为迟交货物合同含税总价款的10%，如果达到最高限额, 买方有权终止合同。因卖方设备逾期交货进场或交付使用的给买方造成的损失或者造成买方应向第三方承担违约责任的，卖方还应予以赔偿，卖方支付逾期交付违约金不能免除该赔偿责任。

14.2卖方如有下列行为之一视为违约，买方有权终止合同，并有权要求卖方按合同含税总金额的10％向买方支付违约金：

14.2.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

14.2.2 卖方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

14.2.3未经买方同意将项目转包他人。

14.3、买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条 款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：/。

卖方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由卖方负责。

14.4、卖方的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由卖方承担，设备提前进场，买方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（2）

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地的人民法院提起诉讼。

18.补充条款

18.1各方的权利及义务

1、买方有权对安装进度、质量进行监督。

2、项目施工期间，卖方须指派一名专业技术人员在漳州市长泰区武安镇内常驻，如技术人员达不到买方要求，10日内必须更换到位，并赔偿施工误工费5000元/天。

3、买方依照合同条款及时支付货款，买方在收到业主方付款应及时支付给卖方，若业主方无法及时支付货款给买方，而导致卖方没有按时收到货款，买方不承担任何责任，但买方有义务进行协调。

4、卖方在建设工地现场与买方共同验收到货设备，并派专业人员在现场与土建配合，做好安装调试工作。安装的运输、起吊、脚手架（如有）、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由卖方承担，业主方及买方只提供电源、水源。

5、卖方应派技术人员进行整机安装、调试及试运行。调试人员应为制造商派出的高水平技术人员。

6、为防止货物就位后土建单位在进行施工时造成货物损坏，卖方应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由卖方承担。

7、卖方作为项目卖方，报价视为已对项目现场的安装条件（包括土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含但不仅限于下列情况：

①根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，卖方不得以此为由拖延验收时间及主张向买方申请费用，买方可酌情延迟验收时间；

②若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建等部分进行拆除或改变，卖方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张向买方申请费用。

③货物到达现场如没有合适的堆放场地，须由卖方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，买方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务。

④若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，卖方应积极配合及服从施工现场业主代表所安排的工作。

⑤若因项目安装条件受限，买方有权根据进度批次发货，每批次交货期可根据买方的通知顺延，但必须根据合同要求的工期完成，不得以此主张延迟设备交付使用时间。

⑥若项目根据实际情况停建或缓建，买方有权取消或暂缓部分设备的排产，卖方不得以此主张向买方进行索赔。

注：1、买方自卖方中标之日截止至设备竣工验收之日（含保修期）不再额外支付任何费用（包括但不仅限于技术上的缺件漏件等，卖方若无在现场勘查及时提出，该费用应由卖方自行承担）卖方不得以任何理由延误安装工期或以此主张增补费用。

18.2索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同规定，卖方应承担相应的违约责任。卖方在取得买方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1、同意买方退货，并承担因此产生的一切费用和买方、卖方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2、按照货物的质量差别程度、损坏范围及买方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，卖方应向买方支付合同含税总金额的100％的质量违约赔偿金。

3、调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，卖方并负责承担因此而产生的一切费用和买方遭受的一切直接损失。对换货的质量，卖方仍应按合同规定执行。

4、因卖方责任所造成的修理设备或换货而使合同设备的交付使用延误时，则卖方虽已承担了修理或换货义务，但还应按合同规定支付设备迟延交货违约金，从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场修理完成的日期。

18.3质量及技术要求

1、整体质量要求达到国家有关规范标准，工程质量达到合格；

2、卖方提供的设备、材料都应与工程设计或标准要求相符；

3、卖方应按招标中最终确定的货物及配件，必须是原装未使用过的全新产品，并应附有质量检测报告（如有）、合格证书、产品使用证，验收时，按照相应的标准规范进行验收，本项目的验收以使用单位验收为准。否则买方有权拒绝验收，造成的一切后果由卖方负责；

4、验收过程所发生的一切费用由卖方承担；

5、技术要求：详见第五卷。

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书（格式）

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：          （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	 （签字）

年 	月 	日

卖方：             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：			 （签字）

年 	月 	日

附件二：履约保证金格式（格式）

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于 	（买方名称，以下简称“买方”）接受 		（卖方名称，以下称“卖方”）于 		年 	月 	日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ： 	 （盖单位章）法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：		 签字）

地   址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书（格式）

合同协议书

_________________（买方名称，以下简称“买方”）为获得___________________（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受_____________________（卖方名称，以下简称“卖方”）为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）______________（¥_______________）。

4. 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5. 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6. 本合同协议书一式______份，合同双方各执_______份。

7. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：_____________________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：_______（签字）

_________年______月_____日

卖方：____________________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：______（签字）

_________年______月_____日

附件二：履约保证金格式（格式）

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

___________________（买方名称）：

鉴于___________________（买方名称，以下简称“买方”）接受___________________（卖方名称，以下称“卖方”）于_____年_____月_____日参加__________________________（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

1. 担保金额人民币（大写）________________（¥_____________）。

2. 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起28日后失效。

3. 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。

4. 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：_____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________签字）

地    址：____________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电    话：____________________________________________

________年_____月____日

第二卷

# 第五章 供货要求

第五章 供货要求

工程概况及基本参数

1.1.1 工程概况

本工程需新建水闸1座，为鹤亭水闸，设计排水流量28.7m³/s；新建泵站3座：鹤亭泵站、溪东泵站、及珠浦泵站。

鹤亭排涝站设计排涝流量15.5m³/s，泵站净扬程0~4.28m，采用3台1400ZLB立式轴流泵方案，单泵排水设计流量5.17m3/s，出水管管径为Φ1800m，出水管长度为3.1m，出水拍门为Φ1800m双侧开缓闭式拍门。

溪东排涝站设计排涝流量39.0m³/s，泵站净扬程0~7.33m。采用3台1600ZLB型立式轴流泵加2台1400ZLB型立式轴流泵方案。1600ZLB单泵排水设计流量9.75m3/s，出水管管径为Φ2500m，出水管长度为8.0m，出水拍门为Φ2500m双侧开缓闭式拍门。1400ZLB单泵排水设计流量4.875m3/s，出水管管径为Φ1800m，出水管长度为8.0m，出水拍门为Φ1800m双侧开缓闭式拍门。

珠浦排涝站设计排涝流量17.1m³/s，泵站净扬程0.25~6.74m，采用3台1400ZLB立式轴流泵方案，单泵排水设计流量5.7m3/s，出水管管径为Φ1800m，出水管长度为60m，出水拍门为Φ1800m双侧开缓闭式拍门。

1.1.2  泵站布置

鹤亭排涝站主泵房总长为18.45m，净宽为8.0m。泵组间距为4.7m。安装场布置在泵房的右端（面向出水方向），净长约8.2m，高程为17.3m，与进厂公路衔接。电机层与安装场同高程为17.3m。水泵层高程为10.4m。泵站的最低排涝水位为11.0m，进水底板高程为7.16m，水泵出水管高程为14.10m。电气副厂房在泵站主厂房右侧边的一栋独立3层建筑内。

溪东排涝站主泵房总长为39.55m，净宽为7.5m。3台1600ZLB立式轴流泵泵组间距为6m，2台1400ZLB-50立式轴流泵泵组间距为4.7m。安装场布置在泵房的右端（面向出水方向），净长约8.2m，高程为12.6进厂公路衔接。水泵层高程为6.65。泵站的的最低排涝水位为7.0m，进水底板高程为2.34m，水泵出水管高程为9.86。房泵站在主厂房左侧边的一栋独立2建筑内。

珠浦排涝站主泵房总长为21.85m，净宽为7.5m。泵组间距为4.5m。安装场布置在泵房的左端（面向出水方向），净长约8.2m，高程为12.7m，与进厂公路衔接。电机层与安装场同高程为12.7m。水泵层高程为6.28m。泵站的最低排涝水位为6.3m，进水底板高程为2.73m，水泵出水管高程为8.4m。电气副厂房在泵站主厂房右侧边的一栋独立2层建筑内。

1.1.3  泵站电气接线

（1）鹤亭排涝泵站按二级供电负荷等级设计，采用双回10kV电缆进线供电，一回引自10kV城东线G106039刀闸，另一回引自10kV文昌线20#杆。泵站装设3台10kV 355kW电动机泵组，配置高压电机固态软启动装置和高压电机就地无功补偿装置。泵组的最大运行方式为2台运行，1台启动。泵站10kV母线为单母线接线。

鹤亭水闸电源引自泵站低压配电室低压馈线屏。

（2）溪东排涝泵站按二级供电负荷等级设计，采用双回10kV电缆进线供电，一回引自10kV溪东线博达支线3#杆，另一回引自10kV前山I回溪东花园支线23#杆。泵站装设3台10kV 1200kW+2台10kV 560kW电动机泵组，配置高压电机固态软启动装置和高压电机就地无功补偿装置。泵组的最大运行方式为4台运行，1台启动。泵站10kV母线为单母线分段接线。

（3）珠浦排涝泵站按二级供电负荷等级设计，采用双回10kV电缆进线供电，一回引自10kV泰（坤）银（塘）II回珠排支线39#杆，另一回引自10kV官景支线II回56#杆。泵站装设3台10kV 560kW电动机泵组，配置高压电机固态软启动装置和高压电机就地无功补偿装置。泵组的最大运行方式为2台运行，1台启动。泵站10kV母线为单母线接线。

1.1.4  主要机电设备

1.1.4.1  水力机械部分

（1）鹤亭排涝站

1）1400ZLB立式轴流泵泵组3台套；

2）水泵配套管件及缓闭式出水拍门3套；

3）16t电动葫芦双梁桥式起重机1台；

4）渗漏排水系统；

5）机组技术供水系统；

6）测量系统

7）消防供水系统

8）通风空调系统

（2）溪东排涝站

1）1600ZLB立式轴流泵泵组3台套；

2）1600ZLB水泵配套管件及缓闭式出水拍门3套；

3）1400ZLB立式轴流泵泵组3台套；

4）1400ZLB水泵配套管件及缓闭式出水拍门2套；

5）20t电动葫芦双梁桥式起重机1台；

6）渗漏排水系统；

7）机组技术供水系统；

8）测量系统

9）消防供水系统

10）通风空调系统

（3）朱浦排涝站

1）1400ZLB立式轴流泵泵组3台套；

2）水泵配套管件及缓闭式出水拍门3套；

3）16t电动葫芦双梁桥式起重机1台；

4）渗漏排水系统；

5）机组技术供水系统；

6）测量系统

7）消防供水系统

8）通风空调系统

1.1.4.2  电气部分

（1）鹤亭排涝站

1）立式异步电动机  3台套；

2）10kV高压电机软启动装置及其附属设备 3套；

3）10kV高压无功补偿装置及其附属设备 3套；

4）10kV高压开关柜（KYN28-10） 10面；

5）0.4kV（MNS-0.4kV）低压开关柜 4面；

6）低压动力箱（XL-21） 5面；

7）户外低压动力箱（XLW-1-1） 1面；

8）10kV干式变压器 1台；

9）计算机监控系统 1套；

10）220V直流系统（含UPS、EPS电源系统） 1套；

11）工业电视监视系统（含大屏幕显示系统） 1套。

12）火灾报警系统 1套

13）电缆工程（含电缆桥架、防火封堵、分隔） 1套

（2）溪东排涝站

1）立式异步电动机  5台套；

2）10kV高压电机软启动装置及其附属设备 5套；

3）10kV高压无功补偿装置及其附属设备 5套；

4）10kV高压开关柜（KYN28-10） 18面；

5）0.4kV（MNS-0.4kV）低压开关柜 4面；

6）低压动力箱（XL-21） 4面；

7）户外低压动力箱（XLW-1-1） 1面；

8）10kV干式变压器 1台；

9）计算机监控系统 1套；

10）220V直流系统（含UPS、EPS电源系统） 1套；

11）工业电视监视系统（含大屏幕显示系统） 1套。

12）火灾报警系统 1套

13）电缆工程（含电缆桥架、防火封堵、分隔） 1套

（3）珠浦排涝站

1）立式异步电动机  3台套；

2）10kV高压电机软启动装置及其附属设备 3套；

3）10kV高压无功补偿装置及其附属设备 3套；

4）10kV高压开关柜（KYN28-10） 10面；

5）0.4kV（MNS-0.4kV）低压开关柜 4面；

6）低压动力箱（XL-21） 4面；

7）户外低压动力箱（XLW-1-1） 1面；

8）10kV干式变压器 1台；

9）计算机监控系统 1套；

10）220V直流系统（含UPS、EPS电源系统） 1套；

11）工业电视监视系统安装（含大屏幕显示系统） 1套。

12）火灾报警系统 1套

13）电缆工程（含电缆桥架、防火封堵、分隔） 1套

1.2  工程范围

1.2.1本合同包含的安装项目（含所有设备、材料采购）

1.2.1.1 水力机械部分（包括鹤亭、溪东、朱浦泵站）

（1）水泵电动机组设备安装工程；

（2）水泵配套管阀设备安装工程；

（3）起重机设备安装工程；

（4）渗漏排水系统安装工程；

（5）机组技术供水系统安装高程；

（6）消防系统安装工程；

（7）监测系统安装工程；

（8）通风空调系统安装工程；

1.2.1.2  电气设备部分电气设备部分（包括鹤亭、溪东、朱浦泵站）

（1）泵组软启动装置、无功补偿装置及其附属设备安装工程；

（2）电气高、低压配电设备安装工程；

（3）泵站计算机监控系统安装工程；

（4）直流系统安装工程；

（5）工业电视系统安装工程；

（6）火灾报警系统安装工程

（7）电缆安装工程；

1.2.2负责对一期混凝土中机电预埋管路及预埋件的预埋、检查、验收工作；以及完成一期混凝土内的以及二期混凝土内上述各系统设备基础固定件埋件、管道等预埋、以及运行所必需的临时设施的安装。

1.2.3电缆防火封堵。

1.2.4上述1.2.1设备有关乙供部分装置性材料、设备、器具及安装消耗材料的采购。

1.2.5上述1.2.1设备及材料在施工场区内的装卸、二次运输、保险、保管、安装、敷设、调试、试验、试运行、消缺直至设备最终交接验收为止整个过程的全部工作。

1.2.6负责机电设备出厂验收及现场开箱检查。

1.2.7配合业主做好工程专项验收工作。

1.2.8对安装期间已投运系统，由承包人负责运行管理；承包人在设备交接工作中应说明设备运行注意事项及其维护说明。

1.3 工期要求

投标人应满足合同要求的施工控制总进度。

1.4  工程设备装卸和转运

1.4.1 设备交货地点

发包人指定的工地地点。

1.4.2 设备转运

承包人自购的设备或材料，其运输工作全部由承包人负责。

1.4.3 现场装卸

（1）承包人负责设备交货接收货物的卸货工作。

（2）由于装卸的原因造成设备或部件的损坏，由承包人承担一切责任。

2.水机安装及采购工程概况

（1）水泵电动机组设备

1）鹤亭排涝站： 3台1400ZLB立式轴流泵，单泵排水设计流量5.17m3/s，其出水管应满足招标附图要求，并配套相应的传力式伸缩节。水泵配套的立式异步电动机3台，功率355KW，电压10KV。

2）溪东排涝站： 3台1600ZLB立式轴流泵加2台1400ZLB型立式轴流泵，3台1600ZLB单泵排水设计流量9.75m3/s，水泵配套的立式异步电动机功率1200KW，电压10KV；2台1400ZLB单泵排水设计流量4.875m3/s，水泵配套的立式异步电动机功率560KW，电压10KV。水泵其出水管应满足招标附图要求，并配套相应的传力式伸缩节。

3）朱浦排涝站： 3台1400ZLB立式轴流泵，单泵排水设计流量5.7m3/s，其出水管应满足招标附图要求，并配套相应的传力式伸缩节。水泵配套的立式异步电动机3台，功率560KW，电压10KV。

（2）水泵配套管阀设备

1）鹤亭排涝站：每台水泵出水拍门为Φ1800m液控缓闭式拍门。

2）溪东排涝站：3台1600ZLB立式轴流泵每台出水拍门为Φ2500m液控缓闭式拍门；2台1400ZLB立式轴流泵每台出水拍门为Φ1800m液控缓闭式拍门。

3）朱浦排涝站：每台水泵出水拍门为Φ1800m液控缓闭式拍门。

（3）起重机设备安装工程

1）鹤亭排涝站：厂内设置1台16t电动葫芦双梁桥式起重机，跨度8.0m，其配套的轨道、车档及其它配件应满足招标附图要求。

2）溪东排涝站：厂内设置1台20t电动葫芦双梁桥式起重机，跨度7.5m，其配套的轨道、车档及其它配件应满足招标附图要求。

3）朱浦排涝站：厂内设置1台16t电动葫芦双梁桥式起重机，跨度7.5m，其配套的轨道、车档及其它配件应满足招标附图要求。

（4）渗漏排水系统

3个泵站泵房内均设置一个集水井，收集厂房内渗漏水及设备漏水，再通过各自设置的两台排水泵将水排至泵房外进水池。渗漏排水系统设备及其配套管阀应满足招标附图要求。

（5）泵组技术供水系统

3个泵站泵房内均设置3台卧式离心泵作为泵组技术供水泵，均为2台工作，1台备用。技术供水用户为水泵轴承及轴封，以及电动机轴承和空冷器，技术供水的排水为排至泵房外进水池。各泵站技术供水泵技术参数详见附图，其配套管阀应满足招标附图要求。

（6）消防系统

3个泵站水灭火消防均采用水泵供水方式，均设置消防水泵2台，1台工作，1台备用，设备布置在泵组层消防泵房内。消防供水能满足主泵房及副厂房和管理房的消火栓消火所需水量、水压的要求。各泵站消防水泵技术参数详见附图，其配套管阀应满足招标附图要求。

3个泵站在各主、副厂房重要场所布置适量化学灭火器，满足化学灭火器及防毒面具的配置要求。

（7）监测系统

在3个泵站进水池拦污栅前后各设一个MPM426W型液位变送器，在出水池设MPM426W型液位变送器，用以监测其水位，并送至计算机监控室。液位变送器技术参数详见附图，其配套管路应满足招标附图要求。

（8）通风空调系统

3个泵站采用自然通风和机械通风相结合的方式，对中控室等运行人员场所及室内的电气设备对温湿度要求较高的设置空调系统。全厂配置通风机、空调、全自动防火阀、防火风口等通风设备及附件。通风空调系统设备技术参数及泵站图详见附图。

3.电气设备安装工程范围

承包人应承担下列工程的全部设备到货验收﹑卸货﹑保管﹑保险部分基础件和构件的制作﹑二次转运﹑安装﹑调试﹑启动验收、试运行直至移交给发包人的全部工作。承担发包人认为有必要的设备出厂检查验收工作等。分项工程包括：

（1）泵组配套设备

高压软启动装置

高压电机无功补偿装置

（2）电气配电设备

1) 10kV（KYN28-12）高压开关柜。

2) 0.4kV（MNS）低压配电屏。

3) 0.4kV（XL）低压动力柜、箱。

4) 站用变压器；

5) 柴油发电机；

（3）计算机监控系统

由制造厂负责调试工作，承包人负责设备就位安装、接线及配合工作。

（4）工业电视监视系统。

（5）220V直流系统

（6）火灾报警系统

（7）电缆敷设工程：

包括泵站内所有动力电缆和控制电缆敷设以及防火封堵

特别说明:实际的工程量应按照设计院提供的施工图为准,可能与列表有所不同，商务部分按单价承包。

4.机组启动验收和工程竣工验收

4.1  当泵组及其相应的机电配套设施安装完毕，经检验合格，按国家有关规定具备单台泵组启动；泵组启动时的各种数据测定和电气试验的准备工作安排就绪后，承包人应向工程师提出书面的泵组启动报告。经启动验收委员会同意后正式组成试运行领导小组及有关办事机构，并发布机组启动命令。

4.2  泵组启动验收，按照《泵站技术规范 安装分册》。

4.3  凡在单台泵组启动验收前已经竣工，并经验收合格的单项工程和参与过已投产泵组启动验收的工程项目及共用系统，不再重复进行启动验收或工程竣工验收。

4.4  泵组启动验收工作由启动验收委员会领导进行。验收委员会由发包人报请上级组建，承包人派代表参加。

4.5  本招标工程全部竣工后６个月内，发包人负责按国家有关规定组织工程竣工验收，签署工程验收报告。

4.6  承包人应在启动验收及竣工验收前移交下列资料：

（１）提交竣工图纸、资料及安装、试验记录；

（２）永久水准点和控制桩的座标位置图；

（３）主要原材料、半成品和重要构件的出厂合格证明书，说明书及自行检验或委

托试验的证明书；

（４）特种设备的试验记录；

（５）特种焊接的试验记录；

（６）施工中采用的新技术、新工艺的鉴定结论或试验记录；

（７）图纸会审，设计变更，材料、设备代用的批准文件；

（８）施工过程中的全部分项工程的质量评定记录；

（９）重大质量事故和主要设备缺陷情况及处理记录；

（１０）工程施工期间，甲乙双方有关协议、会议纪要、补充规定等文件。

4.7  竣工图纸及资料由承包人编制，在工程竣工后的两个月内移交发包人一式２份。为便于生产运行管理，在单机投产前，承包人应尽量提交单机竣工图１份供发包人运行使用。

4.8  竣工图要与实际相符，图面整洁，字迹清楚，不得用圆珠笔或铅笔书写。施工图更改太多不宜在原施工图上修改、补充者、应重新绘制，承包人应提供充足的原始资料。竣工图要经承包人技术负责人审核签证。

长泰县城区排涝工程改扩建项目机电安装

材料品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 | 投标人承诺使用的品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海电机厂、湘潭电机股份、哈尔滨电机厂、东方电气。 |  |
| 2 | 电机配套装置 | 10kV高压固态软启动柜 | 按施工图纸要求 | 合格 | 长沙奥托科技、西安西驰电气、株洲中车（株洲变流技术国家工程研究中心有限公司）、成都森沃电气。 |  |
|  |  | 10kV高压无功补偿柜 |  |  | 柜内设备元件深圳赫兹电气、美国库柏、芬兰诺基亚。 |  |
|  |  | 泵组在线检测系统 |  |  | 江苏江凌测控科技股份有限公司、江阴市威玛仕智能控制技术有限公司、上海垚赢电子科技有限公司 |  |
| 3 | 柴油发电机组品牌 | 按施工图纸要求 | 合格 | 重庆康明斯、上柴股份、江苏恒华动力设备。 |  |
| 4 | 计算机监控系统装置 | 按施工图纸要求 | 合格 | 南瑞继保、国电南自、北京四方、许继电气继保产品。 |  |
| 5 | 高压开关柜 | 按施工图纸要求 | 合格 | 同溢电气、闽森源、森达、闽先、中盛电气、漳州新源电控、厦门电力成套、福州电控 |  |
| 6 | 低压开关柜 | 按施工图纸要求 | 合格 | 低压开关内设备元器件推荐使用施耐德、西门子、ABB、江苏辉能电气、厦门厦控电器。 |  |
| 7 | 高、低压开关柜内除湿装置 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海延集机电科技有限公司YJ-ZCS-A型、福建中昊电气有限公司HCS-50A型、上海南月电气自动化有限公司NY-CS-B型。 |  |
| 8 | 液控缓闭式拍门 | 按施工图纸要求 | 合格 | 广东河海泵业机械有限公司，天津甘泉泵业有限公司，常州瑞阳液压成套设备有限公司，无锡彩虹泵业有限公司、江苏腾飞、江苏清溢环保、扬州明朗环保。 |  |

说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表，在本次投标中投标人应从推荐品牌中选择一种品牌作为报价依据，否则视为不响应招标文件规定，否决其投标。本工程部分材料提供参考品牌,投标人采购材料前其品牌、质量、供应商资质须事先经招标人审核。其余材料市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当，投标人采购前其品牌、质量、供应商资质须事先经招标人审核。在施工中投标人未按本条款执行的视为违约行为，招标人有权将其清除出施工现场。

2.施工图纸或招标人未推荐的材料或设备由投标人自行报价（应注明生产厂家、品牌、规格）但其质量和技术性能应符合施工图要求及国家和福建省相关标准。在合同实施时，中标人须提前将材料生产厂家、品牌、规格报招标人，供招标人确认。

3.所有设备按要求提供质保期相应的备品备件及维护工具。

4.设备具体尺寸，采购前应现场测量，经业主确认后方可采购。

第三卷

# 第六章投标文件格式

1.投标人应按本章规定格式编制提交资格文件、商务文件、技术文件（如有）。

2. 本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人签字处是指加盖相应人员的电子姓名章。

3.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。

## 投标文件（一）

________（项目名称）设备采购招标项目

招标编号：________

投标文件（一）

投标文件内容：资格文件

投标人：_______________________（盖单位章）

日期：__________年______月_____日

## 资格文件正文

目录

一、资格审查申请函

二、投标人基本情况表

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、联合体协议书（适用于联合体的情况）

六、制造商授权书（适用于制造商授权的情况）

七、投标保证金

八、近年财务状况表

九、近年完成的类似项目情况表

十、正在供货和新承接的项目情况表

十一、投标人承诺书

十二、其他资格材料（如有）

一、资格审查申请函（格式）

资格审查申请函

__________________（招标人名称）：

1.经研究并充分理解招标文件投标人须知中关于资格审查文件的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对______________（项目名称）招标项目的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

2.按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3.我方保证本申请函中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

4.我方保证：我方不存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任一情形。

5.我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

6.我方的金额为人民币_____________元的投标保证金以_____________形式与本资格审查申请书同时递交。

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

地     址：__________________________________________

网     址：__________________________________________

电     话：__________________________________________

传     真：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

__________年_____月_____日

二、投标人基本情况表（格式）

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  | 省内企业（是/否） | □是 □否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 |  |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 投标设备制造商名称 |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应在本表后附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标时，投标人须知前附表第1.4.1项有对投标设备制造商的资质提出要求的情形）资格或者资质证书副本和投标设备检验或认证等材料扫描件以及：（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证扫描件（按照“多证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）（格式）

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：_____________________

姓名：________________性别：__________年龄：_________职务：_________________________系_______________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

注：附法定代表人（单位负责人）身份证扫描件，扫描件盖单位章。

投标人：_________________（盖单位章）

_________年_____月_____日

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）（格式）

授权委托书

本人___________（姓名）系__________________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____________________。

代理人无转委托权。

注：附法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证扫描件，扫描件盖单位章。

投 标 人：___________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：________（签字）

身份证号码：_____________________________

委托代理人：_____________________（签字）

身份证号码：_____________________________

_________年_______月_______ 日

五、联合体协议书（适用于联合体的情况）（格式）

联合体协议书

______________（所有成员单位名称）自愿组成____________（联合体名称）联合体，共同参加______________（项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.___________（某成员单位名称）为___________（联合体名称）牵头人。

2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：____________________________________。

5. 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字，并盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：1、由法定代表人签字的，应在本协议书后附法定代表人身份证明；2、由委托代理人签字的，应在本协议书后附授权委托书。

联合体牵头人名称：__________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________（签字）

联合体成员名称：____________________________（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：________（签字）

……

_________年_____月_____日

六、制造商授权书（适用于制造商授权的情况）（格式）

制造商授权书

致：___________________（招标人）

我单位________________（制造商名称）是按___________（国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在___________（制造商地址）。兹授权按_____________（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在________（投标人的单位地址）的___________（投标人名称）以我单位制造的______________（设备名称）进行_________________（项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：__________________。

投标人名称：______________（盖单位章）     制造商名称：_______________（盖单位章）

七、投标保证金（格式）

如采用现金或支票，投标人应在此提供凭证的扫描件，中国境内投标人还应附基本账户开户许可证扫描件，扫描件盖单位章；如采用银行保函，格式如下。

投标保证金

______________________（招标人名称）：

鉴于________________（投标人名称）（以下称“投标人”）于_______年______月______日参加____________（项目名称）设备采购招标的投标，__________________（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）________________。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：______________________________（盖单位章）

法定代表人或委托代理人：________（签字）

地     址：___________________________________________

邮政编码：____________________________________________

电     话：___________________________________________

__________年_______月______日

八、近年财务状况表（格式）

近年财务状况表

| 名 称 | 单位 | ______年 | ______年 | ______年 | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、注册资金 |  |  |  |  |  |
| 二、净资产 |  |  |  |  |  |
| 三、总资产 |  |  |  |  |  |
| 四、固定资产 |  |  |  |  |  |
| 五、流动资产 |  |  |  |  |  |
| 六、流动负债 |  |  |  |  |  |
| 七、负债合计 |  |  |  |  |  |
| 八、营业收入 |  |  |  |  |  |
| 九、净利润 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |

注：投标人应在本表后附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表第3.5.2项（投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的相应财务会计报表）；2、对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。

九、近年完成的类似项目情况表（格式）

近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人须知前附表第1.4.1项有具体业绩要求的，业绩证明材料应按具体要求在本表后附合同协议书、设备进场验收证书等扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表第3.5.3项，每张表格只填写一个项目，并标明序号（投标人须知前附表第1.4.1项无具体业绩要求的，无须在本表后附相关业绩证明材料）。

十、正在供货和新承接的项目情况表（格式）

正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人每张表格只填写一个项目，并标明序号，无须在本表后附相关证明材料。

十一、投标人承诺书（格式）

投标人承诺书

_______________(招标人名称)

本人________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。保证《福建省水利建设市场信用评价平台》公布的填报资料内容真实、准确，为我单位的真实意愿表达。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和供货合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日

十二、其他资格材料（如有）（格式）

其他资格材料

注：投标人应根据投标人须知前附表第1.4.1项的要求，在此说明并附其他资格材料扫描件（如有）。

## 投标文件（二）

_________（项目名称）设备采购招标项目

招标编号：________

投标文件（二）

投标文件内容：商务文件

投标人：_______________________（盖单位章）

日期：__________年______月_____日

目    录

一、投标函

二、分项报价表

三、商务和技术偏差表

四、近年完成的类似项目情况表

五、其他商务情况

## 一、投标函

投标函

__________________（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了____________________（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）_________________（¥_______________）的投标总报价（其中，增值税税率为_____________）提供___________________（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）资格审查资料；

（2）商务文件；

（3）技术文件；

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

投 标 人：_______________________________（盖单位章）

地     址：__________________________________________

网     址：__________________________________________

电     话：__________________________________________

传     真：__________________________________________

邮政编码：___________________________________________

__________年_____月_____日

## 二、分项报价表

分项报价表

1. 分项报价表说明

2. 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

投 标 人：___________________（盖单位章）

__________年_______月______日

## 三、商务和技术偏差表

商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投 标 人：___________________（盖单位章）

__________年_______月______日

## 四、近年完成的类似项目情况表

近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履 约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据“评标办法(综合评估法）”第2.2.4（1）目的要求在本表后附相关证明材料扫描件。

## 五、其他商务情况

其他商务情况

注：投标人应根据“评标办法(综合评估法）”第2.2.4项的要求，在此说明并附其他商务材料扫描件（如有）。

长泰县城区排涝工程改扩建项目机电安装

材料品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 | 投标人承诺使用的品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电机 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海电机厂、湘潭电机股份、哈尔滨电机厂、东方电气。 |  |
| 2 | 电机配套装置 | 10kV高压固态软启动柜 | 按施工图纸要求 | 合格 | 长沙奥托科技、西安西驰电气、株洲中车（株洲变流技术国家工程研究中心有限公司）、成都森沃电气。 |  |
|  |  | 10kV高压无功补偿柜 |  |  | 柜内设备元件深圳赫兹电气、美国库柏、芬兰诺基亚。 |  |
|  |  | 泵组在线检测系统 |  |  | 江苏江凌测控科技股份有限公司、江阴市威玛仕智能控制技术有限公司、上海垚赢电子科技有限公司 |  |
| 3 | 柴油发电机组品牌 | 按施工图纸要求 | 合格 | 重庆康明斯、上柴股份、江苏恒华动力设备。 |  |
| 4 | 计算机监控系统装置 | 按施工图纸要求 | 合格 | 南瑞继保、国电南自、北京四方、许继电气继保产品。 |  |
| 5 | 高压开关柜 | 按施工图纸要求 | 合格 | 同溢电气、闽森源、森达、闽先、中盛电气、漳州新源电控、厦门电力成套、福州电控 |  |
| 6 | 低压开关柜 | 按施工图纸要求 | 合格 | 低压开关内设备元器件推荐使用施耐德、西门子、ABB、江苏辉能电气、厦门厦控电器。 |  |
| 7 | 高、低压开关柜内除湿装置 | 按施工图纸要求 | 合格 | 上海延集机电科技有限公司YJ-ZCS-A型、福建中昊电气有限公司HCS-50A型、上海南月电气自动化有限公司NY-CS-B型。 |  |
| 8 | 液控缓闭式拍门 | 按施工图纸要求 | 合格 | 广东河海泵业机械有限公司，天津甘泉泵业有限公司，常州瑞阳液压成套设备有限公司，无锡彩虹泵业有限公司、江苏腾飞、江苏清溢环保、扬州明朗环保。 |  |

说明：1.本招标项目招标人要求的关于本工程主要材料设备参考品牌如上表，在本次投标中投标人应从推荐品牌中选择一种品牌作为报价依据，否则视为不响应招标文件规定，否决其投标。本工程部分材料提供参考品牌,投标人采购材料前其品牌、质量、供应商资质须事先经招标人审核。其余材料市场信息价格应与预算审核价优惠后价格相当，投标人采购前其品牌、质量、供应商资质须事先经招标人审核。在施工中投标人未按本条款执行的视为违约行为，招标人有权将其清除出施工现场。

2.施工图纸或招标人未推荐的材料或设备由投标人自行报价（应注明生产厂家、品牌、规格）但其质量和技术性能应符合施工图要求及国家和福建省相关标准。在合同实施时，中标人须提前将材料生产厂家、品牌、规格报招标人，供招标人确认。

3.所有设备按要求提供质保期相应的备品备件及维护工具。

4.设备具体尺寸，采购前应现场测量，经业主确认后方可采购。

## 投标文件（三）

_________（项目名称）设备采购招标项目

招标编号：________

投标文件（三）

投标文件内容：技术文件

投标人：_______________________（盖单位章）

日期：__________年______月_____日

技术文件

投标人应针对本招标工程项目的性质、规模、工作内容具体情况编制技术文件，技术文件包括下列章节内容：

## 一、投标设备技术性能指标的详细描述

## 二、技术支持资料

## 三、技术服务和质保期服务计划

注：1、技术文件采用明标评审，投标人应按第三章“评标方法（综合评估法）”第2.2.4（2）目规定进行编制，并按电子招标投标交易平台的要求提交技术文件；2、投标人应根据“投标人须知”第1.11.3项的要求附相关证明材料扫描件。