福建省工业项目设备采购招标示范文本

福建省工业项目设备

采购招标文件（试行）

- 使用说明

一、《福建省工业项目设备采购招标文件（试行）》（以下简称《招标文件》）适用于本省行政区域内国有、国有控股及国有占主导地位的企业依法必须招标的工业项目设备（含材料，下同）采购招标。

二、《招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《招标文件》第一章的格式在公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）发布招标公告并同步推送至省公共服务平台，同时将招标文件等相关材料上传至电子交易平台供潜在投标人免费下载。

四、《招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。其他招标投标相关法律、法规、政策对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”“通用合同条款”“专用合同条款”相衔接。

福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置加热炉改造设备采购招标文件

（招标编号：E3506010601800751008）

招  标  人：福建福海创石油化工有限公司

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

2022年5月13日

目     录

使用说明	2

第一章  招标公告（适用于公开招标）	8

1.招标条件	8

2.项目概况与招标范围	8

3.投标人资格要求	9

3.1	本次招标要求投标人须具备独立法人资格并具备有效的锅炉（A）制造资质，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。	9

3.2	本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：	9

3.3	类似项目业绩要求：投标人近五年（自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内，不含在法定媒介发布招标公告之日，以合同落款时间为准）完成过1台应用于石化装置（或联合芳烃装置或乙烯装置）且热负荷≥50.78MW的工业管式火焰加热炉业绩。。	9

3.4	本次招标不接受代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。	9

3.5	本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。	9

3.6	投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。	9

3.7	其他资格要求：其他具体详见投标须知前附表第1.4.1条款规定。。	10

4.招标文件的获取	10

5.投标文件的递交	10

5.1	投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2022年6月7日 09:30，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。	10

5.2	在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。	10

6.投标保证金的提交	10

6.1	投标保证金提交截止时间：2022年6月7日 09:30:00（同招标文件截止时间）。	10

6.2	投标保证金提交的金额：150000元。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）	10

6.3	投标保证金提交的方式：投标人可以以现金（电汇或转账），或银行保函，或担保保函，或投标保证保险等方式提交，具体要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1。	10

7.发布公告的媒介	10

8.评标办法	10

9.开标时间、地点	10

9.1	开标时间：2022年6月7日 09:30:00。	10

9.2	开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市行政服务中心四层）本招标项目开标室。	10

10.联系方式	11

第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）	12

1.招标条件	12

2.项目概况与招标范围	12

3.投标人资格要求	12

3.1	本次招标要求投标人须具备  资质，  业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。	12

3.2	本次招标（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：	12

3.3	类似项目业绩要求：  。	12

3.4	本次招标（接受或不接受）代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。	12

3.5	本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。	13

3.6	投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。	13

3.7	其他资格要求：  。	13

4.招标文件的获取	13

5.投标文件的递交	13

5.1	投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为  ，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。	13

5.2	在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。	13

6.确认	13

7.投标保证金的提交	13

7.1	投标保证金提交截止时间：  （同招标文件截止时间） 。	13

7.2	投标保证金提交的金额：  。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）	13

7.3	投标保证金提交的方式：  。	13

8.评标办法	14

9.开标时间、地点	14

10.1	开标时间：  。	14

10.2	开标地点：  。	14

10.联系方式	14

第二章  投标人须知	16

投标人须知前附表	16

1.总则	28

1.1招标项目情况	28

1.2招标项目的资金来源和落实情况	29

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标	29

1.4投标人资格要求	29

1.5费用承担	31

1.6保密	31

1.7语言文字	31

1.8计量单位	31

1.9投标预备会	31

1.10分包	31

1.11响应和偏差	32

2.招标文件	32

2.1	招标文件的组成	32

2.2	招标文件的澄清	33

2.3	招标文件的修改	33

2.4	招标文件的异议	33

2.5	投诉	34

3.投标文件	34

3.1投标文件的组成	34

3.2投标报价	35

3.3投标有效期	36

3.4投标保证金	36

3.5资格审查资料	37

3.6备选投标方案	37

3.7投标文件的编制	38

4.投标	38

4.1投标文件的加密与递交	38

4.2投标文件的修改与撤回	39

5.开标	39

5.1 开标时间和地点	39

5.2 开标程序	39

5.3 开标异议	39

6.评标	40

6.1 评标委员会	40

6.2 评标原则	40

6.3 评标	40

7.合同授予	40

7.1 中标候选人公示	40

7.2 评标结果异议	41

7.3 中标候选人履约能力审查	41

7.4 定标	41

7.5 中标通知	42

7.6 履约保证金	42

7.7 签订合同	42

8.纪律和监督	42

8.1	对招标人的纪律要求	42

8.2	对投标人的纪律要求	43

8.3	对评标委员会成员的纪律要求	43

8.4	对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	43

8.5	投诉	43

9.需要补充的其他内容	43

附件一：开标记录表	44

附件二：问题澄清通知	45

附件三：问题的澄清	46

附件四：中标通知书	47

第三章  评标办法（综合评估法）	48

评标办法前附表	48

1.评标办法	53

2.评审标准	53

2.1	初步评审标准。	53

2.2	分值构成与评分标准	53

3.评标程序	54

3.1	初步评审	54

3.2	详细评审	54

3.3	投标文件的澄清	55

3.4	评标结果	55

1.评标办法	57

2.评审标准	57

2.1	初步评审标准	57

2.2	详细评审标准	57

3.评标程序	57

3.1	初步评审	57

3.2	详细评审	58

3.3	投标文件的澄清	58

3.4	评标结果	59

第四章  合同条款及格式	59

合同条款及格式	59

附件2：见索即付（预付款/履约/进度款/质量）保函和索赔通知格式	79

第五章  供货要求	82

供货要求	82

第六章  投标文件格式	83

一、投标函	86

二、开标一览表	88

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）	89

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）	90

五、投标保证金	91

六、商务和技术偏差表	92

七、分项报价表	93

八、资格审查资料	94

九、投标设备技术性能、指标的详细描述	97

十、技术支持资料（若有）	98

十一、技术服务和质保期服务计划	99

十二、其他资料	103

附件一	103

附件二	104

附件三	105

招标代理服务费承诺书	105

附件四：重要部件品牌承诺表	106

附件五	108

评标办法要求提供的其他资料	108

附件六	109

附件七	110

评分标准对照情况点对点应答表	110

- 第一章  招标公告（适用于公开招标）

福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置加热炉改造（项目名称）设备采购招标公告

- 招标条件

本招标项目福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置加热炉改造（项目名称）已由漳州古雷港经济开发区行政审批局以闽发改外备[2021]E130005号同意建设，项目业主为福建福海创石油化工有限公司，招标项目资金来自企业自筹，招标人为福建福海创石油化工有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行公开招标。

- 项目概况与招标范围

2.1 项目概况

项目名称：福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置加热炉改造

工程规模：原料适应性技改项目，新建200 万吨/年芳烃吸附分离装置、60万吨/年液化气分离装置、50万吨/年干气分离装置、2*6万吨/年硫磺回收装置、50万吨/年重芳烃轻质化装置、150万吨/年沸腾床渣油加氢装置、并对现有装置（含抽提装置续建、重整四合一加热炉节能减排改造等）进行改造，以及对公用工程和辅助设施进行相应配套改造。

建设地址：福建省漳州古雷经济开发区漳州古雷港经济开发区古雷石化基地。

2.2本次招标范围：

合同包1

品目号	项目内容	                           数量

1-1	分馏塔加热炉改造	1项

1-2	分馏塔加热炉炉体、耐火材料及附属、管道、钢结构、平台改造	1项

1-3	分馏塔加热炉炉管改造	1项

1-4	空气预热器	1项

1-5	涉及加热炉改造的关联管道的整改.	1项

主要技术规格和要求:本次招标项目为福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置加热炉改造，具体招标范围详见招标人另册提供的《招标技术要求》。

（1）交货期要求：①合同生效后28天内完成所有方案、设计图纸审批；②合同生效后130天内完成所有部件交货至现场（包括相关设备零部件采购、完成工厂预制、试压、检测、冲洗吹扫、验收等工作，并将所有部件相关机具发货到现场指定位置。）；③现场施工由业主书面通知。在业主通知装置生产交检修之日起30天内完成旧炉更换件拆除、新件（包含防火材料、炉管更换、墙体更换及附属设施、管道等）安装、试压、检测检验等所有施工，达到交付条件。

（2）交货地点：福建福海创石油化工有限公司厂内13单元原加热炉招标人指定地点。

（3）质量要求：符合国家有关验收标准、规范及本招标项目技术要求。

备注：本项目按合同包进行评标与授标。投标人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行投标，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行投标，否则其投标文件将被拒绝。。

- 投标人资格要求

- 本次招标要求投标人须具备独立法人资格并具备有效的锅炉（A）制造资质，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

- 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

/。

- 类似项目业绩要求：投标人近五年（自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内，不含在法定媒介发布招标公告之日，以合同落款时间为准）完成过1台应用于石化装置（或联合芳烃装置或乙烯装置）且热负荷≥50.78MW的工业管式火焰加热炉业绩。。

- 本次招标不接受代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

- 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

- 其他资格要求：其他具体详见投标须知前附表第1.4.1条款规定。。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年6月7日 09:30前，登录漳州工程项目交易中心网（电子招标投标交易平台名，网址：www.zzgcjyzx.com/Front/，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为2022年6月7日 09:30，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

- 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

- 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：2022年6月7日 09:30:00（同招标文件截止时间）。

- 投标保证金提交的金额：150000元。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：投标人可以以现金（电汇或转账），或银行保函，或担保保函，或投标保证保险等方式提交，具体要求详见招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）以及

漳州工程项目交易中心网（发布公告的媒介名称，网址：www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

- 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法。

- 开标时间、地点

- 开标时间：2022年6月7日 09:30:00。

- 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市行政服务中心四层）本招标项目开标室。

- 联系方式

招 标 人：福建福海创石油化工有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：福建漳州古雷港经济开发区腾龙路84号地    址：福建省福州市洪山园路68号招标大厦

邮    编：363200邮    编：350002

联 系 人：王工（技术)；钟工（商务）联 系 人：卢先生、郑先生

电    话：0596-6085055；0596-6311820电    话：0591-87560893、38113876

电子邮件：gyzhong@fhcpec.com.cn电子邮件：zh87500203@163.com

开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行开户银行：兴业银行福州西门支行

账    号：406574816628账   号 ：118080100100102651

行政监督部门：漳州古雷港经济开发区经济发展局

联系电话：0596-3892004

- 第一章  投标邀请书（适用于邀请招标）

福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置加热炉改造（项目名称）设备采购投标邀请书

（被邀请单位名称）：

- 招标条件

本招标项目福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置加热炉改造（项目名称）已由（项目审批、核准或备案机关）以（批文名称及编号）同意建设，项目业主为  ，招标项目资金来自（资金来源），招标人为福建福海创石油化工有限公司，委托的代理机构为福建省机电设备招标有限公司。该项目已具备招标条件，现对该项目的设备采购进行邀请招标。

- 项目概况与招标范围

（说明项目的建设地点、规模、建设工期和本次招标采购设备的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等）。

- 投标人资格要求

- 本次招标要求投标人须具备  资质，  业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力（具体要求详见招标文件）。

- 本次招标（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

。

- 类似项目业绩要求：  。

- 本次招标（接受或不接受）代理商或经销商投标。代理商或经销商投标的须按照招标文件的具体要求，提供相应品目号投标货物主机品牌制造商的授权函（一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标，且制造商与代理商不能同时参加投标，否则将否决其所有投标）。

- 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式：资格后审。

- 投标人被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

- 其他资格要求：  。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于  前，登录  （电子招标投标交易平台名，网址：  ，以下简称电子交易平台）下载电子招标文件。招标人不另行出售纸质招标文件。

- 投标文件的递交

- 投标文件递交的截止时间（即投标截止时间，下同）为  ，投标人应在截止时间前通过电子交易平台上传电子投标文件，并确认投标文件的完整性。投标文件逾期到达或者未到达电子交易平台的视为投标人放弃本次投标。

- 在投标截止时间前，允许投标人对已投递的电子投标文件撤回、编辑再投递。投标人应使用投标时所使用的数字证书完成电子投标文件的解密，因投标人的原因，导致开标时无法解密投标文件的，视为撤销投标文件。

- 确认

你单位收到本邀请书后，请于  年  月  日  时前确认是否参加投标。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加投标或明确表示不参加投标的，不得再参加投标。

- 投标保证金的提交

- 投标保证金提交截止时间：  （同招标文件截止时间） 。

- 投标保证金提交的金额：  。（投标保证金不得超过招标项目估算价的2%）

- 投标保证金提交的方式：  。

- 评标办法

本项目采用的评标办法：综合评估法/经评审的最低投标价法。

- 开标时间、地点

- 开标时间：  。

- 开标地点：  。

- 联系方式

招 标 人：福建福海创石油化工有限公司招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地    址：  地    址：

邮    编：  邮    编：

联 系 人：  联 系 人：

电    话：  电    话：

电子邮件：  电子邮件：

开户银行：  开户银行：

账    号：  账   号 ：

行政监督部门：

联系电话：

附件：确认通知（适用于邀请招标）

确认通知

（招标人名称）：

我方已于    年  月  日收到你方    年  月  日发出的        （项目名称）设备采购招标的投标邀请书，并确认        （参加/不参加）投标。

特此确认。

被邀请单位名称：    	      （盖单位电子章）

法定代表人： 	  （盖电子签名章）

年      月      日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  | 招标人 |  | 名 称 ：福建福海创石油化工有限公司 地 址 ：福建漳州古雷港经济开发区腾龙路84号 联系人：王工（技术)；钟工（商务） 电话：0596-6085055；0596-6311820 电子邮箱：gyzhong@fhcpec.com.cn |
| 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 名 称 ：福建省机电设备招标有限公司 地 址 ：福建省福州市洪山园路68号招标大厦508室 联系人：卢先生、郑先生 电话： 0591-87560893、38113876 电子邮箱：zh87500203@163.com |
| 1.1.4 |  | 招标项目名称 |  | 福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置加热炉改造 |
| 1.2.1 |  | 资金来源及比例 |  | 企业自筹 |
| 1.2.2 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 详见招标公告 |
| 1.3.2 |  | 交货期 |  | 交货期：①合同生效后28天内完成所有方案、设计图纸审批；②合同生效后130天内完成所有部件交货至现场（包括相关设备零部件采购、完成工厂预制、试压、检测、冲洗吹扫、验收等工作，并将所有部件相关机具发货到现场指定位置。）；③现场施工由业主书面通知。在业主通知装置生产交检修之日起30天内完成旧炉更换件拆除、新件（包含防火材料、炉管更换、墙体更换及附属设施、管道等）安装、试压、检测检验等所有施工，达到交付条件。月 计划开始交货日期：/ |
| 1.3.3 |  | 交货地点 |  | 漳州古雷石化基地招标人指定地点 |
| 1.3.4 |  | 主要技术性能指标 |  | 详见招标人另册提供的《招标技术要求》 |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力、信誉 |  | - 资质要求（对制造商/供应商资质有要求的， 应分别列出并注明） ： 本次招标要求投标人须具备独立法人资格并具备有效的锅炉（A）制造资质，并具有与本招标项目相应的供货能力。注：①投标人应在投标文件中提供有效的投标人法人营业执照副本（或事业单位法人证书）扫描件。②投标人应在投标文件中提供上述资质证书扫描件。 （2）财务要求： / （3）投标人业绩要求： 投标人近五年（自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内，不含在法定媒介发布招标公告之日，以合同落款时间为准）完成过1台应用于石化装置（或联合芳烃装置或乙烯装置）且热负荷≥50.78MW的工业管式火焰加热炉业绩。注：①投标人须在投标文件中附上满足定义条件的合同扫描件等相关业绩证明文件（如：验收调试合格、业主证明文件等相关证明文件）。②证明文件要体现招标文件设置的业绩指标特征。若所报业绩证明材料未体现项目业绩指标特征的，应补充提交建设单位出具的证明文件（证明文件落款应盖建设单位公章）或技术协议书等材料。 （4）投标设备业绩要求： / （5）信誉要求： / （6）其他要求： / |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： / |  |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 |  | / |  |
| 1.10.1 | 分包 |  | ☑不允许 □允许， 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |  |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 |  | 投标报价、投标内容、交货期、交货地点、投标有效期、投标保证金、合同付款方式及条件、合同违约条款、质保期。 |  |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的 技术支持资料 |  | 数据表、图纸或技术文件中要求的材料 |  |
| 1.11.4 | 偏差 |  | □不允许 ☑允许， 偏差范围：非实质性要求和条件 最高项数：/ |  |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 |  | 项目相关技术文件、图纸，招标人在投标截止时间之前发出的所有的澄清、修改、补充通知和其他有关通知等 |  |
| 2.2.1 | 投标人提出问题 截止时间和方式 |  | 2022年5月19日17：30时前通过电子交易平台提出。 |  |
| 2.2.2 | 招标人澄清 发出的形式 |  | 2022年5月20日17：30时前通过电子交易平台答复。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 |  | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 |  | 直接通过电子交易平台发布。 |  |

| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 直接通过电子交易平台自行查询，无需确认。 |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他资料 | 包括但不限于投标文件格式所列要求需提供的证明材料、对评标委员会提出的投标文件有关问题（若有）的澄清函。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | 按国家现行税法计算。提供增值税专用发票。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有， 最高投标限价：754.9025万元。若投标人所报投标总价超过招标文件的最高投标限价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）本项目采用固定总价合同。在招标文件规定的招标范围、内容和要求不变的情况下，由中标人采用包工包料的形式按中标价进行总承包。投标人漏（缺）报的视同已包含在本项目投标总价中，中标后，其投标总价不予调整。（2）投标人所填报的投标总价应包含提供所有与圆满完成本项目有关的费用、完成合同约定的责任和义务及所有应支付的专利权，版权或其他知识产权的许可转让使用费用。招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。中标后，除招标人要求变更以及本招标文件另有规定外，价格均不予调整。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止期后 90 日历天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | （1）投标保证金金额：150000元人民币； （2）投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④种形式提交： ① 银行转账形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3506010601800751008（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业开户许可证或基本存款账户信息上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国银行股份有限公司漳州古雷经济开发区支行 账户名称：福建福海创石油化工有限公司 账 号：406574816628 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ② 银行保函形式：投标人以银行保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具银行保函的费用由投标人自理。。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③ 工程担保公司出具担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人以担保保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具担保保函的费用由投标人自理。。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④ 保险公司出具投标保证保险形式： 投标人以投标保证保险形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，开具投标保证保险的费用由投标人自理。（投标保证保险的保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案）。投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 （3）投标保证金证明材料提交形式： ① 将电汇或银行转账单（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ② 投标人以保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未交投标保证金。 （4）投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | （1）投标人在投标文件中提供虚假的企业资质、工程业绩、财务状况或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的。(2)法律法规规定的其他情况。 |
| 3.5 | 资格审查资料的 特殊要求 | ☑无 □有， 具体要求：/ |
| 3.5.2 | 近年财务状况的 年份要求 | /年度至/年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2017年5月14日至2022年5月13日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（A） | 投标文件签字 或盖章要求 | “投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的单位电子公章，个人签字盖章处是指相应人员加盖其电子姓名章或由相应人员签字（或盖个人印章）后原件彩色扫描上传。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附 证书证件要求 | 投标文件中所附证书证件采用原件（或：复印件加盖单位公章）扫描件形式。 |
| 4.1 | 电子招投标其他规定 | 1.投标文件编制工具软件名称及版本：“漳州市工程项目交易中心发布的新点投标文件制作软件（福建版）最新版本” 制作生成；投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司；投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300；投标文件编制和加密要求：投标人必须在截止时间前提交网上投标文件，递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标人只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件供应商联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。2.新点投标文件制作软件及CA办理要求详见“漳州市工程项目交易中心”（www.zzgcjyzx.com/Front/）3.投标文件解密失败的补救方案：①若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效, 投标人将不能参与后续的开标、评标活动；②若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；③若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。④在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作， 待故障解除后继续开标或评标； 故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行重新评标，原评标委员会已完成的评标工作无效。4.投标人回复澄清、说明、补正的时限要求：①各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
| 4.2 | 投标截止时间 | 2022年6月7日9：30前 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间；开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市行政服务中心四层）本招标项目开标室 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：开标会议由招标人或招标代理机构主持并按下列程序进行：①加密检查。至投标截止时间止，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态；②主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；③电子投标文件解密。采用现场线上开标，远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人不得到场参加。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。④开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、质量目标、交货期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容；⑤开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人； 其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式： 按规定从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3 | 评标委员会推荐 中标候选人的人数 | 3人 |
| 7.1 | 中标候选人及中标人 公示媒介及期限 | 公示方式：网上公示 公示网站：福建省公共资源交易电子公共服务平台以及其它招标文件规定的公示网站。 公示内容及时间： - 招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期为3日； - 公示中标人，公示期为10日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求， 履约保证金的形式：现金（电汇或转账）或银行保函 履约保证金的金额：合同总价的10%。中标人在签订正式合同前，须交纳合同总金额10%的履约保证金。 □不要求 |
| 8.5 | 行政监督部门 | 单位名称 ：漳州古雷港经济开发区经济发展局 地 址 ：漳州古雷新港城 邮编：363216 电话：0596-3892004 传真：/ |
| 9 | 要补充的其他内容 | （1）投标人应详细阅读合同专用条款，中标后本项目相关管理规定及付款方式将按本招标文件中专用条款的相关约定执行。 （2）投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，直至授标前招标人发现投标人有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为经查实的，招标人有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 （3）中标通知书发出后，中标人放弃中标的，或无正当理由在招标文件规定的时间内不与招标人签订合同的，或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，或者拒不提交所要求的履约保证金的，招标人可取消其中标资格，并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分进行赔偿。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准。） （4）投标人在领取中标通知书前应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式伍份（含投标文件盖章版，扫描PDF并刻录光盘）给招标代理机构进行备案。 （5）中标人应在中标结果公示前，按闽发改服价[2021]250号文件规定的收费标准向漳州市工程项目交易中心交纳“工程交易服务费”。 （6）本项目的招标代理服务费收费标准（按货物类标准）100万元以下1.5%；100万元-500万元 1.1%；500万元-1000万元0.8%；1000万元-5000万元0.5%，以差额定率累进法计算并按中国境内现行税法计取相应税金（税率6%）后向中标人收取招标代理服务费。中标人应在领取中标通知书的同时按规定的标准一次性向招标代理机构缴交招标代理服务费。 （7）投标人应保证其拥有所投专利技术及货物的知识产权，并保证招标人在使用该技术或其任何一部分时，免受第三方提出任何侵犯其专利权、注册商标专有使用权、著作权等知识产权及反不正当竞争的起诉及索赔。任何第三方如果提出异议和侵权指控的，投标人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任及任何费用。如果任何第三方提出侵权指控与招标人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用，若招标人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 （8）投标人投标保证金采用保函方式提交的，须由漳州市工程项目投标电子保函系统中机构出具，办理电子保函的一切费用由投标人自理。 （9）投标文件格式“六、投标保证金”关于保函格式的内容，请投标人自行补充保函查询网址。 （10）招标人另册提供的技术文件中关于资格要求的描述若与招标文件有不一致的地方，以招标文件为准。 （11）招标人另册提供的招标技术要求文件与请购文件有不一致的地方，以招标技术要求文件为准。 （12）投标人（不含分支机构）被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员（不含分支机构）属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。 （13）投标人应对其提供的类似项目业绩的真实性和准确性负责。在招标过程中，招标人和招标代理机构有权对投标人提供的类似项目业绩进行核实。若投标人所提供业绩存在弄虚作假，骗取中标的情形，则中标无效，投标保证金不予退还，且招标人有权向行政主管部门申请对其给予“取消其1年至3年内参加投标资格”的处罚，并列入失信黑名单；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任； （14）投标人提供的类似项目业绩可在第六章“投标文件格式”——“资格审查资料”中一并列明并提供相关证明材料。投标人在上述表格中列明的类似项目业绩同时适用于投标人资格评审和商务、技术评分。为提高评标委员会资格审查的准确性，投标人须优先填列符合资格评审要求的类似项目业绩及证明材料。 （15）中标候选人排序办法：评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照第三章评标办法规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人通过现场随机抽取的方式确定中标候选人顺序。 （16）投标函中关于法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字处，投标人可选择以打字形式录入。 （17）招标文件的解释权归属招标人和招标代理机构。 |

- 总则

- 招标项目情况

- 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目所需的设备以及配套的技术、软件和服务采购进行招标。

- 招标人：见投标人须知前附表。

- 招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 招标项目名称：见投标人须知前附表。

- “设备以及配套的技术、软件”系指投标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料、软件支持。

- “服务”系指招标文件规定投标人为完成全部合同义务须承担的、有形货物除外的所有工作，包括：安装、调试、试运行、验收、技术协助、校准、培训、售后服务以及其他类似的义务。

- 招标项目的资金来源和落实情况

- 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

- 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

- 招标范围：见投标人须知前附表。

- 交货期：见投标人须知前附表。

- 交货地点：见投标人须知前附表。

- 主要技术性能指标：见投标人须知前附表及供货需求。

- 投标人资格要求

- 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

- 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体且协议约定共同承担相同专业工作的，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标预备会

招标人不组织召开投标预备会。

- 分包

- 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

- 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 响应和偏差

- 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

- 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

- 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

- 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

- 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 招标文件

- 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 招标文件的澄清

- 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间通过电子交易平台提出澄清申请，要求招标人对招标文件予以澄清。投标人未在招标文件规定的提出异议的时间内提出异议的，事后不能就招标文件的问题提出质疑或投诉。

- 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台上发布，但不指名澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

- 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台所公布的有关澄清资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

- 招标文件的修改

- 在投标截止时间15日前，招标人在发布本项目招标公告的福建省公共资源电子公共服务平台、电子交易平台发布修改通知。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日，修改的内容可能影响投标文件编制的，相应延长投标截止时间。

- 投标人应经常关注福建省公共资源电子公共服务平台 、电子交易平台所公布的有关修改、补充资料，否则因投标人未及时关注导致的后果由投标人自行负责。

- 招标文件的异议

- 投标人及其他利害关系人对招标文件有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- 异议人的名称、地址及有效联系方式；

- 异议事项的基本事实；

- 相关请求及主张；

- 有效线索和相关证明材料。

- 招标人收到对招标文件异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

- 异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

- 异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

- 超过异议时效的。

招标人对招标文件异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”）向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 投标文件

- 投标文件的组成

- 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 开标一览表及分项报价表；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书（若有授权）；

- 联合体协议书（若有）；

- 拟分包或外购企业情况（若有）；

- 投标保证金；

- 资格及响应性审查资料；

- 商务和技术偏差表；

- 投标设备技术性能、指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务方案；

- 技术支持资料（若有）；

- 其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的联合体协议书。

- 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（6）目所指的投标保证金。

- 投标报价

- 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

- 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.2 款的有关要求。

- 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

- 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 开标一览表填写时应注意下列要求：

- 技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用。

- 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。

- 投标人提供的货物必须以现场交货价及出厂价填报货物价格。

- 投标人应注明供货范围及主要外购件价格清单（注明生产厂家）、易损件清单和价格。成套设备按供货范围分项明细报价，并说明交货状态。

投标人按上述要求填写报价，是为了方便评标，但不限制招标人以其它方式签订合同的权利。

- 若投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，投标人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，作否决投标处理。

- 投标有效期

- 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

- 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应通过电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 投标保证金

- 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

- 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

- 招标人最迟在与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

- 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

- “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书扫描件和投标材料检验或认证等材料以及营业执照扫描件。

- “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

- “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 备选投标方案

- 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

- 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标候选人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案，但投标人应当注明其中的主选方案，否则该投标将被否决。

- 招标文件不允许投标人递交备选投标方案的，投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，其投标将被否决。

- 投标文件的编制

- 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 投标

- 投标文件的加密与递交

- 投标人应根据招标文件及交易平台的要求对投标文件进行电子签章并加密。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

- 投标人应在投标截止时间前通过电子交易平台在线递交投标文件。电子交易平台收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认投标成功。具体的电子投标文件递交操作流程及步骤详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（联系电话：  ）。

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 投标文件的修改与撤回

在规定的投标截止时间前，投标人可以使用本单位CA数字证书修改或撤回已递交的投标文件，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。

- 开标

- 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- 宣布开标纪律；

- 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子招标文件加密状态；

- 投标人应在规定时间内通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

- 开标结束。电子交易平台自动生成开标记录并向社会公布。但依法应当保密的除外。

- 开标异议

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，开标环节程序结束后，不再受理开标异议；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复，电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

- 评标

- 评标委员会

- 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受到限制参与评标且尚未解除行政处罚或刑事处罚的；

- 与投标人有其他利害关系。

- 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

- 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 合同授予

- 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 评标结果异议

7.2.1投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

7.2.2招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章且未提供有效的联系方式；

（四）超过异议时效的。

招标人对评标结果异议的处理在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

- 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 中标通知

公示结束后无发生应当暂停的情形，招标人应当在收到评标报告后15日内向中标人发出中标通知书，同时通过电子交易平台将中标结果通知未中标的投标人。

- 履约保证金

- 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及式”规定的履约保证金及格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

- 中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 签订合同

- 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权利。为维护国家利益，招标人在授予合同之前仍有接受或拒绝任何或全部投标的权利，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任。

- 纪律和监督

- 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 投诉

- 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

- 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

- 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件一：开标记录表

开标记录表

招标编号：                                                                         货币单位：  元

| 序号 | 招标人 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年    	月   	日

- 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于    年    月    日    时    分前在线回复。

评标工作组负责人：                   （签字或盖章）

年 	月 	日

- 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：           	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

- 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价：	    元。

请你方在接到本通知书后的        日内到 	（指定地点）与招标人签订

设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

招标代理：	（盖单位章）

年   月    日

- 第三章  评标办法（综合评估法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 |  |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书等证明材料一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位电子章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人（若有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：15分 技术部分：25分 投标报价：60分 其他评分因素：0分（如有） |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |

| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4(1) | 商务评分标准 | 投标人综合实力 | 根据投标人企业规模、企业专业性、管理体系认证以及近几年（2018年～2020年）财务报表状况、银行资信等方面情况，由评委进行评议并在0～2分之间进行评分。 |
|  |  | 售后服务承诺情况 | 根据投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、售后服务机构设置及人员配置情况、故障响应时间、响应方式等方面，由评委进行评议并在0～1分之间进行评分。投标人未提供任何售后服务承诺或维护响应计划的本项得0分。 |
|  |  | 交货期 | 在满足招标要求的交货期基础上，满足以下要求的分别进行加分： ①合同生效后120天内完成所有部件交货至现场（包括相关设备零部件采购、完成工厂预制、试压、检测、冲洗吹扫、验收等工作，并将所有部件相关机具发货到现场指定位置。），加1分； ②现场施工由业主书面通知。在业主通知装置生产交检修之日起25天内完成旧炉更换件拆除、新件（包含防火材料、炉管更换、墙体更换及附属设施、管道等）安装、试压、检测检验等所有施工，达到交付条件，加1分。 |
|  |  | 质保期 | 在满足招标要求的质保期基础上，根据投标人针对本项目的质保期延长承诺、重要关键部件质保期承诺情况，由评委在0-1分之间进行打分。 |
|  |  | 类似业绩 | 近五年（自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内，不含在法定媒介发布招标公告之日，以合同落款时间为准），投标人在中华人民共和国境内（不含港、澳、台地区）完成的加热炉业绩情况；重点考虑类似业绩（炼油或芳烃或乙烯装置）、数量、使用用途、工况等与本招标项目内容相类似程度、契合度等因素，由评委进行评议并在0～7分之间进行评分。注：A.投标人应在投标文件中列出业绩表清单，格式详见“投标文件格式”《类似项目业绩表》。B.投标人应在投标文件中附上其所报业绩证明材料（如合同、技术协议书、验收材料等）；C.投标人应对申报业绩的真实性和准确性负责。在招标过程中，招标人和招标代理有权对投标人申报的项目业绩进行核实和澄清，若投标人所申报资料内容有失实情况，则该投标人即被取消投标或中标资格。 |
|  |  | 投标人履约能力的评价 | 在上述“投标设备的类似业绩”评分项的基础上，根据“投标设备的类似业绩”的项目业主的反馈评价(意见需为良好或满意或优秀或以上)情况，由评委进行横向比较，优秀得分1～2（不含1分），良好得分0.5～1（不含0.5分），一般得分0～0.5。备注：投标人在投标文件中附上业主盖章的评价意见书。 |
| 2.2.4(2) | 技术评分标准 | 改造实施方案 |  |
|  |  | 改造实施方案1 | 针对本次改造设备的结构、形式和材质的技术分析。投标人评估自有工厂的制造装备、基础设施、可动用采购原材料的资金（需提供证明文件）、设计制造资质以及运输资源是否覆盖本案设备，由评委进行评议并在0～3分之间进行评分。 |
|  |  | 改造实施方案2 | 针对本次改造实施时拟派出的项目负责人、技术负责人的工作简历及类似工作经验情况，由评委进行评议并在0～2分之间进行评分 |
|  |  | 改造实施方案3 | 针对本次改造提供焊接工艺评定，由评委进行评议并在 0～1分之间进行评分 |
|  |  | 改造实施方案4 | 针对本次改造提供分解到逐个任务的项目结构图，由评委进行评议并在0～2分之间进行评分 |
|  |  | 改造实施方案5 | 针对本次改造提供项目组织结构图，由评委进行评议并在0～2分之间进行评分 |
|  |  | 改造实施方案6 | 针对本次改造提供质量控制计划，由评委进行评议并在0～2分之间进行评分 |
|  |  | 改造实施方案7 | 针对本次改造提供质量保证措施，由评委进行评议并在0～2分之间进行评分 |
|  |  | 改造实施方案8 | 针对本次改造提供进度控制时标网络计划，由评委进行评议并在0～2分之间进行评分 |
|  |  | 改造实施方案9 | 针对本次改造关键路线上的任务提供进度保证措施；由评委进行评议并在0～2分之间进行评分 |
|  |  | 改造实施方案10 | 针对本次改造特点提供安全分析及措施；由评委进行评议并在0～2分之间进行评分 |
|  |  | 重要部件配置情况 | 根据投标人所重要部件配置情况，按以下标准进行评分：重要部件品牌均响应技术规范书要求的得4分，每有1项不符合扣1分。投标人若从参考品牌外选用品牌，其所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应相当于或高于参考品牌，并出具权威机构的证明材料。 备注：投标人应进行阐述说明，并附上相关证明材料。 |
|  |  | 技术部分编制情况 | 根据投标人的技术部分编制完整情况、条理清晰情况、描述准确情况进行横向比较后，由评委进行评议并在0～1分之间进行评分 |

| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准 | 偏差率 | 详见2.2.4（3）投标报价评分标准。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 注： 下列三种报价评分标准由招标人根据项目实际需求进行选择，具体系数及分值可以根据需求而定。 （供参考使用） | 1.根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 当AG＞1.1AD时，P=M-（An- AD ）÷（AG- AD ）×4 （*4及40分值视情况而定） 当AG≤1.1AD 时，P=M-（An- AD ）÷AD×M 其中：P为投标评审价得分； M为报价得分满分值（自定） An为进入第二阶段评议的投标评审价； AG为进入第二阶段评议的最高投标评审价； AD为进入第二阶段评议的最低投标评审价。 |
|  |  |  | 2. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数） An－AD P＝（1－ ——————×Q）×M AD （0.6及60分值视情况而定） 式中：P——投标评审价得分 An——各合格投标人的评标价格 AD——各合格投标报价中最低的评标价价格 Q为调整系数（自定0.6或其他） M为报价得分满分值（自定） |
|  |  |  | 3. 根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。 报价评分按以下公式计算（取小数点后的2位数） │ An－0.97×B │ P＝M－ ×100×Q 0.97×B 其中： An为符合性审查通过的各投标人的报价，B为符合性审查通过的各投标人的报价的平均值。Q为折扣分（即投标报价每偏差评标基准价1％所扣的分数），M为报价得 分满分值（自定） 采用不对称扣分：An≤0.97×B 时，Q=0.5； An＞0.97×B 时，Q=1.5。 当报价得分低于30分时给30分。 其中报价评分需按以下办法，调整各投标人的供货范围（包括配套设备、备品备件）等条件至招标文件要求的同一基准后进行评价： ①减少的供货范围的设备价格按进入商务评分的其它投标人相应项目的最高报价进行调整； ②按招标文件规定，计算并调整其它需评价的商务费用。 以上价格调整应计入投标价格中得到评标价格，评标价格仅作为评标之用。 |
|  |  | 报价分（60分） | 鉴于招标文件范本2.2.4（3）所列三种报价评分标准由招标人根据项目实际需求进行选择，经选择并确定的报价评分标准如下：根据评标细则规定对投标报价进行算术性错误修正。投标人的投标报价经上述修正后，计算出报价评标价。报价评分得分计算公式（取小数点后的2位数）：P＝（1-（ An－AD）/AD×Q）×M；式中：P——投标评审价得分；An——各合格投标人的评标价格；AD——各合格投标报价中最低的评标价价格；Q为调整系数，Q=0.6；M为报价得分满分值，M=60 |

- 评标办法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

- 初步评审标准。

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 分值构成与评分标准

- 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

- 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

- 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人在规定时间内拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除

外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项

合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- 详细评审

- 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

- 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 投标人得分=A+B+C+D。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会通过电子交易平台要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 若综合评分相等，且投标报价、技术得分均相等的情况，由评委随机抽签方式确定中标候选人。

- 评标办法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件， 根据本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照评标办法前附表中的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

- 初步评审标准

- 形式评审标准：见评标办法前附表。

- 资格评审标准：见评标办法前附表。

- 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

- 初步评审

- 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

- 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应.或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

- 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并通过电子交易平台要求投标人澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 如果投标文件的开标一览表和投标价格表的表格中出现单价与总价有出入的，则以单价为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

- 如果开标一览表中的投标价格与投标报价表上的投标价格有出入，以开标一览表中的投标价格为准；

- 如果投标函中的投标总价与开标一览表中的投标总价有出入，以投标函中的投标总价为准；

- 对漏（缺）报项、多报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时按其自己的投标报价予以核减后形成评标价进行评标；

- 按上述算术性错误修正的原则及方法调整投标文件的投标报价，经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将不予退还，并不影响评标工作。

- 详细评审

- 评标委员会按本章第 2.2 款规定的评标价格调整方法进行必要的价格调整，并编制“标价比较表”。

- 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 投标文件的澄清

- 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以通过电子交易平台进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

- 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

- 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。评标委员会要求投标人作出澄清的，须由投标人通过电子交易平台作出澄清。投标人未能按上述规定作出澄清的，则评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

- 评标结果

- 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

- 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章  合同条款及格式

- 合同条款及格式

项目

合

同

书

合同编号：

甲方：福建福海创石油化工有限公司

乙方：

签订时间：    年    月    日

签订地点：

一、总则

1.1 甲方委托乙方承担              工作。乙方接受甲方的委托，双方根据《民法典》第三编合同的规定，经过协商，达成一致意见，签订本合同。

1.2 委托制造的货物名称、型号、规格、数量详见技术附件。

1.3 乙方按本合同和技术附件规定制造合同产品，并就设备的质量、技术和性能等向甲方负责。

1.4乙方须保障甲方在使用或处分其合同设备或合同设备的任何一部分时，不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的任何异议和指控。任何第三方如果提出异议和侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任及任何费用。

二、价格

2.1 本合同总价为：人民币￥       元（大写：       元整）,税率    ,(如因国家政策导致税率调整，则双方协商对合同价进行调整)。

2.2 本合同总价含设备制造费、材料费、设备安装费、设备包装费、旧设备拆除等按国家规定收费标准运到甲方现场的运输费、税金、保险费、技术服务费及其他所需费用。

2.3 合同总价为一次不变价。以上总价为货到甲方现场指定地点车板交货价。现场交货前一切风险和费用由乙方承担。

三、支付条款

3.1、 预付款

买方在收到卖方以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内向卖方指定账户支付合同总价30 %的预付款，合计金额为人民币￥      元（大写：       整）。

a. 金额为合同总价 30 %预付款的等额收据（注明预付款）；

b. 卖方提交金额为合同总价10%的银行履约保证金或保函，有效期至设备调试合格后1个月)。保证金或保函有效期到期后，买方将无息退还；

c. 卖方提交金额为合同总价20%的银行保函，有效期至货物到货验收合格后。保函有效期到期后，买方将无息退还。

3.2、货物到货验收合格后支付款

货物到货验收合格后，买方在收到以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内向卖方指定账户支付合同总价30 %的支付款，合计金额为人民币￥      元（大写：       整）。

a.买方收到卖方开具的合同总价全额增值税专用发票（增值税率 13%）；

b. 制造厂家出具的货物质量合格证书；

c. 买方已收讫货物的验收凭证。

3.3、设备考核运行合格支付款

设备考核运行签署正式验收文件后，买方在收到以下列明的单证和文件后30(三十)个日历日内退还银行保证金或保函，并向卖方指定账户支付合同总价 30%的支付款，合计金额为人民币￥    元（大写：        整）。

a.设备运行考核已合格所签发的正式验收文件。

3.4、 质保金

质保期满后，凭下列单证和文件，买方在30(三十)个日历日内向卖方指定账户支付质保金（合同总价的 10 %），即人民币￥    元（大写：     整）。

a. 卖方在本合同项下无任何违约情形且质量保证期内，已无质量保证规定的未了事件的证明文件。

四、交货

4.1 交货时间：               。

交货进度详见附件：《技术协议》。

4.2 收货人：

交货地点：招标人指定地点；

4.3 乙方应于发货前十天以传真通知甲方供货合同号、货物名称、大约毛净重、体积、运输方式、装运日期及预计到货日期，并提交装箱清单一份，以便甲方做好接货准备。

4.4 乙方提供的设备应完成全部制造和检验，并需在检验合格后进行必要的表面防腐、涂漆（需要处）和包装。

4.5交货设备铭牌的内容至少应包括下列内容：

1.制造厂名称和制造许可证号；

2.产品编号和制造日期；

3.设备位号和名称；

4.设备规格，包括设计/试验温度/压力、材质、重量等。

4.6设备交货时乙方需要提供的文字资料包括：

1.供货清单、文件和图纸目录清单；

2.材质证明文件；

3.供货厂（商）的检验报告和证明书，制造厂车间完成的试验报告；

4.与实物相符的设备竣工图；

5.乙方在设备制造过程中请求并经甲方同意的材料代用单、结构修改单、连接尺寸及附件变更单；

6.备品配件清单；

7.产品合格证及质量证明书；

8.安装调试的技术条件；

9.按规定所应提供的其它资料。

4.7货物的风险在货物被稳妥地卸在甲方指定地点后由乙方转移给甲方（不含货物内在质量瑕疵及运输途中的损坏责任赔偿）；如交货时现场开箱检验的，则自现场开箱检验合格后转移给甲方（不含货物内在质量瑕疵及运输途中的损坏责任赔偿）。

4.8 以上如与附件《技术协议》内容有冲突，以《技术协议》内容为准。

五、设备质量监造、设备包装与运输

5.1甲方将根据合同技术附件或《技术协议》决定是否进行本合同设备监造，监造的范围及具体监造检验/见证项目在合同技术附件或《技术协议》中规定。

5.2甲方进行设备监造和出厂前的检验，了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况并签字。监造检验的标准为合同技术附件或《技术协议》中所列的相应标准。乙方有配合监造的义务，在监造中及时提供相应资料和标准，并不由此而发生任何费用。

5.3乙方必须为驻厂代表和监造代表的监造检验提供配合资料及工作、生活方便。

5.4 监造检验/见证(一般为现场见证)一般不得影响工厂的正常生产进度(不包括发现重大问题时的停工检验)，应尽量结合乙方工厂实际生产过程。若监造代表不能按乙方通知时间及时到场，乙方工厂的试验工作可正常运行，试验结果有效，但是监造代表有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果(转为文件见证)。若乙方未及时通知监造代表而单独检验，甲方将不承认该检验结果，乙方应在甲方代表在场的情况下进行该项试验。

5.5  监造代表在监造中如发现设备和材料存在质量问题或不符合本规定的标准或包装要求时，有权提出意见并暂不予以签字，乙方须采取相应改进措施，以保证交货质量。无论监造代表是否要求和是否知道，乙方均有义务主动及时地向其提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不得隐瞒，在监造单位不知道的情况下乙方不得擅自处理。

5.6 不论监造代表是否参与监造与出厂检验或者监造代表参加了监造与检验，并且签署了监造与检验报告，均不能被视为乙方按合同款规定应承担的质量保证责任的解除，也不能免除乙方对设备质量应负的责任。

5.7乙方交付的所有货物要符合《包装储运图示标志》(GB/T191-2008)的规定及国家主管机关的规定具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，乙方要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防锈、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同设备安装现场。产品包装前，乙方负责按部套进行检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。

5.8设备包装应符合安全、经济和不受损以及室外存放半年以上的要求。乙方应对不合格的包装引起的设备生锈、损坏和丢失承担全部责任。

5.9 设备内件的包装应保证在运输和贮存过程中不发生变形和损坏，碳钢零部件应有防锈措施，所有包装箱应注明详细标记。设备的备品配件应单独装箱发货，包装箱上应注明“备品配件”字样。

5.10交货时设备外观应完好无损，标志清晰，因包装不良造成货物残损及因包装防护设备不当、不周招致货物发生锈蚀，均由乙方负责，包装物不回收。

5.11根据不同货物的特性和对装卸运输及存放的不同要求，乙方应在包装箱的端面和侧面清楚地印刷轻放、勿倒置、起吊点等字样、裸装货物应系加金属标签。

5.12因乙方原因漏发、错发的部分，乙方应负完全责任，并及时补齐，由此发生的费用由乙方承担，并保证不影响甲方的工程进度。

5.13乙方负责办理将货物运抵规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

5.14 乙方应向保险公司以甲方为受益人投保发运合同设备价格110%的运输一切险。

5.15 以上如与附件《技术协议》内容有冲突，以《技术协议》内容为准。

六、安装、试运转和性能考核

6.1乙方应在交货且接到甲方正式通知后5日内自费派遣技术人员到现场进行本合同设备安装改造。本合同设备由乙方根据自身提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装改造、调试、运行和维修。整个安装改造、调试过程须由乙方现场技术服务人员在场进行。重要工序由乙方提供，须经乙方现场技术服务人员签字确认。若乙方不具备相关现场施工安装资质的，应委托给相应资质的施工单位负责施工。

6.2设备性能考核和最终验收由甲方和乙方双方共同执行。乙方承诺负责设备性能考核应达到设备的技术指标，并能保持设备稳定运行。

6.3在安装改造、试运转和性能考核期间，如发现设备有缺陷或损伤属于乙方责任时，乙方应自费进行修理、更换或赔偿。如损伤不属于乙方责任时，乙方协助甲方进行修理或更换，其费用由甲方承担，双方在履行本义务时，应以不影响进度为原则。乙方提供设备未满足本合同和技术附件或《技术协议》要求时，除能及时整改的情况外乙方应无条件退货，由此造成的损失由乙方全部承担。

6.4在本合同安装改造、试运转和性能考核期间，由于乙方提供的数据资料或乙方技术人员指导错误给本合同设备造成直接损失时，由乙方承担赔偿责任。

6.5试运转时间、性能考核时间根据标准规定执行。所有的验收、考核均以满足合同、技术附件(或《技术协议》)或经双方认可的文件中的相应要求并经双方代表签字后方视为合格。

6.6 上述安装改造、试运转和性能考核期间，出现任何属于乙方的责任问题，均视为乙方违约，乙方应支付合同总价10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。甲方可根据设备的质量缺陷情况决定是否解除本合同，甲方要求解除合同的，乙方应返还所有甲方已付款项，并支付合同总价20%的违约金给甲方，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

6.7 以上如与技术附件内容有冲突，以技术内容为准。

七、保证与索赔

7.1质保期（机械保证期）为设备试车考核合格后一年或乙方最后一批货物到达甲方指定现场后18个月，以先到为准。在质保期内，由于乙方责任造成设备损坏，乙方应在甲方规定或本合同约定时间内免费提供保修服务。合同装置出现故障如需乙方到现场处理时，乙方应在接到甲方通知后48小时内到达甲方现场处理。在保修期内乙方拒不修理或情况紧急时，甲方可用乙方的预留质保金请他人维修，不足部分，乙方需另行支付。

7.2在保证期内，如发现设备有缺陷，不符合本合同规定时，则甲方有权向乙方提出索赔。如乙方对此索赔有异议，应在接到甲方书面通知后 3 天内提出，否则上述要求即告成立。如有异议，乙方在接到通知后3天内，自费派代表赴现场同甲方代表共同复验。否则视为认可甲方索赔。产品有质量问题的，乙方应按照甲方要求立即无偿修理、更换、赔款或委托甲方安排大型修理。包括由此产生的到安装现场的更换费用、运费及保险费等甲方各项损失由乙方负担。由于乙方责任需要更换、修理有缺陷的设备，而使合同设备停运或推迟安装时，则保证期应按实际修理或更换所延误的时间做相应的延长。

7.3 乙方必须对本合同的所有资料保密，未经甲方同意，不得向第三方透露本合同资料相关内容。

7.4乙方必须保证本合同货物符合合同约定，否则甲方按照国家规定的“三包”处理，由乙方负责承担相应责任。

7.5考虑到乙方推迟交货或不能交货对甲方配套生产以及预期利润产生的巨大影响，双方确认如果不是由于甲方原因或甲方要求推迟交货而乙方未能按合同4.1规定的交货期交货时(不可抗力除外)，实际交货日期按本合同4.1款规定计算，甲方有权按下列比例向乙方收取违约金：

迟交30日以上，每月违约金金额为合同金额的10%；

迟交超过60日，每月违约金金额为合同金额的20%；

不满一月则按天数计算，每个工作日违约金金额为合同金额的0.3%

乙方支付迟交违约金，并不解除乙方按照合同继续交货的义务。

乙方迟交超过60日时乙方向甲方支付的违约金总额可超过每套合同设备总价的20%，与此同时，甲方有权终止部分或全部合同，除非乙方能够证明该迟交的货物对于安装、试运行没有重大的影响。甲方解除部分或全部合同的，乙方应返还解除部分的预付款，并按该部分款项的20%支付违约金。

7.6如果由于乙方技术服务的延误、疏忽或错误，在执行合同中造成延误，每延误工期一周乙方将向甲方支付每套合同设备总价的0.5%违约金，，且乙方需支付由于乙方技术服务错误或违约造成甲方的直接损失。

7.7乙方必须保证本合同货物为乙方原厂生产并达到技术协议的要求，否则甲方按照国家规定的“三包”处理，由乙方负责承担相应责任。

7.8乙方未经甲方同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包(包括主要部件外购)。乙方需分包的内容和比例应征得甲方同意，否则不得分包。违反此规定的，甲方可解除合同，乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

八、纠纷解决

8.1 本合同各方之间产生有关本合同的一切争议,应本着实事求是的原则友好协商解决。如仍达不成协议时,任何一方都可将这些争议提交给甲方所在地人民法院解决。

九、其它

9.1本合同未尽事宜，合同各方应本着实事求是友好协商的原则解决。

9.2合同签订后，乙方根据《技术协议》进度向甲方提供甲方工程设计所需的技术资料。

9.3技术协议、制造发包技术要求及其附件、技术要求和乙方的《投标文件》、承诺信函同为本合同组成要件，具有法律效力。当各文件的内容发生抵触时，以时间在后文件的表述为准。

9.4本合同在执行过程中的修改、补充，凡经本合同各方同意，并形成正式文件，都可视为本合同的组成部分，并与本合同具有同等法律效力。

9.5双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方项目联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议

9.6本合同经各方盖章后生效。合同约定的双方义务和责任履行完毕后终止。本合同正本一式四份，甲方执三份，乙方执一份。

（以下签字页，无内容）

甲  方：                       （盖章）

法定代表人／委托代理人：                       （签名）

2022年   月    日

乙  方：                            （盖章）

法定代表人／委托代理人：                       （签名）

2022年    月   日

附件1：

福海创石油化工有限公司

原料适应性技改项目

凝析油分离装置13-H-341加热炉改造

合同技术附件

用    户：福建福海创石油化工有限公司

设 计 方：                      公司

卖    方：                      公司

古雷

2022年  月  日

1、 概述

本技术附件仅适用于福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置加热炉改造单位工程的订货。本技术附件与合同具有同等法律效力。

1.1. 加热炉改造涉及的详细设计、制造、拆除、安装、防腐、检验、试验和运输交货应符合有效法律、标准、规范以及设计方提供的相关技术文件、统一规定和本技术附件进行。如无特别说明，所适用的标准、规范、相关文件应是最新版本的有效文件。

1.2.在合同执行过程中，如果卖方对设计方提供的技术文件个别条款存在异议，应事先向用户、设计方书面提出，由三方协商解决。

1.3.卖方须持有国家市场监督总局颁发的《特种设备生产许可证》许可项目/许可子项目：锅炉制造/锅炉（A）。

1.4.设计方及用户对卖方提供资料的确认并不能解除或减轻卖方对合同所有条款应负有的责任。

1.5. 卖方应对由其分包商提供的材料、设备及服务的完整性和品质负责并应提供全部可追溯文件。

2、 供货范围

2.1 设备清单：

| 序号 | 位号 | 数量 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13-H-341 | 1 | 分馏塔加热炉改造 | 热负荷50.78MW |
| 1.1 | 13-H-341 | 1套 | 分馏塔加热炉炉体、耐火材料改造 | 详见《加热炉请购文件》包含但不限于：部分炉体拆除（拆除的旧炉体、耐火材料不再利旧）、新炉体安装（包含过程炉体加固、临设拆除）。 |
| 1.2 | 13-H-341 | 1套 | 分馏塔加热炉炉管改造 | 详见《加热炉请购文件》包含但不限于：炉管拆除、安装、试压等； |
| 1.3 | 13-H-341 | 1套 | 分馏塔加热炉附属管道、钢结构、平台改造 | 详见《加热炉请购文件》包含但不限于：附属管道的修改和补充；钢结构及梯子平台拆除、安装、补充；部分炉体衬里材料的拆除、安装等。 |
| 2.0 | 13-E-349 | 1套 | 空气预热器 | 见《空气预热器数据表》包含但不限于：供货、拆除、安装、配合调试等。 |
| 3.0 | 附属管线改造 | / | 涉及加热炉改造的关联管道的整改. | 只改动因改造加热炉需要调整的附属管线。厂商需派遣人员现场踏勘 |
| 注： - 本次改造不采购燃烧器； - 鼓引风机另行采购。 - 设备的规格尺寸、重量以设计单位签字版的详细设计图纸为准。 - 参照设计单位提供的技术资料（最终以设计方详细设计图纸为准）。 |  |  |  |  |

2.2备件（含在总价内）

| 说 明 | 适用范围 | 开车备件（单台设备） |
| --- | --- | --- |
| 螺栓、螺母 | 各类型号 | 每种规格10%，且不低于4套。 |
| 火嘴砖 | 燃烧器 | 2套 |
| 观察口门 | 炉体 | 4套 |
| 注：投标人提供的每种备件必须单独包装，粘贴防水标签，并随备件提供备件清单供核对。清单需注明名称、数量、规格型号、执行标准等信息。 |  |  |

2.3 工作范围

2.3.1卖方向用户提供本采购案加热炉改造的详细设计、制造、运输、现场拆除、安装、检（试）验、防腐、过程资料、随机资料等服务，包括但不局限于下列内容：

(1) 详细设计：包括依据设计单位、业主提供的相关文件完成且满足本采购案设备以及材料从原材料验收、组焊制造、检验试验、包装运输、现场安装等各阶段的全部详细设计资料。设计资料需以书面和PDF格式反馈业主并获得业主、设计单位书面认可后方可使用与设备以及材料制造和现场安装。

注：投标人企业需提供加热炉改造及其内件三维图及内件安装拆检动画等数字化交付资料。

(2) 制造、安装：投标人企业应依据招标人提供的技术资料完成全部和本采购案相关的制造工作，包括但不局限于所有相关采购、制造、现场拆除、安装、吹扫除锈涂装等工作。

(3)焊接工艺规程、工艺评定、合格焊工考核。

(4)设备以及材料及预制件、材料运输到业主指定地点（本项目施工现场）。

(5)参与现场设备以及材料装箱部件备件的验收。

(6)本次加热炉改造专项和安装工程专项（土建专业）的界面：

A）加热炉柱脚板下表面（柱脚板具体尺寸、位置详图由加热炉改造厂商提供）。

B）空气预热器柱脚板下表面（柱脚板具体尺寸、位置详图由加热炉改造厂商提供）。

C）鼓、引风机以及气动配件的支座尺寸、位置详图由鼓、引风机厂商提供。（如果有）。

D）烟风道支撑柱脚板下表面（柱脚板具体尺寸和位置详图由加热炉改造厂商提供）（如果有）。

(7)合同和相关文件中规定的其他工作。

注：

--投标人工厂内的无损检测由拥有资质的企业完成；投标人现场施工过程的无损检测由投标人联系拥有资质的企业完成，检测资料需编入交工资料交付业主；（园区内有合格的无损检测公司）

--投标人现场使用的机具、吊装设备等需自行解决。（园区内有吊装公司可以预约）

--投标人施工期间住宿、餐饮需自行解决。（厂区内有送餐服务可以预约）

--投标人进驻厂区内外交通工具需自行解决。（按厂区内规定执行）

--施工所需场地、用电、用水由业主属地团队和投标人共同解决；施工安全设施及安全专员由投标人解决。

--中标方现场施工人员的相关社保和商业保险由中标方解决（按厂区内规定执行，见附件《入场单位须知》）

2.3 二级供应商清单

| 名称 | 材料 | 供货商 |
| --- | --- | --- |
| 钢管（国产） | CS | 宝山钢铁股份有限公司 |
|  |  | 衡阳华菱钢管有限公司 |
|  |  | 江苏诚德钢管股份有限公司 |
|  |  | 天津大无缝 |
| 炉管用管（国产） | 316L | 浙江久力 |
|  |  | 武进不锈钢 |
|  |  | 中兴能源 |
| 燃烧器 |  | 江苏焱鑫 |
|  |  | 凯勒特 |
|  |  | 洛阳瑞昌 |
|  |  | 岳阳恒盛 |
| U型弯管 | 316L | 江苏焱鑫 |
|  |  | 江阴龙山 |
|  |  | 义乌龙祥 |
|  |  | 合肥实华 |
| 炉内铸件、挂钩等 |  | 江苏焱鑫 |
|  |  | 江苏恒祥石化工程有限公司 |
|  |  | 茂名重力 |
| 加热炉挡板、门类及其它配件 |  | 江苏焱鑫 |
|  |  | 沧州新星 |
| 空气预热器 |  | 江苏焱鑫 |
|  |  | 上海卓然 |
|  |  | 茂名重力 |
| 耐火浇注料 |  | 山东鲁阳股份有限公司 |
|  |  | 宜兴张泽耐火材料 |
|  |  | 浙江嘉吉 |
|  |  | 泰兴市新特耐火材料有限公司 |
| 陶纤模块及陶纤制品 |  | 山东鲁阳 |
|  |  | 泰兴市恒信特种耐火材料有限公司 |
|  |  | 浙江嘉吉 |
|  |  | 泰兴市新特耐火材料有限公司 |
| 国产焊材 |  | 哈尔滨焊接研究所 |
|  |  | 四川大西洋 |
|  |  | 昆山京群 |
| 钢板 |  | 鞍钢 |
|  |  | 宝武集团 |
|  |  | 华菱湘钢 |
|  |  | 南京钢铁 |
| 型钢 |  | 马钢 |
|  |  | 莱钢 |
|  |  | 河北钢铁 |
|  |  | 鞍山宝得 |
| 防露点腐蚀涂料 |  | 摩根热陶瓷 |
|  |  | 山东鲁阳 |
|  |  | 江苏裕丰 |
| 油漆 |  | 佐敦 |
|  |  | 阿克苏 |
|  |  | 广东绿树 |
| 注：卖家企业在外购件到货后应及时组织复验，如有必要需前往供货商处见证取样检试验，及时发现和处理外购件的质量问题。复验内容和结果应符合图纸和技术要求。卖家企业应对外购件的质量负全责。 |  |  |

3、 技术要求

投标人针对本采购改造工程及设备以及材料的详细设计、材料、制造、检验、验收和运输应符合有效法律、标准、规范，并且依据北京海淀中京工程设计软件技术有限公司（ZESTC）提供：

a）分馏塔加热炉（13-H-341）及余热回收系统请购文件；

b）投标方图纸和技术文件的一般要求；

c）钢结构制造技术条件；

d）加热炉耐火隔热材料技术条件

e）加热炉耐热钢铸件制造技术条件

f）空气预热器数据表

j）316L炉管请购技术条件

h）空气预热器请购技术条件

i）原料适应性技改项目《统一规定》系列文件的要求。

j）厂商入场须知系列文件。

注：如无特别说明，所适用的标准、规范、相关文件应是最新版本的有效文件。针对相同事物的要求应以较严苛的条款为准。

3.2完成机械、详细设计：加热炉体、炉管、焊缝、钢结构、空气预热器等部分的厚度、机械强度等设计由投标人企业完成；强度计算书、装配图、炉管布置图、管口方位图、等设计资料须经业主、设计单位签字确认后方能实施（投标人企业设计的部件厚度不得低于设计单位提供设计资料中标注的厚度）。

3.3所有加热炉及空气预热系统均采用工厂模块化制造、现场组装的方式进行设计、制造。

3.4卖方提供给买方的图纸中应明确出加热炉及其改造部位分片的位置，加热炉及其改造部位应是满足运输条件下的最大化分片，最终的分片位置应以买方和设计方确认的图纸为准。

3.5本采购案涉及炉管不允许拼接。炉管除符合设计方技术资料要求外要求采用热轧方法成型，禁止冷拔方式成型。每根炉管出厂前均应完成水压试验。

3.6制造U型弯管的钢管，应与炉管的技术要求相同。

3.7所有炉管及U型弯管的坡口应妥善保护，应采用塑料膜多层紧密包覆后再盖上成型的管帽。

3.8格栅板应热浸锌处理，与钢结构连接采用螺栓连接，不得焊接。

3.9矩形人孔门后部应提供可以遮蔽辐射热量的高铝隔热砖不免人孔局部过热。

3.10加热炉改造部分的钢结构的设计必须经卖方现场调研后，结合现场的实际情况进行钢结构的深化设计，改造需要增加的加热炉钢结构必须匹配现有的加热炉钢结构、梯子、平台等，满足改造后的功能性需求。

3.11加热炉辐射室立面衬里采用整体陶纤模块；防爆门、看火门、人孔门砖采用真空成型陶纤块，且符合GB/T3003和SH/T3128的要求。

3.12纤维类炉衬壁板内表面需喷涂露点腐蚀涂料，应在锚固钉焊接完成后进行，厚度不低于3mm。

3.13辐射室底部、应采用高铝隔热耐火砖；底部衬里应采用高强低导浇注料。

3.14空气预热器的厂商需派遣人员现场踏勘，制造图纸经由设计方签字后方可实施。

3.15投标人企业应指定项目经理作为本项目执行人，协调业主、投标人企业、设计单位、监理等各方的关系；组织业主、中标人企业、设计单位和监造方等相关人员召开设备以及材料制造开工会和相关专题会。

3.16投标人企业应在开工生产后每周向用户通报生产进度状况。

3.17投标人企业必须对产品制造中的部件进行保护，对于在制造过程中出现的机械损伤，业主方将视损伤程度做出产品接受与否的决定。主体材料的所有需要修补的缺陷，投标人企业必须向业主和设计单位提出报告，并在得到书面同意后，方可采取修补工作。

3.20为了了解和加强投标人对产品的质量控制，业主（或监造方）在约定制造节点进行见证，但业主的见证不属于投标人企业的质量控制体系范畴，投标人企业对产品的质量负全责。

3.21见证在投标人工厂进行，投标人提前1周通知业主；

3.22预先通知投标人后，监造人员可以自由出入卖方的设备以及材料所在的车间；

3.23业主保留对任一制造点检验的权利。

4、 制造监理

用户委托监造方驻卖方工厂开展监造工作，卖方同意并积极配合监造方的工作。监造方的监造大纲和实施细则在征得买卖双方同意后实施，卖方不得设置任何障碍逃避监造方的监造。

4.1 卖方在设备制造期间应接受用户委托的监造方的监造以及用户和设计方的检验人员对各阶段的试验和制造的检查，用户（或监造方）根据订货技术文件和卖方的工艺质量控制文件编制监造大纲，并有权查阅全部的制造过程文件。卖方应允许监造人员、用户和设计方检验人员进入卖方与上述设备有关的各个部门场所并查阅文件资料、提供检测仪器的使用和生活等便利；

4.2 用户、卖方、监造方在设备开工前由卖方组织共同审核由用户、卖方、监造方的共同编制的设备监理大纲。

4.3 在商务合同授标后，由卖方组织召开由用户（包括监造方）、设计方参加的设备制造开工会和协调会，协调相关的制造计划和技术问题；

4.4 设备制造完毕，各零部件检查合格后，卖方应组织召开由用户（包括监造方）、设计方等各方参加的产品最终出厂验收会，卖方提供所有技术文件供审查；

4.5对约定的用户（或监造方）参与的见证点、停止点，卖方认为其制造过程达到控制节点时提前一周书面通知用户，用户若变更约定将提前2天以书面形式通知卖方。监造人员行使对设备制造过程的质量监理，监造质量控制节点见《监理大纲》。若用户因故无法赴卖方，则节点控制权由监造方见证处理。

5、节点设置和检验要求

5.1 设备制造过程的关键节点表

| 序号 | 关键点 | 控制地点 | 检查内容 | 控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水压试验1 | 卖方工厂 | 炉管及U型炉管弯头水压试验 | 用户见证 |
| 2 | 水压试验2 | 买方现场 | 加热炉炉管系统水压试验 | 用户见证 |
| 3 | 最终验收 | 卖方工厂 | 产品出厂验收（含内件） | 用户见证 |

5.2 为了了解和加强卖方对产品的质量控制，用户（或监造方）在约定制造节点进行见证，但用户的见证不属于卖方的质量控制体系范畴，卖方对产品的质量负全责。

5.3 产品出厂前用户将对产品进行检查，检查的范围主要为产品与现场安装的匹配是否相符，抽查外观质量和抽查制造文件。对于产品的性能和内在质量将在试运行和质量保证期阶段进行考核。

5.4用户保留对任一制造点检验的权利；

5.5 用户保留对任一监造控制点放弃检验的权利，但用户有在目的地和其他地点检验的权利；

5.6卖方应按周编制生产进度计划，以备用户或监造人员进行跟踪；

5.7所有关于资料、往来函件须存档、提供节点如下：

| 文件名称 | 交付时间 | 数量（份） |
| --- | --- | --- |
| 质量控制大纲 | 合同签订后15天 | 3（纸质）+1（电子） |
| 机械强度计算书 | 合同签订后15天 | 3（纸质）+1（电子） |
| 制造图纸 | 合同签订后15天 | 3（纸质）+1（电子） |
| 生产计划进度表 | 合同签订后15天 | 1（纸质）+1（电子） |
| 焊接工艺指导书（WPS） | 焊接工作开始前1个月 | 4（纸质）+1（电子） |
| 焊接工艺评定报告（PQR） | 焊接工作开始前1个月 | 4（纸质）+1（电子） |
| 建议的关键控制点、停止点表 | 合同签订后15天 | 4（纸质）+1（电子） |
| 产品检验计划 | 合同签订后15天 | 4（纸质）+1（电子） |
| 数字化交付资料 | 合同签订后1.5个月 | 3（纸质）+1（电子） |
| 制造进度报告 | 合同签订后每周五 | 1（电子，可拷贝） |
| 装箱清单 | 发货前10天内 | 3（纸质）+1（电子） |
| 数字化交付资料 | 三维图及内件安装拆检动画等 | 1（电子，可拷贝） |
| 竣工资料 | 产品制造完后1个月 | 8（纸质）+1（电子） |

6、 质量保证

6.1 质量保证体系

每套出厂的产品都制定根据卖方《质量手册》要求编制的产品“质量控制计划”，作为检验人员在进行设备制造全过程检验的指导性文件，它至少包括但不限于对原材料确认、组对、焊接、检验、无损检验、热处理、总装、水压试验、油漆、烘炉、包装等在内的由制造单位所完成的制造全过程检验。

6.2 质量保证

质保期为设备完成改造后 18个月或设备正常投用后 12个月，以先到期为准。在合同规定的质量保证期内，对因卖方制造原因所造成的设备的损坏全部由卖方无偿供货、维修、更换。所更换部件，质保期为自更换之日起12个月。由于用户原因造成的问题，卖方也应及时帮助处理。

7、 资料交付

7.1 卖方资料交付

合同签订后，卖方应按照国家TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》第4.1.5条规定和技术文件的要求交付资料清单见本文件5.9条。

注1：竣工资料包括：

-产品制造质量监督检验证书

-竣工文件索引

-产品合格证

-产品质量证明书

-竣工图

-设备技术特性表(按TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》)

-主要零部件材料的化学成分和力学性能、回火脆化试验报告

-母材、焊接接头金属、热影响区经阶梯冷却后的韧性指标实验报告

-焊工资格证书(复印件)

-无损检测人员资格证书(复印件)

-无损检验报告

-焊缝检查记录

-产品试件检验报告（全套性能数据）

-硬度测试报告

-金相分析报告

-铁素体检测报告

-水压试验报告(包括水质分析报告)

-中间消应力热处理和最终热处理记录（包括提供设备PWHT时热电偶布点示意图和温度控制曲线）

-尺寸检查记录

-材料代用单（如有）

-焊缝的返修及缺陷记录（如有）

-外购材料的复验报告

-因设备分段热处理所致重复加热段焊缝位置记录（如有）

-母材补焊面积、深度、位置、采用补焊工艺等记录（如有）

-提供焊缝布置图，记录TOFD、RT和UT返修次数和部位及所有记录缺陷性质、大小，以利于用户设备检修

-根据对PT、UT检测而进行的返修堆焊层，记录其缺陷描述、位置、处理意见、返修结果等内容

-内构件技术资料

-承压紧固件合格证书

-卖方及其主要分包商的合格证提供一份复印件

-其它资料

注2：竣工资料的标准及要求：

-竣工资料以纸质文件为准，除图纸外采用统一A4规格装订。

-竣工资料带有明确的清单目录，并对每种类图、表的主题和相互关系予以明确的说明，在文字描述中所引用的图、表应有索引内容。

-竣工资料内容需由监造方确认签字后交付用户。

-竣工资料中竣工图和技术监督局的监检证书1套为原稿，其余为复印件。电子版竣工资料2套，文本以WORD编制，数据表格以EXCEL编制，其他原始稿件和图像以PDF格式。卖方在设备交货2个月内按照TSG 21-2016《固定式压力容器安全技术监察规程》和本技术文件的要求，向用户提供完整的设备出厂质量证明文件，除产品合格证书和国家监检部门签发的监检证书原件一份、产品竣工图原件一份外，其余为复印件。

7.2项目随机文件编制的文档格式要求：

| 项目随机文件编制要求 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 随机文件的书写材料应A4幅面，预留装订边，左侧装订。宜于长期保存，不得用易褪色（铅笔、圆珠笔、复写纸、纯蓝及红墨水等）书写材料书写、绘制，要求原件归档，字迹清楚，图面整洁，纸质优良。 |
| 2 | 随机文件原则上要求原件归档，禁止复印件，其中钢材产品质量证明书、政府部门检验报告、设备铭牌可以采用复印件或数码照片输出件，但信息内容必须清楚，并加盖生产厂家红色检验章或质量证明书专用章或由供应商在产品质量证明文件上加盖红色印章，可视为原件用于存档。 |
| 3 | 随机文件附带的图纸，应是新蓝图或计算机出图，并逐张加盖设备制造厂家的竣工图章（其中压力容器存档用图纸必须是已加盖“特种设备设计许可印章”的图纸）。对有修改的部分，需重新绘制新蓝图或变更核定后再加盖竣工图章。 |
| 4 | 供货商随机文件纸质应装订成册（胶装或者线状，符合档案管理要求，不含金属物、塑料制品等），厚度不超过2.5cm，页码连续。电子版应为WORD等文本格式原格式，或为200DPI以上彩色扫描双层PDF格式文件，电子文件名称应与纸质文件名称一致，刻录成光盘，一式两份。 |
| 5 | 供货商接收或提供压力容器非标设备图时，压力容器图纸必须确保加盖“特种设备设计许可印章”的图纸返回套数应满足现场安装和归档使用。 |
| 6 | 7.1.4.6凡有设备位号的随机文件上必须标注设备位号。 |
| 7 | 进口设备必须提供进口国当地商会出具的进口设备原产地证明，同时提供质量证明、数量证明、运单、装箱单、报关清关等文件，必须提供原件用于归档，彩色扫描输出件或传真件不得作为原件归档（如果应用电子签名签署原产地证明的进口国，通过原产地证明中的网址可以查询的，可以提供彩色输出件）。如果进口设备到货后进行了商检或锅炉压力容器安全性能监督检验，应归档商检报告和锅炉压力容器安全性能监督检验报告。 |
| 8 | 设备制造厂家的外购产品，必须在随机文件中附外购产品的合格证、质量证明文件及产品说明书等原件内容，份数应与随机文件的套数相同。 |
| 9 | 非标设备制造厂家必须提供详实的非标设备随机文件，同一设备位号，多台套的情况，如E101A/B/C/D，应按照4台设备分别提供质量证明文件和设备随机图纸，包括零部件图，以满足按照台套组卷归档设备随机文件。书写材料必须规范，内容包括质量证明文件、设计变更通知单、工程联络单、总图、装配图（零部件图）、铭牌（铭牌内容必须清晰）等；随机图纸为新蓝图或计算机出图，并加盖设备制造厂家的竣工图章。有变更的需变更核定后，再逐张加盖设备制造厂家的竣工图章。非标设备制造或安装过程中如有变更，设备制造厂家必须将设计变更通知单和随机文件一并归档。 |
| 10 | 设备随机文件的相关要求，应在签订合同时，以书面协议、交付承诺书等合同附件形式明确相关内容及违约条款，以保证设备随机文件的质量满足归档要求。 |

8、 技术服务

8.1 安装检查及设备试车

卖方应安排工作经验丰富的指导人员负责到现场指导安装、技术培训；在工程完工后，对用户提供永久技术支持，免费提供技术咨询服务和给出相应的技术方案。

8.2 开箱检验

用户提前一周将开箱检查的确切日期以传真、电子邮件或其它书面方式通知卖方。卖方派遣现场代表前往用户现场，同用户一起进行开箱检查。所有的货箱均需全部开箱，完全确认供货部件。用户负责为开箱准备足够人力及设备。卖方现场代表负责清点供货部件，用户、卖方共同在开箱检查认证书上签字。若卖方不能派遣人员参加现场开箱检查，将在收到用户通知后三天内以书面形式通知用户，此情况下视为卖方接受由用户单方面签字确认的开箱检查报告。

9、 包装和交货方式

9.1 产品交付方式为下列形式

整体交付       分片交付

注： 1.装箱单一式两份，一份装入包装箱，一份提供给用户（含电子版）。

2. 改造地点：福建福海创石油化工有限公司厂内（13单元）现场。

3.交付状态：

（1）按SH/T3506-2020 管式炉安装工程施工及验收规范以及SH/T3534-2012 石油化工筑炉工程施工质量验收规范组织验收；

（2）管道系统试压合格并吹干内部水分；

（3）耐火材料安装完成各项检测均合格；

（4）钢结构、梯子平台安装、防腐完成检验合格；

（5）附属设备以及材料安装完成检验合格；

（6）临时设施拆除完毕清理完毕。

10、 附件：

a）分馏塔加热炉（13-H-341）及余热回收系统请购文件；

b）投标方图纸和技术文件的一般要求；

c）钢结构制造技术条件；

d）加热炉耐火隔热材料技术条件；

e）加热炉耐热钢铸件制造技术条件；

f）空气预热器数据表；

g）316L炉管请购技术条件；

h）空气预热器请购技术条件；

i）福海创原料适应性技改项目《统一规定》系列文件；

j）外来单位入厂须知。

11、联系方式

买  方：

地  址：

电  话：

联系人：

E-mail：

设计方：

地  址：

电  话：

联系人：

E-mail：

卖    方：

地    址：

电    话：

联 系 人：

E-mail  ：

注：投标人需1.将本合同技术附件和第10条附件打印3套，装订成3册，完整填写和投标人相关的信息；2.每册合同技术附件封面卖方位置、结尾卖方联系处和文件骑缝三处均用印，合计用印9次；3.三册本合同技术附件含第10条涉及附件每页均由投标人小签；4. 三册本合同技术附件含第10条涉及附件邮寄给招标单位经办人。

- 附件2：见索即付（预付款/履约/进度款/质量）保函和索赔通知格式

见索即付（预付款/履约/进度款/质量）保函格式

编号：

致受益人：                        （以下简称“你方”）

因保函申请人：　　**公司名称**　　与你方签订：　　**合同**，合同编号：　　（以下称合同），现我行　　**银行名称**　　已接受保函申请人的请求，向你方出具本预付款/履约/进度款/质量保函。

我行以及我行的继承人、受让人，在此无条件地、不可撤销地，根据并同意下列条款，保证无追索地向你方支付总额不超过　　**币种、大写金额**　　　　元整的款项：

一、我行向你方保证保函申请人履行合同约定的义务。

二、本保函于合同项下的保函申请人的保证义务得到充分履行后失效，但最迟不得超过　　　　年　　月　　日。

三、我行在收到你方送交的本保函正本复印件（须加盖你方公章）及符合下列条件的索赔通知原件后 伍 个银行工作日内，无条件向你方支付合计不超过　　**币种、大写金额**　　元整的款项：

(一)你方的索赔通知必须以书面形式提出，索赔通知应由加盖你方单位公章；

(二)你方的索赔通知必须在本保函有效期内寄出；

(三)你方的索赔通知必须具有下列内容（索赔通知格式附后）：

1、声明你方索赔的款项并未由保函申请人或其代理人以其他方式直接或间接地支付给你方；

2、声明保函申请人已经违反合同约定的义务；

四、（一）本保函第三条所列的索赔通知原件及本保函正本复印件（须加盖你方公章）为我行支付索赔款项的唯一的文件要求，我行仅对文件的形式的真实性进行审查。

（二）我行的营业地址为              ，我行邮寄送达地址为         ，联系电话        。

五、对于现在或将来的产生的税收、税费、收费、扣减费用或预提款项，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

六、本保函条款构成我行无条件的不可撤销的直接责任。有关即将履行的合同条款的任何变更及你方同意的时间的宽限或其他延长或特许或你方的其他作为或不作为都不能免除、解除或豁免我行在本保函项下的责任。

七、本保函是独立的，其效力不因合同的无效、撤销、变更而改变。

八、本保函终止或失效后受益人应将本保函退还我行。

九、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。

十、因本保函发生争议协商解决不成，应向受益人所在地人民法院提起诉讼。本保函适用的法律为中华人民共和国法律。

十一、本保函自我行负责人或授权代理人签字或加盖印章之日起生效。

保证人(盖章)：

负责人或授权代理人(签字)：

签发日期       年   月   日

索 赔 通 知

致保证人：

**公司**   （以下称  XX ）与我方签订： 　**合同**，合同编号： 　(以下称合同）， XX已经违反合同约定的义务，根据贵行签发的见索即付预付款/履约/进度款/质量保函（编号：      ），我方向贵行索赔     **币种、大写金额**       ，同时声明我方索赔的款项并未由 XX 或其代理人以其他方式直接或间接地支付给我方。

请贵行在接到本通知后 伍 个银行工作日内，将上述款项汇至我方如下账户：收款人                        ，开户行                   ，账号                   。

索赔人（盖章）

法定代表人(负责人)或授权代理人（签字）

签发日期      年   月   日

- 第五章  供货要求

- 供货要求

1、本次招标的内容为：福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置加热炉改造的成套设计、供货及相关服务。

2、投标人应根据自身实施经验和现场具体情况足量配置确保设备正常操作和安全运行所需的所有组件，数量和质量应能满足本项目的建设需要，保证本项目正常运行。以上所需费用均含在投标总价中，中标后不予调整。

3、招标人另册提供的《招标技术要求》规定了福海创石油化工有限公司原料适应性技改项目凝析油分离装置加热炉改造所需设备的设计、制造、性能、安装、改造、旧设备拆除、调试、验收、运行和维护等方面的技术要求。要求投标人所投设备为全新原厂原品牌产品，采用最新标准制作,具有高质量、可靠性及稳定性，其产品的制造、技术功能应符合本规格书的要求，且满足买方使用。

4、《招标技术要求》中所出现的品牌均为参考品牌。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌。若投标人在投标文件中未明确选用的品牌（或供应商）则视为响应招标文件的要求，且中标后招标人有权在品牌（或供应商）列表中指定任一品牌（或供应商）。

5、中标通知书发出后，中标人应尽快联系招标人商定签订技术协议等相关事宜。

6、招标人另册提供的《招标技术要求》为招标文件不可分割的组成部分，对招标人和投标人均起约束作用。其他具体内容及要求详见《招标技术要求》。

- 第六章  投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

招标编号：

投 标 文 件

投标人：                （盖单位电子章）

联系人：           联系方式：

日期：     年 	月 	日

目    录

一、投标函

二、开标一览表

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、分项报价表

八、资格审查资料

九、投标设备技术性能、指标的详细描述

十、技术支持资料（若有）

十一、技术服务和质保期服务计划

十二、其他资料

- 一、投标函

(招标人名称):

- 我方已仔细研究了              	（项目名称）设备采购招标招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	              （¥ 		           ）的投标总报价（其中，增值税税率为           	）提供                   		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

- 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- 在签订合同时不向你方提出附加条件；

- 按照招标文件要求提交履约保证金；

- 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：    	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

- 二、开标一览表

招标编号：                                                                         货币单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 数量 (单位) | 投标报价 （元/台） | 投标总价： 含增值税和包装运杂保险费（现场交货价） | 质量保证期 | 交货期 （现场交货） | 厂家或品牌 | 投标保证金 | 备注 （如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：               	    （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：                    （签字）

年    月   日

- 三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务： 	系               	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件。

投标人： 	（单位公章）

年 	月 	日

- 四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人           	（姓名）系                 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托 	            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证正反面扫描件

投	标	人： 	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

- 五、投标保证金

若采用现金或支票，投标人应在此提供汇款凭证的复印件。

如采用银行保函，格式如下。

（招标人名称）：

鉴于           		            （投标人名称）（以下称“投标人”）于      年     月     日参加 	                 （项目名称）设备采购招标的投标， 		            （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写） 		           。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：	                               （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	         （签字）

地	    址：

邮政编码：

电    	话：

年 	      月 	     日

- 六、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

- 七、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

货币单位： 元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

- 八、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： | 等级： | 证书号： |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1.投标人应根据投标人须知第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证扫描件。

2.如果投标人须知第1.4.1项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

（二）近年财务状况表

1.本项目资格审查资料无需提供财务状况表，若商务评分有涉及，可在此提供。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 序号 | 业绩单位/项目名称 | 业绩所在地 | 装置名称 | 单装置规模（ 万吨/年） | 加热炉名称 | 台数 | 交货时间（年.月） | 投用时间（必须≥1年，年.月） | 型号/热负荷 | 操作压力（MPa） | 操作温度（℃） | 介质 | 新建/改造 | 炉管材质 | 炉管直径*厚度（mm） | 合同是否包含现场施工 | 合同号/合同总价 | 业绩单位名称/联系人/联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业绩1（范例） | XXXXXX公司/ XXXXXX项目 | 漳州、古雷石化园区 | XXXXXX装置 | 500 |  | 1 | ****.** | ****.** |  | 5.2 | 298 | H2+HC+HS+NH3 | 改造 | 316L | 159*11.2 | 11.2 |  |  |  |
| 业绩2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业绩3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：①投标人应参照上表提供的示例，根据实际情况填写业绩内容，并附上满足定义条件的合同扫描件等相关业绩证明文件（如验收调试合格、业主证明文件等相关证明文件）。

②证明文件要体现招标文件设置的业绩指标特征。若所报业绩证明材料未体现项目业绩指标特征的，应补充提交建设单位出具的证明文件（证明文件落款应盖建设单位公章）或技术协议书等材料。

（四）正在供货和新承接的项目情况表

本项目无需提供

- 九、投标设备技术性能、指标的详细描述

- 十、技术支持资料（若有）

- 十一、技术服务和质保期服务计划

技术服务和设计联络要求见招标文件供货要求。

- 卖方现场技术服务

- 卖方现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人月数不能满足工程需要，卖方要追加人月数，且不发生费用。

现场服务计划表(格式)

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

- 卖方现场服务人员应具有下列素质：

- 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

- 有较强的责任感和事业心，按时到位；

- 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

- 身体健康，适应现场工作的条件。

卖方要向买方提供服务人员情况表(格式)。卖方须更换不合格的卖方现场服务人员。

服务人员情况表

| 姓名 |  |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学校和专业 |  |  |  | 职务/职称 |  |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | 年 月 日 单位（盖章） |  |  |  |  |  |

(注：每人一表)

- 卖方现场服务人员的职责

- 卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

- 在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表)，卖方技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则买方不能进行下一道工序。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方提供的安装、调试重要工序表

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

- 卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

- 卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

- 卖方现场服务人员的正常来去和更换事先与买方协商。

- 买方的义务

买方要配合卖方现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

- 培训

- 为使合同设备能正常安装和运行，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

- 培训计划和内容由卖方在投标文件中列出(格式)。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

- 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

- 卖方为买方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

- 设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买卖双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

大(部)件情况

大(部)件情况要求见招标文件供货要求

| 序号 | 部件名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运 地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 未包装 | 包装 | 未包装 | 包装 |  |  |  |  |

注：上表中的序号和内容应与附件2的一致；

出质保后专用工具分项表

货币单位： 元

| 序号 | 名称 | 用途 | 型号和规格 | 制造商家/国别 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：出质保后专用工具配备种类出数量必须满足现场维护要求。

投标人名称（公章）：                            投标人代表签字：

日     期：________________

- 十二、其他资料

附件一

交货期承诺

致：   （招标人单位名称）

我单位响应贵单位 （    项目名称 、合同包号        ）招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们郑重承诺：

本项目的交货期为：①合同生效后    天内完成所有方案、设计图纸审批；②合同生效后  天内完成所有部件交货至现场（包括相关设备零部件采购、完成工厂预制、试压、检测、冲洗吹扫、验收等工作，并将所有部件相关机具发货到现场指定位置。）；③现场施工由业主书面通知。在业主通知装置生产交检修之日起     天内完成旧炉更换件拆除、新件（包含防火材料、炉管更换、墙体更换及附属设施、管道等）安装、试压、检测检验等所有施工，达到交付条件。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

附件二

承 诺 书

致（招标人单位名称）：

本承诺书声明：本人    （姓名）系             （投标申请人）的法定代表人，现承诺：

我司承诺：若我司以弄虚作假方式取得中标的（如：提供的业绩存在造假的行为），经查实，招标人有权取消我司的中标资格，并没收我司投标保证金，导致招标人从其他中标候选人中重新确定中标人的，招标人有权要求我司赔偿中标差价等损失。我司捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，招标人有权没收我司投标保证金。如有不实，招标人有权取消我司中标资格并没收我司的投标保证金，同时我司将承担由此产生的全部责任，并接受有关行政主管部门的处罚（包括但不限于被列入失信黑名单、被限制参与投标等）。

我司承诺：我司不会故意捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议或投诉。若我司以捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议或投诉，给贵司或第三人造成损失的，我司愿意依法承担赔偿责任且贵司有权没收我司的投标保证金。

投标人：                  （盖单位公章） .

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  （签字）

附件三

招标代理服务费承诺书

致：        （招标代理机构名称）         ：

我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：      ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在投标保证金和在买方付给卖方的中标款中扣缴。

特此承诺！

投标人名称：_____________________

授权代表签字：__________________

投标人盖章：____________________

地      址：_________________

邮 编：___________电 话：___________

传 真：___________日 期：___________

附件四：重要部件品牌承诺表

| 名称 | 材料 | 供货商 | 投标人使用供应商或品牌承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钢管（国产） | CS | 宝山钢铁股份有限公司 |  |
|  |  | 衡阳华菱钢管有限公司 |  |
|  |  | 江苏诚德钢管股份有限公司 |  |
|  |  | 天津大无缝 |  |
| 炉管用管（国产） | 316L | 浙江久力 |  |
|  |  | 武进不锈钢 |  |
|  |  | 中兴能源装备 |  |
| 燃烧器 |  | 江苏焱鑫 |  |
|  |  | 凯勒特 |  |
|  |  | 洛阳瑞昌 |  |
|  |  | 岳阳恒盛 |  |
| U型弯管 | 316L | 江苏焱鑫 |  |
|  |  | 江阴龙山 |  |
|  |  | 义乌龙祥 |  |
|  |  | 合肥实华 |  |
| 炉内铸件、挂钩等 |  | 江苏焱鑫 |  |
|  |  | 江苏恒祥石化工程有限公司 |  |
|  |  | 茂名重力 |  |
| 加热炉挡板、门类及其它配件 |  | 江苏焱鑫 |  |
|  |  | 沧州新星 |  |
| 空气预热器 |  | 江苏焱鑫 |  |
|  |  | 上海卓然 |  |
|  |  | 茂名重力 |  |
| 耐火浇注料 |  | 山东鲁阳股份有限公司 |  |
|  |  | 宜兴张泽耐火材料 |  |
|  |  | 浙江嘉吉 |  |
|  |  | 泰兴市新特耐火材料有限公司 |  |
| 陶纤模块及陶纤制品 |  | 山东鲁阳 |  |
|  |  | 泰兴市恒信特种耐火材料有限公司 |  |
|  |  | 浙江嘉吉 |  |
|  |  | 泰兴市新特耐火材料有限公司 |  |
| 国产焊材 |  | 哈尔滨焊接研究所 |  |
|  |  | 四川大西洋 |  |
|  |  | 昆山京群 |  |
| 钢板 |  | 鞍钢 |  |
|  |  | 宝武集团 |  |
|  |  | 华菱湘钢 |  |
|  |  | 南京钢铁 |  |
| 型钢 |  | 马钢 |  |
|  |  | 莱钢 |  |
|  |  | 河北钢铁 |  |
|  |  | 鞍山宝得 |  |
| 防露点腐蚀涂料 |  | 摩根热陶瓷 |  |
|  |  | 山东鲁阳 |  |
|  |  | 江苏裕丰 |  |
| 油漆 |  | 佐敦 |  |
|  |  | 阿克苏 |  |
|  |  | 广东绿树 |  |

注：本招标项目招标人要求的关于本项目主辅材料参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标报价的参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌报价。投标人若从参考品牌外选用品牌，其所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应相当于或高于参考品牌，并出具权威机构的证明材料。

附件五

评标办法要求提供的其他资料

备注：投标人应认真对照第三章的评标办法中（尤其是商务评分和技术评分部分）要求投标人提供的相关论述以及提供的资料，在此处集中补充提供尚缺的论述以及相关证明材料。为保障评标委员会评分的准确性，建议投标人针对评分项逐项按顺序进行论述和提供相关资料，并做好标题、索引（如果在投标文件其他地方已有完整论述和资料，可做好索引，无须重复论述）。

附件六

《特种设备生产许可证》

附件七

评分标准对照情况点对点应答表

| 技术部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应位置） | 投标文件中相应位置描述 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分评分内容 | 投标响应情况简述（具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应位置） | 投标文件中相应位置描述 |

备注：

①投标人必须对自已所投产品或自身是否满足相关评分项目或技术参数项目，在投标文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。若投标人未作明确应答或相关资料提供不完整，则视同为投标人不满足，评委有权做出不利于投标人的评议和评分。

②投标人应将招标文件中要求的如：相关测试报告文件、各类证书、证明等编制索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在位置；以方便评委逐项查阅。

投标人代表签字：

日      期：