中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017 年版）

使用说明

#### 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

#### 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

#### 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

#### 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的， 从其规定。

#### 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标  明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

#### 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采  购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通  用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

#### 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

#### 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

#### 联系电话：（010）68502581

云霄县第二自来水厂建设工程化验室设备采购与安装项目

（招标编号：E3506220601800091010 ）

招标文件

报建编号：3506221908190201

招标项目名称：云霄县第二自来水厂建设工程化验室设备采购与安装项目

招标项目编号：E3506220601800091010

招标人：福建省云霄县自来水公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：  福建兴诚建项目管理集团有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：     卓芝

招标代理机构编制人：       李艳霞

招标文件编制日期：　2022 年 6 月

目	录

第一卷	1

第一章招标公告（适用于公开招标）	2

第二章投标人须知	7

投标人须知前附表	7

第三章评标办法（综合评估法）	32

评标办法前附表	32

- 评标方法	35

- 评审标准	35

- 评标程序	36

第四章合同条款及格式	42

- 第一节通用合同条款	43

第二节专用合同条款	59

第三节合同附件格式	60

第二卷	64

第五章供货要求	65

第三卷	68

第六章投标文件格式	69

# 第一卷

# 第一章招标公告

云霄县第二自来水厂建设工程化验室设备采购与安装项目

招标公告

## 招标条件

本招标项目 云霄县第二自来水厂建设工程化验室设备采购与安装项目，招标人为 福建省云霄县自来水公司，招标项目资金来自 财政拨款，出资比例为 100%。该项目已具备招标条件，现对化验室设备采购与安装项目进行公开招标。

## 项目概况与招标范围

2.1工程建设地点：云霄县疾病控制中心北侧、向东渠南侧 ；

2.2 工程建设规模： 云霄县第二自来水厂需采购一批化验室设备，总投资约300万元；

2.3建设工期：总工期为60个日历天；

2.4标段划分：无；

2.5本次招标采购设备：

2.5.1采购设备名称：原子吸收光谱仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、离子色谱仪等仪器设备，具体详见本招标文件第五章《供货要求》。

2.5.2数量：详见本招标文件第五章《供货要求》；

2.5.3技术规格：具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》；

2.5.4交货地点：漳州市云霄县第二自来水厂；

2.5.5交货期：中标人应于合同生效之日起30个日历天内，将设备运送至招标人指定的交货地点，并在合同生效之日起30个日历天内安装、调试完成。

## 投标人资格要求

  - 本次招标要求投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照。

  - 本次招标要求投标人须具备　/ 资质，　/  业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力。

  - 本次招标不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /	。

## 招标文件的获取

## 凡有意参加投标者，请于 2022 年6月18日 00 时 00  分 00  秒至 2022  年7月11日08 时  30 分 00  秒通过   漳州市工程项目交易中心网https://www.zzgcjyzx.com/Front  采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）  打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2022 年7月11日 08 时 30分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网 https://www.zzgcjyzx.com/Front（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 6.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网 (https://www.zzgcjyzx.com/Front)（发布公告的媒介名称）上发布。

## 7.联系方式

招标人：  福建省云霄县自来水公司

地址：  云霄县兴汀路31号   ，邮编：  363300

电子邮箱:    /

电话：  18959699438   ，传真： /

联系人：   江先生

招标代理机构：福建兴诚建项目管理集团有限公司

地址：福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼  ，邮编： 363000

电子邮箱:    /

电话：  0596-2667020    ，传真：  /

联系人：   小刘

公共资源电子交易平台名称：   漳州市工程项目交易中心

网址： https://www.zzgcjyzx.com/Front

联系电话：   0596-2032597

招投标监督机构名称：  云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局

地址：   漳州市云霄县云陵镇元光路60号、云霄县政通路1号县政府办公大楼3楼

联系电话： 0596-8505385、0596-8505326

公共资源交易中心名称： 云霄县行政服务中心

地址：  云霄县莆美镇政通路新广电大楼裙楼（万星城市广场隔壁）一楼开标室

联系电话：    0596-8505300

2022年6月 17日

# 第二章投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：福建省云霄县自来水公司 地址：云霄县兴汀路31号 联系人：江先生 电话：18959699438 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建兴诚建项目管理集团有限公司 地址： 福建省漳州市龙文区蓝田开发区檀林路42号A栋2楼 联系人： 小刘 电话： 0596-2667020 |  |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 云霄县第二自来水厂建设工程化验室设备采购与安装项目 |  |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 云霄县第二自来水厂建设工程 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政拨款，100% |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 云霄县第二自来水厂建设工程化验室设备采购与安装项目，具体详见招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。 |  |
| 1.3.2 | 交货期 | 中标人应于合同生效之日起30个日历天内，将设备运送至招标人指定的交货地点，并在合同生效之日起30个日历天内安装、调试完成。 |  |
| 1.3.3 | 交货地点 | 漳州市云霄县第二自来水厂 |  |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照； （2）资质要求（对制造商资质有要求的， 应分别列出并注明）：/ （3）财务要求：/ （4）投标人业绩：/ （5）投标设备业绩：/ （6）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以全国企业信用信息公示系统查询结果为准； ②未被人民法院在中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）中列入失信被执行人名单； ③投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人近三年内无行贿犯罪记录承诺书。中标结果公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人及其法定代表人进行近三年内行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人及其法定代表人自开标之日起前3年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。 ④投标人参与投标时需提供近三年内（2019年6月至2022年6月）未发生重大产品质量问题的承诺书。 （7）其他要求：/ |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 |  | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 |  | ☑不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 |  | 时间：/ |
|  |  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 |  | / |
| 1.10.1 | 分包 |  | R不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 |  | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 |  | / |
| 1.11.4 | 偏差 |  | ☑不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  | 含招标人提供的与本项目相关的所有澄清、修改、补充说明等所含内容。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 |  | 时间：2022 年6月23日 11 时 00 分前 |
|  |  |  | 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，应以书面形式在上述时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，并以电话方式向招标代理机构确认。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 |  | 时间：招标人对招标文件的澄清内容通知将于2022年6月24日18时00分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网https://www.zzgcjyzx.com/Front。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 |  | 时间：/ |
|  |  |  | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front）发布的招标文件的澄清，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 |  | 时间：招标人对招标文件的修改内容通知将于2022年 6月24日18时00分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布修改： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front）。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 |  | 时间：/ |
|  |  |  | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）； 漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front）发布的招标文件的修改，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的修改。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 |  | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 |  | / |
| 3.2.4 | 最高投标限价 |  | □无 R有，最高投标限价： ¥2408619.07元，投标人的投标总报价不能超过本项目最高控制价，若投标人所报的投标报价超过招标文件规定的最高控制价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标，其投标文件将被拒绝。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标截止日期后 120 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1.是否要求投标人递交投标保证金：要求； 2.投标保证金的金额：肆万伍仟元整； ①电子银行保函形式： 投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择银行电子保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求]。 ②电子担保保函形式。 投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求]。 ③电子保险保函形式 投标人可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具，电子保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求]。 注：投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行或工程担保公司的公司账户，并在电汇或银行转账单上注明“（招标项目编号）投标保证金”。出具保函的商业银行或工程担保公司或保证保险公司应当出具到账证明并加盖单位公章。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与保函手续费转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标人须将电子保函、到账证明以及缴纳保函手续费凭证均加盖电子印章随同电子投标文件一并在线提交，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 4.投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  | （1）对评标定标施加影响，扰乱正常的开标评标秩序的； （2）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 |  | R无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | / 年至 / 年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | / 年 / 月 / 日 至 / 年 / 月 / 日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  | 2020 年 1月 1日至 投标截止时间 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 |  | R不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 |  | 投标文件副本份数：/ 是否要求提交电子版文件：/ 其他要求：/ |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分成装订 |  | £不需要：/ £需要，分册装订要求：/ |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 |  | / |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 |  | 投标文件中，要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 |  | 投标文件编制工具软件名称及版本： 新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话： 0596-2032597 投标文件编制和加密要求：投标文件所有内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明 的信息 |  | 招标人名称：/ 招标人地址：/ / （项目名称）设备采购招标项目投标文件 招标项目编号：/ 在 / 年 / 月 / 日时前不得开启 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 |  | 北京时间：2022 年7月11日08时30分 |
| 4.2.2(A) | 递交投标文件地点 |  | / |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 |  | R否 □是，退还时间： |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 |  | 北京时间： 同投标截止时间 开标地点：/ |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 |  | / |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成： 5人 其中招标人代表 0人，专家 5人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  | 推荐的中标候选人数： 1 个 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 公示媒介：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn）；漳州市工程项目交易中心网（https://www.zzgcjyzx.com/Front）进行发布。 公示期限：不少于3日 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 R否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 |  | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求，履约保证金的形式： 履约担保可以以银行转账或电汇或银行保函的方式提交。 履约担保期限： 中标人应在中标通知书发出之日起30日历天内且在合同签订前缴交履约担保。未按规定缴交履约担保的，招标人有权取消中标人资格并没收投标保证金。本项目合同设备验收证书或验收款支付签署后，并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将银行保函的有效期延续至项目结束。 履约保证金的金额：为中标合同价的10％ □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 |  | £否 R是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（福建版） 。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。 1、电子投标文件具体要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 （2）投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 （4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。 （6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。 2、电子投标文件解密方式：投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。电子投标文件在线解密具体要求如下： （1）投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。 （2）投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密。投标人未按规定完成解密的，视为放弃投标。 （3）待投标人解密完成后，由招标人进行解密。 3、电子投标文件解密失败的补救方案： （1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； （2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； （3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 4、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。 5、投标人有以下情形之一的投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  | 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
| 增加 | 监管部门 |  | 部门或机构名称： 云霄县住房和城乡建设局、云霄县发展和改革局 地点： 漳州市云霄县云陵镇元光路60号、云霄县政通路1号县政府办公大楼3楼 电话：0596-8505385、0596-8505326 |
| 增加 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 |  | 投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在20分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 |
| 增加 | 评标办法 |  | 综合评估法 |
| 增加 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 |  | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：https://www.zzgcjyzx.com/Front 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：云霄县行政服务中心 地址：云霄县莆美镇政通路新广电大楼裙楼（万星城市广场隔壁）一楼开标室 联系电话：0596-8505300 |
| 增加 | 其他 |  | 1、中标人应在中标结果公示期满后3日历天内领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在签订合同前缴交履约担保；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订设备采购合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收投标保证金及提交的履约保证金。 2、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： 1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 3、投标报价 ①投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部； ②本项目投标报价包括从装修施工、设备配套台柜生产到质保期满期间产生的一切费用，包含安装前准备工作费用、总包管理费、生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等）以及质量保证期内所产生的一切费用；以及政策性文件和合同规定的所有责任、义务等所有费用。 ③投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑本工程项目的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。 ④投标报价为固定总价包干，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。 ⑤投标总报价以大写金额为准，若小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准； ⑥所有金额均保留小数点后2位，第3位四舍五入。 4、本项目招标代理费按国家计委计价格【2002】1980号文及国家发改委办公厅发改办价格【2003】857号文规定的75%计取，由招标人支付； 5、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |

## 总则

### 招标项目概况

    - 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

    - 招标人：见投标人须知前附表。

    - 招标代理机构：见投标人须知前附表。

    - 招标项目名称：见投标人须知前附表。

    - 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 招标项目的资金来源和落实情况

    - 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

    - 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

    - 招标范围：见投标人须知前附表。

    - 交货期：见投标人须知前附表。

    - 交货地点：见投标人须知前附表。

    - 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 投标人资格要求

    - 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- 资质要求：见投标人须知前附表；

- 财务要求：见投标人须知前附表；

- 业绩要求：见投标人须知前附表；

- 信誉要求：见投标人须知前附表；

- 其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其 他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享 平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

### 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 投标预备会

    - 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

    - 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

    - 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 分包

    - 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

    - 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 响应和偏差

    - 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人

的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

    - 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

    - 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

    - 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

    - 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 招标文件

### 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告（或投标邀请书）；

- 投标人须知；

- 评标办法；

- 合同条款及格式；

- 供货要求；

- 投标文件格式；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 招标文件的澄清

    - 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

    - 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

    - 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 招标文件的修改

    - 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

    - 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 招标文件的异议

### 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 投标文件

### 投标文件的组成

    - 投标文件应包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书；

- 投标保证金；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

    - 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

    - 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 投标报价

    - 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

    - 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

    - 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

    - 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

    - 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 投标有效期

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

    - 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

    - 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

    - 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

    - 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- 投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- 中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- 发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的扫描件以及：

    - 投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

    - 投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证 的扫描件。

    - “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

    - “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

    - “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

    - 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 备选投标方案

    - 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

    - 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

    - 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 投标文件的编制

    - 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

    - 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

- 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应 清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当   副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分 册装订要求见投标人须知前附表规定。

- 3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 投标

### 投标文件的密封和标记

    - （A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

    - （B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

    - 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

    - 未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 投标文件的递交

    - 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

    - （A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

    - （B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

    - 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

    - （A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

    - （B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

    - （A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.5 （B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3　投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.2（B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 开标

### 开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

    - 宣布开标纪律；

    - 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

    - 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

### 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 评标

### 评标委员会

    - 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

    - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

      - 投标人或投标人主要负责人的近亲属；

      - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

      - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

      - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

      - 与投标人有其他利害关系。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 评标

    - 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

    - 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 合同授予

### 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

### 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 签订合同

    - 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

    - 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 纪律和监督

### 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 投诉

    - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

    - 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序[随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（网上开评标系统公布投标人的序号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人]。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求 （如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：14分 技术部分： 56分 投标报价： 30分 其他评分因素：/（如有） |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | / |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 （14分） | 培训方案（满分3分） | 根据投标人提供的人员培训方案（包括但不限于培训内容、方式等）进行综合评价打分。完善、明确、可行性强的得3分，可行性较好的得2分，可行性一般得1分，其他情况不得分。 |
|  |  | 认证证书（满分2分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书得0.5分；ISO14001环境管理体系认证证书得0.5分；ISO45001职业健康安全管理体系认证或GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证证书得0.5分；ISO27001信息安全体系认证证书得0.5分。 注：须提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）上查询证书状态结果为“有效”的截图（带网址），未提供者不得分。 |
|  |  | 售后服务（满分3） | 投标人具有五星级售后服务认证证书得2分，具有四星级售后服务认证证书得1分，其他不得分。 注：须提供在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/）上查询证书状态结果为“有效”的截图（带网址），未提供者不得分。 |
|  |  |  | 在本项目招标文件中要求的质量保修期的基础上，投标人承诺增加六个月的质量保修期的加0.5分，增加12个月的加1分，本项满分1分。 |
|  |  | 业绩（满分3分） | 根据各投标人所提供的自2018年1月1日起至投标截止日期（日期以验收报告为准）由投标人承担的单项合同内包含原子吸收光谱仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、离子色谱仪等仪器设备的相关业绩情况进行打分，每提供1个业绩得1分，最高得3分。 注：投标人须提供以下业绩证明资料，未提供或未完整提供均不得分： （1）中标（成交）公告截图（提供相关网站中标或成交公告的截图及其网址）； （2）中标（成交）通知书扫描件； （3）项目合同扫描件； （4）项目验收合格证明扫描件。 |
|  |  | 人员能力（满分3分） | 投标人拟提供本项目的售后技术人员中有一人具备工程师及以上职称的得1分，满分3分。（须提供以上技术人员的相关职称证书扫描件及自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明；分支机构缴纳的社保缴费证明均予以认可。未按要求提供材料的不得分。） |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准（56分） | 产品性能以及技术参数（满分56分） | 根据各投标人所投产品的技术性能、功能完全满足招标文件第五章中技术参数及要求的得56分，技术参数中标注“★”号的参数为必须满足参数，不满足的视为无效投标，带有“▲”号标注的条款一项负偏离扣2分，其他技术条款一项负偏离扣0.5分，扣完为止，正偏离不加分。 注：1.“技术参数和要求”中需要提供证明材料佐证的，投标人响应内容与证明材料需一致，若不一致以不利于投标人的内容进行评审，未要求提供证明材料的以技术和服务要求响应表的响应情况进行评审。 2.原子吸收光谱仪、气相色谱仪、原子荧光光度计、紫外可见分光光度计、离子色谱仪需提供厂家的彩页，并加盖投标人公章。 3.投标人技术部分的得分少于28分的作无效标处理。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准（30分） | 偏差率 | / |
|  |  | 投标报价得分计算公式 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30（保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入）。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素 评分标准 | 无 | 无 |

## 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 评审标准

### 初步评审标准

    - 形式评审标准：见评标办法前附表。

    - 资格评审标准：见评标办法前附表。

    - 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 分值构成与评分标准

    - 分值构成

- 商务部分：见评标办法前附表；

- 技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

    - 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

    - 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

    - 评分标准

- 商务评分标准：见评标办法前附表；

- 技术评分标准：见评标办法前附表；

- 投标报价评分标准：见评标办法前附表；

- 其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 评标程序

### 初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超 出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

    - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的 除外；

- 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分 项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 详细评审

    - 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

- 按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

    - 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

    - 投标人得分=A+B+C+D。

    - 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 投标文件的澄清

    - 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

    - 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

    - 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

### 评标结果

    - 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

    - 3.4.2提供本项目的核心产品为相同品牌，且通过初步评审（含资格审查、符合性审查、响应性审查）的不同投标人，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确定一个投标人作为中标候选人推荐：综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 3.4.3在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

- 3.4.4评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

## 第一节通用合同条款

## 一般约定

### 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

      - 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

      - 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

      - 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

##### 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、

配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

##### 工程

      - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

      - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- 合同协议书；

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

### 合同的生效及变更

    - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

    - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 联络

    - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

    - 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

    - 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造

（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

### 联合体

    - 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

    - 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

    - 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

### 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

## 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

## 合同价格与支付

### 合同价格

    - 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

    - 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

### 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

    - 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

    - 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

- 卖方出具的交货清单正本一份；

- 买方签署的收货清单正本一份；

- 制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

- 合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

    - 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

    - 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

### 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

## 监造及交货前检验

### 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求

等合同文件的约定。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

    - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

    - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

    - 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

    - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

    - 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不

免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

## 包装、标记、运输和交付

### 包装

    - 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

    - 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

### 标记

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

    - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备   中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 运输

    - 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

    - 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

    - 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

## 开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

- 合同设备交付时；

- 合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买

方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

    - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

    - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

### 安装、调试

    - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

- 卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

- 买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

    - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 考核

    - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

    - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

    - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

    - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

    - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

### 验收

    - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后

- 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

    - 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供

不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

    - 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

    - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

## 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

## 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

## 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

## 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或

验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

## 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- 以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

- 免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

## 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

## 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- 非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- 接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- 法律或法律的执行要求披露的信息。

## 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，

迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

  - 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- 从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

- 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

- 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

## 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- 卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

- 合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- 买方迟延付款超过 3 个月；

- 合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- 合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

## 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

## 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节专用合同条款

1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。①招标文件（含澄清、修改文件）；②标准、规范及有关技术文件、技术要求；③合同履行中，买、卖双方有关工程设备的洽商、变更、补充协议等书面协议或文件 ；④设计施工图纸；⑤买方派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑥投标书及其附件（含卖方在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

### 通信地址：                        。

##### 1.1.13工程

##### 1.1.13.1工程：云霄县第二自来水厂建设工程

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：云霄县第二自来水厂

##### 1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）其他合同文件；

（7）通用合同条款；

（8）供货要求；

（9）分项报价表；

（10）中标设备技术性能指标的详细描述；

（11）技术服务和质保期服务计划。

1.5联络

1.5.1买方和卖方应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 买方接收文件的地点：签订合同时填写；

买方指定的接收人为：签订合同时填写 。

卖方接收文件的地点：签订合同时填写；

卖方指定的接收人为：签订合同时填写。

监理人接收文件的地点：签订合同时填写；

监理人指定的接收人为：签订合同时填写 。

设计人接收文件的地点：签订合同时填写；

设计人指定的接收人为：签订合同时填写。

### 2. 合同范围

本项目为云霄县第二自来水厂建设工程化验室设备采购与安装项目，本合同范围主要包括设备采购、运输装卸及成品保护、安装、调试、试运行、验收、培训、维护保养和售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。（详细的以买方提供的设计施工图纸、有关设计更改通知，答疑纪要及有关修改或补充文件为准）。卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

合同价格形式为固定总价加风险包干。

本次买方向卖方采购云霄县第二自来水厂建设工程化验室设备及安装服务，合同价格为人民币（大写）           （¥：            元）。费用包含了卖方完成本项目招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、调试、缺陷修复、技术培训、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用；

本项目合同价格包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含安装前准备工作费用、总包管理费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从卖方到买方目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、保险、税金（含设备的关税、增值税等）以及质量保证期、质保期服务期内所产生的一切费用。

价格为固定总价包干，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

#### 3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款：合同签定之日起 28 日内，买方向卖方支付签约合同价的 30%作为预付款。

3.2.2 交货款：卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付至合同价款的70%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书并经审核无误后 28 日内，向卖方支付至合同价款的95%。

3.2.4 结清款：质量保证期满后若无发现其他问题，买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付至合同价款的 100%。

3.2.5 卖方收到买方的每一笔款项前，应向买方出具等额合法的增值税专用发票。

#### 5.4 交付

5.4.1 卖方应根据合同约定的交付时间将合同设备送达本工程施工现场，并自负风险和费用进行卸货。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

##### 5.4.4交付时间：卖方应于合同生效之日起30个日历天内，将设备运送至买方指定的交货地点，并在合同生效之日起30个日历天内安装、调试完成。

##### 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验时间：合同设备交付时。

6.1.3开箱检验由买方、卖方、监理人、设计人共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验汇总，买方、卖方、监理人、设计人应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

6.1.7为确保设备质量，卖方的合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中，买方保留权利要求卖方将设备运送至买方指定的第三方检测机构进行检验，其中产生的运费、检验、检测等一切费用由卖方承担。卖方所提供设备经买方指定第三方检测机构的各个检测数据均不得劣于投标文件所提供的数据，否则买方将上报有关部门追究卖方虚假应标的法律责任。

#### 6.2 安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，买方、卖方、监理人、设计人共同参与合同设备的安装、调试，以使其具备考核的状态。卖方应按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作。

6.2.2 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

6.2.3买方、卖方、监理人、设计人应对设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

#### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，买方、卖方、监理人及设计人应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、 其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

#### 6.4 验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买方、卖方、监理人及设计人应在考核完成后7日内签署合同设备验收证书一式 五　份，各方各持一份，一份归档。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 14 日内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，并承担因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买方、卖方、监理人及设计人应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3如由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后14日内签署验收款支付函。

### 8. 质量保证期

8.1 合同设备整体质量保证期为验收之日起　　月（以卖方承诺的质量保修期填入），其中合同设备关键部件    　的质保保证期为验收之日起    月。

### 10. 履约保证金

履约保证金：合同价格的 10％；

提交形式：履约担保可以以银行转账或电汇或银行保函的方式提交。

提交时间：在领取中标通知书后30日历天内，合同签订之前提交。

履约保证金（保函）的退还：在本项目合同设备验收证书签署后并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足项目的进度，投标人须将银行保函的有效期延续至项目结束。

如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

14. 违约责任

14.2卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金：延迟交付违约金按2000元/天计取，不可抗力因素所致除外，延迟交付违约金的最高限额为合同价格的10%，如果达到合同最高限额，买方有权终止合同。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3买方未能按合同约定支付合同价款的，应提前告知卖方，并约定另行支付时间。

14.4卖方如有下列行为之一视为违约，买方有权终止合同，并有权要求卖方按合同价格的10％向买方支付违约金：

14.4.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

14.4.2 卖方违反承诺的品牌、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

14.4.3将项目转包他人。

## 15.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 1 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致。

## 16. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（2）

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地的人民法院提起诉讼。

## 17.补充条款

17.1各方的权利及义务

17.1.1合同设备安装过程中，卖方应派专业人员在现场与本项目施工总承包单位配合，做好安装调试工作。安装的运输、起吊、脚手架（如有）、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由卖方承担，买方只提供电源、水源。

17.1.2为防止合同设备送达施工现场后，项目施工总承包单位在进行施工时造成合同设备的损坏，卖方应对送达后的货物进行包装保护，预防合同设备受到损坏。包装保护的相关费用由卖方承担。

17.1.3卖方的投标报价视为已对项目现场的安装条件（包括土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含下列情况：

（1）根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，卖方不得以此为由拖延验收时间及要求买方另行支付费用，买方可酌情延迟验收时间；

（2）若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建等部分进行拆除或改变，卖方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，由此产生的费用已含在合同价款内，不再进行调整。

（3）货物到达现场如没有合适的堆放场地，须由卖方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损工作，买方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务，由此产生的费用已含在合同价款内，不再进行调整。

（4）若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，卖方应积极配合及服从施工现场业主代表所安排的工作。

17.1.4卖方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由卖方负责。

17.1.5卖方的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由卖方承担，设备提前进场，买方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

17.2售后服务

17.2.1本项目提供的设备自验收合格之日起免费保修　　　个月（以卖方承诺的质量保修期填入），质保期满后，卖方仍须提供终身有偿售后服务。

17.2.2卖方应派技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对买方相关人员进行现场培训指导，直至能独立操作、排除简单故障。

17.2.3保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由卖方负责包修、包换，报修后至维修人员到达现场不超过24小时。

17.2.4保修期内，设备维修时间超过48小时的，必须提供同档次的备用设备。

17.2.5质量保修期满后的服务按卖方的《售后服务承诺函》执行。

## 第三节合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称） 合同设备和技术服务和质保期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

卖方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年 	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

售　后　服　务　承　诺　函

（买方名称）：

我方         （卖方名称）承诺：云霄县第二自来水厂建设工程化验室设备采购与安装项目的合同设备整体质量保证期　　　　月期满后，我方仍终身提供有偿售后服务，设备需要更换的配件将以成本价提供，且售后响应时间与质量保证期内一致。

我方若无法按以上承诺提供售后服务，愿支付违约金人民币伍万元。

卖方：                 (盖单位公章)

法定代表人：               （盖章）

# 第二卷

# 第五章供货要求

招标人应尽可能清晰准确地提出对设备的需求，并对所要求提供的设备名称、规格、数量及单位、交货期、交货地点、技术性能指标、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等作出说明。鉴于供货要求是合同文件的组成文件之一，指代主体名称宜采用买方和卖方分别表示招标人和投标人或中标人。

一、项目概况及总体要求

项目概况： 云霄县第二自来水厂需采购一批化验室设备，总投资约300　　　万元；

总体要求：具体技术要求详见本章技术参数要求；

二、设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◆原子吸收光谱仪（核心产品） | 台 | 1 |
| 2 | ◆气相色谱仪（核心产品） | 台 | 1 |
| 3 | 原子荧光光度计 | 台 | 1 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 台 | 1 |
| 5 | 离子色谱仪 | 台 | 1 |
| 6 | 万分之一电子天平 | 台 | 2 |
| 7 | COD快速测定仪 | 台 | 1 |
| 8 | 低本底α、β测量仪 | 台 | 1 |
| 9 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 台 | 1 |
| 10 | 生化培养箱 | 台 | 2 |
| 11 | 电导率仪 | 台 | 1 |
| 12 | 防腐电热板 | 台 | 1 |
| 13 | 浊度仪 | 台 | 1 |
| 14 | PH计 | 台 | 1 |
| 15 | 溶解氧仪 | 台 | 1 |
| 16 | 电热鼓风干燥箱 | 台 | 1 |
| 17 | 混凝试验搅拌机 | 台 | 1 |
| 18 | 超纯水机 | 台 | 2 |
| 19 | 采泥器 | 台 | 1 |
| 20 | 采水器 | 台 | 1 |
| 21 | 冷藏柜 | 台 | 4 |
| 22 | 生物显微镜 | 台 | 1 |
| 23 | 电子天平 | 台 | 1 |
| 24 | 便携式余氯总氯快速测定仪 | 台 | 1 |
| 25 | 移液枪 | 套 | 2 |
| 26 | 全自动菌落计数器 | 台 | 1 |
| 27 | 色度仪 | 台 | 1 |
| 28 | 电热恒温数显水浴锅 | 台 | 2 |
| 29 | 精密酸度计 | 台 | 1 |
| 30 | 水质综合检测箱(扩展型） | 台 | 2 |
| 31 | 便携式浊度仪 | 台 | 1 |
| 32 | 数字滴定分析仪 | 台 | 1 |
| 33 | 水质数据管理系统 | 套 | 1 |
| 最高限价： ¥2408619.07 |  |  |  |

三、技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收光谱仪 | 1.用 途：火焰石墨炉一体原子吸收光谱仪,该原子吸收光谱仪适用于制药、食品、材料、冶金等行业样品中元素的分析。 2.工作条件： 2.1环境温度：0 - 40℃ 2.2相对湿度：20-80% 2.3适用温度：220V ( AC )， 50Hz 3.技术规格： ★ 3.1仪器主机：火焰/石墨炉全自动一体化设计，火焰、石墨炉原子化器无需机械切换，无需调整石墨炉自动进样器（提供图示证明，作为验收指标） ▲ 3.2背景校正：火焰使用氘灯背景校正，石墨炉使用氘灯及交流塞曼背景校正，可校正高达3A的背景，对2A的背景，误差小于2%，对1A的背景，误差小于1%（提供操作软件界面截图） 3.3光源（作为验收指标） ▲ 3.3.1 灯座：六灯座，配备独立电源，可同时点亮6灯预热亦可选择其中的任意元素灯点亮预热，自动选择并准直 3.3.2空心阴极灯：进口全编码空心阴极灯，可直接用国产空心阴极灯，无需任何转接头 3.4光学系统 3.4.1光路：STOCKDALE双光束系统，对称的真正光学双光束系统 3.4.2单色器：采用中阶梯光栅分光系统 3.4.3色散率：优于0.5nm/mm 3.4.4波长：180－900nm，自动选择 ▲ 3.4.5 狭缝：0.1、0.2、0.5、1.0nm狭缝，自动选择 3.5火焰系统 3.5.1雾化室：耐酸耐碱全聚四氟乙烯材料雾化室，标配耐酸碱的撞击球与扰流器 3.5.2雾化器：Pt/Ir合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器 3.5.3燃烧头 ：100mm全钛燃烧头，耐酸耐碱，燃烧头位置可计算机自动优化。 3.5.4气体控制：燃气流量自动控制并优化 3.5.5安全监控系统：有火焰状态监控及防回火的安全连锁系统 3.5.6灵敏度：5mg/L Cu吸光度≥1.0A 3.5.7稳定性：火焰法 RSD ≤0.5% 3.6石墨炉系统 3.6.1控温方式：真实温度控制方式，带电压和光纤双重控温方式，过流保护 ★ 3.6.2温度范围：室温－3000℃以上，3500℃/S瞬间升温，控温精度为10℃（提供佐证材料） 3.6.3 程序升温： 20段线性与非线性程序升温，有灰化/原子化温度自动优化功能 3.6.4 石墨管：长寿命石墨管保证可2800℃下使用2000次 3.6.5灵敏度：Cd特征质量为0.6pg，Pb为1.5pg,As为5.2pg（均为20ul进样量，使用普通空心阴极灯）（作为验收指标） 3.6.6精密度：2ppb Cd溶液连续测定七次的RSD≤3% ▲3.6.7纵向加热石墨管：没有温度梯度，可测试高温元素，能同时测定高温和低温元素，减少更多干扰。（提供佐证材料，作为验收指标） 3.7石墨炉自动进样器 3.7.1样品杯个数：60个 3.7.2进样量：0.5-70μl，最小增量0.5μl 3.7.3进样精度：≥10μl，精度优于1% 3.7.4样品注入速度：根据样品黏度，可调节进样速度 3.7.5热注射功能：200℃热 注射 3.7.7 样品浓缩和稀释功能：可自动标准曲线配置，自动进样分析，智能化样品稀释和具有样品浓缩功能 3.7.8石墨炉可视系统：通过电脑屏幕可在线显示石墨炉进样和分析全过程，使分析人员一目了然建立分析方法和判断数据结果。 3.8数据处理和软件 3.8.1积分方式：峰高、峰面积积分 3.8.2 数据处理：改变曲线拟合方式后自动计算数据，并自动给出特征浓度 3.8.3软件：全中文多语言软件 4.必备的附件、备件和专用工具 4.1启动工具包 4.2静音无油空气压缩机 4.3循环冷却水系统 4.4数据工作站 4.5原装同品牌编码单元素空心阴极灯：7个铅，铝，铁，锰，铜，锌，钙镁复合灯。 4.6 原装同品牌石墨管10根 |
| 2 | 气相色谱仪 | 1、使用环境:固定化验室室内操作 1.1温度要求： 10℃~40℃ 1.2湿度要求； 5%~95% 1.3电源要求： 230V±10% 2、主机整体要求 ★2.1三通道气相色谱系统，可以扩展同时内置安装三个进样口，三个检测器，三个检测器可独立温度控制，进样口和检测器均采用全电子流量控制，便于后期增加检测器拓展升级。（提供实物图片证明材料,并加盖供应商鲜章） 2.2 具备9种EFC电子流量控制功能，精确控制载气、分流、检测器氢气、空气、尾吹等辅助气的流量与压力。 2.3高精度的控温精度，具有≥5个标准控温区，≥4个可选控温区。≥8个标准独立外部事件，≥8个可选外部事件，时间事件可设定≥30个，主机具有存储功能，可存储≥50个操作方法，随时调用。 2.4主机具备两个电源插座 24V（每个最大电流 1A） 2.5全反控工作站软件具有控制仪器、采集数据、数据处理功能，≥3路独立数字信号输出。 3、技术要求及参数 3.1 柱箱 3.1.1 体积：炉膛体积：≥15.5L 3.1.2 温度范围：室温上4℃~450℃（最小增量0.1℃）； 液氮制冷：-100℃~450℃ 干冰制冷：-60℃~450℃ 3.1.3 柱箱温度可程序控制 3.1.3.1 升温速率：全电压范围内150℃/min，柱温箱内插入附件后可达到180℃/min 3.1.3.2 降温速度：≤4.5min（柱箱温度从400℃降至50℃） 3.1.3.3 柱温过热保护，温度设置精度：0.1℃ 3.1.3.4 温度平台：≥24/25(阶/平台)，最大运行时间：≥24999min 3.2 仪器面板 ▲3.2.1 超大TFT全彩色触摸屏，≥9”显示屏，VGA 分辨率800 x 480，可通过触摸屏设定仪器操作参数（提供实物图片证明材料,并加盖供应商鲜章） 3.2.2 多语言操作，支持简体中文和繁体中文操作 3.3 色谱柱系统 3.3.1 毛细柱或填充柱 3.3.2 全电子流量独立控制色谱柱的流量 3.3.3 耐压：0-150psi，流量精度：0.001psi; 3.3.4保留时间重复性<0.008% or < 0.0008 min（十五烷程序升温条件测试验证） 3.3.5峰面积重复性RSD<1% 3.4 进样口 3.4.1具有5种不同进样口可供选择，可同时安装三个进样口, 可选配惰性材质的进样口 3.4.2进样口设置微触开关，方便手动进样，提高进样重复性（提供证明材料,并加盖供应商鲜章） 3.4.3柱压及流量控制：电子流量控制（EFC） 3.4.4 EFC类型：4种进样口EFC类型可选（提供证明材料,并加盖供应商鲜章） 3.4.5压力控制：全量程范围内精度0.1%，压力设定分辨率：0.001psi 3.4.6流量控制准确度和精度：全量程范围内准确度2.0%，精度0.2%，流量控制重复性：0.5% ▲3.4.7 分流/无分流毛细柱进样口，双分流出口设计（提供实物图片证明材料,并加盖供应商鲜章） 3.4.7.1 最高设定温度：450℃，压力设定范围：0~150 psi 3.4.7.2最大总流量：500 ml/min N2/Ar，1500ml/min He/H2 自动调整分流比：10000:1(依色谱柱类型而定) 3.4.7.3具有恒压、恒流、恒定线速度以及压力脉冲进样等模式。 3.5检测器 3.5.1检测器气体流量通过DEFC电子控制。 3.5.2分辨率：0.1或1 mL/min 3.5.3检测器数据采集速率：≥600Hz 3.5.4 FID、TCD、ECD、PFPD、NPD、PDHID以及单级质谱7种检测器可选，同时最多可安装4个检测器（其中一个为单级质谱），并可同时工作无需拆卸。 3.5.5电子捕获检测器(ECD) 3.5.5.1最高操作温度： 450℃（提供仪器实际运行设置证明材料,并加盖供应商鲜章） 3.5.5.2检测限： ≤7fg C/sec (Lindance) 3.5.5.3线性动态范围： 104 3.5.5.4放射源： 63Ni - 15 mCi (555 Mbq) 3.6全自动顶空进样器 3.6.1 主机整体要求 ▲3.6.1.1 与色谱主机同一品牌，色谱软件可以反控顶空进样器，自动运行，连续分析，可无人值守（提供仪器实际运行设置证明材料,并加盖供应商鲜章） 3.6.1.2开机自检，故障报警和提示，自动定位样品盘，每次进样完成后，系统自动采用惰性气体吹扫采样管路、定量环，防止交叉污染； 3.6.1.3样品分析过程实现全自动化操作，保证样品恒温时间的一致性，高效率，根据预设的参数软件自动生成最高效率的加热顺序，进行连续加热。 3.6.1.4从进样针到传输管线为惰性进样通道设计，保证完全的进样系统惰性。 3.6.1.5从样品到仪器进样口，全系统加热，消除系统冷点，降低样品峰展宽，增加分离度，使样品分析更加精确。 3.6.1.6采用压力平衡进样技术顶空进样峰形窄、重复性好。 3.6.2 技术参数 3.6.2.1样品加热温度控制范围： 室温~220℃（以增量1℃任设） 3.6.2.2阀进样系统控制范围： 室温~220℃（以增量1℃任设） 3.6.2.3样品传送管线温度控制范围： 室温~220℃（以增量1℃任设） 3.6.2.4温度控制精度： ≤±0.1℃ 3.6.2.5顶空瓶工位： ≥27位 3.6.2.6加热位： ≥6位（可震荡加热） 3.6.2.7顶空瓶规格： 标准10ml或20ml（ 其他规格可定制） 3.6.2.8进样量控制模式： 进样时间和加压压力控制进样量 3.6.2.9重复性：RSD≤1.5%（乙醇：水） 3.6.2.10进样加压范围 0~0.4Mpa（连续可调） 3.6.2.11反吹清洗流量： 0～400ml/min（连续可调） 3.7工作站软件 3.7.1通讯方式：使用TCP/IP网络连接，可实现远程诊断和全球通讯，操作界面友好，图文并茂，简单易懂，为一体化CDS工作站平台 3.7.2 工作站软件可控制气相色谱仪，并进行数据采集和处理，以wingdows XP 和Windows 7、10为操作界面，并可提供多种报告格式的选择，软件由中文、英文版本可供用户选择 ▲3.7.3全PC控制GC参数，无需键盘设定，仪器使用方法和序列设置灵活，能满足大批量进样分析，能进行数据批量处理可实现报告一键批量打印功能（提供仪器实际运行设置证明材料,并加盖供应商鲜章） 3.7.4 独立3路信号输出，信号采集频率：最高600Hz可设定 3.7.5可以控制GC所有参数，如流量、温度、电流、量程等,可以保存方法参数，随时调用，方法包含所有GC参数，用于控制GC和数据采集和评价，如积分、定量和报告 3.7.6具有保留时间锁定，自定义报告等功能 3.7.7支持网络版工作站，可对接主流LIMS系统，满足FDA 21 CFR Part 11和GLP要求，完全符合审计追踪、用户权限分级管理、电子签名等细节要求 4、配置清单 4.1网络通讯接口超大柱箱气相色谱主机 1套； 4.2电子压力控制分流不分流进样口 1套； 4.3脱氧气体过滤器 1套； 4.4 全自动≥27位顶空自动进样器 1套； 4.5 中文工作站软件 1套； 4.6 弱极性毛细管柱 1根； 4.7 柱螺母 5个； 4.8分流不分流低流失进样垫（50个/包） 1包； 4.9单鹅颈分流/不分流衬管（5个/包） 1包； 4.10内衬管用橡胶密封O型圈（10个/包） 1包； 4.11色谱柱用内径0.32mm压环（10个/包） 1包； 4.12安装工具包 （含基本耗材、管线、切割器、螺丝刀、扳手等） 1套； 4.13 ECD检测器标样 1支； 4.14 商务台式电脑 （4G 1T+128G SSD WiFi 蓝牙 21.5英寸）1套 4.15 打印机（激光打印机） 1台 |
| 3 | 原子荧光光度计 | 1用途：用于水、土壤、环境，食品等各种样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au十二种元素的痕量分析。 2系统配置要求 2.1双路内置式顺序注射泵双道原子荧光光度计主机（1套） 2.2极坐标自动进样器（极坐标自动进样器不少于160位） 2.3特制空心阴极灯2支 2.4 电脑和打印机各一台 3技术性能指标要求 3.1光源：采用高强度空心阴极灯，集束脉冲供电控制方式，信号灵敏度高，检测性能好，实现双道或单道检测。 3.2光学检测系统：短焦距透镜聚光全密封新型避光调光系统。 ▲3.3进样系统：采用全自动内置式双顺序注射泵，样品及还原剂都采用机械注射泵进样，定量精准，且最大程度的节省试剂消耗，可随意调节还原剂进样量，满足更多条件下的检测。（提供仪器实物照片作为证明材料） 3.4采用极坐标转盘式自动进样器，位数不少于160个，并具有自动清洗进样针功能，具有可自动排废、加液的大容量载流槽，一次性可做不少于30个样品。 3.5仪器可单点自动稀释曲线，只需配置最高浓度点，即可自动完成整条曲线的检测，提高工作效率，还可在线稀释高浓度样品，可根据选择稀释液在线稀释样品，无需实验人员手工稀释。 ★3.6仪器流路切换采用进口三位阀及多位阀组合方式，抗酸、抗腐蚀的进口材质，无试剂记忆效应，可精确定量和取样，并可避免夹管阀带来泵管老化，进样不准等问题。（需提供相关材料作为证明） ▲3.7具备化学气相发生气液分离装置，分体式一级气液分离装置，排废效果显著提高，二级气液分离器采用可排废式结构设计，避免喷液。（提供相关材料作证） 3.8原子化器：屏蔽式低温点火石英原子化器，开机原子化器自动预热，性能稳定，高度可任意调节，拆卸方便。 3.9全新气路流量控制系统，可通过软件设置载气及屏蔽气的流量，根据不同实验要求，随意调节，气路控制精准。 3.10具备氢化物发生原子荧光测量尾气中有害的捕集肼装置，回收残留在环境中的污染元素（如砷、铅等），特别是对汞蒸气的回收。（需提供相关材料作证） 3.11配置形态分析前处理模块可做As、Hg、Se、Sb的形态分析升级接口，配置的形态分析单元能够自动切换总量分析和形态分析的液相色谱原子荧光联用仪。 ▲3.12预留直接进样测汞，镉装置接口，升级后可直接检测固体，液体中的汞和镉含量无需前处理，配置试剂。（提供升级连接图和软件界面和汞镉测试谱图） 3.13采用Window7的中文窗口操作软件，可实现自动系统诊断、自动样品测量、标准曲线法测量，多种报告格式，并备存专家帮助系统 3.14检出限（DL）As、Hg、Sb、Bi、Se、Sn等元素≦0.01ug/， Au≦3ug/ll；冷原子测 Hg≦0.001ug/l；Cd≦0.001ug/l 3.15测量精度RSD≦0.8% 线性范围：三个数量级 4.售后服务 整机含配件，提供1年的免费质保，质保期间仪器出现售后问题，免费上门服务维修，并提供免费配件支援。 质保期间为用户提供免费现场培训，用户可根据自身使用情况，提前预约工程师进行上门免费培训。 |
| 4 | 紫外可见分光光度计 | 仪器系统参数 1.测试光源包括卤钨灯和氘灯，实现从紫外到可见到近红外宽泛波段波长连续可调 2.波长范围：190～1100nm 3.样品槽进样方式：支持微量自动进样和普通比色皿进样测试 4.交叉污染：≤1% 5.自动进样量：0～10000μL，1ul连续可调 6.最小比色体积：800uL 7.线性误差：≤3% 8.波长准确性：±1nm 9.波长吸光度范围：-0.301～3.000A 10.带宽：2±0.4nm 11.透射比准确性误差：±0.5% 12.透射比重复性：≤0.2% 13.透射比测量范围：0.0%～200.0% 14.杂散光：≤0.1%（在220nm、360nm） 15.噪声：0%线：≤0.2% 100%线≤0.5% 16.工作电压：AC220V±22V ,50Hz±1Hz 仪器功能： 1.▲系统具备自动进样微量分析和普通比色皿测试两种测量模式，自动进样微量分析时能够实现测试过程自动调零、自动计算、自动清洗维护 2.7寸触摸液晶显示屏操作 3.支持条码扫描功能，通过条码扫描器自动扫描输入检测样品编号 4.具备自定义标曲和标曲校准功能 5.能够新建保存至少1000条以上检测项目及曲线，支持检测结果直接查询、输出及快速打印功能 6.界面测试结果显示以数字和标曲图形同步显示，更加清晰直观 7.大容量的数据存储，存储至少1万组以上检测数据结果 8.即插式U盘导出数据功能，导出数据格式为EXCEL，便于二次处理 9.具有直接播放视频、图片教程功能，方便随时查看学习 10.支持选配水质常规项目符合国标方法的标准化微量成品试剂盒 11.测试结果质量控制 12.仪器具备自动质控图绘制功能，协助分析工作质量，保障试验数据的准确性和有效性 13.具备均值-标准差质控图功能，能够直观科学的对分析工作质量进行综合评估 14.具备空白质控图功能，通过直观的空白数据变化趋势，判断化验室空白试验效果 15.具备加标回收质控图功能，方便直观的对复杂样品加标回收准确度进行控制 证书： ★16.所投产品具有计量器具型式批准证书（CPA）（须提供型式批准证书复印件予以佐证）。 |
| 5 | 离子色谱仪 | # 1.数量：1台 # 2.应用范围：适用于样品中阴阳离子、有机酸及有机胺类物质的分析 - 3.技术要求 - ▲3.1离子色谱系统，包括高压PEEK泵，内置电动六通阀，本公司原装内置柱温箱，保护柱，分析柱，阴离子抑制器（淋洗液通道和再生液通道完全独立）和电导检测器。内部预留额外的阀位，可同时安装两个内置六通阀或十通阀进行在线样品前处理，需提供带有预留内置阀位的仪器图片。 - ▲3.2*泵：高性能/低脉冲高压双柱塞泵，泵头及管路均为化学惰性非金属PEEK材质，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂，标配流动相脱气装置。 - 3.2.1流速范围：0.00-5.00 mL/min - 3.2.2最大耐压：35MPa（5000psi） - ▲3.2.3流速设定值误差：<0.1%，需提供计量院出具的型式评价报告，以实际报告结果为准。 - ▲3.2.4流速稳定性误差：<0.1%，需提供计量院出具的型式评价报告，以实际报告结果为准。 - 3.2.5压力脉冲：小于系统压力的1.0% - ▲3.2.6流动相截止阀：标配，需提供带截止阀的仪器结构图。 - ▲3.2.7密封圈清洗：独立的在线密封圈清洗室，可升级密封圈自动清洗系统，与分析同步进行，减少密封圈的磨损，延长泵的维护周期，提供密封圈清洗室图片或软件截图。 - ★3.3色谱分析柱 - 3.3.1原厂生产的高效高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，色谱柱须采用聚合物填料，耐受0-14的pH工作范围，最大耐压不小于3000psi，柱交换量不小于240μeq/根，耐受2.0mL/min及以上的流速。以上参数均需提供仪器制造商官方网站可供下载的色谱柱手册截图。 - 3.4柱温箱 - ▲3.4.1种类：本公司原装内置柱温控模块，需提供内置柱温箱照片。 - 3.4.2温控范围： 环境+5℃ - 60℃。 - ★3.5抑制器 - 3.5.1原厂生产阴离子自动电解连续再生微膜抑制器1 套，无需外加硫酸进行化学再生，不需使用蠕动泵或其他任何加液装置进行清洗和再生，无需转子，所有样品和标样均通过同一抑制通道，且与再生液通道完全独立。 - 3.6电导检测器： - ▲3.6.1类型：数字信号控制处理器，当检测μg/L级到g/L级不同浓度的离子时，输出信号可直接数字拓展，无需调整量程，输出值应为直接的电导信号，提供具有电导输出的色谱图。 - 3.6.2全程信号输出范围：0-15000 μS/cm. - ▲3.6.3检测器分辨率：≤0.003nS/cm，需提供仪器制造商官方网站可供下载的具有该参数的检测器或主机说明书。 - ▲3.6.4检测器耐受最大压力：≥8Mpa，需仪器制造商官方网站可供下载的具有该参数的检测器或主机说明书。 - ▲3.6.5信号采集频率：不低于80Hz，需提供仪器制造商官方网站可供下载的带有该参数的检测器或主机说明书或实际软件操作截图。 - 3.6.6电导池控温范围：环境+7℃到55℃。 - 3.6.7电导池电极材料：钝化316不锈钢。 - 3.6.8电导池体材料：化学惰性聚合材料。 - 3.7软件 - 3.7.1操作界面模拟Microsoft®office操作系统，易于学习和操作。 - ▲3.7.2基于数据库设计的数据处理功能，修改色谱图、校正曲线后即可实时动态数据更新；可以对样品信息进行自定义搜索，快速查询数据； - ▲3.7.3可升级至网络版软件，操控第三方气相色谱和液相色谱仪器，无需借助第三方软件即可完全符合FDA 21CFR Part 11 中有关电子签名以及电子记录的规定，能够完全满足GxP中有关计算机化系统的要求。 - ▲3.7.4可导出txt格式原始数据，以满足国外期刊用专门画图软件绘制谱图的需求。可输出ASCⅡ码格式数据，方便数据读取和传输。 - 3.7.5可选配虚拟柱软件技术，模拟本公司不同色谱柱对不同离子的分离效果，可帮助进行快速方法开发及辅助未知物定性，需提供虚拟柱软件截图。 - ★3.8在线电解淋洗液发生器 - 3.8.1产生方式：利用电解产生的H+或OH-在线生成酸性或碱性淋洗液，而非通过加液单元进行不同溶液间的在线混合或稀释产生。 - 3.8.2梯度产生：高压梯度，梯度产生在泵后高压区，梯度延迟体积小，梯度延迟时间短。 - 3.8.3梯度精度：0.2%，需提供0.01-100mmol/L KOH缓慢变化的梯度色谱图及6针重复性谱图。 - 3.8.4梯度准确度：0.2% - 3.8.5软件控制：在软件中直接输入所需淋洗液浓度，而非编写百分比等其他非浓度参数。需提供软件控制截图。 - 3.9离子色谱用自动进样器 - 3.9.1具有40个以上进样瓶物理位置的自动进样器 - 3.9.2可升级为自动在线过滤进样 - 3.9.3定量环上样方式可以实现0.4 μL至5 mL - 3.9.4可以实现浓缩进样，体积0.1 mL至5 mL - 3.9.5上样速度：0.1-5.0 ml/min - 3.9.6单一样品瓶装样后可实现同一样品40次以上上样 - ▲3.9.7样品瓶带有样品瓶盖，自动进样器带有样品盘保护罩 - ▲3.9.8样品瓶带有单独的过滤芯瓶盖，避免样品交叉污染。 # 4.配置要求 4.1离子色谱仪主机 1套 4.2 原装柱温箱 1套 4.3 电导检测器 1套 4.4 气体调节阀 1套 4.5 阴离子色谱柱 1套 4.6 阴离子保护柱 1套 4.7 阴离子电解微膜抑制器 1套 4.8 淋洗液发生器 1套 4.9 KOH淋洗液罐子 1套 4.10 在线阴离子电解再生捕获柱 1套 4.11 自动进样器 1套 4.12 自动进样瓶 250个 4.13 软件1套 4.14 电脑1台(参数要求：i5以上,8G内存，1T以上硬盘，20”液晶) 4.15 激光打印机1台(黑白激光打印机、黑白打印速度：24ppm、最大打印幅面：A4) |
| 6 | 万分之一电子天平 | 1.基础参数： 1.1最大量程：220g 1.2最小加载：10mg 1.3可读性：0.1mg 1.4重复性（MAX）：0.08mg 1.5重复性（最大量程5%）：0.07mg 1.6线性：±0.2mg 1.7稳定时间：2S 1.8最小样品称量（USP）：140mg 1.9最小称量（U=1%,K=2）：14mg 1.10内部校准 |
| 7 | COD快速测定仪 | 1▲.检测项目： COD、总磷、总氮、氨氮、浊度 2.光学结构：散射法（90°）检测浊度，灵敏度更高 3.仪器零点漂移：±0.003A 4.仪器重复性：≤0.003A 5.分辨率：0.001A（显示），0.0001A（计算） 6.操作模式：吸光度、浓度 7▲.消解管即可以作为消解用，又可以直接作为比色用，总氮、总磷、COD消解后无需转移至比色皿或比色瓶中比色（提供厂家出具的技术资料予以证明） 8.直接显示浓度结果，无需计算 9.具有数据储存功能且支持PC数据管理软件 10.具有新建标准曲线、校准内置标准曲线，仪器会自动拟合曲线、计算结果 11.屏幕显示：TFT宽屏彩屏显示，支持中英文语言切换 12.通讯接口：USB 13.操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝） 14.内置热敏打印机； 15.内置消解器； 15.1消解时遇炸裂消解管碎渣无溅射，液体无溅射、无溢出，防护盖完好； 15.2 采用一体式金属材质防护盖，防液体、防碎片溅射、防爆； 15.3 防护盖采用弹锁扣设计，确保爆炸时碎片无飞溅； 15.4 升温速率：10分钟内由25℃加热到150℃； 温度示值误差：±2℃； 温场均匀性：同一平面上温差≤2℃； 15.5 加热范围：室温至195℃，最低调节分辨率0.1℃； 15.6 时间设置：0～999分钟，自动倒计时； 15.7消解器规格：具有12个消解孔，匹配直径16mm的消解管，孔深65mm,圆形孔底； 15.8适配消解管规格：直径16mm，长100mm； 15.9数字化智能程序控温； 15.10具有温度过载报警提示，过载时能开启自动保护功能； 15.11消解槽采用防腐蚀处理； 15.12消解槽自带孔位标识，方便识别样品位置 |
| 8 | 低本底α、β测量仪 | 1、技术参数及性能 ▲1.1.分步送样技术：可同时也可单独分别测量样品，分别给出4个样品中的总α、总β的活度浓度，提高测量的灵活性和仪器使用效率，四个探测器安装在屏蔽效果更好的同一套铅室内。（提供相关官方证明材料）。。 1.2.铅室采用分体式上中下三层结构、下层方形一体化铅室加滑轮具有设计合理、使用性能灵活的特点，主要用于低本底αβ测量仪屏蔽外界放射性干扰的屏蔽（提供相关官方证明材料）。 1.3仪器参数：效率比α≥85%，β≥58%；仪器灵敏度α≤ 5×10-4Bq，β≤1×10-3Bq，需提供八通道检定证书内相关参数满足以下要求。 1.3.1.单位面积平均本底计数率：α≤0.003·cm-2·min-1, β≤ 0.13·cm-2·min-1。 1.3.2.探测效率：α≥75%，β≥50%。 1.3.3. 效率重复性：α＜2%，β＜3%。 1.3.4.串道比：α射线对β道≤2.5%，β射线对α道≤0.3%。 ▲1.4.反符合探测器采用表面可擦洗的闪烁体（尺寸：200×200×60mm），方形大面板设计模式更好的降低仪器本底，同时提高仪器精度和稳定性 ▲1.5. 主探测器具有结构紧凑、体积与实际占用空间小、使用寿命长的特点，采用表面可擦洗的塑料双闪烁体，用于提高探测效率和降低串道比，仪器进样一体化。（提供相关官方证明材料）。。 ▲1.6.预留八通道端口的低本底αβ测量仪控制装置与八通道低本底αβ测量仪软件操作系统相匹配，具有实用性，可独立或同时控制各探测子系统，具备可扩展性，可以根据需求随时拓展到八通道（必须提供相关官方证明材料）。 1.7.控制装置技术;低本底αβ测量仪控制装置具有高速多通道并行计算处理技术，独立模块设计维护方便，分为高压，低压，信号三个模块，实现同步处理多路信号，集成度高，大大提升仪器稳定性（提供相关官方证明材料）。 ★1.8. 采集模式：可断点续采，实时查看每个独立通道或同步的检测数据，即用户随时暂停、随时继续采集（提供相关官方证明材料）。 ▲1.9.配置四通道可扩展八通道低本底αβ测量仪软件操作系统：适用于各型商务电脑，纯中文界面，自动化程度高，可独立或同时自动分析、处理各探测子系统的采集数据（提供相关官方证明材料）。。 1.10.采用免驱动的USB接口，具有极强的兼容性。 1.11.绝缘电阻≥2MΩ，耐压绝缘度＞1500V。 1.12.使用环境：温度5-40℃，相对湿度＜90%。 1.13.电源：交流220V±10%，50Hz，功耗≤20W。 1.14. 低本底αβ测量仪的设计、制造、安装、使用和服务取得《ISO14001:2015环境管理体系认证证书》、《ISO45001-2018职业健康管理体系认证证书》、《ISO9001:2015质量管理体系认证证书》。 ▲1.15.低本底α/β测量仪属强检器具，又涉及民用饮用水的核安全事宜，故投标产品必须同时具备《计量器具型式批准证书》、《辐射安全许可证》及环保部备案的《放射源豁免证明》（提供环保部门认可并予以公告的证明材料）。 2.水样蒸发仪 2.1、蒸发与灰化功能一体化，过程一键启动，无人值守，无需蒸发后再进入马弗炉灼烧即可完成水样品处理； 2.2、可同时处理四个样品（可扩展），各路样品独立控制、互不干扰； 2.3、工业级8.4英寸真彩宽温触摸电容显示屏，支持多点触控； 2.4、采用PID算法精准控温，快速恒温加热； 2.5、采用滴水蒸发进样，自动控制进样速度和加热功率，实现恒定液位蒸发加热； ▲2.6、控制软件具有定量蒸发、高温灰化、管道清洗等处理功能，同时已取得软件著作权（提供制造商盖章水样蒸发仪控制软件的软件著作权登记证书佐证）； ★2.7、具有蒸发温度、进样体积、灰化温度、灰化时长、滴水速度可调节等功能；所抽取的水样体积由用户给予的溶液液体体积决定，具有“定量水样”功能（提供制造商盖章该设备实物照片、一体化操作软件截图并指出以上全部相应功能以及进样水管的防浮沉接头与容器底部需密切接触的照片）； 2.8、操作步骤、运行状态、故障报警均具有声光提示； 2.9、大功率涡轮排风系统，加快蒸发速度，减少酸性气体对仪器和工作环境的腐蚀； 2.10、双重过流保护、过热断电保护、面板隔热防烫，多重防护设计保护，使用安全。 ▲2.11.水样蒸发仪属于低本底α/β测量仪前处理设备，同时低本底α/β测量仪属强检器具，又涉及民用饮用水的核安全事宜，因此水样蒸发仪制造企业需通过了《质量管理体系认证》、《环境管理体系认证》及《职业健康安全管理体系认证》(证书认证范围覆盖的产品内容及其过程须同时包含(低本底α/β测量仪)及（水样蒸发仪））。（提供制造商盖章全部相关证明材料佐证）。 2.12、蒸发温度：0~100℃、精确度：±2% 2.13、灰化温度：0~500℃、精确度：±5% 2.14、蒸发速度：2小时内（2L水样，蒸发完成自动进入灰化阶段） 2.15、蒸发皿容积：400ml 2.16、0~15L，自动注水，全过程无人值守 2.17、整机尺寸：651*600*566mm,长宽高 2.18、工作电源：220V±10V，50Hz 2.19、整机重量：45KG 2.20、使用环境温度：-10~60℃，相对湿度＜90% 2.21、整机功耗：≤3.5kW - 配置 - 带散热系统高性能四通道机柜1个 - 四通道控制系统1套 - 塑料双闪烁体的主探测器4只 - 闪烁体的反符合探测器2套 - 四通道铅室1套 - 带滑轮四通道底座一套 - 铅室搬运把手2个 - 机脚扳手1个 - 12吋螺丝刀1把 - 样品盘100个 - 探测器连接线1套 - USB数据电缆1根、电源线1根 - 四通道产品使用说明书1份 - 四通道系统光盘1张 - 产品合格证1份 - 品牌商务电脑1台、品牌打印机 - 标准粉末源KCl 1瓶、标准粉末源241Am 1瓶 - 装箱单1份 |
| 9 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1.灭菌温度可选设定范围50℃-126℃ 2.灭菌时间可调设定范围0-99h 3.容积：50升,电源电压:220V/50Hz 功率:3.5KW 4.灭菌室尺寸：φ350×550（mm），毛重：96Kg 5.内置网篮2只，尺寸：335×190(mm) 6.本设备设计压力：0.23Mpa ，额定工作压力：0.142Mpa |
| 10 | 生化培养箱 | 容积：150L 加热/制冷方式：不锈钢电加热器/全封闭式无氟压缩机 控温范围：0℃~60℃ 温度分辨率：0.1℃ 恒温波动度：±0.5℃（加热运行状态）/±1℃（制冷运行状态） 搁板数量：3块 制冷剂：R134a（无氟环保型） 工作时间：连续 功率：450W 工作室尺寸：480*390*780 |
| 11 | 电导率仪 | 仪器级别 1.0级 测量参数 电导率，TDS，温度 测量范围 电导率 0.00μS/cm～200mS/cm TDS （0.00～100）mg/L 温度 （-5.0～110.0）℃ 基本误差 电导率 ±1.0%FS TDS ±1.0%FS 温度 ±0.2℃ 稳定性 （±0.33%FS）/3h 电源 电源适配器（输入：AC 100～240V，输出：DC 9 V） |
| 12 | 防腐电热板 | 1.传热材质：高纯石墨，具有最卓越的防腐性能 2.加热板面材质：石墨 3.控温范围：室温-450℃；加热功率：2800W 4.控温精度：±5℃ 5.加热板面尺寸：360×270mm 6.本机控制，LED数字显示控温 |
| 13 | 浊度仪 | 1、 量程：0-400NTU 2、 测量准确度：≤FS±2% 3、 重现性误差：≤FS±2% 4、 最小分辨率：01001NTU 5、 样品量：30ml 6、 测试环境温度：0-40°C |
| 14 | PH计 | 1.便携式，采用普通电池供电 2.检测项目：pＨ 3.方法GB/T5750.4-2006--标准缓冲溶液比色法 4.检测范围： 低量程pH4.8～6.8 高量程pH6.5～8.5 - 测量精度：±0.1 - 检测时间：1分钟 - 操作简单，无需特殊维护，无需频繁对仪器进行校准，省时省力 - 屏幕显示：具有显示屏，直接显示pH值 9.具有自定义校准功能 10自动提示电池电量不足，便于及时更换电池 11.光源：LED冷光源，光源使用寿命时间更长，仪器使用寿命更长 |
| 15 | 溶解氧仪 | 测量参数：溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值 ## 1.溶解氧 范围：电子单元：（0.00～99.99）mg/L 配套范围：（0.00～50.00）mg/L ## 最小分辨率：0.01mg/L 电子单元示值误差：±0.10mg/L 仪器示值误差：≤20.00mg/L：±0.30 mg/L ＞20.00mg/L：±10.0% ## 响应时间：≤45s(20℃时90%响应) 盐度补偿误差：±2% ## 2.溶解氧饱和度 范围：（0.0～600.0）% ## 最小分辨率：0.1% 电子单元示值误差：±2.0% ## 仪器示值误差：±10.0% 3.温度 ## 范围：(-10.0～135.0)℃/(14.0～275.0) °F 最小分辨率：0.1 ℃/0.1°F ## 电子单元示值误差：±0.1℃ 仪器示值误差：±0.3℃（0℃-60℃） ±1.0 ℃（其他范围） |
| 16 | 电热鼓风干燥箱 | 容积：72L 加热方式：不锈钢电加热器 控温范围：室温+5℃-200℃ 温度分辨率：0.1℃ 搁板数量：2块 工作时间：1-9999min定时或连续 功率：1050W 工作室尺寸mm：450*350*450 |
| 17 | 混凝试验搅拌机 | 1.内存8~12组程序，每个程序可运行8~12段不同转速，每段运行时间0~100分。 2.微电脑控制，中文界面，大屏幕液晶显示，随意编写或修改程序。 3.独立运行、同步运行功能。自动测量水样温度。 4.自动计算速度梯度G值、GT值。自动加药。搅拌头自动升降。 5.主机和控制器为两个独立部分，电缆连接，便于维修、更换。 搅拌、加药和分别由三块集成电路板控制，更换维修非常方便。 6.搅拌头向后翻转，升降时间不超过4秒钟。同垂直升降方式比较，具有升降时间短，噪音小的优点。 高精度步进电机，转速由电脑芯片数字信号控制，运行完全同步，平行试验数据吻合。 所有操作菜单提示，工作时所有参数显示在液晶屏幕上。 独立运行：同时运行六组不同程序，大大减少实验次数，对比不同搅拌工艺对混凝的影响。 自动加药： 设定转速后，自动同步往烧杯内加药，可以多次多品种自动加药。 自动：搅拌结束，搅拌头自动升离水面。 无机械传动装置，避免传统机械式搅拌机皮带和齿轮等传动部件频繁故障的缺陷。 搅拌机底座带灯箱，配蓝色背景，可以清楚观察矾花的形成、大小和沉降速度。 配有机玻璃圆形或方形烧杯，方杯概念与上通行的混凝试验方法保持一致。 |
| 18 | 超纯水机 | 一、制造商资格文件： 01、制造商在福建设有分公司及专业售后人员（需提供相关证明），保障售后服务的及时性； 02、制造商针对新机器提供安装之日起两年超长质保，让用户更安心更省心。 二、功能简介 01.整机全自动且智能化控制，微电脑PLC、DSP芯片CPU嵌入式设计，三种操作系统可随意切换 ▲02.整机表面光洁、平整，内部各部件密封性能好，带电线路与非带电零件或外壳间的绝缘电阻＞100 MΩ （提供省级以上单位证明） 03实时水路和电路温度检测，防止水路或电路温度波动过大对系统造成损害，保证系统稳定性 04.整机可同时制取RO纯水和UP超纯水，一机两用，满足用户多种实验用水需求 05. 双路双显双温度水质在线监控，RO纯水电导率（μs/cm）和温度、UP 超纯水电阻率（MΩ.cm）和温度实时在线监测显示，系统自带温度补偿功能，数据显示精确到小数点后两位，测量结果更精准 ▲06.超纯水取水时，具备4行运行状态显示：从上到下依次是电阻率、水温、TOC和取水量（ml）（提供显示截图证明） 07.整机电路系统采用最先进电磁兼容技术，带电线路和外壳间承受50Hz、1250V，2min以上的耐压试验，抗干扰能力强（提升省级以上单位证明） 08.真人中文语音播报，操作的同时伴随同步真人中文语音播报，增强设备使用时的人性化和趣味性 09.配置RO膜监测仪表，可诊断RO膜故障及污堵程度，可自动或手动反冲洗RO膜，延长RO反渗透膜使用寿命 10.总有机碳（TOC）在线检测功能，有助于对超低有机物有要求的实验项目 11.超纯水不达标自动排放功能，防止水质不合格对实验结果造成的偏差 12.耗材使用具备历史记录，耗材失效中文语音报警，可查询记录每次取水量、取水时间和取水水质 13.定量取水，达到设定的取水量设备自动停止出水，无需人为等候，提高实验工作效率 14.当前时钟显示及设定功能，有助于追溯历史取水记录，提供科学严谨的实验数据 15.配套专用真空压力储水桶(NSF认证)，避免水质的二次污染，保证用水时取水流速 16.注塑式大容量超纯化模块，无任何粘接剂，无任何析出物，耗材使用寿命更长、运行费用更低 17.配置带进出水压力监测并可快捷拆卸更换多级预处理装置。 18.CRF特性离子优化系统，确保离子去除更彻底，从根本上保证超纯水的品质 19.185nm和254nm的UV双波长紫外消解系统，进一步降低TOC含量 20.终端囊式精制过滤器，有效去除残留离子、细菌、病毒等微粒子 21.MG热原去除装置，可有效去除热原和核酸酶 四.技术参数 01.进水要求：市政自来水，水温：1℃<T<45℃，水压：0.1-0.5MPa，TDS<350ppm ； 当TDS〉350ppm或地下水时，建议配置MPS膜保护器； 02.产水量（25℃）：40L/H ； 03.瞬间取水量：1.5L/min—2 L/min（水箱满时） 04.RO纯水指标： 电导率≤1μs/cm@25℃； 有机物去除率 〉99%（MW>200道尔顿）；微粒和细菌去除率 〉99% 05.UP超纯水指标： 电阻率18.25 MΩ.cm@25℃； 可溶性硅（Si02计）<0.01mg/L； 重金属离子< 0.1ppb； 总有机碳（TOC）< 3ppb； 颗粒物（〉0.1um）< 1/ml； 核糖核酸（Rnases）：＜0.01ng/ml； 细菌< 0.1cfu/ml； 吸光度（254nm,1cm光程）≤0.001； 热源（内毒素）< 0.001Eu/ml； 脱氧核糖核酸酶（DNases）：＜4pg/μl 06.电源/功率：220V/50HZ ，75W ； |
| 19 | 采泥器 | 1、主要有两部分组成：采样抓斗和拉绳组成。 2、采样抓斗采用合金材料制造，共有抓斗和机械传动执行机构组成，全部制造成伸缩型。 （1）一次采样污泥量：标配3L （2）采样深度：20米 |
| 20 | 采水器 | 1、采水瓶体：有机玻璃材质，配重铅块，上下盖可轻松翻转，实现开合 2、容量：1000mL 3、采样深度：0-30m 4、温 度 计：测温误差±1℃ 5、尺寸：1L采水器直径：10cm，高度：21cm |
| 21 | 冷藏柜 | 冷冻能力：≥12kg/12h 容量：≥328L |
| 22 | 生物显微镜 | 1、光学系统：CFI无限远光学系统，放大倍数：40X-1000X；带防霉结构设计。 2、双目铰链式观察筒：倾斜30°，可360°旋转，双视度可调±5，双目瞳距：47-75 mm。双目镜筒具有内置式防脱落装置，可有效防止由误操作引起的双目镜筒脱落。 3、大视场、高眼点目镜：10X，视场≧φ22mm；所有目镜均经过防霉菌处理。 4、平场消色差物镜：4X（0.10）/WD≧25,10X（0.25）/WD≧6.7,40X（0.65、弹簧）/WD≧0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD≧0.14；（须提供厂商官方盖章的证明文件和彩页佐证，验收时将进行核实） 5、物镜转换器：内倾式五孔转换器。 6、粗微调：具有过载卸力保护装置，共轴粗微调，采用三角导轨滚柱交叉导向机构.在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；调焦手轮与载物台移动手柄位置较低,位于同一水平高度可单手舒适操作.一侧有粗微调焦旋钮，带上限位及松紧调节环；粗调范围≧24mm， 微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2 μm。 7、矩形平台：面积≧216×150mm。双层机械平台：行程≧78mm×54mm，以右手控制，游标刻度为0.1mm。 8、聚光镜：垂直移动范围≧10 mm，阿贝式NA=1.25 带孔径光栏， 蓝色滤色片Φ33 mm 9、照明系统：内藏式S-LED 照明，更换灯泡方便，侧面抽拉式安装。 10、后背板的拉手设计，在日常搬运中更方便、更安全。嵌入式的绕线装置，不仅节约空间，更能防止电源线遗失。 |
| 23 | 电子天平 | - 称量范围:200g - 可读性: 0.001g - 线性:±0.004g - 重复性: 0.002g - 秤盘尺寸: Ø 100mm - 稳定时间:2秒 - 外部校准 |
| 24 | 便携式余氯总氯快速测定仪 | 1.便携式，采用普通电池供电 2检测项目：余氯、总氯、化合性氯 3检测方法：GB/T 5750.11—2006 DPD光度法检测余氯、总氯、化合性氯 4. 测量范围： 余氯：0.01～5.00mg/L 总氯：0.01～5.00mg/L 检测下限： 余氯：0.01mg/L 总氯：0.01mg/L 6.测量精度：±3%±0.01 7.检测时间：1分钟 8.屏幕显示：具有显示屏，直接显示浓度 9. 具有自定义校准功能 10.自动提示电池电量不足，便于及时更换电池 11.操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝） |
| 25 | 移液枪 | 1-10μl、10-100μl、20-200μl、100-1000μl、0.5-5ml各1支 |
| 26 | 全自动菌落计数器 | 一、照明系统 1.全封闭钢铝合金机箱（32×34×46cm），铝合金框平皿载样舱，下拉式隔断窗，消除环境杂散光干扰 2.雾光漫反射照明：96颗LED列阵与纳米反射材料构成嵌入式雾光系统，360°连续漫反射，凸显菌落色泽和纹理，消除玻璃培养皿折射形成的光斑、光环。色温变化范围：3100K－5800K，照度范围 50-7000 Lux，LED寿命≧20000 小时 ▲3.凌透背光照明：高密度白色LED列阵，形成均匀、高亮的白色透射光，确保培养皿边缘与中间得到均匀照明。复式悬浮暗视野照明：白光LED与蓝光LED交织混合，宽带逆射，构成宇宙蓝背景。紫外光源：254nm 用于腔体消毒、紫外诱变 ★4.光源控制器：隐形弹吸式控制面板，5路照明选择开关、4通道无级亮度调节、双通道色温调节，可自由切换、选择单一模式照明或组合模式照明 二、数字成像 1.标清工业定焦镜头：8mm、 3.0 mega-pixel、1/2＂、Distortion <1%、 F1.4～F32、C-Mount2.专业型CMOS相机：芯片尺寸1/2.4＂；CMOS物理像素850万 三、菌落分析模块 1.基本菌落计数功能 1.1平皿类型：倾注、涂布、膜滤 1.2全皿菌落统计：菌落总数统计，并按25档尺寸分类显示 1.3区域选择统计：可选择圆形、矩形、任意圈定区域进行统计 1.4多域平行统计：一次性多区域同步统计；多区域“镂空”统计 1.5直径分类统计：设置直径范围，统计特定大小的菌落 1.6鼠标点击统计：快速标记、添加菌落，适合培养皿边缘菌落的计数 1.7菌落粘连分割：自动分割相互粘连的菌落，链状菌落由用户选择分割或不分割 2.快速菌落统计 2.1滚轮参数调节统计（4种）：均质平皿、背景不均、微小菌落、彩色背景 2.2一键响应统计（3种）：单色统计、霉菌统计、反式统计 3.高级菌落统计 3.1动态调节统计：可对统计结果进行动态调节修正，快速获取最佳统计效果。 3.2偏差预估统计：适用于菌落颜色多且复杂的情况。 3.3水平集多模型算法：搜索运算，获取最佳图像分割效果，适应培养基背景变换 3.4特定菌落统计：根据菌落色泽、大小、轮廓特征，识别特定菌落 3.5反式统计：适合菌落类型极其复杂而培养基背景均匀 3.6杂菌、杂质剔除：根据形态、尺寸、颜色的区别，进行自动杂菌、杂质剔除 4.高级工具 4.1网格清除：消除滤膜网格背景干扰 4.2背景斑纹清除：消除培养基缺陷干扰 4.3人工计数修正：添加或删除菌落 4.4污染区域清除：鼠标勾勒任意污染区域，自动剔除污染区域的菌落数 4.5背景文字清除：自动消除记号笔干扰 4.6人工粘连分割：手动分割多重粘连菌落 4.7参数自动换算：培养皿直径、样本稀释度输入，实现自动换算 4.8文字、图形标注：各类绘图工具和中英文文字嵌入 - 网格滤膜与3M测试片 5.1黑色实线网格一键统计 5.2 3M细菌总数测试片、3M金黄色葡萄球菌测试片：一键统计 5.3 3M大肠菌群测试片、3M大肠杆菌/大肠菌群快速测试片：一键统计+人工选择 6.标定与测量 6.1仪器标定：仪器自带标定、人工修正标定 6.2全皿自动测量：全皿菌落的等效直径、面积、长短径、周长、圆度分析 6.3多向标尺测量、手动精确测量：长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线 6.4一键式快速测量：一键测定大菌落，适合真菌、放线菌的单菌落分析 四、数据安全与管理 1.“管理、操作、复核”多重架构，分设职能与权限，确保数据安全、完整和真实 2.单皿数据记录：实测菌落数、面积换算菌落数、稀释度换算菌落数、各菌落形态参数、大小分级统计数、区域统计数 3.电子数据记录：样本来源、编号、稀释度、平皿图片、识别效果、计数值、所用统计工具、参数设置、修正情况 4.电子数据自动存储或以PDF或Excell格式打印输出 五、仪器规格与配置：主机1台，菌落分析软件1套，品牌商务台式电脑1台 |
| 27 | 色度仪 | 1.便携式，采用普通电池供电 2.检测项目：色度 3.检测方法：GB/T5750.4-2006铂钴标准比色法 4.检测下限：1度 5.检测范围：0～500度 6.示值稳定性：1度 7.测量精度：±3%±1 8.屏幕显示：具有显示屏，直接显示色度 9.具有自定义校准功能 10.方便快捷，无需试剂，直接测定水样 11.自动提示电池电量不足，便于及时更换电池 12.操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝） |
| 28 | 电热恒温数显水浴锅 | 孔数：6 加热功率：1200W 温控范围：室温~100℃ 温升速度：至100℃≤70MIN 控温精度：≤±0.5℃ 工作尺寸：505x305x150 |
| 29 | 精密酸度计 | 1、PH测量范围： -2.000...20.000 mV:-2000~+2000mV 温度：-30.0~130.0°C 离子浓度测量范围：1.00E-9~9.99E+9 mol/L，mmol/L， mg/L，0.001~9999ppm，0.001%~999.9% 2、分辨率-pH： 0.001/0.01/0.1pH（可调分辨率） mV: 0.1mV 温度： 0.1°C 分辨率-离子浓度：0.1 3、精度-pH：±0.002pH mV: ±0.1 mV 温度：±0.1 °C 精度-离子浓度：±0.5% |
| 30 | 水质综合检测箱(扩展型） | 1.仪器零点漂移：±0.003A 2.仪器重复性：≤0.003A 3.吸光度测量线性：≤3% 4.分辨率：0.001A（显示），0.0001A（计算） 5.光学结构：采用90°散射法检测浊度，检测精度0.01NTU，满足饮用水检测需求； 6.操作模式：吸光度、浓度 7.直接显示浓度结果，无需计算 8.数据储存：1000组，支持PC数据管理软件 9.具有新建标准曲线、校准内置标准曲线，仪器会自动拟合曲线、计算结果 10.屏幕显示：TFT宽屏彩屏显示，支持中英文菜单 11. 电量指示，可显示当前电池电量，便于及时更换电池 12.操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝） 13.便携式，采用4节AA碱性干电池并支持USB供电 14.光源：LED冷光源，光源使用寿命时间更长扩展型 1.检测项目：余氯、二氧化氯、总氯、浊度、pH、铁、锰、亚氯酸盐、氨氮、氯化物、亚硝酸盐、硝酸盐、六价铬、有效氯（低量程）、色度、电导率(选配） 2.检测方法及检测范围 检测参数和量程. 序号; 检测项目; 检测方法; 检测范围. 1; 余氯; DPD法; 0.01～5.00mg/L. 2; 二氧化氯; DPD法; 0.02～10.00mg/L. 3; 总氯; DPD法; 0.01～5.00mg/L. 4; 浊度; 散射（90°）法; 0.00～40.0NTU. 5; pH; 标准缓冲溶液法; 6.5～8.5. 6; 铁; 二氮杂菲光度法; 0.10～3.00mg/L. 7; 锰; 甲醛肟法; 0.03～5.00mg/L. 8; 亚氯酸盐; DPD法; 0.00～2.00mg/L. 9; 氨氮; 纳氏试剂光度法; 0.02～6.00mg/L. 10; 氯化物; 硫氰酸汞高铁光度法; 0.2～20.0mg/L. 11; 亚硝酸盐; 重氮偶合光度法; 0.003～0.500mg/L. 12; 硝酸盐; 麝香草酚光度法; 0.5～15.0mg/L. 13; 六价铬; 二苯碳酰二肼光度法; 0.004～1.500mg/L. 14; 有效氯（低量程）; 碘量法; 5～500mg/L. 15; 色度; 直接比色法; 0～500. 3.检测波长：380nm、420nm、470nm、520nm、白光；自动切换波长 4. 5分钟完成亚氯酸盐检测，无需任何计算，直接显示最终浓度结果 5. 1分钟完成有效氯检测，直接显示最终浓度结果 |
| 31 | 便携式浊度仪 | 1.检测项目：浊度 2.便携式，采用4节AA电池并支持USB电源供电 3▲.光学结构：散射（90°）与透射光结合 4.检测范围：0～1000NTU 5.分辨率： 0.01NTU（0－9.99NTU） 0.1NTU（10－99.9NTU） 1NTU（100－1000NTU） 6.零点漂移：±0.5% 7.重复性：≤1% 8.数据储存：1000组 9.屏幕显示：彩色液晶显示屏 10.通讯接口：USB 11.PC软件支持：数据管理软件 12.具有自定义校准功能 13.操作环境：温度：0-50℃；相对湿度：0-90%（不冷凝） 14.自动识别高低浓度，直接显示结果 15.具有置原功能，能够校正样品容器磨损造成的偏差，提高检测准确度 16.仪器无需调零，取水样后直接测试 |
| 32 | 数字滴定分析仪 | 1.台式滴定分析仪，适用于化验室滴定项目分析 2.检测方法：滴定法 3.分辨率：0.01mL 4.重复性：≤0.1% 5.示值误差：±1% 6.数据存储：2000组 7.滴速可调；具有快速、中速和慢速三挡，可自由手动切换 8.支持所有滴定法项目测试 9.仪器自动计算显示浓度结果，并直接显示滴定体积 10.支持自定义滴定公式编辑 11.屏幕显示：大屏彩色液晶显示屏，内置总硬度、耗氧量、氯化物、硫代硫酸钠等常规滴定项目 12.支持温度探头并能够自动进行温度补偿 13.采用专业级铂金硫化硅胶泵管，精确度高，使用寿命长 14.电源：110-240Vac，50/60 Hz 15.操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝） |
| 33 | 水质数据管理系统 | 1.系统端 1.1 自带高配置4核4线程微型服务器，8G运行内存，240G大容量固态硬盘； 1.2 独立硬件，内置Linux操作系统，做到“开箱即用”，对运行环境无特殊要求； 1.3 自带数据诊断功能，且可设置诊断标准，辅助分析日常制水工艺中可能存在的管控风险，提高数据应用的有效性； 1.4 支持小程序报表查询，无需安装APP即可配合公众号可以完成数据的实时推送； 1.5 具备角色分级管理功能，数据传输、管理更科学； 1.6 报表统计、审核管理，数据溯源更有效； 2.客户端 2.1 自带高配置4核4线程微型服务器，8G运行内存，240G大容量固态硬盘； 2.2 独立硬件，内置Linux操作系统，做到“开箱即用”，对运行环境无特殊要求； 2.3 自带数据诊断功能，且可设置诊断标准，辅助分析日常制水工艺中可能存在的管控风险，提高数据应用的有效性； 2.4 支持小程序报表查询，无需安装APP即可配合公众号可以完成数据的实时推送； 2.5 数据录入模拟实际的表格形式，可以轻松满足一日多检的业务需求，且具备覆盖式报表保存功能； 2.6 具备角色分级管理功能，数据传输、管理更科学； 2.7 上报审核采用了任务分类的形式，能改快速过滤定位到关键信息； |

四、技术服务和质保期服务要求

1、本项目提供的设备自验收合格之日起免费保修12个月并终身维护。

2、中标人应派技术人员到现场安装、调试至正常工作，并对招标人相关人员进行现场培训指导，直至能独立操作、排除简单故障。

3、保修期内非因操作不当造成需要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换，报修后投标人须在2小时内响应，维修人员到达现场不超过24小时。

4、保修期内，设备维修时间超过48小时的，必须提供同档次的备用设备。

5、中标人可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

# 第三卷

# 第六章投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（盖章）

年 	月 	日

## 目录

一、投标函

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

- 授权委托书（如有时）

- 投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、其他资料

## 一、投标函

（招标人名称）：

- 我方已仔细研究了 	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为 	）提供 		（设备名称及技术服务和质保期服务），并

按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

- 投标函；

- 法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- 联合体协议书（如有）；

- 投标保证金（如有）；

- 商务和技术偏差表；

- 分项报价表；

- 资格审查资料；

- 投标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术支持资料；

- 技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 按照招标文件要求提交履约保证金；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章

“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（盖单位公章）

年 	月 	日

## 三、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人盖章或签字。

投	标	人： 	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（盖章或签字）

身份证号码：

年 	月 	日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

## 四、投标保证金

投标人应在此提供电子保函，以及招标文件规定的其他相关资料。

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 六、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

## 七、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称（如有） |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书（如有） |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证或其他有效的开户证明资料的扫描件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

### （二）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

### （三）制造商授权书（如有时）

制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位 	（制造商名称）是按 	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在 	（制造商地址）。兹授权按 	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 	（投标人的单位地址）的 	（投

标人名称）以我单位制造的 	（设备名称）进行 	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限： 	。

投标人名称： 	（盖单位公章）	制造商名称： 	（盖单位公章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

- （四）无行贿犯罪承诺函

无行贿犯罪承诺函

（招标人名称）：

我单位         （公司名称）以及法定代表人         （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投标人：                 (盖单位公章)

法定代表人：               （盖章）

- （四）售后服务承诺函

售后服务承诺函

（招标人名称）：

我方承诺：

云霄县第二自来水厂建设工程化验室设备采购与安装项目的合同设备整体质量保证期　　个月期满后（按投标承诺的质量保证期填写），我方仍终身提供有偿售后服务，设备需要更换的配件将以成本价提供，且售后响应时间与质量保证期内一致。

我方若无法按以上承诺提供售后服务，愿支付违约金人民币伍万元。

投标人：                 (盖单位公章)

法定代表人：               （盖章）

## 八、投标设备技术性能指标的详细描述

## 九、技术支持资料

## 十、技术服务和质保期服务计划

## 十一、其他资料