- 漳州市人民医院门诊综合楼静配中心项目

- 招标文件

- 报建编号：3506022011200191

- 招标项目编号： E3506010601800509007

- 招标人： 漳州市人民医院  （盖单位公章）

- 招标代理机构：福建中诚信工程管理有限公司（盖单位公章）

- 招标代理机构项目负责人： 李朝霞

- 招标代理机构编制人：  林进财

- 招标文件编制日期： 2022年7月29日

目  录

第一卷	- 1 -

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 5 -

第三章评标办法（综合评估法）	- 29 -

第四章合同条款及格式	- 37 -

第二卷	- 56 -

第五章  供货要求	- 57 -

第三卷	- 61 -

第六章 投标文件格式	- 62 -

# 第一卷

# 第一章  招标公告

- 漳州市人民医院门诊综合楼静配中心项目招标公告

- 1.招标条件

本招标项目漳州市人民医院门诊综合楼静配中心项目，已由漳州市芗城区发展和改革局以漳芗发改审（2020）9号建设，项目业主为漳州市人民医院，招标人为漳州市人民医院，招标项目资金来自芗城区政府统筹安排, 出资比例为 100%。该项目已具备招标条件，现对漳州市人民医院门诊综合楼静配中心项目智能设备和软件及配套的静配管理系统、装修工程采购进行公开招标。

- 2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：漳州市人民医院门诊综合楼静配中心项目；

2.2建设地点：漳州市芗城区延安北路41号（规划部门红线范围内）；

2.3工程建设规模：本项目位于漳州市人民医院门诊综合楼一层，建筑面积㎡，主要建设内容包括自动发药机、全自动化片剂摆药机等智能设备、非智能化设备以及配套的静配管理系统、装修工程等。

2.4招标内容及范围：漳州市人民医院门诊综合楼静配中心项目所需的智能设备、非智能设备等设备的采购安装调试以及配套的静配管理系统、装修工程等，具体设备清单为：自动发药机1台、全自动化片剂摆药机1台、剥盖机1台、分拣机1台、贴标机1台、统排机2台、垂直层流台（含洁净电脑）6台、A2生物安全柜2台、B2生物安全柜2台、移动式PDA10台、扫描仓20台、洁净电脑3台、二维码扫描枪3台、条码打印机3台、激光打印机1台；具体详见第五章技术规格及要求。

2.3 交货期：总工期为180个日历天。

2.4 质量要求：

（1）设备质量要求：所提供的设备必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养的条件下，其使用寿命期内各项指标均应达到行业规定的质量要求。

（2）装修工程质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》和相关行业规范规定的合格标准。

2.5 招标最高限价为人民币15612144元（不包含项目对接产生的第三方接口费）。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

3.投标人资格要求：

3.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有市场监督管理部门颁发的合格有效的营业执照，并具有与本招标项目相应的供货能力；

3.2按照国家《医疗器械监督管理条例》，本次招标的设备投标人应符合以下标准：①投标人若为生产企业的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》（进口产品除外），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）和《医疗器械注册证》；②投标人若为经营企业的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械经营许可证》和《医疗器械注册证》，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和《医疗器械注册证》，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；

3.3本次招标的配套装修工程投标人须同时具备有效的不低于贰级建筑装修装饰工程专业承包及叁级建筑机电安装工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.4投标人拟担任本次招标的配套装修工程的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级 建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

3.5投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求；

3.6本次招标 接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的设备投标人和装修工程投标人自愿组成联合体投标，联合体应由装修工程投标人为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标；

3.7投标人须满足本招标文件“招标货物及技术要求”配置,具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求”。

3.8本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件；

3.9其它要求和标准详见招标文件的规定。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年7月30日00:00:00（北京时间，下同）至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5. 评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交（以下两种方式任选其一）

6.1投标保证金提交的时间：2022年8 月22日 08 :00前到达指定帐户。

6.2投标保证金提交的金额：人民币 叁拾万元整（¥300000 .00元）；

6.3投标保证金形式：（1）按漳州市相关规定交存年度投标保证金（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）；或（2）保函或保证保险形式（如采用银行保函、担保保函或保证保险形式的形式提交项目投标保证金的，须根据漳发改法规[2022]2号文的规定，全部使用电子保函。）

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2022 年8月22日09时30分，投标人应在截止时间前通过 漳州市工程项目交易中心电子招投标系统（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.2 本工程采用不见面开标，开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）。

- 联系方式

招标人：漳州市人民医院

地址：福建省漳州市芗城区延安北路41号，邮编：363000

电子邮箱:xcyybgs@126.com

电话：0596-7090330，传真：0596-7090330

联系人：沈先生

招标代理机构：福建中诚信工程管理有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场7幢2梯2407-2408，邮编：363005

电子邮箱:qzcxzz@163.com

电话：0596-2981555，传真：0596-2981555

联系人：小曾

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2939029

招投标监督机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局

地址：漳州市芗城区元光北路48号

联系电话：0596-2944277

第二章投标人须知

一、投标人须知前附表

|  | 条款号 |  | 条款名称 |  | 编列内容 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1.2 |  | 招标人 |  | 招标人：漳州市人民医院 地址：福建省漳州市芗城区延安北路41号； 联系人：沈先生 电话： 0596-7090330 |  |  |
|  | 1.1.3 |  | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：福建中诚信工程管理有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场7幢2梯2407-2408 联系人：小曾 电话：0596-2981555 |  |  |
|  | 1.1.4 |  | 招标项目名称 |  | 漳州市人民医院门诊综合楼静配中心项目 |  |  |
|  | 1.1.5 |  | 工程项目名称 |  | 漳州市人民医院门诊综合楼静配中心项目 |  |  |
|  | 1.2.1 |  | 资金来源及比例 |  | 芗城区政府统筹安排 |  |  |
|  | 1.2.2 |  | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |  |
|  | 1.3.1 |  | 招标范围 |  | 漳州市人民医院门诊综合楼静配中心项目所需的智能设备、非智能设备等设备的采购安装调试以及配套的静配管理系统、装修工程、暖通工程、强电工程、弱电工程、给排水工程等，具体设备清单为：自动发药机1台、全自动化片剂摆药机1台、剥盖机1台、分拣机1台、贴标机1台、统排机2台、垂直层流台（含洁净电脑）6台、A2生物安全柜2台、B2生物安全柜2台、移动式PDA10台、扫描仓20台、洁净电脑3台、二维码扫描枪3台、条码打印机3台、激光打印机1台；具体详见第五章技术规格及要求。 |  |  |
|  | 1.3.2 |  | 交货期 |  | 总工期为180日历天。 |  |  |
|  | 1.3.3 |  | 交货地点 |  | 漳州市芗城区延安北路41号，漳州市人民医院门诊综合楼 |  |  |
|  | 1.3.4 |  | 技术性能指标 |  | 详见“第五章供货要求”。 |  |  |
| 1.4.1 |  |  | 投标人资质条件、能力、信誉 |  | 1.资质要求： ①投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有市场监督管理部门颁发的合格有效的营业执照，并具有与本招标项目相应的供货能力； ②按照国家《医疗器械监督管理条例》，本次招标的设备投标人应符合以下标准：①投标人若为生产企业的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》（进口产品除外），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）和《医疗器械注册证》；②投标人若为经营企业的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械经营许可证》和《医疗器械注册证》，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》和《医疗器械注册证》，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项； ③本次招标的配套装修工程投标人须同时具备有效的不低于贰级建筑装修装饰工程专业承包及叁级建筑机电安装工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》。 ④投标人拟担任本次招标的配套装修工程的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级 建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体成员的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 ⑤投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求。 2.财务要求：不要求。 3.投标人业绩：不要求。 4.信誉要求： ①投标人及其法定代表人（单位负责人）在参加本次招投标活动前一年内，未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚且无弄虚作假骗取投标资格； ②在参加招投标活动近三年内，投标人及其法定代表人（负责人）在经营活动中没有重大违法行为，未被追究刑事责任； ③自投标截止时间前，投标人未被全国企业信用信息公示系统列为“严重违法失信企业名单”； ④投标人、法定代表人（单位负责人）及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录； ⑤投标人近五年内无被相关部门质量通报或限制投标或暂停授标；近五年内在国内招投标活动中、售后服务等方面无不良记录； ⑥投标人承诺本企业法人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（法人或其他组织）名单，企业法定代表人（单位负责人）及委托代理人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（自然人）名单； 以上企业信誉承诺需提供书面承诺，格式自拟。 5.其他要求：无。 |  |  |
| 1.4.2 |  |  | 是否接受联合体投标 |  | □不接受 ☑接受，应满足下列要求：本招标项目允许具有相应资格条件的设备投标人和装修工程投标人自愿组成联合体投标，联合体应由装修工程投标人为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标； |  |  |
| 1.4.3 |  |  | 投标人不得存在的其他情形 |  | （1）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人； （2）母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司； （3）均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司； （4））投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和招标文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。 |  |  |
| 1.9.1 |  |  | 投标预备会 |  | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |  |  |
| 1.9.2 |  |  | 投标人在投标预备会前提出问题 |  | / |  |  |
| 1.9.3 |  |  | 招标文件澄清发出的形式 |  | 通过电子交易平台发出 |  |  |
| 1.10.1 |  |  | 分包 |  | ☑不允许 □允许， 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |  |  |
| 1.11.1 |  |  | 实质性要求和条件 |  | (1) 投标保证金的数额和提交方式符合招标文件的规定； (2)投标有效期满足招标文件要求； (3)交货期符合招标文件的规定； (4)投标内容与招标内容及要求不能有重大偏离或保留； (5)投标文件须按照招标文件的规定进行装订、密封、标记并加盖公章的； (6)投标文件的签署和盖章由投标人的法定代表人或其授权代表签字，签字人经法定代表人有效授权委托；盖投标人公章的； (7)投标人按规定对投标进行分项报价； (8)一个投标人只能投一个标； (9)投标文件组成符合招标文件要求的； (10)投标人提交的报价只能有一个且不能超过最高限价； (11)投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件； （12）技术性能指标符合技术规范、技术标准的要求和招标文件的规定； （13）投标文件不能附有招标人不能接受的条件； （14）符合招标文件中规定的其它实质性条款。 |  |  |
| 1.11.3 |  |  | 其他可以被接受的技术支持资料 |  | / |  |  |
| 1.11.4 |  |  | 偏差 |  | ☑不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |  |  |
| 2.1 |  |  | 构成招标文件的其他资料 |  | 招标人发出的答疑与对招标文件的修改。 |  |  |
| 2.2.1 |  |  | 投标人要求澄清招标文件 |  | 时间 | 潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应 在2022年8月4日15:00时前 |  |
|  |  |  |  |  | 形式 | 以不署名、不盖章的形式通过电子信箱：qzcxzz@163.com 发送给招标代理机构，并致电：0596-2981555告知。 |  |
| 2.2.2 |  |  | 招标文件澄清发出的形式 |  | 发送澄清的方式：漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上公布。 |  |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标人确认收到招标文件澄清 |  | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的澄清文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取澄清招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |  |
| 2.3.1 |  |  | 招标文件修改发出的形式 |  | 发送修改的方式：在漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上公布。 |  |  |
| 2.3.2 |  |  | 投标人确认收到招标文件修改 |  | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动联系或到招标代理单位领取相应的修改文件文本。投标人未按规定时间、地点领取文本文件的，视同已收到。投标人领取修改招标文件时无需签收和确认。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |  |
| 3.1.1 |  |  | 构成投标文件的其他资料 |  | 投标人对投标文件的澄清、说明与补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |  |  |
| 3.2.1 |  |  | 最高投标限价 |  | □无 ☑有，最高投标限价：招标最高限价为人民币 壹仟伍佰陆拾壹万贰仟壹佰肆拾肆元整（¥15612144.00）不包含项目对接产生的第三方接口费，投标人应按照报价函中所列的报价清单进行报价，所报总价不得高于最高限价，否则作无效标处理。 |  |  |
| 3.2.2 |  |  | 投标报价的其他要求 |  | 投标的单价及合价应包含为完成本招标项目所有的智能设备、非智能设备以及配套的静配管理系统、装修工程等的安装前准备工作费用、设备费、材料费、管线费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保养费、备品备件费、特殊工具费、安装措施与文明施工费、水电费、售后服务费、培训费、验收费、总包配合费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切相关费用，即交钥匙工程。 |  |  |
| 3.3.1 |  |  | 投标有效期 |  | 投标截止日期后 120 日历天 |  |  |
| 3.4.1 |  |  | 投标保证金 |  | 1、投标保证金金额：叁拾万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑥之一种形式提交： ①现金形式:/ 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 帐户名称：/ 帐 号：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式： 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标；年度保证金额度不足本项目投标保证金金额的，应以其他方式一次性缴交，本项目不接受补差。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，投标人电子投标保函应通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台中电子保函出具机构开具的投标电子保函且应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 ④投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 5、未按要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。 上述材料由投标人采用邮递的方式提交给招标代理机构，由招标代理机构统一收集齐全提交给招标人。 □不要求 |  |  |
| 3.4.4 |  |  | 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  | - （1）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （2）中标人非因不可抗力的原因放弃中标的； （3）法律、法规规定的其他情形。 |  |  |
| 3.5 |  |  | 资格审查资料的特殊要求 |  | ☑无 □有 |  |  |
| 3.5.2 |  |  | 近年财务状况的年份要求 |  | 不适用 |  |  |
| 3.5.3 |  |  | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | 不适用 |  |  |
| 3.5.5 |  |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  | 不适用 |  |  |
| 3.6.1 |  |  | 是否允许递交备选投标方案 |  | ☑不允许 □允许 |  |  |
| 3.7.3（B） |  |  | 投标文件所附证书证件要求 |  | 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片，图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。 |  |  |
| 3.7.3（B） |  |  | 投标文件签字或盖章要求 |  | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司最新投标文件制作工具制作电子投标文件； 2、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，以及包含投标文件全部内容的扫描件电子光盘一份。 |  |  |
| 4.1.1 |  |  | 投标文件加密要求 |  | 1、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 2、投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件投标人联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。 3、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 5、在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子章（法人 CA），该法人 CA 可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |  |  |
| 4.1.2 |  |  | 封套上应载明的信息 |  | 不适用 |  |  |
| 4.2.1 |  |  | 投标截止时间 |  | 截止时间：2022年8月22日09时30 分（北京时间）。 |  |  |
| 4.2.2 |  |  | 递交投标文件地点 |  | 投标人应在截止时间前通过 漳州市工程项目交易中心电子招投标系统（电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。 |  |  |
| 4.2.3 |  |  | 投标文件是否退还 |  | ☑否 投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 □是，退还时间： |  |  |
| 5.1 |  |  | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市工程项目交易中心（地址：漳州市龙文区水仙大街100号漳州市行政服务中心四楼南侧） |  |  |
| 5.2 |  |  | 开标程序 |  | 本项目采用不见面开标方式，远程解密。疫情期间，为防止人员聚集，投标人无需到现场。 主持人按下列程序进行开标： (l）宣布开标纪律； (2）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； (3）电子投标文件解密，投标人应在线参加开标。投标人应在开始解密时间（开标时间）起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； (4）解密全部完成后或解密时间截止时，由电子交易平台确定并显示投标人名称、投标报价（元）等招标文件所确定的唱标内容； （5）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |  |  |
| 6.1.1 |  |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |  |  |
| 6.3.2 |  |  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  | 推荐的中标候选人数：3人 |  |  |
| 7.1 |  |  | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 公示媒介：在漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上公布。 公示期限：不少于 3 日 |  |  |
| 7.4 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 ☑否 |  |  |
| 7.6.1 |  |  | 履约保证金 |  | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：以现金或电汇或转账或保函的方式提交。 履约保证金金额：为中标合同金额的2%。 □不要求 |  |  |
| 9 |  |  | 是否采用电子招标投标 |  | □否 ☑是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 c、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 |  |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 投标费用 |  | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.本工程的招标代理费按招标代理合同约定计取，由招标人支付。 3.本工程中标人的交易服务费按《闽价通告[2019]9号文标准计取，向漳州市工程项目交易中心缴交。 |  |  |  |
| 11 |  | 监督部门 |  | 漳州市芗城区住房和城乡建设局 |  |  |  |
| 12 |  | 合同形式 |  | 1.合同价格形式：固定总价加风险包干。 风险包干范围：投标人的报价包括但不限于本次招标范围内制造、包装、运输、安装、调试、税费、保险、检验、措施费、售后服务、保修、保养、利润、技术培训、验收及图纸深化设计等一切费用。 2. 装修工程的工程量清单核对：中标人收到中标通知书之日起在28日内就承包范围内的装修工程量向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。 |  |  |  |
| 13 |  | 合同签订 |  | 中标人应在收到中标通知书后7个日历天内派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜；自中标通知书发出之日起30日历天内与招标人签订合同。 |  |  |  |
| 14 |  | 投标文件 解密方式 |  | 远程开启标书：本项目采用在线开标的方式开标。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。解密时因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：4009280095。 首先进行第一次解密：由投标单位对投标文件解密。投标人可选择到开标现场进行现场解密或者使用远程解密功能，插入密钥，输入密码进行解密，解密成功；其次，进行第二次解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建CA数字认证系统授权的代理方密钥，输入CA密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二次解密，解密成功。 投标文件解密失败的补救方案： （1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； （2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； （3）由于投标人原因导致解密失败的，投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。系统将退回其电子投标文件。 |  |  |  |
| 15 |  | 新增条款 |  | 1、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或存在弄虚作假等违法行为的、或未按招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金；导致招标人重新确定中标人的或重新招标的，中标人应当向招标人赔偿本次招标所发生的损失（含中标人与其他中标候选人的报价差价、重新招标所发生的费用及其他合理费用等损失），且将被招标人列入失信企业，不得再参与招标人今后所组织的各项招选活动。 2.本次招标文件投标格式与系统格式不一致的，以招标文件提供的格式为准。 |  |  |  |

二、投标须知

- 1.总则

- 1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

- 1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

- 1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人（单位负责人）；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近五年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3.投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函

(2)报价分项表

(3)法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

(4)授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

(5)投标保证金

(6)基本情况表

(7)投标人信誉承诺函

(8)售后服务承诺书

(9)工期承诺书

(10)拟投入本项目的人员安排表

(11)信用记录

(12)商务和技术偏差表

(13)技术方案文件

(14)其他资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（5）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式详见第六章“投标文件格式”规定格式。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金退还按投标人须知前附表规定的方式进行退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按投标人须知前附表中投标人资质条件、能力、信誉和第六章“投标文件格式”规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的要求。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4.投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开在线开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序：见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7.合同授予

7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的2%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

- 9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10.需要补充的其他内容：需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章评标办法（综合评估法）

第一节  评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 投标人得分最高者为中标候选人；综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定中标候选人【随机抽取方法：首先，由招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的序号），然后，由招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各 方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照和组织机构代 码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质 要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如 有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评 审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和 质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：20分 技术部分：45分 投标报价：35分 其他评分因素：0分（如有） |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 所有有效投标人的投标报价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标基准价（如果参与评标价平均值计算的有效投标人不超过5家（含）时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 注：有效投标报价指按招标文件规定，通过了形式评审、资格评审、响应性评审的投标报价。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | 偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100%（偏差率保留小数点后二位，小数点后第三位四舍五入计入第二位）。 |
| 条款号 |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分 标准（20分） | 一、对投标人履约能力的评价（满分13分） |  |
|  |  | 1、投标人银行资信评价（满分3分） | 投标人提供的其开户银行近三年内出具且在有效期内的资信证明，AAA级得3分，AA级得2分，A级得1分，只计取一个最高级别；须提供投标人的银行资信评级证明原件扫描件，否则不得分。 |
|  |  | 2、投标人企业管理水平（满分3分） | 投标人全部通过 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证并在有效期内的，得3分，未提供或提供不全的不得分（须提供相关证书扫描件及中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图并加盖投标人单位公章）。 |
|  |  | 3、投标人财务状况（满分3分） | 根据投标人提供的2021、2020、2019年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表综合评价其财务状况，由评标委员会根据优劣情况进行打分，财务状况良好的得2-3分，一般的得1-2分，差的得0-1分。 |
|  |  | 4、投标人技术实力（满分2分） | 投标人自2017年7月1日以来所承接的项目获得过中国绿色建筑装饰示范工程的得2分，须提供相关证明材料有效复印件。 |
|  |  | 5、投标人纳税情况（满分2分） | 距本招标项目的招标公告发布之日最近3个年度内，投标人连续3年度获得纳税信用A级等级评定的得2分，最近2年度连续获得纳税信用A 级等级评定的得1分，最近1年度年获得纳税信用A 级等级评定的得0.5分，其他等级不得分。 注：须提供投标人在信用中国网或国家税务局官网对外公开的显示纳税等级的网页截图并附上网页链接，否则不得分。 |
|  |  | 二、对招标文件商务条款的响应程度和售后服务能力评价（满分4分） |  |
|  |  | 1、质保期（满分2分） | 全部设备整体在招标文件规定的质保期基础上，每延长半年得1分，最多得2分。 |
|  |  | 2、交货期（满分2分） | 在招标文件规定的交货期基础上，每提前一个月得1分，最多得2分。 |
|  |  | 三、投标人业绩（满分3分） |  |
|  |  | 投标人业绩（满分3分） | 投标人自投标截止时间起往前追溯近三年内（以竣工验收时间为准）以来的装修类或净化类业绩进行评价：每个业绩得1分，满分3分。 需提供业绩的以下五项证明材料，否则不计分： （1）中标（成交）公告（提供相关网站中标（成交）公告的下载网页并注明网址），须体现项目经理姓名； （2）中标（成交）通知书，须体现项目经理姓名； （3）采购合同文本复印件，须体现项目经理姓名； （4）能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明材料； （5）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求。 如未按照上述要求提供该项业绩完整资料的不得分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术部分评分标准（45分） | 一、对投标设备（核心设备）的整体评价（满分16分） |  |
|  |  | 1、发药机操作便利性（满分2分） | 单套发药机具备≥4套预加药系统；在确保系统备份情况下保障加药速度。满足该功能的得2分，数量不满足不得分。（要求附照片说明）； |
|  |  | 2、发药机先进性（满分2分） | 发药机内置打印装置，具备处方单和药品共出功能；以防止药品发放差错的得2分，数量不满足不得分。（要求附照片说明）； |
|  |  | 3、片剂摆药机装载要求（满分2分） | 摆药机机储药品种数≥390种，单台机储药的智能药盒≥390个；单个非机储药槽≥60格的，得2分，数量不满足不得分。 |
|  |  | 4、片剂摆药机运行成本（满分2分） | 摆药机在包药过程中，无需人工干涉，包药袋的长度可根据药袋中药品的装载量自动调节药袋长度，大幅降低耗材成本；满足该功能的得2分，数量不满足不得分。 （要求提供彩页截图以及说明工作原理）。 |
|  |  | 5、片剂摆药机造型美观协调性（满分2分） | 摆药机为立式旋转式结构，可以并排或靠墙角摆放，主机具备内置彩色触摸屏，可以清晰显示摆药机运行状态详细信息的得2分，不满足不得分。（附图片说明旋转式结构和显示屏） |
|  |  | 6、片剂摆药机先进性（满分1分） | 机储药盒中具备2个全自动切半片药盒； 此功能指根据医嘱半片信息将该药盒内的整片药品自动切割成半片药品分包，剩余半片下次优先发放，且药盒自带吸药粉装置。具备该功能得1分，不满足不得分。（需要提供相关的证明材料佐证） |
|  |  | 7、片剂摆药机操作便利性（满分1分） | 具有非机储药品集中处理功能，单个外摆药托盘≥60格，配备≥2个外摆药托盘交替使用，开启1次外摆药托盘可处理≥1个病区非机储药品（≥60条医嘱）。满足该功能的得1分，数量不满足不得分。 |
|  |  | 8、静配中心自动化设备操作便利性（满分1分） | 设备摆放：每套设备可以一分为二，每半套（54个储药位）设备在实际环境中，在不相互紧靠摆放的情况下，可实现每半套设备独立运行。满足该功能的得1分，不满足不得分。（提供实物照片说明） |
|  |  | 9、静配中心自动化设备先进性（满分1分） | 每袋药品通过物理分隔同步单向单层水平传输，无转向，保证100%分拣过程无卡料等异常；满足该功能的得1分，不满足不得分。（提供实物照片说明） |
|  |  | 10、静配中心自动化设备造型美观协调性（满分1分） | 设备结构形式：采用上下垂直运止结构，四组通道模块可独立运作，设备本身厚度≤1米。满足该功能的得1分，不满足不得分。（提供实物照片说明）。 |
|  |  | 11、静配中心自动化设备工艺水平（满分1分） | 成品二次复核，支持对标签进行抚平操作，自动检测贴标状况，实现漏贴、错贴、褶皱等复核异常溶媒可自动剔出到异常品处理箱；满足该功能的得1分，不满足不得分。（提供实物照片说明） |
|  |  | 二、投标设备（核心设备）技术性能指标的响应程度（满分25分） |  |
|  |  | 由评标委员会对投标核心设备的技术性能指标的响应程度进行评价，完全满足招标文件要求的得25分，带“▲”的技术指标不满足招标文件要求的，每条扣2分；其他技术性能指标有少量负偏差（≤5条）但基本能满足招标文件要求的，每条扣1分。负偏差项数＞5条的做否决投标处理。以‘★’标示的内容为不允许负偏离的实质性要求。 |  |
|  |  | 三、对投标人技术服务和售后服务能力的评价（满分4分） |  |
|  |  | 1、培训方案（满分2分） | 根据投标人针对于信息化软件及自动化设备等提供的培训方案：包含培训计划、培训内容、培训方式等方面，科学合理符合性高的得2分，符合性一般的得1.5分，方案的可行性、合理性、符合性差的得1分，每缺少一项内容减1分，未提供培训方案的不得分。 |
|  |  | 2、售后服务方案（满分2分） | 根据投标人提供的售后服务的情况（包含提供机构设置地点、可能产生的运输成本、是否熟悉本地情况、沟通交流方便性、应急处理能力、是否可到现场监督检查等情况），由评委按以下标准进行评分：方案的可行性、合理性、符合性高的得2分，方案的可行性、合理性、符合性一般的得1.5分，方案的可行性、合理性、符合性差的得1分，未提供方案的不得分。（需详列名称、地址、联系人、联系电话等，并附相关证明文件）。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价 评分标准 | 偏差率 | 偏差率=（投标人报价-评标基准价）/评标基准价×100% |
|  |  | 报价得分（35分） | 评标基准价得35分,投标人的投标报价偏差率每高出评标基准价1%，在35分的基础上扣0.2分，扣完为止；投标人的投标报价偏差率每低于评标基准价1%，在35分的基础上扣0.1分，扣完为止。 公式：C=35-│F-Fm│/Fm×100×Q 式中：1、C为报价得分；2、Fm为评标基准价；3、F为进入价格评分的各合格投标人的有效报价；4、Q为投标报价与评标基准价偏差率的折价分； 注：F>Fm时，Q=0.2；F≤Fm时，Q=0.1；计算分数时保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准 | 无 | 无 |

注：核心设备是指自动发药机、自动片剂摆药机、自动贴签机、智能统排机、智能分拣机。

第二节  评标办法和标准

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

- 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 评标程序

3.1初步评审

    - 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

  - 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价

之中。

3.2详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章合同条款及格式

第一节通用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.1合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.2中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.3投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.4商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.5供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.6中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.7技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.8分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2合同当事人

1.1.2.1合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额

1.1.3.2合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、

备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

- 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

- 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达

到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、

稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

1.1.13工程

1.1.13.1工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

  - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

  - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

  - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.2语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

1.4合同的生效及变更

  - 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

  - 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

1.5联络

  - 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合

同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

1.6联合体

1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议

中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质

保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

3.2合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

4. 监造及交货前检验

4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

  - 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

  - 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

  - 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

4.2交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

- 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

- 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

- 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

5.包装、标记、运输和交付

5.1包装

5.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

5.2标记

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

  - 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

5.3运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

5.4交付

    - 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

    - 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

    - 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

    - 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

    - 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

    - 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

    - 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

    - 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

    - 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

  - 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

  - 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

- 安装、调试

  - 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

  - 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

  - 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

- 考核

  - 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

  - 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

  - 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

  - 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

  - 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

- 验收

  - 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

- 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

- 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

  - 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

  - 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

- 技术服务

  - 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

  - 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

  - 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 质量保证期

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

  - 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

  - 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

  - 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

  - 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

- 质保期服务

  - 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

  - 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

  - 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

  - 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

- 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同

设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 保证

  - 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

  - 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

  - 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

  - 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

  - 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

  - 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

  - 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

  - 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

- 知识产权

  - 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

  - 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

  - 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

  - 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

- 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。

未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

- 违约责任

  - 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

  - 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价

格的 0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价

格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

- 不可抗力

  - 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

  - 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

  - 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

- 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

根据《中华人民共和国政府招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及项目的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其化有关合同的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同货物

| 货物品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同总价与价格形式

1、合同总价

合同总价为人民币大写：，即RMB￥万元（其中，设备价款￥元，装修工程价款￥元）；该合同总价已包括货物设计、材料、制造、运输、安装、调试、培训、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。

2、合同价格形式：固定总价加风险包干形式，本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

3、装修工程的工程量清单核对：中标人收到中标通知书之日起在28日内就承包范围内的装修工程量向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

三、质量要求

（一）设备质量要求

1、卖方所供的设备必须是完整的、全新的最终设备，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。合同供货范围包括了所有设备、材料、专用工具、备品备件、技术资料等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在《设备、材料供货清单》中并未列入而且确实是卖方供货范围中应该有的，并且是满足第四部分《技术规范》及国家有关标准对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由卖方负责将所缺部分补上，且不发生费用问题。

2、货物必须符合或优于国家（行业）出厂新标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

3、合同标的包装除非本合同另有规定外，提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这种包装应适于海运或空运或陆上运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装或其保护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失的责任和费用。

4、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

5、货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方也应负责修理，但费用由甲方负担。

（二）装修工程质量要求

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》和相关行业规范规定的合格标准。

四、交货期（工期）及验收

1、工期总日历天数： 180天。

2、设备交货方式为现场交货，卖方负责办理运输和保险，将货物运抵买方指定的地点。有关运输、搬运和保险的一切费用由卖方承担。交货日期以货到指定的地点，由买方清点验收合格后为准。

3、设备发运前，卖方应提前书面通知买方发货清单及到货时间，以便买方做好配合准备。如因卖方原因未提前通知买方具体到货时间而造成的交货延误，由卖方承担违约责任。

4、设备到达现场后卖方应及时通知买方组织接收，双方在货物接收单上签字，货物接收单上应注明货物的名称、数量、规格等相关内容。

5、货到现场，买、卖双方及监理三方共同到场核对清单（卖方应提供进口原件的通关手续等相关证明材料），核对完毕买方提供存放场地，卖方负责妥善保管。

6、验收由甲方组织，乙方配合进行：

6.1装修工程的验收：由甲方按照国家现行的规定组织验收。

6.2设备安装验收

（1）货物在乙方通知安装调试完毕后3日内初步验收。初步验收合格后，进入7天试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后3日内完成最终验收；

（2）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；

（3）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，验收方应做出详尽的现场记录，或由双方签署备忘录，此现延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；

（4）如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

7、货物安装完成后10日内，各使用单位无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

8、乙方应将所提供货物的装箱清单、配伯、随机工具、用户使用手册、原石保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规不定期的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

9、如货物经乙方二次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可以依法追究乙方的违约责任。

五、履约担保

1、卖方是否提供履约担保：  提供 。

2、卖方提供履约担保的形式、金额及期限的：

1）履约担保金额：为合同总额的 2％；

2）履约担保金形式：以现金或电汇或转账或保函的方式提交。

3）缴纳时间：中标人应在中标通知书发出之日起签订合同前缴交履约保证金，逾期未提交的，视为其自动放弃中标资格，将由评标委员会确定的后续中标候选人中标。履约保证金在工程竣工验收合格后一个月内予以退还。

3、因卖方原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：由承包人承担；

4、非因卖方原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用：发包人不再另行支付。

六、付款方式

（一）设备款的付款方式

1、 第一次付款：本合同签订生效后15个日历日内，由乙方提出申请并向甲方提供等额合法的增值税发票等材料后，甲方将合同总价的30%作为预付款支付给乙方。

2、 第二次付款：本合同签订生效后60个日历日内，由乙方提出申请并向甲方提供等额合法的增值税发票等材料后，甲方将合同总价的50%作为发货款支付给乙方。

3、第三次付款：安装调试完毕验收合格后甲方于5个工作日内将合同总价的17%作为进度款支付给乙方，剩余合同总价的3%作为质量保证金。

4、预留合同总金额的3%作为本项目的质保金，项目验收合格后3个月内由乙方提出申请支付剩余质保金。

七、缺陷责任期与保修及售后服务

（一）设备售后服务

1、质保期为验收合格后12个月，质保期内出现质量问题，乙方在接到通知后 2 小时内响应，12小时内到场完成维修或更换，并承担修理调换的费用；如货物经乙方三次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

2、乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

（二）装修工程缺陷责任期与保修

1、缺陷责任期的具体期限为竣工验收合格后24个月。

2、工程保修期为按建设部80号令及《工程质量保修书》规定执行。

3、承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：接到修理通知之日后48小时内派人修理。

七、违约责任

1、甲方的违约责任

（1）甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付合同总价百分之三的违约金；

（2）甲方逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向乙方偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过七天的，乙方权终止合同；

（3）甲方偿付的违约金不足以弥补乙方损失的，还应按乙方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给乙方。

2、乙方违约责任

（1）乙方交付的货物质量不符合合同规定的，乙方应向甲方支付合同总价的百分之三的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方，否则，视作乙方不能交付货物而违约，按本条本款下述第“（2）”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过七天，甲方有权终止合同乙方则应按合同总价的百分之一的款额向甲方偿付赔偿金，并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

（3）乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的，则视为乙方没有按时交货而违约，乙方须在3天内无条件更换合格货物，如逾期不能更换合格的货物，甲方有权终止本合同，乙方应另付合同的百分之三的赔偿金给甲方。

（4）乙方保证本合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

八、争议的解决方法

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准，鉴定费由甲方承担；货物不符合质理标准，鉴定费由乙方承担。

2、合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，由当事人依法维护其合法权益。

九、其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同一式六份，自双方签章之日起生效。甲方三份，乙方、政府采购管理部门、采购代理机构各一份。

3、本项目设备验收结算书格式详见附件。

甲    方：（盖章）                       乙    方： 法定代表人（授权代表）：                法定代表人（授权代表）：地    址：                             地    址： 开户银行：                             开户银行： 账    号：                             账    号：电    话：                             电    话：传    真：                             传    真：签约日期：     年    月    日          签约日期：     年     月    日

合同标的之技术要求详见附件。

附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得（项目名称）合同设备和技术服务和质保

期服务，已接受（卖方名称，以下简称卖方）为提供上述合同设备和技术服务和质

保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质保期服务计划；

（10）其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 签约合同价：人民币（大写）	（¥	）。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书一式        份，合同双方各执        份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：              （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

日期：  年   月  日

卖方：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

日期：  年  月  日

第五章供货要求

供货要求

一、项目概况及总体要求

（一）洁净要求

根据大楼使用功能要求及现行的规范标准，遵循技术先进、造价经济、运行节能、质量可靠、使用寿命长、操作维修方便的原则。

静配中心洁净区域划分要求（各项指标参照相关检测标准）达到相关行业及高于验收标准。

一更、洗衣洁具间为十万级，二更、调配间为万级，操作台局部为百级。洁净区应维持一定的正压，并送入一定比例的新风。普通药物及肠外营养液调配间相对于其相邻的二更应呈正压（＞ 5Pa），抗生素类及危害药物调配间相对于其相邻的二更应呈负压（-5～-10 Pa）。其他区域为非洁净控制区。洁净区空气洁净度划分为3个级别，见表：

| 洁净度等级 | 洁净度指标 | 微生物最大允许数 |
| --- | --- | --- |
| 100级 | 尘粒最大允许数／m3 ≥0.5μm | 3500 |
|  | ≥5μm | 0 |
|  | 浮游菌／m3 | 5 |
|  | 沉降菌／皿 | 1 |
| 10000级 | 尘粒最大允许数／m3≥0.5μm | 350000 |
|  | ≥5μm | 2000 |
|  | 浮游菌／m3 | 100 |
|  | 沉降菌／皿 | 3 |
| 100000级 | 尘粒最大允许数／m3≥0.5μm | 3500000 |
|  | ≥5μm | 20000 |
|  | 浮游菌／m3 | 500 |
|  | 沉降菌／皿 | 10 |

（二）硬件设备配置要求

静配中心内应当配备垂直层流台、生物安全柜、净化空调机组、传递窗、冷库、药品专用冷藏柜、洁净电脑、二维扫描仓、PDA、打印机、二维扫描枪、冷链监控设备等设备设施（详见设备配置清单）。

1.洁净区电脑

必须对配置间生物安全柜、层流洁净台监控，开关键应为平面触摸式。

2.传递窗

传递窗采用不锈钢制造，内部配置紫外线消毒，要有互锁机构，规格为：

600×600×600、1000×1000×1000。

3.生物安全柜

生物安全柜采用不锈钢制造，带2组扫描模组及2台洁净区电脑，采用吊挂式安装；其中肿瘤间采用B2型长度全排风式生物安全柜；抗生素配置间采用A2型长度半排式生物安全柜。

4.层流洁净台

层流洁净台采用垂直层流台，不锈钢制造，带2组扫描模组及2台洁净区电脑，采用吊挂式安装。

5.冷藏柜

5.1智能控制系统：冷柜制冷系统配置智能控制功能，达到完全智能运行，无需人员值守和操作，实现制冷系统的开、停机，风机化霜，温度控制、记录、报警、显示、操控：

5.2冷柜采用PLC智能控制系统，配置一副彩色液晶触摸屏显示和操控。智能控制系统设计合理，使用简便。

5.3柜内温度：2℃～8℃可任意调节。

5.4中空玻璃取货门

5.5制冷系统：采用分体式制冷系统，柜内采用吸顶式侧出风高效冷风机，柜外放置冷凝一体机组。必须配置备用系统，两套完全独立的制冷系统，一用一备。包括压缩机，冷凝器，蒸发器，各类铜管，电缆，制冷配件等，全部需要备用。

5.6冷风机风扇运行功率：≤68w

6.冷链监控设备

6.1用于药库、静配中心等温湿度的监控和报警；

6.2配置温湿度读头及传输设备、数据采集设备。

7.净化空调机组

7.1机组风机、电机采用变频控制模式。

7.2各净化机组和新风机组均配置的电极式加湿器。

7.3各净化机组和新风机组均配置知名品牌风管电加热器，可设定温度，带过热保护。

7.4新风采用分区集中预处理模式，新风机组由风机段，初效、中效、亚高效三级过滤段、表冷段、加热段等组成。新风送风为强制性，采用定风量阀控制。

7.5净化空调机组内表面及内置零部件应选用耐消毒药品腐蚀的材质或面层，材质表面应光洁。

7.6内部结构应便于清洗，并能顺利排放清洗废水，不易结尘、滋生病菌。

7.7表冷器的冷凝水排出口应具备自动防倒吸，并在负压时能顺利排出冷凝水的装置，凝结水管不能直接与下水管道相接。

7.8机组内各级空气过滤器前后应设置压差计，并可设系统监测及报警，自动传电脑系统进行数据处理。测量接管应通畅，安装严密。

7.9不应采用淋水式空气处理器。当采用表面冷却器时，通过盘管所在截面的气流速度不应大于2m/s。

7.10机组漏风率：机组在保持至少正压700Pa静压或负压400Pa静压下小于0.03%，须提供国家第三方权威检测报告予以佐证。

7.11自动控制系统

空调系统设有PLC或DDC自动化控制，实现一键开机、关机功能，并能实现系统自动运行和连锁功能，温度控制精度±2℃。系统需有集中就地控制，对机组进行远端控制，主控制屏置于空调机房内，静配中心内设分级控制，可以独立操作。自控系统可根据静配实际需要独立开停，调节温湿度、送风风量、排风机的风速大小。空调运行模式分为冬夏季工作运行模式、非工作运行模式和过渡季工作运行模式。

7.12机组结构及部分功能段要求

7.12.1箱体：

（1）箱体采用无冷桥内框架设计，在提供足够强度的同时，彻底断绝冷桥。机组的面板四周包覆有坚固绝热的UPVC塑料，避免热传要求、避免导热部件的直接接触，保温性能达到欧标TB1级，彻底消除冷桥，杜绝冷量漏失。面板的搭接处设有3道防漏风尖角，采用过盈配合，达到漏风率小于0.03%的要求。机组骨架及面板的保温隔热效果好，双层面板的中间应夹以≥30mm厚的阻燃型无氟聚氨酯发泡保温材料，密度≥48kg/m³。保温材料的导热系数不应大于0.019W/m.K，并保证外壁不产生结露现象；

（2）内外面钢板必须采用宝钢、鞍钢或马钢等品牌，外面板为白灰色彩钢板，内面板为镀锌钢板，必须满足欧盟ROHS标准，不得采用冷轧板静电喷涂；机组箱体保温层与壁板结合牢固密实，箱体内表面应平整、光滑，不应出现凹凸不平，箱体连接件有防冷桥措施。机组外表面采用优质彩钢板，高效防腐，防止划伤，并可以抵抗紫外线的侵袭。内板采用镀锌钢板，必须满足保证使用寿命15年以上，所有面板均为平接，表面连续平整，光洁无毛刺，耐腐蚀；

（3）箱体结构性能：变形量达到D1(M)级，漏风量达到L1(M）级，传热系数达到T2(M)级，热桥因子达到TB2(M)级，须提供国家第三方权威检测报告予以佐证；

7.12.2基座：供方应提供用于组合式空气处理机组现场安装不小于50mm高的槽钢基座，基座设计应使机组的运行重量沿长度方向均匀的支承在基础座上。槽钢基座应进行特别的防腐处理以满足运行年限的要求，机组基座不得采用镀锌钢板或冷轧板材质；

7.12.2过滤段：要求用国产或进口优质品牌过滤器；

7.12.3表冷挡水段：

（1）所使用的表冷器必须是投标厂家原厂生产；

（2）其迎面风速控制在约2.6m/s以下，超出则必须配不锈钢或铝合金挡水板，配挡水板前提下不得超过3.0mm/s，防止机内出现过水现象,且风速均匀度大于80%；

7.12.4风机：

（1）风机叶轮采用钢板材料制作，叶轮和轴在制造厂经静平衡和动平衡检测合格；

（2）风机额定工作点应远离非稳定工作区，处于稳定、高效工作区，与风机最高效率点处效率偏差不大于3%；

7.12.5 电机：

（1）电机应为耐湿热型的风冷鼠笼式全封闭异步的标准产品，应为高功率因数、高效率电机。电机绝缘等级为F级，防护等级为IP55；

（2）电机轴功率不得超过额定功率110％。电机的铭牌上应增加使用轴承品牌和型号内容；

（3）模块式冷水机组性能参数要求：

1、所投机组冷量（国标工况）满足单个模块制冷/制热量：≥68kW/72kW，制冷/热量正偏离≤3%，提供中国能效标识网相关页面截图佐证制冷量Q，并加盖投标人公章；

2、制冷剂要求：R410A；

3、机组制冷COP要求≥3.36，为二级或以上能效等级；

4、水侧换热器部分

4.1机组水侧换热器采用双系统交叉流不锈钢钎焊板式换热器，部分负荷时水流量不变，换热效率高，抗冻能力强，部分负荷时效率高；部分负荷时效率提高4%；

5、单模块单元不分主从机，每台模块均可用做主机，模块之间可以任意互换功能，且系统在部分负荷时能智能采用轮换运转模式，平衡压缩机磨损，延长整个系统的使用寿命；

6、每台模块（含主机和从机）需内置水压差开关，每台机组内置感温探头、机组需配置Y型水过滤器；外部水系统无需再安装水流开关；

7、模块式风冷冷水机组能根据机组的运行状态及室外环境温度自动调节风机转速（高档/抵挡），须提供设备产品样册予以证明；

8、投标模块式风冷冷水机组产品具有国家认可的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

（三）管理软件系统配置要求

1.PIVAS管理软件系统

1.1运行环境：

1）软件采用C/S模式（客户端/服务器）， .NET Framework 4.0及以上。

1.2功能与技术要求

1）系统应具备超强的稳定性，以适应系统不间断运行的特点，为静配中心的业务管理提供强有力的支撑，快捷、准确、方便地为临床提供优质服务。

2）系统应采取先进的信息技术，合理的架构设计和良好的扩展性能，以适应静配中心业务不断发展的需要。

3）系统应具备灵活多样的接口方式，能同我院信息管理系统（HIS）和静配中心各种设备进行无缝接合，在保证接口稳定性的前提下，实现我院住院病人的综合信息处理。

4）HIS医嘱合理性审查：可实现在线电子病历信息查看、检验数据查询、影响报告查询，药师通过系统过滤审核药方医嘱的合理性，药师通过系统过滤审核药方医嘱的合理性，给出通过或不通过的结果，并对结果进行相应的说明及建议，为静脉药物配置工作提供科学保障，确保患者用药的安全性。

5）静脉输液药物自动批次划分：根据临床用药习惯及用药优先的规则，根据科室约定、医嘱用法、滴速、给药顺序、频率、用量等因素实现自动分批次（包括长期医嘱和临时医嘱及手术调整医嘱）。可根据实际情况手工干预用药批次，做到合理、准确、高效，符合病人的实际用药需要。

6）输液瓶签应用管理：住院病人静脉药物瓶签内容丰富完整，需包含病人和药物所有关键信息，包括病人姓名、年龄、科室、床位，以及药品明细、配置类别、非整只用量突出提醒、抗生素与肿瘤药品的突出标识、滴速提醒等；住院病人瓶签集中打印也可按我院实际需求，实现不同的打印方式，如先按批次、再按药品品种连续打印，或者先按科室、再按批次与药品品种打印等。

瓶签集中打印：系统应提供功能强大、设计灵活的报表设计工具，方便标签的快速更改；可根据不同情况，配备不同打印模式，如住院病人的标签集中打印，可以自由选择批次、单科室或多科室的标签打印；可以根据药品分类，把相同批次的相同种类注射剂连续打印，方便相同种类药品的排药、核对及配置；标签内容应突出显示各种关键信息，如非整只用量、不同药物配置类别属性、高危/危险药品标识、避光、冷藏、是否冲管等药物属性提示。

7）条码计算技术应用：依托条形码应用技术对病人每份输液形成唯一身份标识，应用于整体业务管理模式，反映输液状态，并记录相应操作记录，做到每一份输液的实时管理控与任意时刻的逆向追溯。

8）配置界面：配药前扫描时可提示是否退药，耗材、药品自动归集，能提示非整支药品、高危药品，多规、多厂家贵重药品等信息，形式：颜色等多种方式，可实现工作量统计，设有难度系数可维护。装箱：设有装箱界面，能清楚显示科室批次，总量，已装、未装的数量信息，错装有提示。接收记录：接收人员，接收药品、袋数，接收时间。输液单追踪：输液单追踪应可以清楚的反映输液单的当前状态、每个步骤的状态，详细地记录操作时间及操作人，确保每组输液都能逆向追踪；在输液单追踪功能上还应支持查看病人医嘱审查历史、修改单组输液的批次及配置类型等功能。

9）配置扫描：系统可通过条形码扫描完成配置确认，当扫描患者标签，系统自动核对医嘱信息，根据医嘱状态（如作废、停止）自动判断是否继续用药，并作文字提醒。

10）出库复核：扫描静配单条码，系统提示该输液单所在病区、批次，并对本批次的药品数量进行统计显示；出库复核具备补充配置扫描功能，防止在配置扫描时遗漏或人为疏忽而引起的配置扫描不成功（不配置的药品直接在此进行复核扫描，即将配置扫描与复核扫描整合一步完成）；病人出现转科、转床时，系统进行语音（语音提示各病区简短名称）及文字提示，同时系统存储也应自动更新；当本批次药品扫描完毕时，系统应作出明显提示。

11）成品交接单：根据已配置的药品，生成科室交接单，并附交接单条形码，以方便科室扫描接收；对于打包不配置的批次必须自动打印药品汇总清单，便于科室核对。交接单一式两份，以便与科室交接并留存。

12）病区接收/给药：各护理单元能够通过PDA扫描发送单上的条形码，快捷做好接收确认。

13）每日工作情况统计：可以统计每日是否工作已经全部完成，防止工作的遗漏。

14）其他查询统计报表：应具备药品使用分析、工作量统计分析、医嘱审查统计分析、医嘱审查走势图等基础性统计分析报表，并根据实际需要进行报表添加。

15）系统除满足医院的PIVAS业务需求外，还应具备良好的扩展性能，定制开发应该方便快捷，可以快速满足各种新的业务需求，如流程调整、新功能制作、查询统计、报表制作等。系统应具备丰富的查询统计分析报表，且具备强大的报表设计功能，可以根据不同需要快速、灵活的实现各种分析报表。

PIVAS管理软件系统基本功能需求如下：

| 自动批次管理 | 确保患者用药连续性、合理性 | 静脉输液药物自动批次划分： 针对长期/临时和手中医嘱，按照医嘱下达时间灵活设置批次配液工作时间段，先根据频次、给药优先顺序、用量、科室输注上限、医嘱用法、临床用药习惯、药物稳定性等因素实现自动批次划分。对已排批数据，可实现手工修改用药批次。做到合理、准确、高效，符合患者的实际用药需要。 |
| --- | --- | --- |
|  | 自动检测患者输液量 | 批次排定时，智能检测患者各批次输液总量，确保患者用药连续，不因患者部分停药而导致次日如第1批无药可用、或第1批用量过少而无法续注，以此类推。 |
| 静配追溯（住院） | 输液瓶签应用管理 | 患者静脉药物瓶签唯一且内容丰富完整，包含患者基本信息和药物所有关键信息，包括患者姓名、年龄、体重、科室、住院号/门诊号，床位，以及药品明细、配置类别、非整只用量突出提醒、抗生素与肿瘤药品的突出标识、滴速提醒、过敏史、诊断等； 患者瓶签集中打印也可按保健院实际需求，实现不同的打印方式，如先按批次、再按药品品种连续打印，或者先按科室、再按批次与药品品种打印等。 静脉药物瓶贴需包含患者及药物所有关键信息：患者姓名、年龄、科室、住院号、门诊号、床位号、房间号、过敏史、诊断、体重、药品明细、滴速、药物实际冲配量、输液号、输液条码等。 |
|  | 瓶签集中打印 | 系统应提供功能强大、设计灵活的报表设计工具，方便标签的快速更改；可根据不同情况，配备不同打印模式，如住院患者的标签集中打印，可以自由选择批次、单科室或多科室的标签打印；可以根据药品分类，把相同批次的相同种类注射剂连续打印，方便相同种类药品的排药、核对及配置；标签内容应突出显示各种关键信息，如非整只用量、不同药物配置类别属性、高危/危险药品标识、避光、冷藏、是否冲管等药物属性提示。 |
|  | 条码计算技术应用 | 依托条形码应用技术对患者每份输液形成唯一身份标识，应用于整体业务管理模式，反映输液状态，并记录相应操作记录，做到每一份输液的实时管理控与任意时刻的逆向追溯。 |
|  | 静配全过程节点信息摆药、核对（包括半成品核对、干包核对）、冲配、成品核对、装箱、配送、接收等全流程 | 完善的流程节点，包括：药品上架、药品下架、摆药、摆药核对、贴签、贴签核对、消毒、冲配、空瓶核对、分拣打包、配送、接收。 摆药、摆药核对、贴签、贴签核对、消毒、冲配支持退药提醒，即当扫描患者标签，系统自动核对医嘱信息，根据医嘱状态（如作废、停止）自动判断是否继续用药。 支持PC及PDA客户端、洁净电脑端扫描功能实现。 可追踪操作人员、时间，具有自管理和维护的功能。 |
|  | 差错管理 | 将差错管理纳入考核内容，或自动统计出门差错率。 |
|  | 配置界面 | 配药前扫描时可提示是否退药，耗材、药品自动归集，能提示非整支药品、高危药品，多规、多厂家贵重药品等信息，以颜色等其他方式提示，可实现工作量统计，设有难度系数可维护。装箱：设有装箱界面，能清楚显示科室批次，总量，已装、未装的数量信息，错装有提示。接收记录：接收人员，接收药品、袋数，接收时间。输液单追踪：输液单追踪应可以清楚的反映输液单的当前状态、每个步骤的状态，详细地记录操作时间及操作人，确保每组输液都能逆向追踪；在输液单追踪功能上还应支持查看患者医嘱审查历史、修改单组输液的批次及配液类型等功能批次排定后药师手动修改批次以及配液类型更改记录（配液修改为空包打包）。 |
|  | 配置扫描 | 系统可通过条形码扫描完成配置确认，当扫描患者标签，系统自动核对医嘱信息，根据医嘱状态（如作废、停止）自动判断是否继续用药，并作文字提醒。 |
|  | 出库复核 | 根据医嘱以及对应的摆药信息，静配中心会赋予每组用药唯一的静配单号，扫描静配单条码，系统提示该输液单所在病区、批次，并对本批次的药品数量进行统计显示，PDA执行时程序会自动判断该病区、本批次药品总数量，已扫描数/未扫描数，确保药品实际装箱数复核正确；出库复核具备补充配置扫描功能，防止在配置扫描时遗漏或人为疏忽而引起的配置扫描不成功（不配置的药品直接在此进行复核扫描，即将配置扫描与复核扫描整合一步完成）；患者出现转科、转床时，系统进行提示，同时系统存储也应自动更新；当本批次药品扫描完毕时，系统应作出明显提示。 |
|  | 成品交接单 | 根据已配置的药品，生成科室交接单，并附交接单条形码，以方便科室扫描接收；对于打包不配置的批次必须自动打印药品汇总清单，便于科室核对。交接单一式两份，以便与科室交接并留存。 |
| 药品配送管理 | 病区接收/给药 | 在装箱环节会生成一张汇总单，包含本批次送出的药品明细，病区接收时，扫描成品交接单条码，获取该条码内所有药品信息，再扫描输液袋标签确认收到的药品数量以及成品是否正确，同时核实数量的差错。当扫描到其他科室的药品时，系统在串科记录中会添加一条其他科室的药品信息，并发音提示。串科药品的所属科室也可通过系统查询出药品当前所在的科室，并通知工人转送或科室自取,避免药品的丢失。护理可通过本模块查询全面了解患者药品的配液进度。 |

2.处方点评系统

| 处方点评 | 处方点评 | 创建点评项目：填写项目名称、选择数据抽取的时间段生成点评项目。 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 抽取样本：系统可以根据患者信息、处方类型、药品信息、警示类型、审核状态进行自由组合抽样。可针对某一时间段、某一科室进行随机抽样点评；也可以针对抗菌药物、肿瘤药物、高危药品等进行专项点评；也可针对某一医生或某一药物进行抽样点评。 |
|  |  | 任务分配：支持管理参与点评任务的药师，再进行灵活分配任务。每个药师的分配数量及已完成数量、未完成数量都可以实时监测。 |
|  |  | 处方点评：药师收到任务后，药师可登陆系统到处方点评任务菜单里实现在线点评。支持单张处方点评，同时支持处方的批量机评。 |
|  |  | 点评报告：支持根据系统预点评及人工点评结果生成点评项目报告，供医院管理人员和临床医生进行在线查看或导出。报告汇总处方数、合格处方数、不合格处方数等；统计机评、人工点评中给药途径、用法用量、配伍、孕产、过敏等不适宜处方数及占比。 |
|  | 医嘱点评 | 创建点评项目：填写项目名称、选择数据抽取的时间段生成点评项目。 |
|  |  | 抽取样本：系统可以根据患者信息、处方类型、药品信息、警示类型、审核状态进行自由组合抽样。可针对某一时间段、某一科室进行随机抽样点评；也可以针对抗菌药物、肿瘤药物、高危药品等进行专项点评；也可针对某一医生或某一药物进行抽样点评。 |
|  |  | 任务分配：支持管理参与点评任务的药师，再进行灵活分配任务。每个药师的分配数量及已完成数量、未完成数量都可以实时监测。 |
|  |  | 医嘱点评：药师收到任务后，药师可登陆系统到处方点评任务菜单里实现在线点评。支持单张医嘱点评，同时支持医嘱的批量机评。 |
|  |  | 点评报告：支持根据系统预点评及人工点评结果生成点评项目报告，供医院管理人员和临床医生进行在线查看或导出。报告汇总医嘱数、合格医嘱数、不合格医嘱数等；统计机评、人工点评中给药途径、用法用量、配伍、孕产、过敏等不适宜处医嘱数及占比。 |

3.抗菌药物管理

根据卫生部《抗菌药物临床应用监测方案（2018年）》中的相关规定为依据，通过从HIS系统提取的病人信息，结合合理用药知识库，进行事后抗菌药物使用情况的监测，包含门诊处方抗菌用药监控、住院抗菌药物用药监控，通过这些监控可以让医院相关智能科室及时、快速、准确的掌握抗菌药物的监管情况。

系统支持从医院信息系统同步抗菌药物的相关基础数据，包括抗菌药物名称、抗菌药物分级、DDD值等。

系统支持医院人员对抗菌药物的基础数据进行二次维护，包括抗菌药物分级、

DDD值。

系统支持以住院科室为维度，进行抗菌药物监控，包括住院抗菌药物使用统计、抗菌药物使用人次、抗拒药物累计DDD数等指标进行统计分析。

系统支持以门诊科室为维度，进行抗菌药物监控，包括住院抗菌药物使用统计、抗菌药物使用人次、抗拒药物累计DDD数等指标进行统计分析。

4.药品闭环系统

4.1药品验收入库

4.1.1支持PDA扫描货物标签码，系统自动从供应商获取货物相关信息，包含药品名称、规格、价格、发票号、进货数量、批号、效期、商品码等；

4.1.2支持PDA扫描货物信息进行货物验收核对并确认，PDA可逐条显示该笔货物的详细信息，包括货架号、收货类型、药品名称、规格、价格、发票号、进货数量、批号、效期等信息；验收确认无误，PDA自动跳转到下笔货物扫描程序。

4.1.3支持PC端查看验收情况，可记录未确认药品或验收不合格的原因；

4.1.4支持PC端查看历次汇总的验收信息，可确认完成验收入库操作；

4.1.5支持药品验收完成后，系统自动生成当次验收货物的入库信息，包含发票号、药品名称、规格、进货数量、批号、效期、厂家等信息；验收后的批量药品可勾选暂时不入库的药品；

4.1.6支持查询验收发票记录及详细信息，并支持发票信息同步到HIS系统，完成发票入账。

4.2药品上架

4.2.1周转库房验收入库后，可对药品进行上架操作；

4.2.2支持用PDA扫描货架号、药品条码、系统一一核对无误后，完成药品上架操作。

4.3药品请领

4.3.1支持PC端录入药品品名、数量、发货库房等信息，生成并打印请领单；

4.3.2支持发货部门查询请领单，并确认，支持用PDA扫描请领单号，查看请领药品信息以及对应的货架号，到药品对应的货架，扫描货架号，药品条码，系统一一核对无误后，进行药品下架；磋商响应时应作出书面承诺。

4.3.3支持请领部门用PDA扫描请领单收验药品，PDA可显示药品的品名、规格、批号、效期等信息；

4.3.4支持PDA扫描请领单号、货架号、药品条码，系统一一核对，确认无误后，完成药品入库操作。

4.4药品库存管理

4.4.1支持药品出库、入库，库存数量实时变动，库存数量查询，出入库记录查询；

4.4.2支持盘点冲账，出入库类别维护；

4.4.3支持药品效期查询，支持设置近效期时间参数进行过滤查询；

4.4.4支持库存预警，可设置药品库存预警的上下限，实时查询高于上限或低于下限的药品信息；

4.4.5支持库存动态盘点，可用PDA扫描货架号，显示当前货架上的药品信息，包含品名、数量、批号、厂家等信息，核对实际库存，对数量不一致的药品进行校正，系统自动盘点冲账；

4.4.6能够对异动药品、滞销药品、近效期药品进行预警，能够根据时间段导出相应报表。支持药品库存管理相应报表导出。

4.5药品调配

4.5.1支持从HIS系统获取摆药单，并对处方单归类打印出按病人床号分类的药品清单；磋商响应时应作出书面承诺。

4.5.2支持PDA扫描货架号，处方单号，药品条码，核对药品信息，下架药品；

4.5.3支持按摆药单上的内容，对排药收集到的药品进行按病号打包；

4.5.4支持发药窗口再次扫描处方单，进行复核药品信息；

4.5.5支持记录药品发药时间和科室接收时间、接收人；

4.5.6支持摆药进度查询，可按摆药日期、申请科室、摆药单号查询摆药进度，摆药进度包含：摆药号、摆药日期、打单、汇总、核发、分包、接收等信息；

4.5.7支持摆药配送明细查询以及配送用时统计，包含摆药单号、申请科室、配送人员配送时间、接收人、接收时间等信息。

4.6柜位、货架管理

4.6.1支持维护药品柜位信息，并与药品相关联，输入药品信息可查询该药品的柜位，选择柜位号，可查看该柜位放置的药品信息；

4.6.2支持维护药品货架信息，并与药品相关联，输入药品信息可查询该药品的货架号，选择货架号，可查看该货架放置的药品信息。

4.7条码打印管理

支持柜位编码打印、出入库单号打印、药盒编码打印等。

4.8用户及权限管理

支持用户可操作功能权限分配，登录后可以依各登录用户权限进行相应的操作或查询。

4.9药品管理

能够对药品的商品码、电子监管码、供应商自定义编码等识别码进行维护，便于对接及全程追踪记录。

5.药师工作站

5.1实现自动更新功能；系统响应速度快。

5.2需求

5.2.1.住院临床药师工作站包含以下内容：

（1）药学监护

①系统支持对患者药学监护等级的维护、修改、展示；

②系统支持对药学监护等级的自定义维护、颜色自定义维护；

③系统支持对患者进行检验、检查、生理信息的个性化监护指标的维护；

④系统支持对患者已维护的监护指标进行预警提示；

⑤系统支持对患者的患者标识进行维护、修改、展示；

⑥系统支持自定义患者标识的文字和图标；

⑦系统支持调用第三方的集成视图，快速浏览患者详细信息；

（2）药学查房记录

①系统支持以患者为中心的药学查房文书的书写；

②系统提供结构化药学查房文书书写；

③系统支持药师对患者的查房记录、入院记录、出院记录等药历文书的书写、修改；

④系统支持对药历文字区域必填项规则进行可视化维护；

⑤系统支持对单一患者药学查房记录文书的唯一性可视化维护及判断；

⑥系统支持对单一患者药学查房记录文书的必填项可视化维护及判断；

（3）用药教育记录

①系统支持药师对患者进行用药教育内容的药历文书的书写、修改；

②系统支持对用药教育文字区域必填规则进行可视化维护；

③系统提供结构化用药教育文书书写；

（4）用药咨询记录

①系统支持对患者用药咨询文书的书写、修改；

②系统支持以患者为中心建立用药咨询系统，归纳患者的历史用药咨询；

③系统提供结构化用药咨询文书书写；

④系统支持对用药咨询问题分类数据进行创建、修改；

（5）会诊管理记录

①系统支持对会诊记录进行药历维护；

②系统支持会诊药历文字区域必填项规则进行可视化维护；

③系统提供结构化会诊管理文书书写；

（6）随访计划与记录

①系统支持对患者建立随访计划；

②系统支持对患者随访内容进行维护；

③系统支持院内患者建立随访计划并维护随访记录；

④系统提供结构化随访记录文书书写；

（7）第三方引用

①系统支持药历书写过程中直接引用第三方数据；

②系统支持对药历文书的直接填充第三方数据的可视化维护；

③系统支持对随访记录的直接填充第三方数据的可视化维护；

④系统支持对用药咨询的直接填充第三方数据的可视化维护；

（8）药历打印

①系统支持打印单份药历文书；

②系统支持按照国家相关标准的完整住院药历文书（多份合一）打印；

③系统支持自定义医院名称、表头、页眉、页脚内容；

（9）归档与质控管理

①系统支持对患者药历进行归档；

②系统支持同一患者同一住院进行归档操作；

③系统支持反向归档已归档的数据；

④系统支持查看已归档的历史药历数据；

（10）片段模板管理

①系统支持药师对文书书写引用内容的分类管理；

②系统支持药师对文书书写引用内容的知识库维护；

③系统支持药师对文书书写引用片段进行维护；

5.2.2门诊临床药师工作站包含以下模块：

（1）药学监护

①系统支持对患者药学监护等级的维护、修改、展示；

②系统支持对药学监护等级的自定义维护、颜色自定义维护；

③系统支持对患者进行检验、检查、生理信息的个性化监护指标的维护；

④系统支持对患者已维护的监护指标进行预警提示；

⑤系统支持对患者的患者标识进行维护、修改、展示；

⑥系统支持自定义患者标识的文字和图标；

⑦系统支持调用第三方的集成视图，快速浏览患者详细信息。

（2）用药教育记录

①系统支持药师对患者进行用药教育内容的药历文书的书写、修改；

②系统支持对用药教育文字区域打印规则进行可视化维护；

③系统提供结构化用药教育文书书写；

（3）用药咨询记录

①系统支持对用药咨询问题分类数据进行创建、修改；

②系统支持对患者用药咨询文书的书写、修改；

③系统支持以患者为中心建立用药咨询系统，归纳患者的历史用药咨询；

④系统提供结构化用药咨询文书书写；

⑤系统支持院内、院外患者建立用药咨询并维护用药咨询记录；

（4）会诊管理记录

①系统支持对会诊记录进行药历维护；

②系统支持会诊药历文字区域必填项规则进行可视化维护；

③系统支持会诊药历文字区域打印规则进行可视化维护；

④系统提供结构化会诊管理文书书写；

（5）随访计划与记录

①系统支持对患者建立随访计划；

②系统支持对患者随访内容进行维护；

③系统支持院内患者建立随访计划并维护随访记录；

④系统提供结构化随访记录文书书写；

（6）第三方引用

①系统支持药历书写过程中直接引用第三方数据；

②系统支持对药历文书的直接填充第三方数据的可视化维护；

③系统支持对随访记录的直接填充第三方数据的可视化维护；

④系统支持对用药咨询的直接填充第三方数据的可视化维护；

（7）药历打印

①系统支持打印单份药历文书；

②系统支持按照国家相关标准的完整住院药历文书（多份合一）打印；

③系统支持自定义医院名称、表头、页眉、页脚内容；

（8）片段模板管理

①系统支持药师对文书书写引用内容的分类管理；

②系统支持药师对文书书写引用内容的知识库维护；

③系统支持药师对文书书写引用片段进行维护；

5.2.3用户及权限管理

（1）用户管理

①系统支持创建多个用户账号；

②系统支持对用户分配多个角色权限；

③系统支持对用户分配多个部门；

（2）角色管理

①系统支持创建多个角色；

②系统支持对于不同角色分配不同的权限；

③系统支持管理页面按钮权限；

（3）医院管理

①系统支持多家医院数据；

②系统支持对医院部门数据的维护；

5.2.4系统管理

（1）关心科室管理

①系统支持用户设定自己的关心科室信息；

②系统支持一个用户可设置多个关心科室信息；

（2）系统菜单管理

系统支持用户自定义配置首页导航菜单内容；

（3）操作日志

①系统支持查看所有用户的操作行为记录；

②系统支持记录用户操作动作；

③系统支持记录用户操作的所在IP地址；

④系统支持记录用户操作的时间；

⑤系统支持记录用户操作相应状态；

⑥系统支持记录用户操作所需的执行时间；

（4）指标提醒设置

①系统支持设置患者监护指标推送规则；

②系统支持同时设置多个时间段进行患者监护指标数据提醒；

③系统支持设置住院患者/门诊患者的监护指标数据提醒；

④系统支持设置关注药师/药师患者接收患者的监护指标数据提醒；

（5）待办提醒设置

①系统支持设置药历文书书写提醒规则；

②系统支持指定药历文书书写提醒进行规则设置；

③系统支持设置对指定人员进行药历文书书写提醒进行规则设置；

（6）任务管理

①系统支持创建消息监控的定时任务；

②系统支持创建数据库备份的定时任务；

③系统支持创建监护指标监控的定时任务

6.远程审方

需求包括如下功能：门诊处方、互联网处方、急诊处方和住院医嘱的当日医嘱数量查看、审核和降级。

6.1处方数量查看

首页实时显示当日的门诊处方、急诊处方、互联网处方和住院医嘱的数量。

6.2处方审核

6.2.1待审核门诊处方

可查看待审核的门诊患者列表并可根据门诊患者信息进行查询。

药师综合处方信息、患者基本信息、警示信息、检验信息等，对处方进行审核，审核通过可不填写理由，审核不通过必须填写审核理由，选填不合理类型。

6.2.2待审核急诊处方

可查看急诊患者列表并可对急诊患者信息进行查询。查询内容包括：急诊处方信息、患者基本信息、警示信息、检验信息、急诊处方审核。

药师综合处方信息、患者基本信息、警示信息、检验信息等，对处方进行审核，审核通过可不填写理由，审核不通过必须填写审核理由，选填不合理类型。

6.2.3待审核互联网处方

查看互联网患者列表并根据互联网患者信息进行查询。查询信息包括：互联网处方信息、患者基本信息、警示信息、检验信息、互联网处方审核

药师综合处方信息、患者基本信息、警示信息、检验信息等，对处方进行审核，审核通过可不填写理由，审核不通过必须填写审核理由，选填不合理类型。

6.2.4待审核住院医嘱

可查看住院患者列表并根据住院患者信息进行查询。查询信息包括：住院医嘱信息、患者基本信息、警示信息、检验信息、TPN信息。

6.2.5住院医嘱审核

药师综合医嘱信息、患者基本信息、警示信息、检验信息、TPN信息等，对医嘱进行审核，审核通过可不填写理由，审核不通过必须填写审核理由，选填不合理类型。

6.3处方降级

6.3.1待降级门诊处方

可查看门诊患者列表并根据门诊患者信息进行查询。查询信息包括：门诊处方信息、患者基本信息、警示信息、检验信息。

6.3.2门诊处方降级

药师综合处方信息、患者基本信息、警示信息、检验信息等，对处方进行确认、核对，完成降级操作。

6.3.3待降级急诊处方

可查看急诊患者列表并根据急诊患者信息进行查询。查询信息包括：急诊处方信息、患者基本信息、警示信息、检验信息、急诊处方降级。

药师综合处方信息、患者基本信息、警示信息、检验信息等，对处方进行确认、核对，完成降级操作。

6.3.4待降级互联网处方

可查看互联网患者列表并根据互联网患者信息进行查询。查询信息包括：互联网处方信息、患者基本信息、警示信息、检验信息。

6.3.5互联网处方降级

药师综合处方信息、患者基本信息、警示信息、检验信息等，对处方进行确认、核对，完成降级操作。

6.3.6待降级住院医嘱

可查看住院患者列表并根据住院患者信息进行查询。

6.3.7住院医嘱降级

药师综合医嘱信息、患者基本信息、警示信息、检验信息等，对医嘱进行确认、核对，完成降级操作。

（四）装修部分要求

1.土建部分

1.1墙面材料

区域内隔墙采用50mm厚的机制彩钢板（面层钢板厚度≥0.426mm）彩钢隔墙，所有转角均采用净化铝型材圆弧过渡。所有板材接缝均填涂密封胶。

1.2地面材料

1.2.1净化区地板铺设前必须先进行自流平水泥找平，经磨光清洁后，采用优质自流平材料及界面处理剂处理。

1.2.2地面均采用2.0mm厚优质耐磨同质透芯PVC卷材地板。地板卷材拼缝均用同质专用焊条处理平整无缝，且与墙体均为圆弧连接。

1.2.3PVC卷材地板应具有良好的耐磨、耐腐蚀、防滑、防垢、防静电和性能良好的抗菌性能。

1.2.4靠墙设置200mm宽同地面材料镶边。

1.3吊顶材料

1.3.1静配中心配制间及辅间吊顶选材及处理均同墙体,吊顶需采用可上人型，需预留检修口，满足检修维护作业需要。

1.3.2非控洁净区吊顶采用医疗专用铝扣板（600*600）。

1.4门窗装饰

1.4.1门：钢制成品门，尺寸详见图纸，门体门板为1.0mm厚钢板，芯材为优质铝蜂窝材质内夹铝蜂窝、带90度稳固闭门器，钢制门框，门体下沿配有可伸降的密封条；不锈钢门把手、合页、门吸、锁具。所有辅房门均带观察窗，具体尺寸根据设计图纸确定，门扇表面色调与墙面协调。

1.4.2窗：装饰范围内的所有的密闭窗户应采用双层隔热中空成品窗，具体尺寸根据设计图纸确定。

2.工艺要求

所有净化室内墙面必须达到气密封效果，墙板与墙板之间、墙板与结构之间的拼接必须平整、严密，墙面四角及墙面与顶面之间采用半径为40mm的圆弧过渡，不得出现死角，便于清洁、消毒。所有地面接缝处用原材料处理成无缝。墙体必须接驳地线，其余区域的电气接驳按国家有关标准执行。

3.电气系统

楼层配电原有配电电缆及配电柜不能满足要求时，由招标人提供并安装，中标人负责总配电柜、桥架、分配电箱、线、管、电源线、照明、插座等的敷设及材料采购、安装。

3.1静配中心内的照明灯具选用净化专用嵌入式气密封净化LED灯具，照明采用分区控制，以利节能，工作区内照明灯具照度应≥300LX。

3.2调配间用电应与辅助用房用电分开，每个调配间室内干线必须单独敷设。采用阻燃及阻燃以上级别电缆、电线。

3.3各房间根据房间功能要求足量配置电话插座和网络插座。

4.洁具及给排水

4.1中心内的排水管均配存水弯。

4.2洁净区洗手/涤池应为国标304不锈钢材质，自带不锈钢存水弯。

5.弱电系统要求

5.1计算机网络系统：每间操作台后方墙壁上设置2个网络接口，相应功能房、办公房、按使用要求设置网络接口，系统所有布线预留至各层弱电间，楼层接入交换机位置（见交换机设计位置），各层配线架与院内计算机网络信息系统连接（弱电井线架）。网络布线采用六类非屏蔽网线。其接入交换机及其以上的大楼网络主干系统的连接由招标单位负责。每间调配间、所有办公房间及会议室设置六类网络终端和网线，网络终端带插头自锁，具体数量应按使用需求确定。

5.2监控系统

5.2.1设置全景摄像监控，二级库房、工作人员入口处、外送间、排药区、核对区等设置全景监控摄像。

5.2.2高清摄像头：最高分辨率可达300万像素2048×1536@20fps；

5.2.3门禁系统

工作人员总入口处及二级库房入口处、特殊药品库、外送出口处设置品牌门禁系统。开门方式有：刷卡、密码及门铃呼叫总机控制等模式。主机设置在审方区，所有门禁点门配套磁力锁并加装闭门器。

以上设备的采购及敷设均应符合国家弱电、电气、消防施工等相关技术规范。

6.施工标准

1、本工程所有的施工项目必需满足《PIVAS验收规范》。

二、设备需求一览表

（一）设备需求一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量及单位 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、配套台柜 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 吊挂式垂直层流台（含洁净电脑） |  | 6台 | 180日历天 | 漳州市人民医院工地 |  |
| 2 | 吊挂式数字生物安全柜（全排B2，含洁净电脑） |  | 2台 |  |  |  |
| 3 | 吊挂式数字生物安全柜（半排A2，含洁净电脑） |  | 2台 |  |  |  |
| 二、冷库设备 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 冷藏柜 |  | 3组 | 180日历天 | 漳州市人民医院 |  |
| 5 | 冷链监控设备 |  | 1套 |  |  |  |
| 三、信息化设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | PDA |  | 10台 | 180日历天 | 漳州市人民医院 |  |
| 7 | 固定式二维码扫描仓 |  | 20台 |  |  |  |
| 8 | 洁净电脑（带高清摄像头） |  | 3台 |  |  |  |
| 9 | 二维码扫描枪 |  | 3台 |  |  |  |
| 10 | 条码打印机 |  | 3台 |  |  |  |
| 11 | 激光打印机 |  | 1台 |  |  |  |
| 四、自动化设备 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 针剂药品统排机 |  | 2台 | 180日历天 | 漳州市人民医院 |  |
| 13 | 静脉输液成品分拣机 |  | 1台 |  |  |  |
| 14 | 输液贴签机 |  | 1台 |  |  |  |
| 15 | 全自动西林瓶剥盖机 |  | 1台 |  |  |  |
| 16 | 全自动片剂摆药机 |  | 1台 |  |  |  |
| 17 | 门诊药房自动化发药机 |  | 1台 | 180天 |  |  |
| 五、配套装修工程 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 配套装修工程 |  | 1项 | 180天 |  |  |

（二）装修工程量清单

1、土建单位工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、2PVC厚封闭面层 2、2厚自流平环氧胶泥，强度达标后表面进行修复打磨 3、自流平一道 4、水泥浆一道 | m2 | 322.44 |
| 2 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、彩钢板配套型材R50*0.8 H=120mm | m | 292.71 |
| 3 | 011210006001 | 其他隔断 | 双面玻镁岩棉彩钢板 1、50厚灰白色金属壁板拼装，板缝采用硅胶密封（具体详图纸） | m2 | 561.01 |
| 4 | 011210006002 | 其他隔断 | 1、100mm厚保温板隔墙 | m2 | 29.66 |
| 5 | 011302001001 | 天棚吊顶 | 双面玻镁岩棉彩钢板（具体详图纸） 1、50厚灰白色金属壁板拼装，板缝采用硅胶密封 2、2-M10拉爆螺栓纵向间距 1000,1200长角钢两头吊挂 3、钢方管：100*50*3 L=80 4、铝合金装饰线条压缝 | m2 | 322.44 |
| 6 | 010802003001 | 钢制洁净门 | 800*2150mm钢制洁净门 | m2 | 58.48 |
| 7 | 010802003002 | 钢质防火门 | 安全逃生门 900*2150mm | m2 | 9.68 |
| 8 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1、不锈钢传递窗-600*600*600mm带紫外线的 | 个 | 9 |
| 9 | 011304003001 | 天棚开孔 | 灯盘预留孔 铝槽C55*30*3采用钉拼装、万能胶连接 | 个 | 68 |

2、安装单位工程

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 通风空调工程 |  |  |  |  |
| 1 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长(≤320mm) | m2 | 70.86 |
| 2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长(≤450mm) | m2 | 53.29 |
| 3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长(≤1000mm) | m2 | 435.92 |
| 4 | 030702008001 | 柔性软风管 | 1.软管接口 | m2 | 0.36 |
| 5 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 5.一般钢结构 调和漆 每增一遍 | kg | 2724.27 |
| 6 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.70℃常开防火阀500×250 2.设备及部件支架 (≤50kg) | 个 | 1 |
| 7 | 030703001007 | 碳钢阀门 | 1.70℃常开防火阀500×320 2.设备及部件支架 (≤50kg) | 个 | 1 |
| 8 | 030703001006 | 碳钢阀门 | 1.70℃常开防火阀630×320 2.设备及部件支架 (≤50kg) | 个 | 1 |
| 9 | 030703001005 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀500×200 2.设备及部件支架 (≤50kg) | 个 | 1 |
| 10 | 030703001004 | 碳钢阀门 | 1.手动对开多叶调节阀500×250 | 个 | 5 |
| 11 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.防雨百叶500×250 | 个 | 5 |
| 12 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.回/排风口(带滤网+调节阀)200×200 | 个 | 22 |
| 13 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.回/排风口(带滤网+调节阀)250×300 | 个 | 10 |
| 14 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.高效风口三件套430×430 | 个 | 18 |
| 15 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.高效风口三件套600*600 | 个 | 4 |
| 16 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.橡塑板安装 风管 厚度32mm | m3 | 1.31 |
| 17 | 030108001005 | 离心式通风机 | 1.活性炭排风机(风机风量：4200m3/h) 2.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤3kW | 台 | 2 |
| 18 | 030108001001 | 离心式通风机 | 1.离心风机箱(1000m3/h,0.75KW ) 2.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤3kW | 台 | 1 |
| 19 | 030108001002 | 离心式通风机 | 1.离心风机箱(2000m3/h,1.0KW) 2.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤3kW | 台 | 1 |
| 20 | 030108001003 | 离心式通风机 | 1.离心风机箱(4200m3/h,1.0KW) 2.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤3kW | 台 | 1 |
| 21 | 030108001004 | 离心式通风机 | 1.离心风机箱(4200m3/h,1.5KW) 2.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤3kW | 台 | 1 |
| 22 | 031006015001 | 水箱 | 1.膨胀水箱(V=0.5m3,搁置于机房外) | 台 | 1 |
| 23 | 031006015002 | 水箱 | 1.膨胀水箱(V=1m3,搁置于机房外) | 台 | 1 |
| 24 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.风机盘管5P | 台 | 6 |
| 25 | 030701003002 | 空调器 | 1.天花机5P | 台 | 3 |
| 26 | 030701003003 | 空调器 | 1.天花机5P(阴凉库) | 台 | 1 |
| 27 | 030701003004 | 空调器 | 1.壁挂机1P | 台 | 1 |
| 28 | 030701003005 | 空调器 | 1.抗生素调配间洁净空调机组-全送全排(风机风量：4000m3/h,制冷量56.5KW) | 台 | 2 |
| 29 | 030701003001 | 空调器 | 1.普药调配间洁净空调机组(风机风量：5000m3/h,制冷量34.3KW) | 台 | 1 |
| 30 | 030113001001 | 冷水机组 | 1.模块化风冷冷(热)水机组(带启动控制柜及减震台座)(制冷量130Kw,冷冻水供回水温度：7°C/12°C,制冷剂R410,机组输入功率N=45KW/380V,轴流风机输入功率N=3.7KW/380V,) | 台 | 2 |
| 31 | 030113001002 | 冷水机组 | 1.模块化风冷式冷水机组(单冷)(带启动控制柜及减震台座)(制冷量Q冷=65KW,冷冻水供回水温度：7°C/12°C,制冷剂R22,机组输入功率N=19.8KW/380V,轴流风机输入功率N=1.3KW/380V) | 台 | 1 |
| 32 | 030109001001 | 离心式泵 | 1.卧式单吸离心泵(配变频器)(流量:L=11.2m3/h,扬程:H=30mH2O,N=1.5KW/380V, n=2900r/min) 2.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤3kW | 台 | 2 |
| 33 | 030109001002 | 离心式泵 | 1.卧式单吸离心泵(配变频器)(流量:L=25m3/h,扬程:H=25mH2O,N=2.2KW/380V, n=2900r/min) 2.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤3kW | 台 | 2 |
| 34 | 030703021001 | 静压箱 | 1.静压箱600×600×1200 | 个 | 3 |
| 35 | 030503010001 | 自控系统 | 1.空调箱自控系统 | 系统 | 3 |
| 36 | 010501006001 | 设备基础 | 1.设备底座基础 | m3 | 1.8 |
| 37 | 031001006001 | 塑料管 | 1.空调水管道 空调凝结水塑料管(粘接) DN32 | m | 39.98 |
| 38 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) DN20 | m | 56 |
| 39 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) DN25 | m | 5.91 |
| 40 | 031001001003 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) DN32 | m | 26.49 |
| 41 | 031001001004 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) DN40 | m | 13.99 |
| 42 | 031001001005 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) DN50 | m | 85.52 |
| 43 | 031001001006 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) DN65 | m | 23.59 |
| 44 | 031001001007 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调冷热水镀锌钢管(螺纹连接) DN80 | m | 36.01 |
| 45 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.差压盘通阀门DN65 | 个 | 1 |
| 46 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.差压盘通阀门DN80 | 个 | 1 |
| 47 | 031003003003 | 焊接法兰阀门 | 1.电动二通阀DN50 | 个 | 1 |
| 48 | 031003003006 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀DN50 | 个 | 18 |
| 49 | 031003003004 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀DN65 | 个 | 9 |
| 50 | 031003003005 | 焊接法兰阀门 | 1.闸阀DN80 | 个 | 9 |
| 51 | 031003011001 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰安装 公称直径 80mm以内 | 副 | 10 |
| 52 | 031003011002 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰安装 公称直径 65mm以内 | 副 | 10 |
| 53 | 031003011003 | 法兰 | 1.碳钢平焊法兰安装 公称直径 50mm以内 | 副 | 19 |
| 54 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.电动二通阀DN40 | 个 | 2 |
| 55 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.电动阀门DN32 | 个 | 6 |
| 56 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.电动阀门DN40 | 个 | 3 |
| 57 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.浮球阀DN32 | 个 | 2 |
| 58 | 030601004001 | 流量仪表 | 1.差压、流量仪表 流量开关 | 台 | 3 |
| 59 | 031003003007 | 焊接法兰阀门 | 1.Y型过滤器DN80 | 个 | 2 |
| 60 | 031003003008 | 焊接法兰阀门 | 1.Y型过滤器DN65 | 个 | 4 |
| 61 | 031003003009 | 焊接法兰阀门 | 1.Y型过滤器DN50 | 个 | 2 |
| 62 | 031003010001 | 软接头(软管) | 1.橡胶软接DN50 | 个 | 8 |
| 63 | 031003010002 | 软接头(软管) | 1.橡胶软接DN65 | 个 | 8 |
| 64 | 031003010003 | 软接头(软管) | 1.橡胶软接DN80 | 个 | 8 |
| 65 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力仪表 压力表 (盘装) 2.压力表弯安装 3.外螺纹阀门 碳钢 | 台 | 24 |
| 66 | 030601001001 | 温度仪表 | 1.温度计 | 支 | 24 |
| 67 | 031208002002 | 管道绝热 | 1.橡塑管壳安装 管道 DN50mm以下 | m3 | 2.06 |
| 68 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 |  | 系统 | 0 |
| 69 | 031009002001 | 空调水工程系统调试 |  | 系统 | 0 |
| 二 | 强电工程 |  |  |  |  |
| 1 | 030411003001 | 桥架 | 1.钢制桥架安装 桥架300×100 | m | 23.58 |
| 2 | 030411003002 | 桥架 | 1.钢制桥架安装 桥架200×100 | m | 28.72 |
| 3 | 030413001001 | 铁构件 | 1.电缆桥架支撑架制作 2.电缆桥架支撑架安装 | kg | 45.32 |
| 4 | 030411001001 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG16 | m | 639.46 |
| 5 | 030411001002 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC125 | m | 33.94 |
| 6 | 030411001003 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC50 | m | 44.97 |
| 7 | 030411001004 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC40 | m | 7.73 |
| 8 | 030411001005 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC32 | m | 41.93 |
| 9 | 030411001006 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15 | m | 8.07 |
| 10 | 030411001007 | 配管 | 1.金属软管DN16 | m | 15 |
| 11 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJV-3×4 | m | 16.07 |
| 12 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJV-4×35+1×16 | m | 39.54 |
| 13 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJV-5×10 | m | 30.85 |
| 14 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJV-5×25 | m | 45.93 |
| 15 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 WDZ-YJV-5×35 | m | 32.52 |
| 16 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 WDZ-YJV-3×4 | 个 | 4 |
| 17 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 WDZ-YJV-4×35+1×16 | 个 | 4 |
| 18 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 WDZ-YJV-5×10 | 个 | 4 |
| 19 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 WDZ-YJV-5×25 | 个 | 2 |
| 20 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 WDZ-YJV-5×35 | 个 | 4 |
| 21 | 030411004001 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 WDZ-BYJ-2.5 | m | 2072.86 |
| 22 | 030411004002 | 配线 | 1.管内穿线 穿照明线 铜芯 WDZ-BYJ-6 | m | 43.65 |
| 23 | 030411004003 | 配线 | 1.线槽配线 WDZ-BYJ-2.5 | m | 2635.83 |
| 24 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱1AP-jpzx | 台 | 1 |
| 25 | 030404017002 | 配电箱 | 1.配电箱AL1 | 台 | 1 |
| 26 | 030404017003 | 配电箱 | 1.配电箱AL2 | 台 | 1 |
| 27 | 030404017004 | 配电箱 | 1.配电箱AL3 | 台 | 1 |
| 28 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.1200×300LED平板净化灯 | 套 | 48 |
| 29 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.600×300LED平板灯 | 套 | 20 |
| 30 | 030404035002 | 插座 | 1.单相五孔插座H | 个 | 12 |
| 31 | 030404035003 | 插座 | 1.单相五孔插座L | 个 | 11 |
| 32 | 030404035001 | 插座 | 1.单相五孔插座M | 个 | 6 |
| 33 | 030404035004 | 插座 | 1.双联单相五孔插座H | 个 | 3 |
| 34 | 030404035005 | 插座 | 1.双联单相五孔插座L | 个 | 3 |
| 35 | 030404035006 | 插座 | 1.双联单相五孔插座M | 个 | 6 |
| 36 | 030404034001 | 照明开关 | 1.单联开关 | 个 | 31 |
| 37 | 030404034002 | 照明开关 | 1.双联开关 | 个 | 1 |
| 38 | 030411006001 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 2.普通开关、按钮安装 空白面板安装 | 个 | 30 |
| 39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 ≤1kV交流供电 | 系统 | 1 |
| 1 | 030411003004 | 桥架 | 1.钢制桥架安装 桥架100×50 | m | 37.64 |
| 三 | 弱电工程 |  |  |  |  |
| 2 | 030411003003 | 桥架 | 1.钢制桥架安装 桥架200×100 | m | 39.28 |
| 3 | 030413001002 | 铁构件 | 1.电缆桥架支撑架制作 2.电缆桥架支撑架安装 | kg | 42.85 |
| 4 | 030411001008 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC20 | m | 38.46 |
| 5 | 030411001009 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 SC15 | m | 237.17 |
| 6 | 030411001010 | 配管 | 1.金属软管敷设 DN20 | m | 6.5 |
| 7 | 030411001011 | 配管 | 1.金属软管敷设 DN15 | m | 14.5 |
| 8 | 030411004004 | 配线 | 1.双绞线缆 管内穿放 超六类线 | m | 224.48 |
| 9 | 030411004005 | 配线 | 1.双绞线缆 桥架内布放 超六类线 | m | 943.96 |
| 10 | 030411004006 | 配线 | 1.管内穿线 穿多芯软导线 HYV-2×1.0 | m | 46.39 |
| 11 | 030411004007 | 配线 | 1.管内穿线 穿多芯软导线 RVB-2×1.0 | m | 57.96 |
| 12 | 030411004008 | 配线 | 1.管内穿线 穿多芯软导线 RVV-2×1.0 | m | 57.96 |
| 13 | 030411004009 | 配线 | 1.线槽配线 多芯软导线 HYV-2×1.0 | m | 249.37 |
| 14 | 030411004010 | 配线 | 1.线槽配线 多芯软导线 RVB-2×1.0 | m | 243.96 |
| 15 | 030411004011 | 配线 | 1.线槽配线 多芯软导线 RVV-2×1.0 | m | 243.96 |
| 16 | 030501012001 | 交换机 | 1.24口楼层交换机 | 台 | 1 |
| 17 | 030501012002 | 交换机 | 1.48口楼层交换机 | 台 | 1 |
| 18 | 030502010001 | 配线架 | 1.光纤配线架 | 个 | 1 |
| 19 | 030502010002 | 配线架 | 1.视频监控分控主机 | 个 | 1 |
| 20 | 030502004001 | 电视、电话 | 1.洁净电话机 | 个 | 4 |
| 21 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 1.电话插座 | 个 | 2 |
| 22 | 030502012001 | 信息插座 | 1.网络插座 | 个 | 21 |
| 23 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.高清摄像头 | 台 | 13 |
| 24 | 030501017001 | 软件 | 1.网络视频监控/录象软件 | 套 | 1 |
| 25 | 080605007001 | 无线设备 | 1.WiFi | 套 | 5 |
| 26 | 030411006002 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 2.普通开关、按钮安装 空白面板安装 | 个 | 42 |
| 27 | 030411006003 | 接线盒 | 1.安装信息插座底盒(接线盒) (砖墙内) | 个 | 27 |
| 四 | 给排水工程 |  |  |  |  |
| 1 | 031001006002 | 塑料管 | 1.给排水管道 PP-R给水管，热熔连接DN20 | m | 20.34 |
| 2 | 031001006003 | 塑料管 | 1.给排水管道 PP-R给水管，热熔连接DN25 | m | 34.05 |
| 3 | 031001006004 | 塑料管 | 1.给排水管道 UPVC塑料排水管，粘接DN50 | m | 43.41 |
| 4 | 031001006005 | 塑料管 | 1.给排水管道 UPVC塑料排水管，粘接DN75 | m | 5.1 |
| 5 | 031001006006 | 塑料管 | 1.给排水管道 UPVC塑料排水管，粘接DN100 | m | 6.86 |
| 6 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1.洗衣机水龙头DN15 | 个 | 2 |
| 7 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.定制304不锈钢洁具水池(500×500×500) | 组 | 4 |
| 8 | 031004004002 | 洗涤盆 | 1.定制304不锈钢洗手池(500×400×850H) | 组 | 5 |
| 9 | 031004004003 | 洗涤盆 | 1.定制304不锈钢洗手池800×600×850H) | 组 | 1 |
| 10 | 031006013001 | 消毒器 | 1.手消毒器 | 台 | 5 |
| 11 | 031004009001 | 烘手器 | 1.烘手器 | 个 | 5 |

三、技术性能指标

（一）配套台柜

| 品名/数量 | 硬件参数 |
| --- | --- |
| 吊挂式垂直层流台（6台） | 型式：上进风，垂直流 1.空气洁净度：ISO 5，100级 2.平均风速：≥0.3m/s（可调） 3.噪声：≤62dB（A） 4.照度：≥300Lx 5.电源电压：AC220V，1φ，50Hz 6.额定功率：1.1KW 7.重量：240kg 8.工作区域（宽X深X高） 9.1640X560X720 （mm） 10.外形尺寸（宽X深X高） 11.1800X6700X1150 （mm） 12.沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h 13.荧光灯/紫外等：40WX1/40WX1 14.高效过滤器：在送风系统设置“阻泄露”技术的优质HEPA FILTER器，对于0.3μm的尘埃颗粒捕集效率≥99.99%，确保达到洁净度ISO5级 15.吊挂式设计，内置洁净电脑2台，内置二维码扫描仓2台； 16.与静配系统无缝衔接，可采集条码数据，用于配液追溯。 |
| 吊挂式数字生物安全柜（全排B2）（2台） | 1.过滤效率：≥99.9995%，@0.12μm 2.送风和排风过滤器：ULPA过滤器 3.洁净等级：ISO 4 4.产品执行标准：YY0569-2011 5.(GB4793.1-2007 6.GB/T18268.1-2010) 7.下降风速：0.35m/s 8.流入风速：0.55m/s 9.噪声：58-65dB（A） 10.振动：台面中心位置≤5μm 11.电源电压：AC220V,1Φ,50Hz 12.移门开启高度：200mm 13.气流平衡生物防护 14.人员防护 A.撞击式采样器的菌落，总数≤10CFU./次 B.狭缝式采样器的菌落，总数≤5CFU./次 15.受试产品防护：菌落总数≤5CFU./次 16.交叉感染防护：菌落总数≤2CFU./次 17.最大功率（含备用插座）：1.75KVA 18.额定功率（不含备用插座）：0.43KVA 19.产品净重：370kg 20.内部尺寸（宽X深X高）：1604X630X630 (mm) 21.外部尺寸（宽X深X高）：1800X795X1450 (mm) 22.照明灯规格和数量：36WX1 23.紫外灯规格和数量：40WX1 24.照度：≥900Lx 25.排风方向：顶出 26.箱体结构：外箱采用冷轧钢板，表面静电 27.粉末喷涂。 28.工作区域采用SUS304。 29.吊挂式设计，内置洁净电脑2台，内置二维码扫描仓2台； 30.与静配系统无缝衔接，可采集条码数据，用于配液追溯。 |
| 吊挂式数字生物安全柜（半排A2）（2台） | 1.过滤效率：≥99.9995%，@0.12μm 2.送风和排风过滤器：ULPA过滤器 3.洁净等级：ISO 4 4.产品执行标准：YY0569-2011 5.(GB4793.1-2007 6.GB/T18268.1-2010) 7.下降风速：0.35m/s 8.流入风速：0.55m/s 9.噪声：58-65dB（A） 10.振动：台面中心位置≤5μm 11.电源电压：AC220V,1Φ,50Hz 12.移门开启高度：200mm 13.气流平衡生物防护 14.人员防护 A.撞击式采样器的菌落，总数≤10CFU./次 B.狭缝式采样器的菌落，总数≤5CFU./次 15.受试产品防护：菌落总数≤5CFU./次 16.交叉感染防护：菌落总数≤2CFU./次 17.最大功率（含备用插座）：1.85KVA 18.额定功率（不含备用插座）：0.53KVA 19.产品净重：360kg 20.内部尺寸（宽X深X高）：1604X630X630 (mm) 21.外部尺寸（宽X深X高）：1800X795X1450 (mm) 22.照明灯规格和数量：36WX1 23.紫外灯规格和数量：40WX1 24.照度：≥900Lx 25.排风方向：顶出 26.箱体结构：外箱采用冷轧钢板，表面静电 27.粉末喷涂。 28.工作区域采用SUS304。 29.吊挂式设计，内置洁净电脑2台，内置二维码扫描仓2台； 30.与静配系统无缝衔接，可采集条码数据，用于配液追溯。 |

（二）冷库设备

| 冷藏柜（3组） | 1.产品性能 ·人性化设计，可靠便利温度控制 ·微电脑控制，数字温度显示，调整增量为0.1℃ ·风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~8℃ 2.安全系统 ·完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器故障报警、开门报警、远程报警、电源故障报警、制冷系统故障报警 ·内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警72 小时（仅限HYC-260/360/610/940 产品） 3.制冷系统 ·采用艾默生谷轮品牌压缩机（内置喷液保护系统） ·吊顶式高效冷风机，采用DE风机型号 ·采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀 ·合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，提高降温速度 ·双压缩机管理，压缩机外置，双压缩机轮转，提高安全性，降低室内能耗 4.人性化设计 ·多层搁架设计，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间 ·安全门锁设计，防止随意开启 ·大屏幕数字温度显示，便于观察 ·宽电压带，适合电压不稳定地区 ·适合环境温度10℃ ~32℃，湿度60％以下地区使用 ·发泡箱体，透明真空钢化玻璃门） ·内设照明灯 ·标准尺寸：2.9*0.85*2.4m 5.网络化监控 ·接入冷链监控系统后，通过服务器可以24小时监控运行状态，具备自动报警功能，且区分故障种类。同时，记录整个设备的制冷运行温度。 |
| --- | --- |
| 冷链监控设备 （1套） | 1.测量温度范围：-50℃～300℃ 2.测量精度：±0.5 3.分辨率：0.1℃ 4.记录间隔：最短记录间隔为1秒，可选择以秒、分钟、小时、天任意设定采样记录间隔。 5.记录容量：32768组数据 6.显示刷新：实时 / 同步 7.启动方式：立即启动 / 定时启动 / 手动启动 8.停止方式：存满为止 / 先进先出 / 次数停止 / 定时结束 9.报警方式：“液晶显示提示” 加 “内置蜂鸣器，讯响报警”、短信报警 10.供电方式：内置高容量3.6V一次性锂电池或可充电式高容量锂电池，均有外接12V直流电源插座 11.记录仪软件：中文简体、繁体、英文版本 12.通讯方式：无线传输 13.尺寸大小：102×109×29 mm 14.工作环境：-20℃～70℃（整机） 15.支持系统：所有Windows系统 |

（三）信息化设备

| PDA（10台） | 1.操作系统：Android 8； 2.CPU：八核高通处理器、主频≥1.8GHz；内存≥2GB；存储≥16GB； 3.电池容量：4000mAh(每 5 秒操作一次 PDA 可待机 12 小时，正常待机达一周)； 4.电池安装：电池可免工具直接拆卸并更换，确保后期维护和安装更换方便； 5.显示屏：5.0 英寸，高清 1280×720； 6.条码扫描引擎：支持 1D/2D，扫描技术属于PDA原厂品牌； 7.无线局域网：IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持2.4G及5G频段，支持无线广域网； 8.蓝牙：Bluetooth V4.2； 9.外壳材料：医疗专用抑菌材料，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘等化学品擦拭消毒（含屏幕部分）； 10.工业防护等级：IP65认证； 11.抗跌落能力：能承受不低于1.2米水泥地面的跌落冲击； 12.抗滚落能力：可承受300次 0.5m 滚落； 13.重量：272克（含电池）； 14.工作温度：工作温度-10摄氏度至50摄氏度； 15.湿度：湿度10至90%（无冷凝）。 |
| --- | --- |
| 固定式二维码扫描仓（20台） | 1.微处理器：IOTC 0370 CHIP 2.接口：RS-232（9.6~115.2Kbps） 3.识读方式： 摄像式（752×480 CMOS） 4.识读码制：2D：PDF417，Data Matrix，QR 码 5.识读模式： 感应识读 6.识读精度： 10 mil 7.提供光源： White LED 8.读码窗口：38.3mm*60.4mm 9.适应PCS值： ≥30% 10.视场角度：Diagonal：85°,Horizontal：63.7°,Vertical：70° 11.环境照度： 0 ~ 100,000 LUX 12.最大功耗： 1.75W 13.提供电源： DC 5V, 0.5A，AC 100~240V, 50~60Hz 14.结果反馈： 蜂鸣器 15.工作温度： -10℃ to + 50℃ 16.存储温度： -20℃ to + 60℃ 17.工作湿度： 5% - 95%（无凝结） 18.国际认证： FCC Part15 Class B, CE EMC Class B |
| 洁净电脑（3 台）（提供专利证书或专利授权使用证书） | 性能参数：1.屏幕：LED 16：9，10.1寸，电容触摸液晶屏；2.分辨率：1366×768；3.可视角度：H160/V160；4.触摸次数：>3500万次/5000万次；5.背光寿命: 50000h；6.默认系统：Android 4.4.2；7.嵌入式外设：1080P工业级摄像头；8.产品认证：CE、FCC、CCC；9.电源：220V/50Hz；10.正常功率:40W；11.接口：USB、RJ45、WIFI、COM。 |
| 二维码扫描枪 （3台） | 1.物理参数： 扫描枪体积（长×宽×高）：9.3×6.8×17cm 重量：172.9 g（不含连接线） 电能：5 VDC ± 10% @ 275 mA（通常指有效值） 2.性能特征： 光源对焦：625 nm LED 照明：630 nm LED 视域：39°（水平）× 25°（垂直） 旋转角度：0 - 360° 倾斜视角：± 65°或更大 偏移允差：± 60°或更大 3.使用环境 工作温度：32°F -04°F (0°C - 40°C) 存储温度：-40°F - 158°F (-40°C - 70°C) 湿度：5% - 95%，无冷凝 4.跌落规格：可以承受多次从 6 英尺（1.83 米）处跌落至水泥地面的撞击 5.密封级别：IP43 6.抗光性：一般室内光线条件最高 1600 lux.；日照条件最高 86000 lux. 7.配件 免持选件：Intellistand 支架 电源：电源适用于无法通过主机连接线供电的应用 8.解码范围 一般工作范围 SR聚焦范围 近距 远距 5.0 mil Code 39 0.2英寸/0.5 厘米 6.8 英寸/17.3 厘米 10 mil 80% UPCA 0 / 0 12.7 英寸/32.3 厘米 13 mil 100% UPCA 0.3 英寸/0.8 厘米 15.2 英寸/38.6 厘米 5.0 mil PDF 417 1.5 英寸/3.8 厘米 4.3 英寸/10.9 厘米 6.6 mil PDF 417 0.8 英寸/2.0 厘米 6.0 英寸/15.2 厘米 10 mil Data Matrix 0.4 英寸/1.0 厘米 7.2 英寸/18.3 厘米 |
| 条码打印机 （3台） | 1.分辨率：203dpi/每毫米8个点（标准） 2.300dpi（12点/毫米）（可选） 3.600dpi(24点/毫米) 4.内存：256MB RAM内存（4MB供用户使用） 5.512MB RAM内存（64MB供用户使用） 6.打印宽度：4.09英寸（104毫米） 7.打印速度：14ips/每秒356毫米 8.打印长度：203dpi,157英寸（3988毫米） 9.300dpi,73英寸（1854毫米） 10.600dpi,39英寸（991毫米） 11.标准特性：450米碳带容量 12.三种连接方式：USB、串行、并行、 13.以太网、蓝牙2.0 14.打印方式：热转印和热敏方式 15.机身设计：金属框架+塑胶+视窗 16.背光、多图形LCD菜单显示屏，双彩色 17.状态LED状态显示屏 18.通过ENERGY STAR认证 19.最大打印宽度：4英寸（101.6mm） 20.最大碳带长度：450米 21.最高打印速度：14ips（255.6mm/s） 22.用户界面：LCD 23.打印分辨率：203、300、600dpi 24.打印机控制语言：ZPL、EPL、其他 |
| 激光打印机（1台） | （1）打印分辨率1200*120dpi；（2）支持无线网络打印；（3）单面支持纸张尺寸：A4,A5,信封DL；（4）打印速度：0-24页/分；（5）端口：USB.WiFi端口。 |

（四）自动化设备

| 针剂统排 机（2台） | 1、整体规格要求 1.1基本要求：系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。 ▲1.2设备结构形式：采用上下垂直运止结构，四组通道模块可独立运作，设备本身厚度≤1米（提供实物照片说明）。 1.3储药位：≥108个，可扩展至数量≥216个。 ▲1.4设备摆放：每套设备可以一分为二，每半套（54个储药位）设备在实际环境中，在不相互紧靠摆放的情况下，可实现每半套设备独立运行。（提供实物照片说明） 1.5储存形式：可储存各种包装形式的药品（盒装药、针剂、软膏、输液等）。 1.6连接方式： 要求与医院HIS实现无缝隙连接, 系统接收处方信息后，自动将药品送至药师面前，并提示所在位置。 1.7储存量：≥6000盒常规药品。 1.8控制方式：具有联机、手动两种控制方式，自动接收医嘱信息。 1.9出药方式：垂直旋转自动寻址，提示药师取药；手动出药：指定位置出药。 1.10进药方式：自动定位并提示入库位置。 1.11占地面积、高度：高度≤2.8米，占地面积≤3平方米。 2、技术规格及功能要求 2.1取药方式：按最优路径取药。 |
| --- | --- |
| 成品液分拣系统（1台） | 1 设备结构 1.1设备整体为长方形上下双层结构，两侧取料，方便医院静配中心根据工作流程自由布置； 1.2 整套设备装置至少集成包含如下单元：信息识别装置、同步输送带、分拣单元、触摸显示屏、储药筐及控制软件； 1.3 分拣机落药通道、储药箱、传输带可打开清洁，不需要专业工程师操作，以保证输液不被交叉污染； 1.4分拣病区仓位数量为36个，且仓位数量可在不更换机器的前提下增加：分拣段由标准单元段模块扩展，每个分拣段12个仓位/箱体，根据医院发展需要灵活增加，另配一个异常品接收箱； 1.5设备尺寸要求：宽度不超过1300mm，高度不超过1300mm，方便转运车通行；长度根据仓位扩容； ▲1.6每袋药品通过物理分隔同步单向单层水平传输，无转向，保证100%分拣过程无卡料等异常； 1.6响应国家绿色环保及节能的要求，整机功率≤550W； 1.7智能输液分拣系统分拣输液袋必须为挡板式推送方式输送分拣，不能为“推杆击打式”分拣。 ▲1.8 分拣速度：最大分拣速度每小时连续分拣数量不低于3000袋；设备分拣模块采用往复式机械手组成，单个机械手同时支持左右两侧，上下双层共四个分拣仓位的分拣，传输带上具备防滑装置。 1.9可分拣容量50ml—500ml各种规格塑瓶、软袋、直立软袋等； 1.10在不停止运行的情况下，随时抽取出仓，出仓时间小于3秒； 1.11具有高速识别条形码、二维码功能； 1.12分拣机标配紫外线消毒装置，可定期消毒，减少药品污染的可能； 1.13全垂直漏斗落仓，且具有缓冲装置； 1.14整机运行噪音≤60分贝。 2 药箱 ▲2.1 药箱容量、机内储药箱容量≥20L，每箱的承载量30—50袋，储药箱达到设定的满箱数量，可通过操作快速调整； 2.2 药箱科室名称、分拣机药箱上部有3.5寸液晶显示屏显示屏病区名称指示屏幕，储药箱达到设定的满箱数量，可通过操作快速调整； 2.4 箱满可以继续分拣、分拣机支持多个储药箱交替工作的功能，当前一个储药箱达到设定的满箱数量时，余下输液袋自动分拨至下一个设定的储药箱内 2.5 药箱单独计数、分拣机所有病区药箱下方具备有单独计数器，可显示当前药箱内输液数量，分拣全流程闭环管理； 2.6 药箱清理、储药箱可直接水洗，便于清洁； 2.7 机器配有双重扫码模块，第二扫码模块可用于异形或超大输液袋的识别，达到对所有类型输液袋的闭环可追溯管理； 3 设备操作 3.1 有复核功能，分拣机具备输液袋分拣复核记录功能，分拣完成的输液信息，自动上传至PIVAS数据管理平台。 3.2 具备有线和无线连接，无缝对接同步处方信息，并自动分配至相应仓位。 3.3 异常报警功能、分拣机自带自动纠错功能，当发生分拣错误后，系统会自动报警，并给出相应的解决方案。 3.4 换箱操作、储药箱满取料时，无需停机，不影响其他病区正常分拣；且药箱具有药箱感应器，未放置药箱时该区域不分拣或者按照设定分拣至另一储藏箱； 4软件概述 ▲4.1 界面显示、操作界面以动画、图文、语音的方式，实现设备的操作提示，全中文操作系统；软件同时支持按主药分拣，方便药师排药；（提供软件功能截图）。 4.2便于溯源，与医院HIS系统无缝对接，实时接收HIS传过来的医嘱用药信息，有能力并提供相应的各类软件接口升级服务 4.3 分拣信息实时显示，实时显示提醒当前批次输液分拣的相关信息（如当前批次已分拣及未分拣总数量、每个病区已分拣数量及未分拣数量、某病区当前批次已分拣完成时，具备语音等提醒功能）便于工作人员对分拣信息的掌握 4.4 二维码信息有效上传算法，即使在网络不稳定条件下，也能有效消除数据库接收二维码数据丢包现象，提升了系统的准确性，保证了二维码信息上传的有效性为100%； 4.5 具备全程实时监控系统：监控药品分拣的全过程（包括分拣进度、分拣状态等） 4.6 具备开机自检功能：能够自动检测机器当前状态，当发现不正常的工作状态及时提醒报警；多重故障保护，具有声光提示系统和故障报警功能 4.7 一个病区对应多个储药箱时，分拣机可对分拣的顺序作优先级设置； 4.8 可存储机器的分拣信息，对分拣结果可追溯30天以上，便于数据分析和追溯； 4.9 永久保存分拣记录，按批次统计分拣情况；自动识别重药等。可按照各种条件查询，并导出Excel统计报表， 4.10 设备配置一体式打印系统，可以打印相应病区配送单、统计报表，及PIVAS全流程的数字管控，能够打印批次汇总单，导出明细单，并可根据医院要求设置且打印； |
| 智能贴标机（1台） | 1 设备概述 1.1 用于各级大中型医院配液中心，配合医院HIS及PIVAS操作软件使用,减少人员数量，提高贴签准确率及效率； 1.2 整套设备装置集成包含如下单元：智能控制系统、自动复核系统、智能贴签传输带、贴签机械手、扫描识别系统； ▲1.3 实时智能视觉识别正、反面溶媒，能在贴签前自动识别核对溶媒；对与标签不一致的溶媒可予以报错提示，溶媒识别准确率100%； 1.4采用视觉技术进行溶媒识别，支持溶媒正面贴签或反面贴签定制； 1.5 适用于国内50-500ml规格的常见塑瓶、软袋； 1.6 设备占地：占地面积≤1.5㎡设备整机可时随意移动，不受场地限制； 1.7 标签可采用市场通用的热敏、热转印不干胶标签纸； 1.8 采用负压吸标，机械手贴标，输送平稳，保证贴标精度； ▲1.9 成品二次复核，支持对标签进行抚平操作，自动检测贴标状况，实现漏贴、错贴、褶皱等复核异常溶媒可自动剔出到异常品处理箱；（提供实物照片说明） 1.10输液贴签后自动进行压覆，保证贴签的平整； 1.11溶媒放置在相应位置，触发贴签过程，设备可自动进行全流程打印贴签操作，且传送带表面平整无阻隔； 1.12内置标签格式及内容模板供选择，支持自定义修改或定制； 1.13可连接外置打印机实现双打印引擎，具备特殊标签打印功能，打印如玻璃瓶、营养液、汇总单等特殊标签； 1.14一体触摸17寸屏幕，显示屏可实时显示贴签信息及摆药信息，可实时显示贴签情况等相关信息； 1.15贴签机标配紫外线消毒装置，可定期消毒，减少药品污染的可能。 2 设备特征 2.1 有线传输/选配5G数据连接； 2.2 安装万向滑轮，整机能平稳移动； 2.3 尺寸规格：整机高度≤1.5米，设备长度≥1.6米； 2.4 安全及电源要求：符合国家有关仪器设备安全标准和电源国家标准； 3 产品性能 ▲3.1 贴签速度大于1200袋/小时，速度可调； ▲3.2 贴签差错率小于1/10000，非人为差错率为 0； 3.3 工作噪音小于40分贝，噪声低； 3.4标签纸存量可定制2000枚/5000枚，可依据用户需求定义； ▲3.5贴签定位精度可达到±1mm； 3.6能保证系统不间断工作时长≥16小时（一个自然日）稳定性高/自然日内满足贴签数量不小于45000枚/条件苛刻者为准； 3.7响应国家节能绿色环保要求，整机功率≤450W。 4 设备系统 4.1 能与HIS、PIVAS等系统无缝链接，能实时与各系统交换数据，有能力提供相应的各类软件接口升级服务； 4.2 具备开机自检、安全防护、紧急急停功能；工作中多重故障保护，具有语音、声光提示系统和故障报警功能； 4.3 按需要智能规划溶媒信息，可按溶媒、批次、配置台等各种信息排序； 4.4具有统排模式及按需打印模式，支持视觉识别开关； 4.5 溶媒待贴数量在显示屏上进行醒目显示，且随着贴签的进行，待贴数量依次递减； 4.6 能实现贴签数据存储，便于数据分析和追溯； 4.7 永久保存工作记录，可按各种条件查询统计，可导出Excel表格； 4.8 具备排药人员选择功能，便于追溯； |
| 自动剥盖机（1台） | 西林瓶自动剥盖机 1、整体要求 1.1整套设备可辅助配药人员完成西林瓶瓶顶的瓶盖，提高启瓶率，防止破损，代替人工操作，能有效降低药师的工作强度。 2、基本性能要求 2.1可以对特定尺寸的西林瓶进行剥盖，操作简单、方便。 ▲2.2支持双通道同时剥盖，标准配置的剥盖直径20mm。（如有特殊需求，可针对瓶口直径尺寸定制设备） 3、使用性能要求 ▲3.1剥盖速度最大4800只/小时。 3.2具备触摸显示屏，自动计数功能，显示当前剥盖数量。 3.3设备长宽高≤ 380mm×350mm×750mm。 |
| 全自动片剂摆药机 | 1、主要用途：用于病房药房口服药品以及部分门诊药房协定处方的自动分包摆药，做到调剂质量的可追溯和管理，以提高医院医疗质量，保证病人的用药安全。 2、产品规格要求 2.1数量：1台； 2.2全自动片剂摆药机应能满足医院当前及未来10年内的需求； ★2.3摆药机须为立式旋转式结构，可以并排或靠墙角摆放，主机具备内置彩色触摸屏，可以清晰显示摆药机运行状态详细信息（附图片说明旋转式结构和显示屏） 2.4摆药机储药柜门设置在正面,要查找的药盒自动旋转到摆药机门正面，并有LED闪灯提示； 2.5整机高度<2m (院方建筑要求) 2.6可以通过HIS系统接收医嘱信息，按医嘱要求将单剂量的片剂或胶囊自动包入同一个药袋内, 并在药袋上打印药品和患者的相关信息； ★2.7摆药机机储药品种数≥390种，单台机储药的智能药盒≥390个；单个非机储药槽≥60格。 3、用药安全方面要求 3.1具有药盒加药条形码审视核对功能，药盒上具有药物品名、药品实物照片、剂量、条形码，方便加药核对避免加药差错； 3.2摆药机具备中文语音提示，自动提示药品分包错误的语音对话； 3.3摆药机主机具备自动提示包药差错的药包，指具备自动在错误的药包上打印标识，方便药师核对； 3.4摆药机具备自动处理出现差错的药包功能，即可自动重新分包，错包和新包药袋之间无空包； 3.5药盒具有防泄漏装置，避免药盒放入摆药机时产生误发药； 3.6同一个医嘱内有高危药品，摆药机具备对指定的高危药品进行独立分包功能，分包在其他药品包的后一袋； 3.7摆药机具有设置每一种药品的最大服用量功能，超过最大用量限值，摆药机会自动弹出对话框，咨询是否继续或取消，保证患者用药安全； 3.8摆药机内置自动震动除药粉装置，保证落药通道及包装单元无药粉、药渣附着及残留； 3.9摆药机要具有专门接药粉药渣装置，保证分包的药品发给患者时无药粉、药渣等残留物； 3.10包药部分的出药口配备安全档板，以防鼠虫侵入； 3.11摆药机具备8个风扇装置，且带有静音棉装置。 4、包药效率方面要求 4.1包药速度≥60包/分钟； 4.2具有加药不停止摆药功能； ★4.3机储药盒中具备2个全自动切半片药盒； 此功能指根据医嘱半片信息将该药盒内的整片药品自动切割成半片药品分包，剩余半片下次优先发放，且药盒自带吸药粉装置。（需要提供相关的证明材料佐证） 5、非机储药品处理方面要求 5.1非机储药品添加信息能够在智能液晶触摸屏中显示；在不翻页前提下单次显示量：≥5医嘱/次； ★5.2具有非机储药品集中处理功能，单个外摆药托盘≥60格，配备≥2个外摆药托盘交替使用，开启1次外摆药托盘可处理≥1个病区非机储药品（≥60条医嘱）。(附照片说明。) 5.3摆药机具有支持多个非机储药槽交替工作的功能，可根据处方信息在非机储药槽中提前准备需要添加的非机储药品，提高分包工作效率； 5.4非机储药品托盘具有单独进行外摆药分包功能，可以用于外摆药品的门诊大瓶药品拆零分包和分包医嘱必要时用法的分包，也可以和机储药品混合分包； 6、机储药品方面要求 6.1药盒规格≥3种； ▲6.2药盒必须全部为智能药盒；采用RFID的先进技术，绑定药品信息确定药盒药品唯一性。若药盒放置位置和底座号不一致也可以正确分包药品； 6.3药盒可防潮、防紫外线； 可以清洁、水洗。 7、耗材方面要求 ▲7.1药袋规格≥5种； ★7.2摆药机在包药过程中，无需人工干涉，包药袋的长度可根据药袋中药品的装载量自动调节药袋长度，大幅降低耗材成本；（要求提供彩页截图以及说明工作原理）。 8、摆药机携带的操作界面要求 8.1摆药机主机具备内置智能液晶彩色触摸屏，无需调节液晶触摸屏角度，可以清晰显示摆药机运行状态详细信息，以方便药师操作；（需要提供图片说明） 8.2触摸屏位置设计合理，操作者站立时显示屏与视力平行，无需药师低头操作； 8.3具备中文操作系统，及中文语音告知功能，可用汉语提供中文告知及操作指导。如：药师缺药、缺纸却碳带、塑封温度不适报警，设备异常错误，设备自检过程中设备故障点的报警等功能。 9、药袋打印系统要求 9.1支持在同一个药包袋上打印患者信息（患者姓名、性别、年龄、病区、病房、病床、患者ID）、服药信息（服药日期和时间）、药品信息（品名、数量、规格、厂家、单位、效期、批号等）、一维条形码、二维条形码、医师的嘱托、用药注意事项、药品种数、总数量、医院徽标、医院的院训口号等信息； 9.2打印的内容和版面支持由医院操作人员自行编辑和排版。 10、操作控制软件功能要求 10.1操作界面能够以动画、图文、中文语音的方式实现设备的操作提示； 10.2控制软件与设备的通讯以动画的形式进行实时监控； 10.3能够实时显示处方中患者的相关信息（姓名、ID、病区等）和药品信息（药品的名称、数量、规格、剂量、注意事项、编码等）； 10.4具有待包处方优先分包功能； 10.5药盒中药品残留量的预警功能和查询功能：机储药盒的残留量预警可设定，可从操作系统中打印药品残留量表，便于集中添加药品； |
| 门诊药房自动化发药系统 | 一、整盒药品发药系统 （一）基本要求 1、通过HIS系统传送电子医嘱信息，门诊药房自动化系统将门诊病人的药品按处方医嘱自动调剂、发放。 2、必须为工厂生产的模块式组装，禁止现场零配件装配以保证质量。 3、单机高度≤2.6米。 4、电源为AC220V±10%，50/60Hz 安全性能符合国家相关设备安全指标。 5、设备底部要求全封闭，储药药品不得与地面直通。 （二）结构要求和技术参数 1、加药系统 1.1具备机器手自动加药，相同时间内加药量必须大于出药量。 ★1.2单套发药机具备≥4套预加药系统；在确保系统备份情况下保障加药速度。（要求附照片说明）； ▲1.3加药方式为批量上药，单套设备加药速度≥4000盒/小时。 1.3.1具备单品种药品批量加药功能 1.3.2具备单次多品种批量加药功能 1.4具备通过识别药品条形码确认加药品种与数量功能。 1.5设备发药时可同时进行药品添加，加药不影响发药 1.6当药品需要补充时，系统应自动将需要补充药品的信息显示在设备的触摸屏上，并发出提示警告，提醒及时补充药品。 1.7可根据加药紧急程度，自动调整并提示加药顺序。 1.8设备本身自带加药自动计数功能，避免人员因疲劳而加错药品。 1.9加药差错自动退出功能，保证加药准确 2、储药系统 2.1单套设备的储药主机不少于3套，当一套主机故障时另2套可继续运行； 2.2储药系统为滑轨式储药结构,储药种类为：整盒； 2.3采用电磁自动发药装置，安全可靠。 ▲2.4单台设备的储药轨道数≥1500； 2.5每条储药轨道具备独立的电磁自动发药装置； 2.6每条轨道具备独立的发药自动计数功能； 2.7每条轨道具备独立的红外计数功能； 2.8具有激光自动盘库功能，能对机内药品进行实时（定时）库存实物盘点； ▲2.9单台设备储药量≥20000盒。 3、出药系统 ▲3.1发药筐为智能药筐，药筐内自带智能芯片，芯片中包含处方信息，在发药之前通过发药软件再次确认药品实现追溯和跟踪药品的功能。 3.2同处方不同药品必须可以同时落药； 3.3落药方式：自由落药； ★3.4发药机内置打印装置，具备处方单和药品共出功能；以防止药品发放差错（要求附照片说明）； 3.5具备药品输出控制系统；防止出药口不同处方药品混合。 3.6具备实时快速发药传输通道（绿色通道），当设备将单个处方或需要合并处方的药品用智能药筐收集在一起后，通过快速通道直接将装载完整处方药品的药筐发送到发药窗口药师的手边。 ▲3.7单套设备发药速度（含处方打印时间）：≥500张处方/小时； 3.8具备自动供筐装置。 3.9需要手工调配的药筐也可以直接传输到发药窗口。 3.1快速发药传输通道可将设备配好的处方药直接传送到不少于4个发药口，便于窗口药师取药、核对、发出。 3.11具备不少于4个智能药架，当确认取药患者处方信息的同时，智能药架上存放该患者处方药品药筐筐位的指示灯将闪亮。（要求附照片说明） ▲3.12每个发药窗配置智能药架，能自动识别智能药筐中的信息，并亮灯提示待发处方所对应的药筐位置，方便快速定位药筐位置，避免出错。（要求附照片说明） 3.13智能药架与智能传送系统无缝连接，能自动接收智能药筐。 （三）安全功能 1、单套门诊药房自动化系统具备3套独立并联动的操作系统；在1套操作系统出现故障情况下，另2套可以独立完成设备运转.（要求附照片说明） 2、加药确认系统出现故障时： 2.1具备二套加药确认系统可互为备份。 2.2可直接点接缺药表来进行加药确认。 2.3输入药品名每个字第一个字母后设备可显示药品表，从中选择点击确认。 3、预加药系统故障：具备多套预加药系统可互为备份。 4、自动加药机械手故障：可转换成手工加药使加药工作继续进行。 5、具备不少于二套独立并联动的储药系统。 6、储药轨道发生故障可以自动屏蔽掉该轨道，保证正常发药装置运行。 （四）系统软件功能 1、主机具有开机自检功能，能够自动检测机器运行状态以及各部分是否工作正常，发现不能工作的部件及时提示报警。 2、具备加药识别功能； 3、具有药品管理功能，包括药品实时盘点和批号管理功能； 4、具有处方拆零功能，能自动区分处方中的袋装药品、颗粒口服药品； 5、具有管理系统查询/添加/删除/修改药品通道功能，便于药品包装的更换； 6、具备人工设定、调整或指定通道位置功能，保持存储合理性； 7、具备优先提示待发处方缺药品种； 8、具备药品剩余量显示、需要加药数量显示； 9、可打印目前储存药品清单，便于药师盘点； 10、可设定药品最低储存量，可显示低于最低储存量药品并可打印，实现药品库存报警功能。 11、具备加药、出药监视功能，对加药、出药过程中出现的故障报警。 12、提升系统自带保护装置，若出现紧急情况，可自动停止工作，并报警、提示故障位置。 13、加药位置错误报警。 14、具备加药故障报警，若机械手加药出现意外情况，机械手自动急停并报警、提示此次加药位置，临时改为手动加药，不影响加药进程和出药进程。 15、储药斜槽故障报警，自动屏蔽故障斜槽，不影响其它斜槽继续出药，自动报警并记录该斜槽，提示维修。 16、因设备故障无法获取处方信息，系统允许按授权人指令出药。 四、售后服务 1、免费对买方技术人员、操作人员进行技术培训；培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；培训人员名额由买方自定。 2、保修期内定期（每三个月）对设备进行维护，保证运行状态稳定 3、每台机器配套中文操作手册及维修手册各1套，免费提供技术咨询及安装前场地协调等工作。 4、备品备件供应时间为终身供应，在中国设有备件库，存入所有必须的备品备件。 |

四、检验考核要求

1、安装与验收

1.1安装

（1）合同签订后，由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号仪器的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付买方使用。

（2）中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，买方应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

（3）中标人应在合同签订时，向买方提供安装及试运行的进度计划表。合同签订后，在1周内中标方将仪器操作间的装修要求和水、电、气要求通知最终买方。

（4）仪器设备到达最终买方现场后，中标人的工程师到买方的现场安装仪器设备，同时应向买方介绍仪器设备功能及特殊分析并进行现场演示。

（5）货到且操作间符合安装条件后一周内中标人负责派技术人员到现场进行安装、调试，直至验收合格。

1.2验收

（1）验收标准

投标方所提供的仪器设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装仪器设备。所有仪器设备按厂家仪器设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标方提供仪器设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求，须经过买方确认符合技术规格及要求所列条款，合格后才能投入使用。

（2）验收程序和方法

①出厂检验

中标人在仪器设备出厂前，应按仪器设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。

②初步验收：

由中标人和买方共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

③试运行：

设备安装完毕后，中标人应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由中标人及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时中标人应向买方提供自检记录。

④最终验收：

本招标项目的静配中心建筑装修和仪器设备安装竣工后，买方按照国家卫生健康委办公厅《关于印发静脉用药调配中心建设与管理指南（试行）的通知》（国卫办医函〔2021〕598号）进行工程验收，并经法定单位检测环境合格。验收过程所产生的一切费用由中标人承担。

（3）买方有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对中标货物的精度、性能进行检验。其检验结果将做为验收标准的组成部分之一。

（4）若验收不能符合要求，买方将按合同条款的有关规定执行。

2、技术资料要求（中标人应向买方提供以下目录的电子版及纸质版技术资料各壹套。各项指标和参数应符合验收标准，买方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。）

中标人应向买方提供不少于以下列明的中文（或英文）技术资料，在设备交货时随机提供；并提供货物原装品 牌的证明文件或资料，其费用应包括在报价内。若提供的技术资料为外文原版，应提供其中文翻译件，中文技术资料文件作为技术资料主件。

2.1出厂明细表（装箱单）、零部件目录；

2.2出厂检验报告、合格证书及生产厂家供货确认函；

2.3安装手册（含所需的软件安装序列号）；操作手册（中文）；维修手册；维修密码；

2.4相关文件、设备相应的软件和光盘；

2.5产品技术说明书；

2.6产品技术标准（含验收标准）和测试方法；

2.7设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

2.8备品备件易耗件单价清单及合同中要求的其它文件资料；

2.9进 口产品需提供完整的报关材料，包括报关单及报检单。

3、专用工具：中标人应向买方提供一套维修所需的专用工具及清单(清单附在投标文件中)。

4、特殊工具：中标人应向买方提供设备安装和维修所需的特殊工具及清单和中文说明书，其费用包括在投标总价内。

五、技术服务和质保期服务要求

1、免费对买方技术人员、操作人员进行技术培训；培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止；培训人员名额由买方自定。

2、保修期内定期（每一个月）对设备进行维护，保证运行状态稳定。

3、每台机器配套中文操作手册及维修手册各1套，免费提供技术咨询及安装前场地协调等工作。

4、质保期1年，保修期内工程师提供24小时维修服务，保修期内正常使用情况下，涉及零配件维修及更换的一切费用由供应商负担。

5、其他要求

5.1本招标文件中的设备须为全新并保证可正常工作6年以上，全年设备无故障率应达98%以上（全年按365天计），在98%-90%之间保修期按1：3延长保修期，在89%-80%之间按1：5延长保修期；低于80%予以退货处理。招标文件中有明确售后要求的按要求提供售后服务，保修期自验收合格之日起计算。在质量保证期内中标方应免费提供软件最新版本的升级服务。维护服务：要求提供24小时服务支持，后期的维护及软件升级服务应及时、准确。

5.2在质保期内若设备在运行中发生问题，中标人在接到采购人故障通知后，维修响应时间应小于4个小时，12小时内应委派维修工程师抵达现场，无法排除的故障，中标人则应提供同等配置的备用设备以保证采购人设备的正常运行。

5.3各投标人可视自身能力在报价中提供更优、更合理的维修服务承诺。

6、培训要求

6.1中标人应根据设备特点，免费为采购人技术人员提供操作、维修、保养等方面的专业培训（培训内容包括设备的技术原理、操作、基本维护并提供每人一套的培训资料等），直至能熟练独立操作，且能指导其他人员进行日常维护工作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。(如需去厂家培训、考察、验收等异地费用不含在投标总价内，即不列入采购费用支出。)

第六章投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖章系指独立投标人或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及投标人和法定代表人（单位负责人）盖章的，均应加盖相应的电子印章。

3.投标人按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖投标人单位公章。

- 一、封面（资格文件）

（项目名称）

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　   资格文件

投标人:                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：            （盖章）

日期：_______年       月       日

目录

- 法定代表人（单位负责人）身份证明

- 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 联合体协议书（如有时）

四、商务和技术偏差表

五、资格审查资料

六、投标保证金有关单据扫描件

七、其他资料

一、法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月        日

经营期限：

姓    名：           性别：       年龄：        职务：

系                          （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：          （单位公章）

年	月	日

注：1. 当以联合体形式投标时，联合体的主办方和联合体成员的法定代表人均须填写此表。

2. 本表由投标人按照规定盖章、签署后扫描上传。

二、授权委托书（如有时）

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的        （姓名）为我单位的委托代理人，代表我单位参加                       （工程名称）的投标活动。代理人根据授权，以我方名义签署澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

授权人姓名：          性    别 ：            身份证号码：

单   位：             部    门：             职      务：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：                  （加盖独立投标人或联合体主办方单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

被授权的代理人：           （签字或盖章）

日期：      年     月      日

注：1.当以联合体形式投标时，本授权委托书应加盖联合体牵头人单位公章和由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

2.本表由投标人按照规定签署后扫描上传。

三、联合体协议书（如有时）

（所有成员单位名称）自愿组成           （联合体名称）联合体，共同参加                          （项目名称）设备采购招标投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.                    （某成员单位名）为                  （联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                    。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：                             （盖单位公章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

联合体成员名称：                               （盖单位公章）

法定代表人：                                    （签字或盖章）

日期：    年   月   日

备注：

1. 联合体成员的有关证明材料（电子件或扫描件）附后。

2. 本表由投标人按照规定盖章、签署后扫描上传。

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字                    （签字或盖章）

五、资格审查资料 （一）基本情况表. 投标人名称. 注册资金; 成立时间. 注册地址. 邮政编码; 员工总数. 联系方式; 联系人; 电话. 网址; 传真. 法定代表人 （单位负责人）; 姓名; 电话. 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书; 类型：等级：证书号：. 基本账户开户银行. 基本账户银行账号. 近三年营业额. 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位）. 投标设备制造商名称. 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书. 备注. 注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。 2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。 3.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。 4.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。 投标人法人名称： （盖单位公章） 投标人法定代表人或其授权人签字 （盖单位公章） （二）近年财务状况表 - 投标人应根据投标人须知第 3.5.2 项的要求在本表后附相关证明材料。 - 对于可以现货供应的标准设备（非定制设备），投标人的财务状况一般不宜作为审查投标人履约能力的因素。 投标人法人名称： （盖单位公章） 投标人法定代表人或其授权人签字 （盖单位公章） （三）近年完成的类似项目情况表 设备名称. 规格和型号. 项目名称. 买方名称. 买方联系人姓名及电话. 合同价格. 项目概况及投标人履约情况. 备注. 注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。 2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后 附相关证明材料。 投标人法人名称： （盖单位公章） 投标人法定代表人或其授权人签字 （盖单位公章） （四）正在供货和新承接的项目情况表 设备名称. 规格和型号. 项目名称. 买方名称. 买方联系人姓名及电话. 合同价格. 项目概况及投标人履约情况. 备注. 注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。 投标人法人名称： （盖单位公章） 投标人法定代表人或其授权人签字 （盖单位公章） （五）近年发生的诉讼及仲裁情况 注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。 （六）拟派出装修项目负责人简要情况表 姓 名; 身份证号码. 职 称; 职称证书编号; 性别. 注册建造师执业资格等级; 级; 建造师专业. 建造师注册证书号; 安全生产考核合格证书. 手机号码; 最高学历. 毕业学校; 年毕业于 学校 专业. 主要工作经历. 时 间; 参加过的类似项目名称; 工程概况说明; 发包人名称. 投标人：(盖单位公章) 注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。 2、项目负责人的相关证明材料按照第2章“投标人须知前附表”的要求提供。

六、投标保证金有关单据扫描件

- 七、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 二、封面（商务文件）

（项目名称）

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目录

- 投标函

- 分项报价表

- 其他

一、投标函

（招标人名称）                ：

1. 我方已仔细研究了                （项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写                ）（¥                ）的投标总报价提供                （设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

二、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字                     （签字或盖章）

- 三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 封面（技术文件）

（项目名称）

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　     技术文件        _

日期：             年      月      日

目录

- 投标设备技术性能指标的详细描述

- 技术支持资料

- 技术服务和质保期服务计划

- 其他资料

一、投标设备技术性能指标的详细描述

二、技术支持资料

三、技术服务和质保期服务计划

- 四、其他资料（技术文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（详见招标文件）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。