福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3506282202140101

招标项目名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼建设项目

招标项目编号：E3506280601800329001

招标人：平和县城关社区卫生服务中心（盖单位电子公章）

招标代理机构：漳州宏源工程项目管理有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：蓝宏伟

招标代理机构编制人：陈桂芬

招标文件编制日期：2022年11月7日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	6

招标公告	7

第 2 章	投标须知	11

第1节 投标须知前附表	12

投标须知前附表	13

第2节 投标须知	31

“投标须知”内容见《通用本》	31

投标须知内容修改表	32

26.3	34

第 3 章	评标办法和标准	35

第1节 评标办法和标准数据表	36

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	37

第2节 评标办法和标准	41

经评审的最低投标价中标法	41

有效投标人对应的信用系数	51

第 4 章	合同条款及格式	53

第1节 合同协议书	54

合同协议书	54

第2节 通用合同条款	58

“通用合同条款”内容见《通用本》	58

通用合同条款补正表	59

专用合同条款	59

专用合同条款	60

合同附件	97

合同附件	97

附件14：	123

（发包人名称）：	123

特此承诺。	123

法定代表人：             （盖章）	123

第 5 章	工程量清单及计价	124

第1节 招标工程量清单	125

第2节 招标控制价	134

第3节 投标报价	144

第4节 工程量清单与计价表格式	179

第 6 章	招标图纸	180

第1节 招标图纸目录	181

第2节 招标图纸	182

第 7 章	技术标准和要求	184

第1节 招标项目概况和说明	185

（1） 工程建设地点的现场自然条件	185

（2） 工程建设地点的现场施工条件	185

（3） 招标项目说明	185

第2节 工程建设技术标准	186

（1） 工程建设强制性标准	186

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	186

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	186

第3节 施工现场管理要求	187

（1） 现场安全防护设施要求	187

（2） 水土保持与环境要求	187

（3） 文明施工要求	187

（4） 施工机具进场要求	187

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	188

（1） 技术要求	188

（2） 质量要求	188

（3） 参考品牌	189

第5节 招标人自行采购的材料设备	191

第6节 其他要求	192

第 8 章	投标文件格式	193

一、投标人基本情况表	196

二、法定代表人资格证明书	197

三、投标人诚信承诺函	198

四、授权委托书（如有时）	200

五、拟分包企业情况（如有时）	201

六、拟派出项目负责人简要情况表	202

七、拟派出项目负责人承诺函	204

八、拟派出项目技术负责人简要情况表	205

九、拟派出施工现场管理人员表	206

十、项目部施工管理人员到位承诺书	207

十一、投标人基本账户信息	208

十二、投标保证金有关单据扫描件	209

十三、其他资料（资格文件）	210

（一）承诺书	210

（二）无行贿犯罪承诺函	211

一、投标函	214

二、投标函附录	215

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表	216

四、已标价工程量清单	217

五、其他资料（商务文件）	218

六、技术文件正文	219

通用本补正数据表	220

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目平和县城关社区卫生服务中心住院楼建设项目已由平和县行政审批局以平和县行政审批局关于平和县城关社区卫生服务中心住院楼建设项目初步设计及概算的批复（平行审投资【2022】100号）批准建设，建设单位为平和县城关社区卫生服务中心（代建单位：福建平和城市建设投资开发有限公司）， 建设资金来源业主多渠道筹措，招标人为平和县城关社区卫生服务中心，委托的招标代理单位为漳州宏源工程项目管理有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：平和县小溪镇宝善村；

2.2.工程建设规模：总建筑面积6189.1㎡，其中住院楼6008.02㎡（其中地下室1051.69㎡、上部4956.33㎡）、变配电室129.56㎡、门卫和消控室51.52㎡。主要建设一栋六层住院楼以及配套道路硬化、室外管网等。概算总投资3174.89万元，其中建安费用2830.62万元。本项目预算审核价为26412170.62元（含暂列金900000元、专业工程暂估价1150000元）；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：平和县城关社区卫生服务中心住院楼建设项目总建筑面积6189.1㎡，其中住院楼6008.02㎡（其中地下室1051.69㎡、上部4956.33㎡）、变配电室129.56㎡、门卫和消控室51.52㎡。建筑层数为：住院楼地下一层、地上六层；变配电室为地上一层；门卫和消控室为地上一层。檐口高度：住院楼21.9m、变配电室4.45m、门卫和消控室3.6m。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

本项目总建筑面积6189.1㎡，根据《建筑业企业资质标准》的承包工程范围中建筑工程施工总承包三级资质可承担工程范围：建筑面积8万平方米以下的建筑工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中其他一般房屋建筑工程：单项工程合同额300～3000万元（本项目预算审核价为26412170.62元），属于中型规模，二级注册建造师可担任中小型项目负责人；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

/；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：26412170.62元（含暂列金900000元、专业工程暂估价1150000元）元；

2.5.工期要求：总工期为385个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的（最低企业季度信用得分。设区市住建主管部门另有规定的，从其规定）确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：①根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消一级、贰级建造师临时执业证书的通知，一级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标；④投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函。⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本项目采取线上开标形式（即不见面开标），开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。⑦本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年11月10日 10:00:00至2022年12月1日 23:59:59通过漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法(A类)【K值取6％～10%（含6%，不含10%）】。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2022年12月01日北京时间17:30时前（指款项到达账户时间）。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币叁拾万元整（¥300000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：具体详见投标须知前附表规定。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2022年12月2日 09:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网站https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyjd.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

9.联系方式

招标人：平和县城关社区卫生服务中心

地址：平和县小溪镇奇兰路15号，邮编：363700

电子邮箱:/

电话：15860635133，传真：/

联系人：罗先生

招标代理机构：漳州宏源工程项目管理有限公司

地址：漳州市漳浦县绥安镇朝阳大道西251号109-2室，邮编：363200

电子邮箱:644775182@qq.com

电话：0596-3668585、18959611939，传真：/

联系人： 小林、小陈

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：平和县住房和城乡建设局

地址：漳州市平和县小溪镇

联系电话：0596-5556253

公共资源交易中心名称：平和县公共资源交易中心

地址：漳州市平和县小溪镇河滨南路平和县行政服务中心二楼

联系电话：0596-5556279

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：平和县城关社区卫生服务中心 地址：平和县小溪镇奇兰路15号 联系人：罗先生 电话：15860635133，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：漳州宏源工程项目管理有限公司 地址：漳州市漳浦县绥安镇朝阳大道西251号109-2室 联系人：小林、小陈 电话：0596-3668585、18959611939，传真：/ 电子邮箱：644775182@qq.com |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼建设项目 报建编号：3506282202140101 招标项目编号：E3506280601800329001 标段名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼建设项目 标段编号：E3506280601800329001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：/ 招标人最多允许投标人中标的标段数量：/ |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：业主多渠道筹措 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 平和县小溪镇宝善村 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 总建筑面积6189.1㎡，其中住院楼6008.02㎡（其中地下室1051.69㎡、上部4956.33㎡）、变配电室129.56㎡、门卫和消控室51.52㎡。主要建设一栋六层住院楼以及配套道路硬化、室外管网等。概算总投资3174.89万元，其中建安费用2830.62万元。本项目预算审核价为26412170.62元（含暂列金900000元、专业工程暂估价1150000元）； |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 平和县城关社区卫生服务中心住院楼建设项目总建筑面积6189.1㎡，其中住院楼6008.02㎡（其中地下室1051.69㎡、上部4956.33㎡）、变配电室129.56㎡、门卫和消控室51.52㎡。建筑层数为：住院楼地下一层、地上六层；变配电室为地上一层；门卫和消控室为地上一层。檐口高度：住院楼21.9m、变配电室4.45m、门卫和消控室3.6m。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准； |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn 联系电话：0596-2032597 公共资源交易中心名称：平和县公共资源交易中心 地址：漳州市平和县小溪镇河滨南路平和县行政服务中心二楼 联系电话：0596-5556279 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 一、投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2.本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。 1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）投标人未携带加密用的CA数字证书到现场或携带非本次投标加密用的CA数字证书； （4）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（4）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必在漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。（如需图纸请至招标代理公司购买，售后不退）。 五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件，根据“漳州市工程项目交易中心关于疫情防控期间做好工程招投标工作的通知”防控期间所有项目采取不见面的方式开标，投标人不能到现场参加现场开标会。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 六、招标文件第8章投标文件格式说明： 6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 6.2.所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章及法人盖章部份，应按要求进行盖单位电子章和法人电子印章【授权委托书除外】。涉及到代理人签字或盖章部分，一律由电脑录入，盖单位电子章即可【授权委托书除外】。 6.3.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 七、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：建盟设计集团有限公司 监理单位：待定 代建单位：福建平和城市建设投资开发有限公司 全过程工程咨询单位：/ 造价咨询单位（编制）：福建集源项目管理有限公司 造价咨询单位（审核）：福建平诚工程造价咨询有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为385日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：符合绿色建筑设计标准二星要求 智慧工地管理要求：按设计标准执行 建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行 其他要求：/ |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 总价合同； 采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。 |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 贰级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3.（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；（3）为本标段的监理人；（4）为本标段的代建人；（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（9）被责令停业的；（10）被暂停或取消投标资格的；（11）财产被接管或冻结的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2022年11月15日 11:30:00 |
| 18. | 11 | 分包 | □不允许 ☑ 允许，允许分包内容：（电力部分）专业工程分包 接受分包的第三人资格、资质要求： 专业工程分包企业须具有相应施工资质且须征得招标人审批通过后才可进行分包，分包项目质量、安全、工期、竣工资料归档等资料均由分包人向中标人负责，中标人应与分包人就分包工程向招标人承担连带责任。 |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2022年12月2日 09:30:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目要求提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：300000元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506280601800329001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国农业银行平和县支行城关分理处 帐户名称：平和县城关社区卫生服务中心 帐 号：13690401040012366 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506280601800329001。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506280601800329001。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506280601800329001。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准(试行）》，否则其投标担保视为无效。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 4、投标人在投标截止后撤销投标文件。5、因投标人原因造成在规定时间内投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；6、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。7、法律、法规规定的其他情形。 |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版) 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求： 投标文件应使用电子交易系统提供的最新版投标文件制作软件（具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易系统上的相关说明）。资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 计价软件名称及版本：晨曦投标计价系统 2022版 V22.7.1.0 、五星工程计价软件 （投标版）V1.0 、海迈云计价平台 （投标版）V1.0.0、大盛工程计价软件 2022 (投标版）V1.0、广联迖计价平台-福建投标专版 6.4000.3.16 、新 点 造 价 福 建 版 10.X 投标版 V10.3.5.01、斯 维 尔 清 单 计 价 福 建 版 10.0.0.7（根据闽建筑〔2022〕13号文使用测评通过的投标计价软件企业）。 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：2022年12月2日 09:30:00前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： 本项目不要求投标人到现场提交投标人名称变更证明材料原件（如有），以上资料的扫描件加盖投标人公章随同电子投标文件一并在线提交，投标人应对其真实性负责。 |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2022年12月2日 09:30:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | (1)由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决；(2)由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决；(3)由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。注：因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：异议人应及时根据鉴定机构要求，会同招标人及鉴定机构共同做好投标时使用的电脑、CA锁、计价软件锁等电子设备的封存和移交工作，鉴定费由异议人承担。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 评标专家由福建省综合性评标专家库随机抽取的专家组成确定。 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法 (A类)【K值取6％～10%（含6%，不含 10%）】 |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在20分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：1个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。 履约担保形式：履约担保可以选择现金、银行转账、银行保函、保险保函、履约保函等方式之一提交。若采用现金以外的方式，需确保担保有效期在工程竣工验收前有效，承包人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金； 履约担保期限：截止至工程竣工验收合格之日（退还不计利息）；履约担保提交时间：中标人在接到中标通知书后15天内，合同签订前提交；履约担保金的退还：采用电汇或银行转账方式提交履约担保金的，于工程竣工验收合格后30天内无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：平和县住房和城乡建设局 地点：平和县小溪镇 电话：0596-5556253 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 1、其他资格要求：①根据建办室（2019）50文、闽建筑〔2019〕22号住房和城乡建设部办公厅关于取消一级、贰级建造师临时执业证书的通知，一级、贰级临时建造师不可参与本项目投标。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号文要求做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记，且省外入闽施工企业应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求在福建省建筑市场综合监管信息平台登记企业信息（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）；③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标；④投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录承诺函。⑤根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑥本项目采取线上开标形式（即不见面开标），开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为撤销其投标文件；⑦本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。 2、投标须知前附表18.1/ 18.2.1投标保证金形式：本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人仅限使用②③④⑤ 种形式提交，不得使用第①种形式提交。招标文件与本项不一致之处以本项为准。 3、中标候选人（暨中标结果）公示结束后三天内，中标人应至招标代理单位办理领取中标通知书的手续，到现场领取中标通知书的人员需提供中标单位加盖公章的授权委托书及本人身份证复印件（授权委托书格式由中标人自行编辑）。此外，中标人须在提供陆份纸质的投标文件并加盖投标单位公章交至招标代理公司，同时，提交一份包含全部投标文件资料的光盘（word格式）给招标代理公司；中标人应于中标通知书发出之日起7日内，（时间界定以中标通知书落款时间为准），派代表与招标人协商书面合同事宜，并按规定提交履约保证金。中标人未能按规定提交履约保证金的，视为放弃中标资格，招标人有权没收其投标保证金，并可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标；中标人在收到中标通知书后 30 天内，应派代表与招标人联系，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同； 4、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失； 5、以银行转账或电汇形式提交本工程投标保证金的，退投标保证金资料：投标人需提供内容为收款收据（收款收据必须填写完整、清楚、收据盖章、正面有关负责人、会计、出纳、记账均需签字、日期须填写在开标当日或之后、背面经办人签字、联系电话）、汇款凭证复印件盖章、企业基本账户开户许可证复印件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》复印件并加盖投标单位公章、营业执照复印件并加盖投标单位公章。于中标候选公示期间提交或邮寄至漳州宏源工程项目管理有限公司（地址：漳州市漳浦县绥安镇朝阳大道西251号109-2室），以确保投标保证金顺利退还。 6、中标后，中标人的工程项目部施工管理人员的配备要按闽建建[2018]37号文等要求执行，若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其相应责任； 7、若招标人需要部分甩项，中标方需无条件服从且不予任何经济补偿； 8、若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格，投标保证金不予退还；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：⑴中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（含中标人在代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书或中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保等情况的）；⑵中标人有前款违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门；⑶中标人不履行与招标人合同的约定的，履约担保金不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； 9、投标人所提供的资料有虚假情况，取消其中标资格并没收投标保证金，若给招标人造成经济损失还应承担相应责任直至法律责任，如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，没收的投标保证金金额为本招标文件规定的投标保证金金额，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，并按照漳建工【2016】2号文件执行； 10、中标人应根据福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则的通知｛闽人社发（2021）3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建[2020]3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》有关事项的（漳人社〔2022〕28号）及闽建筑【2016】34号文（关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知）的要求执行相关工作。对本项目的劳务工人实行实名制管理，足额发放农民工工资，若出现因承包人拖欠农民工工资导致农民工到政府有关部门上访或向招标人索要工资等情形，招标人有权向中标人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由招标人或政府有关部门代为支付农民工工资的，招标人有权向中标人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费；建立工资专户管理制度，实行人工费(工资款)与其他工程款分账管理。施工总承包企业应分解工程价款中的人工费(工资款)，并在工程项目所在地银行开设工资专户，中标单位将工程款中的人工费(工资款)单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。中标单位应按照施工合同约定的比例或施工总承包企业提供的人工费（工资款）数额，按时足额将应付工程款中的人工费（工资款）单独拨付到施工总承包企业开设的工资专户。房屋建筑工程人工费总额不得低于施工合同总价的20%;市政工程人工费总额不得低于施工合同总价的17%； 11、本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。 注：因疫情原因导致企业社保无法正常缴纳或社保缴纳凭证无法正常导出的，应附上相关政策文件证明； 12、建造师电子注册证书使用根据建办市〔2021〕40号、闽建筑函〔2022〕33号文件的相关规定执行，否则评标委员将否决其投标：①若投标人拟用的项目负责人为一级注册建造师的，根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限；②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定，二级建造师电子注册证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。二级建造师查看和下载电子注册证书时，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限。二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。 13、招标人应根据《漳州市住房和城乡建设局关于进一步落实工程款支付担保制度有关要求的通知》（漳建筑函〔2021〕11号）要求向施工单位提供工程款支付担保； 14、本工程建筑工地防治扬尘设施及要求根据闽建建（2016）17号文《福建省建筑工程施工扬尘防治管理导则》的要求、漳州市住房和城乡建设局关于印发的漳建工（2016）29号文《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》、关于调整部分建设工程扬尘防治措施费用计取标准的通知（漳建价〔2018〕44号）、关于加强建筑施工工地扬尘在线监测设备及喷淋系统管理的通知（漳建工〔2018〕145号）、关于发布漳州市建设工程扬尘防治措施费（漳建价【2017】7号文）的通知或政府相关部门最新文件要求等执行施工现场扬尘防治的相关工作并承担费用。 15、根据闽建筑〔2022〕10号附件《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标工程计价实施细则》规定：主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中，甲供材料和其他材料费均不参与价差调整； 16、同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人； 17、根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知（闽建许〔2021〕7号）》的规定，我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。上述四类企业原资质证书仍可用于工程招标投标及企业其它经营等活动； 18、投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开； 19、招标文件中关于投标保证金及履约保证金的规定，退还时均为无息退还。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）； 20、根据《漳州市住房和城乡建设局关于加强建筑业诚信激励失信惩戒工作的通知（试行）》，采用经评审的最低投标价中标法评标的房屋建筑和市政基础设施施工项目，在确定入围投标人名单时，投标报价在评标基准价计算取值范围内，对应相关专业序列的福建建筑施工企业信用综合评价分值季度排名前300名且未被抽取的漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人可补充列入入围投标人名单。如涉及类似业绩作为资格条件的，入围的漳州市建筑业龙头和准龙头企业无需提供类似业绩证明材料，认定为满足要求。本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。注：由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件。龙头和准龙头企业投标人若有变更名称等信息的，请将变更相关资料于开标前一天，采用电子邮箱的形式告知招标代理机构且电话告知（邮箱：644775182@qq.com，电话0596-3668585）；未按规定提交的，视为投标人未变更单位名称，以漳州市住房和城乡建设局公布的漳州市建筑业龙头和准龙头企业投标人名称为主。（本条款与招标文件中其他条款不一致的，以本条款为准）； 21、本项目存在的危大工程清单如下：基坑工程、模板工程及支撑体系、悬挑式脚手架工程、深基坑工程, 具体详见施工图纸及工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定投标人在投标文件中提供相应的技术文件，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。 注：技术文件指：投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分； 22、根据闽建筑[2022]3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，增加要求如下： （1）投标人应提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函（格式详见第8章）。 （2）法定代表人授权委托的投标代理人、负责办理投标保证金的人员均应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。 （3）参与施工项目投标的，已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若委托工程造价咨询企业编制的，应在投标文件中提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章； 23、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行； 24、本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 原文见范本 | 原文删除 |
| 5 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 5.投标费用 5.1不论中标与否，投标人准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。在任何情况下招标人及招标代理机构对上述费用均不负任何责任，不再进行经济补偿。 5.2本项目招标代理服务费报酬按照《招标代理合同》约定，由代建单位支付。（招标代理服务收费详见招标人与招标代理机构签订的招标代理合同） |
| 9 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 招标人不组织踏勘现场。 （1）招标人及代理机构不集中组织现场踏勘，投标人在获得招标文件的有关资料后，应自行与招标人联系对工程现场及周围环境进行勘察，以便获取由投标人自行负责编制的投标文件和签订合同所需的一切资料。现场勘察的费用由投标人自行承担。 （2）在现场勘察过程中，投标人及其代表应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏等一切责任，招标人及招标代理机构均不负责。 （3）投标人自行勘察现场完毕，或不进行现场踏勘均将被认为投标人已了解现场上述情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。 （4）招标人向投标人提供有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 （5）投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，可以提出要求澄清问题。但所有问题都应通过电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，招标人视情况做出澄清和解答，并将此澄清和解答以网上公布的方式通知所有的投标人。不论答疑会口头回答与否，最终均以书面文件为准。 |
| 10 | 原文见范本 | 投标人对招标事项、招标文件有疑问的应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过电子交易平台提交发送给招标人或招标代理机构（须电话确认），逾期不受理。招标人通过以下网站发布澄清文件:福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyjd.fj.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。投标人在提交投标文件截止时间前，应随时查阅以上网站上有关本招标工程活动的变更通知，投标人的任何疏忽或遗漏所引起后果，由投标人自行负责。 |
| 15.1.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 15.1.1资格文件应包括以下内容： 一、投标人基本情况表 二、法定代表人资格证明书 三、投标人诚信承诺函 四、授权委托书（如有时） 五、拟分包企业情况（如有时） 六、拟派出项目负责人简要情况表 七、拟派出项目负责人承诺函 八、拟派出项目技术负责人简要情况表 九、拟派出施工现场管理人员表 十、项目部施工管理人员到位承诺书 十一、投标人基本账户信息 十二、投标保证金有关单据扫描件 十三、其他资料 |
| 18.2.1 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）。 如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向招标人指定账户补足差额。 |
| 20.3 | 原文见范本 | 修改为： 20.3第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，法人盖章处指加盖法人的电子章，委托代理人签字或签章部分(授权委托书除外)，只需直接输入姓名即可。 |
| - 26.3 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 26.3.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 31.3 | 原文见范本 | 招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时无息退还所收取的现金投标保证金；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。 |
| 32.4 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当以书面形式答复异议人并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。 |

# 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： / 。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：土建施工员1人、设备安装施工员1人； 质量员：土建质量员1人； 材料员：1人； 机械员：1人； 安全员：取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理员 1人； 试验员：0人； 劳务员：1人； 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： / （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 5. 其他要求： （根据省、设区市住建主管部门的其他规定） |
| 7 | 4.2 | 危大工程清单 | 1、基坑工程； 2、模板工程及支撑体系； 3、悬挑式脚手架工程； 4、深基坑工程 |
| 8 | 7.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见附件A |
| 9 | 7.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见附件B |
| 10 | 7.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价 | 详见附件D |

## 第2节 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对技术文件（如有）进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审；

        - 对商务文件进行算术性修正；

        - 对商务文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

  - 评标前的准备工作

    - K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

    - 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

    - 确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；

      - 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

      - 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 技术文件评审办法和标准

4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。

4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。

4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。

  - 商务文件评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

5.1.6 投标总价高于招标控制价；

5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 商务文件详细评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；

7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；

7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

8. 推荐中标候选人

8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

8.2推荐中标候选人

8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。

8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

10.附则

10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）

技术文件评分标准表（格式）

| 序号 | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目 评分（分） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危大工程清单1：基坑工程 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A1 (满分100分) | B1 =0.25 |
| 2 | 危大工程清单2：模板工程及支撑体系 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A2 (满分100分) | B2 =0.25 |
| 3 | 危大工程清单3：悬挑式脚手架工程 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A3(满分100分) | B3 =0.25 |
| 4 | 危大工程清单4：深基坑工程 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A4(满分100分) | B4 =0.25 |
|  |  |  | An (满分100分) |  |
| 评标委员会成员总评分 |  |  | A1*B1+A2*B2+…+An*Bn |  |
| 备 注 |  | 1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.技术文件页数原则上不超过100页。 |  |  |

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

### 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

  - 合同协议书

合同协议书

发包人（全称）：平和县城关社区卫生服务中心

代建单位（全称）：福建平和城市建设投资开发有限公司

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 平和县城关社区卫生服务中心住院楼建设项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼建设项目。

2.工程地点：平和县小溪镇宝善村。

3.工程立项批准文号：平行审投资【2022】100号。

4.资金来源：业主多渠道筹措。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

平和县城关社区卫生服务中心住院楼建设项目总建筑面积6189.1㎡，其中住院楼6008.02㎡（其中地下室1051.69㎡、上部4956.33㎡）、变配电室129.56㎡、门卫和消控室51.52㎡。建筑层数为：住院楼地下一层、地上六层；变配电室为地上一层；门卫和消控室为地上一层。檐口高度：住院楼21.9m、变配电室4.45m、门卫和消控室3.6m。具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：（注：在支付工程款和开具发票时，合同价税前造价扣除甲供材料款）

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                        。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，代建单位执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         代建单位：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                 

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

社会统一信用代码：  

地  址： 

邮政编码：   

法定代表人：     

委托代理人：

电  话：  

传  真：

电子信箱：

开户银行：  

账  号：                 

  - 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：①、本合同的协议书；②、中标通知书；③、招标文件、工程量清单；④、中标人的投标书及其附件；⑤、本合同专用条款；⑥、本合同通用条款；⑦、标准、规范及有关技术文件、技术要求；⑧、施工图纸；⑨、设计变更、补充协议等书面文件；⑩、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                            ；

资质类别和等级：                          ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                            。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括： /。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（中华人民共和国建设部令 第107号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第124号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建〔2004〕369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章 。

在合同履行中，如上述法律、法规、规章等做出修改时，则以修改后的为准，若修改后在条款上有出入时则以较严格的为准。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行国家、福建省、漳州市现行有关标准、规范、规程及有关行业标准、规范、规程。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

发包人负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人提供国外标准、规范的份数：    /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：    /      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：

依据通用合同条款规定执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：①本合同的协议书；②中标通知书；③合同专用条款（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；④投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；⑤合同通用条款；⑥标准、规范及有关技术文件（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑦图纸（含招标文件补充答疑书中与此有关的部分）；⑧工程量清单；⑨工程预算审核书；⑩本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；⑪合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：本合同签定后15天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：本合同签定后15天内，发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件贰套。承包人需要增加图纸份数，发包人开具证明给予复制或代予复制，由项目负责人签收，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：发包人提供完整的本工程施工设计图纸原件贰套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包方无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：格式和内容符合监理工程师合理规定的详细的施工组织设计及工程进度计划、开工报告等由其编制的与工程施工有关的文件及办理开工许可的资料；

承包人提供的文件的期限为：满足办理《施工许可证》的时间节点要求；承包人应在每月的20日之前上报当月完成的工程量和下月工程进度计划报送给监理人；

承包人提供的文件的数量为：提交数量为一式6套；

承包人提供的文件的形式为：书面并加盖承包人公章及电子邮件；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件后 7 天内批复。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：现场工程项目部；

发包人指定的接收人为：工程项目负责人或其授权代表。

承包人接收文件的地点：现场工程项目部；

承包人指定的接收人为：承包人项目负责人或其授权代表。

监理人接收文件的地点：现场监理部；

监理人指定的接收人为：项目总监或其授权代表。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：承包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本项目施工现场大门及围墙（或本工程用地红线图）作为边界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自费负责修建、维修、养护和管理施工所需的场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：依据通用合同条款规定执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：依据通用合同条款规定执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：依据通用合同条款规定执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：依据通用合同条款规定执行 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：依据通用合同条款规定执行。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：只对工程量清单存在缺项、漏项的项目进行调整，但中标人应在中标通知书发出后14天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作，核对后的工程量清单经建设单位、工程预算审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据，中标人逾期不提交工程量清单核对的书面申请报告视同承包人已认可不以调整。

经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同条款做相应调整。

1.13.2发包人自收到承包人的提出申请后，应在申请书中写明发包人意见并送与财政部门。

1.13.3财政部门收到申请报告后通知审核单位，并及时予以安排核对事宜。

1.13.4经财政委托的审核单位与承包人核对后，对工程量清单调整部分的，预算审核单位应出具调整部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的工程量清单及审核书计算发包价，下浮率应与中标下浮率一致。承包人应将所调整的工程造价送发包人审核，发包人审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

1.13.5承包人必须按调整后的合同价款完成招标文件规定范围内的设计图纸（含招标前已设计更改技术通知单、经核对后的预算审核书及其编制说明）规定的所有工程项目。对于合同执行期间劳务、材料、机械台班等价格上涨在合同执行期间不再调整，风险自负。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：依据通用合同条款规定执行。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：发包人拟派的代表是发包人单位的全权负责人，督促指导监理工程师行使职权，贯彻监督施工合同履行，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证,审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地已具备施工条件；有关资料现场交底。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：项目施工所需水表接口、施工用电箱变承包人负责接至施工现场，现场范围内的接引工作及费用、施工期的水、电费以及施工总水表、用电箱变等设备的维保费用均由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；承包人应结合现场实际情况和工程需要自行考虑配备工程所需发电机组和届时场内施工用电的接引工作，相关费用由承包人承担，包含在合同总价中，包干使用不调整；计量装置经相关部门检测合格后由承包人安装。承包人每月依水、电部门的计价标准和实际用量（含空载、损耗等费用），在规定的缴费期内按时缴交，否则发包人有权从应向承包人支付的工程进度款中扣除欠缴的费用（含滞纳金），对此承包人不得提出任何异议。电讯由承包人自行与电讯部门联系，费用由承包人支付。

（2）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。

（3）地下管线资料的提供时间：工程开工前由发包人协调有关部门进行现场交底或提供有关书面资料通知承包人，并办理交接手续 ，但发包人不承担地下管线资料不全或因实际地下管线与发包人提供的地下管线图不一致的责任及因此产生的任何费用。承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已包含在合同价款里，均不予调整。

（5）已完成工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收合格交付发包人前，由承包人负责保护，并承担全部费用。在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复。

（6）施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。承包方需配置建筑工地防治扬尘设施所需配备，扬尘的防治要符合漳建工【2016】29 号、平建【2016】23文的要求。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中，均不予调整。

(7)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人向承包人提供下达施工许可证所需的全部文件，承包人予以协助办理。

(8)水准点与坐标控制点交验要求：发包人仅提供界址点及高程的相关数据；承包人应于开工后自行委托具备相应资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，费用由承包人自行承担；由于承包人自身原因，超出设计范围施工而产生的后果和损失由承包人负责并承担费用，且使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。

(9) 协调处理施工场地邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：承包人应当详细了解施工场地周边地下管线邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式：支付担保的金额为合同价款（不含暂列金）的10%。可以选择以下其中一种方式：①现金；②银行保函；③由漳州市建设行政主管部门核准的可在漳州市行政区域内开展建设工程担保业务的担保公司出具的保函；④建设工程保证保险。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： ①本工程合格的工程竣工图；②符合漳州市城建档案馆及发包人要求的合格完整的工程技术资料；③设计变更文件；④工程签证； ⑤工程结算书（含电子文档）等以及经发、承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）和2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后30天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：按照法律规定和工程竣工归档要求的竣工资料的套数、内容、时间等书面及电子版资料如期移交发包人。

（10）承包人应履行的其他义务：①承包人必须按投标时承诺的施工设备及管理人员为本工程配备施工设备及管理人员并按时进场；若承包人在建设主管部门颁发施工许可证后一个月内未组织人员及机械进场施工，发包人有权单方面无条件终止合同，且无需向承包人赔偿任何损失。承包人应向发包人赔偿因终止合同后对发包人造成的损失。开工前，承包人应向监理工程师报送工程总进度计划，同时，每月二十五日向监理工程师报送下月施工计划和已完工程月报一式四份，如不按时报送，发包人将不予支付工程进度款。

②自行协调解决施工中与公安、交警、市政、城管及周边地方居民关系，保证工程施工不受当地居（村）民或其他因素干扰和影响并承担费用，任何此类影响所造成的工期延误均不得顺延工期。

③承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

④总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求、销售配合要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人审核通过后方可实施。总平面布置需占用红线外场地及道路时，相关场地占用申请及布置的费用由承包人在投标时应综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中，包干使用不调整。承包人的临时用地尽可能利用永久征地红线内的土地及荒山、荒地。严格控制临时用地占用耕地；在满足施工需要的前提下，严格控制使用时间；严格控制施工和生活对土地的污染。临时占地由承包人向当地政府土地管理部门申请，并办理租用手续，承包人按有关规定直接支付其费用，发包人对此将予以协调。临时占地的面积和使用期应满足工程需要。临时占地退还前，承包人应自费恢复到临时占地使用前的状况。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应付给承包人的任何款项内扣除。

⑤承包人应严格执行国家及有关行政主管部门的要求和规定，自行承担施工安全保卫工作和提供相应设施（如护板、围栏、安全网、指示牌等）以满足安全保卫工作及施工照明的需要，承包人对所有安全、质量事故负责。施工中发生的一切安全及质量事故必须报告发包人；需要上报有关部门时，应及时上报有关部门。承包人应妥善保护发包人所提供的基础设施，如发生盗窃、损坏等其损失费用应由承包人赔偿。

⑥根据现场具体情况，由承包人对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求制定保护方案，经监理工程师确认后报发包人审批，由此产生的费用由承包人承担。承包人应对发包人提供的水准点、坐标点和控制点进行有效保护，如施工过程中损坏或遗失，发包人联系原放样单位复位，所发生的费用由承包人承担。

⑦承包人应对设计图纸中的场地标高、道路、支路、各种管线的位置、标高、接口与现状道路、管线进行复核、测量，发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。工程联系单、签证单需于7天内书面提出报监理工程师及发包人进行审核并与设计部门进行协调，若超出上述期限，发包人将不予确认工程联系单及签证单。

⑧因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

⑨承包人应根据相关资料、现场实际情况和施工经验采取切实可行的排、降水技术措施，工程开工直至竣工验收合格所发生的所有排、降水费用（含降、排水措施的材料费、人工费及机械台班费等一切相关费用）已计入本合同总价中，包干使用不调整。

⑩承包人应遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境污染等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施。由于承包人措施不力或未采取相应的措施造成的一切责任、损失及相应罚款均由承包人承担。

⑪承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

⑫包括安全、质量、外观在内的所有永久性工程的施工，承包人必须提前一周提供专门的施工组织计划和施工方案报监理工程师审批同意后方可实施。

⑬承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

⑭承包人须按照进度要求全力、积极配合检测、监测、试验工作，各种检测费用及管线复核测量由承包人在投标时综合考虑投标计价。费用应计入在相关项目的单价和合同总价之中。

⑮承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑯本工程已完工程成品在工程验收合格交付使用前由承包人负责采取措施保护，在保护期间发生的损坏，由承包人出资修复；发包人提前使用后发生的修理费用由发包人承担。承包人工程保修期间必须严格按《工程质量保修办法》执行，具体要求详《工程质量保修书》。

⑰承包人应按发包人要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

⑱施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

⑲向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：必须提供现场办公室不少于30平方米及相应办公桌椅，该费用已计入综合单价内。承包人进场后7天内承包人应提交办完安全监督手续及办理施工许可证所需要的相关手续，延期提供的发包人可以2000元/天罚款，延期超过15天的，发包人有权终止合同并没收履约保证金。

⑳施工过程承包人应严格按照《漳州市建筑施工扬尘专项整治的工作方案》的规定执行，在建建筑工地防治扬尘设施及要求如下：

a.施工现场的围挡应当坚固、稳定、整洁、美观，工地应当设置高度大于1.8米的封闭围挡。脚手架外侧应当设置密目式安全网封闭，网间连接应当严密。

b.施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面应当按照规定作硬化处理，积尘及时清扫。施工现场出入口处应当采取保证车辆清洁的措施，设置洗车台、沉淀池及高压冲洗设施，并有专人冲洗出工地的车辆，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。工地的排水系统应当定时清理，做到排水通畅，杜绝随意排放。

施工总承包单位应指定专人检查进入工地的车辆，对装车完毕，准备驶出施工工地前的运输车辆必须确保平斗装运、封盖到位、蓬布覆盖严实、车身冲洗干净、上路后不会污染环境等重要事项。

c.现场应配置喷淋装置、洒水车、移动式喷雾水炮等降尘设备。建筑施工主体结构高度每超过10层要在外脚手架上设置喷淋系统，并适时喷雾、喷淋降尘。根据工程占地面积每5000平方米至少配备一台移动式喷雾机，在基坑开挖、砂浆搅拌以及切割、抹灰、钻孔、凿槽等易产生粉尘的作业时适时开启。

d.施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理楼层内以及脚手架作业平台的垃圾，应当使用密闭式串筒或者采用容器清运，严禁凌空抛掷。主体结构施工进度达到六层以上时，必须安装施工升降机，便于施工现场作业人员上下班和及时清运垃圾。施工现场严禁焚烧垃圾等各类废弃物。

e.裸露的场地和集中堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水或绿化等措施。裸置3个月以上的土方，应当采取草籽播种、草坪种植等临时绿化措施；裸置3个月以内的土方，应当采取覆盖、压实、洒水等压尘措施。

f.淘汰易产生噪音和排放有害烟尘的锤击桩工艺。

g. 施工现场的施工用电（包括变压器、三相电源等用电设施及接入网一切手续）由承包人自行解决并承担相应费用。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册编号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：是承包人的全权负责人，行使本工程施工合同所赋予的职权和工作。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目负责人在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行考勤发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月到岗签到不少于22天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求承包人更换项目负责人，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人交纳违约金，违约金为¥10万元，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金¥5000元，给发包人造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：承包人不能擅自更换项目负责人，擅自更换项目负责人须向发包人交纳违约金，违约金为每人次¥10万元，所造成的全部责任和损失由承包人承担。若更换项目负责人，须在缴纳违约金且经发包人同意后方能更换；若更换的项目负责人能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：应向发包人支付违约金人民币10万元，由此对发包人造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

开工前10天内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：

可视为该施工管理人员不到岗并向发包人交纳违约金，从发包人发出通知之日起计算，拒不撤换技术负责人按¥2000元/天，拒不撤换其他施工管理人员，每人¥1000元/天支付违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：

承包人拟派的主要施工管理人员应常驻施工现场并做好轮班制度，实行签到和发包人查岗制度，每天上下午至少各签到一次；每个月每人到岗签到不少于22天。施工阶段每天一般至少9人到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：

承包人若需要更换主要施工管理人员，须事先得到发包人批准，接替人员的资格、业绩和信誉不得低于被替换人，且向建设行政管理部门备案，经批准、且已备案方可更换，并按以下规定的标准向发包人交纳违约金；承包人未经监理工程师和发包人批准擅自更换的，发包人有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

更换项目负责人或技术负责人每人次¥10万元；更换其它施工管理人员，每人次¥3万元。。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：

若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，签到记录达不到上述规定的，发包人查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应付违约金¥1000元，其他人员违反规定的，承包人每人每次应付违约金¥500元。其违约金直接从承包人的工程款中扣除。因施工项目部缺岗致使连续两周且每周支付违约累计5人次以上的，委托人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：未经业主同意的全部中标工程。

主体结构、关键性工作的范围：/     。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：（电力部分）专业工程分包 。

其他关于分包的约定： 经业主同意后可将部分专业工程进行专业分包。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定： /        。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至工程验收合格交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保可以选择现金、银行转账、银行保函、保险保函、履约保函等方式之一提交。若采用现金以外的方式，需确保担保有效期在工程竣工验收前有效，承包人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过招标人的同意，并按招标人同意的形式缴交履约保证金。

履约担保金额：为中标合同价的10％。

履约担保提交时间：中标人在接到中标通知书后15天内，合同签订前提交。

履约担保期限：截止至工程竣工验收合格之日（退还不计利息）。

履约担保金的退还：采用电汇或银行转账方式提交履约担保金的，于工程竣工验收合格后30天内无息退还（退还履约保证金时施工方须附上一份竣工验收报告）。若采用保函时，于工程全部竣工验收合格后，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见“监理委托合同”。

关于监理人的监理权限：详见“监理委托合同”工程。监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和工程承包合同及招标文件（含答疑纪要），对承包人在施工质量、建设工期、安全与文明施工和建设资金使用及合同信息管理等方面，代表建设单位实施监督。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

详见“监理委托合同”。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使监理合同授予的权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /               ；

（2）              /               ；

（3）              /               。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：到国家现行《工程施工质量验收规范》及其他相关规范的合格标准。

关于工程奖项的约定：   /  。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：符合绿色建筑设计标准二星要求 ；

（2）智慧工地管理要求：按设计标准执行；

（3）建筑垃圾减量化目标：按设计标准执行 ；

（4）装配式建筑装配率要求：/ ；

（5）    /       。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人在施工期间中遇有毒、有害气体或物质，应设置防护设施，由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边等人的生命安全受伤害，由此产生的一切后果均由承包人承担。

（2）在施工过程中监理工程师或发包人有关人员将不定期组织检查。若承包人未按有关规定设置安全生产措施，致使施工现场安全检查不能达标的，按本合同第6.1.1(5)条款的约定执行，并且发包人有权另行选择施工单位实施完善，其费用由承包人承担，从工程款中扣除。

（3）涉及安全、质量、外观等重要分项的施工，监理工程师有权要求承包人编制专项施工组织设计或施工方案，方案中应明确人力、设备和资金准备投入情况以及履约困难时的应急处理措施和方案（包括企业调集待用资金投入），承包人不得拒绝，同时须经监理工程师审批、发包人同意后方可实施

（4）承包人应按国家及地方有关安全生产的规定和要求，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用。承包人要确保发包人不因与此有关引起的任何责任。承包方需在建设项目的围挡、出入口等醒目位置悬挂展示平和城投建设项目内容的效果图。展示内容尺寸大小应尽量布满，项目效果图内容由平和城投公司提供，位置、尺寸必须经发包人同意。

（5）安全文明施工必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市工程安全质量监督部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。漳州市有关规定执行，若经有关监督部门、监理工程师或发包人检查工程的安全文明施工一次未达标，发包人有权对承包人按每次10000元进行罚款，若安全文明施工三次未达标，或因承包人管理不善，造成重大安全、质量事故的，发包人有权要求承包人返还合同价款中计取的全部的文明施工费、安全施工费。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于10万元/次以下的罚款。

（7）施工现场应设置门卫制度，配置专职人员对施工现场的日常进出进行管理，若发包人发现专职人员无故不在岗，发包人有权要求承包人更换专职人员并按每次1000元向发包人缴纳违约金

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施；承担合同工程安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任和因此发生的所有费用；应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：依据通用合同条款规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见合同付款方式。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人应于施工图会审后7天内向监理工程师提交《施工组织设计》， 承包人应于每月的25日上报本月工程完成和下月工程进度计划。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的报告后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工组织设计约定的期限内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：工程开工前。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：发包人仅提供界址点及高程的相关数据；承包人应于开工前自行委托具备资质的测绘单位确定界址点、水准点、坐标控制点等，费用由承包人自行承担。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①发包人要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在七天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成的工期延误，支付违约金伍仟元人民币/天。

因承包人原因，工程质量达不到合同约定的标准，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，所发生的费用和由此造成的工期延误由承包人承担。

承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后3天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿费限额为合同价款的10%，由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工的；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。

在合同履行过程中，因发包人原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：依据通用合同条款规定执行。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）烈度为七级以上的地震（按地震部门公布为准）；

（2）八级以上持续24小时的台风（按气象部门公布资料为准）；

（3）持续降雨24小时且降雨量为60mm以上；

（4）十年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气；

（5）空中飞行物坠落或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（按相关部门提供资料为准）；

（6）县市级以上政府公告不允许施工的日期；

（7）战争、动乱、洪水等；

（8）其他不可抗力的原因。。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      无         。

8. 材料与设备

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

- 本工程施工所需材料按指定的规格、型号、质量标准由承包人负责采购供应。（2）材料在用于工程前，必须向发包人代表提交有关质保资料，没有质保资料的材料不得使用。凡需送检的材料均应在材料进场后由发包人委托检测，发包人或监理单位指定取样，并共同送检，费用由承包人负责并已计入合同总价。所有材料和构件应检验合格后方可使用。

若发现承包人擅自更换材料品牌先行采购、以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料设备不符，发包人有权让承包人更换直到发包人确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额的10%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接扣抵，经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任。

不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：如需临时便道、供水供电、临时占地、施工范围内场地平整、障碍物清理等，其相关费用由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：依据通用合同条款规定执行。

施工现场需要配备的试验设备：依据通用合同条款规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件：依据通用合同条款规定执行。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：依据通用合同条款规定执行。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人及监理工程师核实的；②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更；③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证；④承包人未完成招标工程的部分内容、经发包人及监理工程师确认后不需要完成的、经发包人及监理工程师研究确认需要甩项或增项的项目（承包人必须无条件服从），相应核减或增加合同价款。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: （1）因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件；

（2）承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人。

（3）增减工程量的单价确定：

① 工程量清单之内的项目：以工程中标单价进行计算，其他费用的计取应与投标报价书的计算口径一致。

② 不在工程量清单之内的项目：按漳州市造价站颁布的施工期间定额、费用标准、价格信息确定，并按招标文件确定的优惠率同等优惠。

③ 若定额缺项的，由承包人提出适当的变更单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（4）材料变更时价格确定：

① 中标价中《工程量清单计价表》中已有的材料，按照中标价中《工程量清单计价表》中已有的材料单价计算。

② 中标价中《工程量清单计价表》中没有的材料，按照《漳州建设工程材料信息》施工期间公布的材料单价乘以招标文件确定的优惠率。

③ 《漳州建设工程材料信息》没有公布的材料，由承包人按市场价提出适当的材料单价，经监理人、发包人审定后报财政审核，最终以财政审核为准。

（5）变更工程量数量根据变更图纸和承包人、发包人和监理人三方共同验收确认的数量计算。

10.4.1.2（1）现行计价定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (2017版)、《福建省市政工程预算定额》(2017版)、《福建省通用安装工程预算定额》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2022年10月18日以前） 、《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年10月18日以前）。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到资料后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：    /     。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   6%  。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种或第3 种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金” （即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5% 。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 ±5%  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：     /     。

超过风险范围以外的调整方式：      /       。

12.1.2总价合同。

综合单价其它风险内容：工程采用固定总价加风险范围包干方式，风险包干费投标人可自行确定，计入工程总报价。

承包人必须按其报价完成招标文件规定范围内的设计图纸的所有工程项目，对于合同执行期间劳务、材料等价格上涨或下降对工程成本的影响，承包人在编制投标文件时应综合考虑，并计入投标报价中的各项目单价中，合同执行期间不再调整，风险自负。承包人应考虑下列投标风险等因素（包含下列风险费用）:

（1）因市场变化、政策性文件规定等原因导致材料价格、人工、机械台班价格等变化，（钢筋、水泥、商品砼、人工等材料另有约定的，从其约定）；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：只对工程量清单存在缺项、漏项的项目进行调整，但中标人应在中标通知书发出后14天内向招标人提出工程量清单核对申请报告，并在中标通知书发出后28天内完成核对工程量清单工作，核对后的工程量清单经建设单位、工程预算审核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据，中标人逾期不提交工程量清单核对的书面申请报告视同承包人已认可不以调整。（具体操作流程详见专用条款1.13.1）

（5）其它风险：①本项目水源、电源由承包人接至现场附近，场地内施工中所需水源、电源由承包人自行解决，所产生的水、电费用由承包人自行支付，费用考虑在合同价中。②施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价。③本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入合同价中，合同实施过程不再调整。④本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。⑤渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入合同价综合单价内，实际施工中发包人不再另行支付。⑥预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同实施过程不调整。⑦本工程所有项目的检测费（桩基检测费除外）、试验费由承包人承担，投标人应考虑此费用，中标后不调整。⑧施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。⑨相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除业主要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。⑩与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用。⑪风险费、缩短工期措施费，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。⑫如发生甩项，发包人不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。⑬本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、租用场地等由投标人负责处理，其费用均计入合同价中，合同实施过程不再调整。⑭需要现场清表时必须在业主指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，业主有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。⑮承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，相关手续费用和建设费用包含在合同价内。⑯施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入合同价中，合同实施过程中不再调整。

（6）清表、场地破除及清运、清除地下障碍物。

（7）土方工程：土方外运运距、垃圾外运运距、土方堆置费及土源费自行考虑，土方工程按项包干，实际不同不再调整。

承包人中标后应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；乙方自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

风险费用的计算方法：承包人应当考虑上述投标风险因素，根据各自实力、施工经验、现场周边环境以及招标文件的要求，参照有关工程预算定额消耗量标准及费用标准，或依据企业定额、市场价格，自主确定风险包干系数，进行综合报价。承包人对风险范围内的工程造价包干，施工过程和竣工结算时均不再调整合同价及单价。

超过风险范围以外的调整方式：非因承包人原因引起的出现以下几种情况合同价款可进行调整：

①实际现场与图纸或工程量有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经监理工程师及发包人核实的，导致工程发生变更超出风险规定范围的。

②经发包人与设计单位共同确认的工程设计变更，且设计变更程序符合相关规定的；

③经发包人、承包人双方确认的工程经济签证，且签证程序符合相关规定的；

④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的或经发包人研究确认需要甩项的（承包人必须无条件服从），相应核减合同价款。如发生甩项，发包人不予任何经济补偿。

⑤若本条款（含风险条款）与发包人现场签证相冲突，以发包人现场签证为准。

承包人应在上述情况发生后10天内，将调整的原因、金额以书面形式通知发包人，其发生的款项在竣工时结算，数额较大时应签订补充合同。发包人收到承包人调整报告后15天内不作答复，视为已经批准。工程须签证事项应在该项目发生完成后的7天内办理签证手续，逾期办理无效，工程须签证应具备下列事项：项目内容、位置、原因、数量及其依据（计算式或简图）、日期等必要事项。涉及工程设计标准或原设计文件的修改，必须有原设计单位的设计变更，不得以工程签证替代。

12.1.3其他价格方式：  /     。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 合同价款的10%。

预付款支付期限：开工令发出且施工方提交申请单后30个日历天内支付。

预付款扣回的方式：预付款在进度付款中同比例扣回。若工程在竣工验收前提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：依据通用合同条款规定执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：依据通用合同条款规定执行。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：       /      。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：依据通用合同条款规定执行。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：付款方式：

①按月支付已完成工程量扣除当月应支付的人工费后的工程量的80%工程款，工程量由承包人计量，经监理工程师核实并确定其价值，报发包人确认后拨付工程款。（其中，应按月将不低于当月已完成工程量的20%作为农民工资管理制度中的人工费单独拨付至农民工工资专户）；

②工程竣工验收合格后，承包人提供完整的竣工资料和完整的竣工结算资料（非承包人原因提供不全除外）给发包人后，发包人在15个工作日内向承包人累计支付至合同价款的80%（其中，包括剩余未支付的农民工资管理制度中的人工费的尾款，不含暂列金金额）；

③工程竣工结算审核并出具审定报告书，且工程竣工档案资料完整归档后30天内，支付至工程结算总价款的97%。

④预留3%作为工程质量保修金，待保修期满后30天内付还（不计利息）。本工程保修期限、保修责任根据《质量保修条例》、相关规定执行。

依据福建省住房和城乡建设厅闽建筑[2017]6号“关于房屋建筑和市政基础设施工程安全文明施工费有关事项”的通知要求，工程开工后预付安全文明施工费总额（具体金额以合同中单列的安全文明施工费为准）的50%，其余部分与进度款同期支付。安全文明施工费实行专款专用。承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令限期整改；逾期未整改的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

注：承包人收到发包人的每一笔款项前，应向发包人出具国家正式税务发票。

工程款全部以银行转账形式支付。

备注：①若承包人未按相关规定实施安全文明措施，发包人有权根据实际情况支付安全文明措施费②若承包人未按经建设单位及监理单位批准的施工进度计划进行施工，发包人有权暂缓支付相应比例的工程进度款。

12.4.1.2、关于农民工资管理制度约定：

（1）承包人应建立工资专户管理制度，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，并在工程项目所在地银行开设工资专户；

（2）人工费总额不低于施工合同总价的20%，根据工程进度款支付比例，由建设单位单独拨付到工资专户。工资专户资金专项用于支付农民工工资。。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单应按发包人批准的格式填写。依据付款周期约定的已完成项目对应的比例金额编制工程进度款支付申请单，不符合工程质量合格标准或未经检验的工程量，不纳入工程量计算范围。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：    /   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：依据通用合同条款规定执行。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后15天内。

（2）发包人支付进度款的期限：应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后15天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：     /    。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：依据通用合同条款规定执行。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：    /   。

12.6  人工费用拨付数额或比例：依据通用合同条款规定执行。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：依据通用合同条款规定执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

/   。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：依据通用合同条款规定执行。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：依据通用合同条款规定执行外并处违约金10000元/天。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：若有发生设备安装工程的试车工作其费用承担按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /      。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：本工程组织竣工验收前5个工作日内承包人需清理现场并达到约定的要求，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款，施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及发包人满意程度。竣工验收合格后，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人现场设施，由此产生的相关费用由承包人承担。如逾期仍未撤离完的，应向发包人每日支付5000元的违约金。同时，发包人有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可。为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

14. 过程结算和竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：主体结构验收合格后。

过程结算节点如下：主体结构验收合格后。

14.1.2当期过程结算价款内容包括：依据通用合同条款规定执行。

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：承包人在主体结构验收合格后28天内向发包人和监理人（如有）报送完整的施工过程结算文件及相应结算资料，承包人超过约定时限不报送的，视为放弃。对质量不合格的，应当在整改并验收合格后办理施工过程结算。

过程结算资料清单和份数：投标文件及其附件、开工报告、施工合同及其补充协议、工程变更（含设计、施工、进度变更）有关材料及通知书、施工图纸、竣工图、隐蔽工程验收签证及其他符合规定要求的零星签证（原件）、工程竣工验收会议纪要、验收报告、过程结算书、过程计算书及光盘（含电子文档及原件）、过程结算付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与过程结算价款有关的有效文件，一式二份。

过程结算申请清单包括：包括且不限于已完成节点工程合同价格、发包人已支付承包人的款项、应扣留的质量保证金（已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方式的除外）、发包人应支付承包人的合同价款。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：发包人在60天内完成施工过程结算文件的审核、确认，若承包人在过程结算过程中补充的结算材料提供不及时，则审核期限相应顺延。

发包人完成付款的期限：发包人工程过程结算审核完成并出具施工过程结算付款证书2个月内，支付至工程过程结算应付总价款的97%。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：依据通用合同条款规定执行。

当期过程结算价款支付款项包括：依据通用合同条款规定执行。

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容：竣工结算资料一式叁份：1、施工合同（含补充协议）；2、劳保卡；3、工程联系单/工程设计变更单/工程签证单（原件）；4、合同价款工程量清单（含电子版）；5、竣工结算书（含电子版）；6、工程量计算式（含电子版）；7、竣工图、竣工验收报告；8、通用合同条款约定内容。

发包人审批竣工付款申请单的期限：依据通用合同条款规定执行。

发包人完成竣工付款的期限：竣工结算审核完成并提交所有工程备案资料后3个月内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：依据通用合同条款规定执行。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：监理人签发缺陷责任期终止证书后，由承包人向监理人提交最终结清申请单一式三份。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：依据通用合同条款规定执行。

（2）发包人完成支付的期限： 3个月内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：缺陷责任期为24个月，自实际竣工日期起计算。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：工程结算审核后的工程总造价的3%。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：   /   ；

（2）工程结算审核后的工程总造价的3%%的工程款；

（3）其他方式:      /     。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款、过程结算款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   /     。

关于质量保证金的补充约定：待工程保修期满后30天内一次性付清，保修金不计利息。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：保修期贰年，工程保修期从工程实际竣工验收之日算起。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除（若保修金为以银行保函、保证保险和担保保函的保修费用由承包人另行支付）。②发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。③在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   /    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  /  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  /  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  无 。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  / 。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  /  。

（7）其他：   /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、承包人按承包合同总额10%向发包人支付违约金，发包人并有权单方面取消承包人的中标资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③对于承包人承诺的配备投入或必须配备投入的主要施工机械设备未能及时到场的，每缺少一项承包人应支付违约金人民币10万元，且进场施工机械应满足工程要求。若承包人进场的机械设备未能满足施工质量、进度要求的，承包人应承担发包人为保证工程质量和进度为其租赁所缺设备的费用。

④承包人违约的其他约定：承包人有下列情况之一，发包人有权调整承包人的工作内容或解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日（发包人原因造成的除外）；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划关键工序延后七天及以上；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；

f、承包人未能有规律和连续施工；

g、承包人发生重大安全质量事故的；

h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

j、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；

k、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；或出现承包人拒绝执行监理工程师指令；

l、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；

m、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；

n、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；

o、有其他违约行为。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）承包人在签订合同后未按发包人要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；合同签订后10天内承包人未提交开工报告的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天从工程款中扣除违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人有权终止合同并不予退还履约担保金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次。在接到发包人或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约担保金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天发包人将按每台机械每天2000元人民币从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人有权根据情节轻重对承包人处于30万元/次以下的罚款。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，发包人还有权从工程款中扣除违约金5仟元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，发包人有权从工程款中扣除违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向发包人支付违约金2000元人民币。

（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、处罚承包人5万元人民币，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔并取消履约担保金。

若发生以上违约或索赔所产生的金额，发包人将从工程进度款中扣除。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：合同解除后，依据通用合同条款规定的有关内容进行处理外对已完成的工程量按规定由双方进行结算；承包人不配合结算的，发包人有权自行审核，审核结论对双方均具有约束力；合同解除后，承包人应于接到发包人通知后15日内无条件退出工程现场；合同解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任及合同履行过程中的违约责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：发包人不承担相应费用。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 1、7级以上的地震；2、风力8级(含8级)以上持续24小时的台风(以漳州市气象台发布的公告为准)；3、持续24小时且降雨量达到60毫米的大、暴雨(以漳州市气象台发布的公告为准)；4、战争、动乱、洪水、空中飞行物坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、水灾。以上情况应对施工造成实际影响为准；5、以及漳州市市级以上政府公告不允许施工的工期。遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：有关规定强制险种和第三者责任险由承包人负责，其费用已含在投标总价内。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同总价内（同等条件下优先采用本项目融资机构推荐保险公司）。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是  。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：由承包人负责。保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。并在知道保险事故发生后及时通知对方。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否  。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：      /           。

选定争议评审员的期限：       /         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /      。

其他事项的约定：    /      。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：     /      。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向      /      仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   合同签订地  人民法院起诉。

21.补充条款

21.1由承包人的法定代表人亲自签订施工合同和承诺书，保证所承诺的人员和设备及时到位，认真履行合同和投标承诺。项目管理人员及作业工人须持证上岗。

21.2如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人工程师的协调。

21.3承包人承担理顺与当地村民的关系，所增加的费用由承包人自行解决，不能在结算中另外计取。

21.4凡施工过程中所涉及的周边村庄排水问题，承包人必须采取相应措施，无条件确保排水顺畅。

21.5承包人对其采购的材料质量负责，施工过程造成的一切质量问题及由此产生的损失均由承包人承担。

21.6本项目施工中的水、电费用由承包人自行负责，所增加的费用应考虑在报价中。

21.7本项目如有停水、停电，均由承包人自备设施自行解决，发包人不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

21.8合同总价中已包含按规定计取办理施工许可证所需要的各项安全文明施工费用（例如：围墙、洗车台、活动房等设施费用）。

21.9渣土受纳费、排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，已列入综合单价报价内，实际施工中发包人不再另行支付。

21.10因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.11承包人超出设计图纸范围或因其身原因造成的返工工程量,发包人将不予计量。

21.12承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》及时支付农民工工资。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，发包人有权向承包人收取每次10万元人民币承诺违约金；若由发包人或政府有关部门代为支付民工工资的，发包人有权向承包人收取所代付的民工工资总金额20%的管理费。）

21.13当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.14承包人应按有关规定提供完整竣工验收备案资料，并配合发包人到建设行政主管部门进行工程竣工验收备案。

21.15承包人须认真做好施工全过程声像档案资料的收集，档案收集过程中须自觉接受当地行政主管部门的监督，并负责于工程竣工验收后一个月之内向当地行政主管部门报送满足归档要求的工程声像资料。工程声像档案的套数根据实际需要由承包人负责提供，工程声像档案收集的费用已含在合同款中。

21.16验收因施工原因造成工程达不到合格要求的，承包人应负责整改至合格，方可交付使用，因此造成的经济损失，由承包人负责。

合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表

附件8：履约保函示范文本

附件9：支付保函示范文本

附件10：专业工程暂估价表

附件11：质量保证金保函格式

附件12：安全生产责任协议书

附件13：廉政责任书

附件14：不拖欠农民工工资承诺书

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

;                 。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：                         。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                    承包人(公章)：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约保函示范文本

（非独立保函）

编号：

承包人：

地址：

担保权人/发包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9:

支付保函示范文本

（非独立保函）

编号：

发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件11：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件12：

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

工程名称：

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方的权利、责任和义务：

1、甲方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、由甲方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、甲方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5、甲方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6、甲方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7、甲方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得发包人安全部门同意。

3、乙方应严格履行甲方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行发包人制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

6、乙方应维护甲方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向发包人和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

三、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。

发  包  人(公章)：                   承  包  人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：             法定代表人(签字或盖章)：

年  月  日                         年  月  日

附件13：

《廉政责任书》

工程项目名称：

工程项目地址：

建设单位（甲方）：

施工单位（乙方）：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设施工委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目施工合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则 (除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的施工分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

乙方应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及施工法规，认真履行职责，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。

（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嬚犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

第七条 本责任书一式 捌 份，正本 贰 份，副本 陆 份。甲方双各执正本 壹 份，副本 贰 份，送交甲乙双方的监督单位各 壹 份，具有同等法律效力。

甲方单位：(盖章)                  乙方单位：(盖章)

法定代表人：                      法定代表人：

地址：                            地址：

电话：                            电话：

年  月  日                        年  月  日

甲方监督单位(盖章)                乙方监督单位(盖章)

年  月  日                       年  月  日

- 附件14：

不拖欠农民工工资承诺书

- （发包人名称）：

本人       （姓名）系             （承包人名称）的法定代表人，现承诺：我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为作为不良记录，并受到相应惩戒。若出现因承包人人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。

- 特此承诺。

承包人：                  （盖承包人单位公章）

- 法定代表人：             （盖章）

年     月   日

# 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：平和县城关社区卫生服务中心住院楼

- 工程概况 1.建设地点：漳州市平和县。 2.工程专业：建筑工程。 3.合同工期：385日历天；工程质量等级：合格。 4.招标范围：平和县城关社区卫生服务中心住院楼；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：总建筑面积6189.1m2，其中：住院楼6008.02m2（其中地下室1051.69m2、上部4956.33m2）、变配电室129.56m2、门卫和消控室51.52m2。 - 层数：住院楼地下一层、地上六层；变配电室地上一层；门卫和消控室地上一层，檐口高度：住院楼21.9m、变配电室4.45m、门卫和消控室3.6m。 - 结构质式：钢筋混凝土框架结构。 - 基础类型：满堂基础、独立基础。 - 装饰情况：楼地面：地下室为水泥砂浆，楼面为水磨石、防滑地砖等；顶棚为涂料、铝合金方格吊顶等；内墙面为涂料、陶瓷面砖等；外墙面为真石漆、软瓷砖等；外窗为铝合金窗、内门为铝合金门、防火门；屋面为卷材防水、铺防滑地砖。 - 混凝土情况：采用商品混凝土。 - 编制范围 按照建盟设计集团有限公司设计的平和县城关社区卫生服务中心住院楼图纸，专业范围包括房屋建筑与装饰工程、水电安装工程、室外配套工程，具体如下： 1.不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：建盟设计集团有限公司设计的平和县城关社区卫生服务中心住院楼图纸及有关设计文件。 2.招标文件：漳州宏源工程项目管理有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。 3.地质勘察报告：由漳州市太古岩土工程有限公司提供的《平和县城关社区卫生服务中心项目岩土工程勘察报告（详细勘察）》。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (2017版)、《福建省市政工程预算定额》(2017版)、《福建省通用安装工程预算定额》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2022年10月18日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年10月18日以前）。其中，暂列金额：90万元；专业工程暂估价：住院楼三部电梯115万元；甲供材料费：无。 四、主要材料设备参考品牌明细表 主要材料设备参考品牌明细表 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 参考品牌; 备 注. 品牌1; 品牌2; 品牌3. /. 注：主要材料设备参考品牌明细表的内容应与招标文件对工程主要材料设备的要求一致。 五、甲供材料一览表 甲供材料一览表 序号; 材料名称; 品牌; 规格、型号; 含税单价（元）; 备注. /. 注：甲供材料一览表的内容应与招标文件发包人供应材料设备一览表的要求一致。 六、投标报价注意事项 1.土方工程：土方的挖、填、运方式、运距应自行考虑，相应项目单价包干，实际不同不再调整（施工招标文件另行约定除外）。 2.桩基工程：围护灌注桩计量按实际有效桩长，计价按投标清单综合单价结算。 3.混凝土模板及支架：相应项目单价包干，施工方法、用料与实际不同的结算不予调整。 4.脚手架：相应项目单价包干，实际脚手架类型、使用时间不同的结算不再调整。 5.施工排水、降水：按项包干报价，实际不同，按施工招标文件执行。 6.垂直运输：按项包干报价，实际塔吊与施工电梯的型号、数量、使用时间不同的结算不再调整。 7.大型机械设备进出场及安拆费：按项包干报价，实际不同，结算不予调整；大型机械设备基础：按项包干报价，实际不同，结算不予调整；大型机械设备检测：按项包干报价，实际不同，结算不予调整。 8.基坑支护工程拆除：投标人应综合考虑支撑结构拆除及外弃的一切费用，实际拆除方式及措施不同结算不再调整。 9.材料二次搬运：本项目无，实际不同，按施工招标文件执行。 10.需要二次深化设计的本项目无，实际不同，按施工招标文件执行，按招标文件规定据实调整工程量和综合单价，其投标单价不得优惠。 11.其他：①扬尘防治措施费：按有扬尘在线监测设备计价，即漳建价〔2018〕44号文规定计取，实际不同，由甲乙双方参照闽建价[2017]7号规定签证调整； ②建筑工人实名制措施费按漳建筑[2020]17号计入； ③疫情常态化防控措施费按漳建筑[2021]48号文计入。 七、本项目补充的工程量清单 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /. 八、其他需要的说明 土建工程 共性说明： 1.现状场地标高按基坑支护顶标高计算。 2.变配电室、配电间、停车库、民防用房、生活水泵房、风机房、坡道出口、走道、楼梯间等房间的踢脚线高度均按120mm计入。 3.根据设计回复，卫生间防水材料采用1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），用水房间防潮层做法同卫生间防水做法。 4.根据设计回复，装修做法表中用水房间防滑地砖地面选用图集05J909-LD16-楼13A、地13A。 5.根据设计回复，住院楼、变配电室、门卫及消控室的屋面防水卷材上反高度按400㎜计入。 6.根据设计回复，管道井、风道、烟道、电气竖井等随砌随抹1:2水泥砂浆12mm厚计入。 7.根据设计回复，栏杆扶手做法以建施AT-03的构造做法表（其他部分）中栏杆扶手的做法为准。 8.根据设计回复，不同材料交界处等部位使用的加固材料以耐碱玻纤网格布为准。 9.根据设计回复，原设计说明采用水磨石踢脚均变更为地砖踢脚，做法详05J909-踢5A/TJ8。 10.根据设计回复，雨棚顶棚饰面做法按20厚1:2.5水泥砂浆面层计入。 11.根据设计回复，窗附框按木塑附框计入。 地下室： - 基坑支护的降水井暂按长度13.5m，管上钻Φ16@30×30孔，滤料采用5mm圆角砾，厚度115.5mm，滤网选用40目计入，地下室底板范围内需封井，暂按钢板止水环（厚度3.5mm）及止水条、井内C30素混凝土、井内砂卵石填实，Φ127钢板封口计入。 - 地下室施工降水井的抽水台班暂按潜水泵500台班计入。 - 地下室A型集水坑尺寸按图号建施A-01的集水坑说明中设计的2000*2000*3100（H）计入。 - 筏板砖胎模厚度暂按120mm厚计入，集水坑位置砖胎膜厚度暂按照240厚计入，结算按实工程量签证计算。 - 防倒塌棚架不计入，只计入预埋地脚螺栓。 - 根据设计回复，风机房、防化通信值班室、防化器材储藏间、走道、楼梯间地面做法采用图集05J909-地1A,楼1A/LD4； - 根据设计回复，生活水泵房、检查穿衣室、淋浴间地面做法采用05J909-地13A，楼13A/LD16； - 根据设计回复，车道外墙WQ墙顶标高以黄海高程40.3m为准。 - 根据设计回复，筏板基础垫层以结构专业的100mm厚C20混凝土为准。 - 根据设计回复，地下室阳角护角以图集05J927-1（9/39）的橡胶护角为准。 - 根据设计回复，电梯基坑内的混凝土竖板高度按1.5m计入。 - 根据设计回复，C型集水坑尺寸以1000*1000mm的为准。 - 根据设计回复，砖胎模靠混凝土侧抹灰做法为15厚1:2.5水泥砂浆。 - 根据设计回复，图号建施AT-03室内装修构造做法选用表中：地下室电梯厅、生活水泵房、风机房等房间的内墙面砂浆均为20厚1:3水泥砂浆。 - 根据设计回复，地下室电梯厅吊顶离地高度为3米。 - 根据设计回复，扩散室、脱衣室、第一防毒通道、第二防毒通道、密闭通道、走道、滤毒室、集气室均按民防用房装饰做法计入。 - 根据设计回复，图号建施AT-03室内装修构造做法选用表中：民防防护单元内不做顶棚粉刷。灰水提白二度按大白浆两道计入。 - 根据设计回复，防爆波井的墙面及地面装饰均为20厚1:3水泥砂浆。 - 根据设计回复，淋浴室、检查穿衣室的地面防水上翻高度2m。 - 根据设计回复，坡道处的墙面装饰做法以坡道盖板为界限，盖板内为内墙做法，盖板外为外墙做法。 住院楼： 1.根据设计回复，铝合金方格吊顶离地高度为2.5m。 2.根据设计回复，楼梯间水磨石地面做法详图集12J304-DA13/12。 3.根据设计回复，无障碍坡道做法详图集12J003-12A/A8。 4.根据设计回复，电梯机房做法同地下室风机房做法。 5.根据设计回复，卫生隔断高度为2.4m。 6.根据设计回复，卫生间小便槽隔断高度为1.8m。 7.根据设计回复，二层3轴-4轴交A轴-B轴处虚线卫生间墙体暂不计入。 8.根据设计回复，护士站、导诊台、处置室、治疗室的柜子不计入。 9.根据设计回复，门诊打听上空防护栏杆高度为1.1m。 10.根据设计回复，病房走道两侧墙面防撞措施采用橡胶直角保护软垫。 11.根据设计回复，地面导向箭头标志、地面线形诱导标志后续另行设计，暂不计入； 12.根据设计回复，不上人屋面除楼梯间屋面为WM-4外，其余均为WM-1。 13.根据设计回复，电梯机房做法暂按风机房做法计入。 14.根据设计回复，预留手术单元房间装修不计入。 15.根据设计回复，屋面设备基础按5000mm（长）* 2000mm（宽）*500mm（高）计入。 16.根据设计回复，空调室外机位的天棚饰面做法按20厚1:2.5水泥砂浆面层计入。 门卫加消控室： 1.挡鼠板做法暂按40厚聚氨酯夹芯板计入。 2.门卫加消控室室外考虑做散水，散水做法暂按主体工程平面图中的种植散水计入。 3.根据设计回复，屋面梁KL1尺寸为250*500。 4.根据设计回复，门卫室内装修做法同值班室做法，消控室墙面、天棚做法同配电室，地面做法为防静电架空地板。 5.根据设计回复，卫生间吊顶离地高度为2.9m。 6.根据设计回复，不上人屋面采用WM-1做法。 变配电室： 1.挡鼠板做法暂按40厚聚氨酯夹芯板计入。 2.变配电室室外考虑做散水，散水做法暂按主体工程平面图中的种植散水做法计入。 3.根据设计回复，地梁KL2尺寸同KL1计入。 4.根据设计回复，此处设置地梁，同尺寸KL1。 5.根据设计回复，变配电室内装修同配电间。 6.根据设计回复，不上人屋面采用WM-1做法。 7.根据设计回复，配电间防静电地面无混凝土底板，采用覆土分层压实回填。 8.根据设计回复，电缆沟不计入，变配电室由供电部门二次设计。 室外配套工程： 1.场地开挖考虑从室外地坪向下开挖至道路做法层次的底标高。 2.马尼拉草按满铺、养护期按一年计入。 3.路缘石侧石截面规格按350mm高*150mm宽计入。 4.根据设计回复，室外范围按照分期总平二期范围进行计算。（具体为下图填充部分） 5.根据设计回复，通透性植草砖做法按200*100*60透水砖粗砂扫缝+30厚粗砂垫层+无纺土工布一层+100厚C25透水混凝土垫层+150厚级配碎石垫层+素土夯实，压实度≥93%计入。 6.根据设计回复，草坪采用马尼拉草。 7.根据设计回复，本项目室外地面仅有草坪、路缘石、透水砖。 8.根据设计回复，路与草地之间均设置路沿石。 安装工程 1.应设计回复，给水挖沟槽土方断面按100mm砂垫层，中粗砂回填回填至管顶500mm，原土回填300mm，放坡系数i=0.1（给水）计入 2.应设计回复，化粪池按G10-40SQF。 3.室外雨、污管挖沟槽土方按图纸设计断面图计算，管侧及管顶以上0.5m范围内回填按回填土计入。 4.接市政强弱电总进线只计预埋管。 5.消控室引自住院楼的2ALE/We6回路和配电室引自住院楼的2ALE/We7回路的室外部分归入各自单体。 6.消控室内消防弱电线缆预留按消控室半周长11.9m计入。 7.引至变配电室电缆预留量均按变配电室半周长23.9m计入，实际施工按实结算。 8.室外电气算至建筑外墙皮。 9.根据设计回复，室外电气埋管断面按挖宽1500mm，高100mmC15混凝土垫层+800mm细砂回填+500mm原土回填。 10.应设计回复，计入停车场出入口道闸。 11.应设计回复，计入室外充电桩。 12.室内排水管算至外墙皮处。 13.室内冷凝水管算至散水坡处。 14.空调冷凝水管支管暂按DN25计入，实际施工按实结算。 15.消控室自动报警调试由各单体计入，消控室不计入调试，实际施工按实结算。 16.应设计回复变配电室高低压柜、变压器计入。 17.地下室排水手摇泵不计入。 18.集水坑排水管引至室外雨水井管在总平图中设计不详，暂不计入。 19.应业主回复，计入卫生洁具。 20.应业主回复，计入市政强弱电进线管。 21.热水器规格设计不明，暂按40L计入，实际施工按实结算。 22.应设计回复，消控室视频监控设备计入，设备参数根据经验值计入，实际施工按实结算。 23.根据设计回复，通信及智能化桥架按300*100mm计入。 24.弱电平面图中有线电视机房、通讯及网络机房机柜内设备未设计，机柜内设备暂不考虑计入。 25.弱电工程从墙外皮处开始计入。 26.强电工程从墙外皮处开始计入。 27.火灾自动报警工程从墙外皮处开始计入。 28.系统图与平面图中配管规格不一致的暂按平面图设计为准计入。 29.卫生局局部等电位连接系统图的接地回路走向未在平面图中设计，每个卫生间接地线暂按10m计入。

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：平和县城关社区卫生服务中心住院楼

一、工程概况 1.建设地点：漳州市平和县。 2.工程专业：建筑工程。 3.合同工期：385日历天；工程质量等级：合格。 4.招标范围：平和县城关社区卫生服务中心住院楼；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积：总建筑面积6189.1m2，其中：住院楼6008.02m2（其中地下室1051.69m2、上部4956.33m2）、变配电室129.56m2、门卫和消控室51.52m2。 - 层数：住院楼地下一层、地上六层；变配电室地上一层；门卫和消控室地上一层。檐口高度：住院楼21.9m、变配电室4.45m、门卫和消控室3.6m。 - 结构质式：钢筋混凝土框架结构。 - 基础类型：满堂基础、独立基础。 - 装饰情况：楼地面：地下室为水泥砂浆，楼面为水磨石、防滑地砖等；顶棚为涂料、铝合金方格吊顶等；内墙面为涂料、陶瓷面砖等；外墙面为真石漆、软瓷砖等；外窗为铝合金窗、内门为铝合金门、防火门；屋面为卷材防水、铺防滑地砖。 - 混凝土情况：采用商品混凝土。 二、编制范围 按照建盟设计集团有限公司设计的平和县城关社区卫生服务中心住院楼图纸，专业范围包括房屋建筑与装饰工程、水电安装工程、室外配套工程，具体如下： 1.不含三通一平。 三、编制依据 1.图纸：建盟设计集团有限公司设计的平和县城关社区卫生服务中心住院楼图纸及有关设计文件。 2.招标文件：漳州宏源工程项目管理有限公司编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：/。 3.地质勘察报告：由漳州市太古岩土工程有限公司提供的《平和县城关社区卫生服务中心项目岩土工程勘察报告（详细勘察）》。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2017版）、《福建省园林绿化工程预算定额》 (2017版)、《福建省市政工程预算定额》(2017版)、《福建省通用安装工程预算定额》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2022年10月18日以前）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年10月18日以前）。其中，暂列金额：90万元；专业工程暂估价：住院楼三部电梯115万元；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：1.1531(漳建筑[2021]23号)。 （2）施工机械台班单价：《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格：参考《漳州建设工程材料信息》漳州平和县202209期清单综合价、福建省2021定额材料综合价及市场询价。 8、其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：按9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：土质类别按三类土考虑；按机械施工，人工辅助的工程量按5%考虑；余方弃置及缺方内运按3km考虑。 2.桩基工程：基坑支护的灌注桩采用旋挖钻机钻孔。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 4.脚手架：采用扣件式钢管脚手架。 5.施工排水、降水：降水井潜水泵抽水。 6.垂直运输：住院楼采用施工电梯1台，塔吊1台，机械型号按定额；其它建筑按定额配置以建筑面积考虑的计算。 7.大型机械设备进出场及安拆：施工电梯1台，塔吊1台，履带式挖掘机2台，履带式推土机1台，旋喷桩机1台，履带式旋挖钻机1台，机械型号按定额；大型机械设备基础：按定额配置；大型机械设备检测：按定额规定计算。 8.基坑支护工程拆除： 未考虑 。 9.材料二次搬运： 无 。 10.其他：①扬尘防治措施费按有扬尘在线监测漳建价〔2018〕44号文计入； ②建筑工人实名制措施费按漳建筑[2020]17号计入； ③疫情常态化防控措施费按漳建筑[2021]48号文计入。 六、材料设备品牌 控制价取定的材料设备品牌 序号; 材料设备名称; 规格、型号、技术参数; 质量等级; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 品牌1; 品牌2; 品牌3. /; /. 注：招标人要求的品牌应与招标工程量清单主要材料设备参考品牌明细表一致。 七、甲供材料一览表 甲供材料一览表 序号; 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. /. 注：甲供材料一览表的内容与招标工程量清单一致。 八、招标控制价中采用市场询价的材料设备： / 。 九、本项目补充的工程量清单 序号; 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. /. 十、其他需要的说明 土建工程 共性说明： 1.现状场地标高按基坑支护顶标高计算。 2.变配电室、配电间、停车库、民防用房、生活水泵房、风机房、坡道出口、走道、楼梯间等房间的踢脚线高度均按120mm计入。 3.根据设计回复，卫生间防水材料采用1.5mm厚JS聚合物水泥防水涂料（Ⅱ型），用水房间防潮层做法同卫生间防水做法。 4.根据设计回复，装修做法表中用水房间防滑地砖地面选用图集05J909-LD16-楼13A、地13A。 5.根据设计回复，住院楼、变配电室、门卫及消控室的屋面防水卷材上反高度按400㎜计入。 6.根据设计回复，管道井、风道、烟道、电气竖井等随砌随抹1:2水泥砂浆12mm厚计入。 7.根据设计回复，栏杆扶手做法以建施AT-03的构造做法表（其他部分）中栏杆扶手的做法为准。 8.根据设计回复，不同材料交界处等部位使用的加固材料以耐碱玻纤网格布为准。 9.根据设计回复，原设计说明采用水磨石踢脚均变更为地砖踢脚，做法详05J909-踢5A/TJ8。 10.根据设计回复，雨棚顶棚饰面做法按20厚1:2.5水泥砂浆面层计入。 11.根据设计回复，窗附框按木塑附框计入。 地下室： - 基坑支护的降水井暂按长度13.5m，管上钻Φ16@30×30孔，滤料采用5mm圆角砾，厚度115.5mm，滤网选用40目计入，地下室底板范围内需封井，暂按钢板止水环（厚度3.5mm）及止水条、井内C30素混凝土、井内砂卵石填实，Φ127钢板封口计入。 - 地下室施工降水井的抽水台班暂按潜水泵500台班计入。 - 地下室A型集水坑尺寸按图号建施A-01的集水坑说明中设计的2000*2000*3100（H）计入。 - 筏板砖胎模厚度暂按120mm厚计入，集水坑位置砖胎膜厚度暂按照240厚计入，结算按实工程量签证计算。 - 防倒塌棚架不计入，只计入预埋地脚螺栓。 - 根据设计回复，风机房、防化通信值班室、防化器材储藏间、走道、楼梯间地面做法采用图集05J909-地1A,楼1A/LD4； - 根据设计回复，生活水泵房、检查穿衣室、淋浴间地面做法采用05J909-地13A，楼13A/LD16； - 根据设计回复，车道外墙WQ墙顶标高以黄海高程40.3m为准。 - 根据设计回复，筏板基础垫层以结构专业的100mm厚C20混凝土为准。 - 根据设计回复，地下室阳角护角以图集05J927-1（9/39）的橡胶护角为准。 - 根据设计回复，电梯基坑内的混凝土竖板高度按1.5m计入。 - 根据设计回复，C型集水坑尺寸以1000*1000mm的为准。 - 根据设计回复，砖胎模靠混凝土侧抹灰做法为15厚1:2.5水泥砂浆。 - 根据设计回复，图号建施AT-03室内装修构造做法选用表中：地下室电梯厅、生活水泵房、风机房等房间的内墙面砂浆均为20厚1:3水泥砂浆。 - 根据设计回复，地下室电梯厅吊顶离地高度为3米。 - 根据设计回复，扩散室、脱衣室、第一防毒通道、第二防毒通道、密闭通道、走道、滤毒室、集气室均按民防用房装饰做法计入。 - 根据设计回复，图号建施AT-03室内装修构造做法选用表中：民防防护单元内不做顶棚粉刷。灰水提白二度按大白浆两道计入。 - 根据设计回复，防爆波井的墙面及地面装饰均为20厚1:3水泥砂浆。 - 根据设计回复，淋浴室、检查穿衣室的地面防水上翻高度2m。 - 根据设计回复，坡道处的墙面装饰做法以坡道盖板为界限，盖板内为内墙做法，盖板外为外墙做法。 住院楼： 1.根据设计回复，铝合金方格吊顶离地高度为2.5m。 2.根据设计回复，楼梯间水磨石地面做法详图集12J304-DA13/12。 3.根据设计回复，无障碍坡道做法详图集12J003-12A/A8。 4.根据设计回复，电梯机房做法同地下室风机房做法。 5.根据设计回复，卫生隔断高度为2.4m。 6.根据设计回复，卫生间小便槽隔断高度为1.8m。 7.根据设计回复，二层3轴-4轴交A轴-B轴处虚线卫生间墙体暂不计入。 8.根据设计回复，护士站、导诊台、处置室、治疗室的柜子不计入。 9.根据设计回复，门诊打听上空防护栏杆高度为1.1m。 10.根据设计回复，病房走道两侧墙面防撞措施采用橡胶直角保护软垫。 11.根据设计回复，地面导向箭头标志、地面线形诱导标志后续另行设计，暂不计入； 12.根据设计回复，不上人屋面除楼梯间屋面为WM-4外，其余均为WM-1。 13.根据设计回复，电梯机房做法暂按风机房做法计入。 14.根据设计回复，预留手术单元房间装修不计入。 15.根据设计回复，屋面设备基础按5000mm（长）* 2000mm（宽）*500mm（高）计入。 16.根据设计回复，空调室外机位的天棚饰面做法按20厚1:2.5水泥砂浆面层计入。 门卫加消控室： 1.挡鼠板做法暂按40厚聚氨酯夹芯板计入。 2.门卫加消控室室外考虑做散水，散水做法暂按主体工程平面图中的种植散水计入。 3.根据设计回复，屋面梁KL1尺寸为250*500。 4.根据设计回复，门卫室内装修做法同值班室做法，消控室墙面、天棚做法同配电室，地面做法为防静电架空地板。 5.根据设计回复，卫生间吊顶离地高度为2.9m。 6.根据设计回复，不上人屋面采用WM-1做法。 变配电室： 1.挡鼠板做法暂按40厚聚氨酯夹芯板计入。 2.变配电室室外考虑做散水，散水做法暂按主体工程平面图中的种植散水做法计入。 3.根据设计回复，地梁KL2尺寸同KL1计入。 4.根据设计回复，此处设置地梁，同尺寸KL1。 5.根据设计回复，变配电室内装修同配电间。 6.根据设计回复，不上人屋面采用WM-1做法。 7.根据设计回复，配电间防静电地面无混凝土底板，采用覆土分层压实回填。 8.根据设计回复，电缆沟不计入，变配电室由供电部门二次设计。 室外配套工程： 1.场地开挖考虑从室外地坪向下开挖至道路做法层次的底标高。 2.马尼拉草按满铺、养护期按一年计入。 3.路缘石侧石截面规格按350mm高*150mm宽计入。 4.根据设计回复，室外范围按照分期总平二期范围进行计算。（具体为下图填充部分） 5.根据设计回复，通透性植草砖做法按200*100*60透水砖粗砂扫缝+30厚粗砂垫层+无纺土工布一层+100厚C25透水混凝土垫层+150厚级配碎石垫层+素土夯实，压实度≥93%计入。 6.根据设计回复，草坪采用马尼拉草。 7.根据设计回复，本项目室外地面仅有草坪、路缘石、透水砖。 8.根据设计回复，路与草地之间均设置路沿石。 安装工程 1.应设计回复，给水挖沟槽土方断面按100mm砂垫层，中粗砂回填回填至管顶500mm，原土回填300mm，放坡系数i=0.1（给水）计入 2.应设计回复，化粪池按G10-40SQF。 3.室外雨、污管挖沟槽土方按图纸设计断面图计算，管侧及管顶以上0.5m范围内回填按回填土计入。 4.接市政强弱电总进线只计预埋管。 5.消控室引自住院楼的2ALE/We6回路和配电室引自住院楼的2ALE/We7回路的室外部分归入各自单体。 6.消控室内消防弱电线缆预留按消控室半周长11.9m计入。 7.引至变配电室电缆预留量均按变配电室半周长23.9m计入，实际施工按实结算。 8.室外电气算至建筑外墙皮。 9.根据设计回复，室外电气埋管断面按挖宽1500mm，高100mmC15混凝土垫层+800mm细砂回填+500mm原土回填。 10.应设计回复，计入停车场出入口道闸。 11.应设计回复，计入室外充电桩。 12.室内排水管算至外墙皮处。 13.室内冷凝水管算至散水坡处。 14.空调冷凝水管支管暂按DN25计入，实际施工按实结算。 15.消控室自动报警调试由各单体计入，消控室不计入调试，实际施工按实结算。 16.应设计回复变配电室高低压柜、变压器计入。 17.地下室排水手摇泵不计入。 18.集水坑排水管引至室外雨水井管在总平图中设计不详，暂不计入。 19.应业主回复，计入卫生洁具。 20.应业主回复，计入市政强弱电进线管。 21.热水器规格设计不明，暂按40L计入，实际施工按实结算。 22.应设计回复，消控室视频监控设备计入，设备参数根据经验值计入，实际施工按实结算。 23.根据设计回复，通信及智能化桥架按300*100mm计入。 24.弱电平面图中有线电视机房、通讯及网络机房机柜内设备未设计，机柜内设备暂不考虑计入。 25.弱电工程从墙外皮处开始计入。 26.强电工程从墙外皮处开始计入。 27.火灾自动报警工程从墙外皮处开始计入。 28.系统图与平面图中配管规格不一致的暂按平面图设计为准计入。 29.卫生局局部等电位连接系统图的接地回路走向未在平面图中设计，每个卫生间接地线暂按10m计入。

  - 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：住院楼地下室工程_围护桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 一 | 桩基 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010302001001 |  |  |  | 成孔灌注桩 |  |  | 1.桩径:φ800mm 2.有效桩长度及根数:10m的16根、 8.85m的14根 3.成孔方法:旋挖 4.混凝土种类、强度等级:C30预拌泵送水下混凝土 5.护筒埋设 6.泥浆制作，运输 |  |  | m |  |  |  |  | 283.9 |  |  | 640.28 |  |  | 544.24 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 2 | 010515004002 |  |  |  | 钢筋笼 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 |  |  | t |  |  |  |  | 2.815 |  |  | 6342.32 |  |  | 5390.97 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 3 | 010515004004 |  |  |  | 钢筋笼 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 |  |  | t |  |  |  |  | 17.305 |  |  | 6304.33 |  |  | 5358.68 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 工程名称：住院楼地下室工程_基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 一 | 专业分部L01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010202009002 |  |  |  | 喷射混凝土（砂浆）支护 |  |  | 1、喷射C20细石砼80厚 2、内挂φ8@150*150钢丝网 3、桩间加设横向φ16加强筋，间距600mm 4、安装泄水管，φ50PVC管（入土部φ 6@50麻花眼，外包两层20目尼龙滤网） |  |  | m2 |  |  |  |  | 2087.39 |  |  | 168.67 |  |  | 143.37 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 2 | 010201012002 |  |  |  | 高压旋喷桩 |  |  | 1.地层情况:详地勘报告 2.空桩长度、桩长:1.5m、6.9m 3.桩截面:φ800 4.注浆类型、方法:双管高压喷射注浆 5.水泥强度等级:P.O 42.5级 |  |  | m |  |  |  |  | 222 |  |  | 302.65 |  |  | 257.25 |  |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共10页 |  |  |  |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 010202007002 |  |  |  | 锚杆 |  |  | 1.钻孔深度:6m~12m 2.钻孔直径:Φ110 3.杆体材料品种、规格、数量:三级钢φ 22@1500 4.浆液种类、强度等级:42.5R普通硅酸盐 水泥 5.锚杆设φ8钢筋支架 |  |  | m |  |  |  |  | 3762 |  |  | 120.45 |  |  | 102.38 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 4 | 010503001003 |  |  |  | 基础梁 |  |  | 冠梁 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 23.54 |  |  | 683.68 |  |  | 581.13 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 5 | 010501001008 |  |  |  | 垫层 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15 |  |  | m3 |  |  |  |  | 4.71 |  |  | 703.77 |  |  | 598.2 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 6 | 010515001039 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ10 |  |  | t |  |  |  |  | 1.729 |  |  | 6514.13 |  |  | 5537.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 7 | 010515001040 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ20 |  |  | t |  |  |  |  | 0.775 |  |  | 5839.05 |  |  | 4963.19 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 8 | 010515001041 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ28 |  |  | t |  |  |  |  | 1.516 |  |  | 5560.43 |  |  | 4726.37 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 工程名称：住院楼地下室工程_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001001 |  |  |  | 砌块墙 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压 加气混凝土砌块 A5.0 2.墙体类型、砌筑高度:3.6m以内 3.砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 |  |  | m3 |  |  |  |  | 46.29 |  |  | 670.38 |  |  | 569.82 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001001 |  |  |  | 垫层 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  |  |  | 132.32 |  |  | 728.97 |  |  | 619.62 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 2 | 010501004002 |  |  |  | 满堂基础 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  |  | m3 |  |  |  |  | 1147.19 |  |  | 710.34 |  |  | 603.79 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 3 | 010501006001 |  |  |  | 设备基础 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 0.71 |  |  | 674.54 |  |  | 573.36 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 4 | 010502001002 |  |  |  | 矩形柱 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 13.12 |  |  | 688.74 |  |  | 585.43 |  |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共10页 |  |  |  |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 010502002001 |  |  |  | 构造柱 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 3.24 |  |  | 869.51 |  |  | 739.08 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 6 | 010503005001 |  |  |  | 过梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 0.61 |  |  | 885.18 |  |  | 752.4 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 7 | 010504001001 |  |  |  | 直形墙 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  |  | m3 |  |  |  |  | 282.8 |  |  | 713.59 |  |  | 606.55 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 8 | 010504001002 |  |  |  | 直形墙 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 145.27 |  |  | 680.5 |  |  | 578.43 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 9 | 010504002002 |  |  |  | 弧形墙 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  |  | m3 |  |  |  |  | 16.95 |  |  | 717.72 |  |  | 610.06 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 10 | 010504002001 |  |  |  | 弧形墙 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 1.92 |  |  | 684.63 |  |  | 581.94 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 11 | 010504001007 |  |  |  | 直形墙 |  |  | 部位：电梯基坑竖板 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  |  | m3 |  |  |  |  | 0.48 |  |  | 713.58 |  |  | 606.54 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 12 | 010505001001 |  |  |  | 有梁板 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  |  | m3 |  |  |  |  | 260.98 |  |  | 715.91 |  |  | 608.52 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 13 | 010503002001 |  |  |  | 矩形梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  |  | m3 |  |  |  |  | 1.73 |  |  | 610.03 |  |  | 518.53 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 14 | 010505003003 |  |  |  | 平板 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 2.07 |  |  | 690.53 |  |  | 586.95 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 15 | 010506001001 |  |  |  | 直形楼梯 |  |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型：双跑楼梯 |  |  | m2 |  |  |  |  | 20.72 |  |  | 203.73 |  |  | 173.17 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 16 | 010506001003 |  |  |  | 直形楼梯 |  |  | 1.混凝土种类:泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.楼梯类型：三跑楼梯 |  |  | m2 |  |  |  |  | 31.96 |  |  | 183.36 |  |  | 155.86 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 17 | 010505007001 |  |  |  | 天沟(檐沟)、挑檐板 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 4.52 |  |  | 803.07 |  |  | 682.61 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 18 | 010503004005 |  |  |  | 圈梁 |  |  | 部位：电梯圈梁 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 1.16 |  |  | 881.42 |  |  | 749.21 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 19 | 010503004006 |  |  |  | 圈梁 |  |  | 部位：基脚 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 881.43 |  |  | 749.22 |  |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共10页 |  |  |  |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 010515001002 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 |  |  | t |  |  |  |  | 4.213 |  |  | 6602.33 |  |  | 5611.98 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 21 | 010515001003 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  |  |  | 6.848 |  |  | 6514.13 |  |  | 5537.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 22 | 010515001004 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ10 |  |  | t |  |  |  |  | 7 |  |  | 6514.13 |  |  | 5537.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 23 | 010515001005 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ12 |  |  | t |  |  |  |  | 20.89 |  |  | 6322.57 |  |  | 5374.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 24 | 010515001006 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ14 |  |  | t |  |  |  |  | 49.477 |  |  | 6208.62 |  |  | 5277.33 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 25 | 010515001007 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ16 |  |  | t |  |  |  |  | 33.292 |  |  | 6151.67 |  |  | 5228.92 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 26 | 010515001008 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ18 |  |  | t |  |  |  |  | 68.821 |  |  | 6151.67 |  |  | 5228.92 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 27 | 010515001009 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ20 |  |  | t |  |  |  |  | 12.263 |  |  | 5839.04 |  |  | 4963.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 28 | 010515001010 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ22 |  |  | t |  |  |  |  | 9.627 |  |  | 5839.04 |  |  | 4963.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 29 | 010515001011 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400Eφ25 |  |  | t |  |  |  |  | 10.383 |  |  | 5839.04 |  |  | 4963.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 工程名称：住院楼地下室工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 工程名称：住院楼上部工程_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001004 |  |  |  | 砌块墙 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压 加气混凝土砌块 A5.0 2.墙体类型、砌筑高度:3.6m以内 3.砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 |  |  | m3 |  |  |  |  | 815.53 |  |  | 670.38 |  |  | 569.82 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 2 | 010402001006 |  |  |  | 砌块墙 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:90厚蒸压 加气混凝土砌块 A5.0 2.墙体类型、砌筑高度:3.6m以内 3.砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 |  |  | m3 |  |  |  |  | 135.65 |  |  | 722.46 |  |  | 614.09 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 3 | 010401003005 |  |  |  | 实心砖墙 |  |  | 部位：±0.000以下 1.砖品种、规格、强度等级:水泥实心砖 |  |  | m3 |  |  |  |  | 18.21 |  |  | 733.95 |  |  | 623.86 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 4 | 010401003003 |  |  |  | 实心砖墙 |  |  | 部位：CT室 1.砖品种、规格、强度等级:实心砖 2.砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5 |  |  | m3 |  |  |  |  | 21.33 |  |  | 857.22 |  |  | 728.64 |  |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共10页 |  |  |  |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501006003 |  |  |  | 设备基础 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  |  |  | 5 |  |  | 624.13 |  |  | 530.51 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 2 | 010502001007 |  |  |  | 矩形柱 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 150.2 |  |  | 688.74 |  |  | 585.43 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 3 | 010502001005 |  |  |  | 矩形柱 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  |  | m3 |  |  |  |  | 91.01 |  |  | 713.18 |  |  | 606.2 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 4 | 010502002005 |  |  |  | 构造柱 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 56 |  |  | 869.51 |  |  | 739.08 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 5 | 010503005005 |  |  |  | 过梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 13.75 |  |  | 885.18 |  |  | 752.4 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 6 | 010504001009 |  |  |  | 直形墙 |  |  | 部位：飘窗板支撑 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 8.3 |  |  | 655.12 |  |  | 556.85 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 7 | 010504001006 |  |  |  | 直形墙 |  |  | 部位：排风竖井 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 |  |  | m3 |  |  |  |  | 3.56 |  |  | 704.16 |  |  | 598.54 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 8 | 010504001005 |  |  |  | 直形墙 |  |  | 部位：电梯机房 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 7.15 |  |  | 679.64 |  |  | 577.69 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 9 | 010505003004 |  |  |  | 平板 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 41.36 |  |  | 757.04 |  |  | 643.48 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 10 | 010505003001 |  |  |  | 平板 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 21.17 |  |  | 665.33 |  |  | 565.53 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 11 | 010503002004 |  |  |  | 矩形梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 23.46 |  |  | 688.81 |  |  | 585.49 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 12 | 010503002002 |  |  |  | 矩形梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  |  | m3 |  |  |  |  | 4.67 |  |  | 722.84 |  |  | 614.41 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 13 | 010505001006 |  |  |  | 有梁板 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 666.24 |  |  | 681.89 |  |  | 579.61 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 14 | 010505001005 |  |  |  | 有梁板 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  |  | m3 |  |  |  |  | 177.88 |  |  | 715.91 |  |  | 608.52 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 15 | 010503004007 |  |  |  | 圈梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 11.07 |  |  | 881.42 |  |  | 749.21 |  |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共10页 |  |  |  |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 010503004003 |  |  |  | 圈梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  |  |  | 45.44 |  |  | 856.22 |  |  | 727.79 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 17 | 010507005004 |  |  |  | 压顶 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  |  |  | 10.07 |  |  | 810.11 |  |  | 688.59 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 18 | 010505008004 |  |  |  | 雨篷 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 6.02 |  |  | 767.1 |  |  | 652.04 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 19 | 010506001004 |  |  |  | 直形楼梯 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m2 |  |  |  |  | 240.51 |  |  | 203.73 |  |  | 173.17 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 20 | 010505006003 |  |  |  | 栏板 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 43.24 |  |  | 706.72 |  |  | 600.71 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 21 | 010515001042 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:I级钢φ10以内 |  |  | t |  |  |  |  | 1.522 |  |  | 6659.15 |  |  | 5660.28 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 22 | 010515001012 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ6 |  |  | t |  |  |  |  | 13.329 |  |  | 6602.33 |  |  | 5611.98 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 23 | 010515001013 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ8 |  |  | t |  |  |  |  | 64.348 |  |  | 6514.13 |  |  | 5537.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 24 | 010515001014 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ10 |  |  | t |  |  |  |  | 27.71 |  |  | 6514.13 |  |  | 5537.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 25 | 010515001015 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ12 |  |  | t |  |  |  |  | 13.914 |  |  | 6322.57 |  |  | 5374.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 26 | 010515001016 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ14 |  |  | t |  |  |  |  | 2.988 |  |  | 6208.62 |  |  | 5277.33 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 27 | 010515001017 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ16 |  |  | t |  |  |  |  | 9.953 |  |  | 6151.67 |  |  | 5228.92 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 28 | 010515001018 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ18 |  |  | t |  |  |  |  | 21.242 |  |  | 6151.67 |  |  | 5228.92 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 29 | 010515001019 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ20 |  |  | t |  |  |  |  | 49.941 |  |  | 5839.04 |  |  | 4963.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 30 | 010515001020 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ22 |  |  | t |  |  |  |  | 4.743 |  |  | 5839.04 |  |  | 4963.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 31 | 010515001021 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:III级钢φ25 |  |  | t |  |  |  |  | 3.816 |  |  | 5839.04 |  |  | 4963.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 工程名称：住院楼上部工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 工程名称：变配电室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共10页 |  |  |  |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001002 |  |  |  | 砌块墙 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压 加气混凝土砌块 A5.0 2.墙体类型、砌筑高度:4.45m以内 3.砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 |  |  | m3 |  |  |  |  | 24.51 |  |  | 670.38 |  |  | 569.82 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001007 |  |  |  | 垫层 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  |  |  | 3.56 |  |  | 728.97 |  |  | 619.62 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 2 | 010501003002 |  |  |  | 独立基础 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 12.24 |  |  | 677.55 |  |  | 575.92 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 3 | 010503001002 |  |  |  | 基础梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 11.53 |  |  | 683.68 |  |  | 581.13 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 4 | 010502001004 |  |  |  | 矩形柱 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 8.4 |  |  | 688.74 |  |  | 585.43 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 5 | 010502002003 |  |  |  | 构造柱 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 1.31 |  |  | 869.51 |  |  | 739.08 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 6 | 010503005003 |  |  |  | 过梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 0.34 |  |  | 885.18 |  |  | 752.4 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 7 | 010504001004 |  |  |  | 直形墙 |  |  | 部位：屋面栏板 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 5.52 |  |  | 655.56 |  |  | 557.23 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 8 | 010505001003 |  |  |  | 有梁板 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级:P6C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 27.09 |  |  | 715.91 |  |  | 608.52 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 9 | 010505008002 |  |  |  | 雨篷 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 0.49 |  |  | 767.1 |  |  | 652.04 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 10 | 010515001038 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:I级钢φ10以内 |  |  | t |  |  |  |  | 0.06 |  |  | 6659.17 |  |  | 5660.29 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 11 | 010515001023 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 |  |  | t |  |  |  |  | 0.31 |  |  | 6602.32 |  |  | 5611.97 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 12 | 010515001024 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  |  |  | 3.57 |  |  | 6514.13 |  |  | 5537.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 13 | 010515001025 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 |  |  | t |  |  |  |  | 0.51 |  |  | 6514.14 |  |  | 5537.02 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 14 | 010515001026 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  |  |  | 0.13 |  |  | 6322.54 |  |  | 5374.16 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 15 | 010515001027 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 |  |  | t |  |  |  |  | 0.45 |  |  | 6208.62 |  |  | 5277.33 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 16 | 010515001028 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  |  |  | 2.64 |  |  | 6151.67 |  |  | 5228.92 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 17 | 010515001029 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ20 |  |  | t |  |  |  |  | 0.29 |  |  | 5839.03 |  |  | 4963.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共10页 |  |  |  |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：变配电室_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 工程名称：门卫和消控室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 一 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010402001003 |  |  |  | 砌块墙 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:90厚蒸压 加气混凝土砌块 A5.0 2.墙体类型、砌筑高度:3.6m以内 3.砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 |  |  | m3 |  |  |  |  | 1.46 |  |  | 722.46 |  |  | 614.09 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 2 | 010402001005 |  |  |  | 砌块墙 |  |  | 1.砌块品种、规格、强度等级:200厚蒸压 加气混凝土砌块 A5.0 2.墙体类型、砌筑高度:3.6m以内 3.砂浆强度等级:M5.0专用砂浆 |  |  | m3 |  |  |  |  | 12.1 |  |  | 670.38 |  |  | 569.82 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 二 | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501001002 |  |  |  | 垫层 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  |  |  | 1.75 |  |  | 728.97 |  |  | 619.62 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 2 | 010501003001 |  |  |  | 独立基础 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 5.67 |  |  | 677.55 |  |  | 575.92 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 3 | 010503001001 |  |  |  | 基础梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 4.05 |  |  | 683.68 |  |  | 581.13 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 4 | 010502001003 |  |  |  | 矩形柱 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 |  |  | m3 |  |  |  |  | 7.63 |  |  | 688.74 |  |  | 585.43 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 5 | 010502002002 |  |  |  | 构造柱 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 0.93 |  |  | 869.51 |  |  | 739.08 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 6 | 010503005002 |  |  |  | 过梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 0.29 |  |  | 885.17 |  |  | 752.39 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 7 | 010504001003 |  |  |  | 直形墙 |  |  | 部位：屋面栏板 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 4.42 |  |  | 655.12 |  |  | 556.85 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 8 | 010505001002 |  |  |  | 有梁板 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送抗渗商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P6 |  |  | m3 |  |  |  |  | 9.37 |  |  | 715.91 |  |  | 608.52 |  |  | 0.85 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共10页 |  |  |  |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 010503004001 |  |  |  | 圈梁 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 |  |  |  |  | 1.05 |  |  | 856.22 |  |  | 727.79 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 10 | 010507005001 |  |  |  | 压顶 |  |  | 1.混凝土种类:预拌非泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C0 |  |  | m3 |  |  |  |  | 0.18 |  |  | 810.11 |  |  | 688.59 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 11 | 010505008001 |  |  |  | 雨篷 |  |  | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 |  |  |  |  | 0.35 |  |  | 767.11 |  |  | 652.04 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 12 | 010515001031 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:I级钢φ10以内 |  |  | t |  |  |  |  | 0.02 |  |  | 6659 |  |  | 5660.15 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 13 | 010515001030 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ6 |  |  | t |  |  |  |  | 0.18 |  |  | 6602.33 |  |  | 5611.98 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 14 | 010515001032 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  |  |  | 1.78 |  |  | 6514.13 |  |  | 5537.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 15 | 010515001033 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ10 |  |  | t |  |  |  |  | 0.24 |  |  | 6514.13 |  |  | 5537.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 16 | 010515001034 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  |  |  | 0.09 |  |  | 6322.56 |  |  | 5374.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 17 | 010515001035 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ14 |  |  | t |  |  |  |  | 0.22 |  |  | 6208.64 |  |  | 5277.34 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 18 | 010515001036 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  |  |  | 1.44 |  |  | 6151.67 |  |  | 5228.92 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 19 | 010515001037 |  |  |  | 现浇构件钢筋 |  |  | 1.钢筋种类、规格:HRB400EΦ18 |  |  | t |  |  |  |  | 0.27 |  |  | 6151.67 |  |  | 5228.92 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 工程名称：门卫和消控室_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 工程名称：室外配套_室外道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 一 | 道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040203007001 |  |  |  | 水泥混凝土 |  |  | 1.混凝土强度等级:C25预拌非泵送混凝土 2.厚度:220mm |  |  | m2 |  |  |  |  | 1109.7 |  |  | 152.59 |  |  | 129.7 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 2 | 040202011003 |  |  |  | 砂石垫层 |  |  | 1.石料规格:天然级配砂石 2.厚度:300mm 3.路基碾压，压实度≥93% |  |  | m2 |  |  |  |  | 1109.7 |  |  | 55.03 |  |  | 46.78 |  |  | 0.85 |  |  |  |
| 工程名称：室外配套_园林单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第9页 共10页 |  |  |  |  |  |  |
| 附件A:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：室外配套_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 工程名称：抗震支架_抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
| 工程名称：暂列金_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 工程量 |  |  | 综合单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第10页 共10页 |  |  |  |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：住院楼地下室工程_围护桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 一 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011705001001 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 1.旋挖钻机 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 17385.44 |  |  | 14777.62 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 工程名称：住院楼地下室工程_基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 一 |  | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011702033004 |  |  |  | 垫层模板 |  |  | 1.垫层 |  |  | m2 |  | 7.85 |  |  |  | 72.52 |  |  | 61.64 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011702005003 |  |  |  | 基础梁模板 |  |  | 1.无底模基础梁、地圈梁 |  |  | m2 |  | 47.09 |  |  |  | 63.78 |  |  | 54.21 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 二 |  | 施工排水降水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011706002003 |  |  |  | 排水、降水 |  |  | 1.抽水机抽水 潜水泵 出口直径50mm |  |  | 台班 |  | 500 |  |  |  | 73.62 |  |  | 62.58 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011706001001 |  |  |  | 降水井 |  |  | 1、钻机成孔，成孔直径400mm以内 2、井管：Φ127焊接管（管上钻Φ 16@30×30孔），选用填砾包网过滤网 3、滤料采用5mm圆角砾，厚度115.5mm， 滤网选用40目 4、地下室底板范围内需封井：钢板止水 环（厚度3.5mm）及止水条、井内C30素混凝 土、井内砂卵石填实，Φ127钢板封口 |  |  | 口 |  | 13 |  |  |  | 5217.21 |  |  | 4434.63 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 3 |  | 041108002001 |  |  |  | 施工监测、监控（预埋） |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 40847.14 |  |  | 34720.07 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 三 |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011705001005 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  | 1.旋喷桩机 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 8525.43 |  |  | 7246.62 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 工程名称：住院楼地下室工程_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 一 |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011701002004 |  |  |  | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  |  | 1.地下室外墙扣件式钢管脚手架（双排） 2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网) |  |  | m2 |  | 671.79 |  |  |  | 68.2 |  |  | 57.97 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011701006002 |  |  |  | 满堂装饰脚手架 |  |  | 1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m) |  |  | m2 |  | 1026.91 |  |  |  | 11.96 |  |  | 10.17 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 3 |  | 011701003005 |  |  |  | 砌筑脚手架 |  |  | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 176.81 |  |  |  | 11.55 |  |  | 9.82 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 4 |  | 011701003006 |  |  |  | 砌筑脚手架 |  |  | 1.里脚手架 |  |  | m2 |  | 136.32 |  |  |  | 4.16 |  |  | 3.54 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 5 |  | 011701010002 |  |  |  | 电梯井脚手架 |  |  | 1.电梯井脚手架 |  |  | m3 |  | 169.73 |  |  |  | 34.43 |  |  | 29.27 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 二 |  | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 010401014001 |  |  |  | 砖胎膜 |  |  | 1、砖模（烧结煤矸石多孔砖） 2、砂浆种类、厚度：15厚1：2.5水泥砂 浆抹面 |  |  | m3 |  | 69.86 |  |  |  | 1050.47 |  |  | 892.9 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011702033003 |  |  |  | 垫层模板 |  |  | 1、 垫层 |  |  | m2 |  | 37.28 |  |  |  | 72.52 |  |  | 61.64 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 3 |  | 011702001004 |  |  |  | 基础模板 |  |  | 1、满堂基础、桩承台 (无梁式) |  |  | m2 |  | 183.92 |  |  |  | 58.57 |  |  | 49.78 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 4 |  | 011702002004 |  |  |  | 柱模板 |  |  | 1、独立矩形柱 |  |  | m2 |  | 75.3 |  |  |  | 84.52 |  |  | 71.84 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 5 |  | 011702002001 |  |  |  | 柱模板（超高支撑增加费） |  |  | 1、柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超 过6m(每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 5.12 |  |  |  | 1.19 |  |  | 1.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 6 |  | 011702003004 |  |  |  | 构造柱模板 |  |  | 1、构造柱 |  |  | m2 |  | 34.67 |  |  |  | 106.71 |  |  | 90.7 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 7 |  | 011702003005 |  |  |  | 构造柱模板（超高支撑增加 费） |  |  | 1、柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超 过6m(每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 2.94 |  |  |  | 1.19 |  |  | 1.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 8 |  | 011702006002 |  |  |  | 梁模板 |  |  | 1、单梁、连续梁 地下室模板 |  |  | m2 |  | 13.07 |  |  |  | 102.06 |  |  | 86.75 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 9 |  | 011702006003 |  |  |  | 梁模板（超高支撑增加费） |  |  | 1、梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超 过6m(每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 26.14 |  |  |  | 5.56 |  |  | 4.73 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 10 |  | 011702008004 |  |  |  | 圈梁模板 |  |  | 1、圈梁 |  |  | m2 |  | 19.48 |  |  |  | 67.59 |  |  | 57.45 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 11 |  | 011702009004 |  |  |  | 过梁模板 |  |  | 1、过梁 |  |  | m2 |  | 9.8 |  |  |  | 90.9 |  |  | 77.27 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 12 |  | 011702016002 |  |  |  | 平板模板 |  |  | 1、平板 地下室模板 |  |  | m2 |  | 43.4 |  |  |  | 72.1 |  |  | 61.29 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 13 |  | 011702011004 |  |  |  | 墙模板 |  |  | 1、直形墙 |  |  | m2 |  | 2461.11 |  |  |  | 76.67 |  |  | 65.17 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 14 |  | 011702011001 |  |  |  | 墙模板 |  |  | 1、弧形墙 |  |  | m2 |  | 100.31 |  |  |  | 93 |  |  | 79.05 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 15 |  | 011702011005 |  |  |  | 墙模板（超高支撑增加费） |  |  | 1、柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超 过6m(每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 1801.14 |  |  |  | 1.19 |  |  | 1.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 011702014004 |  |  |  | 有梁板模板 |  |  | 1、有梁板 |  |  | m2 |  | 1147.34 |  |  |  | 78.99 |  |  | 67.14 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 17 |  | 011702014005 |  |  |  | 有梁板模板（超高支撑增加 费） |  |  | 1、梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超 过6m(每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 1065.84 |  |  |  | 5.56 |  |  | 4.73 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 18 |  | 011702024002 |  |  |  | 楼梯模板 |  |  | 1、直形楼梯 (板式) 地下室模板（双跑 楼梯） |  |  | m2 |  | 20.72 |  |  |  | 197.4 |  |  | 167.79 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 19 |  | 011702024003 |  |  |  | 楼梯模板 |  |  | 1、直形楼梯 (板式) 地下室模板（三跑 楼梯） |  |  | m2 |  | 31.96 |  |  |  | 177.66 |  |  | 151.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 20 |  | 011702001003 |  |  |  | 基础模板 |  |  | 1、设备基础 |  |  | m2 |  | 1.52 |  |  |  | 76.21 |  |  | 64.78 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 21 |  | 011702022001 |  |  |  | 天沟、檐沟模板 |  |  | 1、挑檐 |  |  | m2 |  | 62.68 |  |  |  | 95.04 |  |  | 80.78 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 三 |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011705001004 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 、设备基础 |  |  | 1.履带式单斗挖掘机 2.履带式推土机 3.自升式塔式起重机 4.塔吊固定式基础 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 101925.67 |  |  | 86636.82 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011706002002 |  |  |  | 地下室排水费 |  |  | 1、适用范围：适用于施工过程中混凝土 养护用水造成的排水费用 |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 2103.38 |  |  | 1787.87 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 3 |  | 011703001004 |  |  |  | 垂直运输 |  |  | 1.塔吊使用费 (地下室工程) |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 218657.25 |  |  | 185858.66 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 4 |  | 011710001001 |  |  |  | 大型施工机械设备检测费 |  |  | 1.塔吊检测费（含上部工程） |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 4000 |  |  | 3400 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 工程名称：住院楼地下室工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 工程名称：住院楼上部工程_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 一 |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011701002002 |  |  |  | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  |  | 1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高 度30m以内 ) 2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网) |  |  | m2 |  | 3910.46 |  |  |  | 82.05 |  |  | 69.74 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011701010003 |  |  |  | 电梯井脚手架 |  |  | 1.电梯井脚手架 |  |  | m3 |  | 564.88 |  |  |  | 34.43 |  |  | 29.27 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 3 |  | 011701003002 |  |  |  | 砌筑脚手架 |  |  | 1.里脚手架 |  |  | m2 |  | 7612.02 |  |  |  | 4.16 |  |  | 3.54 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 011701003003 |  |  |  | 砌筑脚手架 |  |  | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 530.21 |  |  |  | 11.55 |  |  | 9.82 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 5 |  | 011701006004 |  |  |  | 满堂装饰脚手架 |  |  | 1.装修满堂脚手架 (高度6m) |  |  | m2 |  | 49.77 |  |  |  | 23.9 |  |  | 20.32 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 6 |  | 011701006001 |  |  |  | 满堂装饰脚手架 |  |  | 1.装修满堂脚手架 (基本层3.6m-5.2m) |  |  | m2 |  | 658.92 |  |  |  | 11.96 |  |  | 10.17 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 二 |  | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011702001002 |  |  |  | 基础模板 |  |  | 1.设备基础 |  |  | m2 |  | 20 |  |  |  | 76.21 |  |  | 64.78 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011702011002 |  |  |  | 墙模板 |  |  | 1.直形墙 |  |  | m2 |  | 201.94 |  |  |  | 72.16 |  |  | 61.34 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 3 |  | 011702016003 |  |  |  | 平板模板 |  |  | 1.平板 |  |  | m2 |  | 728.32 |  |  |  | 67.55 |  |  | 57.42 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 4 |  | 011702002007 |  |  |  | 柱模板 |  |  | 1.独立矩形柱 |  |  | m2 |  | 1576.67 |  |  |  | 79.45 |  |  | 67.53 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 5 |  | 011702002002 |  |  |  | 柱模板（超高支撑增加费） |  |  | 1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 150.29 |  |  |  | 1.19 |  |  | 1.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 6 |  | 011702003003 |  |  |  | 构造柱模板 |  |  | 1.构造柱 |  |  | m2 |  | 654.7 |  |  |  | 99.8 |  |  | 84.83 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 7 |  | 011702003002 |  |  |  | 构造柱模板（超高支撑增加 费） |  |  | 1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 30.28 |  |  |  | 1.19 |  |  | 1.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 8 |  | 011702014007 |  |  |  | 有梁板模板 |  |  | 1.有梁板 |  |  | m2 |  | 6700.56 |  |  |  | 74.52 |  |  | 63.34 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 9 |  | 011702014002 |  |  |  | 有梁板模板（超高支撑增加 费） |  |  | 1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 1606.31 |  |  |  | 5.56 |  |  | 4.73 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 10 |  | 011702006006 |  |  |  | 梁模板 |  |  | 1.单梁、连续梁 |  |  | m2 |  | 280.13 |  |  |  | 96.47 |  |  | 82 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 11 |  | 011702006005 |  |  |  | 梁模板（超高支撑增加费） |  |  | 1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 109.82 |  |  |  | 5.56 |  |  | 4.73 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 12 |  | 011702024004 |  |  |  | 楼梯模板 |  |  | 1.直形楼梯 (板式) |  |  | m2 |  | 231.6 |  |  |  | 184.83 |  |  | 157.11 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 13 |  | 011702023002 |  |  |  | 雨篷、悬挑构件模板 |  |  | 1.雨篷 |  |  | m2 |  | 42.73 |  |  |  | 121.76 |  |  | 103.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 14 |  | 011702009003 |  |  |  | 过梁模板 |  |  | 1.过梁 |  |  | m2 |  | 277.26 |  |  |  | 90.9 |  |  | 77.27 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 15 |  | 011702008002 |  |  |  | 圈梁模板 |  |  | 1.圈梁 |  |  | m2 |  | 726.43 |  |  |  | 67.59 |  |  | 57.45 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 16 |  | 011702036001 |  |  |  | 小型构件模板 |  |  | 1.压顶 |  |  | m2 |  | 104.91 |  |  |  | 68.18 |  |  | 57.95 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 17 |  | 011702036003 |  |  |  | 小型构件模板 |  |  | 1.普通线条 |  |  | m2 |  | 7.78 |  |  |  | 98.22 |  |  | 83.49 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 18 |  | 011702021003 |  |  |  | 栏板模板 |  |  | 1.栏板 |  |  | m2 |  | 432.06 |  |  |  | 71.68 |  |  | 60.93 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 三 |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011703001002 |  |  |  | 垂直运输 |  |  | 1.施工电梯使用费 (建筑檐高30m以内) 2.塔吊使用费 (建筑檐高30m以内) |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 367707.7 |  |  | 312551.55 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011705001006 |  |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 、设备基础 |  |  | 1.施工电梯 2.施工电梯固定式基础 (平台式) |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 40349.96 |  |  | 34297.47 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 3 |  | BC006001 |  |  |  | 施工电梯检测费 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 3000 |  |  | 2550 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 4 |  | 011704001002 |  |  |  | 超高施工加压水泵费 |  |  | 1.加压水泵台班增加费 (建筑檐高40m) |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 7285.81 |  |  | 6192.94 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 工程名称：住院楼上部工程_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 工程名称：变配电室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 一 |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011701002005 |  |  |  | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  |  | 1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高 度30m以内 ) 2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网) |  |  | m2 |  | 262.44 |  |  |  | 63.74 |  |  | 54.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011701003008 |  |  |  | 砌筑脚手架 |  |  | 1.砌筑双排脚手架 |  |  | m2 |  | 159.75 |  |  |  | 11.55 |  |  | 9.82 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 二 |  | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011702033005 |  |  |  | 垫层模板 |  |  | 1.垫层 |  |  | m2 |  | 6.72 |  |  |  | 72.52 |  |  | 61.64 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011702001005 |  |  |  | 基础模板 |  |  | 1.独立基础 |  |  | m2 |  | 29.76 |  |  |  | 73.97 |  |  | 62.87 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 3 |  | 011702002005 |  |  |  | 柱模板 |  |  | 1.独立矩形柱 |  |  | m2 |  | 64.39 |  |  |  | 95.34 |  |  | 81.04 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 4 |  | 011702002009 |  |  |  | 柱模板（超高支撑增加费） |  |  | 1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 96 |  |  |  | 1.19 |  |  | 1.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 5 |  | 011702002010 |  |  |  | 柱模板（超高支撑增加费） |  |  | 1.柱、墙模板支撑高度超过6m 每增加0.5m |  |  | m2 |  | 168.6 |  |  |  | 6.82 |  |  | 5.8 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 6 |  | 011702003006 |  |  |  | 构造柱模板 |  |  | 1.构造柱 |  |  | m2 |  | 17.57 |  |  |  | 119.76 |  |  | 101.8 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 7 |  | 011702003007 |  |  |  | 构造柱模板 |  |  | 1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 1.34 |  |  |  | 1.19 |  |  | 1.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 8 |  | 011702005004 |  |  |  | 基础梁模板 |  |  | 1.有底模基础梁 |  |  | m2 |  | 95.49 |  |  |  | 77.26 |  |  | 65.67 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 011702008005 |  |  |  | 圈梁模板 |  |  | 1.圈梁 |  |  | m2 |  | 15.32 |  |  |  | 81.11 |  |  | 68.94 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 10 |  | 011702009005 |  |  |  | 过梁模板 |  |  | 1.过梁 |  |  | m2 |  | 5.66 |  |  |  | 109.07 |  |  | 92.71 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 11 |  | 011702011006 |  |  |  | 墙模板 |  |  | 1.直形墙 |  |  | m2 |  | 52.58 |  |  |  | 86.58 |  |  | 73.59 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 12 |  | 011702014006 |  |  |  | 有梁板模板 |  |  | 1.有梁板 |  |  | m2 |  | 208.96 |  |  |  | 89.43 |  |  | 76.02 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 13 |  | 011702014003 |  |  |  | 有梁板模板（超高支撑增加 费） |  |  | 1.梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 611.56 |  |  |  | 5.56 |  |  | 4.73 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 14 |  | 011702027002 |  |  |  | 台阶模板 |  |  | 1.台阶 |  |  | m2 |  | 1.32 |  |  |  | 44.18 |  |  | 37.55 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 15 |  | 011702023004 |  |  |  | 雨篷、悬挑构件模板 |  |  | 1.雨篷 |  |  | m2 |  | 5.07 |  |  |  | 146.11 |  |  | 124.19 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 16 |  | 011702036005 |  |  |  | 小型构件模板 |  |  | 1.压顶 |  |  | m2 |  | 2.28 |  |  |  | 81.82 |  |  | 69.55 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 三 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011703001005 |  |  |  | 垂直运输 |  |  | 1.垂直运输费 (单层) |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 1710.19 |  |  | 1453.66 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 工程名称：变配电室_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 工程名称：门卫和消控室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 一 |  | 脚手架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011701002001 |  |  |  | 外脚手架及垂直封闭安全网 |  |  | 1.外墙扣件式钢管脚手架 (双排 建筑物高 度30m以内 ) 2.建筑物垂直封闭 (阻燃安全网) |  |  | m2 |  | 134.68 |  |  |  | 63.74 |  |  | 54.18 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011701003001 |  |  |  | 砌筑脚手架 |  |  | 1.里脚手架 |  |  | m2 |  | 107.83 |  |  |  | 4.16 |  |  | 3.54 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 二 |  | 混凝土与钢筋混凝土模板及支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011702033001 |  |  |  | 垫层模板 |  |  | 1.垫层 |  |  | m2 |  | 4.08 |  |  |  | 72.52 |  |  | 61.64 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 2 |  | 011702001001 |  |  |  | 基础模板 |  |  | 1.独立基础 |  |  | m2 |  | 17.52 |  |  |  | 73.97 |  |  | 62.87 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 3 |  | 011702002006 |  |  |  | 柱模板 |  |  | 1.独立矩形柱 |  |  | m2 |  | 74.36 |  |  |  | 95.34 |  |  | 81.04 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 4 |  | 011702002003 |  |  |  | 柱模板（超高支撑增加费） |  |  | 1.柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过 6m (每增加0.5m) |  |  | m2 |  | 115.2 |  |  |  | 1.19 |  |  | 1.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 011702002008 |  |  |  | 柱模板（超高支撑增加费） |  |  | 1.柱、墙模板支撑高度超过6m 每增加 0.5m |  |  | m2 |  | 67.02 |  |  |  | 6.82 |  |  | 5.8 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 6 |  | 011702003001 |  |  |  | 构造柱模板 |  |  | 1.构造柱 |  |  | m2 |  | 12.39 |  |  |  | 119.76 |  |  | 101.8 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 7 |  | 011702005001 |  |  |  | 基础梁模板 |  |  | 1.有底模基础梁 |  |  | m2 |  | 41.04 |  |  |  | 77.26 |  |  | 65.67 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 8 |  | 011702008001 |  |  |  | 圈梁模板 |  |  | 1.圈梁 |  |  | m2 |  | 11.18 |  |  |  | 81.11 |  |  | 68.94 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 9 |  | 011702009001 |  |  |  | 过梁模板 |  |  | 1.过梁 |  |  | m2 |  | 4.93 |  |  |  | 109.07 |  |  | 92.71 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 10 |  | 011702036002 |  |  |  | 小型构件模板 |  |  | 1.压顶 |  |  | m2 |  | 1.84 |  |  |  | 81.82 |  |  | 69.55 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 11 |  | 011702011007 |  |  |  | 墙模板 |  |  | 1.直形墙 |  |  | m2 |  | 46.4 |  |  |  | 86.58 |  |  | 73.59 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 12 |  | 011702014001 |  |  |  | 有梁板模板 |  |  | 1.有梁板 |  |  | m2 |  | 80.46 |  |  |  | 89.43 |  |  | 76.02 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 13 |  | 011702023001 |  |  |  | 雨篷、悬挑构件模板 |  |  | 1.雨篷 |  |  | m2 |  | 3.73 |  |  |  | 146.11 |  |  | 124.19 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 三 |  | 垂直运输 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 011703001001 |  |  |  | 垂直运输 |  |  | 1.垂直运输费 (单层) |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 680.06 |  |  | 578.05 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |
| 工程名称：门卫和消控室_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 工程名称：室外配套_室外道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 工程名称：室外配套_园林单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 工程名称：室外配套_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
| 工程名称：抗震支架_抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件B:影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、土方护结构等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：暂列金_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | (1-K)值 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第8页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件C:安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标投价不得低于本表费率） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全文明施工费费率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (一) |  |  |  | 住院楼地下室工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 围护桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 基坑支护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) |  |  |  | 住院楼上部工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) |  |  |  | 变配电室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (四) |  |  |  | 门卫和消控室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (五) |  |  |  | 室外配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 室外道路工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 园林单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.48% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (六) |  |  |  | 抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 抗震支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (七) |  |  |  | 暂列金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.58% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料编码 |  |  |  | 材料名称 |  |  | 规格、型号等特殊要求 |  |  | 单位 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | 1-K值 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 01010060 |  |  |  | 螺纹钢筋 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 3.915 |  |  | 3.33 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 01010200 |  |  |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400Ф10以内 |  |  | t |  |  |  | 3900 |  |  | 3315 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 01010330 |  |  |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ12 |  |  | t |  |  |  | 4005 |  |  | 3404.25 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 01010340 |  |  |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ14 |  |  | t |  |  |  | 3915 |  |  | 3327.75 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 01010350 |  |  |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  |  | 3870 |  |  | 3289.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 01010350_1 |  |  |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ16 |  |  | t |  |  |  | 3870 |  |  | 3289.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 01010360 |  |  |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ18 |  |  | t |  |  |  | 3870 |  |  | 3289.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 01010370 |  |  |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ20 |  |  | t |  |  |  | 3870 |  |  | 3289.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 01010380 |  |  |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ22 |  |  | t |  |  |  | 3870 |  |  | 3289.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 01010390 |  |  |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ25 |  |  | t |  |  |  | 3870 |  |  | 3289.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 01010400 |  |  |  | 螺纹钢筋 |  |  | HRB400EΦ28 |  |  | t |  |  |  | 3870 |  |  | 3289.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 01010580 |  |  |  | 线材 |  |  | HRB400EΦ6 |  |  | t |  |  |  | 4120 |  |  | 3502 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 01010590 |  |  |  | 线材 |  |  | HRB400EΦ8 |  |  | t |  |  |  | 4050 |  |  | 3442.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 01010600 |  |  |  | 线材 |  |  | HRB400EΦ10 |  |  | t |  |  |  | 4050 |  |  | 3442.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 01090100 |  |  |  | 圆钢 |  |  | 综合 |  |  | t |  |  |  | 3880 |  |  | 3298 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 01090110 |  |  |  | 圆钢 |  |  | 综合 |  |  | kg |  |  |  | 3.88 |  |  | 3.3 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 01090120 |  |  |  | 圆钢 |  |  | Φ5.5～9 |  |  | kg |  |  |  | 4.073 |  |  | 3.46 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 01090140 |  |  |  | 圆钢 |  |  | Φ10～14 |  |  | kg |  |  |  | 3.88 |  |  | 3.3 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 01090200 |  |  |  | 圆钢 |  |  | Φ10以内 |  |  | kg |  |  |  | 3.93 |  |  | 3.34 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 01090240 |  |  |  | 圆钢 |  |  | Φ6 |  |  | t |  |  |  | 3990 |  |  | 3391.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 01090270 |  |  |  | 圆钢 |  |  | Φ8 |  |  | t |  |  |  | 3900 |  |  | 3315 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 01090290 |  |  |  | 圆钢 |  |  | Ф10 |  |  | t |  |  |  | 3930 |  |  | 3340.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 01090300 |  |  |  | 圆钢 |  |  | Ф12 |  |  | t |  |  |  | 3880 |  |  | 3298 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料编码 |  |  |  | 材料名称 |  |  | 规格、型号等特殊要求 |  |  | 单位 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | 1-K值 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 01090310 |  |  |  | 圆钢 |  |  | Φ12 |  |  | kg |  |  |  | 3.88 |  |  | 3.3 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 01090320 |  |  |  | 圆钢 |  |  | Ф14 |  |  | t |  |  |  | 3880 |  |  | 3298 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 04010001 |  |  |  | 水泥 |  |  | 32.5 |  |  | kg |  |  |  | 0.455 |  |  | 0.39 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 04010010 |  |  |  | 水泥 |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  |  | 0.495 |  |  | 0.42 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 04010020 |  |  |  | 白水泥 |  |  |  |  |  | kg |  |  |  | 0.859 |  |  | 0.73 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 04010050 |  |  |  | 袋装水泥 |  |  | 32.5 |  |  | kg |  |  |  | 0.47 |  |  | 0.4 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 04010090 |  |  |  | 袋装水泥 |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  |  | 0.495 |  |  | 0.42 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 04010090 |  |  |  | 袋装水泥 |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  |  | 0.495 |  |  | 0.42 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 04010110 |  |  |  | 袋装水泥 |  |  | 42.5R |  |  | kg |  |  |  | 0.515 |  |  | 0.44 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 04010170 |  |  |  | 散装水泥 |  |  | 42.5 |  |  | kg |  |  |  | 0.51 |  |  | 0.43 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 30107014 |  |  |  | PQ1 JVF-AM-200E4 壁式排风机 490m3/h,1460r/min,0.029KW,20Pa,45dB(A) |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1061.95 |  |  | 902.66 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 30107014_1 |  |  |  | PQ2 JVF-AM-250E4 壁式排风机 1000m3/h,1380r/min,0.050KW,50Pa,54dB( A) |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1106.19 |  |  | 940.26 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 30108021 |  |  |  | 制热系统循环泵：型号：32LG3-20×2 水泵 参数： Q=3m3/h，H=20m，N=1.5KW |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1300 |  |  | 1105 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 30108120 |  |  |  | 潜水泵 50WQ15-15-1.53 Q=15m3/h H=15m N=1.5KW |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1800 |  |  | 1530 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 30108120_1 |  |  |  | 潜水泵 65WQ30-15-3.0Q=30m3/h H=15m N=3.0KW |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1950 |  |  | 1657.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 30108120_2 |  |  |  | 潜水泵 80WQ37-14-3.0Q=37m3/h H=14m N=3.0KW |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1950 |  |  | 1657.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 30401003 |  |  |  | 变压器：SCBIO-1000KVA-10/0.4KV |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 112800 |  |  | 95880 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 30402061_10 |  |  |  | G3母线设备柜 |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 27900 |  |  | 23715 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 30402061_11 |  |  |  | G4出线柜 |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 40500 |  |  | 34425 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 30402061_12 |  |  |  | G5出线柜 |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 40500 |  |  | 34425 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料编码 |  |  |  | 材料名称 |  |  | 规格、型号等特殊要求 |  |  | 单位 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | 1-K值 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 30402061_13 |  |  |  | D1进线柜 |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 38900 |  |  | 33065 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 30402061_14 |  |  |  | D3馈线柜 |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 30600 |  |  | 26010 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 30402061_15 |  |  |  | D4馈线柜 |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 30600 |  |  | 26010 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 30402061_8 |  |  |  | G1进线柜 |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 40500 |  |  | 34425 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 30402061_9 |  |  |  | G2计量柜 |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 27900 |  |  | 23715 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 30402063_1 |  |  |  | D2补偿柜 |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 28800 |  |  | 24480 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 30402072_2 |  |  |  | GCK低压开关柜编号1BB1 |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 22600 |  |  | 19210 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 30402072_3 |  |  |  | GCK低压开关柜编号1BB2 |  |  |  |  |  | 面 |  |  |  | 29200 |  |  | 24820 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | 30402077_32 |  |  |  | APcdz充电桩电源配电箱 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 9800 |  |  | 8330 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 30402112 |  |  |  | 局域网 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 4200 |  |  | 3570 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 30405049_1 |  |  |  | 5kVA UPS电源 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 5000 |  |  | 4250 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 30501085_2 |  |  |  | 24口交换机 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 3500 |  |  | 2975 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 30502042 |  |  |  | 层配线架/DF1 |  |  |  |  |  | 架 |  |  |  | 750 |  |  | 637.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 30502042_1 |  |  |  | 光纤配线架 |  |  |  |  |  | 架 |  |  |  | 500 |  |  | 425 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 30502043 |  |  |  | 总配线架/MDF |  |  |  |  |  | 架 |  |  |  | 1350 |  |  | 1147.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 30505098 |  |  |  | 视频分配器 |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4800 |  |  | 4080 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 30506177 |  |  |  | 32'彩色液晶显示器 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 3600 |  |  | 3060 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 30506179 |  |  |  | XSP显示屏 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2000 |  |  | 1700 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 30506180 |  |  |  | 电视墙 60寸 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 5500 |  |  | 4675 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 30506238 |  |  |  | 壁挂式护理主机 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 5000 |  |  | 4250 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 30507086 |  |  |  | 电梯轿厢彩色摄像机 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 800 |  |  | 680 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 30507088 |  |  |  | 彩色摄像机 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 850 |  |  | 722.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 30507133 |  |  |  | 矩阵切换主机 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 23000 |  |  | 19550 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料编码 |  |  |  | 材料名称 |  |  | 规格、型号等特殊要求 |  |  | 单位 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | 1-K值 |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | 30507137 |  |  |  | 矩阵主机控制键盘 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 6000 |  |  | 5100 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 30507139 |  |  |  | 32路录像机 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 6500 |  |  | 5525 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | 30507155 |  |  |  | 停车场管理设备 出入口道闸 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 30000 |  |  | 25500 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | 30701011 |  |  |  | 3P分体空调 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 4699 |  |  | 3994.15 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | 30701051 |  |  |  | 箱型离心排风机(吊装)HTFC-I-NO.10， 4250m3/h-423Pa-1300rpm，电源:1.50KW- 380V，机组重量:80KG，噪声:62dB，0°水 平下出风口,0°水平吸风口 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 5915.04 |  |  | 5027.78 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | 30701051_1 |  |  |  | 箱型离心排风机(吊装) HTFC-I-NO.09 2120m3/h-368Pa-1400rpm电源:0.75KW- 380V机组重量:50KG 噪声:59dB |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 3658.41 |  |  | 3109.65 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | 30701054 |  |  |  | 离心式双速排风排烟风机 HTFC-II-No.25 排烟 36670m3/h-888Pa-700rpm，电源 :18.5KW -380V，噪音:76dB排风 15726m3/h-368Pa-470rpm 电源:6.2KW - 380V，噪音:65dB机组重量:510KG(落地装) 电机外置 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 16946.9 |  |  | 14404.87 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | 30701057 |  |  |  | PF-S3#-01 JVF-AM-450E4壁式排风机 5100m3/h,1380r/min,0.250KW,60Pa,71dB( A) |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1792.04 |  |  | 1523.23 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | 30701057_1 |  |  |  | PQ1 JVF-AM-200E4 壁式排风机 490m3/h,1460r/min,0.029KW,20Pa,45dB(A |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1061.95 |  |  | 902.66 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | 30701057_2 |  |  |  | 人防轴流排风风机PF(R)-D-01风量 G=2160m%%153/h,510Pa,功率N=0.75KW |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 3823.89 |  |  | 3250.31 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | 30701057_3 |  |  |  | 壁式排气扇PQ1 490m3/h,0.029KW,20Pa,48dB(A |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1061.95 |  |  | 902.66 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  | 30701065 |  |  |  | P1 JVF-CP-150天花板管道式换气扇 150m3/h,0.025KW,150Pa,39dB(A) |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 221.24 |  |  | 188.05 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  | 30701065_1 |  |  |  | P2 JVF-CP-300天花板管道式换气扇 300m3/h,0.035KW,220Pa,45dB(A) |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 221.24 |  |  | 188.05 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料编码 |  |  |  | 材料名称 |  |  | 规格、型号等特殊要求 |  |  | 单位 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | 1-K值 |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  | 30701065_2 |  |  |  | P3 JVF-CP-500天花板管道式换气扇 500m3/h,0.040KW,250Pa,47dB(A) |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 221.24 |  |  | 188.05 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  | 30701065_3 |  |  |  | P1 JVF-CP-150天花板管道式换气扇 150m3/h,0.025KW,150Pa,39dB(A) |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 221.24 |  |  | 188.05 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 82 |  |  | 30703204 |  |  |  | 电动脚踏两用风机 清洁式通风量:电动 1200m3/h, H=1447Pa,N=1.1Kw,脚踏 :1200m3/h,H=1218Pa 滤毒式通风量:电动 1000m3/h, H=1492 Pa,N=1.1Kw脚踏 :1000m3/h,H=1300Pa |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 4028.32 |  |  | 3424.07 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  | 30703212 |  |  |  | 过滤吸收器 RFP-1000 风量G=1000 m3/h,阻 力小于700 Pa |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 35221.24 |  |  | 29938.05 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 84 |  |  | 30703213 |  |  |  | 油网过滤器 风量G=2400m3/h,阻力小于 55.9Pa,立式安装 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 997.35 |  |  | 847.75 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  | 30904035_1 |  |  |  | 电气火灾监控主机 440×540×125壁挂 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2220 |  |  | 1887 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  | 30904035_2 |  |  |  | 防火门监控主机 440×540×125壁挂 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 3870 |  |  | 3289.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  | 30904035_3 |  |  |  | 消防电源监控主机 440×540×125壁挂 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 5760 |  |  | 4896 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 88 |  |  | 30904040_2 |  |  |  | 消防应急照明控制器 600×1800×600 落地 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 17490 |  |  | 14866.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 89 |  |  | 30904042 |  |  |  | 火灾报警控制器 600×1800×600 落地 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 5496 |  |  | 4671.6 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  | 30904048 |  |  |  | 应急广播控制装置 600×1800×600 落地 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2136 |  |  | 1815.6 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 91 |  |  | 30904054 |  |  |  | 消防专用电话总机 600×1800×600 落地 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1410 |  |  | 1198.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 92 |  |  | 30904056 |  |  |  | 图形显示装置600×1300×800落地 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 8400 |  |  | 7140 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 93 |  |  | 30904056_2 |  |  |  | 消防联动控制及火警显示盘 600×1800× 600落地 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 546 |  |  | 464.1 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | 30904057 |  |  |  | UPS电池柜 600×1800×600 落地 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2472 |  |  | 2101.2 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 95 |  |  | 30904058 |  |  |  | 一氧化碳监测控制器 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 1600 |  |  | 1360 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第5页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料编码 |  |  |  | 材料名称 |  |  | 规格、型号等特殊要求 |  |  | 单位 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | 1-K值 |  |  |  |  |  |
| 96 |  |  | 31009001 |  |  |  | 热水变频加压泵组(一用一备 )Q=12m3/h,H=15m,控制柜:HLC-3/2(配备水 泵2台:N=3KW X 2,气压罐:φ600x1800 压力 :0.6MPa，稳压泵:型号40SFL6-40 功率 :2.2KW) |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 35650 |  |  | 30302.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 97 |  |  | 31009001_1 |  |  |  | 冷水变频加压泵组(一用一备 )Q=15m3/h,H=15m,H2O整套参数,控制柜 :HLC-4/2 (配备水泵2台:N=4KW X 2,气压罐 φ600x1800,压力:0.6MPa稳压泵:型号 40SFL6-40 功率:2.2KW) |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 23500 |  |  | 19975 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 98 |  |  | 31009001_2 |  |  |  | 生活变频加压设备 Q=9m3/h H=40mH2O 整套 参数(配备水泵2台:N=3.0KW X 2气压罐:φ 800x2300压力:0.6MPa)控制柜:HLC-3.0/2 |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 35650 |  |  | 30302.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 99 |  |  | 31009007 |  |  |  | 气压给水设备 电动泵(一用一备)32DL5- 10x3(Q=5m3/h,H=30m,N=1.5kW),气压罐、含 控制柜、手摇泵 (Q=5m3/h,H=30m) |  |  |  |  |  | 套 |  |  |  | 19500 |  |  | 16575 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 100 |  |  | 31009027 |  |  |  | 热水空气源热泵制热量:38.5kw 额定功率 :9.0kw 电源形式:380V、3相(二用)接管尺 寸:DN50 机组重量:740kg，机组尺寸 :940×400×1247(h) |  |  |  |  |  | 组 |  |  |  | 30500 |  |  | 25925 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  | 55030080_2 |  |  |  | 20AH直流屏 |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 8000 |  |  | 6800 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 102 |  |  | 80010680 |  |  |  | 预拌同配比砂浆 |  |  | C20(42.5) 砂子4.75mm |  |  | m3 |  |  |  | 171.06 |  |  | 145.4 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 103 |  |  | 80010690 |  |  |  | 预拌同配比砂浆 |  |  | C25(42.5) 砂子4.75mm |  |  | m3 |  |  |  | 183.92 |  |  | 156.33 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | 80010700 |  |  |  | 预拌同配比砂浆 |  |  | C30(42.5) 砂子4.75mm |  |  | m3 |  |  |  | 196.27 |  |  | 166.83 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | 80213460 |  |  |  | 预拌非泵送细石混凝土 |  |  | C15(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm |  |  | m3 |  |  |  | 444.4 |  |  | 377.74 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | 80213465 |  |  |  | 预拌非泵送细石混凝土 |  |  | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm |  |  | m3 |  |  |  | 464.6 |  |  | 394.91 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | 80213470 |  |  |  | 预拌非泵送细石混凝土 |  |  | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm |  |  | m3 |  |  |  | 484.8 |  |  | 412.08 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第6页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料编码 |  |  |  | 材料名称 |  |  | 规格、型号等特殊要求 |  |  | 单位 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | 1-K值 |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | 80213570 |  |  |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  |  | C15(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm |  |  | m3 |  |  |  | 412.08 |  |  | 350.27 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | 80213575 |  |  |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  |  | C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm |  |  | m3 |  |  |  | 432.28 |  |  | 367.44 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | 80213580 |  |  |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  |  | C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm |  |  | m3 |  |  |  | 452.48 |  |  | 384.61 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | 80213585 |  |  |  | 预拌非泵送普通混凝土 |  |  | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm |  |  | m3 |  |  |  | 472.68 |  |  | 401.78 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | 80213670 |  |  |  | 预拌泵送普通混凝土 |  |  | 泵送100m以下 C15(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  |  | 447.43 |  |  | 380.32 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | 80213755 |  |  |  | 预拌泵送普通混凝土 |  |  | 泵送100m以下 C20(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  |  | 467.63 |  |  | 397.49 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | 80213760 |  |  |  | 预拌泵送普通混凝土 |  |  | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  |  | 487.83 |  |  | 414.66 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | 80213765 |  |  |  | 预拌泵送普通混凝土 |  |  | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  |  | 508.03 |  |  | 431.83 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | 80213770 |  |  |  | 预拌泵送普通混凝土 |  |  | 泵送100m以下 C35(42.5) 碎石 31.5mm 塌落度160-200mm |  |  | m3 |  |  |  | 528.23 |  |  | 449 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | 80214360 |  |  |  | 预拌泵送水下混凝土 |  |  | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 180-220mm |  |  | m3 |  |  |  | 470.87 |  |  | 400.24 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | 80215305 |  |  |  | 预拌泵送抗渗混凝土 |  |  | C30P6(42.5) 碎石31.5mm 塌落 度160-200mm |  |  | m3 |  |  |  | 535.3 |  |  | 455.01 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | 80215635 |  |  |  | 预拌喷射混凝土 |  |  | C20(42.5) 碎石10mm |  |  | m3 |  |  |  | 459.55 |  |  | 390.62 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | 80230010 |  |  |  | 预拌泵送轻骨料混凝土 |  |  | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密 度等级≥500kg/m3 容重（ kg/m3） 1300~1500 LC5 |  |  | m3 |  |  |  | 443 |  |  | 376.55 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | 80230020 |  |  |  | 预拌泵送轻骨料混凝土 |  |  | 塌落度140~220mm 淤泥陶粒，密 度等级≥500kg/m3 容重（ kg/m3） 1300~1500 LC7.5 |  |  | m3 |  |  |  | 441.25 |  |  | 375.06 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | 80270160 |  |  |  | 透水水泥混凝土 |  |  | C25(42.5) |  |  | m3 |  |  |  | 373.79 |  |  | 317.72 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第7页 共8页 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件D:影响工程质量安全的钢材、商品混凝土、门窗、 水泥、预制桩等主要材料、设备表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：平和县城关社区卫生服务中心住院楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 材料编码 |  |  |  | 材料名称 |  |  | 规格、型号等特殊要求 |  |  | 单位 |  |  |  | 单价 |  |  | 控制单价 |  |  | 1-K值 |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | 99030460 |  |  |  | 旋喷桩机 |  |  | 孔径 600-800mm |  |  | 台班 |  |  |  | 294.66 |  |  | 250.46 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | BC001_1 |  |  |  | 三相交流充电桩 60KW |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 38900 |  |  | 33065 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | BC001_2 |  |  |  | 单相交流充电桩 7KW |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 1950 |  |  | 1657.5 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | H010101001010 |  |  |  | 水泥 |  |  | 32.5(砂浆用) |  |  | kg |  |  |  | 0.455 |  |  | 0.39 |  |  | 0.85 |  |  |  |  |  |

第8页 共8页

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

详见本工程的施工图设计说明

    - 工程建设地点的现场施工条件

施工场地已具备施工条件

    - 招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

详见施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准, 当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详见施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准, 当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

    - 水土保持与环境要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

    - 文明施工要求

应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。按有关行政主管部门的要求执行。

    - 施工机具进场要求

中标人在合同签订后应按符合投标书中承诺的工程主要施工设备，试验、检测仪器进场，以保证工程顺利开工。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

详见专用合同条款要求 。

    - 质量要求

详见专用合同条款要求 。

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑工程施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

# 投标文件格式

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟分包企业情况（如有时）

六、拟派出项目负责人简要情况表

七、拟派出项目负责人承诺函

八、拟派出项目技术负责人简要情况表

九、拟派出施工现场管理人员表

十、项目部施工管理人员到位承诺书

十一、投标人基本账户信息

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟分包企业情况（如有时）

| 分包人名称 |  |
| --- | --- |
| 地 址 |  |
| 法定代表人 |  |
| 联系电话 |  |
| 营业执照号码 |  |
| 资质等级 |  |
| 拟分包工程 |  |
| 分 包 理 由 |  |

附：拟分包企业的营业执照和资质证书扫描件，并加盖拟分包企业和投标人的单位公章。

投标人：                  (盖单位公章)

拟分包企业：               (盖单位公章)

注：1、每个拟分包企业均应分别填写本表。

2、拟分包工程仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

3、选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

- 六、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 七、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 八、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 九、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 十、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十一、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十二、投标保证金有关单据扫描件

- 十三、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- （一）承诺书

（招标人名称）：

本人       系           （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位未被列入建筑市场主体“黑名单”。 若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

投标人：                    (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）

- （二）无行贿犯罪承诺函

（招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投标人：                    (盖单位公章)

法定代表人：                 （盖章）

（三）投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 15.2 | 缺陷责任期为24个月，自实际竣工日期起计算。 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | 3.7 | 为中标合同价的10％。 |  |
| 3 | 分包 | 3.5 | 按合同专用条款规定执行。 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的计算方法：按合同专用条款规定执行。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 7.5.2 | 逾期竣工违约金的最高限额:按合同专用条款规定执行。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 12.2 | 预付款额度：合同价款的10%。 |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 | 15.3 | 按合同专用条款规定执行。 |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：

标段名称：

投 标 人：

编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。

- 四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。