中华人民共和国

标准设备采购招标文件

- （2017年版）

- 招标项目名称：诏安大酒店餐厨设备采购及安装项目

- 报建编号：3506242003240192

- 招标项目编号：E3506240601800054005

- 招标人：中国二十二冶集团有限公司（盖单位公章）

- 建设单位：漳州市百诏旅游发展有限公司（盖单位公章）

- 招标代理机构：深圳群伦项目管理有限公司（盖单位公章）

- 招标代理机构项目负责人：    张啸宏

- 招标代理机构编制人：  石江波

- 招标文件编制日期：2023年01月19 日

目  录

第一卷	- 1 -

第一章  招标公告	- 2 -

第二章  投标人须知	- 6 -

第三章评标办法（综合评估法）	- 30 -

第四章合同条款及格式	- 39 -

第二卷	- 58 -

第五章  供货要求	- 59 -

第三卷	- 63 -

第六章 投标文件格式	- 64 -

# 第一卷

# 第一章  招标公告

- 诏安大酒店餐厨设备采购及安装项目

- 招标公告

- 1. 招标条件

本招标项目诏安大酒店餐厨设备采购及安装项目，已由诏安县发展和改革局以闽发改备【2019】E110119号文建设，项目建设单位为漳州市百诏旅游发展有限公司，招标人为中国二十二冶集团有限公司，招标项目资金来自自有资金。该项目已具备招标条件，现对诏安大酒店餐厨设备采购及安装项目进行公开招标。

- 2. 项目概况与招标范围

2.1项目名称：诏安大酒店餐厨设备采购及安装项目；

2.2建设地点：诏安县江滨新区梅峰公园内；

2.3工程建设规模：设备采购和安装，预算价为人民币5900000.00元。

2.4招标内容及范围：诏安大酒店厨房设备采购及安装等；具体详见第五章技术规格及要求。

2.3 交货期：接招标人通知后60日历天内取得验收合格并交付使用

2.4 质量要求：符合国家有关验收标准、规范及本招标项目技术规格要求。

2.5 招标最高限价为人民币伍佰玖拾万元整（¥：5900000.00）。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。投标总价应包含完成本合同所需一切相关费用。

3.1投标人资格要求：凡有能力提供本招标文件所述货物的，具有中华人民共和国境内注册的企业独立法人资格的厂家或代理商均可成为合格的投标人；

3.2本次招标不接受联合体投标；

3.3本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件。

- 4. 招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于2023年1月20日08:00:00至投标截止时间之前(北京时间，下同)，可利用已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网https://www.zzgcjyzx.com下载电子招标文件。

4.2招标人不提供书面招标资料，只提供电子招标资料。

4.3招标人不接受书面投标文件，投标人必须提交网上投标文件。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。

- 5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

- 6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2023年02月17日 09 :30（含）前（北京时间）。

6.2投标保证金提交的金额：人民币壹拾壹万元整（¥110000.00）；

6.3投标保证金形式：按漳州市相关规定交存年度投标保证金或电子保函形式（如采用银行保函、担保保函或保证保险形式的形式提交项目投标保证金的，须根据漳发改法规[2022]2号文的规定，全部使用电子保函。）

7. 投标文件的递交

7.1投标人应在投标文件递交的截止时间前通过网络上传至漳州市工程项目交易中心电子招投标系统。截止时间（投标截止时间，下同）为2023年02月17日09时30分。投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。

7.2 本工程采用不见面开标，开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

7.3 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）。

- 联系方式

招标人：中国二十二冶集团有限公司

电子邮箱:/

电话：18826061818

联系人：姚先生

招标代理机构：深圳群伦项目管理有限公司

电子邮箱:872584615@qq.com

电话：13666034773

联系人：小潘

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://www.zzgcjyzx.com

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：诏安县城乡规划建设局

地址：福建省漳州市诏安县玉良路

联系电话：0596-3324200

公共资源交易中心名称：诏安县行政服务中心管理委员会

地址：诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼

联系电话：0596-6096948

# 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 条款号 |  |  | 条款名称 |  |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 |  |  | 招标人 |  |  | 招标人：中国二十二冶集团有限公司 联系人：姚先生 电话：18826061818 |  |
| 1.1.3 |  |  | 招标代理机构 |  |  | 招标代理机构：深圳群伦项目管理有限公司 联系人：小潘 电话：13666034773 |  |
| 1.1.4 |  |  | 招标项目名称 |  |  | 诏安大酒店餐厨设备采购及安装项目 |  |
| 1.1.5 |  |  | 工程项目名称 |  |  | 诏安大酒店餐厨设备采购及安装项目 |  |
| 1.2.1 |  |  | 资金来源及比例 |  |  | 自有资金 |  |
| 1.2.2 |  |  | 资金落实情况 |  |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 |  |  | 招标范围 |  |  | 诏安大酒店厨房设备采购及安装等；具体详见第五章技术规格及要求。 |  |
| 1.3.2 |  |  | 交货期 |  |  | 接招标人通知后60日历天内取得验收合格并交付使用。 |  |
| 1.3.3 |  |  | 交货地点 |  |  | 诏安县江滨新区梅峰公园内 |  |
| 1.3.4 |  |  | 技术性能指标 |  |  | 详见“第五章供货要求”。 |  |
| 1.4.1 |  | 投标人资质条件、能力、信誉 |  |  | 1、资质要求：凡有能力提供本招标文件所述货物的，具有中华人民共和国境内注册的企业独立法人资格的厂家或代理商均可成为合格的投标人； 2.财务要求：不要求。 3.投标人业绩：不要求。 4.信誉要求： ①投标人及其法定代表人（单位负责人）在参加本次招投标活动前一年内，未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门处罚且无弄虚作假骗取投标资格； ②在参加招投标活动近三年内，投标人及其法定代表人（负责人）在经营活动中没有重大违法行为，未被追究刑事责任； ③自投标截止时间前，投标人未被全国企业信用信息公示系统列为“严重违法失信企业名单”； ④投标人、法定代表人（单位负责人）及项目负责人近三年以来无行贿犯罪记录； ⑤投标人近五年内无被相关部门质量通报或限制投标或暂停授标；近五年内在国内招投标活动中、售后服务等方面无不良记录； ⑥投标人承诺本企业法人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（法人或其他组织）名单，企业法定代表人（单位负责人）及委托代理人没有被列入中国执行信息公开网中的失信被执行人（自然人）名单； 以上企业信誉承诺需提供书面承诺，格式参照投标文件。 |  |  |
| 1.4.2 |  |  | 是否接受联合体投标 |  |  | ☑不接受 # □接受，应满足下列要求： |  |
| 1.4.3 |  |  | 投标人不得存在的其他情形 |  |  | / |  |
| 1.9.1 |  |  | 投标预备会 |  |  | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |  |
| 1.9.2 |  |  | 投标人在投标预备会前提出问题 |  |  | / |  |
| 1.9.3 |  |  | 招标文件澄清发出的形式 |  |  | 通过电子交易平台发出 |  |
| 1.10.1 |  |  | 分包 |  |  | ☑不允许 □允许， 分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |  |
| 1.11.1 |  |  | 实质性要求和条件 |  |  | (1) 投标保证金的数额和提交方式符合招标文件的规定； (2)投标有效期满足招标文件要求； (3)交货期符合招标文件的规定； (4)投标内容与招标内容及要求不能有重大偏离或保留； (5)投标文件须按照招标文件的规定标记并加盖公章的； (6)投标文件的签署和盖章由投标人的法定代表人或其授权代表签字，签字人经法定代表人有效授权委托；盖投标人公章的； (7)投标人按规定对投标进行分项报价； (8)一个投标人只能投一个标； (9)投标文件组成符合招标文件要求的； (10)投标人提交的报价只能有一个且不能超过最高限价； (11)投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件； （12）技术性能指标符合技术规范、技术标准的要求和招标文件的规定； （13）投标文件不能附有招标人不能接受的条件； （14）符合招标文件中规定的其它实质性条款。 |  |
| 1.11.3 |  |  | 其他可以被接受的技术支持资料 |  |  | / |  |
| 1.11.4 |  |  | 偏差 |  |  | ☑不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |  |
| 2.1 |  |  | 构成招标文件的其他资料 |  |  | 招标人发出的答疑与对招标文件的修改。 |  |
| 2.2.1 |  |  | 投标人要求澄清招标文件 |  |  | 时间 | 潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在2023年 月 日17:30时前 |
|  |  |  |  |  |  | 形式 | 通过电子交易平台提出，并致电代理机构：13666034773告知。 |
| 2.2.2 |  |  | 招标文件澄清发出的形式 |  |  | 发送澄清的方式：漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上公布。 |  |
| 2.2.3 |  |  | 投标人确认收到招标文件澄清 |  |  | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动到澄清公示媒体查看相关内容。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |
| 2.3.1 |  |  | 招标文件修改发出的形式 |  |  | 发送修改的方式：漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上公布。 |  |
| 2.3.2 |  |  | 投标人确认收到招标文件修改 |  |  | 不进行确认。投标截止时间之前，投标人应主动到修改公示媒体查看相关内容。若投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |
| 3.1.1 |  |  | 构成投标文件的其他资料 |  |  | 投标人对投标文件的澄清、说明与补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。 |  |
| 3.2.1 |  |  | 最高投标限价 |  |  | □无 ☑有，最高投标限价：招标最高限价为人民币伍佰玖拾万元整（¥：5900000.00），投标人应按照报价函中所列的报价清单进行报价，所报总价不得高于最高限价，否则作无效标处理。 |  |
| 3.2.2 |  |  | 投标报价的其他要求 |  |  | 投标的单价及合价应包含但不限于安装前准备工作费用、总包配合费（合同总价的3%）、设备费、材料费、管线费、安装调试费、税金、运输及运输保险费、装卸费、搬运费、检验费、质保期内维修保护费、备品备件费、特殊工具费、水电费、售后服务费、培训费、验收费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等全部费用。 |  |
| 3.3.1 |  |  | 投标有效期 |  |  | 投标截止日期后 120 日历天 |  |
| 3.4.1 |  |  | 投标保证金 |  |  | 1、投标保证金金额：110000.00元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑥之一种形式提交： ①现金形式:/ 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 帐户名称：/ 帐 号：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式： 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标；年度保证金额度不足本项目投标保证金金额的，应以其他方式一次性缴交，本项目不接受补差。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：投标保函应是本项目允许的投标保证金形式之一，投标人电子投标保函应通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台中电子保函出具机构开具的投标电子保函且应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 ④投标人缴纳的投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 5、未按要求提交投标保证金的，其投标文件作无效标处理。 上述材料由投标人采用邮递的方式提交给招标代理机构，由招标代理机构统一收集齐全提交给招标人。 □不要求 |  |
| 3.4.4 |  |  | 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  |  | - （1）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （2）中标人非因不可抗力的原因放弃中标的； （3）法律、法规规定的其他情形。 |  |
| 3.5 |  |  | 资格审查资料的特殊要求 |  |  | ☑无 □有 |  |
| 3.5.2 |  |  | 近年财务状况的年份要求 |  |  | 不适用 |  |
| 3.5.3 |  |  | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  |  | 不适用 |  |
| 3.5.5 |  |  | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  |  | 不适用 |  |
| 3.6.1 |  |  | 是否允许递交备选投标方案 |  |  | ☑不允许 □允许 |  |
| 3.7.3（B） |  |  | 投标文件所附证书证件要求 |  |  | 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片，图片文件格式要求为 JPG 格式，文件名称要求与上述对应纸质文件名称一致且唯一，电子图片要求清晰可辨，每个 JPG 文件可包含多张扫描图片，单个 JPG 文件大小要求在 1M 以下。 |  |
| 3.7.3（B） |  |  | 投标文件签字或盖章要求 |  |  | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司最新投标文件制作工具制作电子投标文件； 2、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标代理机构额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书6份复印件并加盖公章，以及包含投标文件全部内容的扫描件电子光盘一份。 |  |
| 4.1.1 |  |  | 投标文件加密要求 |  |  | 1、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前通过网络上传投标文件。本工程采用不见面开标，开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 2、投标人必须提交网上投标文件，递交一份加密的ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向投标文件编制工具软件投标人联系，投标截止后，网上投标系统无法接受投标文件。 3、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 4、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 5、在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子章（法人 CA），该法人 CA 可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |  |
| 4.1.2 |  |  | 封套上应载明的信息 |  |  | 不适用 |  |
| 4.2.1 |  |  | 投标截止时间 |  |  | 截止时间：2023年2月17日09时30 分（北京时间）。 |  |
| 4.2.2 |  |  | 递交投标文件地点 |  |  | 地点：诏安县行政服务中心管理委员会（地址：诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼） 收件人：深圳群伦项目管理有限公司 |  |
| 4.2.3 |  |  | 投标文件是否退还 |  |  | ☑否 投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 如未提交投标保证金的；投标文件将被退回。 □是，退还时间： |  |
| 5.1 |  |  | 开标时间和地点 |  |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：诏安县行政服务中心管理委员会（地址：诏安县南诏镇中山西路109号诏安县行政服务中心管理委员会一楼） |  |
| 5.2 |  |  | 开标程序 |  |  | 本项目采用不见面开标方式，远程解密。疫情期间，为防止人员聚集，投标人无需到现场。 主持人按下列程序进行开标： (l）宣布开标纪律； (2）加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； (3）电子投标文件解密，投标人应在线参加开标。投标人应在开始解密时间（开标时间）起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效； (4）解密全部完成后或解密时间截止时，由电子交易平台确定并显示投标人名称、投标报价（元）等招标文件所确定的唱标内容； （5）开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |  |
| 6.1.1 |  |  | 评标委员会的组建 |  |  | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：评标专家从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |  |
| 6.3.2 |  |  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  |  | 推荐的中标候选人数：1人 |  |
| 7.1 |  |  | 中标候选人公示（暨中标结果公示）媒介及期限 |  |  | 公示媒介：在漳州市工程项目交易中心（https://www.zzgcjyzx.com/Front/）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）上公布。 公示期限：合并公示不少于10日 |  |
| 7.4 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  |  | □是 ☑否 |  |
| 7.6.1 |  |  | 履约保证金 |  |  | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求，履约保证金的形式：以现金或电汇或转账或保函的方式提交。 履约保证金金额：为中标合同金额的10%。 □不要求 |  |
| 9 |  |  | 是否采用电子招标投标 |  |  | □否 ☑是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V8.0.2.46。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： a、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 b、投标单位应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具。 c、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 0596-2032597。 |  |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 投标费用 |  |  | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.本工程的招标代理费按招标代理合同约定计取，由招标人支付，评审会务费由中标人承担。 3.本工程招标人和中标人的交易服务费按《闽发改服价[2021]250号文标准计取，向诏安县行政服务中心管理委员会缴交。 |  |  |  |
| 11 | 监督部门 |  |  | 诏安县城乡规划建设局 |  |  |  |
| 12 | 质保期 |  |  | 免费售后服务期（即质保期）：2年（投标人承诺延长质保期的，以承诺为准）。由投标人根据招标文件内合同质量保证要求在投标文件中承诺，投标文件须提供售后服务承诺书，否则作无效标处理。 |  |  |  |
| 13 | 合同形式 |  |  | 合同价格形式为固定总价加风险包干。 风险包干范围：投标人的报价包括但不限于本次招标范围内制造、包装、运输、安装、调试、税费、保险、检验、措施费、售后服务、保修、保养、利润、技术培训、验收及图纸深化设计等一切费用。 |  |  |  |
| 14 | 合同签订 |  |  | 中标人应在收到中标通知书后10个日历天内派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜；自中标通知书发出之日起10日历天内与招标人签订合同。 |  |  |  |
| 15 | 投标文件 解密方式 |  |  | 远程开启标书：本项目采用在线开标的方式开标。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。解密时因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。业务咨询或故障处理请致电江苏国泰新点软件有限公司，联系电话：4009280095。 投标文件解密失败的补救方案： （1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方及交易中心负责解决； （2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； （3）由于投标人原因导致解密失败的，投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。系统将退回其电子投标文件。 |  |  |  |
| 16 | 新增条款 |  |  | 1、中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或存在弄虚作假等违法行为的、或未按招标文件要求在规定期限内提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格并没收投标保证金，中标人因此造成的损失超过投标保证金的，招标人有权向其追偿，且将上报监管部门依法处理。 2.本次招标文件投标格式与系统格式不一致的，以招标文件提供的格式为准。 |  |  |  |

- 1. 总则

- 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关 法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：见投标人须知前附表；

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他

利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法

机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检

- 察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

（17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 15日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1)投标函

(2)报价分项表

(3)法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

(4)授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

(5)投标保证金

(6)基本情况表

(7)投标人信誉承诺函

(8)售后服务承诺书

(9)工期承诺书

(10)拟投入本项目的人员安排表

(11)信用记录

(12)商务和技术偏差表

(13)技术方案文件

(14)其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（5）目所指的投标保证金。

3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4 投标保证金

3.4.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式详见第六章“投标文件格式”规定格式。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 投标保证金退还按投标人须知前附表规定的方式进行退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按投标人须知前附表中投标人资质条件、能力、信誉和第六章“投标文件格式”规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的要求。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开在线开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序：见投标人须知前附表。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

7.1 中标候选人公示（暨中标结果公示）

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限进行中标候选人公示（暨中标结果公示）。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示（暨中标结果公示）期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

# 7.6.3 根据闽建筑〔2015〕29号文，“建设单位要求提供履约保证的，应对等向建筑业企业提供工程款支付担保或建设工程保证保险等保证”。

7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在投标人须知前附表规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高推荐为中标候选人，仅推荐一位中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取，第一个抽取的号码对应的投标人为中标候选人】。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定；具备有效的营业执照； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 人员要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |

| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) |  | 商务部分：10分 技术部分：60分 投标报价：30分 |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 1、评标基准价计算原则： ①高于最高限价的投标价为无效投标价，不参与评标基准价计算；②经评标委员会修正后的通过投标文件初步评审的且商务、技术得分按分值由高到低前5位的投标人，方可进入报价部分评分（若商务、技术总得分在第5位有多个分值相同的投标人，其报价也为有效报价，均进入报价部分评分）。 2、评标基准价的确定： 评标基准价H=所有有效投标报价（去掉超出最高限价）的算数平均值 注：H四舍五入取至小数点后两位。 |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评标分值 | 评分标准 |
|  | 商务部分评分标准（满分10分） | 企业管理体系认证 | 6 | 根据投标人提供的GB/T19001或ISO9001质量管理体系、GB/T24001或ISO14001环境管理体系、GB/T45001或ISO45001职业健康安全管理体系的认证情况进行评审，全部满足得6分，每少一项扣2分，扣完为止。 注：需提供有效认证证书扫描件并加盖投标人公章，否则该项不得分。 |
| 2.2.3 |  | 企业信用认证 | 2 | 投标人提供通过GB/T23794-2015《信用评价认证实施规则》要求的企业信用AAA级认证证书，且证书覆盖范围含有厨房设备销售所涉及的企业信用评价指标活动的得2分，否则不得分。 注：需提供有效认证证书扫描件并加盖投标人公章，否则该项不得分。 |
|  |  | 企业售后服务认证 | 1 | 投标人服务能力达到国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011的五星级认证证书，且证书覆盖范围含有厨房设备售后服务的得1分，否则不得分。 注：需提供有效认证证书扫描件并加盖投标人公章，否则该项不得分。 |
|  |  | 企业诚信管理体系认证 | 1 | 投标人提供通过GB/T31950-2015国家标准《企业诚信管理体系》的诚信管理体系认证证书的得 1分，否则不得分。 注：需提供有效认证证书扫描件并加盖投标人公章，否则该项不得分。 |
| 2.2.3 | 技术部分评分 标准（满分60分） | 产品参数和规格响应情况 | 57 | 根据投标人所投产品响应招标文件第五章《供货要求》的“二、技术和服务要求”的情况进行评审，标识“▲”条款为重要性条款，每负偏离一个条款扣2分；未标示“▲”条款为一般性条款，每负偏离一个条款扣1分。扣完为止。 注：带▲部分按招标文件技术要求提供相应的说明 文件并加盖制造商公章和投标人公章，不提供或提供不符合要求的均不得分。非（▲）号提供偏离表予以说明。 |
|  |  | 供货组织方案 | 3 | 根据投标人提供的供货组织方案（包括供货质量、搬运、送货地点的配合、货物的打包、装箱保护措施、到货保证时间、交货保证措施等方面）进行比较打分：供货组织方案详细、合理、可行的，得3分；供货组织方案详细性、合理性、可行性一般的，得2分；售后服务方案不详细、不合理、不可行的，不得分。 评审依据：提供供货组织方案。 |
| 2.2.3 | 投标报价 评分标准（满分30分） |  | 评标价（Hn）评审 （满分30分） | （1）如果投标人的评标价Hn＞评标基准价H，则评标价得分A =30－¦投标人的评标价－评标基准价¦÷评标基准价×100×Q1； （2）如果投标人的评标价Hn＜评标基准价H，则评标价得分A ==30－¦投标人的评标价－评标基准价¦÷评标基准价×100×Q2。 其中： Q1=2 Q2=1 注：A四舍五入取至小数点后两位。 |

综合得分=商务部分得分+设备技术部分得分+施工组织及售后服务情况部分得分+投标报价得分

- 1. 评标方法

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高推荐为中标候选人仅推荐以为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取，第一个抽取的号码对应的投标人为中标候选人】。

- 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分得分：见评标办法前附表；

（2）设备技术部分得分：见评标办法前附表；

（3）施工组织及售后服务情况部分得分：见评标办法前附表；

（4）投标报价得分：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评分标准

（1）商务部分标准：见评标办法前附表；

（2）设备技术部分标准：见评标办法前附表；

（3）施工组织及售后服务情况部分标准;见评标办法前附表；

（4）投标报价标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.3（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.3（2）目规定的评审因素和分值对设备技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.3（3）目规定的评审因素和分值对施工组织及售后服务情况部分计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.3（4）目规定的评审因素和分值对投标报价部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，各投标人在评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 根据各评委的打分结果，对评委的各部分的打分结果分别汇总，去掉一个最高分和去掉一个最低分，再进行算术平均，计算出各有效投标人的各部分得分。最后根据各有效投标人的最后综合得分公式计算其综合得分，各分值的计算最多保留小数点后2位，第3位四舍五入。 评委根据投标人的合计得分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高推荐为中标候选人，仅推荐以为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取，第一个抽取的号码对应的投标人为中标候选人】。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

合同协议书

合同号：

建设单位：（以下简称甲方）

招标人：（以下简称乙方）

中标人：（以下简称丙方）

依照《中华人民共和国民法典》，遵循平等，自愿、公平和诚实信用的原则，为了明确三方在供货施工过程中的权利和义务，根据招标结果并经三方协商一致，签订本合同，具体条款如下：

一、合同的组成：

本合同包括以下组成部分，盖骑缝章的各组成部分（包括附件）均具有同等的法律效力。

1、招标文件及其附件

2、投标文件

3、中标通知书

4、餐厨设备采购合同

5、技术协议

6、合同执行过程的往来函件

二、设备品牌、规格、数量、型号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

三、合同履约相关：

1、履约保证金

1.1履约保证金金额：为合同价的10%；

1.2履约保证金形式：由丙方电汇或银行转账或银行保函或保险保函或担保保函的形式提交给乙方；

1.3履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起15日历天内提交；

1.4履约保证金的退还时间：在本工程餐厨设备全部验收合格并交付使用后，中标人提交完整申请支付手续后15日历天内一次性退还（不计利息）或终止。

四、合同相关款项支付、结算的约定（单位：人民币元）

| 序号 | 货物名称 | 数量(台) | 设备单价 | 设备总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

本次甲、乙方向丙方采购餐厨设备，包含设计、制造、运输装卸、组装、调试、验收、培训及售后服务等工作，采购含税总价为人民币（大写）            （¥：        元）。

丙方的报价包括货物送达乙方要求地点，交货组装、调试完毕并经甲、乙方验收合格期间所可能发生的费用，包含货物的全套（主体、辅材、配件）等货物部分，还要包括总包配合费（合同总价的3%）、运输、装卸、保险、组装、调试、培训、技术资料提交、税收、保修等伴随服务，并且还需考虑合同中可能出现的索赔和变更，以及所有根据合同或其他原因应由丙方支付的费用。价格为包干价，不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等的一切影响。

3、甲方与丙方的结算：

①餐厨设备全部运至本工程工地，经甲、乙双方组织验货合格后，甲方在收到丙方提交的完整支付申请资料后28日历天内支付至采购含税总价的70%。

②所有餐厨设备组装调试完毕、全部验收合格并交付使用后，甲方在收到丙方提交的完整支付申请资料后28日历天内支付至采购含税总价的97%。

③预留采购含税总价的3%作为本工程的质保金，若质保期内未发现质量问题，待质保期     满后15日历天内一次性无息退还给丙方。

注：丙方收到甲方的每一笔款项前，应出具等额合法的增值税专用发票及完整申请支付手续。

4、乙方与丙方的结算：丙方应将总包配合费（合同总价的3%）在收到甲方第一次款项后5日历天内一次性转账至乙方指定账户。

五、交货期、地点

1、交货期：接招标人通知后60日历天内取得验收合格并交付使用。

2、交货地点：                                       。

六、质量及技术要求

1、整体质量要求达到国家现行技术、验收规范的合格标准；

2、丙方提供的设备、材料都应与工程设计或标准要求相符；

3、丙方应按招标中最终确定的货物及配件，必须是原装未使用过的全新产品，并应附有质量检测报告、合格证书、产品使用证，验收时，按照相应的国际、国家标准规范进行验收。否则甲、乙双方有权拒绝验收，造成的一切后果由丙方负责；

4、验收前所有各项费用（设备运费、组装费、调试费）均由丙方承担；

5、质保期维修维护服务要求:

5.1在质量保证期内设备货物运行发生故障时，丙方在接到甲方故障通知后，响应时间≤2小时，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及招标人意见等）报甲方备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用品供甲方使用。其中发生一切费用由丙方承担。质量保证期内丙方有责任对设备货物进行不定期的巡查检修。要求每年至少免费上门检修一次。若丙方未在承诺时间内到达现场组织救援则以违约处理，违约金为5000元／次，从设备质保金中扣除。若丙方未在承诺规定的时间响应次数超过3次后，甲方有权扣除剩余设备质保金。

5.2质保期满后的维修维护服务：

5.2.1质保期满后，提供终身维修、维护服务。

5.2.2质保期满后，如遇设备故障，丙方应及时处理设备故障等质量问题,接到甲方故障通知，响应时间≤2小时；若电话指导无法排除故障,丙方的技术员应在24小时内到场进行检查、维修、排除故障并出具维修维护报告，并承诺对故障维修只收取零配件费。

5.2.3其他商务及售后服务要求：应能提供每周7×24小时的全天候售后服务，并确保有专人受理。

5.2.4若维护保养期到期后，维护保养服务不满足甲方要求，甲方有权另行安排维护保养单位。

6、丙方应保证货物是全新的经检验合格的产品，完全符合招标采购规定的质量、规格和性能等要求，配完整的出厂配置及附件。丙方应保证其提供的货物在正确组装、正常使用和保养条件下，在规定的使用寿命期内具有满意的性能。

7、丙方应保证货物包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施并保证安全、完整、运达乙方要求现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由丙方承担。

8、最终交货：组装调试结束，经甲、乙双方验收合格即为最终交货。

9、技术要求：详见附件。

七、各方的权利及义务

1、甲、乙双方有权对调试进度、质量进行监督。

2、乙方依照合同条款及时支付货款。

3、丙方作为项目承包人，报价视为已对项目现场条件进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含但不仅限于下列情况：

①根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，丙方不得以此为由拖延验收时间及主张向乙方申请费用，甲、乙方可酌情延迟验收时间；

②若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对现场已完工部分的土建、二次装修等部分进行拆除或改变，丙方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，并不得以此主张向甲、乙双方申请费用。

③货物到达现场如没有合适的堆放场地，丙方需自行考虑设备堆放及仓储问题，其费用已包含在合同总价之内，并做好防盗、防潮、防损工作，甲、乙方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务。

④若因现场其他项目班组进度导致组装延迟等情况，丙方应积极配合及服从乙方现场业主代表所安排的工作。

⑤若因项目组装条件受限，甲、乙双方有权根据进度批次发货，交货期可根据甲、乙方的通知顺延，但必须根据合同要求的工期完成，不得以此主张延迟设备交付使用时间。

⑥若项目根据实际情况停建或缓建，甲、乙方有权取消或暂缓部分设备的排产，丙方不得以此主张向甲、乙双方进行索赔。

注：甲乙双方自丙方中标之日截止至设备竣工验收之日（含保修期）不再额外支付任何费用，丙方不得以任何理由延误组装工期或以此主张增补费用。

八、验收、组装、调试及培训

1、丙方到货时应提前24小时通知甲、乙方；

2、验收标准：丙方所提供的设备必须是制造厂家生产的全新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。丙方提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由丙方承担。

3、验收程序：

3.1货物验收分丙方出厂检验、货到初步验收及最终验收三个阶段。

(1)出厂检验：

丙方在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，丙方应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书等。

(2)初验收：

由丙方和甲乙双方共同对设备的数量、质量、外包装等根据招标文件的有关规定逐项检验。

(3)试运行：

设备组装完毕后，丙方应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由丙方及时处理修正。测试结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，同时丙方应向甲乙双方提供自检记录。

(4)最终验收：

试运行并测试验收结束后，由甲乙双方按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行联合验收，验收结果应符合甲乙双方使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题丙方应无条件免费更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

3.2丙方在组装现场进行最终验收所产生的一切费用由丙方承担（并入投标报价内）。

3.3若验收不能符合要求，甲乙双方将按合同条款的有关规定执行。

3.4三方签署最终验收合格报告。验收报告一式三份，三方各一份。

3.5验收费用：设备最终检验、验收过程的费用由丙方承担。

4、组装和调试

设备现场交货后，由丙方负责设备组装、调试及技术指导：

4.1合同签订后，由丙方负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行组装、调试，技术人员必须具有组装、调试同型号设备一年以上的实际工作经验，并负责调试至验收合格交付甲方使用。

4.2丙方负责组织专业技术人员进行货物组装及调试，乙方应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项组装工作顺利进行。

4.3丙方应在合同签订时，向甲乙双方提供组装及试运行的进度计划表。

4.4设备到达最终乙方现场后，丙方的工程师到乙方的现场组装设备，同时应向甲乙双方介绍设备功能及特殊分析。

4.5设备进场后须在接到乙方组装通知后在乙方规定的时间内组装及调试完毕并交付使用。

4.6免送货上门费，免咨询及技术培训费。

5、技术培训

为确保甲乙双方的相关管理人员能对丙方所提供的设备和装置的设计、日常的动作、损耗和例行维护等有全面的认识和了解，丙方须负责提供所需的组装、调试、操作使用、设备维修等进行技术培训，使其对整套系统的各个方面都能熟悉掌握。

九、违约责任

1、除本合同另有约定外，合同生效后无正当理由，甲、乙、丙各方均不得随意解除合同。若甲、乙双方单方面与丙方解除合同的，丙方有权要求甲、乙双方赔偿损失；若丙方单方面与甲、乙双方解除合同的，甲、乙双方有权要求丙方赔偿损失。

2、如果丙方未能按合同规定自收到乙方的书面通知之日起60日历天内取得验收合格并交付使用的，在丙方同意支付核定损失额的条件下，甲乙双方将同意延长交货组装工期，核定损失额的支付将由未付的合同货款中扣除。核定损失额以丙方延期交货组装工期时间为据[丙方交货安装工期逾期违约金：每延误一天按采购含税总价的5‰计算违约金，不可抗力因素所致除外]。违约金累计达到合同含税总价款的10%时，甲、乙方有权终止合同。因丙方餐厨设备逾期交货进场或交付使用的给甲乙双方造成的损失或者造成甲乙双方应向第三方承担违约责任的，丙方还应予以赔偿，丙方支付逾期交付违约金不能免除该赔偿责任。

3、丙方如有下列行为之一视为违约，甲、乙双方有权终止合同，并有权要求丙方按合同含税总金额的10％向甲方支付违约金：

3.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

3.2 不能达到国家或国际认证的质量保证体系和质量管理体系要求；

3.3 丙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

3.4未经甲、乙双方同意将项目转包他人。

4、丙方在货物运输、装卸、组装、调试等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由丙方负责。

5、丙方的餐厨设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由丙方承担，餐厨设备提前进场，甲、乙双方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

6、各方必须执行中华人民共和国主席令第四号 《中华人民共和国特种设备安全法》。

注：因丙方违约所造成损失的，应直接赔偿甲方；乙方无需对此赔偿负责。

十、索赔办法

如果出现设备供货内容不符合本合同规定，丙方应承担相应的违约责任。丙方在取得甲、乙双方同意后，应按下列顺序与方式理赔：

1、同意甲、乙双方退货，并承担因此产生的一切费用和甲、乙方遭受的一切直接损失和费用，包括利息、银行费用、仓租以及为保管退货而发生的一切必要费用。

2、按照货物的质量差别程度、损坏范围及甲、乙双方遭受的损失，将货物贬值处理。同时，丙方应向甲、乙双方支付合同含税总金额的50％的质量违约赔偿金。

3、调换有质量问题的部件，换件必须全部符合本合同规定的规格、质量、性能，丙方并负责承担因此而产生的一切费用和甲、乙方遭受的一切直接损失。对换货的质量，丙方仍应按合同规定执行。

4、因丙方责任所造成的修理设备或换货而使合同设备的交付使用延误时，则丙方虽已承担了修理或换货义务，但还应按合同规定支付设备迟延交货违约金，从发现缺陷之日开始计算至该设备纠正缺陷后或在现场修理完成的日期止。

十一、合同纠纷的解决

1、除设计变更外，其他的工程量均不予调整。按照补充协议计算货物增减量，但追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

2、各方因履行本合同发生争议的，各方应协商解决，协商不成的，各方均可向项目所在地所在地的人民法院提起诉讼，违约方应承担守约方为维护权益所支出的诉讼费、律师费、评估费、鉴定费、差旅费及保全费等合理费用。

十二、合同生效及其他

1、甲、乙、丙各方谨此确认，其已经认真审阅、充分知悉、理解本合同的全部条款内容，签署本合同是其真实的意思表示。

2、合同履行期间，甲、乙、丙各方应保守对方的商业秘密，避免造成不必要的损失。

3、本项目执行“《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（闽人社发〔2021〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号），及漳州市关于农民工工资保证金和农民工工资专用账户的相关规定”。

4、本合同经甲、乙、丙各方法定代表人或其授权委托的代表人签字并加盖公司公章或合同章后生效。本合同的变更或解除须由甲、乙、丙各方签订书面协议确认方为有效。本合同一式陆份，甲、乙、丙各方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：                           乙方：

法定代表人（或授权委托代表人）：    法定代表人（或授权委托代表人）：

开户行：                               开户行：

帐号：                                  帐号：

丙方：

法定代表人（或授权委托代表人）：

开户行：

帐号：

附件1

技术标准

附件2

拟投入本项目的人员安排表

| 岗位名称 | 姓名 | 证件 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |  |

附件3           固定总价的价格组成清单

| 序号 | 分项 | 数量 | 设备单价 | 安装单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| . . |  |  |  |  |  |
| 总计 | 设备： 安装： 设备+安装： |  |  |  |  |

注：丙方须在本表后附上各分项内容的具体组成，应提供所使用各部件的品牌及规格等详细信息。

## 附件4                 工程款支付担保函

致：

鉴于贵方作为丙方已经与        （甲、乙方名称）于      年     月     日签订了 诏安大酒店餐厨设备采购及安装项目 （项目名称）合同（以下称“主合同”），应乙方的申请，我方愿就贵方所承接的                          项目为                   （甲方名称）提供工程款支付担保：

1.我保证方式为：一般保证。

2.我方保证范围是主合同约定的工程款；我方承担保证责任的最高限额为与贵方提供该项目履约担保的担保金额相等。

3.担保期限：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后  30日内。

4.本担保函项下的权利不得转让。

5.本担保函项下的主合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本担保函无效；乙方基于主合同或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

担保单位：

年      月      日

附件5

廉洁承诺书

(项目名称:                                  项目编号：             ）

为防止出现廉洁风险，明确责任，保护国家集体利益，加强项目合同、协议规范管理，合同签约方法定代表人、委托代理人、经办人自愿郑重承诺：

(一)严格遵守国家关于市场准入、项目招投标、工程建设、工程监理和市场活动等有关法律、法规，以及廉洁勤政的相关规定。

(二)严格执行所签订的项目相关合同、协议文件，自觉遵守约定条款。

（三）忠实履行岗位职责，不利用职权和职务上的影响谋取不正当利益，不为谋取非法利益进行财物或其他利益输送。

（四）不利用职权或工作之便从项目中为利害关系人（包括配偶、子女、关联企业及其他特定关系人，下同）谋取利益；保证利害关系人不索要或不接受合同其他方的财物或其他利益。

（五）不以职务消费的名义从项目中支付或者报销应当由个人负担的费用，也不为此违法违纪行为提供方便。

（六）不接受合同其他方为个人装修住房、婚丧嫁娶、安排配偶子女的工作以及出国(境)、旅游等提供方便，也不为合同其他方提供上述方便；不以任何理由向合同其他方索取财物或其他利益，不以任何理由向合同其他方收受财物或其他利益。

（七）不参加有可能影响公正执行公务的合同其他方和关联方的宴请和娱乐活动；不以任何理由为合同其他方安排有可能影响公正履行公务的宴请、娱乐活动；

（八）不接受合同其他方提供、也不向合同其他方提供通讯工具等高档办公用品。

（九）不作出其他利用职权谋取私利以及损害国家、出资人和当事人利益的行为。

（十）发现合同其他方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方；情节严重的，应向主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报；影响合同履行的，可按合同约定解除合同。

承诺人如违背上述承诺，除应接受党纪、国法约束外，自愿接受相关制度、规定约束。

本《廉洁承诺书》作为主合同的附件，经承诺人签署后立即生效。

本《廉洁承诺书》一式    份，合同履行单位各留存一份，监督单位留存一份，均具有同等效力。

承诺单位（盖章）：

法定代表人（签字并按手印）：

或委托代理人（签字并按手印）：

经办人（签字并按手印）：

签署日期：    年    月   日

# 第二卷

# 第五章  供货要求

一、说明

本次采购内容为诏安大酒店餐厨设备采购及安装项目，要求投标人提供的设备及服务的技术标准应满足本规格书的要求。

二、设备需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 参数 | 图片（仅供参考） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负一层 |  |  |  |  |  |  |
| A.中餐热厨间 |  |  |  |  |  |  |
| A01 | 四层货架 | 1500*500*1550 | 台 | 8 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| A02 | 洗手池 | 500*460*600 | 台 | 2 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边 |  |
| A02-a | 脚踏龙头 |  | 个 | 1 | 1 脚踏式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 |  |
| A03 | 洗地龙头 | 定型 | 台 | 2 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| A04 | 双层工作台 | 1800*760*800 | 台 | 2 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| A05 | 补台 | 600*360*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.2mm。 |  |
| A06 | 单星盆台 | 1100*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| A07 | 四门高身雪柜 | 1210*750*2005 | 台 | 4 | 1. 机器容量：1010L 2.功率：220V/370W-双压缩机 3.箱内温度：R2~8 F-12~-18℃ 技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.国内一线品牌压缩机 ，精创电子精准温控.基本无温差 |  |
| A08 | 吊天花双层架 | 1800*350*1500 | 台 | 4 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.2mm。 |  |
| A09 | 三门平台雪柜 | 1800*760*800 | 台 | 4 | 1.机器容量：440L 2.功率：220V/450W 3,箱内温度： -12~-18℃ 4.技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.意大利进口卡乐电子温控，CUBIGEL(酷比奇)品牌压缩机 |  |
| A10 | 双星中拼水池 | 1360*700*950 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| A11 | 双层工作台 | 1800*600*800 | 台 | 4 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| A12 | 双瓶组厨房设备灭火装置 | 680*240*600 | 台 | 2 | 1、双瓶组厨房设备灭火装置灭火剂充装量23L，保护范围18个单元，每个单元保护1个直径600mm油炸锅（炒锅）或直径400mm×400mm烟道口1个。烟罩长度12000mm. 2、具有火灾自动探测、自动灭火的功能，设有自动、手动两种启动模式，启动方式为机械式启动，性能可靠。 3、系统装置包括：控制箱（机械式启动装置）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成。 4、设备设有DC12V备用电源；连接管道采用不锈钢管连接，喷嘴应由不锈钢制作防止氧化堵塞喷嘴孔造成事故。 ▲5、采用食用油专用灭火药剂灭火，灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性， 灭火药剂有效期为3年，容量：双瓶组23L；需提供公安部天津消防研究所检测中心的药剂试验报告。 ▲6、符合[GA498-2012]标准，提供国家应急管理部消防产品认证证书及国家固定厨房设备灭火装置和耐火构件质量监督检验中心出具的型式检验报告。 ▲7要求有一体式声光报警(带启动时间记录)功能，提供厨房灭火装置一体式声光报警装置，由省级以上产品质量监督检验机构分别依据GB/T2423.1—2008、GB/T2423.2—2008、GB/T2423.3—2016标准，出具低温、高温、恒定温热试验合格的检验报告。 |  |
| A13 | 吊顶双层架 | 2000*350*1500 | 台 | 7 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm。 |  |
| A14 | 双通打荷台热柜 | 2000*900*800 | 台 | 7 | 采用优质304#不锈钢板，台面用厚1.5mm; 柜内层板、侧板1.0mm不锈钢;移门双层外层采用1.0mm不锈钢板。； φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座; 配1条3KW发热管保温，德国进口风扇。 |  |
| A15 | 双门电汽两用蒸饭柜 | 1200*1050*1900 | 台 | 3 | 1、双门24盘；蒸饭量：120KG/次，用电功率：24KW/380V； 2、控制器采用触摸屏微电脑程序控制器，要有蒸饭，海鲜，面食，蒸肉，蒸罐5大功能,；缺水报警功能，设有24小时预约开机功能，时间、温度应能实时显示。 3、蒸饭模式下，烹调结束后应可自动进入设定好的保温程序(60-90℃)，以确保食品中心温度满足国家卫生标准（食品中心温度≥75℃）。 4、蒸罐模式下采用分段加热节能模式：第一段为全功率加热（12KW），加热时间由厨师根据烹饪需求设置，第二段为节能半功率加热（6KW），加热时间由厨师根据烹饪需求设置，文火慢炖极大的加强了炖品内的口味及营养的释放，第三段为保温模式，蒸炖加热结束后应可自动进入由厨师设定好的保温程序（60~90℃）以确保食品中心温度满足国家卫生标准（食品中心温度≥75℃）。 ▲5、双门电汽两用蒸饭柜，提供由国家食品质量监督检验中心依据GB4706.1-2005;GB4706.34-2008标准，出具的检验报告（复印件加盖制造商公章）； ▲6、双门电汽两用蒸饭柜，提供由国家食品质量监督检验中心依据GB4806.9-2016;GB31604.49-2016标准，防止重金属中毒，出具的重金属迁移检验报告（复印件加盖制造商公章）； ▲7、双门电汽两用蒸饭柜，提供省级认证检测机构依据GB4806.1-2016，GB4806.9-2016标准，出具的《食品接触产品卫生认证证书》（复印件加盖制造商公章）。 |  |
| A16 | 机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备 | 1300*1050 | 米 | 27.6 | 1、板材：采用优质SUS201不锈钢板，实厚1.0 2、功率/电压：1.31KW/380V 3、产品规格：2000*1300*1050mm 4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水 5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过98%。 6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 *7、开机自检：实现设备软启动，开启电源开关，自检光标闪烁。 *8、油烟分离盘工作指示：当油烟分离盘工作时，具有“除油”光标显示。 *9、高压电源工作指示：当高压电源工作时，具有“除烟”“除味”光标显示。 *10、风机工作指示：当风机工作时，具有“排烟”光标显示。 *11、当前高压电源电压显示：实时显示当前高压电源输出电压值，单位KV。 *12、当前高压电源电流显示：实时显示当前高压电源输出电流值，单位mA。 *13、设定清洗周期：通过按“设定”键，进入清洗周期程序设定，可根据油烟实际工况，人工设置油烟机清洗周期，最高1000小时。 *14、清洗周期倒计时提示：具有剩余清洗维护时间倒计时显示。 *15、清洗提示：累计工作时间达到预设的清洗周期时间时，具有“清洗”光标闪烁提示。 *16、应急排烟：能通过按“应急”键单独启动抽风风机。 *17、全中文故障提示：具有开路、短路、闪路、过流、过温故障提示功能。 ▲18、提供机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备生产厂家，由中环协颁发的 环境保护产品认证证书（CCEP认证证书）及由国家级环保产品质量监督检测中心提供依据HJ/T62-2001、DB11/1488-2018、DB13/T 2367-2016的检测报告.且在额定风量下，净化率的实测值不低于98.6%；油烟排放浓度不高于0.2mg/m³。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲19、提供机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备生产厂家，由省级产品质量监督检验机构提供依据GB/T2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验A:低温》的检测报告.且在（-25±2）℃恒温期间贮存≥72H，试验后样品在室温条件下恢复2h，检查样品外观、结构以及通电检查功能正常。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲20、提供机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备生产厂家，由省级产品质量监督检验机构提供依据GB/T2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法试验B:高温》的检测报告.且在（60±2）℃恒温期间贮存≥72H，试验后样品在室温条件下恢复2h，检查样品外观、结构以及通电检查功能正常。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲21、提供机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备生产厂家，由省级产品质量监督检验机构提供依据GB/T2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验方法试验Cab:恒定湿热试验》的检测报告.样品在温度（40±2）℃，湿度（93±2）%RH环境中不通电，贮存≥24H;试验后样品在室温条件下恢复2h，检查样品外观、结构以及通电检查功能正常。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲22、提供机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备生产厂家，由省级产品质量监督检验机构提供依据GB/T10125-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》的中性盐雾检测报告.样品经中性盐雾试验≥48小时，表面未出现锈蚀。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲23、提供机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备生产厂家，由省级产品质量监督检验机构提供依据EN 62233:2008《对人体暴露于家用及类似用途电器电磁场的测量方法》的幅射检测报告.前、后、左、右、上、下六个面皆低于2%的检验报告。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲24、提供静电动态一体机静电电源，依据检测标准：GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 ，实验结果符合长霉等级0级的检验报告（放大50倍下，没有发现明显长霉）。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲25、投标人提供所投机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备，依据JB/T 9536-2013标准，符合户外防腐等级WF2项目的检测报告。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 |  |
| A17 | 三门蒸柜（燃气） | 1200*910*1850 | 台 | 3 | 采用优质SUS304不锈钢板，1.2mm厚 可清理水垢，水位可观测，一键式启动，带熄火保护，带故障显示，带水垢磁化管理。 |  |
| A18 | 双头双尾撑小炒炉 | 2000*1000*800 | 台 | 3 | ①板材炉架配件材质：面板不锈钢304材质1.5mm 厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢38X25方管1.2mm 厚。炉腿固定管为不锈钢80*40方管，可调节腿 管位置，避让管道，不锈钢高配水龙头，不锈钢 精铸高配手柄 ②燃烧器：双层加深上排烟整体球铁精铸炉膛， 测火种底进风不锈钢环形火盖。 ③控制系统：1、点火器控制系统2、熄火保护控 制系统3、红外线防空烧控制系统4、磁控防空烧 控制系统、5：智能控制系统，五种控制器选配 。80瓦静音双叶轮风机 |  |
| A19 | 炉拼台 | 500*1000*800 | 台 | 3 | 国标304板及管材台面实际厚度为：1.2mm。柜身及背板材料实际厚度为：1.0mm。 加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为：1.0mm。 脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径25×1.0mm的不锈钢圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| A20 | 炉拼台 | 600*1000*800 | 台 | 2 | 国标304板及管材台面实际厚度为：1.2mm。柜身及背板材料实际厚度为：1.0mm。 加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为：1.0mm。 脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径25×1.0mm的不锈钢圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| A22 | 单头单尾撑小炒炉 | 1200*1000*800 | 台 | 1 | ①板材炉架配件材质：面板不锈钢304材质1.5mm 厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢38X25方管1.2mm 厚。炉腿固定管为不锈钢80*40方管，可调节腿 管位置，避让管道，不锈钢高配水龙头，不锈钢 精铸高配手柄 ②燃烧器：双层加深上排烟整体球铁精铸炉膛， 测火种底进风不锈钢环形火盖。 ③控制系统：1、点火器控制系统2、熄火保护控 制系统3、红外线防空烧控制系统4、磁控防空烧 控制系统、5：智能控制系统，五种控制器选配 。80瓦静音双叶轮风机 标准款价格为点火器控 |  |
| A23 | 六头煲仔 | 1200*1000*800 | 台 | 2 | ①板材炉架材质 ：面板不锈钢 304材质 1.5mm厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢 38X25方管1.2mm厚。 |  |
| A25 | 25kw可倾式汤炉 | 1480*1100*1050 | 台 | 2 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。 2、规格（长*宽*高）：1480*1100*1050 3、功率/电压：25KW/380V 4、独立的手动5档直滑式火力开关。方便耐用。 5､功率实时显示。方便火候掌控。 6､数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 7､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 ▲8、投标人提供所投25kw可倾式汤炉，依据GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准，对试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄露电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、耐久性、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险项目进行检测，检测结果均合格。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的型式检验报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲9、投标人提供所投对应型号产品，通过由中国质量认证中心，依据GB4806.7-2016、GB4806.9-2016、GB4806.11-2016标准，检测合格的《CQC标志认证试验报告》。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲10、投标人提供所投对应型号产品，由中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲11、投标人提供所投对应型号产品，依据EN 62233:2008标准，通过国家级检测机构出具的电磁场幅射报告，前、后、左、右 四个面皆低于15%的检验报告。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 |  |
| A26 | 双头矮汤炉 | 1400*750*550 | 台 | 1 | ①板材炉架配件材质：面板不锈钢304材质1.5mm 厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢38X25方管1.2mm厚 。炉腿固定管为不锈钢80*40方管，可调节腿管位 置，避让管道，不锈钢高配水龙头，不锈钢精铸 高配手柄。 ②燃烧器：多头式燃烧器（七个独立喷嘴燃烧） 喷嘴采用310S精铸而成，燃烧面积大，锅底受热 均匀、噪音小、热效率高， ③控制系统：智能控制系统，带显示器，显示工 作状态，工作时间、火力大小、故障提示、熄火 保护功能、一键启动。1.5mm不锈钢全封闭电源 盒，保护核心控件，隔离高温、高湿、高油污的 环境、Φ30的不锈钢防水开关，配全铜定制高端 燃气阀，风气联动，风机、风阀、气阀、集成化 设计，简化安装维修流程。采用双叶轮80W静音风 机，强劲风压1100PA，噪音小，节能省电。 |  |
| A27 | 刀具消毒柜 | 壁挂式 | 台 | 1 | 材质: 主体304不锈钢，消毒方式: 紫外线净重: 7kg最大容积: 10L功率: 15W |  |
| A28 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 6 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， ▲4、防水等级：IPX4 提供符合要求的检测报告标注CMA或CNAS标识的检测报告 5、双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊蝇。耗能低，无异味，无辐射。 ▲6、工作温度下的漏电电流≤3.5MA，提供符合要求的检测报告标注CMA或CNAS标识的检测报告 ▲7、提供灭蝇灯主板 ，依据GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉 试验方法1 严酷等级2:≥28天，湿度≥90%RH，温度≥28℃的。试验菌种：土曲霉。检测结果符合长霉检测等级0级（放大50倍下，没有发现明显长霉）的检验报告。（检测报告具有合格认可标识：CMA、CNAS） |  |
| B.器皿清洗间 |  |  |  |  |  |  |
| B01 | 工具挂架 | 1200*80*100 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm。 |  |
| B02 | 四层货架 | 1400*500*1550 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| B03 | 挂墙双层板 | 1500*350*350 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.2mm。 |  |
| B04 | 三星洗锅星盆 | 2200*800*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配3个品牌冷热水水龙头 |  |
| B05 | 高压花洒 | 250*200*1000 | 台 | 1 | 距离台面高度990MM，全黄铜底座，开孔20MM，两孔中心距200MM |  |
| C.食品检验室 |  |  |  |  |  |  |
| C01 | 紫外线杀菌灯 | 定型 | 台 | 1 | 1､电压(V)：220V 2､功率(W)：30W 3､固定方式：插入式 4､适用面积：20㎡-50㎡ ▲5､提供杀菌灯厂家第三方产品责任保险，且累计赔偿保额不低于9900万，且每次事故赔偿额不低于2900万元。每次事故财产损失赔偿额不低于1400万元，投标时提供加盖厂家公章的报告。 ▲6、投标人提供杀菌灯主板 ，依据GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分；检测结果符合长霉检测等级0级（放大50倍下，没有发现明显长霉）的检验报告，（检测报告具有合格认可标识：CMA、CNAS、CIAA），▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 |  |
| C02 | 双层工作台 | 1380*760*880 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| C03 | 单星盆台 | 1200*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| C04 | 四门高身雪柜 | 1210*750*2005 | 台 | 1 | 1. 机器容量：1010L 2.功率：220V/370W-双压缩机 3.箱内温度：R2~8 F-12~-18℃ 技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.国内一线品牌压缩机 ，精创电子精准温控.基本无温差 |  |
| D.中西面点间 |  |  |  |  |  |  |
| D01 | 炉拼台 | 500*800*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材台面实际厚度为：1.2mm。柜身及背板材料实际厚度为：1.0mm。 加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为：1.0mm。 脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径25×1.0mm的不锈钢圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| D02 | 8KW电磁双缸炸炉 | 800*800*850 | 台 | 1 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。 2、功率/电压：8KW*2/380V 3、独特的冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 4、大口径排油阀，不易堵，配合开门设计，美观方便。 5、要求显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 6、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控 8、耐用方便的9档磁控360度旋纽温度调节器。 9､变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 10、要求实现3种常用功能：定时，定温，预约功能。缺一不可。 11、要求自带5种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。 ▲13、投标人提供所投8KW双缸炸炉，依据GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准，对试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄露电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、耐久性、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险项目进行检测，检测结果均合格。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的型式检验报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲14、投标人提供 油炸炉温控屏，依据GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉 试验方法1 严酷等级2 ，试验条件：湿度≥90%RH，温度≥28℃的。试验菌种：黑曲霉、土曲霉。检测结果符合长霉检测等级0级（放大50倍下，没有发现明显长霉）的检验报告。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS、CLAA标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 |  |
| D03 | 双通打荷台热柜 | 2200*900*800 | 台 | 1 | 采用优质304#不锈钢板，台面用厚1.5mm; 柜内层板、侧板1.0mm不锈钢;移门双层外层采用1.0mm不锈钢板。； φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座; 配1条3KW发热管保温，德国进口风扇。 |  |
| D04 | 双门发酵柜 | 985×750×1860 | 台 | 1 | 电压 : 220V 功率：2.7KW 可放盘数：26盘 整机重量： 117KG |  |
| D05 | 四门高身雪柜 | 1210*750*2005 | 台 | 1 | 1. 机器容量：1010L 2.功率：220V/370W-双压缩机 3.箱内温度：R2~8 F-12~-18℃ 技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.国内一线品牌压缩机 ，精创电子精准温控.基本无温差 |  |
| D06 | 18KW单头单尾炒炉 | 1200*1000*800 | 台 | 1 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。 2、配直径500mm双耳炒锅 3、功率/电压：18KW/380V 4、独立的手动5档直滑式火力开关。方便耐用。 5､功率实时显示。方便火候掌控。 6､数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 7､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 ▲8、投标人提供所投18KW单头单尾炒炉依据GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准，对试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄露电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、耐久性、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险项目进行检测，检测结果均合格。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的型式检验报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲9、投标人提供所投18KW单头单尾炒炉，由国家认可的检测机构出具的依据GB/T 4214.1-2017进行检测,噪声值不高于56.4dB的检测报告复印件。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲10、投标人提供所投18KW单头单尾炒炉，由国家认可的检测机构出具的依据GB 21456-2014进行检测,待机功率小于2W的检测报告复印件。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲11、投标人提供所投18KW单头单尾炒炉，由国家认可的检测机构出具的依据SB/T10548-2009进行检测,以最大功率连续工作4小时，连续工作试验合格的检测报告复印件。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。 ▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 |  |
| D07 | 烤箱 | 三层六盘 | 台 | 1 | 20.4KW/380V,产品净重290KG；烤盘尺寸400*600，每层2盘 |  |
| D08 | 机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备 | 1300*1050 | 米 | 4 | 1、板材：采用优质SUS201不锈钢板，实厚1.0 2、功率/电压：1.31KW/380V 3、产品规格：*1300*1050mm 4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水 5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过98%。 6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 |  |
| D09 | 吊天花双层架 | 2200*350*1500 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.2mm。 |  |
| D10 | 面粉车 | 500*500*500 | 台 | 4 | 国标304板及管材台面实际厚度为：1.2mm， 加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为：1.0mm。 脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径25×1.0mm的不锈钢圆管；配万向轮。 |  |
| D11 | 木面工作台 | 1600*760*800 | 台 | 2 | 国标304板；台面实际厚度为：1.2mm；.80mm厚优质松木案板台面；.配可调子弹脚。 |  |
| D12 | 挂墙双层板 | 1500*350*700 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.2mm。 |  |
| D13 | 单星盆台 | 1500*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| D13-a | 洗地龙头 | 定型 | 台 | 1 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| D14 | 搅拌机 | 定型 | 台 | 1 | 容量30L 功率：1.5KW 电压：220v、380v 整机重量：192KG |  |
| D15 | 和面机 | 定型 | 台 | 1 | 最大和面量：50KG; 功率：2.2kw 电压：380v 整机重量：125KG |  |
| D16 | 压面机 | 定型 | 台 | 1 | 型号 :MT-30A（精装）不锈钢 额定电压 : ~220V 电机功率 : 1.5kW 生产能力 : 25~30kg/h 外形尺寸 : 450x360x1040mm |  |
| D17 | 起酥机 | 2400*870 | 台 | 1 | 电压：380V/TPN/50Hz 功率：0.55kW 输送带尺寸：380*1800mm 辊筒可调整范围：0.5-38mm |  |
| D18 | 厨房设备灭火装置 | 680*240*600 | 台 | 1 | 具有火灾自动探测、自动灭火的功能，设有自动、手动两种启动模式，启动方式为机械式启动； 系统装置包括：控制箱（机械式启动装置）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成，设备设有DC12V备用电源；连接管道采用不锈钢管连接，喷嘴应由不锈钢制作防止氧化堵塞喷嘴孔造成事故； 采用食用油专用灭火药剂灭火，灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火药剂有效期为3年，容量：23L； 灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa；喷嘴数量≥11≤18,；感温器动作温度183°C±5°C；灭火药剂喷洒时间29min，冷却水持续喷洒时间>5min； 本装置自动发出声光报警； |  |
| D19 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| E.面粉仓 |  |  |  |  |  |  |
| E01 | 米面架 | 1500*500*300 | 台 | 4 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| E02 | 米面架 | 1850*500*300 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| G.裱花/预进间 |  |  |  |  |  |  |
| G01 | 上下门冷藏雪柜 | 615*760+40*2005 | 台 | 1 | 1. 温度区间：2~8℃ 2.功率：220V/410W 3技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压6cm发泡层,门框自带防凝露加热，自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.背部自带冷凝水自蒸发系统,背包尺寸：40MM，意大利进口卡乐电子温控，基本无温差，西班牙CUBIGEL(酷比奇)国际品牌压缩机。 |  |
| G02 | 双星水池 | 1200*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| G03 | 单通工作柜 | 1200*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板侧板及门面板厚实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；趟门为双盘结构，下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| G04 | 洗手池 | 500*460*600 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边 |  |
| G04-a | 脚踏龙头 |  | 个 | 1 | 1 脚踏式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 |  |
| G05 | 紫外线杀菌灯 | 定型 | 台 | 2 | 电压：220V/SPN/50Hz 灯管功率：36W 电流：0.44A 主要材质：石英灯管 光源类型：紫外线光源 配灯管、灯架 |  |
| G06 | 三门平台雪柜 | 1800*760*800 | 台 | 2 | 1.机器容量：440L 2.功率：220V/450W 3,箱内温度： -12~-18℃ 4.技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.意大利进口卡乐电子温控，CUBIGEL(酷比奇)品牌压缩机 |  |
| G07 | 双层工作台 | 600*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| J.鱼肉高低温冷库 |  |  |  |  |  |  |
| J01 | 四层货架 | 1000*500*1550 | 台 | 4 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| J02 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 台 | 12 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| J03 | 鱼肉高温冷库 | 3000*4600*2600 | 个 | 1 | 双面不锈钢钢中间采用聚氨脂发泡库板100mm厚度=0.6mm,双面不锈钢1900mm*810mm冷库门，进口把手，3HP全封艾默生谷轮压缩机，两套制冷机组，风冷式冷凝器，贮液罐，干燥过滤器，前后设检修阀，压力控制器，带电磁阀，压力表带油阻尼式，微电脑控制箱，（5HP），自动开停机，自动除霜，库温显示功能。 |  |
| J04 | 鱼肉低温冷库 | 3400*4600*2600 | 个 | 1 | 双面不锈钢钢中间采用聚氨脂发泡库板100mm厚度=0.6mm,双面不锈钢1900mm*810mm冷库门，进口把手，3HP全封艾默生谷轮压缩机，两套制冷机组，风冷式冷凝器，贮液罐，干燥过滤器，前后设检修阀，压力控制器，带电磁阀，压力表带油阻尼式，微电脑控制箱，（5HP），自动开停机，自动除霜，库温显示功能。 |  |
| K.分拣区 |  |  |  |  |  |  |
| K01 | 分拣台 | 2000*800*800 | 台 | 1 | 距离台面高度990MM，全黄铜底座，开孔20MM，两孔中心距200MM |  |
| K01-a | 高压花洒 | 250*200*1000 | 台 | 1 | 距离台面高度990MM，全黄铜底座，开孔20MM，两孔中心距200MM |  |
| K03 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| L.鱼类加工间 |  |  |  |  |  |  |
| L01 | 海鲜池 | 3800*1000*2100 | 台 | 1 | 2组制冷设备，12厘钢化玻璃 |  |
| L02 | 洗手池 | 500*460*600 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边 |  |
| L02-a | 脚踏龙头 |  | 个 | 1 | 1 脚踏式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 |  |
| L03 | 洗地龙头 | 定型 | 台 | 1 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| L04 | 单星剖鱼台 | 1800*760*800 | 台 | 4 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边 |  |
| L04-a | 高压花洒 | 250*200*1000 | 台 | 4 | 距离台面高度990MM，全黄铜底座，开孔20MM，两孔中心距200MM |  |
| L04-b | 商用除味除臭控制设备 | 520*320*100mm | 台 | 1 | 1.技术指标：①噪音≤40dB，②除氨气效率≥83%，③空气中自然菌去除率≥90%，④白色葡萄球菌去除率≥99.9%，⑤电源：电压220V/功率24W，⑥最大风量：200m³/h，⑦适用面积：15～20m²，⑧净重：10kg，⑨安装方式：挂墙式安装，⑩采用纳米陶瓷触媒技术，采用纳米UV离子管技术，采用超静音双速贯流式风机；内置微电脑控制器，可设置手动或自动功能，定时开关机，定时开关消毒除臭模块，具有控制外置设备的功能，显示环境温度和湿度，具有滤网更换提示功能。 ▲2.所投产品具有CMA、CNAS、ilac-MRA检测机构依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》和GB 4706.45-2008《家用和类似用途电器的安全 空气净化器的特殊要求》对工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械强度、电源连接及外部软线、接地措施检测均符合检测要求并合格的质检报告；（投标时提供原件扫描件，加盖厂家公章，原件备查） ▲3.所投产品具有CMA、CNAS、ilac-MRA检测机构依据《消毒技术规范》2002年版-2.1.3在检测环境（温度25.8℃，相对湿度70%）对空气消毒效果现场试验，在2小时作用下，对空气中自然菌消亡率均达到90%或以上的检测报告；（投标时提供原件扫描件，加盖厂家公章，原件备查） ▲4. 所投产品具有CMA、CNAS、ilac-MRA检测机构依据《消毒技术规范》2002年版-2.1.3.4在检测环境（温度24.8℃，相对湿度70%）对空气消毒效果模拟现场试验，在2小时作用下，对白色葡萄球菌杀灭率达到99.9%或以上的检测报告；（投标时提供原件扫描件，加盖厂家公章，原件备查） ▲5. 所投产品具有CMA、CNAS、ilac-MRA检测机构依据JG/T294-2010对空气所净化效率中的氨和硫化氢的净化效率分别达到83.9%和87.9%或以上的检测报告；（投标时提供原件扫描件，加盖厂家公章，原件备查） |  |
| L05 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 3 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| M.肉类加工间 |  |  |  |  |  |  |
| M01 | 四门高身雪柜 | 1210*750*2005 | 台 | 2 | 1. 机器容量：1010L 2.功率：220V/370W-双压缩机 3.箱内温度：R2~8 F-12~-18℃ 技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.国内一线品牌压缩机 ，精创电子精准温控.基本无温差 |  |
| M02 | 洗手池 | 500*460*600 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边 |  |
| M02-a | 脚踏龙头 |  | 个 | 1 | 1 脚踏式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 |  |
| M03 | 洗地龙头 | 定型 | 台 | 1 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| M04 | 单星盆台 | 1800*760*800 | 台 | 2 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| M05 | 挂墙双层架 | 1800*350*700 | 台 | 3 | 1.采用优质不锈钢磨砂板； 2.面板1.2mm不锈钢板。 |  |
| M06 | 挂墙双层板 | 1700*350*700 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.2mm。 |  |
| M07 | 双层工作台 | 1700*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| M08 | 单星盆台 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| M11 | 双层工作台 | 800*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| M12 | 刀具消毒柜 | 壁挂式 | 台 | 1 | 型号: KKB100材质: 主体304不锈钢，消毒方式: 紫外线净重: 7kg最大容积: 10L功率: 15W |  |
| N.蔬菜加工间 |  |  |  |  |  |  |
| N01 | 洗手池 | 500*460*600 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边 |  |
| N01-a | 脚踏龙头 |  | 个 | 1 | 1 脚踏式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 |  |
| N02 | 洗地龙头 | 定型 | 台 | 1 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| N03 | 挂墙双层板 | 1800*350*700 | 台 | 5 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.2mm。 |  |
| N04 | 单星盆台 | 1800*760*800 | 台 | 2 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| N05 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 台 | 2 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| N06 | 单星盆台 | 1800*760*800 | 台 | 3 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| N07 | 刀具消毒柜 | 壁挂式 | 台 | 1 | 材质: 主体304不锈钢，消毒方式: 紫外线净重: 7kg最大容积: 10L功率: 15W |  |
| N08 | 双层工作台 | 1300*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| N09 | 四层货架 | 1100*500*1550 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| O.烧腊间 |  |  |  |  |  |  |
| O01 | 15KW双头矮汤炉 | 1300*750*500+700 | 台 | 1 | 1、材质：一体成型炉面板，采用SUS304不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.5mm；侧板、前板及后背板采用SUS304不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.0mm。 2、所配复合底汤桶的口径500mm 3、功率/电压：15KW*2/380V ▲4、显示器具有集成电压显示功能，可以显示当前实时电压、故障中文显示、集成数字电表功能，提供通过国家认可的检测机构出具的检测报告复印件。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲5､采用独立的手动9档磁控开关，9档磁控开关依据GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则；检测项目：防霉性能；试验菌种：黑曲霉ATCC 6275、宛氏拟青霉ATCC 18502、绿色木霉ATCC 9645；检测结果：符合长霉检测等级0级，在放大50倍下，没有发现明显长霉。提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲6､采用全中文商用电磁炉显示器；商用电磁炉显示器依据GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则；检测项目：防霉性能；试验菌种：黑曲霉ATCC 6275、宛氏拟青霉ATCC 18502、绿色木霉ATCC 9645；检测结果：符合长霉检测等级0级，在放大50倍下，没有发现明显长霉。提供国家认可的检测机构出具的检测报告扫描件。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲7､ 采用防水散热风机，散热风机依据GB/T 2423.16-2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则；检测项目：防霉性能；试验菌种：黑曲霉ATCC 6275、宛氏拟青霉ATCC 18502、绿色木霉ATCC 9645；检测结果：符合长霉检测等级0级，在放大50倍下，没有发现明显长霉。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲8、投标人提供国家认可的检测机构出具的对应型号产品，依据GB/T 26572-2011、GB/T 26125-2011，测试项目：铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚，所检项目含量符合限值要求的试验报告复印件。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的检测报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 |  |
| O02 | 烤鸭炉 | 910*900*1600 | 台 | 3 | 板材：采用优质SUS304不锈钢板，1.2厚 |  |
| O03 | 机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备 | 1300*1050 | 米 | 6.5 | 1、板材：采用优质SUS201不锈钢板，实厚1.0 2、功率/电压：1.31KW/380V 3、产品规格：*1300*1050mm 4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水 5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过98%。 6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 |  |
| O04 | 三门挂猪柜 | 1230*760+40*2005 | 台 | 1 | 1. 温度区间：2~8℃ /-12~-18℃ 2.功率：220V/560W 3技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压6cm发泡层,门框自带防凝露加热，自动回弹门，不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.背部自带冷凝水自蒸发系统,背包尺寸：40MM，意大利进口卡乐电子温控，基本无温差，西班牙CUBIGEL(酷比奇)国际品牌压缩机。 |  |
| O05 | 烤猪炉 | 650*1100*550 | 台 | 1 | 板材：采用优质SUS304不锈钢板，1.2厚 |  |
| O06 | 厨房设备灭火装置 | 680*240*600 | 台 | 1 | 具有火灾自动探测、自动灭火的功能，设有自动、手动两种启动模式，启动方式为机械式启动； 系统装置包括：控制箱（机械式启动装置）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成，设备设有DC12V备用电源；连接管道采用不锈钢管连接，喷嘴应由不锈钢制作防止氧化堵塞喷嘴孔造成事故； 采用食用油专用灭火药剂灭火，灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火药剂有效期为3年，容量：23L； 灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa；喷嘴数量≥11≤18,；感温器动作温度183°C±5°C；灭火药剂喷洒时间29min，冷却水持续喷洒时间>5min； 本装置自动发出声光报警； |  |
| O07 | 蜜糖车 | 500*500*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm。 |  |
| O08 | 大单星水池 | 1200*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| O09 | 洗手池 | 500*460*600 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边 |  |
| O09-a | 脚踏龙头 |  | 个 | 1 | 1 脚踏式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 |  |
| O10 | 洗地龙头 | 定型 | 台 | 1 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| O11 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| Q.凉菜/风干间 |  |  |  |  |  |  |
| Q01 | 刀具消毒柜 | 壁挂式 | 台 | 1 | 型号: KKB100材质: 主体304不锈钢，消毒方式: 紫外线净重: 7kg最大容积: 10L功率: 15W |  |
| Q02 | 四门高身雪柜 | 1210*750*2005 | 台 | 1 | 1. 机器容量：1010L 2.功率：220V/370W-双压缩机 3.箱内温度：R2~8 F-12~-18℃ 技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.国内一线品牌压缩机 ，精创电子精准温控.基本无温差 |  |
| Q03 | 三星水池 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配3个品牌冷热水水龙头 |  |
| Q04 | 紫外线杀菌灯 | 定型 | 台 | 4 | 电压：220V/SPN/50Hz 灯管功率：36W 电流：0.44A 主要材质：石英灯管 光源类型：紫外线光源 配灯管、灯架 |  |
| Q05 | 双层工作台 | 1280*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| Q07 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 台 | 3 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| Q08 | 单通工作柜 | 1500*760*800 | 台 | 2 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板侧板及门面板厚实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；趟门为双盘结构，下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| Q09 | 三门平台雪柜 | 1800*760*800 | 台 | 3 | 1.机器容量：440L 2.功率：220V/450W 3,箱内温度： -12~-18℃ 4.技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.意大利进口卡乐电子温控，CUBIGEL(酷比奇)品牌压缩机 |  |
| Q10 | 烧腊架 | 1500*350*700 | 台 | 2 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm。 |  |
| R.刺身/预进间 |  |  |  |  |  |  |
| R01 | 刀具消毒柜 | 壁挂式 | 台 | 1 | 型号: KKB100材质: 主体304不锈钢，消毒方式: 紫外线净重: 7kg最大容积: 10L功率: 15W |  |
| R02 | 洗手池 | 500*460*600 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边 |  |
| R02-a | 脚踏龙头 |  | 个 | 1 | 1 脚踏式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 |  |
| R03 | 紫外线杀菌灯 | 定型 | 台 | 2 | 电压：220V/SPN/50Hz 灯管功率：36W 电流：0.44A 主要材质：石英灯管 光源类型：紫外线光源 配灯管、灯架 |  |
| R04 | 三门平台雪柜 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 1.机器容量：440L 2.功率：220V/450W 3,箱内温度： -12~-18℃ 4.技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.意大利进口卡乐电子温控，CUBIGEL(酷比奇)品牌压缩机 |  |
| R05 | 三星水池 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配3个品牌冷热水水龙头 |  |
| R06 | 单通工作柜 | 1500*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板侧板及门面板厚实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；趟门为双盘结构，下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| R07 | 四门高身雪柜 | 1210*750*2005 | 台 | 2 | 1. 机器容量：1010L 2.功率：220V/370W-双压缩机 3.箱内温度：R2~8 F-12~-18℃ 技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.国内一线品牌压缩机 ，精创电子精准温控.基本无温差 |  |
| R08 | 吧台制冰机 | 1200*700*800 | 台 | 1 | 冷却方式：水冷 -储冰量：33KG -产冰量：120KG -电源：220V/50Hz -功率：500W -制冷剂：R22 |  |
| S.包厢区厨房 |  |  |  |  |  |  |
| S01 | 双通打荷台热柜 | 1800*900*800 | 台 | 1 | 采用优质304#不锈钢板，台面用厚1.5mm; 柜内层板、侧板1.0mm不锈钢;移门双层外层采用1.0mm不锈钢板。； φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座; 配1条3KW发热管保温，德国进口风扇。 |  |
| S02 | 炉拼台 | 145*750*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材台面实际厚度为：1.2mm。柜身及背板材料实际厚度为：1.0mm。 加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为：1.0mm。 脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径25×1.0mm的不锈钢圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| S03 | 六头煲仔 | 1200*1000*800 | 台 | 1 | ①板材炉架材质 ：面板不锈钢 304材质 1.5mm厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢 38X25方管1.2mm厚。 |  |
| S04 | 炉拼台 | 300*1000*800 | 台 | 3 | 国标304板及管材台面实际厚度为：1.2mm。柜身及背板材料实际厚度为：1.0mm。 加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为：1.0mm。 脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径25×1.0mm的不锈钢圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| S05 | 双通打荷台热柜 | 2200*900*800 | 台 | 2 | 采用优质304#不锈钢板，台面用厚1.5mm; 柜内层板、侧板1.0mm不锈钢;移门双层外层采用1.0mm不锈钢板。； φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座; 配1条3KW发热管保温，德国进口风扇。 |  |
| S06 | 双头双尾撑小炒炉 | 2000*1000*800 | 台 | 1 | ①板材炉架配件材质：面板不锈钢304材质1.5mm 厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢38X25方管1.2mm 厚。炉腿固定管为不锈钢80*40方管，可调节腿 管位置，避让管道，不锈钢高配水龙头，不锈钢 精铸高配手柄 ②燃烧器：双层加深上排烟整体球铁精铸炉膛， 测火种底进风不锈钢环形火盖。 ③控制系统：1、点火器控制系统2、熄火保护控 制系统3、红外线防空烧控制系统4、磁控防空烧 控制系统、5：智能控制系统，五种控制器选配 。80瓦静音双叶轮风机 标准款价格为点火器控 |  |
| S07 | 单头单尾撑小炒炉 | 1200*1000*800 | 台 | 1 | ①板材炉架配件材质：面板不锈钢304材质1.5mm 厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢38X25方管1.2mm 厚。炉腿固定管为不锈钢80*40方管，可调节腿 管位置，避让管道，不锈钢高配水龙头，不锈钢 精铸高配手柄 ②燃烧器：双层加深上排烟整体球铁精铸炉膛， 测火种底进风不锈钢环形火盖。 ③控制系统：1、点火器控制系统2、熄火保护控 制系统3、红外线防空烧控制系统4、磁控防空烧 控制系统、5：智能控制系统，五种控制器选配 。80瓦静音双叶轮风机 标准款价格为点火器控 |  |
| S08 | 机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备 | 1300*1050 | 米 | 11 | 1、板材：采用优质SUS201不锈钢板，实厚1.0 2、功率/电压：1.31KW/380V 3、产品规格：*1300*1050mm 4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水 5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过98%。 6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 |  |
| S09 | 三门蒸柜（燃气） | 1200*910*1850 | 台 | 2 | 采用优质SUS304不锈钢板，1.2mm厚 可清理水垢，水位可观测，一键式启动，带熄火保护，带故障显示，带水垢磁化管理。 |  |
| S10 | 四层货架 | 1500*500*1550 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| S11 | 单星盆台 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| S11-a | 洗地龙头 | 定型 | 台 | 1 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| S12 | 刀具消毒柜 | 壁挂式 | 台 | 2 | 材质: 主体304不锈钢，消毒方式: 紫外线净重: 7kg最大容积: 10L功率: 15W |  |
| S13 | 四门高身雪柜 | 1210*750*2005 | 台 | 4 | 1. 机器容量：1010L 2.功率：220V/370W-双压缩机 3.箱内温度：R2~8 F-12~-18℃ 技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.国内一线品牌压缩机 ，精创电子精准温控.基本无温差 |  |
| S14 | 三门平台雪柜 | 1800*760*800 | 台 | 2 | 1.机器容量：440L 2.功率：220V/450W 3,箱内温度： -12~-18℃ 4.技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.意大利进口卡乐电子温控，CUBIGEL(酷比奇)品牌压缩机 |  |
| S15 | 单星盆台 | 1500*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| S16 | 万能蒸烤箱 | 1120*980*1910 | 台 | 1 | 1、内置Tubo-Boster锅炉，强劲高效新鲜蒸汽发生器，全面满足精细蒸汽团要求。 2、具备蒸、烤、蒸烤混合三种烹饪方式，强大的烹饪能力和出色的菜单功能，完美满足中、西菜肴烹饪要求。 3、电脑板可储存1024个菜单，每个菜单多达15段烹饪设置，再复杂的菜品也能胜任。 4、25-300℃的宽域烹饪温度调节、Delta T温差控制完美实现中式爆炒、炖、焖、烧烤等不同的烹饪要求。 5、整机食品级304不锈钢结构，內膛圆弧过镀，无死角，清洁更方便快捷。 6、功率：36.6KW/380V，设备持有的自诊断功能，便于及时发现故障，迅速维修。 7、提供五种清洗模式，从极简易型的快速清洗到深度清洗，在点指之间快速实现。 8、配置三层隔热玻璃，玻璃具有LOW-E薄膜涂层，最大限度确保最低的热量流失。 9、两段开门设计，第一段开门以便蒸汽部分挥发，第二段完全开门取餐，避免一次性开门蒸汽外冲造成烫伤。 10、层架模式，各层烹饪时间单独控制，一次性完成大批量的不同菜品。 11、配备的高效半开轮循环泵，利用水溶剂循环反复清洗整个水道系统，充分利用药效，同时极大节约用水，降低运营成本。 12、360度热风循环，加热均匀，确保食品色泽。 13、肉针模式，可探、监控食物内部温度。 14、智能温度控制，将设定温度和内膛实际温度控制在±3℃以内，使用温度控制更加精准，确保烹饪品质。 15、排湿功能，强制排出烤制中产生的蒸汽，保证烤制效果。 16、.锅炉自动清洗除垢，定期提醒，有效防止水垢，延长设备使用寿命。 ▲17、投标人提供所投二十层触摸屏万能蒸烤箱通过GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 、GB4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》检验，检验项目：稳定性和机械危险评定合格。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的型式检验报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲18、投标人提供所投二十层触摸屏万能蒸烤箱通过GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》 、GB4706.34-2008 《家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求》检验，检验项目：机械强度评定合格。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的型式检验报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 |  |
| S17 | 双层工作台 | 1500*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| S18 | 洗手池 | 500*460*600 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边 |  |
| S18-a | 脚踏龙头 |  | 个 | 1 | 1 脚踏式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 |  |
| S19 | 双头矮汤炉 | 1100*700*400 | 台 | 1 | ①板材炉架配件材质：面板不锈钢304材质1.5mm 厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢38X25方管1.2mm厚 。炉腿固定管为不锈钢80*40方管，可调节腿管位 置，避让管道，不锈钢高配水龙头，不锈钢精铸 高配手柄。 ②燃烧器：多头式燃烧器（七个独立喷嘴燃烧） 喷嘴采用310S精铸而成，燃烧面积大，锅底受热 均匀、噪音小、热效率高， ③控制系统：智能控制系统，带显示器，显示工 作状态，工作时间、火力大小、故障提示、熄火 保护功能、一键启动。1.5mm不锈钢全封闭电源 盒，保护核心控件，隔离高温、高湿、高油污的 环境、Φ30的不锈钢防水开关，配全铜定制高端 燃气阀，风气联动，风机、风阀、气阀、集成化 设计，简化安装维修流程。采用双叶轮80W静音风 机，强劲风压1100PA，噪音小，节能省电。 |  |
| S20 | 厨房设备灭火装置 | 680*240*600 | 台 | 1 | 具有火灾自动探测、自动灭火的功能，设有自动、手动两种启动模式，启动方式为机械式启动； 系统装置包括：控制箱（机械式启动装置）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成，设备设有DC12V备用电源；连接管道采用不锈钢管连接，喷嘴应由不锈钢制作防止氧化堵塞喷嘴孔造成事故； 采用食用油专用灭火药剂灭火，灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火药剂有效期为3年，容量：23L； 灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa；喷嘴数量≥11≤18,；感温器动作温度183°C±5°C；灭火药剂喷洒时间29min，冷却水持续喷洒时间>5min； 本装置自动发出声光报警； |  |
| S21 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| T.中餐仓库 |  |  |  |  |  |  |
| T01 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 台 | 6 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| T02 | 四层货架 | 1500*500*1550 | 台 | 4 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| U.全日制仓库 |  |  |  |  |  |  |
| U01 | 四层货架 | 1500*500*1550 | 台 | 6 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| V.售饭间 |  |  |  |  |  |  |
| V01 | 四格智能保温台 | 1500*700*800 | 台 | 2 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm。 1、配有微电脑程序控制器，能实时显示实际温度，设置温度，待机及加热状态。 2、具有电磁阀自动进水功能，高低水位自动控制，同时具备缺水保护功能。当产生缺水状态时，电脑板应显示“补水”字样警示并发出蜂鸣报警。 3、控制器需有电源指示，照明指示，电磁阀进水指示及加热指示。 |  |
| V02 | 保温饭汤桶车 | 700*700*800 | 台 | 2 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm。 |  |
| V03 | 双层工作台 | 300*700*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| V04 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 3 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| W.洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| W01 | 洁碟台 | 1800*760*850 | 台 | 1 | 国标304板及管材台面实际厚度为：1.2mm， 加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为：1.0mm， 脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径25×1.0mm的不锈钢圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| W02 | 洗手池 | 500*460*600 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边 |  |
| W02-a | 脚踏龙头 |  | 个 | 1 | 1 脚踏式单孔单温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 |  |
| W03 | 洗地龙头 | 定型 | 台 | 1 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| W04 | 高压花洒 | 250*200*1000 | 台 | 1 | 距离台面高度990MM，全黄铜底座，开孔20MM，两孔中心距200MM |  |
| W05 | 揭盖式洗碗机 | 750*725*1522 | 台 | 1 | 1） 设备名称：揭盖式洗碗机 2）外型尺寸：725X750X1522 3）洗涤能力：60（40）(30)筐/小时 4）面板操作模式：轻触式 三速 5）功率：16KW/380V 三相五线制 6）水箱：一体拉伸式槽体，美观大气，无清洗死角的同时，不漏水; 7）进口AMADA数控激光切割机开料，进口AMADA数控折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到1‰； 8）电热管选用进口英格莱氧化膜800材质，不仅防垢耐用，而且圆形转角处，材质过渡均匀。 9)三速轻触式控制面板，确保准确操作的同时，通俗易用，降低使用者要求 10）易装卸并可上下通用不锈钢清洗臂和喷淋臂，不仅清洗方便，防堵塞，运转起来更流畅 11）嵌入式餐具筐支架设计，不仅方便拆卸，易于清理卫生，更加降低了支架与机器的直接摩擦 |  |
| W06 | 单星污碟台 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| W07 | 集气罩 | 900*900*600 | ㎡ | 0.81 | 材料性能：304不锈钢板；面板材料实际厚度为：1.0mm。 |  |
| W08 | 三翻门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 1 | 国标304板；台面实际厚度为：1.2mm，柜身、层板实际厚度为1.0mm；加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；配3扇千秋门，实际厚度1.0mm。 配一层板，不锈钢台脚采用6寸重力雪柜脚 . |  |
| W09 | 双温双控热风消毒柜 | 1130*580*1880 | 台 | 1 | 1、用电功率：3.3KW/220V； 2、容积：600L； 3、采用双屏微电脑程序控制器； 4、消毒完后风机自动冷却至60度； 5、超高温消毒至120度； 6、配10个全不锈钢消毒筐； 7、左右两柜可以分别控制温度和时间，专为同时消毒两种不同材质餐具而设计，双显示器同时显示两柜消毒温度和消毒时间； ▲8、双温双控热风消毒柜，提供由省级认证检测机构依据GB4806.1-2016，GB4806.9-2016标准出具的《食品接触产品卫生认证证书》（复印件加盖制造商公章）。 |  |
| X.自助餐厅厨房 |  |  |  |  |  |  |
| X01 | 15KW双头矮汤炉 | 1300*750*500+700 | 台 | 1 | 1、材质：一体成型炉面板，采用SUS304不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.5mm；侧板、前板及后背板采用SUS304不锈钢磨砂板制作，板材厚度1.0mm。 2、所配复合底汤桶的口径500mm 3、功率/电压：15KW*2/380V 4、显示器具有集成电压显示功能，可以显示当前实时电压、故障中文显示、集成数字电表功能。 5､采用独立的手动9档磁控开关。 6､采用全中文商用电磁炉显示器。 7､ 采用防水散热风机。 |  |
| X02 | 25kw可倾式汤炉 | 1480*1100*1050 | 台 | 1 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。 2、规格（长*宽*高）：1480*1100*1050 3、功率/电压：25KW/380V 4、独立的手动5档直滑式火力开关。方便耐用。 5､功率实时显示。方便火候掌控。 6､数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 7､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 |  |
| X03 | 炉拼台 | 500*1000*800 | 台 | 2 | 国标304板及管材台面实际厚度为：1.2mm。柜身及背板材料实际厚度为：1.0mm。 加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为：1.0mm。 脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径25×1.0mm的不锈钢圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| X04 | 万能蒸烤箱 | 1120*980*1910 | 台 | 1 | 电压：380V,50Hz, 功率：37kW(蒸37kW，烤37kW，混合烤20kW) 标配：1台推车，可放20个1/1GN盘 全不锈钢机身结构 微电脑自动控制集干蒸、湿蒸和烘烤等功能于一体 自带锅炉，蒸汽充分，锅炉自动进水和缺水保护，防止干烧装置； 可自行设定多种程序,能减少繁复操作，提高工作效率 设有缓冲加热、门开关安全、蒸汽反馈等功能 设有耐高温玻璃门及柜内照明灯，容易检视操作情况 可24小時連續烹煮功能及1/2節省能源烹煮法 设有清洗喷枪 干蒸温度:30℃~300℃ 湿蒸温度:30℃~100℃ 烘烤温度:30℃~300℃ |  |
| X05 | 30KW三门海鲜蒸柜 | 1200*910*1850 | 台 | 2 | 1.电压功率：380V 30KW 2、外壳材质304材质，0.8mm厚 3、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命。 4、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险。 5､功率实时显示，方便火候掌控。 6､集成数字电表功能，显示累计用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7､故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 ▲8、投标人提供所投30KW三门海鲜蒸柜，依据GB4706.1-2005、GB4706.52-2008标准，对试验的一般条件、分类、标志和说明、对触及带电部件的防护、电动器具的启动、输入功率和电流、发热、工作温度下的泄露电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、耐久性、非正常工作、稳定性和机械危险、机械强度、结构、内部布线、元件、电源连接和外部软线、外导线接线端子、接地措施、螺钉和连接、爬电距离、电气间隙和固体绝缘、耐热和耐燃、防锈、辐射、毒性和类似危险项目进行检测，检测结果均合格。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的型式检验报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 ▲9、投标人提供所投对应型号产品，依据EN 62233:2008标准，通过国家级检测机构出具的电磁场幅射报告，前、后、左、右 四个面皆低于12%的检验报告。提供带有检测机构资质标识（CMA或CNAS等标识）及盖有检测专用章的型式检验报告佐证并加盖制造商公章和投标人公章。▲并出具在“全国认证认可信息公共服务平台”网站查询截图复印件进行佐证。 |  |
| X06 | 机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备 | 1300*1050 | 米 | 14 | 1、板材：采用优质SUS201不锈钢板，实厚1.0 2、功率/电压：1.31KW/380V 3、产品规格：*1300*1050mm 4、专业隔油设计，进风口只进不出，防止油水 5、均风过滤、动态拦截、静电吸附三大核心技术。油烟净化率超过98%。 6、内置双进风涡轮风机和高品质低空静化器。 |  |
| X07 | 吊天花双层架 | 2200*350*1500 | 台 | 5 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm。 |  |
| X08 | 双通打荷台热柜 | 2200*1000*800 | 台 | 5 | 采用优质304#不锈钢板，台面用厚1.5mm; 柜内层板、侧板1.0mm不锈钢;移门双层外层采用1.0mm不锈钢板。； φ38X1.2mm不锈钢通造脚；下加可调式不锈钢子弹脚座; 配1条3KW发热管保温，德国进口风扇。 |  |
| X09 | 双层工作台 | 1800*600*800 | 台 | 4 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| X10 | 三门平台雪柜 | 1800*760*800 | 台 | 4 | 1.机器容量：440L 2.功率：220V/450W 3,箱内温度： -12~-18℃ 4.技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.意大利进口卡乐电子温控，CUBIGEL(酷比奇)品牌压缩机 |  |
| X12 | 制冰机 | 760*760*800 | 台 | 2 | 日制冰量227KG,储冰量200KG;进口压缩机制冷剂 : R22/R404A;微电脑控测控制系统，故障小。 |  |
| X13 | 双层工作台 | 1500*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| X14 | 四层货架 | 1200*500*1550 | 台 | 2 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；材料实际厚度为1.0mm； 配全金属外包不锈钢可调节子弹脚。 |  |
| X15 | 四头煲仔 | 900*1000*800 | 台 | 1 | ①板材炉架材质 ：面板不锈钢304材质 1.5mm厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢 38X25方管1.2mm厚。 |  |
| X16 | 炉拼台 | 400*1000*800 | 台 | 2 | 国标304板及管材台面实际厚度为：1.2mm。柜身及背板材料实际厚度为：1.0mm。 加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为：1.0mm。 脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径25×1.0mm的不锈钢圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| X17 | 电磁单缸双筛炸炉 | 800*1000*800+100 | 台 | 1 | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧板201,实厚1.0。 2、功率/电压：8KW*2/380V 3、独特的冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 4、大口径排油阀，不易堵，配合开门设计，美观方便。 5、要求显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 6、要求显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 7、要求实时显示当前输出功率，方便火候掌控 8、耐用方便的9档磁控360度旋纽温度调节器。 9､变频动态定温，接近恒温输出，厨艺不再难。 10、要求实现3种常用功能：定时，定温，预约功能。缺一不可。 11、要求自带5种温度记忆菜单，可以根据不同菜品，快速选择不同温度烹饪。 |  |
| X18 | 双头双尾撑小炒炉 | 2000*1000*800 | 台 | 1 | ①板材炉架配件材质：面板不锈钢304材质1.5mm 厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢38X25方管1.2mm 厚。炉腿固定管为不锈钢80*40方管，可调节腿 管位置，避让管道，不锈钢高配水龙头，不锈钢 精铸高配手柄 ②燃烧器：双层加深上排烟整体球铁精铸炉膛， 测火种底进风不锈钢环形火盖。 ③控制系统：1、点火器控制系统2、熄火保护控 制系统3、红外线防空烧控制系统4、磁控防空烧 控制系统、5：智能控制系统，五种控制器选配 。80瓦静音双叶轮风机 标准款价格为点火器控 |  |
| X19 | 单头单尾撑小炒炉 | 1200*1000*800 | 台 | 1 | ①板材炉架配件材质：面板不锈钢304材质1.5mm 厚，侧板1.0mm厚，炉架不锈钢38X25方管1.2mm 厚。炉腿固定管为不锈钢80*40方管，可调节腿 管位置，避让管道，不锈钢高配水龙头，不锈钢 精铸高配手柄 ②燃烧器：双层加深上排烟整体球铁精铸炉膛， 测火种底进风不锈钢环形火盖。 ③控制系统：1、点火器控制系统2、熄火保护控 制系统3、红外线防空烧控制系统4、磁控防空烧 控制系统、5：智能控制系统，五种控制器选配 。80瓦静音双叶轮风机 标准款价格为点火器控 |  |
| X20 | 双星中拼水池 | 1360*700*950 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| X21 | 异形工作台 | 现场定制 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| X22 | 四门高身雪柜 | 1210*750*2005 | 台 | 3 | 1. 机器容量：1010L 2.功率：220V/370W-双压缩机 3.箱内温度：R2~8 F-12~-18℃ 技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.国内一线品牌压缩机 ，精创电子精准温控.基本无温差 |  |
| X23 | 双层工作台 | 540*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| X24 | 单星盆台 | 1800*760*800 | 台 | 2 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| X25 | 洗地龙头 | 定型 | 台 | 1 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| X26 | 厨房设备灭火装置 | 680*240*600 | 台 | 1 | 具有火灾自动探测、自动灭火的功能，设有自动、手动两种启动模式，启动方式为机械式启动； 系统装置包括：控制箱（机械式启动装置）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成，设备设有DC12V备用电源；连接管道采用不锈钢管连接，喷嘴应由不锈钢制作防止氧化堵塞喷嘴孔造成事故； 采用食用油专用灭火药剂灭火，灭火药剂无毒，无污染，无腐蚀性，灭火药剂有效期为3年，容量：23L； 灭火剂管道压力1.2MPa，贮气瓶12MPa，燃气关闭阀0.1MPa；喷嘴数量≥11≤18,；感温器动作温度183°C±5°C；灭火药剂喷洒时间29min，冷却水持续喷洒时间>5min； 本装置自动发出声光报警； |  |
| X27 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| Y.凉菜间 |  |  |  |  |  |  |
| Y01 | 三门平台雪柜 | 1800*760*800 | 台 | 2 | 1.机器容量：440L 2.功率：220V/450W 3,箱内温度： -12~-18℃ 4.技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.意大利进口卡乐电子温控，CUBIGEL(酷比奇)品牌压缩机 |  |
| Y02 | 紫外线杀菌灯 | 定型 | 台 | 1 | 电压：220V/SPN/50Hz 灯管功率：36W 电流：0.44A 主要材质：石英灯管 光源类型：紫外线光源 配灯管、灯架 |  |
| Y03 | 四门高身雪柜 | 1210*750*2005 | 台 | 1 | 1. 机器容量：1010L 2.功率：220V/370W-双压缩机 3.箱内温度：R2~8 F-12~-18℃ 技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.国内一线品牌压缩机 ，精创电子精准温控.基本无温差 |  |
| Y04 | 单通工作柜 | 1580*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板侧板及门面板厚实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；趟门为双盘结构，下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| Y06 | 双星水池 | 1200*760*950 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| Y07 | 双层工作台 | 400*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| Y08 | 刀具消毒柜 | 壁挂式 | 台 | 1 | 材质: 主体304不锈钢，消毒方式: 紫外线净重: 7kg最大容积: 10L功率: 15W |  |
| Y09 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| 一层 |  |  |  |  |  |  |
| Z.宴会洗碗间 |  |  |  |  |  |  |
| Z01 | 双星收餐台 | 2200*760*850+100 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面厚度为：1.5mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角，星盆斗厚度为：1.2mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为1.2mm；脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.2mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配2个品牌冷热水水龙头. |  |
| Z02 | 大单星水池 | 1200*750*800+150 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| Z02-a | 洗地龙头 | 定型 | 台 | 1 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| Z03 | 单缸+双喷+烘干长龙洗碗机 | 4100*880*1960 | 台 | 1 | 设备名称：单缸+双喷+烘干长龙洗碗机 1) 外形尺寸：4100*888*1960 进口尺寸：700mm 出口尺寸：1300m 单缸尺寸：700mm 喷淋尺寸：700mm 烘干尺寸：700mm 2）洗涤能力：3272碟/小时 3）加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热 4）功率：68KW/380V（电)三相五线 5）清洗缸水箱容量：87L 6) 清洗缸电热管：9KW 7）清洗缸水泵电机：2.2KW 8）立体式喷淋电热管：36KW 9) 烘干功率：20KW 10) 传送速度：1.5m/min 11）进水管径：6分（20mm） 12）排水管径：2寸（50mm） 13）进水压力：1.055kg/㎡~1.76Kg/㎡，最好为1.4Kg/㎡，超过1.76Kg/㎡需安装加压阀（由其它提供） 14）进水温度：10-50℃ 15）进水硬度：0.034~0.103克/升 16）电缆线规格：国标35平方毫米（三相四线） 17)全国标304#8个镍δ=1.0～4.0mm不锈钢为材料，经过进口AMADA激光切割机+氮气辅助开料，进口AMADA数控折弯机折弯成形，不仅让产品显现金属光泽度，更使产品精确度达到了1‰； 18) 掀盖式护板，机器入口常会堆积很多的食物垃圾，可向上折叠的进口护板更加便于进口垃圾的清洁。操作人员在每次进行垃圾清洁时，只需简单的轻拉上护板，一体式护板便会自动翻起。 19)输送链排装置，采用耐用、耐腐蚀、食品级卫生无毒、强度高、符合食品等级、造型美观,具有sgs检测的聚丙烯材质网爪，双排固定链片，有效防止链排走偏带来的严重后果； ▲新型洗消烘全自动商用洗碗机符合ZRGF-CP-10认证规则要求的产品安全认证证书，并提供证明文件（复印件加盖制造商公章）。 ▲商用洗碗机符合ZRGF-CP-42认证规则要求的产品防腐蚀等级认证证书，防腐蚀等级应达到户内3级，并提供证明文件（复印件加盖制造商公章）。 ▲洗碗机依据GB/T 2423.2-2008，在65℃恒温环境中保持24小时，测试后目视产品无可见物理性损坏，功能正常；依据GB/T 10125-2021,将样品置于浓度为（5±1）％的NaCl溶液，配置液的PH值为6.6；喷雾气压121kPa,试验温度为35℃，试验时间持续96H，测试后目视产品无可见物理性损坏，功能正常（提供第三方检测机构出具的具有CMA,CNAS标识的检测报告）（复印件加盖制造商公章） ▲所投产品具有中国产品质量认证监督中心认证的中国绿色环保推广产品证书（复印件加盖制造商公章） ▲所投产品使用的不锈钢离心泵依据GB/T4208-2017,外壳防护等级达到IP66标准的检验报告（提供第三方检测机构出具的具有CMA,CNAS标识的检测报告）（复印件加盖制造商公章） |  |
| Z04 | 洁碟台 | 1000*760*800+175 | 台 | 1 | *整体采用SUS304不锈钢制作； *台面及星斗不锈钢厚度1.0mm； *星斗尺寸：500*500*280mm； *并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固； *脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管； *配置不锈钢可调子弹脚。 |  |
| Z05 | 双温双控热风循环消毒柜 | 1130*580*1880 | 台 | 3 | 1、用电功率：3.3KW/220V； 2、容积：600L； |  |
| Z06 | 三翻门碗柜 | 1200*500*1800 | 台 | 3 | 国标304板；台面实际厚度为：1.2mm，柜身、层板实际厚度为1.0mm；加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；配3扇千秋门，实际厚度1.0mm。 配一层板，不锈钢台脚采用6寸重力雪柜脚 . |  |
| Z07 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 3 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| BB.全日制洗碗 |  |  |  |  |  |  |
| BB01 | 洁碟台 | 1400*760*850 | 台 | 1 | 国标304板及管材台面实际厚度为：1.2mm， 加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为：1.0mm， 脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径25×1.0mm的不锈钢圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 |  |
| BB02 | 单缸单喷淋通道式洗碗机 | 1950*790*1571 | 台 | 1 | 1设备名称：单缸单喷淋通道式洗碗机 2、外形尺寸：(1100+850)X790X2020 3、洗涤能力：203筐/小时 4、加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热 5、功率：62KW/380V（电） 6、立体式喷淋耗水量：300L/筐 7、立体式喷淋电热管：36KW 8、传送速度：2.5m/分钟 9、传送功率：0.4KW，清洗泵功率：0.2KW 清洗电热管功率：9KW 漂洗电热管：36KW 烘干电热管：4.5KW*3 风机功率：0.75KW 10、洗涤高度：不超过45cm 11、喷淋温度：80度 清洗温度：60度 12、进水管径：6分（20mm） 13、排水管径：2寸（50mm） 14、进水压力：1.055kg/㎡~1.76Kg/㎡，最好为1.4Kg/㎡，超过1.76Kg/㎡需安装加压阀（由其它提供 15、进水温度：10-50℃ 进水硬度：0.034~0.103克/升 16、电缆线规格：国标25平方毫米（三相四线） 17、全国标304#8个镍δ=1.0～3.5mm不锈钢为材料，进口AMADA数控激光切割机开料，进口AMADA数控折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到1‰； 18、组装式清洗喷臂和喷咀，不仅易于拆卸，便于清洗。椭圆形冲洗范围，更让清洗无死角； 19、大容量自冲式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸下来方便清洗； 20、门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统的设计，真正做到用的放心； 21、双层门及门开关自动锁定功能设计，从使用者角度安全性及实用性带来保证 马达过载保护功能，有效防止人员操作不当时对设备本身造成的损害； |  |
| BB03 | 双温双控热风循环消毒柜 | 1130*580*1880 | 台 | 2 | 1、用电功率：3.3KW/220V； 2、容积：600L； |  |
| BB04 | 高压花洒 | 250*200*1000 | 台 | 1 | 距离台面高度990MM，全黄铜底座，开孔20MM，两孔中心距200MM |  |
| BB04-a | 洗地龙头 | 定型 | 台 | 1 | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件、耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准1/2''外螺纹 |  |
| BB05 | 双星入机台 | 1815*760*850 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面厚度为：1.5mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角，星盆斗厚度为：1.2mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为1.2mm；脚采用直径38×1.2㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.2mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配2个品牌冷热水水龙头. |  |
| BB06 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| BC明档 |  |  |  |  |  |  |
| BC01 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 2 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| BC02 | 煎包炉连柜 | 760*680*551 | 台 | 1 | 1、材质：采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧厚1.0、功率/电压：8KW/380V。 |  |
| BC03 | 铁板烧 | 1200*700*1000 | 台 | 1 | 1、材质：采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧厚1.0、功率/电压：12KW/380V。 |  |
| BC04 | 煮面炉 | 1200*700*1000 | 台 | 1 | 1、材质：采用优质SUS304不锈钢板，实厚1.25，侧厚1.0、功率/电压：15KW/380V､配直径130mm面筛，6个，､带溢水口。 |  |
| BC05 | 四孔蒸汽炉 | 700*700*740 | 台 | 1 | 功率：9KW -电压：380V |  |
| BC06 | 电保温炉连柜座 | 400*700*920 | 台 | 1 | -型号：JZH-TB400 -功率（kw）：2.5 -电压（V）：220-240 -净重（kg）：35 -规格（mm）：400*700*（850+70） |  |
| BC07 | 单星水池柜连垃圾桶（无靠背） | 600*760*800 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| BC08 | 三门平台雪柜 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 1.机器容量：440L 2.功率：220V/450W 3,箱内温度： -12~-18℃ 4.技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.意大利进口卡乐电子温控，CUBIGEL(酷比奇)品牌压缩机 |  |
| BC09 | 二门平台雪柜 | 1500*760*800 | 台 | 1 | 1.机器容量：380L 2.功率：220V/330W 3.箱内温度：F-12~-18℃ 4.技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.国内一线品牌压缩机 ，精创电子精准温控.基本无温差. |  |
| BC10 | 工作台连柜座 | 1200*700*920 | 台 | 3 | 1、整体SUS304不锈钢制作； 2、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 3、配可调式子弹脚。 |  |
| BC11 | 烧腊挂架连油盆 | 1200*297*653 | 台 | 1 | *整体采用SUS304不锈钢； *油盆不锈钢板厚1.0mm； *吊杆采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管制作。 |  |
| BC12 | 斜拉右单星带垃圾台柜 | 1200*700*800+150 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| BC13 | 油网烟罩 | 1100*860*665 | 台 | 1 | 厚度为1.5mm，8mm钢化玻璃，配过滤性机制折板篦子，安装防爆灯及防水开关，符合国家环保技术要求 |  |
| BC14 | 万能蒸烤箱 | 900*780*1030 | 台 | 1 | 电压：380V,50Hz 功率：18.4kW 标配：可放10个1/1GN盘 全不锈钢机身结构 微电脑自动控制集干蒸、湿蒸和烘烤等功能于一体 自带锅炉，蒸汽充分，锅炉自动进水和缺水保护，防止干烧装置； 可自行设定多种程序,能减少繁复操作，提高工作效率 设有缓冲加热、门开关安全、蒸汽反馈等功能 设有耐高温玻璃门及柜内照明灯，容易检视操作情况 可24小時連續烹煮功能及1/2節省能源烹煮法 设有清洗喷枪 干蒸温度:30℃~300℃ 湿蒸温度:30℃~100℃ 烘烤温度:30℃~300℃ |  |
| BC14-a | 烤箱底座 | 900*780*650 | 台 | 1 | 1、整体SUS304不锈钢制作； 2、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 3、配可调式子弹脚。 |  |
| BC15 | 明档烟罩 | 6900*1100*600 | 米 | 6.9 | 厚度为1.5mm，8mm钢化玻璃，配过滤性机制折板篦子，安装防爆灯及防水开关，符合国家环保技术要求 |  |
| BC16 | 单缸单筛电炸炉连柜座 | 360*700*920 | 台 | 1 | ·功率（kw）：12 ·电压（V）：380 ·净重（kg）：53 ·容量(L)：23+2 ·规格（mm）：360x700x(850+70) |  |
| BC17 | 四头电煮食炉连柜座 | 700*700*920 | 台 | 1 | 功率（kw）：2*2+2.6*2 -电压（V）：380 -净重（KG）：55 -规格（mm）：700*700*（850*70） |  |
| BC18 | 工作台连柜座 | 876*700*920 | 台 | 1 | 1、整体SUS304不锈钢制作； 2、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作； 3、配可调式子弹脚。 |  |
| BC19 | 天妇罗炸炉 | 530*600*465 | 台 | 1 | 油量：5L -温度调节范围：50℃~200℃ -电源：220V -消耗电力：15W -重量：32kg |  |
| BC20 | 电烧烤炉连柜座 | 700*700*940 | 台 | 1 | ·功至大，升温快，效率高。 ·外形全不锈钢，简约美观，清洗方便。 ·铸铁烤网保持热惯性。 ·可调节炉脚。 |  |
| BD水吧 |  |  |  |  |  |  |
| BD01 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| BD02 | 二门平台雪柜 | 1500*760*800 | 台 | 1 | 1.机器容量：380L 2.功率：220V/330W 3.箱内温度：F-12~-18℃ 4.技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.国内一线品牌压缩机 ，精创电子精准温控.基本无温差. |  |
| BD04 | 单通工作柜 | 1570*760*800 | 台 | 1 | 国标304不锈钢磨砂板及管材；台面板材为：实际1.2mm厚不锈钢板，和实际0.8mm厚不锈钢板中间夹18mm厚木质夹心板，夹板之缝屑用玻璃胶填实，不留空隙； 层板、底板侧板及门面板厚实际1.0mm厚， 二层板和底板用U型加强筋与台面及层板之间用螺柱焊连接 ，材料厚度为实际1.2mm厚；趟门为双盘结构，下配不锈钢可调子弹脚。 |  |
| BD05 | 三门平台雪柜 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 1.机器容量：440L 2.功率：220V/450W 3,箱内温度： -12~-18℃ 4.技术参数：机器内外箱体采用SUS202不锈钢优质板材，一级高压发泡层,自动回弹门,不锈钢304防锈门铰链,圆弧角一体内箱体，减少边角藏污纳垢.方便清洗.意大利进口卡乐电子温控，CUBIGEL(酷比奇)品牌压缩机 |  |
| BD06 | 码墙趟门柜 | 1350*350*600 | 台 | 2 | 1、整体SUS304不锈钢制作； 2、采用1.5mm厚不锈钢板制作。 |  |
| BD12 | 水吧台 | 1800*760*1310 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| BD13 | 明档烟罩 | 1800*900*600 | 米 | 1.8 | 厚度为1.5mm，8mm钢化玻璃，配过滤性机制折板篦子，安装防爆灯及防水开关，符合国家环保技术要求 |  |
| BD14 | 单通工作柜 | 1800*760*800 | 台 | 1 | 材料：SUS304不锈钢板，台面1.5mm,台面内衬18mm防水机制板并用1.2mm厚不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板1.0mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚 |  |
| BD15 | 双头班戟炉 | 860×485×240 | 台 | 1 | 电压：220V 功率：6000W 尺寸：860×485×240mm |  |
| BD16 | 华夫炉 | 255×440×320 | 台 | 1 | 电压：220V 功率：1000W |  |
| BD17 | 120KG吧台制冰机 | 1200*760*850 | 台 | 1 | 冷却方式：水冷 -储冰量：33KG -产冰量：120KG -电源：220V/50Hz -功率：500W -制冷剂：R22 |  |
| BE刺身、寿司档 |  |  |  |  |  |  |
| BE01 | 电捕式灭蝇灯 | 定型 | 台 | 1 | 1、电压：220V，功率：20W，尺寸5：≥395*120*290mm 2、灯管：2*10W紫外线灯管 3、覆盖面积40m2—50m2， |  |
| BE02 | 单星水池柜 | 700*700*800+150 | 台 | 1 | 国标304板及管材； 台面实际厚度为：1.2mm，与台面形成R90℃圆弧角连接，无卫生死角；星盆斗尺寸：450×450×300mmh，星盆斗厚度为：1.0mm，台面前沿压死边； 加强筋与台面之间用螺柱焊连接 ，材料实际厚度为1.0mm；脚采用直径38×1.0㎜的不锈钢圆管，横通采用直径为25×1.0mm的圆管；配全金属外包不锈钢可调节子弹脚，直径为38mm。 配1个品牌冷热水水龙头 |  |
| BE03 | 冷藏抽屉柜带靠背 | 1800*760*800+150 | 台 | 2 | -采用201不锈钢，内箱圆弧设计 -3D立体回风系统， 360° 风冷无霜循环，康派导轨 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：R134a -进口思科普压缩机：效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长 |  |
| BE04 | 寿司展示柜 | 1800*350*340 | 台 | 1 | 冷库要求温度：5℃ (±3℃)；12mm 厚强化玻璃；配有摇距控制机组；背有两扇趟门；采用环保冷媒 连不锈钢柜身；吹风式制冷 |  |
| BF14 | 冰淇淋柜 | 1000*700*1240 | 台 | 1 | 配10个1/2GN盆 |  |
| BF16 | 风冷直角蛋糕柜 | 1500*730*1150 | 台 | 1 | - 直角玻璃设计、外观时尚 - 后推拉门没计，存取货物方便 - 搁板角度可自由组合调节，方便实用 - 温度：2~8 - 电源：220V/50Hz |  |
| 厨房排油烟系统及新风系统 |  |  |  |  |  |  |
| PY01 | 不锈钢牛角罩 | 定型 | 个 | 3 | 材料性能：304不锈钢板；面板材料实际厚度为：1.0mm。 |  |
| PY02 | 镀锌排烟管 | 1700*800 | 米 | 80 | 材料性能：镀锌钢板；材料厚度为：1.0mm。 |  |
| PY03 | 镀锌排烟管 | 1700*600 | 米 | 19.2 | 材料性能：镀锌钢板；材料厚度为：1.0mm。 |  |
| PY04 | 镀锌排烟管 | 900*600 | 米 | 106 | 材料性能：镀锌钢板；材料厚度为：1.0mm。 |  |
| PY05 | 镀锌排烟管 | 700*600 | 米 | 98 | 材料性能：镀锌钢板；材料厚度为：1.0mm。 |  |
| PY06 | 镀锌排烟管 | 500*500 | 米 | 63 | 材料性能：镀锌钢板；材料厚度为：1.0mm。 |  |
| PY07 | 镀锌排烟管 | 300*300 | 米 | 52 | 材料性能：镀锌钢板；材料厚度为：1.0mm。 |  |
| PY08 | 镀锌新风管 | 800*600 | 米 | 25 | 材料性能：镀锌钢板；材料厚度为：1.0mm。 |  |
| PY09 | 镀锌新风管 | 500*500 | 米 | 50 | 材料性能：镀锌钢板；材料厚度为：1.0mm。 |  |
| PY10 | 镀锌新风管 | 500*400 | 米 | 20 | 材料性能：镀锌钢板；材料厚度为：1.0mm。 |  |
| PY11 | 镀锌新风管 | 400*400 | 米 | 26 | 材料性能：镀锌钢板；材料厚度为：1.0mm。 |  |
| PY12 | 镀锌新风管 | 400*300 | 米 | 13 | 材料性能：镀锌钢板；材料厚度为：1.0mm。 |  |
| PY13 | 防火阀 | 1700*800 | 个 | 1 | 符合国家防火要求 |  |
| PY14 | 防火阀 | 900*600 | 个 | 1 | 符合国家防火要求 |  |
| PY15 | 防火阀 | 700*600 | 个 | 1 | 符合国家防火要求 |  |
| PY16 | 防火阀 | 500*500 | 个 | 1 | 符合国家防火要求 |  |
| PY17 | 角铁法兰 | 1700*800 | 对 | 80 | 采用4#角铁制作 |  |
| PY18 | 角铁法兰 | 1700*600 | 对 | 20 | 采用4#角铁制作 |  |
| PY19 | 角铁法兰 | 900*600 | 对 | 106 | 采用4#角铁制作 |  |
| PY20 | 角铁法兰 | 700*600 | 对 | 65 | 采用4#角铁制作 |  |
| PY21 | 角铁法兰 | 500*500 | 对 | 35 | 采用4#角铁制作 |  |
| PY22 | 角铁法兰 | 300*300 | 对 | 20 | 采用5#角铁制作 |  |
| PY23 | 不锈钢后封板 | 600*20 | 米 | 53 | 材料性能：304不锈钢板；面板材料实际厚度为：1.0mm。 |  |
| PY24 | 吊杆 | 安装高度 | 个 | 200 | 采用3#-4#角铁制作、螺丝杆制作 |  |
| PY25 | 风机与排烟管对接大小头 |  | 个 | 12 | 采用不锈钢制作，面板1.0mm |  |
| PY26 | 帆布软接头 | 国标 | 个 | 12 | 采用帆布软接制作 |  |
| PY27 | 风机底座 |  | 个 | 8 | 采用8#-12#槽钢、4#角铁制作 |  |
| PY28 | 风机座式弹簧垫 |  | 个 | 32 | 弹簧制作 |  |
| PY29 | 风机启动保护器 | 国标 | 套 | 5 | 风机配用，配件为ABB或德力西 |  |
| PY30 | 排烟风机 | 30KW | 台 | 1 | 30KW-380V， 全压：1929-763PA，转速：497R/MIN |  |
| PY31 | 排烟风机 | 7.5KW | 台 | 3 | 7.5KW-380V， 全压：645-625PA，转速：638R/MIN |  |
| PY32 | 排烟风机 | 5.5KW | 台 | 1 | 5.5KW-380V， 全压：512-610PA，转速：720/MIN |  |
| PY33 | 蒸发式冷气机 | 1250*660*845 | 台 | 1 | 风量18000m3/h,功率4.5kw，380V,480pa， 尺寸1250*1100*845 内置外转子离心风机 |  |
| PY34 | 蒸发式冷气机 | 1250*1100*845 | 台 | 1 | 风量13000m3/h,功率2.5kw，380v单速，配电磁阀、吊杆、排水组件、墙面线控开关（含缺相保护）。 |  |
| PY35 | 蒸发式冷气机 | 640*660*690 | 台 | 1 | 风量8000m3/h,功率0.65kw，220v三速，配电磁阀、吊杆、排水组件、墙面线控开关。 |  |
| PY36 | 蒸发式冷气机 | 640*660*450 | 台 | 1 | 风量3500m3/h,功率0.5kw，220v三速，配电磁阀、吊杆、排水组件、墙面线控开关 |  |
| PY37 | 轴流风机 | 直径400 | 台 | 3 | 1.转速1400； 2.220V550W。 |  |
| PY38 | 百叶窗 | 800*600 | 个 | 1 | 采用1.2mm厚铝合金制作 |  |
| PY39 | 百叶窗 | 500*500 | 个 | 1 | 采用1.2mm厚铝合金制作 |  |
| PY40 | 百叶窗 | 500*400 | 个 | 1 | 采用1.2mm厚铝合金制作 |  |
| PY41 | 百叶窗 | 300*300 | 个 | 4 | 采用1.2mm厚铝合金制作 |  |

四、质量要求和技术标准

中标人所提供的设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并符合原厂质量检测标准(以说明书为准)和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求，如产品不符合约定的要求，招标人有权拒绝接受，并要求中标人无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定执行。

第三卷

# 第六章 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的投标人盖章系指独立投标人或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及投标人和法定代表人（单位负责人）盖章的，均应加盖相应的电子印章。

3.投标人按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖投标人单位公章。

（项目名称）

投 标 文 件

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （盖章）

年	月	日

目录

一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

二、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

三、投标保证金

四、商务和技术偏差表

五、分项报价表

六、资格审查资料

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料

一、投标函

（招标人名称）：

1. 我方已仔细研究了                （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           （¥         ）的投标总报价提供 餐厨设备的供货、安装、调试和     年质保服务 （设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

2. 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．（其他补充说明）。

投 标 人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

二、法定代表人（单位负责人）身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年         月        日

经营期限：

姓    名：           性别：       年龄：        职务：

系                          （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：	（单位公章）

年	月	日

注：1. 当以联合体形式投标时，联合体的主办方和联合体成员的法定代表人均须填写此表。

2. 本表由投标人按照规定盖章、签署后扫描上传。

二、授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的        （姓名）为我单位的委托代理人，代表我单位参加                       （工程名称）的投标活动。代理人根据授权，以我方名义签署澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。特此委托。

授权人姓名：          性    别 ：            身份证号码：

单   位：             部    门：             职      务：

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：                  （加盖独立投标人或联合体主办方单位公章）

法定代表人：              （签字或盖章）

被授权的代理人：           （签字或盖章）

日期：      年     月      日

注：1.当以联合体形式投标时，本授权委托书应加盖联合体牵头人单位公章和由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

2.本表由投标人按照规定签署后扫描上传。

三、投标保证金

如采用保函，格式如下

（招标人名称）：

鉴于            （投标人名称）（以下称“投标人）参加          （项目名称）的投标，          （担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）           。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效

期内送达我方。

担保人名称：                     （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：             （签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年     月      日

四、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字                    （签字或盖章）

五、分项报价表

- 分项报价表说明

- 分项报价表

单位：人民币

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字                     （签字或盖章）

| 六、资格审查资料 （一）基本情况表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质 证书 | 类型：等级：证书号： |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投 标人法定代表人（单 位负责人）为同一人 或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证复印件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书复印件。

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字           （盖单位公章）

（二）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人姓名及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 投标人为代理经销商的，投标人须知第 1.4.1 项要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式提供投标设备的业绩情况并根据投标人须知第 3.5.3 项的要求在本表后

附相关证明材料。

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字           （盖单位公章）

（三）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人姓名及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.4 项的要求在本表后附相关证明材料。

投标人法人名称：                           （盖单位公章）

投标人法定代表人或其授权人签字           （盖单位公章）

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

（五）制造商授权书

制造商授权书

致：                  （招标人）：

我们                           （制造商名称）是按             （国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在                 （制造商地址）。兹授权按            （国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在                 （投标人单位地址）的       （投标人名称）  以我单位制造的              （设备名称）进行           （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限        年     月     日至        年     月     日。

投标人名称：           （盖单位公章）    制造商名称：      （盖单位公章）

签字人职务：                          签字人职务：

签字人姓名：                          签字人姓名：

签字人签名：                          签字人签名：：

七、投标设备技术性能指标的详细描述

八、技术支持资料

九、技术服务和质保期服务计划

十、其他资料