中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017年版）

报建编号：3506272110150101

招标项目名称：南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目

招标项目编号：  E3506270601800428005

招标人：南靖县荆江商贸有限公司（盖单位章）

招标代理机构：福建安华发展有限公司（盖单位章）

招标代理机构项目负责人：潘桂兰

招标代理机构编制人：杨燕玲

招标文件编制日期： 2023 年01月18日

- 使用说明

一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标 项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的， 从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设备采购招标文件》为2017年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

联系电话：（010）68502581

目	录

第一卷	1

第一章招标公告	2

第二章投标人须知	6

投标人须知前附表	18

1.  总则	23

2.  招标文件	25

3.  投标文件	26

4.  投标	30

5.  开标	30

6.  评标	31

7.  合同授予	32

8.  纪律和监督	33

9.  是否采用电子招标投标	33

10.  需要补充的其他内容	33

第三章评标办法（综合评估法）	34

评标办法前附表	34

1.  评标方法	39

2.  评审标准	40

3.  评标程序	40

第四章合同条款及格式	43

一、安全生产目标管理责任书	48

二、电梯采购部分	49

三、电梯安装部分	53

四、电梯维修保养部分	56

第二卷	60

第五章供货要求	61

第三卷	71

第六章投标文件格式	72

- 第一卷

第一章  招标公告

- 南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目招标公告

1. 招标条件

本招标项目南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目，已由南靖县发展和改革局以靖发改审[2021]119号、靖发改审[2022]93号批准建设，建设单位为南靖县荆江发展有限公司，招标人为南靖县荆江商贸有限公司，招标项目资金来自政府专项债及项目业主筹措。该项目已具备招标条件，现对电梯设备采购及安装进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：南靖县中心城区东环路以西、和贵路以南（02地块）；

2.2 招标内容及范围：南靖兰花电商产业园所需13部电梯设备采购、安装及相关服务，其中客梯（无障碍电梯） (有机房）3部，客梯（无障碍电梯）兼消防电梯 (有机房）3部，无机房客梯2部，无机房客梯（无障碍电梯）3部，自动扶梯2部。主要包括电梯制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得相关部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证电梯设备运行符合技术要求。

2.3 交货期：招标人通知进场后60日历天内货物运抵施工现场，进场后90日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》并交付使用。合同签订后及时根据招标人要求，拟派专业人员与总承包单位进行沟通衔接，根据进度需要时需派技术人员入驻施工现场。

2.4 质量要求：

(1).电梯货物质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

(2).电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

2.5本招标项目最高投标限价为：人民币3122767.8元。投标总价高于招标最高限价的作无效标处理。

- 3. 投标人资格要求

3.1 投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照；

3.2 投标人所投电梯的制造商：

在2019年6月1日前（含6月1日）取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可子项目至少应包括: ①曳引驱动乘客电梯；②自动扶梯；级别为B级或以上，且各子项目对应的许可参数、备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求；

或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：①曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级或以上；②自动扶梯与自动人行道；许可子项目及许可参数应满足本项目所有招标电梯相应范围和技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。

3.3本项目安装、售后维修单位在2019年6月1日前（含6月1日）前取得《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括①曳引驱动乘客电梯；②自动扶梯；级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求；

或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理)，许可子项目: ①曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级或以上；②自动扶梯与自动人行道；许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。

3.4 投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求；

3.5 本次招标接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标；

3.6一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商或经绡商参加投标，且一个代理商或经绡商只能代理一个品牌的电梯产品，投标人若是经销商或代理商，必须提供具备投标资格的制造商出具有效的委托代理授权书；

3.7 本项目资格审查采用资格后审的办法，资格后审的其他要求详见招标文件。

- 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2023年01月20日00时00分至投标截止时间前可利用已经激活并审核通过的CA登陆到漳州市工程项目交易中心网（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式下载电子招标文件。本招标项目电子招标文件使用江苏国泰新点软件(福建版）（电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

4.2.招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单等），只提供电子招标资料。

5.评标办法

5.1本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2023年02月14日09:30分前

6.2投标保证金提交的金额：人民币陆万元整（¥60000.00元）；

6.3投标保证金形式：具体详见招标文件中投标须知要求。

注：联合体形式参加投标的，投标保证金由联合体牵头人提供。

- 7. 投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2023年02月14 日09时30分。投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心-漳州电子招投标交易平台（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）递交电子投标文件；网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话：0596-2032597、0512-58173200、400-998-0000。

5.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.3本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人不能到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）。

7.2.逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台予以拒收。

- 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com/Front/）上发布。

- 联系方式

招标人：南靖县荆江商贸有限公司

地址：南靖县山城镇南环路198号2幢334室

电话：13605092030

联系人：陈工

招标代理机构：福建安华发展有限公司

地址：福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层，邮编：363005

电子邮箱:FJAHDL006@126.com

电话：0596-2961882，传真：0596-2159767

联系人： 潘桂兰

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局

地址：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号

联系电话：0596-6033270、0596-7823380

公共资源交易中心名称：南靖县公共资源交易中心

地址：南靖县山城镇江滨路21号（南靖县行政服务中心6楼）

联系电话：0596-7853991

- 第二章  投标人须知

| 条款号 | 条款名称 |  | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 |  | 招标人：南靖县荆江商贸有限公司 地址：南靖县山城镇南环路198号2幢334室 电话：13605092030 联系人：陈工 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 招标代理机构：福建安华发展有限公司 地址：福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层 联系人：潘桂兰 电话：0596-2961882 电子邮箱:FJAHDL006@126.com |  |
| 1.1.4 | 招标项目名称 |  | 南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目 |  |
| 1.1.5 | 工程项目名称 |  | 南靖兰花电商产业园 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：政府专项债及项目业主筹措 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 |  | 南靖兰花电商产业园所需13部电梯设备采购、安装及相关服务，其中客梯（无障碍电梯） (有机房）3部，客梯（无障碍电梯）兼消防电梯 (有机房）3部，无机房客梯2部，无机房客梯（无障碍电梯）3部，自动扶梯2部。主要包括电梯制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得相关部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证电梯设备运行符合技术要求。 |  |
| 1.3.2 | 交货期 |  | 招标人通知进场后60日历天内货物运抵施工现场，进场后90日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》并交付使用。合同签订后及时根据招标人要求，拟派专业人员与总承包单位进行沟通衔接，根据进度需要时需派技术人员入驻施工现场。 |  |
| 1.3.3 | 交货地点 |  | 南靖县中心城区东环路以西、和贵路以南（02地块） |  |
| 1.3.4 | 技术性能指标 |  | 具体详见本招标文件第二卷第五章“供货要求” |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 |  | 一、资质要求 1、投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业法人，必须持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照； 2、投标人所投电梯的制造商 在2019年6月1日前（含6月1日）取得《中华人民共和国特种设备制造许可证》，许可子项目至少应包括: ①曳引驱动乘客电梯；②自动扶梯；级别为B级或以上，且各子项目对应的许可参数、备注内容均应满足招标货物相应范围和技术要求； 或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目：①曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级或以上；②自动扶梯与自动人行道；许可子项目及许可参数应满足本项目所有招标电梯相应范围和技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。 3、本项目安装、售后维修单位在2019年6月1日前（含6月1日）前取得《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，且许可证载明的品种至少包括①曳引驱动乘客电梯；②自动扶梯；级别为B级或以上，对应的施工类别包括安装和修理，对应的许可参数范围须满足本项目招标货物相应技术要求； 或在2019年6月1日后取得的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目：电梯安装(含修理)，许可子项目: ①曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)B级或以上；②自动扶梯与自动人行道；许可参数范围需满足本项目所有招标电梯相应技术要求(注:其中许可证书中许可参数为“一”代表技术参数不限)。 4、投标人拟采用的设备制造商须具有投标产品的生产能力，能满足本项目的交货时间要求； - 财务要求 须提供2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。 - 三、投标人业绩：/ 四、信誉要求 （1）投标人自2019年1月1日以来无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺； （2）投标人至投标截止时间止，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被工商行政管理机关列入“严重违法失信名单”的（不包括投标人分支机构）（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）； （3）投标人至投标截止时间止，在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）中未被人民法院列为“失信被执行人”的（不包括投标人分支机构）（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）； - （4）根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人自2019年1月1日以来无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。 - 五、其他要求 - （1）一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商或经绡商参加投标，且一个代理商或经绡商只能代理一个品牌的电梯产品，投标人若是经销商或代理商，必须提供具备投标资格的制造商出具有效的委托代理授权书（需提供制造商针对本项目出具的授权委托函原件）； - （2）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。一个制造商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | √接受，应满足下列要求：本次招标接受联合体投标（联合体成员不超过两个）。联合体投标的，应满足下列要求：本招标项目允许具有上述相应资格条件的制造商（或经销代理商）和安装方自愿组成联合体投标，联合体应由制造商（或经销代理商）为联合体牵头人，并签署联合体协议书，联合体各方不得再单独以自己的名义或者参加另外的联合体的投标。 |  |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他 情形 |  | （1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的； （2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人的； （3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系的； （4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的电梯设备投标的； （5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务的； （6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系的； （7）为本招标项目的代建人的； （8）为本招标项目的招标代理机构的； （9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系的； （11）被依法暂停或者取消投标资格的； （12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的； （13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （14）2019年1月1日以来发生过重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）的； （15）被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入“严重违法失信名单”（不包括投标人分支机构）的； （16）被人民法院在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台中列为“失信被执行人”的（不包括投标人分支机构）的； （17）投标人参与投标时未提供投标单位、法定代表人自2019年1月1日以来无行贿犯罪记录承诺函的； （18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |  |
| 1.9.1 | 投标预备会 |  |  不召开 □ 召开，召开时间： / 召开地点： / |  |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 |  | 时间： / 形式： / |  |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 |  | 1、发布时间：2023年01月29日17时00分前。 2.发布形式：通过福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）等网站上公布，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。 |  |
| 1.10.1 | 分包 |  | √ 不允许 |  |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 |  | / |  |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 |  | / |  |
| 1.11.4 | 偏差 |  | 不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数： / |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 |  | / |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 |  | 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2023年01月28日17:00时前。 投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为b： a记名方式，适用于采用记名方式或持投标邀请书购买招标文件的项目。 b无记名方式，潜在投标人对招标文件有疑问的，应在上述时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的形式通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台或电子邮件的形式（电子邮箱:FJAHDL006@126.com，必须电话确认）提交给招标人或招标代理机构。 |  |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 |  | 发送澄清的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）发布。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 |  | 不进行确认，投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 |  | 发送修改的方式：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）发布。 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 |  | 不进行确认，投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 |  | 投标人根据招标文件要求，认为有必要提交的其他材料。 |  |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 |  | 按现行计税方法计算 |  |
| 3.2.4 | 最高投标限价 |  | □无 þ有 最高投标限价为：人民币3122767.8元。 投标人的投标报价不得超过最高投标限价，超过按废标处理。 |  |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  | 1、投标人应根据本招标文件第二卷第五章“供货要求”在招标文件所附的分项报价表（见投标文件格式）上写明投标货物的分项价格和投标总价。格式中如果单价与总价有出入，以单价为准修正总价；如果出现漏报、缺报部分，视为已含在总价中，中标后不予调整；如果投标函中的投标报价与分项报价表上的投标价格有出入的，以投标函为准。投标人对招标货物只允许有一个报价，招标人不接受有任何选择的报价。 2、投标价格表填写时应注意下列要求 ①技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用； ②技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用。 ③投标人提供的货物必须以现场交货价填报货物价格。 3、本工程投标文件的投标报价全部采用人民币表示，合同实施时亦以人民币支付。 4、本电梯采购项目为交钥匙工程，固定总价包干，本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至招标人指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、电梯配备视频监控设施（预留视频接口）或电梯配备视频监控设施（视频探头）、远程监测装置、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前烤漆门及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护，具体样式由招标人确定）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（不含消控室到电梯机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、门和洞口修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费【土建配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定并支付。本项目主体为装配式建筑，自行考虑施工过程中的配合事宜，产生的所有费用自行承担】。 5、本项目电梯非整体一次性采购安装，应根据施工现场情况，分批安装。投标人应自行考虑时间问题，如因施工个别出现工期拖延，导致电梯设备采购及安装的合同期限延长，招标人不承担因此产生的所有费用。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 |  | 投标截止日期后 90 天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1、是否要求投标人递交投标保证金： 要求，投标保证金的金额：人民币陆万元整（¥60000元）； 2、投标保证金的形式：投标人可以使用下列第②或③或④种形式提交：转账或电汇、银行保函或担保保函形式之一种方式，具体详见招标文件规定。（请优先使用电子保函） ①现金形式:本项目不适用。 ②银行保函形式：投标人须提交一份等额的电子银行保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家商业银行开具电子保函。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须提交一份等额的电子担保保函，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家担保公司开具电子保函。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：投标人须提交一份等额的电子投标保证保险，通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家担保公司开具电子投标保证保险。 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金证明材料提交形式： A、将银行保函或担保保函或保险保函等的到帐证明、保函手续费转帐凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 B、根据漳建筑〔2021〕12号文：“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知：一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。 C、投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的: a.根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，本项目允许投标人提交电子投标保函。b.电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保证保险公司开具，投标人可自主选择电子保函出具机构。电子保函出具机构开具的投标电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求，否则其投标担保视为无效。c.投标人应充分评估电子保函业务办理时间，若电子保函出具机构无法在有效时间内为其开具电子保函，投标人应及时选择招标文件中规定的其它方式缴纳保证金。d.投标人自行办妥电子保函手续，保函额度不少于招标文件规定的金额，缴交金额和时间以保函中注明的时间和金额为准。办理电子保函的一切费用由投标人自理。e.电子保函的申请具体详见《漳州电子保函申请流程操作手册》。 D、根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保险保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为资格文件的组成部分。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 £不要求。 |  |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 |  | （1）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （3）中标人非因不可抗力原因放弃中标项目的、无正当理由不与招标人签订合同的、或在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的、或不按照招标文件要求提交履约担保的； （4）投标人弄虚作假、围标串标、挂靠投标、低价抢标或以不正当手段谋取中标的； （5）投标文件出现雷同情形的。 （6）投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。【注：根据《招标投标实施条例》第三十五条第二款“投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。”】 （7）法律、法规规定的可没收投标保证金的情形，或者存在违反相关法律、法规的情形。 （8）被相关主管部门认定为可没收投标保证金的情形。 |  |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 |  | 无 □有，具体要求：/ |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 |  | 2021年度（须提供2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件） |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 |  | / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日 |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 |  | 2019 年 1 月 1 日至招标公告发布之日前 |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 |  | 不允许 □允许 |  |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 |  | 投标文件副本份数：/ 是否要求提交电子版文件：/ 其他要求：一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。中标后须提供五份正本投标纸质资料（加盖投标单位公章）及电子扫描光盘一张（PDF版）。 |  |
| 3.7.3（A） | 投标文件是否需分册装订 |  | ☑不需要； □需要，分册装订要求：/ |  |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求及投标文件签字或盖章要求 |  | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处、法人签字（或盖章）处加盖投标人的企业电子公章（系指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位法人电子公章）及法人电子章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可(除特别注明的外)。 若联合体投标的，联合体所有成员均应提供的文件则需联合体成员盖该单位公章后扫描件或盖该单位电子公章。 若投标人为经制造商授权的代理商，证明材料由制造商提供的，应加盖制造商有效印章。 2、投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为原件扫描件。 |  |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 |  | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597 投标文件编制和加密要求：投标文件所有内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。 |  |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 |  | 招标人名称：/ 招标人地址：/ / （项目名称）设备采购招标项目投标文件 招标项目编号：/ 在 / 年 / 月 / 日时前不得开启 |  |
| 4.2.1 | 投标截止时间 |  | 投标截止时间：2023年02月14日9时30分（北京时间）。 采用线上开标形式（即不见面开标），远程解密操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的相关通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。] |  |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 |  | 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。 [本项目采取线上开标形式（即不见面开标）。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。 投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。投标人名称变更证明（如有）随同电子投标文件一并在线提交。保函原件及投标人名称变更证明材料（若有）由中标候选人在公示前提交给招标代理单位并网上公示（投标单位操作说明详见漳州市工程项目交易中心相关通知）]。 收件人：/ |  |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 |  | 否 □是，退还时间：/ |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：2023年02月14日9时30分（北京时间） 开标地点：南靖县公共资源交易中心（南靖县山城镇江滨路21号） |  |
| 5.2 |  | 开标程序 |  | 1、加密检查。开标时间一到，电子交易平台自动公开显示递交投标文件顺序号及对应的电子投标文件加密状态； 2、电子投标文件解密。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上解密时间提示，30分钟内进行解密。 网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的，视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 3、开标。解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、标段名称、投标报价、工期、投标保证金额、投标保证金到账情况、投标文件递交时间等招标文件所确定的唱标内容； 4、开标结束。开标结束，电子交易平台自动生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 6.1.1 |  | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：评标专家从福建省综合性专家库随机抽取。 |
| 6.3.2 |  | 评标委员会推荐中标候选人的人数 |  | 推荐的中标候选人数：1人 |
| 7.1 |  | 中标候选人公示媒介及期限 |  | 公示媒介：在漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）上发布 公示期限：根据闽发改法规[2018]444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日。 |
| 7.4 |  | 是否授权评标委员会确定中标人 |  | □是 否，推荐中标候选人的人数：1人； |
| 7.6.1 |  | 履约保证金 |  | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求， 履约保证金的金额为：合同总额的10％。 履约保证金的形式 (由中标人自主选择以下一种)：在签订采购及安装合同前，以现金（转账或电汇）或银行保函或工程担保函或保证保险等形式，应与现金保证具有同等效力，保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。若不能在规定时间内提交履约保证金，则视为自动放弃中标资格，招标人将不退还其投标保证金。 履约保证金的退还：电梯取得相关部门颁发的《电梯使用证登记证》并交付使用后，中标人办理完相关请款手续，招标人于30日内无息退还履约保证金（或办理履约保函退还手续），中标人办理完相关请款手续后，招标人于30日内无息退还履约保证金（或办理履约保函退还手续）。 履约担保的有效期截止至验收合格取得两证一书（《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》）并交付使用之日（注：采用的保函或保证保险所需费用由中标人承担，需确保保函或保证保险有效期在验收合格取得两证一书前一直有效）。 □不要求 |
| 9 |  | 是否采用电子招标投标 |  | □否 √是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（漳州版）V7.4.1.20。 电子投标文件编制工具软件投标人及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300。 电子投标文件具体要求： 1、电子投标文件具体要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 （2）投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 （4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （5）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。 2、电子投标文件解密方式：投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。电子投标文件在线解密具体要求如下： （1）投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。 （2）投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密。投标人未按规定完成解密的，视为撤销其投标文件。 （3）待投标人解密完成后，由招标人进行解密。 3、电子投标文件解密失败的补救方案： （1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； （2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； （3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 4、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。 5、投标人有以下情形之一的投标无效： （1）投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的； （3）电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 |

- 投标人须知前附表

| 需要补充的其他内容 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.1 | 投标费用 | 1、投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用以及在招标过程中产生的相关费用。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任。 2、本项目招标代理服务费参照国家计委计价格[2002]1980号文和国家发改办价格[2003]857号文规定标准的70%计取（以中标价为基数），招标代理服务费已在预算审核书的暂列金中单独列项计算，由中标人支付。 3、中标人应根据《福建省发展和改革委员会关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）由向交易中心缴纳建设工程交易服务费（若有）。 |
| 10.2 | 合同形式 | - 本项目采用固定总价合同形式 本电梯采购项目为交钥匙工程，固定总价包干，本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至招标人指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、电梯配备视频监控设施（预留视频接口）或电梯配备视频监控设施（视频探头）、远程监测装置、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前烤漆门及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护，具体样式由招标人确定）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（不含消控室到电梯机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、门和洞口修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费【土建配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定并支付。本项目主体为装配式建筑，自行考虑施工过程中的配合事宜，产生的所有费用自行承担】。 2、风险范围： （1）在合同履行过程中，因国家政策、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化； （2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差； （3）卖方须对买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于买方提供的图纸、清单和电梯安装土建条件等资料与现场实际情况存在的偏差导致电梯安装条件的变化，由此产生的一切费用由卖方自行承担，买方不再向卖方支付任何费用； （4）合同履行过程中，除本合同约定可调整内容外的一切可预见或不可预见的风险。 综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入投标报价，其合同价格在合同实施期间不予调整。 |
| 10.3 | 新增条款 | 根据《福建省市场监督管理局办公室关于实施〈福建省电梯安全管理条例〉相关问题的意见》（闽市监办[2020]62号）要求：中标人应按《福建省电梯安全管理条例》规定为电梯配备视频监控设施和远程监测装置，并通过当地负责特种设备安全监督管理的部门验收，否则招标人有权不予退还履约保证金并解除合同。 |
| 11 | 质保期 | 本项目设备质保期为24个月 |
| 12 | 合同签订 | 中标人应在中标结果公示期满后3日历天内领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后5日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应在领取中标通知书后且在合同签订前缴交履约担保；中标通知书发出之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订采购及安装合同。若不能在规定时间内签订合同的，则视为自动放弃中标，招标人有权没收投标保证金及提交的履约保证金。 中标通知书发出后，中标人非因不可抗力原因放弃中标的、或因弄虚作假等违法行为被取消中标资格的、或未按照招标文件要求在规定期限内提交履约担保的，招标人取消其中标资格并没收其投标保证金；导致招标人重新招标的，应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 |
| 13 | 新增条款 | 1. 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。 2.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人依法重新招标。 3.中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从现场业主和施工单位的组织安排； 4. 如果投标人投标保证金采用年度保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金，应按照单项工程缴交投标保证金规定金额向工程项目交易中心补足差额。 5.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若有弄虚作假、隐瞒真实情况的，一经发现，其投标按否决投标处理；已作为中标候选人的，取消其中标人资格，己中标的，不予授标，由此产生的问题由该投标人负责，并承担赔偿招标人损失责任。直到授标前，招标人保留核实投标人所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料（包括相关材料承诺供应证明资料）的真实性的权力。 6.现场设备经过调试可运行后，如遇招标人有试运行要求，中标人须在30分钟内安排一名开梯人员在招标人需要的时间内负责电梯的试运行、维修及设备保护工作。此过程不再支付任何费用。 7.异议 7.1投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。 7.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容： （一）异议人的名称、地址及有效联系方式； （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）； （三）异议事项的基本事实； （四）相关请求及主张； （五）有效线索和相关证明材料。 7.3异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。 7.4招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书： （一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系； （二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； （四）超过异议时效的。 7.5 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。 8.不同投标人的电子投标文件存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同： ①不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形； ②不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形； ③不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。 不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。 9.中标方需在中标后另行签订维保协议。 10. 各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正。 11.本招标文件的解释权和修订权为招标人所有。 12.未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》、《工程建设项目货物招标投标办法》（2013年修订）等有关规定执行。 |
| 14 | 监督部门 | 监督机构名称：南靖县住房和城乡建设局、南靖县发展和改革局 地址：南靖县山城镇教育路4号、南靖县山城镇兰陵路12号 联系电话：0596-6033270、0596-7823380 |

- 1. 总则

- 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

- 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

- 1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

- 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网的查询结果为准）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

- 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。具体详见投标人须知前附表；

- 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

- 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

- 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招

标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

- 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

- 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的

投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

- 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买

招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内 容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

- 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前

以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 3. 投标文件

- 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第

3.1.1（4）目所指的投标保证金。

- 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项 合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

- 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定

的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

- 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式

和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标 人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决

其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）在中标通知书发出后，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

- 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

- 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

- 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

- 4. 投标

- 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

- 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

- 5. 开标

- 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

- 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）     投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

- 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

- 6. 评标

- 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会 成员重新进行评审。

- 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 合同授予

- 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

- 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

- 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

- 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

- 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文

件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成损失的，中标人应予以赔偿。

- 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当按照投标人须知前附表规定要求订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成损失的，中标人应予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

- 8.纪律和监督

- 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

- 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

- 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

- 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

- 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

- 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法（综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 |  |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 |  |  | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的代表号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人。】 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  |  | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  |  | 联合体投标人 | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  |  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 |  |  | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定，具备有效的营业执照； |
|  |  |  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  |  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2.4 款规定 |
|  |  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  |  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  |  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 条款号 |  |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  |  | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：15分 技术部分：47分 投标报价：35分 其他因素：3分 |
| 2.2.2 |  |  |  | 评标基准价计算 方法 | 评标基准价的确定： 评标基准价H=所有有效投标报价（去掉超出最高限价）的算数平均值 |
| 2.2.3 |  |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 |  |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4（1） |  |  | 商务评分标准（15分） | 对投标人履约能力的评价（1分） | 对投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）的履约情况进行评价，履约优的，得1分；履约良好的，得0.5分；履约一般的，不得分； 履约情况根据投标人提供的供货合同、验收证明或建设单位的履约评价进行评审，进场验收证明验收日期在合同约定交货期前15天进场验收合格的，为优；进场验收证明验收日期在合同约定交货期7天进场验收合格的，为良；时间以进场验收证明上的验收日期为准。提供建设单位的履约评价的，优的，得,1分；良好的，得,0.5分；履约一般的不得分。 |
|  |  |  |  | 对招标文件商务条款的响应程度（1分） | 投标人对招标文件商务条款的响应程度进行评审，完全响应的，得1分；未全部响应或未响应的，不得分。 |
|  |  |  |  | 投标设备的业绩 （2分） | 投标人或所投电梯制造商自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过乘客电梯采购的，得1分； 投标人或所投电梯制造商自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承接过自动扶梯采购的，得1分。 注：须提供①中标（成交）通知书扫描件；②合同扫描件；③相关部门检测和验收合格证明扫描件。 |
|  |  |  |  | 认证证书（3分） | 投标人或所投电梯品牌制造商获得ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康和安全管理体系认证的，得1分；投标人或所投电梯品牌制造商获得ISO 5001能源管理体系认证的，得1分；投标人或所投电梯品牌制造商获得知识产权管理体系认证的，得1分；且以上相关证书在有效期内的，其余不得分。（须提供证书扫描件并加盖投标人公章，未提供则不得分。） |
|  |  |  |  | 实验室认证证书（CNAS）（1分） | 所投电梯品牌制造商具有《中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书》（CNAS）的，得1分。 注：须提供证书扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  |  |  | 国家企业技术中心认定（1分） | 投标人或所投电梯品牌制造商2016年以来获得国家五部委（国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、税务总局）公布的“国家企业技术中心”认定的，得1分。 注：须提供国家发展改革委网站公布的认定结果的通知及公布的名单扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  |  |  | 所投标电梯品牌（1分） | 投标人所投标电梯品牌是通力电梯、日立电梯、康力电梯、上海三菱、奥的斯、蒂森、迅达、富士达、西子奥的斯、申龙、西奥等其中之一的，得1分。 |
|  |  |  |  | 安装能力 （2分） | 承担本项目安装方持有有效的市场监督管理局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目-电梯安装（含修理）、许可子项目：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）,许可级别为A1的，得2分；许可级别为A2的，得1分；其余不得分。 或持福建省质量技术监督局颁发的原《安装改造维修许可证》（曳引驱动乘客电梯）A级的，按照A1级别得分，B级按照A2级别得分。 注：须提供投标人的《特种设备生产许可证》或《安装改造维修许可证》并加盖投标人公章，否则不得分。 |
|  |  |  |  | 试验塔的高度 （3分） | 根据投标品牌制造商试验塔的高度横向对比，最高的，得3分；第二的，得2分，第三的，得1分；其它不得分。 注：须提供电梯制造商出具试验塔的证明文件，否则不得分。 |
| 条款号 |  |  |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.2.4 |  | 技术评分 标准（47分） |  | 对投标设备整体评价、投标设备技术性能指标的响应程度（2分） | 根据投标人对招标文件第五章“供货要求”“二、电梯技术规格与功能要求”逐项响应情况，由评委进行评分，完全响应或优于招标文件要求的，得2分；每出现一项负偏离或未响应的，扣1分，扣完为止。 |
|  |  |  |  | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价（2分） | 根据投标人所提供技术服务和质保期服务方案进行评价，方案针对性强、系统性明确、完整规范合理的，由评委在1.8-2分评审打分。 |
|  |  |  |  | 拖动系统 (9分) | 投标人所提供电梯曳引机与所投电梯品牌一致的，得2分； （须提供所投品牌电梯整机型式试验报告扫描件，加盖制造商的公章，否则不得分） |
|  |  |  |  |  | 投标人所提供自动扶梯驱动主机与所投自动扶梯品牌一致的，得2分；（须提供所投品牌整机型式试验报告扫描件，加盖制造商的公章，否则不得分） |
|  |  |  |  |  | 投标人所提供电梯曳引系统电动机绝缘等级F级或以上的，得2分；绝缘等级B级的，得1分，其它不得分。（须提供所投品牌整机型式试验报告扫描件，加盖制造商的公章，否则不得分） |
|  |  |  |  |  | 投标人所投品牌电梯曳引机配有速度显示器，能有效通过速度显示器查看曳引机的转动情况的，得3分。（须提供所投电梯品牌相关技术说明及提供政府有关部门出具的证明文件扫描件、相关网站截图及链接加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 控制系统 (10分) | 投标人所提供乘客电梯的控制柜整机品牌与投标电梯品牌一致的，得2分。（须提供所投品牌整机型式试验报告扫描件，加盖制造商的公章，否则不得分） |
|  |  |  |  |  | 投标人所提供自动扶梯的控制柜整机品牌与投标电梯品牌一致的，得2分。（须提供所投品牌整机型式试验报告扫描件，加盖制造商的公章，否则不得分） |
|  |  |  |  |  | 投标人所提供电梯的调速装置、控制装置、安全电路、绳头组合、导轨与所投的电梯品牌一致的，得3分。（须提供所投品牌整机型式试验报告扫描件，加盖制造商的公章，否则不得分） |
|  |  |  |  |  | 投标人所提供电梯控制柜设有电路断路误操作保险措施，能有效防止检修的误操作功能的，得3分。（须提供所投电梯品牌相关技术说明及政府有关部门出具证明资料扫描件，加盖制造商的公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 门机系统 (6分) | 投标人所提供电梯门机整机品牌与投标电梯品牌一致的，得1.5分。（须提供型式试验报告或检验报告或特种设备委托试验报告扫描件，加盖制造商的公章，否则不得分） |
|  |  |  |  |  | 投标人所提供门锁与所投标电梯品牌一致的，得1.5分。 （须提供所投品牌整机型式试验报告扫描件，加盖制造商的公章，否则不得分） |
|  |  |  |  |  | 投标人所提供乘客电梯层门装置挂板防脱结构的，得3分。（须提供相关技术说明及政府有关部门出具等证明资料扫描件，加盖制造商的公章，否则不得分） |
|  |  |  |  | 安全保护装置 (10分) | 投标人所提供电梯配置有用于电梯绳索状态监控的装置或能有效监控钢丝绳断裂、松动的功能的，得3分。 （须提供所投电梯品牌相关技术说明及政府有关部门出具等证明文件，加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  |  |  |  | 投标人所提供电梯安全钳与投标电梯品牌一致的，得1分；（需提供整机型式试验报告，加盖制造商的公章，否则不得分。） |
|  |  |  |  |  | 投标人所投品牌电梯限速器与投标电梯品牌一致的，得1分。（需提供整机型式试验报告，加盖制造商的公章，否则不得分。） |
|  |  |  |  |  | 投标人所提供电梯缓冲器与投标电梯品牌一致的，得1分；（需提供整机型式试验报告，加盖制造商的公章，否则不得分。） |
|  |  |  |  |  | 投标人所投电梯对重装置能有效保持绳轮灵活运转，能有效杜绝卡死现象的得2分。（须提供所投电梯品牌相关技术说明及政府有关部门出具等证明文件，加盖投标人公章，否则不得分） |
|  |  |  |  |  | 投标人所提供电梯轿厢紧急制动保护设计，可在紧急状态制停的，得2分；（须提供所投电梯品牌相关技术说明及政府有关部门出具等证明文件，加盖制造商的公章，否则不得分。） |
|  |  |  |  | 制造商生产能力 （6分） | 根据投标人所投电梯品牌制造商生产曳引式乘客电梯能力：最高速度V进行横向对比：速度V最高的为第一名，得3分；第二名得2分，第三名的，得1分，其它不得分。 （须提供制造商特种设备制造许可证扫描件或如投标电梯制造商属于2019年6月1号以后取得的<中华人民共和国特种设备生产许可证>的则以制造商提供的相关型式试验证书扫描件，并加盖制造商公章，否则不得分）。 |
|  |  |  |  |  | 根据投标人所投电梯品牌制造商扶梯制造能力：提升高度H进行横向对比：提升高度H最高的为第一名，得3分；第二名的，得2分；第三名的，得1分，其它不得分。 （须提供制造商特种设备制造许可证扫描件或如投标电梯制造商属于2019年6月1号以后取得的<中华人民共和国特种设备生产许可证>的则以制造商提供的相关型式试验证书扫描件，并加盖制造商公章，否则不得分）。 |
|  |  |  |  | 响应时间（2分） | 投标人自行承诺，若电梯出现故障，接到维修电话，60分钟内到达故障电梯的，得2分；承诺90分钟内到达故障电梯的，得1.5分；承诺120分钟内到达故障电梯的，得1分（提供承诺函，格式自拟）。 |
| 2.2.5 |  | 投标报价 评分标准 （满分35分） |  | （1）如果投标人的评标价Hn＞评标基准价H，则评标价得分A =35－¦投标人的评标价－评标基准价¦÷评标基准价×100×Q1； （2）如果投标人的评标价Hn＜评标基准价H，则评标价得分A =35－¦投标人的评标价－评标基准价¦÷评标基准价×100×Q2。 其中： Q1=0.5 Q2=0.25 注：A四舍五入取至小数点后两位。 |  |
| 2.2.4 |  | 其他因素（3分） |  | 售后服务承诺 | 投标人自行承诺质保期为三年的，得1分；承诺质保期四年的，得2分；承诺质保期为五年的，得3分，满分3分。 注：质保金为合同价的3%，质保金在质保期满后无息退还。 |
| 注：投标人须提供以上所有评分细项相关证明材料扫描件并加盖单位公章，未提供或提供的材料不完整的则不得分。评标过程中对提供虚假资料的投标人，一经发现，不推荐为本次有效投标人或具备中标资格。 |  |  |  |  |  |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号为网上开评标系统公布投标人的代表号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人。】。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

### （4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合 评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出 招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之

中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章 第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序【随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，则该号码对应的投标人为中标候选人】。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

- 第四章  合同条款及格式

甲方：南靖县荆江商贸有限公司

乙方：

南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目经公开招标，确定                 为中标人，负责本工程电梯的采购、安装及售后服务，根据《中华人民共和国民法典》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1、项目名称：南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目

2、工程建设规模：南靖兰花电商产业园所需13部电梯设备采购、安装及相关服务，其中客梯（无障碍电梯） (有机房）3部，客梯（无障碍电梯）兼消防电梯 (有机房）3部，无机房客梯2部，无机房客梯（无障碍电梯）3部，自动扶梯2部。主要包括电梯制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得相关部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证电梯设备运行符合技术要求；

3、交货地点：南靖县中心城区东环路以西、和贵路以南（02地块）；

4、合同范围和内容：主要包括电梯制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得相关部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证电梯设备运行符合技术要求。

二、交货期：招标人通知进场后60日历天内货物运抵施工现场，进场后90日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》并交付使用。合同签订后及时根据招标人要求，拟派专业人员与总承包单位进行沟通衔接，根据进度需要时需派技术人员入驻施工现场。

三、质量标准：(1) 电梯货物质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准。

(2)电梯安装质量标准：达到国家现行验收规范的合格标准。

四、合同价与支付

1、本工程合同总金额为人民币                   。固定总价加风险包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响，若双方经协商同意变更合同内容而导致的价格变化及国家税率调整除外。

本电梯采购项目为交钥匙工程，固定总价包干，本项目合同总价包括从设备生产到质保期满期间产生的一切费用，包含但不限于设备生产制造费、场内外运输费、保险、税金、货到工地负责堆放至招标人指定地点所发生的一切费用及二次装卸费用、安装过程产生的一切费用、开机调试费、检验检测费、系统验收合格费、技术服务费、技术培训费、电梯配备视频监控设施（预留视频接口）或电梯配备视频监控设施（视频探头）、远程监测装置、售后服务费（即保质期内免费维修）、质保期内电梯轿厢内侧和地板的保护费用和安装前后及在交付业主使用前烤漆门及门框的保护费用（须用9MM以上的多合板对轿厢进行保护，具体样式由招标人确定）、售后保质期内所需的配件费、进口部件所有从属费用、其他需要配合的工作及事务所产生的费用、相关规定须缴纳的其他费用及风险费，其中，安装过程产生的一切费用包含但不限于电梯起吊分层就位费、井道脚手架费、重块租运费、电梯缓冲装置费用、土建改造费（含机房、各层召唤盒等所有取孔及预埋等）、五方通话（不含消控室到电梯机房控制柜的线路）装置费用、电梯设备在交付使用前看管费用、培训、税收、保险费、电梯安装、井道坑的放样预埋的即时检验、土建配合费（含施工用水、用电费用、使用总包单位的脚手架、机械设备、临时设施、门和洞口修复及封堵、基坑及机房基础浇筑等）及监检费【土建配合费由电梯安装单位自行与施工方商定并支付给主体施工单位，监检费由电梯安装单位自行和监检单位协商确定并支付。本项目主体为装配式建筑，自行考虑施工过程中的配合事宜，产生的所有费用自行承担】。

2、合同款支付

（1）合同签订后接到甲方通知后，甲方10日历天内支付合同总价的20%货款。乙方收到货款后正式安排生产。（甲方付款前乙方需提供等额的增值税发票）

（2）货物到达现场经甲方现场验收合格确认后，乙方提出申请，10日历天内甲方支付合同总价的30%的货款（提供相关验收资料及等额的增值税发票给甲方）；

（3）电梯安装调试结束后，由乙方在10日历天内向当地相关部门申报验收并承担验收费用，验收合格取得《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》并交付使用后，乙方提交完整支付申请资料，甲方10日历天内支付至合同总价的97%（乙方需提供等额的增值税发票）；如果由于乙方的原因造成复检，复检费用由乙方承担。

（4）预留合同总金额的3%作为本工程的质保金，若质保期内未发现质量问题，待质保期24个月（若乙方参与投标时承诺更长的质保期，以实际的质保期为准）满后15日历天内一次性无息付清（乙方需提供等额的增值税发票）。

注：①若甲方要求电梯分批进场、分批安装，则按以上规定的支付比例支付。

②乙方提供的发票应是增值税专用发票，电梯安装费税率为3%，电梯采购费税率为13%，国家政策最新调整的按调整执行。

③每笔款项申请时，乙方必须按甲方要求提供完整的支付申请资料。

五、履约担保的有效期、数额及退还

1、履约担保的有效期截止至验收合格取得两证一书（《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》）并交付使用之日（注：采用的保函或保证保险所需费用由中标人承担，需确保保函或保证保险有效期在验收合格取得两证一书前一直有效）；

2、履约保证金的金额为：合同总额的10％。

3、履约保证金的形式 (由中标人自主选择以下一种)：在签订采购及安装合同前，以现金（转账或电汇）或银行保函或工程担保函或保证保险等形式，应与现金保证具有同等效力，保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。若不能在规定时间内提交履约保证金，则视为自动放弃中标资格，招标人将不退还其投标保证金。

4、履约保证金的退还：电梯取得相关部门颁发的《电梯使用证登记证》并交付使用后，中标人办理完相关请款手续，招标人于30日内无息退还履约保证金（或办理履约保函退还手续），中标人办理完相关请款手续后，招标人于30日内无息退还履约保证金（或办理履约保函退还手续）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）电梯采购部分、电梯安装部分和电梯维修保养部分；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）技术标准和要求；

（5）图纸；

（6）双方认可的来往传真、电报、会议纪要、乙方提供的经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、签订时间

本合同于2023年   月    日签订。

- 八、签订地点

本合同在         签订。

九、合同生效

本合同自  双方盖章签字后 生效。

十、合同的变更

1、本合同生效后，任何一方不得擅自变更合同，若需要变更，须经甲、乙双方协商同意，并依法签订变更协议。

2、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日40天之前以书面形式通知乙方，乙方在接到通知10日历天内给予答复，逾期未答复则视为已同意。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效，在新协议未达成前，原合同仍然有效。

十一、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有约定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有约定的除外。

3、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后15日历天内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

（1）烈度为6级以上的地震；

（2）8级以上台风、海啸；

（3）持续降雨24小时且降雨量为50mm以上。

十二、合同纠纷的解决

甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。不能协商或虽经协商但不能达成协议的，任何一方均可依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份。

十五、合同双方应指定现场代表，负责处理本工程电梯采购、安装和维保相关事宜。甲方指定代表：                 ，乙方指定代表：                 。

附件1：安全生产目标管理责任书

甲方(公章)：                               乙方(公章)：

法定代表人或其委托代理人：                 法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                 邮政编码：

电  话：                                   电  话：

传  真：                                  传  真：

电子信箱：                                电子信箱：

开户银行：                                开户银行：

账  号：                                  账  号：

附件1：

安全生产目标管理责任书

甲方：

乙方：

工程项目：南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目

为了认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据《建筑法》的有关条款，为进一步加强在建工程安全生产工作，最大限度地控制和减少各类事故的发生，特制定安全目标管理责任书，并确定承建单位所承建工程的当然安全生产责任人，其责任如下：

一、承建单位项目经理部应设立安全生产领导小组，设立专职安全员，项目经理部的项目经理、施工员、专职安全管理人员要经过安全培训，持证上岗。

二、杜绝和消灭建筑工地施工三级以上（含三级）重大伤亡、重大设备毁损，火灾及爆炸事故；杜绝死亡事故。

三、建立健全和完善安全生产责任制度，各安全责任人要明确规定自身职责并将安全目标层层分解下达，落实到每一个组、每个工人。

四、重视工地消防工作，要在工地现场配备必需的消防设备器材，要普及消防安全知识及火灾报警、扑救、自救技能的教育。

五、加强重点部位（配电、财务、仓库）安全保卫，加强节假日和夜间值班以及夜间巡逻，消除各类社会治安隐患。

六、强化对多发性事故的专项治理，认真查找薄弱环节，制止和杜绝、假冒、不合格的产品及设备进入施工现场；加强工地食堂的管理，严防群发性食物中毒事件发生。

七、加强对外来民工的管理，对招收的外来民工要求证件齐全，手续完备。要积极配合辖区民警搞好治安联防工作，确保平安。

八、确保施工现场，安全达标率达到100%，其中优良率，当年度应达到60%以上。

九、积极参与开展创造文明工地活动，努力使施工现场“五小”设施（宿舍、食堂、办公室、厕所、浴室）整洁；场容场貌、生活卫生、安全防火达标；材料堆放整齐、标志明显。安全防护用品齐全。

本责任书自签字之日起生效，至工程竣工验收交付使用后终止。

甲方：                                乙方：

责任人：                              责任人：

签订日期：    年    月    日

二、电梯采购部分

- 货物名称、规格型号、数量

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 采购单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2、供货范围

合同供货范围包括了所有设备、材料、专用工具、备品备件、技术资料等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备、材料供货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是技术规格及要求及国家有关标准对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺部分补上，且所发生的一切费用均已包含在合同总价中。

3、产品质量要求：

3.1.乙方必须保证所供的货物是原厂生产的、完整的、全新的并经产品质量部门认定合格的质量、规格和性能的要求。

3.2.货物必须达到或超过国家、行业技术标准的要求，并应完全符合招标文件要求和投标文件所承诺的（含投标文件评分中得分或承诺的所有内容）的标准、规范。乙方可提供相同或更优的技术指标的相应设备，但不得追补合同价款。

3.3.若在设计、制造、提供服务中应用的标准或规范在国家相应标准技术规范及性能要求中没有规定，或乙方采用其他的标准或规范，则乙方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整的中文原件给甲方。只有当其采用的标准和规范等于或优于国家相应标准、招标文件要求和投标文件所承诺的技术规范要求时，此标准或规范才可能为甲方所接受。

3.4.电梯设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与《技术规格及要求》的内容一致。

3.5.货物的设计方案（如有），需经双方按照约定进行确认，并依据双方会审通过的方案实施。

4、货物交货验货及保管方式

4.1.乙方应在交货前10日历天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，经甲方确认同意后乙方可发货。甲方在书面确认的发货日期前通知乙方延期交货的，乙方不得收取因此增加的仓储费等费用，但推迟时间不得超过40天，超过40天的，自第41天起，甲方应向乙方支付仓储费。乙方交付货物不得违反前述关于交货工期的约定。

4.2.货物包装应符合国家颁发的标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

4.3.包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

4.4.货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

4.5.到货后，甲方组织工程监理公司、承包安装单位，会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

4.6.交货后，甲方提供设备存放地点，乙方或其委托的设备安装承包方保管货物，货物如有丢失或损坏的情况，由乙方负责照价赔偿。

4.7.乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

5、专利权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权、指控，与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

6、技术资料

6.1.乙方必须在合同签订之日起7日历天内提供机房平面布置图、井道平面布置图、井道截面图、电气系统配置图。

6.2.提供货物合格证明并随货物提供以下资料(一式3份)：

(1)电气原理图、接线图

(2)安装图纸及安装技术说明

(3)操作使用说明书及维修手册

(4)检修专用仪器仪表及工具明细表

(5)货物出厂前的各种检验和试验记录

(6)其他供用户使用的必备资料

(7)全套系统货物配置、电气图（如需）

6.3.乙方必须严格按照《建设工程文件归档整理规范》GB／T50328—2001等有关国家标准的各项细则进行资料的收集、整理，同时还要遵照档案管理的具体要求进行文件资料的整理组卷工作。

6.4.除非特别指明，本标书所涉及的一切图纸，技术资料的量度标称值一律使用法定计量单位。

6.5.所有图纸资料的右下角应标有乙方的名称、数据、比例等。

6.6.为培训目的，甲方有权复制这些资料而不另付费用。

7、索赔

7.1.乙方所供设备的质量和性能达不到合同要求或存在严重缺陷，乙方应负全部责任，甲方可向乙方提出索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

7.1.1.乙方同意退货，并承担由此发生的一切损失和费用。包括设备费、利息、运杂费、仓储费、拆除费和由于设备不能正常使用造成的相关损失。

7.1.2.根据设备低劣程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定同意降低设备的价格。

7.1.3.换有缺陷的零件、部件或使设备达到合同规定的质量和性能要求，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所遭受的一切直接费用。同时，乙方应对更换或修理的设备相应延长质量保证期。

7.1.4.于乙方设计制造缺陷造成现场改造或影响设备性能时，改造或修补缺陷的一切费用由乙方承担，乙方应按改造或修补次数及10000元/次·台的标准向甲方支付违约金，前述违约金从未支付的合同价款或质保金中扣除，未支付的合同价款或质保金不足予扣除的，乙方应当在责任明确之日起5日历天内以自有资金向甲方支付违约金。因改造或修补造成工期拖延的，按逾期完工违约处理。

7.2.如果在甲方发出索赔通告后10日历天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后10日历天内或甲方同意的更长时间内，按照上述的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将首先从未付款或从质保金中扣回全部或部分索赔金额。

8、违约责任

8.1.除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。

8.2.乙方收到定金后不安排电梯生产，不履行合同义务的，甲方可解除合同，乙方应双倍返还定金给甲方。

8.3.乙方逾期供货的，乙方应当按3000元/天·台的标准支付给甲方违约金，累计计取；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当按甲方实际损失的30%向甲方支付违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。逾期交货超过15日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应返还甲方已支付的货款（若乙方执意不退还甲方已支付的货款，甲方有权从乙方提交的提货保函中扣回已支付的货款），并向甲方支付电梯采购费总额的10％为违约金，并赔偿甲方由此遭受的损失。

8.4.若因乙方逾期供货导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方、电梯安装单位、总承包单位等相关单位的实际损失。

8.5.乙方违反本合同约定擅自发货或者提前到货的，甲方有权拒验货物，乙方承担一切责任。

8.6.因为货物的包装、品种、型号、规格、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方没有交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。

8.7.因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货并向甲方支付未通过验收部分产品价款的10％违约金，并赔偿因此给甲方及第三方（施工方）造成的损失；乙方逾期15日未交送合格产品的，或者因为产品质量问题致使第二次没有通过验收的，乙方应向甲方退还所有已收款项，并赔偿因此给甲方及第三方造成的损失。

8.8.乙方承担因为产品质量问题而给甲方、第三方（包括但不限于施工人员及业主）造成的一切损失。

8.9.乙方须对提供的预埋方案、技术规格参数等要求负责，若因乙方提供的预埋方案、技术规格参数等有误的，应承担违约责任，每发现一次需支付违约金10000元/次,并承担由此造成的损失。

三、电梯安装部分

- 安装范围及规格

1.1.南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目所需电梯的安装、调试。

1.2.电梯规格详见本合同“二、电梯采购部分”中的电梯规格及双方确认的图纸。

1.3.货物名称、规格型号、数量、安装价格

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 安装单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 台 |  |  |  |

2.安装地点：招标人指定的地点。

3.预定安装日期

3.1抵施工现场，进场后90日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》并交付使用。合同签订后及时根据招标人要求，拟派专业人员与总承包单位进行沟通衔接，根据进度需要时需派技术人员入驻施工现场。

3.2出现下列情形之一，安装工期另行商定,乙方过错造成的除外：

(1)甲方土建或付款条件情况未能符合合同规定,则安装工期另行商定。

(2)如因不可抗力或甲方的原因影响乙方施工时，安装工期另行商定。

4.甲方负责的工作

4.1甲方需提前20日历天通知乙方开始安装的日期。乙方收到甲方安装通知后，按双方商定的指定日期进行施工。

4.2入场安装前，甲方按乙方提供的《电梯土建技术要求》提供具备安装条件的井道、机房及其他各项要求事项。

4.3甲方提供水、电接入点，水电费用由乙方自行承担。

4.4甲方除提供作业场地、施工期间必要的水、电源接入点外，其他均由乙方自理。

5.乙方负责的工作

5.1乙方应在合同签定后的15个日历天内提供所有的电梯安装图纸和电梯井道的结构尺寸复核文件，对影响电梯安装的问题须以书面形式一并提交，提交设计单位审核确认。负责交付施工图和竣工图等相关图纸资料。

5.2乙方负责产品的起重、分层、搬运、就位等工作和提供相关图纸资料。

5.3乙方负责搭建符合国家安全规定和施工要求的脚手架，并提供合格证。

5.4乙方安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

5.5井道永久照明、检查爬梯、井道改造、外召唤孔洞位置尺寸改造、电梯安装调试阶段用临时电缆、双电源切换箱至电梯主控箱的电缆和为通过质量监督部门验收而需设置的全部设施均由乙方负责施工，其相关费用已包含在电梯安装费款内。

5.6安装、改造施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于2人，并任命其中1名为项目负责人，现场安全检查员不得少于1人。

5.7保证施工安全是乙方的责任和义务，乙方必须按照安全操作规范施工，保证施工安全，若在安装过程中发生安全事故，由乙方承担全部责任。

5.8乙方负责电梯的报批、报建、报验并通过质量技术监督部门验收。

5.9乙方安装的设备在安装验收合格移交前由乙方保管。

5.10乙方应按施工总进度计划的要求安排施工，并主动配合总承包单位及其他分包单位的工作。

5.11乙方应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，经审核同意后方可进场，对乙方的施工人员应进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

5.12乙方应做好安全文明施工与环境保护。

6.质量保证

6.1 电梯到货后，乙方自行保管，以保证安装顺利和延长电梯使用寿命。

6.2 乙方必须保证工程质量，以便顺利通过政府主管部门的最终验收，须符合：

生产厂家的企业标准；

WWWJSSS《全球工地安全标准》

中华人民共和国GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T 10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及招标文件、乙方投标文件中的相关规定。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

7.安装调试、验收

7.1乙方应按甲乙双方确认的实施方案进行现场安装调试和技术服务。

7.2安装调试完毕后，乙方3日历天内向当地政府主管部门申报验收，按技术标准进行产品的最终质量验收，验收后3日历天内并向委托方出具产品安装检验报告和产品合格证书。

7.3当满足以下条件时，才视为验收合格。

（1）货物符合国家相关规范中的规定，有关技术参数性能全部满足招标文件要求和投标文件承诺的技术规范、性能要求；

（2）货物经试运行达到约定的目标值；

（3）性能试验和试运行中出现的所有缺陷已改正至符合相关技术规范、性能要求；

（4）国家指定的检验机构出具检验合格证书。

8.违约责任

8.1乙方未按约定安装移交期完成产品安装并按规定移交甲方的，乙方应当按每台5000元/天的标准支付给甲方违约金，累计计取。

8.2若因乙方原因导致整个项目不能按时竣工验收的，乙方应赔偿由此造成甲方及第三方（总承包单位）的实际损失。

8.3.工程竣工后，需经有关部门验收合格，取得两证一书《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》，方可交付使用，未经验收合格，甲方提前使用电梯，按已验收处理，乙方不再承担责任。

8.4.乙方在投标时承诺质保期的年限的，需严格按承诺年限执行，若乙方未能按承诺年限提供质保服务的，属乙方违约，需支付违约金人民币10万元/年。

9.其他约定

9.1甲方如要求更改安装日期，须提前15日历天通知乙方。

9.2工程完工后，需经当地政府有关部门验收合格，发给用户验收合格证书，方可交付用户使用，工程未经验收，甲方提前使用电梯，按已交工验收处理，乙方不再承担责任。

9.3电梯验收合格并取得相应证书后、且在移交甲方前，若甲方需要，需配合各单位提前使用。具体费用与各使用单位协商解决。

四、电梯维修保养部分

为了保证南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目的电梯正常安全运行,根据《特种设备安全监察条例》的有关规定，现甲、乙双方经协商一致，就南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目电梯质量保修期内的维修保养事宜达成以下协议，以资双方共同遵守：

一、维修保养的电梯数量、期限

| 货物名称（型号） | 单位 | 数量 | 维保期限 | 维保费用金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 乙方投标文件承诺的质量保修期 | 质保期内无偿保修 |
| 合计 | 台 |  |  |  |

二 、维修保养服务项目

1、本工程电梯质量保修期为 24 个月（若乙方参与投标时承诺更长的质保期，以实际的质保期为准），自电梯取得有关主管部门准用证交付使用并办理移交手续之日起计算。①在质量保证期内乙方每月应至少两次定期上门维保；②涉及人员被困救援或电梯运行发生故障，响应到达时间不超过60分钟，一般故障应在到达现场后2个小时内修复，若未在承诺时间内到达现场组织救援或排除故障的，则属乙方违约，需支付违约金5000元／次，从设备质保金中扣除；③若电梯维修人员未能处理故障的，乙方应负责电梯生产厂家派技术人员到现场（时间不超过24小时）解决故障问题，其费用由乙方负责。④若乙方未在承诺规定的时间响应，次数超过3次后，甲方有权扣除剩余设备质保金。⑤特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。乙方可以视自身实际情况在投标文件中提供更优更合理的质保期和售后服务承诺。

2、维保合同期间，乙方派出维保人员每月 2 次定期对甲方上述电梯进行维保，作好逐台电梯维保记录、建档备查。保养的范围、内容按合同附件《电梯定期保养项目表》执行，包括但不限于：

①曳引系统维修保养；

②电力拖动系统维修保养；

③各控制系统维修保养；

④轿厢及轿门系统维修保养；

⑤厅门及开关门系统维修保养；

⑥各安全系统维修保养；

⑦各润滑系统维修保养；

⑧提供 24 小时紧急故障维修和意外事件的技术性服务（乙方提供的24小时紧急故障维修电话是：             ）。

2、电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即电话通知乙方，乙方应在接到甲方通知后30分钟内派员到达现场进行处理。

3、有关维修保养过程中需要更换零部件的特别约定：

检修人员全天候24小时响应，到达现场时间为30分钟内。一般故障应在到达现场后2小时内修复。维保点检修人员不能排除故障时，乙方应负责由电梯生产厂家在24小时内派技术人员到现场解决故障问题，其费用由乙方负责。特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡逻检修。（其他约定根据在投标文件中提供更优、更合理的维修服务承诺列入。）

4、乙方应本着先处理问题，后区分责任的原则，处理影响货物正常运行的一切问题。如乙方在规定的时间内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题，并承担由此而发生的一切费用。

三、甲方的权利和义务

1、甲方应按乙方提供的操作程序及《特种设备安全监察条例》的规定对电梯使用和管理。如因甲方违反操作规程造成电梯损坏，需进行维修等，维修费用由甲方负责。

2、甲方需定期清理轿厢底板、踏板、镜底及机房。如井底遇水淹时，甲方应及时排除并采取措施预防漏水或渗入。

3、每次维修、保养工作完毕后，甲方应在维修保养人员的《维修单》、《保养记录表》上签字。

4、在本合同有效期内，如乙方善尽职责，则甲方不得委托其他单位或个人（包括乙方的保养人员）进行对合同以内的保养、维修。

5、甲方对乙方在执行本合同维保工作时的全方位管理中有监察权和技术监督权。

四、乙方的权利和义务

1、根据规定对电梯及其安全设施进行预防性维修保养，保证其维修保养的电梯安全技术性能符合国家规定的标准，维持电梯日常使用的正常进行。

2、采取积极措施消除事故隐患，发生电梯故障时，应当立即书面通知甲方停止使用电梯，并与甲方共同做好电梯的安全防护工作。

3、乙方应按招标文件的要求和投标书中的承诺，进行其他售后服务工作及备品备件的供应。乙方负责免费为用户培训操作及维修人员，并给予甲方必要的保养技术指导。

4、协助甲方按照《特种设备安全监察条例》的规定建立《电梯技术档案》。

5、维修和电梯日常维护保养施工过程中，现场持相应作业项目《特种设备作业人员证》的作业人员不得少于1人。

6、负责落实维修保养过程中的现场安全防护措施，保证施工安全，乙方人员在履行合同中发生任何人身事故完全由乙方承担，甲方不负任何责任。

7、乙方应当保证其设立的24小时紧急故障维修电话的畅通，保证在接到故障通知后2小时内及时赶到现场检查排除故障。

8、由于维修保养造成的启动和控制部分损坏，由乙方负责维修赔偿。

9、乙方应当做好下列维修保养记录，并归入电梯维修保养档案，甲方有权随时检查：

（1）保养记录包括电梯编号、保养日期、保养内容、作业人员和甲方对保养工作的确认等内容。

（2）应急维修记录包括电梯编号、维修日期、故障原因、处理结果、维修人员到达维修现场时间和维修结束的时间、维修人员和甲方对维修工作的确认等内容。

（3）报修记录包括报修时间、报修单位名称、故障内容、派出维修人员的姓名及维修人员到达维修现场时间等内容。

10、乙方应每半年以书面形式分析所有电梯的运行和安全情况，并上报甲方，在年度维修保养期限届满前10天应出具年度年检分析报告一份，提出所有电梯的技术数据和可行性建议。

11、乙方应负责年度的电梯年检全过程，并负责领取安全运行使用证，保修期内，年检的费用由乙方承担。

12、质保期满后，乙方仍应保证提供及时的维修服务，并以优惠价格提供终身所需配件。

五、违约责任

1、乙方应严格按照合同中规定内容及时间履行维修保养义务。维保项目发生故障 ,乙方应在规定的时间内到达现场进行处理，如延时到达（指超过应到达时间1个小时以内），每次应向甲方支付违约金300元，如乙方累计延时到达的次数达到4次，甲方有权提前解除合同，除要求乙方支付延时到达违约金外还可以要求乙方由此给甲方造成的损失；如乙方延时到达超过应到达时间2个小时（含2个小时）以上的，视为乙方本次应急维修未到达，乙方每次应向甲方支付违约金1000元，如乙方累计未到达的次数达到2次，甲方有权提前解除合同，除要求乙方支付延时到达违约金外还可以要求乙方由此给甲方造成的损失。

2、在合同履行期限内，因乙方违反本合同的约定造成电梯运行过程中发生事故，造成他人人身和财产损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

3、在合同履行期限内，因乙方的原因造成电梯被政府质监部门责令停止运行的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

4、因乙方的原因造成电梯年检未能通过的，乙方应立即整改并负责重新办理年检手续，所需的全部费用由乙方承担，如年检还是未能通过，甲方有权立即解除合同，并要求乙方赔偿由此给甲方造成的损失。

5、乙方在投标时承诺质保期的年限的，需严格按承诺年限执行，若乙方未能按承诺年限提供质保服务的，属乙方违约，需支付违约金人民币10万元/年。

六、乙方的保证

1、乙方保证其已经依法取得电梯维修许可资格，并可以在许可的范围内开展业务，同时乙方保证其可以在漳州市从事电梯维修保养业务。

2、乙方保证其履行本合同的维修人员具有电梯维修从业资格，持有相应的操作证书。

- 第二卷

第五章  供货要求

一、项目基本情况

本次项目招标范围和内容：南靖兰花电商产业园所需13部电梯设备采购、安装及相关服务，其中客梯（无障碍电梯） (有机房）3部，客梯（无障碍电梯）兼消防电梯 (有机房）3部，无机房客梯2部，无机房客梯（无障碍电梯）3部，自动扶梯2部。主要包括电梯制造、检测、采购、交货、安装、校验调试、试运行、验收合格并获得相关部门批准投入使用、维护保养、技术培训及售后服务等一切内容，以保证电梯设备运行符合技术要求。

二、电梯技术规格与功能要求

（一）电梯设计相关参数：

| 电梯编号 | 电梯性质 | 额定载重量 | 额定速度 | 基坑 深度 | 站数 | 台数 | 门洞尺寸（宽×高） | 井道尺寸（宽×深） | 提升 高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DT1、DT2 (有机房） | 客梯（无障碍电梯） | 1350kg | 2.0m/s | 1.80m | 12 | 2 | 1.30m×2.20m | 2.50m×2.25m | 47.40m |
| DT3 (有机房） | 客梯（无障碍电梯） | 1350kg | 2.0m/s | 1.80m | 11 | 1 | 1.30m×2.20m | 2.50m×2.25m | 41.40m |
| DT4、DT5 (有机房） | 客梯（无障碍电梯兼消防电梯） | 1000kg | 2.0m/s | 1.80m | 7 | 2 | 1.10m×2.20m | 2.20m×2.20m | 27.90m |
| DT6 (有机房） | 客梯兼消防电梯 | 1350kg | 2.0m/s | 1.80m | 12 | 1 | 1.30m×2.20m | 2.50m×2.80m | 47.40m |
| DT7、DT9 (无机房） | 客梯 | 1350kg | 1.75m/s | 1.80m | 4 | 2 | 1.30m×2.20m | 2.60m×2.25m | 20.40m |
| DT8、DT10 (无机房） | 客梯（无障碍电梯） | 1350kg | 1.75m/s | 1.80m | 4 | 2 | 1.30m×2.20m | 2.50m×2.40m | 20.40m |
| DT11 (无机房） | 客梯（无障碍电梯） | 1350kg | 1.75m/s | 1.80m | 6 | 1 | 1.30m×2.20m | 2.50m×2.55m | 19.80m |
| 自动扶梯2部 |  | 均净宽800mm，倾斜角30度，额定速度0.50m/s，提升高度7.20m，底坑开洞尺寸5050x1400 mm |  |  |  |  |  |  |  |

（二）客梯

1、 电源要求：交流三相380V，50HZ

交流单相220V，50HZ

电压波动范围±15%

2、 载重：详见上表；速度：详见上表

3、 平层精确度：≤±5mm

4、 消防要求：符合消防规范要求（电梯应符合防火等级要求）

5、 抗腐蚀：应考虑海岛气候和海滨的地理位置造成的腐蚀。

6、 投标的货物须为电梯制造商同类梯型目前最新的原品牌。

7、 噪声：

（1）运行中轿厢内噪声≤48db(A)、开关门噪声≤50 db(A)、机房噪声：符合国家标准或优于国家标准；

（2）故障率：交付使用后，须满足电梯的年平均故障次数≤2次（常规易损件的定期性更换不计入故障）。

8、无障碍电梯具备无障碍配置：语音报站、扶手、整衣镜、盲文按钮。

9、 五方通话（机房至值班室的电话线缆由招标人提供及施工）

10、 起、制动及定额运行时应舒适，无抖动、冲击感觉，运行曲线应平滑，运行效率高。起、制动平均加、减速度应能在0.7m/S2 -1 m/S2可调，加速度变化率应≤2 m/S2。

11、 厅轿门关闭连锁打开瞬间至电梯起动瞬间的间隔时间应<0.3秒。

12、 电梯轿厢运行时，垂直方向和水平方向的振动加速（单峰值）分别不大于25 cm/S2、15 cm/S2。

13、 门运行效率。在开关噪声≤50(A)时，开、关门时间（中分开门）：基准开门时间≤2.5秒，关门时间≤3秒。

14、 轿厢内净尺寸：轿厢净高度≥2400mm，其它根据实际井道尺寸按标准配置。

15、 性能要求：除上述特别要求外电梯性能还应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条的优等品规定。

16、 外观质量要求：

（1）外观质量要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3条要求。

（2）轿厢采用发纹不锈钢板装饰。

（3）首层厅门轿门采用发纹不锈钢板层及小门套，其余各层为烤漆钢板层及小门套；轿厢设有通风机，轿厢操纵箱设在轿厢右手侧，面板为发纹不锈钢、控制按钮为微动式，有数字楼层登记及显示按钮，有电梯位置及方向显示，硬质铝。

（4）层门信号装置：其面板为发纹不锈钢面板，有楼层动态数字及方向显示；

（5）层门召呼按钮：每层层门装微动式上/下召呼按钮其面板为发纹不锈钢面板；

（6）轿厢地坎：硬质铝；

（7）轿厢地板采用PVC地板；

（8）天花板应采用最新的装饰标准；

（9）开门方式为自动中分门，门保护装置采用80束以上红外线光幕。

（10）所有的不锈钢板材质须为304不锈钢，厚度≥1.2MM；

（11）无障碍电梯额外增加：语音报站、扶手、后轿壁中间镜面不锈钢。

17、 拖动系统：

（1）拖动系统须为永磁同步无齿轮曳引机，曳引机应满足GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.5条要求。

18、控制系统：

（1）控制系统应具有故障自诊断程序，可以明确指示故障部位，包括安全回路、门回路及层站信号等。当故障排除后，电梯回复正常。

（2）控制系统应具有故障自动存储、待机定期自检、运行次数显示功能。

19、 门机控制系统性能要求：

（1）门机系统须采用永磁同步门机的VVVF变频控制。

20、安全保护装置性能指标：

（1）抱闸器必须配有消声模块或动态制动装置，以降低制动燥声。

（2）限速器、安全钳、缓冲器应符合GB10058－2009《电梯技术条件》的要求。

（三）乘客电梯标准功能表

1、过低速保护：检测到运行速度低于允许值时，则停止运行电梯；

2、司机服务功能：电梯的正常运行可由司机操作完成；

3、检修操作功能：供检修人员使用的检修运行模式；

4、超载保护及报警功能：轿厢超载时，电梯保持开门，并且轿内蜂鸣器鸣响；

5、电梯受阻失速保护：当曳引机钢丝绳打滑达到预定时间时，电梯停止运行；

6、满载直驶功能：轿厢载荷超过额定载重时，电梯不响应沿途的层站召唤；

7、安全停靠：电梯因故停在门外时，控制器进行安全检测，若符合启动要求，则电梯就近停层开门；

8、五方通信功能：采用总线制主机，紧急时，轿内或轿顶或底坑的人可通过该装置与机房或监控室的人通话，线缆并入电梯随行主电缆；

9、轿内反向指令清除：电梯自动运行时，当电梯沿途响应完最后一个轿内指令或层站召唤后，系统自动检测并清除余下的轿内指令；

10、轿厢内应急照明功能：停电时，轿内应急照明点亮；

11、免触式红外光幕保护功能：门开启与关闭期间，基本覆盖出入口整个门高度；

12、取消轿厢虚假召唤：具有双击消站功能，取消错误楼层；

13、故障自动检测功能和记忆功能：对电梯运行过程中的异常及故障自动进行检测诊断，并具备记忆功能；

14、无呼叫自动返基站功能：电梯无人呼叫时，电梯自动返回预定层站；

15、轿内照明风扇自动控制功能：在规定时间内，没有召唤信号登记，轿厢的风扇及照明会自动关闭，以节约能源；

16、开门时间手动调节功能：按层站或轿厢召唤的区别，手动调整保持开门的时间，确保安全迅捷和舒适的开关门速度和平层时间；

17、即时关门：电梯停站时，按下关门按钮，门立即被关闭；

18、厅外及轿内方向灯提示功能：用箭头表示电梯运行方向；

19、轿厢位置指示：轿厢位置指示器显示轿厢所在的楼层区域（包含轿厢及厅外）；

20、开关门按钮：按下开（或关）门时，开（或关）门按钮灯同时点亮；

21、监控功能：提供并预敷电梯轿厢内置式闭路监控摄像头专用的高品质、抗干扰性能较好的视频随行电缆及电源线（自轿厢经井道中部侧壁至底坑），线缆并入电梯随行主电缆；

22、自动再平衡：轿厢到站停靠后，轿厢的上平面与层门的上平面之间垂直方向的偏差超过预定值时，电梯自动平层；

23、强制关门：如果电梯门保持打开的时间超过了预定时间，临时性强制功能自动工作，从而把门关闭；

24、外呼重新开门：当电梯门已关门，但未启动时，本层同方向的外呼信号能重新开门；

25、井道急停开关；

26、用钥匙开关锁梯：该开关动作后，电梯仍服务所有已登记的内呼但不接受新内呼；

27警铃，基站及其他位置：紧急时，连续按下轿内操纵箱紧急按钮，装于井道内的铃会鸣响；

28、火灾应急返回：当火灾应急返回开关动作时，取消所有层站召唤和轿内指令，电梯立即返回预定层站并开门停机；

29、称重启动：电梯根据轿厢内的负荷，调整启动力矩，以使电梯启动平衡；

30、负载传感器：如果电梯门不能正常地开或关，门将会朝相反方向动作；

31、电梯运行次数记忆功能及运转时间登记功能。

（四）自动扶梯

1、扶梯技术、材料要求：

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用途 | 室内自动扶梯 |
| 2 | 梯级宽度 | 800mm |
| 3 | 速度 | 0.5m/s |
| 4 | 倾斜角度 | 30度 |
| 5 | 安装场所 | 室内 |
| 6 | 运输能力 | 6000人/小时 |
| 7 | 运行方向 | 上下行可逆转 |
| 8 | 操作方式 | 手控钥匙开关 |
| 9 | 控制系统 | 微电脑控制 |
| 10 | 驱动系统 | 驱动方式：VVVF驱动+自启动 |
| 11 | 桁架结构 | 整梯热镀锌，采用角钢 |
| 12 | 梯级 | 不锈钢黑色 |
| 13 | 梳齿板 | 花纹不锈钢 |
| 14 | 扶手 | 苗条型扶手支架 |
| 15 | 扶手护壁板 | 10mm厚无色钢化玻璃 |
| 16 | 扶手支架型材 | 不锈钢 |
| 17 | 围裙板材料 | 钢板、黑色喷漆 |
| 18 | 内外盖板 | 发纹不锈钢 |
| 19 | 扶手带 | 扶手带导轨为不锈钢 |
| 20 | 起动装置 | 钥匙启动，上下可逆转 |
| 21 | 维修控制盒 | 维修时可控制扶梯的上行或下行 |
| 22 | 扶梯要求 | 无 |

（五）自动扶梯标准功能表

1、 驱动链断裂保护装置；

2、 错、断相保护；

3、 梯级链断裂保护装置；

4、 扶手带出入口保护装置；

5、工作制动器；

6、 紧急停止按钮；

7、 非操作逆转保护；

8、梳齿保护装置；

9、围裙保护装置；

10、 梯级下陷保护装置；

11、电机过载保护；

12、超速保护装置；

13、 安全电路接地保护；

14、故障显示功能；

15、上、下梯级入口照明；

16、水平梯极板；

（六）、适用标准

1、 国家标准：

除本章节有规定的技术要求外，本次招标的垂直电梯的设计、安全设施、制造、测试、安装及验收应不低于中华人民共和国下述相关的国家标准：

WWWJSSS《全球工地安全标准》

GB/T10058-2009《电梯技术条件》

GB/T10059-2009《电梯试验方法》

GBT10060-2011《电梯安装验收规范》

GB7588-2003《电梯制造与安全规范》

GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》

GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

漳州市住建局和质量技术监督局等相关部门的电梯验收标准及本招标文件的要求。

若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

2、 安全设施要求

（1）电梯的安全设施应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条的规定及GB7588-2003《电梯制造与安全规范》的规定；

（2）限速器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.6条的要求；

（3）安全钳符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.7条的要求；

（4）缓冲器应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.8条的条件。

3、 电气安全要求

电梯电气安全要求应符合GB/T10058-2009《电梯技术条件》3.3.9条和3.14条的有关条款规定。

4、电梯可靠性要求

可靠性必须达到GB/T10058-2009《电梯技术条件》第4条中要求。

5、系统的适应性：供应商提供的整套设备应能保证在使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况下全天候正常运行。

6、 电梯其他要求：

（1）电梯其他要求按GB/T10058-2009《电梯技术条件》规定。且应考虑海洋气候造成的腐蚀。

（2）设备要求采用具有完善控制模块功能的乘客消防电梯，以便今后根据需要可以升级，如需要增加远程监控功能可以方便实现。

三、商务条款

（一）交货地点：南靖县中心城区东环路以西、和贵路以南（02地块）；

（二）交货期：招标人通知进场后60日历天内货物运抵施工现场，进场后90日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》并交付使用。合同签订后及时根据招标人要求，拟派专业人员与总承包单位进行沟通衔接，根据进度需要时需派技术人员入驻施工现场。

（三）服务要求

1、技术培训：中标人应结合电梯的安装、调试及试运行过程，有计划无偿地对招标人派出的管理、维护保养人员进行电梯的基本知识、使用、维护保养技术等内容的现场培训，以保证售后电梯的良好运行状态；

2、本工程电梯质量保修期为 24 个月（若乙方参与投标时承诺更长的质保期，以实际的质保期为准），自电梯取得有关主管部门准用证交付使用并办理移交手续之日起计算。①在质量保证期内乙方每月应至少两次定期上门维保；②涉及人员被困救援或电梯运行发生故障，响应到达时间不超过60分钟，一般故障应在到达现场后2个小时内修复，若未在承诺时间内到达现场组织救援或排除故障的，则属乙方违约，需支付违约金5000元／次，从设备质保金中扣除；③若电梯维修人员未能处理故障的，乙方应负责电梯生产厂家派技术人员到现场（时间不超过24小时）解决故障问题，其费用由乙方负责。④若乙方未在承诺规定的时间响应，次数超过3次后，甲方有权扣除剩余设备质保金。⑤特殊情况在24小时内无法修复的，应给以更换新设备或提供代用设备，并能排除故障投入正常使用。乙方可以视自身实际情况在投标文件中提供更优更合理的质保期和售后服务承诺；

3、超出质保期后的维修服务按投标文件的承诺执行，供应商投标文件中须对此作出承诺；

4、 供应商应在投标文件中分别说明所投电梯的质量保证期、上门维护保养服务内容、紧急情况下如何处理问题；

8、 供应商必须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的土建配合工作，全程跟踪服务。

（四）支付方式

1、合同签订后接到甲方通知后，甲方10日历天内支付合同总价的20%货款。乙方收到货款后正式安排生产（甲方付款前乙方需提供等额的增值税发票）；

2、货物到达现场经甲方现场验收合格确认后，乙方提出申请，10日历天内甲方支付合同总价的30%的货款（提供相关验收资料及等额的增值税发票给甲方）；

3、电梯安装调试结束后，由乙方在10日历天内向当地相关部门申报验收并承担验收费用，验收合格取得《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》并交付使用后，乙方提交完整支付申请资料，甲方10日历天内支付至合同总价的97%（乙方需提供等额的增值税发票）；如果由于乙方的原因造成复检，复检费用由乙方承担；

4、预留合同总金额的3%作为本工程的质保金，若质保期内未发现质量问题，待质保期24个月（若乙方参与投标时承诺更长的质保期，以实际的质保期为准）满后15日历天内一次性无息付清（乙方需提供等额的增值税发票）。

注：①若甲方要求电梯分批进场、分批安装，则按以上规定的支付比例支付。

②乙方提供的发票应是增值税专用发票，电梯安装费税率为3%，电梯采购费税率为13%，国家政策最新调整的按调整执行。

③每笔款项申请时，乙方必须按甲方要求提供完整的支付申请资料。

（五）履约担保的有效期、数额及退还

1、履约担保的有效期截止至验收合格取得两证一书（《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》）并交付使用之日（注：采用的保函或保证保险所需费用由中标人承担，需确保保函或保证保险有效期在验收合格取得两证一书前一直有效）。

2、履约担保金数额为：合同总额的10%；

履约保证金的形式 (由中标人自主选择以下一种)：在签订采购及安装合同前，以现金（转账或电汇）或银行保函或工程担保函或保证保险等形式，应与现金保证具有同等效力，保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。若不能在规定时间内提交履约保证金，则视为自动放弃中标资格，招标人将不退还其投标保证金。

履约保证金的退还：电梯取得相关部门颁发的《电梯使用证登记证》并交付使用后，中标人办理完相关请款手续，招标人于30日内无息退还履约保证金（或办理履约保函退还手续），中标人办理完相关请款手续后，招标人于30日内无息退还履约保证金（或办理履约保函退还手续）。

（七）验收标准

1、设备验收按照生产厂家的企业标准（供应商在投标提供），WWWJSSS《全球工地安全标准》，中华人民共和国GB/T10058-2009《电梯技术条件》、GBT10060-2011《电梯安装验收规范》、GB7588-2003《电梯制造与安全规范》、GB50182-1993《电气装置安装工程电梯装置施工及验收规范》、GB50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》及当地建设、质量技术监督部门的电梯验收规范及招标文件中的相关规定。

2、中标人应确保设备的安装调试符合质量验收规范的要求，设备安装验收合格后，招标人及中标人双方共同签署《设备检验合格证书》。

3、交货验收时，必须提供设备相关手续、品牌证书、中文安装、海运提单副本、装箱清单、品质保证书、使用及维护说明书。

4、中标人提供的产品及施工过程的检测、检验均应符合现行国家建设工程质量验收标准。

### （八）知识产权

1、为执行工料规格规定的工程以及合同项下的电梯的整体及任何部件而供应和使用的任何知识产权，其费用视为包在合同总价内，卖方提供的电梯或其任何部件若触犯或涉嫌触犯第三方的任何知识产权，由卖方承担法律责任，因此使买方蒙受的所有损失，卖方须予以全额赔偿。

2、为安装工程使用的任何专有技术、专利物品、程序或发明和其他知识产权，其费用视为已包含在合同总价内，卖方触犯或涉嫌触犯第三方的任何专有技术或物品、程序或发明的专利权或其他知识产权，而使买方蒙受的所有索赔、诉讼、赔偿、费用和支出等，卖方须予以解决和赔偿并承担法律责任。

第三卷

- 投标文件格式

1.本部分格式文件中除另有说明外，投标格式中的供应商盖章系指独立供应商或联合体牵头人加盖单位公章。

2.投标文件中涉及供应商和法定代表人盖章的，均可加盖相应的电子印章。

3.供应商按招标文件要求提交的所有证件、单据等证明材料扫描件，均需加盖供应商单位公章，如从诚信库中链接上传获取的资料则无需盖章。

4.投标文件中涉及到需要联合体双方加盖公章的材料，可由联合体成员方盖章后扫描上传然后由联合体牵头人加盖电子公章即可。

投  标  文  件

招标项目编号：

资格审查文件

项 目 名 称：

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                  （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

目 录

- 资格审查申请书函

- 基本情况表

- 投标人法定代表人授权委托书（如无委托，无需提供此项）

- 电梯制造商委托销售授权书（如有）

- 设备制造商委托安装授权书（如有）

- 联合体协议（如有）

- 电梯的技术规格与功能配置承诺书

- 财务要求

- 信誉要求

10.投标保证金

11.其他资料（如有）

1、资格审查申请函

致：                      （招标人）

1. 经研究并充分理解招标文件投标须知中关于资格审查文件的各项条款及 要求后，我方           （投标人名称）愿根据该文件的要求提交所需的资格审查申请材料，对招标编号为                    的南靖兰花电商产业园电梯采购及安装（填入招标项目名称）项目的投标提出申请，并接受甲方对我方进行的资格审查。

2. 按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请函相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请函还将授权给有关的任何机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请函中提交的或与本申请人的资金 来源、经验和能力有关的声明和资料。

3. 我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

4. 我方未被限制（或暂停）投标或承接业务，保证不存在1.4.3 投标人不得存在下列情形之一的。

5．我方保证投标文件中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。若存在虚假或不真实，愿意接受招标人或主管部门按照弄虚作假骗取中标进行处理，取消其中标资格，并没收投标保证金。

投标人：                            （盖单位公章）

法定代表人：                                （盖章）

地址：

电话：

传真：

年     月     日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应在本表中盖章。

2、基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：投标人应提供营业执照（含联合体）、制造商2019年6月1日前取得的（含6月1日）提供《中华人民共和国特种设备制造许可证》，2019年6月1日后取得的提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》；安装、售后维修单位2019年6月1日前（含6月1日）取得的提供《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》，2019年6月1日后取得的提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》等相关证明资料扫描件。

投标人：                            （盖单位公章）

3、投标人法定代表人授权委托书

甲方：

（投标人全称）法定代表人        授权      （被授权人姓名）为委托代理人（投标人代表），代表本公司参加贵司组织的南靖兰花电商产业园电梯采购及安装 项目招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。委托代理人在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。委托代理人无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

委托代理人：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：1、委托代理人身份证扫描件。

2、委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的投标截止时间前六个月社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

授权方

投标人（盖单位公章）：

法定代表人签字或盖章：

日     期：

接受授权方

委托代理人签字：

日     期：

注： 1、委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2、联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

4、电梯制造商委托销售授权书

致：      （甲方名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (销售代理商全称)为我方授权电梯销售代理单位，以我方的名义在 南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目中从事的电梯的设备销售代理工作，我方将承担电梯质量和对电梯设备售后保修、服务等负责。

设备制造商全称（加盖公章）：

年   月   日

注：1.由所投电梯制造商负责，电梯销售的无需提供此表。

2.本表可扫描上传。

5、电梯制造商委托安装授权书

致：      （甲方名称）

本授权书宣告：                 (制造商名称)为                 (品牌名称)电梯产品的制造商，现授权                                 (安装方全称)为我方授权电梯安装施工单位，以我方的名义在 南靖兰花电商产业园电梯采购及安装 项目中从事的电梯的设备施工安装、维修工作，我方将承担质量的保证并对售后保修、服务等负责。

设备制造商全称（加盖公章）：

年   月   日

注：1.由所投电梯制造商负责，电梯安装施工的无需提供此表。

2.本表可扫描上传。

6、联合体协议书（如有）

6-1  联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成       （联合体名称）联合体，共同参加          　　          （项目名称）的招标。现就联合体参选事宜订立如下协议。

1.                          （牵头人单位名称）为                    （联合体名称）牵头人，为本招标项目的                     （制造商或经销商）。联合体成员方                                  （成员方单位名称）为本采购项目的安装施工单位，施工资格等级为                                      。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

。

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式    份，联合体成员和甲方各执一份。

联合体牵头人名称：                               （盖单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （盖章）

联合体成员一名称：                               （盖单位公章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

……

年    月    日

注：以联合体形式参加投标的，才须提交此表。

6-2  联合体牵头人授权书

本授权委托书声明：我            、           （联合体成员单位的法人代表姓名）系注册于           、            、 （联合体成员单位的注册地址）的           、           （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权       （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员单位参加编号为          （招标编号）的              （招标项目名称）的投标活动。

（联合体牵头人单位名称）被授权代表           、        （联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。

联合体牵头人名称：                         （盖单位公章）

联合体牵头人法定代表人：                      （盖章）

联合体各成员名称：                          （盖单位公章）

联合体成员法定代表人：                       （盖章）

注：以联合体形式参加投标的，才须提交此表。

7、电梯的技术规格与功能配置承诺书

致：      （甲方名称）

根据贵方为  南靖兰花电商产业园电梯采购及安装项目     招标项目的投标，我司对该项目电梯采购的技术规格与功能要求配置做出如下承诺：

我司所提供的电梯的规格与功能配置全部满足本项目招标文件第二卷第五章“供货要求”规定的技术规格与功能要求，并进行逐项承诺或提供相关证明（详见我方提交的技术文件），如任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，可作为资格审查不合格，按废标处理。

特此承诺！

投标人：               （盖单位公章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

- 8、财务要求

须提供2021年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件。

9、信誉要求

（1）投标人自2019年1月1日以来无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺（承诺函格式自拟）

（2）投标人至投标截止时间止，在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中未被工商行政管理机关列入“严重违法失信名单”的（不包括投标人分支机构）（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）；

（3）投标人至投标截止时间止，在全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）中未被人民法院列为“失信被执行人”的（不包括投标人分支机构）（投标人投标时需将查询结果截图扫描件）；

（4）根据高检会[2015]3号文精神，投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人自2019年1月1日以来无行贿犯罪记录承诺函（承诺函格式自拟）。

- 10、投标保证金

1、投标人须附上银行保函或担保保函或保险保函等的到帐证明、保函手续费转帐凭证的扫描件。

2、到账证明格式

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

年  月  日

- 11、其他资料

投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

投  标  文  件

招标项目编号：

商务文件

项 目 名 称：

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                  （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

目    录

- 投标函

- 投标报价一览表

- 投标货物分项价格表

- 售后服务承诺书

- 商务条款的响应表

- 投标人商务得分估分表

- 承诺函

- 其他资料

1、  投标函

甲方：

1、根据你方的招标文件及踏勘项目现场，经详细研究，我方决定以总价为人民币（大写）：                                 （¥          元），其中安装费为人民币（大写）：                                 （¥          元）承担本招标工程的电梯的制造、供货、安装调试、售后服务等全部任务，并响应招标文件的一切要求。本项目由                （安装单位名称）负责电梯设备的安装及售后维修服务等工作。

2、我方保证在接到招标人通知进场后60日历天内货物运抵施工现场，进场后90日历天内安装调试完毕，安装调试完毕后30日历天内验收合格取得两证一书《电梯监督检验报告书》、《电梯使用证登记证》和《电梯使用合格标志》并交付使用。合同签订后及时根据招标人要求，拟派专业人员与总承包单位进行沟通衔接，根据进度需要时需派技术人员入驻施工现场。

3、我方已准确领会了招标文件的所有内容，包括修改文件及有关附件。

4、如果我方中标，将按照招标文件的规定与项目法人签订合同，并且严格履行合同义务，我方保证按合同协议书中规定的工期完成服务内容。在执行合同中，如因我方原因给贵方造成经济损失，由我方承担赔偿责任。

5、我们同意按招标文件的规定，提供招标人要求的所有资料。

6、我们完全理解你们不一定要接受最低价的投标。

7、一旦我方中标，我方保证按招标文件规定提交招标代理服务费及其他相关费用。

8、我方愿按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定履行自己的义务并承担的全部责任。

所有有关本标书的函电，请按下列地址联系：

地    址：             邮政编码：

电    话：             传    真：

投标人：                      （盖单位公章）

法定代表人：                   （盖章）

年     月    日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

2、投标报价一览表

- 投标人名称：

- 项目名称：

| - 货物名称 | - 单位 | - 数量 | - 单价（元） | - 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 合计 |  |  |  |  |
| - 投标总价（大写）： |  |  |  |  |
| - 说明： |  |  |  |  |

- 投标人：                         （盖单位公章）

- 年   月   日

- 注：（1） 投标报价表要求严格按本格式填写。

（2） 本表“投标总价”含义同本文件本文件《投标函》“总价”一致。

3、投标货物分项价格表

| 电梯名称 | 电梯编号 | 数量 | 型号规格 | 电梯价格（元） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 电梯总价 | 采购费 | 安装费 | 备品备件和专用工具的费用 | 安装、调试、培训及其它附带服务的费用 |
|  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 |
| 说明： 电梯总价=采购费+安装费+备品备件和专用工具的费用+安装、调试、培训及其它附带服务的费用 技术规格中特别要求的备品备件和专用工具的费用（自行填报） 技术规格中特别要求的安装、调试、培训及其它附带服务的费用（自行填报） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 投标人：                 （盖单位公章）

- 年  月  日

4、售后服务承诺书

致：               （招标人名称）

根据贵方为                        招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（内容根据招标文件要求自拟）

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

年   月   日

注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

5、商务条款的响应表

招标项目编号∶

| 序号 | 章节条目号 | 招标文件规定的商务条款 | 投标文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人必须全部满足招标文件第二卷“供货要求”中规定的商务条款并进行逐项承诺或提供相关证明。

投标人：                       （盖单位公章）

年   月   日

6、投标人商务得分估分表

| 评审内容（满分15分） |  | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计得分 |  |  |  |  |

投标人：                       （盖单位公章）

年   月   日

- 注：投标人应按上表顺序附上商务评审所需的所有证明资料。

- 7、承诺函

致：               （招标人名称）

根据贵方为                        招标项目的投标邀请，我司对该项目做出如下承诺：

1、我公司承诺完全响应本项目招标文件中第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件；

2、我公司承诺完全响应本项目招标文件中第五章“供货要求”中的实质性要求和条件。

特此承诺！

投标人：                         （盖单位公章）

法定代表人：                      （盖章）

年   月   日

- 注：以联合体形式参加投标的，联合体各成员方均应盖章。

- 8、其他资料

- 投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料（如投标货物商务评审所需的资料等）,可在此提交。

投  标  文  件

招标项目编号：

技术文件

项 目 名 称：

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人：                 （盖章）

日      期 ：

注：以联合体形式中投标的，联合体各成员方均应盖章。

目  录

- 投标设备整体评价、投标设备技术性能指标的响应程度表

- 投标人技术得分估分表

- 投标人提交的证明资料

1、投标设备整体评价、投标设备技术性能指标的响应程度表

| 序号 | 章节条目号 | 招标文件第五章“供货要求”中规定的技术规格与功能要求 | 投标文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                               （盖单位公章）

年  月  日

注：投标人必须全部满足招标文件第二卷“供货要求”中规定的技术规格与功能要求并进行逐项承诺或提供相关证明，任何一项不能满足或没有承诺或提供相关证明的，视为资格审查不合格，作为废标处理，不能列为中标人。

2、投标人技术得分估分表

| 评审内容（满分47分） |  | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计得分 |  |  |  |  |

投标人：                               （盖单位公章）

年   月   日

3、投标人提交的证明资料

1. 投标人应按顺序附上技术规格与功能响应证明资料及技术评审得分所需的所有证明资料。

2．投标人按招标文件要求应提交或认为应补充的其他材料,可在此提交。