# 中 华 人 民 共 和 国

标准 设备 采购招标文件

（2017 年版）

报建编号：  3506812110190201

招标项目名称：龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目

招标项目编号：  E3506810601800251008

招标人： 漳州市龙海区城投污水处理有限公司 （盖单位电子公章）

招标代理机构：  厦门兴海湾工程管理股份有限公司  （盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：    黄晓娟

招标代理机构编制人：     蔡超君

招标文件编制日期： 2023  年 03 月

目	录

第一卷-------------------------------------------------------------03

- 第一章 招标公告------------------------------------------------04

# 第二章 投标人须知----------------------------------------------08

- 第三章 评标办法（综合评估法）----------------------------------44

# 第四章 合同条款及格式------------------------------------------56

第二卷-------------------------------------------------------------88

第五章 供货要求------------------------------------------------89

- 第三卷-------------------------------------------------------------99

第六章 投标文件格式-------------------------------------------100

# 第一卷

# 第一章 招标公告

- 龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目

- 招标公告

## 1.招标条件

本招标项目 龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目 已由 漳州市龙海区发展和改革局以龙发改审[2022]44号文 批准建设，招标人为 漳州市龙海区城投污水处理有限公司 ，招标项目资金来自 业主多渠道筹措 ，出资比例为 100%。该项目已具备招标条件，现对 龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目 进行公开招标。

## 2.项目概况与招标范围

2.1工程建设地点： 漳州市龙海区浮宫镇 ；

2.2 工程建设规模： 龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目，本项目预算审核价为¥42759396元(含暂列金2035658元）；

2.3建设工期：总工期为 128（根据招标人通知起128日历天内完成安装调试并应配合主体工程的施工，不影响工程的竣工验收，含试运行28天）个日历天；

2.4标段划分：无；

2.5本次招标采购设备的名称：龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目

2.6本次招标范围及运维服务内容：

⑴招标范围：本次招标范围主要包含厂区总平安装、预处理构筑物、AAO-MBR反应池、消毒池及出水泵房、储泥池、污水泵站、污泥脱水机房及料仓、综合楼安装、进水仪表间安装、出水仪表间安装、污水泵站安装、生物除臭系统、离子送风系统等设备采购及安装，具体详见招标人提供的设计施工图纸、招标文件、采购清单、设备需求及技术性能指标一览表以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

⑵运维服务内容：本次招标包含龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目的运维管理，包括污水处理厂日常运营管理及达标运行，厂建构筑物、设施、设备（含仪器仪表）维护管理，中小型维修，污泥清理及外运，日常检测，水质检测，厂场地和绿化养护，接口干管（含一体化污水泵）维护保养，在线监测设备运行维护保养，运营期满后将污水处理厂整体移交招标人等工作内容。

2.7数量：具体详见设备清单 ；

2.8技术规格：设备清单详见设计施工图纸以及招标人提供的设备清单为准，具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》 ；

2.9交货地点：本工程施工现场 ；

2.10交货期：中标人应根据发包人通知之日起128日历天内（含试运行28天）完成施工安装、调试，并在不影响主体工程施工的前提下备货及配合主体工程做好预埋 。

## 3.投标人资格要求

3.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的具备独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照。

3.2本次招标要求投标人须具备 / 资质， 自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的处理规模不少于6500吨/天的污水处理厂项目的“供货、安装、调试”总包(需含MBR膜产品）污水项目业绩或“供货、安装、调试、运维”总包(需含MBR膜产品）污水项目业绩或MBR膜系统“供货、安装、调试”总包业绩。业绩应附中标（成交）公告截图、中标（成交）通知书、项目合同协议书、竣工验收报告等证明材料扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.3投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备环保相关专业（或给排水相关专业）中级及以上职称或不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，且为投标人本企业在岗人员。

3.4本次招标 不接受 联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /。

3.5法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，或母公司、全资子公司及其控股子公司等互为投资和被投资的关联公司，都不得在同一招标中同时投标。

3.6本项目核心设备为（①格栅；②泵类（含一体化污水泵）；③除臭系统、加药系统；④仪器、仪表；⑤自控柜、供配电柜体；⑥MBR膜；⑦离子送风系统），上述核心设备一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

## 4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2023 年 04 月 08 日 9 时 30 分 00 秒至 2023 年 05 月 05 日 9 时30 分 00 秒通过 漳州市工程项目交易中心网，https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn （公共资源电子交易平台名称及网址）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用 新点投标文件制作软件(福建版) （电子招标文件编制工具软件名称及版本号）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

## 5.投标保证金的提交

5.1投标保证金提交的时间： 2023年05月05日09:30:00前 。

5.2投标保证金提交的金额：  人民币叁拾万元整（小写：300000.00元） 。

5.3投标保证金提交的方式：  具体详见投标人须知前附表第3.4.1项规定  。

## 6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023 年 05 月 05 日 9 时 30 分，投标人应在截止时间前通过 漳州市工程项目交易中心网，https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn （电子招标投标交易平台）递交电子投标文件。

6.2逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

## 8.联系方式

招标人：  漳州市龙海区城投污水处理有限公司

地址： 福建省漳州市龙海区石码街道人民路61号 ，邮编： 363100

电子邮箱:    /

电话： 0596-6526002  ，传真：    /

联系人：   蔡先生

招标代理机构： 厦门兴海湾工程管理股份有限公司

地址：  漳州市芗城区胜利东路21号东湖大厦1207-1208室  ，邮编：  363000

电子邮箱:  xmxhwzz@163.com

电话： 0596-2936870  ，传真：  /

联系人：   小黄

公共资源电子交易平台名称：  漳州市工程项目交易中心

网址：  https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：   0596-2032597

招投标监督机构名称：  漳州市龙海区住房和城乡建设局

地址：  漳州市龙海区公园西路82号

联系电话：  0596-6527390

公共资源交易中心名称：  漳州市龙海区公共资源交易中心

地址：  龙海区紫崴路9号荣昌公馆写字楼11楼

联系电话：  0596-6535066

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人： 漳州市龙海区城投污水处理有限公司 地址： 福建省漳州市龙海区石码街道人民路61号 联系人： 蔡先生 电话： 0596-6526002 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构： 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 地址： 漳州市芗城区胜利东路21号东湖大厦1207-1208室 联系人： 小黄 电话：0596-2936870 |  |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目 |  |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主多渠道筹措 |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | ⑴招标范围：本次招标范围主要包含厂区总平安装、预处理构筑物、AAO-MBR反应池、消毒池及出水泵房、储泥池、污水泵站、污泥脱水机房及料仓、综合楼安装、进水仪表间安装、出水仪表间安装、污水泵站安装、生物除臭系统、离子送风系统等设备采购及安装，具体详见招标人提供的设计施工图纸、招标文件、采购清单、设备需求及技术性能指标一览表以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。 ⑵运维服务：本次招标包含龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目的运维管理，包括污水处理厂日常运营管理及达标运行，厂建构筑物、设施、设备（含仪器仪表）维护管理，中小型维修，污泥清理及外运，日常检测，水质检测，厂场地和绿化养护，接口干管（含一体化污水泵）维护保养，在线监测设备运行维护保养，运营期满后将污水处理厂整体移交招标人等工作内容。 |  |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期：中标人应根据发包人通知之日起128日历天内（含试运行28天）完成施工安装、调试，并在不影响主体工程施工的前提下备货及配合主体工程做好预埋。 |  |
| 1.3.3 | 交货地点 | 本项目施工现场 |  |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 1、设备应符合污水处理设施的相关规范规定。 2、污水处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排放限值。具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》和运维要求。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）投标人必须是中华人民共和国境内注册的具备独立法人资格，持有工商行政管理部门颁发的合格有效的营业执照； （2）资质要求（对制造商资质有要求的， 应分别列出并注明）：本次招标要求投标人须具备/资质； （3）财务要求：/； （4）投标设备业绩：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的处理规模不少于6500吨/天的污水处理厂项目的“供货、安装、调试”总包(需含MBR膜产品）污水项目业绩或“供货、安装、调试、运维”总包(需含MBR膜产品）污水项目业绩或MBR膜系统“供货、安装、调试”总包业绩 。业绩应附中标（成交）公告截图、中标（成交）通知书、项目合同协议书、竣工验收报告等证明材料扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 并具有与本招标项目相应的供货能力。 （5）信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以全国企业信用信息公示系统查询结果为准（投标人投标时需将查询结果截图上传）； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图上传）； ③投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内[自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）]无行贿犯罪记录承诺书（格式自拟）。中标候选人公示期间，招标人将通过中国裁判文书网对中标候选人、法定代表人及项目负责人进行近三年内行贿犯罪档案查询，查询结果以中国裁判文书网为准。若招标人发现中标候选人、法定代表人及项目负责人，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日前3年内，存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，招标人将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人应积极配合提供相关材料，供招标人进行行贿犯罪档案查询。 ④投标人在最近三年内[自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）]无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺（格式自拟）。 - 其他要求：㈠投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备环保相关专业（或给排水相关专业）中级及以上职称或不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，且为投标人本企业在岗人员。㈡本项目核心设备为（①格栅；②泵类（含一体化污水泵）；③除臭系统、加药系统；④仪器、仪表；⑤自控柜、供配电柜体；⑥MBR膜；⑦离子送风系统），上述核心设备一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。 - 注：环保相关专业是指：名称中含有“环保”或“环境”的（环境保护工程，环境生化与环境韧理，环境质量监测，环境质量评估，环境规划与管理，环境工程，环境监测，环境宣传教育，环境保护，环境艺术设计） - 给排水相关专业是指：给排水、建筑水电、建筑环境与设备、环境工程、管道工程。 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 |  | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的 其他情形 |  | ⑴与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性； ⑵与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人； ⑶与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系； ⑷与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标； ⑸为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务； ⑹为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系； ⑺为本招标项目的代建人； ⑻为本招标项目的招标代理机构； ⑼与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人； ⑽与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系； ⑾被依法暂停或者取消投标资格； ⑿被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照； ⒀进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； ⒁在最近三年内[自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）]发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）； ⒂被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ⒃被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单； ⒄在近三年内[自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）]投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以投标人承诺书及中标候选人公示期间在中国裁判文书网的查询结果为准）； ⒅法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 |  | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前 提出问题 |  | 时间：/ |
|  |  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 |  | / |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求：/ 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |  |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |  |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |  |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围：/ 最高项数：/ |  |
| 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 | 含招标人提供的与本项目相关的所有设计施工图纸、采购清单、澄清、修改、补充说明等所含内容。 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间： 2023 年 04 月 13 日 17 时 00 分前 |  |
|  |  | 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，应在上述时间前，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）通过漳州市工程项目交易中心网电子交易平台提交给招标人或招标代理机构，并以电话方式向招标代理机构确认。 |  |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 时间：招标人对招标文件的澄清内容通知将于2023年04月14日17时00分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。澄清的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清：福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到 招标文件澄清 | 时间：/ |  |
|  |  | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）发布的招标文件的澄清，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 时间：招标人对招标文件的修改内容通知将于2023年04月14日17时00分前发布； 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。招标人、招标代理机构将通过下列网站发布修改： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn））。 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 时间：/ |  |
|  |  | 形式：无需确认，潜在投标人应自行留意招标人、招标代理机构在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）发布的招标文件的修改，并通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的修改。投标人在投标截止日期前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件 的其他资料 | 原文删除修改为： 投标文件应包括下列内容： 一、投标函 二、法定代表人（单位负责人）身份证明 三、授权委托书（如有时） 四、投标保证金 五、商务和技术偏差表 六、分项报价表 七、资格审查资料 八、拟派出项目负责人简要情况表 九、拟派出项目负责人承诺函 十、拟派出项目技术负责人简要情况表 十一、运维人员到位承诺书 十二、主要材料设备参考品牌明细表 十三、投标设备技术性能指标的详细描述 十四、运维方案 十五、投标人诚信承诺函 十六、其他资料 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。 |  |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |  |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：¥42759396元(含暂列金2035658元），投标人的投标总报价不能超过本项目最高控制价，若投标人所报的投标报价超过招标文件规定的最高控制价，则该投标人的投标文件将被视为无效投标，其投标文件将被拒绝。 |  |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人投标报价中的暂列金须按招标人公布的金额填写，否则不参与评标基准价的计算，且投标报价为0分。 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 天 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求， - 1.投标保证金：投标保证金金额： 叁拾万 元人民币； 2.投标保证金的形式：投标人可以使用下列第①、②、③、④任一种形式提交 ①银行保函形式： 电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3506810601800251008 （招标项目编号）。开具保函费用由投标人自理。 ②工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）： 电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投际保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3506810601800251008 （招标项目编号）。开具保函费用由投标人自理。 ③保险公司出具的投标保证保险形式： 电子保险保函。如采用电子保险保函形式提交项目投标保证金的。可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子保险保函出具机构开具，电子保险保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。（投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 E3506810601800251008 （招标项目编号）。开具保证保险的费用由投标人自理。 ④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）： 投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。 3.投标保证金证明材料提交形式： ①采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 投标保函 采用 （采用、不采用）电子保函形式，且应满足 《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定，同时须提交电子保函的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分 。 ②采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 4. 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 □不要求 |  |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还 投标保证金的情形 | 增加： ⑷投标文件存在下列规定的雷同情形之一的： ①不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。 ②不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。 ⑸因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的； ⑹投标人在投标期间提供虚假的企业资质、工程业绩、财务状况或其他证明文件，或者以其他方式弄虚作假的； ⑺法律、法规规定的其他情形。 |  |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求：/ |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / 年至 / 年 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日） |  |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日） |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交 备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |  |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数 及其他要求 | 投标文件副本份数：/ 是否要求提交电子版文件：/ 其他要求：中标单位需在领取中标通知书前向招标代理单位提交陆份与上传至交易平台相同的投标文件的纸质材料。 |  |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分成装订 | ☑不需要：/ □需要，分册装订要求：/ |  |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件 要求 | 本项目采用电子招标，具体要求如下： 1、投标人应利用江苏国泰新点软件有限公司电子标书生成器制作电子投标文件； 2、投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 3、企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |  |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件中，要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。 |  |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商： 江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求：投标文件所有内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。 |  |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：/ 招标人地址：/ / （项目名称）设备采购招标项目投标文件 招标项目编号：/ 在 / 年 / 月 / 日时前不得开启 |  |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 北京时间：2023 年05月05日09时30分 |  |
| 4.2.2(A) | 递交投标文件地点 | / |  |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 □是，退还时间：/ |  |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 北京时间： 同投标截止时间 开标地点：龙海区石码镇紫崴路9号荣昌公馆写字楼11层（漳州市龙海区公共资源交易中心） |  |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （3）宣布到场的开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员； （4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案； （5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （6）开标结束。 备注：1、投标文件解密方式 ☑在线解密 □现场解密 开标时，电子交易平台自动抽取所有投标文件，按时在线解密如下： - 1.首先，开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人按时在线解密（解密时长为：30分钟）。因投标人原因造成在规定时间内投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标须知前附表第9项； 2.其次，进行二层解密：由开标人员（招标代理机构）插上福建 CA 数字认证系统授权的代理方密钥，输入 CA 密码，对投标截止时间前递交的投标文件进行二层解密， 解密成功； 3.唱标并打印开标记录表。 |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5人 其中招标人代表 0人，专家 5人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |  |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1 个 |  |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介 及期限 | 公示媒介：通过以下媒介进行发布 福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn） 公示期限：中标候选人暨中标结果公示合并，不少于10日 |  |
| 7.4 | 是否授权评标委员会 确定中标人 | □是 ☑否 |  |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： ☑要求， 履约保证金的形式：中标人在签订合同前以现金（电汇或者银行转账）形式或银行保函形式递交。现金及银行保函形式须满足闽建筑[2013]29号的规定。履约保证金以现金形式递交的，应由中标人企业基本账户转出；采用银行保函形式递交的，银行保函应由公司所在地或项目所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目，银行保函形式应为无条件见索即付形式,应以招标人为受益人且满足履约保证金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人有理由不予接收。所需费用由中标人承担。若中标人无法在规定时间内以银行保函形式递交履约保证金的，中标人应先行以现金形式递交，直到中标人向招标人提供银行保函为止。中标人以银行保函形式递交履约保证金后，招标人将在收到银行保函的10个工作日内无息退还其之前以现金形式递交的履约保证金。如果中标人未按上述规定递交履约保证金的，招标人可视为其已放弃中标资格而不予签订合同或视已签订合同为无效合同，同时没收投标保证金，招标人将重新依法招标确定中标人。 履约保证金期限： 有效期应至项目竣工验收合格止，含试运行完毕后、调试和水质验收合格后为止。 履约保证金的金额：为中标合同价的10％ □不要求 |  |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求：电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点电子招标文件制作软件（福建版）。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司，电话：400-850-3300；漳州地区技术咨询电话0596-2032597。 1、电子投标文件具体要求： （1）投标人应当按照项目的招投标主管监督部门的有关文件规定以及招标文件的具体要求编制电子投标文件。 （2）投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作工具，制作生成符合要求且具备法律效力的电子投标文件。 （3）投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 （4）电子投标文件制作应按招标文件的规定建立相应目录并分级，不同内容按页签提示制作导入，保证目录清晰、内容完整。 （5）电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的彩色原件进行扫描且扫描件应清晰可辨，并附在需证明材料的后面。 （6）投标人应当按照招标文件规定的格式要求编制电子投标文件，否则后果由投标人自负。 2、电子投标文件解密方式：投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。电子投标文件在线解密具体要求如下： （1）投标文件递交截止时间后，招标代理机构将在系统内公布投标人名单。 （2）投标人按照电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人应在解密开始后30分钟内完成电子投标文件的解密。由于投标人原因未按规定完成解密的，视为撤销投标，投标保证金不予退还。 （3）待投标人解密完成后，由招标人进行解密。 3、电子投标文件解密失败的补救方案： （1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； （2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； （3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销投标。 4、招标人不接受书面投标文件，投标人必须在投标截止时间前提交网上投标文件到电子招投标系统。投标人是否投标以网上递交的投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。 5、投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销投标文件）。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 | 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |  |
| 增加 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局 地点：龙海区公园西路80号 电话： 0596-6527390 |  |
| 增加 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人在本招标项目开标、评标（审）期间应保持在线状态。投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过漳州电子招投标交易平台在线提出；招标人将通过电子交易平台当场作出答复。投标人应随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在20分钟内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 |  |
| 增加 | 评标办法 | 综合评估法 |  |
| 增加 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称： 漳州市工程项目交易中心 网址： https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn 联系电话： 0596-2032597 公共资源交易中心名称：漳州市龙海区公共资源交易中心 地址：龙海区石码镇紫崴路9号荣昌公馆写字楼11层 联系电话：0596-6535066 |  |
| 增加 | 其他 | 1、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下： 1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 2）中标人因弄虚作假被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有A、B违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 2、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 及闽建筑〔2022〕3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当根据开标记录表和评审情况，在评标报告中如实记录存在雷同情形的所有投标人信息。招标人依法公示中标候选人时，应当将存在雷同情形的所有投标人信息予以公示。 3、根据闽建筑〔2022〕3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》：“①投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。②招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。③鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。” 4、投标人如采用保险公司出具的投标保证保险形式提交投标保证金的，若存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，则由保险公司赔偿招标人损失。保险公司赔偿后，可向投标人进行追偿。 5、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开，并报银保监会金融主管部门处理。 6、根据闽建筑[2022]3号文《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，投标人须提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函。第一中标候选人应在中标候选人公示后，7天内将以上要求的承诺函原件提交招标人。法定代表人授权委托的投标代理人及办理投标保证金人员应为本单位在岗人员，投标人应当按投标文件格式要求提供相关在岗证明材料。 7、根据中国人民银行令【2019】第1号及银发【2019】41号文，自2019年2月25日起在全国范围分批取消企业银行账户许可，投标人若无法提供投标人企业基本账户开户许可证，可提供由银行开具的基本存款账户证明资料。 8、投标报价 ①投标报价是投标人完成本招标文件所述和合同条款上所列招标项目范围及工期的全部，包括完成该工程项目的劳务、材料、机械、设备、安装、调试、缺陷修复、管理、维护、运营、保险、利润、税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险（不可抗力除外）费用等所有费用； ②本项目合同价格包括从设备生产到运维期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前的准备工作及产生的相关费用（如中标后须无条件地配合主体工程根据现场施工进度做好预埋工作）、总包管理费、水电费及土建配合费用（投标人应自行考虑此项费用，并计入投标报价内，中标后不再进行调整）、设备土建基础整改费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、运维期所有费用、设备维修及保养费、保险、税金（含设备的关税、增值税等）以及质量保证期、运维期服务期内所产生的一切费用等。 ③投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑本工程项目的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价。 ④投标报价为固定总价包干，合同执行期间不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等一切因素的影响。 ⑤投标总报价以大写金额为准，若小写金额与大写金额不一致时，以大写金额为准； ⑥所有金额均保留小数点后2位，第3位四舍五入。 9、与机械设备配套电气控制箱（柜）应由机械设备的主机制造商配套供应，主机制造商有责任保证所供电气控制箱（柜）与所控机械设备供电、控制以及保护要求相匹配，保证所供电气控制箱（柜）可以长期、安全、可靠的为所控机械设备供电，并满足机械设备的保护及控制要求。所需费用应包含在主机设备的报价内。 10、凡需落地安装的控制箱，投标方应配套提供用于安装的槽钢基础。所需费用应包含在主机设备的报价内。 11、配电室以外所有使用的动力电缆和控制电缆所需费用应包含在主机设备的报价内，包含但不限于：①当机械设备在构筑物的MCC控制室内集中控制时，必须在机械设备机旁配置接线箱；②集中控制室至接线箱的所有动力电缆和控制电缆；③接线箱与接线箱之间的所有动力电缆和控制电缆；④接线箱至机械设备的所有动力电缆和控制电缆。 12、控制箱与潜水电机连接使用的控制电缆和电力电缆应采用水下电缆，电缆由主机制造商配套供应。当潜水电机至控制箱的实际安装距离超过主机制造商提供的电缆长度时，主机制造商应提供延长电缆所须的水下电缆转接盒，所需费用应包含在主机设备的报价内。 13、当主机配套电缆与电动机接线端子不匹配时，主机制造商有责任提供电缆接线盒。接线盒的数量由主机制造商根据所供设备的实际情况加以配置，费用应包含在主机设备的报价内。 14、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件，投标保证金不予退还。 15、本项目招标代理费报酬以中标价为基数按计价格［2002］1980号和国家发改委办公厅发改办价格[2003]857号文规定标准的50%计取，由招标人支付。 16、本项目建设工程交易服务费由招标人及中标单位按福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告闽发改服价〔2021〕250号标准缴交。 17、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |  |
| 增加 | 合同价款的组成 及支付形式 | - 1.合同价款的组成：本项目投标报价由污水厂设备采购及安装费和运营维护费两部分组成，合同价款包含的风险详见招标文件。 2.合同价款的支付形式： ①设备采购及安装费： ⑴合同签订后90天内或中标人接到招标人通知进行设备采购之日起30日内支付设备采购及安装合同价的20%（不含暂列金）作为本项目预付款。 ⑵中标人按合同约定完成设备安装后，招标人28日内支付设备采购及安装合同价的60%（不含暂列金）作为进度款。 ⑶调试验收合格且第三方结算审核后，招标人28日内向中标人支付至结算审核价的90%。 ⑷剩余结算审核价的10%自动转为运维期的运维履约保证金和质保金。中标人承诺运营年限的第二年后无息退还结算审核价的3%，结算审核价的4%在承诺运营年限结束后一次性无息退还。剩余结算审核价的3%在承诺的MBR膜产品质保期期满后无息退还。 ②运营维护费：根据中标人运营维护费的综合单价，按季度结算支付，实际支付金额根据考核成绩进行计算。 |  |
| 增加 | 验收条件 | 中标人完工后进行试运行，污水经过处理后，水质连续28天均符合出水水质且达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准方可提出竣工验收。 |  |
| 增加 | 运营维护费 | 本项目在正式运营时，运营维护费最高限价为1.6元/吨。（运营维护费包含但不限于电费、药剂费、污泥处置费、设备维修保养费、人员费、企业管理费、资金占用费、税费等），投标人在投标报价时应综合考虑上述因素，且不得高于最高限价，否则将否决其投标。 |  |

## 1.总则

### 1.1.招标项目概况

- 1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

- 1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

- 1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

- 1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

### 1.2.招标项目的资金来源和落实情况

- 1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

- 1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

### 1.3.招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

- 1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

- 1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

- 1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

- 1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

### 1.4.投标人资格要求

- 1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

- ⑴资质要求：见投标人须知前附表；

- ⑵财务要求：见投标人须知前附表；

- ⑶业绩要求：见投标人须知前附表；

- ⑷信誉要求：见投标人须知前附表；

- ⑸其他要求：见投标人须知前附表。

- 投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

- 需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

- 1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

- ⑴联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- ⑵由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

- ⑶联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

- 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

- 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

- 与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

- 为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

- 为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其 他利害关系；

- 为本招标项目的代建人；

- 为本招标项目的招标代理机构；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

- 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- 被依法暂停或者取消投标资格；

- 被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

- 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

- 在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

- 被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

- 被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

- 在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网查询结果为准）；

- 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形

### 1.5 费用承担

- 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.6 保密

- 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

### 1.7 语言文字

- 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.8 计量单位

- 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.9 投标预备会

- 1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

- 1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

- 1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

### 1.10 分包

- 1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

- 1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

### 1.11 响应和偏差

- 1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

- 1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

- 1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

- 1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

- 1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 2.招标文件

### 2.1 招标文件的组成

- 本招标文件包括：

- （1）招标公告（或投标邀请书）；

- （2）投标人须知；

- （3）评标办法；

- （4）合同条款及格式；

- （5）供货要求；

- （6）投标文件格式；

- （7）投标人须知前附表规定的其他资料。

- 根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

- 2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

- 2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

- 2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

- 2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

- 2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

### 2.4 招标文件的异议

- 投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 3.投标文件

### 3.1 投标文件的组成

- 3.1.1投标文件应包括下列内容：

- （1）投标函；

- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

- （3）联合体协议书；

- （4）投标保证金；

- （5）商务和技术偏差表；

- （6）分项报价表；

- （7）资格审查资料；

- （8）投标设备技术性能指标的详细描述；

- （9）技术支持资料；

- （10）技术服务和质保期服务计划；

- （11）投标人须知前附表规定的其他资料。

- 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

- 3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

- 3.1.3投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

### 3.2 投标报价

- 3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

- 3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

- 3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

- 3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

- 3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

### 3.3 投标有效期

- 3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

- 3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

- 3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

### 3.4 投标保证金

- 3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

- 3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

- 3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

- 3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

- （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

- （3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）

- 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求，且没有实质性降低。

### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

- 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

- 3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的扫描件以及：

- （1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“ 五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

- （2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证 的扫描件。

- 3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

- 3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

- 3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6 备选投标方案

- 3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

- 3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

- 3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的编制

- 3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

- 3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

- 3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

- （2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应 清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当   副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

- （3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分 册装订要求见投标人须知前附表规定。

- 3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

## 4.投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

- 4.1.1（A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

- 4.1.1（B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

- 4.1.2投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

- 4.1.3未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的递交

- 4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

- 4.2.2（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

- 4.2.2（B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

- 4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

- 4.2.4（A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

- 4.2.4（B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

- 4.2.5（A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

- 4.2.5（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

- 4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件， 但应以书面形式通知招标人。

- 4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

- 4.3.2（B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

- 4.3.3投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

- 4.3.4修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开标

### 5.1开标时间和地点（A）

- 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

### 5.1开标时间和地点（B）

- 招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

### 5.2开标程序

- 主持人按下列程序进行开标：

- （1）宣布开标纪律；

- （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

- （3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- （4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

- （4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容， 并记录在案；

- （5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

- （5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

- （6）开标结束。

### 5.3开标异议

- 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

## 6.评标

### 6.1 评标委员会

- 6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

- （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

- （3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- （4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- （5）与投标人有其他利害关系。

- 6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

### 6.2 评标原则

- 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3 评标

- 6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 7.合同授予

### 7.1 中标候选人公示

- 招标人在收到评标报告之日起 3 日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于 3 天。

### 7.2 评标结果异议

- 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 7.3 中标候选人履约能力审查

- 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.4 定标

- 按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

### 7.5 中标通知

- 在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.6 履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

- 7.6.2中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.7 签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

- 7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

## 8.纪律和监督

### 8.1 对招标人的纪律要求

- 招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2 对投标人的纪律要求

- 投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### 8.5 投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1 项规定的期限内。

## 9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

### 附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年 	月 	日

### 附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 	年 	月 	日 	时前递交至

（详细地址）或传真至 	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在 	年 	月

日 	时前将原件递交至 	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

### 附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

### 附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	       （投标日期）所递交的               	（项目名称）设备采购招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：       	元。

请你方在接到本通知书后的	   日内到                  	（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人)： 	        （签字）

年 	  月 	 日

### 附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受 	        （中标人名称） 于 	      （投标日期）所递交的     	（项目名称）设备采购招标的投标文件，确定 	           （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人： 	             （盖单位章）

年 	月 	日

### 附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于 	年  	月  	日发出的 	           	（项目名称）设备采购招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于 		年 	  月 		日收到。

特此确认。

投标人： 	       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人： 	   （签字）

年 	月 	日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标 方法 | 中标候选人排序方法 |  | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序[随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入经评审合格的进入随机抽取中标候选人的投标人相对应的投标编号（投标人的投标编号由招标人按照网上开评标系统公布投标人名单的正顺序现场抽取），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为中标候选人]。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 |  | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  | 备选投标方案 |  | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  | 资质要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求 （如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 |  | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 (总分 100 分) |  | 商务部分：30分 技术部分：40分 投标报价：30分 其他评分因素： 0分（如有） |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 |  | 评标基准价： 1、当有效投标人(即通过形式评审、资格评审和响应性评审，且投标报价满足招标文件要求的）数量多于五家(不含五家)时，评标基准价为去掉一个有效投标人最高评标价、去掉一个有效投标人最低评标价后的算术平均值。 2、当有效投标人(即通过形式评审、资格评审和响应性评审，且投标报价满足招标文件要求的）数量少于五家(含五家)时，评标基准价为所有有效投标人评标价的算术平均值。 备注：（1）当投标人的投标报价低于招标人公布最高限价的80%时，该投标报价不参与评标基准价的计算。 （2）投标人投标报价中的暂列金未按招标人公布的金额填写，将不参与评标基准价的计算，且投标报价为0分。 （3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （4）投标人的投标报价中暂列金不参与评标基准价的计算，评标价=投标人投标报价-暂列金。 |
| 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | 投标报价的偏差率=︱有效投标人评标价－评标基准价︱÷评标基准价×100% |
| 条款号 |  | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 （30分） | 投标人综合实力 （满分10分） | 投标人资质（1分） | 投标人具备有效的不低于三级市政公用工程施工总承包资质或不低于三级环保工程专业承包资质的，得1分； 注：须提供有效的资质证书扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 财务状况 （1分） | 投标人2019年度-2021年度连续三年净利润无亏损的，得1分。 注：须提供经第三方审计的审计报告和财务报表扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 管理体系认证（3分） | 根据投标人的企业管理体系认证情况进行打分，本项满分3分： 1.具备有效的ISO9001质量管理体系认证，得1分； 2.具备有效的ISO14001环境管理体系认证，得1分； 3.具备有效的OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，得1分。 注：须提供相关证书原件扫描件，未提供者不得分。 |
|  |  |  | 专利技术 （1分） | MBR膜污染控制与节能系统投标人使用自有专利技术的，得1分，没有不得分。(需提供相关专利证书原件扫描件并加盖公章)。 |
|  |  |  | 企业荣誉及获奖(4分） | 根据投标人的企业荣誉及获奖情况进行打分，本项满分4分： - 1.自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含在法定媒介发布招标公告之日）投标人获得过市级及以上市场监督管理局颁布的“守合同重信用”荣誉证书，得1分； 2.自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）投标人获得过国际性行业科技创新奖项的得1分； 3.自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）投标人获得过省级及以上行政主管部门或纳入行政主管部门管理的国家级行业协会颁布的环保或污水处理相关领域科技进步二等奖及以上得2分，科技进步三等奖得1分； 注：须提供相关证书原件扫描件加盖投标人公章。认定时间以获奖文件的印发时间为准。 |
|  |  | 类似业绩（满分6分） |  | 根据投标人提供的类似业绩情况进行打分，本项满分6分： 自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的：单项合同额不少于2800万元（含本数）且处理规模不少于6500吨/天的污水处理厂项目的“供货、安装、调试”总包(需含MBR膜产品）污水项目业绩或“供货、安装、调试、运维”总包(需含MBR膜产品）污水项目业绩或MBR膜系统“供货、安装、调试”总包业绩，每项业绩得1分；若提供单项合同额不少于2800万元（含本数）且处理规模不少于10000吨/天的污水处理厂项目的“供货、安装、调试”总包(需含MBR膜产品）污水项目业绩或“供货、安装、调试、运维”总包(需含MBR膜产品）污水项目业绩或MBR膜系统“供货、安装、调试”总包业绩，每项业绩得1.5分。本项满分6分。 注：①须同时提供以下相关证明材料业绩扫描件，否则不得分： A.中标（成交）公告截图（提供相关网站中标或成交公告的截图及其网址）； B.中标（成交）通知书扫描件； C.项目合同协议书扫描件； D.竣工验收证明扫描件。 ②时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 ③招标人保留对投标人提供材料的真实性进行核实的权利，若投标人弄虚作假，招标人将依法取消其中标资格，并上报有关部门追究其法律责任。 |
|  |  | 拟派项目组主要人员 （满分5分） |  | - 根据投标人拟派项目组主要成员的配备情况进行打分，本项满分5分： - 1.投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备环保相关专业（或给排水相关专业）中级及以上职称或不低于二级市政公用工程专业注册建造师执业资格，且为投标人本企业在岗人员的得1分。投标人拟担任本招标项目的项目负责人具备环保相关专业（或给排水相关专业）高级职称或一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，且为投标人本企业在岗人员的得2分。 - 2.投标人拟担任本招标项目的项目技术负责人具有环保相关专业或市政工程专业或给排水相关专业中级职称且为投标人本企业在岗人员的得1分，具有环保相关专业或市政工程专业或给排水相关专业高级职称且为投标人本企业在岗人员的得2分。 - 3.拟担任本招标项目的项目负责人或项目技术负责人，具有注册环保工程师的加1分。 注：①拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书（或职称证书）和身份证扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准，若提供职称证书的则须提供社保管理部门出具的社保缴费证明，以社保缴费证明所署单位为准。社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。未提供者不得分。 ②项目技术负责人的专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派项目技术负责人必须为投标人本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的社保缴费证明，以社保缴费证明所署单位为准。社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。 |
|  |  | 运维人员配备 （满分3分） |  | - 根据投标人拟派运维人员的配备情况进行打分,本项满分3分： - 1.运维团队中人数不少于5人的，得1分； - 2.拟配备运维团队中具备工程师及以上职称，专业为环境工程、电气、机械、给排水，每个专业配备一人得0.5分，最多得2分，并提供《运维人员到位承诺书》。以上职称证书须提供原件扫描件并盖投标人公章。 注：专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟配备的运维人员必须为投标人本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的社保缴费证明，以社保缴费证明所署单位为准。社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。 |
|  |  | 运营期（满分3分） |  | 根据投标人对运营期的运营年限进行评分，以《运营承诺书》为准，本项满分3分： 1.承诺运营期年限为3年的得1分； 2.承诺运营期年限为4年的得2分； 3.承诺运营期年限为5年的得3分。 |
|  |  | 运维费用（满分3分） |  | 根据投标人对运维费用进行评分，以《运营承诺书》为准,本项满分3分： 投标人所报的运维费用为1.6元/吨的得基本分1分，每下浮0.05元加0.5分，本项最多得3分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准(40分) | MBR膜系统设备配置及运行情况（10分） |  | - ⑴根据MBR膜的纯水通量进行综合评定（2分）： - 纯水通量单位LMH，2000LMH 及以上，得2分； - 1500（含）-2000LMH（不含），得1.5分； - 1000(含）-1500LMH，得1分； - 小于1000LMH，得0.5分。 - ⑵根据MBR膜产品的拉伸强度性能进行评价（2分）： - 拉伸力＞100N，得2分； - 拉伸力80N（含）~100N（不含），得1.5分； - 拉伸力50N~80N，得1分； - 小于50N，得0.5分。 ⑶根据MBR膜产品膜丝抗老化测算进行综合评定（2分）： 寿命大于8年(含8年），得2分； 小于8年且大于5年的，得1.5分； 小于5年且大于3年的，得1分； 其他得0.5分。 ⑷根据MBR膜产品的亲水性（接触角）进行综合评定（2分）： 膜产品亲水性越好、水接触角越小，综合评比接触角小于11°，得2分； 小于15°，得1.5分； 小于18°，得1分； 其它得0.5分。 ⑸根据MBR膜产品气密性（泡点）进行综合评定（2分）： 膜产品在0.1MPa压力下无气泡，得2分； 0.08MPa压力下无气泡，得1.5分； 0.06MPa压力下无气泡，得1分； 其它得0.5分。 注：投标人需提供具有CMA认证或SGS认证或CNAS认证的第三方检测机构提供的检测报告原件扫描件，且检测报告出具时间须在本项目招标公告发布日期之前，否则不予认定，不得分。 |
|  |  | MBR膜产品质保期 （满分6分） |  | 投标人承诺的MBR膜产品质保期须不少于5年，承诺质保期为5年得1分，每延长1年得1分，本项满分6分。 投标人须提供膜产品质保承诺书，承诺书格式自拟，内容包含但不限于：①质保年限；②保证产水水量及出水水质须符合本招标文件要求；③对影响产水水量及出水水质部分膜组件进行免费更换补偿等。 注：承诺函由投标人和膜产品生产厂家共同出具和盖章，否则视为未响应，不得分。 |
|  |  | 仪表及自控设备 （满分2分） |  | 投标仪表及自控（含自控集成、在线仪表、中控室、弱电系统、水泵及其他设备等）工艺方案、选型参数和材质、系统供货成套性及系统设计、设备功能、配置满足招标人要求的优化程度进行打分：优得2分，良得1.6分，内容齐全得1.2分，内容不齐全的不得分。 |
|  |  | 机械设备系统 （满分2分） |  | 根据投标人提供的机械设备系统工艺方案、选型参数、材质、系统供货成套性及系统设计、设备功能、配置等满足招标人要求的优化程度进行打分：优得2分，良得1.6分，内容齐全得1.2分，内容不齐全的不得分。 |
|  |  | 售后服务方案 （满分2分） |  | 根据投标人提供的售后服务方案（方案契合本项目特点，包含但不限于：拟派售后服务人员名单、服务具体措施及计划、应急处理措施、服务响应时间、保修期限、售后服务承诺等）进行评审，方案全面、可行性明确的得2分，方案良好的得1.6分，方案内容齐全的得1.2分，内容不齐全的不得分。 |
|  |  | 污泥处理能力 （满分3分） |  | 污泥经处理后需符合权威部门化验、重金属含量符合国家有机肥标准范围，并承诺污泥去向自行处置的得3分，需提供相关证明材料扫描件及污泥处置去向承诺书（格式自拟），未提供不得分。 |
|  |  | 运维方案 (15分） | 管理目标 （3分） | 1.明确安全管理目标得1分，未明确或明确不符合要求不得分； 2.明确项目管理目标得1分，未明确或明确不符合要求不得分； 3.明确水质控制目标得1分，未明确或明确不符合要求不得分； |
|  |  |  | 安全管理 （3分） | 1.明确运维过程中的安全措施和考核办法。 2.按照国家有关安全生产的法律法规设置安全管理机构或岗位。 3.建立安全制度、安全操作规程。 4.明确日常检查、专项检查、安全培训计划和安全演练。 ### 评标委员会根据以上内容的合理性进行评分，以上内容明确并可行的得3分，良好的得2.4分，一般的得1.8分，内容不齐全的不得分。 |
|  |  |  | 组织安排 （2分） | 1.明确组织机构设置及人员。 2.明确主要岗位职责及各污水处理厂人员配置。 3.明确建立片区化验室及组织框架及投入计划。 4.明确保障设施正常运营需配置的措施。包括工艺、设备、必要的器材、车辆等。 ### 评标委员会根据以上内容的合理性进行评分，以上内容明确并可行的得2分，良好的得1.6分，一般的得1.2分，内容不齐全的不得分。 |
|  |  |  | 实施计划（含设备、设施）（3分） | 1.明确工艺调试计划。 2.明确运营管理计划。 3.投标人通过对项目的实地考察，准确提出项目中存在的相关问题及解决措施和整改计划。 4.列举本项目污水厂基本情况及运行方案，应包含基本情况、设备保养计划、污泥处置方式、工艺控制措施等内容。 5.制定污水处理设备、设施管理办法及制度，并明确维护、维修及大修等计划。（格式自拟） 6.制定化验室化验项目及频次计划。 ### 评标委员会根据以上内容的合理性进行评分，以上内容明确并可行的得3分，良好的得2.4分，一般的得1.8分，内容不齐全的不得分。 |
|  |  |  | 应急预案 （2分） | 根据投标人制定污水处理设施应急预案和制定意外事故应急机制和紧急处理预案进行评分。 ### 评标委员会根据以上内容的合理性进行评分，以上内容明确并可行的得2分，良好的得1.6分，一般的得1.2分，内容不齐全的不得分。 |
|  |  |  | 档案管理 （1分） | 明确档案管理办法。包含：档案、记录、资料等。 评标委员会根据以上内容的合理性进行评分，以上内容明确并可行的得1分，良好的得0.8分，一般的得0.6分，内容不齐全的不得分。 |
|  |  |  | 合同终止后移交方案 （1分） | 明确运营期满后的资料、档案、设备的移交方案及人员安排。 评标委员会根据以上内容的合理性进行评分，以上内容明确并可行的得1分，良好的得0.8分，一般的得0.6分，内容不齐全的不得分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准（30分） | 偏差率 |  | 投标报价的偏差率=︱有效投标人评标价－评标基准价︱÷评标基准价×100% |
|  |  | 投标报价得分计算公式 |  | （1）若投标人评标价＞评标基准价，则投标人报价得分=P-偏差率×100×E1； （2）若投标人评标价≤评标基准价，则投标人报价得分=P-偏差率×100×E2； 其中：P为投标报价所占权重分值，E1、E2分别是投标人评标价每高于、低于评标基准价一个百分点的扣分值。E1＝0.6 E2＝0.3 P＝30 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准 | 无 |  | 无 |

## 1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先； 投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件， 以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的 除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2 详细评审

3.2.1评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，各部分分值应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计），并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

### 合同条款分为两部分，第一册为设备采购合同，第二册为运维合同。

### 第一册 设备采购合同

## 第一节 通用合同条款

## 一般约定

### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 合同

      - 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

      - 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

      - 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

      - 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

      - 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

      - 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

      - 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

      - 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

      - 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

      - 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 合同当事人

      - 合同当事人：指买方和（或）卖方。

      - 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

      - 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人， 及其合法继承人。

##### 合同价格

      - 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

      - 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

    - 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、

配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

    - 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

    - 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

    - 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

    - 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

    - 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

    - 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务， 或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

    - 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行， 并负责消除合同设备故障的期限。

    - 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

##### 工程

      - 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

      - 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

    - 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入， 从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

    - 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- （1）合同协议书；

- （2）中标通知书；

- （3）投标函；

- （4）商务和技术偏差表；

- （5）专用合同条款；

- （6）通用合同条款；

- （7）供货要求；

- （8）分项报价表；

- （9）中标设备技术性能指标的详细描述；

- （10）技术服务和质保期服务计划；

- （11）其他合同文件。

### 1.4 合同的生效及变更

- 1.4.1除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

- 1.4.2除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

### 1.5 联络

- 1.5.1买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

- 1.5.2合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

### 1.5.3买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

### 1.6 联合体

- 1.6.1卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

- 1.6.2在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

- 1.6.3联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

## 2.合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

## 3.合同价格与支付

### 3.1 合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

### 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的正式增值税发票正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 27%。

3.2.4结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的3%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 3%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

### 3.3买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

## 4.监造及交货前检验

### 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造， 监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外， 买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

## 5.包装、标记、运输和交付

### 5.1 包装

5.1.1卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

### 5.2 标记

5.2.1除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的  超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备   中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

### 5.3 运输

5.3.1卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3 表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

### 5.4 交付

5.4.1除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或） 损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

## 6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

### 6.1 开箱检验

6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。

如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果， 包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

### 6.2 安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。

除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

### 6.3 考核

6.3.1安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有） 的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

### 6.4 验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后6日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12 个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6 个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6 个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标， 且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖

双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

- 6.4.4在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

- 6.4.5合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

## 7.技术服务

- 7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

- 7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

- 7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

- 7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

## 8.质量保证期

- 8.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

- 8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

- 8.3 质量保证期届满后，买方应在 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

- 8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后 12 个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

- 8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

- 8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

## 9.质保期服务

- 9.1 卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

- 9.2 如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

- 9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

- 9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录， 记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

## 10.履约保证金

- 除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

## 11.保证

- 11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

- 11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

- 11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

- 11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或） 供货要求等合同文件另有约定。

- 11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

- 11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

- 11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方， 使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

- ①以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

- ②免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续 获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

- 11.8 卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

## 12.知识产权

- 12.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料， 其知识产权属于买方。

- 12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

- 12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

- 12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后， 应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

## 13.保密

- 合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

- 合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

- （1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

- （2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

- （3）法律或法律的执行要求披露的信息。

## 14.违约责任

- 14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的， 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

- （1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

- （2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

- （3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

- 14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

- （1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

- （2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

- （3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。

在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

## 15.合同的解除

- 除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

- （1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

- （2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

- （3）买方迟延付款超过 3 个月；

- （4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

- （5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能 力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

## 16.不可抗力

- 16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

- 16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

- 16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

## 17.争议的解决

- 因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

## 第二节 专用合同条款

1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。①招标文件（含澄清、修改文件）；②标准、规范及有关技术文件、技术要求；③合同履行中，买、卖双方有关工程设备的洽商、变更、补充协议等书面协议或文件 ；④设计施工图纸；⑤买方派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；⑥投标书及其附件（含卖方在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

### 通信地址：                        。

##### 1.1.13工程

##### 1.1.13.1工程：

1.1.13.2施工场地（或称工地、施工现场）：漳州市龙海区

##### 1.3合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）其他合同文件；

（7）通用合同条款；

（8）供货要求；

（9）分项报价表；

（10）中标设备技术性能指标的详细描述；

（11）技术服务和质保期服务计划。

1.5联络

1.5.1买方和卖方应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.2 买方接收文件的地点：签订合同时填写   ；

买方指定的接收人为：   签订合同时填写           。

卖方接收文件的地点：签订合同时填写；

卖方指定的接收人为：     签订合同时填写         。

监理人接收文件的地点：签订合同时填写；

监理人指定的接收人为：    签订合同时填写         。

设计人接收文件的地点：签订合同时填写；

设计人指定的接收人为：    签订合同时填写       。

2. 合同范围

本项目为龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目，合同范围主要包括设备采购、工艺安装、运输装卸及成品保护、调试、试运行、验收、培训、维护保养、售后服务等，以保证设备运行符合技术要求。（具体以买方提供的设计施工图纸、有关设计更改通知，采购清单、答疑纪要及有关修改或补充文件为准）。卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期、运维期服务。

3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价

⑴本项目合同价格形式为固定总价加风险包干。合同价格在合同执行期间中不受市场价格浮动和国家对原材料进行政策性调整及产品交货与施工时间等一切因素的影响。

⑵本次买方向卖方采购本招标范围内的设备采购及安装服务，包含但不限于设备采购、工艺安装、运输装卸及成品保护、调试、试运行、验收、培训、维护保养和售后服务等。本项目设备采购及安装合同价格为人民币（大写）                       (小写）¥：          元（含暂列金2035658元）。

⑶本项目合同价格包括从设备生产到运维期满期间产生的一切费用，包含但不限于安装前的准备工作及产生的相关费用（如中标后须无条件地配合主体工程根据现场施工进度做好预埋工作）、总包管理费、水电费及土建配合费用（投标人应自行考虑此项费用，并计入投标报价内，中标后不再进行调整）、设备土建基础整改费、设备生产制造费（包括进口件）、技术资料费、包装、从供方到招标人目的地的国内外运输[运输过程中的所有风险（包含因天气原因造成）]及运输保险、装卸保险、多次搬运、吊装搭棚、安装前现场保管费、安装及调试费、安装措施与文明施工费、安装损耗费、所需零配件、安装材料、检验、验收、检测费用、技术服务、培训及售后服务、专用工具费、特殊工具费、质保及其它措施费、搬运费、仓储费、场内外运输费、运维期所有费用、设备维修及保养费、保险、税金（含设备的关税、增值税等）以及质量保证期、运维期服务期内所产生的一切费用等。

#### 3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款：合同签订后90天内或卖方接到买方通知进行设备采购之日起30日内支付设备采购及安装合同价的20%（不含暂列金）作为本项目预付款。

3.2.2 交货款：卖方按合同约定完成设备安装后，买方支付设备采购及安装合同价的60%（不含暂列金）作为进度款，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，给予支付：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

3.2.3 验收款：卖方完成设备调试达标且完成第三方结算审核后，买方28日内向卖方支付至结算审核价的90%。

3.2.4 结清款：剩余结算审核价的10%自动转为运维期的运维履约保证金和质保金。卖方承诺运营年限的第二年后无息退还结算审核价的3%，结算审核价的4%在承诺运营年限结束后一次性无息退还。剩余结算审核价的3%在承诺的MBR膜产品质保期期满后无息退还。

3.2.5 卖方收到买方的每一笔款项前，应向买方出具等额合法的增值税发票。

#### 5.4 交付

5.4.1 卖方应根据合同约定的交付时间将合同设备送达本工程施工现场，并自负风险和费用进行卸货。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

##### 5.4.4交付时间：  按照文件执行

6.开箱检验、安装、调试、考核、验收

6.1开箱检验

6.1.1合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验时间：合同设备交付时。

6.1.3开箱检验由买方、卖方、监理人、设计人共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4在开箱检验汇总，买方、卖方、监理人、设计人应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。

6.1.7为确保设备质量，卖方的合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中，买方保留权利要求卖方将设备运送至买方指定的第三方检测机构进行检验，其中产生的运费、检验、检测等一切费用由卖方承担。卖方所提供设备经买方指定第三方检测机构的各个检测数据均不得劣于投标文件所提供的数据，否则买方将上报有关部门追究卖方虚假应标的法律责任。

#### 6.2 安装、调试

6.2.1开箱检验完成后，买方、卖方、监理人、设计人共同参与合同设备的安装、调试，以使其具备考核的状态。卖方应按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作。

6.2.2安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

6.2.3买方、卖方、监理人、设计人应对设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

#### 6.3 考核

6.3.1安装、调试完成后，买方、卖方、监理人及设计人应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

#### 6.4 验收

6.4.1如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买方、卖方、监理人及设计人应在考核完成后7日内签署合同设备验收证书一式 四 份，各方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 14 日内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，并承担因此产生的全部费用。

如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买方、卖方、监理人及设计人应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

8. 质量保证期

8.1 合同设备整体质量保证期为： 验收之日起 24个月 。其中：MBR膜产品质保期为    年【按中标人投标时承诺的质保期填写，且不得少于5年】

10. 履约保证金

履约保证金：合同价格的 10％；

提交形式：以现金（电汇或者银行转账）形式或银行保函形式递交。

提交时间：中标人在签订合同前提交。。

履约保证金期限：  有效期应至项目竣工验收合格，含试运行完毕且调试和水质验收合格止。

履约保证金（保函）的退还：在项目竣工验收合格，含试运行完毕且调试和水质验收合格后，卖方提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。如保函的时效性不能满足本工程的进度，卖方须将保函的有效期延续至工程竣工验收合格，含试运行完毕且调试和水质验收合格止。

如卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同约定的，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

14. 违约责任

14.2卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金：延迟交付违约金按20000元/天计取，不可抗力因素所致除外，延迟交付违约金的最高限额为设备合同价格的10%，如果达到合同最高限额，买方有权终止合同。

迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3卖方如有下列行为之一视为违约，买方有权终止合同，并有权要求卖方按合同价格的10％向买方支付违约金：

14.3.1 所提供的货物、配件与投标文件的承诺不相符；

14.3.2 卖方违反承诺的品牌、报价、质量和招标文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

14.3.3将项目转包他人。

15.合同的解除

有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 1  个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致。

17.争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：（2）

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 项目所在地 的人民法院提起诉讼。

18.补充条款

- 18.1各方的权利及义务

18.1.1合同设备安装过程中，卖方应派专业人员在现场与本项目施工总承包单位配合，做好安装调试工作。安装的运输、起吊、脚手架（如有）、施工调试过程中的电线电缆、水电、安全防护措施等相关费用均由卖方承担，买方只提供电源、水源。

18.1.2为防止合同设备送达施工现场后，项目施工总承包单位在进行施工时造成合同设备的损坏，卖方应对送达后的货物进行包装保护，预防合同设备受到损坏。包装保护的相关费用由卖方承担。

18.1.3卖方的投标报价视为已对项目现场的安装条件（包括土建施工进度、现场堆放环境、现场安装条件、其他班组施工进度情况等）进行过详细勘查并已预期到可能产生的风险，包含但不限于下列情形：

（1）根据项目现场安装进度，若正式电源暂无法进场导致验收延迟，卖方不得以此为由拖延验收时间及要求买方另行支付费用，买方可酌情延迟验收时间；

（2）若设备进场时间与现场土建进度不匹配而导致必须对施工现场已完工部分等土建进行拆除或改变，卖方须无条件将其复原并且不能影响工程建设的施工及进度，由此产生的相关费用已含在合同价款内，不再进行调整。

（3）货物到达现场如没有合适的堆放场地，须由卖方自行解决堆放及设备仓储问题，并做好防盗、防潮、防损等工作，买方不负责提供专用仓储场地及设备的保管服务，由此产生的相关费用已含在合同价款内，不再进行调整。

（4）若因现场其他项目班组进度导致安装延迟等情况，卖方应积极配合及服从施工现场业主代表所安排的工作。

18.1.4卖方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括因不可抗力因素而造成的事故，导致设备或配件损坏的均由卖方负责。

18.1.5卖方的设备提前交货的，因提前交货所发生的仓储和保管费用由卖方承担，设备提前进场，买方在验收后，仍可按合同约定的时间付款。

- 18.1.6与机械设备配套电气控制箱（柜）应由机械设备的主机制造商配套供应，主机制造商有责任保证所供电气控制箱（柜）与所控机械设备供电、控制以及保护要求相匹配，保证所供电气控制箱（柜）可以长期、安全、可靠的为所控机械设备供电，并满足机械设备的保护及控制要求。所需费用已包含在主机设备的合同价格内。

- 18.1.7凡需落地安装的控制箱，卖方应配套提供用于安装的槽钢基础。所需费用已包含在主机设备的合同价格内。

- 18.1.8配电室以外所有使用的动力电缆和控制电缆所需费用应包含在主机设备的报价内，包含但不限于：①当机械设备在构筑物的MCC控制室内集中控制时，必须在机械设备机旁配置接线箱；②集中控制室至接线箱的所有动力电缆和控制电缆；③接线箱与接线箱之间的所有动力电缆和控制电缆；④接线箱至机械设备的所有动力电缆和控制电缆。

- 18.1.9控制箱与潜水电机连接用的控制电缆和电力电缆应采用水下电缆，电缆由主机制造商配套供应。当潜水电机至控制箱的实际安装距离超过主机制造商提供的电缆长度时，主机制造商应提供延长电缆所必须的水下电缆转接盒，所需费用已包含在主机设备的合同价格内。

- 18.1.10当主机配套电缆与电动机接线端子不匹配时，主机制造商有责任提供电缆接线盒。接线盒的数量由主机制造商根据所供设备的实际情况加以配置，所需费用已包含在主机设备的合同价格内。

## 第三节 合同附件格式

### 附件一：合同协议书

合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，已接受        （卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书；

- （2）投标函；

- （3）商务和技术偏差表；

- （4）专用合同条款；

- （5）通用合同条款；

- （6）供货要求；

- （7）分项报价表；

- （8）中标设备技术性能指标的详细描述；

- （9）技术服务和质保期服务计划；

- (10其他合同文件。

- 2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 3.签约合同价：人民币（大写） 	）

- （小写）¥：          元（含暂列金2035658元）。

- 4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 6.本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

- 7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字或盖章）

年     月     日

卖方： 	 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：               	（签字或盖章）

年     月    日

### 附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年 	月

日参加 	（项目名称）设备采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

附件三：

质量保修书

买方（全称）：

卖方（全称）：

买方和卖方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程设备采购及安装项目  （项目名称）签订设备质量保修书。

一、设备质量保修范围和内容

卖方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担设备质量保修责任。

质量保修范围包括电气管线、给排水管道、设备安装。具体保修的内容，双方约定如下：

;                 。

二、质量保证期

1.设备整体质量保证期为： 验收之日起 24个月 ，质量保证期自设备通过竣工验收之日起计算。

2.MBR膜产品质保期为    年，自设备通过竣工验收之日起计算。【按中标人投标时承诺的质保期填写，且不得少于5年】

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的，卖方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。卖方不在约定期限内派人保修的，买方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，卖方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，卖方实施保修。

4．质量保修完成后，由买方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：

。

质量保修书由买方、卖方在设备竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至质量保证期满。

买方(公章)：                      卖方(公章)：          

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

第二册    运维合同

龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程 运维合同

委托方： （以下简称甲方）

受托方： （以下简称乙方）

受甲方委托，乙方将为甲方提供 龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程 运行管理及维护服务。经双方协商，达成以下协议：

一、合同内容

为  龙海区乡镇污水处理及配套管网(一期)工程--龙海市南溪湾污水处理厂及配套管网工程 项目进行日常运行及维护管理。运维要求如下：

1、设备全年24h连续稳定运行，在设计进水水质范围内，出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的“一级A”标准。在设计水量范围内，需全部处理达标排放，不得偷排漏排。

2、乙方要做好每日污水进水量、出水量及污泥量的原始登记记录，并做好每月出水水质（常规检测指标包括：COD、氨氮、总氮、总磷、SS）数据的统计、汇总、上报给甲方，不得漏记、错记、弄虚作假。

3、乙方要做好设备的维护，保持设施设备完好、外观清洁，出现故障及时维修，运营期间所有设备的日常维护及维修费用由乙方承担。

4、站点工作人员统一着工作服上岗，上班期间中途不得离岗，不得让非工作岗位人员擅自操作设备。

5、乙方需确保污水处理站范围内干净整洁，无散落垃圾、堆积杂物及私人物品，无积留污水，站点内墙壁、门窗、设备无积尘、无蜘蛛网、无乱贴乱画，室内沟槽畅通、无积水、无垃圾。

6、乙方需按照创建全国文明城市及创建国家卫生城市的要求，做好站点的冲洗、防臭、防火、防盗及病媒生物防制工作，发现问题及时整改。

7、乙方要按照病媒生物防制的标准和要求，做好除“四害”工作，并做好相关记录，每月报于甲方；同时做好除“四害”设施（捕蝇笼、鼠饵站及灭蚊灯等）的日常维护，如有损坏或遗失由乙方维修或出新。

8、乙方要每天做好站内下水道清理、冲洗、污水管道疏通等工作；做好污水处理站内门窗(含大门、纱窗和纱门)、墙体、地砖、窨井盖、围墙及绿化带杂草的日常维护，损坏的由乙方负责维修。

9、相关操作人员必须有专业人员资格，身体健康。乙方必须根据《劳动法》及国家相关法律法规与作业人员签订用工合同，并保障作业人员享有《劳动法》规定的福利待遇，并做好职业病防治工作。

10、乙方工作人员操作设备时需在现场作业，不得在管理间或其他地方作业，必须向甲方作出安全承诺，承担站点操作人员及压缩设备等全部安全的责任，如造成人员伤亡的，责任全部由乙方承担，负责赔偿。

11、处理站内不得饮酒聚众，工作人员禁止酒后作业。

12、乙方在运营过程中，需根据环保部门及甲方要求规范化管理。

- 13、以上运维要求所需费用均包含在运营维护单价中，甲方不再另行支付其他任何费用。

二、合同期限

本合同自     年    月   日起至    年    月     日止，甲方将         全权委托给乙方进行专业化管理，运营期限为    年【按中标人投标时承诺的运营年限填写，且不得少于3年】；

三、乙方责任

1、确保水量：当进水水量充足时，出水总量不低于设计水量，以出水流量计为准。

2、确保水质：确保出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A标准。考核指标数据以在线仪表（若有）及环保、水务等监督性检测数据为准。

3、确保运行质量：站内所有设备应按设计要求正常开启。

4、由于进水水量减少而造成的运行水量不满足时，乙方可免除责任。

5、设备巡检工作，要求按照甲方的各项规章制度进行，并做好巡检记录。

6、安全管理：进入污水站的人员必须遵守甲方的安全规章制度，必须持证上岗，配备安全防护用品，按照操作手册及各项规程、操作手册进行现场巡视、运行操作。

- 7、运维处罚：运维期间，若甲方抽检发现有不合格的情况，有权要求乙方立即整改，且甲方有权直接扣除一天的运营费用作为处罚；若乙方未及时整改，第二次抽检仍不合格的，甲方有权扣除7天的运营费用作为处罚；第三次抽检再不合格的扣除一个月的运营费用作为处罚，并有权单方面解除合同，没收剩余的运维履约保证金和质保金。若被环境保护主管部门抽检发现有不合格的情况，造成的处罚全部由乙方自行承担。

四、甲方责任

为了确保运营管理的正常运行，甲方应提供如下保证措施，

1、提供处理系统正常运行需要的电力供应；

2、由于甲方原因造成乙方无法正常运行处理站时，甲乙双方共同协商处理。

五、考核细则

| 考核内容 |  | 考核要求 | 考核方法 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水水质在设计范围内时，出水水质达到(GB18918-2002)一级A标准 | 进水水质：COD≤400；SS≤300；氨氮≤30；TP≤8；TN≤45； 出水水质：COD≤50；SS≤10；氨氮≤5（8）；TP≤0.5；TN≤15 | 每超标一次扣10分 | 定期进行水质检测，以测试报告为考核依据 | 50 |
| 设备 | 巡检 | - 每日检查机电设备是否运行正常，有无故障； - 对机电设备定期维护保养，如加机油、更换易损件等等； 3）每日检查膜压力是否正常，是否需要进行膜清洗； 4）定期进行膜清洗； 5）每日检查设备机房加药泵及管道处是否存在漏液现象，控制箱是否有报警，发现问题请及时处理。 上述条款，做不到的每次扣1分。 | 每项工作完成后填写记录表，每季度上交运维记录，以记录内容为考核依据 | 10 |
| 安全 | 操作人员 | 操作人员培训考核合格，持证上岗；应在自身岗位区域作业，严禁出入不相关的设施；满足不扣分,不满足0分；看到有出入不相关设施的，每次扣1分； | 甲方随时进行抽查，以抽查结果为考核依据 | 10 |
|  | 施工现场 | 严格遵守污水站的各项安全规程和安全制度，佩戴好相应的安全用具；满足不扣分,不满足0分；未佩戴好相应的安全用具，应立即停工，每次扣1分； | 甲方随时进行抽查，以抽查结果为考核依据 | 10 |
| 档案 | 例行检查记录、运行调试报告、设备的检修记录、运行记录 | 运行维护记录、检修、保养等记录清晰、完整，及时上交；按照整体情况评分,有漏表现象,一张表扣1分 | 以上交的运维记录为考核依据 | 10 |
| 卫生 | 设备机房、污水处理设施 | 保持设备机房、污水处理设施地面清洁，确保该区域的设备及相应的配电箱/柜清洁，无积灰；根据每日维护情况综合评价，卫生每月评分一次 | 甲方随时进行抽查，以抽查结果为考核依据 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 |

六、付款方式

- 1.根据考核内容每月考核一次，按×100%为计算依据；若乙方出现月考核值低于60分的，甲方将直接没收当月的运维费，且不计入季度考核内。若连续三个月考核值均低于60分的，甲方有权单方面解除合同，并没收剩余运维履约保证金。

- 2.运营维护费综合单价：人民币   元/吨，固定单价包干，按实际处理量计算。

- 3.运营维护费结算方式：按季度进行拨付，每季度支付公式＝   元/吨水（单价）×    吨水（每季度的总处理水量）××100%。

七、合同的终止与延续

本期合同期满前，甲方对乙方在本合同期内的运行管理成效进行评估，确定下一期的合同签订事宜。

甲方如需终止合同或到期后不与乙方续签，需提前一个月或在本合同期满前一个月告知乙方。

乙方如需终止合同或到期后不与甲方续签，需提前一个月或在本合同期满前一个月告知甲方。

八、运维人员的更换要求

1、甲方发现污水厂厂长不称职，甲方有权要求乙方更换污水厂厂长，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并向发包人缴纳违约金，违约金为5万元人民币，由此增加的费用及引起的相关后果由乙方承担 。

2、乙方拟派的主要运维人员（除项目负责人外）应常驻现场并做好轮班制度，实行按指纹签到和甲方查岗制度，每天上下午至少各按指纹一次；每个月每人到岗按指纹签到不少于22天。乙方未经甲方批准，不得更换投标时配备人员。承包人若需更换人员，须事先得到甲方的书面批准，且接替人员的水平、能力资格等不得低于被替换人，并按以下规定的标准在更换前向甲方交纳违约金：更换人员，每人次2万元人民币。

九、违约责任及争议解决方式：

1、甲、乙双方必须严格履行本合同的各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违反本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失；

2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据《民法典》及其他相关法律的有关条款友好协商解决；协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

十、其他

本合同一式 四 份，甲方执 二 份、乙方执 二 份，自双方签字盖章之日起生效，每份都具有同等法律效力。

委托方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字或盖章）

年 	 月   	日

受托方： 	 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        （签字或盖章）

年 	  月 	日

附件：

运维人员配备情况表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

# 第二卷

# 第五章 供货要求

招标人应尽可能清晰准确地提出对设备的需求，并对所要求提供的设备名称、规格、数量及单位、交货期、交货地点、技术性能指标、检验考核要求、技术服务和质保期服务要求等作出说明。鉴于供货要求是合同文件的组成文件之一，指代主体名称宜采用买方和卖方分别表示招标人和投标人或中标人。

一、项目概况及总体要求

1.项目概况：该项目用地面积约 1.75 公项，设备安装规模1.0万m3/d，新建南溪湾污水处理厂，规划总规模为6万m3/d,本次设计规模为1万m3/d,沿疏港公路设提升一体化污水泵2座，其中 2#一体化污水泵设计规模 0.8万m3/d，3#一体化污水泵设计规模1.0万m3/d，配套污水压力管道 2公里，改造现状 DN1000 管道作为南溪湾污水处理厂尾水管长 0.8公里，具体细目详见施工图纸及本工程预算审核书，本项目预算审核价为¥42759396元(含暂列金2035658元）,具体详见招标人提供的设计施工图纸与采购清单；

2.总体要求：设备清单详见设计施工图纸，以招标人提供的设计施工图纸为准，具体技术要求详见本招标文件第五章《供货要求》；

3.交货期：中标人应根据发包人通知之日起128日历天内（含试运行28天）完成施工安装、调试，并在不影响主体工程施工的前提下备货及配合主体工程做好预埋。

二、设备需求及技术性能指标一览表

| 设备编号 | 安装 位置 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总图 |  |  |  |  |  |  |  |
| NXW00M-01 |  | 生物除臭设备 | 2.0万m³/h，N=45kW | 套 | 1 | 由设备商二次设计 |  |
| NXW00M-02 |  | 离子送风设备 | 2.3万m³/h，N=18.5kW | 套 | 1 | 由设备商二次设计 |  |
| 预处理构筑物 |  |  |  |  |  |  |  |
| NXW01M-01 | 闸门井 | 电动闸门 | Φ800，N=1.1kW | 套 | 2 |  |  |
| NXW01M-02 | 粗格 栅井 | 回转式粗格栅 | B=800，栅条间隙15mm，N=1.1kW | 套 | 2 | 互为备用，加除臭罩，臭气集中处理 |  |
| NXW01M-03 |  | 螺旋输送机 | Φ300，N＝2.2kw | 套 | 1 |  |  |
| NXW01M-04 |  | 螺旋压榨机 | Φ300，N＝2.2kw | 套 | 1 |  |  |
| NXW01M-05 | 进水 泵房 | 潜水泵 | Q=392m³/h，H=11.0m~12.8m，N=22kW | 套 | 3 | 2用1备，可全开，全变频 |  |
| NXW01M-06 |  | 电动单梁悬挂起重机 | 起重量1T，起吊高度12m，Lk=4m，N=4.5+0.4+2×0.4kW | 套 | 1 |  |  |
| NXW01M-07 | 细格 栅渠 | 电动渠道闸门 | BxH=1200x1900，N=1.1kW | 套 | 4 |  |  |
| NXW01M-08 |  | 内进流网板细格栅 | Q=417m³/h，孔径3mm，N=1.5kW | 套 | 2 | 互为备用，加除臭罩 | 成套设备 |
|  |  | 溜槽 | Φ350，L=10m | 套 | 1 |  |  |
| NXW01M-09 |  | 中压泵 | Q=32m³/h，H=80m，N=11kW | 套 | 2 | 1用1备 |  |
| NXW01M-10 |  | 高压泵 | Q=2m³/h，H=1000m，N=7.5kW | 套 | 2 | 1用1库备 |  |
| NXW01M-11 |  | 高排水型螺旋压榨机 | 5m³/h，N=1.5kW | 套 | 2 | 1用1备 |  |
| NXW01M-12 |  | 不锈钢水箱 | V=20m³，LxBxH=4mx2.5mx2m | 套 | 1 |  |  |
| NXW01M-13 | 其他 | 垃圾小车 | V=0.5m³，不锈钢 | 台 | 4 |  |  |
| NXW01M-14 | 旋流沉砂池 | 电动闸门 | 400x400，N=0.75kW | 套 | 2 |  |  |
| NXW01M-15 |  | 电动渠道闸门 | BxH=760x800，N=1.1kW | 套 | 2 |  |  |
| NXW01M-16 |  | 旋流沉砂设备 | Q=417m³/h，N=1.1kW | 套 | 2 | 含搅拌装置 | 成套设备 |
| NXW01M-17 |  | 砂水分离器 | Q=18~43m³/h，N=0.37kW | 套 | 1 |  |  |
| NXW01M-18 |  | 鼓风机 | Q=1.5m³/min，N=2.2kW | 套 | 2 |  |  |
| AAO-MBR反应池 |  |  |  |  |  |  |  |
| NXW02M-01 | 超细格栅渠 | 手电两用调节堰门 | B×H＝1000mm×500mm，N=1.1kW | 套 | 2 |  |  |
| NXW02M-02 |  | 超细格栅 | Q=416.7m³/h，孔径1mm，N=1.5kW | 套 | 2 |  | 成套设备 |
| NXW02M-03 |  | 溜槽 | Φ350，L=10m | 套 | 1 |  |  |
| NXW02M-04 |  | 中压泵 | Q=32m³/h，H=80m，N=11kW | 套 | 2 | 1用1备 |  |
| NXW02M-05 |  | 高压泵 | Q=2m³/h，H=1000m，N=7.5kW | 套 | 2 | 1用1库备 |  |
| NXW02M-06 |  | 高排水型螺旋压榨机 | 5m³/h，N=1.5kW | 套 | 2 | 1用1备 |  |
| NXW02M-07 |  | 不锈钢水箱 | V=18m³ | 套 | 1 | 配套进水浮球开关 |  |
| NXW02M-08 |  | 垃圾小车 | V=0.5m³ | 台 | 2 |  |  |
| NXW02M-09 |  | 电动渠道闸门 | B×H＝1200mm×2200mm，N=1.1kW | 台 | 4 |  |  |
| NXW02M-10 | 生物反应池 | 潜水搅拌器 | N=2.5kW | 套 | 4 | 厌氧区 |  |
| NXW02M-11 |  | 潜水推流器 | N=4.5kW | 套 | 4 | 第一缺氧区 |  |
| NXW02M-12 |  | 潜水搅拌器 | N=2.5kW | 套 | 2 | 调节区 |  |
| NXW02M-13 |  | 潜水搅拌器 | N=2.5kW | 套 | 4 | 第二缺氧区 |  |
| NXW02M-14 |  | 内回流泵1 | Q=392m³/h，H=0.80m，N=5.5kW | 套 | 5 | 4用1库备，全变频，第一缺氧区回流至厌氧区；配套挡板 |  |
| NXW02M-15 |  | 内回流泵2 | Q=588m³/h，H=0.90m，N=5.5kW | 套 | 5 | 4用1库备，全变频，好氧区回流至第一缺氧区；配套挡板 |  |
| NXW02M-16 |  | 内回流泵3 | Q=979m³/h，H=1.50m，N=10.0kW | 套 | 5 | 4用1库备，全变频，污泥渠回流至好氧区；配套挡板 |  |
| NXW02M-17 |  | 微孔曝气管 | 通气量≥8.82m³/h，L=1000mm/根 | 根 | 544 | 包括供气直管、布气管、支撑、固定系统、放水管等，由供货商成套供应。 |  |
| NXW02M-18 | 膜池及设备间 | 手电两用铸铁镶铜方闸门 | B×H＝1000mm×1000mm，N=1.1kW | 套 | 6 |  |  |
| NXW02M-19 |  | 手电两用调节堰门 | B×H＝1000mm×500mm，N=1.1kW | 套 | 6 | 双向受力 |  |
| NXW02M-20 |  | 剩余污泥泵 | Q=80m³/h，H=8.0m，N=3.7kW | 套 | 2 | 1用1备 |  |
| NXW02M-21 |  | 膜组件系统 | 单套膜箱膜面积≥2280m²，膜污染控制节能设备，N=11kW | 套 | 12 | 膜丝采用进口中控纤维膜，通体100%±PTFE材质；膜架材质SS304，内部配套ABS+PVC曝气系统，UPVC产水管路及曝气管路以及其他配件；每个膜池单独1套MBR系统，包括4台膜箱及1套膜污染控制节能设备 | 成套设备 |
| NXW02M-22 |  | 膜出水泵 | Q=230m³/h，H=15m，N=11kW | 套 | 5 | 全变频，耐酸碱腐蚀，4用1库备 |  |
| NXW02M-22a |  | 膜反洗泵 | Q=350m³/h，H=15m，N=15kW | 套 | 2 | 全变频，耐酸碱腐蚀，1用1备 |  |
| NXW02M-23 |  | 膜池排空泵 | Q=150m³/h，H=4m，N=2.2kW | 套 | 2 | 1用1备 |  |
| NXW02M-24 |  | 空气压缩系统 | Q=1.80m³/min，H=0.80MPa，N=11.0kW | 台 | 2 | 1用1备；成套设备，含空压机、冷干机、空气储罐、干燥器等及附属管路 |  |
| NXW02M-25 |  | 真空吊水系统 | Q=165m³/h，N=4kW | 台 | 2 | 1用1备；成套设备，含真空泵、真空罐等及附属管路 |  |
| NXW02M-26 |  | 除磷药剂储罐 | V=10m³，直径Φ2.2m，H=2.8m | 套 | 1 | 带液位指示器、阀门等 |  |
| NXW02M-27 |  | 除磷药剂计量泵 | Q=100L/h，H=0.50MPa，N=0.55kW | 台 | 3 | 2用1备，全变频 |  |
| NXW02M-28 |  | 次氯酸钠储罐 | V=10m³，直径Φ2.2m，H=2.8m | 套 | 1 | 带液位指示器、阀门等 |  |
| NXW02M-29 |  | 次氯酸钠计量泵 | Q=1000L/h，H=3.5bar，N=0.55kW | 台 | 2 | 1用1备，全变频 |  |
| NXW02M-30 |  | 卸料泵 | Q=50m³/h，H=18m，N=5.5kW | 台 | 4 | 3用1库备，分别用于除磷药剂、碳源、氢氧化钠进药 |  |
| NXW02M-31 |  | 次氯酸钠投加泵 | Q=20m³/h，H=15m，N=3.0kW | 台 | 2 | 1用1备，全变频 |  |
| NXW02M-32 |  | 氢氧化钠储罐 | V=10m³，直径Φ2.2m，H=2.8m | 套 | 1 | 带液位指示器、阀门等 |  |
| NXW02M-33 |  | 氢氧化钠计量泵 | Q=1400L/h，H=3.5bar，N=0.55kW | 台 | 2 | 1用1备，全变频 |  |
| NXW02M-34 |  | 氢氧化钠投加泵 | Q=20m³/h，H=15m，N=3.0kW | 台 | 2 | 1用1备，全变频 |  |
| NXW02M-35 |  | 柠檬酸储罐 | V=10m³，直径Φ2.2m，H=2.8m | 套 | 1 | 带液位指示器、阀门等 |  |
| NXW02M-36 |  | 柠檬酸计量泵 | Q=1000L/h，H=3.5bar，N=0.55kW | 台 | 2 | 1用1备，全变频 |  |
| NXW02M-37 |  | 柠檬酸投加泵 | Q=20m³/h，H=15m，N=3.0kW | 台 | 2 | 1用1备，全变频 |  |
| NXW02M-38 |  | 化料器 | 200kg/次，V=400L，带加热器，N=1.5+7.5kW | 台 | 1 |  |  |
| NXW02M-39 |  | 空气悬浮风机 | Q=80m³/min，H=58kPa，N=80kW | 套 | 2 | 1用1备，全变频 |  |
| NXW02M-40 |  | 电动单梁悬挂起重机 | 起重量5T，起吊高度12m，Lk=11m，N=7.5+0.8+2×0.4kW | 台 | 1 | 膜池 |  |
| NXW02M-41 |  | 电动单梁悬挂起重机 | 起重量3T，起吊高度6m，Lk=4.5m，N=4.5+0.4+2×0.4kW | 台 | 1 | 膜池鼓风机房 |  |
| NXW02M-42 |  | 电动葫芦 | 起重量2T，起吊高度9.0m，N=3+0.4kW | 台 | 1 | 膜池产水间 |  |
| NXW02M-43 |  | 轴流风机 | Q=4000m³/h，N=0.55kW | 台 | 3 | 加药间 |  |
| NXW02M-44 |  | 轴流风机 | Q=12000m³/h，N=0.55kW | 台 | 1 | 加药间 |  |
| NXW02M-45 |  | 轴流风机 | Q=14000m³/h，N=1.1kW | 台 | 2 | 膜池产水间 |  |
| NXW02M-46 |  | 混流风机 | Q=14000m³/h，N=1.1kW | 台 | 2 | 膜池产水间 |  |
| NXW02M-47 |  | 存水泵 | Q=10m³/h，H=12m，N=1.1kW | 台 | 2 | 膜池产水间 |  |
| NXW02M-48 |  | 碳源储罐 | V=10m³，直径Φ2.2m，H=2.8m | 套 | 1 | 带液位指示器、阀门等 | 成套设备 |
| NXW02M-49 |  | 碳源投加泵 | Q=200L/h，H=5bar，N=3.7kW | 台 | 3 | 2用1备，全变频 |  |
| NXW02M-50 |  | 洗眼器 |  | 套 | 2 |  |  |
| NXW02M-51 | 生物池鼓风机房 | 空气悬浮风机 | Q=40m³/min，H=7.5m，N=75kW | 套 | 3 | 2用1备，全变频 |  |
| NXW02M-52 |  | 电动单梁悬挂起重机 | 起重量3T，起吊高度6m，Lk=4.5m，N=4.5+0.4+2×0.4kW | 台 | 1 |  |  |
| 消毒池及出水泵房 |  |  |  |  |  |  |  |
| NXW03M-01 | 次氯酸钠制备间 | 次氯酸钠投加泵 | Q=500L/h，H=0.45MPa，N=0.55kW | 台 | 2 | 1用1备，全变频 | 成套设备 |
| NXW03M-02 |  | 次氯酸钠发生系统 | 有效氯2.0kg/h，N=23.5kW | 套 | 2 | 配套供应次氯酸钠储罐、次氯酸钠发生器（带密封罩及高位通风管）等设备、管配件及控制系统等 |  |
| NXW03M-03 |  | 次氯酸钠卸料泵 | Q=50m³/h，H=18m，N=5.5kW | 台 | 2 | 1用1库备 |  |
| NXW03M-04 |  | 轴流风机 | Q=4260m³/h，N=0.55kW | 台 | 2 |  |  |
| NXW03M-05 | 回用水装置 | 回用水泵 | Q=80m³/h，H=32.0m，N=15kW | 套 | 2 | 1用1备，包括控制柜、稳压罐等 | 成套设备 |
| NXW03M-06 |  | 稳压泵 | Q=6.3m³/h，H=32.0m，N=2.2kW | 套 | 1 |  |  |
| NXW03M-07 | 出水 泵房 | 潜水离心泵 | Q=392m³/h，H=6.2m，N=15kW | 台 | 3 | 2用1备，其中2台变频，可全用 |  |
| NXW03M-08 |  | 电动葫芦 | 起重量1.0t，起升高度9.0m，N＝1.5+0.2kW | 台 | 1 |  |  |
| 储泥池 |  |  |  |  |  |  |  |
| NXW04M-01 |  | 潜水搅拌器 | N=1.1kW | 套 | 2 | 附导杆，支架，起吊装置 |  |
| 脱水机房及料仓 |  |  |  |  |  |  |  |
| NXW05M-01 |  | 污泥离心浓缩脱水一体机 | Q=20~30m³/h，N=37＋5.5KW | 套 | 2 | 一用一备 | 成套设备 |
| NXW05M-02 |  | 污泥切割机 | Q=30m³/h，N=1.5KW | 台 | 2 | 与脱水机配套 |  |
| NXW05M-03 |  | 污泥进料泵 | Q=30m³/h，H=20m，N=11KW | 台 | 2 | 与脱水机配套 |  |
| NXW05M-04 |  | 絮凝剂制备装置 | 制备能力：5kg/h，N=3KW | 套 | 1 |  |  |
| NXW05M-05 |  | 加 药 泵 | Q=2m³/h，H=20m，N=0.75KW | 台 | 2 |  |  |
| NXW05M-06 |  | 不锈钢水箱 | 2000x2000x2000 | 台 | 1 |  |  |
| NXW05M-07 |  | 后稀释盘 |  | 套 | 2 | 与脱水机配套 |  |
| NXW05M-08 |  | 清洗水泵 | Q=10~15m³/h，H＝20m，N=2.2KW | 台 | 2 | 用于给水增压 |  |
| NXW05M-09 |  | 干污泥输送泵 | Q=5m³/h，H＝20bar，N=18.5KW | 台 | 2 | 配套不锈钢污泥进料斗 |  |
| NXW05M-10 |  | 泥水分离阀 | N=1.5KW | 个 | 2 | 脱水机配套 |  |
| NXW05M-11 |  | 电动单梁悬挂起重机 | 起重量W=5t，跨度S=7m，起升高度H=9m，N=7.5+0.8×2kW | 套 | 1 | 用于脱水机等设备维修 |  |
| NXW05M-12 |  | 轴流通风机 | 风量Q=5000m³/h，功率 N=0.55kW | 台 | 6 |  |  |
| NXW05M-13 |  | 污泥料仓 | V=50m³，N=7.5+5.5KW | 套 | 1 |  |  |

三、检验考核要求

详见招标文件。

四、技术服务和质保期服务要求

1、本项目提供自验收合格之日起整体免费保修2年。

2、投标人应为本次采购的设备提供现场安装、调试、培训及过质保期设备正常运行维护。投标人在技术方案中对技术服务做出详细描述，至少包括：设备故障时的现场服务、服务响应时间等。设备故障的响应时效：维修人员应在接到故障通知后4小时内赶到现场分析、排除故障。24小时内不能排除故障的，要提供解决方案并在招标人规定期限内排除故障。

3、中标人对设备应进行定期或不定期的维护，以使系统保持良好的运行状态。

4、投标人应提供其参与本项目及售后维护的技术人员名单。

5、投标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

五、运维要求：

1、设备全年24h连续稳定运行，在设计进水水质范围内，出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的“一级A”标准。在设计水量范围内，需全部处理达标排放，不得偷排漏排。

2、中标方要做好每日污水进水量、出水量及污泥量的原始登记记录，并做好每月出水水质（常规检测指标包括：COD、氨氮、总氮、总磷、SS）数据的统计、汇总、上报给采购方，不得漏记、错记、弄虚作假。

3、中标方要做好设备的维护，保持设施设备完好、外观清洁，出现故障及时维修，维修费用由中标方承担。

4、站点工作人员统一着工作服上岗，上班期间中途不得离岗，不得让非工作岗位人员擅自操作设备。

5、中标方需确保污水处理站范围内干净整洁，无散落垃圾、堆积杂物及私人物品，无积留污水，站点内墙壁、门窗、设备无积尘、无蜘蛛网、无乱贴乱画，室内沟槽畅通、无积水、无垃圾。

6、中标方需按照创建全国文明城市及创建国家卫生城市的要求，做好站点的冲洗、防臭、防火、防盗及病媒生物防制工作，发现问题及时整改。

7、中标方要按照病媒生物防制的标准和要求，做好除“四害”工作，并做好相关记录，每月报于采购方；同时做好除“四害”设施（捕蝇笼、鼠饵站及灭蚊灯等）的日常维护，如有损坏或遗失由中标方维修或出新。

8、中标方要每天做好站内下水道清理、冲洗、污水管道疏通等工作；做好污水处理站内门窗(含大门、纱窗和纱门)、墙体、地砖、窨井盖、围墙及绿化带杂草的日常维护，损坏的由中标方负责维修。

9、相关操作人员必须有专业人员资格，身体健康。中标方必须根据《劳动法》及国家相关法律法规与作业人员签订用工合同，并保障作业人员享有《劳动法》规定的福利待遇，并做好职业病防治工作。

10、中标方工作人员操作设备时需在现场作业，不得在管理间或其他地方作业，必须向采购方作出安全承诺，承担站点操作人员及压缩设备等全部安全的责任，如造成人员伤亡的，责任全部由中标方承担并负责赔偿。

11、站点工作人员中午不得饮酒并严禁酒后作业。

12、运营方在运营过程中，需规范化管理。

六、主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥离心一体机 | 按设计图 | 合格 | 江苏泰源 | 诸城鑫铄 | 舒航 | 东邦 |  |
| 2 | 次氯酸钠发生系统 | 按设计图 | 合格 | 江苏泰源 | 诸城鑫铄 | 新大陆 | 江苏环球 |  |
| 3 | 格栅、旋流沉沙设备、压榨机、输送机 | 按设计图 | 合格 | 江苏泰源 | 诸城鑫铄 | 华都琥珀 | 江苏环球 |  |
| 4 | 潜水搅拌机、推流器 | 按设计图 | 合格 | 南京蓝莹 | 江苏泰源 | 诸城鑫铄 | 弗洛德 | 南京汇蓝 |
| 5 | 泵类（含一体化污水泵） | 按设计图 | 合格 | 南方 | 格兰富 | 赛莱默 | 海德隆 |  |
| 6 | 空气悬浮风机 | 按设计图 | 合格 | 雷茨 | 江苏泰源 | 亿昇 | 海拓宾 |  |
| 7 | 电动单梁悬挂起重机、电动葫芦 | 按设计图 | 合格 | 河南大华 | 大方 | 福众 | 晟源 |  |
| 8 | 除臭系统、加药系统 | 按设计图 | 合格 | 杭州楚环 | 江苏泰源 | 江苏环球 | 诸城鑫铄 |  |
| 9 | 仪器、仪表 | 按设计图 | 合格 | 哈希 | E＋H | HOMKOM宏控 | 西门子 | 冰得 |
| 10 | 自控柜、供配电柜体 | 按设计图 | 合格 | 西门子 | 施耐德 | ABB |  |  |
| 11 | MBR膜 | 按设计图 | 合格 | 美国 戈尔 GORE | 美国 颇尔 Pall | 日本 住友电工 SUMITOMO ELECTRIC | 迪爱生 DIC 日本 |  |
| 12 | 离子送风系统 | 按设计图 | 合格 | 杭州楚环 | 江苏泰源 | 江苏环球 |  |  |
| 13 | 电线电缆 | 按设计图 | 合格 | 深缆 | 福建彩兰 | 南平太阳 | 湘佳达 |  |

七、《采购清单》另册提供。

# 第三卷

# 第六章  投标文件格式

（项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	 （盖章）

年 	月 	日

## 目  录

一、投标函

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

- 三、授权委托书（如有时）

- 四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、拟派出项目负责人简要情况表

- 九、拟派出项目负责人承诺函

十、拟派出项目技术负责人简要情况表

十一、运维人员到位承诺书

十二、主要材料设备参考品牌明细表

十三、投标设备技术性能指标的详细描述

十四、运维方案

十五、投标人诚信承诺函

十六、其他资料

## 一、投标函

（招标人名称）：

- 1.我方已仔细研究了 	（项目名称）设备采购招标项目招标文件的全部内容，设备采购费愿意以人民币（大写） 	       （小写）¥ 	     元（含暂列金2035658元）的投标总报价（其中，增值税税率为  	）提供 		（设备名称及技术服务和质保期服务），并按合同约定履行义务。

- 2.我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函

- （2）法定代表人（单位负责人）身份证明

- （3）授权委托书（如有时）

- （4）投标保证金

（5）商务和技术偏差表

（6）分项报价表

（7）资格审查资料

（8）拟派出项目负责人简要情况表

- （9）拟派出项目负责人承诺函

（10）拟派出项目技术负责人简要情况表

（11）运维人员到位承诺书

（12）主要材料设备参考品牌明细表

（13）投标设备技术性能指标的详细描述

（14）运维方案

（15）投标人诚信承诺函

（16）其他资料

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 4.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 5.如我方中标，我方承诺：

- （1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

- （2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

- （3）按照招标文件要求提交履约保证金；

- （4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 6.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- 7. 交货期：中标人应根据发包人通知之日起128日历天内（含试运行28天）完成施工安装、调试，并在不影响主体工程施工的前提下备货及配合主体工程做好预埋。交货地点：本项目施工现场。 （其他补充说明）。

- 投 标 人： 	                           （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：     	（盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（盖单位公章）

年 	月 	日

## 三、授权委托书

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件及委托代理人身份证扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人盖章或签字。

投	标	人： 	（盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）： 	（盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（盖章或签字）

身份证号码：

年 	月 	日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

## 四、投标保证金

- 投标保证金有关单据扫描件

- （一）投标保证金有关单据扫描件

- 1.电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章。

- 2.电子保函的扫描件并加盖投标人单位电子印章。

- （二）保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

- （三）采用年度投标保证金形式：需提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章。（如有）

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

## 六、分项报价表

注：投标人须按招标人提供的《采购清单》格式、内容填写综合单价及总价。

## 七、资格审查资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标设备制造商名称 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

### （二）近年财务状况表

注：投标人提供2019年度-2021年度财务报告。

### （三）近年完成的类似项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 项目概况及投标人 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人须同时提供以下业绩证明资料：

（1）中标（成交）公告截图（提供相关网站中标或成交公告的截图及其网址）；

（2）中标（成交）通知书扫描件；

（3）项目合同协议书扫描件；

（4）竣工验收报告扫描件。

上述资料均须加盖投标人单位电子公章。

### （四）正在供货和新承接的项目情况表

| 设备名称 |  |
| --- | --- |
| 规格和型号 |  |
| 项目名称 |  |
| 买方名称 |  |
| 买方联系人及电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 项目概况及投标人 履约情况 |  |
| 备注 |  |

注：投标人在本表后附相关证明材料，并加盖投标人单位电子公章。

### （五）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：投标人应根据投标人须知第 3.5.5 项的要求附相关证明材料。

### 制造商授权书

- 注：本项目核心设备为（①格栅；②泵类（含一体化污水泵）；③除臭系统、加药系统；④仪器、仪表；⑤自控柜、供配电柜体；⑥MBR膜；⑦离子送风系统），上述核心设备一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。投标人须根据上述要求，分别提供本项目核心设备的制造商授权书，具体格式如下：

制造商授权书

致： 	（招标人）

我单位 	（制造商名称）是按 	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在 	（制造商地址）。兹授权按 	（国家／地区

名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在 	（投标人的单位地址）的 	（投

标人名称）以我单位制造的 	（设备名称）进行 	（项目名称）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限： 	。

投标人名称： 	（盖单位公章）  制造商名称： 	（盖单位公章）

签字人职务： 	     签字人职务：

签字人姓名： 	     签字人姓名：

- （七）无行贿犯罪承诺书

投标人参与投标时需提供投标单位、法定代表人及项目负责人近三年内[自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）]无行贿犯罪记录承诺书（格式自拟）。

- 信誉要求

- 信誉要求

- 致：                 （招标人）

1.我方已知晓招标文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去中标资格且我方的投标保证金将不予退还。

| 信誉要求 | 投标人对是否符合要求做如实声明 |
| --- | --- |
| 是否被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单，以全国企业信用信息公示系统查询结果为准（投标人投标时需将查询结果截图上传）； |  |
| 是否被最高人民法院在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（投标人投标时需将查询结果截图上传）； |  |
| 投标人在最近三年内[自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）]无发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），若无发生重大产品质量问题，投标人自行承诺（格式自拟）。 |  |

- 2.我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据招标文件要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

- 投 标 人： 	                                  （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        	（盖章）

年 	月 	日

- （八-1）附：全国企业信用信息公示系统查询结果扫描件

- （八-2）附：“信用中国”或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单结果扫描件

- （八-3）附：投标人在最近三年内[自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前三年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）]是否发生重大产品质量问题承诺书（格式自拟）

- 管理体系认证证书扫描件

- 企业荣誉及获奖证书扫描件

- 运营承诺书

- 运营承诺书

_________________（招标人名称）：

- 本人________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现承诺:如我方中标，我方承诺运营期为     年，运营维护费为     元/吨。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日

八、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

附：项目负责人的身份证，职称证（或建造师证）。

投标人：                  (盖单位公章)

项目负责人的的身份证、建造师证（或职称证）上传处

注：1、本页上传项目负责人的相关证书，若提供建造师电子注册证书的，须提供建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效，不得分。

2.一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效，不得分。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效，不得分。

3、若提供职称证书的则须提供社保管理部门出具的社保缴费证明，以社保缴费证明所署单位为准。社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

九、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

十、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

附：项目技术负责人的的身份证，职称证等证明材料。

投标人：                  (盖单位公章)

项目技术负责人的的身份证，职称证等证明材料上传处

注：项目技术负责人的专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派项目技术负责人必须为投标人本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的社保缴费证明，以社保缴费证明所署单位为准。社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

- 运维期及运维人员到位承诺书

_________________（招标人名称）：

本人________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现承诺:我单位在本项目中标后，按照招标文件承诺派出的运维人员，在本项目运营期内按照运维合同的约定到项目现场承担本项目的运营工作。若不能按投标文件承诺的人员到位，我司愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、招标人按照本招标文件和运维合同约定所进行的处罚；

2、招标人有权解除合同并按违约追究我方责任。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位章）

__________年_______月______日

附件：

运维人员配备情况表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

附：运维人员的身份证、职称证等证明材料。

投标人：                  (盖单位公章)

运维人员的身份证，职称证等证明材料上传处

- 注：运维人员的专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟配备的运维人员必须为投标人本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的社保缴费证明，以社保缴费证明所署单位为准。社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

- 十二、主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 性能 参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  |  | 投标人承诺的材料设备品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，投标人应出具承诺书说明所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，但承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

## 投标人:                 （盖单位公章）

## 法定代表人或其委托代理人:         （盖章）

## 十三、投标设备技术性能指标的详细描述

- （一）投标人须根据招标文件中技术评分标准对“MBR膜系统设备配置及运行情况”进行详细描述，并提供相关证明材料。

- （二）投标人须根据招标文件中技术评分标准对“仪表及自控设备”进行详细描述。

（三）投标人须根据招标文件中技术评分标准对“机械设备系统”进行详细描述。

- （四）MBR膜产品承诺函（格式自拟）

注：1.承诺函内容包含但不限于：①质保年限；②保证产水水量及出水水质须符合本招标文件要求；③对影响产水水量及出水水质部分膜组件进行免费更换补偿等。

- 2.承诺函由投标人和膜产品生产厂家共同出具和盖章，否则视为未响应，不得分。

- （五）售后服务方案

- （六）污泥处置去向承诺书（格式自拟）

## 十四、运维方案

## 十五、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：   年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

## 十六、其他资料