福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3506022306060101

招标项目名称：漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目

招标项目编号：E3506010601801118001

招标人：漳州市公安局交通警察支队（盖单位电子公章）

招标代理机构：建融建设管理集团有限责任公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：张欧娜

招标代理机构编制人：苏惠娟

招标文件编制日期：2023年9月13日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	6

招标公告	7

第 2 章	投标须知	12

第1节 投标须知前附表	13

投标须知前附表	14

第2节 投标须知	32

“投标须知”内容见《通用本》	32

投标须知内容修改表	33

第 3 章	评标办法和标准	36

第1节 评标办法和标准数据表	37

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	38

第2节 评标办法和标准	42

经评审的最低投标价中标法	42

有效投标人对应的信用系数	55

第 4 章	合同条款及格式	57

第 5 章	工程量清单及计价	137

第1节 招标工程量清单	138

第2节 招标控制价	148

第 6 章	招标图纸	184

第1节 招标图纸	186

第 7 章	技术标准和要求	188

第1节 招标项目概况和说明	189

第 8 章	投标文件格式	195

一、投标人基本情况表	198

二、法定代表人资格证明书	199

三、投标人诚信承诺函	200

四、授权委托书（如有时）	202

五、拟派出项目负责人简要情况表	203

六、拟派出项目负责人承诺函	205

七、拟派出项目技术负责人简要情况表	206

八、拟派出施工现场管理人员表	207

九、项目部施工管理人员到位承诺书	208

十、投标人基本账户信息	209

十一、投标保证金有关单据扫描件	210

十二、其他资料（资格文件）	211

2、未被列入黑名单承诺书	212

一、投标函	215

二、投标函附录	216

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表	217

四、已标价工程量清单	218

五、其他资料（商务文件）	219

六、技术文件正文	220

通用本补正数据表	221

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目已由漳州市芗城区发展和改革局以漳芗发改审〔2023〕37号文批准建设，建设单位为漳州市公安局交通警察支队，实施单位为漳州金投工业园区开发有限公司， 建设资金来源财政统筹，招标人为漳州市公安局交通警察支队，委托的招标代理单位为建融建设管理集团有限责任公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：漳州市金峰开发区(规划部门红线范围内)；

2.2.工程建设规模：总建筑面积7981平方米，其中扩建建筑面积3845平方米，对机动车检测中心综合楼进行扩建，新建查验车间二、门卫一、门卫二、档案楼，配电室，架空连廊、配套硬化、给排水、供配电、绿化、安防监控等基础设施。项目总投资概算2850.82万元，其中工程费用2501.87万元；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

项目总建筑面积7981m²，根据住房和城乡建设部{建市[2014]159号}《住建部关于印发<建筑业企业资质标准>的通知》、{建市[2016]226号}文：建筑工程施工总承包三级资质可承担下列建筑工程的施工“建筑面积8万平方米以下的建筑工程”；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

项目建筑物高度15.45米，根据《注册建造师执业工程规模标准（试行）》：本项目属于中型公共建筑工程“建筑物高度15~100米以内”，二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

本招标项目不要求；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：同预算审核价24927321（含暂列金额 350000元）元；

2.5.工期要求：总工期为100个日历天，定额工期100个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）配电房主体工期40日历天；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：①投标人须具备合格有效的企业法人营业执照。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标；根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。⑤根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。⑥根据闽建筑〔2022〕3号规定，本项目需提交《投标人诚信承诺函》、《拟派出项目负责人承诺函》并由投标人加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。第一中标候选人应在中标候选人公示后与招标人签订合同前将承诺函原件提交招标人，投标人应当予以响应，否则视为无效投标文件。⑦根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑧本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为撤销其投标文件。。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年9月15日 8:00 :00至投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用（新点招标文件制作软件（福建版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法A类[K的取值区间为6.00%～10.00%（含6.00%，不含10.00%）]。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2023年10月7日 09:30:00前。

6.2.投标保证金提交的金额：肆拾玖万元整。

6.3.投标保证金提交的方式：具体详见招标文件规定。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年10月7日 9:30，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）、漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

9.联系方式

招标人：漳州市公安局交通警察支队

地址：漳州市蓝田开发区，邮编：363000

电子邮箱:/

电话：0596-7053117，传真：/

联系人：童工

招标代理机构：建融建设管理集团有限责任公司

地址：漳州市芗城区胜利东路东湖大厦501室，邮编：363000

电子邮箱:fjjrzz123@126.com

电话：0596-2926609，传真：/

联系人： 朱女士、张女士

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：漳州市工程项目交易中心（网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：：漳州市芗城区住房和城乡建设局

地址：漳州市芗城区元光北路48号

联系电话：0596-2934951

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市龙文区水仙大街100号市行政服务中心四楼

联系电话：0596-2871120，0596-2939029

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：漳州市公安局交通警察支队 地址：漳州市蓝田开发区 联系人：童工 电话：0596-7053117，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：建融建设管理集团有限责任公司 地址：漳州市芗城区胜利东路东湖大厦501室 联系人：朱女士、张女士 电话：0596-2926609，传真：/ 电子邮箱：fjjrzz123@126.com |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目 报建编号：3506022306060101 招标项目编号：E3506010601801118001 标段名称：漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目 标段编号：E3506010601801118001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：不适用 招标人最多允许投标人中标的标段数量：不适用 |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：财政统筹 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 漳州市金峰开发区(规划部门红线范围内) |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 总建筑面积7981平方米，其中扩建建筑面积3845平方米，对机动车检测中心综合楼进行扩建，新建查验车间二、门卫一、门卫二、档案楼，配电室，架空连廊、配套硬化、给排水、供配电、绿化、安防监控等基础设施。项目总投资概算2850.82万元，其中工程费用2501.87万元。 |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。 |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心 网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn 联系电话：0596－2032597 公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心 地址：漳州市龙文区水仙大街100号（漳州市行政服务中心四楼南侧） 联系电话：0596-2939029 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 本招标项目采用电子招投标，其执行的文件为:漳政办[2012]222 号和漳行政【2013】17 号。 一、投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（福建版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2本次招标采用电子招投标，若上传的招标文件（word版）与电子招投标系统生成的招标正文不一致的，以系统生成的招标正文为准。 1.3电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活。 电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。 二、网上投标操作见网上投标操作指南，见会员的帮助文档。若有疑问 ，可向漳州市工程项目交易中心咨询。技术支持电话： 400-850-33000、0596-2032597。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人有下列情形之一的，投标无效： (1)投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内到达工程项目交易系统的。 (2)因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的。 (3)电子投标书未按招标文件规定进行电子签章的。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、招标人不提供书面招标资料（含招标文件、工程量清单、工程预算审核价等），只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统平台点击下载招标文件才能参与投标。 五、开标要求：本工程采用不见面开标，投标人网上递交投标文件。开标当日，投标人可通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人是否投标以网上投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 六、招标文件第8章投标文件格式说明： 6.1.投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 6.2.投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：九邑（厦门）工程设计有限公司 监理单位：（待定） 代建单位：/ 全过程工程咨询单位：/ 造价咨询单位（编制）：江苏开源工程咨询监理有限公司 造价咨询单位（审核）：福建恒信工程咨询有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为100日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） 配电房主体工期40日历天。 |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：详见设计图纸 智慧工地管理要求：详见设计图纸 建筑垃圾减量化目标：详见设计图纸 其他要求：详见设计图纸 |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 总价合同； 采用总价合同的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.13款规定向招标人提交核对申请材料，逾期视为中标人对工程量清单无异议。采用简易评标法的，中标人收到中标通知书之日起在28日内根据第4章第2节通用合同条款第1.14款规定提交核对申请材料，逾期视为中标人对招标控制价无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。 |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二级建筑工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为房屋建筑类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3.在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。4.投标人因存在不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间被责令限期改正有关的资质参与投标。5.具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个及两个以上法人同时对同一标段投标。6.投标人投标截止时仍处于被人力资源和社会保障行政部门列为拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内。。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2023年9月20日 11:00:00 |
| 18. | 11 | 分包 | ☑不允许 □ 允许，允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2023年10月7日 09:30:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目要求提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：肆拾玖万元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506010601801118001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：漳州农商银行上墩支行 帐户名称：漳州金投工业园区开发有限公司 帐 号：9080215070010000005661 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506010601801118001。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506010601801118001。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3506010601801118001。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。 ⑥免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险机构开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤A、根据漳建筑〔2021〕12号文，从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。B、根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、担保保函、保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,需符合以下实质性要求：（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、工程担保公司、保险公司等保函开立公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求（到帐证明格式详见“闽建筑函[2021]1号附件”），作为投标文件的组成部分。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 4、中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。5、法律、法规规定的其他情形 |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版) 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300 投标文件编制和加密要求： 资格审查文件、商务文件、技术文件（如有）和工程量清单计价XML文件（如有）等投标文件全部内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。 计价软件名称及版本：根据《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）使用测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：投标截止时间前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： 投标人名称变更证明材料（如有时）扫描件随同电子投标文件一并在线提交，无需在开标现场另行提供。投标人应对其真实性负责 |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2023年10月7日 09:30:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案：1.由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；2.由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标；3.由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：要求做好相应配合工作，包括但不限于本项目投标文件的CA锁、投标文件电子档等，根据相关法律法规要求进行鉴定。鉴定费由异议人承担。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法A类[K的取值区间为6.00%～10.00%（含6.00%，不含10.00%）] |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 各投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：1个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：（中标人合同签订时属于福建省建筑业龙头企业且（房屋建筑、市政工程） 类企业季度信用得分超过（含）/ 分的），其履约担保金额为中标合同价的10％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。 履约担保形式：可以采用现金转账（电汇）或银行保函或担保保函或保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）的方式提交。对采用银行保函或担保保函或保证保险形式的，应与现金保证具有同等效力。履约担保的提交时间：在中标通知书发出之日起且在签订施工合同前（中标通知书落款日期视为中标通知书发出之日）。[以现金方式提交的以款项到达项目实施单位指定账户的时间为准，以保函或保证保险形式提交的，以保函或保证保险到达项目实施单位财务部门签收时间为准]。若不能在规定时间内提交履约担保金的，则视为自动放弃中标，招标人不退还其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任 履约担保期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。履约保证金的退还：工程竣工验收合格后且提供完整的工程竣工资料备案并缴清相应的违约金（若有）后无息退还履约担保 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市芗城区住房和城乡建设局 地点：漳州市芗城区元光北路48号 电话：0596-2934951 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 1、关于招标文件相关内容的调整：（本招标文件中有与本条款内容不符的，以此条款为准。） 1.1投标须知前附表第15项4.1/4.2条款的补充： 其他资格要求：①投标人须具备合格有效的企业法人营业执照。②投标人应按闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记（提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）。③根据住房城乡建设部《建筑市场信用管理暂行办法》（建市〔2017〕241号）文件的精神，以及闽建筑函[2022]1号等相关文件规定，投标人被建设行政主管部门列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的不得参与本项目的投标；根据福建省人力资源和社会保障厅关于印发《福建省拖欠农民工工资“黑名单”管理实施细则》的通知（闽人社文〔2018〕211号）文件的规定，投标人被列为拖欠农民工工资“黑名单”的不得参与本项目的投标。④根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。⑤根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）的文件精神，投标人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。⑥根据闽建筑〔2022〕3号规定，本项目需提交《投标人诚信承诺函》、《拟派出项目负责人承诺函》并由投标人加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。第一中标候选人应在中标候选人公示后与招标人签订合同前将承诺函原件提交招标人，投标人应当予以响应，否则视为无效投标文件。⑦根据闽建筑〔2019〕16号文规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，视为不符合招标文件规定的其他资格条件，否决其投标。⑧本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密（以网上招投标系统解密倒计时为准），否则视为撤销其投标文件。 1.2 投标须知前附表第23项18.1/18.2.1条款: 投标保证金形式中的①现金形式，只适用于本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人；本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人只可以使用前附表23项规定的第②或③或④或⑤种形式提交。如果投标人投标保证金采用年度投标保证金形式，一旦放弃中标或其他违规违法行为须被没收投标保证金的，没收的投标保证金金额为中标价的2%，从漳州市工程项目交易中心年度保证金中扣除，不足部分投标人必须向漳州市工程项目交易中心补缴。文件不同之处，以此为准。 1.3投标须知前附表第29项22.1条款增加： 开标地点：漳州市工程项目交易中心(漳州市龙文区水仙大街100号-漳州市行政服务中心四楼南侧) 2、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 3、投标人或者其他利害关系人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉、给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；投标人在未承担应负的赔偿责任前，招标人有权暂缓退还投标保证金。 4、根据闽建筑〔2018〕29号《关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》 及闽建筑〔2022〕3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金,具体赔付流程按电子保函出具机构向漳州市工程项目交易中心提交的赔付流程执行。投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同: （1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。 （2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。 （3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。 5、中标结果公示结束之日起3日历天内，中标人凭本项目的建设工程交易服务费的缴款凭证、完整的纸质书面投标文件伍套并加盖投标单位公章及完整投标文件（PDF格式）光盘壹份到招标代理单位办理领取中标通知书的手续。中标人在收到中标通知书后3天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；中标人应于中标通知书发出后、合同签订前，提交履约担保，安排机械设备与现场施工人员进场；中标人应在中标通知书发出之日起 10天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人订立书面施工合同，否则将没收投标保证金，取消其中标资格。 6、A.若中标人有以下情形的，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金；由此导致招标人重新招标的，中标人还应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失，情形如下：1）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标； 2）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的。 B.中标人不履行与招标人合同约定的，履约担保不予退还，给招标人造成的损失超过履约担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿； C.中标人有 A、B 违法行为的，招标人将上述情况上报上级有关部门； D.中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，导致招标人依法重新招标的，由此引起的一切损失将由放弃中标的中标候选人承担。 7、中标后，中标人的工程项目部施工管理人员的配备要符合闽建建〔2018〕37号、建办人函〔2019〕384号、闽建筑函〔2022〕35号文件相关要求。投标人拟派出项目部施工管理人员中标后不能全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的或无法提供人员证书的，或提供的人员证书信息与实际不一致的，按《项目部施工管理人员到位承诺书》及相关规定执行。 8、投标人应保证投标文件中所有内容的真实有效，招标人有权于公示期间对投标人投标文件中的所有内容进行核实，若出现弄虚作假的情况，招标人将上报主管部门作出相应处理；若有质疑情况发生，招标人将对质疑人及被质疑人双方的投标文件均进行核实，若发现任何弄虚作假的情况，同样上报主管部门作出相应处理。 9、本招标项目采用在线开标，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在规定时间内答复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清。 10、施工过程中标人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)》的通知》（漳建工函〔2022〕40号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行，做好本工程建筑工地的防治扬尘措施。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。 11、农民工工资：中标人应按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。本项目执行福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《漳州市住建局 人社局加强房建市政工程领域农民工工资保证金管理的补充》（漳建筑函〔2022〕26号）以及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）等有关规定(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。 12、根据闽建筑[2022]3号《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》，增加要求如下： （1）投标人应提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函（格式详见第8章）。 （2）法定代表人授权委托的投标代理人应为本单位在岗人员，投标人应当按招标文件规定提供相关在岗证明材料。 注：在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。若投标人存在因地区社保政策，提供的社保缴费证明无法满足招标文件要求的，应在编制投标文件时，同时提交造成上述情况的政府有关部门的相关文件、通知等材料，并提供该文件、通知的可查询的网址。否则评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。 13、本项目存在的危大工程清单如下：基坑工程、起重吊装及起重机械安装拆卸工程、脚手架工程，具体详见施工图纸及工程量清单。投标人参与本项目投标时，视为已在充分考虑工程施工的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性等因素的基础上接受并认可了招标人的招标文件并进行了投标报价，招标人对此不再调整。根据住建部第37号令、闽建筑【2022】3号文规定投标人在投标文件中提供相应的技术文件、拟派出的安全员及其社保凭证，技术文件应当补充完善危大工程清单并明确危大工程的安全管理措施。 注： ①安全员1员，提供安全生产考核合格证明书扫描件及社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明扫描件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，相关证明材料于第八章投标文件格式资格文件其他资料中提供； ②技术文件指：投标人可只提供技术文件中危大工程的安全管理措施部分。 14、招标人应根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》（闽建〔2023〕4 号）要求向施工单位提供工程款支付担保。 15、合同签订后，承包人应在项目实施单位要求的时间内提交办理开工前需相关部门审批或备案的所需基础资料（如：建筑工程施工许可证核发等办理所需基础资料，中标人提供的资料必须合法有效，否则视为没有提供）。以上资料提交每延误一天，扣5000元。延误超过7天，招标人视情节严重性有权单方解除合同。 16、投标人已标价工程量清单原则上由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制。若已标价工程量清单编制人为投标人本单位造价人员的，需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。若委托工程造价咨询企业编制的，需提供加盖双方单位公章的委托书扫描件，并在已标价工程量清单上加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师执业印章。同一招标工程项目中，每一个中介单位只能被一个投标人委托，若投标出现两个及以上投标人委托同一中介单位编制工程量清单报价表（含编审投标委托工作）的，将不推荐其为中标候选人。 17、根据闽建筑〔2022〕10号的规定，主要材料和设备单价的风险承包幅度控制在±5%以内，具体详见“第5章 第2节 招标控制价 附表:主要材料和设备项目与价格表”。 18、根据《漳州市住房和城乡建设局 漳州市发展与改革委员会 漳州市财政局 漳州市行政服务中心管委会 关于加快发展建设工程电子数据化的实施意见》（漳建筑〔2021〕5号）规定，2021年7月1日新开工的房屋建筑和市政基础设施工程，工程造价概算在1亿元以上的项目应采用信息技术进行设计、施工、监理等建造活动管理，并实时同步生成电子文件，其中实时同步生成的施工文件电子原件率不低于80%，实时同步生成的监理文件电子原件率不低于90%。工程造价1亿元以下的财政投融资和国有企业投资的房屋建筑和市政基础设施工程项目应积极采用信息技术实施建设管理，并实时同步生成电子文件。 19、投标人须知和须知前附表与上述补充规定如有不符，以上述规定为准，不符之处相应更改。 20、根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定：“①二级建造师查看和下载电子注册证书时，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限。②二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。”本条款仅限为福建省内注册的二级建造师电子注册证书。 21、根据闽建筑〔2023〕10 号文，本项目招标文件投标须知第18.3款第（1）项“投标截止后投标人撤销投标文件的”条款删除。 22、远程视频大数据管控要符合《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知》闽建筑〔2021〕6 号及省市、管委会的最新要求。（在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。 23、本招标项目实施单位为漳州金投工业园区开发有限公司，中标后需签订三方合同。 24、若投标人的总公司与其分公司为同一法人，则其总公司或分公司缴纳的社保证明均可用于该投标人。 25、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向项目实施单位交纳10万元违约金；其他管理人员每人每次向项目实施单位交纳3万元违约金。 注：由于招标文件模板固化原因，招标文件第3章第1节评标办法和标准数据表3.1.8注：（4）b条款与本条款内容不符的，以此条款为准。 26、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》、国家七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》、及建设部与省、市人民政府的有关规定等有关规定执行。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 原文见范本 | 本条款删除。 本条款修改为：本工程不接受联合体投标。 |
| 5. | 原文见范本 | 原文删除修改为: 5.1投标人应承担投标文件的编制与递交、开标、评标等参加本招标活动所涉及的一切费用。招标人或代理机构在任何情况下不负责这些费用，不再经济补偿。 5.2投标人应承担投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，无论投标结果如何，代理机构对上述费用不负任何责任。 5.3项目实施单位和中标人应按照闽发改服价〔2021〕250号文件向漳州市工程项目交易中心支付工程交易服务费。 5.4本项目的招标代理费按照招标代理合同约定，由项目实施单位支付，招标代理服务收费中包括了所有费用（除场地交易服务收费参照闽发改服价[2021]250 号执行的情形之外），项目实施单位不再另行支付其他的费用。 |
| 10. | 原文见范本 | 原文删除修改为： 10.1、投标人不召开投标预备会。 10.2、投标人若对招标文件有任何疑问于2023年9月20日上午11:00时前以书面形式提交至代理机构，逾期不予受理。投标人要求澄清的内容应以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交给招标人或招标代理机构，并可通过下列形式提交： 邮箱：fjjrzz123@126.com（须电话确认，电话：0596-2926609） 无论是招标代理根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或者是根据投标人的请求对招标文件做出澄清和解答，招标代理都将在本招标工程项目的投标截止时间15日前以补充通知形式予以澄清和解答，该澄清和解答是作为招标文件的组成部分，具有约束作用。 10.3、所有涉及与本工程招标有关的文件答疑、澄清、修改、补充等通知均在“福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fujian.gov.cn/)、漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）”上发布。投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 14. | 原文见范本 | 原文增加条款： 14.3招标人、招标代理机构将通过下列网站发布澄清或修改通知：福建省公共资源交易电子公共服务平台https:// ggzyfw.fujian.gov.cn/、漳州市工程项目交易中心网https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn。当招标文件、补充招标文件（澄清、修改）等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。投标人应通过电子交易平台自行下载招标人发布的招标文件的澄清、修改。 投标人在截标前应随时登陆上述规定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若因投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 15.1.1. | 原文见范本 | 原文修改为: 15.1.1资格文件应包括下列内容: 一、投标人基本情况表 二、法定代表人资格证明书 三、投标人诚信承诺函 四、授权委托书（如有时） 五、拟派出项目负责人简要情况表 六、拟派出项目负责人承诺函 七、拟派出项目技术负责人简要情况表 八、拟派出施工现场管理人员表 九、项目部施工管理人员到位承诺书 十、投标人基本账户信息 十一、投标保证金有关单据扫描件 十二、其他资料 |
| 15.2.1. | 原文见范本 | 原文修改为: 15.2.1商务文件应包括下列内容: 一、投标函 二、投标函附录 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表 四、已标价工程量清单 五、其他资料 |
| 18.3 | 原文见范本 | 删除内容为: 第18.3款第（1）项，即“（1）投标人在投标截止后撤销投标文件”予以删除。投标保函（附件2-1）和免缴投标保证金承诺函（附件2-3）的“投标人在投标截止后撤销投标文件”条款予以相应删除。 |
| 26.3 | 原文见范本 | 原文删除修改为： 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将依法重新招标。 |
| 30.3 | 原文无 | 增加： 30.3中标人如出现以下情况之一：则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将废除授标并不予退还其投标保证金。给招标人的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿；没有提交投标保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。对依法必须进行施工招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，中标人同时依法承担相应法律责任。招标人可将合同授予下一个中标候选人，或者按规定重新组织招标： （1）中标人因被投诉等原因而被取消中标资格的； （2）中标公示结束后，中标人非因不可抗力原因放弃中标（在中标结果公示结束后且在接到代理单位通知后3天内无故不领取中标通知书的）； （3）无正当理由不按规定提交履约担保金的； （4）无正当理由不与招标人签订施工合同的； （5）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （6）以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； （7）法律法规规定的其他情况。 |

# 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为6％~10%（含6%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： /； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： / 。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于二级建筑工程专业，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：土建施工员1人、设备安装施工员1人； 质量员：土建质量员1人； 材料员：1人； 机械员：1人； 安全员：2（注：安全员2人已包含1名危大工程要求配备的安全员，安全员持机械员证书时可兼任机械员）人； 试验员：0人； 劳务员（也称“劳资专管员”）：1人;备注：根据福建省住房和城乡建设厅关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知（闽建筑函〔2022〕35号）规定：（一）建办人函〔2019〕384号文没有设置的试验员岗位，无需要求配备。（二）闽建建〔2018〕37号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书C证的专职安全生产管理人员。 （三）劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3号文要求配备。 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： / （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 5. 其他要求： / |
| 7 | 4.2 | 危大工程清单 | 1、基坑工程； 2、起重吊装及起重机械安装拆卸工程； 3、脚手架工程； / |
| 8 | 7.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | 详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件1（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准） |
| 9 | 7.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | 详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件2（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准） |
| 10 | 7.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价 | 详见第5章 工程量清单及计价第2节中的附件4（若提供的附件所列出项目的金额、数量、描述等与预算审核文件不一致的，则以预算审核文件为准） |

## 第2节 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对技术文件（如有）进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审；

        - 对商务文件进行算术性修正；

        - 对商务文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

  - 评标前的准备工作

    - K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

    - 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

    - 确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；

      - 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

      - 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 技术文件评审办法和标准

4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。

4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。

4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。

  - 商务文件评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

5.1.6 投标总价高于招标控制价；

5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 商务文件详细评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；

7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；

7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

8. 推荐中标候选人

8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

8.2推荐中标候选人

8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。

8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

10.附则

10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）

技术文件评分标准表（格式）

| 序号 | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目 评分（分） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危大工程清单1：基坑工程 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A1 (满分100分) | 0.4 |
| 2 | 危大工程清单2：起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | A2 (满分100分) | 0.3 |
| 3 | 危大工程清单3：脚手架工程 | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分 | A3(满分100分） | 0.3 |
| n | 危大工程清单n：…… | 针对危险性较大的分部分项工程范围提出的安全管理措施。根据投标人对该工程危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，分别进行评分： | An (满分100分) | Bn |
| 评标委员会成员总评分 |  |  | A1*B1+A2*B2+…+An*Bn |  |
| 备 注 |  | 1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.技术文件页数原则上不超过100页。 |  |  |

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

### 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

第1节  合同协议书

发包人（全称）：漳州市公安局交通警察支队

项目实施单位（全称）：漳州金投工业园区开发有限公司

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，三方就漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目。

2.工程地点：漳州市金峰开发区(规划部门红线范围内)

3.工程立项批准文号：漳芗发改审〔2023〕37号文。

4.资金来源：财政统筹。

5.工程内容：总建筑面积7981平方米，其中扩建建筑面积3845平方米，对机动车检测中心综合楼进行扩建，新建查验车间二、门卫一、门卫二、档案楼，配电室，架空连廊、配套硬化、给排水、供配电、绿化、安防监控等基础设施。

6.工程承包范围：本招标项目施工图纸所含全部工程内容的施工，具体以招标人提供的设计施工图纸、有关设计变更通知、工程造价资料所列指的范围、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

二、合同工期

计划开工日期：    年月日。

计划竣工日期：  年月日。

工期总日历天数：      。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：总价合同。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人、项目实施单位承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人、项目实施单位和承包人通过招投标形式签订合同的，三方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在漳州市芗城区签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自三方签字盖章之日起生效。

十三、合同份数

本合同一式 壹拾贰 份，均具有同等法律效力，发包人执正本 贰 份，副本 贰 份；项目实施单位执正本 贰 份，副本 贰 份；承包人执正本 贰 份，副本 贰 份。

发包人：  (公章)                         项目实施单位：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                           （签字或盖章）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                账  号：

承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

第2节 通用合同条款

“通用合同条款”内容见《通用本》

第3节 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1.10其他合同文件包括：①投标书及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）；②本工程施工招标文件（含澄清、修改文件）；③合同履行中，发包人派驻现场工程师有关通知及工程会议纪要；④合同履行中，承、发包人双方有关工程的洽商、变更等书面协议或合同文件。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：   （具体签订合同时填写）    ；

资质类别和等级：（具体签订合同时填写） ；

联系电话：   （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：   （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：   （具体签订合同时填写）    。

1.1.2.5 设计人：

名    称：    （具体签订合同时填写）   ；

资质类别和等级： （具体签订合同时填写） ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：      （具体签订合同时填写）  。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：按通用条款执行。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括承包人料场、仓库、施工所用的临时支线、便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、钢筋加工场、机械设备停放场、材料堆放场地以及其他生产（办公）、生活等临时设施用地等，由承包人根据施工现场实际情况自行解决，发包人（项目实施单位）不另行支付此项费用。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标法实施条例》（中华人民共和国国务院令第613号）、《中华人民共和国民法典》（中华人民共和国主席令第45号）、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第29号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第714号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令第47号）、《建设工程价款结算暂行办法》（财政部、建设部财建［2004］369号）及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（详见招标文件专用本第7章技术标准和要求第2节工程建设技术标准内容）本建设项目执行建设部和本省颁布的所有现行规范和标准，若上述标准和规范做出修改时，则以修改后的新标准和规范为准，有出入的则以较严格的为准；国内没有相应标准、规范时的约定：采用由发包人（项目实施单位）和监理工程师确认的标准和要求。

发包人（项目实施单位）负责在签订合同后向承包人提供本工程设计文件和企业标准，承包人自行购买现行国家、地方规范和标准并承担费用，承包人应认真阅读并在实际施工中执行。

1.4.2 发包人（项目实施单位）提供国外标准、规范的名称：凡涉及国内没有相应标准、规范、 规程的，承包人应立即通知发包人（项目实施单位）及监理工程师,并提供拟采用相应标准（如承包人企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包人与发包人（项目实施单位）、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定；

发包人（项目实施单位）提供国外标准、规范的份数：/；

发包人（项目实施单位）提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人（项目实施单位）对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：见施工图纸、凡涉及国内没有相应标准、规范、规程的，承包人应立即通知发包人（项目实施单位）和监理工程师，并提供拟采用标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法、需要的理由和时间，由承包单位与发包人（项目实施单位）、监理工程师、设计院协商或征求相关部门确定。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：按通用条款规定执行。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人（项目实施单位）向承包人提供图纸的期限：合同签订后7天内提供；

发包人（项目实施单位）向承包人提供图纸的数量：两套，承包人需要增加图纸份数，复制费用由承包人承担；

发包人（项目实施单位）向承包人提供图纸的内容：发包人（项目实施单位）提供完整的本工程施工设计图纸原件二套（包括竣工图用），承包人应根据招标文件和清单的内容对发包人（项目实施单位）提供的图纸进行完整性、有效性及一致性的复核，若有异议应在收到图纸后7日历天内提出，若未及时提出异议则承包人无权再对图纸的上述问题提出索赔要求。发包人（项目实施单位）有权随时向承包人发出为使工程合理及正确施工、竣工以及保修所需的补充、修改图，套数同上，承包人应予执行。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：包括但不限于办理质量监督及施工许可证等所需要的相关资料、施工组织设计、进度计划、专项施工方案、安全文明施工方案、应急预案、应急方案等；

承包人提供的文件的期限为：施工组织设计和进度计划承包人应在领取中标通知书之后7天内报送给监理人；其他文件应在发包人提出要求后7天内提交给监理人；

承包人提供的文件的数量为：5套，如发包人（项目实施单位）有额外需要，应无偿提供；

承包人提供的文件的形式为：书面形式或其他发包人（项目实施单位）认可的形式并加盖承包人公章；

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人文件（或修改文件）后14天内审查完成。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人应在施工现场另外保存两套完整的图纸和承包人文件，供发包人（项目实施单位）、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7.1发包人（项目实施单位）和承包人应当在14 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人（项目实施单位）接收文件的地点：（具体签订合同时填写）；

发包人（项目实施单位）指定的接收人为：（具体签订合同时填写）。

承包人接收文件的地点：（具体签订合同时填写）；

承包人指定的接收人为：（具体签订合同时填写）。

监理人接收文件的地点：（具体签订合同时填写）；

监理人指定的接收人为：（具体签订合同时填写）。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：应根据施工需要，承包人负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以本工程文明施工围墙（或本工程红线图）作为边界。

关于发包人（项目实施单位）向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人（项目实施单位）提供的道路和交通设施，并承担相应费用。发包人（项目实施单位）和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。发包人（项目实施单位）不对由于任何进场道路的使用或其他原因引起的索赔负责，发包人（项目实施单位）不提供变压器，承包人应自行考虑临时用电、发电设备及费用；发包人（项目实施单位）不提供用水接口，临时用水由承包人自行申请。以上费用由承包人自行报价，包干使用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人（项目实施单位）提供给承包人的图纸、发包人（项目实施单位）为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人（项目实施单位）关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：属发包人（项目实施单位）所有，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与本合同项目无关的其他事项。未经发包人（项目实施单位）书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方 。

关于发包人（项目实施单位）提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：仅限于本项目建设使用。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人承担已包含在签约合同价中。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形：承包人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向发包人（项目实施单位）提出核对申请，且一次性提供完整的误差工程量及报价送达发包人（项目实施单位）；28天内未提出核对申请，视作放弃核对工程量，由于工程量偏差引起的损失由承包人自行承担，发包人（项目实施单位）有权不予以支付，承包人必须按其合同价款完成招标文件规定范围内的施工设计图纸规定的所有工程项目（除设计变更外）。工程量核对的审核费用全部由承包人支付，复核期间除发现的遗漏或错误部分以外应照常施工，不影响工期。注：因本项目为发包人（项目实施单位）委托芗城区财政评审中心核对工程量，承包人需按要求配合发包人（项目实施单位）完成提交程序。(招标文件与本条款不一致之处以本条款为准。）

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：经审核单位与承包人核对后，如工程量清单分项子目与施工图纸实际情况存在误差，经发包人（项目实施单位）确认后进行调整。预算审核单位出具增加部分审核书及工程量清单，承包人应根据预算审核单位出具的增加部分工程量清单按中标单价进行套价。承包人应将套价后所增加的工程造价送发包人（项目实施单位）审核，发包人（项目实施单位）审核并确认后与承包人以补充协议形式按核对结果相应的调整合同价款。

2. 发包人（项目实施单位）

2.2 发包人（项目实施单位）代表

发包人（项目实施单位）代表：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

身份证号：    （具体签订合同时填写）    ；

职    务：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    。

发包人（项目实施单位）对发包人（项目实施单位）代表的授权范围如下：发包人（项目实施单位）拟派的代表是发包人单位（项目实施单位）的全权负责人，负责处理合同履行过程中与发包人（项目实施单位）有关的具体事宜（负责现场施工管理及隐蔽工程的监督签证，协调各方关系；负责进度款的审核及有关事项的办理；负责对现场发生的合同外工程的监督签证。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人（项目实施单位）移交施工现场的期限要求：发包人（项目实施单位）应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人（项目实施单位）应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:施工场地已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:施工所需用电电源点的接入由发包人（项目实施单位）负责协调解决，施工用水接入由承包人负责解决；承包人承担施工用水、用电费用及场内接入费用；如需临时装设水表、管道、自备发电机等，其相关费用由承包人承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已满足开通条件。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间:结合有关部门现场交底，并执行本合同通用条款第2.4.3条规定；发包人（项目实施单位）提供的地下管线资料仅供参考，承包人在进行地下工程施工时应再次向专业管线单位（燃气、自来水、供电、电信等）确认，通过现场实地考察及必要的技术分析，对其进一步做出独立判断和结论，并采取措施确保地下管线不受到损坏。否则，由此造成的损失由承包人自行承担。

（5）由发包人（项目实施单位）办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:发包人（项目实施单位）及时办理各种施工手续，承包人须在发包人（项目实施单位）规定时间内无条件配合办理施工许可证等相关手续，如未按要求执行发包人（项目实施单位）可根据情况给予承包人相应违约金处理，违约金最高不超过合同价款的20%。

（6）水准点与座标控制点交验要求:开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。

（7）图纸会审和设计交底时间:本合同签订后5天内，发包人（项目实施单位）组织承包人、发包人（项目实施单位）和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好各方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作，施工过程中，承包人发现施工场地周围需要保护的建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木和地下管线的名称应书面告知发包人（项目实施单位），发包人（项目实施单位）确认后，由承包人负责保护、修复并承担费用，包含在合同价款中。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求:按照通用合同条款执行。

发包人提供支付担保的形式: 银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由三方另行约定。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：①工程竣工验收合格后提供：工程施工技术资料、工程质量保证资料、工程检验评定资料、竣工图、相关部门规定的其他应提交资料、具体满足《建设工程文档归档规范》GB/T50328-2014规定。②工程竣工结算时提供：本工程合格的工程竣工图、合格完整的工程内业资料、设计变更文件、有效的工程签证 、工程结算书（含电子文档）及经发包人（项目实施单位）、承包人三方认可的其他与工程价款有关的有效文件等。

承包人需要提交的竣工资料套数：提供给发包人（项目实施单位）6套完整符合有关要求的竣工图（含电子文档）、2套符合漳州市城建档案馆及发包人要求的完整工程技术资料，设计变更和工程签证各6份 和1套完整的影像（声像）资料，发包人（项目实施单位）根据实际需要增加竣工资料份数的，承包人应无条件免费提供。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（包括影像（声像）资料）。

承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

①开工前，承包人及时提供详细的施工组织及进度计划表给项目实施单位；同时，每月20日前向项目实施单位提供进度统计报表及进度计划表。

②承包人应满足工程和现场施工管理需要承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应做好：a时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；b为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

③遵守政府有关主管部门对施工场地交通、环卫、施工噪音以及和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续及承担相关费用，并以书面形式通知现场工程师。

④已竣工工程未交付发包人（项目实施单位）之前，承包人应负责己方承包范围内的全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

⑤对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等，若承包人防护不力而发生事故，则一切责任及经济损失由承包人承担。

⑥严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及发包人（项目实施单位）现场工程师满意程度。

⑦按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责（发包人及项目实施单位对此不负任何责任和费用），并立即书面报告发包人（项目实施单位）或主管单位备案。

⑧在保修期内，发现有施工质量问题，负责及时地组织人力、物力免费返修。属设计或发包人（项目实施单位）使用造成的，其返工修理费由发包人（项目实施单位）负责。

⑨在施工中，由承包人自身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运、机械二次进场等损失，应由承包人自行负担。

⑩承包人必须自行协调与公安、交警、市政、城管、运输沿线居民等方面的关系，不得因此而影响工程进度。

⑪承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场的时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、高程的控制点；负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

⑫承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、防害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。

⑬施工过程承包人应严格按照《漳州市住房和城乡建设局关于印发《漳州市房屋市政工程扬尘防治导则(2022年修订版)》的通知》（漳建工函〔2022〕40号）、《关于进一步加强房建市政工程文明施工管理有关事项的通知》（闽建办建〔2021〕3号）等建设主管部门出具的现行相关文件的规定执行，做好本工程建筑工地的防治扬尘措施。在施工过程中的应建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理，施工现场应结合季节特点、不同施工阶段实际情况等，落实施工扬尘污染防治技术措施或专项方案，并进行动态调整。若检查到扬尘不到位支付违约金人民币5000元/次。

⑭需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：a承包人负责对施工场地的交通、环卫、噪音等管理，其费用已含在合同价款内。b双方合同签订后15天内，承包人必须完成办理安全监督手续和协助办理施工许可证。若合同签订后15天内，承包人还没完成办理安全监督手续，延期一天，每天支付违约金10000元。

⑮承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水土保持法》和本项目的《环境影响报告书》及《水土保持方案报告书》，建立环境保护、水土保持制度及工作体系，健全环境保护、水土保持机构，履行合同约定的环境保护义务，落实各项环境保护、水土保持措施，做好生态环境、地下水环境、地表水环境及声环境保护和污染防治等工作。并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、水土流失、人身伤害和财产损失负责。

⑯承包人应按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。本项目执行福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《漳州市住建局 人社局加强房建市政工程领域农民工工资保证金管理的补充》（漳建筑函〔2022〕26号）以及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）等有关规定(在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。

⑰承包人应对设计图纸进行复核，设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理工程师及发包人（项目实施单位）并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。

⑱总平布置要求、搭设外架要求、主要机械设备配置要求及其他要求：承包人应根据总平图和现场实际情况进行合理布置，相应方案须经报监理工程师及发包人（项目实施单位）审核通过后方可实施。

⑲在整个合同项目的施工、缺陷维护和保修期内，承包人应自觉接受各上级主管部门、发包人（项目实施单位）、监理人及有关单位的各种检查、工程质量抽检与考核，并积极配合。对于检查和考核发现的问题应及时、彻底地整改，对不合格工程进行返工处理，并按要求对整改情况进行反馈。同时，承包人还应按照发包人（项目实施单位）的要求，定期或不定期及时、完整地提供项目工程质量、进度、投资等各类项目资料或有关情况报告，并对其真实、准确性负责。监理人或发包人（项目实施单位）可能需要增加承包人送交资料的份数和提前或延长递交的时间。承包人需满足此类要求，并不以此为增加费用的理由。

⒇承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、建筑废土、沙石、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案以及建筑废土的处置等，按照制定的详细保证措施并在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的综合单价中，发包人（项目实施单位）不另行支付。承包人施工后的弃方、残方不得随意弃在红线范围之内或其它未经允许的地方。

（21）施工过程中因相关部门至现场检查需要现场全面清洁的，承包人应按要求完成并承担相应费用，相应费用综合考虑计入相应子目和合同价款中，包干使用不调整。

（22）因受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中应结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应急措施费用已计入本合同相应技术措施费中，包干使用不调整。承包人未按此方案和措施及发包人（项目实施单位）要求进行施工而造成的一切损失和后果均由承包人承担，发包人（项目实施单位）将不承担任何责任。

（23）承包人应按发包人（项目实施单位）要求完成预验收、竣工验收、移交共三次全面清洁，相应费用综合考虑计入相应子目和合同总价中，包干使用不调整。

（24）远程视频大数据管控要符合《关于实施《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》有关事项的通知》闽建建〔2021〕3号、《关于调整房屋建筑与市政基础设施工程企业管理费的通知》闽建筑〔2021〕6 号及省市、管委会的最新要求。（在项目实施过程中，如若更新新规定以更新后为准执行）。在施工过程中若未达到要求的，须向发包人支付违约金，违约金为每次5000元人民币。注：全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控要求承包人负责视频大数据接入符合主管部门及发包人（项目实施单位）数据端口。

（25）承包人应服从现场工程师指令，协调好各班组、各分包单位进行施工，费用由承包人负责。承包人应负起本工程的总承包管理责任，总承包范围内的分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。承包人应负责本项目承包范围之外的本工程其他子项目的各分包商在施工过程中的协调配合工作，具体包括但不限于招标约定的总包配合、管理费用所涵盖的内容。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

身份证号：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师执业资格等级：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师注册编号：    （具体签订合同时填写）    ；

建造师执业印章号：    （具体签订合同时填写）    ；

安全生产考核合格证书号：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）     ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：签署和处理与本合同有关的一切文件和事务。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理在合同约定的进场时间后超过7天不到位，发包人（项目实施单位）有权终止合同，其已交付的履约保证金不予返还。施工现场实行指纹签到和发包人（项目实施单位）查岗制度，每个月到岗签到不少于25天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人（项目实施单位）有权要求承包人更换项目经理，接替人员水平、能力不得低于被替换人，并须向项目实施单位交纳10万元人民币/人次违约金后方可更换，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：如项目负责人应出席会议或到岗的但因故确实无法出席会议或到岗的，需事先征得发包人（项目实施单位）项目负责人同意，并安排其它不低于或相当岗位职责的人员代为参加出席，事后三天内需补书面请假，由发包人（项目实施单位）项目负责人签字才生效。若项目负责人未能按上述要求常驻施工现场的，上岗记录达不到上述规定的，或项目负责人应出席会议或到岗而缺席又没按规定履行请假手续的，经发包人（项目实施单位）查实，发现项目负责人违反上述规定的，承包人每次应付违约金3000元人民币，给发包人（项目实施单位）造成损失的，应赔偿损失。同时项目负责人须承担擅自离开期间施工现场所发生的一切与其职责内的一切相关责任。项目负责人缺岗致使每月缺岗累计10人次以上的，发包人（项目实施单位）有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人（项目实施单位）有权向承包人索赔。

3.2.3承包人擅自更换项目负责人或项目技术负责人的违约责任：须向项目实施单位交纳违约金，违约金为每人次10万元人民币。若更换项目经理，须在缴纳违约金且经发包人（项目实施单位）同意后方能更换；若更换的项目经理能力、水平、资格资质低于被替换人，发包人（项目实施单位）有权要求承包人更换为能力、水平、资格资质不得低于被替换人的。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：可视为项目经理不到岗，并向项目实施单位缴纳违约金每天5000元人民币，由此对发包人（项目实施单位）造成的工期延误和经济损失由承包人承担。

3.3 承包人人员

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标通知书发出后10日历天内且在合同签订前。

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换项目技术负责人，承包人按每次人民币10万元向项目实施单位交纳违约金且发包人（项目实施单位）有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人（项目实施单位）全部责任和损失由承包人承担；承包人无正当理由拒绝撤换施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、试验员主要施工管理人员，承包人按每人每次人民币3万元向项目实施单位交纳违约金且发包人（项目实施单位）有权单方解除合同，其已交付的履约保证金不予返还，责令承包人退场，且发包人（项目实施单位）全部责任和损失由承包人承担。

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：承包人所列的施工员、质量员、材料员、机械员、安全员、劳务员主要施工管理人员到岗位后,应确保在工地正常工作，应在每天上下午在发包人（项目实施单位）授权范围内进行打卡或书面签到方式制度至少各签到一次。承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人书面同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人（项目实施单位）书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，施工阶段每天一般至少9人到岗，特殊阶段应到岗人员的专业具体要求或特殊人数要求，按发包人（项目实施单位）项目管理部根据工程施工进度实际情况的书面通知要求实行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的，须向项目实施单位交纳违约金；更换项目技术负责人的，每人每次向项目实施单位交纳10万元违约金，更换其他人员每人每次向项目实施单位交纳3万元违约金。擅自更换的，发包人（项目实施单位）有权终止合同，所造成的全部责任和损失由承包人承担。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若主要施工管理人员未能按上述要求常驻施工现场的，发包人（项目实施单位）查岗时在岗人数达不到规定要求的，技术负责人及其它项目部人员应出席会议或到岗而缺席又没履行请假规定的，经发包人（项目实施单位）查实，技术负责人违反规定的，承包人每次应向项目实施单位交纳违约金3000元人民币，其他人员违反规定的，承包人每人每次应向项目实施单位交纳违约金1000元人民币。主要施工管理人员每月缺岗累计10人次以上的，发包人（项目实施单位）有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失由承包人负责，发包人（项目实施单位）有权向承包人索赔。

3.3.6项目负责人及其他施工现场管理人员应保持相对稳定，除下列情形外，不得擅自变更人员：

①因患病等身体原因无法坚持施工现场管理工作的人员变更情况(患病需提供相关医疗部门出具的病例报告)；

②因其它不可预见原因具有正当变更理由的情形。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：主体结构及关键性工作范围内禁止分包。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自承包人进场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：是。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

⑴履约担保金额：为中标合同价的10％；

⑵履约担保形式：

①现金。以现金形式递交的，应由承包人基本账户转出。

②银行保函。以银行保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

③工程担保。采用工程担保保函（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，所需费用由承包人承担。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。

④建设工程保证保险。采用建设工程保证保险（原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单）形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，且保险公司应通过省住建厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开，所需费用由承包人承担。保证保险凭证上应写明验真网址，能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证该保证保险保单相关信息。

注：以现金方式提交的以款项到达项目实施单位指定账户的时间为准，以保函形式提交的，以保函到达项目实施单位财务部门签收时间为准。若不能在规定时间内提交履约担保的，则视为自动放弃中标，招标人（项目实施单位）有权没收其投标保证金。导致招标人重新招标的，还应承担由此产生的损失及责任。履约担保若为银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。

⑶履约担保期限：合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。履约保证金的退还：工程竣工验收合格后且提供完整的工程竣工资料备案并缴清相应的违约金（若有）后无息退还履约担保。

注：①若采用银行保函或建设工程保证保险的，需确保保函有效期在工程竣工验收前有效。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，承包人应主动办理延长手续，并承担相应费用，逾期办理的自行承担由此造成的后果和责任。

②本项目合同所涉及的违约金一律采用现金支付，承包人应按项目实施单位出具的通知单支付违约金，否则，项目实施单位有权延期支付当期及之后应付工程进度款直至承包人付清全部违约金为止。

③根据闽建筑〔2015〕29号文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任。

承包人在履行合同过程中发生下列情形之一时，发包人（项目实施单位）将没收部分或全部的履约保证金，或者向担保方索赔部分或全部的担保金额，来赔偿发包人损失：

⑴将本工程转包或违法分包；

⑵违规使用工程资金；

⑶因承包人原因造成工程施工进度严重滞后，达不到发包人（项目实施单位）要求的进度目标；

⑷因承包人原因造成事实严重违约或被发包人（项目实施单位）清场；

⑸本合同其他条款所列明的或隐含的其他情形。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见《监理合同》 。

关于监理人的监理权限： 详见《监理合同》 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见《监理合同》。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：    （具体签订合同时填写）    ；

职    务：    （具体签订合同时填写）    ；

监理工程师执业资格证书号：    （具体签订合同时填写）    ；

联系电话：    （具体签订合同时填写）    ；

电子信箱：    （具体签订合同时填写）    ；

通信地址：    （具体签订合同时填写）    ；

关于监理人的其他约定：    （具体签订合同时填写）    。

4.4 商定或确定

在发包人（项目实施单位）和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人（项目实施单位）授权监理人对以下事项进行确定：

⑴合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定；

⑵总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人（项目实施单位）和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照争议解决约定处理；

(3) 争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：无。

关于工程奖项的约定：无。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：详见设计图纸；

（2）智慧工地管理要求：详见设计图纸；

（3）建筑垃圾减量化目标：详见设计图纸；

（4）装配式建筑装配率要求：/；

（5）其他要求：详见设计图纸。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽检查前48小时通知监理人，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人必须按照《福建省建筑施工安全文明标准化管理规定》、《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》以及漳州市工程安全质量监督部门颁发的文明施工管理规定的要求执行，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担工程施工中所造成的事故责任或者由于措施不利造成的事故责任和因此发生的所有费用。文明施工费已计入合同总价中，由此所发生一切费用均由承包人承担。施工扬尘防治费用已列入安全文明施工措施费中，承包人应当确保专款专用；施工单位是建筑施工扬尘防治的第一责任人，承担工程项目施工扬尘污染防治具体工作。应当按照相关规定和施工承包合同约定落实建筑施工现场扬尘防治措施；应将施工现场扬尘污染防治工作纳入对项目部和项目理的考核内容；施工单位应负责所承建项目施工现场的扬尘污染防治工作，组织落实扬尘防治措施，并确保扬尘防治费用合理使用。预拌商品混凝土生产企业对预拌混凝土生产、材料储存、运输等过程的扬尘防治工作全程负责。工程项目部应贯彻落实漳州市建筑施工现场扬尘防治的具体要求，建立健全扬尘污染防治管理制度和具体防治措施，严格落实文明施工的有关要求，对工程施工全过程扬尘污染防治进行动态管理；应当将扬尘防治等环境保护知识纳入工人上岗前的培训教育内容，对所有进场人员进行教育，作业前对工人进行扬尘污染防治的技术交底。 施工扬尘污染防治效果接受社会和舆论监督，工程项目部应在工程项目的大门口醒目位置设置公示标牌，公布扬尘污染监督举报电话。

承包人要确保发包人（项目实施单位）不因与此有关引起的任何责任。向特种设备安全监督部门办理使用登记及取得使用登记；特殊工种持证上岗、一线施工作业人员的安全教育培训，严格落实门禁制度、领导带班制度、安全生产经费保障制度等落实情况。承包人应保证正在施工中的现场所有部分的照明，以确保现场和现场附近的人以及所有与工作有关人员的安全。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：应满足工程和现场施工管理需要，达到招标文件的有关规定及现场工程师满意。如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害，由承包人承担责任及其发生的费用。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人编制计划交发包人批准实施。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照文明施工相关规定要求执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：详见12.4.4 进度款审核和支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：施工组织设计和进度计划等。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前3天内。

发包人（项目实施单位）和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人（项目实施单位）和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到承包人递交的修订的施工进度计划后7天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：施工许可证办理完成后7天内。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用合同条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：合同签订后7天内。

7.3.2开工通知

因发包人（项目实施单位）原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

开工通知：开工日期具体以总监理工程师签订的开工令日期为准。

7.4 测量放线

7.4.1发包人（项目实施单位）通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5天内。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人（项目实施单位）原因导致工期延误

（7）因发包人（项目实施单位）原因导致工期延误的其他情形：①发包人（项目实施单位）要求的设计变更或重大设计变更而影响施工进度；②监理工程师指令失误造成的误工；③政策处理问题影响施工进度；④不可抗力。上述原因确实造成总工期延误的，承包人须在7天内办理签证并就延误的工期应以书面形式向现场工程师提出报告并经发包人（项目实施单位）确认，逾期不予同意工期顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：逾期30天以内，每延误一天违约金10000元人民币；延期31-60天，每延误一天违约金20000元人民币；工期延误61天后仍未完工，发包人（项目实施单位）有权单方解除合同且承包人的履约保证金不予返还，若对发包人（项目实施单位）及相关第三方造成损失的还须赔偿损失；若工期延误61天以上（含61天），发包人（项目实施单位）尚未解除合同，工期每延误一天违约金30000元人民币。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%，本项目合同所产生的所有违约金承包人需单独支付后，方可以向发包人（项目实施单位）申请拨付施工进度款。

双方约定工期顺延的其他情况：

（1）由于发包人（项目实施单位）的原因造成的设计变更引起的工作量增加或额外增加的工作量[以发包人（项目实施单位）的书面文件为准]；

（2）发包人（项目实施单位）未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前21天以书面文件通知发包人（项目实施单位）作出决定；

（3）发包人（项目实施单位）和承包人、监理人三方共同认为必须延长工期的（以书面文件为准）。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期、或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级、或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人（项目实施单位）代表或监理工程师下达停工令的停工日期的；

（2）承包人未按设计要求进行施工、或因施工组织方案不可行导致发包人（项目实施单位）未能按时审批影响开工的；

（3）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题、或技术问题需作整改的；

（4）承包人自身原因的待工待料的；

（5）工程质量未达到等级标准要求，发包人（项目实施单位）要求承包人返工的；

（6）雨季、法定节假日均不予顺延。

在合同履行过程中，因发包人（项目实施单位）原因导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人（项目实施单位）承担由此延误的工期和（或）增加的费用，发包人（项目实施单位）不再支付承包人合理的利润。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：/  。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人（项目实施单位）和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；⑷、三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：无。

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人（项目实施单位）供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。

（1）本工程材料不实行甲供。

（2）在合同实施时，承包人须提前将主材（设备）的生产厂家、品牌、规格、款式等报发包人（项目实施单位）及相关部门（如有），经发包人（项目实施单位）及相关部门（如有）审核确认同意后方可进场。若承包人采用伪劣产品或未履行发包人（项目实施单位）审核确认程序，发包人（项目实施单位）有权责令其清除出场或有权拒绝验收该部分工程量，承包人应支付发包人（项目实施单位）该批材料、设备总价的10%的违约金，并且因此造成延误工期不予顺延。

（3）材料到货时，应由发包人（项目实施单位）、监理人及相关部门（如有）就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人（项目实施单位）的要求和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。对材料质量有怀疑的，发包人（项目实施单位）有权邀请有关部门按现行规定对该材料进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担。

（4）不符合要求的材料由承包人在现场工程师指定期限内清退出场，重新采购符合要求的产品，由此产生的费用由承包人自行承担，延误工期不予顺延。若承包人无法重新采购符合要求的产品，发包人（项目实施单位）有权单方面解 除本合同，承包人应承担相应的经济损失并承担相应法律责任。

（5）本工程不允许代用材料，由市场变化引起无法采购等特殊情况必须代用的，应取得发包人（项目实施单位）及设计单位批准，代用材料在质量标准上不得低于原投标选用材料。

（6）设备安装人员及设备运维人员应经过设备生产厂家相关培训方可上岗操作。

（7）承包人必须提供产品质量合格证书、质量检测报告、保修证书等，不得以次充好、以假充真、偷工减料。

（8）有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

（9）未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：各1套。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：由承包人提供。

施工现场需要配备的试验设备：由承包人提供。

施工现场需要具备的其他试验条件：无。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：按规范规定。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：①实际现场与图纸有重大出入，经勘察设计单位重新测量，并经发包人（项目实施单位）及监理工程师核实的且在风险包干范围以外的；②经发包人（项目实施单位）与设计单位共同确认的工程设计变更及工程签证联系单，以发包人下发的变更通知书为准；③经发包人（项目实施单位）、监理人、承包人各方确认的有效工程经济签证（不属于风险范围内的）；④甩项项目，承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人（项目实施单位）及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款，如发生甩项，发包人（项目实施单位）不予经济补偿。

因设计变更项目发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量和因不可抗力因素引起设计变更以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件。

承包人应当在合同规定的调整情况发生后14天内，将调整原因、金额以书面形式通知发包人（项目实施单位）。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

因变更引起工程量变化或项目特征变化的，其工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，综合单价按照下列方式确定：

10.4.1.1已标价工程量清单或预算书有相同项目的:

（1）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差高于10%或低于20%的，比较承包人的综合单价与发包人（项目实施单位）的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行承包人的相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%的，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理，增加或减少后剩余部分的工程量，按照10.4.1.2重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价应予调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高，否则执行合同单价。

前述综合单价的偏差值，因发包人（项目实施单位）原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

10.4.1.2已标价工程量清单或预算书无相同项目的:

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照专用合同条款约定的现行计价定额规定计价，参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。

10.4.1.2（1）现行计价定额：根据本项招标控制价所使用的计价定额执行。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后7天内。

发包人（项目实施单位）审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的承包人合理化建议后7天内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

（1）对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率 / 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：发包人（项目实施单位）暂列金是指包括在合同之内，并在中标合同价中以“预留金”（即暂列金额）名称标明的一项金额，是为了：

(1)实施本工程中尚未以图纸最后确定其具体细节或某一工程部分或在施工过程中可能增加的工程细目或支付细目，而这些细目或附属、零星工程在招标时尚未能肯定下来，可列为专项预暂列金额；

(2)为了专项工程施工或供货、供材、供设备而由特殊分包人或供货人提供专业服务；

(3)留作不可预见费，或用于计日工。暂列金使用后的余额应归发包人（项目实施单位）所有。

除合同另有规定外，预留金额（即暂列金额）应由监理工程师报发包人（项目实施单位）批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.1人工费价差调整

（1）人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人（项目实施单位）提供的招标控制价（最高投标限价）中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人（项目实施单位）原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

（2）人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。

（3）合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。

11.1.2主要材料和设备价差调整

（1）主要材料和设备的调差范围（品种）和基准价格见招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》。

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为±5%以内(除《主要材料和设备项目与价格表》中列出的品种外，其余均不随市场价格波动而调整)。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

（a）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（b）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，幅度超过专用合同条款约定的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

前述基准价格是指由发包人（项目实施单位）在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。前述基期综合信息价格指招标控制价编制期综合信息价格。前述报告期综合信息价格指合同履行期间综合信息价格。

综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

（4）主要材料和设备价差调整的数量以及本款第（2）项中的报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人（项目实施单位）申请确认，经发包人（项目实施单位）确认后作为价差调整依据。发包人（项目实施单位）在收到承包人申请资料后5天内予以确认，不予确认的视为发包人（项目实施单位）认可，并作为价差调整依据。承包人未向发包人（项目实施单位）申请确认，发包人（项目实施单位）有权不予调整价差，发包人（项目实施单位）同意的，可以调整价差。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用并入施工机械台班单价计算。

（2）施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

12. 合同价格、计量与支付

12.1.1单价合同。

综合单价其它风险内容：/。

超过风险范围以外的调整方式：/。

12.1.2总价合同。

本招标工程采用总价合同方式，风险包干费已含在投标报价中，中标后不再调整。承包人的投标报价在合同实施期间不受市场价格变化和政策性价格的调整而变动。承包人应考虑下列投标风险因素：

（1）因天气变化、市场波动等因素导致材料价格变化的（除以下情形应予以调整外：①专用条款第11.1.2款规定调整情形；②因承包人原因造成工期延误，逾期竣工，导致材料价格上涨或下降，则损失由承包人自行承担，受益归承包人所有），合同实施过程中不再调整；

（2）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施；

（3）工程量清单内的费用、合同规定的其它费用及风险包干费用，包括招标文件要求的工程质量和赶工措施费用等；

（4）其它风险：

①施工设备、材料等到达施工现场后，场地由承包人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由承包人自理，相关费用计入合同价。

②本工程招标范围内的施工便道、租用场地等由承包人负责处理，其费用应计入合同价中，合同签订后不再调整。

③排污费、环保费、交通协管费、交通维护费、供电及通信设施等“三杆”加固由承包人自行确定，计入合同价内，实际施工中发包人不再另行支付。

④预制场地:由承包人自行考虑,如需办理租用，承包人自行考虑租赁费，合同签订后不调整。

⑤本项目如有停水、停电均由承包人自备设施自行解决，发包人（项目实施单位）不承担因停水、停电造成的工期延误与费用赔付。

⑥施工过程中，各专业工程应协调配合，科学合理组织施工。

⑦相关已施工完成需要拆除的部分、清理场地、清除主体青苔、现场存在部分空鼓整改、现场实际需要增加发生工程量(除发包人和项目实施单位要求更改外)等现场可能存在的各种需要增加的交叉作业。

⑧与现场周边关系的协调及与政府有关职能部门的工作可能带来的干扰、费用，其费用应计入合同价中，合同签订后不再调整。

⑨风险费、缩短工期措施费、施工现场扬尘防治费用，由承包人自行考虑计入，结算时不再调整该费用。

⑩如发生甩项，发包人（项目实施单位）不予任何经济补偿由此给承包人造成的收益损失。

⑪本工程招标范围内的地面物由承包人负责清理和运输。施工便道、隐蔽物、电缆、电杆、水沟、地下管涵线缆、租用场地等由承包人负责处理，其费用均计入合同价中，合同签订后不再调整。

⑫施工场地平整、回填、夯实以及清除地下障碍物所发生的费用和施工便道所需费用全部计入合同价款，合同实施过程中不再调整。

⑬需要现场清表时必须在发包人（项目实施单位）指定的时间期限内完成，如果不执行或者不能及时按时完成清表工作，发包人（项目实施单位）有权另行委托其他单位进行清理，所发生的费用从该项目工程款中扣除。

⑭基础开挖的放坡和支护费用，合同签订后不予调整。

⑮回填取土、取砂和围堰及清障的处理等方面的费用，合同实施过程中不再调整。

⑯承包人中标后应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利， 相关手续费用和建设费用包含在合同价款内。

⑰施工现场交通安全责任由承包人自行负责，并考虑风险费用计入合同价款中，合同实施过程中不再调整。

⑱承包人在合同实施期间应严格按照现行有关安全操作规程施工，执行单位和工地有关安全生产制度，用电机具要专人管理专人操作，若违反规定造成工伤事故，由承包人自行负责；承包人自行负责施工工人的劳保、福利及施工中工伤事故处理及赔偿、第三方损害赔偿的一切费用。

综合以上投标风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人应根据各自实力，施工经验、现场周边环境及招标文件的要求，充分考虑以上投标风险因素所带来的风险及测算施工期间的所有风险费用计入合同价中，其合同价格在合同实施期间不予调整。

超过风险范围以外的调整方式：（1）风险范围以外可调整的因素详见专用条款第10.1款规定。（2）本项目余土外弃运距按4km包干计入，不考虑土资源费。（3）合同价格参照专用条款第10.4.1款和11.1款进行调整。

12.1.3其他价格方式：/。

12.2 预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额:为签约合同金额（不含暂列金额、安全文明施工措施费用的50%）的10%。

预付款支付期限：监理人发出开工令后7日内由发包人（项目实施单位）按程序支付签约合同价（扣除暂列金额、安全文明施工措施费用的50%）的10%，作为预付款给承包人。【发包人（项目实施单位）支付预付款前，承包人须向发包人（项目实施单位）提供担保金额与预付款等额的保函，保函有效期应不少于100天，有效期满后或工程预付款全部扣回后解除保函。】

预付款扣回的方式：从首月的进度款中扣除，若首月完成的工程量不足以扣回预付款全额，则未扣回部分从次月的进度款中扣除，直至扣除预付款全额。

12.2.2预付款担保

承包人提交预付款担保的期限:发包人（项目实施单位）支付预付款前承包人需提供预付款保函。

预付款担保的形式为:银行保函或工程担保保函或建设工程保证保险。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：根据现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   /   。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：按通用条款执行。增加：（4）对承包人超出设计图纸(不含设计变更)范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（项目实施单位）不予计量。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  /  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：  /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

⑴监理人发出开工令后7日内由发包人按程序支付签约合同价（扣除暂列金额、安全文明施工措施费用的50%）的10%，作为预付款给承包人。【发包人（项目实施单位）支付预付款前，承包人须向发包人（项目实施单位）提供担保金额与预付款等额的保函，保函有效期应不少于100天，有效期满后或工程预付款全部扣回后解除保函。】

⑵承包人进场开工后支付安全文明施工措施费的50%，其余部分与进度款同期支付；

⑶按月支付工程款，承包人在每月25日前向发包人（项目实施单位）提交当月完成工程量和下月施工进度计划表,经监理工程师审核后报发包人（项目实施单位）确认后支付当月实际已完工程进度款[不含设计变更的调整和发包人（项目实施单位）中间签证增减费用、暂列金、暂估价及甲供材料费等]的80%；

⑷工程竣工验收合格后（含质量验收），支付至已完成合格工程量的85%；

⑸工程结算经芗城区财政投资评审中心审核定案，竣工资料按规定完整归档备案（含规划验收合格）后支付至结算审核价款97%；

（6）预留结算审核价款的3%作为质量保修金，质量保修金的退还按《工程质量保修书》中的约定。

注：①承包人收到发包人（项目实施单位）的每一笔款项前，应向发包人（项目实施单位）出具国家正式增值税专用发票，工程款全部以银行转账形式支付；

②每次申请拨款前承包人必须从基本账户对公转账缴清违约金（如有），否则发包人（项目实施单位）有权延期支付进度款。本合同所有违约金不从承包人的工程款、履约保证金中扣除。合同中涉及违约金支付的条款与该条款约定相矛盾的，则以该条款约定为准；

③设计变更及清单以外增加的工程量待竣工结算审定后一并支付；

④本项目执行福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知｛闽人社发〔2021〕3号｝、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知｛闽人社发〔2022〕1号｝、《漳州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（漳人社【2019】29号）、《漳州市住建局人社局加强房建市政工程领域农民工工资保证金管理的补充》（漳建筑函〔2022〕26号）以及《漳州市人力资源和社会保障局等四部门关于落实<福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法>有关事项的通知》（漳人社〔2022〕28号）等文件要求（如文件修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准），做好农民工实名制管理，农民工工资专用账户设立和农民工工资委托发放等工作，同步完善有关内业和台账，随时接受发包人（项目实施单位）和各级有关部门的监督检查。人工费（工资款）的拨付比例为20%，项目实施单位于每月25日拨付至农民工工资专用账户。承包人应给有劳务关系的农民工办理农民工资银行卡，农民工工资应由项目部直接从银行发放到农民工个人工资卡上，不得交由施工班组组长、劳务协作负责人代发，并接受相关部门监管。承包人应与发包人（项目实施单位）签订《农民工工资发放保证协议》，明确承包人的责任、义务，以及发包人（项目实施单位）可采取的强制措施。承包人要对农民工工资发放工作负总责，同时应指定专人具体负责，明确责任。在工程实施过程中，根据承包人缴纳农民工工资保证金的情况，发包人（项目实施单位）有权从支付给承包人的任何款项中暂扣一笔用于保证支付农民工工资的费用，此项费用将根据劳动监察及相关部门的要求使用，在工程交工后结清。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定： 按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人（项目实施单位）的期限：应在收到承包人进度款申请单以及相关资料后7天内。

发包人（项目实施单位）完成审批并签发进度款支付证书的期限：在收到监理人报送的资料后7天内。

（2）发包人（项目实施单位）支付进度款的期限：/。

发包人（项目实施单位）逾期支付进度款的违约金的计算方式： /   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：按照通用条款执行 。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /   。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.1双方约定中间验收部位：所有隐蔽工程、基础工程以及发包人（项目实施单位）或现场工程师认为需要验收的工程均须工程师验收确认后方可继续施工；承包人应先通知工程师事先做好准备，并保证工程师有充分的机会和合适时间进行检测，工程师认为没有必要并就此书面通知承包人的除外。

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定： 竣工验收合格后15天内 。

发包人（项目实施单位）不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人（项目实施单位）移交工程的期限：  按通用条款  。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：/   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按《通用本》通用合同条款执行。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行，产生的费用由承包人承担。

（1）单机无负荷试车费用由   承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：/。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收通过后5日内，承包人应重视工程收尾问题：工程实施末期，承包人对所在合同段收尾的问题（如农民工工资、零星扫尾工程、临时设施的拆除及完工机械设备的撤场、影响沿线群众生产生活等），应积极主动地进行处理和解决，并承担所有费用。若承包人在发包人（项目实施单位）规定的期限内不能妥善处理上述问题，根据监理人对上述问题的处理意见，发包人（项目实施单位）有权委托其他单位进行处理，发生的费用由发包人（项目实施单位）从保留金、履约保证金或应支付给承包人的任意一款项中扣回。

14. 竣工结算

14.1 过程结算（不适用）

14.1.1关于采用过程结算的约定：  /  。

过程结算节点如下：  / 。

14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限：  /   。

过程结算资料清单和份数：

过程结算申请清单包括：  /  。

14.1.4发包人（项目实施单位）审批过程结算申请文件的期限： / 。

发包人（项目实施单位）完成付款的期限：  /  。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：

当期过程结算价款支付款项包括： / 。

14.2 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：竣工结算审核完成三方确认后28天内。

竣工结算申请单应包括的内容： 按通用合同条款执行 。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 工程资料完整归档后7日内 。

发包人完成竣工付款的期限：项目结算经财政审核且项目档案资料按有关要求全部归档后。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按通用合同条款执行。

14.4 最终结清

竣工结算资料包括: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程预算审核书、工程结算书（含电子文档）、竣工付款申请单等以及经发包人（项目实施单位）、承包人三方认可的其他与工程价款有关的有效文件。

竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人（项目实施单位）已支付承包人的款项；

（3）应扣留的保修养护费用以及质量保证金；

（4）发包人（项目实施单位）应支付承包人的合同价款。

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 一式八份 。

承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书颁布后7天内。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人（项目实施单位）完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期届满，由发包人（项目实施单位）组织验收不存在质量问题后14天内 。

（2）发包人（项目实施单位）完成支付的期限： 颁发最终结清证书后。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留结算审核总价款的3%作为质量保证金。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人（项目实施单位）不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为： / ；

（2）结算审核总价款3%的工程款；

（3）其他方式:/。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:/。

关于质量保证金的补充约定：/。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：按照按国务院279号令及《工程质量保修书》规定执行 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 承包人接到发包人（项目实施单位）书面通知或口头通知后，承包人应在48小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏 。

16. 违约

16.1 发包人（项目实施单位）违约

16.1.1发包人（项目实施单位）违约的情形

发包人（项目实施单位）违约的其他情形：/。

16.1.2 发包人（项目实施单位）违约的责任

发包人（项目实施单位）违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人（项目实施单位）原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 无 。

（2）因发包人（项目实施单位）原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：/。

（3）发包人（项目实施单位）违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人（项目实施单位）提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人（项目实施单位）违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人（项目实施单位）无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人（项目实施单位）违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人（项目实施单位）违约的情形〕约定暂停施工满30天后发包人（项目实施单位）仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

（1）承包人在合同签订后未按发包人（项目实施单位）要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，接到开工令2天后未开工的；

（2）承包人在施工过程中擅自停工、窝工的；

（3）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未按监理工程师指定的日期到场的；

（4）承包人未按本合同专用条款相关规定提供竣工资料。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人在签订合同后未按发包人（项目实施单位）要求的时间向监理工程师提交符合要求的开工报告，每推迟一天应向项目实施单位支付违约金1万元人民币；合同签订后5天内承包人未提交开工报告的，发包人（项目实施单位）有权终止合同并不予退还履约保证金。

（2）承包人接到开工令2天后未开工的，每推迟一天应向项目实施单位支付违约金1万元人民币；接到开工令后7天，承包人仍未开工的，发包人（项目实施单位）有权终止合同并不予退还履约保证金。

（3）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他原因致使合同约定的工期无法达到的，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改导致发出第二次监理通知单的，承包人应向项目实施单位支付违约金1万元人民币/次。在接到发包人（项目实施单位）或监理工程师发出的加快速度施工通知后的5天内无正当理由未能采取措施加快进行本工程施工或没按经批准的施工组织设计的当月进度计划完成时，发包人（项目实施单位）有权调整其工程量，作另行承包或取消合同并不予退还履约保证金。

（4）承包人承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器未在监理工程师指定的日期到场，每迟到一天应向项目实施单位支付违约金每台机械5000元人民币，直到设备进场为止。

（5）由于施工质量原因引起的工程量增加以及技术处理发生的一切费用均由承包人负责，若因此造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。

（6）因承包人管理不善，发生安全、质量责任事故的，发包人（项目实施单位）有权根据情节轻重对承包人处于人民币50万元/次的违约金。

（7）由于承包人原因造成单位工程质量达不到合同约定的质量等级的，承包人应无条件返修达到合同约定的标准，由此所造成工程工期延误以及由此发生的一切费用均由承包人负责。如因质量不合格给发包人（项目实施单位）造成的损失，承包人应按实际损失给予赔偿。

（8）在施工过程中，承包人因出现在一道工序尚未规定报经监理工程师验收或验收不合格擅自进入下一道工序施工、将不合格材料当合格材料使用、在分部分项工程报验后被发现存在明显质量缺陷等情形之一而被监理工程师发出监理通知单的，除必须按规定整改到位之外，承包人应向项目实施单位支付违约金5000元人民币/次；承包人因违反强制性标准、施工操作规程等原因给发包人造成的损失，由承包人承担。

（9）如有以下情况之一发生，在监理工程师发出第一次监理通知单后2天内拒不整改或妥善处理导致发出第二次监理通知单的，承包人应向项目实施单位支付违约金1万元人民币/次，直至解除合同，且合同的解除并不解除承包人对已施工部分的工程质量责任和保修责任以及合同履行过程中的违约责任：

A、承包人在施工过程中明显违背合同约定、违反强制性标准、施工操作规程、工程质量明显无法达到合格要求，经监理工程师要求整改却拒绝整改的；

B、承包人因其它法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款的，致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的；

C、承包人破产或宣告停业清理（此清理不是出于重组、重建或合并之目的），致使合同无法继续履行的，又不积极妥善处理的。

（10）承包人未能按照本合同专用条款相关规定提供竣工资料,每延迟一天,应向项目实施单位支付违约金10000元人民币。

（11）工程违约分包处理：本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人（项目实施单位）同意擅自分包或违法分包，发包人（项目实施单位）有权责令其出场、处罚承包人15万元人民币，并有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人（项目实施单位）有权不予退还履约保证金或按保函索赔。

（12）工程实施期间接受有关部门检查发现存在的质量或安全问题，未在规定时间内整改到位，在下次检查中重复出现的、整改不到位或拒不配合整改的，每次承包人应向项目实施单位支付人民币50000元的违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人由于自身原因在合同工期内（或合同工期已满）没能力完成合同约定范围内（包括变更新增项目）的任何剩余工程项目，承包人应按发包人（项目实施单位）的要求限期完成，否则发包人（项目实施单位）将强制切割并委托其它承包人完成原承包人未完成的剩余工程项目，所发生的费用和一切后果由原承包人承担。实际发生费用将取投标最高投标限价工程量清单单价和原承包人工程量清单合同单价二者较高的单价作为其它承包人的合同单价，发包人（项目实施单位）将从应支付给原承包人的任何中期计量款中扣留或质保金、履约担保中扣除。

发包人（项目实施单位）继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 双方另行确定 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：⑴、烈度为七级以上的地震（以有权部门发布的公告为准）；⑵、八级以上的大风（以有权部门发布的公告为准）；⑶、持续降雨24小时且降雨量为50mm以上（以有权部门发布的公告为准）；⑷、三年以上未发生过，接近或达到人体体温持续3天的高温天气（以有权部门发布的公告为准）；⑸、冰雹、暴雨等其他不可抗力的原因（以有权部门发布的公告为准）。

上述风、雨、地震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才构成不可抗力。

17.3不可抗力后果的承担

17.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担:遇上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7个工作日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。[未在7个工作日内提供有效证明文件，发包人（项目实施单位）不予承认。]现场工程师在收到报告后14日历天内予以确认，逾期不予以确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人（项目实施单位）应在商定或确定发包人（项目实施单位）应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险，相关费用已含在合同价中。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：有关规定强制险种和劳工险、第三方责任险、建筑工程意外伤害险由承包人负责，其费用已含在合同价内。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：/。

选定争议评审员的期限：/。

争议评审小组成员的报酬承担方式：/。

其他事项的约定：/。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：/。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向/仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1承包人应在合同签订之日起30日内按规定建立农民工工资专户事宜，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。（承包人应承诺足额发放民工工资，若出现因承包人拖欠民工工资导致民工到政府有关部门上访或向发包人（项目实施单位）索要工资等情形，由项目所在地人力资源社会保障部门或行业主管部门依据职权责任督促承包人限期整改，逾期未整改或整改不到位的，根据情节轻重予以相关处罚。）

21.2承包人应于工资专户开设后5个工作日内向项目所在地的人社部门和行业主管部门报备工资专户有关信息。工资专户资金实行专款专用，不得开立企业网银、通兑等业务，账户内的资金除发放农民工工资外，不得用于其他用途。同一个施工合同，只能开设一个工资专户。

21.3工程（交）竣工验收后，承包人应在施工现场对无拖欠农民工工资情况进行不少于7个工作日的公示，公示结束后，可会同发包人（项目实施单位）办理工资专户撤销手续，工资专户余额由银行划至合同约定的承包人企业账户。工资专户撤销后7个工作日内，承包人企业应向备案部门报备。

21.4承包人转包、违法分包造成欠薪的，由承包人承担支付农民工工资的责任。建设单位或施工总承包企业未按照施工进度和合同约定支付工程款致使欠薪的，由建设单位或施工总承包企业以应支付而未支付的工程款为限先行垫付农民工工资。拖欠农民工工资数额，由用人单位与农民工核对确定，存在异议的，转项目所在地人社部门予以裁定。

21.5施工过程中所产生的一切安全责任均由承包人承担。

21.6本项目若因政策性规划调整，或甩项而产生的工程量减少，发包人（项目实施单位）有权做最终解释，由此给承包人造成的损失，发包人（项目实施单位）不做任何补偿。承包人投标时应自行考虑风险，并无条件服从安排。

21.7承包人须认真做好工程施工与竣工验收影像（声像）档案的收集，在工程竣工验收后1个月内提交满足工程竣工验收归档所需的影像（声像）档案资料、电子文档资料等，其费用由承包人承担。并应配合发包人（项目实施单位）进行有关资料的备案。承包人若未按本合同专用条款规定时间交付工程竣工资料，发包人（项目实施单位）可不予拨付工程结算款，每拖延一天罚款2000元支付给项目实施单位。

21.8承包人在合同签订后15日历天内必须在福建省建设工程质量安全动态信息系统提交开工备案等相关的资料，承包人应能保证开工前全部能通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案，否则发包人（项目实施单位）有权作出相应处罚。

21.9设备保修：在免费质量保证期内如出现故障，承包人应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件，所更换的备件为原设备零配件同一生产厂家和同一型号规格的零配件，满足设备运行要求,不会给设备带来危害。设备在保修期内，主机维修次数不能超过2次，整机维修次数不能超过3次，若主机维修次数超过2次或整机维修次数超过3次，则发包人（项目实施单位）有权要求承包人更换新的设备，更换新的设备还是出现同样的问题设备出现故障时，承包人应在24小时内派技术人员到场处理，若特殊情况在48小时内仍无法修复的，在发包人（项目实施单位）要求的时间内予以更换新设备，并赔偿发包人由此造成的减产、停产及罚款等一切损失，且承担一切连带责任。若承包人逾期更换设备、主机、零配件或修复的需向项目实施单位缴纳违约金3000元/天。

21.10承包人第一次被相关部门通报且整改不到位（含扬尘问题），承包人按人民币10000元/次向项目实施单位支付违约金；第二次被相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币30000元/次向项目实施单位支付违约金，第三次及以上被相关部门通报且整改不到位，承包人按人民币50000元/次向项目实施单位支付违约金；超过五次（含五次），发包人（项目实施单位）有权解除合同，由此造成的相关损失由承包人承担。

21.11工程竣工及竣工验收备案

21.11.1本工程竣工验收通过后5天内，承包人应无条件自行拆除施工临时设施，撤退施工机械设备并清理场地，修复场地的交通道路及被破坏的发包人（项目实施单位）现场设施，撤离所有施工人员。如逾期仍未撤离完的，应向发包人（项目实施单位）每天支付2000元人民币的违约金。同时，发包人（项目实施单位）有权采取强制手段清除现场，且无须征得承包人的许可,为此所发生的费用从未付工程款中扣除。

21.12.2当工程具备竣工验收条件时，承包人应立即向发包人（项目实施单位）提交竣工报告及竣工资料 ，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人（项目实施单位）有权依据监理人出具的签定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人（项目实施单位）提出的要求整改，发包人（项目实施单位）有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人（项目实施单位）有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人（项目实施单位）有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

21.11.3因承包人原因本工程质量未达到一次性验收合格,验收不合格所造成的经济损失由承包人负责。

21.11.4工程竣工验收后，承包人应积级配合发包人（项目实施单位）向有关部门移交。如因承包人原因造成移交延误，即使已过保修期，承包人仍将承担保修工作直至移交完成。

21.12如因承包人原因对周围其他单位造成影响的，承包人应无条件服从监理工程师或发包人（项目实施单位）工程师的协调。

21.13因承包人放样测量误差超限、施工误差超限或施工、放样错误或管理不力等原因导致建筑面积、尺寸误差超限或建筑物违反规范，承包人应承担相应的责任及赔偿相应的损失。

21.14承包人须与发包人（项目实施单位）另外签订《工程建设项目廉政责任书》、《安全生产责任协议书》。

21.15在施工前，承包人须向有关部门详细了解地下管线及周边建筑物基础等。在合同实施期间，承包人不能对已完成的工程、周边构筑物及其他部门相邻地下管线造成损坏，否则承包人应负责赔偿损失。在合同实施期间，承包人应提前与各管线的开挖、预埋的单位协调进行，否则，因此造成的后果，由承包人负责。

21.16承包人需根据漳州市工地围挡规范手册要求制作符合规定围挡标识，已含在相应措施项目费用中，不再做调整。相同位置围挡重复安装、损坏、更换均在风险包干范围内不另外计取。

21.17承包人必须按照地方创城、创卫要求承担工程项目的外围围护和公益广告，费用包含在安全文明施工费中（市政工程关于外围围护另有规定的，按相关法律法规的规定执行）。

第4节  合同附件

合同附件

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表

专用合同条款附件：

附件2：发包人供应材料设备一览表（无）

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

附件7：分包人主要施工管理人员表（无）

附件8-1：履约担保格式（如有-格式按要求规定）

附件8-2：履约保证保险（凭证）

附件9-1：支付担保格式

附件9-2：支付保证保险（凭证）

附件10：专业工程暂估价表（无）

附件11：质量保证金保函格式

附件12：安全生产责任书

附件13：工程建设项目廉政责任书

附件14：福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

附件15：承诺函

附件1：

承包人承揽工程项目一览表

| 单位工程名称 | 建设规模 | 建筑面积(平方米) | 结构形式 | 层数 | 生产能力 | 设备安装内容 | 合同价格（元） | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2：

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件3：

工程质量保修书

发包人（项目实施单位）（全称）：

承包人（全称）：

发包人（项目实施单位）和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的全部工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他项目为2年，其中绿化养护期限为12 个月，从工程竣工验收合格之日起算。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人（项目实施单位）应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人到达现场查看，并在2天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人（项目实施单位）可以委托他人修理。维护费用由承包人负担，由发包人（项目实施单位）从质量保证金中扣除，不足部分有权向承包人追偿。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人（项目实施单位）组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：承包人在提交竣工验收报告时应向发包人提（项目实施单位）交质量保修书，保修期及保修责任按建设部80号令及相关规定执行。在保修期间内如承包人未能按合同约定按时做好保修而使发包人（项目实施单位）自行组织返修的，发生的返修费用从质量保证金中扣除。如未出现防水防渗以及其他比较严重的保修问题时，质量保证金在工程竣工验收合格满二年后28日历天内返还质量保证金的100%；以上质量保证金返还额均需扣减维修不及时的违约金（包括但不限于维修引起的相关修复、赔偿等相关费用），且质量保证金不计利息。若出现保修问题，保修期从保修问题整改后经发包人验收合格之日起开始计算 。

工程质量保修书由发包人、承包人（项目实施单位）在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（项目实施单位）(公章)：        承包人(公章)：         

地  址：                  地  址： 

法定代表人(签字)：                  法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                  委托代理人(签字)：

电  话：                电  话：

传  真：                传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                    账  号：

邮政编码：                  邮政编码：

- 附件4：

主要建设工程文件目录

| 文件名称 | 套数 | 费用（元） | 质量 | 移交时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(KW) | 生产能力 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件7：

分包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件8：

履约保函示范文本

（非独立保函）

编号：

承包人：

地址：

担保权人/发包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件9:

支付保函示范文本

（非独立保函）

编号：

发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件10：

专业工程暂估价表

| 序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小计： |  |  |  |

附件11：

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于             （发包人名称，以下简称“发包人”）与            （承包人名称，以下简称“承包人”）于    年   月   日签订了                      （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的保证责任最高限额为(币种)人民币（金额大写)                         。（下称“保证金额”）

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期为以下第   种：

1.本保函有效期至     年    月    日止。

2.               。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、本保函保证金额将随承包人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下权利不得转让，不得设定担保。发包人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效；承包人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向《建设工程施工合同》专用条款第20.4条约定的同一仲裁机构提起仲裁；《建设工程施工合同》未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

九、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

十、本保函适用中华人民共和国法律。

十一、其他条款：

。

十二、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                             （盖章）

法定代表人或委托代理人：             （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容

附件12：

安全生产责任协议书

发包人（以下简称甲方）：

承包人（以下简称乙方）：

项目实施单位（以下简称丙方）：

工程名称：

为了加强建设工程施工现场安全生产的管理，保障建设工程顺利进行，促进安全生产、文明施工，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照《中华人民共和国安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《建设工程施工现场管理办法》、《安全生产领导责任追究规定》及《生产安全事故划分试行办法》等的有关规定，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙、丙三方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中安全生产。

一、甲方和丙方的权利、责任和义务：

1、甲方和丙方应严格贯彻执行市、区有关行业部门的条例，掌握安全动态。对上级相关安全工作的批示、命令和规定等及时向乙方传达，并对落实情况进行监督检查。

2、由甲方或丙方主管安全人员向乙方人员进行入场安全教育，必要时进行各种培训，乙方应及时进行班组安全教育，提高自我保护意识和防范措施，让每个工人在教育记录上签字。

3、甲方和丙方对施工现场的安全生产进行全面管理，负责领导、组织、规划、检查、处罚及监督教育、培训等相关具体活动事项。

4、甲方和丙方有权对其中出现的问题进行批评、教育，甚至停工整顿。

5、甲方和丙方应在乙方入场一周内催促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工情况。

6、甲方和丙方应严格审查乙方施工资质，不得与不具备施工资质或施工资质与承包内容不相符的分包单位签订合同。

7、甲方和丙方应对乙方进行定期或不定期的检查，发现隐患、违章要及时通知，提出整改措施，对整改不利的给予罚款处理。甲方有权对严重违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。

8、乙方使用的机械设备搭设的脚手架、龙门架等要由甲方或丙方验收合格后方可使用。

二、乙方的权利、责任和义务：

1、乙方应严格遵守国家有关劳动保护法规及甲方和丙方各项安全管理制度，对进入施工现场所有施工单位工作人员，做好安全教育、安全技术交底，同时填写书面记录。

2、乙方应根据工程项目制定安全施工方案，并征得甲方和丙方安全部门同意。

3、乙方应严格履行甲方或丙方特种作业工作审批制度，根据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必须报批，并派专人负责现场监护。

4、乙方应对施工现场安全生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人承担责任以外，均有乙方承担相应的责任。

5、乙方应对所承包工程的安全生产负全面领导、管理责任。乙方项目部经理具体负责建设工程施工现场的安全生产。乙方对各分包单位（包括专业分包单位）及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围，明确要求，签定管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训，特殊工种作业人员必须做到持证上岗；进入本市施工的外省市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进行审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行甲方、丙方制定的《施工现场动用明火管理规定》《施工现场安全用电管理规定》确保生产安全。

6、乙方应维护甲方和丙方的声誉、利益，按照建筑业安全作业规程和标准制定有效措施，消除事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。

7、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人，专(兼)职安全干部，并报甲方或丙方备案；建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度(包括奖惩制度)；按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的保护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。

9、乙方在工人入场一周内应安排填写三级教育卡，不得缺人、漏人，三级教育卡由乙方保存好备查，经常教育由乙方负责。

10、乙方应遵守甲方和丙方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。

11、乙方应爱护保护各种安全防护设施、设备警示标志及劳保工具、设施器具，并做到使用劳动保护用品符合规定的要求。

12、乙方应服从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。

13、乙方所使用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必须要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查维修制度。对机械设备现场要有专人管理，做到经常检查，发现问题及时整改。

14、乙方必须执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或安全管理人员进行有针对性的安全讲话。

15、乙方根据甲方的有关管理规定、制度、安全生产管理目标，制定出安全管理计划，并按照双方合同规定无条件配合甲方和丙方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方和丙方规定要求而造成的一切后果，有乙方负责。

16、因乙方原因，造成甲方和丙方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济处罚，一切损失由乙方负责赔偿。

17、乙方每次更换和调动人员，必须事先向甲方和丙方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教育和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人承担。

18、乙方所有特殊作业人员，必须持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。

19、乙方从事食品操作的人员必须持有效的健康证和培训证，食堂应有卫生许可证，并要保持清洁卫生，有消毒措施和管理制度，严禁食物中毒。

20、对甲方和丙方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的意见和充足的理由。

21、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。

22、由于乙方责任造成生产安全事故，导致甲方和丙方或第三方人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。甲方和丙方或第三方有义务协助处理善后事宜。乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方、丙方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

三、其它：

1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，如果双方还有其它条款，甲、乙、丙方双方可协商解决。

2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。

四、特别说明：

安全生产、人命关天，责任重大。上至国务院、省、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将安全生产推向政治和法律的高度，因此必须严格贯彻实施。真正做到安全生产，以人为本。

本协议自签字盖章之日起，开始生效，工程完成后本协议自行解除。

本协议一式贰份，甲方、乙方、丙方各保存一份。

甲方（发包人）：  (公章)                丙方（项目实施单位）：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                账  号：

乙方（承包人）：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

附件13：

工程建设项目廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包各方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条　甲乙丙三方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方和丙方的责任

甲方和丙方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方和丙方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方和丙方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、丙方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方、丙方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、丙方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、丙方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条　违约责任

（一）甲方和丙方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方和丙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经三方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为三方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方（发包人）：  (公章)                丙方（项目实施单位）：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                                地  址：

邮政编码：                              邮政编码：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                账  号：

乙方（承包人）：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）

组织机构代码：

地  址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电  话：

传  真：

电子信箱：

开户银行：

账  号：

附表14：

福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议

（参考文本）

甲方（建设单位）、（实施单位）：

乙方（总包单位）：

丙方（开户银行）：

根据《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，为保证农民工工资专用账户（以下简称专用账户）资金专款专用及农民工工资及时足额支付，甲、乙双方委托丙方为项目(以下简称该项目)专用账户资金监管人，为该项目专用账户资金提供管理，并按照本协议约定履行相关信息披露、报告等职责。甲、乙、丙三方经友好协商，达成以下协议，并共同遵守。

第一章  专用账户开立及管理

第一条  乙方须按《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》等规定，在丙方处开立专用账户，专项用于支付该项目农民工工资，不得擅自动用专用账户资金。专用账户开户：，账户名称：，账号：。

第二条  专用账户存续期间，丙方负责对专用账户进行管理，根据本协议约定的条件办理资金支付，在业务系统中对账户进行特殊标识，并在相关网络查控平台、电子化专线信息传输系统等作出整体限制查封、冻结或者划拨设置。

第三条  甲方、乙方授权丙方将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日上传福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。

第二章  托管职责、期限

第四条  丙方作为受托银行，应履行以下职责：

（一）开立专用账户，保管托管资金，确保资金安全；

（二）每月将专用账户对账单报甲方、乙方，甲方联系人：、联系电话：、地址：

、电子邮箱：；乙方联系人：、联系电话：、地址：、电子邮件：。

（三）依法将专用账户基本信息、专用账户进出账信息、工资支付信息等，于实际业务发生后同步或在2个工作日内，按信息数据与工程建设项目一一对应的原则上传至福建省劳动监测预警和智慧就业大数据平台。

（四）在资金到位且乙方提供审核后的准确工资支付表等工资发放资料，丙方在2个工作日内，将农民工工资发放到位。

（五）支持农民工使用本人的具有金融功能的社会保障卡或者现有银行卡领取工资，不得拒绝其使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡，不得强制要求农民工重新办理工资卡。农民工使用他行社会保障卡银行账户或他行银行卡的，鼓励执行优惠的跨行代发工资手续费率。农民工本人确需办理新工资卡的，免费为农民工办理，农民工工资卡不收取成本费和年费。

第五条  丙方对专用账户内资金履行监督职责的期限自专用账户设立之日起至该专户撤销止。

第三章  资金托管应提供的资料

第六条  乙方须向丙方提供《建设工程施工合同》、每月农民工工资支付表等工资发放材料。

第四章  托管资金收付

第七条  甲方应按施工合同（或补充协议）约定，按时足额将人工费用划入专用账户，人工费用的拨付周期不超过一个月。甲方未按约定拨付人工费用时，丙方应当及时通知甲方和乙方。

第八条  乙方委托丙方代发农民工工资，代发的农民工个人银行账户信息由乙方提供。乙方负责将农民工工资支付表等工资发放材料按丙方通用代发格式报丙方，由丙方从专用账户（在人工费用拨付累计额度内）直接划拨至农民工个人银行卡上。工资支付表、农民工个人银行账户信息等的真实性及准确性由乙方负责。

第九条  专用账户资金实行专款专用，不得挪作他用。丙方不得将专用账户资金转入除本项目农民工本人银行账户以外的账户，不得为专用账户提供现金支取和其他转账结算服务。

第五章  专用账户的撤销

第十条  丙方在收到该项目所在地人社部门的撤销专用账户的通知，且乙方配合提供相关资料后，应在10个工作日内完成专用账户撤销手续。专用账户余额由丙方划至乙方账户，账户开户行：，账户名称：，账号：       。

第六章  协议生效与终止

第十一条  本协议经甲、乙、丙方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。专用账户撤销后该协议终止。

第七章  违约责任和免责条件

第十二条  丙方未按照协议约定的支付条件办理资金支付而形成的直接损失，丙方应承担赔偿责任。

第十三条  如果本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的，可根据不可抗力的影响部分或全部免除该方的责任。任何一方遭到不可抗力时，应及时通知其他方在合理期限内提供到不可抗力影响的证明，并采取适当措施防止其他方损失的扩大和保护资金的完整。

第八章  其他

第十四条  除法律、法规规定，以及因本项目专用账户资金托管业务的需要和三方特别约定外，未经三方同意，协议任何一方不得向外提供涉及甲、乙、丙方商业秘密的资料。

第十五条  本协议生效后，甲、乙、丙三方中任何一方需要变更协议条款时，应经三方协商一致，并签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

第十六条  本协议一式六份，甲方、乙方、丙方各执两份，每份具有同等法律效力。

甲方：（签字或盖章）

法定代表人：（签字）

签订日期：    年  月  日

乙方：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签订日期：    年  月  日

丙方：（签字或盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

签订日期：    年  月  日

附件15

承 诺 函

致:  漳州金投工业园区开发有限公司

我司承接贵司的            工作，为确保该工程项目的顺利进行，经充分考虑自身实际情况后，我公司郑重承诺:

1.我司自愿参与贵公司对本项目业务能力及服务水平的考评机制，并接受贵司对我司工作的考评及考评结果。

2.若贵司对我司完成该工程项目过程中体现的工作业务能力及服务水平考评结果不合格，我司承诺自愿放弃该项目并无条件与贵司解除合同，对贵公司造成不良影响的，我司承诺赔偿项目相关损失并在今后三年自愿不再参与贵公司的任何业务。

特此承诺！

承诺单位（盖章）:

法定代表人或项目负责人（签字或盖章）：

日期:      年      月    日

# 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目

- 工程概况 1.建设地点：漳州市区。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、室外总体工程。 3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积： 查验车间二：1103.00m2；配电室：106m2；档案楼：1757m2；连廊：25m2；机动车检测中心综合楼-东侧扩建：364m2；机动车检测中心综合楼-西侧扩建：364m2；门卫一：81m2；门卫二：45m2。 - 层数：查验车间二：地上1F；配电室：地上1F；档案楼：地上3F；连廊：地上1F；机动车检测中心综合楼-东侧扩建：地上2F；机动车检测中心综合楼-西侧扩建：地上2F；门卫一：地上1F；门卫二：地上1F。 - 结构质式：框架结构。 - 基础类型：桩承台基础、独立基础 。 - 装饰情况：具体装饰做法详见招标文件及设计图。 - 混凝土情况：采用主体采用预拌泵送商品混凝土，二次构件采用预拌非泵送商品混凝土。 - 编制范围 按照九邑(厦门)工程设计有限公司 设计的漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目图纸，专业范围包括房屋建筑与装饰工程、室外总体工程等，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：九邑(厦门)工程设计有限公司设计的漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目的图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2017福建各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～FJYD-311-2017) 、《福建省装配式建筑工程预算定额（ FJYD-103-2017 ）《福建省建筑工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止日期到2023年09月11日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止日期到2023年09月11日）。其中，暂列金额：35万；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7、其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、室外总体工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：余土外弃运距按4km包干计入。 2.桩基工程：静压式(PHC)预应力高强混凝土管桩。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 4.脚手架：内墙砌筑采用里脚手架、超过3.6m采用砌筑双排脚手架；层高超过3.6m计算装饰满堂脚手架；外装饰采用外脚手架及垂直封闭安全网。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：垂直运输单层、垂直运输二、三层。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机进出场费 1m3以外、履带式推土机进出场费 90kW以内、静力压桩机进出场费 压力5000kN以内、静力压桩机安装、拆卸费 压力5000kN以内 、压路机进出场费、沥青混凝土摊铺机；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：/。 10.其他措施：未考虑，如有发生按实签证。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌 序号; 材料设备名称; 质量等级; 参考品牌; 选用品牌. 品牌1; 品牌2; 品牌3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备：/。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 八、其他需要的说明 土建部分： 共性 - 根据设计回复，有外窗位置的吊顶调整至梁底； - 不上人屋面做法按国标12J201--A7/A5计入； - 屋面找平层变形缝按6m的间距计入； - 屋面女儿墙泛水、立墙泛水做法按国标12J201--4/A14计入； - 根据设计回复，复合树脂板隔断高度为2.1米，隔板高度为0.8米； - 根据设计回复，女儿墙内侧墙面、雨棚底板装饰做法按真石漆计入； - 根据设计回复，关于砌体的说明按结构说明为准； - 根据设计回复，窗户按木塑附框计入； - 根据设计回复，所有外窗均需要设置抱框柱和企口； - 根据设计回复，大样图中封闭空间内无需装饰； - 根据设计回复，卫生间地面面砖为600*600mm； - 根据设计回复，卫生间蹲位垫高的做法按砖砌120高计入； - 根据设计回复，卫生间降板位置50mm的回填材料按LC7.5轻骨料混凝土垫层； - 根据设计回复，台阶平台做法与台阶做法一致； 查验车间二、配电室： - 根据设计回复，雨披顶面按、底面的装饰做法同外墙面； - 根据设计回复，外墙独立柱均按真石漆做法计入； - 根据设计回复，门窗套面层按20厚计入； - 根据设计回复，门头石按20厚大理石计入； - 根据设计回复，截图所示的节点装饰做法均按真石漆计入； - 根据设计回复，楼梯间防滑条梯段左右两边缩进100mm； - 根据设计回复，室内1100mm高的护窗栏杆按大样图的做法计入； - 根据设计回复，楼梯间的护窗栏杆按照设计说明15J403-1--H3/C15计入； - 根据设计回复，砖砌台阶做法按国标12J003--5A/B2（花岗岩面层）计入； - 根据设计回复，雨披底面位置装饰做法同外墙面做法； - 根据设计回复，卫生间门口洗手池位置房间装饰同卫生间装饰做法； 28.独立柱全部按外墙真石漆装饰做法计入，结算按实调整； 29.消防水池设备基础暂按20厚1:2.5防水砂浆考虑，结算按实调整； 30.细石混凝土坡道按素土夯实+300厚卵石+100厚C20细石混凝土计入，结算按实调整； 31.砌筑台阶按素土夯实+零星砌筑+台阶面层计入，结算按实调整； 32.砌筑坡道按素土夯实+零星砌筑+花岗岩面层计入，结算按实调整； 33.发电机房墙面装饰按装修做法表计入，结算按实调整。 档案楼、连廊： - 根据设计回复，电梯井内壁1:2水泥砂浆抹平后拉毛按20厚计入‘ - 根据设计回复，造型柱内侧墙面不考虑装饰做法； - 根据设计回复，一层楼梯间地面采用花岗岩，同门厅做法； - 根据设计回复，一层是否除了档案数字化管理室为档案室装饰以外，其余临时档案整理室、临时交接室、阅档室、档案查询室、邮件代发、库房同为办公室装饰做法同为办公室装饰做法； - 根据设计回复，一层卫生间门口洗手池位置的房间装饰同卫生间装饰做法； - 根据设计回复，二层、三层的候梯厅、缓冲区的房间装饰同办公楼做法 - 根据设计回复，屋面层电梯机房、稳压间的房间装饰同设备房做法； - 根据设计回复，屋面未封闭房间位置天棚的装饰做法同为室内11J930-18/H7无机涂料做法； - 根据设计回复，一层门厅位置需要考虑满挂钢丝网（两面）； 10.根据设计回复，二层、三层候梯厅、缓冲区位置需要考虑满挂钢丝网（两面）； 11.根据设计回复，截图所示箭头位置及造型柱顶面装饰做法同外墙面，增加一道20mm厚防水砂浆。 - 根据设计回复，截图所示箭头位置为梁整体梁加宽； 13.根据设计回复，屋面消防水箱设备基础的装饰做法为20厚1:2.5防水砂浆； 14.上人屋面与不上人屋面都按有保温层屋面计入，结算按实调整。 15.砌筑台阶按素土夯实+零星砌筑+台阶面层计入，结算按实调整。 东侧、西侧： - 护窗栏杆1100mm按11J930-H62的做法二（内保温）计入，立柱、扶手材质按不锈钢计入； - 西侧：1轴交A~C轴新建墙体与原有墙体接触面未考虑装修； - 西侧：墙体与窗户相接触面 - 东侧：下沉按350mm炉渣回填计算 - 根据设计回复，1100mm高的护窗栏杆做法以大样图为准； - 根据设计回复，节点的混凝土反口按通长计入； - 根据设计回复，框架柱与结构图中标注的构造柱间100mm短肢墙应按混凝土墙垛计入； - 根据设计回复，框架柱与结构图中标注的构造柱尺寸冲突时，调整构造柱尺寸； - 根据设计回复，1轴~1/1轴交B~C轴间未注明房间的装饰做法按厨房的装饰做法计入； - 东侧：8轴交A轴、8轴交C轴的装饰墙不计入本次预算； - 西侧：1轴交A轴、1轴交C轴的装饰墙不计入本次预算； 门卫一、门卫二： - 根据设计回复，基础样式以阶梯式为准； - 根据设计回复，节点的30*30mm素砼按C20计入； - 根据设计回复，卫生间墙裙顶至吊顶为无机涂料； - 根据设计回复，雨披顶面、底面的装饰做法按外墙面做法计入； - 根据设计回复，有墙裙位置均不设置踢脚线； - 根据设计回复，结构梁图中的梁宽为200、250mm，节点大样中300*600mm，以大样图为准； - 根据设计回复，消控室的按防静电地板； - 消控室（详见05J909-地58A/LD62）的地板漆按底油一遍，油色、清漆三遍计入； 室外部分： - 根据设计回复围墙过梁混凝土强度按C25计入。 - 根据设计回复雨水花园蓄水层为马尼拉草。 - 因图纸设计矛盾，停车位地面铺装按植草砖做法计入，主要工程量表中透水铺砖工程量暂不计入。 - 平面图中主要工程量表中回填土方工程量与下沉绿地/下凹绿地/雨水花园剖面图中种植土工程量有冲突，暂按只考虑下沉绿地/下凹绿地/雨水花园种植土400厚计入，工程量表中538.5m3种植土暂不计入。 安装部分： 智能化： - 室外工程机房出线按20米预留计入。 - 图中阴影部分不计。 - 室外弱电管道利旧。 - 停车场系统图在平面图上无体现，暂不计入，停车场系统只计出入口机动车道闸及其从附近设备箱引进的管线。 单体部分： 1、单体进线电缆计至外墙处。 2、引自配电室内电缆按预留配电室半周长15米计入，结算时按实调整。 3、光伏发电系统图纸设计不详，未计入本次预算。 4、依业主回复，发电机组计入本次预算。 5、配电室内高低压柜图纸设计不详，未计入本次预算。 6、给水系统算至进水端水表组处，水表及阀门按图计入。 7、排水系统算至外墙墙外。 8、雨水系统算至室外雨水沟处。 9、抗震支架无深化设计图，暂按厂家报价计入本次范围。 室外工程： 1、强电工程由配电室处计起，配电室出线的电缆按15米预留，结算时按实调整。 2、强电工程、弱电工程、路灯工程管沟开挖不足1.5米按不放坡计入。 3、本工程室外管网各系统管道间距较小，但各专业图纸分别设计单独断面开挖，本次预算按图计算，实际施工可能存在各系统沟槽断面优化或变化（如合槽开挖等）；相关沟槽断面土方开挖工程量按实际签证调整。 4、给水工程由标接市政预留处计起。 5、污水工程计至标接市政污水井处。 6、雨水工程计至变频接市政雨水井处。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

房屋建筑工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目

- 工程概况 1.建设地点：漳州市区。 2.工程专业：房屋建筑与装饰工程、室外总体工程。 3.合同工期：无；工程质量等级：合格工程。 4.招标范围：漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目；单独发包的专业工程：无。 5.工程特征： - 建筑面积： 查验车间二：1103.00m2；配电室：106m2；档案楼：1757m2；连廊：25m2；机动车检测中心综合楼-东侧扩建：364m2；机动车检测中心综合楼-西侧扩建：364m2；门卫一：81m2；门卫二：45m2。 - 层数：查验车间二：地上1F；配电室：地上1F；档案楼：地上3F；连廊：地上1F；机动车检测中心综合楼-东侧扩建：地上2F；机动车检测中心综合楼-西侧扩建：地上2F；门卫一：地上1F；门卫二：地上1F。 - 结构质式：框架结构。 - 基础类型：桩承台基础、独立基础 。 - 装饰情况：具体装饰做法详见招标文件及设计图。 - 混凝土情况：采用主体采用预拌泵送商品混凝土，二次构件采用预拌非泵送商品混凝土。 - 编制范围 按照九邑(厦门)工程设计有限公司 设计的漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目图纸，专业范围包括房屋建筑与装饰工程、室外总体工程等，具体如下： - 不含三通一平； - 编制依据 1.图纸：九邑(厦门)工程设计有限公司设计的漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目的图纸及有关设计文件。 2.招标文件：/编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：/。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及2017福建各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～FJYD-311-2017) 、《福建省装配式建筑工程预算定额（ FJYD-103-2017 ）《福建省建筑工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止日期到2023年09月11日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止日期到2023年09月11日）。其中，暂列金额：35万；专业工程暂估价：无；甲供材料费：无。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按漳建筑〔2021〕23号计取，其中人工费指数为1.1531。 （2）施工机械台班单价：按照根据闽建筑[2022]1号文规定机械台班费用定额【2021版】执行。 （3）材料设备价格：参考《漳州建设工程造价管理信息》漳州市202307期清单综合价、福建省2022定额材料综合价、定额基期价格及市场询价。 8、其他：无。 - 取费标准 1.专业类别：房屋建筑与装饰工程、室外总体工程。 2.总承包服务费费率：无。 3.税率：9%。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：余土外弃运距按4km包干计入。 2.桩基工程：静压式(PHC)预应力高强混凝土管桩。 3.混凝土模板及支架：采用扣件式钢管支撑胶合板模板。 4.脚手架：内墙砌筑采用里脚手架、超过3.6m采用砌筑双排脚手架；层高超过3.6m计算装饰满堂脚手架；外装饰采用外脚手架及垂直封闭安全网。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：垂直运输单层、垂直运输二、三层。 7.大型机械设备进出场及安拆：履带式单斗挖掘机进出场费 1m3以外、履带式推土机进出场费 90kW以内、静力压桩机进出场费 压力5000kN以内、静力压桩机安装、拆卸费 压力5000kN以内 、压路机进出场费、沥青混凝土摊铺机；大型机械设备基础：无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：/。 9.材料二次搬运：/。 10.其他措施：未考虑，如有发生按实签证。 - 材料设备品牌及甲供材料 - 本控制价取定的材料设备品牌 序号; 材料设备名称; 质量等级; 参考品牌; 选用品牌. 品牌1; 品牌2; 品牌3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2. 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备：/。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. 八、其他需要的说明 土建部分： 共性 - 根据设计回复，有外窗位置的吊顶调整至梁底； - 不上人屋面做法按国标12J201--A7/A5计入； - 屋面找平层变形缝按6m的间距计入； - 屋面女儿墙泛水、立墙泛水做法按国标12J201--4/A14计入； - 根据设计回复，复合树脂板隔断高度为2.1米，隔板高度为0.8米； - 根据设计回复，女儿墙内侧墙面、雨棚底板装饰做法按真石漆计入； - 根据设计回复，关于砌体的说明按结构说明为准； - 根据设计回复，窗户按木塑附框计入； - 根据设计回复，所有外窗均需要设置抱框柱和企口； - 根据设计回复，大样图中封闭空间内无需装饰； - 根据设计回复，卫生间地面面砖为600*600mm； - 根据设计回复，卫生间蹲位垫高的做法按砖砌120高计入； - 根据设计回复，卫生间降板位置50mm的回填材料按LC7.5轻骨料混凝土垫层； - 根据设计回复，台阶平台做法与台阶做法一致； 查验车间二、配电室： - 根据设计回复，雨披顶面按、底面的装饰做法同外墙面； - 根据设计回复，外墙独立柱均按真石漆做法计入； - 根据设计回复，门窗套面层按20厚计入； - 根据设计回复，门头石按20厚大理石计入； - 根据设计回复，截图所示的节点装饰做法均按真石漆计入； - 根据设计回复，楼梯间防滑条梯段左右两边缩进100mm； - 根据设计回复，室内1100mm高的护窗栏杆按大样图的做法计入； - 根据设计回复，楼梯间的护窗栏杆按照设计说明15J403-1--H3/C15计入； - 根据设计回复，砖砌台阶做法按国标12J003--5A/B2（花岗岩面层）计入； - 根据设计回复，雨披底面位置装饰做法同外墙面做法； - 根据设计回复，卫生间门口洗手池位置房间装饰同卫生间装饰做法； 28.独立柱全部按外墙真石漆装饰做法计入，结算按实调整； 29.消防水池设备基础暂按20厚1:2.5防水砂浆考虑，结算按实调整； 30.细石混凝土坡道按素土夯实+300厚卵石+100厚C20细石混凝土计入，结算按实调整； 31.砌筑台阶按素土夯实+零星砌筑+台阶面层计入，结算按实调整； 32.砌筑坡道按素土夯实+零星砌筑+花岗岩面层计入，结算按实调整； 33.发电机房墙面装饰按装修做法表计入，结算按实调整。 档案楼、连廊： - 根据设计回复，电梯井内壁1:2水泥砂浆抹平后拉毛按20厚计入‘ - 根据设计回复，造型柱内侧墙面不考虑装饰做法； - 根据设计回复，一层楼梯间地面采用花岗岩，同门厅做法； - 根据设计回复，一层是否除了档案数字化管理室为档案室装饰以外，其余临时档案整理室、临时交接室、阅档室、档案查询室、邮件代发、库房同为办公室装饰做法同为办公室装饰做法； - 根据设计回复，一层卫生间门口洗手池位置的房间装饰同卫生间装饰做法； - 根据设计回复，二层、三层的候梯厅、缓冲区的房间装饰同办公楼做法 - 根据设计回复，屋面层电梯机房、稳压间的房间装饰同设备房做法； - 根据设计回复，屋面未封闭房间位置天棚的装饰做法同为室内11J930-18/H7无机涂料做法； - 根据设计回复，一层门厅位置需要考虑满挂钢丝网（两面）； 10.根据设计回复，二层、三层候梯厅、缓冲区位置需要考虑满挂钢丝网（两面）； 11.根据设计回复，截图所示箭头位置及造型柱顶面装饰做法同外墙面，增加一道20mm厚防水砂浆。 - 根据设计回复，截图所示箭头位置为梁整体梁加宽； 13.根据设计回复，屋面消防水箱设备基础的装饰做法为20厚1:2.5防水砂浆； 14.上人屋面与不上人屋面都按有保温层屋面计入，结算按实调整。 15.砌筑台阶按素土夯实+零星砌筑+台阶面层计入，结算按实调整。 东侧、西侧： - 护窗栏杆1100mm按11J930-H62的做法二（内保温）计入，立柱、扶手材质按不锈钢计入； - 西侧：1轴交A~C轴新建墙体与原有墙体接触面未考虑装修； - 西侧：墙体与窗户相接触面 - 东侧：下沉按350mm炉渣回填计算 - 根据设计回复，1100mm高的护窗栏杆做法以大样图为准； - 根据设计回复，节点的混凝土反口按通长计入； - 根据设计回复，框架柱与结构图中标注的构造柱间100mm短肢墙应按混凝土墙垛计入； - 根据设计回复，框架柱与结构图中标注的构造柱尺寸冲突时，调整构造柱尺寸； - 根据设计回复，1轴~1/1轴交B~C轴间未注明房间的装饰做法按厨房的装饰做法计入； - 东侧：8轴交A轴、8轴交C轴的装饰墙不计入本次预算； - 西侧：1轴交A轴、1轴交C轴的装饰墙不计入本次预算； 门卫一、门卫二： - 根据设计回复，基础样式以阶梯式为准； - 根据设计回复，节点的30*30mm素砼按C20计入； - 根据设计回复，卫生间墙裙顶至吊顶为无机涂料； - 根据设计回复，雨披顶面、底面的装饰做法按外墙面做法计入； - 根据设计回复，有墙裙位置均不设置踢脚线； - 根据设计回复，结构梁图中的梁宽为200、250mm，节点大样中300*600mm，以大样图为准； - 根据设计回复，消控室的按防静电地板； - 消控室（详见05J909-地58A/LD62）的地板漆按底油一遍，油色、清漆三遍计入； 室外部分： - 根据设计回复围墙过梁混凝土强度按C25计入。 - 根据设计回复雨水花园蓄水层为马尼拉草。 - 因图纸设计矛盾，停车位地面铺装按植草砖做法计入，主要工程量表中透水铺砖工程量暂不计入。 - 平面图中主要工程量表中回填土方工程量与下沉绿地/下凹绿地/雨水花园剖面图中种植土工程量有冲突，暂按只考虑下沉绿地/下凹绿地/雨水花园种植土400厚计入，工程量表中538.5m3种植土暂不计入。 安装部分： 智能化： - 室外工程机房出线按20米预留计入。 - 图中阴影部分不计。 - 室外弱电管道利旧。 - 停车场系统图在平面图上无体现，暂不计入，停车场系统只计出入口机动车道闸及其从附近设备箱引进的管线。 单体部分： 1、单体进线电缆计至外墙处。 2、引自配电室内电缆按预留配电室半周长15米计入，结算时按实调整。 3、光伏发电系统图纸设计不详，未计入本次预算。 4、依业主回复，发电机组计入本次预算。 5、配电室内高低压柜图纸设计不详，未计入本次预算。 6、给水系统算至进水端水表组处，水表及阀门按图计入。 7、排水系统算至外墙墙外。 8、雨水系统算至室外雨水沟处。 9、抗震支架无深化设计图，暂按厂家报价计入本次范围。 室外工程： 1、强电工程由配电室处计起，配电室出线的电缆按15米预留，结算时按实调整。 2、强电工程、弱电工程、路灯工程管沟开挖不足1.5米按不放坡计入。 3、本工程室外管网各系统管道间距较小，但各专业图纸分别设计单独断面开挖，本次预算按图计算，实际施工可能存在各系统沟槽断面优化或变化（如合槽开挖等）；相关沟槽断面土方开挖工程量按实际签证调整。 4、给水工程由标接市政预留处计起。 5、污水工程计至标接市政污水井处。 6、雨水工程计至变频接市政雨水井处。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 。

附件1:影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程

| （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：档案室、连廊_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004016 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石多 孔砖≥MU5.0 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 231.66 | 684.16 | 581.54 | 0.85 |
| 二 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501005001 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 91.43 | 527.04 | 447.98 | 0.85 |
| 2 | 010502001009 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 | m3 | 82.51 | 590.15 | 501.63 | 0.85 |
| 3 | 010503001007 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 43.18 | 557.42 | 473.81 | 0.85 |
| 4 | 010503002002 | 矩形梁 | 部位:单梁、线条 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 14.98 | 562.54 | 478.16 | 0.85 |
| 5 | 010505001013 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30 | m3 | 281.87 | 555.62 | 472.28 | 0.85 |
| 6 | 010505001014 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30P8 | m3 | 120.68 | 573.78 | 487.71 | 0.85 |
| 7 | 010515001083 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 24.657 | 6075.59 | 5164.25 | 0.85 |
| 8 | 010515001084 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 21.083 | 6075.59 | 5164.25 | 0.85 |
| 9 | 010515001085 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 9.841 | 5584.71 | 4747 | 0.85 |
| 10 | 010515001089 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 20mm) | t | 15.678 | 5085.72 | 4322.86 | 0.85 |
| 11 | 010515001090 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 22mm) | t | 12.391 | 5085.72 | 4322.86 | 0.85 |
| 12 | 010515001091 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25mm) | t | 31.846 | 5085.72 | 4322.86 | 0.85 |
| 工程名称：档案室、连廊_桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301002001 | 预制钢筋混凝土管桩 | PHC500-125-A型 L=24 1.压预制管桩 (桩直径500mm以内 桩深 30m以内) 2.送预制管桩 (桩直径500mm以内 )送桩深 度2M以内 3.C35无收缩细石混凝土填芯 4.3厚圆薄钢板 5.管桩桩尖焊接 6.电焊接桩 (预制管桩) 7.PHC500-125-A型 | m | 912 | 251.92 | 214.13 | 0.85 |
| 工程名称：档案室、连廊_电梯工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：档案室、连廊_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：查验车间二、配电室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004004 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石多 孔砖≥MU5.0 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 120.98 | 684.16 | 581.54 | 0.85 |
| 二 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501005002 | 桩承台基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 66.43 | 527.04 | 447.98 | 0.85 |
| 2 | 010502001005 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 61.18 | 542.26 | 460.92 | 0.85 |
| 3 | 010503001002 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 82.99 | 533.18 | 453.2 | 0.85 |
| 4 | 010505001005 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25P8 | m3 | 203.26 | 549.56 | 467.13 | 0.85 |
| 5 | 010515001018 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 16.666 | 6075.59 | 5164.25 | 0.85 |
| 6 | 010515001019 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 9.659 | 6075.59 | 5164.25 | 0.85 |
| 7 | 010515001020 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 8.802 | 5584.71 | 4747 | 0.85 |
| 8 | 010515001022 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 16mm) | t | 2.114 | 5416.66 | 4604.16 | 0.85 |
| 9 | 010515001023 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 18mm) | t | 12.985 | 5416.66 | 4604.16 | 0.85 |
| 10 | 010515001024 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 20mm) | t | 15.049 | 5085.72 | 4322.86 | 0.85 |
| 工程名称：查验车间二、配电室_桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301002007 | 预制钢筋混凝土管桩 | PHC500-125-A型 L=25 1.压预制管桩 (桩直径500mm以内 桩深 30m以内) 2.送预制管桩 (桩直径500mm以内 )送桩 深度2M以内 3.C35无收缩细石混凝土填芯 4.3厚圆薄钢板 5.管桩桩尖焊接 6.电焊接桩 (预制管桩) 7.PHC500-125-A型 | m | 975 | 251 | 213.35 | 0.85 |
| 工程名称：查验车间二、配电室_安装单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 工程名称：机动车检测中心综合楼-西侧扩建_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004006 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石多孔砖≥MU5.0 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 90.36 | 684.16 | 581.54 | 0.85 |
| 二 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501003005 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 24.55 | 527.04 | 447.98 | 0.85 |
| 2 | 010502001003 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 26.22 | 542.26 | 460.92 | 0.85 |
| 3 | 010503001003 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.86 | 533.18 | 453.2 | 0.85 |
| 4 | 010505001006 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 40.59 | 531.4 | 451.69 | 0.85 |
| 5 | 010505001004 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25P8 | m3 | 42.95 | 549.56 | 467.13 | 0.85 |
| 6 | 010515001030 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 5.239 | 6075.59 | 5164.25 | 0.85 |
| 7 | 010515001031 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 2.534 | 6075.59 | 5164.25 | 0.85 |
| 8 | 010515001032 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 12mm) | t | 4.936 | 5584.71 | 4747 | 0.85 |
| 工程名称：机动车检测中心综合楼-东侧扩建_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004012 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石多 孔砖≥MU5.0 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 76.49 | 684.16 | 581.54 | 0.85 |
| 二 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501003003 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 24.9 | 527.04 | 447.98 | 0.85 |
| 2 | 010502001004 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 20.2 | 542.26 | 460.92 | 0.85 |
| 3 | 010503001005 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 15.45 | 533.18 | 453.2 | 0.85 |
| 4 | 010505001007 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 35.28 | 531.4 | 451.69 | 0.85 |
| 5 | 010505001008 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25P8 | m3 | 41.81 | 549.56 | 467.13 | 0.85 |
| 6 | 010515001052 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 5.559 | 6075.59 | 5164.25 | 0.85 |
| 7 | 010515001053 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径10mm) | t | 2.632 | 6075.59 | 5164.25 | 0.85 |
| 8 | 010515001058 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 20mm) | t | 5.527 | 5085.72 | 4322.86 | 0.85 |
| 9 | 010515001060 | 现浇构件钢筋 | 1.现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径 25mm) | t | 2.43 | 5085.72 | 4322.86 | 0.85 |
| 工程名称：机动车检测中心综合楼-东侧扩建_桩基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 桩基工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010301002006 | 预制钢筋混凝土管桩 | PHC500-125-A型 L=11 1.压预制管桩 (桩直径500mm以内 桩深 30m以内) 2.送预制管桩 (桩直径500mm以内 )送桩深 度2M以内 3.C35无收缩细石混凝土填芯 4.3厚圆薄钢板 5.管桩桩尖焊接 6.电焊接桩 (预制管桩) 7.PHC500-125-A型 | m | 132 | 276.66 | 235.16 | 0.85 |
| 工程名称：门卫一_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004003 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石多 孔砖≥MU5.0 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 4.62 | 684.16 | 581.54 | 0.85 |
| 二 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501003004 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 8.93 | 527.04 | 447.98 | 0.85 |
| 2 | 010502001006 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.52 | 542.26 | 460.92 | 0.85 |
| 3 | 010503001006 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 5.42 | 533.18 | 453.2 | 0.85 |
| 4 | 010505001009 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25P8 | m3 | 13.77 | 549.56 | 467.13 | 0.85 |
| 5 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋HRB400以内 (直径8mm) | t | 1.244 | 6075.59 | 5164.25 | 0.85 |
| 工程名称：门卫二_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010401004009 | 多孔砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级:190厚煤矸石多 孔砖≥MU5.0 2.砂浆强度等级、配合比:M5混合砂浆 | m3 | 9.31 | 684.16 | 581.54 | 0.85 |
| 二 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 010501003001 | 独立基础 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 7.16 | 527.04 | 447.98 | 0.85 |
| 2 | 010502001001 | 矩形柱 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 4 | 542.26 | 460.92 | 0.85 |
| 3 | 010503001001 | 基础梁 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 | m3 | 3.57 | 533.18 | 453.2 | 0.85 |
| 4 | 010505001001 | 有梁板 | 1.混凝土种类:预拌泵送商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25P8 | m3 | 7.46 | 549.56 | 467.13 | 0.85 |
| 工程名称：室外总体工程_室外总体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 控制单价 | (1-K)值 |
| 一 | 室外工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 050102014002 | 植草砖内植草 | 部位：非机动车车场 1.290x150x80厚绿色#字型植草砖（内掺草 籽） 2.30厚粗砂黄土铺平 3.200厚C20透水混凝土垫层 4.250厚碎石垫层 5.素土夯实，压实系数≥93% | m2 | 1911.04 | 268.44 | 228.17 | 0.85 |
| 2 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 部位：车行道沥青路面 1.40厚SBS改性沥青AC-13C 2.乳化沥青粘层油(快裂PC-3) 3.70厚SBS改性沥青AC-20C 4.1cm 稀浆封层(ES-3) 5.150厚5%水泥稳定碎石层 6.150厚3%水泥稳定碎石层 7.150厚级配碎石垫层 8.素土夯实≥0.94 | m2 | 17535 | 300.85 | 255.72 | 0.85 |

| 附件2: 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （投标时本表所列出来的项目报价不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称：档案室、连廊_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 |  | 控制单价 | (1-K)值 |
|  | 一 | A. 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011703001007 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 二、三层 | 项 | 1 | 60335.38 |  | 51285.07 | 0.85 |
|  | 二 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011701003013 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 1382.05 | 4.11 |  | 3.49 | 0.85 |
|  | 2 | 011701003014 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 1415.86 | 11.52 |  | 9.79 | 0.85 |
|  | 3 | 011701006005 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 1670.95 | 11.94 |  | 10.15 | 0.85 |
|  | 4 | 011701002008 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 2068.48 | 62.22 |  | 52.89 | 0.85 |
|  | 5 | 011701010001 | 电梯井脚手架 | 1.电梯井脚手架 | m3 | 92.4 | 34.25 |  | 29.11 | 0.85 |
|  | 三 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011702001012 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 桩承台基础 | m2 | 154.6 | 73.55 |  | 62.52 | 0.85 |
|  | 2 | 011702001013 | 基础模板 | 部位：电梯基坑 1.现浇混凝土胶合板模板 满堂基础、桩承台 (无梁式) | m2 | 2.9 | 58.22 |  | 49.49 | 0.85 |
|  | 3 | 011702002007 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 556.69 | 94.42 |  | 80.26 | 0.85 |
|  | 4 | 011702003008 | 构造柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 构造柱 | m2 | 729.9 | 98.51 |  | 83.73 | 0.85 |
|  | 5 | 011702005007 | 基础梁模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁 | m2 | 377.19 | 76.31 |  | 64.86 | 0.85 |
|  | 6 | 011702006001 | 梁模板 | 部位;单梁、线条 1.现浇混凝土胶合板模板 单梁 | m2 | 114.39 | 119.48 |  | 101.56 | 0.85 |
|  | 7 | 011702008007 | 圈梁模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 圈梁 | m2 | 144.24 | 67.17 |  | 57.09 | 0.85 |
|  | 8 | 011702025015 | 其他现浇构件模板 | 部位：窗台压顶 1.现浇混凝土胶合板模板 压顶 | m2 | 22.65 | 67.59 |  | 57.45 | 0.85 |
|  | 9 | 011702009007 | 过梁模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 过梁 | m2 | 70.13 | 90.27 |  | 76.73 | 0.85 |
|  | 10 | 011702013001 | 电梯井壁模板 | 1现浇混凝土胶合板模板 电梯井壁 | m2 | 18.22 | 70.78 |  | 60.16 | 0.85 |
|  | 11 | 011702014007 | 有梁板模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板 | m2 | 3181.85 | 100.39 |  | 85.33 | 0.85 |
|  | 12 | 011702011007 | 墙模板 | 部位：女儿墙、出屋面节点墙 1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 | m2 | 429.84 | 69.81 |  | 59.34 | 0.85 |
|  | 13 | 011702023007 | 雨篷、悬挑构件模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 雨篷 | m2 | 4.31 | 120.54 |  | 102.46 | 0.85 |
|  | 14 | 011702016001 | 平板模板 | 部位：造型柱板、出屋面节点板 1.现浇混凝土胶合板模板 平板 | m2 | 31.2 | 66.87 |  | 56.84 | 0.85 |
|  | 15 | 011702024001 | 楼梯模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 直形楼梯 (板式) | m2 | 77.04 | 182.63 |  | 155.24 | 0.85 |
|  | 工程名称：查验车间二、配电室_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 |  | 控制单价 | (1-K)值 |
|  | 一 | A. 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011703001003 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 单层 | 项 | 1 | 14559.6 |  | 12375.66 | 0.85 |
|  | 二 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011701003004 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 611.3 | 11.52 |  | 9.79 | 0.85 |
|  | 2 | 011701006002 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m | m2 | 1162.24 | 13.83 |  | 11.76 | 0.85 |
|  | 3 | 011701002003 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 砌筑超过6m 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 265 | 42.59 |  | 36.2 | 0.85 |
|  | 4 | 011701002005 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 1324.99 | 62.22 |  | 52.89 | 0.85 |
|  | 三 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011702001003 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 桩承台基础 | m2 | 175.38 | 73.55 |  | 62.52 | 0.85 |
|  | 2 | 011702001005 | 基础模板 | 部位：不锈钢消防水池满堂模板 1.现浇混凝土胶合板模板 满堂基础、桩承台 (无梁式) | m2 | 45.94 | 58.22 |  | 49.49 | 0.85 |
|  | 3 | 011702002002 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 443.37 | 104.05 |  | 88.44 | 0.85 |
|  | 4 | 011702005003 | 基础梁模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁 | m2 | 660.4 | 76.31 |  | 64.86 | 0.85 |
|  | 5 | 011702006002 | 梁模板 | 部位;单梁、线条 1.现浇混凝土胶合板模板 单梁 | m2 | 117.97 | 122.75 |  | 104.34 | 0.85 |
|  | 6 | 011702014002 | 有梁板模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板 | m2 | 2078.17 | 114.59 |  | 97.4 | 0.85 |
|  | 7 | 011702011002 | 墙模板 | 部位：女儿墙、出屋面节点墙 1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 | m2 | 590.09 | 69.81 |  | 59.34 | 0.85 |
|  | 工程名称：机动车检测中心综合楼-西侧扩建_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 |  | 控制单价 | (1-K)值 |
|  | 一 | A. 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011703001002 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 二、三层 | 项 | 1 | 12499.76 |  | 10624.8 | 0.85 |
|  | 二 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011701003005 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 376.41 | 4.11 |  | 3.49 | 0.85 |
|  | 2 | 011701003006 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 473.04 | 11.52 |  | 9.79 | 0.85 |
|  | 3 | 011701002004 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 466.22 | 58.26 |  | 49.52 | 0.85 |
|  | 4 | 011701006003 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m 2.装修满堂脚手架 每增高1.2m | m2 | 332.98 | 13.09 |  | 11.13 | 0.85 |
|  | 三 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011702001007 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础 | m2 | 33.84 | 73.55 |  | 62.52 | 0.85 |
|  | 2 | 011702002003 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m） 3.增加费（柱、墙模板支撑高度超过6m,每增加0.5m） | m2 | 141.65 | 101.73 |  | 86.47 | 0.85 |
|  | 3 | 011702005004 | 基础梁模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁 2.基础圆弧形模板增加费 | m2 | 83.75 | 76.31 |  | 64.86 | 0.85 |
|  | 4 | 011702011003 | 墙模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 | m2 | 149.69 | 69.81 |  | 59.34 | 0.85 |
|  | 5 | 011702014003 | 有梁板模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板 2.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m） 3.增加费（梁、板模板支撑高度超过6m、不超过8m 每增加0.5m） | m2 | 682.68 | 108.77 |  | 92.45 | 0.85 |
|  | 工程名称：机动车检测中心综合楼-东侧扩建_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 |  | 控制单价 | (1-K)值 |
|  | 一 | A. 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011703001005 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 二、三层 | 项 | 1 | 12499.76 |  | 10624.8 | 0.85 |
|  | 二 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011701003007 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 269.12 | 4.11 |  | 3.49 | 0.85 |
|  | 2 | 011701003008 | 砌筑脚手架 | 1.砌筑双排脚手架 | m2 | 491.4 | 11.52 |  | 9.79 | 0.85 |
|  | 3 | 011701002006 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 467.54 | 58.26 |  | 49.52 | 0.85 |
|  | 4 | 011701006001 | 满堂装饰脚手架 | 1.装修满堂脚手架 基本层3.6m-5.2m 2.装修满堂脚手架 每增高1.2m | m2 | 331.73 | 13.1 |  | 11.14 | 0.85 |
|  | 三 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011702001004 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 桩承台 (有梁式) | m2 | 41.77 | 55.75 |  | 47.39 | 0.85 |
|  | 2 | 011702002005 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m） 3.增加费（柱、墙模板支撑高度超过6m,每增加0.5m） | m2 | 136.37 | 95.89 |  | 81.51 | 0.85 |
|  | 3 | 011702005005 | 基础梁模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁 2.基础圆弧形模板增加费 | m2 | 122.6 | 76.31 |  | 64.86 | 0.85 |
|  | 4 | 011702011005 | 墙模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 直形墙 | m2 | 150.05 | 69.81 |  | 59.34 | 0.85 |
|  | 5 | 011702014005 | 有梁板模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板 2.增加费（梁、板模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m） 3.增加费（梁、板模板支撑高度超过6m、不超过8m 每增加0.5m） | m2 | 671.6 | 108.34 |  | 92.09 | 0.85 |
|  | 工程名称：门卫一_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 |  | 控制单价 | (1-K)值 |
|  | 一 | A. 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011703001006 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 单层 | 项 | 1 | 1069.2 |  | 908.82 | 0.85 |
|  | 二 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011701003009 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 139.92 | 4.11 |  | 3.49 | 0.85 |
|  | 2 | 011701002007 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 169.19 | 54.31 |  | 46.16 | 0.85 |
|  | 三 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011702001008 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础 | m2 | 20.16 | 73.55 |  | 62.52 | 0.85 |
|  | 2 | 011702002006 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m） | m2 | 52.41 | 93.84 |  | 79.76 | 0.85 |
|  | 3 | 011702005006 | 基础梁模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁 2.基础圆弧形模板增加费 | m2 | 58.55 | 88.28 |  | 75.04 | 0.85 |
|  | 4 | 011702014006 | 有梁板模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板 2.圆弧形梁模板增加费 | m2 | 123.29 | 93.86 |  | 79.78 | 0.85 |
|  | 工程名称：门卫二_土建单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 单价 |  | 控制单价 | (1-K)值 |
|  | 一 | A. 土石方工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输费 单层 | 项 | 1 | 594 |  | 504.9 | 0.85 |
|  | 二 | D. 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011701003001 | 砌筑脚手架 | 1.里脚手架 | m2 | 101.84 | 4.11 |  | 3.49 | 0.85 |
|  | 2 | 011701002001 | 外脚手架及垂直封闭安全网 | 1.外墙扣件式钢管脚手架 双排 建筑物高度30m以内 2.建筑物垂直封闭 阻燃安全网 | m2 | 113.4 | 54.31 |  | 46.16 | 0.85 |
|  | 三 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 011702001001 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立基础 | m2 | 14.72 | 73.55 |  | 62.52 | 0.85 |
|  | 2 | 011702002001 | 柱模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 独立矩形柱 2.增加费（柱、墙模板支撑高度超过3.6m、不超过6m 每增加0.5m） 3.增加费（柱、墙模板支撑高度超过6m,每增加0.5m） | m2 | 38.87 | 93.84 |  | 79.76 | 0.85 |
|  | 3 | 011702005001 | 基础梁模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有底模基础梁 2.基础圆弧形模板增加费 | m2 | 38.96 | 76.31 |  | 64.86 | 0.85 |
|  | 4 | 011702014001 | 有梁板模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 有梁板 | m2 | 72.28 | 88.27 |  | 75.03 | 0.85 |

附件3:安全文明施工费

| （投标投价不得低于本表费率） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 安全文明施工费费率 |
| (一) | 档案室、连廊 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | A. 土石方工程 | 3.58% |
| 1.2 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 1.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 1.4 | H. 门窗工程 | 3.58% |
| 1.5 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 1.6 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 1.7 | K. 保温、隔热、防腐工程 | 3.58% |
| 1.8 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 1.9 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 1.10 | N. 天棚工程 | 3.58% |
| 1.11 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 1.12 | Q. 其他装饰工程 | 3.58% |
| 2 | 桩基础工程 |  |
| 2.1 | 桩基工程 | 0.48% |
| 3 | 电梯工程 |  |
| 3.1 | 电梯工程 | 0% |
| 4 | 安装单位工程 |  |
| 4.1 | 电气工程 | 3.58% |
| 4.2 | 应急灯照明工程 | 3.58% |
| 4.3 | 火灾报警工程 | 3.58% |
| 4.4 | 气体灭火工程 | 3.58% |
| 4.5 | 通风工程 | 3.58% |
| 4.6 | 空调工程 | 3.58% |
| 4.7 | 抗震支架 | 3.58% |
| 4.8 | 给排水工程 | 3.58% |
| 4.9 | 消防水工程 | 3.58% |
| 4.10 | 消防水工程 超高 | 3.58% |
| (二) | 查验车间二、配电室 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | A. 土石方工程 | 3.58% |
| 1.2 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 1.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 1.4 | H. 门窗工程 | 3.58% |
| 1.5 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 1.6 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 1.7 | K. 保温、隔热、防腐工程 | 3.58% |
| 1.8 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 1.9 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 1.10 | N. 天棚工程 | 3.58% |
| 1.11 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 1.12 | Q. 其他装饰工程 | 3.58% |
| 2 | 桩基础工程 |  |
| 2.1 | 桩基工程 | 0.48% |
| 3 | 安装单位工程 |  |
| 3.1 | 电气工程 | 3.58% |
| 3.2 | 应急灯照明工程 | 3.58% |
| 3.3 | 火灾报警工程 | 3.58% |
| 3.4 | 气体灭火工程 | 3.58% |
| 3.5 | 抗震支架 | 3.58% |
| 3.6 | 发电机设备 | 3.58% |
| 3.7 | 给排水工程 | 3.58% |
| 3.8 | 消防水工程 | 3.58% |
| 3.9 | 泵房水工程 | 3.58% |
| 3.10 | 通风空调工程 | 3.58% |
| (三) | 机动车检测中心综合楼-西侧扩建 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | A. 土石方工程 | 3.58% |
| 1.2 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 1.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 1.4 | H. 门窗工程 | 3.58% |
| 1.5 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 1.6 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 1.7 | K. 保温、隔热、防腐工程 | 3.58% |
| 1.8 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 1.9 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 1.10 | N. 天棚工程 | 3.58% |
| 1.11 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 1.12 | Q.其他装饰工程 | 3.58% |
| 1.13 | R.拆除部分 | 3.58% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 电气工程 | 3.58% |
| 2.2 | 火灾报警工程 | 3.58% |
| 2.3 | 应急灯照明工程 | 3.58% |
| 2.4 | 给排水工程 | 3.58% |
| 2.5 | 给排水工程 超高 | 3.58% |
| 2.6 | 通风空调工程 | 3.58% |
| (四) | 机动车检测中心综合楼-东侧扩建 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | A. 土石方工程 | 3.58% |
| 1.2 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 1.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 1.4 | H. 门窗工程 | 3.58% |
| 1.5 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 1.6 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 1.7 | K. 保温、隔热、防腐工程 | 3.58% |
| 1.8 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 1.9 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 1.10 | N. 天棚工程 | 3.58% |
| 1.11 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 1.12 | Q.其他装饰工程 | 3.58% |
| 1.13 | R.拆除部分 | 3.58% |
| 2 | 桩基础工程 |  |
| 2.1 | 桩基工程 | 0.48% |
| 3 | 安装单位工程 |  |
| 3.1 | 电气工程 | 3.58% |
| 3.2 | 应急灯照明工程 | 3.58% |
| 3.3 | 给排水工程 | 3.58% |
| 3.4 | 给排水工程 超高 | 3.58% |
| 3.5 | 通风空调工程 | 3.58% |
| (五) | 门卫一 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | A. 土石方工程 | 3.58% |
| 1.2 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 1.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 1.4 | H. 门窗工程 | 3.58% |
| 1.5 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 1.6 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 1.7 | K. 保温、隔热、防腐工程 | 3.58% |
| 1.8 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 1.9 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 1.10 | N. 天棚工程 | 3.58% |
| 1.11 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 火灾报警工程 | 3.58% |
| 2.2 | 电气工程 | 3.58% |
| 2.3 | 给排水工程 | 3.58% |
| (六) | 门卫二 |  |
| 1 | 土建单位工程 |  |
| 1.1 | A. 土石方工程 | 3.58% |
| 1.2 | D. 砌筑工程 | 3.58% |
| 1.3 | E. 混凝土及钢筋混凝土工程 | 3.58% |
| 1.4 | H. 门窗工程 | 3.58% |
| 1.5 | F. 金属结构工程 | 3.58% |
| 1.6 | J. 屋面及防水工程 | 3.58% |
| 1.7 | K. 保温、隔热、防腐工程 | 3.58% |
| 1.8 | L. 楼地面装饰工程 | 3.58% |
| 1.9 | M. 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 | 3.58% |
| 1.10 | N. 天棚工程 | 3.58% |
| 1.11 | P. 油漆、涂料、裱糊工程 | 3.58% |
| 2 | 安装单位工程 |  |
| 2.1 | 电气工程 | 3.58% |
| 2.2 | 火灾报警工程 | 3.58% |
| 2.3 | 应急灯照明工程 | 3.58% |
| 2.4 | 给排水工程 | 3.58% |
| (七) | 室外总体工程 |  |
| 1 | 室外总体工程 |  |
| 1.1 | 实体围墙 | 0.48% |
| 1.2 | 通透围墙 | 0.48% |
| 1.3 | 室外工程 | 0.48% |
| 1.4 | 其他装饰工程 | 0.48% |
| 2 | 园林单位工程 |  |
| 2.1 | 地被种植 | 1.81% |
| 2.2 | 乔木/灌木种植 | 1.81% |
| 3 | 安装单位工程 |  |
| 3.1 | 给水工程 | 0.48% |
| 3.2 | 消防工程 | 0.48% |
| 3.3 | 污水工程 | 0.48% |
| 3.4 | 雨水工程 | 0.48% |
| 3.5 | 海绵城市-雨水工程 | 0.48% |
| 3.6 | 强电工程 | 0.48% |
| 3.7 | 弱电工程 | 0.48% |
| 3.8 | 路灯工程 | 0.48% |
| (八) | 智能化工程 |  |
| 1 | 安装单位工程 |  |
| 1.1 | 综合布线工程 | 3.58% |
| 1.2 | 视频监控系统 | 3.58% |
| 1.3 | 出入口控制管理系统 | 3.58% |
| 1.4 | 室外工程 | 3.58% |
| (九) | 暂列金 |  |
| 1 | 暂列金 |  |
| 1.1 | 暂列金 | 3.58% |

| 附件4: 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （投标时本表所列出来的材料不得低于本表的控制单价） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工程名称：漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 单价 | 控制单价 |  | 1-K值 |
|  | 1 | 04010050 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.352 | 0.3 |  | 0.85 |
|  | 2 | 04010050_1 | 袋装水泥 | 32.5 | kg | 0.352 | 0.3 |  | 0.85 |
|  | 3 | 04010090 | 袋装水泥 | 42.5 | kg | 0.379 | 0.32 |  | 0.85 |
|  | 4 | 30902039B1 | 单瓶组七氟丙烷装置 (其中单瓶储存容器充装量150kg) 150L |  | 套 | 13500 | 11475 |  | 0.85 |
|  | 5 | 30113021B1 | 发电机 100KW 环保型 |  | 台 | 52000 | 44200 |  | 0.85 |
|  | 6 | 01010020 | 钢筋 | Φ10以内 | t | 3561.95 | 3027.66 |  | 0.85 |
|  | 7 | 04290110 | 钢筋混凝土PHC管桩 | Φ500 A125 | m | 156.19 | 132.76 |  | 0.85 |
|  | 8 | 01010120 | 螺纹钢筋 | HRB335Φ16 | t | 3539.82 | 3008.85 |  | 0.85 |
|  | 9 | 01010330 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ12 | t | 3384.96 | 2877.22 |  | 0.85 |
|  | 10 | 01010340 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ14 | t | 3296.46 | 2801.99 |  | 0.85 |
|  | 11 | 01010350 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ16 | t | 3252.21 | 2764.38 |  | 0.85 |
|  | 12 | 01010360 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ18 | t | 3252.21 | 2764.38 |  | 0.85 |
|  | 13 | 01010370 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ20 | t | 3252.21 | 2764.38 |  | 0.85 |
|  | 14 | 01010380 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ22 | t | 3252.21 | 2764.38 |  | 0.85 |
|  | 15 | 01010390 | 螺纹钢筋 | HRB400EΦ25 | t | 3252.21 | 2764.38 |  | 0.85 |
|  | 16 | 04010001 | 水泥 | 32.5 | kg | 0.352 | 0.3 |  | 0.85 |
|  | 17 | 04010010 | 水泥 | 42.5 | kg | 0.379 | 0.32 |  | 0.85 |
|  | 18 | H010101001010 | 水泥 | 32.5(砂浆用) | kg | 0.352 | 0.3 |  | 0.85 |
|  | 19 | 80215185 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度 160-200mm | m3 | 416.5 | 354.03 |  | 0.85 |
|  | 20 | 80215210 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C25P8(42.5) 碎石25mm 塌落度 160-200mm | m3 | 401.94 | 341.65 |  | 0.85 |
|  | 21 | 80215215 | 预拌泵送抗渗混凝土 | C30P8(42.5) 碎石25mm 塌落度 160-200mm | m3 | 421.36 | 358.16 |  | 0.85 |
|  | 22 | 80213680 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C25(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 387.38 | 329.27 |  | 0.85 |
|  | 23 | 80213685 | 预拌泵送普通混凝土 | 泵送100m以下 C30(42.5) 碎石 25mm 塌落度160-200mm | m3 | 406.8 | 345.78 |  | 0.85 |
|  | 24 | 80213520 | 预拌非泵送普通混凝土 | C15(42.5) 碎石25mm 塌落度 120-160mm | m3 | 324.27 | 275.63 |  | 0.85 |
|  | 25 | 80213525 | 预拌非泵送普通混凝土 | C20(42.5) 碎石25mm 塌落度 120-160mm | m3 | 343.69 | 292.14 |  | 0.85 |
|  | 26 | 80213530 | 预拌非泵送普通混凝土 | C25(42.5) 碎石25mm 塌落度 120-160mm | m3 | 363.11 | 308.64 |  | 0.85 |
|  | 27 | 80213585 | 预拌非泵送普通混凝土 | C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度 120-160mm | m3 | 377.67 | 321.02 |  | 0.85 |
|  | 28 | 80216005_1 | 预拌非泵送透水混凝土 | C20(42.5) 碎石5~16mm | m3 | 301.45 | 256.23 |  | 0.85 |
|  | 29 | 80213465 | 预拌非泵送细石混凝土 | C20(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 358.25 | 304.51 |  | 0.85 |
|  | 30 | 80213470 | 预拌非泵送细石混凝土 | C25(42.5) 碎石10mm(细石) 塌 落度120-160mm | m3 | 377.67 | 321.02 |  | 0.85 |

第3节 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％；

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％；

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

主要材料和设备项目与价格表

| 工程名称：漳州市交警支队车辆管理所改扩建项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价（或预算书）中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 (%) |
|  |  |  |  | 不含税 （元） | 含税 （元） | 不含税 （元） | 含税 （元） |  |  |
| 1 | SBS改性沥青混凝土 AC- 20C | m3 | 1239.725 | 888.5 | 1004.005 | 888.5 | 1004.005 | 1244690.1 | 7.95 |
| 2 | SBS改性沥青混凝土 AC-13C | m3 | 710.168 | 1005.31 | 1136 | 1005.31 | 1136 | 806750.85 | 5.15 |
| 3 | 水泥稳定粒料（碎石） 水泥用量 5% | m3 | 2669.704 | 258.25 | 266 | 258.25 | 266 | 710141.26 | 4.97 |
| 4 | 水泥稳定粒料（碎石） 水泥用量 3% | m3 | 2669.704 | 241.75 | 249 | 241.75 | 249 | 664756.3 | 4.66 |
| 5 | 碎石（级配） | m3 | 3867.446 | 120.72 | 124.342 | 120.72 | 124.342 | 480885.97 | 3.37 |
| 6 | 钢筋混凝土PHC管桩 Φ 500 A125 | m | 2259.24 | 156.19 | 176.5 | 156.19 | 176.5 | 398755.86 | 2.55 |
| 7 | 机制砂 用于回填、垫层 | m3 | 4538.022 | 77.67 | 80 | 77.67 | 80 | 363041.76 | 2.54 |
| 8 | 单瓶组七氟丙烷装置 (其 中单瓶储存容器充装量 150kg) 150L | 套 | 20 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 270000 | 1.95 |
| 9 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C25(42.5) 碎石25mm 塌落度160- 200mm | m3 | 582.443 | 387.38 | 399 | 387.38 | 399 | 232394.76 | 1.63 |
| 10 | 线材 HRB400EΦ8 | t | 55.884 | 3650.44 | 4125 | 3650.44 | 4125 | 230521.5 | 1.47 |
| 11 | 香樟 主干直，保留三主 枝以上，每主枝三级以 上分枝，全冠精品苗， 树形健壮 | 株 | 116 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 194880 | 1.41 |
| 12 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 533.824 | 358.25 | 369 | 358.25 | 369 | 196981.06 | 1.38 |
| 13 | 柴油 0# | kg | 23520.717 | 7.63 | 8.62 | 7.63 | 8.62 | 202748.58 | 1.29 |
| 14 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4x240 | m | 248.177 | 721.7 | 721.7 | 721.7 | 721.7 | 179109.34 | 1.29 |
| 15 | 松木锯材 | m3 | 123.35 | 1379 | 1558 | 1379 | 1558 | 192179.3 | 1.23 |
| 16 | 钢丝网骨架(聚乙烯)塑 料复合管(1.6MPa) 电热 熔连接DN150 | m | 1105.162 | 146.36 | 146.36 | 146.36 | 146.36 | 161751.51 | 1.17 |
| 17 | 中空LOW-E玻璃 5+12A+5 | m2 | 975.137 | 160 | 180.8 | 160 | 180.8 | 176304.77 | 1.13 |
| 18 | 预拌泵送普通混凝土 泵 送100m以下 C30(42.5) 碎石25mm 塌落度160- 200mm | m3 | 365.349 | 406.8 | 419 | 406.8 | 419 | 153081.23 | 1.07 |
| 19 | 铝合金型材 综合 | kg | 7567.594 | 19.513 | 22.05 | 19.513 | 22.05 | 166865.45 | 1.07 |
| 20 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ25 | t | 42.491 | 3252.21 | 3675 | 3252.21 | 3675 | 156154.43 | 1 |
| 21 | 线材 HRB400EΦ10 | t | 37.551 | 3650.44 | 4125 | 3650.44 | 4125 | 154897.88 | 0.99 |
| 22 | 预拌泵送抗渗混凝土 C25P8(42.5) 碎石25mm 塌落度160-200mm | m3 | 340.522 | 401.94 | 414 | 401.94 | 414 | 140976.11 | 0.99 |
| 23 | 铝合金扣板 600×600 | m2 | 1909.373 | 70.8 | 80 | 70.8 | 80 | 152749.84 | 0.98 |
| 24 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ20 | t | 41.391 | 3252.21 | 3675 | 3252.21 | 3675 | 152111.93 | 0.97 |
| 25 | 铜芯电力电缆敷设 YJV- 4x150+1x70 | m | 274.165 | 473.72 | 473.72 | 473.72 | 473.72 | 129877.44 | 0.94 |
| 26 | 烧结煤矸石多孔砖 190×190×90 MU5.0 | 块 | 133765.96 4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 120389.37 | 0.87 |
| 27 | 真石漆 | kg | 20582.931 | 5.75 | 6.5 | 5.75 | 6.5 | 133789.05 | 0.85 |
| 28 | 预拌非泵送透水混凝土 C20(42.5) 碎石5~16mm | m3 | 387.941 | 301.45 | 310.49 | 301.45 | 310.49 | 120451.8 | 0.84 |
| 29 | 胶合板 18厚、一级、酚 醛 | m2 | 3883.027 | 30.09 | 34 | 30.09 | 34 | 132022.92 | 0.84 |
| 30 | 防滑砖 600×600 | m2 | 2282.957 | 49.56 | 56 | 49.56 | 56 | 127845.59 | 0.82 |
| 31 | 种植土 | m3 | 4894.878 | 22.18 | 22.845 | 22.18 | 22.845 | 111823.49 | 0.78 |
| 32 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ12 | t | 31.053 | 3384.96 | 3825 | 3384.96 | 3825 | 118777.73 | 0.76 |
| 33 | 路沿石 900*150*200厚 | m | 2397 | 40 | 41.2 | 40 | 41.2 | 98756.4 | 0.69 |
| 34 | 挤塑板 δ80 | m2 | 2429.854 | 38.43 | 43.426 | 38.43 | 43.426 | 105518.84 | 0.67 |
| 35 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ18 | t | 27.779 | 3252.21 | 3675 | 3252.21 | 3675 | 102087.83 | 0.65 |
| 36 | 螺纹钢筋 HRB400EΦ22 | t | 25.689 | 3252.21 | 3675 | 3252.21 | 3675 | 94407.08 | 0.6 |
| 37 | 碎石 Φ20-40 | m3 | 777.702 | 106.8 | 110 | 106.8 | 110 | 85547.22 | 0.6 |
| 38 | 植草砖 290×150×8 | m2 | 1949.261 | 40.88 | 42.1 | 40.88 | 42.1 | 82063.89 | 0.57 |
| 39 | 玻化砖 750×1500 | m2 | 714.511 | 110.62 | 125 | 110.62 | 125 | 89313.88 | 0.57 |
| 40 | 预拌非泵送普通混凝土 C25(42.5) 碎石25mm 塌 落度120-160mm | m3 | 216.869 | 363.11 | 374 | 363.11 | 374 | 81109.01 | 0.57 |
| 41 | 空调外机 KT-2F SWJ- 1008 制冷量:100.8kW， 制冷额定功率:26kW | 台 | 1 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0.56 |
| 42 | 空调外机 KT-3F SWJ- 1008 制冷量:100.8kW， 制冷额定功率:26kW | 台 | 1 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 78000 | 0.56 |
| 43 | 改性沥青防水卷材（复 合基胎） 4 | m2 | 2950.728 | 26 | 29.38 | 26 | 29.38 | 86692.39 | 0.55 |
| 44 | 空调室内机 SNJ-D-14制 冷量：14W 制冷额定功 率：0.13kW 制热量： 16kW | 台 | 14 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 71400 | 0.52 |
| 45 | 快速充电桩 40KW | 台 | 3 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 63000 | 0.45 |
| 46 | 合成高分子防水涂料 | kg | 11252.777 | 5.49 | 6.2 | 5.49 | 6.2 | 69767.22 | 0.45 |
| 47 | 预拌非泵送普通混凝土 C15(42.5) 碎石25mm 塌 落度120-160mm | m3 | 189.797 | 324.27 | 334 | 324.27 | 334 | 63392.2 | 0.44 |
| 48 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4x16 | m | 1139.795 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | 52.05 | 59326.33 | 0.43 |
| 49 | HDPE双壁波纹管 (8KN/m2) 承插橡胶圈连 接DN300 | m | 818.897 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 71.78 | 58780.43 | 0.42 |
| 50 | 硬塑料管埋地敷设 MPP50 | m | 4787.945 | 12.2 | 13.786 | 12.2 | 13.786 | 66006.61 | 0.42 |
| 51 | 线材 HRB400EΦ6 | t | 15.048 | 3871.68 | 4375 | 3871.68 | 4375 | 65835 | 0.42 |
| 52 | 水泥实心砖 240×115× 53 MU10 | 块 | 151390.13 9 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 59042.15 | 0.42 |
| 53 | 马尼拉草 密铺，9成以 上草皮，11片/捆，2捆 /平方 | m2 | 9117.9 | 6.2 | 7.006 | 6.2 | 7.006 | 63880.01 | 0.41 |
| 54 | 铜芯电力电缆敷设 WDZBN-YJY-4x70 | m | 242.683 | 221 | 221 | 221 | 221 | 53632.94 | 0.39 |
| 累计比例（%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.27 |

第4节  工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

第1节   招标图纸目录

由招标人另册提供

第2节   招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

（一）工程建设地点的现场自然条件

详见本工程的施工图设计说明。如有必要，投标人可自行组织现场勘察。

（二）工程建设地点的现场施工条件

施工场地已具备施工条件。

（三）招标项目说明

见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。

第2节  工程建设技术标准

（一）工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。

（二）招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

（三）工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详施工图所指向的标准以及施工期间国家、行业和地方相关部门所颁布的标准,当新旧标准不同时以较严格的标准为准。

第3节 施工现场管理要求

（一）现场安全防护设施要求

按施工安全规范和采取预防事故的措施，确保施工安全和第三者安全。凡施工中发生的一切安全事故，均由承包人负责，并立即书面报告发包人（项目实施单位）或主管单位备案。工程施工应符合国家、省、市等关于施工现场安全防护设施要求的规定。

（二）水土保持与环境要求

严格遵守有关环境保护法律、法规，并按照环境监察审核工作要求，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款。施工场地清洁卫生要求达到漳州市有关主管部门规定及监理、发包人（项目实施单位）现场工程师满意程度。工程施工应符合国家、省、市有关水土保持与环境保护的规定。

（三）文明施工要求

按现行行业相关规定及合同要求执行。

（四）施工机具进场要求

按现行行业相关规定及合同要求执行。

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求

（一）技术要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（二）质量要求

按设计文件、现行行业相关规定及合同要求执行。

（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

第5节 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

第6节  其他要求

1、如发现设计图纸有错误或根据施工现场情况对原设计图纸需作某些变动，必须经招标人确认，由设计单位出具修改通知，再按约定进行工作量调整，投标人不得擅自改动。

2、工程质量要求与验收

2.1质量验收要求：中标人必须严格按照设计施工图纸及现行建筑施工和验收规范进行施工，保证工程质量通过有关部门验收达到本工程的质量要求。同时还要有竣工验收报告及竣工验收备案表。

2.2建筑工程材料

(1)用于建筑工程的材料、构配件、设备和施工现场安全防护产品，必须符合设计要求和产品质量标准。承包人不得以次充好、以假充真、偷工减料。

(2)有关涉及消防、环保等专业规范要求的产品须经当地消防、环保等部门同意认可。

2.3未尽的工程质量技术要求均按现行国家、省、市有关规范和标准执行。

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 六、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 一 | 岗位名称 | 姓名 | 执业注册证书类型及等级 | 注册编号 | 注册专业 |
| 1 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 2 | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |
| 二 | 岗位名称 | 姓名 | 职称类型 | 职称编号 | 职称专业 |
| 3 | 项目技术负责人 |  |  |  |  |
| 三 | 岗位名称 | 姓名 | 岗位证书类型 | 岗位证书编号 |  |
| 4 | 施工员 |  |  |  |  |
| 5 | 质量员 |  |  |  |  |
| 6 | 材料员 |  |  |  |  |
| 7 | 机械员 |  |  |  |  |
| 8 | 安全员 |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 九、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十一、投标保证金有关单据扫描件

- 十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

1、投标人认为需要提供的其他资料扫描件。

①投标人应按闽建办筑〔2016〕8号及闽建办筑〔2018〕18号文做好福建省建筑市场综合监管平台对于建筑施工企业和相关人员的信息登记；投标人如非福建省省内建筑企业还应按闽建筑〔2015〕35号及闽建办筑〔2015〕13号文要求进行信息登记。（投标人投标时须提供福建住房和城乡建设网建筑市场综合监管信息平台的相应信息系统登记的网页截图或相关证明资料）

②根据最高人民检察院、国家发展改革[高检会（2015）3号文]《关于在招标投标活动中全面开展行贿犯罪档案查询的通知》规定，投标人必须提供近三年内投标单位、法定代表人及项目负责人的无行贿犯罪记录承诺函（格式自拟）。

③投标人须提供投标截止时间前通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询未被列为“失信被执行人”的网页截图。

④投标人须提供投标截止时间前通过全国企业信用信息公示系统查询未被列为“严重违法失信企业名单”的网页截图。

- 2、未被列入黑名单承诺书

（招标人名称）：

本人（姓名）       系            （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位未被列入建筑市场主体“黑名单”。 若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

我单位未被列为拖欠农民工工资“黑名单”。 若以上承诺不实，愿无条件地接受没收投标保证金的处罚。

投标人：                  （盖投标人单位公章）

法定代表人：             （盖章）

日期：      年     月     日

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：

标段名称：

投 标 人：

编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。

- 四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 六、技术文件正文

说　　明

1.招标文件要求提供《技术文件》的，《技术文件》应按照本招标文件第2章“投标须知”第15.3款、第3章“评标办法和标准”和本章规定的内容和格式进行编制。

2.技术文件所有内容均不得出现体现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息。

## 通用本补正数据表