漳浦县滨海新区至旧镇道路照明工程材料采购项目

招标文件

报建编号：  3506232302080201

招标项目编号：E3506230601800283003001

招标人：  福建龙睿建投集团有限公司   （盖单位电子公章）

招标代理机构： 深圳市普利工程咨询有限公司 （盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：   游艺荣

招标代理机构编制人：   周日春

招标文件编制日期： 2023 年   10 月

使用说明

- 《标准材料采购招标文件》适用于材料采购招标。

二、《标准材料采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准材料采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准材料采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标 人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准材料采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准材料采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准材料采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准材料采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

联系电话：（010）68502581

目	录

第一卷	1

第一章 招标公告（适用于公开招标）	2

第二章 投标人须知	 5

第三章 评标办法（综合评估法）	26

第四章 合同条款及格式	30

第二卷	38

第五章 供货要求	39

第三卷	41

第六章 投标文件格式	42

- 第一卷

- 第一章 招标公告

- 漳浦县滨海新区至旧镇道路照明工程材料采购项目（项目名称）

招标公告

1. 招标条件

本招标项目漳浦县滨海新区至旧镇道路照明工程材料采购项目（项目名称）招标人为福建龙睿建投集团有限公司，招标项目资金来自财政投入（资金来源），出资比例为 100% 。该项目已具备招标条件，现对材料采购进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1建设地点：漳浦县前亭镇、佛昙镇、赤湖镇、深土镇、旧镇镇；

2.2交货地点；以招标人指定地点为准；

2.3交货期限：暂定300日历天，具体合同供货期限自合同签订之日起至双方权利义务履行完毕时止，中标人接到招标人供货通知约定时间内供货。

2.4质量要求：符合设计图纸及国家相关规范、行业标准等技术要求，各标准之间如存在不一致，以标准较高的为准。如有质量或技术参数等偏离的，所造成的损失和后果由中标方负责。

2.5采购招标的主要内容：详见第五章《供货要求》“招标材料一览表”。

2.6最高投标限价：48854257元。

3. 投标人资格要求

3.1 投标人须具备独立法人资格，提供合法有效的营业执照；

3.2 投标人为供应商(代理商），应取得所投材料制造商授权委托书。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标。

3.4 本次招标不接受联合体投标。

3.5 投标人的其他资格要求：招标材料中若有工业产品生产许可证目录内产品要求制造商须提供该类产品有效的工业产品生产许可证。

3.6 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.7 本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人应当在电子平台提示解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效。

4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于 2023年10月21日00:00:00至投标截止时间前，通过漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）电子交易平台采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件（最新版）打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

4.2 招标文件每套售价 0元，售后不退。

5. 评标办法

本招标项目采用的评标办法：综合评估法

6.投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2023年11月13日09:00:00时（含）前。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元整。

6.3 投标保证金提交的方式：具体详见招标文件中投标须知前附表3.4.1条款规定。

7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2023年11月13日 09时 00分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心（http://www.zzgcjyzx.com）递交电子投标文件。

7.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

8.  发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。

9. 联系方式

招标人：福建龙睿建投集团有限公司

地址：漳浦县绥安镇金浦大道中78号新都城市广场4幢27层，邮编：363200

电子邮箱:/

电话：0596-3185526，传真：/

联系人：林工

招标代理机构：深圳市普利工程咨询有限公司

地址：漳州市龙文区明发商业广场26幢2梯1307室，邮编：363000

电子邮箱:szplzbb@163.com

电话：0596-2106390，传真：/

联系人：周工、游工

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局

地址：漳浦县朝阳路、漳浦县县政府办公楼

联系电话：0596-3106633 、0596-3221035

公共资源交易中心名称：漳浦县建设工程项目交易中心

地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处)

联系电话：0596-3208708

# 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：福建龙睿建投集团有限公司 地址：漳浦县绥安镇金浦大道中78号新都城市广场4幢27层，邮编：363200 电子邮箱:/ 电话：0596-3185526，传真：/ 联系人：林工 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：深圳市普利工程咨询有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场26幢2梯1307室，邮编：363000 电子邮箱:szplzbb@163.com 电话：0596-2106390，传真：/ 联系人：周工、游工 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 漳浦县滨海新区至旧镇道路照明工程材料采购项目 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 漳浦县滨海新区至旧镇道路照明工程材料采购项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 财政投入 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 漳浦县滨海新区至旧镇道路照明工程材料采购项目，货物的技术规格与要求具体详见招标文件第五章《供货要求》。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 暂定300日历天，具体合同供货期限自合同签订之日起至双方权利义务履行完毕时止，中标人接到招标人供货通知约定时间内供货。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 以招标人指定地点为准。 |
| 1.3.4 | 质量标准 | 符合设计图纸及国家相关规范、行业标准等技术要求，各标准之间如存在不一致，以标准较高的为准。如有质量或技术参数等偏离的，所造成的损失和后果由中标方负责。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力 | 1.投标人须具备独立法人资格，提供合法有效的营业执照； 2.投标人为供应商（代理商），应取得所投材料制造商授权委托书。 3.一个制造商对同一品牌同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标。 4.本次招标不接受联合体投标。 5.投标人的其他资格要求：招标材料中若有工业产品生产许可证目录内产品要求制造商提供该类产品有效的工业产品生产许可证。 6.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 7.本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人应当在电子平台提示解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受， |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开 |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 不适用 （适用于召开投标预备会的项目） |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人对招标文件澄清发布的时间为：北京时间 2023 年10月27日下午17时00分前。 所有的澄清文件的内容均通过：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）等网站上公布，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。 投标人在截标前应随时登录指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。（最终均以上传到漳州市工程项目交易中心交易系统上的电子文件为准。）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件。 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许 |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 满足招标文件资格要求、形式评审要求、响应性要求，和供货要求中的“概况要求”、“技术和服务要求”中的★标记部分、“商务条件”等实质性要求和条件。 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | □不允许 ☑允许， 偏差范围：非实质性要求和条件 最高项数：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件答疑、澄清、修改、补充通知等 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2023 年10月26日17时00分前。 投标人要求澄清招标文件的材料提交方式为：无记名方式。 对招标事项、招标文件有疑问的，投标人应以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标人对招标文件澄清发布的时间为：北京时间 2023 年10月27日下午17时00分前。 所有的澄清文件的内容均通过：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）等网站上公布，投标人应通过该项目发布招标公告的的媒介进行下载。 投标人在截标前应随时登陆指定的网站，查询本工程招投标活动的其他变更通知，若是投标人的原因造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。（最终均以上传到漳州市工程项目交易中心交易系统上的电子文件为准。）若有答疑或补充通知，投标人须重新导入答疑或补充通知修改后的招标文件。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标人对招标文件澄清发布的时间为：北京时间 2023年10月27日下午17时00分前。 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过该招标项目发布招标公告的媒介进行发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间至少15日前通过该招标项目发布招标公告的媒介发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的修改。所有的修改文件的内容均通过：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）等网站上公布，投标人应通过该项目发布招标公告的媒介进行下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 无需确认。 投标人在递交投标文件截止前应随时登陆招投标活动发布公告的媒介网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 本项目的甲供材料价格是含税价格，其增值税税率按国家相关部门规定的现行的增值税率。开具的发票必须为一票制的增值税专用发票。如遇国家税率调整，含税结算单价不变，税率随国家政策进行相应调整。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：人民币48854257元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人的投标总报价为投标项目经招标人验收合格并交付使用过程中所有可能发生的费用，包括：材料（设备）价款、税金、技术资料费、包装、从卖方到买方目的地（施工现场）的运输、装车、保险、卸货、检测及调试（含检测及验收报验费）、第三方送样检验费、试验费、总承包配合费、垃圾清运费、验收、技术服务、2年的质保期（国家有更长质量保证期限规定的从其规定）、安全防护、培训费以及所需零配件、外购件、外加工件、设备组装费等，买方不再支付其他任何费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 90 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的形式： 1、投标保证金金额：捌拾万元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④或⑤种形式提交： ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明（招标项目编号），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 账户名称：/ 账 号：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：允许使用，须采用电子银行保函，不接受纸质保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：允许使用，须采用电子担保保函，不接受纸质保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人已按《漳行政[2012]19号》文及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的且在有效期内的“漳州市年度投标保证金收讫证明”可参与本项目投标，投标时不需要再缴纳投标保证金。针对使用年度投标保证金的投标单位，如出现被没收投标保证金情形时，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以进行补足赔偿。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足①提交银行保函、担保保函、保险保单的电子件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。②根据漳建筑〔2021〕12号文:“漳州市住房和城乡建设局 漳州市行政服务中心管委会关于进一步规范我市房建和市政基础设施工程招标项目投标保证金保函管理的通知:一、从2021年7月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，实施电子化招投标方式的，其投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理暂行办法》相关规定”。本项目不再接收纸质保函。③根据闽建筑〔2020〕8号文，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，需符合以下实质性要求:（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，到账证明格式根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》的要求，作为投标文件的组成部分。④根据《关于漳州市工程投标电子保函试运行的通知》，投标人以电子投标保函（包括银行保函、担保保函、保证保险，下同）形式提交投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家电子保函出具机构开具电子保函。但投标单位应将保险保单作为资格文件的组成部分。招标文件中涉及到投标保证保险凭证的均以此款为准。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （1）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效； （2）隐瞒真实情况，弄虚作假、串通投标，以他人名义投标的； （3）法律、法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | / |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章；法定代表人按规定加盖电子章；本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 |
| 4.1.1 | 投标文件加密要求 | 本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无须到现场。 投标人应当具备使用依法设立的电子认证服务提供者发放的电子签名认证证书对电子投标文件进行电子签名的能力。投标人必须按照招标文件规定，在要求签字或盖章处加盖经 CA 认证机构认证的数字安全证书的电子印章。 电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理： （1）投标人使用非福建CA数字证书； （2）投标人使用的福建CA数字证书未在漳州市工程项目交易中心电子招投标平台激活； （3）其他特殊情况下导致投标人CA数字证书解密电子投标文件失败。 电子投标文件出现前款（1）、（2）项情形的，视为投标人撤销本次投标。出现第（3）项情形的，由漳州市工程项目交易中心决定是否启用备用电子投标文件进行评标。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 投标文件上传的截止时间：2023年11月13日09时00分前，网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司江苏国泰新点软件有限公司咨询。技术支持电话：0596-2032597、400-850-3300。 投标截止时间后，网上投标系统无法接受投标文件。 投标人存在以下情形之一的投标无效： （1）投标人电子投标文件未在招标文件规定的截至时间内达到工程项目交易系统的。 （2）因投标人原因，投标人提交的电子投标文件解密失败或无法导入的。 （3）电子投标文件未按招标文件规定进行电子签章或电子签名。逾期送达的或不符合上述规定要求的投标文件均不予受理。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 地点：电子投标文件提交地址：漳州市工程项目交易中心http://www.zzgcjyzx.com/Front电子交易平台 [本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无须到现场。开标当日，投标人通过漳州电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为其投标无效。 收件人：漳州市工程项目交易中心 http://www.zzgcjyzx.com/Front电子交易平台 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | R否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳浦县建设工程项目交易中心，地址：漳浦县行政服务中心,四楼招拍挂大厅(新漳浦县汽车中心站隔壁,门牌：黄仓村457号,即长德商贸城南侧,文昌东路和旗山北路连接处) 本项目采用在线开标方式（即不见面开标），远程解密。对实行不见面开标的项目，投标人无需到开标现场。 网上远程解密时长：投标人应当在电子平台提示解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外），视为其投标无效，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标会议由招标人或招标代理机构主持并按下列程序进行： （l）主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况； （2）主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、交货期、投标报价及其他内容。 （3）招标人代表、监标人等有关人员在开标记录上签字确认； （4）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 7 人。 其中招标人代表 0 人，专家 7人； 评标专家确定方式：从福建省综合评标专家库中随机抽取 7 人。评标专家按有关规定从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、漳州市工程项目交易中心网站（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn） 公示期限：根据闽发改法规[2018]444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日 ； |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： √要求，履约保证金的形式：履约担保可以采用现金（须从企业法人基本帐户转账、电汇）、银行保函、担保保函、建设工程保证保险之一的形式（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）。中标人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金。 履约担保金的提交时间:中标人在接到中标通知书后且合同签订前提交。 履约担保金额：为合同价款的10％； 履约担保期限：与供货期相同。如供货期超过保函或保险有效期的，有效期需延长至供货截止之日，若未按要求延长保函或保险合同的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的材料款，待供货完成后一次性无息退还。 履约保证金的退还时间:供货完成后28天内一次性无息退还。 □不要求 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求： 一.投标文件的制作： 1.1投标文件的制作由投标人按照招标文件的要求使用新点投标文件制作软件（漳州版）进行制作，因投标人未按要求进行制作导致投标无效的由投标人自行负责。投标人应在漳州市工程项目交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 1.2.所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。 1.3企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须携带之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。 1.4在投标文件制作过程中，投标单位启用企业法定代表人电子印章（法人CA），该法人CA可直接用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 1.5投标单位在制作电子投标文件过程中，投标单位企业相关资料可在投标文件格式的相应位置或其他材料中上传并加盖企业电子印章。 二、电子投标要求： 2.1电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。 2.2本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以上传的电子版招标文件格式为准。 三、投标人按招标文件要求所提交的所有证书、证件必须有效。否则导致资格审查不合格，由投标人自行负责。 四、投标人有以下情形之一的投标无效： 4.1投标人电子投标书未在招标文件规定截止时间内到达工程项目交易系统的； 4.2因投标人原因，投标人提交的电子投标书无法导入的； 4.3电子投标书未按招标文件规定进行电子签章或电子签名的。 五、因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 六、招标人不提供纸质书面招标资料，只提供电子招标资料。投标人必须通过漳州市工程项目交易中心网上交易系统点击下载招标文件才能参与投标。具体的电子投标文件制作软件的使用说明详见该电子交易平台上的相关说明或电话咨询电子交易平台（0596-2032597）。 七、本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），投标人是否投标以网上投标文件为准，评标委员会只对网上投标文件进行评审。 八、招标文件第8章投标文件格式说明： 8.1投标人在制作电子投标文件过程中，应根据招标文件要求上传相关资料并签章。投标人企业相关资料务必真实、准确、完整，如果因资料不完整导致废标等情况，由投标单位自行负责。 8.2投标企业法定代表人电子印章（法人CA），在投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 8.3 除另有说明外，投标文件格式中的投标人盖单位章均指盖投标人单位公章。投标人需由法定代表人或其委托代理人盖章或签字的地方，应由投标人的法定代表人或其委托代理人盖章，委托代理人签字部分直接输入姓名即可。 九、投标文件编制和加密要求：①投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（漳州版）最新版本。②投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司。③投标文件编制工具软件供应商联系电话：0596-2032597、0512-58173200、400-850-3300。④投标文件编制和加密要求：投标人必须提交网上投标文件,递交一份加密的.ZZTF格式投标文件上传到企业业务系统中。 十、投标文件解密方式：①本招标项目采用在线开标方式（即不见面开标），投标人按电子平台提示解密开始后进行在线解密（即远程解密），全部投标人解密完成后即进入开标程序，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标大厅解密时间提示，在解密时间明确下达之后30分钟内进行解密。②网上远程解密时长：投标人应当在解密开始时间后30分钟内完成投标文件的解密工作（以网上招投标系统解密倒计时为准），投标人未能在规定时间内成功解密投标文件的（招投标系统原因导致不能解密的除外）视为撤销其投标文件，投标人将不能参与后续的开标、评标活动。 十一、投标文件解密失败的补救方案：①在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过2小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过2小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 十二、本招标工程采用在线开标方式（即不见面开标），投标人无需到开标现场，投标人在项目开标、评标（审）期间应保持在线状态，随时通过漳州电子招投标交易平台接受评标（审）委员会发出的询标信息，并在通知后30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，未能按时答复的，评标（审）委员会将视同其放弃澄清、说明或者补正，评标（审）委员会可以按不利于投标人的情形认定。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 签订合同 | 中标人必须在中标候选人公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜；发出中标通知书之日起30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件与招标人签订合同。 |
| 10.2 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳浦县住房和城乡建设局、漳浦县发展和改革局 地点：漳浦县绥安镇朝阳路86号、漳浦县人民政府大楼4楼 电话：0596-3106633、0596-3221035 |
| 10.3 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任。 2.招标人和中标人应按闽发改服价〔2021〕250号标准分别向漳州市工程项目交易中心支付建设工程交易服务费。 |
| 10.4 | 合同形式 | 合同价格形式为固定单价包干。 投标人的投标总报价为投标项目经招标人验收合格并交付使用过程中所有可能发生的费用，包括：材料（设备）价款、税金、技术资料费、包装、从卖方到买方目的地（施工现场）的运输、装车、保险、卸货、检测及调试（含检测及验收报验费）、第三方送样检验费、试验、总承包配合费、垃圾清运费、验收、技术服务、2年的质保期（国家有更长质量保证期限规定的从其规定）、安全防护、培训费以及所需零配件、外购件、外加工件、设备组装费等，买方不再支付其他任何费用。 |
| 10.5 | 其他补充 | 1、中标人在领取中标通知书时需向招标代理机构提供与投标时所提交的电子投标文件一致的纸质投标文件7份（盖章签字完整，资料齐全）和1份扫描件（刻录到光盘）用以向相关监督单位报备。 2、工业产品生产许可证管理目录按《 国务院关于调整工业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定》（国发〔2019〕19号）规定执行。如下： 附件2 调整后继续实施工业产品生产许可证管理的产品目录（共计10类） 序号; 产品名称; 实施机关. 1; 建筑用钢筋; 国家市场监督管理总局. 2; 水泥; 国家市场监督管理总局. 3; 广播电视传输设备; 国家市场监督管理总局. 4; 人民币鉴别仪; 国家市场监督管理总局. 5; 预应力混凝土铁路桥简支梁; 国家市场监督管理总局. 6; 电线电缆; 省级市场监督管理部门. 7; 危险化学品; 省级市场监督管理部门. 8; 危险化学品包装物及容器; 省级市场监督管理部门. 9; 化肥; 省级市场监督管理部门. 10; 直接接触食品的材料等相关产品; 省级市场监督管理部门. 3、本招标文件的解释权和修订权归招标人所有。 注：以上修改或增加的条款如与招标文件中其他地方表述不一致的，均以此修改或增加的条款为准。 |

### 1. 总则

#### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对材料采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

#### 1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、交货期、交货地点和质量标准

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

- 1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标材料的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

- 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的材料投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

- （11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人有行贿犯罪行为的；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

#### 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

#### 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标材料质量标准的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

### 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

#### 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标材料质量标准的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）相关服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

- 3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后5日内，向中标候选人和中标人无息退还投标保证金。

- 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

#### 3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、材料进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的材料买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）盖章或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或盖章或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）盖章的授权委托书。盖章或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1  投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

- 4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3条、第 4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

#### 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

#### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字或盖章确认；

- （6）开标结束。

#### 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

- 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

- （5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

#### 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

#### 7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

#### 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

#### 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

#### 7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8.纪律和监督

#### 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

- 附件一：开标记录表

开标记录表

开标时间： 	年 	月 	日 	时 	分

| 序号 | 投标人 | 密封情况 | 投标保证金 | 投标报价 （万元） | 交货期 | 备注 | 投标人代表 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最高投标限价： |  |  |  |  |  |  |  |

招标人代表： 		记录人： 		监标人：

年 	月 	日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号： 	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清、说明或补正于 	年 	月 	日 	时前递交至

（详细地址）或传真至 	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在 	年 	月

日 	时前将原件递交至 	（详细地址）。

评标委员会授权的招标人或招标代理机构： 	（签字或盖章）

年 	月 	日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号： 	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。

投标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年 	月 	日

附件四：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）设备采购

招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。中标价：	元。

请你方在接到本通知书后的	日内到 	（指定地点）与我方签订设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

招标人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人：） 	（签字）

年 	月 	日

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

（未中标人名称）：

我方已接受      （中标人名称）于         （投标日期）所递交的         （项目名称）材料采购招标的投标文件，确定        （中标人名称）为中标人。

感谢你单位对招标项目的参与！

招标人：    （盖单位章）

年   月    日

附件六：确认通知

确认通知

（招标人名称）：

你方于 年 月 日发出的 （项目名称）材料采购招标关于招

标文件的澄清/修改的通知，我方已于 年 月 日收到。

特此确认。

投标人： （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人： （签字）

年        月        日

### 投标人须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | 详见原文范本 | 原文删除修改为: 2.4招标文件的异议 2.4.1潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容： （一）异议人的名称、地址及有效联系方式； （二）异议事项的基本事实； （三）相关请求及主张； （四）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。 2.4.2招标人收到对招标文件的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书： （一）对招标文件有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系； （二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； （四）超过异议时效的。 2.4.3招标人对招标文件异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。 |
| 3.4.1 | 详见原文范本 | 原文删除修改为： 3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （2）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 详见原文范本 | 原文删除修改为： 3.5 资格审查资料 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。 3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及： （1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）； （2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。 3.5.2 “近年财务状况表”：不要求。 3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”：不要求。 3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”：不要求。 3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”：不要求。 |
| 5.3 | 详见原文范本 | 原文删除修改为： 5.3开标异议 投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。 |
| 7.2 | 详见原文范本 | 原文删除修改为： 7.2 评标结果异议 7.2.1潜在投标人或投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容： （一）异议人的名称、地址及有效联系方式； （二）被异议人的名称； （三）异议事项的基本事实； （四）相关请求及主张； （五）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。 7.2.2招标人收到对评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书： （一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系； （二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的； （三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的； （四）超过异议时效的。 7.2.3招标人对评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。 |
| 7.4/7.5 | 详见原文范本 | 原文删除修改为： 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。 |

# 第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标方法 | 中标候选人排序方法 |  | 本次招标采用综合评估法进行定标。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分。 综合得分由高到低排名，得分第一名的投标人即为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由招标人随机抽取。 |
| 2.1.1 |  | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人） 签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  |  | 投标文件格式 |  | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 |  | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人 |
|  |  |  | 备选投标方案 |  | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案 |
|  |  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个报价 |
|  |  |  | 投标文件签字或盖章要求 |  | 根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章，在需盖企业法定代表人章处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA） |
| 2.1.2 |  | 资格评审标准 | 营业执照和组织机构代码证 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证 |
|  |  |  | 资质要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 业绩要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  |  | 不存在禁止投标的情形 |  | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  |  | 投标材料制造商的资质 要求（如有） |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  |  | 投标材料的业绩要求（如 有） |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.1.3 |  | 响应性评审标准 | 投标报价 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  |  | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  |  | 交货期 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  |  | 交货地点 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  |  | 权利义务 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四 章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 投标材料及相关服务 |  | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  |  | 技术支持资料 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 |  | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分 100 分) |  | A商务部分： 10 分 B技术部分： 60 分 C投标报价： 30 分 D其他评分因素： / 分（如有） |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 |  | (1)评标价的确定： 评标价＝通过初步评审并经本章第3.1.3条修正后的各合格投标人投标函中的投标总报价的大写金额。 (2)评标基准价的确定： 评标基准价为各合格投标人评标价的平均值。 各合格投标人评标价低于本项目最高投标限价的85%或高于最高投标限价的，不进入评标基准价计算。 评标基准价、平均值、最高投标限价的85%的计算结果均“四舍五入”保留至小数点后2位数。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率 计算公式 |  | │评标基准价－评标价│ 偏差率＝─────────── ×100% 评标基准价 偏差率计算结果“四舍五入”保留至小数点后2位数。 |
| 条款号 |  |  | 评分因素（偏差率） |  | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准（10分） |  | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
|  |  |  | 商务项评标标准 | 2 | 投标人具有安全生产标准化证书的得2分，本项最高分2分。投标人须提供证书扫描件并加盖投标人公章,证书须在有效期内，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  |  | 2 | 投标人具有GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》认证：获得达标级售后服务认证的得0.5分；获得三星级售后服务认证的得1分；获得四星级售后服务认证的得1.5分；获得五星级售后服务认证的得2分，本项最高分2分。投标人须提供证书扫描件并加盖投标人公章,证书须在有效期内，并提供国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  |  | 3 | 投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每具备一个得1分；本项最高分3分。投标人须提供证书扫描件并加盖投标人公章,证书须在有效期内，并提供国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  |  | 3 | 根据投标人自2018年10月1日至投标日期截止之日止，供货完成过①路灯、②电线电缆、③智能化设备、④箱变的类似业绩：200万≤单项合同额，每提供上述一种类别的业绩得0.75分；本项最高分3分。须提供以下四种证明材料：①中标（成交）公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）；②中标（成交）通知书扫描件；③采购（施工）合同文本扫描件；④能够证明该业绩项目已经建设单位（采购人）验收合格的相关证明文件扫描件；业绩时间以验收时间为准。 备注：业绩由投标人或其产品授权制造商提供均可；投标人所提供的业绩若为工程类，应提供合同签订时对应的标底清单或者工程结算审核清单，且《人工、材料设备、机械汇总表》中体现业绩类别的金额。 |
| 2.2.4（2） | 技术评分标准（60分） |  | 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
|  |  |  | 投标人符合性检查实质响应基本技术参数的 | 28 | 根据投标人对招标文件“第五章供货要求-二、技术和服务要求”内容进行逐项响应情况，由评委进行评议，全部满足要求的得满分28分。标注“★”内容为不允许负偏离的实质性要求，不满足的按废标处理；标注“▲”的条款有任何一项不满足的或负偏离、应答不完整或未按要求提供相关佐证的每一项扣2分；未标注的条款有任何一项不满足的或负偏离、应答不完整或未按要求提供相关佐证的每一项扣0.5分，扣完为止。 |
|  |  |  | 路灯箱变 | 2 | 投标人所投的路灯箱变变压器取得能效二级及以上检测报告的得2分，本项最高分2分。所提供的型式试验报告须≥125kVA装机容量，并提供质量监督检验机构出具的检验报告扫描件加盖制造商及投标人公章，检验报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  | 灯杆 | 3 | 投标人所投的灯杆满足GB/T 2423.17-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾》，按GB/T 2423.17-2008规定的试验周期：48小时＜试验周期＜336小时的盐雾检测的得1分；336小时≤试验周期＜672小时的得2分；试验周期≥672小时的盐雾检测的得3分，本项最高分3分。提供质量监督检验机构出具的检验报告扫描件加盖制造商及投标人公章，检验报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  | 综合杆 （标杆） | 2 | 投标人所投的综合杆（标杆）包括主杆体、副杆体与挑臂的强度测试达到本项目设计材料牌号要求并进行材质分析，依据GB/T228.1-2021要求测试，主杆体、挑臂的屈服强度＞450MPa，抗拉强度＞550MPa；副杆体屈服强度＞355MPa，抗拉强度＞450MPa；以上全部满足的得2分，本项最高分2分。提供质量监督检验机构出具的检验报告扫描件加盖制造商及投标人公章，检验报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  | LED路灯灯具 | 2 | 投标人所投的300W路灯整灯灯具在户外环境下实际燃点后实测IP防护等级IP66的得1分；实测IP防护等级≥IP67的得2分，本项最高分2分。提供质量监督检验机构出具的检验报告扫描件加盖制造商及投标人公章，检验报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  |  | 2 | 投标人所投的300W路灯整灯灯具根据实际安装高度安装，提供现场道路灯具的照度和照度均匀度测试报告，报告中应有每日温湿度记录，在户外环境下实际燃点，要求老炼不少于1000小时后实测灯具光通量维持率：97%≤光通量维持率≤98%的得1分；实测灯具光通量维持率≥99%的得2分，本项最高分2分。提供质量监督检验机构出具的检验报告扫描件加盖制造商及投标人公章，检验报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  |  | 2 | 投标人所投300W路灯灯具产品取得中国节能认证的得2分。须提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，并提供国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  |  | 1 | 投标人所投的300W路灯整灯灯具外壳为铝材，铝材强度测试，依据GB/T228.1-2021要求测试，抗拉强度：＞212.3MPa的得1分。提供质量监督检验机构出具的检验报告扫描件，检验报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  | 桥栏杆路灯 （护栏灯） | 2 | 投标人所投的桥栏杆整灯路灯（护栏灯）灯具在户外环境下实际燃点后实测IP防护等级IP66的得1分；实测IP防护等级≥IP67的得2分，本项最高分2分。须提供质量监督检验机构出具的检验报告扫描件加盖制造商及投标人公章，检测报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图，未满足要求不得分。 |
|  |  |  |  | 2 | 投标人所投桥栏杆路灯（护栏灯）灯具产品取得产品质量认证的得2分；本项最高分2分。须提供认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，并提供国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  |  | 2 | 投标人所投的桥栏杆整灯路灯（护栏灯）灯具根据实际安装高度安装，提供现场道路灯具的照度和照度均匀度测试报告，报告中应有每日温湿度记录，在户外环境下实际燃点，要求老炼不少于1000小时后实测灯具光通量维持率：97%≤光通量维持率≤98%的得1分；实测灯具光通量维持率≥99%的得2分，本项最高分2分。提供质量监督检验机构出具的检验报告扫描件加盖制造商及投标人公章，并提供国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  |  | 1 | 投标人所投的桥栏杆路灯（护栏灯）整灯灯具在户外环境下要求老炼不少于1000小时后，实际燃点1000小时后的综合性能参数：功率偏差范围：12W±5%，色温偏差范围：3000K（2870 K～3220K），显色指数：≥70的得1分。提供质量监督检验机构出具的检验报告扫描件加盖制造商及投标人公章，并提供国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  | 电线电缆 | 1 | 投标人所投的腊克线FVL单根2.5mm²在20℃时的导体电阻:＜7.41Ω/km 的得1分,本项最高分1分。提供质量监督检验机构出具的检验报告复印件，检验报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  |  | 1 | 投标人所投的路灯电力电缆YJV-0.6/1kV 5×25mm²在20℃时的导体电阻:＜0.727Ω/km 的得1分,本项最高分1分。提供质量监督检验机构出具的检验报告复印件，检验报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  | 摄像机 | 1 | 投标人所投的500W卡口摄像机检测最大图像尺寸像素＞2448×2048的得1分,本项最高分1分。提供质量监督检验机构出具的检验报告复印件，检验报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图，未提供或提供不完整的不得分。 |
|  |  |  | 项目管理制度 | 2 | 要求投标人针对项目实际情况提交项目管理制度，包括安全管理制度，防台风、防雨、防雷制度，采购管理制度，人员培训管理制度等。项目管理制度比较完善、合理的得2分；项目管理制度一般完善、合理的得1分；项目管理制度不够完善、合理的得0.5分，其它不得分。 |
|  |  |  | 供货计划方案 | 2 | 根据投标人提供的供货计划方案情况；方案详实或内容可操作性强的得2分；方案部分详实或部分内容可操作性较强的得1分；方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得0.5分；方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
|  |  |  | 产品质量自检计划 | 2 | 根据投标人提供的产品质量自检计划等情况；方案详实或内容可操作性强的得2分；方案部分详实或部分内容可操作性较强的得1分；方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得0.5分；方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
|  |  |  | 售后服务方案 | 2 | 根据投标人提供的售后服务方案、售后服务保障措施（维护机构、人员、地址、电话、流程）、售后服务内容及响应时间（维修方式、保修方式、时间保证）、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施、更优、更合理的售后服务，由评委进行评分：方案详实或内容可操作性强的得2分，方案部分详实或部分内容可操作性较强的得1分；方案阐述简短或无实质内容或方案可操作性不强的得0.5分；方案不合理或未提供方案的本项不得分。 |
| 2.2.4（3） | 投标报价评分标准 |  | 价格项（30分） |  | 投标人的投标报价得分＝30－偏差率×100×Q 当投标人评标价等于评标基准价时，报价得分为满分30分；当投标人评标价大于评标基准价时，Q取值0.2；当投标人评标价小于评标基准价时，Q取值0.4。报价得分最低为0分。报价得分的计算结果“四舍五入”保留至小数点后2位数。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 |  | / |  | / |

- 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章

第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授

权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；

投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定

确定中标候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

- 2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

- 2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

- 2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

- 2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

- 3. 评标程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，

以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合

评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出

招标文件规定的偏差范围或最高项数；

- （2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除

外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项

合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

- 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

- 3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个

别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者

不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

- 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同

类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明

或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构

成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、

说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

- 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低

的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

- 第一节  通用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

- 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、

专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标材料质量标准的详细描述、相关

服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标材料质量标准的详细描述：指卖方投标文件中的投标材料质量标准的详细描述。

1.1.1.8 相关服务计划：指卖方投标文件中的相关服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

- 1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同材料和相关服务的当事人，及其合法继

承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同材料和相关服务的当事人，及其合法继

承人。

- 1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同材料：指卖方按合同约定应向买方提供的材料及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同材料检验、使用、修补等有关的技术指标、

规格、图纸和说明文件。

1.1.6 验收：指合同材料经检验合格后，买方做出接受合同材料的确认。

1.1.7 相关服务：是指在质量保证期届满前卖方提供的与合同材料有关的辅助服务，包括简

单加工、解决合同材料存在的质量问题，以及为买方检验、使用和修补合同材料进行的技术指

导、培训、协助等。

1.1.8 质量保证期：指合同材料验收后，卖方按合同约定保证合同材料正常使用，并负责解

决合同材料存在的任何质量问题的期限。

- 1.1.9 工程

1.1.9.1 工程：指在专用合同条款中指明的，使用合同材料的工程。

1.1.9.2 施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.10 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，

从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次

日为期间的最后一天。

1.1.11 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。

合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一

天。

1.1.12 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换

和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.13 不可抗力：是指任何一方当事人不能预见、不能避免并不能克服的自然灾害和社会

性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

- 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

- 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件

的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标材料质量标准的详细描述；

（10）相关服务计划；

（11）其他合同文件。

- 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表

在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订

书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

- 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联

络。

1.5.2 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同材料的检验

和验收等。

- 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连

带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体

成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行

合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方

的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行

为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在本合同项下的权利和（或）义务。

- 1.8 知识产权

1.8.1 合同材料或其中的技术资料涉及知识产权的，卖方保证买方免于受到任何知识产权侵

权的主张、索赔或诉讼的伤害。

1.8.2 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，

应以买方名义处理与第三方的索赔或诉讼，并承担因此产生的费用以及给买方造成的损失。

- 1.9 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当

事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提

供的信息、资料。

- 2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标材料质量标准的详细描述、相关服务计划等合同文件的约定向

买方提供合同材料和相关服务。

- 3. 合同价格与支付

- 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费

用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过 12 个月的签约合同价为固定价格。供

货周期超过 12 个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按

照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整。

- 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

- 3.2.1 预付款

合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无

误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了

合同义务，则预付款抵作进度款。

- 3.2.2 进度款

卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单

据并经审核无误后 28 日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的

95%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；

（5）合同价格 100%金额的增值税发票正本一份。

- 3.2.3 结清款

全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证

书并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格 5%的结清款。

- 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予

以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

- 4. 包装、标记、运输和交付

- 4.1 包装

4.1.1 卖方应对合同材料进行妥善包装，以满足合同材料运至施工场地及在施工场地保管的

需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而

保护合同材料能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

4.1.2 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

- 4.2 标记

4.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应按合同约定在材料包装上以不可擦除的、明显的

方式作出必要的标记。

4.2.2 根据合同材料的特点和运输、保管的不同要求，卖方应对合同材料清楚地标注“小心

轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。如果合同材料中含有易燃

易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，卖方应标明危险品标志。

- 4.3 运输

4.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输。

4.3.2 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同材料预计启运 7 日前，将合同材料名称、

装运材料数量、重量、体积（用 m3 表示）、合同材料单价、总金额、运输方式、预计交付日期

和合同材料在装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同材料启运后 24 小时之内正式通

知买方。

4.3.3 卖方在根据第 4.3.2 项进行通知时，如果合同材料中包括单个包装超大和（或）超重

的，卖方应将超大和（或）超重的每个包装的重量和尺寸通知买方；如果合同材料中包括易燃

易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在装卸、保管方面的特

殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

- 4.4 交付

4.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地卸货

后将合同材料交付给买方，买方对卖方交付的合同材料的外观及件数进行清点核验后应签发收

货清单。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和

验收。

4.4.2 合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包

括运输在内的所有风险均由卖方承担。

4.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应

在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术

资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）

损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失（和）或损坏的部分，但买方应向卖方支付

合理的复制、邮寄费用。

- 5. 检验和验收

5.1 合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材

料的质量合格证书。

5.2 合同材料交付后，买方应在专用合同条款约定的期限内安排对合同材料的规格、质量

等进行检验，检验按照专用合同条款约定的下列一种方式进行：

- （1）由买方对合同材料进行检验；

（2）由专用合同条款约定的拥有资质的第三方检验机构对合同材料进行检验；

- （3）专用合同条款约定的其他方式。

5.3 买方应在检验日期 3 日前将检验的时间和地点通知卖方，卖方应自负费用派遣代表参

加检验。若卖方未按买方通知到场参加检验，则检验可正常进行，卖方应接受对合同材料的检

验结果。

5.4 合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。

5.5 若合同约定了合同材料的最低质量标准，且合同材料经检验达到了合同约定的最低质

量标准的，视为合同材料符合质量标准，买方应验收合同材料，但卖方应按专用合同条款的约

定进行减价或向买方支付补偿金。

5.6 合同材料由第三方检验机构进行检验的，第三方检验机构的检验结果对双方均具有约

束力。

5.7 除专用合同条款另有约定外，买方在全部合同材料交付后 3 个月内未安排检验和验收

的，卖方可签署进度款支付函提交买方，如买方在收到后 7 日内未提出书面异议，则进度款支

付函自签署之日起生效。进度款支付函的生效不免除卖方继续配合买方进行检验和验收的义务，

合同材料验收后双方应签署合同材料验收证书。

5.8 合同材料验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同材料应承担的保证责任。

- 6. 相关服务

6.1 卖方应配备充足的技术人员，并根据买方要求，通过进行电话联系或派遣技术熟练、

称职的技术人员到施工场地为买方提供服务。如果卖方技术人员不合格，买方有权要求卖方撤

换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。

6.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技

术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承

担。

- 7. 质量保证期

7.1 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同材料的质量保证期自

合同材料验收之日起算，至合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起 12 个月止（以先到的

为准）。

7.2 除非因买方使用不当，合同材料在质量保证期内如破损、变质或被发现存在任何质量

问题，卖方应负责对合同材料进行修补和退换。更换的合同材料的质量保证期应重新计算。

7.3 质量保证期届满且卖方按照合同约定履行完毕质量保证期内义务后，买方应在 7 日内

向卖方出具合同材料的质量保证期届满证书。

- 8. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同材料验收证书或

进度款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的

约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

- 9. 保证

- 9.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

9.2 卖方保证其所提供的合同材料及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地

方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

9.3 卖方保证其对合同材料的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第

三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同材料主张权

利。

9.4 卖方保证合同材料符合合同约定的规格、质量标准，并且全新、完整，能够安全使用，

除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

9.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足买

方使用合同材料的需要。

9.6 卖方保证，在合同材料使用寿命期内，如果卖方发现合同材料存在足以危及人身、财

产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修补、更换等措施消除缺陷。

- 10. 违约责任

10.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，

应向对方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

10.2 卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。卖方支付迟延交货违

约金，不能免除其继续交付合同材料的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计

算方法如下：

延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟交货天数。

迟延交付违约金的最高限额为合同价格的 10%。

10.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条

款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

延迟付款违约金=延迟付款金额×0.08%×延迟付款天数。

迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

- 11. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除

合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）合同一方当事人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

- （2）合同一方当事人需支付的违约金已达合同约定的最高限额；

（3）合同材料未能达到质量标准，或在合同约定了最低质量标准时，不能达到最低质量标

准；

（4）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力

的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金；

- （5）因不可抗力不能实现合同目的。

- 12. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成

的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第二节专用合同条款

第二节专用合同条款

专用合同条款是对合同通用条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。

- （1）以下为对应合同条款相应条目号的补充和修改。

| 条款号 | 补 充 与 修 改 |
| --- | --- |
| 1.1.2.1 | 买方名称、地址： 卖方名称、地址： 项目现场地址： |
| 3.1 | 合同价格： 合同价格形式为固定单价包干。 投标人的投标总报价为投标项目经招标人验收合格并交付使用过程中所有可能发生的费用，包括：材料（设备）价款、税金、技术资料费、包装、从卖方到买方目的地（施工现场）的运输、装车、保险、卸货、检测及调试（含检测及验收报验费）、第三方送样检验费、试验费、总承包配合费、垃圾清运费、验收、技术服务、2年的质保期（国家有更长质量保证期限规定的从其规定）、安全防护、培训费以及所需零配件、外购件、外加工件、设备组装费等，买方不再支付其他任何费用。 |
| 3.2 | 合同价款的支付： 1、预付款支付: 1.1预付款支付比例或金额:签约合同价的10%。 1.2预付款支付期限:买方在合同生效且卖方开始进场施工并提交预付款保函后 10天内付款。 1.3卖方提交预付款担保的期限:卖方在开始进场施工后向买方提交预付款保函，预付款保函的担保金额与买方预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。预付款的担保期限至预付款完全抵扣时止。 1.4预付款担保的形式为:预付款保函采用银行保函、担保保函、保证保险等具有见索即付性质的独立保函，无论采用何种形式均须经买方同意，卖方向买方递交生效的保函或保险合同后，卖方不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向买方代为履行或承担代偿责任。 1.5预付款扣回的方式:预付款从第一次拨付月进度款时起扣，每次按实际拨付月进度款的50%扣回，直至完全抵扣预付款为后，按合同规定支付进度款。 2、货款支付: 2.1买方按月支付材料《设备)款的货物款项，支付金额为本月已完成货物款项的70%。买方收到卖方材料《设备)运至现场后经验收合格并全额开具验收合格货物款项的有效增值税专用发票及销货清单，经监理工程师审核后报买方确认后10个工作日内支付。 2.2卖方的货物交接后且已安装完成，经监理工程师审核后报买方确认后10个工作日内，支付至货物款项的80%；自《漳浦县滨海新区至旧镇道路照明工程》安装完工验收合格，经监理工程师审核后报买方确认后10个工作日内支付至货物款项的90%；《漳浦县滨海新区至旧镇道路照明工程》结算审核完成且全部提供增值税专用发票后，经监理工程师审核后报买方确认后10个工作日内，买方支付结算审核价的95%；留结算审核金额的5%作为质量保证金，若卖方全面履行本合同约定的质量保修义务，没有违约的，待二年质量保修期满后7个工作日内无息退还。卖方必须全额提供发票，买方向卖方提供质量保证金收据。 |
| 5 | 补充： 5.9所有材料（设备）成套供货完成后，有关部门或买方应组织所有竣工验收部门进行试运行后整体最终检验。卖方的货物只有经最终检验合格的，才能最终确定卖方所供货物为合格产品。检验的费用己包含在合同价格中。 5.10在合同实施期间，国家行政质量技术监督部门对合同货物的质量或规格进行检验，含在施工现场对货物的抽检等。如果证明合同货物有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权向卖方提出索赔。 |
| 7 | 质保期及售后服务 7.1免费质量保修期为最终验收合格后2年（国家有更长质量保证期限规定的从其规定）。质保期内正常使用中出现故障，由卖方提供免费维修并更换损坏的硬件。 7.2卖方所提供的材料（设备）须厂家原装正品，执行国家“三包”政策标准，质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器、硬件设备由中标人负责包修、包换。免费保修期满前1个月内卖方应负责对软件系统及硬件设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证产品正常运行。 7.3卖方应设立7*24小时热线服务电话，受理买方系统故障申告、技术咨询。卖方在收到买方系统故障申告后，必须按要求及时解决。1小时内响应，6小时内到现场，12小时内解决故障。质保期内，卖方应免费提供相应的易损备件，并在项目所在地设有备品备件库；免费保修期结束后，产品一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对货物进行维修，只收取更换的零配件成本费和检修人员实际发生的差旅费。 7.4卖方应提供定期巡检服务，针对项目制定详细的巡检方案。 |
| 8 | 履约保证金： 履约保证金的形式：履约担保可以采用现金（须从企业法人基本账户转账、电汇）、银行保函、担保保函、建设工程保证保险之一的形式（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）。中标人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金。 履约担保金的提交时间:中标人在接到中标通知书后且合同签订前提交。 履约担保金额：为合同价款的10％； 履约担保期限：与供货期相同。如供货期超过保函或保险有效期的，有效期需延长至供货截止之日，若未按要求延长保函或保险合同的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的材料款，待供货完成后一次性无息退还。 履约保证金的退还时间:供货完成后28天内一次性无息退还。 |
| 10.3 | 10.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金： 不适用 。 |
| 12 | 争议的解决： 本合同的签订地为漳州市漳浦县，本合同发生纠纷，由双方协商解决，若协商不成，任何一方向买方所在地有管辖权的人民法院起诉。 |
| 13 | 补充条款： 卖方应接受买方因施工现场实际发生不可避免的变更而导致退货处理，退货涉及的相关费用由卖方承担。 |

附件一：合同协议书（参考格式）

- 合同协议书

（买方名称，以下简称“买方”）为获得 		（项目名称） 合同材料和技术服务和质保期服务，已接受 	（卖方名称，以下简称“卖方”）

为提供上述合同材料和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

- 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- .......等其他合同文件。

- 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

- 签约合同价：人民币（大写） 	（¥ 	）  。

- 卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同材料和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

- 买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

- 本合同协议书一式 	份，合同双方各执 	份。

- 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

卖方： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字）

年 	月 	日

附件二：履约保证金格式

如采用银行保函，格式如下。

履约保证金

（买方名称）：

鉴于（买方名称，以下简称“买方”）接受（卖方名称，以下称“卖方”）于 	年 	月

日参加 	（项目名称）材料采购招标项目的投标。我方愿意无条

件地、不可撤销地就卖方履行与你方订立的合同，向你方提供担保。

- 担保金额人民币（大写） 	（¥） 	。

- 担保有效期自买方与卖方签订的合同生效之日起至合同材料验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。

- 在本担保有效期内，如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 日内无条件支付。

- 买方和卖方变更合同时，无论我方是否收到该变更，我方承担本担保规定的义务不变。

担保人名称 ：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年 	月 	日

第二卷

- 第五章 供货要求

- 一、项目概况（采购标的）

本项目预算审核价为53102454元，最高投标限价为48854257元，投标人报价供应商的报价不得超过最高投标限价，否则按无废标处理。

- 二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑钢栏杆 | ㎡ | 988.8 |  |
| 2 | 挂杆机柜 | 台 | 58 |  |
| 3 | 13.5米路灯卡口 监控综合杆 | 套 | 4 |  |
| 4 | 8米路灯监控智慧灯杆 | 套 | 16 | 路灯灯杆 |
| 5 | 13.5米路灯监控智慧灯杆 | 套 | 35 |  |
| 6 | 13.5米双悬臂路灯监控智慧灯杆 | 套 | 4 |  |
| 7 | 12m高交叉口路灯杆 | 套 | 38 |  |
| 8 | 13.5m高单悬臂路灯杆（类型二） | 套 | 2217 |  |
| 9 | 13.5m高单悬臂路灯杆（类型三） | 套 | 11 |  |
| 10 | 13.5m高单侧高低双悬臂路灯杆 | 套 | 156 |  |
| 11 | 8m高单悬臂路灯杆 | 套 | 274 |  |
| 12 | 桥栏杆路灯（12W） | 套 | 2275 | 路灯灯具 |
| 13 | LED路灯灯具(300W) | 套 | 2557 |  |
| 14 | LED路灯灯具(200W) | 套 | 152 |  |
| 15 | LED路灯灯具(150W) | 套 | 320 |  |
| 16 | 腊克线 | 米 | 98866.98 | 电线电缆 |
| 17 | 路灯电力电缆 | 米 | 117042.567 |  |
| 18 | 高压电力电缆 | 米 | 6066.06 |  |
| 19 | 电源线（RVVP-3*2.5） | 米 | 614.52 |  |
| 20 | 电源线（KVVP-3*2.5） | 米 | 36328.88 |  |
| 21 | 组合型欧式路灯箱变 | 台 | 32 |  |
| 22 | 智慧城市管理平台 | 套 | 1 | 照明控制系统 |
| 23 | 单灯控制器 | 套 | 2754 |  |
| 24 | 集中控制器 | 套 | 32 |  |
| 25 | 摄像机（卡口抓拍高清摄像机） | 台 | 16 | 监控系统 |
| 26 | 摄像机（400万监控球机） | 台 | 58 |  |
| 27 | 闪光灯 | 套 | 16 |  |
| 28 | 云存储服务器 | 台 | 8 |  |
| 29 | 云储存软件 | 项 | 1 |  |
| 30 | 图片缓存服务器 | 台 | 2 |  |
| 31 | 存储设备 | 块 | 288 |  |
| 32 | 管理软件平台 | 项 | 1 |  |
| 33 | 智能服务器（一体机） | 台 | 1 |  |
| 34 | 光纤收发器 | 台 | 58 | 网络交换系统 |
| 35 | 工业交换机 | 台 | 58 |  |
| 36 | 汇聚交换机 | 台 | 2 |  |
| 37 | 非现场执法服务器 | 台 | 1 | 车辆执法管控系统 |
| 38 | 现场执法服务器 | 台 | 1 |  |
| 39 | 车辆缉查布控服务器 | 台 | 1 |  |
| 40 | 货车限行管理服务器 | 台 | 1 |  |
| 41 | 现场采集服务器 | 台 | 1 |  |
| 合计（含税、运输费、组装成品） |  |  |  |  |

- （一）招标材料一览表

备注：建议路灯灯杆同一品牌、路灯灯具同一品牌、电线电缆同一品牌、照明控制系统同一品牌、监控系统同一品牌、网络交换系统同一品牌、车辆执法管控系统同一品牌。

★（二）投标人所投产品国家有强制性规定的，应承诺符合要求（如3C认证、节能产品、信息安全产品等。其中招标文件有明确要求在投标文件中须提供证明文件的应提供证明文件；招标文件未明确要求在投标文件中提供证明文件的允许在交货时提供证明文件），格式自拟。

- （三）产品技术要求：灯具长*宽/直径*高尺寸偏差范围±1%、灯杆相关尺寸（如长*宽/直径或口径、法兰盘等）偏差范围符合《道路照明灯杆技术条件》CJT527-2018标准要求。

3.1 路灯材料和设备：以下所有路灯及配套材料必须具备兼容性，组装成套供货。

- 3.1.1 组合型欧式路灯箱变

SCB14-125kVA，含高低压开关柜、路灯控制箱、警告牌、名称牌、站房标准化建设，防护等级按国家相关标准规范、外壳框架结构由冷扎钢板及槽钢组成。

（1）箱式变室内应装设风机和照明装置

（2）箱式变内高低压母线均应采用专用绝缘材料进行包扎

（3）箱式变内计量表计的装设应严格执行福建省电力公司计量规程规定

（4）符合五防要求，高压出线柜AH3装有分励脱扣器，当打开变压器室内网门时，脱扣器动作，负荷开关跳闸；当网门打开时，负荷开关不能合闸

（5）高压进线柜下柜门及变压器门应加装电磁锁，变压器箱门高低侧加装带电显示器

（6）在箱式变内设一套AC220V-1000VA-2h-在线式UPS不间断电源，箱式变高压开关采用电动操作，操作电源引自UPS

（7）箱式变低压进线总开关采用电动操作，并配分励脱扣器、过流脱扣器和失压脱扣器。

- 3.1.2 智慧城市管理平台

（1）统计概览:可查看在线率、亮灯率、节能率、用能计划、亮灯统计、年度能耗趋势、当月能耗对比、年累计能耗趋势、告警统计、当日告警类型统计、系统安全评分，统计数据支持饼图、柱状图、曲线图展示。

（2）能耗统计:可设置各种能耗阈值，查看项目节能率用能计划、年度能耗趋势、当月能耗对比、年累计能耗趋势、单灯能耗统计，支持饼图、柱状图、曲线图等图形界面展示。

（3）实时监控:可进行远程群控、分组控、单控开/关灯调光，查看路灯状态显示、路灯电压、电流、功率电能、运行时间、功率因数、单灯能耗趋势、单灯本地策略显示。

（4）回路监控:可查看配电箱监控信息，远程开关回路查看三相电数据、回路信息展示，修改集中管理器登录密码。

（5）故障告警:可查看故障告警信息，支持路灯离线、超压、欠压、过流、低电流等告警类型，查看集中管理器故障告警、地磁、井盖、垃圾桶离线告警信息，处理告警，查看故障告警提示，支持手机短信邮件发送到指定运维人员手机和邮箱。

（6）平台系统可扩展支持视频管理、气象环境、信息发布、广播发布、一键告警、WIFI-AP 管理、塔杆检测井盖管理、RFID人员定位管理、权限管理等功能。

（7）场景策略:可添加自定义策略，支持定时策略、经纬度策略、光照度策略、时控+光控策略、经纬度光控策略、间隔触发策略、条件触发策略、节假日策略，可选择按天、周执行，设置策略性能。

（8）系统支持手机APP扫码添加控制器到智慧城市管理平台，平台获取到控制器位置信息并在地图上显示

（9）GIS 地图:可查看地图上每一个现场设备的运行情况,进行实时操作，支持高德、谷歌地图，支持选点绘线批量添加设备，控制设备开关，支持切换白天夜间模式。

（10）平台支持运维派工单、资产管理、账号登录和操作记录、账号权限管理等功能。

注：智慧城市管理平台须与单灯控制器及集中控制器配套使用。（单灯控制器与集中控制器通讯PLC传输，再由集中控制器上传控制平台）

- 3.1.3 塑钢栏杆

塑钢栏杆（H=1.5米）

- 3.1.4 高压电力电缆

YJV22-8.7/15-3×70mm2，AC10kV，型号:YJV，截面mm2：70,芯数:3，铠装及外护套形式:22，是否阻燃：无阻燃，是否纵向阻水：无阻水

- 3.1.5 单灯控制器

(1)结构和外观检查：控制器外观应整洁，表面无毛刺、锐边，金属部件不应有锈蚀，塑料部件不应有划伤、开裂。控制器结构件、紧固件应牢固可靠、无松动；支持便捷式安装。

(2)静电放电抗扰度：满足GB_T_17626.2静电放电抗扰度标准的等级4的要求。空气放电±15kV和直接接触放电±8kV。试验过程中EUT不应出现损坏，试验后功能正常。

(3)电快速瞬变脉冲群抗扰度：满足GB/T 17626.4快速瞬变群脉冲标准的等级4的要求，试验电压为±4kV、重复频率为5kHz，在试验过程中EUT不应出现损坏，试验后功能正常。

(4)浪涌抗扰度：满足GB/T 17626.5雷击浪涌标准，对EUT电源输入端口进行线-线±4kV电压的浪涌试验，在试验过程中EUT不应出现损坏，试验后功能正常。

(5)工频磁场抗扰度：满足GB/T 17626.8工频磁场相关标准的要求进行，磁场场强30A/m，试验时间30s，试验在样品X、Y和Z的三个轴向上分别进行。在试验过程中EUT不应出现损坏，试验后功能正常。

(6)电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度：满足GB/T 17626.11电压暂降和短时中断抗扰度相关的要求进行，在试验过程中EUT不应出现损坏，试验后功能正常。

(7)射频电磁场辐射抗扰度：满足GB/T 17626.6射频场感应的传导骚扰抗扰度参考标准的等级4的要求，试验场强为10V/m(r.m.s) 、试验频率范围为80MHz-1GHz并带有1kHz（80%AM）调制的试验。在试验过程中EUT不应出现损坏，试验后功能正常。

(8)射频场感应的传导骚扰抗扰度：满足GB/T 17626.3射频电磁场辐射抗扰度参考标准的等级3的要求，试验电压有效值为10Vrms、试验频率范围为150kHz至80MHz并带有1kHz（80%AM）调制的试验。EUT不应有损坏、错误动作或死机现象，各项参数不应改变，保存数据不发生丢失现象。

(9)低温试验：试验参考GB/T 2423.1-2008中相关规定进行。温度：-40℃，恒温时间：2h，实验后样品正常。

(10)低温贮存：试验参考GB/T 2423.1-2008中相关规定进行。温度：-45℃，恒温时间：8h，实验后样品正常。

(11)高温试验：试验参考GB/T 2423.2-2008中相关规定进行。温度：80℃，恒温时间： 2h，实验后样品正常。

(12)高温贮存：试验参考GB/T 2423.2-2008中相关规定进行。温度：85℃，恒温时间：8h，实验后样品正常。

(13)恒定湿热:试验参考GB/T 2423.3-2016中相关规定进行。温度：55℃；湿度：90%RH，实验时间：24h，实验后样品正常。原报告上是2小时

(14)自主开关：控制中心通信中断时，能自主独立运行，按设定的计划（含开关灯和调光等控制策略）自主开关灯的功能。并支持过零开关灯。

(15)调光控制：具备PWM调光方式远程切换功能，能根据控制中心发送的调光命令对LED路灯进行无级调光控制，调光精度±1%。

(16)电能测量：可支持2路（灯头）电压、电流、有功功率、无功功率、功率因素的实时测量，测量误差＜±0.5%（阻性负载、容性负载）。

(17)状态监测：支持路灯开关状态、信号强度、GIS地理信息、总能耗等路灯运行数据的实时监测、采集和上报，可远程监测灯具状态。

(18)漏电监测：具有对路灯灯杆漏电压、灯杆漏电流和线路漏电流的实时监测功能，漏电压范围为AC 0V～305V，漏电流范围为0A～10A，测量准确度误差＜±0.5%。

(19)数据存储：具有运行和管理数据存储功能，为确保数据安全，关键数据需在内外置存储介质中同时存储和备份，外置存储EEPROM容量不少于32KB。

(20)主动报警：具有对路灯异常开关灯、灯具故障、灯杆漏电、电压/电流超限等故障信息主动上报的功能。

(21)漏电保护：具备漏电自动保护、可远程恢复、远程独立设置漏电报警和漏电保护参数。

(22)参数设置：具有远程参数设置功能，支持设置基本参数、通讯参数、工作参数（开关灯时间参数，支持多段开关灯时间、调光策略）等。

(23)自动校时：具有根据控制中心发送的校时命令校正时间的功能。

(24)过压保护:具备过压保护功能，在0V～420V 电压范围内，设备不损坏。

(25)GPS 定位：具有主动上报GPS信息，支持偏差纠正等功能。

(26)控制器内置时钟:支持断电续航时间不小于90天，时钟精度：±3s/d。

- (27)调光线保护:调光线接入交流AC220V时设备不损坏。

(28)电压范围及误差:电压范围为AC 86V～305V，误差应不超过±0.5%。电流范围及误差:电流范围为0A～10A，误差应不超过±0.5%。

(29)响应时间：数据查询响应时间＜5s。通信数据误报率：≤0.1%。

(30)电源适用性：控制器应能在AC 96V～264V、50Hz±2.5Hz范围正常工作。

(31)绝缘电阻：控制器电源线与外壳之间施加DC500V电压，时长1min，绝缘电阻应大于50MΩ。

(32)抗电强度：控制器电源输入端与外壳之间应能承受AC 4KV、50Hz试验电压，1min内无击穿。接触电流：＜0.75mA。

▲(33)IP 防护等级试验:IP68，须提供质量监督检验机构出具的检验报告复印件，检测报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图。

- 3.1.6 集中控制器

（1）、集控是单相供电，且只能由A相供电，6回路的供电也是由A相供电，即对于单相进电的配电箱，火线只能接在A相

（2）所有回路输出必需接交流接触器，不能直接接负载，以免继电器输出烧结

（3）IA+/TA-、IB+/TB-、IC+/IC-最大计量电流是5A，计量干路总电流时必须要外接电流互感器，否则会烧坏设备

（4）当配置完集中控制器，等待1分钟后才断电，立即断电，可能会引起部分配置丢失

（5）电池和屏幕的工作温度是：-20℃-70℃，其他元器件的工作温度是：-40℃-70℃，在20℃-40℃之间，电池和屏幕不能正常工作，但是不影响集中控制器工作，恢复-20℃后，电池和屏幕可继续工作。

（6）上行通信可使用有线通信(RJ45网口)，也可4G无线通信(天线需要伸出配电箱外)，SIM卡为大卡，纯作回路使用时月流量不低于100M，若带载PLC单灯控制器则月流量不低于500M

- （7）控制制器的进线端需要接快速熔断2A

附：路灯控制箱配电系统图、集中控制器接线示意图，详见招标附件图纸

- 3.1.7 13.5米路灯卡口监控综合杆

（1）设计规范:AASHTO 1994

（2）设计风压:0.75KPa，B类地面粗糙度；

（3）表面处理:镀锌+单色喷塑，颜色由业主指定。

（4）杆体材料：

a)主杆体材料:ASTM A572 GR65，TH=9mm；

b)副杆体材料:Q355B，TH=5mm；

c)挑臂材料:ASTM A572 GR65，TH=6mm；

（5）底板:Q355B，TH=45mm

（6）地脚螺栓:8-M48x1950。

（7）主杆体为正十二边形，挑臂为正八边形。

附：灯杆大样图

- 3.1.8 8米路灯监控智慧灯杆

（1）主杆杆件造形外观尺寸符合灯杆大样图要求。

（2）灯具、灯架与灯杆共同组成灯型为成套设备。

（3）灯型应满足灯具安装高度、悬挑长度、仰角、具数量及为灯的功率。

（4）灯杆顶部、底部尺寸及壁厚由生产厂家根据本地的风荷载等级、地震等级按钢结构应符合的强度、钢度、稳定性要求确定，并配套浪涌保护器，同时应保证足够的电气安装及维护空间。

（5）紧固件螺钉、螺母为不锈钢。

（6）坠落预防：为防止灯具脱落，灯具应预设防坠落装置。

（7）表面处理：热镀锌+喷塑。

（8）灯杆颜色：颜色为灰色，回纹及底座花纹为金色，或由业主指定。

（9）配电门采用三角防盗锁；

（10）材料TH：6mm，Q235。

（11）350×350×18mm灯杆底座法兰盘、350×350×5mm预埋镀锌钢板

（12）在路灯杆件6800mm处增加一横杆，横臂长为2000mm。

（13）在路灯杆件3000mm处开一直径为40mm的孔，用于杆件箱进线。

附：灯杆大样图

- 3.1.9 13.5米路灯监控智慧灯杆

- （1）主杆杆件造形外观尺寸符合灯杆大样图要求。

（2）灯杆主杆50*200mm，整体的口径200*200mm，法兰盘500*500*25mm，总高13.5米，壁厚6.0mm。

- （3）灯具、灯架与灯杆共同组成灯型为成套设备。

（4）灯型应满足灯具安装高度、悬挑长度、仰角、灯具数量及为灯的功率。

（5）灯杆顶部、底部尺寸及壁厚由生产厂家根据本地的风荷载等级、地震等级按钢结构应符合的强度、钢度、稳定性要求确定，并配套浪涌保护器，同时应保证足够的电气安装及维护空间。

（6）紧固件螺钉、螺母为不锈钢。

（7）坠落预防：为防止灯具脱落，灯具应预设防坠落装置。

（8）表面处理：热镀锌+喷塑。

（9）灯杆颜色：颜色为灰色，回纹及底座花纹为金色，或由业主指定。

（10）配电门采用三角防盗锁。

（11）材料TH：6mm，Q235。

（12）500×500×25mm灯杆底座法兰盘、500×500×5mm预埋镀锌钢板、地脚镀锌螺栓 4×M24×2.15m。

（13）在路灯杆件6800mm处增加一横杆，横臂长为2000mm。

（14）在路灯杆件3000mm处开一直径为40mm的孔，用于杆件箱进线。

附：灯杆大样图

- 3.1.10  13.5米双悬臂路灯监控智慧灯杆

- （1）主杆杆件造形外观尺寸符合灯杆大样图要求。

（2）本图灯型仅供参考，灯具、灯架与灯杆共同组成灯型为成套设备，由业主采购(或招标采购)后确定。

- （3）灯型应满足灯具安装高度、悬挑长度、仰角、灯具数量及为灯的功率

（4）灯杆顶部、底部尺寸及壁厚由生产厂家根据本地的风荷载等级地震等级按钢结构应符合的强度、钢度、稳定性要求确定，并配套浪涌保护器，同时应保证足够的电气安装及维护空间。

（5）紧固件螺钉、螺母为不锈钢。

（6）坠落预防：为防止灯具脱落，灯具应预设防坠落装置。

（7）表面处理：热镀锌+喷塑。

（8）灯杆颜色：颜色为灰色，回纹及底座花纹为金色，或由业主指定。

（9）配电门采用三角防盗锁。

（10）材料TH：6mm，Q235。

（11）500×500×25mm灯杆底座法兰盘、500×500×5mm预埋镀锌钢板、地脚镀锌螺栓 4×M24×2.15m。

（12）在路灯杆件6800mm处增加一横杆，横臂长为2000mm。

（13）在路灯杆件3000mm处开一直径为40mm的孔，用于杆件箱进线。

附：灯杆大样图

- 3.1.11 12m高交叉口路灯杆

- （1）主杆杆件造形外观尺寸符合灯杆大样图要求。

（2）本图灯型仅供参考，灯具、灯架与灯杆共同组成灯型为成套设备，由业主采购（或招标采购）后确定。

（3）灯型应满足灯具安装高度、悬挑长度、仰角、具数量及为灯的功率。

（4）灯杆顶部、底部尺寸及壁厚由生产厂家根据本地的风荷载等级、地震等级按钢结构应符合的强度、钢度、稳定性要求确定，并配套浪涌保护器，同时应保证足够的电气安装及维护空间。

（5）紧固件螺钉、螺母为不锈钢。

（6）坠落预防：为防止灯具脱落，灯具应预设防坠落装置。

（7）表面处理：热镀锌+喷塑。

（8）灯杆颜色：颜色为灰色，回纹及底座花纹为金色，或由业主指定。

（9）配电门采用三角防盗锁。

（10）材料TH：6mm，Q235。

（11）500×500×25mm灯杆底座法兰盘、500×500×5mm预埋镀锌钢板、地脚镀锌螺栓 4×M24×2.15m。

附：灯杆大样图

- 3.1.12 13.5m高单悬臂路灯杆（类型二）

（1）主杆杆件造形外观尺寸符合灯杆大样图要求。

▲（2）灯杆主杆50*200mm，整体的口径200*200mm，法兰盘500*500*25mm，总高13.5米，壁厚6.0mm。须提供质量监督检验机构出具的验检报告扫描件加盖制造商及投标人公章作为佐证，所检测的灯杆造形外观须符合设计要求，且检测报告编号须能在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图。

- （3）灯具、灯架与灯杆共同组成灯型为成套设备。

（4）灯型应满足灯具安装高度、悬挑长度、仰角、灯具数量及为灯的功率。

（5）灯杆顶部、底部尺寸及壁厚由生产厂家根据本地的风荷载等级、地震等级按钢结构应符合的强度、钢度、稳定性要求确定，并配套浪涌保护器，同时应保证足够的电气安装及维护空间。

（6）紧固件螺钉、螺母为不锈钢。

（7）坠落预防：为防止灯具脱落，灯具应预设防坠落装置。

（8）表面处理：热镀锌+喷塑。

（9）灯杆颜色：颜色为灰色，回纹及底座花纹为金色，或由业主指定。

（10）配电门采用三角防盗锁。

（11）材料TH：6mm，Q235。

（12）500×500×25mm灯杆底座法兰盘、500×500×5mm预埋镀锌钢板、地脚镀锌螺栓 4×M24×2.15m。

附：灯杆大样图

- 3.1.13 13.5m高单悬臂路灯杆（类型三）

- （1）主杆杆件造形外观尺寸符合灯杆大样图要求。

（2）灯杆主杆50*200mm，整体的口径200*200mm，法兰盘500*500*25mm，总高13.5米，壁厚6.0mm。

- （3）灯具、灯架与灯杆共同组成灯型为成套设备。

（4）灯型应满足灯具安装高度、悬挑长度、仰角、灯具数量及为灯的功率。

（5）灯杆顶部、底部尺寸及壁厚由生产厂家根据本地的风荷载等级、地震等级按钢结构应符合的强度、钢度、稳定性要求确定，并配套浪涌保护器，同时应保证足够的电气安装及维护空间。

（6）紧固件螺钉、螺母为不锈钢。

（7）坠落预防：为防止灯具脱落，灯具应预设防坠落装置。

（8）表面处理：热镀锌+喷塑。

（9）灯杆颜色：颜色为灰色，回纹及底座花纹为金色，或由业主指定。

（10）配电门采用三角防盗锁。

（11）材料TH：6mm，Q235。

（12）500×500×25mm灯杆底座法兰盘、500×500×5mm预埋镀锌钢板、地脚镀锌螺栓 4×M24×2.15m。

附：灯杆大样图

- 3.1.14 13.5m高单侧高低双悬臂路灯杆

- （1）主杆杆件造形外观尺寸符合灯杆大样图要求。

（2）本图灯型仅供参考，灯具、灯架与灯杆共同组成灯型为成套设备，由业主采购(或招标采购)后确定。

- （3）灯型应满足灯具安装高度、悬挑长度、仰角、灯具数量及为灯的功率

（4）灯杆顶部、底部尺寸及壁厚由生产厂家根据本地的风荷载等级地震等级按钢结构应符合的强度、钢度、稳定性要求确定，并配套浪涌保护器，同时应保证足够的电气安装及维护空间。

（5）紧固件螺钉、螺母为不锈钢。

（6）坠落预防：为防止灯具脱落，灯具应预设防坠落装置。

（7）表面处理：热镀锌+喷塑。

（8）灯杆颜色：颜色为灰色，回纹及底座花纹为金色，或由业主指定。

（9）配电门采用三角防盗锁。

（10）材料TH：6mm，Q235。

（11）500×500×25mm灯杆底座法兰盘、500×500×5mm预埋镀锌钢板、地脚镀锌螺栓 4×M24×2.15m。

附：灯杆大样图

- 3.1.15  8m高单悬臂路灯杆

（1）主杆杆件造形外观尺寸符合灯杆大样图要求。

（2）灯具、灯架与灯杆共同组成灯型为成套设备。

（3）灯型应满足灯具安装高度、悬挑长度、仰角、具数量及为灯的功率。

（4）灯杆顶部、底部尺寸及壁厚由生产厂家根据本地的风荷载等级、地震等级按钢结构应符合的强度、钢度、稳定性要求确定，并配套浪涌保护器，同时应保证足够的电气安装及维护空间。

（5）紧固件螺钉、螺母为不锈钢。

（6）坠落预防：为防止灯具脱落，灯具应预设防坠落装置。

（7）表面处理：热镀锌+喷塑。

（8）灯杆颜色：颜色为灰色，回纹及底座花纹为金色，或由业主指定。

（9）配电门采用三角防盗锁；

（10）材料TH：6mm，Q235。

（11）350×350×18mm灯杆底座法兰盘、350×350×5mm预埋镀锌钢板

附：灯杆大样图

- 3.1.16 护栏灯

（1）功率12W，灯具的灯体选用优质铝型材成型，型材表面设置加强槽，增加灯具散热和灯具的强度；灯具外观表面喷塑处理；灯具应具备防盗功能，螺丝采用沉头螺栓， 安装完毕并固定后表面需平整、外形美观、拆卸方便。

（2）①灯具的端盖选用 ADC12 铝合金材料经强力压铸成型，结构强度高，抗冲击能力强；经过机械开介、平口；对固定护栏灯具的部分采用专业设备进行开孔、钻孔、精工打磨等；

▲②灯具应达到户外产品强腐蚀型(WF2)和2G加速度10万次振动检测（并提供质量监督检验机构出具的检验报告复印件，检测报告编号在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图）。

（3）灯具的端盖和灯体之间采用不锈钢螺栓紧固连接，安装完毕后，灯具有防坠落装置；

（4）灯具防眩光设计：采用独特的反射间接照明防眩光技术，达到最佳的视觉舒适度。

（5）灯具配光设计：满足间接照明防眩光技术同时配光应适合道路照明要求，光线投射在路面上，照度及眩光控制满足《城市道路照明设计标准》要求；安装应根据现场护栏高度，路面宽度来调整，保证路面照明均匀，减少眩光及形成斑马线。

（6）灯具的密封胶条采用优质硅橡胶条挤压成型，耐200度以上高温，抗老化能力强，密封效果好；两套灯具之间的连线采用抗老化阻燃电缆，电缆的接头采用防水插接头直接相连，不允许通过驳接连线。

（7）确保灯具的光效及应通过结温测试，有效保证灯具的光品质和光源的使用寿命。

（8）采用集中供电方式，电源须满足各分支回路串接低位护栏路灯要求，防雷符合10kA二级防雷等级的要求。

附：LED护栏灯大样图

- 3.1.17 300W  LED路灯灯具

▲（1）LED路灯功率：300W，光源光通量42000lm，LED光源的相关色温：3000K(范围为2870K~3220K)，光源的显色指数不小于70，须提供灯具在户外环境下实际燃点老炼不少于1000小时后实测的质量监督检验机构出具的检验报告复印件，检测报告编号须能在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图。

（2）驱动电源参数。LED 驱动电源效率≥90%，驱动电源要求为恒流源并通过国家3C强制认证，电源防护等级 IP67 及以上，驱动电源应具备分时段调光功能。

- （3）坠落预防。为防止灯具脱落，灯具应预设防坠落装置。

（4）采用高功率 LED 晶片及良好热设计，确保LED效率高、光衰低、寿命长。灯具采用非成像路灯专用光学系统，光源采用模块设计，模块矩阵式排列，模块数量可调整。IP65以上防护，I级电气性能：灯具绝缘电阻≥2M9；电磁兼容：无线电骚扰特性应符合 GB177431的要求，输入电流谐波应符合GB17625.1 的要求，电磁兼容抗扰度应符合GB/T18595的要求：光强分布及眩光限制要求：灯的亮度不应过高而导致不可接受的眩光，在纵向80°和90°光束角方向上，灯所发出的光强不得超过 30cd/10001m 和10cd/10001m，在任何情况下纵向90°光束角方向上的光强最大值不得超过 1000cd：显色指数＞70：平均寿命≥5 万小时：光通维持率：燃点3000h时，＞96%，燃点 6000h 时，≥92%，寿命终止时，≥70%：开关次数＞15000次。

（5）道路照明灯具采用半截光型灯具。灯具的功率因数≥95%。灯具初始光效≥140 Lm/W。所有灯具防腐、防尘、防潮、防护等级达到IP65以上，电气绝缘等级为CLASS1，防震等级为8级。要求反射器采用阳极氧化高纯铝一次成型，灯具向上开启维修。灯杆采用国内知名厂家产品，材质为优质Q235，一次压制成型，埋弧焊接，内外热镀锌后喷塑，要求喷塑均匀、附着力强，灯门在灯臂正向的左侧（方便维护人员巡路时检查灯门），并有防盗链。

附：灯头大样图

- 3.1.18 LED路灯灯具

（1）LED路灯功率：200W，光源光通量28000lm，LED光源的相关色温：3000K(范围为2870K~3220K)，光源的显色指数不小于70。

（2）驱动电源参数。LED 驱动电源效率≥90%，驱动电源要求为恒流源并通过国家3C强制认证，电源防护等级 IP67 及以上，驱动电源应具备分时段调光功能。

- （3）坠落预防。为防止灯具脱落，灯具应预设防坠落装置。

（4）采用高功率 LED 晶片及良好热设计，确保LED效率高、光衰低、寿命长。灯具采用非成像路灯专用光学系统，光源采用模块设计，模块矩阵式排列，模块数量可调整。IP65以上防护，I级电气性能：灯具绝缘电阻≥2M9；电磁兼容：无线电骚扰特性应符合 GB177431的要求，输入电流谐波应符合GB17625.1 的要求，电磁兼容抗扰度应符合GB/T18595的要求：光强分布及眩光限制要求：灯的亮度不应过高而导致不可接受的眩光，在纵向80°和90°光束角方向上，灯所发出的光强不得超过 30cd/10001m 和10cd/10001m，在任何情况下纵向90°光束角方向上的光强最大值不得超过 1000cd：显色指数＞70：平均寿命≥5 万小时：光通维持率：燃点3000h时，＞96%，燃点 6000h 时，≥92%，寿命终止时，≥70%：开关次数＞15000次。

（5）道路照明灯具采用半截光型灯具。灯具的功率因数≥95%。灯具初始光效≥140 Lm/W。所有灯具防腐、防尘、防潮、防护等级达到IP65以上，电气绝缘等级为CLASS1，防震等级为8级。要求反射器采用阳极氧化高纯铝一次成型，灯具向上开启维修。灯杆采用国内知名厂家产品，材质为优质Q235，一次压制成型，埋弧焊接，内外热镀锌后喷塑，要求喷塑均匀、附着力强，灯门在灯臂正向的左侧（方便维护人员巡路时检查灯门），并有防盗链。

- 3.1.19 LED路灯灯具

（1）LED路灯功率：150W，光源光通量21000lm，LED光源的相关色温：3000K(范围为2870K~3220K)，光源的显色指数不小于70。

（2）驱动电源参数。LED 驱动电源效率≥90%，驱动电源要求为恒流源并通过国家3C强制认证，电源防护等级 IP67 及以上，驱动电源应具备分时段调光功能。

- （3）坠落预防。为防止灯具脱落，灯具应预设防坠落装置。

（4）采用高功率 LED 晶片及良好热设计，确保LED效率高、光衰低、寿命长。灯具采用非成像路灯专用光学系统，光源采用模块设计，模块矩阵式排列，模块数量可调整。IP65以上防护，I级电气性能：灯具绝缘电阻≥2M9；电磁兼容：无线电骚扰特性应符合 GB177431的要求，输入电流谐波应符合GB17625.1 的要求，电磁兼容抗扰度应符合GB/T18595的要求：光强分布及眩光限制要求：灯的亮度不应过高而导致不可接受的眩光，在纵向80°和90°光束角方向上，灯所发出的光强不得超过 30cd/10001m 和10cd/10001m，在任何情况下纵向90°光束角方向上的光强最大值不得超过 1000cd：显色指数＞70：平均寿命≥5 万小时：光通维持率：燃点3000h时，＞96%，燃点 6000h 时，≥92%，寿命终止时，≥70%：开关次数＞15000次。

（5）道路照明灯具采用半截光型灯具。灯具的功率因数≥95%。灯具初始光效≥140 Lm/W。所有灯具防腐、防尘、防潮、防护等级达到IP65以上，电气绝缘等级为CLASS1，防震等级为8级。要求反射器采用阳极氧化高纯铝一次成型，灯具向上开启维修。灯杆采用国内知名厂家产品，材质为优质Q235，一次压制成型，埋弧焊接，内外热镀锌后喷塑，要求喷塑均匀、附着力强，灯门在灯臂正向的左侧（方便维护人员巡路时检查灯门），并有防盗链。

- 3.1.20 腊克线

- FVL-2.5，质量符合设计和国标要求

- 3.1.21 路灯电力电缆

YJV-0.6/1KV-5*25mm2 ，质量符合设计和国标要求

- 3.2 监控材料和设备：以下所有监控材料及相关设备必须具备兼容性，组装成套供货。

- 3.2.1 摄像机（500W卡口）

（1）支持相机与镜头一体化设计；支持输出黑白和彩色图像以及视频，支持对视频和抓拍图像进行融合显示。

（2）支持输出三张同时刻目标抓拍图片，包括可见光图片（全彩）、红外图片（黑白）以及融合图片（全彩），三张图片抓拍时间为同一时刻，图片中运动目标位置相同。

▲（3）支持同时预览可见光以及红外视频；将红外LED常亮灯朝向摄像机镜头进行测试，可见光视频预览中显示红外LED常亮补光灯灯珠无光，同时红外视频预览中可清晰显示红外LED常亮补光灯灯珠亮光；支持根据时间段控制设备端口使能，可对接入不同端口的补光灯进行使能输出，时间段可设。须提供质量监督检验机构出具的验检报告扫描件加盖制造商及投标人公章，检测报告编号须能在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图和网址。

（4）最大图像尺寸:≥2448X2048 像素

（5）视频帧率(1-50) fps 可设置。

（6）视频压缩支持 H.265、H.264、M-JPEG。

（7）支持车辆捕获抓拍功能，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡、无污损，白天环境光照度不低于 200lx，晚上辅助光照度不高于30lx 的条件下测试，白天和晚上的捕获率均≥99%。

（8）支持车牌识别功能(含新能源)，在白天环境光照度不低于 20lx，晚上辅助光照度不高于 30lx 的条件下测试，白天和晚上的识别率均≥99%。

（9）支持主/副驾驶人脸检出和抓拍功能。

（10）支持识别主/副驾驶是否系安全带功能。

（11）支持单张图与合成图的OSD叠加，并可根据RGB分量值对叠加的字体颜色进行更改；支持固定 OSD 叠加功能，支持在屏幕左上、左中、左下、中上、中下、右上、右中、右下位置进行叠加，位置可调:叠加字体大小不受视频主、副码流影响。

（12）支持人体检测、跟踪、抓拍，支持正面、背面抓拍，抓拍率≥99%；支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。

- （13）高低温试验应满足 - 45C~90C。

- 3.2.2 摄像机（400W球机）

▲（1）全景摄像机内置2个镜头，细节摄像机内置1个镜头；全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，纵向拼接偏差像素≤4个像素点；全景通道水平视场角≥200°；全景通道可垂直旋转，旋转范围≥12°。须提供质量监督检验机构出具的验检报告扫描件加盖制造商及投标人公章，检测报告编号须能在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图和网址。

（2）全景通道内置2个镜头，光圈不小于F1.0，具有不小于 1/1.8 靶面尺寸，内置4 颗补光灯。

▲（3）摄像机具有AR标签管理功能，可对监控区域的常规点位、卡口点位、人脸点位、重点道路等进行标签标注，最多可添加512个标签。须提供质量监督检验机构出具的验检报告扫描件加盖制造商及投标人公章，检测报告编号须能在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图和网址。

（4）云台明显抖动、转动或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。

（5）摄像机可通过预览窗口查看AR标签联动功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的视频进行预览。

- （6）内置不少于2个GPU 芯片

（7）全景路视频图像分辨率不小于 3840 X 1080，细节路视频图像分辨率不小于 560x1440

- （8）红外距离不小于200米

（9）具备声音警戒功能，可设置 11 种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数 1~50 次可设可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。

（10）具备闪光灯警戒功能，可设置闪光灯闪烁时间(1-300)，闪烁频率(高、中、低、常亮),亮度(1-100)，当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。

（11）设备进行违法停车检测时，镜头倍率为 1 倍情况下，白天有效检测距离最大为 150 米其他倍率下，白天有效检测距离最大为300米

（13）设备应能至少记录2张反馈机动车违法停车行为过车的图片。图片记录应符合《GA/T832-2014 道路交通安全违法行为图像取证技术规范》的要求。

（13）支持国密算法 SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114 A级。

- 3.2.3 闪光灯

（1）要求采用≥24 颗原装进口高亮度LED 芯片，寿命长，稳定性好，发光效率高。

（2）要求支持红外爆闪和白光爆闪，可通过软件记录闪光灯闪光次数。

（3）可通过RS485 进行远程升级，LED 频闪支持PWM 跟随触发，具有频率及占空比保护功能，发光角度10°；气体爆闪具有防误触发功能，提高产品寿命。

（4）最大功耗小于等于48W（补光灯在频闪模式下，亮度等级设置为255）。

- （5）闪光指数GN≥64m。

（6）支持通过485 接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1－255 级。

- （7）最小回电时间小于等于50ms。

（8）支持气体脉冲补光、LED 频闪补光闪方式，可通过远程控制切换补光方式。

（9）具有LED 和气体灯管两种光源，支持可见光补光，红外补光。

（10）1 路RS485 接口、1 路爆闪输入接口，一路光源切换接口，1 路频闪输入接口。

- 3.2.4 光纤收发器

（1）支持 4 路千兆Combo（SFP 插槽或 RJ45），提供 8/16 个千兆电口，支持 IEEE 802.3、IEEE802.3u、IEEE 802.3x，支持6KV防浪涌，线速转发，存储转发交换方式，支持端口管理。 坚固式高强度金属外壳。工业导轨安装方式，室外宽温设计（-40℃~75℃）。

（2）采用 SW-Ring 环网专利技术，支持单环、耦合环、链环、Dual-homing 环网功能，网络故障自动恢复时间<20ms。

（3）支持交直流电源可选，支持直流双电源冗余。

（4）SNMPv1/v2c用于不同级别的网络管理。

（5）端口镜像可对数据进行分析和监视，便于在线调试。

（6）QoS允许实时流量分类和优先级。

（7）LLDP可实现自动拓扑发现，便于可视化管理。

（8）文件管理便于对设备快速配置和在线升级。

（9）端口统计可用于端口实时流量统计。

（10）用户密码可对用户分级管理，提高设备管理安全性。

（11）继电器报警便于施工现场的故障排查。

（12）风暴抑制可抑制广播、未知组播和未知单播。

（13）VLAN可通过设置虚拟局域网来简化网络规划。

（14）端口汇聚可增加网络带宽，增强网络连接的可靠性，以实现最佳带宽利用率。

（15）带宽管理能合理分配网络带宽，防止不可预知的网络状态。

（16）IGMP侦听和静态组播可用于过滤组播流量，以节约网络带宽。

（17）SW-Ring和STP/RSTP可实现网络冗余，防止网络风暴。

（18）支持PoE供电功能通过以太网给受电设备供电，减少受电设备的线缆连接。

- （19）802.1X认证可增强网络的灵活性和安全性。

（20）工作温度：-40～75℃，相对湿度：5%～95%（无凝露）。

- （21）外壳：IP30防护等级，金属外壳。

（22）安装：DIN 卡轨式安装 1.16 个 10/100/1000Base-T 以太网端口。

- 3.2.5 挂杆机柜

- （1）规格: 350*550*650mm

（2）材料：选用优质冷轧钢板加工，材料厚度为2.0mm，确保设备箱整体的牢固性及使用稳定性

- （3）所有构件应进行热镀锌处理，镀锌厚度为85μm

（4）设备箱为室外挂杆式节后，内设置固定层板；箱体设计下走线方式，并预留敲落孔；前门为防盗锁单开钢制门，内侧四周设置缓冲发泡胶条；箱体按要求丝印内容

（5）配置: 2个直径为70mm的防护胶圈，2个1P16A空开，一个DC12V开关电源，2块层板， 1个2P40KV防雷器，2套散热风扇(含温感)，1条接地铜条 ，2个门磁，2个四插电源

- 3.2.6 工业交换机

- （1）支持 3 路千兆光（SFP 插槽），7 路百兆光电。

（2）采用 SW-Ring 环网专利技术，支持单环、耦合环、链环、Dual-homing 环网功能，网络故障自动恢复时间<20ms。

（3）支持双电源输入，输入电压：12～48VDC。

（4）SNMPv1/v2c用于不同级别的网络管理。

（5）端口镜像可对数据进行分析和监视，便于在线调试。

（6）QoS允许实时流量分类和优先级。

（7）文件管理便于对设备快速配置和在线升级。

（8）带宽管理能合理分配网络带宽，防止不可预知的网络状态。

（9）端口统计可用于端口实时流量统计。

（10）用户密码可对用户分级管理，提高设备管理安全性。

（11）继电器报警便于施工现场的故障排查。

（12）风暴抑制可抑制广播、未知组播和未知单播。

（13）VLAN可通过设置虚拟局域网来简化网络规划。

（14）端口汇聚可增加网络带宽，增强网络连接的可靠性，以实现最佳带宽利用率。

（15）IGMP侦听和静态组播可用于过滤组播流量，以节约网络带宽。

（16）SW-Ring和STP/RSTP 可实现网络冗余，防止网络风暴。

（17）工作温度：-40～75℃，相对湿度：5%～95%（无凝露）。

（18）外壳：不低于IP30 防护等级，金属外壳。

（19）安装： DIN 卡轨式安装。

- 3.2.7 电源线:符合设计和国标要求

RVVP-3*2.5，无阻燃

- 3.2.8 电源线：符合设计和国标要求

KVVP-3*2.5，阻燃

- 3.2.9 汇聚交换机

配置参数不低于：48个10/100/1000M自适应电口，4个万兆SFP+接口，1个console，1个RJ-45 Console口，1个Micro USB Console口，2个扩展槽，2个模块化电源插槽，三层交换，支持网络管理及安全管理，至少配置1个电源模块，配置2个SFP万兆光模块，交换容量不低于：736Gbps/7.36Tbps，包转发率不低于：252Mpps/432Mpps，端口防雷:8KV

- 3.2.10 图片缓存服务器

- （1）2U机架式服务器

（2）处理器:≥2颗处理器,核心数≥24,主频≥2.2GHz;

- （3）内存:≥64GB DDR4;

（4）配置≥2块480GB SSD,≥6块960GB SSD ;网口:配置≥2个千兆以太网口,≥2个万兆以太网口

- （5）电源:配置550W铂金1+1冗余电源

- 3.2.11 存储设备

企业级16T云存储专用设备

- 3.2.12 云存储服务器

（1）36盘位云存储磁盘阵列,4U机架/配备高性能多核处理器/16GB DDR4/支持SATA磁盘/配置至少6个千兆以太网电口,1个管理接口/支持文件基本操作,包括支持数据的直接读写,支持数据高速上传、下载/支持云内容灾备份,历史数据不丢失,数据全部完整,业务不中断/支持视频流、图片流直存和转存在同一套云存储环境混合部署/支持GB/T28181-2011、Onvif、RTSP、H265、SVAC等标准视频协议/支持无缝接入现有对象云存储实现统一存储统一管理；

（2）支持多网络平面，在多网络平面具备统一存储命名空间，提供唯一入口IP访问，支持多网映射；

（3）支持网闸一键复制快速配置，支持识别当前网闸里的异常配置并快速告警，支持网闸功能的一键清空，支持以上传文件方式一键配置网闸，支持网闸模板下载；

▲（4）云存储支持N+M:K:X:Y:Z四级动态容错，其中X代表节点，Y代表机架，Z代表存储池，在硬盘、节点、机架、存储池的每一层级都支持N+M:K动态容错策略，每一层级扩容场景下，无需人工干预，全自动提升可靠性；须提供质量监督检验机构出具的验检报告扫描件加盖制造商及投标人公章，检测报告编号须能在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图和网址。

▲（5）云存储支持5种智能数据恢复策略：支持读或者下载时自动判断和触发数据恢复;支持小文件、静态数据、热点数据优先恢复；支持以时间维度顺序恢复；支持对打标的特定文件、锁定的文件优先恢复；支持手动选择关键点位、关键时间段的录像、图片数据优先进行恢复；多种数据恢复策略支持组合配置、支持全自动自适应，保障数据存储可靠性。须提供质量监督检验机构出具的验检报告扫描件加盖制造商及投标人公章，检测报告编号须能在国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台中可查询并提供查询截图和网址。

- 3.2.13 非现场执法服务器

- （1）2U单路标准机架式服务器

（2）CPU:配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器,核数≥16核,主频≥2.5GHz

（3）内存:配置128G DDR4,16根内存插槽,最大支持扩展至1TB内存

（4）硬盘:配置3块1.2TB SAS硬盘;最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘,可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘;

（5）阵列卡:配置SAS_HBA卡(支持RAID 0/1/10) ;

- （6）PCIE扩展:最大可选支持6个PCIe扩展插槽;

（7）网口:板载2个千兆电口,支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口;

（8）其他接口:配置1个千兆RJ-45管理接口,4个USB 3.0接口,2个位于机箱后部,2个位于机9、箱前部;1个VGA口,位于机箱后部;可选1个COM口位于机箱后部;

- （9）电源:配置550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源

（10）机箱规格:87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)，允许±偏差2mm

- （11）设备重量:最大30千克(不含导轨)

（12）支持电子警察数据审核、卡口数据审核、违停球数据审核、不礼让行人数据录入、机动车相关信息核查、上传非现场业务信息、保存非现场业务信息、修改非现场业务信息、非现场执法记录统计、支持告知短信发送;

（13）支持非现场业务数据录入和自动监听发现并获取特定文件夹中新增图片、文件夹地址配置、违法地点参数配置、执法取证设备参数配置、图片水印叠加;

（14）支持对接电子警察设备前端平台、对接违停球设备前端平台、对接短信平台、对接六合一平台,支持业务数据直传集成指挥平台,支持非现场数据上传参数配置,支持短信发送规则配置;

（15）支持电子警察及违停球设备参数设置、道路和路段信息设置、法律法规设置,支持登录日志、异常日志、操作日志、在线用户等安全审计管理,支持对存储的数据采用SM4国密加密算法加密;

（16）支持交通卡口信息的手工录入与自动整合上传,支持执法站设备信息的手工录入与自动整合上传，具体包括:取证图像录入、卡口业务信息录入、执法站设备业务信息录入、车牌识别、精确定位、道路和路段识别、图像水印叠加、卡口设备选择、上传卡口业务信息、上传执法站设备业务信息、设备上传数据列表、设备上传数据统计；

- 3.2.14 现场执法服务器

（1）2U单路标准机架式服务器
（2）CPU:配置1颗x86架构HYGON7263处理器,核数≥16核,主频≥2.5GHz
（3）内存:配置96GDDR4,16根内存插槽,最大支持扩展至1TB内存
（4）硬盘:配置2块1.2TBSAS硬盘;最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘,可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘;
（5）阵列卡:配置SAS_HBA卡(支持RAID0/1/10);
（6）PCIE扩展:最大可选支持6个PCIe扩展插槽;
（7）网口:板载2个千兆电口,支持选配10GbE、25GbESFP+等多种网络接口;
（8）其他接口:配置1个千兆RJ-45管理接口,4个USB3.0接口,2个位于机箱后部,2个位于机箱前部;1个VGA口,位于机箱后部;可选1个COM口位于机箱后部;
（9）电源:配置550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源
（10）机箱规格:87.8mm(高)x448mm(宽)x730mm(深),，允许±偏差2mm
（11）设备重量:最大30千克(不含导轨)
（12）支持现场执法信息录入、录入信息自动核验、证件识别、车牌识别、电子签名、人脸核查、证件核查、车辆核查、精确定位、道路及路段识别、简易程序/强制措施/处理通知等相关电子文书生成、电子缴款凭证生成、上传现场执法业务信息、保存现场执法业务记录、现场执法记录统计、告知短信发送;
（13）支持现场执法业务数据审核、对接六合一平台数据上传与数据核查相关接口,支持现场执法业务数据直传六合一平台,支持对接短信平台,支持现场执法数据上传参数配置,支持短信发送规则配置;
（14）支持登录日志、异常日志、操作日志、在线用户等安全审计管理,支持对存储的数据采用SM4国密加密算法加密。

- 3.2.15 车辆缉查布控服务器

（1）2U单路标准机架式服务器
（2）CPU:配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器,核数≥16核,主频≥2.5GHz
（3）内存:配置64G DDR4,16根内存插槽,最大支持扩展至1TB内存
（4）硬盘:配置2块1.2TB SAS硬盘;最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘,可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘;
（5）阵列卡:配置SAS_HBA卡(支持RAID 0/1/10) ;
（6）PCIE扩展:最大可选支持6个PCIe扩展插槽;
（7）网口:板载2个千兆电口,支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口;
（8）其他接口:配置1个千兆RJ-45管理接口,4个USB 3.0接口,2个位于机箱后部,2个位于机箱前部;1个VGA口,位于机箱后部;可选1个COM口位于机箱后部;
（9）电源:配置550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源
（10）机箱规格:87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)，允许±偏差2mm；
（11）设备重量:最大30千克(不含导轨)
（12）支持布控车辆信息的管理,包含:布控申请、布控记录、布控车辆轨迹生成、电子地图查看周边警力与车辆轨迹、布控车辆预警信息列表、撤销修改;
（13）支持布控车辆信息与卡口采集过车数据的融合比对和预警告知,包含:布控车辆出现的预警、预警短信发送、预警信息查看、车辆核查、精确定位、查获信息反馈、布控车辆名单管理、筛选查询、布控申请审批;
（14）支持对接交通卡口前端平台、对接短信平台、对接六合一平台,支持交通卡口设备参数设置、道路和路段信息设置,支持登录日志、异常日志、操作日志、在线用户等安全审计管理,支持对存储的数据采用SM4国密加密算法加密。

- 3.2.16 货车限行管理服务器

（1）2U单路标准机架式服务器
（2）CPU:配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器,核数≥16核,主频≥2.5GHz
（3）内存:配置64G DDR4,16根内存插槽,最大支持扩展至1TB内存
（4）硬盘:配置2块1.2TB SAS硬盘;最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘,可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘；
（5）阵列卡:配置SAS_HBA卡(支持RAID 0/1/10) ；
（6）PCIE扩展:最大可选支持6个PCIe扩展插槽；
（7）网口:板载2个千兆电口,支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口;
（8）其他接口:配置1个千兆RJ-45管理接口,4个USB 3.0接口,2个位于机箱后部,2个位于机箱前部;1个VGA口,位于机箱后部;可选1个COM口位于机箱后部；
（9）电源:配置550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源
（10）机箱规格:87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)，允许±偏差2mm；
（11）设备重量:最大30千克(不含导轨)
（12）支持通行证信息的比对、关联卡口信息和违法行为研判,包含:卡口禁行规则设置、闯禁行研判、闯禁行数据审核、数据统计、禁行区域维护；
（13）支持公众号数据对接、通行证信息审核、通行证信息修正、审批记录查看和筛选;
（14）支持通行证信息的录入与申请记录管理,包含:通行证信息录入、车辆信息录入、通行轨迹生成、通行证状态查看、审核情况查看、电子通行牌内容生成与下载、申请记录管理；
（15）支持对接交通卡口前端平台、对接短信平台、对接六合一平台,支持交通卡口设备参数设置、道路和路段信息设置,支持登录日志、异常日志、操作日志、在线用户等安全审计管理,支持对存储的数据采用SM4国密加密算法加密。

- 3.2.17 现场采集服务器

（1）2U单路标准机架式服务器
（2）CPU:配置1颗 x86架构HYGON 7263处理器,核数≥16核,主频≥2.5GHz
（3）内存:配置64G DDR4,16根内存插槽,最大支持扩展至1TB内存
（4）硬盘:配置2块1.2TB SAS硬盘;最高可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘,可选支持2块后置2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘;
（5）阵列卡:配置SAS_HBA卡(支持RAID 0/1/10)；
（6）PCIE扩展:最大可选支持6个PCIe扩展插槽；
（7）网口:板载2个千兆电口,支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口;
（8）其他接口:配置1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口,2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部；
（9）电源:配置550W(1+1)高效铂金CRPS冗余电源
（10）机箱规格:87.8mm(高)x 448mm(宽)x730mm(深)，允许±偏差2mm；
（11）设备重量:最大30千克(不含导轨)
（12）支持违法案件信息的录入、录入信息自动核验、身份证及驾驶证OCR识别、车牌识别、精确定位、电子签名、数据同步警务通设备；
（13）支持违法案件信息审批、违法案件信息列表、违法案件数据统计、对接六合一平台数据上传与数据核查相关接口,支持违法案件业务数据直传六合一平台,支持对接短信平台,支持违法案件信息上传参数配置,支持短信发送规则配置；
（14）支持登录日志、异常日志、操作日志、在线用户等安全审计管理,支持对存储的数据采用SM4国密加密算法加密。

- 3.2.18 管理软件平台

对于非现场执法服务器、现场执法服务器、车辆缉查布控服务器、货车限行管理服务器、现场采集服务器的平台数据软件及通道数。

- 3.2.19云存储软件

（1）云存储基础管理软件，含基础运行模块，集群管理、计划管理、索引管理、负载均衡等功能。支持视频、图片、对象数据存储，支持跨节点数据安全。

- （2）节点设备，包含存储节点授权8个

（3）存储资源虚拟化软件模块，含存储资源虚拟化功能，为应用提供池化资源服务；内置4608TB容量授权模块。

- 3.2.20 智能服务器（一体机）

- DS-IF4020-03U/X（标配）

★ （四）成立项目组，至少配备以下人员：项目负责人1人、运输人员不少于2人、装卸工不少于4人，其他人员不少于3人。中标后，招标人有权根据实际情况适当增加项目组成员，投标人不得拒绝。须提供承诺函和人员情况表，格式均自拟。

- （五）验收标准

中标人必须严格按照质量标准要求供货，如因产品质量问题造成监督部门验收不合格，所产生的责任费用由中标人负责；产品合格证、质量检验报告及送货清单等中标人应随货同行送达招标人指定交货地点，否则招标人有权拒绝验收货物。招标人、监理等相关单位有权对产品进行随机检验，检测结果若为不合格，中标人应在24小时内将货物退场并重新供应符合设计和国家质量标准的产品。

- （六）相关服务要求

1、中标人承诺其所提供的产品使用年限不低于国家规定使用年限，若因货物的使用年限无法达到国家规定的使用年限造成的一切责任和损失由中标人承担。在产品使用年限内因乙方产品质量问题引起事故，一切责任后果由中标人承担，并赔偿招标人一切损失费用。

2、招标人工程施工期间，中标人有义务派现场技术人员到招标人工地进行指导，无条件配合材料和设备的安装。

- 三、商务条件（以下内容均为不允许负偏离的实质性要求）

包：1

- 1、交付地点：招标人指定地点

2、交付时间：暂定300日历天，具体合同供货期限自合同签订之日起至双方权利义务履行完毕时止，中标人接到招标人供货通知约定时间内供货。

- 3、交付条件：最终验收合格后。

4、是否收取履约保证金：是。履约保证金百分比：为合同价款的10％。说明：履约保证金的形式：履约担保可以采用现金（须从企业法人基本账户转账、电汇）、银行保函、担保保函、建设工程保证保险之一的形式（根据闽建筑〔2015〕29文件规定，建筑业企业向建设单位递交生效的保函或保险合同后，建筑业企业不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向建设单位代为履行或承担代偿责任）。中标人无论是以何种形式提交履约保证金，均应事先经过发包人的同意，并按发包人同意的形式缴交履约保证金。

履约担保金的提交时间:中标人在接到中标通知书后且合同签订前提交。

履约担保期限：与供货期相同。如供货期超过保函或保险有效期的，有效期需延长至供货截止之日，若未按要求延长保函或保险合同的有效期，发包人将暂扣与履约担保金金额相等的材料款，待供货完成后一次性无息退还。

履约保证金的退还时间:供货完成后28天内一次性无息退还。

5、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 出厂检验：货物在出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证和有效的试验报告。 |
| 2 | 材料到现场初步验收：货物送达约定的安装地点后,由业主组织相关单位进行开箱验收，部分需要检测的材料，委托第三方机构进行检测的检测费用由中标人承担，基本质量、数量及规格型号的验收(但不作为最终合格的保证)，该验收应达到合同规定的要求。初步验收后货物仍由中标人负责保管。中标人对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求、投标文件承诺以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。 |
| 3 | 最终验收：货物安装调试和试运行结束后，中标人与采购人验收小组按招标文件以及合同相关条款要求对所有货物进行验收经验收的所有产品的各项技术参数、性能指标配置及其质量等均必须符合招标文件要求及投标文件承诺，并达到国家强制标准，其结果由双方确认，双方签署最终验收合格报告。验收时，中标人所供产品与招标文件或投标文件响应性不相符，采购人可要求退货。 |

6、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 合同价款的支付： 1、预付款支付: 1.1预付款支付比例或金额:签约合同价的10%。 1.2预付款支付期限:买方在合同生效且卖方开始进场施工并提交预付款保函后 10天内付款。 1.3卖方提交预付款担保的期限:卖方在开始进场施工后向买方提交预付款保函，预付款保函的担保金额与买方预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。预付款的担保期限至预付款完全抵扣时止。 1.4预付款担保的形式为:预付款保函采用银行保函、担保保函、保证保险等具有见索即付性质的独立保函，无论采用何种形式均须经买方同意，卖方向买方递交生效的保函或保险合同后，卖方不履行合同义务时，由保险公司、商业银行、工程担保公司向买方代为履行或承担代偿责任。 1.5预付款扣回的方式:预付款从第一次拨付月进度款时起扣，每次按实际拨付月进度款的50%扣回，直至完全抵扣预付款为后，按合同规定支付进度款。 2、货款支付: 2.1买方按月支付材料《设备)款的货物款项，支付金额为本月已完成货物款项的70%。买方收到卖方材料《设备)运至现场后经验收合格并全额开具验收合格货物款项的有效增值税专用发票及销货清单，经监理工程师审核后报买方确认后10个工作日内支付。 2.2卖方的货物交接后且已安装完成，经监理工程师审核后报买方确认后10个工作日内，支付至货物款项的80%；自《漳浦县滨海新区至旧镇道路照明工程》安装完工验收合格，经监理工程师审核后报买方确认后10个工作日内支付至货物款项的90%；《漳浦县滨海新区至旧镇道路照明工程》结算审核完成且全部提供增值税专用发票后，经监理工程师审核后报买方确认后10个工作日内，买方支付结算审核价的95%；留结算审核金额的5%作为质量保证金，若卖方全面履行本合同约定的质量保修义务，没有违约的，待二年质量保修期满后7个工作日内无息退还。卖方必须全额提供发票，买方向卖方提供质量保证金收据。 |

8、供货

8.1中标供应商必须能按照合同的规定，准时提供设备、配件、材料、工具，并负责所供设备、配件、材料及工具的包装和运输。

- 8.2. 组装及调试

涉及成套设备的所有货物均由中标供应商进行组装完成交付使用。中标供应商应派技术人员进行组装、调试及试运行。组装调试人员为中标供应商派出的高水平技术人员。

- 9.质保期及售后服务

9.1免费质量保修期为最终验收合格后2年（国家有更长质量保证期限规定的从其规定）。质保期内正常使用中出现故障，由中标人提供免费维修并更换损坏的硬件。

9.2中标供应商所提供的设备须厂家原装正品，执行国家“三包”政策标准，质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器、硬件设备由中标人负责包修、包换。免费保修期满前1个月内中标供应商应负责对软件系统及硬件设备进行一次免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证产品正常运行。

9.3中标供应商应设立7*24小时热线服务电话，受理采购人系统故障申告、技术咨询。中标供应商在收到采购人系统故障申告后，必须按要求及时解决。1小时内响应，6小时内到现场，12小时内解决故障。质保期内，中标供应商应免费提供相应的易损备件，并在项目所在地设有备品备件库；免费保修期结束后，产品一旦出现故障，应提供维修所需的零配件，并派出检修人员在24小时内到货物安装现场对货物进行维修，只收取更换的零配件成本费和检修人员实际发生的差旅费。

- 10、技术资料要求

中标供应商提供完整的技术资料2套，包括：货物验收标准（含货物合格证验收清单等）、原包装箱内的所有原厂资料及附件，其费用包括在投标价格中：

①、产品验收标准；

②、技术说明书；

③、使用说明书；

④、组装安装、调试、维修线路原理图；

⑤、零部件目录；

⑥、备品备件、易损件清单；

⑦、组装、维修及操作手册；

⑧、合同中要求的其他文件资料。

- 11.报价要求

11.1、投标人应在招标文件所附的开标一览表、投标分项价格表上写明投标的分项价格（详细列出货物配置与明细报价）和投标总价。投标人对每种货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择的报价。

11.2、投标人的投标总报价为投标项目经招标人验收合格并交付使用过程中所有可能发生的费用，包括：材料（设备）价款、税金、技术资料费、包装、从卖方到买方目的地（施工现场）的运输、装车、保险、卸货、检测及调试（含检测及验收报验费）、第三方送样检验费、试验费、总承包配合费、垃圾清运费、验收、技术服务、2年的质保期（国家有更长质量保证期限规定的从其规定）、安全防护、培训费以及所需零配件、外购件、外加工件、设备组装费等，买方不再支付其他任何费用。

11.3 若投标人的报价明显低于其他有效投标报价的，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人低于成本报价投标，其应作无效投标处理。

- 11.4本项目为固定单价合同加风险包干，供货量按实结算。

- 四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

第三卷

- 第六章 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖单位章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人签字或盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

2.投标文件制作工具中所涉及到盖投标人单位公章及法定代表人签字或盖章的，均须加盖单位电子印章及企业法定代表人电子印章（法人CA），投标文件格式另有说明除外。

3.本次招标采用电子招投标，招标文件中投标文件格式与电子招投标系统格式不一致的，以本招标文件格式为准。

4.投标文件内容均以电子版形式提交，所有证书、证件等证明材料应保证扫描件清晰可辩，否则专家可以做出不利于投标人的认定。

- （项目名称）

投 标 文 件

投标人： 	（盖单位章） 法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 		（签字或盖章）

年 	月 	日

## 目录

- 一、投标函

二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

四、投标保证金

五、商务和技术偏差表

六、分项报价表

七、资格审查资料

八、投标材料质量标准的详细描述

九、技术支持资料

十、相关服务计划

十一、其他资料

- 一、投标函

（招标人名称） ：

- 我方已仔细研究了 	（项目名称）材料采购招标项目招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写） 	（¥ 		）的投标总报价（其中，增值税税率为 	）提供 		（材料名称及技术服务和质保期服务），并

按合同约定履行义务。

- 我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标材料质量标准的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）相关服务计划；

......

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

- 我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

- 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

- 如我方中标，我方承诺：

  - 在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

  - 在签订合同时不向你方提出附加条件；

  - 按照招标文件要求提交履约保证金；

  - 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二 章 “投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

- （其他补充说明）。

投 标 人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字或盖章）

地	址：

网	址：

电	话：

传	真：

邮政编码：

年 	月 	日

- 二、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

投标人名称：

姓名： 	性别： 	年龄： 	职务：

系 	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证电子件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

- 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人（单

位负责人），现委托 	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改材料采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证电子件及委托代理人身份证电子件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字扫描原件上传。

投	标	人： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）： 	（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年 	月 	日

- 四、投标保证金

- （附有关单据扫描件）

另附：保函开立人出具的到账证明（如有）

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

- 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人： 	（盖单位章）

年 	月 	日

- 六、分项报价表

漳浦县滨海新区至旧镇道路照明工程材料采购清单表

单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 单位 | 品牌 | 数量 | 含税单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路灯成套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 塑钢栏杆 | ㎡ |  | 988.8 |  |  |  |
| 2 | 挂杆机柜 | 台 |  | 58 |  |  |  |
| 3 | 13.5米路灯卡口 监控综合杆 | 套 |  | 4 |  |  |  |
| 4 | 8米路灯监控智慧灯杆 | 套 |  | 16 |  |  | 路灯灯杆 |
| 5 | 13.5米路灯监控智慧灯杆 | 套 |  | 35 |  |  |  |
| 6 | 13.5米双悬臂路灯监控智慧灯杆 | 套 |  | 4 |  |  |  |
| 7 | 12m高交叉口路灯杆 | 套 |  | 38 |  |  |  |
| 8 | 13.5m高单悬臂路灯杆（类型二） | 套 |  | 2217 |  |  |  |
| 9 | 13.5m高单悬臂路灯杆（类型三） | 套 |  | 11 |  |  |  |
| 10 | 13.5m高单侧高低双悬臂路灯杆 | 套 |  | 156 |  |  |  |
| 11 | 8m高单悬臂路灯杆 | 套 |  | 274 |  |  |  |
| 12 | 桥栏杆路灯（12W） | 套 |  | 2275 |  |  | 路灯灯具 |
| 13 | LED路灯灯具(300W) | 套 |  | 2557 |  |  |  |
| 14 | LED路灯灯具(200W) | 套 |  | 152 |  |  |  |
| 15 | LED路灯灯具(150W) | 套 |  | 320 |  |  |  |
| 16 | 腊克线 | 米 |  | 98866.98 |  |  | 电线电缆 |
| 17 | 路灯电力电缆 | 米 |  | 117042.567 |  |  |  |
| 18 | 高压电力电缆 | 米 |  | 6066.06 |  |  |  |
| 19 | 电源线（RVVP-3*2.5） | 米 |  | 614.52 |  |  |  |
| 20 | 电源线（KVVP-3*2.5） | 米 |  | 36328.88 |  |  |  |
| 21 | 组合型欧式路灯箱变 | 台 |  | 32 |  |  |  |
| 22 | 智慧城市管理平台 | 套 |  | 1 |  |  | 照明控制系统 |
| 23 | 单灯控制器 | 套 |  | 2754 |  |  |  |
| 24 | 集中控制器 | 套 |  | 32 |  |  |  |
| 监控成套设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 摄像机（卡口抓拍高清摄像机） | 台 |  | 16 |  |  | 监控系统 |
| 26 | 摄像机（400万监控球机） | 台 |  | 58 |  |  |  |
| 27 | 闪光灯 | 套 |  | 16 |  |  |  |
| 28 | 云存储服务器 | 台 |  | 8 |  |  |  |
| 29 | 云储存软件 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 图片缓存服务器 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 31 | 存储设备 | 块 |  | 288 |  |  |  |
| 32 | 管理软件平台 | 项 |  | 1 |  |  |  |
| 33 | 智能服务器（一体机） | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 34 | 光纤收发器 | 台 |  | 58 |  |  | 网络交换系统 |
| 35 | 工业交换机 | 台 |  | 58 |  |  |  |
| 36 | 汇聚交换机 | 台 |  | 2 |  |  |  |
| 37 | 非现场执法服务器 | 台 |  | 1 |  |  | 车辆执法管控系统 |
| 38 | 现场执法服务器 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 39 | 车辆缉查布控服务器 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 40 | 货车限行管理服务器 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 41 | 现场采集服务器 | 台 |  | 1 |  |  |  |
| 合计（含税、运输费、组装成品） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：建议路灯灯杆同一品牌、路灯灯具同一品牌、电线电缆同一品牌、照明控制系统同一品牌、监控系统同一品牌、网络交换系统同一品牌、车辆执法管控系统同一品牌。

投标人： 	（盖单位章）

年    月    日

七、资格审查资料

- （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 网址 |  | 传真 |  |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话 |  |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  |  |
| 近三年营业额 |  |  |  |  |
| 投标人关联企业情况 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理 关系的不同单位） |  |  |  |  |
| 投标材料制造商名称 |  |  |  |  |
| 投标人须知要求 投标材料制造商需具 有的资质证书 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以现

金或者支票形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证或基本存款账户信息扫描件。

2. 如果投标人须知第 1.4.1 项对投标材料制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书扫描件。

投标人： 	（盖单位章）

年    月    日

- （二）制造商授权书

- 制造商授权书（如有）

致： 	（招标人）

我单位 	（制造商名称）是按 	（国家／地区名称）法律成立的一

家制造商，主要营业地点设在 	（制造商地址）。兹授权按 	（国家／地区

名称））   的法律正式成立的，主要营业地点设在 	（投标人的单位地址）的 	（投

标人名称）以我单位制造的 	（材料名称及型号）进行 	（项目名称）        （项目编号）投

标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。授权期限： 	。

投标人名称： 	（盖单位章） 制造商名称： 	（盖单位实体公章）

签字人职务： 	签字人职务：

签字人姓名： 	签字人姓名：

签字人签名： 	签字人签名：

联系方式： 	联系方式：

授权日期：

（附：制造商营业执照复印件并加盖公章）

八、投标材料质量标准的详细描述

投标人： 	（盖单位章）

年    月    日

九、技术支持资料

投标人： 	（盖单位章）

年    月    日

十、相关服务计划

投标人： 	（盖单位章）

年    月    日

十一、其他资料

（一）投标人认为所需提供的其他证明资料

- （二）无行贿犯罪承诺函

（招标人名称）：

我单位                  （公司名称）以及法定代表人         （姓名）、拟派出的项目负责人        （姓名）近三年内均无行贿犯罪记录，如若不实，贵司有权没收本项目的投标保证金。

投标人：                    (盖单位章)

法定代表人：                 （签字或盖章）

年    月    日

- （三）

投标人诚信承诺函

（适用勘察设计、监理、货物、全过程工程咨询招标文件）

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

（四）拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- （三）商务评分标准对照情况点对点应答表

| 序号 | 商务部分评分内容 | 投标响应情况简述(评审要点说明)具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  |
| 2 |  |  | 2 |  |
| 3 |  |  | 3 |  |
| 4 |  |  | 3 |  |

备注:

1、投标人必须在投标文件中逐项做出如实明确的应答。

2、投标人应将招标文件中要求的如:相关证书、证明等装订编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码，以方便评委逐项翻阅。

3、相关佐证证明材料附在点对点应答表之后。

投标人：                    (盖单位章)

法定代表人：                 （盖章或签字）

年    月    日

- （四）技术评审点对点应答应答表

| 序号 | 评标项目 | 技术部分评分内容 | 投标响应情况简述(评审要点说明)具体内容或相应资料证明可以索引至投标文件中相应页码 | 分值 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人符合性检查实质响应基本技术参数的 | ▲ |  | 28 |  |
|  |  | ▲ |  |  |  |
|  |  | ▲ |  |  |  |
|  |  | ▲ |  |  |  |
|  |  | ▲ |  |  |  |
|  |  | ▲ |  |  |  |
|  |  | ▲ |  |  |  |
|  |  | ▲ |  |  |  |
|  |  | ▲ |  |  |  |
|  |  | 未标注的条款 |  |  |  |
| 2 | 路灯箱变 |  |  | 2 |  |
| 3 | 灯杆 |  |  | 3 |  |
| 4 | 综合杆（标杆） |  |  | 2 |  |
| 5 | LED路灯灯具 |  |  | 2 |  |
| 6 | LED路灯灯具 |  |  | 2 |  |
| 7 | LED路灯灯具 |  |  | 2 |  |
| 8 | LED路灯灯具 |  |  | 1 |  |
| 9 | 桥栏杆路灯（护栏灯） |  |  | 2 |  |
| 10 | 桥栏杆路灯（护栏灯） |  |  | 2 |  |
| 11 | 桥栏杆路灯（护栏灯） |  |  | 2 |  |
| 12 | 桥栏杆路灯（护栏灯） |  |  | 1 |  |
| 13 | 电线电缆 |  |  | 1 |  |
| 14 | 电线电缆 |  |  | 1 |  |
| 15 | 摄像机 |  |  | 1 |  |
| 16 | 项目管理制度 |  |  | 2 |  |
| 17 | 供货计划方案 |  |  | 2 |  |
| 18 | 产品质量自检计划 |  |  | 2 |  |
| 19 | 售后服务方案 |  |  | 2 |  |

备注:

1、投标人必须对自己所投产品或自身是否满足相关评分项目或技术参数项目，在投标文件中逐项做出如实明确的应答，表明是否满足或正负偏离。若投标人未作明确应答或相关资料提供不完整则视同为投标人不满足，评委有权做出不利于投标人的评议和评分。

2、投标人应将招标文件中要求的如:相关测试报告文件、各类证书、证明等装订编列章节，并编制页码索引。同时投标人应在投标文件的应答部分明确说明各文件所在页码，以方便评委逐项翻阅。

3、相关佐证证明材料附在点对点应答表之后。

投标人：                    (盖单位章)

法定代表人：                 （盖章或签字）

年    月    日