# 中华人民共和国

# 标准设备采购招标文件

（2017 年版）

使用说明

一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

# 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况，在招标文件中载明相应要求。

七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

联系电话：（010）68502581

龙海市四馆一中心项目-工人文化宫制冷系统工程（项目名称）设备采购

# 招标文件

报建编号： 3506812306060191

招标项目编号：E3506810601800365002

招标人：漳州市龙海区城投房地产开发有限公司（盖单位章）

招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司（盖单位章）

招标代理机构项目负责人：陈力贤

招标代理机构编制人：赵丽春

招标文件编制日期：2023年12月15日

目  录

第一章招标公告（适用于公开招标）	2

第二章投标人须知	5

第三章评标办法（综合评估法）	38

第四章合同条款及格式	50

第五章供货要求	83

第六章投标文件格式	99

第一卷

# 第一章招标公告（适用于公开招标）

龙海市四馆一中心项目-工人文化宫制冷系统工程（项目名称）设备采购招标公告

1.招标条件

本招标项目龙海市四馆一中心项目-工人文化宫制冷系统工程招标人为漳州市龙海区城投房地产开发有限公司，招标项目资金来自业主多渠道筹措，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对龙海市四馆一中心项目-工人文化宫制冷系统工程采购进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：海澄镇山后村；

2.2规模：本次招标为龙海市四馆一中心项目-工人文化宫制冷系统工程，投资约413.6929万元；

2.3招标范围和内容：制冷系统设备及辅材供货、安装、运输、装卸、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，具体详见施工图纸、有关设计变更通知、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。

2.4本次招标采购设备的名称：龙海市四馆一中心项目-工人文化宫制冷系统工程

2.5数量：详见招标文件第五章供货要求；

2.6技术规格：详见招标文件第五章供货要求；

2.7交货地点：工人文化宫内；

2.8交货期：在招标人下发供货通知后30日历天内制冷系统设备进场，设备进场后20日历天内完成制冷系统设备安装、调试、验收合格并交付使用。通风管道在合同签订后10日历天内安装完成，同时管线预埋及安装应满足本项目土建二次装修时间节点要求。

2.9质量要求：达到国家现行技术、验收规范的合格标准。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照(若为联合体投标，指联合体各方)， / 业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3一个制造商对同一品牌同一型号的设备指下列核心设备（屋顶式风冷分体式空调机组）仅能委托一个代理商参加投标。投标人若为代理商，必须提供核心设备的制造商出具有效的委托代理授权书（未明确本招标项目的，其授权经销证件无效），制造商不得与其唯一授权代理商同时参与本项目投标，否则相关投标均无效。

3.4投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（不包括其分支机构）（投标时需将查询结果截图上传, 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询）。

3.5投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（不包括其分支机构）（投标时需将查询结果截图上传）。

3.6在近三年内【自本项目在媒介发布招标公告之日的前三年内（含在媒介发布招标公告之日）】投标人或法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪记录（投标时应提供承诺函）。

3.7所投产品在近三年内【【自本项目在媒介发布招标公告之日的前三年内（含在媒介发布招标公告之日）】未发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。

3.8本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

3.9其它要求和标准详见招标文件的规定。

- 招标文件的获取

4.1（B）凡有意参加投标者，请于2023年12月19日 8:00:00至2024年01月

11日9:00:00登录漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）（公共资源电子交易平台名称及网址）采取无记名方式免费下载电子招标文件。

4.2 招标文件每套售价0元，售后不退。

5.投标文件的递交

5.1（B）投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年01月  11日9时00分，投标人应在截止时间前通过漳州市工程项目交易中心网（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn），电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

5.2（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2024年01月11日9:00:00前。

6.2投标保证金提交的金额：人民币捌万元整（¥80000元）。

6.3投标保证金提交的方式：详见招标文件投标须知前附表。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台(https://ggzyfw.fujian.gov.cn/)、漳州市工程项目交易中心(https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn)上发布。

8.联系方式

招 标 人：漳州市龙海区城投房地产开发有限公司

地    址：漳州市龙海区石码镇工农路建行大厦四楼

邮编：363100

联 系 人：林工

电    话：0596-6563077

传    真：/

电子邮件：/

网 址： /

开户银行： /

账 号： /

招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司

地    址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室

邮编：363005

联 系 人：小陈

电    话：0596-2031966

传    真：/

电子邮件：tianhe2031966@163.com

网 址： /

开户银行： /

账 号： /

2023年12月19日

异议接收联系人：林工，电话：0596-6563077或小陈，电话：0596-2031966，异议渠道和方式详见招标文件

# 第二章投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：漳州市龙海区城投房地产开发有限公司 地址：漳州市龙海区石码镇工农路建行大厦四楼 联系人：林工 电话：0596-6563077 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：天和国咨控股集团有限公司 地址：漳州市龙文区明发商业广场20幢2007室 联系人：小陈 电话：0596-2031966 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 龙海市四馆一中心项目-工人文化宫制冷系统工程 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 龙海市四馆一中心项目-工人文化宫制冷系统工程 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源：业主多渠道筹措 出资比例：100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 制冷系统设备及辅材供货、安装、运输、装卸、调试及试运行、验收、技术培训及售后服务等，具体详见施工图纸、有关设计变更通知、招标文件以及招标人对招标文件的答疑、澄清、修改或补充说明为准。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 在招标人下发供货通知后30日历天内制冷系统设备进场，设备进场后20日历天内完成制冷系统设备安装、调试、验收合格并交付使用。通风管道在合同签订后10日历天内安装完成，同时管线预埋及安装应满足本项目土建二次装修时间节点要求。 计划开始交货日期：/年/月/日 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 工人文化宫内 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见招标文件第五章供货要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | （1）资质要求（对制造商资质有要求的，应分别列出并注明）：1）本次招标要求投标人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照， / 业绩，并具有与本招标项目相应的供货能力。 2）本次招标不接受联合体投标。 3）一个制造商对同一品牌同一型号的设备指下列核心设备（屋顶式风冷分体式空调机组）仅能委托一个代理商参加投标。投标人若为代理商，必须提供核心设备的制造商出具有效的委托代理授权书（未明确本招标项目的，其授权经销证件无效），制造商不得与其唯一授权代理商同时参与本项目投标，否则相关投标均无效。 （2）财务要求：投标人提供的经会计师事务所或审计机构审计的财务报告彩色原件扫描件（成立年限按照投标文件递交截止时间推算）应符合下列规定： 1）成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的2022年度的财务报告。 2）成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。 3）无法按照上述提供财务报告彩色原件扫描件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明彩色原件扫描件或投标担保函彩色原件扫描件。 （3）投标人业绩：/ 投标设备业绩：/ （4）信誉要求：1）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（不包括其分支机构）（投标时需将查询结果截图上传, 通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询）。 2）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（不包括其分支机构）（投标时需将查询结果截图上传）。 3）在近三年内【自本项目在媒介发布招标公告之日的前三年内（含在媒介发布招标公告之日）】投标人或法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪记录（投标时应提供承诺函）。 4）所投产品在近三年内【【自本项目在媒介发布招标公告之日的前三年内（含在媒介发布招标公告之日）】未发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）。 （5）其他要求：1）本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 2）其它要求和标准详见招标文件的规定。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间： / 形式： / |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过该项目发布招标公告的媒介发布澄清文件。 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： / 分包金额要求： / 对分包人的资质要求： / |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | 详见形式评审标准、资格评审标准、响应性评审标准及第五章供货要求中标注“★”的技术参数 |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | ☑不允许 □允许，偏差范围： / 最高项数： / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：2023年12月25日 11 时 00 分前提交。 形式：潜在投标人对招标文件有疑问的，以不署名、不盖章的形式在上述时间前通过电子交易平台提出。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过该项目发布招标公告的媒介发布答疑、澄清文件。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：投标截止时间之前 形式：投标人应通过电子交易平台自行下载。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过该项目发布招标公告的媒介发布修改、补充文件。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：投标截止时间之前 形式：投标人应通过电子交易平台自行下载。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 按国家相关规定计取。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：人民币肆佰壹拾叁万陆仟玖佰贰拾玖元整，含暂列金壹拾玖万元（小写：4136929元，含暂列金190000元）。投标人的投标报价不能超过本项目最高投标限价，若投标人所报的投标报价超过招标文件规定的最高投标限价，则该投标人的投标文件将视为无效投标。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后90天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： ☑要求，投标保证金的形式： 1、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④任一种形式提交。 ①银行保函形式：电子银行保函。如采用电子银行保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子银行保函出具机构开具，电子银行保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。开具保函费用由投标人自理。 ②工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：电子担保保函。如采用电子担保保函形式提交项目投标保证金的，可通过漳州市工程交易中心网站电子保函平台自行选择电子担保保函出具机构开具，电子担保保函出具机构开具的投标电子保函格式应符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》要求 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。开具保函费用由投标人自理。 ③保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。）。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。开具保证保险的费用由投标人自理。 ④年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：投标人可按《漳行政〔2012〕19号》及《漳建易[2012]12号》文要求提交年度投标保证金。已缴交年度投标保证金的施工企业，凭漳州市工程项目交易中心开具的“漳州市年度投标保证金收讫证明书”参与本工程的投标，投标时不需要按单项工程交存投标保证金。投标人须将投标保证金有关单据证明扫描件（加盖投标人单位公章）与资格审查文件同时提交。否则资格审查不合格。 2、投标保证金证明材料提交形式： ①将银行保函、担保保函、投标保证保险、年度投标保证金凭证的扫描件（加盖投标人单位电子印章）作为资格文件的组成部分。 ②投标人以银行保函、担保保函、投标保证保险形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的：一、投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行保函、担保保函、投标保证保险开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。二、应将电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。注：（1）保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。（2）保函开立人开具的到账证明，详见附件。 投标人应当按照以上规定执行，否则视为未提交投标保证金，资格审查不合格。 3、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 投标保证金金额：捌万元人民币。 □不要求 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 因中标单位的违法行为导致中标被依法确认无效的；法律、法规规定的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | □无 ☑有，具体要求：投标文件所提供的证明资料均应为彩色原件扫描件。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2022年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | / 年 / 月 / 日至 / 年 / 月 / 日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前一年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日） |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3A（2） | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：/ 是否要求提交电子版文件：是 其他要求：投标时无需提供纸质文件。电子文档上传至交易中心平台。 注：中标后中标单位须再提供伍份正本投标资料及电子光盘1份（pdf盖章版），并加盖投标单位公章。 |
| 3.7.3A（3） | 投标文件是否需分册装订 | (不需要 □需要，分册装订要求：/ |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 投标文件全部采用电子文档，所有证书、证件等证明材料应保证为原件扫描件（招标文件另有规定除外），并清晰可辩，否则专家可以做出不利于投标人的认定。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 按招标文件第六章要求签字或盖章。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | ①投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件（福建版）。 ②投标文件编制工具软件供应商：国泰新点软件股份有限公司。 ③投标文件编制工具软件供应商联系电话：400-998-0000、0596-2032597。 ④投标文件编制和加密要求：投标文件等内容应由福建CA数字证书加密生成.ZZTF格式电子投标文件上传到电子招投标系统中。根据《漳州市公共资源交易中心关于启用网上招标投标企业法人电子印章（法人CA）的通知》投标人在投标文件制作过程中，法人CA（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。本项目采用电子招标，招标人不接受书面投标文件，递交投标文件截止时间前，投标人应提交一份加密的.ZZTF格式电子投标文件到电子招投标系统。网上投标操作见网上投标操作指南，见企业业务系统的帮助文档。若有疑问，可向电子招投标平台开发公司国泰新点软件股份有限公司咨询。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | / |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2024年01月11日9时00分 |
| 4.2.2（A） | 递交投标文件地点 | 本项目为线上开标形式（即不见面开标），投标人不必到漳州市龙海区石码镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼现场提交纸质投标文件及投标人名称变更证明材料（如有），采用扫描投标人名称变更证明材料（如有）加盖电子印章形式随同投标文件在线提交。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | ☑否 □是，退还时间： / |
| 5.1（A） | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：漳州市龙海区石码 镇紫崴路9号（龙海区行政服务中心东侧）荣昌公馆写字楼11楼。 |
| 5.2（4）（A） | 开标程序 | / |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，专家5人； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1人 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：①福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）②漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）网站上发布。 公示期限：根据闽发改法规[2018]444号文，依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于10日。 |
| 7.2 | 评标结果异议 | 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面形式向招标人提出。异议应当包括下列内容： （一）异议人的名称、地址及有效联系方式； （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）； （三）异议事项的基本事实； （四）相关请求及主张； （五）有效线索和相关证明材料。 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。 招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： (要求 履约保证金形式： 中标人可以选择以下任选一种形式提交：①现金（电汇或银行转账）；②银行保函；③履约保证保险。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。履约担保以现金电汇或银行转账递交的，应由中标人企业基本账户转出；采用银行保函形式提交履约担保金的，银行保函应由中标人公司注册所在地银行出具或项目所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目；银行保函的形式为见索即付形式，应以招标人为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则招标人不予接收。所需费用由中标人承担。采用履约保证保险形式提交履约担保金的，应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。中标人向保险公司缴交的保费，应由中标人所在地银行的中标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明项目编号。开具保证保险的费用由中标人自理。 履约保证金的金额：签约合同价的10% 履约保证金的提交时间：合同签订前中标人向招标人一次性缴交履约保证金。 履约担保期限：履约保证金以保函或保证保险的方式提交的，必须保证保函担保从合同签订之日起至所有货物验收合格后延长30天内有效。因交货期延误等原因导致保函有效期的延长，中标人应自行考虑。 履约保证金的退还：招标人确认采购量及服务质量（所有货物验收合格）后退还履约保证金（如有相应的违约金应扣除）。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | □否 ☑是，具体要求：1、本招标项目采用电子招投标。（1）所有投标文件制作工具中所涉及到企业盖章部分，需盖企业电子公章。 （2）企业CA（带有单位公章）用来登录系统，加密生成电子投标文件。开标时，解密电子投标文件必须使用之前生成标书的CA数字证书，方能正常解密。 （3）电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业公章处加盖投标人的企业电子公章。 （4）电子投标文件应根据招标文件的要求，在需盖企业法定代表人电子印章（法人CA）处加盖投标人的企业法定代表人电子印章（法人CA）。 2、采用线上开标形式（即不见面开标），远程解密。 远程开启标书：本项目采取线上开标形式（即不见面开标），投标人无需到现场参加开标。 操作步骤：将投标文件递交到漳州市工程项目交易中心“新点电子招投标交易平台”→及时登录“新点电子招投标交易平台”在平台【开标签到解密】查看现场开标情况。具体解密操作详漳州市工程项目交易中心的通知“不见面开标操作说明--投标单位”，并根据网上开标室解密时间提示，在解密时间明确下达之后45分钟内进行解密。 3、投标文件解密方式：投标人应在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在规定的解密时间内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，视为撤回其投标文件。 4、投标文件解密失败的补救方案：4.1部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。4.2在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 投标费用 | 1、投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任。 2、本工程招标代理费标准及支付方式按招标代理合同规定的标准及支付方式由招标人支付。招标人、中标人应按闽发改服价(2021) 250号《福建省建设工程交易服务收费标准》规定标准缴纳交易服务费（若有）。 |
| 10.2 | 监管部门 | 部门或机构名称：漳州市龙海区住房和城乡建设局 地点：漳州市龙海区公园西路82号 电话：0596-6527390 |
| 10.3 | 合同形式 | 1、本项目采用固定单价合同形式。上述单价包含材料设备费、人工费、各项措施费、运输费、安装费、相关配套辅材费、保管费、检测费、调试试验费、验收、培训等一切与本项目相关的费用，合同执行过程中招标人不再另行支付相关的费用。 2、风险范围： （1）在合同履行过程中，因国家政策、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化； （2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差； （3）中标人须对招标人提供的图纸、清单和制冷系统安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于招标人提供的图纸、清单和制冷系统安装土建条件等资料与现场实际情况存在偏差导致安装条件的变化，由此产生的一切费用由中标人自行承担，招标人不再支付任何费用。 （4）施工设备、材料等到达施工现场后，如因二次搬运等已含在投标报价内，合同实施过程中不予调整。场地由中标人自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由中标人自理，相关费用计入投标报价。 |
| 10.4 | 新增条款 | 1、中标人必须在中标候选人公示结束之日起3日历天内到招标代理单位领取中标通知书；中标人在收到中标通知书后7日历天内，与招标人联系商定合同事宜；否则，招标人可视为中标人自动放弃中标资格，投标保证金将被不予退还，并由招标人根据相关程序重新确定中标人。给招标人造成的损失超过投标保证金和履约保证金数额的（若有时），还应当对超过部分予以赔偿。 2、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，招标人将重新招标。被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，中标无效的，招标人应当依照法律规定的中标条件从其余投标人中重新确定中标人。导致招标人重新评审或重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新评审或重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。且若重新评审或招标后，最终确定的中标价高于本次被取消中标资格的中标人中标价的，还应赔偿两次中标差价等损失。 3、中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从招标人的组织安排。 4、开标记录表的交货期、投标报价与投标函不一致，以投标函为准。 5、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《工程建设项目货物招标投标办法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》及建设部与省、市人民政府等有关规定执行。 |

1.总则

1.1招标项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3交货地点：见投标人须知前附表。

1.3.4技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

- 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

（5）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（6）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（7）为本招标项目的代建人；

（8）为本招标项目的招标代理机构；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（10）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（11）被依法暂停或者取消投标资格；

（12）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（13）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（14）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（15）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（16）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（17）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为）；

（18）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

1.9.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.9.3投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10分包

1.10.1投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.11响应和偏差

1.11.1投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质量保证期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3招标文件的修改

2.3.1招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第4.2.1 项规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

2.4招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质量保证期服务计划；

（11）投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第 3.1.1（4）目所指的投标保证金。

3.2投标报价

3.2.1投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3投标有效期

3.3.1除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

3.4投标保证金

3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。

3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4 款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的复印件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的复印件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项至第 3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6备选投标方案

3.6.1除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3（A）（1）投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副

本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.7.3（B）投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

4.投标

4.1投标文件的密封和标记

4.1.1（A）投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4.1.2（B）投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体要求见投标人须知前附表。

4.1.3投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.4未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2投标文件的递交

4.2.1投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2（A）投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3（B）投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.4除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.5（A）招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.6（B）投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.7（A）逾期送达的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2.8（B）逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2（A）投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3（A）项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3（B）投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3（B）项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.4投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.5修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开标

5.1开标时间和地点（A）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。

5.1 开标时间和地点（B）

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）,通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）（A）检查投标文件的密封情况，按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，

公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（4）（B）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）（A）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（5）（B）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.评标

6.1评标委员会

6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.合同授予

7.1中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起 3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

7.2 评标结果异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.5 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.6履约保证金

7.6.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2中标人不能按本章第 7.6.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7签订合同

7.7.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起 30 日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

8.纪律和监督

8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5投诉

8.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第 2.4 款、第 5.3 款和第 7.2 款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1

项规定的期限内。

9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 附件一：开标记录表

开标记录表

|  |  | 开标时间： |  | 年 |  | 月 | 日 |  | 时 |  |  | 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投标报价 |  |  |  |  |  |  | 投标人代表 |
| 序号 | 投标人 |  | 密封情况 | 投标保证金 |  |  |  | 交货期 | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （万元） |  |  |  |  |  |  | 签名 |

最高投标限价：

招标人代表：	记录人：	监标人：

年     月      日

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：	）

（投标人名称）：

评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：

1.

2.

| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 请将上述问题的澄清、说明或补正于 |  | 年 |  |  | 月 | 日 |  |  |  | 时前递交至 |
|  |  |  |  | （详细地址）或传真至 |  |  |  |  |  |  |  |  | （传真号码）或 |
| 通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在 |  |  | 年 |  | 月 |
|  | 日 |  | 时前将原件递交至 |  |  |  |  |  |  | （详细地址）。 |  |  |  |  |  |

评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）

年

年    月      日

附件三：问题的澄清

问题的澄清

（编号：	）

评标委员会：

问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组

成部分。

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年     月     日

附件四：中标通知书

中标通知书

|  |  |  | （中标人名称）： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 你方于 |  |  | （投标日期）所递交的 |  |  | （项目名称）设备采购 |
| 招标的投标文件已被我方接受，被确定为中标人。 |  |  |  |
| 中标价： |  |  | 元。 |  |  |  |  |  |  |
| 请你方在接到本通知书后的 | 日内到 | （指定地点）与我方签订 |

设备采购合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第 7.6 款规定向我方提交履约保证金。

特此通知。

| 招标人： |  |  |  | （盖单位章） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人：） |  |  |  |  | （签字） |
|  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |

附件五：中标结果通知书

中标结果通知书

|  | （未中标人名称）： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 我方已接受 |  | （中标人名称）于 | （投标日期）所递交的 | （项 |
| 目名称）设备采购招标的投标文件，确定 |  |  | （中标人名称）为中标人。 |
| 感谢你单位对招标项目的参与！ |  |  |  |  |  |  |

招标人：	（盖单位章）

年         月     日

附件六：确认通知

确认通知

|  |  |  | （招标人名称）： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 你方于 |  | 年 |  |  | 月 |  | 日发出的 |  |  |  | （项目名称）设备采购招标关于招 |
| 标文件的澄清/修改的通知，我方已于 |  | 年 | 月 |  |  | 日收到。 |
| 特此确认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：	（签字）

年         月       日

# 第三章评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对所有通过形式、资格和响应性评审的投标人，按照本章第2.2.4（1）款规定的评分标准进行商务评分，按照本章第2.2.4（2）款规定的评分标准进行技术评分，按照本章第2.2.4（3）款规定的评分标准进行投标报价评分，并按投标报价、商务、技术的综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选单位。但投标报价低于其成本的除外。若出现多家排名并列的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术评分高的优先；如果技术评分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序[随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入排名并列的投标人相对应的投标编号（按照递交投标文件的正顺序由投标人现场抽取投标编号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选单位]。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字。由法定代表人（单位负责人）签字或盖章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | / |
|  |  | 备选投标方案 | 投标人不得提交备选投标方案 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | / |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | / |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 投标设备及技术服务和质量保证期服务 | 符合第五章“供货要求”中标注“★”的技术参数 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.11.3 项规定 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成(总分100 分) | 商务部分：10分 |
|  |  | 技术部分：55分 |
|  |  | 投标报价：35分 |
|  |  | 其他评分因数：0分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 取所有合格投标人投标报价的平均值作为评标基准价（高于最高投标限价的投标报价为无效投标报价，不参与评标基准价计算；低于最高投标限价的85%的投标报价，亦不参与评标基准价计算。）。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×¦（投标人评标价-评标基准价）¦/评标基准价，偏差率计算保留小数点后两位，小数点后第三位采用“四舍五入”。 |
| 条款号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准（总分10分） | A | 3 | 投标人承诺：质量保证期内免费上门，免费维修（包含所有配件的更换），在质量保证期内中标人应定期回访、维护，有问题做到及时处理。在接到故障通知后24小时内作出维修方案决定 ，如≤24小时内无法通过电话解决问题，中标人在接到故障通知的48小时内派专门维修人员到达现场维修，到达现场后24小时内修复；维修人员在48个小时内不能排除故障时，为不影响采购人的正常工作，中标人应免费提供替代产品。满足上述要求得3分。（满分3分） 注：投标人须提供承诺函，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人所投变冷媒流量空调制造商获得以下管理体系证书，每提供一项得1分，满分3分： （1）质量管理体系认证证书； （2）环境管理体系认证证书； （3）职业健康安全管理体系认证证书； 注：须提供有效的证书原件扫描件、全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上认证结果查询网页截图并加盖单位公章，证明材料提供不全、缺项或未提供不得分。 |
|  |  |  | 1 | 投标人所投变冷媒流量空调制造商获得有害物质过程控制管理体系认证证书，满足上述要求得1分。（满分1分） 注：须提供有效的证书原件扫描件、全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）上认证结果查询网页截图并加盖单位公章，证明材料提供不全、缺项或未提供不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人提供售后服务方案（包含售后服务内容、响应方式等方面），满足上述要求得3分，未满足的不得分。（满分3分） |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准（总分55分） | B | 15 | 投标人所投变冷媒流量空调产品的功能、性能、技术指标完全满足招标文件“第五章供货要求”，得 15分， 针对“第五章供货要求”的内容须在《商务和技术偏差表》进行逐一响应，未标注 “★”的技术参数每负偏离一项扣 0.1分，扣完为止。 注：投标人所提供的室外机的制冷量参数，须以中国能效标识网上（https://www.energylabel.com.cn）备案值为准，其余参数以制造商的产品样册或彩页参数为准。） |
|  |  |  | 3 | 投标人所投变冷媒流量空调具备智能回油控制可实现制热回油不停机不换向功能，满足上述要求得3分。（满分3分） 注：须提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的认证证书原件扫描件和检测报告原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整不得分。 |
|  |  |  | 3 | 所投产品的压缩机采用高压腔涡旋型式，得3分； 采用高中压腔涡旋型式，得1分； 采用其他型式不得分。（满分3分） 注：须提供有效的中国节能产品认证试验报告原件扫描件并加盖投标人公章，报告须含压缩机相关内容，证明材料提供不全、缺项或未提供不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人所投变冷媒流量空调压缩机设计具备退磁保护电路，当电流峰值超过退磁保护电流值时，机组立即停止运行，满足上述要求得3分。（满分3分） 注：须提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的认证证书原件扫描件和检测报告原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人所投变冷媒流量空调具备VIP模式功能，即供电量不足识别功能，如停电场合下，采用柴油发电机供电时，室外机直接可接入不同电源识别信号，发送电量不足信号给系统，此时只有设定VIP房间允许使用空调，其他房间禁止使用，保证应急空调使用，满足上述要求得3分。（满分3分） 注：须提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的认证证书原件扫描件和检测报告原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人所投变冷媒流量空调室外机具备智能化自清洁功能，可实现自动除尘，满足上述要求得3分。（满分3分） 注：须提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的认证证书原件扫描件和检测报告原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人所投变冷媒流量空调机组具备：①耐候性等级达到一级水平，符合户外防强腐蚀型的要求。 ②空调机组外壳及遥控器外壳均采用抗老化和抗腐蚀技术； ③室内机面板耐UV老化，色牢度≥4级/300小时加速老化试验。每提供一项得1分，满分3分。 注：须提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的认证证书原件扫描件和检测报告原件扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人所投变冷媒流量空调室外机压缩机采用①禁止升频或主动降频保护；②快速降频保护；③变频器峰值电流保护；④压缩机退磁保护；全部满足的得3分，不满足一项扣1分，扣完为止。 （满分3分）。 注：须提供所投产品样册图文详解原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人所投变冷媒流量空调机组具备：①永磁同步电机、②具备弱磁控制技术；③采用热磁发电的空调系统及控制技术要求。每提供一项得1分，满分3分。 注：须提供第三方认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人所投四面出风嵌入式室内机具备：①出风面板具备微风通道设计，体感更舒适； ②为满足客户对室内机不同位置的温度和气流分部需求，每个摆叶可单独调控送风方向； ③不用拆卸面板即可实现机身高度调节； ④内机可安装复合离子发生器，具备杀菌、除霉、除甲醛、除异味、保湿等功能。 全部满足得3分，不满足一项扣1分，扣完为止。 （满分3分） 注：须提供所投产品样册图文详解原件扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人所投变冷媒流量空调室外机气液分离器采用多孔式设计技术的，得3分； 采用单孔式设计技术的，得1.5分； 其余不得分。（满分3分） 注：须提供第三方检测机构出具的认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，未提供的不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人所投变冷媒流量空调室外机主控基板、变频模块具备电控360°冷媒冷却散热功能，满足上述要求得3分。（满分3分） 注：须提供具有CNAS或CMA标识的检测机构出具的认证证书原件扫描件和检测报告原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整不得分。 |
|  |  |  | 3 | 投标人所投薄型风管天井式室内机具备：①内置接水盘，不积灰，防脏堵；②标配浮子开关，实现防漏水保护。每提供一项得1.5分，满分3分。 注：须提供产品的样本原件扫描件及浮子开关漏水保护原理示意图原件扫描件并加盖投标人公章，未提供或提供不完整不得分。 |
|  |  |  | 3 | 所投变流量（或变频）空调室外机采用先进高效的制冷剂回路可实现过冷循环，过冷度＞25℃，得3分；过冷度≤25℃，得1分； 其余不得分。（满分3分） 注：须提供制造商的产品样册并加盖投标人公章，未提供不得分。 |
|  |  |  | 1 | 所投变频变冷媒流量空调产品具备：超高能效产品节能认证，得1分。（满分1分） 注：须提供有效的证书原件扫描件并加盖投标人公章，证明材料提供不全、缺项或未提供不得分。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准（总分35分） | C | 公式：C =35－¦F-Fm¦/Fm×Q 注： 1、C为报价得分。 2、Fm为评标基准价：取所有合格投标人投标报价的平均值作为评标基准价（高于最高投标限价的投标报价为无效投标报价，不参与评标基准价计算；低于最高投标限价的85%的投标报价，亦不参与评标基准价计算。）。 3、F为投标人的有效报价 4、Q为折价分值，F＞Fm Q=3； F＜Fm Q=1 5、计算分数时四舍五入取小数点后两位。 6、若投标人的报价超过最高限价为无效报价。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准 | D | 无 |
| 说明： (1)在评标期间，若出现资格条件符合本招标文件规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。 (2)对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。若有漏报，但在评标时取有效投标人该项最高报价加入漏（缺）报人的评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格，评标时不予核减，全部进入评标价评议。 (3)评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。 （4）有效投标不足三个的，应当对投标是否明显缺乏竞争和是否需要否决全部投标进行充分论证，并在评标报告中记载论证过程和结果。 |

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对所有通过形式、资格和响应性评审的投标人，按照本章第2.2.4（3）款规定的评分标准进行投标报价评分，按照本章第2.2.4（1）款规定的评分标准进行商务评分，按照本章第2.2.4（2）款规定的评分标准进行技术评分，并按投标报价、商务、技术的综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选单位。但投标报价低于其成本的除外。若出现多家排名并列的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术评分高的优先；如果技术评分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序[随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入排名并列的投标人相对应的投标编号（按照递交投标文件的正顺序由投标人现场抽取投标编号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选单位]。

- 评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3投标报价的偏差率计算投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.13 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

- 如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之

中。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务评分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术评分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.2.5 若投标人的技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%，即视为技术部分未实质性响应招标文件，按无效标处理。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投

标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1本次评标采用综合评估法。

评标委员会对所有通过形式、资格和响应性评审的投标人，按照本章第2.2.4（3）款规定的评分标准进行投标报价评分，按照本章第2.2.4（1）款规定的评分标准进行商务评分，按照本章第2.2.4（2）款规定的评分标准进行技术评分，并按投标报价、商务、技术的综合得分由高到低顺序推荐一名中标候选单位。但投标报价低于其成本的除外。若出现多家排名并列的，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术评分高的优先；如果技术评分也相等，则由招标人采用随机抽取方法确定排序[随机抽取方法：首先，招标人在号码池中放入排名并列的投标人相对应的投标编号（按照递交投标文件的正顺序由投标人现场抽取投标编号），然后，招标人公开随机抽取其中一个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选单位]。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章合同条款及格式

龙海市四馆一中心项目-工人文化宫制冷系统工程合同

甲方：

乙方：

签订地点：

签订时间：年月日

第一节合同协议书

（甲方名称，以下简称“甲方”）为获得		（项目名称）合同设备和技术服务和质量保证期服务，已接受	   （乙方名称，以下简称“乙方”）为提供上述合同设备和技术服务和质量保证期服务所作的投标，甲方和乙方共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函；

（3）商务和技术偏差表；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）供货要求；

（7）分项报价表；

（8）中标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术服务和质量保证期服务计划；

（10）其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：

| 序号 | 项目名称 | 规格/技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 签约合同价（元） |  |

注：上述单价暂定含增值税专用发票、人工费、差旅费、交通费、设备费、运输费、保险费、辅材、安装、调试、税费、管理费、验收过程等相关费用等其他一切伴随服务费。

4.交货时间：在甲方下发供货通知后30日历天内制冷系统进场，设备进场后20日历天内完成制冷系统安装、调试、验收合格并交付使用。通风管道在合同签订后10日历天内安装完成，同时管线预埋及安装应满足本项目土建二次装修时间节点要求。

5.甲方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向乙方支付合同价款。

6.本合同协议书一式	份，合同双方各执	份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

9.合同有效期为自签订盖章之日起至    年    月   日止。

甲方：（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

年	月	日

乙方：  （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字）

年	月	日

第二节通用合同条款

- 一般约定

  - 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

- 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

- 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

- 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

- 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

- 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

- 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

- 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

- 技术服务和质量保证期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质量保证期服务计划。

- 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

- 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

  - 合同当事人

- 合同当事人：指买方和（或）卖方。

- 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。

- 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质量保证期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质量保证期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护

务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

##### 1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2  施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质量保证期服务计划；

（11）其他合同文件。

#### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

#### 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

#### 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

#### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

### 2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质量保证期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质量保证期服务。

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

#### 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 10%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款

卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 60%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款

买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款

买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1 项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。

除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

#### 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

### 4. 监造及交货前检验

#### 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

#### 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 5.包装、标记、运输和交付

#### 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

#### 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

#### 5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运 7 日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用 m3  表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后 24 小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

#### 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付合理的复制、邮寄费用。

### 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

#### 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验 3 日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

#### 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

#### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

#### 6.4 验收

6.4.1.验收标准：国家或行业标准及规范；生产制造商的产品说明书、合格证书及技术资料等；当地安全监督管理部门要求的安全规范；招标文件及合同的约定；投标文件的承诺。

6.4.2.验收程序：出厂验收、初步验收、正式验收

6.4.2.1.出厂验收：乙方在货物出厂前，应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验，乙方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。在设备的生产过程中，甲方可委派技术人员对设备生产环节进行质量监督，并在设备出厂前进行随机抽检，乙方须予以配合并提供检验设备。

6.4.2.2.初步验收：乙方货物送到甲方指定存放地点后，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。外观、说明书符合采购文件技术要求，产品合格证齐全的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。甲方有权对乙方提供的货物进行随机抽样检测，检验费用由乙方负责。

6.4.2.3.正式验收：设备安装后，乙方需负责培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。验收合格后双方签署验收报告。

6.4.3.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

6.4.4.双方对验收结果有异议的，可委托国家认可的专业检测机构参与验收，并由其出具质量检测报告。

6.4.5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

6.4.6.合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

### 7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

### 8. 质量保证期

8.1  除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起 12 个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 12 个月。在合同第 6.4.3 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后 6 个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质量保证期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3 质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2 项情形下，如在验收款支付函签署后12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该12个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5 在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后6个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该6个月届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6 在第 8.4 款和第 8.5 款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

### 9. 质量保证期服务

9.1  卖方应为质量保证期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后 24 小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后 48 小时内到达，并在到达后 7 日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2  如卖方技术人员需到合同设备现场进行质量保证期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3  如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质量保证期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质量保证期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

### 10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收款支付函签署之日起 28 日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

### 11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

11.8  卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

### 12. 知识产权

12.1  买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后 28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

### 13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

### 14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.3 买方未能按合同约定支付合同价款的，应向卖方支付延迟付款违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的 1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

### 15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后 14 日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

### 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三节专用合同条款

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.1合同协议书中载明的签约合同价包括乙方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及乙方的合理利润。

3.1.2合同形式：采用固定单价合同形式的。上述单价包含材料设备费、人工费、各项措施费、运输费、安装费、相关配套辅材费、保管费、检测费、调试试验费、验收、培训等一切与本项目相关的费用，合同执行过程中甲方人不再另行支付相关的费用。

风险范围：（1）在合同履行过程中，因国家政策、市场价格变化、原材料供求关系、技术问题等造成的设备、材料、人工、运输、保险、检测、验收价格变化；

（2）投标时报价的错项、漏项、计量不准确、价格与市场实际偏差；

（3）乙方须对甲方提供的图纸、清单和制冷系统安装土建条件等资料进行认真审查和实地勘验，由于甲方提供的图纸、清单和制冷系统安装土建条件等资料与现场实际情况存在偏差导致安装条件的变化，由此产生的一切费用由乙方自行承担，甲方不再支付任何费用。

（4）施工设备、材料等到达施工现场后，如因二次搬运等已含在合同总价内，合同实施过程中不予调整。场地由乙方自行解决，并自行保管施工设备、材料，现场产生的垃圾由乙方自理，相关费用计入投标报价。

#### 3.2 合同价款的支付

甲方应通过以下方式和比例向乙方支付合同价款：

3.2.1 预付款：合同生效后，买方在收到卖方出具的与预付款金额等额的预付款担保（可以采用银行保函、担保保函、保证保险等形式）并经审核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的15%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款：

1）按月支付进度款。即按当月设备到货后支付至签约合同价的50％（含预付款）；当月设备安装完成后支付至签约合同价的75%；当月货物调试验收合格后支付至签约合同价的85%。

2）经第三方结算审核后且办理好归档手续和备案资料后，支付至结算审核价的97％。

3）剩余3％作为质量保证金。

4）所有货物验收合格满1年后若未出现质量、售后服务等问题无息退还50%的质量保修金，剩余50%的质量保修金于所有货物验收合格满2年后若未出现质量、售后服务等问题无息退还。

注：乙方应在甲方支付费用前提供等额增值税发票。增值税发票税率按国家相关规定计取。

### 5.包装、标记、运输和交付

#### 5.2 标记

5.2.1 乙方应标记以下必要的装运信息和标记：

（1）出厂明细表(装箱单)；

（2）出厂检验报告和合格证书；

（3）使用说明书；

（4）安装、维修及操作手册；

（5）提供原产地生产商的产品证明；

（6）合同中要求的其它文件资料。

（7）专用工具和特殊工具。

5.2.2 根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的贸易标志，以方便装卸和搬运。

#### 5.4 交付

5.4.1乙方应根据合同约定的交付时间、合同设备交付给甲方。甲方对乙方交付的包装的合同设备进行清点核验后应签发收货清单，乙方负责进行卸货并承担相应的费用。甲方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

### 6.4 验收

6.4.1 验收

（1）验收标准

乙方所提供的设备必须是制造制造商生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按制造商设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。乙方提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

（2）验收程序和方法

①出厂检验

乙方在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，乙方应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。

②乙方自检

设备在安装地安装完毕后，要求乙方对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向甲方提供自检记录。

③验收与最终验收

乙方自检后，乙方与甲方一同按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合甲方使用要求。安装完毕后，乙方需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。

（3）验收所发生的一切费用均由乙方承担。

### 7. 质量保证期

7.1 屋顶式风冷分体式空调机组质量保证期为2年（设备制造商质量保证期长于2年的，以其设备制造商质量保证期的质量保证期为准），其他设备质量保证期为1年（设备制造商质量保证期长于1年的，以其设备制造商质量保证期的质量保证期为准），质量保证期自所有货物验收合格之日起计算。

### 8. 质量保证期服务

8.1 在产品质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责，甲方概不负责。产品质量保证期内非因甲方的人为原因而出现货物质量问题的，由乙方负责（包括易耗品的更换）。乙方负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能及时修理或不能及时调换，按违约处理。质量保证期外，如因甲方使用不当造成故障，乙方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。

8.2 质量保证期后1年内重复出现质量保证期内出现过的故障，仍属保修范围。

8.3 在质量保证期内故障时间累计超过1个月，甲方有向乙方索赔的权力。

8.4 当货物质量保证期满之后，乙方依然能提供全面的技术支持及备件供应，费用双方另行协商。

8.5质量保证期内免费上门，免费维修（包含所有配件的更换），在质量保证期内乙方应定期回访、维护，有问题做到及时处理。在接到故障通知后24小时内作出维修方案决定，如≤24小时内无法通过电话解决问题，乙方在接到故障通知的48小时内派专门维修人员到达现场维修，到达现场后24小时内修复；维修人员在48个小时内不能排除故障时，为不影响甲方的正常工作，乙方应免费提供替代产品。

8.6质量保证期内，非人为原因损坏、失效或已达到报废标准的零部件除无偿更换外，对更换过的零部件相应重新计算质量保证期。

### 9. 履约保证金与质量保证金

履约保证金

履约保证金形式：乙方可以选择以下任选一种形式提交：①现金（电汇或银行转账）；②银行保函；③履约保证保险。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定。履约担保以现金电汇或银行转账递交的，应由乙方企业基本账户转出；采用银行保函形式提交履约担保金的，银行保函应由乙方公司注册所在地银行出具或项目所在地银行出具；银行保函的内容应针对本招标项目；银行保函的形式为见索即付形式，应以甲方为受益人且满足履约担保金的数额和有效期的要求；银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则甲方不予接收。所需费用由乙方承担。采用履约保证保险形式提交履约担保金的，应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。乙方向保险公司缴交的保费，应由乙方所在地银行的乙方企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明项目编号。开具保证保险的费用由乙方自理。

履约保证金的金额：签约合同价的10%

履约保证金的提交时间：合同签订前乙方向甲方一次性缴交履约保证金。

履约担保期限：履约保证金以保函或保证保险的方式提交的，必须保证保函担保从合同签订之日起至所有货物验收合格后延长30天内有效。因交货期延误等原因导致保函有效期的延长，乙方应自行考虑。

质量保证金

余款3%作为质保金。所有货物验收合格满1年后若未出现质量、售后服务等问题无息退还50%的质量保修金，剩余50%的质量保修金于所有货物验收合格满2年后若未出现质量、售后服务等问题无息退还。

### 10. 违约责任

### 10.1 乙方未按甲方或合同约定时间逾期交付货物或安装，每逾期一日乙方应支付10000元违约金，由甲方从待付货款或履约保证金中扣除。逾期超过20日不能交付货物或安装的甲方可单方解除本合同也可要求乙方继续履行，乙方履约保证金不予退还。如造成甲方其他损失的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

### 10.2 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况时，应在情况发生当日以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在接到通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长交货时间。若乙方在甲方同意的交货延缓期内仍不能交货，每逾期一日，仍按乙方逾期交货处理，甲方有权要求乙方继续履行合同，也可单方解除合同并追究乙方的违约责任。

### 11. 合同的解除

11.1甲方如在合同的履行过程中发现乙方有以下行为的，乙方要支付甲方5万元/次的违约金，违约金不足以赔偿甲方经济损失的部分，甲方有权继续追偿；且甲方有权解除合同，其履约保证金不予退还。

（1）在投标文件中弄虚作假、存在欺诈行为的。

（2）乙方在投标文件中表述的供货能力或售后服务或产品性能指标优于或达到招标文件要求、但实际上没能兑现其投标文件表述内容的。

注：若乙方所选用的品牌或规格型号或质量等不能满足招标文件要求的技术标准和质量等级，甲方有权拒绝使用，乙方需无条件更换，如需更换品牌或规格型号须经甲方同意后方可更换（更换后的技术标准和质量等级不低于招标文件要求），并向甲方支付5万元/次的违约金。

（3）对甲方合理的要求（供货、售后、结算、质保等）未按合同规定时间积极响应的，累计超过3次。

（4）产品引发重大事故，重大事故是指因乙方产品交货期、质量或售后服务等问题对甲方生产经营或第三方人身财产安全造成影响，被甲方或有关部门定性为重大事故的。

11.2在合同履行过程中，存在以下情形，合同可全部或部分解除：

（1）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务(细微义务除外)，或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后8日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救。

（2）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 12. 不可抗力

12.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和疫情等，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28 日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

12.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

12.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过 140 日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

### 13. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，按照以下第 2 方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

附件1

工程建设项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：

甲方：

乙方：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目甲乙合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 甲方的责任

甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

甲方：  (公章)                   乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：         法定代表人或其委托代理人：

（签章）                          （签章）

组织机构代码：                   组织机构代码：

地  址：                          地  址：

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                      法定代表人：

委托代理人：                      委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

电子信箱：                       电子信箱：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账    号：

附件2

质量保修书

买方（全称）：

卖方（全称）：

买方和卖方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 龙海市四馆一中心项目-工人文化宫制冷系统工程 （项目名称）签订设备质量保修书。

一、设备质量保修范围和内容

卖方在质量保证期内，按照有关法律规定和合同约定，承担设备质量保修责任。

质量保修范围包括设备安装。具体保修的内容，双方约定如下：　      。

二、质量保证期

1.屋顶式风冷分体式空调机组质量保证期为2年（设备制造商质量保证期长于2年的，以其设备制造商质量保证期的质量保证期为准），其他设备质量保证期为1年（设备制造商质量保证期长于1年的，以其设备制造商质量保证期的质量保证期为准），质量保证期自所有货物验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的，卖方应当在接到保修通知之日按合同约定期限内派人保修。卖方不在约定期限内派人保修的，买方可以委托他人修理，费用由卖方支付。

2．发生紧急事故需抢修的，卖方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由设备安装人员提出保修方案，卖方实施保修。

4．质量保修完成后，由买方组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项：                                   。

质量保修书由买方、卖方在设备竣工验收前共同签署，作为合同附件，其有效期限至质量保证期满。

买方(公章)：                            卖方(公章)：          

地  址：                     地  址： 

法定代表人(签字)：                    法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                    委托代理人(签字)：

电  话：                 电  话：

传  真：                  传  真：  

开户银行：                开户银行：

账  号：                          账  号：

邮政编码：                    邮政编码：

第二卷

# 第五章供货要求

一、制冷系统清单：

（本清单中“序号11—13”屋顶式风冷分体式空调机组为核心设备）：

| 一、 | 制冷系统工程 |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-224 冷量22.4Kw 热量25Kw 功率5.42Kw | 台 | 2 |
| 2 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-280 冷量28Kw 热量31.5Kw 功率7.19Kw | 台 | 3 |
| 3 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-450 冷量45Kw 热量50Kw 功率12.83Kw | 台 | 2 |
| 4 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-504 冷量50.4Kw 热量56.5Kw 功率13.5Kw | 台 | 1 |
| 5 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-560 冷量56Kw 热量63Kw 功率16.67Kw | 台 | 1 |
| 6 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-615 冷量61.5Kw 热量69Kw 功率18.77Kw | 台 | 1 |
| 7 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-670 冷量67Kw 热量75Kw 功率8.82+8.82Kw | 台 | 1 |
| 8 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-840 冷量84Kw 热量94.5Kw 功率7.19+16.67Kw | 台 | 2 |
| 9 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-1065 冷量106.5Kw 热量119Kw 功率12.83+18.77Kw | 台 | 3 |
| 10 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-1400 冷量140Kw 热量157Kw 功率14.47+14.47+10.98Kw | 台 | 1 |
| 11 | 空调器 | 1.屋顶式风冷分体式空调机组 室外机WRF(o)-4RF-01室内机WRF(i)-4RF-01 制冷量170/173.4Kw 内机风量28000(m3/h) 内外机功率52.3/14.3(Kw) | 台 | 1 |
| 12 | 空调器 | 1.屋顶式风冷分体式空调机组 室外机WRF(o)-4RF-02 室内机WRF(i)-4RF-02 制冷量230/234.6Kw 内机风量35000(m3/h) 内外机功率70.3/19.8(Kw) | 台 | 1 |
| 13 | 空调器 | 1.屋顶式风冷分体式空调机组 室外机WRF(o)-5RF-01 室内机WRF(i)-5RF-01 制冷量88.4/90.2Kw 内机风量16000(m3/h) 内外机功率27.8/6.8(Kw)含液晶监测控制器 | 台 | 1 |
| 14 | 风机盘管 | 1.新风专用室内机XF280,28Kw 2800m3/h,220Pa,0.88Kw(220V) 配粗效过滤及高压静电过滤器 | 台 | 3 |
| 15 | 风机盘管 | 1.新风专用室内机XF450,45Kw 4000m3/h,300Pa,1.58Kw(220V) 配粗效过滤及高压静电过滤器 | 台 | 2 |
| 16 | 风机盘管 | 1.新风专用室内机XF560,56Kw 5000m3/h,300Pa,1.7Kw(220V) 配粗效过滤及高压静电过滤器 | 台 | 1 |
| 17 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F22 冷量2.2(Kw) 热量2.6(Kw) 功率68(w) 风量485(m3/h) | 台 | 4 |
| 18 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F32 冷量3.2(Kw) | 台 | 5 |
| 19 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F40 冷量4(Kw) 热量4.5(Kw) 功率72(w) 风量540(m3/h) | 台 | 5 |
| 20 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F50 冷量5(Kw) 热量5.6(Kw) 功率80(w) 风量800(m3/h) | 台 | 6 |
| 21 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F56 冷量5.6(Kw) 热量6.3(Kw) 功率80(w) 风量800(m3/h) | 台 | 6 |
| 22 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F71 冷量7.1(Kw) 热量8(Kw) 功率105(w) 风量1000(m3/h) | 台 | 18 |
| 23 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F100 冷量10(Kw) 热量11(Kw) 功率231(w) 风量1390(m3/h) | 台 | 12 |
| 24 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S22 冷量2.2(Kw) 热量2.8(Kw) 功率80(w) 风量750(m3/h) | 台 | 1 |
| 25 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S28 冷量2.8(Kw) 热量3.8(Kw) 功率80(w) 风量750(m3/h) | 台 | 1 |
| 26 | 风机盘管 | 风机盘管 1.四面出风嵌入式室内机 S40 冷量4(Kw) 热量4.5(Kw) 功率80(w) 风量900(m3/h) | 台 | 4 |
| 27 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S45 冷量4.5(Kw) 热量5(Kw) 功率80(w) 风量900(m3/h) | 台 | 1 |
| 28 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S50 冷量5(Kw) 热量5.6(Kw) 功率80(w) 风量900(m3/h) | 台 | 25 |
| 29 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S56 冷量5.6(Kw) 热量6.3(Kw) 功率80(w) 风量950(m3/h) | 台 | 20 |
| 30 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S63 冷量6.3(Kw) 热量7(Kw) 功率80(w) 风量950(m3/h) | 台 | 17 |
| 31 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S71 冷量7.1(Kw) 热量8(Kw) 功率80(w) 风量950(m3/h) | 台 | 15 |
| 32 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S80 冷量8.0(Kw) | 台 | 1 |
| 33 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S100 冷量10(Kw) 热量11.2(Kw) 功率190(w) 风量1600(m3/h) | 台 | 2 |
| 34 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S112 冷量11.2(Kw) 热量12.5(Kw) 功率190(w) 风量1700(m3/h) | 台 | 2 |
| 35 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S140 冷量14(Kw) 热量16(Kw) 功率190(w) 风量1800(m3/h) | 台 | 4 |
| 36 | 空调器 | 1.一对一空调机 FT-75 制冷量7.5(Kw) 制热量8.25(Kw) 风量1300(m3/h) | 台 | 2 |
| 37 | 中央空调管理系统平台 | 1.中央空调管理系统平台 空调管理系统可实现以下功能: 1、运行状态监控;2、日程管 理功能:3、空调权限管理;4、累计运行时间统计;5、平面导 理功能:3、空调权限管理;4、累计运行时间统计;5、平面导 航功能:6、建筑整体能耗统计;包含总集成控制模块 1台 航功能:6、建筑整体能耗统计;包含总集成控制模块 1台 | 套 | 1 |
| 38 | 平台控制主机 | 1.平台控制主机 技术路线:Intel; CPU: i5 10400:内存:8GB; 显示器: 21.5 英寸:显卡: R7 430,2G 独显; 操作系统:Windows 10 IoT版(含正版授权) | 套 | 1 |
| 39 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长(≤320mm) | m2 | 346.71 |
| 40 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长(≤450mm) | m2 | 121.02 |
| 41 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)长边长(≤1000mm) | m2 | 793 |
| 42 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.0mm以内咬口)长边长(≤1250mm) | m2 | 109.22 |
| 43 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(≤2000mm) | m2 | 155.8 |
| 44 | 复合型风管 | 1.纤维织物风管 φ800 | m2 | 268.63 |
| 45 | 复合型风管 | 1.纤维织物风管 φ1000 | m2 | 131.32 |
| 46 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 5.一般钢结构 调和漆 每增一遍 | kg | 9333.77 |
| 47 | 设备支架 | 1.设备支架制作 单件重量 50kg以内 2.设备支架安装 单件重量 50kg以内 | kg | 870 |
| 48 | 静压箱 | 1.消声静压箱安装 1800×1800×1600(H) | 个 | 1 |
| 49 | 静压箱 | 1.消声静压箱安装 2400×1200×2400(H) | 个 | 2 |
| 50 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 630*250 | 个 | 1 |
| 51 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 700*320 | 个 | 1 |
| 52 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 800*200 | 个 | 2 |
| 53 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 800*250 | 个 | 2 |
| 54 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 800*320 | 个 | 1 |
| 55 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 800*800 | 个 | 2 |
| 56 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 1250*450 | 个 | 2 |
| 57 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 1600*450 | 个 | 1 |
| 58 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 2000*630 | 个 | 1 |
| 59 | 消声器 | 1.消声弯头安装 1600*450 | 个 | 1 |
| 60 | 消声器 | 1.消声弯头安装 1600*800 | 个 | 1 |
| 61 | 消声器 | 1.消声弯头安装 2000*500 | 个 | 1 |
| 62 | 消声器 | 1.消声弯头安装 2000*630 | 个 | 1 |
| 63 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 500*250 | 个 | 14 |
| 64 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 715*180 | 个 | 18 |
| 65 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 800*250 | 个 | 38 |
| 66 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 2000*1800 | 个 | 1 |
| 67 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.双层百叶风口 160*120 | 个 | 3 |
| 68 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.新风百叶 1250*400 | 个 | 1 |
| 69 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.新风百叶 1250*1000 | 个 | 1 |
| 70 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.钢丝网风口 400*400 | 个 | 1 |
| 71 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.钢丝网风口 500*500 | 个 | 2 |
| 72 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.钢丝网风口 1000*1250 | 个 | 1 |
| 73 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.钢丝网风口 1000*2000 | 个 | 1 |
| 74 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.钢丝网风口 2000*1250 | 个 | 1 |
| 75 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 100*100 | 个 | 6 |
| 76 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 120*120 | 个 | 8 |
| 77 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 160*160 | 个 | 28 |
| 78 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 200*200 | 个 | 23 |
| 79 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 250*250 | 个 | 18 |
| 80 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 300*300 | 个 | 17 |
| 81 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.方形散流器 120*120 | 个 | 3 |
| 82 | 碳钢阀门 | 1.全新风管电动密闭阀 2000*1000 | 个 | 1 |
| 83 | 碳钢阀门 | 1.全新风管电动密闭阀 2000*500 | 个 | 1 |
| 84 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 160*120 | 个 | 4 |
| 85 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 320*120 | 个 | 1 |
| 86 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 500*250 | 个 | 1 |
| 87 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 630*250 | 个 | 1 |
| 88 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 630*320 | 个 | 2 |
| 89 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 700*320 | 个 | 2 |
| 90 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 800*200 | 个 | 2 |
| 91 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 800*250 | 个 | 2 |
| 92 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 800*320 | 个 | 2 |
| 93 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 1250*450 | 个 | 2 |
| 94 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 1600*400 | 个 | 2 |
| 95 | 碳钢阀门 | 1.70℃全自动防火阀 160*120 | 个 | 1 |
| 96 | 碳钢阀门 | 1.电动多叶调节风阀 400*400 | 个 | 1 |
| 97 | 碳钢阀门 | 1.电动多叶调节风阀 500*500 | 个 | 2 |
| 98 | 碳钢阀门 | 1.电动多叶调节风阀 1250*450 | 个 | 1 |
| 99 | 碳钢阀门 | 1.电动多叶调节风阀 1000*1250 | 个 | 1 |
| 100 | 碳钢阀门 | 1.对开多页调节阀 320*120 | 个 | 2 |
| 101 | 碳钢阀门 | 1.对开多页调节阀 320*200 | 个 | 4 |
| 102 | 碳钢阀门 | 1.对开多页调节阀 400*160 | 个 | 2 |
| 103 | 碳钢阀门 | 1.对开多页调节阀 500*200 | 个 | 2 |
| 104 | 碳钢阀门 | 1.对开多页调节阀 630*320 | 个 | 1 |
| 105 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 120*120 | 个 | 21 |
| 106 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 160*120 | 个 | 12 |
| 107 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 200*120 | 个 | 6 |
| 108 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 200*160 | 个 | 1 |
| 109 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 250*120 | 个 | 11 |
| 110 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 250*160 | 个 | 5 |
| 111 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 320*120 | 个 | 1 |
| 112 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm | m | 494.14 |
| 113 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm | m | 567 |
| 114 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm | m | 134.19 |
| 115 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm | m | 74.35 |
| 116 | 铜管 | 1.紫铜管Φ6.35(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 82.85 |
| 117 | 铜管 | 1.紫铜管Φ9.5(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 960.32 |
| 118 | 铜管 | 1.紫铜管Φ12.7(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 474.87 |
| 119 | 铜管 | 1.紫铜管Φ15.9(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 873.89 |
| 120 | 铜管 | 1.紫铜管Φ19.05(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 212.24 |
| 121 | 铜管 | 1.紫铜管Φ22.2(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 521.85 |
| 122 | 铜管 | 1.紫铜管Φ25.4(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 80.72 |
| 123 | 铜管 | 1.紫铜管Φ28.6(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 304.54 |
| 124 | 铜管 | 1.紫铜管Φ31.8(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 122.78 |
| 125 | 铜管 | 1.紫铜管Φ35(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 141.29 |
| 126 | 铜管 | 1.紫铜管Φ38.1(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 289.32 |
| 127 | 铜管 | 1.紫铜管Φ54(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 138.88 |
| 128 | 铜管 | 1.紫铜管Φ65(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 2.41 |
| 129 | 管道刷油 | 1.手工除锈 管道 轻锈 2.管道刷油 防锈漆 2遍 | m2 | 28.52 |
| 130 | 管道支架 | 1.管道支架制作 单件重量 100kg以内 2.管道支架安装 单件重量 100kg以内 | kg | 60 |
| 131 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 5.一般钢结构 调和漆 每增一遍 | kg | 60 |
| 132 | 管道绝热 | 1.橡塑管壳安装 32mm厚难燃B1级 管道 DN50mm以下 | m3 | 42.48 |
| 133 | 通风管道绝热 | 1.带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道 厚度30mm | m3 | 223.01 |
| 134 | 给、排水附(配)件 | 1.给排水管道 冷媒管铜分支器 φ19.05 | 个 | 10 |
| 135 | 给、排水附(配)件 | 1.给排水管道 冷媒管铜分支器 φ22.2 | 个 | 3 |
| 136 | 给、排水附(配)件 | 1.给排水管道 冷媒管铜分支器 φ28.6 | 个 | 9 |
| 137 | 设备基础 | 1.[C20预拌非泵送普通混凝土] (设备基础) 2.非泵送调整费 | m3 | 21.83 |
| 138 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 设备基础 | m2 | 178.72 |
| 139 | 空调水工程系统调试 | 1.给排水、采暖、燃气空调水系统调整费 | 系统 | 1 |
| 140 | 通风工程检测、调试 | 1.通风空调系统调整费 | 系统 | 1 |
| 141 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-400 冷量40Kw 热量45Kw 功率10.98Kw | 台 | 2 |
| 142 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F140 冷量14(Kw) 热量15.5(Kw) 功率355(w) 风量1800(m3/h) | 台 | 3 |
| 143 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 500*120 | 个 | 6 |
| 144 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 500*160 | 个 | 2 |
| 145 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 600*120 | 个 | 22 |
| 146 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 1250*400 | 个 | 3 |
| 147 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 1250*1000 | 个 | 1 |
| 148 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.门铰式百叶回风口1000×300 | 个 | 2 |
| 149 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.双层百叶风口 2200×2000 | 个 | 1 |
| 150 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.双层百叶风口 900*150 | 个 | 2 |
| 151 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.双层百叶风口 200*120 | 个 | 6 |
| 152 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 1250*400 | 个 | 1 |
| 153 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 1600*450 | 个 | 1 |
| 154 | 碳钢阀门 | 1.多叶调节风阀400×250 | 个 | 3 |
| 155 | 碳钢阀门 | 1.排烟口(阀)远程控制缆绳及执行机构 | 个 | 1 |
| 156 | 碳钢通风管道 | 1.软管接口 | m2 | 10.6 |
| 157 | 防潮层、保护层 | 1.室外风管敷设0.5mm厚的铝板保护层 | m2 | 37.97 |
| 158 | 穿墙套管制作安装 | 1.镀锌簿钢板穿墙套管制作安装 | m2 | 15.34 |
| 159 | 套管 | 1.空调冷媒管穿墙、穿楼板套管 2.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内 | 个 | 73 |
| 160 | 套管 | 1.空调冷凝管穿墙、穿楼板套管 2.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内 | 个 | 45 |
| 161 | 套管 | 1.空调冷凝管穿墙、穿楼板套管 2.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内 | 个 | 10 |
| 162 | 电动机检查接线 | 1.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤13kW 2.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤30kW 3.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤100kW 4.低压电器装置接线 风机盘管接线 | 台 | 173 |
| 二、 | 电气工程 |
| 序号 | 设备名称 | 内容 | 单位 | 数量 |
| 1 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 1397.72 |
| 2 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤50mm | m | 6.58 |
| 3 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤40mm | m | 165.31 |
| 4 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤32mm | m | 6.75 |
| 5 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1-YJY-4X95+1X50 | m | 11.74 |
| 6 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1-YJY-4X25+1X16 | m | 8.43 |
| 7 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1-YJY-5X16 | m | 166.76 |
| 8 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1-YJY-5X10 | m | 429.49 |
| 9 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1-YJY-5X6 | m | 26.7 |
| 10 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 | 个 | 2 |
| 11 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2 | 个 | 2 |
| 12 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 个 | 4 |
| 13 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2 | 个 | 18 |
| 14 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 34 |
| 15 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 11035.13 |
| 16 | 配线 | 1.线槽配线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 3037.89 |
| 17 | 配线 | 1.线槽配线 WDZB1-BYJ-16 | m | 221.45 |
| 18 | 砖地沟、明暗沟 | 电缆沟 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:600*400 3.砂浆强度等级:M10(42.5) 4.盖板品种规格:预制盖板C25 5.电缆沟外侧及盖板抹灰 6.支架制作安装 7.φ10圆钢接地 8.每3m设300*100（宽*高）过水孔 | m | 34.06 |
| 19 | 砖地沟、明暗沟 | 电缆沟 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:400*400 3.砂浆强度等级:M10(42.5) 4.盖板品种规格:预制盖板C25 5.电缆沟外侧及盖板抹灰 6.支架制作安装 7.φ10圆钢接地 8.每3m设300*100（宽*高）过水孔 | m | 20.26 |
| 20 | 桥架 | 1.钢制桥架安装 CT100*100 2.接地母线敷设 沿电缆桥(支)架敷设 | m | 16.95 |
| 21 | 桥架 | 1.热镀锌防水桥架CT-100X50 2.接地母线敷设 沿电缆桥(支)架敷设 | m | 26.08 |
| 22 | 桥架 | 1.热镀锌防水桥架CT-100X100 2.接地母线敷设 沿电缆桥(支)架敷设 | m | 2.45 |
| 23 | 桥架 | 1.热镀锌防水桥架CT-200X100 2.接地母线敷设 沿电缆桥(支)架敷设 | m | 15.04 |
| 24 | 铁构件 | 1.电缆桥架支撑架制作 2.电缆桥架支撑架安装 | kg | 23.33 |
| 25 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1N-YJY-5X10 | m | 34.34 |
| 26 | 控制器 | 1.温度控制器 (带液晶面板) | 台 | 147 |
| 27 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 外径≤25mm | m | 1022.02 |
| 28 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 147 |
| 29 | 避雷网 | 1.Φ12热镀锌圆钢 | m | 138 |
| 三、 | 措施项目费 |
| 1 | 措施项目费 | 1.单价措施项目费 2.总价措施项目费 | 项 | 1 |
| 四、 | 暂列金 |
| 1 | 暂列金 |  | 项 | 1 |

二、技术性能要求及标准（标注“★”为重要的技术参数不允许负偏离，出现负偏离按无效标处理）：

★1、所投变冷媒流量空调采用R410A环保冷媒，采用全直流涡旋式压缩机。

★2、所投变冷媒流量空调室内外机组台数不得增加或者减少，所投变冷媒流量空调室外机均为顶出风形式，出风形式不得改变。为保证整体美观及散热要求，投标空调室外机高度深度需要保持一致且高度大于1700mm。（须提供相关证明材料,若投标人提供虚假资料，一经发现，按无效投标处理后没收投标保证金，并进一步追究给甲方带来的损失。）

★3、投标人所投变冷媒流量空调的室内外机技术参数应与制造商公开发行的样册上的参数一致，样册原件扫描件需加盖投标人公章，并对真实性负责，如有虚假，做无效标处理。

★4、所投变冷媒流量空调所有室内外机制冷量不允许负偏离且设备形式不得改变。

★5、为保证产品质量、稳定性及兼容性，所投变冷媒流量空调产品的室内外机必须为同一品牌。室外机 APF值必须≥4.0。（APF以中国能效标识网最新一期更新的数据为准，需提供公布网站截图及网址，数据需满足新能效国标GB 21454-2021）。

三、其他服务要求

（1）货物包装方式

1、包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

2、方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

（2）验收标准和验收程序

1、验收标准

中标人所提供的设备必须是制造制造商生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按制造商设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。中标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

2、验收程序和方法

①出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。

②中标人自检

设备在安装地安装完毕后，要求中标人对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向招标人提供自检记录。

③验收与最终验收

招标人根据《中标通知书》、招标文件、投标文件及与成中标供应商签订的合同进行数量、质量、性能等方面的验收，验收时招标人必须派代表在场。

3、验收所发生的一切费用均由中标人承担。

（3）技术资料

中标人应向招标人提供以下目录的原厂商资料一套，其费用包括在投标价格中：

a. 产品验收标准

b. 技术说明书

c. 使用说明书

d. 零部件目录

e. 备品备件、易损件清单

f. 安装、维修及操作手册及公开维修密码

g. 合同中要求的其他文件资料

1、技术培训

中标人应结合应用设备安装、调试、试运行直至最终验收等各阶段，同步地对招标人、使用方的技术人员就有关设备使用操作、设备维修、故障排除、保养等方面进行现场免费技术培训，直至使受训人员能熟练独立操作。

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、由中标人采购供应的材料、设备为招标项目所涉及的所有材料和设备；材料与设备送至招标人指定地点的采购、运输、保管和相关伴随服务等费用均由中标人自行负责。

3、其他要求

（1）中标人应负责安装全过程。其中发生的一切费用(设备运输、安装)均由中标人承担。

（2)中标人安装过程中对其他设备及邻近管线等造成损坏的，应由中标人负责修复及承担一切费用。

(3)中标人应在货物运抵现场一周前，向招标人提供安装的进度计划表。

(4)中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清理妥当，费用由中标人负责。

# 第三卷

# 第六章投标文件格式

投标格式说明中的“盖公章”系指加盖独立投标人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或加盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。

（项目名称）设备采购招标项目

投 标 文 件

投标人：	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：	（签字）

年	月	日

### 目录

一、投标函

二、分项报价表

三、法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

四、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

五、投标保证金

六、商务和技术偏差表

七、资格审查资料

八、投标设备技术性能指标的详细描述

九、技术支持资料

十、技术服务和质保期服务计划

十一、投标人自己估分表

十二、其他资料

### 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	       （项目名称）招标项目招标文件的全部内容，愿意以（大写）人民币         元，小写：        ，含暂列金     元的投标报价（其中，增值税税率按国家相关规定计取。），交货期：在招标人下发供货通知后30日历天内制冷系统设备进场，设备进场后20日历天内完成制冷系统设备安装、调试、验收合格并交付使用。通风管道在合同签订后10日历天内安装完成，同时管线预埋及安装应满足本项目土建二次装修时间节点要求。质量达到标准。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函

（2）分项报价表

（3）法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

（4）授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

（5）投标保证金

（6）商务和技术偏差表

（7）资格审查资料

（8）投标设备技术性能指标的详细描述

（9）技术支持资料

（10）技术服务和质保期服务计划

（11）投标人自己估分表

（12）其他资料

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	（其他补充说明）。

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：   （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年	月	日

### 二、分项报价表

| 一 | 制冷系统工程 |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 综合单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-224 冷量22.4Kw 热量25Kw 功率5.42Kw | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-280 冷量28Kw 热量31.5Kw 功率7.19Kw | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-450 冷量45Kw 热量50Kw 功率12.83Kw | 台 | 2 |  |  |  |
| 4 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-504 冷量50.4Kw 热量56.5Kw 功率13.5Kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-560 冷量56Kw 热量63Kw 功率16.67Kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-615 冷量61.5Kw 热量69Kw 功率18.77Kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-670 冷量67Kw 热量75Kw 功率8.82+8.82Kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-840 冷量84Kw 热量94.5Kw 功率7.19+16.67Kw | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-1065 冷量106.5Kw 热量119Kw 功率12.83+18.77Kw | 台 | 3 |  |  |  |
| 10 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-1400 冷量140Kw 热量157Kw 功率14.47+14.47+10.98Kw | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 空调器 | 1.屋顶式风冷分体式空调机组 室外机WRF(o)-4RF-01室内机WRF(i)-4RF-01 制冷量170/173.4Kw 内机风量28000(m3/h) 内外机功率52.3/14.3(Kw) | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 空调器 | 1.屋顶式风冷分体式空调机组 室外机WRF(o)-4RF-02 室内机WRF(i)-4RF-02 制冷量230/234.6Kw 内机风量35000(m3/h) 内外机功率70.3/19.8(Kw) | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 | 空调器 | 1.屋顶式风冷分体式空调机组 室外机WRF(o)-5RF-01 室内机WRF(i)-5RF-01 制冷量88.4/90.2Kw 内机风量16000(m3/h) 内外机功率27.8/6.8(Kw)含液晶监测控制器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 风机盘管 | 1.新风专用室内机XF280,28Kw 2800m3/h,220Pa,0.88Kw(220V) 配粗效过滤及高压静电过滤器 | 台 | 3 |  |  |  |
| 15 | 风机盘管 | 1.新风专用室内机XF450,45Kw 4000m3/h,300Pa,1.58Kw(220V) 配粗效过滤及高压静电过滤器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 风机盘管 | 1.新风专用室内机XF560,56Kw 5000m3/h,300Pa,1.7Kw(220V) 配粗效过滤及高压静电过滤器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 17 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F22 冷量2.2(Kw) 热量2.6(Kw) 功率68(w) 风量485(m3/h) | 台 | 4 |  |  |  |
| 18 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F32 冷量3.2(Kw) | 台 | 5 |  |  |  |
| 19 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F40 冷量4(Kw) 热量4.5(Kw) 功率72(w) 风量540(m3/h) | 台 | 5 |  |  |  |
| 20 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F50 冷量5(Kw) 热量5.6(Kw) 功率80(w) 风量800(m3/h) | 台 | 6 |  |  |  |
| 21 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F56 冷量5.6(Kw) 热量6.3(Kw) 功率80(w) 风量800(m3/h) | 台 | 6 |  |  |  |
| 22 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F71 冷量7.1(Kw) 热量8(Kw) 功率105(w) 风量1000(m3/h) | 台 | 18 |  |  |  |
| 23 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F100 冷量10(Kw) 热量11(Kw) 功率231(w) 风量1390(m3/h) | 台 | 12 |  |  |  |
| 24 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S22 冷量2.2(Kw) 热量2.8(Kw) 功率80(w) 风量750(m3/h) | 台 | 1 |  |  |  |
| 25 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S28 冷量2.8(Kw) 热量3.8(Kw) 功率80(w) 风量750(m3/h) | 台 | 1 |  |  |  |
| 26 | 风机盘管 | 风机盘管 1.四面出风嵌入式室内机 S40 冷量4(Kw) 热量4.5(Kw) 功率80(w) 风量900(m3/h) | 台 | 4 |  |  |  |
| 27 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S45 冷量4.5(Kw) 热量5(Kw) 功率80(w) 风量900(m3/h) | 台 | 1 |  |  |  |
| 28 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S50 冷量5(Kw) 热量5.6(Kw) 功率80(w) 风量900(m3/h) | 台 | 25 |  |  |  |
| 29 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S56 冷量5.6(Kw) 热量6.3(Kw) 功率80(w) 风量950(m3/h) | 台 | 20 |  |  |  |
| 30 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S63 冷量6.3(Kw) 热量7(Kw) 功率80(w) 风量950(m3/h) | 台 | 17 |  |  |  |
| 31 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S71 冷量7.1(Kw) 热量8(Kw) 功率80(w) 风量950(m3/h) | 台 | 15 |  |  |  |
| 32 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S80 冷量8.0(Kw) | 台 | 1 |  |  |  |
| 33 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S100 冷量10(Kw) 热量11.2(Kw) 功率190(w) 风量1600(m3/h) | 台 | 2 |  |  |  |
| 34 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S112 冷量11.2(Kw) 热量12.5(Kw) 功率190(w) 风量1700(m3/h) | 台 | 2 |  |  |  |
| 35 | 风机盘管 | 1.四面出风嵌入式室内机 S140 冷量14(Kw) 热量16(Kw) 功率190(w) 风量1800(m3/h) | 台 | 4 |  |  |  |
| 36 | 空调器 | 1.一对一空调机 FT-75 制冷量7.5(Kw) 制热量8.25(Kw) 风量1300(m3/h) | 台 | 2 |  |  |  |
| 37 | 中央空调管理系统平台 | 1.中央空调管理系统平台 空调管理系统可实现以下功能: 1、运行状态监控;2、日程管 理功能:3、空调权限管理;4、累计运行时间统计;5、平面导 理功能:3、空调权限管理;4、累计运行时间统计;5、平面导 航功能:6、建筑整体能耗统计;包含总集成控制模块 1台 航功能:6、建筑整体能耗统计;包含总集成控制模块 1台 | 套 | 1 |  |  |  |
| 38 | 平台控制主机 | 1.平台控制主机 技术路线:Intel; CPU: i5 10400:内存:8GB; 显示器: 21.5 英寸:显卡: R7 430,2G 独显; 操作系统:Windows 10 IoT版(含正版授权) | 套 | 1 |  |  |  |
| 39 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.5mm以内咬口)长边长(≤320mm) | m2 | 346.71 |  |  |  |
| 40 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.6mm以内咬口)长边长(≤450mm) | m2 | 121.02 |  |  |  |
| 41 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=0.75mm以内咬口)长边长(≤1000mm) | m2 | 793 |  |  |  |
| 42 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.0mm以内咬口)长边长(≤1250mm) | m2 | 109.22 |  |  |  |
| 43 | 碳钢通风管道 | 1.镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(≤2000mm) | m2 | 155.8 |  |  |  |
| 44 | 复合型风管 | 1.纤维织物风管 φ800 | m2 | 268.63 |  |  |  |
| 45 | 复合型风管 | 1.纤维织物风管 φ1000 | m2 | 131.32 |  |  |  |
| 46 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 5.一般钢结构 调和漆 每增一遍 | kg | 9333.77 |  |  |  |
| 47 | 设备支架 | 1.设备支架制作 单件重量 50kg以内 2.设备支架安装 单件重量 50kg以内 | kg | 870 |  |  |  |
| 48 | 静压箱 | 1.消声静压箱安装 1800×1800×1600(H) | 个 | 1 |  |  |  |
| 49 | 静压箱 | 1.消声静压箱安装 2400×1200×2400(H) | 个 | 2 |  |  |  |
| 50 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 630*250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 51 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 700*320 | 个 | 1 |  |  |  |
| 52 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 800*200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 53 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 800*250 | 个 | 2 |  |  |  |
| 54 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 800*320 | 个 | 1 |  |  |  |
| 55 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 800*800 | 个 | 2 |  |  |  |
| 56 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 1250*450 | 个 | 2 |  |  |  |
| 57 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 1600*450 | 个 | 1 |  |  |  |
| 58 | 消声器 | 1.阻抗式消声器 2000*630 | 个 | 1 |  |  |  |
| 59 | 消声器 | 1.消声弯头安装 1600*450 | 个 | 1 |  |  |  |
| 60 | 消声器 | 1.消声弯头安装 1600*800 | 个 | 1 |  |  |  |
| 61 | 消声器 | 1.消声弯头安装 2000*500 | 个 | 1 |  |  |  |
| 62 | 消声器 | 1.消声弯头安装 2000*630 | 个 | 1 |  |  |  |
| 63 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 500*250 | 个 | 14 |  |  |  |
| 64 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 715*180 | 个 | 18 |  |  |  |
| 65 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 800*250 | 个 | 38 |  |  |  |
| 66 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 2000*1800 | 个 | 1 |  |  |  |
| 67 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.双层百叶风口 160*120 | 个 | 3 |  |  |  |
| 68 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.新风百叶 1250*400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 69 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.新风百叶 1250*1000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 70 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.钢丝网风口 400*400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 71 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.钢丝网风口 500*500 | 个 | 2 |  |  |  |
| 72 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.钢丝网风口 1000*1250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 73 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.钢丝网风口 1000*2000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 74 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.钢丝网风口 2000*1250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 75 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 100*100 | 个 | 6 |  |  |  |
| 76 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 120*120 | 个 | 8 |  |  |  |
| 77 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 160*160 | 个 | 28 |  |  |  |
| 78 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 200*200 | 个 | 23 |  |  |  |
| 79 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 250*250 | 个 | 18 |  |  |  |
| 80 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.散流器风口带风量调节阀 300*300 | 个 | 17 |  |  |  |
| 81 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.方形散流器 120*120 | 个 | 3 |  |  |  |
| 82 | 碳钢阀门 | 1.全新风管电动密闭阀 2000*1000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 83 | 碳钢阀门 | 1.全新风管电动密闭阀 2000*500 | 个 | 1 |  |  |  |
| 84 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 160*120 | 个 | 4 |  |  |  |
| 85 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 320*120 | 个 | 1 |  |  |  |
| 86 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 500*250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 87 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 630*250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 88 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 630*320 | 个 | 2 |  |  |  |
| 89 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 700*320 | 个 | 2 |  |  |  |
| 90 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 800*200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 91 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 800*250 | 个 | 2 |  |  |  |
| 92 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 800*320 | 个 | 2 |  |  |  |
| 93 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 1250*450 | 个 | 2 |  |  |  |
| 94 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 1600*400 | 个 | 2 |  |  |  |
| 95 | 碳钢阀门 | 1.70℃全自动防火阀 160*120 | 个 | 1 |  |  |  |
| 96 | 碳钢阀门 | 1.电动多叶调节风阀 400*400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 97 | 碳钢阀门 | 1.电动多叶调节风阀 500*500 | 个 | 2 |  |  |  |
| 98 | 碳钢阀门 | 1.电动多叶调节风阀 1250*450 | 个 | 1 |  |  |  |
| 99 | 碳钢阀门 | 1.电动多叶调节风阀 1000*1250 | 个 | 1 |  |  |  |
| 100 | 碳钢阀门 | 1.对开多页调节阀 320*120 | 个 | 2 |  |  |  |
| 101 | 碳钢阀门 | 1.对开多页调节阀 320*200 | 个 | 4 |  |  |  |
| 102 | 碳钢阀门 | 1.对开多页调节阀 400*160 | 个 | 2 |  |  |  |
| 103 | 碳钢阀门 | 1.对开多页调节阀 500*200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 104 | 碳钢阀门 | 1.对开多页调节阀 630*320 | 个 | 1 |  |  |  |
| 105 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 120*120 | 个 | 21 |  |  |  |
| 106 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 160*120 | 个 | 12 |  |  |  |
| 107 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 200*120 | 个 | 6 |  |  |  |
| 108 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 200*160 | 个 | 1 |  |  |  |
| 109 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 250*120 | 个 | 11 |  |  |  |
| 110 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 250*160 | 个 | 5 |  |  |  |
| 111 | 碳钢阀门 | 1.调节蝶阀 320*120 | 个 | 1 |  |  |  |
| 112 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 25mm | m | 494.14 |  |  |  |
| 113 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 32mm | m | 567 |  |  |  |
| 114 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 40mm | m | 134.19 |  |  |  |
| 115 | 镀锌钢管 | 1.空调水管道 空调凝结水镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 50mm | m | 74.35 |  |  |  |
| 116 | 铜管 | 1.紫铜管Φ6.35(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 82.85 |  |  |  |
| 117 | 铜管 | 1.紫铜管Φ9.5(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 960.32 |  |  |  |
| 118 | 铜管 | 1.紫铜管Φ12.7(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 474.87 |  |  |  |
| 119 | 铜管 | 1.紫铜管Φ15.9(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 873.89 |  |  |  |
| 120 | 铜管 | 1.紫铜管Φ19.05(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 212.24 |  |  |  |
| 121 | 铜管 | 1.紫铜管Φ22.2(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 521.85 |  |  |  |
| 122 | 铜管 | 1.紫铜管Φ25.4(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 80.72 |  |  |  |
| 123 | 铜管 | 1.紫铜管Φ28.6(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 304.54 |  |  |  |
| 124 | 铜管 | 1.紫铜管Φ31.8(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 122.78 |  |  |  |
| 125 | 铜管 | 1.紫铜管Φ35(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 141.29 |  |  |  |
| 126 | 铜管 | 1.紫铜管Φ38.1(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 289.32 |  |  |  |
| 127 | 铜管 | 1.紫铜管Φ54(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 138.88 |  |  |  |
| 128 | 铜管 | 1.紫铜管Φ65(胀口焊接) 2.管道系统吹扫 空气吹扫 公称直径 50mm以内 | m | 2.41 |  |  |  |
| 129 | 管道刷油 | 1.手工除锈 管道 轻锈 2.管道刷油 防锈漆 2遍 | m2 | 28.52 |  |  |  |
| 130 | 管道支架 | 1.管道支架制作 单件重量 100kg以内 2.管道支架安装 单件重量 100kg以内 | kg | 60 |  |  |  |
| 131 | 金属结构刷油 | 1.手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 3.一般钢结构 红丹防锈漆 每增一遍 4.一般钢结构 调和漆 第一遍 5.一般钢结构 调和漆 每增一遍 | kg | 60 |  |  |  |
| 132 | 管道绝热 | 1.橡塑管壳安装 32mm厚难燃B1级 管道 DN50mm以下 | m3 | 42.48 |  |  |  |
| 133 | 通风管道绝热 | 1.带铝箔离心玻璃棉安装 通风管道 厚度30mm | m3 | 223.01 |  |  |  |
| 134 | 给、排水附(配)件 | 1.给排水管道 冷媒管铜分支器 φ19.05 | 个 | 10 |  |  |  |
| 135 | 给、排水附(配)件 | 1.给排水管道 冷媒管铜分支器 φ22.2 | 个 | 3 |  |  |  |
| 136 | 给、排水附(配)件 | 1.给排水管道 冷媒管铜分支器 φ28.6 | 个 | 9 |  |  |  |
| 137 | 设备基础 | 1.[C20预拌非泵送普通混凝土] (设备基础) 2.非泵送调整费 | m3 | 21.83 |  |  |  |
| 138 | 基础模板 | 1.现浇混凝土胶合板模板 设备基础 | m2 | 178.72 |  |  |  |
| 139 | 空调水工程系统调试 | 1.给排水、采暖、燃气空调水系统调整费 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 140 | 通风工程检测、调试 | 1.通风空调系统调整费 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 141 | 空调器 | 1.变冷媒流量空调室外机 SWJ-400 冷量40Kw 热量45Kw 功率10.98Kw | 台 | 2 |  |  |  |
| 142 | 风机盘管 | 1.薄型风管天井式室内机 型号F140 冷量14(Kw) 热量15.5(Kw) 功率355(w) 风量1800(m3/h) | 台 | 3 |  |  |  |
| 143 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 500*120 | 个 | 6 |  |  |  |
| 144 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 500*160 | 个 | 2 |  |  |  |
| 145 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 600*120 | 个 | 22 |  |  |  |
| 146 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 1250*400 | 个 | 3 |  |  |  |
| 147 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.百叶风口 1250*1000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 148 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.门铰式百叶回风口1000×300 | 个 | 2 |  |  |  |
| 149 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.双层百叶风口 2200×2000 | 个 | 1 |  |  |  |
| 150 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.双层百叶风口 900*150 | 个 | 2 |  |  |  |
| 151 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.双层百叶风口 200*120 | 个 | 6 |  |  |  |
| 152 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 1250*400 | 个 | 1 |  |  |  |
| 153 | 碳钢阀门 | 1.70℃防火阀 1600*450 | 个 | 1 |  |  |  |
| 154 | 碳钢阀门 | 1.多叶调节风阀400×250 | 个 | 3 |  |  |  |
| 155 | 碳钢阀门 | 1.排烟口(阀)远程控制缆绳及执行机构 | 个 | 1 |  |  |  |
| 156 | 碳钢通风管道 | 1.软管接口 | m2 | 10.6 |  |  |  |
| 157 | 防潮层、保护层 | 1.室外风管敷设0.5mm厚的铝板保护层 | m2 | 37.97 |  |  |  |
| 158 | 穿墙套管制作安装 | 1.镀锌簿钢板穿墙套管制作安装 | m2 | 15.34 |  |  |  |
| 159 | 套管 | 1.空调冷媒管穿墙、穿楼板套管 2.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内 | 个 | 73 |  |  |  |
| 160 | 套管 | 1.空调冷凝管穿墙、穿楼板套管 2.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 32mm以内 | 个 | 45 |  |  |  |
| 161 | 套管 | 1.空调冷凝管穿墙、穿楼板套管 2.一般钢套管制作安装 介质管道公称直径 50mm以内 | 个 | 10 |  |  |  |
| 162 | 电动机检查接线 | 1.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤13kW 2.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤30kW 3.交流异步电动机检查接线 交流异步电动机 功率≤100kW 4.低压电器装置接线 风机盘管接线 | 台 | 173 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 电气工程 |
| 序号 | 设备名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 综合单价/元 | 总价/元 | 备注 |
| 1 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG20 | m | 1397.72 |  |  |  |
| 2 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤50mm | m | 6.58 |  |  |  |
| 3 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤40mm | m | 165.31 |  |  |  |
| 4 | 配管 | 1.钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径≤32mm | m | 6.75 |  |  |  |
| 5 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1-YJY-4X95+1X50 | m | 11.74 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1-YJY-4X25+1X16 | m | 8.43 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1-YJY-5X16 | m | 166.76 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1-YJY-5X10 | m | 429.49 |  |  |  |
| 9 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1-YJY-5X6 | m | 26.7 |  |  |  |
| 10 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤120mm2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤50mm2 | 个 | 2 |  |  |  |
| 12 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤35mm2 | 个 | 4 |  |  |  |
| 13 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤16mm2 | 个 | 18 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆头 | 1.电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面≤10mm2 | 个 | 34 |  |  |  |
| 15 | 配线 | 1.管内穿线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 11035.13 |  |  |  |
| 16 | 配线 | 1.线槽配线 WDZB1-BYJ-2.5 | m | 3037.89 |  |  |  |
| 17 | 配线 | 1.线槽配线 WDZB1-BYJ-16 | m | 221.45 |  |  |  |
| 18 | 砖地沟、明暗沟 | 电缆沟 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:600*400 3.砂浆强度等级:M10(42.5) 4.盖板品种规格:预制盖板C25 5.电缆沟外侧及盖板抹灰 6.支架制作安装 7.φ10圆钢接地 8.每3m设300*100（宽*高）过水孔 | m | 34.06 |  |  |  |
| 19 | 砖地沟、明暗沟 | 电缆沟 1.砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 240×115×53 2.沟截面尺寸:400*400 3.砂浆强度等级:M10(42.5) 4.盖板品种规格:预制盖板C25 5.电缆沟外侧及盖板抹灰 6.支架制作安装 7.φ10圆钢接地 8.每3m设300*100（宽*高）过水孔 | m | 20.26 |  |  |  |
| 20 | 桥架 | 1.钢制桥架安装 CT100*100 2.接地母线敷设 沿电缆桥(支)架敷设 | m | 16.95 |  |  |  |
| 21 | 桥架 | 1.热镀锌防水桥架CT-100X50 2.接地母线敷设 沿电缆桥(支)架敷设 | m | 26.08 |  |  |  |
| 22 | 桥架 | 1.热镀锌防水桥架CT-100X100 2.接地母线敷设 沿电缆桥(支)架敷设 | m | 2.45 |  |  |  |
| 23 | 桥架 | 1.热镀锌防水桥架CT-200X100 2.接地母线敷设 沿电缆桥(支)架敷设 | m | 15.04 |  |  |  |
| 24 | 铁构件 | 1.电缆桥架支撑架制作 2.电缆桥架支撑架安装 | kg | 23.33 |  |  |  |
| 25 | 电力电缆 | 1.室内敷设电力电缆 WDZB1N-YJY-5X10 | m | 34.34 |  |  |  |
| 26 | 控制器 | 1.温度控制器 (带液晶面板) | 台 | 147 |  |  |  |
| 27 | 配管 | 1.套接紧定式镀锌钢导管 JDG敷设 砖、混凝土结构暗配 外径≤25mm | m | 1022.02 |  |  |  |
| 28 | 接线盒 | 1.暗装接线盒 | 个 | 147 |  |  |  |
| 29 | 避雷网 | 1.Φ12热镀锌圆钢 | m | 138 |  |  |  |
| 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 措施项目费 |
| 序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 综合单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 措施项目费 | 1.单价措施项目费 2.总价措施项目费 | 项 | 1 |  |  |
| 四 | 暂列金 |
| 序号 | 项目名称 | 内容 | 单位 | 数量 | 综合单价/元 | 总价/元 |
| 1 | 暂列金 |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计（一~四） |  |  |  |  |  |

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： （签字或盖章）

年	月	日

### 三、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（单位公章）

年月 日

### 四、授权委托书（适用于有授权的）

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、

澄清确认、递交、撤回、修改设备采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证原件扫描件及委托代理人身份证原件扫描件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字或盖章。

投	标	人：	（加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字）

身份证号码：

年  月  日

### 五、投标保证金

- 投标保证金相关单据

（二）保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

### 六、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

### 七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话： |
|  | 网址 |  | 传真： |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话： |
| 投标人须知要求投标 人需具有的各类资质证书 | 类型：等级：证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 投标设备制造商名称 |  |
| 投标人须知要求投标设备制造商需具 有的资质证书 |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料。境内投标人以电汇或银行转账形式提交投标保证金的，还应附基本账户开户许可证原件扫描件。

2.如果投标人须知第 1.4.1 项对投标设备制造商的资质提出了要求，投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关资质证书原件扫描件。

（二）近年财务状况表

1.投标人应附经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的彩色原件扫描件，具体时间要求：2022年。

注：

1.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的2022年度的财务报告。

1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

1.3※无法按照上述提供财务报告彩色原件扫描件的投标人（包括但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的投标人、成立年限不足半年的投标人），应选择提供资信证明彩色原件扫描件或投标担保函彩色原件扫描件。

（三）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体时间要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前一年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）。

如无败诉应提供以下承诺。

承诺函

致：（招标人）

我司承诺自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前一年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）以来我司未存在相关的设备买卖合同败诉情况。

特此承诺！

投标人： （加盖公章）

年  月  日

（四）所投产品在近三年内【【自本项目在媒介发布招标公告之日的前三年内（含在媒介发布招标公告之日）】未发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

承诺函

致：（招标人）

我司承诺所投产品在近三年内【自本项目在媒介发布招标公告之日的前三年内（含在媒介发布招标公告之日）】未发生重大产品质量问题。

特此承诺！

投标人： （加盖公章）

年  月  日

（五）投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单（不包括其分支机构）（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）；

（六）投标人未被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单（不包括其分支机构）（投标人投标时需将查询结果截图扫描上传）；

（七）在近三年内【自本项目在媒介发布招标公告之日的前三年内（含在媒介发布招标公告之日）】投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人无行贿犯罪记录（投标人投标时须自行提供无行贿犯罪承诺函）。

无行贿犯罪承诺函

致：（招标人）

我司承诺在近三年内【自本项目在媒介发布招标公告之日的前三年内（含在媒介发布招标公告之日）】我公司或法定代表人（姓名）、拟委任的项目负责人（姓名）无行贿犯罪记录。

特此承诺！

投标人： （加盖单位公章）

年  月  日

（六）制造商授权书

制造商授权书

致：             （招标人）

我单位             （制造商名称）          （国家／地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在             （制造商地址）。兹授权按

（国家／地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在       （投标人的单位地址）的         （投标人名称）以我单位制造的         （设备名称）进行          （项目名称）投标活动。我单位同意按照中标合同供货，并对产品质量承担责任。

授权期限：         。

投标人名称：         （盖单位章）     制造商名称：      （盖单位章）

签字人职务：                         签字人职务：

签字人姓名：                         签字人姓名：

签字人签名：                         签字人签名：

注：本授权书应为原件。

若代理商有该制造商的其他格式授权书或相关授权证明资料可替代此表。

一个制造商对同一品牌同一型号的设备指下列核心设备（屋顶式风冷分体式空调机组）仅能委托一个代理商参加投标。投标人若为代理商，必须提供核心设备的制造商出具有效的委托代理授权书（未明确本招标项目的，其授权经销证件无效），制造商不得与其唯一授权代理商同时参与本项目投标，否则相关投标均无效。

### 八、投标设备技术性能指标的详细描述

### 九、技术支持资料

### 十、技术服务和质量保证期服务计划

技术服务

质量保证期服务承诺函

致：招标人

1、本次招标项目屋顶式风冷分体式空调机组质量保证期为2年（设备制造商质量保证期长于2年的，以其设备制造商质量保证期的质量保证期为准），其他设备质量保证期为1年（设备制造商质量保证期长于1年的，以其设备制造商质量保证期的质量保证期为准），质量保证期自所有货物验收合格之日起计算。

2、质量保证期内免费上门，免费维修（包含所有配件的更换），在质量保证期内中标人应定期回访、维护，有问题做到及时处理。在接到故障通知后   小时内作出维修方案决定 ，如≤  小时内无法通过电话解决问题，中标人在接到故障通知的   小时内派专门维修人员到达现场维修，到达现场后   小时内修复；维修人员在   个小时内不能排除故障时，为不影响采购人的正常工作，中标人应免费提供替代产品。

投标人： （加盖单位公章）

年  月  日

### 十一、投标人自己估分表

| 评分项 | 评审内容 | 分值（分） | 得分理由和所提交证明得分资料 | 自估得分（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务评分标准 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 技术评分标准 |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

投	 标	人：	              （加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

### 十二、其他资料

### 投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。