中华人民共和国

标准设备采购招标文件

（2017年版）

# 使用说明

#### 一、《标准设备采购招标文件》适用于设备采购招标。

#### 二、《标准设备采购招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

#### 三、招标人按照《标准设备采购招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

#### 四、《标准设备采购招标文件》第三章“评标办法”分别规定综合评估法和经评审的最低投标价法两种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择适用。招标人选择适用综合评估法的，各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人自主确定。国务院有关部门对各评审因素的评审标准、分值和权重等有规定的，从其规定。

#### 第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章前附表标明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款。

#### 五、《标准设备采购招标文件》第五章“供货要求”由招标人根据行业标准设备采购招标文件（如有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”相衔接。

#### 六、采用电子招标投标的，招标人应按照国家有关规定，结合项目具体情况， 在招标文件中载明相应要求。

#### 七、《标准设备采购招标文件》为 2017 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对《标准设备采购招标文件》的修改意见和建议，可向编写小组反映。

#### 联系电话：（010）68502581

福建漳州岱山国家粮食储备库（草坂库二期）建设项目–智慧粮库系统设备采购与安装

## 招标文件

## 报建编号：3506932012040101

## 招标项目编号：E3506010601800848002

## 招标人： 福建漳龙建投集团有限公司  （盖单位公章）

## 招标代理机构：福建安华发展有限公司（盖单位公章）

## 招标代理机构项目负责人：  杨燕玲

## 招标代理机构编制人：      黄文彦

## 招标文件编制日期：2023年12月06日

目  录

第一卷	3

第一章  招标公告	4

第二章  投标人须知	7

第三章 评标办法	37

第四章 合同条款及格式	48

第二卷	78

第五章  供货要求	79

第三卷	101

第六章 投标文件格式	102

# 第一卷

# 第一章  招标公告

#### 福建漳州岱山国家粮食储备库（草坂库二期）建设项目–智慧粮库系统设备采购与安装招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目福建漳州岱山国家粮食储备库（草坂库二期）建设项目–智慧粮库系统设备采购与安装，招标人为福建漳龙建投集团有限公司，招标项目资金来自业主多渠道筹集，出资比例为100%。该项目已具备招标条件，现对本招标项目设备采购与安装进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1 建设地点：靖城大道草坂村顶楼南路31号；

2.2 招标内容及范围：智慧粮库系统，包含但不限于智能通风、智能控温、智能气调、能耗管理、报警信息、系统设置、适配性检测等功能并对一期系统提升、整合、兼容，实现统一平台管理和单点登录功能，满足“十四五”粮食安全和物资储备发展专项规划要求等。具体以招标人提供的设计图、工程造价资料、设计更改通知、招标文件及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。

2.3 交货期（含安装、调试）：在招标人正式发出通知后60日历天内安装调试验收合格后移交使用。

2.4 质量要求：符合国家质量标准及招标文件要求，并符合《福建省粮食和物资储备局关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的通知》（闽粮规〔2023〕96号）的规定。本工程硬件设备必须符合《粮库信息系统对接协议》的要求，硬件设备参数不得低于《粮库信息系统硬件设备适配要求》所列的最低配置要求。《粮库信息系统对接协议》及《粮库信息系统硬件设备适配要求》详见招标文件附件一及附件二。

2.5 最高投标限价为人民币大写肆佰柒拾伍万陆仟捌佰叁拾叁元壹角壹分（¥4,756,833.11)，其中含暂列金额人民币大写贰拾贰万陆仟伍佰元整（¥226,500.00)。

### 3. 投标人资格要求

3.1 在中国境内注册，具备合法有效的法人营业执照。

3.2 近三年内(自2020年1月1日以来)无发生重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)，投标人投标时须提供近三年内无重大质量问题的承诺函；

3.3 未被行政管理机关在企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(投标人投标时需将查询结果截图扫描上传)；

3.4 未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单(投标人投标时需将查询结果截图扫描上传)；

3.5 在近三年内(自2020年1月1日以来)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿犯罪行为的(投标人投标时须自行提供无行贿犯罪承诺函)；

3.6本次招标不接受联合体投标；

3.7 本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

### 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2023年12月07日08：00时至投标截止时间前，登录漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）下载电子招标文件。

### 5. 评标办法

5.1 本招标项目采用的评标办法：综合评估法。

### 6. 投标保证金的提交

6.1 投标保证金提交的时间：2024年01月04日 09:30:00前。

6.2 投标保证金提交的金额：人民币玖万元整（¥ 90,000.00）。

### 投标保证金提交的方式：投标人可以使用银行保函或担保保函或投标保证保险的方式提交本项目投标保证金。投标保证金保函应使用电子投标保函，不再使用纸质保函。投标电子保函应符合《漳州市工程项目投标电子保函管理办法》相关规定。

### 7. 投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年01月04日09时30分，投标人应在截止时间前通过漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）在线递交电子投标文件。

7.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

7.3.本项目采用不见面开标，开标当日，投标人通过电子招投标交易平台参加开标会议，并在线进行投标文件解密、互动交流、澄清等开标活动。

### 8. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）、漳龙集团招标采购网（https://zbcg.fjzljt.com/portal）上发布。

### 联系方式

招标人：福建漳龙建投集团有限公司

地址：漳州市九龙大道270号内双菱写字楼五楼

电话：0596-2662377

联系人：邹先生

招标代理机构：福建安华发展有限公司

地址：福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层，邮编：363005

电子邮箱:FJAHDL006@126.com

电话：0596-2961882

联系人：黄文彦

公共资源电子交易平台名称：漳州市工程项目交易中心

网址：https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn

联系电话：0596-2032597

招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区建设局、福建漳龙集团有限公司

地址：漳州高新区圆山大道管廊管理中心、福建省漳州市芗城区胜利东路3号漳州发展广场

联系电话：0596-6628937、0596-2671668

公共资源交易中心名称：漳州市工程项目交易中心

地址：漳州市龙文区水仙大街100号（水仙大街和龙江中路交汇处，碧湖生态公园北侧）四层

联系电话：0596-2939029

# 第二章  投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：福建漳龙建投集团有限公司 地址：漳州市九龙大道270号内双菱写字楼五楼 联系人：邹先生 电话：0596-2662377 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：福建安华发展有限公司 地址：福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4层 联系人：黄文彦 电话：0596-2961882 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 福建漳州岱山国家粮食储备库（草坂库二期）建设项目–智慧粮库系统设备采购与安装 |
| 1.1.5 | 工程项目名称 | 福建漳州岱山国家粮食储备库（草坂库二期）建设项目 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 业主多渠道筹集 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 智慧粮库系统，包含但不限于智能通风、智能控温、智能气调、能耗管理、报警信息、系统设置、适配性检测等功能并对一期系统提升、整合、兼容，实现统一平台管理和单点登录功能，满足“十四五”粮食安全和物资储备发展专项规划要求等。具体以招标人提供的设计图、工程造价资料、设计更改通知、招标文件及招标人对招标文件的澄清、修改或补充说明为准。 |
| 1.3.2 | 交货期 | 交货期（含安装、调试）：在招标人正式发出通知后60日历天内安装调试验收合格后移交使用。 |
| 1.3.3 | 交货地点 | 靖城大道草坂村顶楼南路31号。 |
| 1.3.4 | 技术性能指标 | 详见“第五章供货要求”。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力、信誉 | 资质要求（对制造商有资质要求的，应分别列出并注明）：在中国境内注册，具备合法有效的法人营业执照； 财务要求：提供2022年度经第三方审计单位出具的完整财务审计报告扫描件； 投标人业绩：/；投标设备业绩：/； 信誉要求：①近三年内(自2020年1月1日以来)无发生重大产品质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准)，投标人投标时须提供近三年内无重大质量问题的承诺函；②未被行政管理机关在企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(投标人投标时需将查询结果截图扫描上传)；③未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单(投标人投标时需将查询结果截图扫描上传)；④在近三年内(自2020年1月1日以来)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿犯罪行为的(投标人投标时须自行提供无行贿犯罪承诺函)； 其他要求：①本次招标不接受联合体投标；②本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □接受，应满足下列要求： / ； |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | 详投标人须知正文。 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | ☑不召开 □召开，召开时间：/ 召开地点：/ |
| 1.9.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.9.3 | 招标文件澄清发出的形式 | 发送澄清的方式：在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。 |
| 1.10.1 | 分包 | ☑不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求：/ 对分包人的资质要求：/ |
| 1.11.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.11.3 | 其他可以被接受的技术支持资料 | / |
| 1.11.4 | 偏差 | ( 不允许 (允许，偏差范围：投标人提供的设备，其主要设备技术性能及参数优于招标文件第五章第三条设备主要技术性能及参数要求的，为正偏离；低于招标文件第五章第三条设备主要技术性能及参数要求的，为负偏离；投标人提供的所有设备（包括负偏离）的配置参数不得低于《粮库信息系统对接协议》相关适配性要求，并提供承诺（承诺格式按招标文件第三卷第六章“第七、资格审查资料”第（七）项的承诺函），否则视为无效响应。 最高项数：/。 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标人要求澄清招标文件的截止时间为2023年12月12日12:00时。 |
|  |  | 形式：无记名方式，适用于采用电子招投标的或采用无记名方式购买招标文件的项目。投标人可通过漳州工程项目交易中心电子招投标交易平台的投标业务-网上提问功能，以不署名、不盖章（但应标明招标项目名称、招标项目编号和日期）的形式提交给招标代理机构。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 发送澄清的方式：在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：/ |
|  |  | 形式：无需确认，投标人在递交投标文件截止前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 发送修改的方式：在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）上发布。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：/ |
|  |  | 形式：无需确认，投标人在递交投标文件截止前应随时登陆福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）网站，查询本工程招投标活动的其他澄清或修改或补充变更或答疑等通知，若因投标人的原因而造成的遗漏或损失均由投标人自行负责。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 税费根据现行规定计取。 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 ☑有，最高投标限价：招标人公布的最高投标限价为人民币大写肆佰柒拾伍万陆仟捌佰叁拾叁元壹角壹分（¥4,756,833.11)，其中含暂列金额人民币大写贰拾贰万陆仟伍佰元整（¥226,500.00)。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人应按招标人提供的《工程量清单》进行填报投标报价。投标人的总报价不得超过项目最高投标限价，暂列金额为不可竞争部分（暂列金额须按招标人公布的金额填报）。投标人的总报价高于最高投标限价或暂列金额未按规定填报的按无效响应处理，评标委员会否决其投标。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止日期后 120 天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额：90000.00元人民币； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第②或③或④形式提交： ①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 / （本项目不适用），如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 户 名：/ 帐 号：/ 开户银行：/ ②银行保函形式：投标人须提交一份等额的电子银行保函，通过漳州市工程项目交易中心网站电子保函平台选择任意一家商业银行开具电子保函。电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行账户，并在电汇或银行转账单上注明招标编号。 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：投标人须提交一份等额的电子担保保函，通过漳州市工程项目交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家担保公司开具电子保函。电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到担保公司银行账户，并在电汇或银行转账单上注明招标编号。 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：投标人须提交一份等额的电子保证保险，通过漳州市工程项目交易中心网站电子保函平台自行选择任意一家保险公司开具电子保函。电子保函格式必须符合《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准（试行）》要求。投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到保险公司银行账户，并在电汇或银行转账单上注明招标编号。 投标保证保险原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤福建省建筑业龙头企业年度投标保证金形式。 ⑥年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①投标人应将经担保保证人电子签章的电子投标保函原件、电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件作为投标文件组成部分。 ②投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应以电子投标保函形式提交，不接受纸质投标保函。 ③投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的：电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》，否则其投标担保视为无效； 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1.投标人以他人的名义及挂靠投标、围标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的； 2.招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，给招标人造成损失的，应依法承担赔偿责任； 3.中标人如出现以下情况之一，则视为中标人自动放弃中标资格，招标人将不予授标并不予退还其投标保证金，并有权要求对此造成的损失予以赔偿（赔偿金额至少为其中标价与招标人重新授予合同的中标候选人的合同价的差额），中标人同时依法承担相应法律责任，招标人将按规定重新组织招标： （1）中标人放弃中标资格的（不可抗力的因素除外）； （2）在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的； （3）被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的。 4.不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的，视为投标文件雷同（开标现场上传电子投标文件的除外）。投标人的投标文件存在上述雷同情形的，其投标保证金将不予退还。 5.法律法规规定不予退还的其他情形。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | ☑无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 提供2022年度经第三方审计单位出具的完整财务审计报告扫描件。 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | /年/月/日 至/年/月/日 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | /年/月/日 至/年/月/日 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | ☑不允许 □允许 |
| 3.7.3（B） | 投标文件所附证书证件要求 | 电子投标文件中需要用到相关证件、单据的扫描件时，应使用证件、单据的原件进行扫描，并附在需证明材料的后面。电子文件若为从扫描原纸质文件所形成的电子图片。电子图片要求清晰可辨，否则评标委员会可以做出不利于投标人的认定。 |
| 3.7.3（B） | 投标文件签字或盖章要求 | 所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，须盖单位电子章，法定代表人签字或盖章部分，须盖法定代表人电子章，委托代理人签字或盖章部分直接输入姓名即可。 |
| 4.1.1（B） | 投标文件加密要求 | 投标人应用企业CA数字证书加密生成电子投标文件，开标时使用生成投标文件相应的CA数字证书在线解密。 企业法定代表人电子印章（法人CA）在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 不适用 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 截止时间：2024年01月04日 09 时 30 分（北京时间）。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 招标人不接受书面投标文件，在投标截止时间前通过漳州市工程项目交易中心上提交一份加密投标文件。 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | √ 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年01月04日 09 时 30 分 开标地点：漳州市工程项目交易中心 |
| 5.2 | 开标程序 | 1、开标会议由招标人或其招标代理机构主持并按下列程序进行： （1）主持人宣布开标会议开始； （2）介绍参加会议的有关部门和代表； （3）宣布开标期间的有关事项要求； （4）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称、数量； （5）投标人按投标人须知前附表第9项第3条规定的解密方式对投标文件进行解密。投标文件解密失败的补救方案见投标人须知前附表第9项第4条规定； （6）招标人或其委托代理的招标代理机构插入CA证书对投标文件进行解密； （7）投标文件解密后，电子交易平台自动生成开标记录表并向所有投标人公布，开标记录表于开标结束后推送至漳州市工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn/）； （8）主持人宣布开标会议结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 5 人 其中招标人代表 0 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数：1人。 |
| 7.1 | 中标候选人公示（暨结果公示）媒介及期限 | 公示媒介： 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fj.gov.cn/）、漳州工程项目交易中心（https://gcjyzx.zhangzhou.gov.cn）、漳龙集团招标采购网（https://zbcg.fjzljt.com/portal）。 合并公示期限：不少于10日。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | √ 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： (要求 履约保证金金额：为签约合同价的10％。 履约保证金的形式：1.现金。以现金转账形式递交的，应由承包人基本账户转出。2.由担保公司出具的保函。采用工程担保保函作为保证形式的，建筑市场主体按照法律法规的规定以及双方约定，选择具有相应担保能力的工程担保公司，切实保障受益人的合法权益。3.银行保函。以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。 履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。履约担保退还：采用电汇或银行转帐的，于工程竣工验收合格后14天内无息退还。若采用保函的，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | (是，具体要求： 1.投标人应利用新点投标文件制作软件制作电子投标文件； 2.企业法定代表人电子印章（法人CA），在招标文件、投标文件制作过程中，印章（有效期内）直接可用于加盖电子印章，但不能用于加密生成文件，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果投标人自行承担。 注：中标人在中标后须提供纸质投标文件陆套及包含所有投标文件内容投标文件扫描件的电子光盘一张。 3.投标文件解密方式： ①投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至漳州市工程项目交易中心。投标截止时间后，电子交易平台系统将无法接受电子版投标文件，视为投标人未上传电子版投标文件，其投标无效。 ②本项目采用远程解密，开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密，投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。解密时若因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。 4.投标文件解密失败的补救方案 ①由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决； ②由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或代理机构负责解决； ③由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，但投标人应在解密时长30分钟内解决，否则视为放弃投标资格。 |
| 需要补充的其他内容 |
| 10 | 投标费用 | 1.投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负。在任何情况下招标人和招标代理机构对上述费用均不负任何责任； 2.投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。招标代理费参照国家计委计价格[2002]1980号文和国家发改办价格[2003]857号文规定标准的41.4%计取（以中标价为基数），由招标人支付。 |
| 11 | 监督部门 | 招投标监督机构名称：漳州高新技术产业开发区建设局、福建漳龙集团有限公司 地址：漳州高新区圆山大道管廊管理中心、福建省漳州市芗城区胜利东路3号漳州发展广场 联系电话：0596-6628937、0596-2671668 |
| 12 | 合同形式 | 合同价格形式为固定总价加风险包干。 采用总价合同的，中标人应在中标通知书发出后10日历天内向招标人提出工程量核对申请报告（时间界定以中标通知书落款时间为准），且一次性提供完整的误差工程量及报价，逾期视为中标人对工程量清单无异议。招标人应当在收到中标人核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。 投标报价：报价总价为项目经最终验收合格并交付使用所有可能发生的费用，至少包括以下方面：人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费、设备制造费、运输费、运输保险费、材料费、专用工具费、税费（增值税专用发票）、设备运至使用单位指定地点后的保管费、安装、调试费、缺陷责任期内的维护费用、售后服务费用、管理人员培训费、技术服务费、与土建等相关单位的配合费以及管理平台的购买或开发（如有）、安装、调试、接口对接等费用。 |
| 13 | 新增条款 | 1.评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。投标人回复澄清、说明或者补正的时限为澄清、说明或者补正通知发出后30分钟内回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。 2.因投标人计算机系统遭遇网络堵塞、病毒入侵等不能正常登录系统、提交的投标文件本身含有计算机病毒或非完整文件等无法参与开标等招投标活动的，后果由投标人承担，本次招投标活动不暂停、不终止。 3.投标文件解密失败的补救方案 （1）由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责解决； （2）由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理负责解决； （3）由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责解决，投标人最迟于解密开始后30分钟内完成解密，否则视为撤销其投标文件。 4.投标人准备和参加投标活动所发生的费用自理。 5.中标人应按照闽发改服价〔2021〕250号《福建省建设工程交易服务收费标准》向漳州市工程项目交易中心交纳交易服务费。 6.不同投标人的电子投标文件存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同： ①不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。 ②不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 ③不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。 不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。 7.在合同履行期间，若由于政府原因（包括但不限于改变土地用途、调整规划等原因）导致本合同项目延期、暂停、被取消等，不属委托人违约，中标单位不得以任何理由要求招标人承担违约和赔偿责任。 8.中标单位应自行负责所在本项目服务期间工作人员的人身财产安全，进出场地服从现场管理和安排，一切的责任由中标单位自行承担。 9.中标人在设备安装过程中，若与其他施工单位出现施工或技术交叉时，在确保施工质量的前提下，必须服从招标人的组织安排。 10.系统设备必须是全新的产品，随设备有出厂合格证、质量证明书。设备安装调试完毕后，按照国家有关标准及合同验收要求。 11.根据《福建省粮食和物资储备局关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的通知》（闽粮规〔2023〕96号），本工程硬件设备必须符合《粮库信息系统对接协议》的要求，硬件设备参数不得低于《粮库信息系统硬件设备适配要求》所列的最低配置要求。《粮库信息系统对接协议》及《粮库信息系统硬件设备适配要求》详见招标文件附件一及附件二。 12.本项目涉及到传感器、数据采集的设备，中标人应免费对业主开放数据传输接口、提供API文档和相应开发包。 13.①根据建办市函〔2022〕361号规定，由住房和城乡建设部核发的建筑业企业，其应用于本招标项目的企业资质延续有效期统一延期至2023年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。②根据《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号），福建省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。 14.投标单位中标后应提供书面投标文件（盖章签字完整）一式陆份（含投标文件电子版并刻录光盘）给招标代理机构进行备案。 15.评标委员会在评标活动中应遵循公平、公正、科学和择优的原则，对投标人所提供投标材料做出合理的分值评估，如有发现不公现象，招标人将如实上报相关监督部门。中标结果确定后，招标人有权对投标文件的真实性予以查证，要求中标人提供相关原件等材料进行审核,如有弄虚作假行为的，招标人将取消其中标资格、没收中标人投标保证金和履约保证金（已递交履约担保的）并将上报相关监督部门依法追究相应责任。 |

附件1：到账证明（格式）

到账证明（格式）

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就            （投标人名称）申请开立招标项目编号为       （招标项目编号）的       （招标项目名称）的       （保函金额）元投标保函，我方收款账号为       （保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:         （投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：       （盖章）

年  月  日

附件2：投标保函（格式）

投标保函

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年  月  日就                            （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订合同；（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的   日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过    年   月   日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的    日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为中华人民共和国          。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

开 立 人：                                （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年  月  日

1. 总则

1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

## 1.1.5 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目，见投标人须知前附表。

1.2 招标项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

## 1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、交货期、交货地点和技术性能指标

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 交货期：见投标人须知前附表。

1.3.3 交货地点：见投标人须知前附表。

## 1.3.4 技术性能指标：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）其他要求：见投标人须知前附表。

投标人为代理经销商的，对投标人的资质要求包含对制造商的资质要求，对投标人的业绩要求包含对投标设备的业绩要求。

需要提交的相关证明材料见本章第 3.5 款的规定。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

（5）为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

（6）为本招标项目的代建人；

（7）为本招标项目的招标代理机构；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

（9）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（10）被依法暂停或者取消投标资格；

（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（13）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法 机关出具的有关法律文书为准）；

（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（16）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

注：依据漳州市人民检察院《关于暂停行贿犯罪档案查询工作的函》自2018年8月1日起，全省检察机关均停止行贿犯罪档案查询工作，相关单位或者个人需要查询相关信息的，可以通过中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn自行查询。

## （17）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

## 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

## 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

## 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

## 1.9.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体设备进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体设备外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和质保期服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 投标文件中应针对实质性要求和条件中列明的技术要求提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料，或检测机构出具的检测报告或投标人须知前附表允许的其他形式为准，不符合前述要求的，视为无技术支持资料，其投标将被否决。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

### 2. 招标文件

## 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）供货要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1项规定的投标截止时间不足 15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

## 2.4 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

### 3. 投标文件

## 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

- 投标人须知前附表规定的其他资料。

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第 3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。

## 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5 日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。

## 3.5 资格审查资料

除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第 1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人及其制造商（适用于代理经销商投标的情形）资格或者资质证书副本和投标材料检验或认证等材料的扫描件以及：

（1）投标人为企业的，应提交营业执照和组织机构代码证的扫描件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照扫描件）；

（2）投标人为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书和组织机构代码证的扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的财务状况表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、设备进场验收证书等的扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在供货和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书扫描件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设备买卖合同的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书扫描件，具体时间要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5 项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

## 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

## 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关供货期、投标有效期、供货要求、招标范围等实质性内 容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3投标文件全部采用电子文档，除投标人须知前附表另有规定外，投标文件所附证书证件均为原件扫描件，并采用单位和个人数字证书，按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字或加盖电子印章的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

### 4. 投标

## 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求加密投标文件，具体 要求见投标人须知前附表。

4.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3 未按本章第 4.1.1项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

## 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人通过下载招标文件的电子招标投标交易平台递交电子投标文件。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 投标人完成电子投标文件上传后，电子招标投标交易平台即时向投标人发出递交回执通知。递交时间以递交回执通知载明的传输完成时间为准。

4.2.5 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

## 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的通知，应按照本章第 3.7.3项的要求加盖电子印章。电子招标投标交易平台收到通知后，即时向投标人发出确认回执通知。

4.3.3 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5 日内退还已收取的投标保证金。

4.3.4 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

### 5. 开标

## 5.1 开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间），通过电子招标投标交易平台公开开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当准时参加。

## 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）投标人通过电子招标投标交易平台对已递交的电子投标文件进行解密，公布招标项目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、交货期、交货地点及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员使用本人的电子印章在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

## 5.3 开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

### 6. 评标

## 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

### 7. 合同授予

## 7.1 中标候选人公示

招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3天。

##### 7.2异议

投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

## 7.3 中标候选人履约能力审查

中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。

## 7.4 定标

按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。

## 7.5 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的 10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

7.6.2 中标人不能按本章第 7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

## 7.7 签订合同

7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起12工作日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。

### 8.纪律和监督

## 8.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

## 8.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

## 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

## 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 8.5 投诉

8.5.1 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第 8.5.1项规定的期限内。

### 9. 是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

## （综合评估法）

### 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 本次评标采用综合评估法。 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低进行排序，但投标报价低于其成本的除外。推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等的，由招标人随机抽取确定：按照开标一览表上投标人的序号编号作为投标人的代表号，由招标人从其中抽取一个代表号，对应的投标人即为中标候选人。 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致； |
|  |  | 投标函及投标函附录签字 盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定； |
|  |  | 联合体投标人 （如有） | 提交符合招标文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人； |
|  |  | 备选投标方案 | 除招标文件明确允许提交备选投标方案外，投标人不得提交备选投标方案； |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | 营业执照和组织机构代码证 | 符合第二章“投标人须知”第 3.5.1 项规定，具备有效的营业执照和组织机构代码证（三证合一或五证合一）； |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定； |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.2 项规定 |
|  |  | 不存在禁止投标的情形 | 不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形； |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 款规定； |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定； |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定； |
|  |  | 交货地点 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定； |
|  |  | 技术性能指标 | 符合第二章“投标人须知’’第1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定； |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知’’第3.4.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第二章“投标人须知”第 1.12.1 项规定和第四章“合同条款及格式”中的实质性要求和条件； |
|  |  | 投标设备及技术服务和质保期服务 | 符合第五章“供货要求”中的实质性要求和条件 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.3项规定 |
| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | A:商务部分：15分 B:技术部分：45分 C:投标报价：40分 D:其他评分因素：无 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | （1）评标价的确定 评标价＝投标函文字大写的投标报价 （2）评标基准价的确定 Fm为评标基准价，即通过形式、资格及响应性评审的有效投标人，将其商务部分和技术部分合计总得分由高到低依次排序，选取排名前5家（若商务、技术合计总得分与第5家相并列的，并列单位一同进入参与评标基准价计算，其它单位不再计入。）有效投标人的评标价计算的平均值。 （3）评标基准价不随算术性修正而发生变化。 （4）评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 2.2.4（1） | 商务部分评分标准（15分） | 资质情况（11分） | 投标人同时满足以下3项的，得3分，不满足不得分，本项满分3分。 1、投标人具有电子与智能化工程专业承包二级及以上资质和安全生产许可证； 2、拟派出的项目负责人具有二级机电工程专业建造师及以上注册执业资格证书和安全员B证； 3、拟派出的技术负责人具有中级及以上工程师职称，专业要求：机电工程相关或电子与智能化工程相关 （机电工程相关包括暖通、给排水、电气 、机械设备、焊接、自动化控制等专业；电子与智能化工程相关包括计算机、电子、通信、自动化、电气等专业）。 备注： （1）投标时需提供有效的资质证书、安全生产许可证扫描件并加盖投标人单位公章。 （2）拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 （3）拟派出项目技术负责人须附上其身份证、职称证书、毕业证书（如需）等能够证明其符合上述要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 |
|  |  |  | 投标人具有有效期内的体系认证证书 （1）同时具有ISO14001、ISO9001、ISO45001得1分，不满足不得分； （2）同时具有ISO20000、ISO27001得2分，不满足不得分； 本项满分3分。 备注：投标人须提供有效期内证书扫描件并加盖投标单位公章，未提供或不符合的不得分。 |
|  |  |  | 投标人具有CCRC信息安全服务资质认证证书：信息系统安全集成服务资质、软件安全开发服务资质、信息系统安全运维服务资质，资质证书为二级及以上等级的，全部满足得3分，不满足不得分。本项满分3分。 备注：投标人须提供有效期内证书扫描件并加盖投标人公章，未提供或不符合的不得分 |
|  |  |  | 投标人通过DCMM数据管理能力成熟度模型认证，具备三级及以上证书，得2分，未提供或不符合的不得分。 备注：投标人须提供有效期内的证书扫描件并加盖投标单位公章。 |
|  |  | 业绩情况（4分） | 投标人自2020年1月1日（含）以来，具有承建过且竣工验收合格的粮库智能信息化项目业绩： ①每提供一个300万元以上的项目合同且单个合同建设内容至少包括氮气气调系统、粮情测控系统、通风系统、视频监控系统，合同金额和建设内容同时满足的得1分，有任一项不满足的不得分，本项满分4分； 备注： （1）投标人需提供合同扫描件并加盖投标单位公章，提供的内容应能体现相关合同建设内容要求的；否则，其业绩无效。 （2）能够证明该业绩项目已经项目业主竣工验收合格的相关证明文件扫描件并加盖公章。 （3）业绩时间以合同签订时间为准。 |
| 2.2.4（2） | 技术部分评分标准（45分） | 基本技术要求响应情况（24分） | 评委根据各投标人所投货物对招标文件规定的技术参数及要求逐项响应的情况，进行评议打分：完全满足招标文件要求的得24分；标“▲”符号技术指标每负偏离1项的扣3分；其余未标记任何符号的技术指标每负偏离1项的扣1分，扣完为止。 备注：对招标文件第五章第三条设备主要技术性能及参数要求的“配置要求及简要描述”中有要求须提供证明材料、截图及证书的，投标人应按要求提供且在有效期内，未提供或不符合要求的，将被视为不满足该配置技术要求，属于负偏离。 注：凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 |
|  |  | 项目实施组织设计方案（1分） | 投标人提供本项目实施组织设计方案（技术力量、安装计划、保证措施、工期安排等）；提供的得1分，未提供的不得分。 |
|  |  | 售后服务（1分） | 投标人提供针对本项目的服务保障体系、维护响应方案和具体措施，包含持续服务保障情况、服务内容、响应时间、响应方式等；提供的得1分，未提供的不得分。 |
|  |  | 人员培训（1分） | 投标人应提供相应的培训计划，说明培训的方式、地点、人数、时间等实质性内容的；提供的得1分，未提供的不得分。 |
|  |  | 中心机房设备系统（9分） | 1、投标人所投入侵防御系统产品支持web登录弱口令防护功能，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“web登录弱口令防护”功能项的产品检测报告； 2、投标人所投数据库审计系统产品支持违规登录风险识别功能，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“违规登录风险识别”功能项的产品检测报告； 3、投标人所投上网行为管理系统产品支持集中管理测试功能，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“集中管理测试”功能项的产品检测报告。 （本项满分9分，每满足一项得3分。需提供产品检测报告关键页扫描件与检测机构的CMA“检验检测机构资质认定证书”扫描件并盖公章，提供的扫描件不清楚或是不满足要求不得分。） |
|  |  | 视频监控系统（9分） | 1、投标人所投防熏蒸网络高清球机产品因特殊场景需要，应满足在PH3熏蒸环境适应性、外观质量、静电放电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌（冲击）抗扰度等51项符合GA/T645-2014《安全防范监控变速球型摄像机》要求，须提供相关的国家粮食局机械质量监督检验测试中心报告； 2、投标人所投网络红外高清球机产品对人或车辆进入警戒区域后，设备可发出白光警示、声音警示，并启动智能跟踪功能。（提供本项目招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章） 3、投标人所投NVR（64路）产品支持接入具有移动侦测的摄像机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息。需提供本项目招标公告发布前生效的公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章； 本项满分9分，每满足一项得3分，提供的扫描件不清楚或是不满足要求不得分。 |
| 2.2.4（3） | 报价得分计算（40分） | （一）当投标人的投标报价为多个选择性的投标报价或超过最高投标限价的，否决其投标。 （二）通过形式、资格及响应性评审的有效投标人，将其商务部分和技术部分合计总得分由高到低依次排序，排名前5家的有效投标人，方可进入报价部分评分。(若商务、技术合计总得分与第5家相并列的，并列单位一同进入报价部分评分，其它单位不再计入。） （二）报价得分计算方式： 注：1、PF为投标报价得分。 2、Fm为评标基准价。 3、F为投标人的评标价。 4、Q为投标报价与本项目评标基准价的折价分，当F＞Fm时，Q=0.4；当F≤Fm 时，Q=0.2。 5、投标报价得分小数点后保留两位，第三位“四舍五入”，第四位及以后不计。 6、报价得分出现负值时，按0分计取。 7、未进入报价部分评分的有效投标人的报价得分，按0分计取。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 | 无。 |

注：1.评标委员会成员应当按照招标文件所规定的评标办法和标准独立、客观、公正地进行量化打分。每一评分项目计分时，取平均值作为投标人该评分项目得分，分数值保留至小数点后两位。

2.评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。投标人回复澄清、说明或者补正的时限为澄清、说明或者补正通知发出后30分钟内回复。否则，评标委员会可按不利于投标人的情形认定。

3.投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低进行排序，但投标报价低于其成本的除外。推荐综合得分排名第一的投标人为中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术部分得分高的优先；如果技术部分得分也相等的，由招标人随机抽取确定：按照开标一览表上投标人的序号编号作为投标人的代表号，由招标人从其中抽取一个代表号，对应的投标人即为中标候选人。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表；

（4）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算 评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务部分评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术部分评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外。

#### 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

（2）按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

（3）按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。 3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

#### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明 或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

# 第四章 合同条款及格式

产 品 买 卖 合 同

| 买 方：福建漳龙建投集团有限公司 |  | 卖 方 : |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：(章) |  |  | 单位名称: | (章) |
| 单位地址： |  |  | 单位地址: |  |
| 法定代表人： |  |  | 法定代表人： |  |
| 代表： |  |  | 代表： |  |
| 电 话： |  |  | 电 话: |  |
| 传 真： |  |  | 传 真: |  |
| 邮政编码： |  |  | 邮政编码： |  |
| 开户银行： |  |  | 服务热线： |  |
| 帐 号： |  |  | 开户银行： |  |
| 纳税人代码： |  |  | 帐 号 ： |  |
| 邮政编码： |  |  | 纳税人代码： |  |
| 签订地址： |  |  |  |
| 签订日期： | 年 月 日 |  |  |  |

本合同产品项目名称：

本合同产品安装现场地址：

产  品  使  用  单  位

|  | 单位名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单位地址： |  |
|  | 电 话： |  | 传 真： |  |
|  | 邮政编码： |  | 联 系 人： |  |

合同协议书

福建漳龙建投集团有限公司(买方名称，以下简称“买方为获得	(项目名称）合同设备和技术服务和质保期服务，己接受	(卖方名称，以下简称“卖方”)为提供上述合同设备和技术服务和质保期服务所作的投标，买方和卖方共同达成如下协议：

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 中标通知书；

- 投标函；

- 商务和技术偏差表；

- 专用合同条款；

- 通用合同条款；

- 供货要求；

- 分项报价表；

- 中标设备技术性能指标的详细描述；

- 技术服务和质保期服务计划；

- 其他合同文件。

2.上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3.签约合同价：人民币（大写）            (¥            )。

4.卖方承诺保证完全按照合同约定提供合同设备和技术服务和质保期服务并修补缺陷。

5.买方承诺保证按照合同约定的条件、时间和方式向卖方支付合同价款。

6.本合同协议书一式    份，合同双方各执    份。

7.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

买方：  福建漳龙建投集团有限公司 (盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        (签字)

年    月    日

卖方：                                    (盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：        (签字)

年    月    日

## 第一节 通用合同条款

1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

除专用合同条款另有约定外，合同中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函、商务和技术偏差表、专用合同条款、通用合同条款、供货要求、分项报价表、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指买方和卖方共同签署的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指买方通知卖方中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指由卖方填写并签署的，名为“投标函”的函件。

1.1.1.5 商务和技术偏差表：指卖方投标文件中的商务和技术偏差表。

1.1.1.6 供货要求：指合同文件中名为“供货要求”的文件。

1.1.1.7 中标设备技术性能指标的详细描述：指卖方投标文件中的投标设备技术性能指标的详细描述。

1.1.1.8 技术服务和质保期服务计划：指卖方投标文件中的技术服务和质保期服务计划。

1.1.1.9 分项报价表：指卖方投标文件中的分项报价表。

1.1.1.10  其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.1 合同当事人：指买方和（或）卖方。

1.1.2.2 买方：指与卖方签订合同协议书，购买合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

1.1.2.3 卖方：指与买方签订合同协议书，提供合同设备和技术服务和质保期服务的当事人，及其合法继承人。

##### 1.1.3 合同价格

1.1.3.1 签约合同价：是签订合同时合同协议书中写明的合同总金额。

1.1.3.2 合同价格：指卖方按合同约定履行了全部合同义务后，买方应付给卖方的金额。

1.1.4 合同设备：指卖方按合同约定应向买方提供的设备、装置、备品、备件、易损易耗件、配套使用的软件或其他辅助电子应用程序及技术资料，或其中任何一部分。

1.1.5 技术资料：指各种纸质及电子载体的与合同设备的设计、检验、安装、调试、考核、操作、维修以及保养等有关的技术指标、规格、图纸和说明文件。

1.1.6 安装：指对合同设备进行的组装、连接以及根据需要将合同设备固定在施工场地内一定的位置上，使其就位并与相关设备、工程实现连接。

1.1.7 调试：指在合同设备安装完成后，对合同设备所进行的调校和测试。

1.1.8 考核：指在合同设备调试完成后，对合同设备进行的用于确定其是否达到合同约定的技术性能考核指标的考核。

1.1.9 验收：指合同设备通过考核达到合同约定的技术性能考核指标后，买方作出接受合同设备的确认。

1.1.10 技术服务：指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务，或者在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。

1.1.11 质量保证期：指合同设备验收后，卖方按合同约定保证合同设备适当、稳定运行，并负责消除合同设备故障的期限。

1.1.12 质保期服务：指在质量保证期内，卖方向买方提供的合同设备维护服务、咨询服务、技术指导、协助以及对出现故障的合同设备进行修理或更换的服务。

##### 1.1.13 工程

1.1.13.1 工程：指在专用合同条款中指明的，安装运行合同设备的工程。

1.1.13.2  施工场地（或称工地、施工现场）：指专用合同条款中指明的工程所在场所。

1.1.14 天（或称日）：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.15 月：按照公历月计算。合同中按月计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。合同约定的期间的最后一天是星期日或者其他法定休假日的，以休假日的次日为期间的最后一天。

1.1.16 书面形式：指合同文件、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

#### 1.2 语言文字

#### 合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.3 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函；

（4）商务和技术偏差表；

（5）专用合同条款；

（6）通用合同条款；

（7）供货要求；

（8）分项报价表；

（9）中标设备技术性能指标的详细描述；

（10）技术服务和质保期服务计划；

（11）其他合同文件。

#### 1.4 合同的生效及变更

1.4.1 除专用合同条款另有约定外，买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。

1.4.2 除专用合同条款另有约定外，在合同履行过程中，如需对合同进行变更，双方应签订书面协议，并经双方法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字并加盖单位章后生效。

#### 1.5 联络

1.5.1 买卖双方应就合同履行中有关的事项及时进行联络，重要事项应通过书面形式进行联络或确认。合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过专用合同条款指定的联系人和联系方式进行。合同履行过程中，双方可以书面形式增加或变更指定联系人。

1.5.2 合同履行中或与合同有关的任何联络，送达到第 1.5.1 项指定的联系人即视为送达。

1.5.3 买方可以安排监理等相关人员作为买方人员，与卖方进行联络或参加合同设备的监造（如有）、交货前检验（如有）、开箱检验、安装、调试、考核、验收等，但应按照第 1.5.1 项的约定事先书面通知卖方。

#### 1.6 联合体

1.6.1 卖方为联合体的，联合体各方应当共同与买方签订合同，并向买方为履行合同承担连带责任。

1.6.2 在合同履行过程中，未经买方同意，不得修改联合体协议。联合体协议中关于联合体成员间权利义务的划分，并不影响或减损联合体各方应就履行合同向买方承担的连带责任。

1.6.3 联合体牵头人代表联合体与买方联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。除非专用合同条款另有约定，牵头人在履行合同中的所有行为均视为已获得联合体各方的授权。买方可将合同价款全部支付给牵头人并视为其已适当履行了付款义务。如牵头人的行为将构成对合同内容的变更，则牵头人须事先获得联合体各方的特别授权。

#### 1.7 转让

未经对方当事人书面同意，合同任何一方均不得转让其在合同项下的权利和（或）义务。

### 2. 合同范围

卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3. 合同价格与支付

#### 3.1 合同价格

3.1.1 合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及卖方的合理利润。

3.1.2 除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。

#### 3.2 合同价款的支付

除专用合同条款另有约定外，买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1 预付款 合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后 28 日内，向卖方支付签约合同价的 20%作为预付款。

买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。

3.2.2 交货款 卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后 28 日内，向卖方支付合同价格的50%：

（1）卖方出具的交货清单正本一份；

（2）买方签署的收货清单正本一份；

（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；

（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。

3.2.3 验收款 买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28日内，向卖方支付合同价格的 25%。

3.2.4 结清款 买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届满证书或已生效的结清款支付函正本一份并经审核无误后 28日内，向卖方支付合同价格的 5%。

如果依照合同第 9.1项，卖方应向买方支付费用的，买方有权从结清款中直接扣除该笔费用。除专用合同条款另有约定外，在买方向卖方支付验收款的同时或其后的任何时间内，卖方可在向买方提交买方可接受的金额为合同价格 5%的合同结清款保函的前提下，要求买方支付合同结清款，买方不得拒绝。

#### 3.3 买方扣款的权利

当卖方应向买方支付合同项下的违约金或赔偿金时，买方有权从上述任何一笔应付款中予以直接扣除和（或）兑付履约保证金。

### 4. 监造及交货前检验

#### 4.1 监造

专用合同条款约定买方对合同设备进行监造的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.1.1 在合同设备的制造过程中，买方可派出监造人员，对合同设备的生产制造进行监造，监督合同设备制造、检验等情况。监造的范围、方式等应符合专用合同条款和（或）供货要求等合同文件的约定。

4.1.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，买方监造人员可到合同设备及其关键部件的生产制造现场进行监造，卖方应予配合。卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。

4.1.3 卖方制订生产制造合同设备的进度计划时，应将买方监造纳入计划安排，并提前通知买方；买方进行监造不应影响合同设备的正常生产。除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7 日将需要买方监造人员现场监造事项通知买方；如买方监造人员未按通知出席，不影响合同设备及其关键部件的制造或检验，但买方监造人员有权事后了解、 查阅、复制相关制造或检验记录。

4.1.4 买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权 提出意见和建议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.1.5 买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

#### 4.2 交货前检验

专用合同条款约定买方参与交货前检验的，双方应按本款及专用合同条款约定履行。

4.2.1 合同设备交货前，卖方应会同买方代表根据合同约定对合同设备进行交货前检验并出 具交货前检验记录，有关费用由卖方承担。卖方应免费为买方代表提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方代表的交通、食宿费用由买方承担。

4.2.2 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应提前 7日将需要买方代表检验事项通知买方；如买方代表未按通知出席，不影响合同设备的检验。若卖方未依照合同约定提前通知买方而自行检验，则买方有权要求卖方暂停发货并重新进行检验，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.3 买方代表在检验中如发现合同设备不符合合同约定的标准，则有权提出异议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。

4.2.4 买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为，不视为对合同设备质量的确 认，不影响卖方交货后买方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

### 5.包装、标记、运输和交付

#### 5.1 包装

5.1.1 卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的 需要。包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护合同设备能够经受多次搬运、装卸、长途运输并适宜保管。

5.1.2 每个独立包装箱内应附装箱清单、质量合格证、装配图、说明书、操作指南等资料。

5.1.3 除专用合同条款另有约定外，买方无需将包装物退还给卖方。

#### 5.2 标记

5.2.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。

5.2.2 根据合同设备的特点和运输、保管的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他适当标记。对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运。如果发运合同设备中含有易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则应在包装箱上标明危险品标志。

#### 5.3 运输

5.3.1 卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同设备运输。

5.3.2 除专用合同条款另有约定外，每件能够独立运行的设备应整套装运。该设备安装、调 试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随相关的主机一齐装运。

5.3.3 除专用合同条款另有约定外，卖方应在合同设备预计启运7日前，将合同设备名称、数量、箱数、总毛重、总体积（用m3表示）、每箱尺寸（长×宽×高）、装运合同设备总金额、运输方式、预计交付日期和合同设备在运输、装卸、保管中的注意事项等预通知买方，并在合同设备启运后24小时之内正式通知买方。

5.3.4 卖方在根据第 5.3.3 项进行通知时，如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个包装箱的重量和尺寸通知买方；如果发运合同设备中包括易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品，则危险品的品名、性质、在运 输、装卸、保管方面的特殊要求、注意事项和处理意外情况的方法等，也应一并通知买方。

#### 5.4 交付

5.4.1 除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，并自负风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

5.4.2 合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同设备交付给买方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。

5.4.3 除专用合同条款另有约定外，买方如果发现技术资料存在短缺和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内免费补齐短缺和（或）损坏的部分。如果买方发现卖方提供的技术资料有误，卖方应在收到买方通知后 7 日内免费替换。如由于买方原因导致技术资料丢失和（或）损坏，卖方应在收到买方的通知后 7 日内补齐丢失和（或）损坏的部分，但买方应向卖方支付 合理的复制、邮寄费用。

### 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

#### 6.1 开箱检验

6.1.1 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。开箱检验在专用合同条款约定的下列任一种时间进行：

（1）合同设备交付时；

（2）合同设备交付后的一定期限内。如开箱检验不在合同设备交付时进行，买方应在开箱检验3日前将开箱检验的时间和地点通知卖方。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。

6.1.3 开箱检验由买卖双方共同进行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。

6.1.4 在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告，报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形。

6.1.5 如果卖方代表未能依约或按买方通知到场参加开箱检验，买方有权在卖方代表未在场 的情况下进行开箱检验，并签署数量、外观检验报告，对于该检验报告和检验结果，视为卖方已接受，但卖方确有合理理由且事先与买方协商推迟开箱检验时间的除外。

6.1.6 如开箱检验不在合同设备交付时进行，则合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责按交货时外包装原样对合同设备进行妥善保管。除专用合同条款另有约定外，在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形，由卖方负责，卖方应补齐、更换及采取其他补救措施。如果在开箱检验时合同设备外包装不是交货时的包装或虽是交货时的包装但与交货时不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则开箱检验中发现合同设备短缺、损坏或其它与合同约定不符的情形的风险，由买方承担，但买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因导致的除外。

6.1.7 如双方在专用合同条款和（或）供货要求等合同文件中约定由第三方检测机构对合同设备进行开箱检验或在开箱检验过程中另行约定由第三方检验的，则第三方检测机构的检验结果对双方均具有约束力。

6.1.8 开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备质量在内的任何义务或责任。

#### 6.2 安装、调试

6.2.1 开箱检验完成后，双方应对合同设备进行安装、调试，以使其具备考核的状态。安装、调试应按照专用合同条款约定的下列任一种方式进行：

（1）卖方按照合同约定完成合同设备的安装、调试工作；

（2）买方或买方安排第三方负责合同设备的安装、调试工作，卖方提供技术服务。除专用合同条款另有约定外，在安装、调试过程中，如由于买方或买方安排的第三方未按

照卖方现场服务人员的指导导致安装、调试不成功和（或）出现合同设备损坏，买方应自行承担责任。如在买方或买方安排的第三方按照卖方现场服务人员的指导进行安装、调试的情况下出现安装、调试不成功和（或）造成合同设备损坏的情况，卖方应承担责任。

6.2.2 除专用合同条款另有约定外，安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.2.3 双方应对合同设备的安装、调试情况共同及时进行记录。

#### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。除专用合同条款另有约定外，考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由买方承担。

6.3.2 如由于卖方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应在双方同意的期限内采取措施消除合同设备中存在的缺陷，并在缺陷消除以后，尽快进行再次考核。

6.3.3 由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。如果由于卖方原因，三次考核均未能达到合同约定的技术性能考核指标，则买卖双方应就合同的后续履行进行协商，协商不成的，买方有权解除合同。但如合同中约定了或双方在考核中另行达成了合同设备的最低技术性能考核指标，且合同设备达到了最低技术性能考核指标的，视为合同设备已达到技术性能考核指标，买方无权解除合同，且应接受合同设备，但卖方应按专用合同条款的约定进行减价或向买方支付补偿金。

6.3.4 如由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应 协助买方安排再次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。

6.3.5 考核期间，双方应及时共同记录合同设备的用水、用电、其他动力和原材料（如有）的使用及设备考核情况。对于未达到技术性能考核指标的，应如实记录设备表现、可能原因及处理情况等。

#### 6.4 验收

6.4.1 如合同设备在考核中达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应在考核完成后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署合同设备验收证书一式二份，双方各持一份。验收日期应为合同设备达到或视为达到技术性能考核指标的日期。

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。买方应承担卖方因此产生的全部费用。

在上述 12 个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.3 除专用合同条款另有约定外，如由于买方原因在最后一批合同设备交货后 6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述期限届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。

除专用合同条款另有约定外，卖方有义务在验收款支付函签署后 6个月内应买方要求提供不超出合同范围的技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标，且买方无需因此向卖方支付费用。

在上述 6个月的期限内，如合同设备经过考核达到或视为达到技术性能考核指标，则买卖双方应按照第 6.4.1 项的约定签署合同设备验收证书。

6.4.4 在第 6.4.2 项和第 6.4.3 项情形下，卖方也可单方签署验收款支付函提交买方，如果买方在

收到卖方签署的验收款支付函后 14 日内未向卖方提出书面异议，则验收款支付函自签署之日起生效。

6.4.5 合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任。

### 7. 技术服务

7.1 卖方应派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为买方提供技术服务。卖方的技术服务应符合合同的约定。

7.2 买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。

7.3 卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

7.4 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响技术服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

### 8. 质量保证期

8.1  除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，合同设备整体质量保证期为验收之日起12个月。如对合同设备中关键部件的质量保证期有特殊要求的，买卖双方可在专用合同条款中约定。在合同第 6.4.2 项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后12个月。在合同第6.4.3项情形下，无论合同设备何时验收，其质量保证期最长为签署验收款支付函后6个月。

8.2 在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。但如果合同设备的故障是由于买方原因造成的，则对合同设备进行修理和更换的费用应由买方承担。

8.3  质量保证期届满后，买方应在7日内或专用合同条款另行约定的时间内向卖方出具合同设备的质量保证期届满证书。

8.4 在合同第 6.4.2项情形下，如在验收款支付函签署后 12个月内由于买方原因合同设备仍未能达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 12 个月届满后 7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.5  在合同第 6.4.3 项情形下，如在验收款支付函签署后 6 个月内由于买方原因合同设备仍未进行考核或仍未达到技术性能考核指标，则买卖双方应在该 6 个月届满后 7 日内或专用合同条款另行约定的时间内签署结清款支付函。

8.6  在第8.4款和第8.5款情形下，卖方也可单方签署结清款支付函提交买方，如果买方在收到卖方签署的结清款支付函后14日内未向卖方提出书面异议，则结清款支付函自签署之日起生效。

### 9. 质保期服务

9.1  卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。

除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，卖方应在收到买方通知后24小时内做出响应，如需卖方到合同设备现场，卖方应在收到买方通知后48小时内到达，并在到达后7日内解决合同设备的故障（重大故障除外）。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.2  如卖方技术人员需到合同设备现场进行质保期服务，则买方应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，卖方技术人员的交通、食宿费用由卖方承担。卖方技术人员应遵守买方施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从买方的现场管理。

9.3 如果任何技术人员不合格，买方有权要求卖方撤换，因撤换而产生的费用应由卖方承担。在不影响质保期服务并且征得买方同意的条件下，卖方也可自负费用更换其技术人员。

9.4 除专用合同条款另有约定外，卖方应就在施工现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

### 10. 履约保证金

除专用合同条款另有约定外，履约保证金自合同生效之日起生效，在合同设备验收证书或验收

款支付函签署之日起28日后失效。如果卖方不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，买方有权扣划相应金额的履约保证金。

### 11. 保证

11.1 卖方保证其具有完全的能力履行本合同项下的全部义务。

11.2 卖方保证其所提供的合同设备及对合同的履行符合所有应适用的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章及其他规范性文件的强制性规定。

11.3 卖方保证其对合同设备的销售不损害任何第三方的合法权益和社会公众利益。任何第三方不会因卖方原因而基于所有权、抵押权、留置权或其他任何权利或事由对合同设备主张权利。

11.4 卖方保证合同设备符合合同约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过，除非专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定。

11.5 卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合合同约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

11.6 卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

11.7 除专用合同条款和（或）供货要求等合同文件另有约定外，如果在合同设备设计使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。或

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

### 11.8  卖方保证，在合同设备设计使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

### 12. 知识产权

12.1  买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

12.2 除专用合同条款另有约定外，买方不因签署和履行合同而享有卖方在履行合同过程中提供给买方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

12.3 如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

12.4 如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

### 13. 保密

合同双方应对因履行合同而取得的另一方当事人的信息、资料等予以保密。未经另一方当事人书面同意，任何一方均不得为与履行合同无关的目的使用或向第三方披露另一方当事人提供的信息、资料。

合同当事人的保密义务不适用于下列信息：

（1）非因接受信息一方的过失现在或以后进入公共领域的信息；

（2）接受信息一方当事人合法地从第三方获得并且据其善意了解第三方也不对此承担保密义务的信息；

（3）法律或法律的执行要求披露的信息。

### 14. 违约责任

14.1 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

14.2 卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的 1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

### 15. 合同的解除

除专用合同条款另有约定外，有下述情形之一，当事人可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）卖方迟延交付合同设备超过 3 个月；

（2）合同设备由于卖方原因三次考核均未能达到技术性能考核指标或在合同约定了或双方在考核中另行达成了最低技术性能考核指标时均未能达到最低技术性能考核指标，且买卖双方未就合同的后续履行协商达成一致；

（3）买方迟延付款超过 3 个月；

（4）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外），或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后14日内或在专用合同条款约定的其他期限内未能对其行为作出补救；

（5）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

### 16. 不可抗力

16.1 如果任何一方当事人受到不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响，例如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水和专用合同条款约定的其他情形，而无法履行合同项下的任何义务，则受影响的一方当事人应立即将此类事件的发生通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后 28日内将有关当局或机构出具的证明文件提交给另一方当事人。

16.2 受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担违约责任。但该方当事人应尽快将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

16.3 双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，合同期限也应相应顺延。除专用合同条款另有约定外，如果不可抗力事件的影响持续超过140日，则任何一方当事人均有权以书面通知解除合同。

### 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 专用合同条款

1. 一般约定

##### 1.1.2 合同当事人

1.1.2.4监理人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                  ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

### 通信地址：                        。

#### 1.5联络

增加合同条款

1.5.3买方和卖方应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.5.4 买方接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

买方指定的接收人为：                            。

卖方接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

卖方指定的接收人为：                            。

监理人接收文件的地点：现场工程项目部或买方单位内；

监理人指定的接收人为：                            。

### 2. 合同范围

智慧粮库系统，包含但不限于智能通风、智能控温、智能气调、能耗管理、报警信息、系统设置、适配性检测等功能并对一期系统提升、整合、兼容，实现统一平台管理和单点登录功能，满足“十四五”粮食安全和物资储备发展专项规划要求等，具体内容详见招标人提供的相关资料为准。卖方应根据供货要求、中标设备技术性能指标的详细描述、技术服务和质保期服务计划等合同文件的约定向买方提供合同设备、技术服务和质保期服务。

### 3. 合同价格与支付

3.1合同价格

3.1.2 合同价格形式为固定总价加风险包干。

采用总价合同的，乙方应在中标通知书发出后10日历天内向甲方提出工程量核对申请报告（时间界定以中标通知书落款时间为准），且一次性提供完整的误差工程量及报价，逾期视为乙方对工程量清单无异议。甲方应当在收到乙方核对申请之日起7日内组织核对。经双方核对后的偏差计入合同价，已经签订合同的通过签订补充协议予以确认价差。

合同总价为项目经最终验收合格并交付使用所有可能发生的费用，至少包括以下方面：人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费、设备制造费、运输费、运输保险费、材料费、专用工具费、税费（增值税专用发票）、设备运至使用单位指定地点后的保管费、安装、调试费、缺陷责任期内的维护费用、售后服务费用、管理人员培训费、技术服务费、与土建等相关单位的配合费以及管理平台的购买或开发（如有）、安装、调试、接口对接等费用。

3.2 合同价款的支付

买方应通过以下方式和比例向卖方支付合同价款：

3.2.1合同签订后15个工作日内支付至签约合同总价款的10%，卖方应提供对应的见索即付的预付款担保保函；

3.2.2设备到现场并经买方签收确认后，买方支付卖方到货货款的60%（不含预付款）；

3.2.3所有设备安装、调试完成并经试运行7日历天，经买方确认验收合格后，买方支付至结算价款的97%，增值税专用发票提供至结算价款的100%；

3.2.4余款3%作为质保金，待质保期满后无息付清（本项目货物的质保期为  个月，从货物安装调试验收合格并出具验收报告之日起计算）。

注：①卖方在申请材料款时，应提供相关的验收资料、产品出厂检验报告和产品合格证及增值税发票给买方，否则买方有权拒绝付款，因此造成的损失及责任由卖方承担。②本项目货物的质保期不少于24个月，具体根据投标承诺的期限填入。

### 4. 监造及交货前检验

4.1 监造

买方不对合同设备进行监造。

4.2 交货前检验

4.2.1~4.2.4修改为：

4.2.1 买方有权派遣其检验人员到卖方及其分包商的车间场所，对合同设备的加工制造进行检验。买方将为此目的而派遣的代表的身份以书面形式通知卖方。

4.2.2 卖方应在本合同生效后15天内，向买方提供与本合同设备有关的检验、性能验收的试验标准。买方认为某项试验的条件、内容、程序、测量等任意项不符合相关的要求，买方有权提出修改意见。如有合同设备经检验和试验不符合技术规范的要求，买方可以拒收，卖方应更换被拒收的货物，或进行必要的改造使之符合技术规范书的要求，卖方应自行承担因此产生的费用。

4.2.3 买方对货物运到目的地以后有进行开箱检验、试验和拒收（如果必要时）的权利，不得因该货物在原产地发运以前已经由买方或其代表进行过检验并已通过作为理由而受到限制。买方参加工厂检验，包括会签任何试验结果，既不免除卖方按合同规定应负的责任，也不能代替合同设备到达目的地后买方对其进行的检验。

### 5.包装、标记、运输和交付

#### 5.1 包装

#### 5.1.1~5.1.3 修改为：

#### 5.1.1 卖方必须根据国家标准和实际运输条件，将设备本体和所有零部件采用适合于铁路、公路或水路远途运输的包装箱进行包装好，并将全套安装使用说明书、设备合格证明书、设备外形尺寸图、运输尺寸图、设备拆卸件一览表、装箱单、铭牌图或铭牌标志图以及备品备件一览表等应包装好，防止受潮。

#### 5.1.2 合同设备拆除的组件应单独包装，并在拆除一览表内填写拆除组件名称和件数，以作为现场验收的依据。

#### 5.1.3 买方无需将包装物退还给卖方。

#### 5.4 交付

5.4.1 卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将合同设备交付给买方。买方对卖方交付的包装的合同设备的外观及件数进行清点核验后应签发收货清单，由卖方负责风险和费用进行卸货。买方签发收货清单不代表对合同设备的接受，双方还应按合同约定进行后续的检验和验收。

增加条款：

5.4.4 交货安装工期、地点

5.4.4.1 交货期（含安装、调试）：在买方正式发出通知后60日历天内安装调试验收合格后移交使用。

5.4.4.2 交货及安装地点：靖城大道草坂村顶楼南路31号。

### 6. 开箱检验、安装、调试、考核、验收

#### 6.1 开箱检验

#### 6.1.1~6.1.5修改为：

#### 6.1.1 本合同设备均在本工程买方指定地点交货、开箱检验。开箱检验合格并在设备就位验收通过后视为交付完成。

#### 6.1.2 合同设备运到指定交货地点后，由卖方、买方、监理单位及买方委托的安装单位共同到场进行开箱检验，如发现有损坏、错发或缺件等问题，应由卖方负责查找原因并尽快采取补救措施，如有错发、损坏，卖方应免费更换；如属缺件，卖方应免费补全。

#### 6.1.3 买方应在开箱检验的3天前通知卖方派员参加，如卖方逾期未到，则买方将自行组织人员开箱检验，卖方必须无条件接受检验结果。

#### 6.1.4 买方应在合同设备全部到货后2个月内组织开箱检验，若因买方原因超过2个月未开箱检验，买方应按合同规定支付交货款，但不因此免除卖方的责任，到货情况待实际开箱后再认定。

#### 6.2 安装、调试

6.2.2 安装、调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

#### 6.3 考核

6.3.1 安装、调试完成后，双方应对合同设备进行考核，以确定合同设备是否达到合同约定的技术性能考核指标。考核中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材料（如需要）等均由卖方承担。

#### 6.4 验收

6.4.2 如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后 14 日内内签署验收款支付函。

卖方有义务在验收款支付函签署后 12个月内应买方要求提供相关技术服务，协助买方采取一切必要措施使合同设备达到技术性能考核指标。卖方应承担卖方因此产生的全部费用。

合同设备经过验收考核达到技术性能指标，买卖双方应按照第 6.4.1项的约定签署合同设备验收证书。

### 8. 质量保证期

质量保证期：   个月（货物的质保期不少于24个月，具体根据投标承诺的期限填入）。

### 9. 质保期服务

在质保期内系统运行若发生故障，应免费提供维修服务，出现运行问题中标人应在48小时内到达现场处理，若72小时内无法修复，卖方应立即提供免费配件更换，更换的部件质保期从更换之日起相应顺延；若维保点的检测人员不能排除故障时，卖方应按照买方的书面通知，负责联系生产厂家派专业技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由卖方承担。

### 10. 履约保证金

履约保证金金额：为签约合同价的10％；

提交形式：1.现金。以现金转账形式递交的，应由承包人基本账户转出。2.由担保公司出具的保函。采用工程担保保函作为保证形式的，建筑市场主体按照法律法规的规定以及双方约定，选择具有相应担保能力的工程担保公司，切实保障受益人的合法权益。3.银行保函。以银行保函递交的，应由承包人账户所在银行出具，所需费用由承包人承担。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交履约保证金。履约担保若为银行保函的方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责。

履约担保期限：履约担保有效期至工程竣工验收合格止。履约担保退还：采用电汇或银行转帐的，于工程竣工验收合格后14天内无息退还。若采用保函的，于工程全部竣工验收合格后28日内，凭竣工验收合格证明报请终止履约担保。因发包人的原因造成工程较长时间无法开工或暂停施工等特殊情况的，双方另行协商处置履约担保。

### 14. 违约责任

14.2卖方未能按时交付合同设备（包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、试运行、验收工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

- 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；

- 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；

- 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%。

在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。

14.4 卖方供货设备连续出现不符合合同协议书第4条规定：质量标准和技术资料规定。3次以内（含3次）发现不符合要求不做处罚，卖方应及时更换符合合同要求的设备，但不得影响安装工期。超过3次每次罚款1万元，如罚款后无法更换符合规定的，买方有权委托第三方进行更换和安装，由此产生的费用由卖方承担。

14.5卖方安装人员不服从买方委托的监理单位的安装安全管理每次罚款5000元。

14.6质量保证期内，未能按本专用合同条款第9条的约定时间响应并到达现场并处理故障，每次向买方支付违约金2万元。违约金上限为签约合同价的10%。卖方无法按照合同条款第9条的约定时间响应时间且严重影响买方生产运行的情况下，买方有权委托第三方对设备故障进行维修，维修费用买方有权从质量保修金中扣除，不足扣除部分卖方应承担此部分相应费用。

### 17. 争议的解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方可通过友好协商解决。友好协商解决不成 的，按以下第（2）种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向买方所在地的人民法院提起诉讼。

### 18.补充条款

18.1 交货条件及方式

18.1.1 卖方以合理的包装，保障产品符合正常运输的要求。

18.1.2 设备到场后买方有权现场核验设备清单内型号和设备合格证（如有检验报告也应提供检验报告）。

18.2 产品包装和收货清点保存

18.2.1 合同设备送达收货地址时，双方应根据《委托运输单》对货物的箱数和箱体的完好进行清点并签收，清点发现箱数或箱体有缺损由卖方负责修理、补足或更换。

18.2.2  买方收货后，现场保管责任由卖方负责，卖方应采取相应的防淋、防潮、防窃和防强光的保管措施，防止任何损蚀、损失和损害。

18.3 安装安全管理

本合同设备安装由卖方负责，现场安全责任由卖方负责。卖方在设备安装前应提交设备安装方案，包含设备安装安全措施和其他措施供买方现场监理单位审核，买方授权监理单位对于不符合安全文明施工予以制止。

18.4 产品质量保证

18.4.1 卖方保证本合同产品符合约定的国家强制性质量标准和规范，符合设计图及买方《供货要求》的规定。

18.4.2 双方确定，如发生质量争议，双方不能达成一致的，由双方共同协商确定以买方所在地设备检验检测机构进行鉴定，并以该机构的鉴定结论作为质量争议的最终结论。双方根据鉴定结论承担相应的责任。

18.4.3 由卖方或卖方委托方负责安装的产品，在买方按照国家制定的规范和合理正常的保管和使用下，产品质量保修期为安装调试验收合格之日起的24个月。

18.4.4 在产品质量保修期内，卖方对产品的制造缺陷和质量问题负责修理或更换，更换下的零部件所有权归卖方所有，由卖方统一回收。由于买方使用不当造成的故障，不属于保修范围，卖方可予以有偿修复。

18.5本项目涉及到传感器、数据采集的设备，卖方应免费对业主开放数据传输接口、提供API文档和相应开发包。

18.6根据《福建省粮食和物资储备局关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的通知》（闽粮规〔2023〕96号），本工程硬件设备必须符合《粮库信息系统对接协议》的要求，硬件设备参数不得低于《粮库信息系统硬件设备适配要求》所列的最低配置。

18.7 其它

18.7.1 本合同生效后，需要对合同内容及附件进行变更的，双方应另行协商一致并签订“补充协议”，经双方盖章或法定代表人签字后生效。

18.7.2本合同正本一式  份，双方各执  份。

以下空白。

# 第二卷

# 第五章  供货要求

重要提示 本招标文件中带“★”条款为重要条款，投标人的投标文件对这些重要条款的实质性不满足或负偏离，按无效响应处理。

## 一、总则

1、本次采购项目供货要求与招标内容及范围规定和要求是相互一致，相互补充的。如本要求有明显未提到的细节，则应遵守现行国家有关规范规程、标准，及参考国内行业习惯做法，且应报招标人批准。在本要求执行过程中，某些条文如有不明确处，或相互矛盾，其解释权归招标人，但须符合合同中的相应规定。

2、除本要求另有规定外，所有材料和安装的质量均应符合现行标准与规范的相应规定和要求；所有材料配件必须符合国标要求，禁止使用非标材料及配件。在合同履行期间，本采购项目所采用的标准或规范若有修改或新颁，招标人认为有必要采用时，应向中标人发出变更指令。

3、本项目不组织现场统一踏勘，投标人可自行对本项目现场和周围环境进行踏勘。

## 二、货物需求表

参见设计图纸、预算审核书及工程量清单。设计图纸、预算审核书及工程量清单资料另册提供，设备配置要求及简要描述与设计图纸不一致的，以本次招标文件的配置要求及简要描述为准。

## 三、设备主要技术性能及参数要求

投标人需要对以下所列设备材料要求作出技术偏差响应。投标人提供的设备，其主要设备技术性能及参数优于下表要求的，为正偏离；低于下表要求的，为负偏离；投标人提供的所有设备（包括负偏离）的配置参数不得低于《粮库信息系统对接协议》相关适配性要求，并提供承诺（承诺格式按招标文件第三卷第六章“第七、资格审查资料”第（七）项的承诺函），否则视为无效响应。

注：对下表“配置要求及简要描述”中有要求须提供证明材料、截图及证书的，投标人应按要求提供且在有效期内，未提供或不符合要求的，将被视为不满足该配置技术要求，属于负偏离。对“配置要求及简要描述”中有要求提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告的，检验报告应在本项目招标公告发布前生效且至开标当日处于有效期内。

| 温湿度检测系统 |
| --- |
| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 |
| 1 | 测温电缆 | 1、电缆表面材料为 HDPE（高密度聚乙烯），测温电缆采用两线制，两根平行的航空专用钢丝绳，钢丝绳截面直径≥1.4mm2，兼数据传输和承受拉力两项功能。 2、内置温度传感器芯片 3、电缆抗拉力≥380KG。 4、镀锡铜导线截面积≥0.3MM2，传感器、导线完全密封，在熏蒸时能正常测温。 5、单根电缆有防熏蒸连接插头与副线相连 |
| 2 | 二线互联电缆 | 连接测温电缆，RVVSP2*0.5 |
| 3 | 二线接插头 | 防护等级要求 IP68；在熏蒸环境下可正常测温。 |
| 4 | 防熏蒸堵头 | 防护等级要求 IP68；在熏蒸环境下可正常测温。 |
| 5 | 仓内温湿度传感器 | 采集仓内温湿度数据 |
| 6 | 仓内温湿度传感器电缆 | 连接仓内温湿度传感器，RVVSP2*1.0 |
| 7 | 测控分机 | 1、同时支持无线通讯和TCP/IP网络通讯，具备100M以太网接口，具备标准Modbus RTU协议。 2、检测速度：≥128点/秒。 3、具备与用户局域网络和国家有关粮食管理网络联网运行的功能。 4、检测温度范围：-20℃～125℃；检测湿度范围：0%RH～99%RH。 5、具有电子防雷模块，抗雷击电压：不低于±4KV。 6、温度检测误差：≤±0.5℃；湿度检测误差：≤±3%RH 7、可自动识别、修改测温电缆逻辑地址。（需提供具有CMA标识的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章作为依据） |
| 智能控温系统 |
| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 |
| 1 | 粮仓专用降温机组 | 一体机,SUS304外壳，仓外壁挂式安装 制冷量≥7.5KW；送风距离：≥20m 循环风量＞2600m³/h，静压≥260Pa。； 制冷消耗功率＜2.7KW，制冷能效比＞3.25。 粮仓专用空调依据GB/T 4343.2-2009、GB/T 17626.5-2008 规定测试浪涌抗扰度合格。 可抗磷化氢熏蒸，熏蒸情况下可正常工作。 机组保护功能要求具有温度传感器开路或短路保护、过流保护、电压过高/过低保护、电源错相、缺项保护、压缩机三分钟延时启动保护、换热器温度过低保护、压力过高保护、压力过低保护功能；具备防浪涌保护功能。 |
| 2 | 粮仓专用降温机组 | 一体机,SUS304外壳。 制冷量≥17.2KW；送风距离：≥27m 循环风量＞4500m³/h，静压≥260Pa。 制冷消耗功率＜5.0KW，制冷能效比＞3.25。 粮仓专用空调依据GB/T 4343.2-2009、GB/T 17626.5-2008 规定测试浪涌抗扰度合格。 可抗磷化氢熏蒸，熏蒸情况下可正常工作。 机组保护功能要求具有温度传感器开路或短路保护、过流保护、电压过高/过低保护、电源错相、缺项保护、压缩机三分钟延时启动保护、换热器温度过低保护、压力过高保护、压力过低保护功能；具备防浪涌保护功能。 |
| 充氮气调系统 |
| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 |
| 1 | 空压机 | 工作方式：风冷、喷油、螺杆式 处理气量：14.7m3/min 额定排气压力：0.75MPa 功率：75kW 电压（V）/频率（HZ）：380 /50 |
| 2 | 制氮机 | 产氮气量：310Nm3/hr 氮气压力：0.5-0.6MPa 耗气量:~775Nm3/hr+5% 氮气纯度：≥99.5%（即相对氧含量＜0.5%） 工作压力：~0.75MPa 功率：0.3kW 露点：<-45℃ |
| 物资仓环境及视频监控系统 |
| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 |
| 1 | 温湿度传感器 | 壁挂式，温湿度变送器，RS485，轨道安装，LCD液晶显示 |
| 2 | 网络红外高清球机 | 1、内置GPU芯片。 2、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。 3、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 4、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 5、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） 6、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能。 ▲7、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） |
| 3 | 网络红外高清枪机 | 1、内置GPU芯片。 2、内置不少于2个麦克风、1个扬声器。 3、具有不少于1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 4、补光灯开启，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 ▲5、内置不少于4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章作为依据） 6、支持分辨率不小于400万像素，分辨力不小于1500TVL。 7、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 ▲9、支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章作为依据） 10、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 11、需支持DC12V供电。 12、不低于IP67防尘防水等级。 |
| 4 | 枪机支架 | 墙装，高6寸，水平360度可转动，垂直0-80度可转动 |
| 5 | 摄像机电源 | DC12V/12A |
| 6 | 摄像机电源 | AC24V/3A |
| 7 | NVR（64路） | 1、可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动。 2、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。 3、可同时显示输出≥24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像。 ▲4、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。 （提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） 5、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps。 6、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、1≥6路报警输入接口、≥9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置≥16块SATA接口硬盘。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） |
| 8 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 支持3年有限质保服务 |
| 9 | 16口工业交换机 | 提供16个千兆电口,4个千兆光口。 |
| 10 | 工业交换机光纤模块 | 千兆 单模双纤SFP模块 |
| 综合管理控制系统 |
| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 |
| 1 | 管理计算机 | ≥国产芯片8核2300MHZ/内存≥32G/硬盘≥2T + 512SSD/≥2G独显/≥27英寸显示器 |
| 2 | 综合控制柜 | 1、外观：柜体双层门设计，尺寸按需定制，柜体材质采用1.5mm厚304不锈钢板，带防雨檐及散热通风口。不应有明显凹陷、划伤、裂缝、变形等现象。表面涂镀层不应起泡、 龟裂和脱落。金属零件不应有锈蚀和其他机械损伤。 2、采用 TCP/IP 的通讯方式，支持 RS485 通讯接口/以太网接口。 3、具有触摸显示屏，触屏内置Android操作系统 4、静电放电抗扰度试验：按 GB/T17626.2-2018 规定的试验方法:试验等级 2 级:试验电压:接触放电 4kV；空气放电 4kv，试验过程中控制柜工作应正常。（需提供具有CMA标识的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章作为依据） 5、综合测控柜包含粮情检测，虫气检测、智能气调、空调控温、智能通风、环流熏蒸、内环流控温、能耗检测、照明控制模块及端口； 6、耐压试验：控制柜电源端与地之间能承受 1500V、50HZ 历时 1 分钟的耐压试验，无击穿或飞弧现象；（需提供具有CMA标识的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章作为依据） 7、可实现对粮情分机、空调、电动保温窗、电动通风口、轴流风机、气调环流风机、气调阀门、智能电表等设备集成控制 8、 综合控制柜具有自动、屏控转换功能，具有本地及远程控制两种模式。 9、按钮带有指示灯，可通过指示灯显示供电状况；配有“急停”按钮开关。 10、数据存储检索：具有数据存储、历史数据查询和网络共享功能。 11、 显示屏可显示电动窗户、风机类、测温分机、空调、蝶阀、智能电表设备的状态信息。 12、工作电压：AC 220V±10%；频率: 47Hz～63Hz,应能正常工作。 |
| 3 | 柜端控制软件客户端 | 柜端软件采用触摸式人机操作设计，具有独立的用户登陆认证功能，确保柜端系统安全。 软件具备现场查看实时粮情、通风设备控制、空调设备控制、气调设备控制、能耗查询、仓内监控查看等仓储作业功能。 软件还具有电子一口清功能，可实现当前仓房的“一口清”自动语音播报，内容包括仓房基础信息、当前储粮信息、实时粮情信息等，并支持语音播放男女生、普通话与方言、语速等丰富配置。 |
| 4 | 省平台接口开发 | 根据《福建省粮食和物资储备局关于加快进粮食购销领域监管信息化建设的通知(闽粮规〔2023〕96 号)》中对接入省平台的相关要求，开发本库点相关系统接入省平台的数据对接接口 |
| 库区视频监控系统 |
| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 |
| 1 | 网络红外高清球机 | 1、内置GPU芯片。 2、视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达150米。 3、支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置，支持预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能。 4、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 5、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） 6、支持区域遮盖功能，支持设置不少于24个不规则四边形区域，可设置不同颜色；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓拍或报警联动抓图上传ftp功能。 ▲7、需具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） |
| 2 | 网络红外高清枪机 | 1、内置GPU芯片。 2、内置不少于2个麦克风、1个扬声器。 3、具有不少于1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 4、补光灯开启，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑。 ▲5、内置不少于4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章作为依据） 6、支持分辨率不小于400万像素，分辨力不小于1500TVL。 7、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 ▲9、支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章作为依据） 10、支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 11、需支持DC12V供电。 12、不低于IP67防尘防水等级。 |
| 3 | 枪机支架 | 墙装，高6寸，水平360度可转动，垂直0-80度可转动 |
| 4 | 摄像机电源 | DC12V/12A |
| 5 | 摄像机电源 | AC24V/3A |
| 6 | 网络摄像机防雷器 | 网络（RJ45）+电源（220V）二合一防雷器 最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：250V AC ； 试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA； 电压保护水平Up：网络：30V/电源：780V ； 传输速率：1000Mbps； 插入损耗: ≤0.5dB； 响应时间：1ns； 接口型式：网络：RJ45 /电源： 485接线柱 |
| 7 | NVR（64路） | 1、可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动。 2、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。 3、可同时显示输出≥24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像。 ▲4、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。 （提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） 5、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps。 6、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、1≥6路报警输入接口、≥9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置≥16块SATA接口硬盘。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） |
| 8 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 支持3年有限质保服务 |
| 9 | 16口工业交换机 | 提供16个千兆电口,4个千兆光口。 |
| 仓内作业监控系统 |
| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 |
| 1 | 防熏蒸网络高清球机 | 1、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸 2、摄像机内置镜头，支持≥23倍光学变倍，镜头最大焦距不小于135mm 3、白光功能，白光灯应具有自动和手动开关功能，白光灯强度可根据变倍倍率自动调整。 4、轻存储功能开启后，摄像机会根据存储时间，场景复杂度、存储空间大小自动调整图像质量和帧率。 5、支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux 6、设备支持水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-20°~90° 7、网络传输能力满足设备与客户端之间用350m五类非屏蔽网线直接连接，发送3000个数据包，重复三次，无丢包 8、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准；支持smart265功能。 9、支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品遗留、物品移除、人员聚集、快速移动、进入区域、离开区域等行为分析功能；人脸检测功能；音频异常侦测功能 10、具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-40℃到70℃ 11、符合《GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》中的相关规定。 |
| 2 | 壁装支架 | 配套，带藏线盒 |
| 3 | 摄像机电源 | AC24V/3A |
| 4 | NVR（64路） | 1、可接入带有温度报警、烟雾报警、障碍物遮挡报警、移动报警、防拆报警、紧急报警的智慧消防摄像机进行报警联动。 2、支持报警事件、异常事件计数提醒功能，以图标形式在监控界面上提醒用户，异常事件包括硬盘满、硬盘错误、网络断开、IP 冲突、非法访问、视频信号丢失、录像/抓图异常、IP 通道冲突、热备异常、子码流分辨率/码率超限、配件板异常、硬盘高温异常、硬盘低温异常、硬盘坏块异常、硬盘撞击异常、硬盘严重故障异常、无码流异常等。 3、可同时显示输出≥24路2MP、 H.265 编码、25fps、1920×1080 格式的视频图像。 ▲4、可接入 1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB 容量的 SATA接口硬盘；可接入 AI 硬盘； 支持不同品牌、不同转速的监控级和企业级硬盘混合接入。 （提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） 5、支持最大接入带宽 384Mbps，最大存储带宽 384Mbps，最大转发带宽 384Mbps。 6、具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45 千兆网络接口；≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）；具有≥1路音频输入接口、≥2路音频输出接口、1≥6路报警输入接口、≥9路报警输出接口（其中第9路支持受控直流12V输出）、具有≥1路直流12V输出接口（12V 1A）、可内置≥16块SATA接口硬盘。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） |
| 5 | 硬盘 | 6TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，5400RPM 支持3年有限质保服务 |
| 中心机房设备系统 |
| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 |
| 1 | 汇聚交换机（外） | 1、交换容量758Gbps； 2、包转发能力372Mpps； 3、千兆光口48个；万兆光口4个，扩展槽位1； 4、支持0℃～70℃宽工作温度； 5、支持的OSPF路由条目数≥12k |
| 2 | 汇聚交换机（内） | 1、交换容量758Gbps； 2、包转发能力372Mpps； 3、千兆电口48个；万兆光口4个，扩展槽位1； 4、支持0℃～70℃宽工作温度； 5、支持的OSPF路由条目数≥12k |
| 3 | 服务器 | 2U机架式服务器； 1、≥2颗国产CPU(主频2.1GHz，64核心，64线程) ； 2、256GB DDR4/2666MHz内存； 3、≥4块600G 2.5寸SAS3.0 10000RPM硬盘； 4、≥RAID卡套件（2G）； 5、≥双端口千兆网卡； 最大支持9个PCI-E 3.0插槽；冗余电源。 |
| 4 | 数据备份与恢复系统 | 国产化备份设备，2U机架式12盘位，1*FT-2000+(64核/2.2GHz)国产自主可控CPU，内存64GB，内置2块系统盘SSD容量480G,含20T可用容量数据存储空间，2*1GE+2*10GE网口，阵列卡支持RAID0/1/5/6缓存容量2GB，1+1冗余电源模块，本次容量范围内不限制备份客户端授权。 产品支持数据保护CDM副本数据管理功能，备份客户端支持基于龙芯、飞腾、海光、兆芯、申威、华为鲲鹏处理器架构下的银河麒麟和统信UOS操作系统等国产操作系统。（提供银河麒麟、统信UOS操作系统在飞腾平台下有加盖原厂公章的兼容性互认证证书扫描件）提供证书扫描件并加盖投标人公章。 支持数据保护（CDM）快照技术，CDM快照技术在一体机内实现，不接受外挂存储设备的方式实现快照功能。同时支持以快照的方式在线查看历史备份数据，可显示备份任务间的数据差异。 4、支持在同一管理界面管理所有的存储空间，包括划分、修改、删除逻辑存储空间等，同时支持同一管理界面实现设置重删、数据压缩及配额管理 。 5、支持国产数据库的备份与恢复，包括：人大金仓、武汉达梦、南大通用、神州通用、恒辉、瀚高、万里开源、华为GaussDB、阿里Oceanbase、腾讯CynosDB等国内外数据库的定时备份（提供不少于6家上述国产数据库厂商盖章确认的兼容性互认证证书扫描件） 6、产品内置软件需经过国家信息安全产品认证（ISCCC），级别必须为增强级。提供证书扫描件并加盖投标人公章。 |
| 5 | 机柜 | 42U标准服务器机柜 |
| 6 | 人脸门禁一体机 | 1、设备应采用嵌入式 linux 系统。 2、结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求。 3、屏幕应为 7 英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） 4、应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接读卡器，实现刷卡功能；支持通过 RS-485 接口或 Wiegand 接口外接门禁一体机；支持通过网络或 RS-485 与电梯做联动控制；支持联动电梯实现呼梯和楼层权限控制。 5、人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸识别距离：＞4m；最小人脸识别距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%。 ▲6、支持本地非明文存储比对结果、身份信息及抓拍人脸照片；支持实时非明文上传比对结果、身份信息及抓拍人脸照片等至管理中心；支持断网续传离线记录非明文数据功能；支持对 USB 导出数据（事件记录及人脸等）应采用非明文方案；支持抓拍图片本地存储功能开启/关闭；支持抓拍图片上传管理平台软件功能开启/关闭；支持设备本地比对结果用户信息脱敏显示功能开启/关闭，即隐藏姓名和工号信息；用户数据及比对记录采用非明文方式导出。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） 7、应具有拓展GPS定位模块能力，应能通过事件方式定时上报设备位置信息。（提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告扫描件并加盖投标人公章做为依据） |
| 7 | 网络红外高清半球 | 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、红外补光距离不小于50米。 3、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2688×1520@25fps，第三码流最大2560x1440 @ 25fps，子码流704x576@25fps。 4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 5、信噪比不小于55dB。 6、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 7、设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 8、不低于IP67防尘防水等级。 9、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 |
| 8 | 入侵防御系统 | 1、性能参数：网络层吞吐量：3G，应用层吞吐量：600M，IPS吞吐量：200M，HTTP新建连接数：2万，IPSec VPN 最大接入数：100，IPSec VPN吞吐量：100M。硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G SSD，电源：适配器，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。软件升级(*3年); 产品质保（标准版）(*3年)。 2、内置海量URL分类库，包含非法及不良网站、成人内容、网上购物、微博论坛等分类，实现全面高效的不良网站过滤。 ▲3、产品支持系统漏洞攻击防护功能，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“系统漏洞攻击防护”功能项的产品检测报告。 4、支持安全设备的集中管理，包括配置统一下发，规则库统一更新，安全日志实时上报与展示等功能； 5、产品支持P2P、IM、游戏、炒股软件、网银，流媒体，常用邮件以及远程控制软件等的识别和控制，支持识别管控的应用类型超过1200种，应用识别规则总数超过3000条； 6、支持设备软硬件异常状态监控，可以监控设备CPU、内存、硬盘使用率，并且可监控系统状态、网络接口状态、安全能力监控状态，帮助用户实时了解安全设备运行状况； ▲7、产品支持基于地域维度设置流控策略，实现多区域流量批量快速管控功能。所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）或CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证的第三方检测机构出具的关于“国家/地域的流量管理”功能项的产品检测报告。（需提供产品检测报告关键页扫描件） |
| 9 | 漏洞扫描系统 | 1、授权：系统漏扫授权IP数：100，WEB漏扫授权URL数：20；性能指标：主机漏扫最大并发IP数：150，WEB漏扫最大并发URL数：5。硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：128GB SSD+ 2TB SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口+2千兆光口SFP。产品质保(*3年);软件升级(*3年); 2、支持资产发现功能，可基于IP地址、IP网段、IP范围、URL等方式进行资产发现扫描，支持EXCEL格式批量导入。 3、支持检测的漏洞数大于230000条，兼容CVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。 4、系统漏洞扫描支持高级配置功能，可支持存活性探测配置、端口扫描策略配置、UDP扫描启用、低可信度漏洞扫描、web应用扫描启用等配置功能。 5、支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情。（需提供相关功能截图证明） 6、支持对IIS6.0、IIS7.0、Apache、Tomcat、Weblogic、Nginx等中间件按照等保二级、等保三级要求实施基线配置核查。 7、资产支持手工录入以及导入两种方式，支持批量导入导出，支持xls、xlsx、.et等类型 8、支持全局风险统计功能，通过扇形图、条状图、标签、表格等形式直观展示资产风险分布、漏洞风险等级分布、紧急漏洞、风险资产清单等信息，并可查看详情。 9、产品支持对系统漏洞、WEB漏洞、基线配置、弱口令进行扫描和分析，可同时输出包含系统漏洞扫描、WEB漏洞扫描、基线配置核查、弱口令扫描结果的报表。 |
| 10 | 堡垒机系统 | 1.性能参数：默认包含运维授权数：50，最大可扩展资产数：150，图形运维最大并发数：100，字符运维最大并发数：200。 硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：2T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口。产品质保(*3年);软件升级(*3年); 2.支持批量导入、导出用户信息；支持用户手动添加、删除、编辑、设定角色、单独指定登陆认证方式、设定用户有效期 3.支持从windows AD域/LADP抽取用户账号作为主账号，支持一次性抽取和周期性抽取两种方式 4.支持口令有效期设置，用户账号口令到期强制用户修改自身口令，口令强度必须符合密码策略要求 5.支持批量导入、批量编辑资源、导出资源信息、ssh密钥管理；支持手动添加、删除、编辑、查询资源，支持变更默认运维端口 7.支持通过动作流配置提供广泛的应用接入支持，无论被接入的资源如何设计登录动作，通过动作流配置都可以实现单点登陆和审计接入。 8.支持在授权基础上自定义访问审批流程，可设置一级或多级审批人，每级审批可指定通过投票数，需逐级审批通过才可最终发起运维操作。 9.具有日志防溢出功能，当磁盘空间达到阈值时，可设置停止记录审计日志或日志回滚。 |
| 11 | 日志审计系统 | 1、性能参数：默认包含主机审计许可证书数量：50，最大可扩展审计主机许可数：150，可用存储量：2TB（RAID1 模式），平均每秒处理日志数（eps）最大性能：2500。硬件参数：规格：2U，内存大小：16G，硬盘容量：128G minisata+2T SATA*2，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。产品质保(*3年);软件升级(*3年); 2、支持自定义过滤条件检索，支持对模糊ip、多个ip、ip地址段、应用、协议、MAC地址等其他字段精准检索，至少支持AND、OR、NOT三种运算符； 3、内置大量日志处理模型，自动解析主流网络设备、安全设备和中间件的日志数据，标准化自动识别系统类型至少达到200种 4、支持日志文件备份到外置存储节点，支持ISCSI存储方式，并可查看外置存储容量、状态等信息。 5、支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。（需提供相关功能截图证明）。 6、支持POC测试工具一键生成数据。（需提供相关功能截图证明）。 7、支持以FTP方式将日志数据备份至外部存储空间，支持备份数据的恢复和查询； 8、支持将检索查询的条件收藏为查询模版，支持查询模版创建、导入导出、删除功能，支持历史搜索记录功能。 9、支持内置日志接入配置指导、典型日志事件介绍、安全经验等，并支持自定义创建增加知识库内容。 10、产品软件功能满足安全稳定性要求，包括软件容错性、安全保密性、运行稳定性，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告；（需提供软件检测报告关键页扫描件） |
| 12 | 数据库审计系统 | 1、性能参数：最大硬件吞吐量：2Gbps，最大纯数据库流量：400Mb/s，数据库实例个数：30个，SQL处理性能：30000条SQL/s，日志检索性能：500000条/秒。产品质保(*3年);软件升级(*3年);硬件参数：规格：1U，内存大小：8G，硬盘容量：2T SATA，电源：单电源，接口：6千兆电口+2万兆光口SFP+。 2、支持指定源IP、时间日期、客户端程序、业务系统、数据库用户、操作类型等精细日志查询； 3、支持自定义数据库安全策略，可根据业务需要自定义各种场景的安全规则，对于违规的数据库访问可进行实时警告和阻断； ▲4、产品支持数据库窃取封锁功能，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“数据库窃取封锁”功能项的产品检测报告。 5、提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能； 6、可以实时监控系统的CPU使用率，内存使用率和磁盘占用率。快速定位系统的负载压力和系统运行状况； ▲7、产品支持多对象捕获功能，支持针对DML类型SQL语句执行者的多个对象进行捕获，为保障产品多对象捕获功能效果，所投产品必须提供具备国家认可的第三方检测机构出具的关于“多对象捕获”功能项的产品检测报告。（需提供产品检测报告关键页扫描件）。 |
| 13 | 上网行为管理系统 | 1、性能参数：网络层吞吐量（大包）：2Gb，应用层吞吐量：150Mb，带宽性能：100Mb，IPSEC VPN加密性能（最高性能）：20Mb，支持用户数：500，包转发率：14.4Kpps，每秒新建连接数：1000，最大并发连接数：50000。硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G minisata SSD，电源：单电源，接口：4千兆电口。产品质保(*3年);软件升级(*3年); 2、支持IPSec VPN模块，支持与LDAP服务器、Radius服务器、硬件特征码绑定认证； 3、多台设备支持通过统一平台集中管理、集中配置等； ▲4、产品支持终端准入测试功能，所投产品必须提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“终端准入测试”功能项的产品检测报告。 ▲5、产品具备实时监控功能，所投产品必须提供带有CMA、CNAS标识的检测报告关键页证明材料。（需提供产品功能检测报告关键页证明材料扫描件） 6、支持二维码认证，担保人扫描访客的二维码后对其网络访问授权；支持访客填写信息、担保人填写信息、担保人扫码审核三种模式； 7、支持发现私接路由（或者共享软件等）共享网络的行为，以IP或用户名的维度统计一段时间内的趋势图 |
| 14 | WAF系统 | 1、性能参数：网络层吞吐量：4G，应用层吞吐量：2G，并发连接数：200万，HTTP新建连接数：6万，IPSec VPN 最大接入数：300，IPSec VPN吞吐量：270M。硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：128G SSD，电源：单电源，接口：8千兆电口+2千兆光口SFP。软件升级(*3年); 产品质保（标准版）(*3年); 2、支持主备模式的双机部署，支持心跳线冗余，支持配置同步。 3、产品支持系统配置自动备份功能，可通过备份文件快速恢复产品系统配置，降低管理员误操作引入的风险。 支持Cookie攻击防护，支持检测到篡改时将cookie替换为*，支持自定义需要防护的Cookie属性范围，包括防护所有Cookie属性、防护指定Cookie属性、不防护指定Cookie属性。（需提供相关功能截图证明）。 5、支持IPv6环境的安全策略设置，实现Web应用防护等等安全功能。 6、产品支持基于地域维度设置流控策略，该产品应提供国家网信办等四部门发布的《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的检测机构出具的关于“国家/地域的流量管理”功能的产品有效检验报告关键页扫描件及检测机构入围相关证明材料扫描件。 7、产品支持CC攻击防护功能，该产品应提供国家网信办等四部门发布的《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》中的检测机构出具的关于“CC攻击防护”功能的产品有效检验报告关键页扫描件及检测机构入围相关证明材料扫描件。 8、支持漏洞防扫描，包括404页面检测、WAF规则拦截频率检测、目录访问频率检测、使用不常见的HTTP请求方法、匹配强弱规则扫描、敏感文件扫描等扫描行为特征，支持自定义封锁扫描IP封锁时间、支持隐藏服务器信息。 9、产品具备安全功能管理，需提供国家认可的第三方检测机构出具的产品功能有效检测报告。 |
| 库区无线覆盖系统 |
| 序号 | 设备及名称 | 配置要求及简要描述 |
| 1 | 无线控制器 | 端口要求：≥8个千兆电口，≥2个千兆光口； POE供电：支持≥4个端口POE供电； 工作温度：-10℃-55℃ AP管理：本次配置管理AP数量≥64；支持最大管理AP数量≥128 速率限制：可自定义配置802.11a/b/g/n无线速率集，禁止低速率如11b等用户连接 无线流控：可以对用户进行流控限速，防止某一用户流量过大，影响其他用户的上网体验 |
| 2 | 室外AP | 端口要求：≥1个电口，≥1个光口 技术要求：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持MU-MIMO，最大速率≥1.167Gbps，提供≥32个SSID 天线：2×2 MIMO技术，外置天线接口数≥4 认证：支持MAC、802.1x、Portal、PSK、短信、二维码等认证方式 安全：支持终端白名单功能，只允许授信终端接入无线网络，防止私接行为 跨NAT关联：AC和AP之间只要路由可达，就能关联上线 防护等级：防尘防水等级不低于IP67 |
| 3 | 电源模块 | DC电源模块 |
| 4 | 射频电缆 | 射频电缆,1.83m,N50直公-N50直公 |
| 5 | 定向天线 | 天线,5GHz-14dBi,双极化板型天线,N型×2,室外 |
| 6 | 定向天线 | 天线,2.4~2.5GHz-15dBi,双极化板型天线,N型×2,室外 |
| 7 | 室内AP | 端口要求：≥2个电口 技术要求：支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac，支持MU-MIMO，最大速率≥1.167Gbps，提供≥32个SSID 天线：2×2 MIMO技术，内置天线 认证：支持MAC、802.1x、Portal、PSK、短信、二维码等认证方式 安全：支持终端白名单功能，只允许授信终端接入无线网络，防止私接行为 跨NAT关联：AC和AP之间只要路由可达，就能关联上线 |

## 四、验收标准与要求

4.1验收标准：设备必须是全新的产品，随设备有出厂合格证、质量证明书，设备安装调试完毕后，按照国家有关标准及合同验收要求。

4.2验收合格后，双方在验收文件上签字生效。

## 五、报价要求

★5.1投标人须以人民币报价，总报价为货物经最终验收合格并交付使用所有可能发生的费用，至少包括以下方面：人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费、设备制造费、运输费、运输保险费、材料费、专用工具费、税费（增值税专用发票）、设备运至使用单位指定地点后的保管费、安装、调试费、缺陷责任期内的维护费用、售后服务费用、管理人员培训费、技术服务费、与土建等相关单位的配合费以及管理平台的购买或开发（如有）、安装、调试、接口对接等费用。

5.2投标人对本项目只能有一个报价，招标人不接受有选择的报价。

★5.3本项目设有最高限价，最高投标限价为人民币大写肆佰柒拾伍万陆仟捌佰叁拾叁元壹角壹分（¥4,756,833.11)，其中含暂列金额人民币大写贰拾贰万陆仟伍佰元整（¥226,500.00)。

投标人的总报价不得超过项目最高投标限价，暂列金额为不可竞争部分（暂列金额须按招标人公布的金额填报）。投标人的总报价高于最高投标限价或暂列金额未按规定填报的按无效响应处理，评标委员会否决其投标。

## 六、交货期及交付地点

6.1交货期（含安装、调试）：在招标人正式发出通知后60日历天内安装调试验收合格后移交使用。

6.2交付地点：靖城大道草坂村顶楼南路31号。

## 七、质量保证期及质保期服务

7.1产品免费质量保修期要求从双方签署最终验收文件之日起至少24个月。

7.2在质保期内系统运行若发生故障，应免费提供维修服务，出现运行问题中标人应在48小时内到达现场处理，若72小时内无法修复，中标人应立即提供免费配件更换，更换的部件质保期从更换之日起相应顺延；若维保点的检测人员不能排除故障时，中标人应按照招标人的书面通知，负责联系生产厂家派专业技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由中标人承担。

7.3中标人应免费为招标人提供相关产品的操作、使用及维护的培训服务。

7.4投标人认为有利于招标人的其他优惠条款应单独列明。

## 八、付款方式

（一）合同签订后15个工作日内支付至签约合同总价款的10%，卖方应提供对应的见索即付的预付款担保保函；

（二）设备到现场并经买方签收确认后，买方支付卖方到货货款的60%（不含预付款）；

（三）所有设备安装、调试完成并经试运行7日历天，经买方确认验收合格后，买方支付至结算价款的97%，增值税专用发票提供至结算价款的100%；

（四）余款3%作为质保金，待质保期满后无息付清（本项目货物的质保期为  个月，从货物安装调试验收合格并出具验收报告之日起计算）。

注：①卖方在申请材料款时，应提供相关的验收资料、产品出厂检验报告和产品合格证及增值税发票给买方，否则买方有权拒绝付款，因此造成的损失及责任由卖方承担。②本项目货物的质保期不少于24个月，具体根据投标承诺的期限填入。

## 九、现场踏勘

★9.1为充分了解现场实施环境及采购需求，投标人可自行前往现场踏勘。若因投标人未到现场勘查而造成投标方案或报价不准确的一切责任由投标人自行承担。

9.2现场踏勘的费用由投标人自行承担。

9.3踏勘现场完毕，将认为投标人已了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料，招标人对投标人由此而作出的理解和结论概不负责。

9.4投标人及其人员经招标人的允许，可以踏勘目的进入招标人的工程现场，但是：投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关责任和蒙受损失，投标人并应对由此次踏勘现场而造成死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其他损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

## 十、其他要求

10.1投标人须明确投标文件与招标要求的正负偏离情况，如实填写商务和技术偏差表。其中设备的技术参数部分及招标文件中的带“★”条款须逐条响应，列在商务和技术偏差表中。其他条款与招标要求有不同时也应逐一列在商务和技术偏差表中，否则视为无条件响应招标文件要求。

10.2本招标文件所述技术指标、参数均为招标人根据设计图及实际工作需求提出的，投标人提供的货物应为与采购货物技术参数相同或更高技术配置的产品，但不得降低采购货物的技术标准和档次，且需如实填写偏离情况。投标人提供的设备若有负偏离，其负偏离不得实质上影响项目的使用，如评标委员会评审后认为投标人选用的设备、材料性能参数有重大偏离，且会实质降低工程质量或使用效果，则视为无效响应。

10.3本项目不允许中标人以任何名义和理由进行转包，如有发现，视为中标人违约，且招标人有权单方终止合同；因中标人违约对招标人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

10.4投标人认为有利于招标人的招标要求之外的优惠条款应单独列明。

# 第三卷

# 第六章 投标文件格式

#### （项目名称）

投标文件

投标人：（加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：（签字或盖章）

年	月	日

### 目录

- 投标函

- 法定代表人（单位负责人）身份证明（适用于无委托代理人的情况）

- 授权委托书（适用于有委托代理人的情况）

- 联合体协议书（如有）

- 投标保证金

- 商务和技术偏差表

- 分项报价表

- 资格审查资料

- 投标设备技术性能指标的详细描述

- 技术支持资料

- 技术服务和质保期服务计划

- 其他资料

### 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了	（项目名称）设备采购与安装招标项目招标文件的全部内容，愿以投标总价人民币            （¥：         ），其中含暂列金额人民币            （¥：         ）进行投标报价。交货期（含安装、调试）：                                  。按合同约定实施和完成本项目，质量达到符合国家质量标准及招标文件要求，并符合《福建省粮食和物资储备局关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的通知》（闽粮规〔2023〕96号）的规定。本工程硬件设备必须符合《粮库信息系统对接协议》的要求，硬件设备参数不得低于《粮库信息系统硬件设备适配要求》所列的最低配置要求。《粮库信息系统对接协议》及《粮库信息系统硬件设备适配要求》详见招标文件附件一及附件二。

2.  我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书；

（3）联合体协议书（如有）；

（4）投标保证金（如有）；

（5）商务和技术偏差表；

（6）分项报价表；

（7）资格审查资料；

（8）投标设备技术性能指标的详细描述；

（9）技术支持资料；

（10）技术服务和质保期服务计划；

……

投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。

3．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

5．如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

7．	             （其他补充说明）。

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：             （签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

### 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

姓名：	性别：	年龄：	职务：

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件加盖公章。

注：本身份证明需由投标人加盖单位公章。

投标人：（单位公章）

年  月  日

### 二、授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托	    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改	设备采购与安装招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证扫描件加盖公章和委托代理人身份证扫描件加盖公章。

投标人：	                        （加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：            （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                （签字）

身份证号码：

联系电话：

年    月    日

三、联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成           （联合体名称）联合体，共同参加             （项目名称）设备采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- （某成员单位名称）为			（联合体名称）牵头人。

- 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

- 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连 带责任。

- 联合体各成员单位内部的职责分工如下：                         。

- 本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

- 本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字或盖章）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字或盖章）

联合体成员名称： 	（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人： 	（签字或盖章）

……

年 	月 	日

### 四、投标保证金

投标人应在此投标人须附上有关材料扫描件。

### 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

注：1.投标文件对招标文件的全部偏差，均应在商务和技术偏差表中列明；

2.投标人的设备有偏离的，应在上表的偏差说明中详细说明偏离的内容；

3.投标人需要对招标文件第五章第三条设备主要技术性能及参数要求作出技术偏差响应。投标人提供的设备，其主要设备技术性能及参数优于招标文件第五章第三条设备主要技术性能及参数要求的，为正偏离；低于招标文件第五章第三条设备主要技术性能及参数要求的，为负偏离；投标人提供的所有设备（包括负偏离）的配置参数不得低于《粮库信息系统对接协议》相关适配性要求，并提供承诺（承诺格式按招标文件第三卷第六章“第七、资格审查资料”第（七）项的承诺函），否则视为无效响应。

4.对招标文件第五章第三条设备主要技术性能及参数要求的“配置要求及简要描述”中有要求须提供证明材料、截图及证书的，投标人应按要求提供且在有效期内，未提供或不符合要求的，将被视为不满足该配置技术要求，属于负偏离。

5.对招标文件第五章第三条设备主要技术性能及参数要求的“配置要求及简要描述”中有要求提供公安部授权检测机构出具的有效检验报告的，检验报告应在本项目招标公告发布前生效且至开标当日处于有效期内。

### 六、分项报价表

### 注：投标人应按招标人提供的《工程量清单》进行填报投标报价。将已标价工程量清单附于本节并加盖投标人公章。

### 七、资格审查资料

（一）基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话： |
|  | 网址 |  | 传真： |
| 法定代表人 （单位负责人） | 姓名 |  | 电话： |
| 投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |  |
| 备注 |  |

注：1. 投标人应根据投标人须知第3.5项的要求在本表后附相关证明材料扫描件。

（二）近年财务状况表

应提供2022年度经第三方审计单位出具的完整财务审计报告扫描件。

（三）在最近三年内（自2020年1月1日以来）未发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

承诺函

致：          （招标人）

我司承诺在最近三年内（自2020年1月1日以来）未发生重大产品质量问题。

特此承诺！

投标人：          （加盖公章）

年  月  日

（四）未被行政管理机关在企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单(投标人投标时需将查询结果截图扫描上传)。

注：提供国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn/）查询结果截图，截图示例：

（五）未被“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单(投标人投标时需将查询结果截图扫描上传)。

注：提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)查询结果截图，截图示例：

（六）在近三年内(自2020年1月1日以来)投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人未有行贿犯罪行为的(投标人投标时须自行提供无行贿犯罪承诺函)。

无行贿犯罪记录承诺函

致：（招标人）

我司承诺在近三年内（自2020年1月1日以来）我公司或法定代表人     （姓名）、拟委任的项目负责人     (姓名）未有行贿犯罪行为。

特此承诺！

投标人：     （加盖单位公章）

年  月  日

（七）根据《福建省粮食和物资储备局关于加快推进粮食购销领域监管信息化建设的通知》（闽粮规〔2023〕96号），本工程硬件设备必须符合《粮库信息系统对接协议》的要求，硬件设备参数不得低于《粮库信息系统硬件设备适配要求》所列的最低配置要求。

承诺函

致：        （招标人）

我司承诺：若我公司中标，我司将使用符合《粮库信息系统对接协议》要求的硬件设备用于本工程，所有硬件设备参数不低于《粮库信息系统硬件设备适配要求》所列的最低配置要求。

特此承诺！

投标人：     （加盖单位公章）

年  月  日

### 八、投标设备技术性能指标的详细描述

### 九、技术支持资料

### 十、技术服务和质保期服务计划

### 十一、其他资料

（一）投标人诚信承诺函

（适用勘察设计、监理、货物、全过程工程咨询招标文件）

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

（二）到账证明（如有）

（三）保函手续费转账单（如有）

（四）投标人按招标文件认为应提交的其他材料